工程量清单编制说明

工程名称：2025年开发区市政设施养护工程

一.工程概况： 工程名称为2025年开发区市政设施养护工程,位于江苏省金湖县场地较为平整，工程范围内的维修人行道面包砖、大理石、维修雨水篦、检查井、维修沥青路面、水泥混凝土路面、维修管网等市政设施维修养护服务工程。 二.编制依据： 1.建设单位的具体要求； 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；2014《江苏建筑与装饰工程计价定额》； 3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50854—2013）；2014《江苏省市政工程计价定额》；《园林绿化工程工程量计算规范》 GB50858-2013；《2007江苏园林定额》； 4.《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2019〕178号）文一般计税方法。 5.江苏省、淮安市建设主管部门颁发的现行工程计价文件； 6.材料价格参照淮安市造价管理2024年11月、人工价格2024年9月-苏建函价（2024）348号、淮安市造价管理没有按市场价计入。 7.其他相关资料。 三、编制说明： 1.工程量暂按1平方米、米、立方米、个、座、工日、台班、块、套、次计入； 2.拆除人行道的厚度没有：暂按人工拆除人行道面层及垫层（碎石10cm、混凝土10cm）； 3.拆除侧、平（缘）石宽度没有：暂按人工拆除平石30*10cm，侧石20*10cm； 4.项目特征未描述详细，已调整在清单特征中； 5.砼全部考虑商品砼； 6.汉白玉桥梁栏杆拆除、更换暂按1180元/米计价，金属栏杆桥梁栏杆拆除、更换暂按380元/米计价； 7.水平导向钻进管和实壁管按定额与市场价相差多，暂按定额计入； 8.所有甲供材料均要考虑从建设单位指定的仓库运到施工现场； 9.建设单位要求部分项目价格低于2021年12月7日9时10分2021年1月1日市政维修价格，按2021年1月1日市政维修价格下浮70%计入，主要有第17、111~115、120、123、124、133、134、140、141项； 10、井盖异响 垫皮暂按75元/座、水泥砂浆灌封暂按10元/米、自喷漆喷涂油漆60元/平方米； 四、其它说明： 1.对于工程量清单中“项目特征”描述，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按建设单位要求及相关的国家规范的要求； 2.本说明中涉及施工做法的内容，均为发包人意见，施工前须得到发包人确认后方可作为施工依据； - 甲方要求： - 1.材料按建设单位指定要求；