江苏电子信息职业学院

5G全连接产教融合实训基地一期建设项目

招  标 文 件

项目编号：JSEIZB2024-060

苏采云编号：JSZC-320800-WYGS-G2024-0075

采   购   人：江苏电子信息职业学院

采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

二〇二四年十月

目      录

第一章  投标邀请…………………………………………………… 3

第二章  投标人须知………………………………………………… 6

第三章  评标标准…………………………………………………… 21

第四章  合同格式及条款…………………………………………… 25

第五章  项目采购需求……………………………………………… 36

第六章  投标文件格式……………………………………………… 52

第一章  投标邀请

受江苏电子信息职业学院的委托，江苏伟业项目管理有限公司就该单位5G全连接产教融合实训基地一期建设项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 5G全连接产教融合实训基地一期建设项目的潜在投标人应在江苏伟业项目管理有限公司报名获取招标文件，并于2024年11月13日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSEIZB2024-060（苏采云编号：JSZC-320800-WYGS-G2024-0075）

（二）项目名称：5G全连接产教融合实训基地一期建设项目

（三）预算金额：贰佰万元整

（四）最高限价：贰佰万元整

（五）采购需求：5G全连接产教融合实训基地一期建设项目，详见招标文件第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限：合同签订后30个工作日内主要设备到场，安装时间由校方根据实际情况确定。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年10月24日-2024年10月30日，每天08：30至11：30，14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市清江浦区北京北路148号西郊社区院内5楼

方式：报名请添加微信：15298668381，备注单位名称及所报项目名称，并提供投标人参与投标确认函。

联系人:查笑      电话:15298668381

售价：400元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间：2024年11月13日9：30

2、投标文件接收地点：淮安市清江浦区北京北路148号西郊社区院内5楼501室。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.文件售价含报名费，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件款，无论任何情况都不退还）。

2.如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏伟业项目管理有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担，未报名投标人的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏电子信息职业学院

地址：江苏省淮安市枚乘东路3号

联系方式：徐老师         联系电话：15052646022

2、采购代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：淮安市清江浦区北京北路148号西郊社区院内5楼

联系方式：查笑           联系电话：15298668381

3、项目联系方式

项目联系人：查笑

电话：15298668381

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，江苏伟业项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2项目代理服务收费标准：按与江苏电子信息职业学院经济合同编号JSEIHT2024-141A约定：参照“计价格【2002】1980号文”收费标准的34.68%收取，中标人须在领取中标通知书之前向江苏伟业项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱：269402193@qq.com），采购人及采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及采购代理机构将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第31条规定交纳履约保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准,装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并须在密封口处加盖单位公章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒收。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

23.2.2投标文件符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（5G工业数据采集与边缘服务应用平台、SMT产线数字孪生展示系统、SMT设备管理系统）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）投标人未根据第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中标注“★”项技术参数要求提供相关证明的；

（11））投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中标注“★”项技术参数要求的；

（12）投标人未根据第五章项目采购需求“四、售后服务要求”中的要求提供书面承诺函的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（14）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 采购人及采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向江苏电子信息职业学院提交金额为中标总价1%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

开户名称:江苏电子信息职业学院

统一社会信用代码（税号）：123200004660009774

开户行:工商银行淮安清江支行

帐号:1110020609000021208

31.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由中标人自主选择，采购人应按淮财发【2021】204号通知规定接受中标人提交的保证保险。

31.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，到采购人处办理保证金退还手续。

31.4如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

32.7 采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请江苏省财政厅政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中提供加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分：20分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章项目采购需求“三、技术参数及规格要求”中要求的得20分。标注“▲”项技术参数要求有一项负偏离扣2分，既未标注“★”也未标注“▲”的项目技术参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人须提供产品供应商（或软件开发商）所提供产品的详细说明及相关支持证明材料并加盖供应商及投标单位公章证明，证明材料包括但不限于以下任意一种： 1.官网截图证明2.技术参数彩页3.功能截图。未提供的视作负偏离）。标注“★”项技术参数要求有任意一项不满足作无效投标处理。

3、演示：20分

投标人根据下列要求提供现场视频演示。评委会根据投标人提供的视频演示进行评分，未提供分项演示或者经三分之二评委认定分项演示存在重大偏差的，分项不得分。现场演示相关设备由投标人自行准备，演示时间不超过10分钟，演示人员（至少1人为授权代表）不超过2人。

（1）数字孪生展示系统（3分）：

要求提交一个智能工厂数字孪生展示系统的案例演示，案例演示必须附带与数字孪生模型相匹配的实景录像资料，以确保展示内容的真实性，如不符则不得分。包含以下演示内容（不满足不得分，最高3分）:

1）工厂级数字孪生演示，展示出工厂内部空间环境及完整工业自动化产线，得1分；

2）工厂产线级数字孪生演示，展示产线数字孪生自动巡检、工艺流程、运行状态，得1分；

3）工厂设备级数字孪生演示，展示出机械手搬运、滚筒线输送、检测设备等机构运行动画、运行状态、工艺参数等，得1分。

（2）SMT设备数据采集（3分）：

提供印刷机、贴片机、回流焊、AOI四类设备中的数采展示视频。视频需标注出所采集的设备名称，展示出对应的实体设备及设备运行后采集到的状态及工艺参数等。每展示1类得1分，最高3分，重复的品牌型号设备不累计得分。

（3）设备管理系统（5分）：

1）采集可视化配置功能演示：需包含以下演示内容（不满足不得分，最高3分） :

a.采集点配置：支持添加网关的名称、编码、端点URL等信息，支持网关地址校验，添加完成的网关信息在页面中可以正常显示，得1分。

b.创建设备模型：支持配置模型名称、连接协议、设备类型、设备图片；支持为设备模型配置设备驱动、设备属性、控制指令，得1分。

c.添加设备：支持配置设备编号、设备名称、管理部门、设备群组、设备标签等信息；支持添加的设备在设备管理列表中展示，展示设备模型的设备驱动、设备属性、控制指令，得1分。

2）设备监控功能演示：包含以下演示内容（不满足不得分，最高2分）:

a.支持按群组查看设备列表，展示设备通讯状态及最新通讯时间，支持查看设备属性的实时数据和历史记录值，得1分。

b.支持查看设备指令监控信息，显示各指令最新执行时间，执行人、执行结果，以及查看历史指令，得1分。

（4）工业数据采集与边缘服务应用平台（9分）：

1）能够提供数据采集与边缘服务教学或培训所需的案例3D场景，须提供3D场景的展示视频，演示满足要求的得3分，不满足不得分。

2）工业数据采集与边缘服务应用平台须提供LoRa终端LoRa网关组网视频，演示满足得2分，不满足不得分

3）工业数据采集与边缘服务应用平台须提供MQTT服务搭建视频，演示满足得2分，不满足不得分。

4）可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号，提供演示视频，演示满足得2分，不满足不得分。

4、方案部分：10分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。（方案格式自拟并加盖投标人公章装订入投标文件）

（1）整体设计方案（5分）：

投标人需针对工业数据采集与边缘服务应用平台及实训室建设、设备管理系统、SMT产线数字孪生可视化展示系统技术要求等进行需求分析，围绕项目背景、目标、架构、设备数采方案、详细功能及配套、硬件选型等多个方面，编制项目整体设计方案。根据方案情况进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。

（2）项目实施方案（5分）：

投标人针对本项目的实施服务说明，包括项目组织管理、实施进度计划、具体实施措施、项目整体测试、系统验收、质量保证等。根据方案情况进行综合评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合不得分。

5、商务部分：16分

（1）项目经理具有高级工程师证书、EXIN颁发的ITIL EXPERT认证、信息系统项目管理师证书、中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务项目经理证书、国家互联网应急中心颁发的网络与信息安全应急人员认证（CCSRP）的，每提供一个得1分，本项最多得5分。（项目经理只能为一个人，并提供证书复印件及2024年1月以来至少1个月投标人为项目经理缴纳的养老保险证明，加盖投标人公章装订入投标文件）

（2）项目团队成员具有PMI颁发的PMP、软件设计师、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）的，每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供证书复印件及2024年1月以来至少1个月投标人为项目团队成员缴纳的养老保险证明，加盖投标人公章装订入投标文件）

（3）投标人提供产品制造商（或软件开发商）关于设备管理系统、工业物联网平台、SMT管理系统、工厂数字化平台软件产品登记证书或软件著作权证书，同时需提供对应产品制造商（或软件开发商）授权书，每提供一个得1.5分，最高得6分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（4）投标人或生产厂家提供自2021年以来具有工业数据采集与边缘服务应用平台或SMT产线数字孪生展示系统或SMT数字化系统的类似业绩，每提供1个得1分，最高得2分。（提供合同复印件加盖投标人公章）

6、售后服务：4分

（1）售后服务方案（2分）：

售后服务体系及管理制度完善，售后服务内容全面、优于项目需求，售后技术支持措施具体的得2分；售后服务体系及管理制度基本完善，售后服务内容基本全面、符合项目需求，售后技术支持措施基本可靠的得1.5分；售后服务方案整体描述简单，内容不够具体明确的得1分。

（2）培训方案（2分）：

培训目标明确、有利于项目实施，培训内容与计划安排全面详细、优于项目需求的得2分；培训目标基本明确、能够满足项目实施，培训内容与计划安排基本全面、满足项目需求的得1.5分；培训目标不够明确，培训内容简单匮乏，计划安排简略但能够满足项目需求的得1分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号JSEIZB2024-060的         公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：

一、货物数量及要求

详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

供货时间：合同签订后30个工作日内主要设备到场，安装时间由校方根据实际情况确定。

供货地点：由采购人指定。

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按“财办库〔2020〕123号《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》”等需求标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

四、付款

1、非中小企业的成交供应商付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的30%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的70%。付款前，乙方须提供正规发票。

2、属于中小企业的成交供应商付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的40%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的60%。付款前，乙方须提供正规发票。

乙方账户信息如下：

开户名称:

统一社会信用代码（税号）：

开户行:

帐号:

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。 如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履行保证金的退还及违约责任

1.本合同约定，甲方收取乙方履约保证金金额合计      元。乙方凭交费通知单到甲方财务处领取财务收据。

2.如果乙方履行符合合同约定，履约保证金在项目验收合格后无息退还乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，到甲方处办理保证金的退还。

3.乙方延迟履行合同不超过7日，甲方有权没收履约保证金的50%作为迟延履行的违约金。乙方超过7日未履行合同或有其他履行不符合合同规定的，乙方同意甲方没收履约保证金，如果造成甲方损失，乙方另行赔偿甲方损失。

七、质量保证及违约责任

1.乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

3.根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

4.乙方提供的产品在质保期内存在质量问题，乙方在接到甲方的报修要求后在合同约定的时间内安排维修。如超过时间未维修的，甲方有权按200元/小时提出索赔，超过时间未维修或维修仍不能恢复正常，甲方有权自行委托第三人维修，维修费用由乙方承担并赔偿因此造成的甲方的损失。

5.在质保期内，乙方出现下列情形之一的，甲方有权按壹万元/次提出索赔：

①甲方提出保修要求后，无人到达现场或来人无法解决故障的；

②乙方未按照招标文件要求对甲方提供培训服务的。

6.乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方、见证方各执贰份。

十、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

签定日期：                        签定日期：

见证方：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

（7）“见证方”系指江苏伟业项目管理有限公司。

2.技术规格

2.1乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任，且甲方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.检验

8.1在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

8.2甲方将在乙方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

9.索赔

9.1甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

9.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给甲方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后贰拾天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后贰拾天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

10.乙方迟交货、安装

10.1乙方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对乙方进行制裁的权力。

11.误期赔偿

11.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的20%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

12.不可抗力

12.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

12.2本条所述的“不可抗力”指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

12.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13.税费

13.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

13.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

14.履约保证金

14.1乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向江苏电子信息职业学院提供相当于中标金额1%的履约保证金；履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。

14.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

14.3乙方延迟履行合同不超过7日，甲方有权没收履约保证金的50%作为迟延履行的违约金。乙方超过7日未履行合同或有其他履行不符合合同规定的，乙方同意甲方没收履约保证金，如果造成甲方损失，乙方另行赔偿甲方损失。

14.4如果乙方履行符合合同约定，履约保证金在项目验收合格后无息退还乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，到甲方处办理保证金的退还。

15.诉讼

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和诉讼。

15.2法院裁决应为终局审判，对双方均具有约束力。

15.3诉讼费除人民法院另有裁决外应由败诉方负担。

15.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

16.2在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1江苏电子信息职业学院JSEIZB2024-046号招标文件、乙方提交的JSEIZB2024-046投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同应在甲方、乙方、见证方三方签字盖章，并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

19.3本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方、见证方各执贰份。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

5G全连接产教融合实训基地一期建设项目围绕电子产品智能制造生产流程，依据电子产品设计研发、加工生产、检测（质量控制）等全链条真实环境，建设5G工业数据采集与边缘服务应用平台、SMT设备管理系统、SMT产线数字孪生展示系统，及其配套的5G专网、数据采集部署与服务，开发符合电子产品智能制造特色的5G全连接实训平台和实训资源，培养产业升级急需的复合型、创新型技术技能人才。本次招标所有硬件、软件均使用国产品牌。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC 5G工业网关 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 台 | 11 |
| 2 | 数采电表1 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 台 | 35 |
| 3 | 数采电表2 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 台 | 11 |
| 4 | PLC通讯模块 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 台 | 3 |
| 5 | PLC | 详见第三项技术参与及规格要求 | 台 | 1 |
| 6 | 工业电源 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 个 | 1 |
| 7 | 继电器 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 个 | 16 |
| 8 | 传感器 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 个 | 16 |
| 9 | 基业箱 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 个 | 1 |
| 10 | 物联网卡 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 个 | 21 |
| 11 | 其他辅材 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 项 | 1 |
| 12 | 5G工业数据采集与边缘服务应用平台 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 套 | 10 |
| 13 | SMT设备管理系统 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 套 | 1 |
| 14 | SMT产线数字孪生展示系统 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 套 | 1 |
| 15 | 5G网络 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 套 | 1 |
| 16 | 系统安装实施 | 详见第三项技术参与及规格要求 | 项 | 1 |

- 技术参数及规格要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC 5G工业网关 | - CPU：双核，主频≥880MHZ - FLASH：≥32MB；DDR3：≥512MB - WAN 接口：1 个 10/100/1000M 以太网口（RJ45 插座），自适应 MDI/MDIX，内置 1.5KV 电磁隔离保护；LAN 接口：4 个 10/100/1000M 以太网口（RJ45 插座），自适应 MDI/MDIX，内置 1.5KV 电磁隔离保护 - 串口支持：1 个 RS232 串口，5 个 RS485 串口（一个和 RS232 接口共用），内置 15KV ESD 保护 - ▲支持数据监控2000点，支持定时上报、变化上报、数值运算、断点续传、数据加密 - ▲支持南向电力101/104、DNP3.0、DL645、CJ/T188协议、MELSEC、SLMP、Fins TCP、西门子、欧姆龙、三菱、永宏、信捷、海为、台达、等PLC私有协议 - ▲支持北向MODBUS RTU、MODBUS TCP、电力101/104规约、DNP3.0、OPC UA、环保212、FF_MQTT协议、TR069管理协议； - 支持有线、5G\4G\3G 双链路主备同时在线、自动切换 - 支持5G LAN、桥模式、VxLAN、虚拟IP、GRE TAP、EOIP等功能 - 支持IP路由功能，支持RIP、OSPF、BGP等路由功能，设备管理支持SNMP（v1\v2\v3）协议，支持NTP网络对时 - 支持二次开发，提供C/Python开发环境 |
| 2 | 数采电表1 | - 电压规格：3*220 - 电流规格：1.5(6)A、5(20)A、10(40)、15(60)A、 20(80)A 30(100)A、精度2.0 - 安装方式：采用35mm DIN标准导轨安装 - 通讯接口：具有RS485通讯功能 |
| 3 | 数采电表2 | - 电压规格：3*380 - 电流规格：1.5(6)A、5(20)A、10(40)、15(60)A、 20(80)A 30(100)A、精度2.0 - 安装方式：采用35mm DIN标准导轨安装 - 通讯接口：具有RS485通讯功能 |
| 4 | PLC通讯模块 | - 接口支持：RJ45母插座，10/100Mbps，ModbusTCP,RS232接线端子 - 支持通过端子接线连到PLC的DB9上，扩展口同时连触摸屏。 - 支持直接从PLC通讯口获取电源，或外接24VDC电源。 - 集成WEB服务器，通过网页设置设备参数和运行诊断，并设置登录保护密码，防止篡改配置数据。 - 支持OPC通道的SCADA（上位组态软件）以OPC方式与PLC通讯。 - 安装方式：35mm导轨安装 |
| 5 | PLC | 程序容量：≥64K；I/O点数：24点输入16点输出；支持通信RS485(1个)，RS422(1个)，USB，Ethernet, CAN |
| 6 | 工业电源 | 数出功率：10W；输出电压：DC24V；输出组数：单组；输出电流：0.42A；输入电压：AC85-264V,DC120-370V；安装导轨:TS-35/7.5或TS-35/15；保护种类：短路/过负载/过电压 |
| 7 | 继电器 | 小型继电器；线圈电压:DC24V；触点数量:2C/O；LED指示灯:带 |
| 8 | 传感器 | 感应方式：光感；感应距离：1mm~1000mm；电源电压：DC24V |
| 9 | 基业箱 | 额定电流:＜400A；绝缘电压:690V；产品材料:冷轧；钢板板厚:≥1mm；防护等级：IP43 |
| 10 | 物联网卡 | 网络制式：5G网络；流量：每月≥10G |
| 11 | 其他辅材 | RS485屏蔽双绞线、五类屏蔽网线、电源线、外挂箱、铜鼻子、互感器若干、五金零件等辅材根据项目需求自行核算配套 |
| 12 | 5G工业数据采集与边缘服务应用平台 | 5G工业数据采集与边缘服务应用平台主要是针对工业互联网实施层级中边缘侧数据采集与边缘服务两个部分的实训教学平台，工业数据采集与边缘服务应用平台分为设备层、采集层、边缘层3个部分，设备层、采集层进行边缘侧数据采集；边缘层进行边缘服务搭建、数据采集、数据处理、模拟真实的二级节点管理流程。 1、总体要求： 1.1 平台支持工业边缘侧数据采集设备的搭建，包括：数据采集设备的安装与连接、边缘服务器的安装与配置、边缘侧信息系统交互等； 1.2 平台支持通信配置，实现边缘侧数据采集过程，包括：数据采集设备通信配置、边缘网关侧网关配置、消息队列服务部署等； 1.3 平台支持使用数据库软件对边缘侧采集的数据进行存储、管理等操作，并验证数据的完整性，包括：数据库引擎安装与配置、数据模型的导出与导入、存储数据完整性验证等； 1.4 平台支持边缘侧信息系统间的数据交互，包括：开放接口开发包测试、开放接口开发包发布、设备层系统交互等； 1.5 提供数据采集与边缘服务教学或培训所需的案例3D场景； 2、设备层 设备层具备将硬件设备的数据采集到系统中，并通过串口、网口等接口与采集层进行数据交换的功能。设备层主要包括工作站、传感器、RFID读写器等设备，这些设备利用工业现场总线、以太网等接口组网。 2.1工作站单元 1）工作站管理模块：具有以太网接口，具备可视化功能，支持查看工作站的通信状态、工作站数据； 2）工作站网络模块：具有以太网接口、RS-485接口，具备网络协议转换功能，通过WEB端进行串口设置、网络设置、主站模式/从站模式配置等； 3）工作站模块：具有RS-485接口、DI、DO、AI、AO接口，包含物流调度、能耗监控、生产车间、仓储管理4个工作站： 物流调度工作站：仿真工业现场物流AGV小车的实际应用，产生AGV的电池电量、行程、装载量等数据； 能耗监控工作站：仿真工业现场用电量、用水量、用气量等能源应用量监测的实际应用，产生用电量、用水量、用气量等数据； 生产车间工作站：仿真工业现场智能化制造过程的实际应用，产生运行时间、计划产量、实际产量等数据； 仓储管理工作站：仿真工业现场智能仓储的实际应用，产生仓储烟雾浓度、二氧化碳浓度、报警状态等数据； 2.2 温湿度传感器 1）实时测量显示温度、湿度等环境数据； 2）具备RS-485接口，通信协议支持Modbus RTU； 3）采用壁挂式安装，接线方式为4线制； 4）使用上位软件自动获取及修改波特率、设备地址等串口通信参数。 2.3 智能电表 1）实时测量功能，支持实时测量电压、电流、功率、功率因数、频率等电参量数据； 2）具有RS-485接口，通信协议支持Modbus RTU； 2.4 RFID读写器 1）具备读卡识别功能； 2）具有RS-485接口，通信协议支持Modbus RTU，支持与西门子、欧姆龙、施耐德、三菱等主流PLC集成； 2.5 OPC UA服务器 1）具有以太网网口，支持OPC UA协议，支持使用OPC UA客户端访问； 2）具有USB接口，Micro HDMI接口，供电接口支持Type C。 2.6 可定义传感器 1）支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、发送模式和生成数据进行自定义； 2）支持模拟多种传感器数据并输出模拟信号； 3）电源：DC 12V； 4）通讯协议：支持RS-485通信； 5）输出：具备至少1路电流源输出。 2.7 光电传感器 1）NPN输出 2）检测距离≥15mm 3、采集层 采集层具备实现设备层数据采集与通信传输，通过不同类型数据传输与转换方式，实现工业边缘侧数据采集的功能。主要包括Wi-Fi数据采集单元、网关数据采集单元、LoRa数据采集单元等设备，这些设备利用现场总线、以太网以及无线网络等进行数据的采集传输。 Wi-Fi数据采集单元： 3.1 AP管理器 1）支持AP管理，包括AP设置、无线网络设置等； 2）支持与无线AP搭配组建无线网络； 3）尺寸不大于：100mm*98mm*25mm； 3.2 无线AP 1）支持与AP管理器搭配组建无线网络； 2）支持壁挂式安装； 3）尺寸不大于：190mm*170mm*30mm； 3.3 RS-485转Wi-Fi终端 1）支持串口（RS-232/485）转Wi-Fi功能； 2）支持模式选择，可设置模块工作模式、数据传输模式； 3）尺寸不大于：82.5mm*86mm*25mm； 4）串口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口； 网关数据采集单元： 3.4 智能网关 1）支持不同设备互通互联、协议解析、数据采集功能； 2）支持Modbus RTU/TCP、MQTT、OPC UA等通信协议； 3）尺寸(W*H*D)不大于：140mm*30mm*96.5mm； 4）端口：具有不少于1个USB 2.0接口，不少于2个10/100MB 以太网接口，不少于4路RS-232/485独立串口。 3.5 智能网关配置软件 1）支持工程及设备的配置和管理； 2）支持配置串口的通信参数、连接设备； 3）支持配置设备I/O点，包含点名称、数据类型、地址、转换类型、缩放类型等； 4）支持配置云服务，包含Advantech、SimpleMQTT、ThingsBoard等； 5）支持串口及网口通讯状态在线监测。 3.6 串口终端 1）支持串口（RS-232/485）转以太网功能； 2）支持壁挂式安装； 3）尺寸不大于：82.5mm*86mm*25mm； 4）电源：DC 5~36V； 5）串口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口； LoRa数据采集单元： 3.7 可编程逻辑控制器 1）支持作为Modbus主站采集数据； 2）支持自由口通信； 3）尺寸(W*H*D)不大于：90mm*100mm*81mm； 4）电源：DC 20.4~28.8V； 5）端口：具有不少于1个RS-485 接口，不少于1个RJ45 以太网接口； 3.8 PLC串口扩展模块 1）支持Modbus RTU通信协议； 2）支持自由口通信； 3）尺寸(W*H*D)不大于：35mm*52.2mm*16mm； 3.9 PLC编程软件 1）支持 LAD（梯形图），STL（语句表），FBD（功能块图）编程语言； 2）支持变量定义与程序注释； 3）支持PLC远程控制，包括PLC状态控制（RUN/STOP）、程序上传/下载等； 4）支持程序状态及图表状态在线监控。 3.10 RS-485转LoRa终端 1）支持串口（RS-232/485）转LoRa功能； 2）支持协议选择，包括LG210、LG220、点对点； 3）尺寸不大于：102.2mm*86mm*25mm，含端子； 4）串口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口； 3.11 LoRa网关 1）支持基本设置，包括数据通道、组网模式、工作模式、通信参数等； 2）支持接口设置，包括LoRa参数、串口参数、网口参数等； 3）支持网络设置，包括网络协议、SOCKET等； 4）端口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口，不少于1个有线网口； 3.12 5G工业路由器 1）无线支持频段：5G NR:n1/3/5/8/28/41/78/79 LTE：B1/3/5/8/34/38/39/40/41 2）无线理论传输速率：NR:226Mbps(DL)/120Mbps(UL) TE:200Mbps(DL)/100Mbps(UL) 3）WIFI无线局域网支持IEEE802.11b/g/n，2.4GHz，IEEE802.11ac，5.8GHz 4）支持AP/中继/桥接等WIFI连接模式，理论速率最高1.733Gbps 5）DTU模式支持NET,HTTPD,MODBUS 6）至少1路WAN/LAN，RJ45接口：10/100 /1000Mbps自适应，符合IEEE 802.3 7）至少3路LAN，RJ45接口：10/100 /1000Mbps自适应，符合IEEE 802.3，具备1.5KV网络隔离变压器保护 8）尺寸不大于 125.0*103.0*45.0mm（L*W*H） 9）安装方式：导轨式安装/挂壁式安装/水平桌面放置 4、边缘层 边缘层具备通过边缘服务的开发应用，实现边缘侧数据采集与数据预处理的功能。边缘服务开发应用主要包括高级语言编程软件应用、数据库应用、通信服务开发、数据存储服务开发等。 4.1 高级语言编程软件 1）支持Java语言的开发编程，能基于PLC4X、Eclipse paho等开源库进行通信服务的开发； 2）支持基于语法的选择，支持实现选取范围的不断扩充； 3）集成Tomcat，支持直接运行Java Web服务。 4.2 非关系型数据库 1）支持在数据库中配置数据采集的站点信息，包括设备名称、通信协议、地址等； 2）支持在数据库中配置数据采集的点位信息，包括点位名称、地址、数据类型等； 3）提供客户端工具，支持实现对数据库数据的增删改查； 4）支持数据库连接的新建、编辑、删除、测试等功能； 4.3 内存型数据库 1）支持数据缓存，支持查看实时数据； 2）提供客户端工具，能通过简单的图形化界面来管理数据库； 3）支持缓存数据的查询。 4.4 关系型数据库 1）支持数据持久化存储，支持查看历史数据； 2）提供客户端工具，能管理数据库； 3）支持新建数据库，数据库字符集和排序规则设置； 4）支持传统的关系型数据库采用表格的储存方式，数据以行和列的方式进行存储，方便读取和查询； 5）支持结构化查询语言（即SQL）来对数据库进行查询、修改、删除。 4.5 MQTT服务 1）支持作为消息代理，实现MQTT发布/订阅的消息传递； 2）支持WEB端管理，支持查看MQTT客户端的连接信息和MQTT消息队列信息。 4.6 标识解析二级节点仿真平台 用于模拟真实的二级节点管理流程，用于配合工业互联网标识解析相关实验，平台需包括但不限于以下功能： 1）平台支持标识注册与管理，实现标识的注册、查询、更新和注销等功能。 2）平台支持用户管理功能，管理员角色能够新建、编辑用户信息，当用户密码遗忘时，管理员能够重置用户密码。 3）平台支持标识注册功能，用户可以手动录入产品标识编码，并支持使用元数据模板，支持通过元数据模板录入产品的附加信息。 4）平台支持元数据模板管理功能，用户可以自由增加、编辑元数据模板，元数据模板字段属性至少包含中文名称、英文名称、数据类型、最小长度、最大长度、必填等属性值。 5）平台支持统计分析功能，能够对标识注册量、标识解析量进行统计，并提供包括但不限于折线图、表格等图表方式展示统计数据。 ★6）平台支持模拟真实的二级节点管理流程，配合工业互联网标识数据采集、解析相关实验，支持管理员和企业用户两个角色，管理员能够创建企业用户，并能够审核企业用户提交的企业前缀申请。（需要提供证明材料） ★7）平台支持API接口服务，开放接口服务至少包含用户明文登录接口、用户密文登录接口、标识注册接口、标识修改接口、标识查询接口、标识删除接口等接口，并支持使用APIPOST等同类工具进行API接口功能测试、验证。（需要提供证明材料） 5、工业数字孪生平台 1)支持硬件加密狗启动授权； 2)支持与三菱、西门子、Modbus等通信协议； 33)支持三菱 PLC 编程虚拟调试； 6、实训设备数据展示系统 1）支持多种网络形式数据上传，包括不限于：MQTT、HTTP等； 2）支持多种工业通信协议接入，包括不限于：MODBUS TCP、OPC UA等； 3）支持设备管理、设备数量统计； 7、教学案例 7.1 教学场景 某制造工厂为实现生产监控系统的升级改造，需要采集各类设备数据。项目前期已经完成了全厂网络的规划、连接，现需要针对不同的应用场景搭建一个基于智能网关、Wi-Fi网关和LoRa网关的数据采集系统，并实现以下功能。 1）能使用网关数据采集单元实现生产车间数据采集，采集的数据包括设备运行状态、设备运行时间、计划产量和实际产量等； 2）能使用网关数据采集单元实现环境监测数据采集，采集的数据包括温度、湿度等； 3）能使用Wi-Fi数据采集单元实现物流小车数据采集，采集的数据包括物流小车的电池电量、状态、行程和速度等； 4）能使用LoRa数据采集单元实现能耗数据采集，采集的数据包括用水量、用电量、用气量以及二氧化碳排放量等。 ▲7.2 教学项目（提供相关证明材料） 至少包含数据采集系统设计、安装与连接，数据采集设备与边缘侧网关通信配置，边缘服务器与边缘侧网关数据通信，工业边缘数据存储应用与开发，边缘接口开发包测试与发布，通过项目式教学法引导学生展开自主学习，掌握工业数据采集与边缘服务的知识技能。 1）教学项目1：数据采集系统设计、安装与连接，包含工业数据采集与边缘服务平台介绍，Wi-Fi数据采集卡安装、接线、调试，网关数据采集卡安装、接线、调试，LoRa数据采集卡安装、接线、调试； 2）教学项目2：数据采集设备与边缘侧网关通信配置，包含生产车间数据采集，Wi-Fi无线数据采集，LoRa数据采集； 3）教学项目3：边缘服务器与边缘侧网关数据通信，包含Eclipse开发工具部署应用，MongoDB数据库部署应用，PLC4X通信服务开发，MQTT通信服务开发； 4）教学项目4：工业边缘数据存储应用与开发，包含数据库部署应用，MySQL数据存储服务开发； 5）教学项目5：边缘接口开发包测试与发布，包含接口服务部署应用。 8、基础教学资源 8.1 教材 介绍工业数据采集与边缘服务的相关知识技能，涵盖工业数据采集与边缘服务的职业技能要求。主要包括工业数据采集与边缘服务简介、工业数据采集与边缘服务平台介绍、工业数据采集、工业通信协议、边缘侧数据采集、边缘服务通信服务开发部署、边缘服务数据存储服务开发部署、边缘服务接口服务部署应用等学习内容。 8.2 课程标准 指导课程建设及教学实施，至少包括课程概述（性质、定位、设计思路等）、课程特点、教学目标、与前后课程的联系、教学内容与学时分配、模块教学设计、考核标准与方式、教材与资源的选用、师资要求、教学环境要求等内容。 ▲8.3 教学课件（提供相关证明材料） 1）教学PPT不少于12个，每个PPT不少于20页，实训案例不少于13个，内容涵盖教材的全部内容和课程标准要求的知识点； 2）版式设计独特、新颖、颜色统一； 3）多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，支持使用幻灯片母版来实现。 ▲8.4 教学视频（提供相关证明材料） 1）教学视频不少于12个，每个教学视频不少于2分钟。内容至少包含：LoRa采集卡485转LoRa终端通信配置、LoRa采集卡LoRa网关通信配置、LoRa采集卡PLC通信配置、LoRa采集卡的安装、LoRa采集卡接线、Wi-Fi采集卡的安装、Wi-Fi采集卡接线、边缘服务平台应用、网关采集卡的安装、网关采集卡接线、网线制作、线缆制作等内容； ▲8.6 考核题库（提供相关证明材料） 1）理论题库需提供不少于150道的理论题，实操题库需提供不少于3套的实操题； 2）理论题至少包含单项选择题、多项选择题、判断题等内容； 3）实操题至少包含方案设计、安装接线、通信配置、边缘服务开发、职业素养等内容； 4）题库内容需能完全满足教育部1+X“工业数据采集与边缘服务职业技能等级认证”的考核要求。 工业数据采集与边缘服务职业技能等级认证（中级）教学资源1套 1）教材 工业边缘侧数据采集设备的搭建、设备通信配置、数据库软件对边缘侧采集等学习单元。覆盖了标准工作领域的知识点和技能点，教材内容充分体现了数据采集与边缘服务相关人员在职业活动和个人职业生涯发展中所需要的综合能力。 2）授课PPT 每学习单元至少准备1个PPT文档，总学习单元不少于5个。贴合实际教学，PPT生动形象，具有带入性； 要求： 3）视频 须提供不少于10个的教学视频，每个视频时长不少于2分钟; 4）教学工具包 教学软件工具包： 能够提供数据采集与边缘服务职业技能等级认证所需的教师讲授和学生学习的辅助工具，方便在课堂教学中随时使用。 工厂数字化应用平台1套 一、总体要求 1.部署于Windows10及以上版本的系统或Linux系统下。 2.模拟智能生产应用场景进行公司架构建模、工艺管理、产品管理、计划管理、生产跟踪管理、仓储管理、托盘管理、工人管理、供应管理、分析报表、插件管理。 3.支持MES的本地化部署调试与插件开发。 ▲4.实现生产计划管理、生产跟踪、生产分析、物料采购、生产任务分配、下单（根据订单排产下发工单，含加工数量）、用户管理等功能（下单功能须提供软件功能截图并加盖供应商公章）。 二、系统综述 1.数字化工厂应用技术构建的智能生产平台，采用纯软件平台的形式。 2.软件系统应包括软件安装包1套和教学演示包1套。软件安装包支持构建系统所需要的应用程序，以及这些应用程序的安装部署方法；教学演示包须配套场景案例的工程代码1套和操作演示视频1个。 三、系统案例 1.公司架构建模：支持根据生产设备布局设计工厂模型；根据实训平台的工位模型，编辑工位编码；根据实训平台的生产线模型，编辑产线编码、规格信息等。 2.工人管理：支持创建员工列表，并设置不同员工的属性及工资，并将其分配到不同的部门班组中，便于班次的安排以及后续与不同工艺工序的关联绑定。 3.基础单据创建：设置故障类型；输入托盘编号；创建公司列表；编写字典；制定措施；创建设备零件列表；编辑属性；设定停机原因等。 ▲4.产品建模：根据订单、生产能力制定计划；根据模拟的销售订单，制定生产计划工单，并在仪表板界面显示生产订单进度（须提供软件功能截图并加盖供应商公章）。 ▲5.工艺建模：根据计划下发生产任务；根据实训平台提供的产线和工位，可编制产品的工艺路线，将生成排程和任务下发（须提供软件功能截图并加盖供应商公章）。 6.仓库建模：利用系统管理生产物料库存和成品库存，同时利用系统分配并跟踪物料。 7.MES 的本地化安装部署：支持配置软件的开发环境；安装数据库；编译软件代码并运行。 （1）提供JDK 开发环境的配置以及 Maven 开发环境的配置方法。 （2）提供Git的安装方法，以及注册 GitHub 账号并从 GitHub 获取 MES 开源代码的方法。 （3）提供数据库的安装方法。 8.MES 插件开发：支持定义插件页面视图；完成插件本地化定义并新建插件描述与插件Java 动作；安装插件并调试。 （1）支持Web端插件管理，实现插件动态上传、开启、移除操作。 （2）支持多语言定义，支持通过修改特定文件实现多语言部署。 （3）提供标准单据开发框架，通过XML文件配置，快速生成单据。 |
| 13 | SMT设备管理系统 | 主要要求： 针对1F SMT实训教室30台设备、2F SMT实训教室21台设备、工业边缘工业数据采集与边缘服务实训室10台设备进行5G全连接，实现设备状态、运行参数等数据采集、处理、传输与存储，同时建设设备管理系统，实现设备全生命周期管理。 1.数据采集要求： - 支持对Assembleon、索尼、环球、JUKI等品牌贴片机进行设备数据采集; - 支持对DEK、GKG、FUJI、日立等品牌印刷机进行设备数据采集 - 支持对Vitronics Soltec、JT、Sunrise日东、格林等品牌回流炉进行设备数据采集； - 支持对阿立德神州、TRI 德律、JUTZE等品牌光学设备进行设备数据采集。 - ▲SMT产线各设备类型重点采集参数如下，无法实现参数采集的设备支持改造实现运行状态采集： - 印刷机：采集时间、程序名称、生产节拍、进板时间、出板时间、刮刀压力设定值、印刷速度设定值、脱模速度设定值、印刷方向、上报唯一标识ID； - SPI：测试总结果、轨道、程序名称、检测开始时间、检测结束时间、用时秒数、检测焊盘数、不良焊盘数、拼板数、NG 板数、PASS 板数、G00D 板数、G00D 焊盘数、NG 焊盘数、PASS 焊盘数、产品 ISN、上报唯一标识 ID、不良明细、焊盘 ID、所属拼板、不良类型(原始值)、不良类型(翻译值)、机检结果、复判时间、复判检测结果； - 贴片机：生产节拍、模组序号、进板时间、出板时间、程序名称、取料总数、贴料总数、抛料总数、上报唯一标识 ID、站位贴装明细、站位、物料号、取料数、贴料数、抛料数； - 回流焊：程序名称、上温区设定值、上温区实测值、下温区设定值、下温区实测值、其它多个温区、上报唯一标识 ID； - AOI：进板时间、出板时间、检测用时、拼板数、NG 板数、PASS 板数、G00D 板数、检测元件数总计、G00D元件数、NG 元件数、PASS元件数、面别、维修复判时间、机检时间、缺陷明细、拼板ID、物料编码、物料名称、不良类型(原始值)、不良类型(翻译值)、机检结果、复判结果。 2.系统平台要求： - 系统整体为B/S架构，Web应用基于HTTP API、前后端分离的方式进行设计和开发。 - 使用关系型数据库存储设备基本信息、采购记录、资产信息、维保记录等数据。 - 系统支持网关和设备通过MQTT应用层协议接入。 - 网关管理模块支持配置不同的通信协议，至少需要包括Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA、Siemens S7等，系统支持协议扩展。 - 选用高性能的时序数据库存储设备运行数据。 - 部署要求：采用本地化部署方案，确保系统运行的自主性与数据的安全性。学校提供专属的服务器资源，配置拟定机架式服务器10核心处理器、64G内存、2TB高性能存储。 3.功能要求： - 具备设备资产管理功能，包括设备采购、资产盘点、资产备件、资产文档等功能。 - 资产管理支持对资产的基本信息进行管理，包括资产的名称、编码、规格型号、制造商、供应商、生产日期、投产日期、设备原值、管理及使用部门、设备位置等信息。 - 资产盘点应该支持按资产分类、按资产群组、按使用部门、按管理部门、按设备状态等多种方式自动锁定盘点范围，然后根据盘点资产列表进行在线记录资产盘点结果。 - 资产备件支持备件名称、备件类型、规格型号、计量单位、库存数量、更换周期。 - 资产文档包括资产的上传下载查看。 - 具备设备维保功能，包括保养计划、保养任务、保养工单等功能。 - 保养计划支持对设备定义多个保养项目，每个项目对应不同的保养周期。 - 系统根据保养周期自动生成保养任务工单 - 保养工单能显示设备的保养项目及剩余的保养时间，支持对保养工单进行处理，输入保养处理说明，完成工单闭环。 - ▲具备设备数据采集功能，包括网关管理、设备管理、设备群组、设备模型、设备监控等功能。 - 网关管理支持对联网设备的网关进行定义，包括网关的名称、地址url、配置版本、连接状态等。 - 设备群组支持对设备进行树形结构分组管理 - 设备模型支持对物联设备进行建模，相同功能的设备定义为一个设备模型，统一管理设备驱动、设备属性、控制指令。 - 设备监控支持对设备的采集点数据进行实时在线查看，历史采集数据以支持折线图的趋势显示。 - 支持多种工业协议，满足不同类型设备接入设备管理系统的要求。至少需要包括Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA、Siemens S7等，系统支持协议扩展。 - 具备设备实时数据监控与历史数据查询、统计处理功能。 - 支持按群组查看设备列表，展示设备通讯状态及最新通讯时间，支持查看设备属性的实时数据和历史记录值。 - 支持查看设备指令监控信息，显示各指令最新执行时间，执行人、执行结果，以及查看历史指令。 - 海量时序数据存储功能。 - 写入数据：允许用户使用SQL语法进行数据写入。 - 查询数据：提供标准的SQL查询语法。 - 缓存：最近到达的（当前状态）数据保存在缓存中，便于获取任何监测对象的实时状态。 - 流式计算：提供实时处理写入的数据流的能力，不仅支持连续查询，还支持事件驱动的流式计算。 - 集群功能：支持集群部署，能够随着业务数据量的增长，通过增加节点线性提升系统处理能力，实现水平扩展。 - 数据迁移：提供多种便捷的数据导入导出功能，包括脚本文件导入导出、数据文件导入导出等。 - 编程连接器：提供不同语言的连接器，包括C/C++、Java、Go、Python、C#等。 |
| 14 | SMT产线数字孪生展示系统 | 基于分布在两间实训教室中的4条SMT生产线及智库、AGV设施，建立1套SMT产线数字孪生展示系统，从设备管理系统获取设备状态、运行参数等实时数据，结合产线工艺流程、设备模型等实现数字孪生可视化。 1.3D建模要求 - 构建环球日东生产线、JUKI-日立生产线、飞利浦生产线、松下生产线4条SMT产线及智库、AGV仓库物流系统中精度3D模型，通过数字化建模，将物理空间实际设备的外观属性映射到虚拟孪生模型中。 - 基于环球日东生产线建立高精度3D模型，还原产线设备细节轮廓、材质特征、内部结构特征。设备结构还原要求如下： - 上/下板机：升板、推板及定位系统 - 印刷机：机架、传送系统、印刷头系统、定位系统 - 贴片机：机架、PCB传送机构及支撑台、XY与Z/θ伺服定位系统、光学识别系统、贴片头、供料器 - 回流焊：传送系统、加热系统、冷却系统 - 需实现虚拟产线的实时渲染，确保视觉效果逼真。 - 集成光照、阴影、材质等高级渲染效果，提升视觉体验。 - 需建立各条产线所在的实训教室模型 - 3D模型：遵循行业标准，采用Blender、3ds Max等建模软件进行产线设备建模。 - 系统开发要求 - 系统采用C/S架构，基于虚幻引擎开发打造 - 开发平台：UE4 4.27.2版本 - 编程语言：采用C++脚本开发 - 数据接口：支持与设备管理系统进行数据交换，采用JSON、XML等通用数据格式。 - 网络通信：采用WebSocket、HTTP等协议，实现客户端与服务器端的实时数据交互。 - 部署要求：采用本地化部署，学校提供硬件资源。 3.数字孪生场景要求 （1）4条SMT产线综合数字孪生展示 - 具备1F/2F两层4条产线数字孪生综合概览展示功能，支持无缝切换至任意实训教室进行深入探索。 - 具备任意楼层实训教室内固定视角切换和按指定路线漫游的功能。 - 具备任意楼层实训教室内产线模型缩放、旋转等特效功能。 - 具备对接各产线实时数据的功能，模型中可视化展示产线运行状态等。 - 具备对各条产线信息深度介绍的功能 （2）环球日东生产线数字孪生展示 - 支持从总览到环球日东生产线数字孪生的无缝切换。 - 支持实景视点操作、指定路线漫游、模型缩放和旋转等功能。 - 具备集成设备数据实时采集与展示的功能。 - 产线生产运行时支持还原设备运行状态、物料流转过程的功能。 - 具备结合设备透明化动画模拟生产工艺流程的功能。 （3）环球日东生产线设备数字孪生展示 - 具备对印刷机、贴片机、回流焊炉、AOI检测4台产线设备高精度模型进行缩放、旋转、透明化处理等工艺特效展示的功能。 - 具备对上述4台设备的关键动作进行动画形式的模拟，直观展示生产工序的内部结构与运行状态。 - 具备集成设备数据实时采集与展示的功能。设备运行状态可视化。 - 具备设备机台深度介绍功能，包括设备工作原理、操作指南及维护保养知识等。 3 画面渲染要求 - 画面渲染流畅，无明显卡顿。 - 数据传输延迟小于1秒。 4 交付材料要求 - 提供数字孪生系统软件执行程序或安装包 - 相关文档：产品说明书、用户手册等 |
| 15 | 5G网络 | 提供满足本期及后续基地5G专网环境，UPF下沉到学校指定机房，涉及区域无线全覆盖，实现系统和5G专网匹配。系统和网络无缝衔接。 5G专网质量要求： 1、丢包率<3% 2、平均网络时延<40ms 3、5G覆盖指标(99%覆盖率，参考信号电平SS-RSRP>-105dbm) 4、5G专网频谱是国家授权商用频段，带宽不小于100M； 5、5G专网建成后应达到下行单用户速率不低于100Mbps，上行单用户速率不低于20Mbps. |
| 16 | 系统安装实施 | 1、系统整体安装、部署与实施等，确保系统稳定运行，满足校方需求。 |

三、售后服务要求

1.培训要求：中标人须选用网络教学课程资源包中任一章节对网络授课教师进行1次集中培训示例授课且不少于2课时，须对相关人员进行1次系统的使用、课程资源的导入与校对集中培训，不少于1课时。

2.质保要求：本项目整体免费原厂质保期三年，自采购方代表在验收单上签字之日起计算。质保期内，中标人负责联系产品厂家对其提供的设备、软件进行维修或更换，不收取额外费用。超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，中标人需提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，中标人应按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。

3.投标人在质保期内，接到采购人报修通知后，0.5小时响应，2小时内予以答复，远程无法解决的，4小时内到达现场提供故障排除。

注：投标人参加投标时，须提供满足上述第1-3条要求的书面承诺并加盖投标人公章装订入投标文件，未提供作无效投标文件处理。

四、其他要求

1.本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

2.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

五、验收标准

验收时按照招标文件技术参数和中标人投标文件的技术参数逐条验收设备及软件等所有要求。如有虚假情况，采购方有权上报监管部门并取消其中标资格，由此给采购方带来的一切损失由中标人承担。

六、商务部分

（一）供货时间：合同签订后30个工作日内主要设备到场，安装时间由校方根据实际情况确定。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

1、非中小企业的成交供应商付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的30%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的70%。付款前，中标人须提供正规发票。

2、属于中小企业的成交供应商付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的40%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的60%。付款前，中标人须提供正规发票。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

苏采云编号：

投 标 人：

地址：

二0二四年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

江苏电子信息职业学院：

关于            采购项目（项目编号： JSEIZB2024-060）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写：人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（投标人公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 | 5G全连接产教融合实训基地一期建设项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本： 1 份 副本： 4 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、售后服务等其他所有费用（必须注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三，必须提供）。

注：

1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

1.投标人参加投标时，须根据第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中标注“★”项技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供。

2.投标人参加投标时，须根据第五章项目采购需求“四、售后服务要求”中的要求提供书面承诺函并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供。

承   诺  书（格式）

致：江苏电子信息职业学院

我方在5G全连接产教融合实训基地一期建设项目（编号：JSEIZB2024-060）的政府采购活动过程中，做如下承诺：

1.我方承诺选用网络教学课程资源包中任一章节对网络授课教师进行1次集中培训示例授课且不少于2课时，对相关人员进行1次系统的使用、课程资源的导入与校对集中培训，不少于1课时。

2.我方承诺本项目整体免费原厂质保期         年，自采购方代表在验收单上签字之日起计算。质保期内，我方负责联系产品厂家对其提供的设备、软件进行维修或更换，不收取额外费用。超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，我方提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，我方按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。

3.我方承诺在质保期内，接到采购人报修通知后，0.5小时响应，2小时内予以答复，远程无法解决的，4小时内到达现场提供故障排除。

承诺人:                （盖章）

日期：   年     月    日

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准的内容并按要求逐条提供证明材料，原件备查）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与5G全连接产教融合实训基地一期建设项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏电子信息职业学院：

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏伟业项目管理有限公司组织的（项目编号：JSEIZB2024-060）5G全连接产教融合实训基地一期建设项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏电子信息职业学院：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号: JSEIZB2024-060）5G全连接产教融合实训基地一期建设项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物）

致江苏电子信息职业学院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非中小企业不需提供此函。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏电子信息职业学院：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。