公开招标文件

项目名称：盱眙县实验小学食堂改造项目

项目编号: JSZC-320830-JSGJ-G2025-0001

采 购 人：盱眙县实验小学

代理机构：江苏亘峻工程咨询有限公司

二0二五年四月

第一章  投标邀请

受盱眙县实验小学的委托，江苏亘峻工程咨询有限公司就盱眙县实验小学食堂改造项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:盱眙县实验小学食堂改造项目 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年5月12日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320830-JSGJ-G2025-0001

（二）项目名称：盱眙县实验小学食堂改造项目

（三）预算金额：90万元

（四）最高限价：90万元

（五）采购需求：盱眙县实验小学食堂改造项目，具体内容详见第五章采购需求。

（六）合同履行期限：合同签订之日起30日内供货安装调试完成。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1、投标人提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（加盖CA电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（加盖CA电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）。

2、有效的营业执照（扫描件上传并加盖供应商电子签章）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（加盖CA电子签章，格式按照示范格式三要求）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：（1）企业声明函（详见示范格式四）；（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

方式：投标人登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2025年5月12日9时00分

投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.履约保证金：中标单位必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金，否则采购人可取消其中标资格。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购网或江苏省政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人联系方式

名称：盱眙县实验小学

地址：盱眙县实验小学

联系方式：张春海15952384984

2、采购代理机构信息

名称:江苏亘峻工程咨询有限公司

地址：盱眙县家禧广场写字楼5020室

联系方式：武建霞0517-88612997

3、项目联系方式

项目联系人：武建霞

电话：0517-88612997

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏亘峻工程咨询有限公司和盱眙县实验小学（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

4.3本次招标代理费按照“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”【苏政采协[2024]20号】的计算收费标准，由中标单位领取中标通知书时缴纳

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（油烟净化一体机、多功能切菜机）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10按照第33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.3采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。在合同签订之日起0.5个工作日内，将政府采购合同在市政府采购网公告。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

1、乙方缴纳中标价的1%作为本合同的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 企业资信 | 1、单头大锅灶产品制造商具有有效期内的知识产权管理体系认证证书得2分（提供国家认监委网站查询截图）。 2、单头大锅灶产品制造商具有有效期内的企业诚信管理体系认证证书得2分（提供国家认监委网站查询截图）。 3、单头大锅灶产品制造商具有有效期内的售后服务体系完善程度认证证书得2分（提供国家认监委网站查询截图）。 | 6分 |
| 3 | 设计方案 | 依据设备清单和学校厨房现场环境设计布置设备摆放图（投标人自行勘察现场）根据其图纸的合理性按0-10分进行综合评审：图纸设计科学、详尽、合理、可实施性强的得8-10分；较科学、较合理、可实施性较强的得4-7分；基本可行，部分存在不足的得1-3分；未提供的此项不得分。 | 10分 |
| 4 | 技术参数 | 投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得40分，标注“▲”的技术参数为核心参数，有一项不满足扣2分，其他未标注技术参数，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料中内容为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，投标文件中证明材料加盖投标人电子章，否则不予认可（响应偏离表应如实填写，合同签订前采购人有权核实原件，如核实过程中发现虚假应标的，将取消其中标资格）。 | 40分 |
| 4 | 业绩 | 自2022年1月1日至投标截止时间前，投标人每提供一个类似业绩的得2分，最高得4分，不提供不得分。 注：提供中标通知书和合同原件扫描件加盖电子章 | 4分 |
| 5 | 售后服务 | 根据各投标供应商提供的售后服务及维保体系方案按0-10分进行综合评审： 方案周密、科学、详尽、合理、可实施性强、响应及处理时间快，保障措施充分的得8-10分； 方案较周密、较科学、较合理、可实施性较强、响应及处理时间及时，保障措施基本满足项目要求的得4-7分； 方案基本可行，部分存在不足的得1-3分； 未提供的此项不得分。 | 10分 |

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号    的    采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、货物及服务数量

（1）本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为        元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款方式

该项目合同签订后预付合同价的40%，在设备供货完成验收合格后交付正常使用后经审计结束后一次性付清尾款。

注：以上付款均不计利息；并在甲方付款时提供足额有效的发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、数字人民币、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报淮安市淮安区财政局备案后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章： （电子签章）           单位盖章：（电子签章）

代表签字：                        代表签字：

签订日期：                        签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵达现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“民法典”规定提交调解和仲裁。

15.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其他

19.1淮安市政府采购JSZC-320830-JSGJ-G2025-0001招标文件、乙方提交的JSZC-320830-JSGJ-G2025-0001投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章 项目采购需求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 03B059 | 六门更衣柜 | 1、1200*400*1800mm 2、面板采用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，侧板采用304﹟≥1.0mm不锈钢板，层板底部采用厚度为≥0.8mm的钢板制作4根撑子，吊架式铝制导轨，前后装无噪声承重滑轮，设备所有连接处均采用焊接，牢固耐用。 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 主食库 |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B060 | 米面架 | 规格：1200*600*300mm 1、δ1.2mm不锈钢管立柱 2、横梁≥1.0mm不锈钢方管25*38mm 3、层架采用不锈钢方管25*38mm作不锈钢管 4、采用≥1.0不锈钢38*38mm方管及包钢调节脚组成 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 03B061 | 平板车 | 规格：600*900*800mm(根据学校要求定制) 说明：采用304#不锈钢板、 1、采用δ1.0mm不锈钢防滑面板，把手带硅胶把手。 2、配四个4寸活动轮 （2个万向2个定向）。 ▲为保证饮食卫生安全，依据GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023标准对产品进行食品接触、成分分析的检测，所检项目的结果符合上述标准的相关要求，提供符合要求的检测报告。 ▲所投产品须通过不低于200h中性盐雾试验（依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准），试验结果覆盖保护层等级评价为10级，提供符合上述要求的检测报告。 | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 副食库 |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B062 | 四层平板货架 | 1、1500*500*1550mm 2、层板选用304锈钢磨砂板，厚度为≥1.0MM，立柱采用38*38mm*1.0不锈钢圆管，承重梁采用304不锈钢板制作，配置不锈钢可调子弹脚，立柱顶部封头不锈钢板满焊，抛光打磨无毛刺，清洁卫生时不伤手。 ▲为保证货架长期使用不弯曲变形，所用原材料304不锈钢板须通过拉伸弯曲试验（依据GB/T228.1-2021、GB/T 232-2024标准），试验结果达到合格要求，提供符合要求的检测报告。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 03B063 | 四层平板货架 | 1、1200*500*1550mm 2、层板选用304锈钢磨砂板，厚度为≥1.0MM，立柱采用38*38mm*1.0不锈钢圆管，承重梁采用304不锈钢板制作，配置不锈钢可调子弹脚，立柱顶部封头不锈钢板满焊，抛光打磨无毛刺，清洁卫生时不伤手。 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B065 | 大单星盆台 | 1、1000*700*800mm 2、采用304≥1.0mm不锈钢板，星盆选用304≥1.0mm不锈钢板，盆体为一次性冲压成性，内装不锈钢下水器，密封性能好，脚采用φ38全不锈钢可调脚。 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 03B066 | 冲地龙头 | 1、10m长管 2、—高压冲地龙头，嵌墙式 —喉管自动回卷装置；软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压；—可安装于墙壁、天花板或台柜下 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 03B067 | 土豆脱皮机 | 1、350# 2、参数;生产能力8kg/2min。机重：30KG 不锈钢规格：料桶容量：≥30KG。不锈钢加厚缸桶，板厚53mm，不锈钢罐子料斗，防水开关1.1KW/220V，电机铜芯。各项技术指标符合SB/T10130-92标准及Q/WSH01-2001标准; | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 03B068 | 多功能切菜机 | 1、680# 2、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。成品形状：片、丝、丁。机器重量：135KG叶菜部切长度：1－30mm(可调)产量：300－1000KG/HR电源：380V 单相功率:1.3KW马 力 ： 1HP( 切 根 菜 部 )+1/2HP( 切 叶 菜部)+1/4HP(输送带)皮带宽：120 mm随机配件：大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘一个(切根菜部)。本机为双变频控制双头多功能切菜机；叶菜、根茎菜切片、切丝、切丁一机全功能处理。整机 304 不锈钢。叶菜部由斩刀单轴心升级为双轴承座，免除了易损困扰。丝盘采用磨具种丝，切割效果好，易维修。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 03B069 | 四层平板货架 | 1、1200*500*1550mm 2、层板选用304锈钢磨砂板，厚度为≥1.0MM，立柱采用38*38mm*1.0不锈钢圆管，承重梁采用304不锈钢板制作，配置不锈钢可调子弹脚，立柱顶部封头不锈钢板满焊，抛光打磨无毛刺，清洁卫生时不伤手。 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 03B070 | 双层工作台 | 1、1800*800*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，衬板选用16mm防潮板。台面底部采用厚度为0.8mm的钢板制作4根撑子，脚采用φ38～51×1.0不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 肉类加工间 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B071 | 双层工作台 | 1、1500*700*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，衬板选用16mm防潮板。台面底部采用厚度为0.8mm的钢板制作4根撑子，脚采用φ38～51×1.0不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 03B072 | 单星杀鱼台连花洒 | 1、1500*700*800mm 2、采用304≥1.0mm不锈钢板，星盆选用304≥1.0mm不锈钢板，盆体为一次性冲压成性，内装不锈钢下水器，密封性能好，脚采用φ38全不锈钢可调脚。 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 03B073 | 大单星盆台 | 1、1000*700*800mm 2、采用304≥1.0mm不锈钢板，星盆选用304≥1.0mm不锈钢板，盆体为一次性冲压成性，内装不锈钢下水器，密封性能好，脚采用φ38全不锈钢可调脚。 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 03B074 | 绞切肉机 | 1、400# 2、1.1KW/220V.身以及与肉类接触部件均为1.0mm201不锈钢，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX1。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 03B075 | 双层工作台 | 1、1300*700*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，衬板选用16mm防潮板。台面底部采用厚度为0.8mm的钢板制作4根撑子，脚采用φ38～51×1.0不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 03B076 | 冲地龙头 | 1、10m长管 2、—高压冲地龙头，嵌墙式 —喉管自动回卷装置；软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压；—可安装于墙壁、天花板或台柜下 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 03B082 | 刀具消毒柜 | 1、420*210*590mm 2、电压:220V，功率:10W，消毒方式:紫外线加臭氧同时杀菌消毒，消毒刀数量:10把刀，壁挂式 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| 19 | 03B077 | 电热双门蒸饭柜 | 1、24盘 2、24层，面板采用0.6mm不锈钢板，脚轮采用尼龙刹车轮，加层采用整体发泡，门把手采用紧闭式新款把手，设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统，电功率:24KW/380V ▲提供304不锈钢蒸盘须符合GB/T 29601-2013不锈钢器皿及GB 4806.9-2023食品安全国家标准《食品接触用金属材料及质品》，提供符合上述标准的检验报告。 ▲依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码》对双门蒸饭柜进行IPX4防水测试，测试结果合格，提供检测报告。 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 03B078 | 油网烟罩 | 1、3000*1300*800mm 2、罩体、支架选用304#≥1.0mm不锈钢板，烟罩内四周油槽接口满焊不漏油，油槽坡度＞5%，内配备数控工艺隔油网、接油盒、LED平面灯及风量调节装置。烟罩与烟管连接处为凹槽结构，便于油垢回流至接油盒。 | m2 | 3.9 |  |  |
| 21 | 03B079 | 轴流风机 | 1、350# 2、多翼离心风机；低噪音，1.0KW,转速2900r/min，风量1100m³/h以上 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 03B080 | 不锈钢管道 | ≥1.0mm不锈钢板 | m2 | 15 |  |  |
|  |  | 炒菜间 |  |  |  |  |  |
| 23 | 03B083 | 电磁单头大锅灶 | 1、1150*1300*800mm 2、功率：20KW 1、板材：采用优质304不锈钢板，厚度1.0mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度3mm；▲依据GB/T 24170.1-2023标准对电磁专用锅进行抗菌性能检测，经检验，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率均大于99.9%，提供符合要求的检验报告； 3、线盘：PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V双滚珠轴流风机； 5、电磁加热器：专用机芯； 6、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，使用寿命可达11万次； 7、商用电磁灶显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能， 8、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施。 | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 03B084 | 油烟净化一体机 | 1、2800*1400*800mm 2、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配1700*320*60mm尺寸UV净化器，每组要求光解处理风量为：≥4000m³/h，每组要求UV灯管数量为4根； 3、防油防火智能排烟罩采用不锈钢制造，烟罩体板材厚度1.0mm，油网为0.8mm，烟罩底部应距离地面2000mm。 4、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米； 5、UV净化器外壳全部为不锈钢材料制造，每份收集组件都有的检修门和配电盒；检修门都有一联锁装置，门开电断； 6、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒3米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 7、油烟去除效率应不低于95%，最高允许排放浓度2.0mg/m3 ，UV油烟净化器的臭氧允许增加量≤0.16 mg/ m3（1h均值）。 8、触摸屏集成：风幕、UV油烟净化装置、以及烟罩照明灯控制系统于一体 | m2 | 4 |  |  |
| 25 | 03B085 | 油烟净化一体机 | 1、3500*1400*800mm 2、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配1700*320*60mm尺寸UV净化器，每组要求光解处理风量为：≥4000m³/h，每组要求UV灯管数量为4根； 3、防油防火智能排烟罩采用不锈钢制造，烟罩体板材厚度1.0mm，油网为0.8mm，烟罩底部应距离地面2000mm。 4、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米； 5、UV净化器外壳全部为不锈钢材料制造，每份收集组件都有的检修门和配电盒；检修门都有一联锁装置，门开电断； 6、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒3米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 7、油烟去除效率应不低于95%，最高允许排放浓度2.0mg/m3 ，UV油烟净化器的臭氧允许增加量≤0.16 mg/ m3（1h均值）。 8、触摸屏集成：风幕、UV油烟净化装置、以及烟罩照明灯控制系统于一体 | m2 | 4.9 |  |  |
| 26 | 03B086 | 不锈钢管道 | ≥1.0mm不锈钢板 | m2 | 30 |  |  |
| 27 | 03B087 | 不锈钢弯头 | ≥1.0mm不锈钢板 | 个 | 3 |  |  |
| 28 | 03B088 | 法兰 | 与烟管配套 | 个 | 15 |  |  |
| 29 | 03B089 | 电磁标准款拼台 | 1、1100*1300*800mm 2、≥1.0mm不锈钢板 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 03B081 | 电热开水器连座 | 1、9KW 2、雪花砂钢板加厚不锈钢板制造，智能控制，步进式加热，整体发泡，内胆304板材，产水快，100%纯开水，不产生混合水和千沸水。紫铜发热管，节能高效。 | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 03B090 | 可倾式汤锅 | 1、200L 2、该设备采用电能为能源，不锈钢，304结构，201支架。整体封闭无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高；内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单。 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 03B091 | 单通打荷台 | 1、1800*700*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm，侧板用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，衬板选用16mm防潮板。台面底部采用厚度为1.0mm的钢板制作4根撑子，柜脚采用φ38～51×1.2不锈钢圆管,配可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B092 | 五格保温售饭台 | 1、1800*700*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板，侧板、中层板、底板用304﹟≥0.8mm不锈钢板 。柜脚采用38～51×1.0不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚，安装防干烧发热装置，温度可调。 ▲产品所配置份数盆须通过不低于1000h中性盐雾试验（依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准），试验后目视样品无锈迹产生，外观等级为10级，提供符合要求的检测报告 | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 03B093 | 单门留样柜 | 1、玻璃门带锁 2、内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 3、环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保； 4、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 5、内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁； 6、内外箱采用1.0mm 201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用 ▲留样柜在后厨高温潮湿环境中，控制器等电器元件防止运行故障应符合国家标准GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分∶试验方法试验B∶高温》；符合GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分∶试验方法试验Cab∶恒定湿热试验》，达到相关检测要求，提供满足以上数据的检测报告 ▲提供依据 GB/T 11170-2008标准，提供相关检验报告。 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 35 | 03B094 | 双层工作台 | 1、1400*800*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，衬板选用16mm防潮板。台面底部采用厚度为0.8mm的钢板制作4根撑子，脚采用φ38～51×1.0不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 03B095 | 岛式集气罩 | 1、4500*1200*800mm 2、罩体、支架选用304#≥1.0mm不锈钢板，烟罩内四周油槽接口满焊不漏油，油槽坡度＞5%，内配备数控工艺隔油网、接油盒、及风量调节装置。烟罩与烟管连接处为凹槽结构，便于油垢回流至接油盒。 | m2 | 5.4 |  |  |
| 37 | 03B096 | 轴流风机 | 1、350# 2、多翼离心风机；低噪音，1.0KW,转速2900r/min，风量1100m³/h以上 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 03B097 | 不锈钢管道 | ≥1.0mm不锈钢板 | m2 | 15 |  |  |
| 39 | 03B098 | 长龙式洗碗机 | 1、4150*980*2040mm 2、具有”自动超声波清洗”、“高压喷淋冲洗”（冲洗+漂洗）、“均热节能型远红外烘干”等功能（上述功能附证明材料备查,包括未侵犯知识产权材料） 3、预洗除油除菌：采用物理的洗涤方式，在超声波纳米清洗过程中，实现餐具的除油、除菌和快速清洗，所有污垢油污，即从餐具表面凹槽卷边处剥离脱开，只用少量普通家用洗洁精（无需专用洗碗剂）。此处是洗碗设备核心部分，如此处清洗不干净，后续冲洗漂洗无法保证干净彻底无油。 4、高压喷淋冲洗，漂洗：此部分采用特制的喷嘴喷淋冲洗，将残留在餐具表面的洗洁精乳化液去除。 5、采用远红外物理烘干，此部分采用独特的烘道、不锈钢波纹制电加热管，保证餐具达到烘干消毒，热风循环，节能环保。 6、为确保使用效果，整机可根据场地拐弯放置，总长度不得小于4150*980*2040mm(可根据现场定制转弯),根据场地可拐弯放置。 7、洗净度达99%以上（提供卫生部门出具的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌达标的检测报告）。干燥度不小于90%（不得使用专用洗涤剂，不使用催干剂）。 8、洗涤不锈钢、密胺餐具；清洗能力4500-5000件/小时。 9、低碳节能、技术先进，不使用专用洗涤剂、催干剂，漂洗用常温水，总功率不大于71KW，干净干燥效果须达到要求。 10、传送方式：链自动传送，采用平辅与R齿组合式传送带，为保证清洗效果及防止食物残渣卡嵌，不得采用全斜插式或全拨齿式传送带，以免产生冲洗不彻底的现象(附现场实际使用图片)。 11.为便于清洗，机器进口、出口上下侧板均应为活动式（附现场实际使用工作图片）。 ▲12、喷淋管：喷淋臂采用复合不锈钢喷淋管：提供喷淋臂GB4806.9-2023元素分析检测报告。提供喷淋臂GB/T2423.18-2021盐雾试验报告，出具有CMA标识的检测报告复印件。 13、主要配件要求：超声清洗主机模块具有自查自纠功能，提供不带数字显示不用人工监测、没有人工调节旋钮的超声主机实际使用图片。 ▲14、所有电线采用铜芯线。铝线不应用于内部布线，内部布线的绝缘符合GB5023.1所规定的基本绝缘或电气强度测试。提供包含上述检测内容符合要求的带有CNAS标识的检测报告。 ▲15、采用304不锈钢制作，包括每颗螺丝钉全为不锈钢材料。符合ZPGF-CP-01认证规则，分别提供餐具清洗与餐具消毒食品接触产品安全认证证书。 ▲16、电磁阀门开关必须满足食品卫生要求，铅、汞、镐六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚不得超标需提供相应检测报告。 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 03B099 | 冲地龙头 | 1、10米 2、—高压冲地龙头，嵌墙式 —喉管自动回卷装置；软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压； —可安装于墙壁、天花板或台柜下 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 03B100 | 双层工作台 | 1、1800*800*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，衬板选用16mm防潮板。台面底部采用厚度为0.8mm的钢板制作4根撑子，脚采用φ38～51×1.0不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 个 | 3 |  |  |
| 42 | 03B101 | 大单星盆台 | 1、1000*700*800mm 2、采用304≥1.0mm不锈钢板，星盆选用304≥1.0mm不锈钢板，盆体为一次性冲压成性，内装不锈钢下水器，密封性能好，脚采用φ38全不锈钢可调脚。 | 个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 收菜区 |  |  |  |  |
| 43 | 03B102 | 大单星盆台 | 1、1000*700*800mm 2、采用304≥1.0mm不锈钢板，星盆选用304≥1.0mm不锈钢板，盆体为一次性冲压成性，内装不锈钢下水器，密封性能好，脚采用φ38全不锈钢可调脚。 | 个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 消毒库 |  |  |  |  |
| 44 | 03B103 | 高温热风循环消毒库/房 | 1、库/房体部分 (1)库/房内部304不锈钢，100mm厚容重120kg憎水岩棉搭建而成，进口高温胶复合，重型压床压制而成。防火等级 A 级。 (2)顶板：库/房内部304不锈钢，100mm厚容重120kg憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，重型压床压制而成，防火等级 A 级。 （付检测报告） (3)耐高温专用门：带观察窗（可选），门口一周高温硅胶密封处理，防火等级 A 级。 (4)地板：4mm防滑铝板 2、加温加热系统 (1)热风结构：强对流运风结构模式。 (2)加热器：304 不锈钢。镍铬合金加热管+304 不锈钢内胆材质。 (3)保温层运风管道：采用 304 不锈钢板加工，50mm 厚保温棉。 (4)运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温为 300℃ 。并加装风机罩壳。 (5)出风口：采用 304 不锈钢定做而成。 3、设备运行参数 (1)电源：380V/50Hz (2)功率：0.8~1Kw/m³ (3)消毒方式：高温热风循环 (4)温度：Rt30℃-150℃（空库工况）。 (4)升温时间：Rt30℃～90℃约需 45 分钟（空库工况）。 4、检测报告 ▲提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告复印件。 | 平方 | 15 |  |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 45 |  | 监控 | 12个摄像头、一个硬盘录像机、55寸显示器、8T硬盘2个 | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 03B104 | 餐盘推车 | 采用304≥1.0mm不锈钢板 | 6 | 个 |  |  |
| 47 | 03B105 | 紫外线消毒灯 | 1、远红外石英管.紫外线光波消毒杀菌。 | 台 | 5 |  |  |
| 48 | 03B106 | 灭蝇灯 | 1、ABS材质外壳，功率：8W/220V。 | 台 | 10 |  |  |
| 49 | 03B107 | 干手机 | 1、功率：220v/1500w,风速温度智能控制，纯铜低噪音电机，cpu无毒塑料外壳，耐酸碱，耐高温，明显指示标识，加热快风力强劲，节能减排。 | 台 | 2 |  |  |
| 50 | 03B108 | 双桶收残台 | 1、1200*800*800mm 2、台面用304﹟≥1.0mm不锈钢板 ，台面底部采用厚度为0.8mm的钢板制作4根撑子，脚采用φ38～51×1.0不锈钢方管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 个 | 4 |  |  |
| 51 | 03B109 | 步进式开水器 | 1、450*400*1400mm 2、触摸开关出水，食品级不锈钢出水嘴，防飞溅烫伤； 采用时尚黑汰板设计，简约时尚，是各单位首选产品； 采用高效蒸汽热能回收技术，全聚氨脂发泡保温，省电50%以上； 采用全封闭蒸汽下排技术，专利蒸汽下排，无蒸汽冒出； 采用微电脑控制技术，自动加热、自动进水、定时开关机；及时显示时间、星期、温度、饮水状态；水不开则无水流出，避免饮用生水； 步进加热技术，即开即饮连续供水．净化水经蒸汽热能回收装置，缓慢从底部进水，分步逐层加热．杜绝混合水和千沸水的产生． 智能控制系统，12V低压控制，电子感温，高效精准； 六防安全设计：防漏电、防超温、防干烧、防缺水、防蒸汽、防开盖； 食品级304不锈钢水箱，六面全聚氨脂保温，减少热能损失，开水机外壳不烫手； 高精过滤，经高温杀菌，水质完全达到国家直饮水标准，饮用更健康； 智能防干烧系统，故障代码显示，让售后更无忧； 扩展功能更强大，可增加IC刷卡系统、微信扫码系统、开水龙头加锁、防溅板； | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 电器配线、开关 |  |  |  |  |  |
| 52 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：YJV铜芯电缆5*50 2、敷设方式、部位：沿桥架敷设 | m | 50 |  |  |
| 53 | 030408001002 | 电线 | 1、名称：bv4m2铜芯线 2、敷设方式、部位：沿桥架敷设 | m | 525 |  |  |
| 54 | 030408001003 | 电线 | 1、名称：bv6m2铜芯线 2、敷设方式、部位：沿桥架敷设 | m | 500 |  |  |
| 55 | 030409010001 | 漏保 | 1、名称：漏电保护器 2、规格：2P | 个 | 4 |  |  |
| 56 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格：600*700mm 3、安装方式：沿墙明装 | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格：500*600mm 3、安装方式：沿墙明装 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 030409010002 | 空开 | 125A4P | 个 | 2 |  |  |
| 59 | 030409010003 | 空开 | 100A4P | 个 | 2 |  |  |
| 60 | 030409010005 | 漏保 | 1、名称：漏电保护器 2、规格：3P+N | 个 | 6 |  |  |
| 61 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：100*200 3、材质：镀锌 | m | 160 |  |  |
| 62 | 03B056 | 消防卷盘 | 1、卷盘长度25-30m 2、软管口径19mm | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 03B055 | 水电改造 | 包含所有水路电路改造 | m2 | 336 |  |  |
|  |  | 小件厨杂 |  |  |  |  |  |
| 64 | 03B058 | 保温箱 | 750*480*485 | 个 | 40 |  |  |
| 65 | 03B035 | 不锈钢餐盘 | 密胺材质，含一盘一筷一汤碗 | 套 | 1500 |  |  |
| 66 | 03B036 | 垃圾桶 | 1、Φ600*600mm 2、采用食品级塑料制造，透明清洁卫生，密封性强，盒体无毒无味，耐酸碱性强，适合环保食品包装容器，各项卫生环保指标均达到国家食品卫生标准。 | 个 | 10 |  |  |
| 67 | 03B037 | 塑料菜板 | 1、320*450mm 2、彩色PE塑料 | 个 | 20 |  |  |
| 68 | 03B038 | 毛菜筐（红色） | 1、规格：500*600*450mm 2、材质：食品级塑料方形设计更适合堆码，具有高强度的韧性耐冲击，抗压力强，缓冲防震，挺韧性高弯曲性能良好等力学性能，筐体耐酸碱，耐污涤，无毒无味，产品尺寸±3%重量误差 | 个 | 20 |  |  |
| 69 | 03B039 | 净菜筐（蓝色） | 1、500*600*450mm 2、材质：食品级塑料方形设计更适合堆码，具有高强度的韧性耐冲击，抗压力强，缓冲防震，挺韧性高弯曲性能良好等力学性能，筐体耐酸碱，耐污涤，无毒无味，产品尺寸±3%重量误差 | 个 | 20 |  |  |
| 70 | 03B040 | 留样盒 | 1、规格：300*200*120mm 2、采用食品级塑料制造，透明清洁卫生，密封性强。 | 个 | 20 |  |  |
| 71 | 03B041 | 菜刀 | 1、桑刀1号 2、十八字三和钢制作，刀刃刀把一体锻造，刀把更坚固，不易断柄，厚度适中砍切有力，高硬度自锋利结构。 | 个 | 10 |  |  |
| 72 | 03B042 | 剁刀 | 1、中号 2、十八字三和钢制作，刀刃刀把一体锻造，刀把更坚固，不易断柄，厚度适中砍切有力，高硬度自锋利结构。 | 个 | 10 |  |  |
| 73 | 03B043 | 削皮刀 | 1、中号 2、420刀具钢锻造，表面电镀处理，V型设计，防滑木炳 | 个 | 10 |  |  |
| 74 | 03B044 | 剪刀 | 1、双把 2、单锋开刃钢锻造，表面电镀处理，加厚铆钉固定，坚固牢靠，剪柄套软管，手感舒适。 | 个 | 10 |  |  |
| 75 | 03B045 | 不锈钢汤桶 | 1、Φ500*500mm 2、采用不锈钢厚度：2.0mm型材制作，使其更稳定，硬度更强韧性好，耐腐蚀，接口处采用氩弧焊机器人焊接，桶面拉丝抛光。 | 个 | 10 |  |  |
| 76 | 03B046 | 不锈钢面盆 | 1、规格：Φ600mm 2、采用不锈钢厚度：1.0mm板材一次冲压制作，加厚型，规格多，用途广，镜面抛光，光亮易洗，口面卷边设计，取拿方便。 | 个 | 10 |  |  |
| 77 | 03B047 | 大厨勺 | 1、长把 | 个 | 4 |  |  |
| 78 | 03B048 | 不锈钢水瓢 | 1、Φ200 2、采用不锈钢板材厚度：1.0mm制作，加厚型，板材一次冲压制而成无磁可控，加长型把手使用防滑，防烫，从而更安全高效。 | 个 | 10 |  |  |
| 79 | 03B049 | 不锈钢油抄子 | 1、Φ220 2、采用不锈钢板材制作，加厚型。 | 个 | 15 |  |  |
| 80 | 03B050 | 打菜勺 | 1、10两 2、采用不锈钢板材制作，加厚型。 | 个 | 80 |  |  |
| 81 | 03B052 | 调料缸 | 1、Φ200 2、采用不锈钢板材一次冲压制作，加厚型，规格多，用途广，镜面抛光，光亮易洗，口面卷边设计，取拿方便。 | 个 | 30 |  |  |
| 82 | 03B053 | 四格刀箱 | 1、四格 2、采用不锈钢板材制作具有耐酸耐热不起皮，无磁性等特殊功能，箱体不锈钢拉丝板抛光处理不易上灰. | 个 | 3 |  |  |
| 83 | 03B054 | 地板刷 | 1、采用一级加强型塑料制造，坚固耐用，可伸缩，环保色美观大方，配硬毛刷头，刷头不变形，清洁去污力强，方便省力。 | 个 | 3 |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除名称：开门洞 2、水泥砂浆抹边 3、尺寸：900*2100 4、自行考虑在报价中，垃圾清运倒置点符合相关部门要求 | 项 | 1 |  |  |
| 85 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：内墙面 2、铲除部位的截面尺寸：抹灰层 3、垃圾运距：自行考虑在报价中，垃圾清运倒置点符合相关部门要求 | m2 | 525 |  |  |
| 86 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：二遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 525 |  |  |
| 87 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型：石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚面 3、腻子种类：防水腻子 4、刮腻子要求：三遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 | m2 | 96 |  |  |
| 88 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、成品洗漱台（含镜面）800*430*350 2、材料品种、规格、颜色：陶瓷面层 3、支架、配件品种、规格：不锈钢 4、样式根据甲方要求 5、报价含所有五金配件及水龙头 | 个 | 2 |  |  |
| 89 | 010802001001 | 金属门 | 1、门代号及洞口尺寸：M0921 2、门框、扇材质：参照现有门样式 3、报价含五金配件及门锁 | 樘 | 1 |  |  |
| 90 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、清理屋面破损砂浆找平层 2、卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青热熔满铺 3、防水层做法：20厚1:3水泥砂浆找平 4、投标报价综合考虑垃圾清运、屋面垃圾清理费用、物体临时移位及恢复费用 | m2 | 497.88 |  |  |
| 91 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、拆除现状石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 3、龙骨材料种类、规格、中距：参照现状吊顶龙骨 4、面层材料品种、规格、：石膏板面层 5、投标报价含垃圾清运费用运距投标单位自行考虑，符合相关部分要求 | m2 | 79.2 |  |  |
| 92 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M10、防水砂浆抹面 | m3 | 12.06 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质保期限

自项目验收合格之日起一年

三、商务部分

（一）合同履行期限：合同签订之日起30日内供货安装调试完成。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：该项目合同签订后预付合同价的40%，在设备供货完成验收合格后交付正常使用后经审计结束后一次性付清尾款。

注：以上付款均不计利息；并在甲方付款时提供足额有效的发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、数字人民币、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

一、投标函

盱眙县实验小学:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:

电话:

日期: 年月日

二、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品 |  |

年   月   日

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 质保期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人提供有效的营业执照（扫描件上传并加盖供应商电子签章）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：（1）企业声明函（详见示范格式四）；（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:      性别:        年龄:            职务:

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：盱眙县实验小学

本授权书宣告:

委托方:          地址:

法定代表人:

受托人:姓名:     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                  职务:

身份证:                    联系方式:

兹委托受托人     代表我公司参加盱眙县实验小学组织的（项目编号:           ）             的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人: （电子签章）

日期:年月日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：盱眙县实验小学

我公司参加盱眙县实验小学组织实施的（项目编号:       ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人: （电子签章）

日期:年月日

示范格式四

企业声明函

致：盱眙县实验小学

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人: （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致：盱眙县实验小学

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人: （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。