竞争性磋商文件

项目名称:淮安区残疾人辅助器具适配项目

项目编号:JSZC-320803-SCZD-C2025-0003

采购人名称：淮安市淮安区残疾人联合会

代理机构名称：江苏诚则达工程项目管理有限公司

日期：2025年1月8日

第一章   磋商邀请

受淮安市淮安区残疾人联合会的委托，江苏诚则达工程项目管理有限公司就淮安区残疾人辅助器具适配项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安区残疾人辅助器具适配项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年1月21日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320803-SCZD-C2025-0003

（二）项目名称:淮安区残疾人辅助器具适配项目

（三）采购方式:□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 £询价

（四）预算金额：陆拾万元整（¥600000.00元）

（五）最高限价：陆拾万元整（¥600000.00元）参照文件标准。

（六）采购需求：淮安区残疾人辅助器具适配项目

（七）合同履行期限：合同签订起一年；

（八）本项目（□是☑否）接受联合体投标；

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，中小企业合同金额比例为不低于%（其中小微企业所占比例应为该部分的%）（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，须提供《分包意向协议》（详见示范格式六）和《中小企业声明函》（详见示范格式四），并加盖投标人电子签章； 如果投标人为小微企业且所有标的均由其本身承接，视同符合本条资格条件，则无需再进行分包，须提供《中小企业声明函》（详见示范格式四），并加盖投标人电子签章。

分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上或者投标人本身所有标的均由小微企业承接的，对投标报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）供应商提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件加盖供应商电子签章，必须提供）。

（四）本项目的特定资格要求：无

（五）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（上传查询截屏加盖电子签章）

4.本项目不接受联合体参与竞争性磋商活动。

三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3、地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；）提交响应文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年1月21日9:00

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目不收取磋商保证金。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市淮安区残疾人联合会

地址:淮安市淮安区广州路155号

联系方式:赵越翔              电话：15722945981

2、采购代理机构信息

名称:江苏诚则达工程项目管理有限公司

地址:淮安市淮安区山阳大道45号（江苏诚则达公司）

联系方式:李工    18994557598

九、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏诚则达工程项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

第二章   供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总  则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3.磋商费用

3.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和江苏诚则达工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次项目招标代理费计取标准参照苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》文件所规定的收费标准的80%收取,专家评审费另行按实计取，费用可以采用数字人民币支付。成交供应商必须在成交通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（以电子件形式发送的，请磋商供应商同时将纸质文档一并邮寄给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商时间。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含全部服务的价格及相关税费、培训、售后服务，以及与本项目有关的所有费用。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章，磋商供应商以联合体形式参与磋商的，仅需牵头方进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三本与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录“苏采云政府采购一体化平台”撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

18.2开标

18.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.2.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程不见面交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0517-83638013。

18.4磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、服务、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频等方式单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个参加磋商的供应商，其他响应文件无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内完成最终报价的，视为供应商自动放弃磋商资格。

19.8供应商的报价在本项目中固定，不可调整。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）供应商所报产品与磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中所有参数要求有重大负偏离的。

（15）供应商参加磋商时，未按照磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中的要求提供相关证明材料的。

（16）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人或代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人或代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

24.3成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将报财政部门取消其成交资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示的同时，采购人或代理机构将通过“苏采云政府采购一体化平台”向成交人发布成交通知书。

25.2成交人在接到采购人或代理机构通知后，五个工作日内必须到代理机构领取书面成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

25.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3如果成交供应商没有按照25条和26条的规定去做，采购人或代理机构可报财政部门取消其成交资格。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新开展采购活动。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

28.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等

形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

28.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照

《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

28.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

28.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.3质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄或电子件的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

29.4质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.5采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）磋商供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见磋商文件第六章“九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（磋商响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

30.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

31. 节能、环保政策（本项目不涉及）

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

31.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

32.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

32.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

32.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

33. 履约资金扶持政策

33.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。报价不作为评审因素，即投标人的报价应与本项目的采购预算价一致。

三、具体标准:

1、价格分（0分）

报价不作为评审因素，即投标人的报价应与本项目的采购预算价一致。

2、商务部分(20分）

（1）供应商提供以往的残疾人辅助器具适配成功案例，每提供一项得5分，本项最高得15分，（注: 供应商响应文件中应提供购买协议证明资料或购买发票 ，否则不予加分）

（2）供应商提供具有政府相关职能部门出具的装修工程消防安全验收合格证明材料或证明消防安全验收合格的书面情况等资料。提供得5分。

3、实施方案（15分）

根据供应商提供的残疾人辅助器具的总体实施方案全面、合理，标准具体、明确，与项目特点契合度高，针对性、专业性和可操作性，项目执行团队人员岗位工作要求描述具体明确，责任清晰，团队人员稳定进行评分，无重大偏差的不低于总分值的60%，未提供或存在重大偏差的此项不得分 。

4、售后服务方案（10分）

根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）；提供改造工作完成及辅助器具适配后为残疾人提供必要的康复训练指导和无障碍设施、辅助器具使用培训方案进行评分，无重大偏差的不低于总分值的60%，未提供或存在重大偏差的此项不得分 。

5、人员安排（15分）

供应商具备残疾人辅助器具适配和家庭无障碍改造所必须的专业技术人员，且该专业人员具有国家“辅助技术工程师”、“假肢制作师”等岗位能力证书，提供一个得5分，最多得15分（提供相关证书）。

6、对响应文件的响应程度（5分）

根据响应文件对采购文件的响应程度评分，响应文件逐条响应采购文件且编排清晰，美观的得5分，响应文件编排有序，整齐的得3分，响应文件基本响应采购文件的得2分。

7、服务方案：35分

（1）计划安排客观详细合理（涵盖服务各节点计划时间、人员事务等具体安排）（8分）

根据方案的完整性和可行性评分，合理性、完善性、规范性、考虑周到、可操作性较好、措施得力的得8分，合理性、完善性、规范性、考虑欠缺、可操作性一般、措施可行的得5分，合理性、完善性、规范性、可操作性较差、措施不力的2分；未提供不得分。

（2）配套服务措施（涵盖相关宣传、康复服务过程记录统计、录入数据等工作配合服务措施、回访工作）（8分）

根据方案的完整性和可行性评分，合理性、完善性、规范性、考虑周到、可操作性较好、措施得力的得8分，合理性、完善性、规范性、考虑欠缺、可操作性一般、措施可行的得5分，合理性、完善性、规范性、可操作性较差、措施不力的2分；未提供不得分。

（3）各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业对口，能全面响应完成并满足采购要求（9分）

根据方案的完整性和可行性评分，合理性、完善性、规范性、考虑周到、可操作性较好、措施得力的得9分，合理性、完善性、规范性、考虑欠缺、可操作性一般、措施可行的得5分，合理性、完善性、规范性、可操作性较差、措施不力的2分；未提供不得分。

（4）投标人针对本项目制定的培训计划（含培训方案合理程度，方案的完整性、灵活性及培训人数、时间的安排）（10分）

根据方案的完整性和可行性评分，合理性、完善性、规范性、考虑周到、可操作性较好、措施得力的得10分，合理性、完善性、规范性、考虑欠缺、可操作性一般、措施可行的得5分，合理性、完善性、规范性、可操作性较差、措施不力的2分；未提供不得分。

注：评分标准中材料提供扫描件的，投标人须保证与原件保持一致，并加盖投标人电子签章。中标后，采购人对原件进行进一步核查，如发现投标人提供虚假资格证明材料，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请财政部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同（加盖电子签章）。

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号:              淮安区残疾人辅助器具适配服务项目，公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、服务要求

本合同所提供的服务要求详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

三、服务时间和地点

1、服务时间：一年（     年  月  日至    年   月    日）

2、地点：由采购人指定

四、付款

付款方式：原则上，根据考核结果进行拨付，每半年一次。

合同签订生效后，根据项目进度考核结果，每半年经考核验收基本合格达标，且收到供应商发票后 30 日内付至合同半年期实际提供服务结算总价的 50%；全年期考核验收基本合格，且收到供应商发票后 30 日内后，全年期实际提供服务结算一次性无息付清。

五、 甲方权利与义务

1、合同期内，具备采购需求规定的场所、设施设备、人员、技术力量，随时接受甲方检查；

2、按照采购需求规定的要求，建立健全工作台账，确保台账信息的真实、准确、完整，并妥善保管备查；

3、严格实行安全责任管理，保障残疾儿童在乙方场所接受康复服务期间的人身、健康安全。如发生安全事故，由此引发的上访、集访、群访、经济、法律等全部责任由乙方全面承担。

4、配合残联、财政、审计等部门对康复救助资金使用情况的审核、检查，绩效评价；

5、完成残联组织临时交办事项。

6、合同期满后，如乙方未能承接次年的项目服务，应全面做好甲方产权的资产、设备、项目档案等衔接移交工作。

七、履约保证金

1、乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

将争议提交 淮安 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；向淮安区 人民法院起诉。

九 不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十  合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（盖章或签字）： |  | 法定代表人或授权代表（盖章或签字）： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

20.组成本合同的文件包括

20.1合同格式及条款；

20.2磋商文件和乙方的响应文件；

20.3中标通知书；

20.4甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）           单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

第五章   项目采购需求

一、项目概况

1、淮安区残疾人辅助器具适配项目

残疾人辅助器具适配补贴资金使用范围包括：

（一）购买补贴：用于补贴残疾人购买辅助器具产品的支出。由区残联直接从省残联下发的辅具采购目录中采购，并与厂方结算。

（二）服务补贴：用于残疾人辅助器具需求筛查和评估，辅助器具租赁，辅助器具个性化改造，辅助器具维修，辅助器具调试、安装、使用指导和适应性训练，辅助器具服务评估验收等产生的支出。中标后，由中标方提供辅助器具适配服务，采购方按照“通用型辅助器具的服务补贴标准不高于购买补贴标准的15%，特殊型辅助器具的服务补贴标准不高于购买补贴标准的40%”的标准据实与中标方结算服务补贴。

###### 二、服务对象

补贴对象：

（一）辅助器具购买补贴对象。残疾人辅助器具购买补贴对象为江苏户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》（含未领证16周岁以下残疾儿童）并符合下列条件之一的残疾人：

1.低保家庭残疾人；

2.低收入家庭残疾人；

3.就业年龄段无业无固定收入残疾人；

4.16周岁以下残疾儿童少年（持残疾人证或经三级综合医院、二级以上专科医院或县（区、市）级以上残疾评定指定医疗机构诊断评估有辅具需求）；

5.16周岁以上在校残疾学生。

因工伤、交通事故等原因致残的残疾人，享受保险等赔付中包括辅助器具配置费用的，不得同时享受辅助器具购买补贴。

补贴标准：

（一）残疾人购买辅具补贴标准。《残疾人辅助器具购买补贴标准》按照满足基本型辅助器具配置的原则制定，详见附件2。

1.符合购买补贴条件的残疾人在规定的服务年限内原则上只能享受一个种类的补贴，存在多重残疾的，各地可按实际适当增加该残疾人享受的购买补贴种类。

补贴申请、审批和结算

残疾人辅助器具购买补贴。分为通用型辅助器具购买补贴和特殊型辅助器具购买补贴两种，采取线下与线上相结合的方式实施。

通用型辅助器具购买补贴申请、审批和结算流程为：

（一）申请。残疾人或其监护人在线填写《江苏省残疾人辅助器具购买补贴申请表》（附件3）提出申请，或向户籍所在村（社区）提出申请（具备条件的地区，也可直接向乡镇、街道残疾人联合会申请），并可直接申请《江苏省残疾人辅助器具购买补贴产品目录》（由省残疾人联合会另行印发，以下简称《购买补贴产品目录》）内对应残疾类别的辅助器具。

（二）初审。乡镇（街道）残疾人联合会对残疾人辅助器具购买补贴申请材料进行初审。

（三）复审。户籍所在地县级残疾人联合会按申请材料和补贴规定予以审批。

（四）购买及补贴。残疾人按照审批通过的辅助器具购买补贴标准和种类，在户籍所在地县级残疾人联合会按购买助残服务方式确定的服务机构或网上服务平台选购《购买补贴产品目录》内对应的辅助器具，由供应商按供货协议发货，到货后确认、适配等服务由当地残疾人联合会或委托专业机构完成。所选辅助器具价格等于和低于其获批的购买补贴标准的，按实际价格给予补贴；高于补贴标准的，超出补贴标准部分由残疾人本人承担。

（五）验收回访。户籍所在地县级残疾人联合会或受其委托的专业辅助器具服务机构组织对配置产品的使用情况进行验收回访。

（六）结算。按相关协议、服务资料、验收结果和有关单据，各地残疾人联合会与供应商、提供服务的机构结算相应补贴。

特殊型辅助器具购买补贴申请、审批和结算流程为：

（一）申请。残疾人或监护人在线填写《江苏省残疾人辅助器具购买补贴申请表》（附件3）提出申请，或向户籍所在村（社区）提出申请（具备条件的地区，也可直接向乡镇、街道残疾人联合会申请）。

（二）初审。乡镇（街道）残疾人联合会对残疾人辅助器具购买补贴申请材料进行初审。

（三）需求评估和提出配置方案。残疾人可自行选定户籍所在地县级残联按购买助残服务方式确定的专业辅助器具服务机构接受辅助器具需求评估。确需在省内异地专业辅助器具服务机构进行辅助器具需求评估的残疾人，在申请服务时应向户籍所在地县级残联提出申请，经审核批准后转介到省内异地专业辅助器具服务机构接受辅助器具需求评估服务。专业辅助器具服务机构根据申请购买补贴残疾人的实际情况进行辅助器具需求评估，并提出相应的辅助器具配置方案。

（四）审批。户籍所在地县级残疾人联合会负责对残疾人辅助器具购买补贴申请材料和专业辅助器具服务机构提出的辅助器具配置方案进行审批。

（五）购买及补贴。残疾人按照审批通过的购买补贴标准和辅助器具配置方案，在户籍所在地县级残疾人联合会按购买助残服务方式确定的服务机构或网上服务平台选购《购买补贴产品目录》内对应的辅助器具，由供应商按供货协议发货，到货后确认、适配等服务由户籍所在地县级残疾人联合会或委托专业机构完成。所选辅助器具价格等于和低于其获批的购买补贴标准的，按实际价格给予补贴；高于补贴标准的，超出补贴标准部分由残疾人本人承担。

（六）验收回访。户籍所在地县级残疾人联合会或受残疾人联合会委托的专业辅助器具服务机构组织对配置产品的使用情况进行验收回访。

（七）结算。按相关协议、服务资料、验收结果和有关单据，各地残疾人联合会与供应商、提供服务的机构结算相应补贴。

为保障残疾人得到高效便捷的辅助器具适配服务，本办法对购买补贴审批流程的时间进行了限定，详见附件3。对有紧急辅助器具适配需要的残疾人，提供辅具租赁服务。

其他事项

采购方依据《江苏省残疾人辅助器具购买补贴产品目录》（2024年版）组织辅助器具采购、供应和服务工作。

对不享受辅助器具购买补贴的其他残疾人，可按《购买补贴产品目录》内的价格自行购买辅助器具，各地残疾人联合会应提供必要的协助。

监督管理

省财政厅、省残疾人联合会负责对补贴资金使用的指导和监管。市县财政部门负责对补贴资金使用的监督，同级残疾人联合会负责组织项目实施和资金的具体使用管理。

各级财政部门和残疾人联合会应加强专项资金预算绩效管理，建立绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价和绩效管理成果应用等全过程绩效管理体系。

任何单位和个人不得以任何理由骗取、套取辅助器具补贴资金。在资金使用管理过程中，相关单位和人员存在违法违纪行为的，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）等有关法律法规严肃处理。涉嫌犯罪的责任人员，依法移送司法机关追究刑事责任。

附件：1.未同时享受辅助器具配置费用补偿的承诺

2.江苏省残疾人辅助器具购买补贴标准

3.辅助器具购买补贴申请、审批、结算流程图

附件1

未同时享受辅助器具配置费用补偿的承诺

本人已知晓“因工伤、交通事故等原因致残的残疾人，享受保险等赔付中包括辅助器具配置费用的，不得同时享受辅助器具购买补贴”事项，且本人无此类情况。

特此承诺。

本人对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人（委托人）签字：

日期:    年      月    日

附件2

江苏省残疾人辅助器具购买补贴标准

| 补贴类型 |  |  | 补贴对象 | 补贴标准 | 年限 | 申请要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用型 | 肢体类 | 重度 | 肢体类一级二级 | 1200元/人 | 3年 | 直接申请、审批 |
|  |  | 轻度 | 肢体类三级四级 | 600元/人 | 3年 | 直接申请、审批 |
|  | 听力类 |  | 听力类 | 600元/人 | 3年 | 直接申请、审批 |
|  | 视力类 |  | 视力类 | 600元/人 | 3年 | 直接申请、审批 |
|  | 精神智力类 |  | 精神、智力类 | 600元/人 | 3年 | 直接申请、审批 |
|  | 16周岁以下儿童、少年肢体、智力及视力类 （补充类别，可与特殊型儿童辅具同时享受） |  |  | 600元/人 | 3年 | 直接申请、审批 |
| 特殊型 特殊型 | 肢体类 | 护理 | 肢体类一级二级 有护理辅具需求 | 3750元/人 | 5年 | 需评估、审批 |
|  |  | 助行 | 肢体类三级四级 有特殊助行辅具需求 | 1000元/人 | 5年 | 需评估、审批 |
|  |  | 大腿假肢 | 肢体类 | 8500元/腿 | 3年 | 需评估、审批 |
|  |  | 小腿假肢 | 肢体类 | 4500元/腿 | 3年 | 需评估、审批 |
|  |  | 上肢假肢 | 肢体类 | 6000元/肢 | 3年 | 需评估、审批 |
|  |  | 成人矫形器 | 肢体类 | 1500元/人 | 2年 | 需评估、审批 |
|  | 听力类（助听器） |  | 听力类 | 1000元/耳 | 5年 | 需评估、审批 |
|  | 视力 |  | 视力类有方便 生活、阅读、通讯、等需求者 | 1500元/人 | 3年 | 需评估、审批 |
|  | 儿童肢体类 （矫形器） |  | 16周岁以下残疾儿童、少年肢体 功能障碍者 | 1200元/人 | 0.5年 | 需评估、审批 |
|  | 儿童肢体类 （其他） |  | 16周岁以下残疾儿童、少年肢体 功能障碍者 | 1500元/人 | 2年 | 需评估、审批 |
|  | 儿童听力类 （助听器） |  | 16周岁以下残疾儿童、少年听觉 功能障碍者 | 1500元/耳 | 3年 | 需评估、审批 |
|  | 其他 |  | 以上类型无法 满足，特殊需求者 | 由评估、审核确定 |  | 需评估、审批 |

附件3

辅助器具购买补贴申请、审批、结算流程图

附件4

2024  年残疾人辅助器具中标产品目录

| 分包 | 序 号 | 产品名称 | 型号 | 供应商 | 供货区域 | 产品 单价 | 单件物 流费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 普通轮椅（铝合金硬座） | XSL210 |  | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 550 | 10 |
|  | 2 | 普通轮椅（铝合金近桌软座） | XSL209 |  |  | 530 | 10 |
|  | 3 | 护理型轮椅（铝合金普通） | XSL211LF |  |  | 530 | 10 |
|  | 4 | 护理型轮椅（铝合金高靠背 | XSL108A | 江阴市新 |  | 850 | 10 |
|  |  | 全躺座便） |  | 盛医疗器 |  |  |  |
|  | 5 | 多功能轮椅（铝合金） | XSL208 | 材设备有 |  | 680 | 10 |
|  |  |  |  | 限公司 |  |  |  |
|  | 6 | 便携式轮椅（铝合金） | XSL211 |  |  | 470 | 10 |
|  | 7 | 坐便轮椅（铝合金） | XSL107C |  |  | 550 | 10 |
|  | 8 | 儿童轮椅 | XST213A |  |  | 740 | 10 |
|  | 9 | 普通轮椅（铝合金硬座） | KL-A1 |  | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 480 | 36 |
| 包 1 | 10 | 普通轮椅（铝合金近桌软座） | KL-LB3 |  |  | 470 | 36 |
|  | 11 | 护理型轮椅（铝合金普通） | KL-LH3 |  |  | 420 | 36 |
|  | 12 | 护理型轮椅（铝合金高靠背 | KL-LDCH3 | 烟台康利 |  | 800 | 54 |
|  |  | 全躺座便） |  | 康复器材 |  |  |  |
|  | 13 | 多功能轮椅（铝合金） | KL-LGH1 | 制造有限 |  | 620 | 36 |
|  |  |  |  | 公司 |  |  |  |
|  | 14 | 便携式轮椅（铝合金） | KL-A4 |  |  | 360 | 20 |
|  | 15 | 坐便轮椅（铝合金） | KL-LC |  |  | 520 | 36 |
|  | 16 | 儿童轮椅 | KL-ELDH1 |  |  | 900 | 45 |
|  | 17 | 普通轮椅（铝合金硬座） | SYIV100-18C | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 南通、镇江、常州 无锡、苏州 | 630 | 20 |
|  | 18 | 普通轮椅（铝合金近桌软座） | SYIV100-33A |  |  | 500 | 20 |
|  | 19 | 护理型轮椅（铝合金普通） | SYIV100-33A1 |  |  | 530 | 20 |
|  | 20 | 护理型轮椅（铝合金高靠背 | SYIV100-25G1 |  |  | 1070 | 30 |
|  |  | 全躺座便） |  |  |  |  |  |

|  | 21 | 多功能轮椅（铝合金） | SYIV130-46A1 |  |  | 630 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 便携式轮椅（铝合金） | SYIV75-31A |  |  | 500 | 20 |
|  | 23 | 坐便轮椅（铝合金） | SYIV100-33A3 |  |  | 480 | 20 |
|  | 24 | 儿童轮椅 | SYIV100-20E5 |  |  | 1050 | 30 |
| 包 2 | 25 | 手摇三轮车（手摇式） | XS300 | 江阴市新盛医疗器材设备有 限公司 | 全省 | 960 | 20 |
|  | 26 | 手摇三轮车（推拉式） | XS330 |  |  | 980 | 20 |
| 包 3 | 27 | 电动轮椅（普通） | NR5335 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 2980 | 20 |
|  | 28 | 电动轮椅车（轻便） | NR7777 |  |  | 3380 | 20 |
|  | 29 | 电动轮椅车（高靠背） | NR5337 |  |  | 3430 | 10 |
|  | 30 | 电动代步车（四轮） | NR7740 |  |  | 2980 | 30 |
|  | 31 | 电动轮椅（普通） | KL-DH2 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 2900 | 80 |
|  | 32 | 电动轮椅车（轻便） | KL-DE2 |  |  | 3400 | 80 |
|  | 33 | 电动轮椅车（高靠背） | KL-DE3 |  |  | 3600 | 80 |
|  | 34 | 电动代步车（四轮） | KL-DH3 |  |  | 3500 | 120 |
|  | 35 | 电动轮椅车（普通） | HBLD3-A | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 3100 | 70 |
|  | 36 | 电动轮椅车（轻便） | HBLD3-E |  |  | 4000 | 70 |
|  | 37 | 电动轮椅车（高靠背） | HBLD3-C |  |  | 3600 | 70 |
|  | 38 | 电动代步车（四轮） | HBDB2-16 |  |  | 3400 | 70 |
| 包 4 | 39 | 手杖（直杆） | XS920 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 35 | 5 |
|  | 40 | 手杖（折叠） | XS9270 |  |  | 40 | 5 |
|  | 41 | 肘拐 | XS937 |  |  | 35 | 5 |
|  | 42 | 前臂支撑拐 | XS9371 |  |  | 35 | 5 |
|  | 43 | 腋杖（铝合金） | XSL925M |  |  | 85 | 5 |

|  | 44 | 三脚或多脚手杖 | XS934 |  |  | 50 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 单侧助行架 | XSL9126 |  |  | 100 | 5 |
|  | 46 | 框式助行器 | XSL913 |  |  | 150 | 5 |
|  | 47 | 阶梯式助行器 | XSL918 |  |  | 160 | 5 |
|  | 48 | 带框购物式助行器 | XSL4300 |  |  | 320 | 5 |
|  | 49 | 轮式助行器 | XSL912 |  |  | 160 | 5 |
|  | 50 | 座式助行器 | XSL9177 |  |  | 170 | 5 |
|  | 51 | 台式助行器 | XS9070 |  |  | 310 | 5 |
|  | 52 | 框式助行器（儿童） | XSL9199 |  |  | 85 | 5 |
|  | 53 | 两轮式助行器（儿童） | XSL9125 |  |  | 180 | 5 |
|  | 54 | 手杖（直杆） | KL-LSZ5 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 24 | 8 |
|  | 55 | 手杖（折叠） | KL-LSZ9 |  |  | 30 | 6 |
|  | 56 | 肘拐 | KL-LZG2 |  |  | 38 | 8 |
|  | 57 | 前臂支撑拐 | KL-LZG1 |  |  | 50 | 8 |
|  | 58 | 腋杖（铝合金） | KL-LG |  |  | 70 | 12 |
|  | 59 | 三脚或多脚手杖 | KL-LSZ4 |  |  | 37 | 8 |
|  | 60 | 单侧助行架 | KL-AFL5 |  |  | 130 | 14 |
|  | 61 | 框式助行器 | KL-AFL1 |  |  | 125 | 14 |
|  | 62 | 阶梯式助行器 | KL-AFL3 |  |  | 135 | 14 |
|  | 63 | 带框购物式行器 | KL-AFL4 |  |  | 350 | 25 |
|  | 64 | 轮式助行器 | KL-AFL2 |  |  | 140 | 14 |
|  | 65 | 座式助行器 | KL-AFL1z |  |  | 145 | 14 |
|  | 66 | 台式助行器 | KL-AFL9 |  |  | 280 | 20 |

|  | 67 | 框式助行器（儿童） | KL-EAFL1 |  |  | 130 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 68 | 两轮式助行器（儿童） | KL-EAFL4 |  |  | 155 | 14 |
|  | 69 | 手杖（直杆） | TC345 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 30 | 10 |
|  | 70 | 手杖（折叠） | TC343 |  |  | 50 | 10 |
|  | 71 | 肘拐 | TC341 |  |  | 45 | 10 |
|  | 72 | 前臂支撑拐 | TC307 |  |  | 50 | 10 |
|  | 73 | 腋杖（铝合金） | TC304 |  |  | 85 | 10 |
|  | 74 | 三脚或多脚手杖 | TC322 |  |  | 50 | 10 |
|  | 75 | 单侧助行架 | 5620E |  |  | 140 | 15 |
|  | 76 | 框式助行器 | 5620 |  |  | 140 | 15 |
|  | 77 | 阶梯式助行器 | 5620B |  |  | 150 | 15 |
|  | 78 | 带框购物式助行器 | 5623 |  |  | 400 | 20 |
|  | 79 | 轮式助行器 | 5620A |  |  | 150 | 15 |
|  | 80 | 座式助行器 | 5620C |  |  | 190 | 15 |
|  | 81 | 台式助行器 | 5620D |  |  | 330 | 20 |
|  | 82 | 框式助行器（儿童） | 5620 |  |  | 150 | 15 |
|  | 83 | 两轮式助行器（儿童） | 5620H |  |  | 180 | 15 |
| 包 5 | 84 | 站立架 | KL-ZLJ-3 | 烟台康利康复器材制造有限 公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 900 | 60 |
|  | 85 | 坐姿矫正椅 | KL-JZY |  |  | 800 | 50 |
|  | 86 | 站立架 | C-ZLJ-04 | 常州市钱璟康复股份有限公 司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 800 | 30 |
|  | 87 | 坐姿矫正椅 | C-JSY |  |  | 1380 | 30 |
|  | 88 | 站立架 | YHR-ZLJ-C | 扬州亿航医疗器械有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 1200 | 80 |
|  | 89 | 坐姿矫正椅 | YHR-ZJY-A |  |  | 700 | 50 |

| 包 6 | 90 | 翻身辅助器 | KL-FSQ | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 180 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91 | 移乘板 | KL-YB1 |  |  | 90 | 8 |
|  | 92 | 移位机 | KL-YWC2 |  |  | 1250 | 80 |
|  | 93 | 电动移位机 | KL-YWC3 |  |  | 1900 | 80 |
|  | 94 | 翻身辅助器 | HB-6125 | 深圳市汇邦医疗康养产业有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 80 | 10 |
|  | 95 | 移乘板 | HB-6813 |  |  | 220 | 10 |
|  | 96 | 移位机 | HB-H10 |  |  | 1550 | 100 |
|  | 97 | 电动移位机 | HB-95 |  |  | 2900 | 100 |
|  | 98 | 翻身辅助器 | 翻身辅助器 | 中星众科医疗科技有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 260 | 15 |
|  | 99 | 移乘板 | 移乘板 |  |  | 240 | 20 |
|  | 100 | 移位机 | ZX-YWI-01 |  |  | 1860 | 120 |
|  | 101 | 电动移位机 | ZX-YWII-03 |  |  | 3600 | 200 |
| 包 7 | 102 | 折叠式座便器助力架 | XS-ZLJ-01 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 260 | 5 |
|  | 103 | 座便器 | XSL894 |  |  | 275 | 5 |
|  | 104 | 淋浴凳 | XSL899 |  |  | 175 | 5 |
|  | 105 | 淋浴椅 | XSL901 |  |  | 300 | 5 |
|  | 106 | 淋浴椅（浴缸用） | XSL903 |  |  | 80 | 5 |
|  | 107 | 手推带便桶洗澡椅 | XSL902C |  |  | 330 | 5 |
|  | 108 | 折叠式座便器助力架 | TC810 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 150 | 10 |
|  | 109 | 座便器 | 5722 |  |  | 220 | 10 |
|  | 110 | 淋浴凳 | 5802 |  |  | 170 | 10 |
|  | 111 | 淋浴椅 | 5729 |  |  | 255 | 10 |
|  | 112 | 淋浴椅（浴缸用） | 5801 |  |  | 140 | 10 |

|  | 113 | 手推带便桶洗澡椅 | 5720B |  |  | 340 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 114 | 折叠式座便器助架 | KL-AFL8 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 280 | 16 |
|  | 115 | 座便器 | KL-AGL |  |  | 225 | 15 |
|  | 116 | 淋浴凳 | KL-LMY3 |  |  | 155 | 10 |
|  | 117 | 淋浴椅 | KL-LMY5 |  |  | 289 | 10 |
|  | 118 | 淋浴椅（浴缸用） | KL-LMY8 |  |  | 115 | 10 |
|  | 119 | 手推带便桶洗澡椅 | KL-AGL5 |  |  | 430 | 36 |
| 包 8 | 120 | 双摇普通护理床（含床垫） | KL-HLC2 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 1300 | 100 |
|  | 121 | 电动护理床（含床垫） | KL-DDHC5 |  |  | 2600 | 150 |
|  | 122 | 床边桌 | KL-CBZ |  |  | 198 | 18 |
|  | 123 | 双摇普通护理床（含床垫） （核心产品） | TH02A-1 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 1200 | 120 |
|  | 124 | 电动护理床（含床垫） | TH03B-1 |  |  | 3000 | 120 |
|  | 125 | 床边桌 | TC610 |  |  | 255 | 30 |
|  | 126 | 双摇普通护理床（含床垫） | NR5502A | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 1750 | 50 |
|  | 127 | 电动护理床（含床垫） | DB-D01 |  |  | 3050 | 50 |
|  | 128 | 床边桌 | XS562 |  |  | 240 | 18 |
| 包 9 | 129 | 防褥疮海绵床垫 | XS-CD-02 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 徐州、宿 迁、连云 港、淮安、盐城、南京 | 200 | 5 |
|  | 130 | 防褥疮海绵坐垫 | XS-ZD-01 |  |  | 75 | 5 |
|  | 131 | 充气型防褥疮床垫 | C-01S |  |  | 340 | 10 |
|  | 132 | 充气型防褥疮坐垫 | FD09-II |  |  | 40 | 5 |
|  | 133 | 凝胶床垫 | XS-NJCD-01 |  |  | 350 | 50 |
|  | 134 | 凝胶坐垫 | XS-NJZD-01 |  |  | 205 | 5 |
|  | 135 | 凝胶靠垫 | XS-NJKD-01 |  |  | 150 | 5 |

|  | 136 | 体位垫 | XS-TWD-01 |  |  | 70 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137 | 圆形气垫 | YD-II |  |  | 50 | 5 |
|  | 138 | 双摇普通护理床（含床垫） （核心产品） | YHC-HLC-A | 扬州亿航医疗器械有限公司 | 扬州、泰 州、南通、镇江、常 州、无锡、苏州 | 1500 | 100 |
|  | 139 | 电动护理床（含床垫） | BSK-D04 |  |  | 3000 | 100 |
|  | 140 | 床边桌 | YHF-BCT-A |  |  | 200 | 10 |
| 包 10 | 141 | 分指板 | YHO-FZB-A | 扬州亿航医疗器械有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 70 | 0 |
|  | 142 | 带轮分指板 | YHO-FZB-B |  |  | 100 | 0 |
|  | 143 | 进食自助具（八件套，包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食 筷、防洒碗、防洒盘（十寸）） | YHF-ZZJ-8 |  |  | 300 | 0 |
|  | 144 | 分指板 | HR-12 | 广东鸿瑞康复设备有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 50 | 5 |
|  | 145 | 带轮分指板 | HR-19 |  |  | 100 | 10 |
|  | 146 | 进食自助具（八件套，包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食 筷、防洒碗、防洒盘（十寸）） | HR-32-8 |  |  | 320 | 20 |
|  | 147 | 分指板 | HB-KF-241 | 深圳市汇邦医疗康养产业有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 60 | 10 |
|  | 148 | 带轮分指板 | HB-KF-243 |  |  | 260 | 10 |
|  | 149 | 进食自助具（八件套，包含硅胶勺子、记忆成人/儿童勺子、记忆成人叉子、记忆杯架、成人/儿童腕带粗柄汤勺、助食 筷、防洒碗、防洒盘（十寸）） | HB-6802 |  |  | 380 | 20 |
| 包 11 | 150 | 成品类颈托 | AHJ-JTIII02C | 江苏爱护佳健康科技有限公司 | 全省 | 179 | 3 |
|  | 151 | 肱骨外展固定器 | AHJ-HGFC |  |  | 154 | 5 |
|  | 152 | 可调节式肘关节固定器 | AHJ-ZGJFIC |  |  | 227 | 5 |

|  | 153 | 腕关节医用固定带 | AHJ-HW03 |  |  | 65 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 154 | 前臂医用固定带 | AHJ-QB03 |  |  | 40 | 3 |
|  | 155 | 胸腰固定器 | AHJ-XYFIIIC |  |  | 325 | 8 |
|  | 156 | 可调式膝部固定器 | AHJ-XBFIC |  |  | 385 | 8 |
|  | 157 | 踝部固定器 | AHJ-HBFC |  |  | 115 | 5 |
|  | 158 | 踝骨固定支具 | AHJ-HG01C |  |  | 40 | 3 |
|  | 159 | 热合护腰 | AHJ-HY04 |  |  | 95 | 3 |
|  | 160 | 热塑板护腰带 | AHJ-YZVIIIC |  |  | 165 | 3 |
| 包 12 | 161 | 成人耳背式助听器 | C-3-G | 杭州爱听科技有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 600 | 0 |
|  | 162 | 成人定制式助听器 | 1210HS |  |  | 700 | 0 |
|  | 163 | 儿童耳背式助听器 | E-4-G |  |  | 980 | 0 |
|  | 164 | 儿童定制式助听器 | 1210ITE |  |  | 1280 | 0 |
|  | 165 | 成人耳背式助听器 | T Max SP 800 | 索诺瓦听力技术 （上海）有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 989 | 11 |
|  | 166 | 成人定制式助听器 | Virto M90-10 NW O SP |  |  | 1489 | 11 |
|  | 167 | 儿童耳背式助听器 | Naida M90-SP |  |  | 1489 | 11 |
|  | 168 | 儿童定制式助听器 | Virto M90-312 UP |  |  | 1489 | 11 |
|  | 169 | 成人耳背式助听器 | EQ988-DWHT | 瑞声达听力技术 （中国）有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 1400 | 0 |
|  | 170 | 成人定制式助听器 | VB9ITE-DW-UP |  |  | 1660 | 0 |
|  | 171 | 儿童耳背式助听器 | EQ998-DWT |  |  | 1700 | 0 |
|  | 172 | 儿童定制式助听器 | VB9ITC-DW-UP |  |  | 1900 | 0 |
| 包 13 | 173 | 档位设定型耳背式数字助听器 | F-4-G | 杭州爱听科技有限公司 | 徐州、宿迁、连云 港、淮安、 盐城、南京 | 380 | 0 |

|  | 174 | 档位设定型耳背式数字助听器 | Audeo M50-312 xP | 索诺瓦听力技术 （上海）有限公司 | 扬州、泰 州、南通、镇江、常 州、无锡、 苏州 | 1889 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 14 | 175 | 语音闪光门铃 | HS-SGYUML01 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 160 | 5 |
|  | 176 | 语音闪光电饭煲 | AKRC-S5L |  |  | 260 | 8 |
|  | 177 | 语音闪光电水壶 | LJ-8815B |  |  | 280 | 5 |
|  | 178 | 折叠盲杖 | XS929 |  |  | 60 | 5 |
|  | 179 | 滚轮伸缩盲杖 | XS929GL |  |  | 120 | 5 |
|  | 180 | 便携式伸缩盲杖 | XS929SH |  |  | 120 | 5 |
|  | 181 | 防溢报警器 | GTS-112-00 |  |  | 80 | 5 |
|  | 182 | 语音闪光门铃 | YHF-SML-A | 扬州亿航医疗器械有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 200 | 0 |
|  | 183 | 语音闪光电饭煲 | XT-F01 |  |  | 400 | 10 |
|  | 184 | 语音闪光电水壶 | XT-D206 |  |  | 330 | 10 |
|  | 185 | 折叠盲杖 | YHB-MZ（01） |  |  | 50 | 0 |
|  | 186 | 滚轮伸缩盲杖 | YH-ZZ（01） |  |  | 100 | 0 |
|  | 187 | 便携式伸缩盲杖 | YH-ZZ（02） |  |  | 100 | 0 |
|  | 188 | 防溢报警器 | V-819A |  |  | 100 | 0 |
|  | 189 | 语音闪光门铃 | Rejoin-608 | 杭州瑞杰珑科技有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 100 | 0 |
|  | 190 | 语音闪光电饭煲 | CFXB50-A1 |  |  | 250 | 0 |
|  | 191 | 语音闪光电水壶 | ZAJ-S301 |  |  | 230 | 0 |
|  | 192 | 折叠盲杖 | SZ1 |  |  | 60 | 0 |
|  | 193 | 滚轮伸缩盲杖 | / |  |  | 110 | 0 |
|  | 194 | 便携式伸缩盲杖 | SZ1 |  |  | 110 | 0 |

|  | 195 | 防溢报警器 | Rejoin-1036 |  |  | 70 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 15 | 196 | 语音电子体温计 | BT-A41 | 深圳市汇邦医疗康养产业有限公司 | 全省 | 60 | 10 |
|  | 197 | 语音遥控器 | HB-7140 |  |  | 150 | 10 |
|  | 198 | 盲用插座 | HB-C06 |  |  | 200 | 10 |
|  | 199 | 盲人学习机 | HB-5210 |  |  | 1500 | 20 |
|  | 200 | 语音盲文计算器 | HB-7044 |  |  | 80 | 10 |
|  | 201 | 盲人学习套装 | HB-7042 |  |  | 200 | 10 |
|  | 202 | 盲人阅读器 | HB-3112 |  |  | 2900 | 100 |
| 包 16 | 203 | 盲人手机 | v1.0 | 江苏璟亦诚科技有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 1100 | 0 |
|  | 204 | 盲人听书机 | JYC-SZYL0024 |  |  | 280 | 0 |
|  | 205 | 盲人电脑语音软件 | v1.0 |  |  | 300 | 0 |
|  | 206 | 盲人平板电脑 | BY-yt02 |  |  | 1800 | 0 |
|  | 207 | 盲人手机 | ZM-BP | 杭州瑞杰珑科技有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 850 | 0 |
|  | 208 | 盲人听书机 | DP-LY4S |  |  | 300 | 0 |
|  | 209 | 盲人电脑语音软件 | / |  |  | 450 | 0 |
|  | 210 | 盲人平板电脑 | REJOIN-PAD8 |  |  | 680 | 0 |
|  | 211 | 中兴V70 | ZTE904 1n | 上海三循 信息技术有限公司 | 南通、镇 江、常州、无锡、苏州 | 1600 | 20 |
| 包 18 | 212 | 中距离可调焦光学助视器 （放大镜）（中距离眼镜式助视器） | JYC-GX26 | 江苏璟亦诚科技有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 55 | 0 |
|  | 213 | 近用眼镜式助视器 | JYC-GX10 |  |  | 100 | 0 |
|  | 214 | 支架放大镜（读写式立式助 视器（带光源）） | JYC-GX08 |  |  | 60 | 0 |
|  | 215 | 单筒望远镜 | JYC-GX06 |  |  | 65 | 0 |

|  | 216 | 放大镜（手持式多功能放大 镜） | JYC-GX01 |  |  | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 217 | 滤光镜 | JYC-0145 |  |  | 70 | 0 |
|  | 218 | 中距离可调焦光学助视器 （放大镜） | 2 倍 | 杭州瑞杰珑科技有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 80 | 0 |
|  | 219 | 近用眼镜式助视器 | 6D-32D |  |  | 100 | 0 |
|  | 220 | 支架放大镜 | G-828-090 |  |  | 80 | 0 |
|  | 221 | 单筒望远镜 | 4*12、6*16、 8*21 |  |  | 80 | 0 |
|  | 222 | 放大镜 | 3*80、4*65 （REJOIN-13）、 6 倍 |  |  | 60 | 0 |
|  | 223 | 滤光镜 | Rejoin-005LH |  |  | 60 | 0 |
|  | 224 | 中距离可调焦光学助视器 （放大镜） | HB-7009 | 深圳市汇邦医疗康养产业有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 60 | 5 |
|  | 225 | 近用眼镜式助视器 | HB-7017 |  |  | 150 | 10 |
|  | 226 | 支架放大镜 | HB-7004 |  |  | 35 | 10 |
|  | 227 | 单筒望远镜 | HB-7019 |  |  | 65 | 10 |
|  | 228 | 放大镜 | HB-7005 |  |  | 30 | 5 |
|  | 229 | 滤光镜 | HB-7011 |  |  | 100 | 10 |
| 包 19 | 230 | 手持式电子助视器（电子助视器） | JYC-ZZSC-001 （JYC-DZ03 5 寸） | 江苏璟亦诚科技有限公司 | 徐州、宿迁、连云港、淮安 | 715 | 0 |
|  | 231 | 台式电子助视器 | JYC-ZZBX-001 |  |  | 3000 | 0 |
|  | 232 | 手持式电子助视器 | EM-RV4VL | 杭州瑞杰珑科技有限公司 | 盐城、泰 州、扬州、南京 | 600 | 0 |
|  | 233 | 台式电子助视器 | DM-HD19R |  |  | 5500 | 0 |
|  | 234 | 手持式电子助视器 | HB-7129 | 深圳市汇邦医疗康养产业有 限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 600 | 50 |
|  | 235 | 台式电子助视器 | HB-19R |  |  | 4900 | 100 |

| 分包 | 序 号 | 产品名称 | 型号 | 供应商 | 供货 区域 | 产品单价 |  | 单件物 流费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金方锥四爪连接盘 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金锁紧管接头 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小腿可调铝合金一体管 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材：（树脂:400g/例，固 |  |  |
|  | 236 | 小腿假肢（钛合金） | OT-BK |  |  | 化剂:20g/例，颜色糊:20g/ 例，小腿成品防水包装:1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 条/例，小腿外包装袜:2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 双/例，小腿残肢袜:1 双/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 例 ， 小 腿 涤 纶 纱 套:0.5KG/例，小腿玻纤 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 套:0.2KG/ 例，碳纤维 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 布:0.2 张/例，成品 PVA |  |  |
|  |  |  |  | 奥托博 | 徐州、 | 薄膜:3 只/例，假肢内衬 |  |  |
|  |  |  |  | 克（中 | 宿迁、 | 板:0.2 张/例，石膏绷带:3 |  |  |
| 包 20 |  |  |  | 国）工业 | 连云 | 卷/例） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |
|  |  |  |  | 有限公 | 港、淮 | 钛合金可旋阴三爪连接 |  |  |
|  |  |  |  | 司 | 安 | 盘 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镁铝合金气压膝关节 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大腿可调铝合金一体管 | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 150 |  |
|  | 237 | 大腿假肢（钛合金） | OT-AK |  |  | 辅材：（树脂:600g/例，固 化剂:30g/例，颜色糊:30g/例，大腿涤纶纱套:0.5 卷 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | /例，大腿玻纤纱套:0.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卷/例，碳纤维布:0.2 张/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 例，401 胶:50g/例，大腿 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | 防水海棉:1 支/例，大腿 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外包装袜:1 双/例，大腿 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排气弯管（含气阀）:1 套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | /例，成品 PVA 薄膜（大 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 腿）:3 只/例，易拉宝:1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 只/例，大腿皮带:1 条/ 例，） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 238 | 膝离断假肢（钛合金） | OT-ST |  |  | 钛合金膝离断关节 | 1700 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金锁紧管接头 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小腿可调铝合金一体管 | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材：（树脂:600g/例，固化剂:30g/例，成品PVA薄膜（大腿）:3 只/例，大腿涤纶纱套:0.5 卷/ 例，碳纤维布:0.2 张/例，颜色糊:30g/例，快干胶 A:100g/例，快干胶 B:100g/例，大腿防水海 棉:1 支/例，大腿外包装袜:1 双/例，假肢内衬 板:0.2 张/例，大腿皮带:1条/例，石膏绷带:3 卷/ 例，） | 600 |  |
|  | 239 | 髋离断假肢（钛合金 | OT-HD |  |  | 钛合金单轴髋关节 | 1400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 铝合金管 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金弯头锁紧管接头 | 280 |  |
|  |  |  |  |  |  | 镁铝合金气压关节 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大腿可调铝合金一体管 | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材：（树脂:800g/例，软树脂:200g/例，固化 剂:40g/例，颜色糊:40g/例，成品 PVA 薄膜:3 个 /例，涤纶纱套:0.5 卷/例，玻纤套:0.2 卷/例，碳纤维布:0.2 张/例，大腿成 型防水外包装:1 支/例， | 600 |  |

|  |  |  |  |  |  | 大腿外包装袜:1 双/例，内衬板:0.2 张/例，石膏 绷带:3 卷/例，） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 240 | 小腿假肢（钛合 金） | JB-BK-T- 01 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 盐城、泰州、扬州、南京 | 2089 |  | 0 |
|  | 241 | 大腿假肢（钛合 金） | JB-AK-T- 01 |  |  | 3698 |  | 0 |
|  | 242 | 膝离断假肢 | JB-TK-T- 01 |  |  | 3612 |  | 0 |
|  | 243 | 髋离断假肢 | JB-HD-T- 01 |  |  | 5189 |  | 0 |
|  | 244 | 小腿假肢 （钛合金） | CL-BK | 北京崇朗康复辅具有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 钛合金方锥四爪连接盘 | 195 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金锁紧管接头 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小腿可调铝合金一体管 | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材：树脂 600 克/例； 固化剂 10 克/例；颜色 糊 20 克/例；小腿成品 防水包装 1 个/例；外包 装袜 1 双/例；残肢袜 1 双/例；涤纶纱套 300 克 /例；玻纤套 300 克/例； 碳纤维布 0.1 平米/例； PVA 薄膜 2 个/例；内衬板 0.2 张/例；石膏绷带 3 卷/例 | 470 |  |
|  | 245 | 大腿假肢 （钛合金） | CL-AK |  |  | 钛合金可旋阴三爪连接 盘 | 210 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 镁铝合金气压膝关节 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大腿可调铝合金一体管 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 树脂 1000 克/例；固化 剂 20 克/例；颜色糊 15 克/例；涤纶纱套 400 克 | 875 |  |

|  |  |  |  |  |  | /例；玻纤套 400 克/例； 碳纤维布 0.2 平米/例； 401 胶 100 克/例；大腿 防水海绵 1 个/例；大腿 外包装袜 1 双/例；大腿 排气弯管 1 套/例；成品 PVC 薄膜 2 个/例；易拉宝 1 个/例；大腿皮带 1 条/例；石膏绷带 4 卷 /例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 246 | 膝离断假肢 | CL-TK |  |  | 钛合金膝离断关节 | 1450 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金锁紧管接头 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小腿可调铝合金一体管 | 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 树脂 1000 克/例；固化剂 20 克/例；成品 PVA薄膜 2 个/例；涤纶纱套 800 克/例；碳纤维布 0.3 平米/例；颜色糊 20 克/ 例；快干胶 100 克/例； 防水海绵 1 个/例；外包 装袜 1 双/例；内衬板 0.3 张/例；大腿皮带 1 条/例；石膏绷带 4 卷/例 | 720 |  |
|  | 247 | 髋离断假肢 | CL-HD |  |  | 钛合金单轴髋关节 | 1600 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 铝合金管 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金弯头锁紧管接头 | 310 |  |
|  |  |  |  |  |  | 镁铝合金气压关节 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大腿可调铝合金一体管 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钛合金动踝关节 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚氨酯假脚 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 树脂 1000 克/例；软树 脂 1000 克/例；固化剂 | 980 |  |

|  |  |  |  |  |  | 60 克/例；颜色糊 60 克 /例；成品 PVA 薄膜 3 个/例；涤纶纱套 1000 克/例；玻纤套 1000 克/ 例；碳纤维布 0.5 平米/例；大腿成型防水外包装 1 个/例；大腿外包装袜 1 双/例；内衬板 0.4 张/ 例；石膏绷带 6 卷/例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 21 | 248 | 美容肩离断假 肢 | JB-SMS3 2 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 徐州、宿迁、连云 港、淮安 | 1740 |  | 0 |
|  | 249 | 美容上臂（含肘 离断）假肢 | JB-SMS2 2 |  |  | 1260 |  | 0 |
|  | 250 | 美容前臂（含腕 离断）假肢 | JB-SMQ1 1 |  |  | 550 |  | 0 |
|  | 251 | 美容手（含手 指）假肢 | JB-GJSP |  |  | 280 |  | 0 |
|  | 252 | 肌电上臂假肢 | SJQ12-M |  |  | 8100 |  | 0 |
|  | 253 | 肌电前臂假肢 | SJS22 |  |  | 3960 |  | 0 |
|  | 254 | 美容肩离断假 肢 | PO-UC8S | 奥托博克（中国）工业有限公司 | 盐城、泰州、扬州、南京 | 1400 |  | 0 |
|  | 255 | 美容上臂（含肘 离断）假肢 | PO-UC8 A |  |  | 1200 |  | 0 |
|  | 256 | 美容前臂（含腕 离断）假肢 | PO-UC8 B |  |  | 900 |  | 0 |
|  | 257 | 美容手（含手 指）假肢 | PO-UC8 H |  |  | 750 |  | 0 |
|  | 258 | ▲肌电上臂假 肢 | PO-UM8 A |  |  | 8000 |  | 0 |
|  | 259 | 肌电前臂假肢 | PO-UM8 B |  |  | 3800 |  | 0 |
|  | 260 | 美容肩离断假 肢 | PES12 | 上海科生假肢有限公司 | 南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 3250 |  | 0 |
|  | 261 | 美容上臂（含肘 离断）假肢 | PES11 |  |  | 2600 |  | 0 |
|  | 262 | 美容前臂（含腕 离断）假肢 | CP11/SG |  |  | 2600 |  | 0 |
|  | 263 | 美容手（含手 指）假肢 | SGP |  |  | 1200 |  | 0 |

|  | 264 | 肌电上臂假肢 | MA21A |  |  | 9900 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 265 | 肌电前臂假肢 | MH11A |  |  | 4950 |  | 0 |
|  |  | 矫形鞋（内置鞋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 | 垫：成品或定 | OT-JXX |  |  | 600 |  | 0 |
|  |  | 制） |  |  |  |  |  |  |
|  | 267 | 截瘫矫形器 | OT-JT |  |  | 2000 |  | 0 |
|  | 268 | 定制类固定颈 | OT-JTGD |  |  | 80 |  | 0 |
|  |  | 托 |  |  |  |  |  |  |
|  | 269 | 固定胸腰矫形 | OT-XYG |  |  | 150 |  | 0 |
|  |  | 器 | D |  |  |  |  |  |
|  | 270 | 框架型胸腰骶 | OT-XYK |  |  | 260 |  | 0 |
|  |  | 矫形器 | J |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材：聚丙烯板材 1.0 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎡； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材：脊柱侧弯金属支 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 条:1 付 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材： 1.涤 纶 纱 套 |  |  |
|  | 271 | 脊柱侧弯矫形器 | OT-JZC W | 奥托博克（中 | 徐州、宿迁、 连云 | 0.5KG（宽 16cm）；2. 粘带 8 条（规格 mm:550x35 ）； 3.PP 环 |  | 0 |
| 包 22 |  |  |  | 国）工业 | 港、淮 | 扣 8 个；4.垫片 8 个； | 200 |  |
|  |  |  |  | 有限公 | 安、盐 | 5 增压垫一张 |  |  |
|  |  |  |  | 司 | 城、南 | （50×50cm ）；6 沉头铜 |  |  |
|  |  |  |  |  | 京 | 铆钉 6 只；7.胶水 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30ml； |  |  |
|  | 272 | 腕手矫形器 | OT-WS |  |  | 80 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 主材：聚丙烯板材：0.5 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材：1.矫形器内衬板 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.6 ㎡（厚度：4mm；）； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.弹性踝关节 2 付（含模 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 块）；3 涤纶纱套 0.2KG |  |  |
|  | 273 | 踝足矫形器 | OT-HZ |  |  | （宽 9cm）；4.石膏绷带 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 4 卷（mm：150×4600 ）； | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.粘带 6 条（规格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm:380x25 ）；6.减压垫 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 个（规格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm:128x40 ）；7.子母钉 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 个；8.环保胶水 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 30ml； 根据需求配备抗 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 旋带。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材：聚丙烯板材：0.8 | 320 |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材：膝关节锁具支条： | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 付 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅材：1.矫形器内衬板 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎡/双（厚度：4mm）； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.弹性踝关节 2 付（含 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 模块）3.涤纶纱套 |  |  |
|  | 274 | 膝踝足矫形器 | OT-XHZ |  |  | 0.3KG（宽 12cm）；4. |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 石膏绷带 5 卷（mm： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150×4600 ）；5.粘带 10 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 条（规格 mm:380x25 ）； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.减压垫 10 个（规格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm:128x40 ）；7.子母钉 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 个；8.沉头铜铆钉 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 个；9.环保胶水 30ml， |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 根据需求配备抗旋带。 |  |  |
|  | 275 | 矫形鞋（内置鞋垫：成品或定 制） | OR-1804 16 |  | 扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州 | 595 |  | 0 |
|  | 276 | 截瘫矫形器 | OR-RGO |  |  | 5000 |  | 0 |
|  | 277 | 定制类固定颈 | OR-C3 |  |  | 220 |  | 0 |
|  |  | 托 |  | 北京精 |  |  |  |  |
|  | 278 |  | OR-T1 |  |  | 300 |  | 0 |
|  |  | 固定胸腰矫形 |  | 博现代 |  |  |  |  |
|  |  | 器 |  | 假肢矫 |  |  |  |  |
|  | 279 |  | OR-T4 |  |  | 260 |  | 0 |
|  |  | 框架型胸腰骶 |  | 形器技 |  |  |  |  |
|  |  | 矫形器 |  | 术有限 |  |  |  |  |
|  | 280 |  | OR-SN |  |  | 1500 |  | 0 |
|  |  | 脊柱侧弯矫形 |  | 公司 |  |  |  |  |
|  |  | 器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | 腕手矫形器 | OR-W1 |  |  | 200 |  | 0 |
|  | 282 | 踝足矫形器 | OR-AFO |  |  | 600 |  | 0 |
|  | 283 | 膝踝足矫形器 | OR-KAF |  |  | 1200 |  | 0 |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |

第六章   响  应  文  件

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、磋商函

江苏诚则达工程项目管理有限公司:

关于          采购项目（项目编号:      ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目的有关事宜。

1、按照采购文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我方同意按照采购文件中第13.1条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按采购文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付甲方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

5、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:

电话:

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 淮安区残疾人辅助器具适配项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | 陆拾万元整（¥600000.00元）参照文件标准 |
| 服务时间 | 一年 |

投标人：     （公章）

法定代表人签字：（签章或签字）

注:

（1）投标报价总计为单一来源谈判文件中投标人须知第11.1条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、针对本项目的服务承诺

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，中小企业合同金额比例为不低于%（其中小微企业所占比例应为该部分的%）（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，须提供《分包意向协议》（详见示范格式六）和《中小企业声明函》（详见示范格式四），并加盖投标人电子签章； 如果投标人为小微企业且所有标的均由其本身承接，视同符合本条资格条件，则无需再进行分包，须提供《中小企业声明函》（详见示范格式四），并加盖投标人电子签章。

分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上或者投标人本身所有标的均由小微企业承接的，对投标报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）供应商提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件加盖供应商电子签章，必须提供）。

（四）本项目的特定资格要求：无

（五）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（上传查询截屏加盖电子签章）

五、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:  （电子签章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖电子签章。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致采购人:

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人           代表我公司参加江苏诚则达工程项目管理有限公司组织的（项目编号:        ）        项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （电子签章）

年       月     日

注:供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证扫描件并加盖电子签章。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市淮安区残疾人联合会:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 承 诺 书

致      （采购人名称）       :

我方在     （项目名称）        采购项目（ 项目编号:           ）的政府采购活动的谈判过程中，做如下承诺：

1、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

2、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。”的情况。

3、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商（公章）:

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月      日

示范格式五

企业声明函（服务）

致淮安市淮安区残疾人联合会:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致淮安市淮安区残疾人联合会:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。