淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 信息化建设软硬件采购及安装项目

项目编号: JSZC-320826-JZCG-G2025-0003

采购人名称：涟水县妇幼保健院

代理机构名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

二〇二五年四月二日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标标准	23

第四部分  合同主要条款及通用条款	28

第五部分   合同格式	37

第六部分  项目采购需求	40

第二章   投  标  文  件  格  式	143

一、投标函	145

二、开标一览表	147

三、投标分项报价表	148

四、技术要求响应偏离表	149

五、服务承诺	150

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	151

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	151

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	152

九、示范格式	153

# 第一章   招标文件

## 第一部分  投标邀请

项目概况

涟水县妇幼保健院信息化建设软硬件采购及安装 JSZC-320826-JZCG-G2025-0003 招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2025-04-22  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-JZCG-G2025-0002

项目名称：涟水县妇幼保健院信息化建设软硬件采购及安装

预算金额：480.000000万元

最高限价（如有）：465.000000万元

采购需求：

涟水县妇幼保健院信息化建设软硬件采购及安装，具体详见招标文件；

合同履行期限：

中标单位须在签订合同后90日内，至采购人指定地点并安装调试完毕后，接受验收；

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一： （1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第32.1项。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：投标人登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-04-22 09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：涟水县妇幼保健院（本级）

单位地址：涟水县清涟大道26号

联系人：徐劲松

联系电话：13915130899

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

单位地址：涟水县政府北侧泰山路南侧政务服务中心东三楼

联系人：汪晓

联系电话：0517-82315603

3.项目联系方式

项目联系人：汪晓

电话：0517-82315603

## 第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件的上传

18. 投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第34.2的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标人所投产品参数未完全满足招标文件第五章“一、采购清单”中“技术参数及要求”标注“★”的；

26.1.13投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单”中“技术参数及要求”标注“★”要求提供相关材料的；

26.1.14投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单”中“三、服务要求”提供承诺的；

26.1.15投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章的。

26.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见第一章第三部分规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

33.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目 显示终端 被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

34.3环保产品

本项目中 显示终端 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

## 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

（一）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）政策导向（2分）

所投显示终端在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分，没有不得分。

（三）技术响应（16分）

投标人所投参数全部满足或优于招标要求的，得16分，标“▲”参数（12项）为必要技术指标，任何一项不响应或负偏离的，每有一项扣1分；未标“▲”参数（1200项），任何一项不响应或负偏离的，每有一项扣0.003334分，扣完为止；说明：技术参数有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容必须在技术规格偏离表中列出。

注：标“▲”参数偏离超过 3项或未标“▲”参数偏离超过30 项，参数响应不得分。

- （四）演示部分（13分）

1.临床路径信息系统：当路径患者病情发生变化时，路径中患者从主路径跳转至分支路径，避免患者异常出径。

2.住院医生工作站：可以实现医疗申请与医嘱录入一体化管理，通过医嘱录入自动生成检查、检验等申请单，也可以通过申请单自动生成医嘱。可以实现申请单号与医嘱号进行关联，并同步医嘱、申请单状态。

3.住院护士工作站：可以实现根据医嘱频次，对已校对医嘱进行拆分，形成每日的执行计划；可以实现一个病区集中管理多个科室的患者。

4.住院护理病历系统：自带和自定义风险评估标准、规则、上报规则的系统，包括ADL、Barden压疮、管道滑脱、Morse跌倒/坠床、儿童压疮、新生儿皮肤风险评估单。

5.电子病历质控系统：可以实现当医生书写完病案首页后自动进行质控，列出质控问题，提醒医生进行修改问题。

6.不良事件上报管理：可以动态设置表单，自定义设置Label、Edit、DateTime等表单元素。

7.医学影像系统：可以实现图像拼图模式下对比显示。

8.心电信息管理系统：可以实现心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波。

9.实验室检验信息系统:医学审核时支持控制危急值在指定时间内自动判断结果值的值域，避免偶发性误差的误判和减少临床风险干预。

10.门诊智能分流导诊系统：报到机可以实现医保刷脸签到，人脸识别成功后，根据信息比对结果显示签到成功/失败。

11.病案管理系统：系统可以在国产化操作系统中正常运行，可以实现临床科室对死亡和非医嘱离院纸质病历加工拍摄，拍摄功能模块可以打开高拍仪拍摄页面，并且可以对拍摄的患者资料图片进行自动纠偏和去黑边；通过调取浏览器模式嵌入到医院的电子病历系统中以拍摄或扫描的方式实现数字化加工，无需安装C/S客户端；可以实现国家卫健委对死亡和非医嘱离院病历的标准文件格式导出和上报。满足医保电子凭证全流程中病案复印相关要求；病案复印时支持二代身份证读卡器，外接医保扫码器进行医保电子凭证读取，且能够生成具有患者身份证或委托人身份证图片的电子申请单，同时支持户口簿、出生证明、保险单等材料的拍摄留存等功能。

12.病案管理系统：复合检索功能可以针对病案中的任意字段进行组合，排列，取阶段范围进行模糊查询，并可保存查询条件，方便、快捷查询，检索结果能够同时显示病案首页中的所有字段信息。

13.病案管理系统：可以实现自定义报表的设置，用户可以自定义报表的颜色、字体、边框等样式，以及布局设置，包括标题位置、数据表格的排列方式、图表的位置等，可动态配置多数据源字段。

软件演示方式为视频录制，所有视频总时间控制在20分钟内（超过20分钟的，仅根据视频前20分钟所演示功能评分），视频文件压缩后单个大小控制在50M内，可分多个压缩包上传，总计不超过300M（视频文件直接上传至系统），演示视频未提供、无法打开、视频不清晰影响评标、明显报错及视频不流畅的视为未实质性响应。评委根据供应商提供的演示视频进行评分，演示视频能完全展示出所有要求的功能点的，得满分13分；演示视频有缺少或者不能完全展示出要求的功能的，不得分。

（五）方案部分（24分）

本次项目方案中主要包含技术方案、实施方案、售后服务方案和培训方案等四个方面，详细要求如下：

技术方案中要点包含:

1、建设背景

2、总体要求

3、建设原则

4、建设目标

5、总体设计

实施方案中要点包含:

1.项目整体理解

2、项目实施计划

3、项目组织架构

4、项目实施管理

5、质量保障措施

6、风险控制措施

售后服务方案中要点包含:

1.服务内容

2、服务体系

3、服务流程

4、本地化服务

培训方案中要点包含:

1、培训内容

2、培训计划

3、培训师资

4、培训方式

5、培训组织与实施

注：以上方案各项内容能按照要求逐条描述，须以通过电子病历四级评审为核心、内容详实、可操作性强的，每项得1.2分；若方案中各项要点存在下列缺陷之一的，即对照方案中的要点相应扣1分，涉及的缺陷如下（包含但不限于）：凭空编造、内容缺失、内容空洞、内容描述前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、与采购要求无关或与本项目无关的；未提供的不得分；本项最高得24分。

（六）商务部分（9分）

1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、售后服务完善度认证证书，每提供一个得1分，得2分。（提供国家认监委官网查询截图及证书扫描件加盖投标人电子签章）。

2、投标人提供自2022年3月1日以来的（以签订时间为准）信息化项目建设合同案例，每提供一份得1分，最高1分。（提供合同所有页并加盖投标人电子签章，否则不得分）。

3、投标人书面承诺在签订合同次日起，投标人需安排一定的项目实施团队负责本次项目实施，关于项目实施团队要求如下：承诺项目实施团队提供大于20人（不含20人）在施工现场驻场实施直至验收结束，得3分；承诺项目实施团队提供大于10人（不含10人）在施工现场驻场实施直至验收结束，得2分；承诺项目实施团队提供10人内（含10人）在施工现场驻场实施直至验收结束，得1分；未提供或提供的承诺书与要求承诺的内容不一致的不得分。（提供承诺书、实施团队人员名单和投标人自2025年1月以来任一月为其缴纳的社保证明材料或工资发放的银行流水证明材料并加盖投标人电子签章）

4、投标人针对本项目拟派项目管理团队（除项目实施团队人员外）具有信息系统项目管理师，得1分；具有系统规划与管理师，得1分；具有系统分析师，得1分；本项最高得3分。（提供人员证书扫描件和投标人自2025年1月以来任一月为其缴纳的社保证明材料或工资发放的银行流水证明材料并加盖投标人电子签章）

（七）售后部分（6分）

1、投标人书面承诺在满足招标文件的基础上能在中标后10日内完成HIS、CIS、电子病历、医技管理、DIP系统基础数据初始化安装，完成药品字典、诊疗目录字典、人员字典、机构字典、科室字典维护，完成以上系统之间信息互通调试的，得3分；能在中标后15日内完成的得2分；能在中标后20日内完成的得1分；未提供或提供的承诺书与要求承诺的内容不一致的不得分。（提供承诺书并加盖投标人电子签章）

2、投标人书面承诺在满足招标文件的基础上在免费质保期内能提供1分钟内响应、4分钟内定位问题、8分钟内解决问题的得3分；在免费质保期内能提供3分钟内响应、8分钟内定位问题、15分钟内解决问题的得2分；在免费质保期内能提供5分钟内响应、10分钟内定位问题、20分钟内解决问题的得 1分；未提供或提供的承诺书与要求承诺的内容不一致的不得分。（提供承诺书并加盖投标人电子签章）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

## 第四部分  合同主要条款及通用条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1、本次项目付款按下列条件进行：

合同签订后，支付合同总价的40%作为本项目的预付款；供货结束验收合格后，付清余款（不计利息）。

2、交付时间:

中标单位须在签订合同后90日内，全部完成软硬件的安装及调试，接受验收。

3、交货地点: 涟水县妇幼保健院。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（1）收货人（2）合同号（3）装运标志（4）收货人代号（5）目的地（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金：本项目按下列第15.2-15.8条要求执行。

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，中标人在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价1%的履约保证金。

15.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.5乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方和监管部门事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1采购人或代理机构编制本次项目的招标文件和乙方（中标人）提交的本次投标文件、本次项目标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方、乙方双方签字盖章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书就，甲方、乙方双方各执壹份，监管部门壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意后，甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 第五部分  合同格式

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

三、供货时间和地点

1.交付时间:

中标单位须在签订合同后90日内，全部完成软硬件的安装及调试，接受验收。

2.交货地点: 涟水县妇幼保健院

四、付款

合同签订后，支付合同总价的40%作为本项目的预付款；供货结束验收合格后，付清余款（不计利息）。

五、验收

1.验收时间：合同履行期满后15日内完成验收。

2.甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金：本项目按下列第2-8条要求执行。

1．本项目无需缴纳履约保证金。

2．为保证合同的顺利执行，中标人在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价1%的履约保证金。

3．乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4．乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

5．乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7．履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8．履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签定日期：                       签定日期：

## 第六部分  项目采购需求

- 一、采购需求

  - 项目背景

涟水县妇幼保健院作为当地专注于妇女儿童医疗保健服务的重要医疗机构，在区域内发挥着关键作用。在妇女保健方面，提供妇科检查、孕产期保健等服务；在儿童保健方面，涵盖生长发育监测、预防接种等工作。围绕我院信息化建设规划，以电子病历系统应用水平分级评价四级及以上为前提、三级妇幼保健院信息系统建设为目标，推动我院信息化建设实现高质量跨越式发展。

  - 总体要求

- 系统需符合国家、国际、行业标准和规范，必须遵从国家和地方政府的相关法规，包含并不限于以下有效相应政策及规定。

政策依据（包含但不限于以下，若有新标准则按新标准执行）：

- 标准规范：

- 《医院信息系统基本功能规范》；

- 《病历书写基本规范》；

- 《电子病历基本规范（试行）》；

- 《中医电子病历基本规范（试行）》；

- 《电子病历系统功能规范（试行）》；

- 《临床检验结果共享系统互操作性规范》；

- 《中国医院信息基本数据集标准》；

- 《中国公共卫生信息分类与基本数据集标准》；

- 《卫生信息数据规范指南》；

- 《电子病历基本架构与数据标准（试行）》；

- 《电子病历数据组与数据元标准》；

- 《电子病历基础模板数据集标准》；

- 《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》；

- 《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》；

- 《健康档案基本架构与数据标准（试行）》；

- 《健康档案元数据标准（试行）》；

- 《信息安全等级保护管理办法》；

- 《信息安全等级保护技术标准》三级；

- 《卫生系统电子认证服务规范》；

- 《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》；

- 医疗信息系统消息交换标准（HL7，HealthLevelSeven）；

- 临床文档资料体系结构（CDA，ClinicalDocumentArchitecture）；

- 医学数字影像与通讯标准（DICOM，DigitalImagingandCommunicationsinMedicine）；

- 国际疾病分类编码（ICD-10，InternationalStatisticalClassificationofDiseasesandRelatedHealthproblems,10thRevesion）；

- 临床术语标准（SNOMED）；

- 观测指标标示符逻辑命名和编码标准（LOINC）；

- 医疗信息系统集成标准（IHE）等。

- 《居民健康卡技术规范》

- 具备多种其他技术增强系统功能

系统具有可扩充的模块接口功能，随需应变不断扩展和添加；支持数据采集、接入、清洗、标准化及CDA转换；提供多种接入方式、传输协议和数据输出格式；提供数据的隐私和安全加密功能，全面提升系统的实用性和安全性。

  - 建设目标

根据国家、省、市对医院信息化建设要求，充分利用大数据、人工智能、物联网、移动医疗等新兴技术，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设：建立和健全以电子病历为核心的临床信息系统，实现临床业务流程信息化的全覆盖和关键环节的全管控，在全面临床业务全面数字化的基础之上，完成信息系统之间的高度融合和数据的标准化，实现临床、科研、医疗质控以及经营决策的科学化与智能化；最终通过电子病历分级评价四级标准的评级。以“患者为中心”，通过信息化建设，为居民提供优质的妇幼卫生服务。

  - 建设内容

- 医院信息系统清单

| 序号 | 大类 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院信息系统（HIS） | 基础维护系统 | 1 | 套 |
| 2 |  | 门急诊挂号系统 | 1 | 套 |
| 3 |  | 门急诊划价收费系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 住院收费管理系统 | 1 | 套 |
| 5 |  | 药库管理系统 | 1 | 套 |
| 6 |  | 药房管理系统 | 1 | 套 |
| 7 |  | 门诊应急管理系统 | 1 | 套 |
| 8 |  | 质控管理系统 | 1 | 套 |
| 9 | 临床信息系统（CIS） | 门诊医生工作站系统 | 1 | 套 |
| 10 |  | 门诊护士站系统(门诊输液) | 1 | 套 |
| 11 |  | 住院医生工作站系统 | 1 | 套 |
| 12 |  | 住院护士站系统 | 1 | 套 |
| 13 |  | 病案管理系统 | 1 | 套 |
| 14 |  | 临床路径信息系统 | 1 | 套 |
| 15 |  | 手术计费管理系统 | 1 | 套 |
| 16 |  | 会诊管理 | 1 | 套 |
| 17 |  | 不良事件上报管理 | 1 | 套 |
| 18 |  | 医务管理 | 1 | 套 |
| 19 |  | 医疗统计分析系统 | 1 | 套 |
| 20 |  | 手术分级管理 | 1 | 套 |
| 21 | DIP管理 | DIP医保运营管理系统 | 1 | 套 |
| 22 | 电子病历(EMR) | 门急诊电子病历信息系统 | 1 | 套 |
| 23 |  | 住院电子病历信息系统 | 1 | 套 |
| 24 |  | 住院护理病历系统 | 1 | 套 |
| 25 |  | 电子病历质控系统 | 1 | 套 |
| 26 | 急诊 | 急诊预检分诊系统 | 1 | 套 |
| 27 |  | 急诊医生站 | 1 | 套 |
| 28 |  | 急诊护士站 | 1 | 套 |
| 29 | 医技管理 | 实验室检验信息系统 | 1 | 套 |
| 30 |  | 医学影像系统 | 1 | 套 |
| 31 |  | 心电信息管理系统 | 1 | 套 |
| 32 |  | 输血管理系统 | 1 | 套 |
| 33 |  | 医技扣费管理系统 | 1 | 套 |
| 34 |  | 危急值管理系统 | 1 | 套 |
| 35 | 患者就医服务 | 门诊智能分流导诊系统 | 1 | 套 |
| 36 |  | 互联网线上智慧服务平台 | 1 | 套 |
| 37 |  | 移动支付平台 | 1 | 套 |
| 38 | 药事服务 | 处方点评信息系统 | 1 | 套 |
| 39 |  | 抗菌药物管理系统 | 1 | 套 |
| 40 | 后勤管理 | 财务统计分析系统 | 1 | 套 |
| 41 |  | 设备与固定资产管理系统 | 1 | 套 |
| 42 |  | 物资材料管理系统 | 1 | 套 |
| 43 |  | 消毒供应室系统 | 1 | 套 |
| 44 |  | 院长BI决策分析系统 | 1 | 套 |
| 45 |  | 首页数据上报系统 | 1 | 套 |
| 46 | 合理用药 | 合理用药管理系统 | 1 | 套 |
| 47 | 妇幼专科 | 智慧产科综合管理系统 | 1 | 套 |
| 48 |  | 智慧产房管理系统 | 1 | 套 |
| 49 |  | 高危孕产妇专案管理系统 | 1 | 套 |
| 50 |  | 计划生育手术门诊及PAC随访管理系统 | 1 | 套 |
| 51 |  | 妇幼专科（儿保）系统 | 1 | 套 |
| 52 |  | 两癌筛查 | 1 | 套 |
| 53 | 外部接口 | 外部接口管理 | 1 | 套 |
| 54 | 评级服务 | 电子病历四级评测服务 | 1 | 套 |

- 配套硬件清单

| 序号 | 硬件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产超融合服务器 | 3 | 台 |
| 2 | 国产防火墙 | 1 | 台 |
| 3 | 国产日志审计 | 1 | 台 |
| 4 | 备份容灾系统 | 1 | 台 |
| 5 | 万兆交换机 | 2 | 台 |
| 6 | 诊室显示器 | 25 | 台 |
| 7 | 候诊区综合显示器 | 8 | 台 |
| 8 | 分诊自助签到机 | 3 | 台 |

- 软件功能需求

- 基础数据维护系统

- 具体要求如下：

- 支持人员信息维护，支持编号、姓名、人员类别、手机号、宅电、国家医保医师编码、国家医保名称、职业证书编码、身份证号码、职务、任职资格、所属科室、所属病区、职称。并支持查询上次登录系统时的机器名、IP地址、MAC地址、登录时间。

- 支持人员注册到各子系统、科室、角色并支持设置默认登录科室。

- 支持维护科室信息按急诊、门诊、住院、医技、社区、财务、药品、记账、行管、资产、消毒供应室、其他类型维护。

- 支持病区信息维护以及科室与病区绑定。

- 支持数据字典维护，支持药品标志、药品材料类别、药品所属目录、管理类别、剂型代码、抗生素类别、西药单位表、草药单位表、退药原因表、剂量单位表、发票项目表、一级核算项目表、二级核算项目表、财务项目表、部门标准表、部门大类表、部门性质表、人员列别表、任职资格表、患者来源、入院方式、出院方式、材料单位维护。

- 支持医保字典维护，其中包括医保大类、目录类型、病人类型、接口参数、报销类型、大类比例、费用类别、统计类别维护。支持按照医保病人类型维护住院总费用拦截线。

- ▲支持院内算法维护，其中包括病人类型参数维护（年度、病人类型、定额补偿、统筹支付封顶金额、医疗救助支付封顶金额、入段方式）、起付线维护（年度、病人类型、住院次数、起付线）、比例段维护（年度、病人类型、起始段值、截止段值、补偿比例）、个人补偿维护（年度、病人类型、姓名、医保编号、封顶金额、门诊比例、住院比例）（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）。

- 支持治疗组维护，管理科室治疗组信息，分配医生。

- 支持处方权管理，设置医生级别、抗生素药品等权限。

- 支持药品字典维护，其中包括药品名称、规格、剂型、药库单位、单位转换、药房单位、入药部位、药品产地、参考批价、参考零售价、小包剂量、批准文号、产地全称、使用说明、单次最大剂量、单日最大剂量、管理类别、药品标志、抗菌药物、挂网类型维护。

- 支持药品别名、大输液、皮试、零差价、不参与药品比、国家基本药物、省补充药物、国家集采、国家谈判药、抗肿瘤药、省集采、联盟集采目录标志维护。

- 支持药品门诊使用和住院使用区分维护，支持药品目录导出。

- 支持药品附属信息维护其中包括抗菌药物类别、DDD值、国家医保限价系数。

- 支持材料字典维护，其中包括材料名称、规格、收费归类、厂家产地、存放仓库、招标价、零售价、注册证号、证号效期、供应商、是否收费、别名维护。

- 支持材料使用说明维护，支持材料目录导出。

- 支持材料门诊收费住院收费区分维护。

- 支持药品调价，调整药品价格。

- 支持收费项目维护，其中包括标准收费编码、项目名称、收费标准、收费上线、收费下限、门诊发票项目、住院放票项目、项目归类、一级核算项目归类、二级核算项目归类、收费单位、门诊财务归类、住院财务归类、是否中医诊疗类维护。支持国家医保编码和国家医保名称展码、支持生成拼音查找码、五笔查找码、编码查找码。

- 支持记账模板维护，自定义记账模板收费项目；支持模板分组设置，对记账模板进行分组；支持公开范围门诊公开、住院公开、全院公开。

- 支持挂号类型维护，并支持挂号类型指定到医生、指定到诊断、限定科室使用。

- 支持各子系统的角色管理、自定义角色。支持赋予角色特殊权限。

- 支持医生签名维护，其中包括二级秘钥维护、上传签名图片、删除签名图片。

- 支持系统菜单权限维护，其中包括菜单名称、可用科室、快捷菜单显示名称维护。

- 支持消息中心消息监控，支持根据消息类型、消息登记、时间范围监控消息的发送情况、接受情况，支持消息不发、再发功能。

- 支持核心字典修改痕迹的记录、查询。

- 支持各子系统的参数管理，根据医院管理要求调整系统参数；支持所有参数按照全局和科室调整参数值。

- 支持消息中心配置，其中包括例如危急值、会诊、院外申请、抗菌药物、输血备血、手术授权等消息的消息等级、消息提醒频率、消息间隔次数、消息间隔时间等规则配置。

- 门急诊挂号系统

具体要求如下：

- 支持医院个性化需求，根据医院实际情况制定挂号处所需要采集的基本信息及必选项，支持多种挂号结算类型。

- 支持多种方式读取病人基本信息，支持身份证等多种卡类型的挂号办理，能通过卡号位数自动确认卡类型。支持多种挂号结算类型。

- 支持退号、换号功能。

- 支持清晰的挂号明细查询、便捷的退号操作、准确的上账报表、科学的发票管理、完善的统计报表。

- 专家排班表设置：支持专家、专科排班管理功能。

- 支持挂号人次统计。

- 门急诊划价收费系统

具体要求如下：

- 支持自动获取医生站开具的处方和申请单的收费信息，也可以在收费处自行录入患者的基本信息（姓名、性别、病历号等）和收费信息，系统自动划价计算费用并扣费。

- 支持现金、刷卡、医保报销等多种支付方式。

- 支持一次收费打印多张发票。

- 支持退部分费用和全部费用功能。

- 支持医技费用和药品在退费之前必须在医技管理系统和药房系统中确认，确认后方可退费。

- 支持所有退费记录保留操作记录，可供追溯和待查；并支持权限控制和流程限制。

- 支持对之前发票实现重打功能；支持汇总和明细费用查看。

- 支持虚拟发票和实物发票，系统虚拟发票号是唯一的连续的，不重复不断号，并且可保证虚拟发票跟实物发票保持一致。

- 支持药房处方划价，收费处根据处方划价自动下载处方信息；药品录入支持多种查找码（拼音、五笔等），支持药品别名，支持草药录入，支持直接下载医生站电子处方和电子申请单；支持药品智能选取；支持协定处方。

- 支持处方只有在收费完成的情况下，药房才可以执行配发药操作。

- 支持收取的诊疗项目或者是模板项目中，绑定和联动药品和卫材等其他项目，可一次性收费。

- 支持门诊对账单，可完成后台核对交款报表。

- 支持发票收据注册、修改和收据本查找功能，保持电脑发票号和纸质发票收据号一致。

- 支持收据本的停用和启用功能（只能停用和启用自己的收据本）。

- 支持收据本交割提供根据收据类型、交割类型和收款员查找到需要交割的收据本、收据本交割和收据本交割打印功能。

- 支持收据本发放日期和收款员查找收据本信息。

- 支持本机设置各种类别的药品对应的发药部门。

- 支持收款员日结，对当前收款员的上次结账截止时间到某个时间段进行收款员结账（某个时间默认当前时间，可以自己设置）和最近一条结账记录的取消，支持任意时间段的查账和历史结账记录查询/重打功能。

- 支持支持收款员按月结账，进行按月的收费科目汇总，科室核算统计汇总。

- 支持收款员日结统计，对收款员结账单进行审核功能和打印功能，可以按照旬、月、季、年进行查询。

- 支持按查询条件对收款员的收费信息进行查询。

- 支持按查询条件对收款员的挂号信息进行查询。

- 支持查询条件对收款员的收据信息进行查询，支持明细查看、费用清单打印和发票遗失证明打印。

- 支持查询患者的就诊费用清单明细查询。

- 支持统计挂号人数、挂号总金额和报表打印功能。

- 支持按发票项目统计收费金额和汇总金额和报表打印功能。

- 支持按任意时间段对收款员的结账、收款总金额、区间外收款和收款未结账信息统计查看和报表打印功能。

- 支持任意时间段对收据本的使用人、发票号码的起止号、正票和退票的数量和金额、总张数和总金额的统计查看。

- 支持统计任意时间段收款员的收款发票数和退票数。

- 支持针对收款员和收费诊疗项目的统计。

- 支持针对收款员的退票数据查询，统计一段时间内某收款员的退票数量和退票金额。

- 支持按财务收费贷方科目汇总和合计，方便收费员结帐。

- 支持按财务收费借方和贷方科目打印，方便会计进行日记帐。

- 支持按收费凭证内容打印，方便会计存档。

- 支持按一级科室和检查治疗科室工作量统计。

- 支持按医疗门诊收入和药品门诊收入统计汇总。

- 支持按一级科室和检查治疗科室工作量统计汇总。

- 支持全院门诊月、季、年收费核算分析报表查询与打印。

- 住院收费管理系统

具体要求如下：

- 支持办理未出发票病人的出院功能。

- 支持对于入院未发生费用的病人在不愿意进行住院时可以直接办理退院操作，退院后该病人使用的住院号可以继续给病人使用。

- 支持对住院病人信息的修改；

- 支持对于已经出院的病人在需要继续对病人操作时进行出院召回，召回后可以对其进行收费，退费等操作。

- 支持收预交金功能用来给病人收取预交金；并且同时按照相关规定打印预交金单据给与患者，患者在结算的时候，需要出示此预交金凭证。

- 支持退还病人的预交金，需要患者持预交金凭证。

- 支持患者首次住院的时候建立住院病历，包括病案首页的建立和录入，同时生成患者的病历号；支持病历号检索。

- 支持查询病人信息、病人修改记录查询、打印病人催款单、打印病人各种清单功能；

- 支持打印住院病人发票的遗失证明。

- 支持根据患者费用余额和费用下限情况，自动生成催款单并支持打印；

- 支持患者住院费用清单的查询与打印，打印格式可根据医院自己的管理要求。

- 支持给病人办理出院手续并打印出院发票。

- 支持医保患者在出院结算时同步进行报销结算支持患者在院期间的中途结算。

- 支持患者出院召回后的重新出发票结算。

- 支持给已结发票病人进行退还发票操作并支持退票权限控制。

- 支持担保单登记，给病人进行担保登记，担保金额可以当作预交金使用。

- 支持担保单退还，退还病人的担保单。

- 支持针对不同类型的患者，设定患者费用下限预警，在记账过程中，如果患者的费用余额低于下限，系统会根据设定的规则给与记账员提示和警告。

- 支持住院预交金的打印和汇总。

- 支持所有收费产生的时间均由系统自动生成，不可自行修改。

- 支持自动生成的发票号和实物发票号保持一致。

- 支持财务可通过系统查阅收款员的账单和收款明细。

- 支持对患者以及收款员的财务数据随时随地的查阅和核对。

- 支持收据本注册，给收款员注册预交金号和发票号。

- 支持收据本管理，启用或停用收据。

- 支持收据本交割，交割已用完的收据或收据不在使用。

- 支持收据本查询，查询收款员的收据本信息。

- 支持重算费用，重新计算病人的费用信息。

- 支持本地药房设置，指定记账时处方相对应的发药部门。

- 支持病人综合查询，包括查询病人信息、费用信息、病人修改记录查询、打印病人催款单、打印病人各种清单功能。

- 支持统计并打印收款员每天收费的日结报表，完成结账。

- 支持按旬、月、季、年住院病人预交金、出院病人结帐等帐务处理。

- 支持记账员日结审核，审核收款员的记账员日结。

- 支持查询收款员期间内的记账信息。

- 支持查询收款员期间内的退费信息。

- 支持查询收款员期间内的收预交金信息。

- 支持查询收款员期间内的担保单登记信息。

- 支持查询收款员期间内的出发票信息。

- 药库管理系统

具体要求如下：

- 支持录入或自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、供货商、包装单位、发药单位等药品信息以及医疗保险信息中的医疗保险类别和处方药标志等。

- 支持自动生成采购计划及采购单功能。

- 支持药品入库。

- 支持药品出库。

- 支持药品调价。

- 支持药品调拨。

- 支持药品盘点。

- 支持药品报损。

- 支持药品退药。

- 支持特殊药品入库（如：赠送、实验药品等）。

- 支持特殊药品出库（如：赠送、实验药品等）。

- 支持药品库存的月结、年结功能，并能校对帐目及库存的平衡关系。

- 支持生成各种药品的入库明细、出库明细、盘点明细、调价明细、调拨明细、报损明细、退药明细以及上面各项的汇总数据。

- 支持可追踪各个药品的明细流水帐，可随时查验任一品种的库存变化入、出、存明细信息。

- 支持自动接收科室领药单功能。

- 支持药品的核算功能，可统计分析各药房的消耗、库存。

- 支持可自动调整各种单据的输出内容和格式，并有操作员签字栏。

- 支持提供药品字典库维护功能（如品种、价格、单位、计量、特殊标志等），支持一药多名操作，判断识别，实现统一规范药品名称。

- 支持药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。

- 支持毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药、基本药物、抗生素等均有特定识别。

- 支持药品批次管理。

- 支持药品的多级管理。

- 支持供货单位设置。

- 支持药品参数设置。

- 支持药品基本数据设置。

- 支持药品信息设置。

- 支持人员处方权限设置。

- 支持药品消耗量设置。

- 支持药库锁定。

- 支持药品调价。

- 支持药库药品结转。

- 支持入库制单（会计和库管采购计划）。

- 支持出库制单。

- 药房管理系统

具体要求如下：

- 门诊处方发药：支持嵌入合理用药系统，同时显示处方明细和电子处方，方便药师审核处方，药品用法用量要显示在清单上，处方上需保留患者的电话号码。除特殊情况外，同一患者在同一时间内开具处方应不得超过3张。

- 可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、属性、类别和住院思者等药品基本信息。

- 具备分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上帐功能，并自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，打印中草药处方单，并实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

- 支持多个住院药房管理。

- 支持部分退药和全部退药，支持退药召回。

- 支持同时打印清单和打印处方，支持处方和清单重打，支持手动调整取药窗口号。

- 支持药房实物数量库存管理，支持药品上下限报警设置及药品使用线告。

- 应具有药品锁定功能。

- 应具有药品调拨功能。

- 应具有药房申请计划功能。

- 应具有药房入库审核功能。

- 应具有药品盘点功能。

- 具备相关报表：麻醉药品消耗统计、药品库存查询、门诊处方查询、用药查询、药房调库存损益查询、药房调拨查询、药房进销存汇总查询、药品进销明细分析等。

- 具备信息统计（统计处方数、门诊抗菌药处方数、门诊患者使用抗菌药物人次、平均处方值、基本药物收入支出统计等）。

- 系统根据药房的药品消耗情况，自动生成药品请领单并发往药库。

- 门诊应急管理系统

具体要求如下：

- 支持患者信息同步功能。

- 支持应急系统岗位权限单独设置功能。

- 支持当系统的主服务器或全院的网络出现异常时，为非医保病人进行正常现金业务挂号登记、划价、收费的功能。

- 质控管理系统

具体要求如下：

- 支持维护医院医疗质量管理中需要的各种质控指标，定义指标的统计方法、标准范围、评分比例和权重等。

- 支持支持综合查询各考核对象各时间段的各项质量指标的评估和监测结果。

- 支持对各种超过标准限制的质量指标给予预警。

- 支持根据不同的质量指标的评估结果和给出的各种条件生成报表，并能根据报表情况生成各种表示结构与比例的图形。

- 支持根据不同的对象评估的结果和给出的条件生成报表，并能根据报表情况生成各种表示结构与比例的图形。

- 支持根据不同时间评估的结果和给出的条件生成报表，并能根据报表情况生成各种表示结构与比例的图形。

- 门诊医生工作站系统

具体要求如下：

- 支持门诊医生坐诊不同科室时，一键切换门诊科室的功能。

- 支持处方录入（西药）。

- 支持处方录入（中、成药）。

- 支持处方录入（处置治疗）。

- 支持处方录入（模板制作）。

- 支持检验申请单。

- 支持检查申请单。

- 支持处方打印。

- 支持打印检查申请单。

- 支持历史就诊查询。

- 支持退费申请（退费必须由申请科室在电脑上做确认操作）；支持诊间结算。

- 支持皮试结果查询。

- 支持医生工作量查询。

- 支持病区床位查看；支持既往住院病历、报告等信息查看。

- 支持电子入院通知单。

- 支持按多种维度设置用量，并能设置累计用量、天数来限制用药。

- 支持相关报表。

- 支持信息统计（全部或分医生统计门诊病种、收入院人次、收入等）。

- 支持用药范围设置，需提供四种可设置的用药范围，对超出用药范围的可提示、可限制。

- 支持按病人类型设置用药范围，控制医保、特殊病人的用药范围。

- 支持按科室设置用药范围，控制指定科室的用药范围。

- 支持按职称设置用药范围，当某些用药对职称有要求时设置。

- 支持按诊断设置用药范围，控制某些特殊病种的病人用药范围。

- 支持按病人是否急诊，儿童来设置病人药品的用量，如普通处方一般不得超过7日用量；急诊和儿童病人处方一般不得超过3日用量。

- 支持设置累计用量、天数，超过累计用量时系统会限制用药；可限制门诊处方金额。

- 支持电子住院证登记功能，同时支持进行住院床位安排。

- 门诊护士站系统（门诊输液）

具体要求如下：

- 支持患者登记，提取并登记注射患者信息。

- 支持配药确认，根据医嘱提示确认注射药品的配药情况。

- 支持注射确认，根据医嘱提示确认注射药品的注射情况，按顺序号管理。

- 支持患者皮试情况的录入登记，对皮试阳性者自动加载患者基本信息，并做警示标记。

- 具备皮试工作量统计，统计护士进行皮试的工作量，患者输液工作量统计。

- 支持根据药品配置情况领出已配置药品，按打印瓶贴给病人输液，支持患者使用大输液总量统计。

- 支持打印输液卡、回执单。

- 支持耗材等其他统计。

- 支持输液大厅输液叫号系统。

- 住院医生工作站系统

具体要求如下：

- 支持按照患者在科、转出、出院等流转状态检索患者。

- 支持按照“我的患者”、“本治疗组患者”、“本科室患者”等条件检索在科患者。

- 支持按照转出目标科室检索转科患者。

- 支持按照授权科室检索被授权的患者。

- 支持按照“我的会诊患者”、“本科室的会诊患者”检索会诊患者；

- 支持输入床号、姓名、住院号或病案号进行快速模糊检索患者。

- 支持根据患者标签，如“新入院”、“欠费”、“病危”、“病重”、护理等级等标签过滤患者信息，方便医生快速找到患者。

- 支持给其他科室医生授权操作“我的患者”的医嘱、病历，系统支持设置授权时间范围，当超过设置范围后，系统自动收回授权权限。

- 支持维护患者的姓名、床号、出生日期、性别、民族、婚姻状况、职业、身份证号等基本信息。

- 支持维护与妇产科患者关联的新生儿姓名、性别、出生时间、体重、身高、头围、胸围等新生儿信息。

- 支持查看患者入院、入科、转科、转床等入出转轨迹信息。

- 自动记录患者信息修改、患者入出转等日志信息，支持实时查看这些日志。

- 支持结构化或自由文本录入患者过敏原（药物、食物及其他过敏原）信息；可结构化录入患者过敏症状及过敏严重程度，并可以录入备注信息。

- 自动将患者的体征信息、检查检验报告、危急值、诊断、医嘱、费用信息进行汇总，提供诊疗信息查看，支持医生快速浏览患者的诊疗信息。

- 支持查看患者的长期与临时的药品、检验、检查、治疗、手术、护理、膳食、会诊、文字等多种类型医嘱，支持长期医嘱和临时医嘱可分开也可汇总呈现。

- 支持根据医嘱起始时间、医嘱类型、医嘱状态、项目类别添加进行联合查找。

- 支持西医ICD10诊断录入。

- 支持中医疾病、症候的录入。

- 支持入院诊断、出院诊断、术前诊断、术后诊断、病理诊断、死亡诊断、临床诊断多种诊断类型进行录入，支持自定义诊断类型录入诊断。

- 支持勾选主诊断，支持录入诊断左右后缀、支持确诊/疑诊标记功能。

- 支持批量录入诊断，支持诊断上下移、升降级操作。

- 支持将已录入的诊断另存为诊断模板，医生再次录入时可以直接引用。

- 支持添加全院、科室以及个人的常用诊断。

- 支持查看某诊断的操作时间、操作人、操作名称等日志信息。

- 系统自动推荐不同类型医嘱的诊疗卡，支持快速下达多种医嘱，包括药品、检验、检查、护理等 。

- 支持长期与临时医嘱的新开、修改、放弃、保存、签署、删除、作废、停止操作。

- 支持根据医嘱起始时间、医嘱类型、医嘱状态、项目类别进行联合查询，支持按照医嘱起始时间的正序、倒序进行排列。

- 支持医嘱退回修改及消息提醒，当医生签署某医嘱后会及时通知护士校对。

- 支持查询某医嘱绑定的收费项目明细，方便医生查看患者费用。

- 支持提供药品、检验、检查、治疗、手术、护理、膳食、输血、会诊、文字医嘱多种检索方式，支持拼音、五笔、汉字的模糊检索。支持医嘱的复制、粘贴。

- 支持通过药品的通用名、化学名等名称检索药品，支持展示药品的规格、参考价、库存、剂型、产地、基本目录、国家集采、药品标志、药品类别、小包装剂量等属性。

- 支持维护常用药品的用法、频次，方便医生快速查找和录入。

- 支持联合用药、取消联合用药。

- 支持在医嘱录入时调用成套医嘱模板，对已录入的医嘱可以直接另存为医嘱模板。成套医嘱模板包含药品、检验、检查、治疗、手术、护理、膳食、输血、会诊、文字，支持维护科室、个人模板。

- 支持医嘱首日执行次数修改功能，针对医嘱频次推荐首日执行次数、执行时间点，医生可以根据实际进行修改。

- 支持暂停欠费患者的医嘱，当患者补缴预交金后再启用该医嘱。

- 支持长期医嘱的预停止功能，支持提前设定某长期医嘱的停止时间，当到预先设定的时间，系统可自动停止该医嘱，提醒护士处理。

- 支持出院带药单独录入，出院带药可按门诊包装发药，支持维护出院带药药品剂型以及只有当医生录入出院类医嘱后才可以下出院带药医嘱。

- 支持展示患者的当前余额，当录入医嘱时会进行费用预警。

- 支持在设定的时间范围内补录医嘱，支持标识加急的检验、检查、手术、输血、会诊医嘱。

- 支持当医生签署了转科、产后、术后、出院类医嘱，系统自动停止患者的长期医嘱。系统支持流转类医嘱与护士对患者的转出、转床、出院操作联动，只有当医生下了流转类医嘱后，护士才可以直接操作转出、转床、术后、出院。

- 支持中草药医嘱开立，按照中草药处方管理规则控制，支持引用历史处方、草药医嘱模板。

- 支持对录入的医嘱进行完整性、合理性判，支持自动核查药品库存、用法、频次，支持药品库存实时校验及提示。支持重复医嘱、互斥医嘱的联动提醒。

- 支持根据医生处方授权、抗菌药物授权、毒麻精授权来进行医生医嘱录入时的权限控制，未授权的医生是不能开立此类药品。

- 支持特殊类型药品处方的单独打印。

- 支持科间普通会诊、紧急会诊、院外会诊申请，支持会诊申请与医嘱相关联，支持会诊申请单状态、医嘱状态的同步更新。

- 支持按照会诊申请、会诊应答、会诊完成、会诊评价闭环管理模式。

- 支持通过消息及时提醒会诊受邀医生接受会诊申请、提醒会诊申请医生查看会诊记录。

- 支持开立申请单时，根据项目分类多层展示各个项目名称、单价。支持查看项目说明，包括项目作用、适应症、准备事项，支持录入注意事项。

- 支持自动获取电子病历的病史、主诉并可修改及保留上一次记录，支持维护成模板以及从模板中选择相应内容。

- 支持校验申请单内容的完整性，如标本名称是必填项，若用户未填写，则系统给出提醒。

- 支持申请时查询患者病历，能够针对病人性别、诊断、以往检验、检查申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提醒。

- 支持显示申请单打印状态，支持补打已打印申请单。

- 支持自动识别医生录入的诊断是否属于某类传染病，若确认是某类传染病，则自动询问医生“是否填写传染病上报卡”，若是则系统自动弹出国家标准的传染病上报卡，引导医生进行相关信息填写，完成传染病上报。

- 支持医生录入院感调查表，将患者的感染情况提交至院感科，由院感科进行后期的病历追踪，实现闭环管理。

- 支持查看患者的费用分布，提供按照发票项目归类、按病案收费项目归类两种方式。

- 支持查看患者的预交金，支持查看预交金缴费时间、缴费方式、缴费金额、收款员名称等信息。

- 支持查看患者的当前就诊的总费用、费用余额；支持查看患者身份类别。

- 支持查看任意时间患者的记账信息，支持查看记账信息的记账时间、收费项目、单价、次数、单位、总金额、开方科室、开方人、记账科室、记账人、执行科室、执行人等信息。

- ▲支持医生通过诊疗一览界面查看超时未写病历、查看患者的病历缺陷，支持医生快速创建患者超时未写病历。（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）

- ▲支持查看药品、输血医嘱的闭环管理及状态跟踪，支持在医生操作界面展示医嘱闭环节点展示。（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）

- ▲支持费用分布查看，预交金查看，就诊费用查看，记账信息查看，医嘱信息关联，使用饼状图进行直观展示。（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）

- 住院护士站系统

具体要求如下：

- 支持按照床卡样式展示不同病房不同病床的患者信息，主要包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、医保类型、入院诊断、入科时间、住院天数、管床医生、管床护士、患者标签。

- 支持开放本科室床位给其他科室使用，提高全院病床使用率，支持新增空床位。

- 支持床位卡、列表两种模式进行切换来展示本病区所有患者，支持按照病房、病床顺序对床位进行排序展示，支持显示空床，方便护士直接拖拽床位卡实现分床、换床。

- 支持根据任意出区时间段，查询出病区、已出院患者，支持将常用时间段进行归类，提供昨日、今日、本周、本月、上月、上周的快速查询。

- 支持输入床号、姓名、住院号快速查找患者。

- 支持实时获取已办理入院登记、预住院患者的消息，提醒护士为患者办理分床，支持按病房展示空床床位、管床医生、管床护士，方便护士分床，护士分床时需记录患者入院方式，自动带入至入院评估中。

- 支持在分床时提醒护士是否打印患者腕带、床头卡，支持右击患者床卡时补打患者腕带、床头卡。

- 支持护士右击床卡添加新生儿信息，支持在床卡界面按母婴同床方式展示母亲、婴儿的床卡信息，同时支持区分婴儿床卡。

- 支持为本病区患者办理转区、转科登记，转出前需要进行待执行医嘱、待停止医嘱、药房未退药、漏计费、待审核退费申请的校验，根据设置的规则属性对护士的当前操作进行自动拦截、提醒，规范护士操作。

- 支持当接收科室未接收转科患者时，原病区可以进行撤销转科。

- 支持为病区患者办理出区登记，出区前需要进行待执行医嘱、待停止医嘱、药房未退药、漏计费、待审核退费申请的校验，根据设置的规则属性对护士的当前操作进行自动拦截、提醒，规范护士操作。

- 支持护士实时召回未办理结算登记的出区患者，补录患者的相关费用，补录的费用时间在患者入区、出区时间之内。

- 支持根据床位绑定的收费项目自动收取患者每天的床位费、诊查费等费用，待患者出区时，系统根据入区、出区时间自动核对床位费、诊查费，若有漏记费系统会自动拦截，提醒护士补收，支持护士收取长期费用（如静脉输液、静脉注射输液器、血糖检测、陪护床等）。

- 支持实时接收住院医生站、移动医生站发生的待校对的医嘱消息，提醒护士及时校对患者的医嘱。

- 支持单个或批量校对、确认停止患者医嘱。

- 支持批量展示多个患者的待校对医嘱，实现批量校对不同患者的不同医嘱。

- 支持按照不同颜色分别展示待校对新开医嘱、已校对有效医嘱、已校对待确认停止医嘱。系统支持按照类型筛选患者医嘱，主要类型包括药品、检验、检查、治疗、手术、护理、膳食、输血、会诊、文字。

- 支持输液、口服、注射等医嘱执行确认，支持与移动护理系统互联互通，获取移动护理执行结果。

- 支持将入、出、转类的医嘱，与患者的换床、出区、转出操作自动关联，实现医嘱执行与患者的换床、出区、转出的无缝对接。

- 支持皮试药品执行确认，对皮试医嘱进行双人签名操作，记录皮试执行人、执行时间、皮试结果录入人、皮试结果录入时间、皮试结果。若患者皮试结果为阳性，则系统自动记录过敏史，并以过敏标签展示，支持提示护士皮试结果未录入。

- 支持母婴同床时，系统支持单独校对、执行、确认停止婴儿医嘱。

- 支持查询医嘱执行记录，自动同步移动端、电脑端的执行记录，支持医嘱执行记录的追溯。

- 支持护士退回有问题的医嘱到住院医生站，并发送退回修改消息，提醒医生及时修改。

- 支持医生根据患者病情，临时通知护士手动增加患者某长期药品医嘱的用药次数，通过配置是否收取治疗费，手动生成临时取药单，通知药房摆药、发药。

- 支持批量或者单个患者的手工传药，打印临时取药单。

- 支持只显示今日新开医嘱、只显示摆药医嘱，方便护士进行筛选。

- 支持查询病区患者的自动传药、手工传药的药品的发药状态。

- 支持记录在药品传送时因库存不够、费用不足而被药房拦截的药品，支持重新摆药，避免护士重复操作摆药。

- 支持根据时间段查询、打印患者的医嘱单、静脉注射单、口服单、肌注单、护理单。

- 支持根据时间段查询、打印患者的自备药单、出院带药单。

- 支持按长期医嘱、临时医嘱分别打印有效医嘱的相关单据。

- 支持记录检验标本采集过程，记录标本采集的不同状态、采样人、采样时间、签收人、签收时间、报告人、报告时间。

- 支持按照闭环管理的要求，展示整个检验标本的流转轨迹，方便医生、护士、医技进行追溯。

- 支持批量打印患者的检验条码，按照未采样、已采样、已签收、已完成来展示患者不同的检验项目。

- 支持护士批量打印患者的检验申请单、检查申请单，支持按照患者的床号、姓名、住院号快速查找患者的检验申请单、检查申请单。

- 支持将多个患者集中在一起录入相同时间点的体征信息，主要包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率等。

- 支持单个录入患者不同时间点的体征信息，主要包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率等。

- 支持查看单个患者的历史体征信息，主要包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率等。

- 支持通过录入床号、姓名、住院号来快速定位患者，方便护士操作。

- 支持将患者的体征信息中的体温、脉搏、呼吸、血压、心率、疼痛程度导自动写入到相同时间点的护理记录单中。

- 支持根据时间段检索出院患者的体征信息，支持补录病历未归档患者的体征信息，支持按照“所见即所得”的方式查看、打印单个患者的体温曲线图。

- 支持录入患者自定义时间点的体征信息，系统支持与移动护理互联互通，同步移动端、电脑端的患者体征信息。

- 支持将多个患者集中在一起录入空腹、早餐后、午餐后、晚餐后、睡前、夜间的血糖值。

- 支持单个录入患者空腹、早餐后、午餐后、晚餐后、睡前、夜间的血糖值。

- 支持查看单个患者的血糖趋势图，支持引用患者的降血糖药物医嘱，支持预览患者的血糖记录单，支持打印患者的血糖记录单。

- 支持录入患者的随机血糖值，按照“时间/血糖值”的格式统一展示。

- 支持查看患者的历史血糖数据，支持批量提交患者的历史血糖数据，提交后的血糖数据不能修改。

- 支持根据时间段检索出院患者的血糖数据，支持补录病历未归档患者的血糖数据。

- 支持补录出院患者的血糖。

- 支持集中录入患者的护理记录单数据，按照“所见即所得”方式展示护理记录单，方便护士集中录入患者信息。

- 支持查看患者的历史护理记录单数据，支持批量提交患者的历史护理记录单数据，提交后护理记录数据不能修改。

- 支持根据时间段检索出院患者的护理记录数据，支持补录病历未归档患者的护理记录数据。

- 支持护士为患者办理分床后，系统自动提醒护士进行入院评估。

- 支持将患者的基本信息自动同步至入院评估单中，同步信息包括姓名、性别、民族、职业、文化、婚姻、入院日期、入院方式、联系地址、联系人及电话、入院原因、入院诊断。

- 支持提供过敏史录入组件，支持录入患者药物、食物、其他过敏史。当录入过敏史后，支持在床卡上展示过敏标签、显示过敏信息，方便护士查找有过敏史的患者。

- 支持提供体征录入组件，支持录入患者首次入院的体温、脉搏、呼吸、血压信息。系统自动将患者首次体征信息带入到体温单中，避免护士重复录入。

- 支持提供生活自理能力评估组件，协助护士完成首次入院的生活自理能力评估。支持自动将患者首次生活自理评估信息带入到护理评估中，避免护士重复录入。

- ▲支持护士今日护理，支持设置任务规则，统一任务组件，形成护理任务；支持自定义任务名称，设置触发条件驱动任务形成（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）。

- 支持提供入院宣教组件，协助护士完成入院宣教。支持自动将宣教信息带入到健康宣教中，避免护士重复录入。

- 支持设置不同的书写属性列，主要有单选、单选允许输入、多选、多选允许输入、文本、数值、当前时间、时间、床号、科室、签名、个性签名。

- 支持设置每个单元格显示字数，自动根据字体大小自动将一行显示成多行，自动进行书写排版。

- 支持将体温单中的体温、脉搏、呼吸、血压等体征信息回写至护理记录单中，同时也支持将护理记录单中的录入的体温、脉搏、呼吸、血压回写至体温单中。

- 支持设置数值类列的数值上下限，避免护士录入错误，支持设置列的默认值，提高护士录入效率。

- 支持设置批量录入列，实现批量录入护理记录单，方便护士操作。

- 系统支持将护理记录内嵌在患者病历中，同时满足医生、护士查看护理记录单、体温单、护理评估单等，支持医嘱单、体温单、护理记录单一键打印。

- 支持选择患者的体温、脉搏、呼吸、血压数据导入到护理记录中，系统支持快速查找患者某天的体征数据，支持一键查询“前天”、“昨天”、“今天”、“入区当天”的体征数据。

- 支持选择患者的检验报告导入到护理记录中，支持导入医生的病程记录到护理记录中，系统支持单选或者多选项目名称、项目值、项目单位、状态导入，系统支持查询不同时间范围的检验报告，支持护理系统中提示检验、检查危急值。

- 支持选择患者的检查报告导入到护理记录中，系统支持单选或者多选检查名称、部位、检查结果、检查结论导入，系统支持查询不同时间范围的检查报告。

- 支持选择患者的诊断导入到护理记录中，系统支持单选或者多选诊断编码、诊断名称导入。

- 支持选择患者结构化病历内容导入到护理记录中，如导入患者的主诉、现病史、既往史、手术史等病历内容导入。

- 支持查询各种费用信息、费用清单，打印催款单，修改费用上限、下限。

- 支持查看在区、出区患者的费用信息，主要包括记账信息、费用汇总、药品材料、预交金、费用清单、催款单。

- 支持查询不同时间段出院患者的费用信息，主要包括记账信息、费用汇总、药品材料、预交金、费用清单。

- 支持查看患者住院期间发生的记账信息，主要包括记账时间、收费项目、单价、次数、单位、总金额、公费金额、自费金额、医保类别、记账人、记账来源、开方科室、开方人、执行科室、执行人、记账科室。支持导出记账信息excel。

- 支持查看患者住院期间的费用汇总信息，主要包括收费项目、收费次数、单位、总金额、自费金额、公费金额。支持导出费用汇总excel。

- 支持查看患者住院期间的预交金信息，主要包括收据号、交款时间、交款方式、交款金额、收款员。支持导出药品材料excel。

- 支持查看患者住院期间的费用清单，按照“所见即所得”的方式进行展示。系统支持查看当前患者、所有患者的费用清单，支持一键查看前天、昨天、今天的费用清单，支持根据自定义时间段来查询费用清单。

- 支持按汇总或者明细模式查看、打印患者的费用清单。支持批量打印患者的费用清单。

- 支持根据用户的特色权限来设置费用下限、预警下限，当患者欠费时，系统用红色来标识患者。若患者费用低于达到预警下限时，护士在记账时系统实时提醒患者需要及时补缴预交金。

- 支持批量打印欠费患者的催款单，支持单独打印当前患者的催款单。

- 病案管理系统

(1)病案管理

- 1、提供对病案录入，支持病案信息手工录入功能，拥有完善的首页数据限制设置功能，并支持最新的病案首页填写要求。

2、提供病案修改，可对已完成录入的病案数据按条件查询并对首页信息修改。

3、提供数据审核，系统包含病案首页基础质控功能，类型分为强制、合理和逻辑性，可以对录入的病案数据进行质控，以满足国家相关上报平台的要求。

(2)病案借阅

- 1、提供病案借阅登记，可以登记病案室借出的病案，记录借阅人、借阅时间。

- 2、联系方式和预计归还时间等，监控材料的进出过程。

- 3、提供病案借阅查询，系统可以对目前借出的病案进行查询。

- 4、提供病案借阅历史，系统可以对历史借出的病案进行查询。

- 5、提供病案还入管理，支持按期归还的病案可以通过还入功能进行登记。

- 6、提供逾期未还查询，支持对逾期未还的档案会自动进入逾期未还功能模块中。

- (3)病案回收	
	    1、提供病案回收登记,实现记录病案回收的日期和人员，方便清楚掌握病案的回收情况。

- 2、提供收回未录入查询，实现对收回了但是还未录入的数据进行统计。

- 3、提供录入未收回查询，实现对录入了但是还未回收的数据进行统计。

- 4、提供收回逾期统计，实现对收回逾期的数据进行统计，可以设置逾期时间。

- 5、提供病案收回率统计，实现对收回率进行数据统计。

- 6、提供收回历史查询，实现支持对收回历史进行查询。

- (4)病案上架

- 1、提供单独上架，实现系统支持对每一份病案的上架编号功能。

2、提供批量上架，实现系统支持对批量病案的上架编号功能。

- 3、提供上架统计，实现系统支持对每一份上架之后的病案查询统计，也可以支持对病案号的动态配置。

- 4、提供上架维护，实现对上架进行维护配置。

- （5）病案示踪
	1、系统应支持根据检索条件可以查询到对应患者首页的一个当前出于那个状态，病案是否签收、病案是否审核归档、病案是否上架、病案是否复印、病案是否借阅等示踪流程和状态的统计

(6)数据上报	
1、支持卫统上报实现按照时间段导出符合国家卫统标准的上报文件。

2、支持对上报日志统计实现统计数据上报情况，方便医院掌握数据上传情况。

(7)数据字典

1、支持系统编码维护对ICD10诊断编码、CM3手术编码、肿瘤形态学编码可配置。

2、支持对病案基础维护对出院科室管理、医院人员管理、麻醉方式管理、首页词典管理、科室分类维护的可配置。

3、支持对审核条件配置对质控规则维护可配置。

(8)病历复印

1、提供复印套餐可进行维护、支持自定义配置水印

2、支持打印复印申请单、统计每个复印者打印的总页数

3、支持针对病案设置打印权限，是否允许复印

4、支持要具有复印记录，能够记录病案打印过程的所有操作，包括所打印病案的病案号、患者姓名、打印时间、打印页码等

（9）系统管理	
	1、支持对对登录用户管理、系统菜单管理、系统角色管理、操作日志管理的增删改查权限的维护。

2、支持系统配置功能对数据字典管理、系统定时任务、数据同步任务、数据同步日志的维护。

3、支持灵活的接口配置功能，可以通过配置的方式从医院的多个系统中抽取病案首页的数据。

- 临床路径信息系统

具体要求如下：

- 支持按照已颁布路径标准模板库维护临床路径，支持为同一路径设置为多种ICD10编码。

- 支持模板库内容更新。

- 支持可视化模板设计，模板设计快捷方便。

- 支持标准组件，模板移植性强。

- 支持病历和护理记录项目。

- 支持长短期医嘱各种明细属性设置，所见即所得的操作模式。

- 支持为不同的项目设置不同的级别定，可选路径项目无需录入差异原因。

- 支持药品可设置为一类药品，使用中可根据患者实际情况进行选择。

- 支持组合为一组医嘱，使用中可选择其中的一个即可认定为符合路径要求。

- 支持每个路径他为若干治疗阶段，每个治疗阶段可设置天数，并可中途转到下一阶段。

- 支持为长短期医嘱设定禁忌症智能提示，并支持多种条件任意组合。

- 支持患者分类：自动获取分管患者、科室患者、周内出院患者、授权患者，并且提供权限控制。

- 支持复合条件患者查询功能。

- 支持任务列表显示，提示未完成工作。

- 支持自动获取医嘱执行情况，提示未完成医嘱，无需手工再次录入。

- 支持选择医嘱项目后，也可以直接完成医嘱开立，提升工作效率。

- 支持自动获取病历完成情况，提示未完成病历，无需手工再次录入。

- 支持可选项目，不执行，无需录入变异原因。

- 支持负变异原因直接录入。

- 支持可根据预设条件，自动进行比对匹配，得出结论后，自动禁忌症提示，减少医疗差错发生的可能性。

- 支持无缝集成到电子病历系统中。

- 支持查询现在正在执行路径的科室、路径的数目，支持图表显示。

- 支持查询正在执行某路径的患者的信息，变异数目，费用信息等。

- 支持查询正在执行某路径的详细执行情况，变异原因。

- 支持按月份统计路径的发展趋势走向，自动生成柱形图或条形图。

- 支持获取HIS患者基本信息与科室信息。

- 支持调用LIS检验结果。

- 支持获取患者费用信息。

- 手术计费管理系统

需满足术室护士进行手术记账、手术退费的工作系统，通过手术计费管理系统可以极大地提高手术室护士的工作效率，增强患者的就医体验感。

具体要求如下：

- 支持维护本科室常用手术的手术编码、手术名称、手术级别、切口等级等信息。

- 支持不同手术绑定不同的记账模板、收费项目、材料以及分别对应的收费次数、价格等信息。

- 支持单个患者收费，如果某患者有手术记录，则系统通过手术申请单可自动带出本次手术的相关未记账信息，护士单击记账按钮，实现一键完成患者手术患者计费。

- 支持多个患者收费，护士可以勾选多个手术患者，则系统会自动带出选择的患者的所有手术未记账信息，护士可以批量收取多个患者手术费用。

- 支持记账判断，当护士再操作一键计费的时候，系统会自动判断该患者的手术费用是否收过，如果已经收过，则系统会自动提醒护士不能重复收费。

- 支持单个患者退费，如果护士发现某个已记账患者手术费用多了，需要退费。则系统通过手术申请单可自动带出患者手术相关的已记账信息，护士勾选需要退费记录，实现一键完成患者手术退费。

- 支持查询所有手术患者的手术名称、手术时间等相关手术申请单信息。支持查询所有手术患者的手术费用汇总信息、手术费用记账明细信息。

- 会诊管理

具体要求如下：

- 支持住院医生查看发起的会诊申请和会诊接收数据，可根据状态、时间、患者信息等筛选条件查询列表 数据。

- 支持医生对自己发起的会诊申请单进行查看、撤销、提交、修改、打印、完成等操作。

- 支持医生对已完成的会诊单进行评价操作。

- 支持医生选择会诊申请单接收，对已接收的单据进行查看、取消接收、执行、取消执行、打印等操作。

- 支持审核人员根据会诊申请单状态、时间、患者信息等筛选条件查询列表数据。

- 支持审核人员对会诊申请单进行审核通过、驳回操作。

- 支持会诊申请单查看、打印功能。

- 支持按会诊状态、类型、性质、日期、单据号等筛选条件查询列表数据。

- 支持会诊单据查看、打印功能。

- 不良事件上报管理

具体要求如下：

- 支持可从HIS系统自动获取患者基本信息、药品信息和器械信息。

- 支持控制填报内容必填项，支持上传多种格式附件，如word、pdf、avi、mp4等。

- 支持指定上报到具体人员或部门，支持科室讨论填写、表单打印和反馈单打印。

- 支持同一类事件的鱼骨图分析，协助发现事件原因，还支持事件暂存及完善后继续上报功能。

- 支持系统能够根据事件类型、患者姓名、发生科室、未处理天数、是否抄送等进行查询和导出操作。

- 支持可查看已上报不良事件详细信息，填写原因分析及整改措施。

- 支持事件处理人员能直接修改上报事件内容，并查看修改前后对比。

- 支持能根据事件发生情况进行再分派。

- 支持不良事件综合查询、审核查询、其它查询功能。

- 支持用户可查询自己上报的不良事件，通过患者基本信息、时间、类别、状态定位事件。

- 支持以时间轴形式展示不良事件及处理进度，包括操作记录。

- 支持自定义查询功能，可按时间、事件、内容自定义查询。

- 支持不良事件类型扩展，满足医院需求。

- 医务管理

具体要求如下：

- 支持制度管理。

- 支持资质管理。

- 支持临床路径管理。

- 支持医疗质量安全指标。

- 支持手术分级管理。

- 支持报表查询。

- 支持医务管理。

- 支持质量管理。

- 医疗统计分析系统

具体要求如下：

- 支持统计期间内医院的医疗信息。

- 支持统计期间内病人的出院病历查询信息。

- 支持统计病历的临床符合情况信息。

- 支持统计病历的切口分类信息。

- 支持统计病历中手术录入信息的报表。

- 支持统计病历中出院情况为死亡的病历信息。

- 支持统计临床科室的床位使用情况。

- 支持统计某二个区间内的医疗指标对比情况。

- 支持统计某二个区间内的主要的医院数据指票对比情况。

- 手术分级管理

具体要求如下：

- 支持对医院手术进行级别划分，如一级（简单手术）、二级（一般手术）、三级（较复杂手术）、四级（高难度、高风险手术），依据手术复杂程度、风险等因素确定，且有明确定义和标准，涉及器官系统、操作步骤、并发症风险等。

- 支持对医生进行级别划分的功能，如住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师等，代表不同专业技能和经验水平。

- 支持授权管理方面，可批量授权，按科室、职称等条件对一组医生进行手术级别授权；也可单独授权，对特殊培训且考核合格的医生授予高于其职称对应的手术级别主刀权限。

- 支持医生单独申请某个分级手术的主刀权限。申请时需填写个人基本信息、申请手术名称和级别、自身培训情况及临床经验积累等。

- 支持有多层级审批设定。上级医生有审批权限，可根据对申请医生的了解评估申请。

- 支持科主任审批从科室整体业务安排、手术质量把控等角度进行，考虑手术量、级别分布及医生是否符合整体要求等因素。

- 支持医务部门审批侧重于医院整体医疗质量和安全管理，审查手术申请是否符合规章制度、质量标准等。

- 支持审批流程自定义功能，可根据场景（急诊、择期手术等）、主刀医生级别和手术级别灵活设置审批流程。

- 支持自动识别手术级别，医生录入手术申请时，系统根据手术名称、编码等信息自动判定级别，避免人工判断错误。

- 支持识别后自动开启审批管理，将申请信息推送到第一个审批环节医生工作界面，提醒审批并记录审批时间、意见等，方便查询追溯。

- 支持实时消息推送，审批环节完成后自动通知下一个环节医生。上级医生审批完，科主任会收到通知并可通过链接进入审批界面，提高审批时效性。

- 支持自动获取申请单信息的功能。医生录入手术记录时，系统自动填充患者基本信息、手术名称、级别、主刀医生申请信息等，减少重复录入工作量。

- DIP医保运营管理系统

- 医生DIP小助手

- 为临床医生、科室主任提供DIP相关内容查询服务，可随时查看病例的DIP预期入组情况，未入组的及时提醒，入组的可展示入组结果、分值、平均住院日、费用消耗占比、预计结余、例均费用等内容。

- 支持本地化分组规则实时模拟分组，在不改变原始诊疗信息的基础上形成新的分组结果，并展示对应的分组信息及模拟结算结果，与实时预测分组进行补充或对比。

- DIP小助手要通过浏览器模式内嵌电子病历系统中展现：分组预测监管提示预分组结果及对应的医保付费预测、倍率区间等信息，并提供当前病案与标杆值之间的对比，包括住院费用、平均住院日、药占比、耗材比等指标。

- DIP分组模拟：支持在系统中直接调用分组器，输入分组关键信息进行分组模拟 。

- 病案首页编码质控

- 系统应内置一套病案首页编码质控知识库，可对病案首页编码数据进行完整性、字段间业务逻辑性、编码规范性、正确性、合理性进行数据校验；

- 对病案室编码员编目后的编码数据进行规范性、正确性、合理性校验及提示；

- 提供病案编码质控服务，病案首页诊断及手术编码是影响入组的重要因素，要对病案首页编码进行单独的质控服务，可提示诊断和手术一致性，降低综合组病例的产生。此功能帮助编码员快速定位首页编码问题并予以修正，，在提升病案首页编码质量的同时，提升业务效能和效率。

- 支持病案优秀率统计分析，可以根据系统质控规则和人工质控规则的综合评分和错误类型，对各个科室的患者优秀率进行统计和科室排名。

- 可以统计各个科室的主要诊断和其他诊断正确率，手术编码正确率，并可以钻取到病案首页上进行明细错误的精确定位。

- 可以将质控完成的病案首页生成PDF文件或图片文件，并可以提供http、webservice等多种接口供其他业务系统进行调用。

- 支持首页质控对接CA认证功能，质控完成的数据可以进行电子签字确认。

- 质控结果查询:依据医保结算清单填原则，对医保结算清单中各项数据规范填写、逻辑校验、编码合理进行质控，包含对诊断编码、手术编码的合理性审查，及时提醒医保结算清单中的错误。

- ▲DIP编码质控对病例的诊断编码和手术及操作编码进行全方位编码质控，从错误、疑似、建议等多个维度展开提示，包括主诊断选择错误、灰标码、笼统码、联合编码、冲突编码、化疗药物等质控内容，并提示具体的错误原因及问题界面定位（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）。

- 病种质效管理

- 系统提供预警规则配置模块，涵盖费用高地倍率、低标入院、二次入院、超长入院、不合理出院、药占比、耗占比、住院天数、费用结构和病案完整性、逻辑性、合理性等条件规则。通过智能预警监测不合理行为，及时发现风险因素，进而采取合理得有效的处理方式，降低因异常病例导致的费用超支风险。

- 通过分析指标对历史病例进行病种成本统计，量化表达病种的次均费用结构情况、病种盈亏情况，基于统计结果对病种进行画像，客观反映本院各个病种的真实情况。

- 对全院的整体费用结构及病历费用结构形成整体分析，应包含高药占比病历占比、高耗占比病历占比、高检查检验病历占比、高医事服务占比病历占比等情况的分析以及全院费用结构趋势分析；可分析全院各病种、各科室、各医生药占、耗占、检查检验占比、医事服务占比排名。

- 对全院病种的盈余病种和亏损病种情况进行整体分析，应包含病种组数分析、病种分值分析、盈亏金额、盈亏病历数、权重及倍率分析；可对全院病历盈亏及倍率进行分类分析；可分析全院各病种、各科室、各医生进行盈亏排名

- 提供各DIP组出院病例数、总费用情况、费用构成情况、次均费用、住院时长，预测各DIP组盈利情况，并可深入至个案分析，并基于病种对盈亏情况进行精确画像，可视化病种费用结构及盈亏情况。

- 可按照科室对DIP组数、住院病历数、倍率分布、次均费用、平均住院日、药耗占比、盈亏情况进行画像分析，下钻可查看科室下医生的上述指标及盈亏额度。

- 对各个科室的三四级手术情况进行统计；包括手术类型占比、出院人数、手术例数等指标的级别对比分析。

- DIP量化管理

- 内置DIP分组器以DIP分组器为基础结合分组数据模型，在病种信息查询、病案首页填写、病种管理分析、DIP入组统计、医保结算清单质控等功能模块实现DIP分组预测

- 对DIP入组情况进行分析统计，了解本院出院病例数、入组病例、未入组病例、低倍率病例、高倍率病例等的情况，还需统计本院病种覆盖情况以及各个科室的组数、总权重、CMI、时间费用消耗指数等内容。

- 对各个DIP组的变异系数、次均费用、环比变化进行分析，了解我院各个DIP组的运行及变化情况，及时发现CV偏高因素，降低高倍率入组风险。

- 质效运行监测

- 管理驾驶舱包含本院DIP运行情况的分析，包含：住院人次、住院费用、平均住院日、次均住院费用、DIP组数、CMI、总权重、疑难病例情况、医疗安全情况、病种盈亏情况、手术水平、DIP服务评价等内容，提供科室分布、疾病分析、收费方式分布、时间分布等分析口径，以监测指标的形式实时动态展现医院运营状态及提质增效产出，为医院管理、科学决策提供可视化的数据驱动及决策辅助。支持图表数据钻取，可从整体情况下钻分析到个案情况，实现全院运行情况一站式查询。

- 运营统计分析

- 针对全院DIP服务情况进行各个维度的综合评价，如：服务概况、医疗服务能力、医疗服务效率、医疗服务质量等。

- 系统提供针对病种及科室的DIP运营分析，可以病种、科室等二级口径进行数据归集和指标量化，有效提高DIP运营管理丰度。

- 系统编码维护

- 支持可配置的：ICD10诊断编码、CM3手术编码、肿瘤形态学编码

- 病案基础维护

- 支持可配置的：出院科室管理、医院人员管理、麻醉方式管理、首页词典管理、科室分类维护。

- 审核条件配置

- 支持可配置的：质控规则维护。

- 管理员功能

- 登录用户管理、系统菜单管理、系统角色管理、操作日志管理。

- 系统配置功能

- 数据字典管理、系统定时任务、数据同步任务、数据同步日志。

- 接口配置功能

- 系统支持灵活的接口配置功能，可以通过配置的方式从医院的多个系统中抽取病案首页的数据。

- 门急诊电子病历信息系统

具体要求如下：

- 支持结构化点选与自由文本录入的功能，科室医生根据病种调出结构化模板，元素种类有单选元素、多选元素、有无选元素、录入提示元素、格式化元素及固定文本元素等。

- 支持动态调出医疗专用知识库（关键词）功能，在病历录入中，当医生选择阳性症状或体征时，系统自动调出并展开关键词描述，为病历录入有效防止漏项。

- ▲支持部分病历内容自动校验功能，在病历文书书写时，当录入不符合信息系统自动弹出窗体提醒，校验项目分别为：必选项目、数值型错误信息（如体温）、与性别不符合信息（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）。

- 支持医疗文书常用的特殊符号集写回病历文书的功能，如：℃，℉，‰，㎡，mmol等。

- 支持上、下标功能，支持对文字的上下标功能。

- 支持多媒体病历展现的功能，在病历录入中，能在任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，实现了病历内容图文混编的格式。

- 支持表格病历的功能，在病历录入中，能在任意位置制作表格，同时实现类似word处理表格的合并和拆分，表格的大小，宽窄要可以任意调整，不限制表格内字段的长度。

- 支持屏蔽外部文件复制功能，系统允许同一患者资料的内部复制。

- 支持病历自动排版功能。

- 支持病历助手手动信息提取功能

- 支持门诊病历信息写回到本次就诊病历中任意位置功能。

- 支持检验、检查数据插入到病历文书的功能，在病历录入中，医生可根据病情描述需要，自主选择检查、检验报告数据直接将准确的数据插入到病历中任意位置。

- 提供处方信息医生选择后写回病历任意位置功能。

- 支持数据自动提取功能

- 支持自动将患者的处置处方等信息写回门诊病历。

- 支持自动将患者的门诊诊断信息写回门诊病历。

- 支持门诊电子病历嵌入到医院现有HIS门诊医生工作站中。

- 支持门诊电子病历系统与现有住院电子病历系统集成，实现患者在本院的数据统一，无论门诊就诊还是住院，都能浏览此患者的门诊、住院所有临床数据。

- 支持门诊医生需要为患者录入门诊病历时，可以直接调用门诊各病种模板进行门诊病历录入。

- 支持提供门诊病历打印功能

- 支持打印单个门诊病历。

- 支持对不同类别的病历进行连续打印。

- 支持打印时可选择打印机。

- 住院电子病历信息系统

具体要求如下：

- 支持以患者为中心，完成患者病历文档的读写、传输、存储和调用，医院医护人员可以方便的查看和调阅这些文档，实现了全院业务流程的通畅和信息资源的共享。

- 支持医生可以在一个集成界面中方便的查看当前病人的这种检验、检查数据，当前的病历、病程记录、护理记录、体温单、医嘱信息等。

- 支持采用专业电子病历编辑器，完全符合Office操作习惯，录入内容所见即所得，符合医生书写病历的习惯，培训简单。

- 支持基于XML结构化储存，提供病历的全文的检索，统计功能。

- 支持各种输入方式包括结构化表格内容、文本内容混排的病历书写方式。

- 支持自定义病历书写模板（或预制）功能。

- 支持表格、文本混排。

- 支持知识库、医学术语等内容自定义动态插入病历文书中。

- 支持病历、护理记录、医嘱、医技报告单等诊疗数据的间接引用。

- 支持将检验、检查数据、表格、图形插入到病历当中的任意位置；

- 支持手绘图、人体解剖部位图的插入、标注、编辑等功能。

- 支持屏蔽不同病人病历复制，但允许同一患者病历间的直接引用，最大限度的减少病历书写过程中的重复工作。

- ▲支持三级检诊，医生按照等级，具有不同的书写、修改权限，对于下级医生病历的修改，保留修改痕迹（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）。

- 支持较全面临床模板知识库，并能够灵活建立医院、科室、个人模板；提供全院、科室、个人三级知识库管理；知识库中包括病历模板、诊断、处方、临床诊疗规范、临床单病种管理等信息；提供知识库扩展工具，以方便建立学习平台，可以根据需要增加自己知识库。

- 支持医生自行维护模板；

- 支持病历书写支持文字、类似Word、EXCEL表格、图形、图像等多种方式，可对文字、表格、图形、图像等进行再编辑；

- 支持医生可以对模板中的元素可以自行设定是否可以删除、必选。

- 支持结构化电子病历读写、传输、存储和调用功能。

- ▲支持电子病历的rtf、pdf、ofd格式的导出。（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）

- 支持后续临床路径的应用。

- 支持移动医生工作站，辅助医生查房。

- 支持病历集中打印、续打、分页打印等功能。

- 支持病历自动排版功能，提供打印、整洁打印、选择打印和续打功能。

- 支持医生可以查看患者各种护理记录。

- ▲支持全屏模式展示病历，病历内容标准化书写，病历质控，一键打印病历，病历审签，病历修改痕迹记录（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）。

- 支持并提供医生常用医学符号，体征，症状，常用词，各种字典、常用计算公式等。

- 支持医生可以方便的查看患者历次的住院的就诊记录各种诊疗数据，并能方便的引用到本次就诊中。

- 支持通过系统中的消息平台，实现医护工作站之间的消息交互，医护工作站与质控科质控信息交互。

- 支持单一权限书写，多人查看机制。

- 支持病程记录要连续书写、连续显示，保证病程分段质控。

- 支持在维护系统中，可以设置用户所属科室，具备批量设置角色组、特殊角色，具备按科室查询所有用户权限。

- 支持会诊申请，医生下达会诊通知单同时，自动传递会诊通知至相应科室。

- 支持会诊提醒功能，自动提醒被邀医生会诊时间和地点。

- 支持会诊申请被批准后，应邀科室医生具备查看需会诊患者病历信息，实现多个医生可以同时对患者进行临床信息查阅。会诊结束后，查阅功能自动取消。

- 支持灵活的病历结构及模板应用设计，使医院在遵循医疗规范的同时又可以充分保留医院病历的原有特色。

- 支持方便灵活的病历间信息的共享和互动。

- 住院护理病历系统

具体要求如下：

- 系统支持从病人的护理评估、评分，到护理计划的制定、执行、评估，整个流程需切合业务实际要求，依照护理程序进行，符合护士对病人的护理工作流程。

- 支持表单（护理评估单、记录单）的构建支持自定义格式。

- 支持四测单记录，护士通过录入四测单(体温，血压，脉搏，呼吸)数据信息，在本系统中能用图表反映出来。

- 支持护理记录功能、护理计划功能、护理评价单功能、护士排班功能、护理质量控制功能。

- 支持病人的评估表单、评分情况、护理计划、宣教执行情况，在出院后需要打印为纸质文档，支持自定义报表设计。

- 支持体温单与护理记录单中体征信息的互相回写。

- ▲支持选择患者体征数据导入护理记录，快速查找患者体征数据，并支持查询“前天”、“昨天”、“今天”、“入区当天”的体征数据。（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）

- ▲支持自定义设置批量录入的护理记录单和批量录入列，实现护理记录量表的批量录入。（提供系统截图证明并加盖投标人电子签章）

- 支持药品、耗材的二级库管理。

- 支持护理人员工作量统计、护理质量指标检测、各类预警、提示高风险患者预警的统计功能。

- 支持护理质量控制管理、不良事件上报功能。

- 电子病历质控系统

具体要求如下：

- 支持三级查房管理、三级检诊管理、三级质控（个人、科室、医院）。

- 支持修改痕迹管理、质控痕迹插入有缺陷病历功能。

- 支持记录所有病历资料修改痕迹，及痕迹对比功能。

- 支持提供完整的电子病历借阅管理流程，医生申请开放病历管理；医生可以申请借阅本科或其他科室已归档病历，并设定借阅时间等，所借阅的病历到期后自动归还到病案室。

- 支持质控规则管理、常规检查质控管理、自定义管理报表。

- 支持时效控制机制，采用工作流的主推模式，任务自动提示，及时提醒和催促医生。

- 支持质控功能之控制点可灵活定义、参数可配置等。

- 内嵌院感管理及院感传染病上报、审核、上报卡查询。

- 支持自动生成病案首页，提供与病案系统的接口。

- 支持病历归档及时限管理。

- 急诊预检分诊系统

具体要求如下：

- 支持读身份证、医保卡、电子医保卡、电子凭证快速获取患者基本信息功能。

- 支持完善患者基本信息功能；支持与HIS系统对接，实现患者档案信息完善功能；同时支持患者身份信息、发病时间、来院方式、主诉等内容的手工录入功能。

- 支持三无患者快速登记功能。

- 支持首次就诊患者建档功能。

- 支持患者分诊去向管理功能。

- 支持记录即时检验POCT、过敏史、流行病史等信息功能。

- 支持通过疼痛、创伤、GCS、REMS、MEWS、START、TSI多种评分对患者进行评估分级功能。

- 支持预检护士人工干预分级功能，具备快速录入分级调整理由的功能。

- 支持人工选择分诊级别和去向功能。

- 支持对候诊超时患者进行二次评估功能。

- 支持打印腕带条码功能。

- 支持打印分诊条（导诊单、挂号凭证）功能。

- 支持快速创建群伤事件功能。

- 支持群伤患者管理功能，对群伤患者进行标记。

- 支持批量创建群伤患者，批量打印腕带功能。

- 支持群伤患者基本信息补录功能。

- 支持群伤患者进行快速预检评估功能。

- 支持群伤患者预检时关联群伤事件功能。

- 支持根据生命体征自动推荐分级功能。

- 支持分诊知识库（主诉等关键词）推荐自动分级功能。

- 支持根据患者评分推荐自动分级功能。

- 支持用户后台更新维护知识库内容功能。

- 急诊医生站

- 支持通过图标方式直观现在患者的特殊信息，包括现在患者分诊级别、告病危、手术、绿色通道标识、欠费标识信息，抢救留观患者床卡信息可显示当前患者所在区域滞留时间。

- 支持一键实现患者区域流转、转归，及打印住院证的功能。

- 支持急诊患者查询、分区患者数据概览的功能。

- 支持通过患者姓名拼音简写、患者ID或患者病历号快速检索定位患者的功能。

- 支持通过登录用户ID、患者就诊状态、就诊科室、挂号时间快速筛选过滤患者的功能。

- 支持每个登录用户可自定义患者接诊列表显示字段的功能。

- 支持直观预览患者生命体征曲线及液体平衡趋势的功能。

- 支持与读卡设备或集成患者身份二维码（如电子医保码）对接，实现读卡检索定位患者功能。

- 支持与医院信息系统对接，实现诊间挂号功能。

- 支持科室常用诊断自动推荐和引用的功能。

- 支持查询患者的历史诊断记录的功能。

- 支持与门诊临床信息系统对接，获取患者门诊就诊记录中的诊断信息，实现急诊医生查看患者门诊诊断信息及引用功能。

- 支持医嘱录入功能，并可将药物医嘱后台转换成处方的数据结构，在医嘱成功后可提供自动打印处方单功能。

- 支持医嘱信息与医院信息系统互通，实现医嘱对应的收费项目在医院信息系统中进行结算功能。

- 支持检查、检验医嘱开立并与检验、检验申请单联动功能。

- 支持手术医嘱开立并与手术申请单联动功能。

- 支持会诊医嘱开立并与会诊申请单联动功能。

- 支持用血医嘱开立并与用血申请单联动功能。

- 支持对开立抗菌药物、精麻药品等特殊药品进行权限控制功能。

- 支持医嘱及检查、检验、治疗、处置单据打印功能。

- 支持根据不同颜色区分不同状态的医嘱，方便查看管理，状态分为已保存、已提交、已执行、已缴费、已停止。

- 支持备维护和引用医嘱套餐功能。

- 支持与临床信息系统对接，实现查询患者历次就诊信息、引用历史医嘱功能。

- 支持患者诊疗信息连续，急诊诊疗区域诊疗数据共享互通功能。

- 支持检查、检验申请单开立功能。

- 支持检查、检验申请单打印功能。

- 支持检查、检验申请单与医嘱联动功能。

- 支持与检查、检验系统对接，实现调阅检查、检验报告功能以及展示历史报告详细数据功能。

- 急诊护士站

具体要求如下：

- 支持患者入区登记功能，记录患者入区科室、医护、分配床位及入区时间信息。

- 支持一键归转功能，自动记录患者疾病转归情况及患者去向功能。

- 支持床位管理及出区患者召回功能。

- 支持通过图标直观显示患者重点信息功能，重点信息图标包括：重点关注、新入、欠费模式、群伤、胸痛、卒中、创伤、孕产妇、三无、中毒、其他、新生儿、脑外伤、普通、心衰、呼吸、有过敏史。

- 支持查询条件可分别为患者基本信息、滞留时间、去向。

- 支持快速筛选过滤患者功能，分别可通过患者分诊级别、新入、出区、重点关注、特级护理条件快速筛选过滤患者。

- 支持患者床头卡、腕带打印功能。

- 支持医嘱核对、计费功能。可快速添加计费项与耗材功能。

- 支持按颜色对医嘱进行状态区分功能，包括已执行、未执行、已停止状态。

- 支持录入皮试反馈并传给急诊医生功能。

- 支持执行医嘱并自动记录出入量功能。

- 支持单据可视化预览、打印功能，包括输液贴、执行单、巡视卡。

- 具备新医嘱接收提醒功能，并在患者列表或床卡上有显著标识进行显示。

- 支持快速过滤医嘱功能，可通过医嘱长临类型、医嘱类别、审核状态进行筛选。

- 支持记录体温、脉搏、呼吸、血压等数据，并以趋势图形式展示功能。

- 支持记录瞳孔反射、大便等观察项名称及对应数据功能。

- 支持对体征信息进行集中录入功能。

- 支持对需要记录的观察项进行自定义配置功能。

- 支持自动记录患者流转记录功能。

- 支持护理措施记录、病情记录、巡视记录功能，并提供模版化管理。

- 支持通过动态模块快速录入病情记录功能。

- 支持自动统计输液入量功能。

- 支持记录护理入量及出量功能，如饮水、引流液、输血。

- 支持以图表形式展示患者液体平衡情况功能。

- 支持将急诊护理监护信息、护理记录信息自动汇总到护理记录单上功能。

- 支持对急诊抢救记录单、护理记录单进行打印、续打，同时可支持单据自定义配置。

- 支持对护理数据自动汇总功能。

- 实验室检验信息系统

具体要求如下：

- 支持检验科录入检验申请单；支持检验全过程质量指标统计监控报表；

- 支持打印样本工作清单；

- 可记录采样者、采样日期、采样时间等；

- 支持键盘录入、修改检验结果，包括单个和成批方式；

- 支持撤销已审定检验报告；

- 支持自动生成计算项目，判定结果高低状态并标示；

- 支持区别常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告；

- 支持组内和组间的报告合并；

- 可以单个报告审核，也可以批量报告审核；

- 可以用当前结果与历史结果的比对并图形显示；

- 能单个或成批打印各专业检验报告，供临床部门使用；

- 实现自动接收仪器的质控结果；

- 实现绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出；

- 实现支持多规则质控，即Westguard规则；

- 实现同一项目不同浓度的质控图比较；

- 实现同一项目不同仪器的质控图比较；

- 实现同一项目不同时期的质控图比较；

- 可按病人姓名、性别、年龄、科别、病区、病房、病床、检验医师、项目、病历号、样本号、采样时间、核收日期、诊断类型、收费类型、检验小组、审核医生等条件进行查询并打印；

- 可按单项条件快速查询并打印；

- 可按多项条件组合复杂查询并打印；

- 具有按照多种条件统计检验样本量；

- 具有按照多种条件统计检验工作量；

- 具有按照多种条件统计检验收费情况；

- 具有分析检验结果的多种方式；

- 允许根据不同的检验类型、样本类型对单一项目可以设置多种计费方式；

- 允许根据不同的检验报告（如公费、自费、全费等）设置多种计费方式；

- 具备完善的日志管理，可记录每个进入系统人员的操作内容；

- 具备多层权限控制，不同组、不同检验技师拥有不同的操作口令；

- 具备多种权限管理，不同的用户设置不同的操作权力；

- 提供检验数据的备份与恢复功能；

- 提供检验数据整理、修复功能；

- 能够进行个性化设置，比如选择用户界面颜色，设定默认值等；

- 支持单向通讯，计算机自动接收仪器检验结果；

- 支持双向通讯，计算机不仅自动接收仪器检验结果，还能向仪器发送检验项目，以便仪器按指定项目检验分析样本；

- 支持文件导入和手工录入：对部分不具备通讯接口的检验仪器，可以采用文件导入或手工录入方式，加入检验结果。

- 支持将HIS系统中的检验信息转为检验申请单；

- 支持根据录入的检验项目，智能判定样本类型和数量；

- 支持打印多种形式的检验申请单，比如标签、条形码等；

- 支持可在采样处打印标签或条码；

- 支持可在门诊工作站、护士站、医生工作站打印标签或条码；

- 支持可查询采样计划、打印采样任务表；

- 支持可按照检验单流水号、病历号、发票号、条形码编号从HIS系统中获取病人信息及检验项目；

- 支持可在样本核收的同时确认计费；

- 支持可在样本核收的同时核查样本是否收费；

- 支持能自动向相关科室通过网络发送常规、急诊检验报告；

- 支持能通过网络向病人、护士或医师发布报告；

- 支持录入检验医嘱时收费、检验科收到申请时收费、报告发布时收费。

- 支持在采样环节打印条形码；

- 支持在核收环节，以条形码为唯一标识与HIS系统进行检验医嘱、计费与检验结果回传；

- 支持在全院范围内，基于此条码查询检验报告。

- 支持病人数据及手工细菌药敏数据的录入、标本条码与样本号的对照；

- 支持专业定制微生物检验报告；

- 支持可按科室和样本统计细菌百分率、敏感率、样本阳性率、总体耐药性等指标；

- 支持血片和髓片样本的检验信息录入；

- 支持显微镜图片的装载；

- 支持检验结果查询；

- 支持专业定制骨髓和细胞形态学检验报告。

- 支持可以登记试剂的入库、出库的记录；

- 支持可以查询、统计和打印试剂入库、出库信息；

- 支持可以登记试剂失效、报损的情况,也可以打印相关详细信息；

- 支持可以查询、统计和打印失效、报损的试剂情况；

- 支持可以查询、统计和打印各种试剂的库存情况；

- 支持可以自动报告过期试剂清单、高于库存上限或低于库存下限的试剂清单。

- 医学影像系统

具体要求如下：

- 支持图像服务遵循DICOM3.0标准，可应用于各种规模的PACS系统。

- 支持结合DICOMSERVER组件，直接收取DICOM3.0标准设备的图像。

- 支持IODs包含USImage，CRImage，CTImage，MRImage，NMImage，SCImage等。

- 支持DICOMSOPClass包含Storage_SCU/SCP,Move_SCU/SCP,Query/Retrieve_SCU/SCP。

- 支持多个成像设备的StorageSCU，并提供影像的获取、存储。

- 支持可设定接收DICOM数字影像资料后，是否自动作影像压缩处理。

- 支持处理8至16位之影像数据压缩。

- 支持DICOMQUERY/RETRIEVE，使其他公司的DICOM客户端也能获取本服务器上的图像。

- 支持DICOM接口网络相机接入到PACS网路系统，实现DICOM图像的网络胶片打印。

- 支持多种条件工作站组合查询，工作流检查状态分类查询。

- 支持各种检查资料统一汇总，自动显示相关检查，一个CT号即可自动找到所有的放射、CT、MR、超声等所有检查。

- 支持多种组合查询条件的自定义，如“我的诊断、我的收藏”等。

- 支持任意组合条件的查询(设备类型）、编号、姓名、日期、部位等。

- 支持各检查状态的详细显示（是否报告、是否打印胶片、是否备份）。

- 支持任意布局、多工作区浏览、按胶片比例浏览图像、标尺显示。

- 支持小图标、实时窗位窗宽调整、全选、反选、多幅显示（1X1到9X9）、标注信息显示、预定义窗位窗宽。

- 支持放大缩小、区域放大、图像拖移、反转、旋转、镜像、倒置、拷贝、伪彩、灰值图、滤镜、Gamma校正等。

- 支持距离测量、角度测量、椭圆测量、矩形测量、点值测量、文字注释、文本注释、以及相应的长度、面积、方差、容积的计算显示。

- 支持图像锐化和加强边界过滤功能。

- 支持图像电影回放。

- 支持图像覆盖层显示自定义。

- 支持16/24/32BitVGA显示模式、分辨率支持1024X768以上;横屏(Landscape)、竖屏(Portrait)双屏显示支持。

- 支持DICOM存储服务类SCP（可以接受任何DICOM设备发来的图像）。

- 支持DICOM存储服务类SCU（可以将图像发送到任何DICOM设备中）。

- 支持标准的报告打印格式模板。

- 支持结构化的模板，症状和检查所见数据字典。

- 支持报告上包含图像（1x1到9x9多页打印）。

- 支持报告的查询检索和编辑。

- 支持与HIS系统的接口。

- 支持工作量统计可以查询（并可观看数据图表分析）某各检查类型的科室在当月、当年或者是某一段时期内的各个诊断医师的工作量分布。

- 支持查询并统计某一段时间内，某个影像检查类型如CT、MR等检查部位及收费信息的明细表，可以包括增强、阳性率等统计。

- 支持查询在某一个时期内的各个病区各个科室的申请单数量，也可以查询某一个科室在某一段时期内的申请单分布走势。

- 心电信息管理系统

具体要求如下：

- 支持病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送状态。

- 支持病历列表也可按医疗机构选择，可以单选或多选医疗机构作为默认的列表过滤条件。

- 支持病历列表也可按时间范围选择作为列表过滤条件。

- 支持病历列表也可按检查项目选择作为列表过滤条件。

- 支持在同一界面上显示患者的信息个人信息以及测量参数，报告诊断。

- 支持特有的异常测量值，异常诊断的特殊颜色提醒技术，为诊断医生提供快速诊断的优先条件。

- 支持提供丰富的查询功能，所有患者信息都可作为查询条件。

- 支持心电数据支持HL7-aECG格式。

- 支持可接收和显示多种设备的心电图像。

- 支持可通过网络进行心电数据快速查询与调阅。

- 支持可将网络上的心电资料载入本机存储。

- 支持可显示病人检查的基本资料(姓名、性别、病历号、检查日期、检查设备等)。

- 支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理。

- 支持多次检查的对比功能，

- 支持心电格式转换功能，可以输出为XML、PDF、JPG。

- 支持具有导联反接的纠正技术。

- 支持自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，提供学术研究。

- 支持分页和多种显示模式。

- 支持心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。测量值异常显示。

- 支持具有电子标尺功能，测量幅值与压差，代替圆规直尺的手工测量工具。

- 支持同一个患者多次心电图对比。

- 支持漏诊提示。

- 支持危急值管理流程。

- 支持数据跟踪功能。

- 支持提供多种输出报告格式：横排十二导、竖排十二导、2X6、3X4、3X4+长II导、心电参数表、单独长II导等；支持B5纸输出打印。

- 支持打印预览功能，在打印预览处可以选车打印的长导联，支持双面打印，以及图文报告，为医生提供丰富的诊断报告模板。

- 支持报告打印支持多种格式打印方式。

- 支持用户可自定义报告模板。

- 支持打印的报告应满足上级部门关于病案存储的要求。

- 输血管理系统

具体要求如下：

- 支持血液供应入库：血液的供应入库登记和入库验收，以及相关历史数据的查询。

- 支持血液其他入库：对采购入库外的其他血液入库业务的登记和验收管理。

- 支持血液盘点管理：完成血液库房的血液的日、周、月、季盘等处理。

- 支持血液其他出库：完成各种形式的血液出库的登记处理和出库审核。

- 支持血液库存查询：查询各种血液的库存以及相关入出变动明细帐目。

- 支持血液报废出库：完成血液由于过期、损坏等原因造成的报废和审核。

- 支持血型复查登记：对病人复查血型情况进行登记。

- 支持门诊血型登记：对门诊病人血型检查进行登记。

- 支持溶血检验登记：对新生儿ABO溶血检查情况进行登记。

- 支持科室配血管理：完成各临床科室申请的输血申请的配血业务。

- 支持科室发血管理：发血室对已配好的血液进行发血处理。

- 支持病人血样管理：对病人配血时的采血样本进行查询以及丢弃处理。

- 支持输血反应记录：临床医生记录病人输血时产生的反应情况。

- 支持血袋回收登记：输血科进行使用后的血袋回收并进行处理。

- 支持按血液入出经济业务汇总各个血液库房血液的库存变化数据。

- 支持根据血液的存储上限和下限，查询库存血液的超储短缺信息。

- 支持查询在今后一段时间内将失效的血液的当前库存，以便及时处理。

- 支持查询血液在一段时间内调价变动汇总情况表。

- 支持科室工作日报：反映科室人员的工作量情况。

- 医技扣费管理系统

医技管理系统：用于医技项目收费的管理。主要功能：医技项目、住院医技录入、门诊医技划价、住院医技项目查询、查询统计。

具体要求如下：

- 支持在费用录入的时候，为了提高费用录入的速度，维护常用收费项目，这样双击就能录入该收费项目，不用通过查找码去查找该项目，一般维护本部门使用频率最高的收费项目；

- 支持在费用录入的时候，为了提高费用录入的速度，维护常用记账模版维护，这样双击就能录入该模板下的所有的明细收费项目。不用逐条录入。

- 支持可以根据用户的需求修改参数，在不改的程序的情况下，达到客户的要求。

- 支持录入病人的费用信息，包括诊疗和药品的费用；

- 支持对药房已发药的病人，如果需要退药，在此窗口添加申请单，同时也可以查询该部门那些病人已退过药；

- 支持对药房还未发药的病人，如果病人需要退药，可在此窗口直接删除。

- 支持查询该部门所有的病人的记账信息；

- 支持查询该部门发药的相关信息，分三个方面统计病人的药品，一病人未传送药品，二是已传送但药房还未发的药品，三是已传送但药房已经发过的药品。

- 危急值管理系统

具体要求如下：

- 支持危急值项目维护，设置具体项目作为危急值管理。

- 支持危急值预警范围维护，设定上下限，系统进行预警和提示。

- 支持危急值实时提醒，自动报警提示（文字、声音）。

- 支持危急值处理记录，记录通知人和被通知人等信息。

- 支持临床通知，临床工作站收到危急值通知时自动执行提醒功能，记录操作人处理信息。

- 门诊智能分流导诊系统

具体要求如下：

- 系统应支持在线管理人员均可通过浏览器登录系统后台，对系统信息管理及维护，系统支持国产化服务器的部署。

- 能够在同一平台下实现排队叫号、信息发布、医生排班、自助报到等功能，各个功能模块可以统一管理，也可以独立运行。

- 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。

- 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作。

- 医生电脑安装叫号器软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能。

- 统软件可将视频、音频、图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放。

- 门诊排队叫号子系统

- 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等；（系统支持护士工作人员或医生2种呼叫模式）。

- 系统支持对复诊患者、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便。

- 支持现场挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

- 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。

- 护士分诊台管理系统

- 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）

- 支持同步HIS系统医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；

- 可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及各患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。

- 系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。

- 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；

- 患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未检项再对患者进行呼叫，避免过号产生；

- 系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态；

- 支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数；

- 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。

- 对患者隐私数据采用数据加密，保护患者的人个权益。

- 医生工作站虚拟叫号器软件

- 支持医生ID号登录；

- 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；

- 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。

- 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；

- 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；

- 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒；

- 支持悬浮窗及自动停靠；

- 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用；

- 嵌入式语音平台软件

- 系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息；

- 嵌入式语音平台软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；

- 可设定语音（男、女声）、语速、音调；

- 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。

- 嵌入式播控软件

- 可与多媒体信息同屏显示

- 诊室屏同步显示当前出诊医生信息

- 支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示

- 支持多屏统一呼叫或分屏呼叫

- 可对特殊诊区敏感信息隐私保护；

- 可发布通知类即时文字信息；

- 显示界面风格、样式可根据需求定制。

- 远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作。

- 接口模式支持数据库视图、中间表、Webservice、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；

- 互联网线上智慧服务平台

具体要求如下：

- 支持名医介绍，将院内副主任及以上级别的医师通过列表形式展现给用户，当用户点击某位医师，可查看医师相关信息，比如职称、履历、擅长等。

- 支持医院介绍，介绍医院相关信息，如医院的地址，建立历史，医生资源，特色科室，所获荣誉等。

- 支持就医指南，介绍医院的就诊流程，诸如首先要办卡建卡，再进行充值挂号等。

- 支持在首页，向用户推送新闻资讯、健康宣教。

- 支持新闻资讯和健康宣教内容由后端进行编辑配置，比如国家发布的疫情规定以及健康小知识等。

- 支持在业务流程中进行触发，提醒用户进行下一步就诊，如绑卡成功通知、挂号成功通知、缴费成功通知、报告完成通知等。

- 支持与医疗机构HIS系统进行绑定信息，以便于后续诊疗过程中与HIS完成信息交互与共享。

- 支持对于已经在医院就诊信息的患者，在系统中输入自己的身份证号、姓名，通过与HIS交互，获取就诊人信息，完成就诊人信息与当前用户信息的绑定。

- 支持对于未在医院就诊过的患者，在系统中输入自己的身份证号和姓名，调用HIS的建档接口，在HIS中建立患者的个人就诊信息，并且同时与当前用户信息进行绑定。

- 支持在用户进行绑定的同时，系统弹出相关知情同意书，在用户授权通知之后，方可进行绑定。

- 支持就诊人绑定完成之后，系统会发送一条通知信息，提示用户当前绑定操作已经完成，可以进行后续正常就诊。

- 支持预约挂号时系统自动列出院区开放的门诊科室，科室按照大类和细分的样式展现，也可进行关键词搜索。

- 支持预约挂号时科室选择后，可查看该科室所有的排班信息，包括号源选择（专家/普通），医生选择，时间段选择等。

- 支持预约挂号时选择某个医生的时间段之后，系统会显示当前还剩余多少号源，以及挂号费用。

- 支持预约挂号时用户确认挂号或者预约挂号之后，通过微信支付可进行挂号费线上支付。费用支付成功后，系统推送通知告知用户当前挂号或者预约挂号已经成功。

- 支持预约挂号时通过规则设置，对于有对疑似倒号、伤医、连续爽约（失信）等行为有黑名单记录和控制措施，限制挂号。

- 支持预约挂号时支持医院挂号资源或信息发生变化时，向患者推送通知信息，如临时限号、医师停诊等。

- 支持医生开具电子申请单和电子处方完成之后，用户可在系统中查询相应单据，在系统中可选择通过微信进行线上支付，支付完成后，通过接口告知HIS系统已完成收费，可进行后续检验检查和处方发药操作。

- 支持在电子申请单、电子处方的开局成功、支付成功之后，系统会给用户推送消息通知，提醒用户及时缴费支付以及相关注意事项。点击电子申请单、处方单开具成功的消息，系统可直接跳转单据支付页面，方便患者直接进行支付。

- 支持在住院入院登记办理成功之后，患者可以根据自身的需要，选择是否在线上进行预交金支付，若选择支付，支付成功后，系统给患者推送缴费成功提示。

- 支持系统可将此宣教内容通过消息提醒的方式推送给患者，让患者可以在出院后随时随地的查询。

- 支持医院手工定制宣教内容和自动组织宣教内容两种方式。

- 支持在完成用户与医院就诊人信息绑定完成之后，提示用户绑定成功。

- 支持医生在线下开具电子申请单和电子处方成功之后，向用户推送开单成功提醒，显示需支付金额，提醒用户进行在线支付。

- 支持在挂号费、电子申请单、电子处方（线上、线下），中药代煎费用支付完成之后，提醒用户已完成支付，并提醒检验检查需要的注意事项、中药代煎时间等信息。

- 支持检验检查科室，诊断医生完成报告审核之后，给用户发送消息提醒，告知用户报告已完成，可到窗口或者自助机取报告，再到医生诊间进行复诊问诊。

- 支持满意度调查提醒：可根据医院管理需要，在部分重要环节，如诊间问诊之后、药房发药之后、检验检查报告出具之后，向患者发送满意度调查问卷，用户点击通知消息，可跳转到满意度调查页面。

- 支持投诉建议反馈：患者在系统中录入的投诉与建议信息，在院方进行回复反馈之后，及时将反馈内容推送给患者，让其知情。

- 支持欠费通知：若患者住院预交金余额低于住院规定的下限，系统自动推送欠费通知给患者，患者接收通知信息，点击信息，可跳转到住院预交金支付缴费界面，可通过微信支付进行线上支付，并可收取缴费成功通知。

- 移动支付平台

具体要求如下：

- 支持患者在收费窗口进行缴费或者储值的时候，可以通过微信和支付宝进行扫码支付，可无需携带现金。

- 支持自助机系统提供缴费模块，患者验证信息之后，选择相应的缴费单据，可以选择移动支付，通过微信或者支付宝进行扫码支付

- 支持医生打印的处方笺或者医技申请单上，同时打印了该单据的支付码，患者可以使用手机打开微信或者支付宝应用进行扫码支付。

- 支持医院的微信小程序或者医院APP上，提供在线缴费功能，患者选择相应的缴费单据使用在线支付即可完成缴费。

- 支持针对所有移动支付的收入，具有对账功能，保证医院的财务数据清晰。

- 处方点评信息系统

具体要求如下：

- 支持对所有门诊处方进行处方点评，医院处方点评小组选择一种处方抽样方法（简单随机抽样、等距抽样、分层抽样、分群抽样、配额抽样和自定义抽样）抽取足够数量的处方作为点评样本，每月点评处方绝对数不应少于100张，并按照《处方点评表》对门诊处方进行点评。

- 支持对抗菌药物、输液药物、国家基本药物、门诊药品、血液制品、终止妊娠药品、麻精药品、重点监控药品、中药注射剂处方进行专项点评，医院处方点评小组选择一种处方抽样方法（简单随机抽样、等距抽样、分层抽样、分群抽样、配额抽样和自定义抽样）抽取足够数量的专项处方作为点评样本，然后进行点评，点评方法同“门诊处方点评”。

- 系统支持对住院医嘱进行综合点评，医院医嘱点评小组选择一种抽样方法抽取足够数量的出院病例作为点评样本，结合电子病历和病人的实际情况对本次诊疗过程中药物治疗情况进行综合点评，并记录用药不合理的问题。

- 处方点评的结果可直接反馈给开处方或医嘱的医生。

- 系统支持自动生成、导出和打印各种处方点评相关的报表，包括“门诊处方点评表”、“专项处方点评表”、“处方点评统计表”、“处方问题统计表”、“处方医师考核表”、“出院病人医嘱点评统计表”和“大处方统计表”。医院药学部门会同医疗管理部门对处方点评小组提交的点评结果进行审核，定期公布处方点评结果，通报不合理处方，根据处方点评结果，对医院在药事管理、处方管理和临床用药方面存在的问题，进行汇总和综合分析评价，提出质量改进建议，并向医院药物与治疗学委员会（组）和医疗质量管理委员会报告，发现可能造成患者损害的，可及时采取措施，防止损害发生。

- 抗菌药物管理系统

具体要求如下：

- 系统要支持配置上级医生审批权限、科主任审批权限、专家审批权限、医务审批权限。

- 系统要支持根据应用场景、开立医生、抗菌药物类型、使用目的配置抗菌药物越级、申请使用的审批流程。

- 当医生录入药品医嘱时，系统要能自动识别抗菌药物种类、自动开始抗菌药物审批管理。

- 系统要支持发送审批消息，通知下一个审批环节的医生进行抗菌药物审批处理。

- 系统要支持管理院内抗菌药物审批专家，成立抗菌药物管理委员会，按月或按周给抗菌药物审批专家排班，系统自动发生审批消息给当日值班的专家。

- 系统要支持抗菌药物使用目的（治疗或预防）提醒，否则不能开具应用医嘱。同时有治疗性应用和限制级、特殊级抗菌药物应用前送检病原学标本的提醒。

- 财务统计分析系统

具体要求如下：

- 支持自动采集门诊、急诊各站点工作量信息、费用信息，可按任意时间进行统计（包括跨年统计），可以按不同财务核算科目核算，也可按操作员、科室、及全院情况进行分级统计核算。

- 支持不仅可以统计药品进销存情况，且对药库药房毒、麻、贵重药品允许单独统计核对。可以准确统计现存药品的调价盈亏情况。

- 支持自动采集住院部与病区发生的各类财务与医疗信息，统计时间无限制，不仅可按各科室、操作员及全院进行核算，也可以按财务的不同科目核算。

- 支持按照医师与操作员的工作量的情况依当地医院的资金核算标准，统计每人资金额度，方便财务核算工作。

- 设备与固定资产管理系统

具体要求如下：

- 支持资产入库管理，涵盖录入、编辑、查询功能。

- 支持资产入库退货，实现资产退还给进货单位的管理。

- 支持资产申请，处理部门需求申请及资产发放。

- 支持资产出库，包括条码打印功能。

- 支持资产出库退货，处理科室资产退回库房。

- 支持资产调拨，实现资产在院内外调拨管理。

- 支持资产院内科室间调拨。

- 支持资产报废，处理无法修复资产。

- 支持资产折旧管理，自动计算折旧年限。

- 支持资产卡片，记录设备使用状态。

- 支持资产维修管理，记录维修活动。

- 支持资产维修基金管理，提交月维修基金。

- 支持资产盘点，确保实际结存准确。

- 支持应付款管理，记录分期付款信息。

- 具备固定资产库存查询、固定资产出入库查询、固定资产盘点统计表、固定资产进销存统计表、固定资产月财务报表等各类统计报表。

- 物资材料管理系统

具体要求如下：

- 支持物资采购入库单制作。

- 支持物资采购退货单制作（退至供应商）。

- 支持审核库房请领单并发放库存。

- 支持审核库房请退单并接收退回库存。

- 支持审核科室请领单并发放库存。

- 支持审核科室请退单并接收退回库存。

- 支持制作物资报损单。

- 支持物资盘存，确保帐目相符。

- 支持查询物资采购入库、采购退货、库房请领、物资报损等物资出入库信息查询。

- 支持统计物资汇总帐目信息。

- 支持统计物资明细帐目信息。

- 支持维护物资目录信息。

- 支持维护供应商信息。

- 支持维护仓库信息。

- 支持维护部门管理物资类别和人管理物资类别。

- 调价模块中至少包含品名、规格、厂家等信息。

- 品种统计模块中至少包含厂家、规格等信息。

- 库存中效期品种可按自定义时间要求预警提示（如3个月、6个月）。

- 支持临床二级库房管理

- 消毒供应室系统

具体要求如下：

- 支持维护消毒包的名称、编码、类别、类型、成本属性、有效期、是否消毒后直接使用、服务费、器械。

- 支持按消毒包设置科室使用数量，科室使用数量应用于消毒包的请领、发放等循环中。

- 支持与HIS系统对接，获取HIS物资材料数据。

- 支持自定义设置各类消毒灭菌设备并自动生成条码。

- 支持与HIS系统对接，获取HIS人员数据，并生成条码。

- 支持维护消毒供应室的货柜、货架和货位，并生成条码。

- 支持手工新增请领单，支持核收通过后自动生成请领单，支持在请领中显示常用消毒包，支持双击常用消毒包添加到请领单中，支持院内循环包、敷料包、院外器械包的请领。

- 支持对请领单设置是否审核，支持在发放页面显示请领数据，支持按请领数据、消毒包库存、消毒包有效期数据推荐消毒包，支持扫码发放消毒包，支持双击推荐消毒将消毒包添加到发放单中。

- 支持按门诊患者、住院患者使用消毒包，支持对手术使用的消毒包进行术前清点和术后清点。

- 支持仅限已接收或已使用或已失效的消毒包才能回收，支持再回首前对固定条码的消毒包进行清点，支持在清点后自动生成报损单。

- 支持对提交回收申请的回收单进行核收操作，支持拒收的消毒包数据返回到科室库存中。

- 支持手工新增和提交清洗批次，支持机械清洗、手工清洗2种清洗方式，支持对接清洗机设备以获取冲洗水温、冲洗用时、清洗水温、清洗用时、漂洗水温、漂洗用时等数据，支持手工填写冲洗水温、冲洗用时、清洗水温、清洗用时、漂洗水温、漂洗用时等数据，支持显示待清洗消毒包。

- 支持按清洗批次验收已清洗的消毒包，支持验收不合格的消毒包自动生成清洗验收不合格记录，支持按器械进行清洗验收。

- 支持院内循环包、敷料包的包装，支持按清洗批次、敷料包请领单进行包装，支持按条码规则生成消毒包条码，支持条码打印和批量打印。

- 支持打印消毒包及包内器械清单。

- 支持手工新增和提交灭菌批次，支持高温灭菌和低温灭菌2种灭菌方式，支持对接灭菌设备以获取锅次、锅号、温度、时间、压力等数据，支持录入BD实验结果、生物实验结果、化学实验结果，支持展示待灭菌消毒包，支持双击待灭菌消毒包添加消毒包到灭菌单中。

- 支持对已提交的灭菌批次进行验收，支持验收不合格后生成灭菌不合格记录。

- 支持灭菌后的消毒包自动入库，支持手工入库。

- 支持按消毒包条码、名称、类别、类型、效期查询消毒包。

- 支持根据消毒包的有效期自动生成预警信息。

- 支持对库房内消毒包延长有效期。

- 支持对历史消毒包进行追溯，支持按条码进行追溯，支持记录消毒包每一次循环中各环节（清洗、包装、灭菌、请领、发放、回收、核收、使用等）的信息，支持记录环节、操作人、操作时间、单据号等数据。

- 支持显示消毒包在各环节当前的分布数量，包括回收、清洗、包装、灭菌、储存、发放。

- 院长BI决策分析系统

具体要求如下：

- 系统支持将管理人员关注数据汇总此页面并以图文的方式展示，用户可直观得查看全院收益一览、门诊收益一览、住院收益一览以及收入排名、收入来源分析、抗菌药收入分析等。

- 支持查看门诊挂号人次、门诊总人次、门诊业务总收入、门诊药占比、门诊次均费用、门诊抗菌药使用率。

- 支持查看挂号科室人次排名、挂号医生人排名、门诊开单科室次均费用分析、门诊就诊率分析、人次趋势分析等。

- 支持查看入院人数、出院人数、平均住院日、住院记账费用、住院业务总收入、住院人均费用、住院抗菌药使用率。

- 支持查看住院记账费用财务分析、住院记账费用开单科室排名、出院人数病区分析、住院开单科室人均费用分析、入院情况分析、出院情况分析、出入院人数趋势分析等。

- 支持查看药品类别品规数情况、药品类别收入情况、药品均次费用情况、抗菌药使用情况、抗菌药使用排名、药品收入分析等统计图表。

- 提供数据筛选和过滤功能，用户可以根据既定的条件，自定义分析维度，快速获取所需的结果。

- 首页数据上报系统

具体要求如下：

- 支持与医院病案系统无缝对接，实现数据的读取和使用。

- 支持对时间范围内的病案首页数据进行批量检查，根据绩效考核要的数据要求，给出详细错误类型和错误信息。

- 支持调用病案系统修改错误首页数据。

- 支持将导出后的首页数据上报：预览首页数据无误后即可导出上报要求的格式文件。

- 支持能够根据HQMS校验规则，动态配置审核条件。

- 支持人工比对编码：针对不匹配的编码给出匹配度推荐，给人工核对提供辅助支持。

- 支持编码对照的分工处理：通过选择范围与查询功能的组合使用，可按区段过滤编码。

- 支持更新编码：针对异常的编码可进行编辑，提供模糊查询功能，通过更新编码，更新对照信息，再进行导出上报。

- 支持扫描更新：检查多次上报区间内使用的编码有无变更情况。

- 系统要能够对记录每次上报数据返回的达标情况数据。

- 支持能够满足医院自定义上传的时间范围，可以使医院上报的时间自定义到某天的某时某分某秒。

- 支持能够满足自动对接并上传信息；系统要能够根据出院或者输入日期类型，对某时间范围内的数据进行自动打包，实现数据对接。

- 支持能够对于没有达到标准指标的数据，当返回病案号的错误修订好，自动对接数据进行打包自动上传。

- 合理用药管理系统

具体要求如下：

- 支持剂量范围审查：检查用户输入的药品使用剂量是否处于药品说明书推荐的剂量范围内。

- 支持肝损害剂量审查：检查存在肝功能损害病人的药品使用剂量是否处于药品说明书推荐的剂量范围内。

- 支持肾损害剂量审查：检查存在肾功能损害病人的药品使用剂量是否处于药品说明书推荐的剂量范围内。

- 支持药物相互作用审查：检查处方中两两药物合用时是否存在具有不良相互作用。

- 支持体外配伍审查：检查注射剂药物配伍使用时，是否存在理化相容或不相容，对足以引起不良后果的理化性质改变（如颜色改变、沉淀、混沌、微粒增加、酸碱性变化等）发出警告提醒。

- 支持配伍浓度审查：检查注射剂药物配伍使用时，配伍后的药品浓度是否在药品说明书推荐的给药浓度范围内。

- 支持药物禁忌症审查：本审查功能将病人的疾病情况与药物禁忌症关联起来，检查处方中的药品禁忌症是否与病人当前存在的疾病情况相关。

- 支持不良反应审查：本审查功能将病人的疾病情况与药物不良反应关联起来，检查处方中的药品可能引起的某种不良反应是否与病人当前存在疾病情况相同、类似或者可能加重病人原有病情。

- 支持超适应症审查：检查病人的疾病情况是否在处方中的药品适应症范围内，是否存在超适应症用药。

- 支持儿童用药审查：提示当病人年龄阶段为儿童时，检查病人处方中是否存在不适于儿童使用的药品。

- 支持成人用药审查：提示当病人年龄阶段为成人时，检查病人处方中是否存在不适宜成年人使用的药品。

- 支持老人用药审查：提示当病人年龄阶段为老人时，检查病人处方中是否存在不适宜老年人使用的药品。

- 支持妊娠用药审查：提示当病人为妊娠期妇女时，检查病人处方中是否存在不适于妊娠期使用的药品。

- 支持哺乳用药审查：提示当病人为哺乳期妇女时，检查病人处方中是否存在不适宜哺乳妇女使用的药品。

- 支持性别用药审查：提示病人处方中是否存在不适宜用于该病人性别的药品。

- 支持药物过敏审查：在获取病人既往过敏原或过敏类信息的基础上，提示病人处方中是否存在与病人既往过敏原相关、可能导致类似过敏反应的药品。

- 支持是否存在药品剂型与给药途径不匹配，如片剂不可注射、滴眼液不可口服等；或者药品不能用于某些给药途径，如胰岛素注射液不能用于口服，氯化钾注射液不能静推等。

- 支持重复用药审查（重复成分、重复治疗审查）：提示病人用药处方中的两个或多个药品是否存在相同的药物成分，可能导致重复用药问题；重复治疗审查提示处方中的两个或多个药品（带给药途径）同属某个药物治疗分类（即具有同一种治疗目的），可能存在重复用药的问题。

- 支持越权用药审查：根据医院规定的医生处方权限类别和对应的药品清单，检查医生开出的处方药品是否在其可以使用的权限范围内，可以对越权用药行为进行警示提醒，监控医生越级使用抗菌药物、越级使用特殊管制药品。

- 支持围手术期用药审查：检查医生在围手术期内抗菌药物的使用是否合理，包括抗菌药使用品种、使用时机、使用时限的合理性监测。

- 支持细菌耐药率审查：提示病人处方中药品的本院细菌耐药情况（包括哪些细菌对处方药品耐药和耐药率），医生可根据耐药情况的警示提醒调整处方药品或更改用药方案。

- 支持合理用药监测系统医药信息提供医院在用药品的药品说明书与重要提示信息查询。

- 支持药品说明书全部来源于国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准发布的厂家药品说明书。系统可将当前在用药品的说明书优先放在第一篇方便查看。

- 支持重要提示信息包括PASS药品重要信息、医院药品重要信息和药品属性信息，其中医院药品重要信息和药品属性信息均可由用户根据医院实际情况对显示内容进行自定义维护。

- 支持用户还能够在系统中任意一篇说明书的基础上，自定义修改其内容，以修正说明书版本差别带来的信息偏差。

- 支持合理用药监测系统在进行用药医嘱监测时，可以对监测结果的数据进行自动采集和保存，并能提供全面的药物审查结果的统计和分析。用户可以根据需要设定统计条件和统计范围，显示问题医嘱的发生情况、问题类型、分布科室、严重程度和发生频率，并可以“科室”、“医生”、“药品”、“时间”、“监测类型”、“警示级别”等多种关键字对病人用药处方进行监测结果的全方位统计和分析，能生成各种统计结果报表和柱状统计图，并可以Excel文件的形式导出，为医院的相关部门提供医院合理用药分析研究和管理的数据信息。

- 支持每个问题均可追述到原始处方信息，能查看病人的基本情况、诊断、检验、用药以及监测结果的详细信息，还可进行回顾性审查，方便药师进行分析评估。

- 智慧产科综合管理系统

- 信息登记：提供早孕信息登记，包含孕产妇基本信息、末次月经、预产期、建卡孕周等信息，可以通过证件号码从江苏省妇幼健康信息系统获取信息，包括建卡信息、病史询问、高危因素，自动判别建卡时产生的高危因素，例如年龄相关高危因素，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- 病史询问：采集包含既往史、家族史、个人史、手术史、孕产史、孕早期情况、月经史等相关病史情况，建卡情况补充，产次相关信息、身高、孕前体重等信息，自动上传信息到江苏省妇幼健康信息系统。

- 产前检查：支持模板选择，包含产前首检、产前复检，自动引入病史询问记录、引入体征录入的体重、血压、宫高、腹围数据，支持自动预约下次体检时间，自动生成妊娠风险跟踪，提供完整的高危因素管理功能，高危纠正、高危随访、高危跟踪等功能，自动生成妊娠图，支持心理健康筛查，可以调取HIS系统诊断信息，可以调取HIS系统医嘱、处方信息，可以调取LIS系统检验结果信息，可以调取PACS系统检查结果信息，支持查询当前孕产妇所有的检验和检验结果，可以根据病历模板自动生成电子病历文书，提供多种产检报告单打印，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载其他医疗保健机构的产前检查记录、妊娠风险跟踪、妊娠风险随访记录，支持将产前检查记录、妊娠风险、诊断、处理、检验、检查上传江苏省妇幼健康信息系统，支持历次检查回看，支持转诊孕产妇接诊提醒。

- 产后访视：支持产后访视记录新增、修改和删除，支持产后访视记录上传妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载产后访视记录。

- 产后42天检查：支持产后42天检查记录新增、修改和删除，可以调取HIS系统诊断信息，可以调取HIS系统医嘱、处方信息，可以调取LIS系统检验结果信息，可以调取PACS系统检查结果信息，可以根据病历模板自动生成电子病历文书，支持产后42天检查记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载产后42天检查记录，支持产后42天报告单打印。

- 转接诊管理：支持在线接诊、取消接诊，支持转诊记录查询，支持接诊记录查询，支持待接诊记录查询，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载转诊记录，支持接诊记录上传江苏省妇幼健康信息系统。

- 综合查询：支持建卡查询，支持产检记录查询，支持妊娠风险查询，支持妊娠风险个案查询，支持高危随访查询，支持接诊查询，支持产后访视查询，支持产后42天查询。

- 电子台账与统计报表:支持建册登记本，支持初次产前服务记录表，支持产前复检服务记录表，支持孕产妇保健门诊工作日志，支持产后访视登记本，支持孕产妇系统管理登记本，支持孕产妇心理筛查登记本，支持产后42天检查登记本，支持出生人口登记本，支持孕产妇健康管理服务项目月报表。

- 智慧产房管理系统

- 信息登记：提供产时建卡信息登记、包含产妇基本信息、丈夫基本信息、末次月经、预产期、建卡孕周等基本信息，出入产房登记与床位分配管理，可以通过证件号码从江苏省妇幼健康信息系统获取信息，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- 临产检查：支持临产检查记录新增、修改和删除，支持与移动护理系统数据对接，支持自动生成产程图。

- 分娩记录：支持分娩记录新增、修改，支持新生儿记录新增、修改和删除，自动判别新生儿高危因素，支持首次签发单打印，可以调取HIS系统住院诊断信息，可以调取HIS系统住院医嘱、处方信息，支持分娩记录、新生儿记录、新生儿高危因素上传妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载分娩记录、新生儿记录，支持新生儿疾病筛查登记，支持新生儿疾病待筛查查询。

- 产后监护：支持产后监护记录新增、修改和删除，支持与移动护理系统数据对接，出产房评估及交接管理。

- 新生儿监护：支持新生儿监护记录新增、修改和删除，支持与移动护理系统数据对接。

- 综合查询：支持分娩登记查询，支持新生儿查询，支持新生儿高危查询，支持新生儿高危个案查询，支持新生儿疾病筛查查询。

- 电子台账与统计报表：分娩登记本，预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播孕妇监测登记表，国家孕产妇分娩直报，孕产妇保健和健康情况年报表，非户籍人口儿童孕产妇健康状况年报表，围产儿情况报表，预防艾滋病母婴传播工作月报表，预防梅毒、乙肝母婴传播工作月报表。

- 高危孕产妇专案管理系统

- 信息登记：自动建立高危孕产妇专案，可以通过证件号码从江苏省妇幼健康信息系统获取信息，包括建卡信息、病史询问、高危因素，自动判别建卡时产生的高危因素，例如年龄相关高危因素，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- 体征录入：提供身高、体重、血压、宫高、腹围等体征测量数据，体重、血压、宫高、腹围相关数据自动引入产前检查中，身高体重仪、电子血压计等设备数据自助采集，自动上传信息到江苏省妇幼健康信息系统。

- 高危专项检查：支持模板选择，包含产前首检、产前复检，自动引入病史询问记录、引入体征录入的体重、血压、宫高、腹围数据，支持自动预约下次体检时间，自动生成妊娠风险跟踪，提供完整的高危因素管理功能，高危纠正、高危随访、高危跟踪等功能，自动生成妊娠图，可以调取HIS系统诊断信息，可以调取HIS系统医嘱、处方信息，可以调取LIS系统检验结果信息，可以调取PACS系统检查结果信息，支持查询当前孕产妇所有的检验和检验结果，可以根据病历模板自动生成电子病历文书，提供多种产检报告单打印，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载其他医疗保健机构的产前检查记录、支持将产前检查记录、妊娠风险、诊断、处理、检验、检查上传江苏省妇幼健康信息系统，支持历次检查回看，支持转诊孕产妇接诊提醒。

- 专病临床路径：妊娠期铁缺乏和缺铁性贫血临床路径管理，前置胎盘临床路径管理，妊娠期糖尿病临床路径管理，双胎妊娠临床路径管理，妊娠期高血压临床路径管理，妊娠期肝内胆汁淤积症临床路径管理。

- 转接诊管理：支持在线接诊、取消接诊，支持转诊记录查询，支持接诊记录查询，支持待接诊记录查询，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载转诊记录，支持接诊记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持产检记录查询，支持妊娠风险查询，支持妊娠风险个案查询，支持高危随访查询，支持接诊查询。电子台账与统计报表：妊娠风险初次产检质控表，妊娠风险产前复检质控表，妊娠风险筛查阳性孕妇转诊反馈表，危重孕产妇医院监测质量调查表。

- 计划生育手术门诊及PAC随访管理系统

- 基本信息：支持基本记录新增、修改,自动判别建卡时产生的高危因素,支持预约手术日期,自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- 门诊病历：支持自定义模板，支持自动获取诊断、处理，可以调取HIS系统诊断信息，可以调取HIS系统医嘱、处方信息，可以调取LIS系统检验结果信息，可以调取PACS系统检查结果信息，可以根据病历模板自动生成电子病历文书。

- PAC咨询：支持PAC咨询记录新增、修改和删除，支持PAC待咨询查询。

- 知情同意书:支持知情同意书记录新增、修改和删除，支持签字版，提供不同手术不同知情同意书模板。

- 辅助检查:显示患者所有检验记录，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- 麻醉记录表:记录麻醉记录以及术后评估。

- 手术记录:不同手术提供不同的手术模板，提供15种以上模板，支持自定义模板，人流、药流自动生成PAC随访记录，可以根据病历模板自动生成电子病历文书，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- PAC随访:支持PAC随访记录新增、修改和删除，支持报告单打印，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统，支持PAC待随访查询。

- 孕情登记:提供孕情信息登记，自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统。

- 综合查询:支持避孕节育手术查询，支持避孕节育手术统计，支持避孕节育PAC随访表，支持避孕节育基本信息查询，支持避孕节育门诊病历查询。

- 电子台账与统计报表:PAC咨询记录表，生育技术服务登记本，计划生育服务情况年报表。

- 妇幼专科（儿保）系统

- 儿童健康档案登记：提供儿童建册信息新增、修改和删除，可以根据母亲身份证号、儿童保健号和儿童姓名，从江苏省妇幼健康信息系统调取儿童基本信息、分娩信息、母亲孕期信息，以及高危因素等，可以将儿童建册信息、高危因素等上传江苏省妇幼健康信息系统，可以根据儿童出生信息、母亲孕期信息等自动判别高危因素，可以根据儿童姓名、出生日期和性别自动判断重复建档。

- 儿童保健电子病历：可以自定义病历模板，可以自由书写病历文书，可以保存、打印、导出病历，可以设置数字签名，可以根据儿童体检信息自动生成病历，可以调取HIS系统诊断信息，可以调取HIS系统医嘱、处方信息，可以调取LIS系统检验结果信息，可以调取PACS系统检查结果信息。

- 儿童健康体检：提供儿童各年龄段健康体检记录新增、修改和删除，支持早产儿纠正胎龄，支持早产儿生长发育Fenton曲线，支持儿童生长发育WHO2007和国标2005评价标准，支持儿童生长发育标准差和百分位评价方法，支持儿童生长发育三级、五级和七级评价分级，支持儿童生长发育WHO增长速度评价，支持儿童血压、经皮血氧饱和度、经皮胆红素等信息采集，支持与身高体重仪对接自动读取身高体重测量数据，可以生成体格发育综合评价，提供各种生长发育图，并支持不同标准和方法之间切换，支持主诉、现病史、既往病史、其它检查、诊断和医生意见等模板自定义，提供标准的眼、耳、口腔、鼻、面色、皮肤、心脏等检查项目模板，并支持自由录入和模板自定义，提供0-6岁神经智能发育、早期教育、疾病预防、睡眠、喂养、护理、精细动作、大运动等14套健康指导模板，并支持模板自定义，支持健康指导模板快速选择，和按年龄选择，支持自动预约下次体检时间，可以调取HIS系统诊断信息，可以调取HIS系统医嘱、处方信息，可以调取LIS系统检验结果信息，可以调取PACS系统检查结果信息，支持肥胖、营养不良、贫血、佝偻病和神经心理发育偏离等体弱儿童自动建立专案，支持肥胖、营养不良、贫血、佝偻病和神经心理发育偏离等体弱儿童专案自动跟踪，支持肥胖、营养不良、贫血、佝偻病和神经心理发育偏离等体弱儿童专案自动结案，可以根据病历模板自动生成电子病历文书，提供多种健康检查报告单打印，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载其他医疗保健健康检查记录，支持将健康检查记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持江苏省妇幼健康信息系统在线接诊，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊、打印转诊单，支持儿童健康体检记录查询。

- 儿童入园体检：支持儿童入园体检记录新增、修改和删除，支持儿童入园体检基本信息、体格测量、体格检查等分段录入，支持儿童生长发育WHO2007和国标2005评价标准，支持儿童生长发育标准差和百分位评价方法，支持儿童生长发育三级、五级和七级评价分级，支持与身高体重仪对接自动读取身高体重测量数据，可以生成体格发育综合评价，提供各种生长发育图，并支持不同标准和方法之间切换，可以调取LIS系统血红蛋白和ALT检验结果信息，支持儿童拍照，提供多种入园体检报告单打印，支持幼儿园新增、修改和删除，支持入园体检记录综合查询，支持入园体检记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载儿童入园体检记录。高危儿专案管理：支持自治区高危儿管理规范，支持高危因素自动筛查和手动添加，支持高危因素纠正管理，支持高危儿专案收案和结案，支持针对指定的高危因素建立高危儿专案，提供高危儿随访记录新增、修改和删除，支持高危儿随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，提供高危儿筛查报告和干预报告打印，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊和接诊，以及打印转诊单，支持将高危因素和高危儿专案记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载高危因素和高危儿专案记录。蛋白质-能量营养不良儿童专案管理：提供营养不良专案建案、修改和结案，支持营养不良专案建案时从当天健康体检自动导入相关信息，提供营养不良专案跟踪记录新增、修改和删除，支持营养不良专案跟踪记录从当天健康体检自动导入相关信息，提供营养不良专案随访记录新增、修改和删除，支持营养不良专案随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，提供营养不良专案报告打印，提供营养不良专案记录查询，支持将营养不良专案记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载营养不良专案记录。

- 营养性缺铁性贫血儿童专案管理：提供贫血专案建案、修改和结案，支持贫血专案建案时从当天健康体检自动导入相关信息，提供贫血专案跟踪记录新增、修改和删除，支持贫血专案跟踪记录从当天健康体检自动导入相关信息，提供贫血专案随访记录新增、修改和删除，支持贫血专案随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，提供贫血专案报告打印，提供贫血专案记录查询，支持将贫血专案记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载贫血专案记录。

- 维生素D缺乏性佝偻病儿童专案管理：提供佝偻病专案建案、修改和结案，支持佝偻病专案建案时从当天健康体检自动导入相关信息，提供佝偻病专案跟踪记录新增、修改和删除，支持佝偻病专案跟踪记录从当天健康体检自动导入相关信息，提供佝偻病专案随访记录新增、修改和删除，支持佝偻病专案随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，提供佝偻病专案报告打印，提供佝偻病专案记录查询，支持将佝偻病专案记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载佝偻病专案记录。

- 肥胖儿童专案管理：提供肥胖专案建案、修改和结案，支持肥胖专案建案时从当天健康体检自动导入相关信息，提供肥胖专案跟踪记录新增、修改和删除，支持肥胖专案跟踪记录从当天健康体检自动导入相关信息，提供肥胖专案随访记录新增、修改和删除，支持肥胖专案随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，提供肥胖专案记录查询，支持将肥胖专案记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载肥胖专案记录。

- 其他体弱儿童专案管理：提供体弱因素添加、修改和删除，支持体弱因素纠正，提供跟踪记录新增、修改和删除，支持跟踪记录从当天健康体检自动导入相关信息，支持其他体弱儿童专案记录查询，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊和接诊，支持将体弱因素上传江苏省妇幼健康信息系统。

- 先天性心脏病筛查：支持先心筛查记录新增、修改和删除，支持与PACS系统对接调取心超检查图像和结果，支持检查和诊断处置信息录入，提供先心筛查随访记录新增、修改和删除，支持先心筛查随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，支持先心筛查记录查询，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊和打印转诊单，支持将先心筛查记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载先心筛查记录。

- 耳及听力保健：支持听力保健基本信息登记，支持听力保健高危因素筛查，支持耳声发射TEOAE/DPOAE筛查结果登记，支持听性脑干反应AABR/ABR筛查结果登记，支持定向条件反射筛查结果登记，支持声导抗检查结果登记，支持听力评估仪检查结果登记，支持听力筛查报告打印，支持听力诊断记录新增、修改和删除，支持听力诊断报告打印，提供听力筛查随访记录新增、修改和删除，支持听力筛查随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，支持听力保健记录查询，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊和打印转诊单，支持将听力筛查记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载听力筛查记录，支持将听力诊断记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载听力诊断记录。

- 眼及视力保健：支持眼外观、ROP、光照反应、瞬目反射、红球测试、视物行为、眼位检查和眼球运行等疾病筛查结果登记，支持国际对数视力、屈光、瞳孔和眼位检查结果登记，支持视力保健诊断与指导，支持视力筛查报告打印，支持视力诊断记录新增、修改和删除，支持视力诊断报告打印，提供视力筛查随访记录新增、修改和删除，支持视力筛查随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，支持视力保健记录查询，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊和转诊单打印，支持将视力筛查记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载视力筛查记录，支持将视力诊断记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载视力诊断记录。

- 口腔保健：支持口腔保健记录新增、修改和删除，支持乳牙列、替牙列和恒牙列检查结果登记，支持口腔保健报告打印，提供口腔保健随访记录新增、修改和删除，支持口腔保健随访记录上传到江苏省妇幼健康信息系统，支持口腔保健记录查询，支持江苏省妇幼健康信息系统在线转诊和转诊单打印，支持将口腔保健记录上传江苏省妇幼健康信息系统，支持从江苏省妇幼健康信息系统下载口腔保健记录。

- 两癌筛查

| 妇女常见病筛查专科业务系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 子模块 | 功能描述 |
| 宫颈癌筛查管理系统 | 基本信息登记 | 1）包含姓名、城乡类别、免费检查、证件类型、证件号码、检查类型、出生日期、年龄、职业、文化程度、民族、户口类别、户口地址、联系电话、初潮年龄、是否绝经等信息； 2）可新增患者基本信息，可编辑基本信息和宫颈癌筛查记录，不可删除； 3）可在医院的HIS系统获取患者基本信息； 4）可根据患者姓名、宫颈癌编号、TCT编号、HPV编号、身份证号码、宫颈癌筛查状态待取报告状态、待办事项统计、门诊号、门诊日期查询患者信息档案。 5）可录入kupperman评分。 6）支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 病史情况 | 1.病史情况：性交出血、白带异常、已做过宫颈癌免费筛查、HPV疫苗接种史； 2.既往史：宫颈细胞学结果异常、HPV检查阳性、CIN、宫颈癌、生殖道感染、其他肿瘤、吸烟史； 3.家族肿瘤史：家族患病、患病家属与自己关系； 可一键默认全部检查项目正常。 4.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 妇科检查 | 1.妇科检查登记：宫颈刮片TCT编号读取或输入、HPV编号读取或输入，外阴、阴道、分泌物、子宫颈、子宫体、附件、分泌物检查、妇科B超、临床诊断、需要阴道镜检查； 2.转诊情况：转诊、转诊日期、转诊原因、转入单位； 可一键默认全部检查项目正常。 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | HPV检查 | 1.检查结果（非必填信息）：HPV检查、需进一步检查、阴道镜指征、HPV样本号、备注、转诊、转诊日期、转诊原因、转入单位、检查日期、检查人员、检查机构、检测机构； 2.HPV图片：支持上传三张PDF图片。 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 细胞学检查 | 1.宫颈细胞学检查：宫颈细胞取材方式、TBS分类诊断标准、TBS备注、需要阴道镜检查，指征、TCT样本号、取报告、转诊、转诊日期、转诊原因、转入单位、检查机构、检查日期、检查人员、操作员、检测机构。 2.细胞学检查图片：支持上传三张PDF图片。 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 阴道镜检查 | 1.阴道镜指征、接受阴道镜检查、阴道镜检查评价，初步诊断、需作组织病理检查、转诊、转诊日期、转诊原因、转入单位、检查日期、检查人员、检查机构、检测机构、操作员。 2.阴道镜图片：支持上传三张PDF图片。 可一键默认全部检查项目正常。 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 组织病理 | 1.妇科检查登记：活检组织病理学诊断、取报告、预约检查--添加预约、下次体检、预约单位、检查日期、检查人员、检查机构、检测机构。 2.组织病理图片：支持上传三张PDF图片 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 最后诊断 | - 妇科检查登记：最后诊断（可将前面检查步骤中异常的结果自动汇总带出）、是否结案、发放避孕药具、检查日期、检查人员、检查机构。 - 支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 随访表 | 可新增、修改、删除随访记录 1.随访登记：宫颈病变随访情况、宫颈病变接受治疗、其他肿瘤随访情况、其他肿瘤接受治疗、病理组织学诊断、临床分期、高危型HPV检测、诊断日期、治疗方式、随访结果、随访方式、随访对象、治疗单位、是否结案、调查问卷、妇联救助人员、检查日期、检查人员、查询机构； 2.随访记录（列表）：访视日期、姓名、年龄、身份证号、住址、操作（修改、删除）。 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
| 乳腺保健专业系统 |  |  |
| 模块 | 子模块 | 功能描述 |
| 乳腺癌筛查管理系统 | 基本信息登记 | 1.包含姓名、城乡类别、免费检查、证件类型、证件号码、检查类型、出生日期、年龄、职业、文化程度、民族、户口类别、户口地址、联系电话、初潮年龄、是否绝经等信息； 2.可新增患者基本信息，可编辑基本信息和两癌检查记录，不可删除； 3.可在医院的HIS系统获取患者基本信息； 4.可根据患者姓名、身份证号码、乳腺癌筛查状态、待取报告状态、待办事项统计、门诊号、门诊日期查询患者信息档案。 5.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 病史情况 | 1.过去是否接受过乳腺免费筛查：已检查过、最近一年检查时间、检查内容； 2.既往史：乳腺手术或活检史、结果、激素替代治疗史、用药时间 3.二级以内亲属乳腺癌或卵巢癌家族史：乳腺癌，患病家属与自己关系、卵巢癌，患病家属与自己关系、其他恶性肿瘤，患病家属与自己关系； 可一键默认全部检查项目正常。 4.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 乳腺触诊 | 乳腺触诊分为左乳和右乳填写 1.症状：乳腺疼痛、乳头溢液； 2.体征：乳腺肿块或团块、质地、活动度、不对称性增厚或结节、皮肤改变、腋淋巴结肿大、其他； 3.临床印象、登记日期、检查人员、检查机构； 可一键默认全部检查项目正常。 4.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 乳腺彩色超声检查 | 乳腺彩色超声检查分为左乳和右乳填写 1.超声评估BI-RADS分类：囊肿、实性肿块； 2.部位：象限法、其他、时钟法、大小、形态、方向、边界、边缘、内部回声、后方回声、钙化灶、血流、其他、分类、乳腺超声备注； 3.转诊：转诊日期、转诊原因、转入单位、检查建议、登记日期、操作员、医院名称，可查看和打印转诊单； 4.乳腺钼靶照片：支持上传左乳三张PDF图片和右乳三张PDF图片 可一键默认全部检查项目正常，支持设置拒查。 5.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | B超结果追访 | 检查结果追踪：检查建议、检查日期、检查人员、检查机构； 支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 乳腺X线检查 | 乳腺X线检查分为左乳和右乳填写 1.乳腺X线评估BI-RADS分类（0级、3级以上附报告单）：分类、肿块、大小、可疑钙化、结构紊乱、部位、备注； 2.转诊、转诊日期、转诊原因、转入单位、检查建议、检查日期、检查人员、检查机构、取报告； 3.乳腺钼靶照片：支持上传左乳四张PDF图片和右乳四张PDF图片； 可一键默认全部检查项目正常，支持设置拒查。 4.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | X线结果追踪 | - 检查结果追踪：检查建议、检查日期、检查人员、检查机构； - 支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 最后诊断 | 1.是否结案 2.病理结果：支持设置拒查、随访情况、病理检查、病理检查日期、病理诊断者、病理检查机构、病理诊断； 3.TNM分期：临床分期(cTNM)、cT、N、M、临床分期； 4.病理分期(pTNM)：pT、N、M、病理分期； 5.诊治/治疗情况：接受治疗、诊治日期、诊治机构； 6.乳腺病理图片：支持上传左乳三张PDF图片和右乳三张PDF图片 7.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |
|  | 病理结果随访 | 1.癌前病变（高危因素）随访：可新增和修改 随访登记：有无癌变、病理诊断日期、病理组织学诊断、组织学分级、病理TNM分期（T、N、M）、治疗方式、随访结果、随访方式、调查问卷、备注、随访日期、随访医生、随访单位，随访记录列表（访视日期、姓名、年龄、身份证号、住址、随访医生、操作） 2.恶性病变随访：可新增和修改 随访登记：有无癌变、有无转移、有无病死、病理诊断日期、病理组织学诊断、组织学分级、病理TNM分期（T、N、M）、治疗方式、随访结果、随访方式、调查问卷、妇联救助人员、备注、随访日期、随访医生、随访单位，随访记录列表（访视日期、姓名、年龄、身份证号、住址、随访医生、操作） 3.支持从江苏省妇幼健康信息系统下载信息和自动上传数据到江苏省妇幼健康信息系统 |

- 外部接口管理

- 与国家医保平台接口对接。

- 与国家传染病上报接口对接。

- 与江苏省检验云接口对接。

- 与江苏省妇幼专科电子病历接口对接。

- 与电子发票接口对接。

- 与健康淮安平台接口对接。

- 与省影像云接口对接。

- 与HQMS上报接口对接。

- 与公立医院绩效考核上报接口对接。

- 与病案上报接口对接。

- 与县合理用药（审方）平台对接。

- 与省、市、县全民健康平台对接，调阅患者健康档案，数据上报、双向转诊等功能。

- 与目前院方所需的医疗设备、信息设备及其他信息系统、信息平台的对接。

- 电子病历四级测评服务

按照国家卫健委发布的医院电子病历分级评价四级的相关标准和要求进行系统建设，构建满足医院需求的医院信息系统，符合《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》四级认证相关的等级评审要求。

建设内容符合卫健委关于电子病历系统应用水平分级评价标准要求。

- 提供完整电子病历系统应用水平分级评价咨询、改造实施服务。

- 对标《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》协助医院进行自评。

- 协助医院完成全院各系统数据能够按统一的医疗数据管理机制进行信息集成，并提供跨部门集成展示工具。

- 提供完备的数据采集智能化工具，支持病历、报告等的结构化、智能化书写。

- （5）因国家法律法规、业务主管部门政策的变动，本项目在达到电子病历四级测评过程中需增加的功能模块，供应商应在本次响应文件中体现，采购方不再支付其他费用。

- 4.硬件参数需求

- （1）国产超融合服务器

1、单台服务器配置2颗国产CPU（≥2.5 GHz,≥16C），内存≥10*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240G，配置缓存盘≥2*1.92T NVME SSD，数据盘≥6*6T SATA（支持JBOD、raid0、raid1、raid5，可用空间≥18T）；接口：≥4个千兆电口,≥2个万兆光口，≥2个万兆光模块，白金冗余电源。

2、每台服务器提供不少于提供2颗CPU的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云管理平台的授权，同时要求超融合产品的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发，且虚拟化软件与本次采购服务器为同一品牌。

3、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。

4、需要支持存储分卷功能，可将集群内物理主机上部分SSD盘组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将部分SSD盘和机械盘组成一个大容量存储池。

5、支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照。

6、虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计，当指标超过设置的阈值，可以通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。

7、虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。

8、为保障云平台业务性能，需支持对虚拟机或虚拟磁盘设置副本聚合策略，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果。

9、支持磁盘坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。

10、支持进行数据重建操作；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。

11、需支持对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。

12、超融合平台需支持开通CDP备份，需采用无代理模式，无需在医院虚拟机上装客户端，且备份过程不依赖快照，备份频率可设置为1秒。

13、平台能够支持指定时间段启用CPU预留，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。

- （2）国产防火墙

1、标准机架式设备，国产CPU+国产操作系统，网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，本次配置≥6千兆电口，≥4千兆光口，≥4个千兆光模块。

2、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

3、医院对网络稳定性要求较高，要求产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。

4、产品具备至少对ARP Flood、ICMP Flood、SYN Flood、DNS Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护的能力，并支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。

5、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。

6、产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

7、产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。

8、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。

9、产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。

10、产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。

11、产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。

12、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。

13、产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全，胁情报全网设备下发。

14、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

15、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。

- （3）国产日志审计

1、标准2U机架式设备，国产CPU+国产操作系统，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500，内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA；配置千兆电口≥6个+万兆光口≥2个，≥2个万兆光模块。

2、包含主机审计许可证书≥100个，最大可扩展审计主机许可数≥500个。

3、支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集；

4、内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种

5、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。

6、支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。

7、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。

8、支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件；

9、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则

10、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。

11、对接口、日志、控制台、邮件服务器、路由等进行配置，并可进行恢复出厂设置、重启设备、同步时间等操作。

12、为保障医院运维效率本次招标的日志审计设备需支持POC测试工具一键生成数据功能。

- （4）备份容灾系统

1、标准机架式设备, 采用国产CPU+国产操作系统，配置两颗2颗CPU（≥2.5 GHz,≥16C），内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240G，数据盘≥6*4T（支持raid5，可用空间≥18T），标配盘位数≥12，白金、冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口，≥2个万兆光模块。

2、需提供≥18T存储授权。

3、支持对中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等主流操作系统的灾备保护。

4、支持任意的小时/天/月/年/仅备份一次等策略执行定时备份，操作简单，策略灵活；

5、支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。

6、支持备份时通过备份与恢复系统进行网络带宽占用限速、磁盘读写占用限速，以确保备份时对生产的影响小并且在可控范围内。

7、可将选定的备份点加载为CIFS文件共享和网络共享路径可直接在WEB浏览器中直接URL访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠；

8、针对X86和C86生产环境，可自建隔离私有虚拟化验证环境，无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。

9、应急演练时，演练目标机无需预置任何演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）可即时开展对指定业务模拟故障后的演练重建功能。

10、支持采用文件的直接恢复的方式，可指定恢复单个文件或文件夹到原机某个目录下。

11、支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率。

12、可在灾备系统的Web控制台上为目标机做各种必要的配置（差异硬件驱动配置、系统IP/路由配置和脚本配置），实现任意品牌/技术的服务器、虚拟机和云主机之间的异构自动化灾难重建。

13、备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性。

14、备份系统网络可配置“网卡关闭/开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低备份系统被攻击的概率。

15、支持以邮件、企业微信告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等信息及时通知管理员。

- （5）万兆交换机

1、交换容量≥2.56Tbps， 转发率≥480Mpps，以官网所列最低参数为准;

2、≥24个1/2.5/10GE SFP Plus端口,≥1个slot扩展插槽,≥2个电源插槽;

3、支持≥2台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥100G；

4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；

5、支持VRRP/VRRPv3（虚拟路由冗余协议)。

6、设备内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理,支持组网拓扑可视及管理、设备列表展示等；

7、单台配置≥2个热插拔电源,≥1根2米万兆堆叠线缆。

- （6）诊室显示器（含布线、安装、所有配件及联网调试）

- 尺寸≥21.5寸

- 最大分辨率≥1920x1080

- 处理器≥四核1.8Ghz

- 信号输入接口网口，WIFI,USB

- 内存≥2G

- 存储≥16G

- 视频播放支持rm、rmvb、avi、mpeg、mpg、dat、mov、asf、mtv、mkv、wmv、3gp、amv、dmv、divx等电脑视频格式

- 图片格式jpg、gif、png、bmp等

- （7）候诊区综合显示器（含布线、安装、所有配件及联网调试）

- 液晶屏尺寸：≥55英寸

- CPU：≥四核1.8GHZ

- 内存：≥2G

- 存储≥16G

- 网卡≥100M

- 分辨率：≥1920*1080

- 支持视频格式：MPEG2,MPEG2_HD,MPEG4,MPEG4_SD,MPEG4_HD,H.264,RM,DivX1080pHD,DivX720pHD,DivX_DRM,FLV

- 支持图片格式：JPEG,GIF,PNG,BMP

- 支持音频格式：MP3,AAC

- （8）分诊自助签到机（含布线、安装、所有配件及联网调试）

- 显示器≥21.5寸液晶显示器

- 触摸屏≥21.5电容屏

- 二维码阅读器

- 内存≥2G

- 硬盘≥16G固态硬盘

- 支持医保刷脸设备接入

- 内嵌智能语音合成系统，可实现分诊叫号的语音播报

- 二、本项目必须满足要求

1、项目管理要求：

- 投标人应保证本次项目软件开发、交付期间有足够的人力投入，并提交该项目组开发人员构成。根据项目建设工作的业务性质，投标人针对本项目应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人。

- 其它要求：

- 本项目开发的主要软件系统（HIS、LIS、PACS、EMR）需拥有软件著作权。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

- 本项目开发的应用软件须支持国产化终端适配。

- 数据库支持国产主流数据库，如高斯、达梦、金仓等数据库；并支持目前市场主流数据库产品。

- 质保期内，本项目的软件系统免费升级。

- 满足电子病历四级要求，支持电子病历五级以上扩展升级，支持与其他主流集成平台厂商产品对接。

- 本项目涉及的所有硬件设备，必须在中标后10天内提供到医院指定位置，并接受院方验收。

- 本项目涉及的医疗软件须实现信息互通。

- 中标人应在评标结果出具后5日内与采购人核对软件系统的功能。

- 采购文件的“支持”指本次采购的软硬件包含且能够实现此功能。

2、项目验收要求

- 投标人应充分满足本招标文件和投标文件中的各项技术要求，并对本次建设内容实际需求调研后所产生的需求变动无条件服从。在开发、实施和维护过程中，投标人需根据招标人实际工作需要，免费对系统进行调整。

- 根据项目的具体情况，在用户现场的需求调研、开发和试点、推广实施等工作产生的投标人中标后食宿、办公、差旅等相关费用由投标人自行承担，应包含在投标报价实施维护中（不包含采购人相关费用）。

- 在系统进入试运行阶段后，如发生系统应用软件扩展升级等情况，质保期内投标人应免费负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。

- 验收遵循下列标准：

- 满足合同和本项目中列举的全部要求；实现合同和本项目中列举的全部功能；达到合同和本项目中列举的全部指标；验收项目包括按照合同和本项目中所标明的软件系统，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

- 验收要求：

- 软件部分：

- 系统开通后，所有功能模块正常运行 1 个月，采购人组织相关人员进行验收。

- 验收由采购人组织有关人员进行，中标人应派人到场参加，并签署《验收报告书》，采购人和中标人双方各执贰份。

- 硬件部分：

- 全部硬件设备到达采购人现场后，由采购人组织进行验收；

- 验收由采购人组织有关人员进行，中标人应派人到场参加，并签署《验收报告书》，采购人和中标人双方各执贰份。

3、售后服务要求

- 投标人应保证在此应用软件实施期间足够的人力投入,根据项目建设的业务性质,投标人针对本项目应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人和整个项目团队。

- 自验收合格之日起，成交供应商对采购人购买的软件及服务提供不少于1年的免费质保期，硬件部分提供三年原厂质保及升级服务（提供7*24h响应支持，重大问题4h内线上远程介入处理问题，当天工程师上门处置）。投标人承诺在本项目的服务有效期内为用户提供系统技术咨询服务、维护和技术支持服务，以及为今后应用软件的开发和运行提供必要的咨询和配合。

- 质保期内，提供不少于2名驻场工程师，驻场人需是参与本项目实施人员，具备现场维护的基本开发能力，且必须经过医院信息主管认可，提供 7*24 小时免费医院信息系统应用软件的 bug 修复与日常维护工作。

- 免费维保期内，中标单位免费对采购人所有医疗设备、信息设备接口以及第三方系统接口进行对接服务。

- 投标人须提供7×24小时的服务保障，在质保期内，提供远程服务（电话、QQ、微信、web远程）和现场服务等方式；在接到采购人及业主单位系统故障通知或服务要求后1小时内响应；对于用户需要到达现场的服务将在4小时到达用户现场；如未能在规定时间内排除故障，对医院业务造成 2 小时及以上中断的，对每发生一次，其质保期相应延长 30 天。项目验收合格后，每年不低于 4 次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行。

- 对于采购人提出的软件修改、完善、细化等开发需求，与采购人进行沟通，对应用软件的升级需求，形成需求文档，经采购人及业主单位确认后，按双方商定的开发进度进行开发和实施。

注：本项目 显示终端 被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能认证证书电子件，未提供的作无效投标处理。

三、中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

四、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

五、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

# 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二五 年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

## 一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号: HAZC-202       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第14条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

## 三、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，如对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述的，评标专家根据实际情况可要求投标人现场作出解释。

## 五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

## 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：无。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

## 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

## 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

## 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物类）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日