公 开 招 标 文 件

项目名称:经开区徐杨片区、主城区路灯养护

项目编号:JSZC-320891-JTHA-G2024-0001

招标人：淮安经济技术开发区综合行政执法局

招标代理：九土咨询（淮安）有限公司

二0二四年九月

目      录

第一章  投标邀请……………………………………………………1

第二章  投标人须知…………………………………………………5

第三章  评标标准……………………………………………………22

第四章  合同格式及条款……………………………………………25

第五章  项目采购需求………………………………………………37

第六章  投标文件格式………………………………………………43

第一章   投标邀请

受淮安经济技术开发区综合行政执法局的委托，九土咨询（淮安）有限公司就经开区徐杨片区、主城区路灯养护项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 经开区徐杨片区、主城区路灯养护 项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2024年9月29日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320891-JTHA-G2024-0001

（二）项目名称:经开区徐杨片区、主城区路灯养护

（三）预算金额:348万元

（四）最高限价:348万元

（五）采购需求:本项目为经开区徐杨片区、主城区路灯养护项目,包括淮安经济技术开发区徐杨片区、主城区、南马厂片区的路灯养护，具体详见招标文件 第五章 采购需求。

（六）合同履行期限:12个月（暂定2024年10月11日～2025年10月10日）

项目有续签需求，在保证预算的情况下，月度考核得分均在90分以上可续签两年(一年一签）。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:

1.投标人须具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质；

2.投标人须具备安全生产许可证（有效期内）；

3.投标人针对本项目拟选派项目经理必须具有市政公用工程或机电安装工程专业贰级及以上注册建造师资质，并取得项目经理安全生产考核B类证（有效期内）；

4.投标人的授权委托代理人和项目负责人均须为投标人本单位正式员工，并提供2024年5月以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明；如为法定代表人则无需提供。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2024年9月29日14点30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”；

3.本次招标不收取投标保证金。

4.履约保证金：详见招标文件合同条款。

5.本项目招标人不组织现场踏勘，各投标人可自行踏勘。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人联系方式

名称:淮安经济技术开发区综合行政执法局

地址:淮安经济技术开发区宏恒胜路5号

联系方式: 张主任 		     电话：0517-83716034

2.采购代理机构信息

名称:九土咨询（淮安）有限公司

地址:淮阴区樱花路南侧，开源珑城小区西隔壁；淮安市中业广场

A-3楼十八楼

联系方式:张工			     电话：13905238569

八、其他

1.本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。具体详见第二章“供应商须知”相关内容。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 3.领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，九土咨询（淮安）有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费：代理费20880元；评审费（包括招标文件评审等费用）另按实计取；以上费用须包含投标报价中，不单独列项计取，由中标人在中标通知书发出之前支付给代理机构。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理，采购代理对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购代理可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（/）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。。

27.2 采购代理应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在财政预算有保障且在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

| 序号 | 评分 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 二 | 商务 部分 | 40分 | （一）业绩：8分 投标人具有2021年8月1日以来（以合同签订时间为准）照明设施养护、维护项目或类似业绩的，每提供1个业绩得2分，本项最高得8分；未提供不得分。 注：1.须提供项目中标结果公示相关网站网页截图、中标通知书、合同、竣工验收证明，四者缺一不可。 2.中标通知书、合同、竣工验收证明提供相关原件扫描件上传至电子投标文件并加盖供应商电子签章，中标结果公示相关网站网页截图加盖投标人电子签章上传至电子投标文件。 |
|  |  |  | （二）人员配备:14分 1.投标人为本项目拟派的项目负责人（项目经理）具有中级及以上职称的，得2分，最高得2分；未提供不得分。 2.投标人为本项目拟派项目组技术负责人具有中级及以上注册安全工程师证书的得1分，最高得1分；未提供不得分。 3.维护人员同时具备高压或者低压电工证和高处作业证的，每提供1人证的得0.5分，最高得7分；未提供不得分。 4.维护人员同时具备低压电工证，高处作业证和熔化焊与切割作业证的，每提供1人证的得0.5分，最高得1分；未提供不得分。 5.特种作业车操作人员具有B2及以上驾驶证并持有起重机司机证（新Q2或旧Q8）的，每提供1人证的得1分，最多得2分；未提供不得分。 6.投标单位为以上人员缴纳不低于100万元意外险等适合险种的得1分。（提供保单或保险证明扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。未提供不得分。） 注： （1）须提供相关证书、证件原件扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。未提供不得分。 （2）所有人员均须提供投标人为其缴纳的2024年5月以来任意1个月社保证明。 |
|  |  |  | （三）车辆、设备、仪器方面配备：12分 1.投标人具有货车，每提供1辆得1分，本项最高得1分；未提供不得分。 2.投标人具有20米以上高处作业车的有1辆得4分；具有16米及以上高处作业车辆的，每提供1辆得2分。本项最高得4分；未提供不得分。 3.投标人具有巡视车辆，每提供1辆得1分，本项最高得2分；未提供不得分。 4.投标人具有50KW及以上应急电源车，每提供1辆得2分，本项最高得2分；未提供不得分。 5.投标人具有吊篮、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、2KW及以上电焊机的，每提供1台得0.5分，本项最高得3分；未提供不得分。 注：投标人须提供以下相应资料: （1）若为自有车辆须提供：①车辆设备购买发票；②车辆登记证；③车辆行驶证；④车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；⑤车辆技术参数证明材料。 （2）若为租赁车辆须提供：①租赁合同（协议），租赁期限不得短于本项目服务期；②出租方的车辆登记证复印件；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。 （3）吊篮、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、2KW及以上电焊机应为投标人自有，须提供：①仪器设备购买发票；②仪器设备彩色照片。 以上相关证明材料（原件扫描件或复印件、照片等）上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。 |
|  |  |  | （四）企业实力等：6分 1.体系认证证书：3分 投标人具备有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分；未提供不得分。（须提供在国家认监委统一查询系统网页查询截图和证书扫描件。） 2.荣誉等：3分 （1）投标人2021年1月1日以来获得地市级及以上人民政府、行政机关表彰的，每提供一个得1.5分； 注：投标人须提供以下两类证明材料中的一种： ①提供荣誉证书、颁奖文件，二者缺一不可； ②提供荣誉证书、政府或行政主管机关官方网站公示截图，二者缺一不可。 荣誉证书、颁奖文件提供相关原件扫描件加盖投标人电子签章上传至电子投标文件，政府或行政主管机关官方网站公示截图加盖投标人电子签章上传至电子投标文件。 （2）投标人自2021年1月1日以来获得过地市级及以上主管部门信用体系考评（考核）的，每提供1个得1.5分。（提供相关证明材料扫描件加盖投标人电子签章上传至电子投标文件） 本项最高得3分，未提供不得分。 |
| 三 | 服务 方案 部分 | 50分 | （一）项目实施方案：10分 对项目现场的了解、项目组织结构设置、管理模式、管理网络建立；项目实施运行数字维护；对现有路灯监控信息化平台对接实施管理；与上级管理部门监控信息化平台对接；如何加强服务中绿色低碳环保管理、绿色产品及设备使用、节能技术等方面。 方案内容非常全面、合理、有针对性，得10分； 方案内容较全面、合理、有针对性，得7分； 方案内容基本全面、合理、有针对性，得4分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | （二）重大节日、重大活动保障措施：8分 人员及车辆保障措施；安全措施；重点保障期间巡查、巡修措施；综合信息上报措施等。 方案内容非常全面、合理、有针对性，得8分； 方案内容较全面、合理、有针对性，得5分； 方案内容基本全面、合理、有针对性，得2分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | （三）应急抢修方案：8分 启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据 III、II、I 级突发事故提供相应实施方案；当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案；城市快速道路、滨水桥梁等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案；应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案；平时各自应急演练措施方案等方面。 方案内容非常全面、合理、有针对性，得8分； 方案内容较全面、合理、有针对性，得5分； 方案内容基本全面、合理、有针对性，得2分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | （四）安全文明生产保障措施：8分 现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施；快速道路上方等重大隐患部位巡查计划措施；安全规章制度；维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容；机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账；每年进行安全教育记录；一切安全责任事故，均由中标单位全部承担；月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等方面。 方案内容非常全面、合理、有针对性，得8分； 方案内容较全面、合理、有针对性，得5分； 方案内容基本全面、合理、有针对性，得2分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | （五）服务质量保障措施：8分 维护运营服务方案；养护计划与保障措施（包括但不限于服务体系、服务内容、服务故障方案、专业技术人员技术保障，方案中承诺在现场设立常驻维保服务工作组并配备不少于10人持有有效电工证的专业技术人员）；巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施；各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养）；维修工具（吊篮、保险绳、发电机、检测设备）保障措施；作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施等方面。 方案内容非常全面、合理、有针对性，得8分； 方案内容较全面、合理、有针对性，得5分； 方案内容基本全面、合理、有针对性，得2分； 未提供不得分。 |
|  |  |  | （六）维护技术资料管理方案：8分 项目基础资料（配电设施 GIS 数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案；项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划、等）编制、归档方案；投标投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案等方面。 方案内容非常全面、合理、有针对性，得8分； 方案内容较全面、合理、有针对性，得5分； 方案内容基本全面、合理、有针对性，得2分； 未提供不得分。 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同协议书

发包人（全称）：                             （以下简称“ 甲方 ”）

- 承包人（全称）：                             （以下简称“ 乙方 ”）

- 甲、乙双方根据项目编号          的            招标项目公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同条款。

一、服务内容及范围:

服务范围包括对淮安经济技术开发区主城区、徐杨片区、南马厂片区主次干道路所有灯、变压器、控制箱等设施进行养护，对陈旧、老化设施进行改造。相关配套设施纳入养护范围，高、低压电工能熟练检测、判断、排除路灯、变压器、控制箱等照明设施故障。具体内容为：路灯共计13342基（20689盏）、变压器140台、控制箱197台、路灯工作井约480个、电缆约613384米及路灯系统等相关配套设施纳入养护范围，高、低压电工能熟练检测、判断、排除路灯变压器、控制箱等照明设施故障。

明细详见附件清单。

二、合同价款、结算方式

1.本合同的总金额(大写)为人民币          元（¥:        元），分项价格详见乙方投标时提交的投标报价明细表。

2.合同价的80%用于路灯设施的养护，20%用于路灯设施改造；改造方案须经甲方审核同意后方可实施。涉及到新购路灯、电器、设备等所有产权均归甲方所有，服务期满后乙方须全部完好移交甲方。

3.最终以甲方安排、经甲方、审计认可的实际发生的工程量进行结算，合同价款相应调整。

4.为了方便工作顺利开展，乙方对养护区域内管养的路灯照明设施如有时间紧、任务重的时候，乙方有迁移、补植、拆除义务，具体款项（费用）双方另外签订合同，并按实审计下浮10%后的金额甲方进行支付。

三、付款方式：

养护费用按月支付，每月支付合同金额不高于十二分之一；每月进行考核，执行甲方制定的《淮安经济技术开发区城市路灯照明设施养护考 核办法（试行）》和相应的考核评分标准，每月支付养护费用时扣除乙方相应被罚金额， 由甲方在下一个月的 20日前支付上一个月养护费用。

根据国家有关规定，乙方必须开具符合项目所在地税务机关相关要求的有效发票到甲方处收款，因票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，导致养护款不能支付的责任由乙方承担。甲方自收到乙方提交的发票后15日内完成付款。

四、合同履行期限:12个月（暂定2024年10月11日～2025年10月10日）

项目有续签需求，在保证预算的情况下，月度考核得分均在90分以上可续签两年（一年一签）。

五、履约保证金：

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

六、质量标准、质保期

1.养护、维修质量标准参照国家及《淮安经济技术开发区淮安经济技术开发区城市管理服务中心路灯养护管理考核办法》文件对照考核的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2.质保期：12个月，即养护期满后12个月内，乙方须保证养护范围内的路灯正常使用（必须确保养护期满后12个月内和后续养护单位到位的空档期及相互交接期间的路灯设施能正常运行）；该期间内不能正常运行的须免费维护、维修至能正常使用，直至新的养护单位接手为止，如果时间超过12个月，超过12个月所需费用双方协商解决。

质量保证期（质保期）从乙方上报并经验收合格且由甲方签字确认后计算。

七、双方权利、义务

（一）甲方权利、义务

1.甲方指派      为甲方代表，全面负责日常服务作业的管理工作。

2.甲方有按有关服务标准对乙方服务项目实施日常检查、考核、管理的权利。

3.甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

4.甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5.如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

6.为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方有权指定维修的主要材料。

7.养护期间，必要时应协助乙方办理关于服务期间所需的各种手续；如与供电部门的协调由业主协助完成等。

8.应向乙方提供路灯设施巡查、养护和维修服务的相关资料。

9.按本合同约定支付服务费用。

10.协调指挥汛期及冬季雨雪后除冰等自然灾害的抢险工作。

（二）乙方权利、义务

1.乙方指派      为本项目负责人，具体负责服务范围内作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

3.乙方项目经理等有关人员必须服从甲方管理，甲方要求乙方更换其认为不称职的项目经理时乙方应无条件配合并执行。

5.乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

6.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督，岗位有证书要求的乙方人员必须持证上岗。

7.乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

8.承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决，用房、用地须在开发区范围内。

9.乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

10.乙方要加强对工作人员的安全教育，按年度为巡查维修等项目人员购买人身意外伤害保险并报甲方备案，承包期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

11.交接时，乙方应对甲方交付的所有区域路灯及附属等设施进行现状接收，进行正常养护。

12.乙方在必须安排1名工作人员常驻甲方处，服从甲方工作安排，协助甲方完成项目实施，人员薪资、福利、社保、保险等由中标单位负责。如履约期间工作人员未按时到岗，甲方将停止拨付养护款项。

13.在日常巡查、养护和维修工作中，接到甲方通知后，乙方应无条件在24小时内按照甲方要求完成工作。

14.路灯设施巡查:乙方负责对养护范围内的路灯及附属设施等进行日常检查，发现问题及时上报并做好防护措施，制止非法破坏路灯等行为。

15.路灯维修、养护:乙方按照甲方的要求，及时对受损的灯杆、灯头、电缆、控制箱等进行维修或更换。

16.建立日报制度:乙方每天及时将巡查情况通过网络上报甲方，并做好巡查记录。巡查中如发现人为损坏、占用路灯及其附属设施的情况，应立即予以制止，并在第一时间电话上报甲方。

17.乙方应做好统计报表，并按时上报甲方月、季度养护工作完成情况。

18.乙方必须依法为从业人员缴纳工伤险和商业险，每半年将缴纳工伤险和商业险凭证盖章后送至甲方处备案。

19.乙方需建立相应的安全制度和人员培训档案。

20.乙方应严格按照巡查范围、要求及巡查频率的规定进行巡查服务，并接受甲方的监督、检查、考核。

21.乙方巡查人员巡查时必须严格按规定穿戴劳动防护用品、采取安全保护措施、按操作规程操作，正确使用巡查工具。发现问题及时上报。

22.发生台风、暴雨、大雪、冰雹等自然灾害后，或发生有可能对路灯及配套设施等造成较大破坏的异常情况时，乙方要及时增加巡查人员和加大巡查的密度。

23.乙方须对乙方人员在巡查时的安全负责，应严格要求巡查人员在巡查作业中，做好各项防护措施，由此引发的人身伤害等安全问题由乙方承担全部责任。

24.乙方巡查人员在正常巡查时间内因巡查不细致和不按要求的时间、地点巡查、漏查或巡查发现的问题不及时报告，以及发现的问题不进行劝阻、推委等情况所造成的损失由乙方承担。

25.属乙方可以预见、预防，而乙方未预防或预防不力给甲方或第三方所造成的所有损失、后果全部由乙方承担。

26.由于乙方工作失职，造成人员伤亡、设备、设施损坏的，由乙方承担一切经济和法律责任。

27.养护作业期间，乙方要做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全，造成人身伤亡、财产损失，全部赔偿责任由乙方承担。

28.乙方须在本项目所在区域内适宜地点建立亮化养护基地，养护基地分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域，面积不少于300平方米。

29.乙方在收到中标通知书后10日内，须主动与原养护单位交接项目，若出现由于项目交接不完善所造成的各种纠纷，由乙方自行解决。

30乙方在履行合同过程中发生重大质量、生产安全事故，或因乙方擅自停业歇业，或作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目，乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

31.及时处理甲方或有关各方交办的工作。

八、其他相关要求、规定

1.路灯灯具、灯杆、光源、线路、控制开关和供电设备等所有设施均是路灯系统的组成部分，产权属于甲方所有，未经甲方同意不得移作它用。

2.乙方在签订合同生效后30天内，根据甲方要求完成《路灯系统清册》，清晰标注每支路灯安装位置、管理编号、光源规格等参数内容，经甲乙双方确认后存档。

3.乙方须根据季节的变化或甲方要求，对路灯进行调整自动开关设定值。

4.乙方必须严格按照有关技术标准，依照有关规定，对路灯定期进行检查。按供电部门有关规定，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、箱变各一次，重大节日（元旦、春节、清明、五一、国庆）常规检查电缆、灯具（不包括箱变）共4次；电缆每年绝缘测试一次；箱变预防性检测每年一次。每次检测必须保留资料归档移交甲方。

5.乙方日常维护含灯杆、灯具、路灯、高低压配电设施、高低压电线电缆（含电缆管道）及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复，故障路灯必须在2小时内或在下一个路灯开启时间前完成维修或更换；对维护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、路灯表面半年清洗一次，及时清除灯柱乱张贴；灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面如出现油漆脱落，必须在48小时内使用同颜色油漆修补。不得出现灯头、灯罩脱落、及灯杆倾斜、扭曲等现象。输电线路不得出现局部或全线漏电、裸线（电缆裸出地面）现象。需要做好项目资料和日志归档交给甲方。

7.乙方维护管理标准要求保证亮灯率在99%或以上，灯具、路灯完好率100%，灯杆垂直度保持100%，杜绝白天亮灯的情况出现，保证路灯关启时间准确、依时；如亮灯率未达99%，甲方在应付的维护管理费中，按当月每支50元扣减。

8.乙方应做到维修及时，如遇人为性（盗窃或车辆）损坏路灯（杆）或路灯线路，乙方必须在两天内将损坏的路灯（杆）搬离现场，五天内恢复原貌，安装好新路灯（杆）及维修好路灯线路，维修过程如需挖掘市政设施，须对设施进行修复，不得以任何藉口延误时间。如发现路灯系统的灯泡、镇流器、触发器、供电控制电器、电缆等设备老化、自然损坏或被盗，乙方必须在五天内更换或修复完毕，不得以任何借口延误时间。

9.乙方负责工作人员的一切安全、保险、工资等，其中包括可能发生的一切工伤事故、伤亡赔偿及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任均由乙方负责，与甲方无关。

10.乙方必须必须按时发放员工工资，聘用人员工资待遇不得低于当地政府的最低工资待遇标准（社保、医保和意外险另算），任何劳资纠纷全部由乙方负责。

11.乙方必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

12.乙方必须执行国家劳动法的相关规定。

13.乙方必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

14.乙方的服务人员数量必须满足本项目的实际工作要求，且须穿着统一标识的工作服。

15.续签合同：甲方将根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第十四条规定，结合考核结果决定是否续签下一年度的服务合同。考核结果为合格的，甲方可选择续签合同，服务合同每年一签，总服务期限不超过三年。服务期内月度考核连续2次或累计3次考核结果在90分（不含90分）以下为考核不合格。

九、检查和考核

1.乙方应认真按照约定的质量标准进行服务，随时接受甲方对进度、质量、安全的检查和考核，为考核提供便利条件。考核结果作为支付服务经费（合同价款）的主要依据。

2.甲方按照质量标准进行考核。对于服务质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，所发生的费用在乙方服务费中扣除。

3.具体考核参照招标人制定的《淮安经济技术开发区城市路灯照明设施养护考核办法（试行）》和相应的考核评分标准。

十、安全文明施工与检查

1.乙方负责本项目路灯养护服务，所有安全事故由乙方负责。

2.乙方应做好作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。

3.由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

4.作业人员应做好各项安全防护措施，必须规范着装上岗。在快、慢车道上施工时必须围挡，距施工范围前后150 米有明显的警示标志。

5.发生人员伤亡及其他安全事故，乙方因按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，承担由此发生的各项费用。

十一、其它特殊情况处理

1.因养护违规操作或其它情况造成的人身伤害事故由乙方承担全部损失和赔偿责任；同时，视情况严重或取消乙方次月养护资格、次年度投标资格，且质量保证金不予退还。

2.交通事故、施工、第三者人为损坏路灯照明设施等同类情况，由乙方在施工周期范围内先行予以修复，并协助淮安经济技术开发区城市管理服务中心路灯科工作人员查处肇事方，赔偿损失费用，用于修缮路灯相关设施；对逃逸的肇事方所造成损失，由乙方在规定的施工周期内无偿修复。

- 3.发生自然灾害造成亮化设施损失的由甲方承担， 自然灾害如台风、暴雨、雷电、冰雹等，具体等级认定，以气象部门发布的为准。

4.养护范围内的照明设施（如灯杆、电缆、控制箱、路灯变压器等）被盗和日常损坏由乙方承担，并在规定的施工周期内予以修复。特殊情况不能修复需向淮安经济技术开发区城市管理服务中心书面说明情况，同意后在规定时间内完成。

5.对新增道路路灯养护费用按照养护中标价款同等价格进行递增，递增费用按照路灯数量和灯型由甲方按级申报增加养护费用。

6.乙方要及时组织人员对路灯电缆线路进行合理维护，因未及时维护和改造的造成损失由乙方承担修复费用。在养护期内需对路灯设施进行合理改造、维修、保养情况，由乙方自行承担相关费用。

7.对新建道路路灯由乙方配合甲方工作人员参与验收，验收合格后由乙方进行管理。养护期间内发生路灯设施人为破坏和被盗情况，由乙方在规定时间内修复并承担维修费用。质保期内对路灯光源因质量原因损坏率超过2％ ，由乙方上报淮安经济技术开发区城市管理服务中心并联系路灯施工单位在 2日内予以修复；因路灯施工单位未按时维修，乙方应在第3日上报淮安经济技术开发区城市管理服务中心；逾期未联系施工单位和上报服务中心则按照考核标准进行同等扣分。

十二、违约和争议

1.乙方须指定专人分区分片负责管理，如因路灯设施巡查、养护和维修不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2.在承包期内，如乙方连续 10 日不进行日常服务或单方中途退出服务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金并指派其它养护队伍进场服务，给甲方造成的全部损失由乙方承担。

3.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，不足部分由乙方补足。

4.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

6.承包期满后，甲乙双方共同检查所有服务范围内所有路灯及附属设施，乙方未进行维修养护的，甲方可扣除相应的履约保证金和工程款，或恢复原状。

7.乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方必须保证作业人员均具有相应的作业证书，做到持证上岗、人证相符，且不得雇用 18 周岁以下和 60 周岁以上的人员从事高处作业、带电作业等危险性作业，否则，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

9.因管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评三次或市级及以上新闻媒体曝光三次的，甲方有权终止合同且向乙方索赔不少于 1 万元的名誉损失费，并不退还履约保证金。

10.合同期内，本合同项目内容乙方应及时进行路灯设施巡查、养护和维修，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方未维修养护的，甲方可扣除相应的履约保证金和工程款。

11.服务管理期限内因服务设施功能缺失或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

12.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。

13.因乙方违约，甲方终止或解除全部合同，履约保证金不予退还，未支付的养护费，甲方不再支付，乙方还需按合同总价的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此而给甲方造成的全部 损失。

14.凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方当事人协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持服务的连续性：

（1）双方协议停止路灯设施巡查、养护和维修作业；

（2）仲裁机关要求停止路灯设施巡查、养护和维修作业；

（3）法院要求停止路灯设施巡查、养护和维修作业。

十三、合同中止、终止

合同范围内的服务管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止或终止本合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

十四、执行标准、规范

1.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

2.《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)

3.《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2015）

4.《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617—2010）

5.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

6.《城市道路照明设施养护规程》（DB32/T3699-2019）

7.其他国家有关强制性标准的规定。

如省、市相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

十五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  1  处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十六、合同生效及其它

1.本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

2.如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

3.如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

4.双方约定合同份数：本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份，代理机构、监督方各执壹份。

十七、组成本合同的文件包括：

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

附件1：安全管理协议

附件2：经开区主城区、徐杨片区、南马厂片路灯、变压器、控制箱

详细清单

甲    方:                           乙    方:

单位盖章:                       单位盖章:

代表签字:                       代表签字:

签定日期:                       签定日期:

二、合同条款（通用条款）

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按采购文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件要求进行。

10.索赔

10.1 甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国仲裁法》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产终止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1采购文件、响应文件、本次招标的中标（成交）通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效

19.3本合同份数要求详见专用条款。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件1：

安全生产协议

甲方：

乙方：

甲方将本项目发包给乙方，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家和省市有关安全生产法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订合同的同时，签订本协议。

一、承包项目

项目名称：经开区徐杨片区、主城区路灯养护

地    址： 淮安经济技术开发区境内

项目编号：

二、项目期限

按照甲乙双方合同。

三、协议内容

1.乙方必须认真贯彻国家、江苏、省、市和各级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全负责人，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在养护作业前首先必须做好现场围护，防止闲杂人员进入现场，发生安全事故。

4.乙方按要求制定有针对性的安全技术措施计划、严格按关安全要求实施。乙方应落实安全生产的管理体系，安全员必须持证上岗。

5.乙方的有关领导必须认真对职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.乙方应组织召开管理、作业人员安全生产教育会议，介绍养护作业中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促作业人员严格遵守、认真执行。

7.施工期间，乙方指派专职人员负责本项目的有关安全、防火工作；定期检查和处理养护作业中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

8.乙方在合同期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报甲方。

9.在作业操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促现场人员自觉穿戴好防护用品。

10.乙方人员对作业区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止养护，并由有关单位落实整改后方准实施。进行养护则表示乙方确认作业场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对养护过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

11.乙方在养护作业期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。

12.乙方的人员对现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

13.特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

14.乙方使用的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。

15.贯彻谁养护谁负责安全的原则。乙方在养护作业过程中发生的人身伤亡、火警、火灾、机械等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在养护作业期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

16.本协议作为合同的附件，经合同甲乙双方签字、盖章有效。

17.本协议同合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

日期：                               日期：

附件2：经开区主城区、徐杨片区、南马厂片路灯、变压器、控制箱详细清单

详见采购需求，签订合同时同步摘录过来。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称:经开区徐杨片区、主城区路灯养护

2.服务地点：淮安经济技术开发区区域内，包括主城区、徐杨片区、南马厂片；具体以招标人指定为准。

3.本项目需要对淮安经济技术开发区主城区、徐杨片区、南马厂片区主次干道路的所有灯、变压器、控制箱等设施进行养护，对陈旧、老化设施进行改造。相关配套设施纳入养护范围，高、低压电工能熟练检测、判断、排除路灯、变压器、控制箱等照明设施故障。具体内容为：路灯共计13342基（20689盏）、变压器140台、控制箱197台、路灯工作井约480个、电缆约613384米及路灯系统等相关配套设施纳入养护范围，高、低压电工能熟练检测、判断、排除路灯变压器、控制箱等照明设施故障。明细见附件清单。

二、合同履行期限:12个月（暂定2024年10月11日～2025年10月10日）

项目有续签需求，在保证预算的情况下，月度考核得分均在90分以上可续签两年（一年一签）。

三、付款：本次招标养护期限为 12 个月，养护费用按月支付，每月支付合同金额不高于十二分之一；每月进行考核，执行招标人制定的《淮安经济技术开发区城市路灯照明设施养护考核办法（试行）》和相应的考核评分标准，每月支付养护费用时扣除相应被罚金额， 由招标人在下一个月的 20日前支付上一个月养护费用。

四、相关要求

1.养护人员须为中标单位职工，同投标时提供人员名册人、证一致，按照工种分类，技术娴熟，能够胜任本职工作，服务期间如有人员变更，提前1个月向招标人递交人员变更手续，私自更换，或者更换的人员不符合招标时要求的，招标人可以终止合同。

2.中标合同价的80%用于路灯设施的养护，20%用于老旧路灯设施的改造，改造方案需经招标人审核同意后方可实施。涉及到新购路灯、电器、设备等所有产权均归招标人所有，服务期满后中标人须全部完好移交招标人。

3.人员配备：本项目的项目管理机构人员配备不少于18人（人证一致），包括：项目负责人、高、压电工、高处作业人员、安全员等。

4.车辆配备：车辆必须具备16米及以上高处作业车辆3辆，巡查工程车（5 座及以上）3 辆，皮卡抢险车2辆。

5.设备配备：必须具备吊篮1个；接地电阻测试仪3个；绝缘电阻测试仪3个；2KW及以上发电机3台；2KW及以上电焊机1台。

6.中标单位在合同签订后根据招标人要求须安排1名工作人员常驻招标人处，服从招标人工作安排，协助招标人完成项目实施，人员薪资、福利、社保、保险等由中标单位负责。

7.其他相关要求及执行标准、规范，详见合同条款。

8.续签合同：招标人将根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第十四条规定，结合考核结果决定是否续签下一年度的服务合同。考核结果为合格的，招标人可选择续签合同，服务合同每年一签，总服务期限不超过三年。服务期内月度考核连续2次或累计3次考核结果在90分（不含90分）以下为考核不合格。

附件：

经开区主城区、徐杨片区、南马厂片路灯、变压器、控制箱详细清单

| 经开区主城区、徐杨片区、南马厂片路灯、变压器、控制箱详细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 范围 | 路灯 数量 | 路灯 基数 | 路灯 型号 | 灯具功率 | 变压器 数量 | 变压器型号 | 控制箱数量 | 电缆规格（VV5*16mm²） 长度（米） | 备注 |
| 一、徐杨片区(含南马厂片区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深圳东路 | 宁连路-小吉庄 | 108 | 108 | 单 | 单95w | 9 | ZGS11-Z-80/10 | 9 | 18847 |  |
|  |  |  | 586 | 293 | 双臂 | 双臂135w/55w |  |  |  |  |  |
| 2 | 鸿海路 | 深圳东路-徐杨路 | 136 | 68 | 双臂 | 双臂135w/55w | 5 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 7990 |  |
|  |  |  | 97 | 97 | 单臂 | 单臂135W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 6 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 3 | 富准路 | 鸿海路-宁涟路 | 184 | 184 | 单臂 | 单臂95W | 4 | ZGS11-Z-80/10 | 2 | 8648 |  |
|  |  |  | 6 | 2 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 4 | 富士康路 | 徐州街-鸿海路 | 105 | 105 | 单臂 | 单臂95W | 2 |  | 2 | 7050 |  |
|  |  |  | 225 | 45 | 单臂灯 | 单臂灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 10 | 中华灯 | 5火中华灯 |  |  |  |  |  |
| 5 | 富誉路 | 安澜路-鸿海路 | 76 | 76 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z | 1 | 3572 |  |
| 6 | 集贤路 | 宁连路-S237 | 376 | 188 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 4 |  | 5 | 9024 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
| 7 | 膳魔师路 | 广州路-s237 | 212 | 212 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 9964 |  |
| 8 | 和畅路 | 广州路-s237 | 119 | 119 | 单臂 | 单臂95W | 3 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 9353 |  |
| 9 | 徐杨路 | s237-宁连路 | 352 | 176 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 6 |  | 6 | 12784 |  |
|  |  |  | 93 | 93 | 单臂 | 单臂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 3 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 10 | 鸿盛路 | 迎宾大道-徐杨路 | 31 | 31 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 4089 |  |
|  |  |  | 112 | 56 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w |  |  |  |  |  |
| 11 | 安澜路 | 牧皋路-大同路 | 454 | 227 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 13019 |  |
|  |  |  | 35 | 17 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 33 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
| 12 | 咏贤路 | 红豆路-牧皋路 | 100 | 100 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 4888 |  |
| 13 | 景秀路 | 富士康路-深圳东路 | 16 | 4 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  | 2444 |  |
|  |  |  | 49 | 49 | 单臂 | 单臂 |  |  |  |  |  |
| 14 | 飞耀路 | 徐杨路-深圳东路 | 292 | 146 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 4 | ZGS11-Z-160/10 | 6 | 10481 |  |
|  |  |  | 12 | 12 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 17 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 15 | 广州路 | 深圳路-牧皋路 | 190 | 95 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 4 | ZGS11-Z-160/10 | 6 | 10481 |  |
|  |  |  | 116 | 116 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 | 12 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 16 | 西藏街 | 深圳路东路-黄元小区 | 50 | 50 | 单臂 | 单臂200w |  |  |  | 2538 |  |
|  |  |  | 18 | 4 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 17 | 景华路 | 广州路-宁连路 | 32 | 32 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 1504 |  |
| 18 | 崇民路 | 管委会东侧 | 180 | 9 | 景观灯 | 景观灯 |  |  |  | 423 |  |
|  |  |  | 9 |  | 灯泡 | 9w灯泡 |  |  |  |  |  |
| 19 | 清拖路 | 深圳东路-迎宾大道 | 204 | 102 | 双臂 | 双臂 |  |  | 1 | 4794 |  |
| 20 | 岳阳街 | 集贤路-徐杨路 | 27 | 27 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 1269 |  |
| 21 | 宏恒胜路 | 西藏街-鸿海路 | 165 | 165 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 7990 |  |
| 22 | 红豆路 | 飞耀路-鸿海路 | 98 | 98 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 4606 |  |
| 23 | 徐杨老街 | 鸿海路-咏贤路 | 97 | 97 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 4559 |  |
| 24 | 民营路 | 飞耀路-板闸干渠 | 13 | 13 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 611 |  |
| 25 | 和顺路 | 寿民路-广州路 | 10 | 10 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 470 |  |
| 26 | 景飞路 | 景秀路-飞耀路 | 12 | 12 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 564 |  |
| 27 | 蓝星路 | 寿民路-广州路 | 13 | 13 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 611 |  |
| 28 | 鹏鼎路 | 深圳东路-河畔路 | 96 | 48 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 2303 |  |
| 29 | 王庄路 | 都市农庄 | 20 | 20 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 940 |  |
| 30 | 盐河路 | 宁连路-广州路 | 28 | 28 | 单臂 | 单臂95W | 1 |  | 2 | 1316 |  |
| 31 | 黄河路 | 灵秀路-安澜路 | 8 | 8 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 376 |  |
| 32 | 浩源路 | 广州南路-青年公寓 | 12 | 12 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 564 |  |
| 33 | 西安路 | 飞耀路-汇景路 | 28 | 28 | 单臂 | 单臂 |  |  |  | 1316 |  |
| 34 | 白果路 | 迎宾大道-牧皋路 | 59 | 59 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z-160/10 | 1 | 2773 |  |
| 35 | 保一路 | 保税区 | 30 | 30 | 单臂 | 单臂100w | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 1410 |  |
| 36 | 海口路 | s237-大寨河 | 84 | 42 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 2 | ZGS11-Z-80/10 | 2 | 5311 |  |
|  |  |  | 68 | 68 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 3 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 37 | s237 | 废黄河-迎宾大道 | 248 | 124 | 双臂 | 双臂135w | 4 |  | 4 | 5828 |  |
| 38 | 弘康路 | 富景路-鸿海路 | 8 | 8 | 单臂 | 单臂95w |  |  |  | 376 |  |
| 39 | 文体路 | 裕民路-鸿海路 | 14 | 14 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 658 |  |
| 40 | 珠海路 | 城东北路-灵秀路 | 40 | 40 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 5217 |  |
|  |  |  | 142 | 71 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w |  |  |  |  |  |
| 41 | 嘉兴路 | 灵秀路-城东北路 | 244 | 122 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w |  |  | 3 | 5734 |  |
| 42 | 城东路 | 迎宾大道-徐杨路 | 144 | 72 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 1 |  | 1 | 3384 | VV4*6mm² |
| 43 | 规划路 | 深圳东路向北 | 22 | 22 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 611 | VV4*6mm² |
| 44 | 大同路(河畔路） | 飞耀路-s237 | 332 | 166 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 3 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 7802 |  |
| 45 | 城东北路 | 深圳路-大同路 | 29 | 29 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 1363 |  |
| 46 | 富景路 | 迎宾大道以北 | 52 | 52 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 2397 |  |
| 47 | 灵秀路 | 大同路-富准路 | 93 | 93 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 4371 |  |
| 48 | 裕民路 | 迎宾大道-嘉兴路 | 52 | 52 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 3290 |  |
|  |  |  | 180 | 9 | 景观灯 | 景观灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 灯泡 | 9w灯泡 |  |  |  |  |  |
| 49 | 荷香路 | 深圳路-迎宾大道 | 31 | 31 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 1457 |  |
| 50 | 徐州街 | 深圳路-景华路 | 38 | 38 | 单臂 | 单臂95W | 1 |  | 1 | 1786 |  |
| 51 | 寿民路 | 徐杨路-集贤路 | 45 | 45 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 2115 |  |
| 52 | 扬州街 | 集贤路-徐杨路 | 28 | 28 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 1316 |  |
| 53 | 规划路 | 徐杨路-膳魔师路 | 22 | 22 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 1034 |  |
| 54 | 柴米路 | 南马厂大道-开明路 | 20 | 20 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 940 |  |
| 55 | 南马厂大道 | 海口路-黄河边 | 52 | 15 | 中杆灯 | 中杆灯 | 4 | ZGS11-Z-80/10 | 6 | 13724 |  |
|  |  |  | 554 | 277 | 双臂 | 双臂135w/55w |  |  |  |  |  |
| 56 | 桂马花园 | 西游大道-南马厂大道 | 43 | 43 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 2068 |  |
| 57 | 李席路 | 新东花园-开祥路 | 75 | 75 | 单臂 | 单臂95W | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 3525 |  |
| 58 | 台南路 | 开福路-开祥路 | 104 | 104 | 单臂 | 单臂95W | 2 | ZGS11-Z-80/10 | 2 | 4888 |  |
| 59 | 高雄路 | 开福路-南马厂大道 | 28 | 28 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 1316 |  |
| 60 | 内湖路 | 南马厂大道-学校 | 108 | 108 | 单臂 | 单臂95W | 1 |  | 1 | 2538 |  |
|  |  |  |  |  | 灯泡 | 9w灯泡 |  |  |  |  |  |
| 61 | 开明路 | 水渡口-柴米路 | 8 | 2 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  | 3 | 4230 |  |
|  |  |  | 88 | 88 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
| 62 | 新竹路 | 开祥路-开鸿路东侧 | 153 | 153 | 单臂 | 单臂95W | 2 |  | 2 | 7570 |  |
|  |  |  | 34 | 8 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 63 | 王高路 | 开发大道-南马厂 | 3 | 1 | 中杆灯 | 中杆灯 | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 2 | 3384 |  |
|  |  |  | 71 | 71 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
| 64 | 水渡口大道 | 西游大道-楚涟路 | 450 | 225 | 双臂 | 双臂135w/55w | 3 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 11186 |  |
|  |  |  | 59 | 13 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 65 | 开福路 | 水渡口大道-高雄路 | 97 | 97 | 单臂 | 单臂95W | 2 |  | 2 | 4559 |  |
| 66 | 开华路 | 新竹路-水渡口大道 | 38 | 38 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 1786 |  |
| 67 | 开鸿路 | 水渡口-新竹路 | 32 | 32 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 1504 |  |
| 68 | 开发大道 | s235-古黄河 | 500 | 250 | 双臂 | 双臂 | 3 | ZGS11-Z-80/10 | 3 | 11750 |  |
| 69 | 西游记大道 | s237-开发大道 | 300 | 300 | 单臂 | 单臂 | 5 | ZGS11-Z-80/10 | 5 | 29375 |  |
|  |  |  | 298 | 149 | 双臂 | 双臂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 775 | 155 | 五火莲花 | 五火莲花 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53 | 21 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  |  |  |  |
| 70 | 台北路 | 老开新路-开发大道 | 216 | 108 | 双臂 | 双臂135w/55w | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 2 | 5076 |  |
| 71 | 三亚东路 | 飞耀路-广州路 | 24 | 24 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 1128 |  |
| 72 | 保二路 | 保税区 | 50 | 50 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 1504 |  |
| 73 | 保三路 | 保税区 | 50 | 50 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 1504 |  |
| 74 | 保四路 | 保税区 | 9 | 9 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 423 |  |
| 75 | 保五路 | 保税区 | 30 | 30 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 1410 |  |
| 76 | 保六路 | 保税区 | 9 | 9 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 423 |  |
| 77 | 保七路 | 保税区 | 27 | 27 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 1269 |  |
| 78 | 保八路 | 保税区 | 18 | 18 | 单臂 | 单臂100w |  |  |  | 846 |  |
| 79 | 内湖东路 | 南马厂大道东侧 | 7 | 7 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 329 |  |
| 80 | 汕头路 | 大连路-广州路 | 116 | 58 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 1 |  | 1 | 2914 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  |  |  |
| 81 | 老开新路 | 台北路-西游大道 | 16 | 16 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 752 |  |
| 82 | 开祥路 | 李席路-西游大道 | 320 | 160 | 双臂灯 | 双臂灯95w/55w | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 1 | 7520 |  |
| 83 | 开新路 | 深圳东路-水渡口大道 | 194 | 97 | 双臂 | 双臂135w/55w | 1 | ZGS11-Z-80/10 | 2 | 4559 |  |
| 84 | 田港路 | 南马厂大道以西 | 36 | 12 | 中杆灯 | 中杆灯 |  |  | 1 | 3572 |  |
|  |  |  | 124 | 62 | 双臂 | 双臂135w/55w |  |  |  |  |  |
| 85 | 高张花园 | 老开新路-西游大道 | 21 | 21 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 987 |  |
| 86 | 咏贤路 | 牧皋路-和畅路 | 100 | 100 | 单臂 | 单臂95W |  |  | 1 | 4700 |  |
| 87 | 迎宾大道、宁连路高架 | 迎宾大道（铁路桥涵洞-京沪高速入口-徐杨路），宁连路（铁路桥-深圳路） | 1033 | 1033 | 吸顶灯 | 吸顶灯 | 7 |  | 5 | 28059 |  |
|  |  |  | 56 | 28 | 双臂 | 双臂200w/200w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 | 473 | 单臂 | 单臂200w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 29 | 补角灯 | 补角灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 384 | 96 | 综合路灯 | 综合路灯 |  |  |  |  |  |
| 88 | 达方路 | 广州路-白果路 | 63 | 63 | 单臂 | 单臂95W | 1 |  | 1 | 3055 |  |
| 89 | 砖井路 | 深圳路北侧 | 13 | 13 | 单臂 | 单臂95W |  |  |  | 650 |  |
| 90 | 城管局30米高灯杆 | 城管局内 | 12 | 1 | 高杆灯 | 高杆灯 |  |  |  |  |  |
| 91 | 王高路 | 南马厂大道—开新路 | 224 | 112 | 双臂灯 | 双臂灯95w/150w | 1 |  | 1 | 4970 |  |
|  |  |  | 30 | 30 | 合杆 | 合杆150w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 104 | 13 | 中杆灯 | 中杆灯200W |  |  |  |  |  |
| 92 | 开明路 | 王高路—新竹路 | 40 | 20 | 双臂灯 | 双臂灯95w/150w |  |  |  | 700 |  |
| 93 | 天合路 | 新竹路—台南路 | 146 | 73 | 双臂灯95w/150w | 双臂灯95w/150w | 1 |  | 1 | 3560 |  |
|  |  |  | 16 | 16 | 合杆 | 合杆150w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 4 | 中杆灯 | 中杆灯200W |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 15373 | 9859 |  |  | 100 |  | 115 | 411874 |  |
| 二、主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深圳路 | 翔宇大道—宁连路高架 | 326 | 163 | 双臂灯 | LED双臂200w+95w | 5 | S11-M-160KVA/10 | 7 | 15200 |  |
|  |  |  | 139 |  | 路灯杆顶上 | 14WLED蓝色节能灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 | 18 | 中杆灯 | LED单臂95w |  |  |  |  |  |
| 2 | 南京路 | 宁连路—深圳路 | 336 | 168 | 双臂灯 | LED双臂95w+50w | 4 | S11-M-160KVA/10 | 7 | 16400 |  |
|  |  |  | 32 | 9 | 中杆灯 | LED双臂95W |  |  |  |  |  |
| 3 | 福州路 | 深圳路-三亚路向南 | 106 | 106 | 单臂灯 | LED单臂95w | 2 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 8200 |  |
|  |  |  | 9 | 3 | 中杆灯 | LED双臂95W |  |  |  |  |  |
| 4 | 合肥路 | 三亚路—深圳路 | 298 | 149 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w | 3 | S11-M-160KVA/10 S11-M-160KVA/10 | 6 | 13600 |  |
|  |  |  | 25 |  | 单臂灯 | LED单臂95W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 10 | 中杆灯 | LED双臂95W |  |  |  |  |  |
| 5 | 韩泰路 | 台州路—珠海路 | 234 | 117 | 双臂灯 | LED单臂150W+50W | 2 | S11-M-160KVA/10 | 6 | 11200 |  |
|  |  |  | 17 | 17 | 单臂灯 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 | 20 | 中杆灯 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
| 6 | 珠海路 | 南昌路—韩泰路 | 25 | 25 | 单臂灯 | LED单臂100W |  |  | 2 | 3020 |  |
|  |  |  | 18 | 6 | 中杆灯 | LED三臂100W |  |  |  |  |  |
| 7 | 济南路 | 厦门路-珠海路 | 52 | 39 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w，200W+50W |  |  |  | 2960 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 单臂灯 | LED单臂50w |  |  |  |  |  |
| 8 | 汕头路 | 三亚路—翔宇大道 | 212 | 106 | 双臂灯 | LED双臂100W+50W | 2 | S11-M-160KVA/10 | 6 | 9200 |  |
|  |  |  | 6 | 3 | 中杆灯 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
| 9 | 大连路 | 南京路—翔宇大道 | 50 | 50 | 单臂灯 | LED单臂100w+50w |  | S11-M-160KVA/10 | 1 | 3800 |  |
|  |  |  | 10 | 2 | 中杆灯 | LED单臂50W |  |  |  |  |  |
| 10 | 青岛路 | 南京路—翔宇大道 | 208 | 104 | 双臂灯 | LED双臂灯100W+50W | 3 | S11-M-160KVA/10 | 6 | 9200 |  |
|  |  |  | 18 | 6 | 中杆灯 | LED单臂 50w |  |  |  |  |  |
| 11 | 厦门路 | 南京路—翔宇大道 | 228 | 113 | 双臂灯 | LED双臂150W+50W | 2 | S11-M-160KVA/10 | 6 | 10000 |  |
|  |  |  | 16 | 5 | 中杆灯 | LED单臂95w |  |  |  |  |  |
| 12 | 机场路 | 济南路-翔宇大道 | 47 | 47 | 单臂灯 | LED单臂 50w | 1 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 4400 |  |
| 13 | 威海路 | 南京路—苏州路 | 99 | 99 | 单臂灯 | LED单臂50W | 2 | S11-M-160KVA/10 | 3 | 8800 |  |
|  |  |  | 20 | 5 | 中杆灯 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
| 14 | 无锡路 | 厦门路—珠海路 | 36 | 36 | 单臂灯 | LED单臂50w |  |  |  | 2600 |  |
| 15 | 苏州路 | 厦门路—珠海路 | 63 | 63 | 单臂灯 | LED单臂200w+100w |  |  | 1 | 2610 |  |
| 16 | 康二路 | 康城路—张海祥 | 9 | 9 | 单臂灯 | LED单臂50w |  |  | 1 | 275 |  |
| 17 | 南昌路 | 迎宾大道—珠海路 | 192 | 96 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w | 2 | S11-M-160KVA/10 | 3 | 8400 |  |
| 18 | 火车站广场 | 火车站广场内 | 36 | 18 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w |  |  | 1 | 609 |  |
|  |  |  | 16 | 2 | 中杆灯+高杆灯 | LED双臂100w+200w |  |  |  |  |  |
| 19 | 浦东路 | 台州路-深圳路 | 48 | 48 | 单臂灯 | LED单臂 100w |  |  | 1 | 4400 |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 中杆灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 20 | 深圳小区 | 区内道路 | 44 | 44 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  | 452 |  |
| 21 | 威海小区 | 区内道路 | 26 | 26 | 庭院灯 | LED节能灯 40W |  |  | 1 | 888 |  |
|  |  |  | 10 | 5 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w |  |  |  |  |  |
| 22 | 山阳小区 | 区内主干道 | 24 | 24 | 大刀臂 | LED单臂 100W |  |  |  | 902 |  |
| 23 | 小康城八区 | 剑兰宾馆后道路 | 27 | 27 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  | 1 | 473 |  |
| 24 | 常州路 | 深圳路-珠海路 | 22 | 22 | 单臂灯 | LED单臂 50W | 1 | S11-M-160KVA/10 | 2 | 689 |  |
| 25 | 康育路 | 机场路-珠海路 | 31 | 34 | 单臂灯 | LED单臂 50W | 1 | S11-M-160KVA/10 | 2 | 2200 |  |
| 26 | 康乐路 | 康城路-珠海路 | 11 | 11 | 单臂灯 | LED单臂 50W |  |  | 1 | 292 | VV4*16mm² |
| 27 | 康城路 | 济南路-翔宇大道 | 108 | 108 | 单臂灯 | LED单臂 50W |  |  | 2 | 3200 | VV4*16mm² |
|  |  |  | 3 | 1 | 中杆灯 | LED单臂+双臂150W+100W |  |  |  |  |  |
| 28 | 宁连路 | 铁路涵洞-翔宇大道 | 187 | 187 | 单臂灯 | LED单臂100W | 1 |  | 2 | 7600 |  |
|  |  |  | 16 | 4 | 中杆灯 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
| 29 | 黄元路 | 黄元小区-宁连路 | 50 | 50 | 单臂灯 | LED单臂 95w | 1 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 2920 |  |
| 30 | 三亚路 | 汕头路-翔宇大道 | 68 | 34 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w | 1 | S11-M-160KVA/10 | 2 | 5000 |  |
|  |  |  | 55 | 55 | 单臂灯 | LED单臂 50w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 中杆灯 | LED单臂 95w |  |  |  |  |  |
| 31 | 机场路小区 | 小区内部道路 | 25 | 25 | 单臂灯 | LED单臂100W |  |  | 1 | 659 |  |
|  |  |  | 20 | 20 | 大刀臂 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
| 32 | 鼎立大酒店内西路 | 厦门路-威海路 | 108 | 12 | 中华灯 | LED单臂 50w |  |  |  | 495 |  |
| 33 | 鼎立大酒店内东路 | 厦门路-威海路 | 11 | 11 | 单臂灯 | LED单臂100w |  |  |  | 330 |  |
| 34 | 新村中心街 | 新村居委会内 | 11 | 11 | 单臂灯 | LED单臂 100w |  |  |  | 479 |  |
|  |  |  | 35 | 35 | 大刀臂 | LED单臂 100w |  |  |  |  |  |
| 35 | 大连路延伸 | 南京路-汕头路 | 60 | 30 | 双臂灯 | LED单臂 100W+100W | 1 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 479 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 单臂灯 | LED单臂50w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 3 | 中杆灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 36 | 武汉路 | 汕头路-迎宾大道 | 18 | 18 | 单臂灯 | LED单臂 100W | 1 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 5859 | VV4*6mm² |
|  |  |  | 6 | 1 | 中杆灯 | LED单臂 200W |  |  |  |  |  |
| 37 | 依水路 | 青岛路-厦门路 | 11 | 11 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  | 5420 | VV4*6mm² |
| 38 | 马庄小区 | 小区内部道路 | 17 | 17 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  | 314 |  |
| 39 | 汇云路 | 三亚路以南 | 19 | 19 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  | 1 | 450 |  |
| 40 | 台州路 | 合肥路-翔宇大道 | 20 | 20 | 单臂灯 | LED单臂 100W+200W |  |  |  | 740 |  |
|  |  |  | 9 | 2 | 中杆灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 41 | 汕头小区 | 小区内部道路 | 91 | 91 | 大刀臂 | LED单臂 100W |  |  |  | 5720 |  |
|  |  |  | 6 | 6 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 42 | 山前小区 | 小区内部道路 | 20 | 20 | 大刀臂 | LED单臂100W |  |  |  | 780 |  |
| 43 | 兴南路 | 福州路-合肥路 | 9 | 9 | 单臂灯 | LED单臂100W |  |  |  | 323 |  |
|  |  |  | 6 | 2 | 中杆灯 | LED单臂100W |  |  |  |  |  |
| 44 | 合育路 | 黄元路-韩泰路 | 114 | 57 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w | 1 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 4741 |  |
|  |  |  | 6 | 2 | 中杆灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 8 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 45 | 香岸路 | 大连路-迎宾大道 | 12 | 12 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  | 391 |  |
| 46 | 月牙路 | 三亚路-大连路延伸 | 12 | 12 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  | 5200 | 新增 |
| 47 | 迎宾大道高架 | 宁连路高架-迎宾高架 | 321 | 321 | 吸顶灯 | LED单臂 100W | 3 | S11-M-160KVA/10 | 3 | 1240 |  |
|  |  |  | 48 | 48 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 14 | 双臂灯 | LED双臂100w+50w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 4 | 补脚灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81 | 27 | 综合灯杆 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 10 | 中杆灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 48 | 宁连路高架 | 深圳路-铁路涵洞 | 144 | 144 | 吸顶灯 | LED单臂 100W | 1 | S11-M-160KVA/10 | 1 | 8400 |  |
|  |  |  | 146 | 146 | 单臂灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 11 | 双臂灯 | LED双臂00w+50w |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 5 | 中杆灯 | LED单臂 100W |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 5323 | 3483 |  |  | 40 |  | 82 | 201510 |  |
| 总计 |  |  | 20689 | 13342 |  |  | 140 |  | 197 | 613384 |  |

第六章  	投	标	文	件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二四年		月		日

一、投标函

（招标人单位名称）    :

关于				采购项目（项目编号:				）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人			（姓名和职务）代表		（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.一旦我方中标，我方将派出         （姓名、证书、证书号、身份证号）作为本项目的项目负责人（项目经理）。

2.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:				    邮编:

电话:				    传真:

日期:				年		月		日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人名称（电子签章）:

地址:				     邮编:

电话:			        传真:

日期:				年		月		日

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第 11 条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.上述表中的单价为全费用单价，应包括招标人需求的养护维护服务、质量保证费用及后期服务费用，项目在指定地点实施所需的人工费、材料费、车辆、设备、仪器、交通工具、通讯、食宿、劳保、福利、服装等费用和所有相关税金、管理费、利润及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

3.“投标报价明细表”中“费用合计（投标总报价）”数额应当与“开标一览表”中“投标报价总计”数额一致。

投标人名称（电子签章）:

地址:		   		   邮编:

电话:			   	   传真:

日期:				年		月		日

四、服务响应偏离表

（根据招标文件第五章项目采购需求的内容填写）

项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 响应标准 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（电子签章或电子签字）

日期：				年		月		日

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证；（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证。（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4.根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:

（1）投标人须具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质；（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（2）投标人须具备安全生产许可证（有效期内）；（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（3）投标人针对本项目拟选派项目经理必须具有具备市政公用工程或机电安装工程专业贰级及以上注册建造师资质，并取得项目经理安全生产考核B类证（有效期内）（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（4）投标人的授权委托代理人和项目负责人须为投标人本单位正式员工，并提供2024年5月以来任意1个月投标人为其缴纳的养老保险证明；法定代表人无须提供。（提供扫描件加盖CA电子签章）

5．拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:（提供承诺书，格式自拟，加盖CA电子签章）

1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：以上需要提供的资格审查材料，均应提供原件扫描件或相关扫描件加盖投标人CA电子签章上传到电子投标文件里）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、项目业绩一览表

项目名称：

| 序 号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 业务联系人 联系电话 | 备注 （项目所在地等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

八、项目管理机构（项目服务组）配备表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

投标人:    （电子签章）

日期:       年     月    日

九、拟投入仪器设备、通讯、交通工具一览表

项目名称：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号、 参数等 | 计量 单位 | 数量 | 购买时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

投标人:    （电子签章）

日期:       年     月    日

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地    址:

姓名:             性别:		    年龄:		    职务:

系 （投标人单位名称）  的法定代表人。为参与				项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年     月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致     （招标人单位名称）    :

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名            性别:       出生日期:      年   月   日

所在单位:                             职务:

身份证号码:                           联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加九土咨询（淮安）有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与九土咨询（淮安）有限公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:        年     月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致    （招标人单位名称）        :

我公司参加贵单位组织实施的  （项目名称、项目编号）   采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:   （投标人电子签章）

日期:         年    月    日

示范格式四

（一）企业声明函（货物类）

致    （招标人单位名称）        :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:         年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）企业声明函（服务）

致    （招标人单位名称）        :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于              （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:         年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致    （招标人单位名称）        :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加   （招标人单位名称）   的  （采购项目名称）  采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:         年    月    日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

十一、政府采购投标人的诚信倡议书

人之信、商之魂、业之根。诚信守法是中华民族的传统美德，是 企业立业之基、兴业之魂，是企业持续发展和增强市场竞争力的不竭 动力。正值《中华人民共和国政府采购法》实施 20 周年，作为政府 采购项目的参与者和践行者，为了更好地营造公平竞争的市场环境，保障政府采购履约到位，特向各政府采购投标人作出如下倡议：

一、严守各项法律法规。忠于《中华人民共和国宪法》，严格遵守民法典、公司法、政府采购法及其实施条例等法律法规和相关规定，按照公平竞争和诚实信用的原则，依法依规参与政府采购活动。

二、增强诚实守信意识。增强诚实守信意识。将诚实守信作为生产经营活动的行为准 则，不提供虚假资质文件，不以虚假材料谋取中标或成交，依法依规签订并履行政府采购合同，自觉树立和维护诚信守法形象。

三、营造公平竞争环境。营造公平竞争环境。不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；不向招标人、采购代理机构、评标委员会等成员行贿或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向有关监管部门举报。

四、完善企业自律制度。完善企业自律制度。推进企业诚信体系建设，严格履行合同约定义务，并自觉承担违约责任。不在合同执行过程中采取降低质量 或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位利益；获得政府采购项目中标或成交资格后，不将项目转让他人或违法分包。

五、主动接受各方监督。主动接受各方监督。自觉接受社会监督、行业监督和政府监督。依法依规、有理有据进行质疑和投诉，拒绝以不正当途径获取应当保密的信息用以质疑投诉，自觉抵制恶意质疑和投诉。积极配合投诉处理，不断提高商品和服务质量。主动检举违法行为，维护行业秩序，构建风清气正的行业环境。

投标人全称（电子签章）：

日  期：