2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320800-GLHA-C2025-0003

采购人：淮安市市政设施养护中心

项目名称：2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）

采购代理机构：淮安广联工程项目管理咨询有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	9

第三章  评标标准	20

第四章  工程量清单	21

第五章  合同条款	22

第六章  响应文件（格式）	51

尊敬的供应商：

- 欢迎参加本次采购项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作。

- 第一章  磋商邀请

项目概况： 2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）的潜在供应商应在线上报名获取磋商文件。并于2025年04月14日14时30分提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-GLHA-C2025-0003；

项目名称：2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）；

项目地点：淮安市区；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：95万元；

项目内容：2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次），包括但不限于巡查，雨水管道疏通，收水井、检查井清扒，排水口疏通，道路桥梁防汛，扫雪除冰，交办单处理，应急处置以及发包人交办的其他事项。具体内容以发包人派发的任务单为准。（详见第五章项目采购需求）

工    期：275日历天；

工程质量：合格；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求

无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

报名时间：2025年04月01日至2025年04月09日上午9：00—11：00；下午2：00—5：00（周六、日和法定节假日除外）。

报名资料及方式：提供营业执照、法定代表人或其授权委托代理人本人居民身份证原件复印件（加盖公章）和法人资格证明或授权委托书（加盖公章），资料里注明联系方式，线上发送邮箱（726624486@qq.com），资料确认无误后安排报名及缴费。

方式：报名获取。

售价：400元。

四、截止时间和地点。

截止时间：2025年04月14日14时30分（北京时间）。

地点：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：淮安市市政设施养护中心

地址: 青年路1号

联系方式: 孙主任   0517-86280532

2.采购代理机构信息

名  称：淮安广联工程项目管理咨询有限公司

地  址：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼

联系人：时工    电  话：15061239357

3.项目联系方式

联系人：时工   电  话：15061239357

磋商前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标方式 | 磋商 |
| 2 | 评标方式 | 本地评标 |
| 3 | 招标人 | 名 称：淮安市市政设施养护中心 地 址: 青年路1号 联系人: 孙主任 电 话：0517-86280532 |
| 4 | 招标代理机构 | 名 称：淮安广联工程项目管理咨询有限公司 地 址：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼 联系人：时工 电 话：15061239357 |
| 5 | 项目名称 | 2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次） |
| 6 | 工程规模 | 2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次），详见工程量清单 |
| 7 | 建设地点 | 淮安市市政设施养护中心 |
| 8 | 建设资金 | 资金来源：财政 资金落实情况：已落实 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 标段划分 | 本项目共分一个标段 |
| 11 | 招标内容及范围 | 2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次），包括但不限于巡查，雨水管道疏通，收水井、检查井清扒，排水口疏通，道路桥梁防汛，扫雪除冰，交办单处理，应急处置以及发包人交办的其他事项。具体内容以发包人派发的任务单为准。（详见第五章项目采购需求）。 |
| 12 | 工期 | 275日历天 |
| 13 | 招标控制价 | 1、本项目招标控制价为95万元； 2、供应商投标报价不得超过此招标控制价，投标报价低于或等于此招标控制价的报价为有效报价，超出此招标控制价为无效标。 |
| 14 | 供应商资格要求 | 采用资格后审：详见“磋商办法”。 |
| 15 | 招标文件获取 | 提供法定代表人或其授权委托代理人本人居民身份证原件复印件（加盖公章）和法人资格证明或授权委托书（加盖公章），资料里注明联系方式，线上发送邮箱（726624486@qq.com），资料确认无误后安排报名及缴费。 |
| 16 | 踏勘现场 | 不统一组织，自行踏勘施工现场，考察现场所发生的费用以及由于考察现场而引起的一切后果均由供应商自己承担。 |
| 17 | 澄清和答疑 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年04月09日17：00时。 答疑澄清截止时间：2025年04月10日17：00时。 答疑文件领取方式：现场领取纸质答疑文件。 答疑文件领取地点：同开标地点。 |
| 18 | 合同方式 | 总价合同 |
| 19 | 响应文件份数 | 供应商须提供响应文件三份，一正二副。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2025年04月14日14时30分。 |
| 21 | 邮寄或递交响应文件地点 | 淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼开标室。 |
| 22 | 磋商时间、地点、人员 | 磋商时间：同投标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 参加人员：监管人员、招标人、招标代理人、供应商等。 |
| 24 | 投标保证金 | 无 |
| 25 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 26 | 磋商办法 | 综合评估法 |
| 27 | 投标费用 | 本次项目的代理服务费参照原计价格【2002】1980号文55%计取，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。 |

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国招投标法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知代理公司（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司电子信箱726624486@qq.com），代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理公司将不予收理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将公告【同时通知所有供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由供应商自行承担。】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

10.磋商报价

10.1采取固定总价合同，报价应包括与本项目有关的人员工资、设备、工器具费用、政策性调整、工程延期、管理费、利润、保险、税金等所有风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定内容所涉及到的一切相关费用，采购人不再单独支付。

10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价。

10.3磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1项目采购需求应全部满足，否则将作无效投标处理。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金：

14.1本项目无需交纳。

14.2发生下列任一情况，一经查实，采购人有权取消其成交资格：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或代理公司恶意串通的；

（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（7）中标供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了发包人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2不具备磋商文件中规定资质要求的或未按磋商文件规定提交相关资格审查材料的；

23.3不同投标供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

23.4响应文件中的服务内容不满足采购需求及总体要求的；

23.5经三分之二磋商小组成员认定，投标供应商所报服务承诺低于采购人采购需求及总体要求的；

23.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

23.7经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.8投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

23.9投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算 基础不一致的；

23.10投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量 清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

23.11不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.12经查实提供虚假材料谋取成交的。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，代理公司有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定中标供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐3名中标供应商候选人。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定中标供应商。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理公司将通知中标供应商。

28.2中标供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及中标供应商同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标供应商应在中标通知书发出之日起十五日内签订采购合同。磋商文件、中标供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

31.政策功能落实

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目磋商小组根据磋商文件中规定的评标标准进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序分别推荐出中标供应商，采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定中标供应商。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为50分。

三、具体标准：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分（15分） | 投标 报价 | 15 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为基准价其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（基准价／投标报价）*15。 |
| 商务 部分 （16分） | 业绩 | 6 | 供应商自2022年1月以来（以合同时间为准）承担过类似雨水管道施工项目的得3分；承担过类似雨水管道养护作业项目的得3分；本项最多得6分，没有不得分。（施工类需提供合同复印件、竣工验收证书加盖供应商公章，养护作业类需提供合同及履约证明材料复印件加盖供应商公章，原件带至现场备查，否则不予认可）。 |
|  | 设备 | 6 | 供应商自有专业管道冲洗车的，得2分；供应商自有自卸汽车的，得2分；供应商自有汽油污水泵的，得1分；供应商自有电动雾炮洒水车的得1分,本项最多得6分，没有不得分。（提供设备发票复印件加盖公章） |
|  | 车辆 | 4 | 供应商自有巡查车辆的，每提供一辆得2分,本项最多得4分，没有不得分。 注:上述项须提供车辆购置发票复印件加盖公章，未提供或提供不全的本项不得分。 |
| 日常养护作业方案 （19分） | 注：由评委进行打分，如果发现缺项漏项或重大偏差的，该分项不得分。 |  |  |
|  | 总体 概述 | 3 | 养护作业方案总体设想、方案针对性，总体设想和方案针对性较强的，得3分；总体设想和方案针对性一般的，得2分；总体设想和方案针对性较弱的，得1分；没有或差的不得分。 |
|  | 任务完成及时性保障措施 | 3 | 保障措施方案好的得3分；保障措施方案一般的，得2分；保障措施方案较差的，得1分；没有的不得分。 |
|  | 安全保证措施 | 3 | 制定合理完善安全保证体系、安全保证方案可行、措施得力，得3分；制定合理完善安全保证体系、安全保证方案较可行、措施基本得力，得2分；制定合理完善安全保证体系、安全保证方案基本可行、措施较差的，得1分；没有的不得分 |
|  | 任务完成质量保证措施 | 3 | 制定合理完善质量保证体系、质量保证方案可行、措施得力，得3分；制定合理完善的质量保证体系、质量保证方案较可行、措施基本得力，得2分；制定合理完善的质量保证体系、质量保证方案基本可行、措施较差的，得1分；没有的不得分 |
|  | 突发事件的应对及处理方案 | 3 | 突发事件的应对及处理方案得当的，得3分；突发事件的应对及处理方案一般的，得2分；突发事件的应对及处理方案较差的，得1分；没有的不得分。 |
|  | 项目实施的重点、难点解决 | 4 | 重难点突出及解决方案好的，得4分；重难点一般及解决方案一般的，得2分；重难点突出及解决方案较差的，得1分；没有的不得分。 |

- 第四章  合同条款

一、合同格式

发包人（全称） 淮安市市政设施养护中心

承包人（全称）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年二-四季度雨水管道日常养护作业有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称: 2025年二-四季度雨水管道日常养护作业；

2.项目地点:淮安市市区；

3.项目内容:包括但不限于巡查，雨水管道疏通，收水井、检查井清扒，排水口疏通，道路桥梁防汛，扫雪除冰，交办单处理，应急处置以及发包人交办的其他事项。具体以发包人派发的任务单为准。

4.资金来源:财政拨款

5.项目范围: 包括但不限于巡查，雨水管道疏通，收水井、检查井清扒，排水口疏通，道路桥梁防汛，扫雪除冰，交办单处理，应急处置以及发包人交办的其他事项。具体以发包人派发的任务单为准。

二、作业期限

作业期限:275日历天，2025年   月   日至2025年    月    日；

三、作业标准

符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》等规范。

四、合同价款

本合同金额为人民币（大写）:              （小写）￥ :      元。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、招标文件和成交通知书

3、响应文件及其附件

4、本合同专用条款、通用条款

5、发包人派发的任务单、指令等。

6、报价表

7、明确双方权利、义务的纪要、协议

8、标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行筹集资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定完成作业，确保作业质量和安全，不进行转包及违法分包。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、发包人权利和义务

1.发包人享有依照考核标准对承包人进行监督、检查和考核的权利；

2.承包人未按规定的质量标准进行作业的，发包人有权要求承包人在规定时间内整改到位；

3.承包人发生合同终止条款行为时，发包人享有提前终止合同的权利；

4.在承包人存在违约情况时，经发包人书面催告后，在合理期限内无正当理由拒不改正的，发包人享有根据本协议的约定兑取履约保函的权利；

5.发包人有按合同约定和考核结果按月支付承包人服务费用的义务；

6.发包人采纳承包人的合理化建议，对于已采纳的建议，发包人有义务配合、协调相关部门予以支持；

7.发包人可协调相关部门帮助承包人解决突发事件和重大问题；

8.发包人在服务期内不再采购其他服务承接方开展本合同项下服务范围内各项内容。

八、承包人权利和义务

1.遵守国家政策和法律法规，遵守发包人相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.作业现场应按规范设置安全围挡，作业过程中保证污泥不落地，保证现场清洁，并符合文明施工、环境卫生等管理规定，因承包方违反规定造成的损失和罚款由承包方负责，作业结束时，应及时拆除临时设施。

3.未尽发包方批准，不得搭建临时建构筑物、工棚，搭建须经发包方书面批准，且应整齐美观。

4.承包人安排专人全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和规范等文件规定的承包方应做的工作；

5.根据发包人的任务单，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。

6.服从发包人的监督、检查、管理；接受发包人有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

7. 承包人应保证本项目作业人员、车辆、机械满足日常养护作业、防汛、应急处置等需要，按照发包人要求分片作业，服从发包人随时调度，按时完成发包人下达的任务；如果不能满足要求，发包人有权直接安排其他的施工单位，费用由承包人承担，按本协议约定的价格从承包人工程款中直接扣除。

8、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因承包人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

9、承包人在作业过程中必须保持现场整洁，负责清理因自身的工作造成的污染，确保工完料净场地清。如果不能及时清理施工现场，发包人有权安排其他单位清理，发生费用由承包人承担，同时发包人有权要求承包人支付500元/次的违约金。

10.应按规定为作业人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如防汛雨衣、雨靴、安全背心、工作服、手套及其它相关的防护用品）。

11.所有作业人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下未成年人、超过法定退休年龄人员及体弱病残人员等；禁止使用不法人员，承包人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

12.机驾人员必须按国家有关规定要求，持有效证件上岗（其中：车辆驾驶员须有驾驶证B2及以上）。

13.发包人在资金暂时不到位，未能按时拔付工程款的情况下，承包人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事及拖延工资。

九、环境保护、安全生产和文明施工

1、发包人有权组织对承包人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及处相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控承包人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成的事故，由承包人承担一切责任后果和损失赔偿责任。

发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报发包人有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、承包人就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护发包人良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的各种损失和罚款。

承包人应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；如对公众和第三方财产造成损害和妨碍，由承包人承担一切责任后果和损失赔偿责任。

4、承包人人员应遵守《淮安市民文明守册》，实行文明施工。

十、材料、设备供应与管理。

承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的设备机具（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按发包人指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，承包人应按领用时的价格赔偿。

十一、合同形式

本项目报价采用总价包干，单价包含人、材、机、管理费、利润、措施费、规费、税金、安全围挡、发包人机具使用等相关全部费用。承包人具体实施任务以发包人出具的任务单为准，发包人依据《雨水设施日常养护考核办法》对任务单完成情况进行考核评分。

十二、结算办法及付款方式

根据上月考核评分情况按月支付费用。在1/9合同总价的基础上，月度付款前，发包人将对承包人检查、考勤、考核等处罚的费用扣减后，再支付相应款项。以上付款均无利息，付款时成交供应商须提供正规发票。

十三、考核

考核由发包人牵头组织，承包人应配合发包人对其工作进行考核，考核结果作为结算合同价款的依据。（具体考核办法见附件）

十四、保险

1．承包人必须办理包括但不限于不低于80万元的雇主险、不低于80万元的人身意外伤害险、不低于60万元的安责险、不低于1000万的公共责任险（包括但不限于约301.6公里雨水管道、约7022座雨水检查井、约14524座雨水收集井、约162座出水口等排水设施）等保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。否则，由承包人承担一切责任后果和损失赔偿责任。开工前向发包人提供保单复印件，发包人核查人员身份证与保单，施工过程中随机抽查。

十五、违约责任

1、发包人违约责任

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发生时双方协商解决，承包人不得因此而影响正常施工，聚众闹事。

2.承包人违约责任

（1）造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币10000-20000元/次的违约金（从工程款中扣除），并接受发包人暂停承包人参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠工资，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。

（2）承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运及清理完场地的，承包人除承担清理费用外每延迟一天交纳违约金人民币500元。

（3）承包人未按发包人或监理人指定的时间、要求进行现场的安全围挡的，承包人向发包人缴纳500元/次的违约金。拒不整改的，发包人可以直接委托他人进行安全围挡，所产生的费用按实双倍计算，由承包人以现金方式交至发包人处，同时发包人有权解除合同。

（4）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：以合同工期（发包人或及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；工期延误在10天内的，承包人向发包人缴纳不少于人民币1000元/天的违约金；工期延误在10天及以上的，承包人向发包人缴纳不少于人民币2000元/天的违约金；

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为签约合同价的10%。如承包人逾期竣工违约金合计超过最高限额，则发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，尚未支付的工程款不再结算支付，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；所有工期延误须在发生后七天内办理签证，逾期不予认可。

（5）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，同时由承包人支付违约金人民币500元/次，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的费用不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币2000元/次的违约金，承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，同时发包人有权解除合同。

（6）在施工中，承包人施工人员需身着印有企业名称的标志服，如发现未着标志服，由承包人支付违约金人民币500元/次。进入管道作业时必须履行审批手续，并按要求做好相关防护措施，如发现1次，解除合同，并承担相关安全责任。

（7）承包人未足额办理保险的责任：发包人有权要求承包人清退无保险人员或停工整顿，并有权向承包人索赔每人次不少于人民币500元/人.次的违约金；停工期间造成的工期延误损失由承包人承担。

（8）承包人必须配备专业养护人员，并随时接受发包人检查。如果承包人人员数量不满足发包人要求，每少1人、次除扣分外每次处罚不少于1000元，并有权解除合同。

（9）发包人根据现场进展情况有权要求承包人增加人员，所发生的费用承包人自行承担，不服从管理的，发包人有权处以1000至2000元每次的违约金处罚；

（10）防汛、防台、防寒处置不力，未造成严重影响的，每次不少于2000元处罚。

（11）承包人有下列情况，发包人有权对承包人作出清出现场处理：①人员未达到招标要求；②防汛抢修等重大活动不服从指挥；③日常养护等出现重大质量问题，被媒体曝光造成严重影响的；④出现安全问题，不配合积极处理。

（12）连续2个月月度考核低于80分或法律法规规定应当终止合同情形的，发包人可终止本合同。

（13）除上述条款，承包人违反国家、省、市、主管部门出台的相关规定、本合同（含附件）及发包人内部管理制度、交底要求，除承担相应的责任外，发包人有权是视情节严重情况向承包人索赔违约金人民币100-1000元/次。

（14）在履行合同过程中，上述违约情况中承包人所交纳的违约金必须采用现金向发包人交纳，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款中双倍扣回。

十六、不可抗力

1、不可抗力的标准执行现行有关规定。

2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。

3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5、若因政策性调整，发包人可根据相关要求随时终止本合同，已发生的工程量按实结算，承包人不能以此为由要求发包人承担任何违约责任。涉及设施下放或养护体制调整，则合同自动解除，若相关承接主体同意延续合同成果的，由承接主体与承包人签订补充协议。

十七、其他条款

- 车辆、设备：

发包人无偿提供4辆淤泥清运车。承包人应妥善保管、合理使用，不带病作业，发现故障，及时维修，同时承包人负责除车辆年审、保险以外的油费、维修、保养、交通违法处理等车辆使用过程中所产生的一切费用，并承担相应的安全责任。

其余机械设备、车辆由承包人自行解决。发包人提供的车辆、承包人投入本项目的自有车辆设备等，未经发包人允许不得用于本项目以外，相应车辆设备须接入发包人车辆定位系统，并接受发包人调度。

2.人员：

发包人原从事雨水管道养护作业的人员（不少于15人，其中驾驶员4人，包括但不限于签署劳动合同员工、劳务派遣员工、劳务合同员工等）由中标人全员接收，按照原有劳动关系或用工关系重新签订相应合同（包括但不限于签署劳动合同、劳务派遣合同、劳务合同等），并继续安排原从事的工作岗位，薪酬标准、社保、福利待遇等不低于原收入标准，依法缴纳社保，同时按照相关规定和社会发展水平合理调整薪酬标准，确保实现员工的平稳过渡。原劳动关系存续期间所产生的劳动争议、纠纷等，仍由原公司负责。

所有员工本季度工资待遇应不低于以下标准：

| 岗位名称 | 实发工资不低于（含个人缴纳部分） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 班组长兼污泥车驾驶员 | 3250元/人·月 |  |
| 班组长 | 3200元/人·月 |  |
| 污泥车、泵车驾驶员及铲车操作手 | 2950元/人·月 | 泵车及铲车台班费另算，其中：泵车50元/台班；铲车铲车22元/半天，超过半天后4.5元/小时。 |
| 污泥车驾驶员 | 2750元/人·月 |  |
| 疏浚工 | 2700元/人·月 |  |

所有员工本季度福利保障应不低于以下标准：

| 端午、中秋慰问 | 劳防用品费 | 工作日午餐 | 误餐费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 早、中、晚餐 | 夜餐（加班4-8小时） | 夜餐（加班8小时以上） |
| 元/人 | 元/人·月 | 元/人·次 | 元/人·次 | 元/人·次 | 元/人·次 |
| 1200 | 150 | 15 | 20 | 30 | 50 |

承包人应在保证承接原有作业人员的基础上，根据发包人下达工作任务和要求，配置足够的人员。发包人原从事雨水管道养护作业的人员、承包人另外投入的人员，未经发包人允许，均不得用于发包人以外的项目。

十八、合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2、因不可抗力或发包人原因造成合同解除，承包人就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；发包人按合同约定支付已完工作劳务报酬。

3、因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失 。

十九、合同终止

双方履行合同全部义务；价款支付完毕；承包人向发包人交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

二十、争议解决

1、发、承包双方在履行合同时发生争议，可以友好协商解决；协商解决不了的，双方应淮安仲裁委员提起仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

二十一、合同生效

本合同经发、承包双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经发包人、承包人协商一致，方可更改。本合同一式陆份，发包人执肆份、承包人执贰份。

发包人（单位盖章）:              承包人（单位盖章）:

代表签字:             代表签字:

签定日期:             签定日期:

附件1

安全协议

发包人：淮安市市政设施养护中心

承包人：

依据《中华人民共和国合同法》以及国家有关安全生产管理的法律、法规、标准，按照“安全第一、预防为主”的原则，双方经协商一致，特签订本合同。

一、工程名称：

二、本合同内容只涉及发承包双方在                     中关于安全生产的权利、义务和责任。

三、发包人的权利和义务

1、有权要求承包人严格执行安全生产法规、标准，遵守有关的安全生产规章制度等。

2、有权要求承包人维护好相关的发包人的安全生产设施、设备、器材。

3、有权对承包人的施工作业现场的安全作业情况进行监督。

四、承包人的权利和义务

1、承包人应该严格执行国家、行业等安全生产法规、标准，遵守有关的安全生产规章制度等。有权对安全生产工作提出合理化建议和改进意见。

2、日常作业中，对发包人违章、强令承包人冒险作业，承包人有权拒绝执行。

3、发生严重危及承包人生命安全的不可抗拒紧急情况时，承包人有权采取必要的措施。

4、工程开工前必须对全体施工人员进行安全教育，增强安全意识，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，认真贯彻安全生产的方针，必须时刻加强生产安全管理，确保安全生产无事故。

5、加强施工管理，作业人员必须服从发包人监督，严格按有关安全操作规程进行施工，因违反操作规程等原因造成的一切伤亡事故由承包人负全责。

6、维护社会治安秩序，不得打架斗殴，无理取闹，否则一切后果自负。

7、工地一切材料包括在施工现场所挖出的一切物品必须上交，不准任何人私自拿走，占为己有。

9、严禁违章作业，因违章作业所造成的安全事故或对人身或财产的损失应全部赔偿经济损失，重大事故交司法机关处理。

10、因施工需要外接电源的或使用发电机的，其用电安全责任及因使用发电机所导致并发生的一切安全责任事故均由承包人自行承担。

11、施工现场，承包人负责设置安全围障，需要派人专人看管，如发生安全交通事故由承包人负责处理、赔偿。

12、特殊工种要穿戴好劳保用品，上班时间不得穿拖鞋，不得喝酒。特种操作人员（如电工、设备操作工等）必须按规定持证上岗。

13、进入施工现场的所有作业人员必须穿戴安全标志服。

14、废料必须日产日清，如因特殊原因无法及时清运的，必须统一并集中堆放到指定地点，同时要进行覆盖、围挡，并采取安全维护措施。同时未铺设的路床应采取覆盖、降尘等措施，保证文明施工，利民不扰民。

15、承包人对自身施工现场的安全、文明施工活动负全责，如造成人身或者财产损失的，一切损失和赔偿责任均由承包人负责赔偿。

五、由于不可抗拒力造成合同项目施工作业事故及生产的损失，当事人双方各自承担相应的损失。

六、本合同履行过程中发生争议纠纷，应通过友好协商解决，如协商不成，按双方在承包合同中约定发包人所在地的管辖地和纠纷解决的方式执行。

七、本合同是工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。本合同与工程合同同时生效、终止。

八、本合同一式陆份，发包人执肆份、承包人执贰份。

九、本协议作为合同附件，由合同发承包双方共同签署。

发包人:                              承包人:

单位盖章:                                 单位盖章:

代表签字:                                 代表签字:

签定日期:                                 签定日期:

附件2

# 雨水设施日常养护考核办法

一、考核的目的

为规范市管道路雨水设施养护管理，切实提高雨水设施养护质量，确保雨水设施完好和正常运行，结合本单位实际情况，特制定本办法。

二、考核依据

住建部《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

三、考核主体

由淮安市市政设施养护中心（以下简称中心）牵头组织考核，考核小组由中心分管领导和相关职能部门人员组成。

四、考核对象及范围

1、考核对象：中标养护单位。

2、考核范围：管养范围指定区域内雨水管道、雨水检查井、雨水收集井、防坠网、排口等各类雨水设施的巡查、日常养护及管理等。

五、考核项目及内容

1、交办单处理及应急处置：12345热线、数字城管、媒体舆论、单位自查等各类交办单处处理，雨水设施维护、抢修，道路防汛，道路、桥梁扫雪除冰等。

2、雨水设施巡查：按管养范围划分片区，巡查责任落实到班组，巡查工作到位，在时间和空间上不留空档。

3、雨水设施养护及时率：雨水管道、检查井、收水井、防坠网、排口等及时完成下达养护任务量。

4、雨水设施完好率：雨水设施养护达到相关养护技术规范相关量标准，管道畅通，雨水检查井、雨水收集井无明显积淤，雨水检查井盖、雨水收集井盖、防坠网完好。

5、甲方提供设备、车辆的完好性：对甲方提供的车辆、设备定期保养、检修，保证正常使用。

六、考核项目权重设定

考核满分100分，实行扣分制，扣完为止。

月度考核项目权重分配表

| 序号 | 项目 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交办单处理及应急处置 | 30% |
| 2 | 雨水设施巡查考核 | 10% |
| 3 | 雨水设施养护及时率考核 | 30% |
| 4 | 雨水设施完好率考核 | 20% |
| 5 | 甲供车辆、设备的完好性 | 10% |
|  | 满分100 | 100% |

七、考核方式

1、每月的3日－5日（遇休息日顺延）对上月进行考核。做好检查考核相关资料的统计、记录。

2、每月考核的设施路段由中心随机抽取，每个班组至少抽查一个检查单元。

3、考核检查按照500米长度为一个检查单元。

八、考核评比办法

考核实行百分制，根据检查情况按照评分标准进行评分。

考核分与结算支付养护劳务费用挂钩。月度考核分95分（含）以上的全额支付；月度考核分低于95分高于85分（含），扣除当月养护劳务经费的5%；月度考核低于85分高于75分（含），扣除养护劳务经费10%；月度考核低于75分高于60分（含），扣除养护劳务经费20%；月度考核分数低于60分的该月养护劳务经费不予支付。

- 考核内容及考核细则（见附件）

十、本办法从发布之日起实行。

附件：

1、《交办单处理及应急处置考核内容》

2、《雨水设施日常巡查工作考核内容》

3、《雨水设施养护时率考核内容》

4、《雨水设施完好率考核内容》

5、《甲供车辆、设备完好性考核内容》

6、《雨水施养护作业考核表》

附件1

交办单处理及应急处置考核内容

主要工作内容：各类交办单处理（含市长热线12345、数字城管、媒体舆论、单位自查等各类交办单）、应急事件处置（道路塌陷、空洞应急维护、抢修，雨水井盖缺失、破损应急维护、抢修等）30分。

一、各类交办单处理8分

收到各类交办单，及时调查、及时处理、及时回复，规定时间内办结，做到特事特办，办结率100％，回复率100%。

二、应急事件处置8分

建立道路坍陷、空洞应急维护、抢修和雨水井盖破损、缺失应急维护、抢修等应急预案，落实24小时备班制度，积极、妥善处置突发应急事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看、维护，提出处置意见，落实处置措施，并及时向中心分管领导和相关职能部门报告。

三、防汛、防台、扫雪除冰 8分

防汛、防台、扫雪除冰期间，根据中心指令，三十分钟内应急人员到岗、设备到位，立即开展巡查、预防和应急处置，按要求完成交办任务，及时报告完成情况。

四、重大活动配合3分

配合省、市、局大型活动，做好雨水设施的安全运行保障工作。

五、领导交办其它工作完成情况3分

按要求完成领导交办其它相关工作。

附件2

雨水设施日常巡查工作考核内容

主要工作内容：雨水设施总量与巡查人员相匹配、巡查责任落实，时间、路段明确；巡查记录完善、内容准确； 巡查人员发现和处置问题及时。项目总分10分

一、巡查人员的配置及责任落实5分

中标单位应根据雨水设施量合理安排巡查人员、巡查车辆，巡查人员满足投标文件要求，安排好线路和时间，做到在时空上不断档，使雨水设施始终置于巡查人员控制之下。雨水设施的巡查责任都必须落实到班组，应明确雨水设施巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查周期，明确巡查发现问题及时报告和追踪解决的程序等，巡查频次满足投标文件要求。

二、巡查记录2分

巡查人员每次要将巡查情况进行记录，中标单位要统筹做好巡查日记备查。要求做到内容真实无误，并有专人监督检查，巡查日志每月汇总装订成册。

三、巡查问题处理3分

巡查过程中发现问题要及时向相关部门上报，位置、数量准确无误。同时，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时处置措施。对报告后未及时处理的，应追踪报告，直至解决。

附件3

雨水设施养护及时率考核内容

雨水设施养护及时率考核项目。总分30分

一、雨水检查井、收集井清掏10分

完成下达检查井、收集井清掏计划数量，井内无明显积淤、杂物，井盖眼无堵塞

二、雨水管道疏通8分

完成下达管道疏通计划数量，无明显积於

三、雨水检查井防坠网、销栓更换、添置8分

完成下达防坠网、销栓更换、添置计划数量

四、雨水排口巡查、清理4分

完成下达排口巡查、清理计划数量

附件4

雨水设施完好率考核内容

雨水设施完好率考核项目总分。20分

一、雨水检查井、收集井5分

井框盖完好，井内无明显积淤、杂物，井盖眼无堵塞

二、雨水管道5分

管道畅通，积淤不明显

三、雨水检查井防坠网、销栓5分

防坠网完好，无破损、缺失，挂钩无锈蚀现象；销栓完好，无缺失、破损

四、雨水排口5分

排水正常，无破损，无杂物、挡墙等阻挡排水

附件5

甲供车辆、设备完好性考核内容

甲供车辆、设备考核项目总分。10分

一、甲供车辆、设备定期保养  5分

按照相关要求，甲供车辆、设备在甲方指定地点进行定期日常保养。

二、甲供车辆、设备及时检修  5分

甲供车辆、设备出现故障及时检修，严禁“带病”作业。

附件6

雨水设施养护作业考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交办单处理及应急处置 | 各类交办单处理 | 8 |  |  |
|  | 应急事件处置 | 8 |  |  |
|  | 防汛、防台、扫雪除冰 | 8 |  |  |
|  | 重大活动配合 | 3 |  |  |
|  | 领导交办其它任务完成情况 | 3 |  |  |
| 雨水设施日常巡查 | 巡查人员配置及责任落实 | 5 |  |  |
|  | 巡查记录状况 | 2 |  |  |
|  | 巡查问题处理 | 3 |  |  |
| 雨水设施养护及时率 | 雨水检查井、收集井清掏 | 10 |  |  |
|  | 雨水管道疏通 | 8 |  |  |
|  | 雨水检查井防坠网、销栓更换、添置 | 8 |  |  |
|  | 雨水排口巡查、清理 | 4 |  |  |
| 雨水设施完好率 | 雨水检查井、收集井 | 5 |  |  |
|  | 雨水管道 | 5 |  |  |
|  | 雨水检查井防坠网、销栓 | 5 |  |  |
|  | 雨水排口 | 5 |  |  |
| 甲供车辆、设备完好性 | 甲供车辆、设备定期保养 | 5 |  |  |
|  | 甲供车辆、设备及时检修 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 检查时间：年月日～年月日 |  |  |  |  |

附件6-1：考核附表（一）

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类交办单处理 | 及时调查、及时处理、及时回复，规定时间内办结，做到特事特办，办结率100％，回复率100% | 存在交办单未及时办结并回复的，每单扣1分，直至扣完该项分。 | 8 |  |  |  |
| 2 | 应急事件处置 | 建立应急预案，落实24小时备班制度，积极、妥善处置突发应急事件，接通知后半小时内应到现场查看、维护，提出处置意见，落实处置措施，并及时向中心分管领导和相关职能部门报告 | 未建立预案、落实24小时备班制度，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣3分；应急事件未及时报告，一次扣1分，直至扣完该项分。 | 8 |  |  |  |
| 3 | 防汛、防台、扫雪除冰 | 三十分钟内应急人员到岗、设备到位，立即开展巡查、预防和应急处置，按要求完成交办任务，及时报告完成情况。 | 三十分钟未到岗，每次扣1分；未按规定开展相关工作，每次就1分直至扣完该项分。 | 8 |  |  |  |
| 4 | 重大活动配合 | 配合省、市、局大型活动，做好雨水设施的安全运行保障工作 | 发生有责事件，每次扣3分，直至扣完该项分。 | 3 |  |  |  |
| 5 | 领导交办其它任务完成情况 | 认真完成各级领导交办其它任务。 | 未及时完成领导交办任务的，一次扣1分，直至扣完该项分。 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-2：考核附表（二）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查人员配置及责任落实 | 配足巡查人员、巡查车辆，巡查人员必须全部参加保险；巡查人员统一穿戴工作服；巡查责任必须落实到具体班组，按照规定频率巡查。 | 未按要求配足人员、保险，每缺1人扣1分； 未按规定穿戴工作服，每起扣1分；巡查不到位、频率不足，每次扣1分。 | 5 |  |  |  |
| 2 | 巡查记录 | 巡查人员每次要将巡查情况进行记录，中标单位要统筹做好巡查日记备查。要求做到内容真实无误，并有专人监督检查，巡查日志每月汇总装订成册 | 未达到本条要求者，每次扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
| 3 | 巡查问题处置 | 巡查过程中发现问题要及时向相关部门上报，位置、数量准确无误。同时，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时处置措施。对报告后未及时处理的，应追踪报告，直至解决 | 未达到本条要求者，每次扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 考核人员： 检查时间： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-3：考核附表（三）

| 序号 |  | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 雨水检查井、收集井清掏 | 每少完成下达计划数量的1%，扣1分。 | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | 雨水管道疏通 | 每少完成下达计划数量的1%，扣1分。 | 8 |  |  |  |  |
| 3 |  | 雨水检查井防坠网、销栓更换、添置 | 每少完成下达计划数量的1%，扣1分。 | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | 雨水排口巡查、清理 | 每少完成下达计划数量的1%，扣1分。 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4：考核附表（四）

考核道路：

| 序号 |  | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 雨水检查井、收集井 | 井框盖完好，井内无明显积淤、杂物，井盖眼无堵塞，发现一处病害扣1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 2 |  | 雨水管道 | 管道畅通，积淤不明显，发现一处病害扣1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 3 |  | 雨水检查井防坠网、销栓 | 防坠网完好，无破损、缺失，挂钩无锈蚀现象；销栓完好，无缺失、破损，发现一处病害扣1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  | 雨水排口 | 排水正常，无破损，无杂物、挡墙等阻挡排水，发现一处病害扣2分。 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-5：考核附表（五）

| 序号 |  | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 甲供车辆、设备定期保养 | 对甲方提供的车辆、设备，在甲方指定地点进行日常保养，发现1次未按规定时间保养的扣1分，发现1次未在甲方指定地点保养的扣1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 2 |  | 甲供车辆、设备及时检修 | 甲供车辆、设备出现故障未及时检修的，发现1次扣1分，车辆、设备“带病”作业的，发现1次扣1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  项目采购需求

一、基本条件

1、设备

采购人无偿提供4辆淤泥清运车供中标人使用，车辆年审、保险费用由采购人负责；成交供应商负责除车辆年审、保险以外的油费、维修、保养、交通违法处理等车辆使用过程中所产生的一切费用，并承担相应的安全责任。

其余机械设备、车辆由中标人自行解决。采购人提供的车辆、中标人投入本项目的自有车辆设备等，未经采购人允许不得用于本项目以外，相应车辆设备须接入采购人车辆定位系统，并接受采购人调度。

2、人员

采购人原从事雨水管道养护作业的员工（不少于15人，其中驾驶员4人，包括但不限于签署劳动合同员工、劳务派遣员工、劳务合同员工等）由中标人全员接收，按照原有劳动关系或用工关系重新签订相应合同（包括但不限于签署劳动合同、劳务派遣合同、劳务合同等），并继续安排原从事的工作岗位，薪酬标准、社保、福利待遇等不低于原收入标准，依法缴纳社保，同时按照相关规定和社会发展水平合理调整薪酬标准，确保实现员工的平稳过渡。原劳动关系存续期间所产生的劳动争议、纠纷等，仍由原公司负责。

所有员工本季度工资待遇应不低于以下标准：

| 岗位名称 | 实发工资不低于（含个人缴纳部分） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 班组长兼污泥车驾驶员 | 3250元/人·月 |  |
| 班组长 | 3200元/人·月 |  |
| 污泥车、泵车驾驶员及铲车操作手 | 2950元/人·月 | 泵车及铲车台班费另算，其中：泵车50元/台班；铲车铲车22元/半天，超过半天后4.5元/小时。 |
| 污泥车驾驶员 | 2750元/人·月 |  |
| 疏浚工 | 2700元/人·月 |  |

所有员工本季度福利保障应不低于以下标准：

| 端午、中秋慰问 | 劳防用品费 | 工作日午餐 | 误餐费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 早、中、晚餐 | 夜餐（加班4-8小时） | 夜餐（加班8小时以上） |
| 元/人 | 元/人·月 | 元/人·次 | 元/人·次 | 元/人·次 | 元/人·次 |
| 1200 | 150 | 15 | 20 | 30 | 50 |

中标人应在保证承接原有作业人员的基础上，根据采购人下达工作任务和要求，配置足够的人员。本项目所有人员，未经采购人允许不得用于本项目以外。

二、工作范围及要求

对市管雨水管网进行日常养护，包括但不限于约301.6公里雨水管道、约7022座雨水检查井、约14524座雨水收集井、约162座出水口等排水设施；以及道路桥梁防汛处理、道路桥梁扫雪除冰、各类交办单处理、应急处置等。采购人保留对上述采购范围进行适当调整的权利，招标后采购人接收的新增设施纳入中标人养护范围，并不因此而增加费用。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水检查井清理 | 完成采购人下达的雨水检查井清掏计划，数量约2600座，井内无明显积淤、杂物。 |
| 2 | 雨水收集井清理 | 完成采购人下达的雨水收集井清掏计划，数量约5500座，井内无明显积淤、杂物。 |
| 3 | 雨水主管、支管排查 | 完成采购人下达的雨水主管、支管排查和疏通计划，确保管道畅通，发现堵塞及时疏通清理，如无法疏通及时上报。 |
| 4 | 出水口、检查井、收水井巡查 | 养护范围内的所有出水口、检查井、收水井每月巡查不少于一次，发现问题及时处理并上报。 |
| 5 | 更换雨水检查井（框）盖、雨水收集井（框）盖 | 1、完成采购人下达的更换雨水检查井盖任务单；2、巡查中发现破损、缺失，及时维护、更换并上报。 |
| 6 | 更换、添置防坠网 | 1、完成采购人下达的防坠网更换、添置计划；2、工作中发现破损、缺失，及时更换或添置并上报。 |
| 7 | 道路、桥梁防汛处理 | 1、汛期雨天对养护范围内道路进行巡查，发现积水及时处置；2、熟练操作发包人各类防汛设备，保证汛期正常使用。 |
| 8 | 道路、桥梁扫雪除冰 | 1、及时巡查采购人指定道路、桥梁，发现积雪、积冰，及时处置；2、根据采购人要求，及时对道路、桥梁进行洒布融雪剂（融雪剂采购人提供）。 |
| 9 | 数字城管、12345热线等各类交办单处理 | 根据采购人指令，在规定的时间内完成各类交办单。 |
| 10 | 应急处置 | 1、根据采购人指令，对道路坍陷、空洞，雨水井盖破损、缺失等突发事件进行应急维护、抢修，积极、妥善处置突发应急事件；2、工作中发现道路坍陷、空洞，雨水井盖破损、缺失等突发事件，应立即进行维护，提出处置意见，落实处置措施，并及时向采购人报告。 |

注：1、采购人按照《雨水设施日常养护考核办法》对成交供应商进行考核。

2、具体实施内容以采购人任务单为准。

三、商务部分

（1）付款方式：

根根据上月考核评分情况按月支付费用。在1/9合同总价的基础上，月度付款前，发包人将对承包人检查、考勤、考核等处罚的费用扣减后，再支付相应款项。以上付款均无利息，付款时成交供应商须提供正规发票。

注：付款时中标供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

（2）服务期：9个月。若因政策性调整，采购人可根据相关要求随时终止本合同，已发生的工程量按实结算，成交供应商不能以此为由要求采购人承担任何违约责任。涉及设施移交或养护体制调整，则合同自动解除，若相关承接主体同意延续合同成果的，由承接主体与成交供应商签订补充协议。

（3）服务地点：由采购人指定。

- 第六章  响应文件（格式）

- 【正/副本】

2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）

竞 争 性 磋 商 响 应 文 件

项目编号：JSZC-320800-GLHA-C2025-0003

采 购 人：

供应商名称：

单位地址：

联系电话：

二〇二五年   月   日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函（格式）

致：淮安市市政设施养护中心

根据贵方磋商采购的2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）（项目编号：JSZC-320800-GLHA-C2025-0003），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （投标供应商单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力。

5、据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，我方愿以(大写、人民币)         元（RMB￥     元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供所需的相关工程服务。

（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

（4）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日期起计算的90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：     （公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人（签字）：

职务：

日期：      年   月   日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）： |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

供应商名称:        （公章）

法定代表人或委托代理人（签字）:

日      期：      年   月   日

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、技术部分

3.1日常养护作业方案

- 资格审查所需资料

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖供应商公章）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供）和受托人身份证（扫描件并加盖供应商公章）。

2、供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:

（1）提供营业执照；（扫描件并加盖供应商公章，必须提供）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书（扫描件并加盖供应商公章，必须提供）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式，必须提供）。

4、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:（提供下列1-4承诺书加盖供应商公章，格式详见示范格式，必须提供）。

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）采购人在资金暂时不到位、未能按时拔付工程款的情况下，供应商按时发放人员工资，不影响正常作业，如因工资引起的纠纷，均由供应商承担。

五、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料

- （格式由投标供应商自定，加盖公章。）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标供应商名称） 的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注：投标供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：淮安市市政设施养护中心

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加淮安广联工程项目管理咨询有限公司组织的2025年二-四季度市管雨水设施日常养护作业（二次）采购项目（项目编号：JSZC-320800-GLHA-C2025-0003)的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件、其有关文件、与采购人及采购代理机构等进行协商、澄清、解释、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：    （加盖公章）

法定代表人：   （签字）

年     月     日

注：投标供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致采购人:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （签章）

日期:      年     月     日

示范格式四

企业声明函

致采购人:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （签章）

法定代表人:（签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致采购人:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （签章）

法定代表人:（签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

承诺书

致：（采购人）

我方在             （项目编号:      ）的磋商过程中，做如下承诺：

一、我单位负责人与其他供应商不存在为同一人或者存在直接控股、管理关系；

二、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、发包人在资金暂时不到位、未能按时拔付工程款的情况下，我单位按时发放人员工资，不影响正常作业，如因工资引起的纠纷，均由我单位承担。

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（盖单位公章）：