编号：JSZC-321003-SWGC-G2024-0309

江苏扬州维扬经济开发区环保设备维护项目

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2024年12月17日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	29

第六章 投标文件格式	33

- 第一章江苏扬州维扬经济开发区环保设备维护项目

- 采购公告

受江苏扬州维扬经济开发区管理委员会的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江苏扬州维扬经济开发区环保设备维护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

江苏扬州维扬经济开发区环保设备维护项目，具体内容详见第四章。

江苏扬州维扬经济开发区环保设备维护项目潜在投标人可在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月8日下午14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-SWGC-G2024-0309

2.项目名称：江苏扬州维扬经济开发区环保设备维护项目

3.预算金额：153.4万元/年，两年共计306.8万元；

4.本项目设置最高限价：最高限价为153.4万元，超过最高限价作无效投标处理；

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：本项目服务年限2年，采取1＋1模式，第一年合同期满后，可根据服务考核情况决定是否签订次年的合同。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月8日下午14:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

1.时间：2025年1月8日下午14:30（北京时间）

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏扬州维扬经济开发区管理委员会

地 址： 扬州市邗江区平山路123号

联系人：朱剑

联系方式：87118397

- 2.代理机构信息

- 名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：金雨薇

联系方式：0514-82129596

- 3.项目联系方式

联系人：金雨薇

联系方式：0514-82129596

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321003-SWGC-G2024-0309项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管 理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类标准的40%一次性支付给招标代理机构，代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表 （如有）

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人/供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人/供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人/供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33、联合投标

本项目不接受联合体投标

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：

本项目总服务期限   年。 （202 年  月  日至202 年  月  日）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3甲方付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后的10个工作日内支付合同总价30%的预付款；剩余合同款依据考核结果按季度付款。每季度第一个月5号之前，由乙方提交上季度的申请付款材料，甲方在当月15号之前完成审核，满足合同约定支付条件时，乙方应按合同约定金额开具发票，甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付（根据实际考核情况，依据采购人付款流程及时结算，每季度进行付款时从预付款中抵扣，扣完为止）。如因上级部门财政资金拨付导致延迟，则甲方付款顺延。

注：考核分数95分以上付100%，90-95分付90%，85-90分付80%，连续两次85分以下采购人有权终止合同。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在     工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：               。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所 涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期90个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市邗江区。

十八、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

按照中国环境监测总站《关于印发<国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）>的函》（总站气函〔2019〕785 号文件）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1010-2018）》、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南(试行)》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则等要求，对扬州维扬经济开发区管理委员会35套空气微站、1套环境空气自动监测站，2套VOCs监测站，2套水站进行日常运行和维护工作，基于智慧环保平台提供软件和数据服务，确保自动监测仪器的维护、管理工作高效规范。

1、设备与设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，空气微站主要包括 SO2、NO2（NOX、NO）、PM10、PM2.5 四项指标，VOCs空气站主要包括57种挥发性有机物组分，水质自动监测站主要包括COD、氨氮、PH。标准空气站主要包括PM2.5、PM10、SO2、NO2、NO、NOX、CO、O3。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括 UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、站房、安防设施等。服务含维护维修、零配件更换、仪器校准检定、标气采购、安全防护、防雷检测、网络通讯、车辆交通、人员薪酬、用电费用、站房房租等与运维有关而产生的一切费用。

设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 监测因子 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气微站 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、氯化物、氟化物、气象五参数 | 35 |
| 2 | VOCs空气站 | 57种挥发性有机物组分 | 2 |
| 3 | 标准空气站 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、NO、NOX、CO、O3气象五参数 | 1 |
| 4 | 水站 | COD、氨氮、PH | 2 |

2、运行维护

2.1 运行维护工作内容

投标人应严格按照《关于印发<国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）>的函》（总站气函〔2019〕785 号文件）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1010-2018）》、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南(试行)》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则等要求开展运维工作，加强系统维护主动性，做好监测设备的运行管理和质量保证，保障空气质量自动监测站的正常连续运行和监测数据的准确性，保证单站、单项数据捕获率大于90%。

2.1.1 投标人应按采购人的要求及时填写监测站巡检记录报告、多点线性检查记录表、流量、温度、压力校准及检漏记录报告、仪器故障维修记录报告等相关表格，所填表格要求字迹清晰，所列项目不应出现空白项，修改数据需注明原因并得到采购人的认可，并按采购人要求提交审核存档。

2.1.2 投标人应按采购人的要求，协助承担上级部门检查、考核以及相关的临时性工作。

2.1.3站内仪器设备的耗材由投标人自行承担；

2.1.4 如遇到洪水、火灾、暴雨等不可抗力造成的空气监测站内仪器设备的故障维修及校准由投标人负责，如需更换备品备件，投标人须上报采购人，由采购人提供所需备品备件。在仪器设备出现故障时，投标人应于4小时内到达现场解决，如需要进行维修故障仪器，应及时上报采购人。

2.1.5 投标人在进行运维工作时的安全问题（包括人员、车辆的安全），全部由投标人负责；因投标人操作不当所导致的采购人仪器设备、安全损失，由投标人承担。

2.1.6 除完成上述要求外，对于其他未尽事项和意外事件，投标人应本着认真、负责的态度与采购人协商解决。

2.2 运行维护总体要求

1、投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

2、不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任；投标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3、不论何时，投标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2.3 空气微站运维要求

1、设备日常巡检维护

每周至少巡查一次，保证设备及各零部件固定牢固；保证设备外观整洁，尤其是冬天，及时清理积雪；每次巡查时均需检查设备供电及网络通讯情况，以保证设备正常运行，填写维护日志，以便相关人员查询。

2、每月全方位巡检

每月对设备进行一次全方位的“体检”，检查各仪器工作状态，及时更换异常配件，并对仪器周边不合理现象及时清除并做好检查记录。

（1）定期查看各站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，周边是都存在异常；

（2） 定期检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，进气采样是否正常；

（3）定期检查仪器的运行状况和各个监测参数数值，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）对NO2、SO2、氯化物、氟化物传感器进行检查，如果漂移超过相关规范要求，需要进行校准；

（5）定期检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查各站点的通讯系统，检查物联网卡使用情况，保证各站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（8）保证及时清除各微站周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（9）经常检查各微站是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，周围是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（10）检查微站的安全设施，做好防火防盗工作。

注：雨雪天气需及时清理、除雪；重度雾霾期间PM10浓度超过500ug/m3（日均值）达三天以上，需对颗粒物传感器每周进行一次维护。

3、每季度工作内容

季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过20%， 应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。（检查内容包括但不限于如下：）

（1）检查微站中各个传感器是否正常工作；

（2）对气态污染物传感器进行校准，检验相关系数、交叉干扰系数、斜率和截距；

（3）检查设备的安全设施，做好防火防盗工作；

4、每年工作内容

每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、 维修、报废等操作。

2.4 空气标准站运维要求

1、运维工作目标：

投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）数据捕获率达到90%（以小时值算）以上；

（3）数据质控合格率达到80%（以小时值算）以上；

（4）运维任务完成率100%；

（5）异常情况处理率100%。

运维工作要求：

要求周工作任务每两周任务时间间隔不能超过七天;要求月度工作任务在每月十五日前后五天之内必须完成;季度工作任务要求在每季度第二个月内必成工作任务（如第一季度任务在2月份完成，第二季度任务在5月份完成，依此类推），半年工作任务分别在六月份与十二月份完成；一年工作任务在第三季度内必须完成;运维人员要在规定的任务完成期间内尽完成任务，运维记录填写要规范。

2、运维工作内容：

1.常规巡查内容

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，柜门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开站房；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：判断系统数据采集与传输情况；根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，将在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传至平台。

3.每周工作

每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

在冬、夏季节还要注意室内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；每周更换气体分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

4.每月工作

清洗PM2.5、PM10切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；检查PM2.5、PM10分析仪、气态分析仪流量，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否泄漏；检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；每月度对仪器的数据进行备份。

5.每季度工作

（1）清洗采样总管及采样风机；

（2）对PM2.5、PM10进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

6.每半年工作

检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；检查气体分析仪多点线性;清洗采样系统。

7.每年工作

对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

8.日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

9.其他

每周更换的气态污染物用滤膜。每周制定下周工作计划。

在运营期内，当设备出现故障，必须在1小时之内响应,2小时内赶赴现场对故障进行处理，系统平台故障诊断、恢复响应时间不得超过8小时。若仪器故障 24 小时内无法排除解决，成交人必须提供保障方案，保证各站点的正常运行:故障检修完成后，均需对仪器进行校准后方可使用。

10.气体分析仪质控

每周进行零点/跨度校准； 每季度进行精密度检查；每半年进行流量检查；每半年进行多点校准；每半年使用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行量值传递。

11.颗粒物分析仪（PM2.5、PM10）质控

每月清洗切割器；每月进行一次流量检查；每季度进行一次膜片校准；每季度进行一次环境温度/压力校准。

2.5 VOCs空气站运维要求

1、投标人按照《关于印发<国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）>的函》（总站气函〔2019〕785 号文件）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1010-2018）》、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》开展日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核，确保VOCs空气站的有效和正常运转。

2、投标人中标后应在扬州市成立专门的维护团队，配备专职维护人员和专用维护车辆用于日常巡检和维护。专职维护人员要有熟练的仪器维护技能和维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题。中标人设定维护专用的联系电话，并应配备传真、电脑、网络等基础办公设备，方便监测平台数据查询及文件的编写和发送。

3、中标人应做好日常运行及维护工作，及时填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并定期提交给甲方。中标人必须对系统状况和数据保密，未经甲方同意，不得以任何方式使用或对外泄漏监测数据及相关内容。

4、在运营期内，如果VOCs空气站发生日常维护范围之外的突发性故障，中标人必须4小时内派技术人员到现场处理，24小时内站点系统恢复正常运行。

5、在运营期内，如遇VOCs空气站的监测主要设备或模块发生变化，若减少或更新，须与甲方协商解决方案。

6、数据必须真实有效。

7、运维工作内容包括：

（1）日常巡查

每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于 20%、质谱标准气单点浓度偏差大于 30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种 组分空白残留不应该高于 0.1 nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在 1 nmol/mol  以 上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的， 酌情保留。

每日对前一日 VOCs 谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

（2）VOCs 空气站至少每周现场巡检一次。

检查仪器运行状态，是否报警或异常。

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

检查标气、载气等各类气体使用情况。

检查仪器管路、阀门是否漏气。

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源，

检查站房通讯及数据传输系统状态。

检查更换颗粒物过滤膜。

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

（3）月度维护

清洗仪器散热风扇滤网。

更换发生器过滤分子筛。

更换发生器干燥剂。

（4）季度检查

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

每季对仪器所有数据进行备份。

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

（5）半年维护检查

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

每半年按照 HJ 1010 中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

2.6 水站运维要求

全面贯彻地表水环境质量自动监测系统的质量管理方针，建立符合国家环保系统相关规范与标准，不断提高地表水水质自动站的运行质量，最终实现水环境实时动态监测，提高了信息的时效性、准确性，增强了对环境的预警、预测能力，保障环境安全。完善同步自动监测体系，为科学制定环境质量控制方案和控制目标考核提供了技术支撑，更好地为政府决策和公众提供服务。

中标人须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责地表水水质自动站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

运行维护要求包括：

1、中标人运行维护期间必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使地表水水质自动站的运行结果达到考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能。

2、运行维护期间，运维人员的相关费用以及采水、供电、通讯、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标人支付。

3、中标人须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

4、维护期间，如遇采购人为地表水水质自动站更换或新增仪器，中标人须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

5、维护期间，地表水水质自动站的全部资产（构筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

6、中标人对地表水水质自动站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

7、运行维护期间，中标人有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。

8、中标人在运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接。

9、中标人应保证地表水水质自动站监测数据有效率不低于85%。

运行维护工作内容包括：

1、提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样。

2、须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由投标人提供。

3、须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

4、按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

5、对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

6、配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作。

7、随时接受采购人的工作考核及质量考核。

8、负责站房、栈桥的维修工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性。

9、保证站房清洁，整齐。

10、认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报扬州维扬经济开发区管理委员会，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计；

（2）自动站现场维护记录；

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

（4）自动站每月运行情况；

（5）自动站备品备件管理登记表。

11、在运营维护及管理期间，投标人必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购人方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

12、水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水电通讯所需费用由投标人负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人方所有。未经采购人方同意，投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

13、协助采购人做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

14、积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核。

15、按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

2.7 质量控制要求

投标人需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填写相应记录。投标人须在响应文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

1、 量值溯源要求

投标人使用的标准物质必须是有证标准物质，并保持与采购人使用的标准物质来源一致，且在有效使用期限内。

2、 异常数据的检验

投标人应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在 24 小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。

投标人须在响应文件中说明异常数据处理的方法。

3、 质量控制资料整理

1）各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，必须有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。

2）系统设备维修要求

投标人需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据采集、数据传输、系统控制等设备的维护保养和维修工作（含基础设施）（如因火灾、地震、雷击等不可抗力或停电跳闸、地方保障不力等原因导致设备故障，需要维修由采购人负责）。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由投标人全权负责系统所有仪器和设备的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，投标人不再负责维修费用。

本服务内容同样包括由于外部原因（投标人）意外丢失和损坏设备的维修或更换。

属于投标人的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由投标人负责。

3）设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

2.8 系统设备维修要求

1、维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修更换费用计算在运维报价中。

2、设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试。

2.9 运维记录

投标投标人应建立维护档案，将设备的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，每季度定期向扬州维扬经济开发区管理委员会汇报系统运行情况。

A 现场记录表格：

（1）运行维护记录表；

（2）系统仪器设备维修记录表；

（3）系统备品备件管理记录表；

（4）主要消耗材料使用登记表；

（5）多点线性校准表格；

（6）室内外环境记录；

（7）标准物质使用记录；

B 日常运维报告：

（1）每月维护结束后7日内提交维护状况汇总统计表报告。

（2）每季维护结束后7日内提交季度维护报告。

（3）半年维护结束后7日内提交半年维护报告。

（4）一年维护结束后7日内提交年度维护报告。

（5）监测站点性能检查改善报告，每年配合性能检查计划分梯次汇总内容包含：

①	综述。

②	各监测站点参数达标结果总结。

③	各监测站点质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

④	各监测站点突发事件说明。

⑤	各监测站点校准结果，工作记录和控制图。

⑥	各监测站点精度校准结果表。

⑦	各监测站点附录维修工作表及测试报告。

⑧	结论与建议。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各投标人制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

3、信息化服务要求

3.1技术要求

平台中所有模块页面样式和功能操作统一，功能符合用户操作习惯，页面风格简洁、美观。各功能模块功能可行、可操作、可拓展、可适应未来新业务。

采购人负责协调内部所需要交换的数据，中标人在项目建设期和运维期需根据采购人要求持续接入系统使用所需的监测监控数据、外部接入数据等，按采购人要求定期开展数据备份工作，备份周期至少满足每月增量备份，每季度一次全量备份。

系统应按照园区管理部门要求统一部署，需考虑支持对各种数据存储方式的接入适配，可以实现数据库实时、离线，全量和增量的抽取，能够适配国产数据库和云服务提供商数据库服务产品。数据库建设需符合先进性、成熟性和稳定性要求，并具备高度安全性包括对数据的加密、备份、恢复等功能，以防止数据泄露、损坏或丢失。

3.2平台功能要求

提供园区环保数字化服务。通过信息集成、数据分析、报警提醒等信息化手段，为园区环境质量和污染物排放总量动态评估等提供技术支撑和数据服务。

3.2.1园区环境质量监测监控站点数据接入与整合

通过接入园区环境监测站点、重点污染源基本信息等多层面环保数据，其中大气环境质量监测数据应包含标准站、微站、VOC站等站点信息和实时数据；水环境质量监测数据应包含上下游水质自动监测站点、周边国省控及乡镇站点的信息和实时数据；重点污染源数据包括园区内企业地理位置、名称、排污类型等基础信息，以及园区内重点排污企业废气、废水排放监控数据，支撑园区环境质量信息化管理能力提升，实现环境质量监测监控数据全面信息化。

3.2.2数据展示和基础分析支撑

（1）园区环境质量“一图总览”

基于GIS地图，通过集中、动态、直观的展示界面，展示园区企业分布情况、站点监测分布及数据情况、站点在线及离线情况、异常告警情况、园区PM2.5和VOCs大气污染物浓度在全省及全市工业园区中的逆序排名情况等信息，用于支撑园区环境质量的管理和管控工作开展。

（2）多元数据统计分析

利用接入的园区空气、水质监测站点数据，将各类监测数据按照站点类型、监测因子进行管理展示，可提供任意时段数据查询、下载服务，可提供各类分析图表、统计报表生成及导出服务。

（3）横向比对分析（省市排名）

利用接入的园区空气、水质监测站点数据，提供园区在全市、全省工业园区的VOCs及PM2.5环境质量排名动态更新服务，排名可实现日更新，可提供日、月、季度或年度各园区环境质量逆序排名情况自主查询服务，并提供逆序排名报表生成和导出服务。

（4）纵向比对分析（达标分析）

通过配置达标计算器实现园区环境质量达标情况自动计算，可核算园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、NMHC等5项大气污染指标的当前累计平均数值及剩余控制数值，可提供不同统计维度（日、月、年）的总量排放数据，帮助园区实时掌握园区不同时间维度的大气达标考核情况，支撑大气污染管控和防治工作的开展实施。

3.2.3大气环境质量预测预报

平台应提供大气环境质量预报预测功能，提供园区未来3天的空气质量AQI等级预报与指数预报、污染6参数浓度精细化预报结果；提供4~7天本园区内空气质量日均值趋势预报结果，支撑污染形势的研判分析，为大气污染管控、重污染预警、重污染应急提供技术支持。

3.2.4 VOCs专项管控

（1）VOCs数据分析

平台应提供VOCs分物种、分类别数据展示，排名前十组分分析、相关性分析、臭氧生成潜势、臭氧EKMA曲线等综合分析展示功能。

（2）VOCs组分站在线源解析

平台应基于园区VOCs组分站监测数据，构建HYSPLIT模型和PMF模型，利用HYSPLIT、PMF模型和空气质量模型，对颗粒物、臭氧的区域和行业贡献进行定量分析，确定主要行业及对应管控企业，结合定量区域来源分析，分析污染天气的内外因。

3.2.5总量核算支撑

基于园区地形、污染源及空气监测站点基础数据建立园区总量模拟核算模拟网格，网格分辨率达到100米。利用环评导则推荐标准大气污染传输扩散模型以及园区微站、标准站实现园区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及VOCs逐日排放总量动态模拟核算。

3.2.6告警提醒

（1）水环境高值告警

根据园区业务需求与环境状况，设置不同水环境质量因子浓度评价指标，实现水环境高值告警。支持自定义配置监测因子的指标参数监测范围，当因子浓度超出阈值时进行告警提醒。

（2）大气环境高值告警

根据园区实际业务需求与环境状况，设置不同空气质量因子浓度评价指标，实现园区大气环境高值告警，支持自定义配置监测因子的指标参数监测范围，当因子浓度超出阈值时进行告警提醒。

（3）废气、废水排放告警

统计分析园区企业末端监控的废水废气实时的监控数据，对日排放量变化趋势进行展示、统计企业今年以来监控排放量数据，并对园区联网企业年排放量数据进行从高到低排序，方便园区关注高排放量企业，并进行管控。

3.2.7污染溯源解析和调度处置

（1）污染溯源解析

平台应分析园区主要污染物的主要传输路径，构建模型，综合利用监测数据、企业源谱信息数据、大气物理气象场信息及化学成分谱信息等，计算污染物/污染颗粒的运动轨迹，解析污染物主要传输路径和化学来源比例，确定主要行业及对应管控企业。

（2）调度处置

对于监测异常值，实时提醒园区管理人员和站点运维人员，保障园区运维质效，对于因运维、设备异常等原因造成的高值问题提醒运维人员及时标记处置，并可根据排查情况，填报造成站点或污染源预警原因、处理结果、现场处置前后的照片等，并提交系统，形成电子台账，解除异常告警。

3.3培训要求

(1)培训目标

确定平台培训的目标，包括培训参与者应掌握的知识、技能和能力，以评估培训效果。

(2) 培训内容

提供平台培训的详细内容，包括平台的功能介绍、操作指南、常见问题解答等方面。

(3)培训计划

制定平台培训的详细计划，包括培训时间、地点、内容安排和培训记录等。

(4)持续改进

根据平台培训后的反馈意见，不断优化平台展示效果，满足用户实际需求。

- 本项目考核办法待投标人中标后由采购人提供附在合同中。

- 四、其它

- 1、采购人除服务费用之外不再承担其它任何费用，运维人员的薪金、福利、休假日补贴、医疗费用、与工作相关的意外事故所产生的费用等均由中标单位负责，与采购人无关。

- 2、报价包括但并不仅限于完成本项目服务所需的人员工资、交通运输费、设备费、办公费、管理费、税金、合理利润及不可预见等所有费用。报价还应包含乙方应当提供的伴随服务。

- 3、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括人员工资、交通设备费、办公费、管理费、税金、合理利润及以及所包含的风险、不可预见的费用、责任等所有费用。投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购方不再另行支付。

- 4、投标人需充分了解本项目背景情况、做好背景及现状分析，采取合理可行的运维服务方法、相应的合理化保障措施及相应的应急预案售后保障。对于本项目重难点要充分把握，合理安排好工作进度，并做好质量保证措施，确保具备完成本项目的所有工作内容的技术条件。

5、中标人应在中标公告发布之日起三十日内按照招标文件确定的事项和投标承诺与采购人签订政府采购合同，并在承诺的服务期内完成所有服务。中标人无法在规定时间内签订合同的，视为自动放弃中标资格，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人。中标人无法在合同约定的时间内交付所有产品的，采购人可以解除合同，并重新开展采购活动。

- 6、中标人逾期交付服务或产品的，中标人应按逾期交付总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的对采购人项目造成影响的，采购人可解除合同并追究其相关责任。中标人因逾期交付或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同总值10%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

- 评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （20分） | 投标报价 | 20.00 | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分满分20分。其他投标人价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×20×100%（保留两位小数） |
| 企业经营业绩、信誉（21分） | 资质能力 | 9.00 | - （1）、投标人有自有用于质量控制的CMA实验室并承诺在应急情况下免费给予检测服务的得4分； - 投标人自身无实验室，但在有委托相关认证实验室（需提供服务期包含本次运维周期的委托协议）并承诺在应急情况下免费给予检测服务的的得2分。 - （2）、实验室认证范围存需包含：（SO2、NO2、PM2.5、PM10，VOCs、氯化物、氟化物，COD，氨氮、PH）。全部满足的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。本项目最高得分为3分。（须提实验室供委托协议，实验室资质证书及涵盖本项目指标的资质认证证明扫描件上传，不满足不得分） （2）自2021年1月1日以来，投标人获得过相关主管部门颁发的奖项或者表彰的：省级及以上的得2分；市级的得1分；其他不得分。本项目最高2分。（提供证书扫描件上传） |
|  | 体系资质 | 1.50 | 投标人具有以下有效期内的体系证书（健康、质量、环境、信息安全），每有一本证书得0.5分，满分1.5分。（提供证书原件扫描上传）。 |
|  | 项目组成员 | 6.50 | （1）项目负责人：投标人拟投入该项目的项目负责人具备：①本科及以上学历②具备环保工程相关专业高级职称③中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书。每满足1项的得1分，满分3分。（需提供相关证书扫描件上传） （2）项目技术负责人：①具备环保工程相关专业中级职称②中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书。每满足1项的得1分，满分2分。（需提供相关证书扫描件上传） （3）项目组成员中（除项目负责人外）：本项目配置的运维人员具备中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书，每1人得0.5分，最高得1.5分。 注：上述人员需提供本单位自近三个月以来任意一个月为其办理的社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料扫描件上传，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 企业业绩 | 4.00 | 自2021年1月1日（含）至今，投标人具有类似项目的业绩，每提供一份合同得1分，本项最多4分； （以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，否则不得分）。 |
| 系统展示（15分） | 演示 | 15.00 | 演示要求：投标人应在系统内上传演示视频，同时将演示视频（备份件）存放在U盘内，将U盘密封包装（注明供应商名称、项目名称），在投标截止时间前采用邮寄或现场送达的方式，递交至江苏省扬州市翠岗路48号江苏苏维工程管理有限公司三楼代理二部（联系人：金雨薇0514-82129596），由工作人员签收保存。评标当日，如苏采云系统内视频无法正常打开，将播放备份件，否则备份件不予拆封，原路退回。 演示要求： 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。未按要求提供演示视频的视为无效投标。 （1）演示空气质量站点历史监测数据站点关系网，实现大气环境质量时间-空间变化规律的综合演化分析，可视化展示协同演化的站点组群； （2）演示利用溯源模型及监测站点数据进行PM2.5及VOCs的企业、排口污染物贡献定量分析，并对贡献量占比大企业进行展示； （3）演示VOCs组分物种和类别监测浓度时间变化序列以及组分的臭氧生成潜势； （4）演示臭氧污染EKMA曲线绘制结果； （5）演示不同排放源类对VOCs的贡献率；（6）演示污染源逐日排放总量动态模拟核算结果； （7）演示水环境高值告警、大气环境高值告警与废气废水排放告警功能； （8）演示数据管理服务功能，支持基于注册的数据资源，以可视化向导式的方式发布数据服务的功能，具体包含服务的输入参数、服务逻辑、排序逻辑、排序字段等相关服务信息； （9）图表的形式展示平台开放概览，包括开发者数量、应用数、接口数、调用次数、开发者访问趋势、API调用次数统计、API调用成功失败统计、应用分类； （10）支持第三方服务的注册以及服务的上线审核、下线、停用、启用、删除等统一的服务管理功能，支持对服务申请审批流程的自定义，支持通过TCP 212协议对外开放的数据对接。 演示内容每满足上述1点要求得1.5分，本项最多得15分。 |
| 技术方案（44分） | 信息化服务方案 | 8.00 | 对平台整体功能设计及培训方案等进行综合评分； 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分， 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分， 方案基本合理、存在可操作性的得4分， 方案不合理、欠缺、存在实施难度的得2分，其余不得分。 |
|  | 运维服务方案 | 8.00 | 结合开发区监测能力建设现状以及项目功能需求，提出开发区监测设施运行维护方案。内容须至少包括：①开发区监测能力建设现状，包括开发区限值限量监测监控建设现状、监测设施点位及监测因子等情况；②监测设施运行维护方案，包括本次运维需求分析、运维团队及运维服务方案（包括运维时间、内容、人数、数据审核服务工作等）等内容。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分， 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分， 方案基本合理、存在可操作性的得4分， 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分，其余不得分。 |
|  | 制度保障措施 | 8.00 | 根据投标人提供管理制度和措施（包括但不限于日常运维管理、安全管理、人员和车辆管理等） 制度和措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分， 制度和措施较合理、严密、描述较为详细的得6分， 制度和措施基本合理、存在可操作性得4分， 制度和措施具有明显不合理项、描述欠缺的得2分，其余不得分。 |
|  | 应急预案 | 8.00 | 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分， 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分， 方案基本合理、存在可操作性的得4分， 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分，其余不得分。 |
|  | 质控措施 | 6.00 | 根据投标人提供完整的质量控制管理方案和数据质量管理及审核方案，明确质控控制管理、数据质量管理的方法、内容及技术保障等。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分， 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分， 方案基本合理、存在可操作性的得2分， 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分，其余不得分。 |
|  | 验收与售后服务 | 6.00 | 提供项目验收方案与售后服务方案，最大限度保证交付系统质量与售后质量，验收方案包括试运行方案、测试方案、验收标准、验收计划、交付成果等内容，售后服务方案包括售后服务体系与具体内容。 方案严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分， 方案较合理、严密、描述较详细且较有针对性的得4分， 方案基本合理、存在可操作性得2分， 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，其余不得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表（如有）

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1.1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 1.2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供） |  |
| 1.3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 1.4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1.6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 2 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 3 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 4 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：            法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

日期：       年   月   日

- 分项报价表（如有）

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

日期：       年   月   日

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：