工程造价咨询报告书 咨询项目全称 ： 高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目 咨询业务类别 ： 工程预算审核 咨询报告日期 ： 2025年1月15日 扬州九域工程咨询有限公司

咨询报告书编号： 20250115 咨询项目委托方全称：高邮市龙虬镇人民政府 咨询企业法定住所：高邮城南经济新区中心大道66号 邮 编：225600 联系电话：15761657606 咨询作业期： 2025-01-14至2025-01-15 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执业资格： 从事专业： 专业咨询员： 执业资格： 从事专业： 专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

扬州九域工程咨询有限公司

（司字第20250115号文）

高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目预算审核报告

高邮市龙虬镇人民政府：

我单位受贵单位委托，按照诚实信用、客观公正的原则，对贵单位编制的高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目预算进行了审核，我公司根据预算书及预算报告书，出具真实、合法的审核报告。现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目，建设单位高邮市龙虬镇人民政府，主要建设内容包括泵站工程、道路工程、过路涵洞及放水洞工程、机耕桥13座、节制闸、渠道工程、水利安装工程。

二、审核情况：

根据工程项目的具体特点，依据提供的预算资料、工程量清单， 结合《水利工程工程量清单计价规范》B50501-2017、《江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程）动态基价表》（2019年版）、苏水基（2015）32号文“省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知”，主要材料预算价格采用《扬州工程造价管理》2024年12月份高邮市价格及市场询价。

三、项目概算审核说明

编制的预算书主要内容基本齐全，主要工程量与招标人设计清单基本吻合，也能反映该工程的分部分项要求，单价组成以及各项费用的取定与江苏省现行预算规定和造价文件基本一致。

报审预算总金额为106.329471万元，我司对其组成部分进行审核，具体审核内容如下：

- 、材料价格按2024年第12期《扬州工程造价管理》调整,部分材料参考虑市场价；

- 2）、泵房综合除税综合单价：4000元/m2调整3000元/m2;

- 3）、主要材料价格（除税价）：黄土25元/m3调整22元/m3；成套灯具 荧光灯吸顶式单管159.29元/套调整120元/套；照明配电箱1327.43元/套调整1100元/套；

- 4）、安全文明费12000元调整11000元；

- 5）、预留金12000元未调整；

- 审核结论及建议

（一）、该工程申报预算总金额106.329471万元。

（二）、审核后预算总投资金额为101.831036万元，核减4.498435万元。

（三）建议：细化项目施工范围。合理安排施工流水作业线，减少对周边建筑的影响，严格控制变更工程量，减少变更，减少索赔。

附件：  预算审核汇总表

项目负责人：

扬州九域工程咨询有限公司

2025年1月15日

主题词：  工程  预算  审核

抄  送：

共印：5份