编号：JSZC-321002-YZRX-C2024-0033号

扬州市广陵区2025-2027年度医疗器械

清洗消毒服务采购项目

竞争性磋商文件

扬州仁信工程管理有限公司

2024年12月18日

目 录

第一章 磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	21

第五章 评审方法与评审标准	26

第六章 响应文件格式	30

# 第一章 磋商公告

项目概况

扬州市广陵区2025-2027年度医疗器械清洗消毒服务采购项目 JSZC-321002-YZRX-C2024-0033 采购项目的潜在供应商应在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”获取采购文件，并于2025-01-02 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321002-YZRX-C2024-0033

项目名称：扬州市广陵区2025-2027年度医疗器械清洗消毒服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：240.000000万元

最高限价（如有）：供应商须按照项目需求“三、服务清单”进行单价报价，磋商响应报价表填写所报单价的合计金额，单价报价超过单价最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：

为广陵区全区医疗机构进行医疗器械清洗消毒服务，主要内容包含临床或手术室可重复使用金属器械（外科拆线包、五官科手术包、口腔科小手术包、上取环包、人流包腔镜器械及外来器械等）的灭菌包、湿化瓶、止血带、呼吸机管路、等物品进行清洗、包装、消毒、灭菌。详细内容及要求见本磋商文件第四章。

合同履行期限：3年。合同一年一签，每年考核当年的服务质量，考核不通过采购人有权终止合同。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.供应商信用承诺书。

7.法人授权书。

8.磋商响应函。

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商参加磋商时须提供《中小企业声明函》（格式详见第六章），《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，本项目响应文件无效。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商具有有效期内的《医疗机构执业许可证》（提供有效证书，原件扫描上传）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”

方式：自行免费下载磋商文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-01-02 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025-01-02 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州仁信工程管理有限公司在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

3.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：扬州市广陵区李典镇中心卫生院

单位地址：扬州市广陵区李典镇三圣南路1号

联 系 人：卜先生

联系电话：13511748287

2. 采购代理机构信息（如有）

单位名称：扬州仁信工程管理有限公司

单位地址：扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧

联系人：张工

联系电话：0514-82101606

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：13092093957

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州仁信工程管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）服务类的标准八折后支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费：按差额定率累进法计算后*80%，100万及以下的费率为1.5%，100万~500万的费率为0.8%；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（4）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州市汶河支行

开户名称：扬州仁信工程管理有限公司

开户账号：1108020909100123170

4.3专家评审费暂定500元/人，如有外地评委或评审时间较长，将增加相应费用，按实结算，不提供发票。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、磋商响应文件的递交

18.1电子磋商响应文件的递交

供应商按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2纸质磋商响应文件的递交

成交供应商在成交后1周内递交2本纸质版磋商响应文件，递交至代理公司。纸质版磋商响应文件内容应与电子磋商响应文件内容一致，胶装后加盖单位公章，一式两份。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函按照规范的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：扬州市广陵区2025-2027年度医疗器械清洗消毒服务采购项目

项目编号：JSZC-321002-YZRX-C2024-0033号

甲方：（买方）扬州市广陵区李典镇中心卫生院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州仁信工程管理有限公司扬州市广陵区2025-2027年度医疗器械清洗消毒服务采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：____________________________

1.2标的质量：____________________________

1.3 标的数量（规模）：____________________________

1.4 履行时间（期限）：    年，自20  年  月  日至20  年  月  日。

1.5 履行地点：____________________________

1.6履行方式：____________________________

二、合同金额

2.1 本合同按单价*实际清洁内容按实结算，各项服务单价详见合同附件，除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方组织专业人员组成项目组，并安排对应部门专人负责与甲方进行项目衔接组织与实施。

甲方项目联系人及联系方式：                                       ；

乙方项目联系人及联系方式：                                       ；

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需交纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付本项目预算金额的30%作为预付款；

（2）本合同按成交单价乘以实际发生量进行结算，每季度结算一次。每次乙方向各家医疗机构开具发票，各家医疗机构自收到发票之日起10个工作日内完成费用支付。（甲方从第一个结算周期开始扣回已支付的预付款，第一个结算周期费用不足以足额扣除预付款的，则在下一次结算时继续扣除。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：扬州仁信工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 采购需求

项目属性：服务类项目。

注：

1、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

2、供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在苏采云系统中准确填写或上传。

一、项目基本情况

1、项目名称：扬州市广陵区2025-2027年度医疗器械清洗消毒服务采购项目

2、预算金额：240.000000万元

3、最高限价及报价要求：供应商须按照项目需求“三、服务清单”进行单价报价，磋商响应报价表填写所报单价的合计金额，单价报价超过单价最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

4、合同履行期限：3年。合同一年一签，每年考核当年的服务质量，考核不通过采购人有权终止合同。

5、本项目包含临床或手术室可重复使用金属器械（外科拆线包、五官科手术包、口腔科小手术包、上取环包、人流包腔镜器械及外来器械等）的灭菌包、湿化瓶、止血带、呼吸机管路、等物品进行清洗、包装、消毒、灭菌。

6、项目服务内容：

（1）器械消毒灭菌服务；

（2）物流服务。

二、服务对象

| 序号 | 医疗机构名称 |
| --- | --- |
| 1 | 扬州市广陵区中医院 |
| 2 | 扬州市口腔医院 |
| 3 | 扬州市广陵区妇幼保健院（汤汪街道社区卫生服务中心） |
| 4 | 扬州市广陵区东关街道社区卫生服务中心 |
| 5 | 扬州市广陵区文峰街道社区卫生服务中心 |
| 6 | 扬州市广陵区曲江街道社区卫生服务中心 |
| 7 | 扬州市广陵区湾头镇社区卫生服务中心 |
| 8 | 扬州市广陵区沙头社区卫生服务中心 |
| 9 | 扬州市广陵区头桥社区卫生服务中心 |
| 10 | 扬州市广陵区李典镇中心卫生院 |
| 11 | 扬州广陵经济开发区社区卫生服务中心 |

三、服务清单

| 序号 | 处理器械类别 |  | 灭菌方式 | 计价单位 | 单价 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规器械 |  | 高温灭菌 | 元/把/次 | 4 |
| 2 | 硬式内镜器械 | 硬式内镜器械 | 低温灭菌 | 元/把/次 | 20 |
|  |  |  | 高温灭菌 |  | 10 |
|  |  | 镜头 | 低温灭菌 | 元/把/次 | 200 |
| 3 | 软式内镜器械 |  | 低温灭菌 | 元/包/次 | 200 |
| 4 | 高水平消毒 |  | 高水平消毒 | 元/把/件 | 6 |
| 5 | 腹腔镜器械包 |  | 高温灭菌 | 包 | 170 |
| 6 | 敷料包包装灭菌（不含清洗） |  | 高温灭菌 | 元/KG | 15 |
| 注1：供应商须按照清单进行单价报价，磋商响应报价表填写所报单价的合计金额，单价报价超过单价最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。 注2：报价包含物流费用。 |  |  |  |  |  |

四、服务内容

为广陵区全区医疗机构内可重复使用的诊疗器具、常规器械、腔镜镜头进行从清洗到消毒灭菌等程序，以及对各类敷料进行检查打包消毒灭菌等服务，消毒灭菌过程采用高温、低温以及环氧乙烷等多种方法。

1、器械消毒灭菌等：

手术室、临床科室高温消毒器械包括清洗、消毒、上油、打包、灭菌等以及低温环氧乙烷灭菌。

2、敷料：

剖腹单、手术衣、治疗巾、桌布、洞巾、洗手衣裤、包布等。

服务内容包括清洗质量检查、打包及灭菌。

3、耗材：

按医院要求提供包内一次性耗材的添加【纱布9*9*8（规格可按医院要求）、治疗巾（50*60）、洞巾(50*60）、棉签（10cm）、棉球(0.5g)等】，添加耗材符合《医疗机构医用耗材管理办法（试行）苏卫医【2019】59号》，耗材价格承诺不高于扬州政府采购平台或医院采购价格。

4、物流运送：

为消毒灭菌等服务的医疗器械提供物流配送及物流加急服务。

五、服务规范

1、供应商具备24小时服务的能力，有专门的客服体系和人员，有全自动化机械清洗机（清洗消毒设备应保证满足广陵区全区医疗机构的业务需求，原则上不少于3台清洗机、3台灭菌器，以保证广陵区全区医疗机构的日常及加急使用）、合格的消毒灭菌等设备及消毒转运工具转运车、转运箱。

2、供应商提供敷料检查包装服务，并提供敷料的临时存储服务；提供精密器械（眼科等）合理的收送方案，有不可抗力（高温、暴雨、台风、交管等）情况下运输意外应急预案；有设备突发故障或医疗机构提出紧急使用器械的应急预案。

3、供应商提供的服务符合《江苏省区域化集中消毒供应机构评价标准（试行）》，合同期内如有更新以最新颁布的行业标准规范为准。

4、所有服务按《中华人民共和国卫生行业标准》执行。所有灭菌处理周期应有文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向医疗机构提供。所有灭菌质控文件应留存3年以上。

5、集中消毒灭菌服务不得再转包给其他公司。

6、供应商在清洗、消毒、转运过程中出现的器械损坏，由供应商负责维修或赔偿。

7、供应商在服务过程中的一切人员安全事故，均由供应商自行负责。

8、供应商为医疗机构提供转运工具（转运车、转运箱），运送、接收器械的车辆大小、规格要满足运送的要求，做到洁污分装。

9、为更好的保障服务，供应商可为医疗机构提供消毒供应相关专业知识及实践的培训服务。

10、供应商根据国家有关法律、法规，保证经营场所符合并严格执行行业标准，如不按标准执行，出现问题由供应商全部承担。消毒供应室建设合理布局，配置设施设备、耗材及防护用品，以确保医院消毒灭菌物品质量符合国家相关标准。

11、供应商须达到国家行业验收标准，设置专用的场地满足污染物品回收和无菌物品发放，并有专人负责清点接收，且保证环境符合规范要求。

12、供应商应对医院清洗、消毒、灭菌的物品认真负责，严格按照国家规定标准做好清洗、消毒、灭菌、监测工作，确保医院消毒、灭菌物品达到国家卫生部标准要求，如果未达标，责任由供应商承担。

六、服务质量要求

1、运送交接服务要求

（1）交接地点：按各医疗机构指定地点进行交接。

（2）运送次数：器械回收至少满足每周四次收送，具体回收时间由与医院协商。如需要加急服务，医院提前 1 小时通知供应商进行加急服务，消毒供应商于0.5-1小时内到达医院进行交接。供应商将在收取后3小时内将无菌物品送达医院指定场所，并附线路图，保证科室使用。

（3）交接要求：

①安排专人与医院交接并做好记录。科室收到后于1小时内检查无菌包数量及质量，如有破包及湿包等，不符合要求退回重新处理。

②对所运送及转运的各类器械做到合理摆放、轻拿轻放，污器械由供应商回收至去污区，经清点及检查后发现数量、品种及结构功能与实际不符时应在1小时内与手术室及临床科室联系，协调解决。贵重器械、精密器械等易损坏的物品，须采取保护措施，确保运送过程中的完好。

③无菌包使用时发现包内质量问题，如发现数量或品种不符、无指示卡或指示卡变色不合格、器械损坏等问题，供应商应及时更换，并查找原因，采取应急方案，保证正常使用。

2、质量监测指标

（1）根据《江苏省区域化集中消毒供应机构评价标准（试行）》每季度进行工作质量考核；产品不合格率不大于万分之五；

（2）物流配送准时率大于99%；

（3）客户满意度大于95%以上；科室回访每月至少一次，手术室每周至少一次。

3、沟通机制

供应商应及时向医院反馈质量验收和质量监督存在的问题，并要求落实整改措施。

4、质量考核要求

采购人每季度对供应商进行综合工作质量考核（考核标准见《集中式消毒供应中心质量评价标准》和《CSSD无菌物品终未质量监测评价表》），考核评价分值≥80分视为合格，服务费用100%支付，＜80分视为不合格，不合格时采购人下发整改通知单，限令供应商限期整改，限期未整改，或下发整改通知单达三次的，采购人有权解除合同，已发生的服务，费用按80%支付。

七、其他要求

1、本项目不接受进口产品参加磋商。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械清洗消毒服务 | 其他未列明行业 |

# 第五章 评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。本项目选取1名成交单位。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 评分项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 供应商须按照项目需求“三、服务清单”进行单价报价，磋商响应报价表填写所报单价的合计金额。 以满足磋商文件要求且最终合计单价报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分10分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×10×100%（保留两位小数）。 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评审现场合理的时间内证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效响应处理。 |  |
| 实施方案 （44分） | 总体概述 （4分） | 结合本项目需求，供应商提供总体概述，包括但不限于： ①服务需求的认知及概述、 ②服务场地供应的概述。 上述内容分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且优于或满足采购需求的得2分，有待完善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。 本项最高得4分。 |
|  | 消毒灭菌 服务方案 （9分） | 供应商提供消毒灭菌服务方案，包括但不限于： ①本项目现状分析（存在的主要问题、实施关键点）、 ②人员、设备、物流等配备情况、 ③实施服务方案。 上述内容分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且优于或满足采购需求的得3分，有待完善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。 本项最高得9分。 |
|  | 质量管理及保障措施 方案 （12分） | 供应商提供质量管理及保障措施方案，包括但不限于： ①主要质量管理制度和岗位职责、 ②器械清洗措施方案、 ③消毒灭菌措施方案、 ④物流等质量管理和保障措施。 上述内容分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且优于或满足采购需求的得3分，有待完善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。 本项最高得12分。 |
|  | 应急处理 方案 （10分） | 供应商提供应急处理方案，包括但不限于： ①设备故障应急处置措施、 ②物流运行应急处置措施、 ③灭菌质量应急处置措施、 ④人员保障应急处置措施、 ⑤工作量异常增加应急处置措施。 上述内容分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，有待完善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。 本项最高得10分。 |
|  | 物流保障 方案 （9分） | 供应商提供物流保障方案，包括但不限于： ①物流人员保障实施措施、 ②车辆保障实施措施、 ③运送物品质量等正常运行保障实施措施。 上述内容分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，有待完善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的该项不得分。 本项最高得9分。 |
| 人员配置 ### （20分） | 1、供应商具有1名消毒供应管理经验的副高级护士，得2分。 2、供应商具有1名消毒供应管理经验的中级护士，得2分。 3、供应商每具有1名5年及以上消毒供应管理经验护士的得2分，本项满分10分。 4、供应商具有压力容器证及消毒证的消毒员，每提供1名得1分，本项满分4分。 5、供应商具有1名5年及以上相关工作经验的专职工程技术人员，得2分。 注：提供上述人员的相关证书及工作经验证明，原件扫描上传。 |  |
| 设备配置 （12分） | 1、供应商具有3台及以下清洗机设备的不得分，在3台的基础上每增加1台得1分，满分3分。 2、供应商具有隧道(长龙)清洗消毒机的得2分，满分2分。 3、供应商具有3台及以下压力蒸汽灭菌器配置设备的不得分，在3台的基础上每增加1台得1分，满分4分。 4、供应商具有30-40kHz变频式超声清洗消毒机的得1分；具有80-100kHz变频式超声清洗消毒机的得1分；本项满分2分。 5、供应商具备双路供电或应急发电设施的得1分。 注：以上设备提供现场照片、购买或租赁的证明材料，原件扫描上传。 |  |
| 企业实力 （3分） | 供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，满分3分。（提供证书原件扫描上传，以及证书在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page上查询的有效截图，提供不全或证书失效均不得分） |  |
| 企业业绩 （6分） | 2022年1月1日至今，供应商提供类似项目业绩，每提供一份业绩得2分，满分6分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，合同关键页清晰可辨，否则不予认定得分，包括合同金额、服务内容、双方名称及盖章。） |  |
| 服务承诺 （5分） | 供应商承诺：因医院突发紧急要求，可以提供突发加急服务且能满足1小时内指定地点响应，3小时内完成加急服务，服务范围包含本项目第四章“服务对象”，得5分。（提供承诺函、路线图以及相关证明材料，扫描上传） |  |

# 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

联 系 方 式：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺书

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、特定资格要求的证明文件：供应商具有有效期内的《医疗机构执业许可证》（提供有效证书，原件扫描上传）。

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体协议

十三、磋商响应报价表

十四、分项报价表

十五、拟投入人员一览表

十六、技术要求响应及偏离表

十七、商务要求响应及偏离表

十八、主要标的信息（成交后将公示）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：______年______月______日

六、供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

八、磋商响应函

致：扬州仁信工程管理有限公司

根据贵方的________号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、特定资格要求的证明文件

供应商具有有效期内的《医疗机构执业许可证》（提供有效证书，原件扫描上传）。

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加扬州仁信工程管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，服务的承接单位全部为符合政策要求的中小企业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明行业（该行业类别不可修改） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州仁信工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、磋商响应报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

磋商响应报价表

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

注1：供应商须按照项目需求“三、服务清单”进行单价报价，本表填写所报单价的合计金额，单价报价超过单价最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

注2：报价包含物流费用。

十四、分项报价表

| 序号 | 处理器械类别 |  | 灭菌方式 | 计价单位 | 单价 最高限价 （元） | 单价报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规器械 |  | 高温灭菌 | 元/把/次 | 4 |  |
| 2 | 硬式内镜器械 | 硬式内镜器械 | 低温灭菌 | 元/把/次 | 20 |  |
|  |  |  | 高温灭菌 |  | 10 |  |
|  |  | 镜头 | 低温灭菌 | 元/把/次 | 200 |  |
| 3 | 软式内镜器械 |  | 低温灭菌 | 元/包/次 | 200 |  |
| 4 | 高水平消毒 |  | 高水平消毒 | 元/把/件 | 6 |  |
| 5 | 腹腔镜器械包 |  | 高温灭菌 | 包 | 170 |  |
| 6 | 敷料包包装灭菌（不含清洗） |  | 高温灭菌 | 元/KG | 15 |  |
| 单价合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、物流费用、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十五、拟投入人员一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年    月     日

十六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十八、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：