招　标　文　件

项目名称：高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院信息系统和电子病历建设

项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2025-0009

扬州市公共资源交易中心高邮分中心

2025年3月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	６

第三章  合同文本	１７

第四章 采购需求	２0

第五章  评标方法与评标标准	86

第六章  投标文件格式	89

第一章  投标邀请

受[高邮市卫生健康委员会]的委托，扬州市公共资源交易中心高邮分中心就[高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院信息系统和电子病历建设]([JSZC-321084-JZCG-G2025-0009])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院信息系统和电子病历建设) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 4 月 10 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2025-0009

2.项目名称：高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院信息系统和电子病历建设

3.预算金额：600 万元

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为  580   万元。

5.采购需求（简介）：本项目聚焦网络基础架构革新、信息安全体系强化及医疗业务系统智能化升级，旨在构建高效、安全、智能的现代化医疗管理平台，支撑区域医疗卫生服务高质量发展。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：第一阶段(合同签订之日起五个月内)，初步实现运营要素体系维护、运营数据采集管理;第二阶段(合同签订之日起8个月内)，完善运营要素体系维护、数据采集，实现运营管理系统运营管理视窗、国考指标监测、深度运营分析、资源配置分析等主体分析功能试运行;第三阶段(合同签订之日起12个月内)，在硬件环境配合情况下，全面完成扬州市公立医院运营管理信息系统，整合并分析来自各个公立医院的运营数据，为管理层提供科学的决策依据;通过数据监控和预警系统，及时发现运营中的异常和问题，实现运营管理的持续优化。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受    联合体投标

5.本项目   不接受  进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 4 月 10 日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：高邮市卫生健康委员

地址：　高邮市海潮东路106号

联系人：  杨光

联系方式：　18351050665

2.扬州市公共资源交易中心高邮分中心信息

地　址：高邮市海潮东路997号408室

联系人：杨思磊 王琦

联系方式：0514-84651312

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心高邮分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后支付合同价款30%的预付款；

（2）设备到货调试完成后支付至合同总额的50%；

（3）项目竣工验收合格后，支付至合同总额的100%；

（4）招标人自收到发票后10个工作日内将资金支付到中标人账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 邮市区域医联体医院信息系统和电子病历建设 | 软件和信息技术服务业 |
| …… |  |

一、项目概述

1.1 建设背景

为贯彻落实国家“十四五”卫生健康信息化发展规划及智慧医疗建设要求，进一步提升高邮市卫生健康委员会大楼信息化基础设施水平，优化医疗服务质量与管理效率，现拟对高邮卫健委大楼进行系统性信息化升级改造。

1.2 总体方案设计

本项目聚焦网络基础架构革新、信息安全体系强化及医疗业务系统智能化升级，旨在构建高效、安全、智能的现代化医疗管理平台，支撑区域医疗卫生服务高质量发展。

随着互联网技术的飞速发展，医疗卫生系统全光网建设成为了现代通信网络建设的重要方向。全光网技术不仅帮助医疗机构建立高效的数据管理和存储系统，支持医疗机构开展远程医疗服务，还能够实现不同医疗机构之间、不同系统之间的信息互联互通，促进医疗信息的共享和交换，提高数据的安全可靠，有利于医疗机构的信息化建设。对卫健委大楼进行光纤线路改造，替换老旧线路，新增光纤敷设，优化线路布局；同时对相关设备升级，部署核心交换机、接入交换机、光分器等设备，提升传输效率；最后还要调整网络架构，对网络进行优化，提高传输速率和带宽利用率。

“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，信息安全已成为医疗卫生行业信息化建设的重点内容，也是实现自身核心业务安全稳定运行的关键。完善基础安全防护整体架构，加强信息安全管理工作，制订科学合理的信息安全工作方针、政策，建立科学、完备的安全管理体系，切实保障信息系统安全、稳定运行。

二、项目建设内容

2.1硬件部分

2.1.1全光网改造

对高邮市卫生健康委员会大楼网络线路进行改造，更换老旧线路，新增光纤敷设。对相关设备更换升级，部署交换机、光分器等设备，调整网络架构，对网络进行优化。

2.1.2信息安全

建立全面的信息安全管理体系，包括风险评估、安全防护、应急响应等，提升网络系统的抗攻击能力。

2.1.3硬件清单

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全光网络改造 |  |  |  |  |
| 1 | 面板式ONU | 详见技术指标要求 | 台 | 254 |
| 2 | 互联网核心交换OLT | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 3 | 互联网光电混合分光器（弱电间） | 详见技术指标要求 | 台 | 18 |
| 4 | 互联网无线控制器 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 5 | 设备网核心交换机 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 6 | 设备网8口PoE接入交换机 | 详见技术指标要求 | 台 | 8 |
| 7 | 设备网24口PoE接入交换机 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 8 | 万兆多模光模块 | 详见技术指标要求 | 个 | 40 |
| 9 | 千兆单模光模块 | 详见技术指标要求 | 个 | 18 |
| 10 | 多模光纤跳线 | 3米多模光纤跳线，LC转LC | 对 | 10 |
| 11 | 多模光纤跳线 | 10米多模光纤跳线，LC转LC | 对 | 10 |
| 12 | 互联网光电混合连接器 | 详见技术指标要求 | 套 | 21 |
| 13 | 光电复合缆 | 详见技术指标要求 | 米 | 13500 |
| 14 | 1米网络机柜 | 600*600*1000mm，标准网络机柜 | 台 | 3 |
| 15 | PDU | 2+3混插，8个插位，220V/10A | 台 | 6 |
| 16 | 电源线 | YJV3*4电缆 | 米 | 120 |
| 17 | 24芯光纤配线架 | 24芯SC单模光纤配线架，满配模块 | 台 | 18 |
| 18 | 24芯室外单模光缆 | 24芯室外单模光缆 | 米 | 800 |
| 19 | 144芯纤盘 | 144芯单模SC光纤盘，满配模块 | 台 | 1 |
| 20 | 网络电话 | 详见技术指标要求 | 台 | 100 |
| 21 | IPPBX数字程控电话交换机 | 详见技术指标要求 | 套 | 1 |
| 22 | UPS不间断电源 | 详见技术指标要求 | 组 | 1 |
| 23 | 光电复合缆布放及原有线路抽回 | 原有网线回抽，布放新的光电复合缆 | 条 | 254 |
| 24 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 974 |
| 25 | 光缆布放 | 楼层弱电间新放光缆至核心机房 | 米 | 800 |
| 26 | 设备安装 | 面板式ONU接电，安装 | 台 | 254 |
| 27 | 机柜整理 | 机柜线路整理，老旧线路设备拆除 | 台 | 12 |
| 28 | 辅材 | 86暗盒支架，螺丝，胶布，水晶头，机柜螺丝，扎带等 | 项 | 1 |
| 二、超融合系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 详见技术指标要求 | 台 | 2 |
| 2 | 超融合存储内网交换机 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 3 | AI算力平台 | 详见技术指标要求 | 套 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 详见技术指标要求 | 只 | 4 |
| 5 | 国产化数据库 | 详见技术指标要求 | 套 | 1 |
| 三、信息安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 内网防火墙 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 2 | 外网防火墙 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 3 | 网闸 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| 4 | 堡垒机 | 详见技术指标要求 | 台 | 1 |
| A | 合计 |  |  |  |
| B | 系统集成费 |  |  |  |
| C | 总计 |  |  |  |

2.2软件部分

| 序号 | 分类 | 小类 | 系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院管理信息系统 | 门诊管理 | 门急诊挂号收费系统 |  |
| 2 |  |  | 门诊医生工作站 |  |
| 3 |  |  | 门诊应急系统 |  |
| 4 |  | 住院管理 | 住院收费系统 |  |
| 5 |  |  | 住院入出转管理 |  |
| 6 |  |  | 住院医生工作站 |  |
| 7 |  |  | 住院护士工作站 |  |
| 8 |  | 医技管理 | 医技计费管理系统 |  |
| 9 |  |  | 医技电子申请单系统 |  |
| 10 |  |  | 手术计费管理系统 |  |
| 11 |  |  | 输血管理信息系统 |  |
| 12 |  |  | 危急值管理系统 |  |
| 13 |  | 药品管理 | 药库管理系统 |  |
| 14 |  |  | 门急诊药房管理系统 |  |
| 15 |  |  | 住院药房管理系统 |  |
| 16 | 临床信息系统（CIS） | 电子病历 | 门诊电子病历系统 |  |
| 17 |  |  | 住院电子病历系统 |  |
| 18 |  |  | 护理电子病历系统 |  |
| 19 |  |  | 电子病历质量管理系统 |  |
| 20 |  |  | 治疗信息系统 |  |
| 21 |  | 检验管理 | LIS系统 |  |
| 22 |  | 手术麻醉 | 手术麻醉系统 |  |
| 23 |  | 临床辅助诊疗（CDSS） | 临床决策支持知识库 |  |
| 24 |  |  | 临床知识查询 |  |
| 25 |  |  | 自定义静态知识管理 |  |
| 26 |  |  | 知识库更新服务 |  |
| 27 | 医院运营管理 | 统一支付对账 | 统一支付对账平台 |  |
| 28 |  | 区域耗材、药品、低值易耗品精细化管理及追溯监管平台 | 区域耗材、药品、低值易耗品精细化管理及追溯监管平台 |  |
| 29 | 接口管理 | 数据上报 | 需确保与现有系统接口做无缝对接，并且满足电子病历评审所有接口要求(详见功能列表要求接口管理清单) |  |
| 30 |  | 外部接口 |  |  |
| 31 | 评级服务 | 电子病历四级评级 | 电子病历四级评级支持服务 |  |
| 32 | 数据迁移服务 | 数据迁移服务 |  |  |

三、技术指标要求

3.1硬件部分

项目清单中的设备网核心交换机、设备网8口PoE接入交换机、设备网24口PoE接入交换机、PDU、内网防火墙、外网防火墙、不间断电源必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于以太网交换机、网络防火墙、电源分配单元（PDU）、不间断电源采购需求标准（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）。

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

以太网交换机应满足表1的要求。

表1以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels |  |

网络防火墙应满足表2的要求。

表2 网络防火墙技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 | 1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |  |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

电源分配单元（PDU）

每个可用电源分配单元(电源插座或连接端子)的消耗功率不应大于0.5 W。

不间断电源

信息设备的不间断电源能效应符合GB/T 14715中一级能效要求。

3.1.1面板式ONU

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PON口（网络侧） | GPON/EPON接口，支持EPON/GPON自适应；支持SC/UPC光电混合接口； |
| 2 | UNI侧（用户侧） | 4个GE电接口，1个POTS接口，1个USB接口，支持2.4G&5G Wi-Fi6，支持Fit AP； |
| 3 | 面板型ONU | ★支持86型暗盒安装（提供设备外观及安装示意图扫描上传） |
| 5 | 链路保护 | 支持Type B 单归属/双归属； |
| 6 | VLAN | 支持VLAN功能，ONU应支持通过VLAN实现用户隔离和业务隔离，并支持对不信任的VLAN ID进行丢弃或切换处理。ONU应支持根据物理端口和以太网封装协议划分VLAN； |
| 7 | MAC | 支持ONU的MAC地址控制功能，ONU支持限制从每个用户物理端口学习到的MAC地址数量，且限制的数量应可以灵活配置； |
| 8 | 环网检测 | 支持用户环网检测功能，ONU支持对用户侧端口是否成环的检测，防止环网形成； |
| 9 | 动态带宽 | 支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； |
| 10 | 服务 | 提供3年原厂质保服务。 |

3.1.2互联网核心交换OLT

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 主控交换容量≥9.6Tbit/s； |
| 2 | 业务槽位带宽 | 每业务槽位最大带宽≥300Gbit/s； |
| 3 | 业务槽位 | ★主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6。（提供投标产品官网截图扫描上传） |
| 4 | ISSU | 主控和业务板都支持ISSU (Im-Service Software Upgrade) ，设备支持ISSU 升级过程中 ONU不下线，升级不断业务功能； |
| 5 | 链路保护 | 支持TypeB和TypeC的单归属及双归属保护，且倒换时延均小于50m； |
| 6 | 三层特性 | 支持三层特性静态路由，支持三层 RIP、OSFP/OSPFV3、ISIS、BGP/BGP4+等路由协议，支持 MPLS OAMRSVP-TE/LDP、VxLAN等特性； |
| 7 | DHCP | ★OLT 支持内置DHCP服务器，可为终端动态分配P 地址，支持的地址池规格≥17000。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 8 | Portal | ★OLT 支持发起Portal认证，可为终端用户提供有线 Portal 认证安全接入用户数≥16000。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 9 | 流氓ONU检测 | 支持流氓ONU秒级检测和隔离功能，可记录正常 ONU/ONT 业务中断的时间: |
| 10 | DBA | 支持DBA调度，支持8个优先级队列； |
| 11 | Wi-Fi | ★支持Wi-Fi管理功能，可以实现对W-Fi ONU/ONT的控制管理；支持射频调优、负载均衡、智能漫游等功能。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 12 | 软件热patch | ★支持软件热patch功能。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 13 | 线速转发 | ★支持线速转发，PON口在满负载的情况下，对帧进行无差错的转发。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 14 | 端口扩展能力 | 最大支持144个GPON端口数，或144个10G EPON端口数，或144个XGSPON端口数，或288个10GE/GE上联端口数； |
| 15 | 配置要求 | 设备配置双主控板、双电源板，为 1+1 冗余热备份，主控板具备负载分担，≥24个GPON OLT光接口，≥48个万兆以太网光接口，≥48个千兆以太网电接口，配套18个SFP GPON B+ OLT光模块，2根万兆堆叠线缆-5m； |
| 16 | 服务 | 提供3年原厂质保服务。 |

3.1.3互联网光电混合分光器（弱电间）

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 金属外壳，支持19英寸标准机架安装，高度1U； |
| 2 | PON口（网络侧） | 2个SC/UPC、SC/UPC用于连接来自OLT的光纤信号输入，内置2:16分光器； |
| 2 | UNI侧（用户侧） | ≥16个Hybrid SC(POF)接口，≥4个GE； |
| 3 | 分光器输入接口 | 两个无源分光器输入接口，Type B组网使用两个，其他正常组网使用一个； |
| 4 | PoF接口 | ★要求提供≥16个PF光电混合输出接口，支持PoE++供电输出，单口最大输出功率100W，（提供官网截图扫描上传） |
| 5 | PoF输出总功率 | -100V-240V，≥570W； |
| 6 | 调试串口 | 一个CONSOLE口，默认波特率115200； |
| 7 | POE供电管理 | 支持远程POE 供电开关 、POE 功率查看、POE 供电优先级设置； |
| 8 | 服务 | 提供3年原厂质保服务。 |

3.1.4互联网无线控制器

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理AP数 | 要求所投产品满足常规AP最大数量≥512； |
| 2 | 转发性能 | 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps； |
| 3 | 端口要求 | 要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口 |
| 4 | 可靠性 | 为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电； |
| 5 | portal认证 | ★为了提升无线网络的安全性，要求投标的无线控制器产品支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单功能，允许终端在认证前访问指定的网络。支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问指定的网络。（提供第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 6 | CAPWAP 隧道双栈 | ★为了保障无线网络的兼容性、灵活性和可扩展性，要求投标的无线控制器产品的CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 ，灵活组合使用，（提供第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 7 | 授权 | 本次提供256个AP管理授权； |
| 8 | 售后服务 | 要求提供至少不低于3年原厂质保服务。 |

3.1.5设备网核心交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥688Gbps，如有多称值，以官网最小值为准； |
| 2 | 包转发率 | ≥171Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； |
| 3 | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094 |
| 5 | SAVI | 支持SAVI功能，对源地址为全球单播类型的IPv6报文进行检查，避免非法报文通过接入设备进入内部网络； |
| 6 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； |
| 7 | CPU保护 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 8 | 硬件要求 | 为满足本次项目需求，要求提供100/1000BASE-X SFP口≥24个，10/100/1000Base-T端口≥8个，1/10GE SFP+口≥4个，交流电源模块≥2个； |
| 9 | 售后服务 | 要求提供至少不低于3年原厂质保服务。 |

3.1.6设备网8口PoE接入交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥102Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； |
| 2 | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； |
| 3 | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094 |
| 4 | SAVI | 支持SAVI功能，对源地址为全球单播类型的IPv6报文进行检查，避免非法报文通过接入设备进入内部网络； |
| 5 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； |
| 6 | CPU保护 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 7 | POE功率 | 支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥125W； |
|  |  | 支持快速PoE和永久PoE； |
| 8 | 硬件要求 | 为满足本次项目需求，要求提供10/100/1000Base-T电口≥8个，千兆SFP口≥2个； |
| 9 | 售后服务 | 要求提供至少不低于3年原厂质保服务。 |

3.1.7设备网24口PoE接入交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； |
| 2 | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； |
| 3 | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094 |
| 4 | SAVI | 支持SAVI功能，对源地址为全球单播类型的IPv6报文进行检查，避免非法报文通过接入设备进入内部网络； |
| 5 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； |
| 6 | CPU保护 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 7 | POE功率 | 支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥370W； |
|  |  | 支持快速PoE和永久PoE； |
| 8 | 硬件要求 | 为满足本次项目需求，要求提供10/100/1000Base-T电口≥24个，千兆SFP口≥4个； |
| 9 | 售后服务 | 要求提供至少不低于3年原厂质保服务。 |

3.1.8万兆多模光模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 兼容性要求 | 为保证光模块运行兼容性和稳定性，要求与互联网核心交换OLT同一品牌 |

3.1.9千兆单模光模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 兼容性要求 | 为保证网络运行兼容性和稳定性，要求与互联网核心交换OLT同一品牌 |

3.1.10互联网光电混合连接器

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 单模单芯光电混合连接器，适用于PON全光网络； |

3.1.11光电复合缆

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1芯光纤2导电线，电(红/蓝)，光(颜色无要求) 光纤单模G.657A2，满足ITU-T G.657 光纤衰减≤0.4dB/km(1310nm)，0.3dB/km(1550nm) 导线最小绝缘厚≥0.4mm 额定工作电压:≥60V 阻燃燃等级：IEC60332-1 满足ROSH2.0 扁缆形态，最外部护套材质要求低烟无卤LSZH 工作温度-20~70℃ 导体满足直流电阻≤39/19.5Q/km 导体截面积≥0.5/1mm2 |

3.1.12网络电话

- 线路≥2；

- 通讯录≥500；

- 支持三方会议；

- 支持紧急电话；

- 支持对讲功能；

- 支持广播功能；

3.1.13 IPPBX数字程控电话交换机

- 外线≥24；

- IP电话≥200；

- 传输协议支持：TLS、WS、WSS、UDP、TCP；

- 传真协议支持：T30、T38；

- 话机终端类型支持：模拟/IP/WiFi/可视、软电话；

- 电源接口：双电源冗余接口；

- 可维护性：支持集中/远程设备管理、日志管理、资源管理、告警管理。

3.1.14超融合一体机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、超融合一体机硬件平台参数要求 |  |  |
| 1 | 整体架构 | 基本要求：超融合是软硬一体化方案，需保证产品软件与硬件具有良好的兼容性，保障医院信息化系统的稳定运行。要求超融合软硬件为同一制造商，提供统一的原厂售后服务。 |
| 2 | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂上架安装导轨等配件 |
| 3 | CPU规格 | 国产C86架构处理器，单节点CPU数量不低于2颗，单颗主频不低于2.5GHz，核心数不低于16核心，支持超线程； |
| 4 | 内存实配规格 | 单台服务器≥768GB内存容量，单条内存规格：DDR4，容量≥64GB，频率≥3200MHz，满足未来兼容性要求； |
| 5 | 内存可扩展数量 | 单台服务器实配32个内存插槽，不接受24内存插槽主板，以满足未来数据中心扩容需求，降低TCO总体拥有成本； |
| 6 | 集群数据硬盘规格 | 整体集群配置缓存加速盘≥2块1.92TB NVME SSD； |
| 7 | 硬盘可扩展数量 | 单台服务器实配≥25个SFF硬盘插槽，支持扩展后部4SFF硬盘槽位; |
| 8 | 硬盘规划要求 | ★为了保障医院信息化平台的资源分配灵活性，要求投标的超融合一体机产品支持同一个集群配置多个硬盘组/硬盘池，分布式存储软件支持同一集群内配置多副本和纠删码 2种数据冗余机制。（要求提供超融合管理平台上纠删码和多副本这2项功能的配置页面功能截图扫描上传） |
| 9 | 系统盘 | 单台服务器系统盘：容量≥480GB SSD *2块（系统盘，支持硬RAID1冗余，不允许使用软RAID，需保证单块系统盘故障，单节点服务器业务不中断，对生产无影响）； |
| 10 | 集群可靠性 | 为了保障集群运行稳定性和数据安全性，需满足整个集群同时故障任意2块数据盘，数据不丢失。 |
| 11 | HBA卡 | ≥1个 硬件HBA卡，支持直通模式和Raid模式，支持Raid 0/1/10； |
| 12 | 网卡 | 配置≥4端口1GE电接口网卡，≥2端口万兆光口*2块（含光模块）； |
| 13 | 接口 | ≥4个USB3.0接口，支持usb-key加密狗等外设 |
| 14 | 冗余电源 | 2个热插拔冗余白金电源，热插拔冗余风扇 |
| 15 | 管理 | ★为了保障医院信息化平台的可靠性和运维高效性，要求投标的超融合一体机产品支持可视化图形界面传感温度监控功能，在主板等关键部件配置温度采集传感器，可直接通过三维的温度图展示各部件温度传感器的分布图及数值；方便运维管理人员直观查看服务器硬件运行温度状况。（要求提供产品功能截图扫描上传） |
| 16 | 安全性 | 为了提升服务器运行管理的安全性，保障业务安全，服务器支持扩展用户密码和国密算法动态令牌或其他方式的双因素认证方式登录服务器； |
| 17 | 远程管理 | 配置接口速率≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记等功能。 |
| 2、超融合管理平台软件功能参数要求 |  |  |
| 1 | 超融合管理平台 | 为便捷管理，超融合平台需支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项。 |
|  |  | 配置超融合集群管理平台，超融合管理平台需具备资源分析功能(分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑)功能； |
|  |  | 超融合管理平台实配双机热备功能，管理系统提供主备冗余方式确保平台的高可用性； |
|  |  | ★为了保障医院信息化平台的管理便捷性，要求投标的超融合一体机产品支持一键存储清理功能，可将主机下各存储池下的闲置文件扫描出来并进行删除操作。（提供该功能的超融合平台配置界面功能截图扫描上传） |
|  |  | 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 |
|  |  | 集群扩容时节点类型可灵活选择，主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型（运行分布式存储）、计算型（运行服务器计算虚拟化）、超融合型（同时运行分布式存储和服务器计算虚拟化），同一个集群内三种类型主机可以灵活组合，更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容，并节省采购成本。 |
|  |  | 软件要求自主可控，应为完全自主研发品牌，投标产品代码自主率（“自研代码量比例”）大于95%； |
|  |  | 要求超融合中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建 |
|  |  | 支持管理热补丁版本，实现热补丁版本的上传、删除、安装、卸载等功能。 |
| 2 | 计算虚拟化组件 | 计算虚拟化及存储虚拟化软件和底层硬件服务器平台为同一品牌，且非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  |  | ★为了保障医院信息化平台运维管理便捷性和高效性，要求投标的超融合一体机产品支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
|  |  | 支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则。 |
|  |  | 提供集群计算、网络资源的DRS动态资源调度功能。 |
|  |  | ★为了保障医院信息化平台的高可用性，要求投标的超融合一体机产品支持提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障。支持监控虚拟机应用进程的运行状态，在虚拟机应用进程故障时，重启应用，支持重启虚拟机的HA策略配置。（要求提供功能页截图扫描上传） |
|  |  | 提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除。 |
|  |  | 支持虚拟化拓展展示，对整个平台虚拟设备实现统一的管理， WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理； |
| 3 | 网络虚拟化要求 | 支持公网IP地址池，支持公网IP和私网IP绑定，支持软件负载均衡； |
|  |  | 支持扩展提供负载均衡功能，支持健康检查，可配置检查间隔、超时时长、重复次数等。 |
|  |  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 |
| 4 | 分布式存储组件 | 架构要求：采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器，存储集群规模支持≥256个节点。 |
|  |  | 支持对接 RBD（虚拟机直接与RBD进行对接处理数据存储I/O，虚拟机直接对接RBD可以规避ocfs2文件系统和ISCSI协议带来的I/O性能损耗。相对于ocfs2路径，数据随机读写性能提升4倍以上，规格数量也大幅提升。） |
|  |  | ★为了保障医院信息化平台的数据持续可用性，要求投标的超融合一体机产品支持集群磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每TB数据重构时间不大于15min。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
|  |  | 容量故障预测：支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，为提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，支持通过硬盘状态检测与预警技术，提供硬盘故障预测，提供资源扩容规划、硬盘故障预警的智能工具，提升业务整体可靠性； |
|  |  | 为了满足医院信息化平台后续业务存储类型需求，要求投标的超融合一体机产品支持同一平台支持扩展同时提供分式布块、对象、文件种存储功能，支持最低3个节点集群即可同时提供分布式块、对象、文件存储服务。要求提供产品功能截图并加盖投标人公章； |
|  |  | 超融合分布式存储支持换盘向导，提供图形化、向导化界面，支持硬盘的热插拔更换，带来更加高效可维护性； |
| 5 | 配置及服务要求 | 配置要求：单台配置所需的计算虚拟化软件授权、分布式存储软件授权；配置管理平台软件授权，需实现管理平台双机热备。原厂3年软件技术支持服务；含首次上门软件安装部署服务。 |

3.1.15 超融合存储内网交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥2.56Tbps，如有多称值，以官网最小值为准； |
| 2 | 包转发率 | ≥720Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； |
| 3 | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 | VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094 |
| 5 | VXLAN | 支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能； |
| 6 | 安全性 | ★为了保障网络系统的安全性，要求交换机支持扩展防火墙插卡，防火墙插卡集成IPS、负载均衡等多种安全模块，可以将安全保护功能扩展到交换机的每个端口，保障网络信息安全。上述功能需提供官网截图及官网链接证明并加盖投标人公章。（提供CMA标识的第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 7 | CPU保护 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 8 | 链路聚合 | ★要求设备支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG（提供官网截图扫描上传） |
| 9 | 硬件要求 | 为满足本次项目需求，要求提供提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口，≥2个接口扩展槽位，配套≥2个交流电源模块，≥2个风扇模块；1根40G高速堆叠5m线缆； |
| 10 | 售后服务 | 要求提供至少不低于3年原厂质保服务。 |

3.1.16 AI算力平台

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI助手交互 | 1、支持多种主流商业大模型和开源大模型； 2、支持用户根据使用场景自由选择场景的推荐指令； 3、支持在当前会话中挂载专业的知识库以解决特定知识领域的问题回答； 4、支持调整模型 temperature、top-P 等参数，以得到更合理的回答； 5、预置政府、企业、传媒、教育、医疗等多行业场景提示词指令模板，优化大模型在各行业场景的表现； 6、需支持用户在模板基础上自由定义和配置、实现用户个性化效果； 7、基于大模型能力对用户的问题输入进行文本优化，精炼和补充信息，提升后续大模型回答准确率； 8、支持手机端助手，提供简洁、直观的操作界面和交互方式，使用户能够轻松上手并快速掌握使用技巧； 9、用户可以根据具体的场景和需求，在移动设备上随时随地使用AI助手，并在PC端上利用更大的屏幕和更丰富的操作方式进行更复杂的操作，充分发挥两者的优势； 10、智能文档生成：辅助文档写作，可应用于公文写作、标书生成、合同生成等； 11、文档阅读辅助：用户进行文档阅读，快速从复杂文档中获取信息，如论文文献、市场报告、产品手册、法律文档等； 12、文档阅读：利用大模型的理解和提取能力，通过聊天形式精准、灵活的获取文档关键信息，辅助用户进行快速的文档阅读。支持多文档联合问答，支持pdf、txt等文档类型，支持自动总结文档摘要； |
| 2 | 推理引擎 | 1、推理实例需支持单实例单卡、单实例多卡（非跨节点）、单实例多卡（跨节点）的部署方式，单个发布的推理服务可挂载多个推理实例，服务下的实例数量可进行动态扩缩容。用户都可以根据其需求选择单机多卡或多机多卡推理，以获得最佳的性能和效率； 2、支持推理服务不中断条件下，进行推理实例的增加与删除，实现不间断服务扩缩容能力； 3、支持时序模型推理，实现多场景下数据预测能力； 4、支持AWQ、GPTQ量化模型推理能力，实现模型能力基本不变的前提下，大幅减少硬件资源； |
| 3 | 智能中枢 | 知识库服务： 1、知识库支持将行业知识存储在模型之外，为大模型提供长期记忆，增强推理生成结果的准确性； 2、RAG多路召回及重排，语料需支持word、pdf、ppt、excel等不同类型文件； |
|  |  | 推理服务： 1、需支持多种主流商业大模型和开源大模型，用户可基于智能中枢模块对模型统一管理部署； 2、针对基础模型及微调模型，实现血缘追溯，可体现基础模型的版本演进，对模型微调的分支关系展示； 3、需支持对模型的分布式推理部署，可灵活调整部署资源、需支持多机多卡，单机多卡，应对多样的推理需求； 4、需支持对模型的分布式推理部署，可灵活调整部署资源、推理引擎、参数配置等等，应对多样的应用需求； |
| 4 | 算力资源池 | 提供AI算力平台所需的后台应用部署以及前端交互资源； 提供不少于144G显存能力，内存不少于1024GB； 提供FP16算力不低 358 TFlops； ★算力硬件平台支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。（提供具有CMA认证的第三方机构认证的测试报告截图扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） ★BMC支持监控主机状态进程信息要求。（提供具有CMA认证的第三方机构认证的测试报告截图扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |

3.1.17 内网防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 国产化设备，标准2U设备,冗余电源；网络吞吐量≥25G，并发连接数≥800万，≥4千兆电口，≥12千兆光口，≥4万兆光口；开通IPS、AV防病毒功能模块。 |
| 路由支持 | 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 产品支持国家地区和路由类型进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| DoS/DDoS攻击防护 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| URL过滤 | 支持全面的URL分类库，针对网站类别实现细粒度管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。 |
| 威胁检测 | 具备创新的网络分析攻击回溯技术，降低网络安全事件的分析难度,为网络的安全防范提供良好的条件。 |
| 入侵防护功能 | ★产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（提供第三方测试机构出具的测试报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
|  | 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； |
| 数据泄漏防护 | 产品支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。 |
| 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
|  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
|  | ★产品应具备独立的勒索病毒防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页）。 |
| 僵尸主机检测 | 支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 安全策略管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 身份认证 | 支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |
| 服务要求 | 提供3年入侵防御和病毒特征库升级服务，提供3年硬件质保及软件升级服务。 |

3.1.18 外网防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 国产化设备，标准2U设备,冗余电源；网络层吞吐≥15G；应用层吞吐≥8G，≥1个管理口、≥1个HA口、≥6个千兆电口、≥12个千兆光口、≥2个万兆光口；开通IPS、AV防病毒功能模块。 |
| 策略管理 | 支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测；提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置。 |
| DNS 安全 | 支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表，能对域名请求和域名解析情况进行排名统计； |
| IPv6 | ★支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符。（需提供产品功能截图证明和提供第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| 虚拟化 | 支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、僵木蠕、高级威胁防护、内容过滤、邮件安全、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化。 |
| Web攻击防护 | ★支持独立的WAF防护模块，具备预定义Web攻击规则库，规则总数在1900条以上，同时支持正则表达式或字符串方式自定义检测规则，支持对HTTP和HTTPS流量进行防护；支持对HTTP头部的各个字段做合规性限制，可对最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等参数进行检查过滤。（需提供产品功能截图证明和提供第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上（提供截图），能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库（提供权威资质证明）；规则库数量：5900+；规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文。 |
| 高级威胁防护 | 产品内置高级威胁防护模块，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页扫描上传） |
| 数据库防护 | 支持数据库防护策略，能根据用户名、数据库名、表名、列名、客户端工具名称、返回内容特征对数据库报文进行控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略；支持设置数据库基线，对超速的报文进行报文控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库基线行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略。 |
| 资产管理 | ★支持对被控制端为内网资产的telnet、ssh、rdp等常用的远程控制协议进行跟踪，支持对内网资产提供socks5代理的情况进行跟踪。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| 审计 | 支持独立审计策略，支持审计白名单；支持访问网站URL 地址、网页标题和网页内容审计；支持对接收/发送邮件内容进行审计；对FTP上传/下载文件内容进行审计。 |
| 威胁地图 | 支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报。 |
| 服务要求 | 提供3年入侵防御和病毒特征库升级服务，提供3年硬件质保及软件升级服务。 |

3.1.19网闸

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 国产化设备，2U标准机架设备，单电源，外网配置4个千兆，4个千兆光口，2个USB接口，1个RJ45 Console口，1个接口扩展槽位；外网配置4个千兆电口，4个千兆光口，2个USB接口，1个RJ45 Console口，1个接口扩展槽位；整机吞吐量≥400Mbps。 |
| 硬件要求 | 设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。 |
|  | 设备提供“健康指示灯”（提供产品照片证明），提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警。 |
|  | 设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯可查看设备HA工作状态，方便设备维护。 |
| 系统要求 | 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份； |
|  | ★支持对访问安全隔离与信息交换系统的服务器、终端设备的进程进行安全检查，保障合规的服务器、终端设备才能通过系统传输数据。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| 攻击防护 | ★设备支持识别黑客扫描攻击、FTP攻击、TELNET攻击、SMTP攻击、特洛伊木马、WEB攻击等10种类型的网络攻击攻击，并对相关攻击进行阻断。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| IPv6环境支持 | 支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作 |
|  | 支持IPv4/IPv6双栈网络环境，能够在IPv4/IPv6双栈网络环境下正常工作 |
| 文件交换 | 支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传 |
|  | 支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型，判断工具支持的特征是可扩展的。 |
|  | 支持IEC104协议，支持对APCI控制信息的识别过滤，支持遥脉、遥控、时钟同步等行为的深度解析。 |
|  | 支持文件断点续传、增量传输、发送后删除、改名传输、延时传输等策略；支持文件传输长度及MD5校验，校验失败后可自动重传；支持文件格式特征过滤。 |
| 数据库同步 | 支持病毒检测；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳等主流国产数据库； |
|  | 可以以白名单、黑名单方式过滤SQL语句，白名单表示仅能转发指定SQL语句，黑名单表示不能转发指定SQL语句。 |
|  | 支持数据库同步数据统计功能； |
| 网盘功能 | ★设备支持网盘功能，可通过登录安全隔离与信息交换系统的Web界面，实现对文件的上传/下载功能。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| 病毒检测 | 支持病毒检测专用模块，支持自动/手动两种升级模式； |
| 服务要求 | 提供3年硬件质保及软件升级服务。 |

3.1.20 堡垒机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 1U标准机架设备，国产化软硬件平台，双电源，设备配置6个千兆电口，4个千兆光口，2个USB接口，2个扩展槽位；字符并发≥800，图形并发≥200，此次配置100个主机/设备管理许可。 |
| 三权分立 | 系统内置系统管理员、审计管理员、安全管理员三种角色，系统管理员可针对不同用户指定不同的管理权限，可设定用户（组）和资源（组）的管理范围； |
| 分权管理 | 支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。 |
| 认证管理 | 支持双因子认证； 认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等多因素认证方式； ★内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） 支持首次登录时进行OTP绑定，绑定后可以采用双因素方式登录，管理员刷新二维码后，需要重新进行绑定。 |
| 资产管理 | 支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理；支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。（逐项提供功能截图） |
| 账号管理 | 等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告） |
| 运维授权 | 提供授权关系查看功能，图形化直观展示用户、用户组、资产、资产组、协议、账号的授权关系。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告） |
| 批量运维 | ★支持创建不同资产、不同协议的批量运维登录。批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。（需提供产品功能截图证明和第三方检测报告扫描上传，包括首页，含有功能项测试的正文页和尾页） |
| 水印 | 支持操作记录视频回放时水印显示运维用户。 |
| 运维追溯 | 支持图形化查看用户的运维记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下而下展示，每个时间点详细记录运维资产、运维用户、账号、协议、会话时长等详细信息；支持每个运维节点可以定位至该条会话记录。 |
| 虚拟化 | 支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。 |
| 安全管理 | 管理隔离，支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离。 |
| 服务要求 | 提供3年软件升级和硬件质保服务。 |

### 3.1.21 UPS不间断电源

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| UPS主机 | 额定容量：30KW/27KVA；额定输入电压：380/400/415Vac；输入电压范围：138～485Vac；相数：三相五线；输入频率范围：40~70 Hz； 输入功率因数：满载≥0.99；输出电压：380/400/415(1±1%)Vac；整机效率：≥95%；功率因数：0.9；电池电压：支持24-40节可设(默认32节)；保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路； |
| 蓄电池 | 12V100AH免维护铅酸蓄电池；32节； |
| 电池柜 | 材质:冷轧钢，定制，满足现场32节电池使用 |

### 3.1.22国产化数据库

数据库应符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）：1、采购文件中列明数据库的技术参数（高于需求标准）以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕35号】要求（提供承诺函）。

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 国产数据库 | 新一代国产化通用关系型数据库，全面支持 ANSI SQL 标准和主流编程语言接口/开发框架。 |
|  | 支持多 CPU，支持 TB级海量数据存储和大量的并发用户，并为高端应用提供了数据复制、数据守护等高可靠性、高性能的数据管理能力，完全能够支撑各类企业应用。 |
|  | 物理备份支持完全/增量备份还原；支持使用归档日志将数据库还原到最新的状态或指定的时间点；支持跨平台备份还原功能，备份文件格式统一跨平台，脱机/联机备份/还原功能使用相同代码。 |
|  | 共享存储集群的自动存储管理（ASM）支持镜像和条带化功能。用户可以在集群上新建镜像磁盘组，并查看磁盘组的故障组信息和磁盘信息。 |

3.2软件部分(功能列表)

3.2.1医院管理信息系统

门诊管理

门急诊挂号收费系统

注册登记/实名建档

支持患者在医院使用身份证等相关证件实名制登记建档，使患者健康信息能永久保存。支持窗口识读身份证信息进行人工建档。支持多种类型的就诊卡，包括医保卡、电子医保卡、身份证、电子就诊凭证等。

1.注册建档

支持患者身份信息读取。通过医保卡、电子医保卡、身份证等读取患者的基本信息，包括姓名、性别、出生日期、身份证号、家庭住址；通过患者主索引功能，通过与患者的姓名、性别、家庭住址等多个信息匹配。

挂号服务

完成门急诊患者基本信息的登记、修改和维护，完成门急诊患者的挂号工作。支持现场挂号、预约挂号、复诊挂号等形式。具体功能包括：挂号、退号、收费、结账、发票管理、统计查询等。

1.挂号

患者可选择现场挂号、预约挂号、复诊挂号等不同类型的挂号服务。支持患者基本信息录入，患者信息修改，配置挂号限制规则，允许同一个患者同时挂多个门诊号源，支持患者选择就诊医生。可实时参考各门诊当日限额与已挂号人数，确定是否允许挂号。

2.换号

可查找患者当天已挂号源但尚未就诊的挂号信息，进行换号操作，变更患者就诊科室与就诊医生。

3.退号

可查找患者当天已挂号源但尚未就诊的挂号信息，进行退号操作，并支持多种退款路径，涉及医保支付费用通过医保接口做相应处理。

4.收费

根据患者选择的挂号科室、就诊医生和就诊身份类别，结算患者挂号、换号、退号等相关费用。对医保患者，结算费用包括医保统筹支付金额、医保账户支付金额、个人自费金额等不同内容。患者通过多种支付方式完成线上或线下支付。

5.结账

支持挂号费用日结功能，汇总每天窗口人工服务或自助服务等各渠道收取的挂号、换号、退号等相关费用信息，包括现金、医疗保险记账等，并打印缴款报表，提交财务部门确认，支持电子及纸质结账单。

6.统计查询

可统计并打印每天窗口人工服务或自助服务等渠道挂号、换号、退号等相关费用的详细信息。支持选择患者就诊卡、居民健康卡、身份证号、姓名或收费日期等查询条件对相关明细进行查询。

门诊收费与结算

提供门急诊患者费用处理功能。

1.门诊缴费管理

读卡后获取门诊患者费用、单据信息，支持多种支付方式。

2.门诊退费管理

可查询患者费用明细，可按单据、项目、明细等多种方式开具退费单。

支持多种退款路径。

3.门诊费用结算

根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额与记账金额，并可将结算完毕的药品处方同步传送给药房。支持患者通过线上线下等多种支付方式完成结算。支持根据不同患者类别打印不同格式的发票。

4.门诊结账管理

提供门诊结账管理功能。对收款员的收费、发票等工作情况进行账务处理。

5.医保业务处理

支持与医保中心提供的相关接口对接，包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保数据对照、诊疗信息上传、医保审核、医保对账等。

可实现与异地医保的实时对接，按照“就医地目录、参保地政策、就医地管理”原则进行跨地区异地就医结算。

门诊医生工作站

实现门急诊处方、检查、检验、治疗、手术等处方和处置的全流程管理。具体功能包括：处方和处置的录入、审核、分析等。

1.通用功能

所有处方处置录入和处理时显示患者支付方式、医保信息、药物过敏等标志。支持自由文本方式或结构化等多种方式录入、复制历史处方处置记录、处方处置合理性检查、处方处置费用实时自动计算、健康档案信息调阅、合规性自动检查和提示功能。

2.处方录入

支持药品处方录入，包括药品名称、剂型、规格、剂量、使用频次、天数、给药途径、数量、录入时间、使用备注、执行药房、皮试类型等内容。自动获取和显示药品字典信息。

3.检验申请

自动获取和显示检验项目字典信息，包括项目名称、取材部位、标本材料、价格、医保费用类别等信息。录入检验申请时自动获取患者的基本信息和临床诊疗信息，包括历史检验结果、其他医疗卫生机构检验结果和报告。支持检验申请加急、重复检验项目提醒、检验申请执行状态查询、检验项目的参考知识、检验结果与报告数据获取等。

4.检查申请

自动获取和显示检查项目字典信息，包括项目名称、检查部位、价格、医保费用类别等信息。录入申请时自动获取患者的基本信息和临床诊疗信息，包括历史检查结果、其他医疗卫生机构检查结果和报告。支持申请检查加急、重复检查项目提醒、检查申请执行状态查询、提供检查项目的参考知识。

5.手术、治疗申请

自动获取和显示手术、治疗项目字典信息，包括项目名称、价格、医保费用类别等信息。支持录入申请时自动获取患者的基本信息和临床诊疗信息，包括历史手术记录和治疗报告、其他医疗卫生机构手术记录和治疗报告。支持申请加急、重复项目提示、申请执行状态查询、项目的参考知识、报告查阅等。

6.处方处置模板

支持处方处置模板的创建、修改和删除。处方处置模板的权限分类管理，包括公共模板、部门模板和个人模板。可根据处方处置内容生成新模板。

7.处方审核

录入处方时对相关药品资料信息查询，并可对医嘱进行药物过敏史、药物相互作用、禁忌证、副作用等审查来协助医生正确筛选药物和确定医嘱，并在发现问题时进行提醒和纠正。

8.输血申请单

电子化的输血申请单流程管理，包括输血治疗知情同意书、临床输血申请单、取血单、输血记录单和患者输血不良反应单等表单的录入，记录和日志管理等。

9.处方和处置分析

对所有的处方和处置的全流程关键节点数据进行采集和分析，包括处方和处置的开立、审核、状态、结果等数据。

门诊应急系统

1、系统概述：要求系统提供门诊局域网应急方案

2、功能要求：当中心网络中断或中心数据库瘫痪时，保持门诊（挂号、收费、门诊医生工作站）的正常营运

3、详细要求：当中心网络中断或中心数据库瘫痪时，门诊部各系统在30秒钟内系统自动切换到门诊局域网应急方案，保持门诊（挂号、收费、门诊医生工作站）的正常营运，当中心网络和中心数据库修复后，系统30秒钟内自动切换到中心网络和中心数据库，数据智能上传到数据中心汇总，保证系统数据的完整性和准确性，整个过程不需要人工干预。

住院管理

住院收费系统

提供住院患者费用处理功能，支持住院患者办理住院预交金、费用处理业务处理。具体功能包括：住院预交金管理、费用结算、退费、医保业务处理、结账等。

1.住院预交金管理

可通过手工录入住院号、床位号、姓名等方式检索住院患者费用及预交金信息。可自动生成预交金日结报表。

2.住院退费管理

对于在院患者发生费用的项目，如药品、检查、化验等项目，经相关部门确认后可进行退费处理。通过住院号、就诊卡号、票据号等多种方式查询患者缴费信息，可进行批量退费的操作。支持多种退款路径。

3.住院费用结算

支持与医保系统的实时交互。可实现中途结账或出院结账等不同结账方式。支持患者结算某个病区或某个科室的住院费用或某些类别的费用，可通过配置实现灵活的结账模式。支持现金、银行卡、在线支付多种支付方式。

中途结账。对患者某一时间段内的住院费用进行结算处理。中途结账只能对前一天最后时刻前发生的住院费用进行结账。

出院结账。对患者本次住院全部未结费用进行结算处理。

收据打印。根据国家相关规定并结合各医院的实际要求打印结算收据。

4.住院结账管理

提供住院结账管理功能。包括当日患者预交金、入院患者预交费、在院患者各项费用、出院患者结账和退款等账务处理。

5.医保业务处理

支持与医保中心提供的相关接口对接，包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保数据对照、诊疗信息上传、医保审核、控费、医保对账等。

可实现与异地医保的实时对接，按照“就医地目录、参保地政策、就医地管理”原则进行跨地区异地就医结算。

住院入出管理

支持患者办理入院、出院等手续。具体功能包括：入院管理（入院登记、患者基本信息修改、患者身份变更等）、出院管理、查询统计等。

1.入院管理

入院登记。对于首次住院的患者，应为患者完善基本信息，并建立入院档案生成住院号。若为复诊患者，可通过患者主索引读取相关信息。对于尚未入病区的患者，可以修改病区。支持登记需要预约床位的患者。

入院撤销。对尚未入病区的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了病区和床位，但没有发生实际费用，可由病区先办理出区，再做入院撤销。

2.出院管理

患者结账。出院结算前，病区开立出院证明。对于医保患者，在出院结算前应确保费用明细全部上传。支持取消结账的功能。

补记账。支持患者补记账功能，患者额外使用的材料或在医嘱执行时无法收费的项目可做补记账处理；支持对补记账记录作废的功能。

出院患者账页。支持查询统计出院患者的费用账单，提供账单汇总信息以及账单明细的查询功能。

住院医生工作站

实现住院用药、检查、检验、手术、治疗、输血等医嘱管理。具体功能包括：医嘱录入、核对、作废、执行、医嘱模板管理、医嘱审核等。

1.医嘱录入

长期医嘱和临时医嘱的录入功能。包括检查、检验、处方、治疗处置、卫生材料、手术、输血、护理、会诊、转科、出院等。所有医嘱均提供备注，医生可以输入相关注意事项。医生权限管理，如处方权、抗生素分级管理、特殊药品（毒麻、精神类等）权限、手术权限等。合理用药功能，如药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应证等的自动提醒与检索功能。支持所有医嘱单和申请单打印、续打、补打等功能。

2.医嘱核对

支持医护人员核对当前医嘱开立是否正确进行核对，核对无误后提交护士，护士接收医嘱后再次对医嘱进行审核确认。

3.医嘱作废

医生将根据患者病情情况进行医嘱的作废或停止操作，在医嘱的执行栏上标记“作废”或“停止”并有医生签名。医嘱作废或停止后，不能被执行。

4.医嘱执行

相关部门接收并查询患者相关的检查、检验、诊断、处方、治疗处理、手术、输血、转科、出院等诊疗信息，以及相关的费用信息，在医嘱有效的状态下对医嘱进行执行操作。医嘱执行后，医生不能再对医嘱进行作废。医嘱执行时自动计费。

5.医嘱模板管理

提供医院、部门、医生常用的长期医嘱和临时医嘱模板和模板可视化管理、维护功能。提供编辑模板需要的临床项目字典等医嘱辅助知识库。

6.医嘱审核

护士对所有医嘱进行审核确认，根据确认后的医嘱生成用药信息和医嘱执行单，记录医生姓名及时间。可根据医院管理需求，设置已确认的医嘱不得更改。

住院护士工作站

包括体温单、产程图、手术记录单、危重症护理记录单等录入及管理功能。具体功能包括：护理记录智能生成及录入、信息引用(基本信息、检查检验信息、医嘱信息、术语词库、知识库等)、输入项验证、电子签名、智能提醒、模板管理、病历质控整改等。

1	护理记录自动生成以及录入

护士根据护理规范，编辑维护护理记录模板，如体温单、血尿糖观察记录单、血压脉搏观察记录单等，实现结构化录入。支持各类专科的特殊表单录入功能，并支持表单的自定义。在录入的同时实现患者检索功能，并能补充患者相关信息，能插入图形图像，并对图形图像作标注，实现病历内容图文混编。

护理记录批量录入。批量录入患者生命体征信息，按时间批量录入患者体温、脉搏、呼吸、血压、出入量等。

护理记录自动生成。根据体温单自动生成护理记录单，并根据护理记录单自动生成体温单，具有自动生成体温、血压等曲线图的功能，并能用颜色区别。患者基本信息或诊断自动提取生成等。

2	信息引用

从相关系统获取患者基本信息、患者诊断、入院情况等信息，并支持补充和修改。护士可根据病情描述需要，自主选择检查、检验报告数据，并将数据插入到记录中任意位置中。插入的元素包括文本报告和图形图像。

常用医学术语引用。通过辅助输入及智能联想书写方式，使用输入追踪的方式将医学术语快速地引用到护理记录。支持结构化术语、医学术语的个性化设置和维护。

医疗知识库引用。将预先定义好的诊断知识库、医疗知识库、中医知识库以及专用的护理知识库等内容通过快速定位、输入追踪等方式插入到护理记录中。根据患者情况引用知识库的内容为护士录入提供临床决策支持，支持结构化术语、医学术语的个性化设置和维护。

3	输入项验证

在护理记录录入时，根据预先定义好的验证规则，对患者体征(体温、血压、呼吸)、诊断等进行验证。对于不合理或者错误的录入，自动给出验证结果并提示护士。

4	消息智能提醒

对于护理记录必须书写的项目，但未进行录入或操作的自动提醒。针对危急值、压疮不良事件上报等有灵活的消息发送、提醒功能。支持对护理管理部门重要工作安排和注意事项、护理记录病历质控的结果进行提醒。管理部门对护理记录质量问题通过消息进行提醒和交互，以此实现对病历质量的闭环管理。

5	模板管理

提供模板设置和维护，模板批量导入导出、删除和共享权限设置，支持对结构化模板进行编辑与元素自定义。

模板权限设置，在使用护理记录模板的过程中，采用三级模板控制权限，限制护士对护理记录模板的修改权。模板可按院级模板、部门模板、个人模板等权限形式进行配置。

6	护理质量管理质控

护士端质控。对护理记录质量问题以消息形式提示护士；护士通过点击消息快速查看 问题记录的缺陷情况。自动定位缺陷位置，便于护士的及时修改；护士在护理记录录入时，能根据护理质量验证规则对输入项目进行验证及提醒。

护理管理质控。护理管理部门或护士根据护理管理部门质控要求，对重点患者进行筛查管理和质量统计分析(如:危重患者、围术期患者、院内感染患者、高度跌倒风险患者等)，并将问题以消息的形式发送给护士。

7	护理记录归档封存

护理记录归档。自动或由管理人员手工对护理记录进行归档处理，归档后的护理记录只能进行浏览。

护理记录封存。护理记录封存后，没有封存权限的用户无法查看。

护理记录解档。护士如需借阅，可以通过系统申请借阅归档病历，管理部门审核解档，解档病历按照医院病历权限要求可以设置不允许修改、不允许打印、只能浏览等权限。

8	护理记录统计

提供符合医院护理管理部门、职能管理人员要求的统计护士工作量、危重患者情况、压疮评分、护理质量情况、分类等报表。报表形式能够以柱状图、折线图等多种方式灵活呈现，对所有的查询数据都支持导出打印功能。

9	护理记录打印

对护理记录能进行自动排版，应当统一纸张、字体、字号及排版格式。打印字迹应清楚易认，符合病历保存期限和复印的要求。实现整体打印、选择打印和续打功能。

医技管理

医技计费管理系统

支持为门诊、住院检验科、门诊治疗室及其所属各组检查功能科室、治疗、理疗室等科室提供申请单、费用管理（录入、退费申请、分级审核）等，具备以下功能：

1、能接收医生站的各种功能单据（或自己补开功能单据），进行扣费与结果登记；

2、支持在授权下的单据价格修改和非挂号情况下的检验、检查等单据制作与扣费；

3、可进行台帐查询与工作量统计；

4、支持接收医生站的手术申请并根据手术申请进行麻醉安排、手术排台、排台信息反馈等功能；

5、手术麻醉医师能根据手术麻醉系统及住院临床电子病历进行手术医嘱、手术病历的下达、手麻事件的记录；

6、支持麻醉护理人员完成手术事件的护理和管理记录。

医技电子申请单系统

对检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病理申请、输血申请、放疗申请、会诊申请等，实现智能开单、推送、接收、查询、反馈等管理。

具体功能包括：申请单录入、申请单与医嘱关键信息交互、医嘱自动生成申请单、病史及疾病诊断信息调用、申请项目智能组合、检查检验危急值推送与提醒、模板管理、条码管理、打印等。

1	申请单录入

门诊、住院申请单录入，包括检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病理申请、输血申请、放疗申请、会诊申请、入院申请等申请单的开立、保存、修改和删除等。支持常用项目快捷选择，支持注意事项提醒，支持智能控制前置必做项目，支持申请单中必填项目内容的提醒。

2	医嘱与申请单的交互

根据医嘱信息按照申请单模板自动生成对应的申请单，或根据申请单内容自动生成医嘱。

3	病史及疾病诊断信息调用

根据预先设置的申请单模板，支持调用患者基本信息、患者病史、疾病诊断、相关的历次报告等信息。

4	申请项目智能组合

根据申请检验项目、标本类型及检验分组等信息，智能组合并自动计算检验附加费；根据申请检查项目的执行部门、部位等信息，智能组合并自动计算检查费用。

5	模板管理

提供检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病理申请、输血申请、放疗申请、会诊申请、转院申请、入院申请等常见申请单模板，提供各模板常用项目维护管理。

6	条码管理

提供申请单条码管理功能，申请单保存时自动生成条码，通过条码实现申请单和标本条码的管理，并实现申请单的流转、状态与定位。

7	申请单查询

根据用户权限提供医生、护士、医技人员实时查看单个申请单的流转、状态、执行反馈和收费等相关信息和申请单相关统计信息。

手术计费管理系统

手术麻醉排台计费系统是指专用于住院病人手术与麻醉的申请、审批、安排以及术后有关信息的记录和跟踪等功能的计算机应用程序。医院手术、麻醉的安排是一个复杂的过程，合理、有效、安全的手术、麻醉管理能有效保证医院手术的正常进行。支持与手术麻醉信息系统对接，为门诊、病区的手术申请进行审核、手术排台、人员安排及调整、麻醉安排与调整，术中术后用药、麻醉用药、手术情况登记与计费、麻醉情况登记及计费，手术器械的领用与归还，手术麻醉的退药与退费，手术随访；手术室本身的配置管理；提供各类收入的统计查询等功能。

输血管理信息系统

按照以下功能要求对输血管理系统进行升级，满足电子病历四级要求，包括但不限于：

血液准备

（1）库存血液情况或血液可保障情况能够供全院共享

（2）血库能够查询和统计住院病人血型分布情况

配血与用血

（1）配血过程有完整记录

（2）临床申请用血、血库配血时，可共享病人用血相关的配血检验信息

危急值管理系统

在患者的检查、检验结果出现表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态时，可对危急值数据进行智能提醒并及时将检验、检查信息通知于临床科室医生，提示临床医生迅速给予患者有效的干预措施或治疗，并对危急值传报过程实现全流程追溯。具体功能包括：危急值设定、自动筛查、消息通知、临床干预反馈、危急值追溯等。

1	危急值设定

支持在检査、检验等系统中设定危急检验项目表与制定危急界限值，并可对危急项目表、危急界限值进行定期总结分析,根据分析结果可增加、删除、修改危急检验项目及危急界限值。

2	自动筛查

当检查、检验结果达到或超过危急值界限时，支持自动筛查出危急值，并提醒技师进行危急值复核,经复核确认为危急值后，即刻审核发布。如复核可能有样本、试剂、操作等影响因素时，可取消危急值提醒，但需即刻通知临床科室重新取样送检或检查。

3	消息通知

支持通过短信、系统消息、电话等多种方式进行危急值提醒和通知，通知内容包括患者病案号、姓名、科室、危急值结果等信息。

4	临床干预反馈

医生在接收到危急值通知后，在规定时间内做出对患者处置的诊疗意见，进行危急值处理登记，结束危急值通知。如在规定时间内没有危急值的处置反馈，危急值消息则按管理部门规定的流程通知发送给上级医生、科主任、主管院长等相关人员，直至完成危急值处理登记。如医生复查确认危急值报告结果不当，可通知医技部门相关人员取消危急值报告。

5	危急值追溯

各临床科室、医技科室按照危急值管理部门的相关规定，对危急值处理的过程和相关信息做详细记录，支持危急值管理部门对危急值传报全流程进行追溯。

药品管理

药库管理系统

实现医院各级药库、药房的药品进销存管理，可接收院外药品供应链信息，提供完整的药品账务管理，通过药品标识码，实现药品批次追溯功能。

药库管理系统包含药品采购入库、药品出库、药品盘点、药品帐页查询等功能，具体如下：

1、可扩展到多个药库库存单元（中、西、成）；

2、支持根据药品上月耗量或库存限量自动生成采购计划；支持采购计划的多级审核；支持采购单的发送及到货确认功能；支持采购单转成入库单；

3、支持药品的采购入库、退药入库、盘盈入库、赠送入库、调拨入库、领用出库、报损出库、退货出库、盘亏出库、调拨出库等多种出入库类别，且可根据要求增删。可自动接收科室领药单，并转化为出库单；

4、在录入出入库单药品信息时，可自动获取药品名称、规格、批号、发票号、进货价、零售价、生产厂家、供货商、包装单位、发药单位等药品信息，以及医疗保险信息中的医疗保险类别、处方药标志、中标标志等并可随时生成各种药品的入库明细、出库明细、盘点明细、调价明细、调拨明细、报损明细、退药明细以及上面各项的汇总数据，且提供打印功能；

5、药品零售价格要求可根据院方公式自动计算；

6、支持汇款凭证根据供应商的采购入库单自动汇总统计及打印功能；

7、提供药品库存的日结、月结、年结功能，并能校对帐目及库存的平衡关系；

8、可追踪各个药品的明细流水账，可随时查验任一品种的库存变化入、出、存明细信息。提供药品的核算功能，可统计分析各药房的消耗、库存；

9、提供药品字典库维护功能（如品种、价格、单位、计量、特殊标志等），支持一药多名操作，判断识别，实现统一规范药品名称；

10、提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量，全院库存分布提示功能；

11、对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理；

12、支持药品批次管理；可根据参数设置药品“先入先出”或“效期先出”原则；

13、可根据物价部门的现行调价文件实现全院统一调价，提供自动调价确认和手动调价确认两种方式；并可记录调价的明细、时间及调价原因，记录调价的盈亏等信息，传送到药品会计和财务会计；

14、统计查询：支持以上所有工作相关统计、查询和打印功能；

15、支持批次管理功能，且效期和批号可修改；

16、具有药品停用和缺药的标识；

17、支持按按批次、批号或有效期出库的规则；

18、提供根据药品库存的上下限、同期或临近期间消耗量等多种方法生成药品采购计划的参考量的功能；

19、支持药品通用名、商品名、别名管理功能；

20、支持药品换包装功能；

21、药库操作人员按角色进行管理，如入库、出库、审核角色功能各不相同；

22、能够实现条码化管理；

23、提供药品效期、库存的自动报警；

24、支持条形码、二维码、RFID等3种药物识别方式。

门急诊药房管理系统

实现各药房、自动包药机、自动发药机的发药流程管理以及退药等功能管理，支持与自动发药机进行对接，确保用药安全，实现药品的可追溯。具体功能包括：门诊处方审核、门诊药房配发药、门诊退药处理等。

1	门诊处方审核

全面展示待审核的处方信息，同时提示患者的基本体征信息、过敏史、诊断、肝肾功能以及其他个体化信息，药师在审核过程中根据实际情况可调取患者的病历、检查检验结果等数据，审核维度覆盖患者个体化（如体重、年龄、性别、肝肾功能、过敏史等方面）、药物相互作用、用药剂量、用药禁忌等，并可实时与开药医生进行交流。

2	门诊药房配发药

系统自动打印药品调配清单，由药师按调配单取药后系统进行调配确认，通过发药机或者人工完成药品调配工作。

处方调配完成后，门诊发药系统接收到处方信息，通过刷卡或人工选择等方式确定发药的患者与对应的处方，系统进行发药确认，同时扣减库存，按需要打印用药嘱托给患者。

3	门诊退药处理

门诊退药申请由医生发起，患者将药物退还药房系统确认退药，并传送退药信息到收费部门进行退费。

住院药房管理系统

住院药房管理系统主要对住院药房库存、药品批次、药品有效期、药品结存、病区药品发药等进行有效管理。具有可用库存数量及库存量预减管理功能，以便医生开单或处方输入后减少可用库存，下次处方能根据可用库存控制开单数量，保证发药时库存充分(发药后减少实际库存）。具体功能如下：

1、可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、属性、类别和住院患者等药品基本信息；

2、支持根据药品上月耗量或库存限量自动生成药品请领单，并发送至相关科室。

3、支持药品的退药入库、盘盈入库、领用入库、调拨入库、处方出库、报损出库、退药出库、盘亏出库、调拨出库等多种出入库类别，且可根据要求增删。可自动接收科室领药单，并转化为出库单。

4、药房具有可用库存数量及库存量预减管理功能，以便医生开单或处方输入后减少可用库存，下次处方能根据可用库存控制开单数量，保证发药时库存充分(发药后减少实际库存）。

5、提供对药库发到本药房的药品的出库单或其他药房发送的调拨单进行入库确认。

6、具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的差别。

7、可随时查询某日和任意时间段的入库药品消耗，以及任意某一药品的入、出、存明细账。

8、提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额。

9、对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

10、支持药品批次管理；可根据参数设置药品“先入先出”或“效期先出”原则。

11、统计查询：支持以上所有工作相关统计、查询和打印功能。

12、具有分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上帐功能，并自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，打印中草药处方单，并实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

13、可对病区的退药单进行执行确认，同时返回预交金至病人住院预交金余额。

14、提供对隔日医嘱的处理，并支持预发多日用药。

15、对每一张配药单均有唯一的标示号识别。

16、支持动态药房，护士可到任意药房领药，并减发药药房的库存。

17、支持根据药品分类摆药（如大输液、片剂药品等）。

18、支持出院病人带药功能。

3.2.2临床信息系统（CIS）

电子病历系统（EMR）

门诊电子病历系统

门急诊电子病历是在门、急诊医疗活动中，医护人员通过问诊、查体、辅助检查、诊断、治疗等医疗活动获得有关资料，并进行归纳、分析、整理形成的医疗活动记录。

门诊电子病历系统按照《病历书写基本规范》要求，确保病历书写及时、完整、规范。可以集成到医疗机构的门诊医生站系统中，采用结构化结合自由文本的录入模式。

主要功能有：

1.门、急诊电子病历主要包括初诊电子病历、复诊电子病历、急诊电子病历、电子传染病报告、电子出生证明和电子死亡医学证明等。

2.门、急诊病历首页内容包括患者姓名、性别、出生年月日、民族、婚姻状况、职业、工作单位、住址、药物过敏史等项目。

3.病历记录书写内容包括初诊标识、就诊时间、科别、主诉、现病史、既往史，阳性体征、必要的阴性体征、辅助检查结果、诊断及治疗意见和医师签名等。

4.提供所见即所得的医疗记录编辑功能。

5.急诊病历书写就诊时间应当具体到分钟。

6.提供结构化模板辅助录入功能。

7. 可在病历记录中嵌入图片、表格、多媒体数据并进行编辑。

8.提供辅助工具，可输入常用字符、特殊字符。

9.常用术语辅助录入，可由医生自定义，包括症状名称、体征名称、疾病名称、药物名称、手术名称、操作名称等。

10.在病历记录录入编辑过程中自动保存编辑内容，并在系统出现异常中断的情况下恢复正在编辑文档。

11.提供电子传染病报告填写和上报的功能；根据患者诊断自动触发上报录入界面。

12.提供电子死亡医学证明填写和上报功能，也提供疾病证明等其他证明材料。

13.疾病诊断要求采用ICD10疾病分类编码作字典，可对疾病诊断补充说明。

14.门、急诊处方和处置记录，自动从门诊医生工作站中获取加载至病历中，不需重复录入。

15.针对复诊患者，可选择初诊病历进行复诊续写；自动引用初诊病历的主诉、现病史、既往史和体格检查等信息。

16.病历指定内容中可复制、粘贴患者既往病历相同信息；禁止复制、张贴非患者本人信息。

17.提供结构化病历模板、内容段落模板两级模板。结构化模板可包含单选项、多选项、必填项、填空、不可修改文本等元素。

18.在病历书写过程中，对病历的完整性、规范性、合理性进行自动检查和提醒。

19.结合预先设置的门诊病历质控规则，自动生成病历质量评分和质量报告。

20.针对结构化病历记录项目进行内容合理性检查与提示。

21.针对有传染病史、过敏史等患者及疾病诊断为传染病的患者，自动给与提醒和警示。

22.提供门诊电子病历诊间打印、自助打印功能。

23.支持门诊电子病历导出功能，可导出成Word、PDF、XML格式。

住院电子病历系统

住院医生病历系统按照《病历书写基本规范》要求，确保病历书写及时、完整、规范；覆盖医疗机构各种医学文档的内容，用于协助医务人员方便快速地处理在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像等资料。可以集成到医疗机构的住院医生站系统中，采用结构化结合自由文本的录入模式。

主要内容包括：住院病案首页及附页、首次病程、病程记录、出院小结、住院记录、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、麻醉记录单、手术记录单、病理资料、出院记录（或死亡记录）、病程记录（含抢救记录）、疑难病例讨论记录、会诊意见、上级医生查房记录、死亡病例讨论记录等。

主要功能有:

1.可创建住院病历各组成部分病历资料，并自动记录创建时间（年、月、日、时、分）、创建者、病历组成部分名称。

2.提供住院病历创建信息补记、修改等操作功能，对操作者应当进行身份识别、标记准确的操作时间和操作者信息。

▲3.提供根据患者住院期间电子病历记录，自动生成病案首页中住院天数、确诊日期、出院诊断、手术及操作、费用信息、护理等信息的功能。

4.支持病历各组成部分录入与编辑的功能。

5.提供按照病历组成部分、内容和要求，根据电子病历系统中相关数据，自动生成住院病历部分内容的功能。

6.提供在住院病历指定内容中复制、粘贴患者本人住院病历相同信息的功能；禁止复制、粘贴非患者本人信息的功能。

7.提供暂时保存未完成住院病历记录，并授权用户查看、修改、完成该病历记录，提供住院病历记录确认完成并记录完成时间的功能。

8.提供住院病历记录双签名功能，当由实习医师、试用期医务人员书写病历时，应当经过本医疗机构注册的医师审阅、修改，并保留书写者与审阅者的双签名。

9.提供在住院病历记录中插入患者基本信息、医嘱信息、辅助检查报告、生命体征信息等相关内容的功能。

10.提供结构化病历模板、内容段落模板两级模板。支持医师自定义维护内容段落模板。

▲11.提供包含展现样式的病历记录录入编辑和保存功能；提供所见即所得的病历记录录入编辑功能。

12.提供在住院病历记录中嵌入图片、表格、多媒体数据并进行编辑的功能。

13.提供在住院病历记录中插入来自于系统内部或外部的疾病知识资料库相关知识文本的功能。

14.常用术语辅助录入，可由医生自定义，包括症状名称、体征名称、疾病名称、药物名称、手术名称、操作名称、护理级别名称等。

15.提供自定义短语辅助录入功能。医师可维护常用短语，在病历书写时可快捷引用到病历中。

16.提供结构化（可交互元素）模板辅助录入功能，并在病历记录中保留结构化模板形成的结构。

▲17.在病历记录录入编辑过程中自动保存编辑内容，并在系统出现异常中断的情况下恢复正在编辑文档的功能。

18.提供病历记录的修改，并自动记录、保存病历记录所有修改的痕迹，应当至少包括修改内容、修改人、修改时间等。

19.提供病历打印功能，支持重打、套打、续打、隔页打印等功能，。也提供病历记录禁止修改及打印的设置功能。

20.提供电子传染病报告填写和上报的功能；根据患者诊断自动触发上报录入界面。

21.提供电子死亡医学证明填写和上报功能，也提供疾病证明等其他证明材料。

22.提供住院医师交接班记录功能。可根据按模板自动生成交接班记录，内容可包括科室患者概况，新入院、病危、手术、特殊检查等患者的基本信息和诊疗情况，再由交接班医师签名存档。

23.提供结构化病历记录项目内容合理性检查与提示功能，包括项目独立检查和项目之间、项目与患者个人特征间的相关性检查。

24.提供病历质控自查功能，医师可通过病历质控自查功能对病历缺陷进行提醒。

25.提供病历保存质控提醒，针对病历中的重要缺陷，支持医生病历保存时的质控提醒，可根据管理要求设置为“仅提醒可保存”或“不能保存”。

26.提供医师病历自评功能。病人出院后，可按照病案质量要求进行评分，支持自动评分和手动评分，并自动计算和显示病历质量的等级情况。

27.提供病历质控消息应用。针对病历质控问题，能够通过消息提醒方式实时通知相关医师。

28.提供质控缺陷智能定位功能。针对医师收到的病历质控消息，可直接点击质控消息并定位到缺陷位置，同时可查看对病历缺陷内容的评价和要求。

护理电子病历系统

协助护理人员对患者的病情观察和实施护理措施的原始记载，包括病人医嘱校对、护理医嘱录入与管理、体温单、医嘱单、护理入院录、首次护程录、一般患者护理记录、特殊患者护理记录等项目，并能够根据相应记录生成各类图表。

护理病历系统可提供体征同屏录入实时查看，丰富的规则库供科室个性配置录入内容和录入顺序；体征录入及所有护理病历支持多源数据引用、智能辅助输入、数据的互通及护理计划的生成，支持单病人和多病人的批量录入，趋势图查看和脚本引入。

具体功能如下：

1、具备查阅病人的住院医生书写的病史资料。

▲2、具备对入院护理评估单、护理记录单、护理计划单、重危病人的监护和特护记录单等护理表单内容的书写。

3、具备个性化定制各类护理表单。

▲4、具备描绘或者填写住院病人的体温单。

5、具备对护理表单及体温单的打印和连续打印。

6、具备护士书写辅助录入功能，方便护士书写病历。

7、系统具有科室交接班记录，提供病区病床登记、病区床态图、病人住、入院变动情况等功能。

电子病历质量管理系统

病历质控管理用于定义电子病历书写的质控目标、时间点、关键节点等质控内容，并实时监控电子病历书写的质控情况。由终末控制转到全面的环节控制、过程控制，这些控制包括时限质控、内容质控、三级质控、智能质控等。通过病历三级质控体系，强化病历质量管理，在事前、事中、事后环节持续病历质量控制，实现医疗质量的持续提升。

具体功能包括：病历三级质控、病历质控规则设置、病历质量监控、病历质控分析等。

病历三级质控

病历三级质控是指医生质控、科室质控和职能部门质控。

医生质控：医生自行对病历质量进行检查，结合病历质控规则，自动生成病历质量报告。包括时限质控（包括上级医师签名）、内容质控、智能提醒、拷贝关键词控制、回退申请等。传统的医生自控，只能凭借眼睛查找病历错误，费工费时，不易发现隐含性错误，质控效果差，因此把大部分质控压力转嫁到终末质控。电子病历在环节质控方面采取多种措施，将可能的质量问题杜绝在提交之前，从而大幅提高病历质量。

科室质控：可根据预设条件抽取病历，对病历质量进行检查，结合病历质控规则，自动生成科室病历质量报告；针对发现的病历质量问题，可实时反馈给责任医师；责任医师收到病历质控消息提醒后，进行整改；整改确认完成后，整改情况再返回科室质控组审核确认。

质控科质控：质控科根据预设条件抽取出院病历，对病历质量进行检查，结合病历质控规则，对病历进行评分。特殊情况下，可退回病历，责任医师补充或整改。每月定期生成病历质量报告。

病历质控的闭环管理：通过消息的方式实现对医生、科室质控组、质控科之间的贯通，通过消息的形式实现了病历质控闭环管理应用。

病历质控规则设置

根据国家或省市《病历质量评价标准》，设置病历质控规则。

时限质控规则，根据住院病历书写的时限管理要求配置质控规则定义和扣分规则。

内容质控规则，基于结构化的信息节点进行逻辑组装配置，主要是内容完整性、内容一致性判断、数值大小判断等质控规则。

供便捷的质控规则自定义工具，根据医院实际管理要求自定义缺陷项目。

病历质量监控

时限质控，根据病历时间质控设置规则，对住院病历记录完成情况进行自动检查，并对未按时完成的病历记录向责任医师和病历质量管理人员进行提示的功能。

内容质控，根据质控规则设置，对不同病历的完整性、规范性提供自动检查和提醒。

供根据专科病历、诊断等差别化的质量控制项目。

能根据以上质控规则进行自动判断处理并产生相应控制报告内容。

供病历质控人员对病历质量进行评价与记录缺陷，并反馈给责任医师的功能。

经病历质量管理人员审查的病历记录审查时间和审查者。

病历质控人员要求可对病历缺陷内容的纠正情况进行追踪检查。

病历质控分析

根据病历质量检查和评价结果，可自定义生成不同维度的统计分析报告，指导职能部门有针对的进行病历质量检查和评价。

治疗信息系统

治疗信息系统涉及到的治疗科室包括血透、放疗、高压氧、康复等治疗科室。具体功能如下：

1、治疗系统能够通过网络接收到临床科室（如门诊、病房）所提出的治疗申请，治疗科室的医生可以对治疗方法与计划为临床提供会诊意见并将治疗的计划与安排通知临床科室。治疗过程的记录、治疗结果的信息不仅在实施治疗的科室使用，还需要与临床科室共享这些信息。医师工作站或者医技系统下达的治疗申请、预约、记录数据能够与其他科室、收费部门共享。治疗科室的医师针对治疗方法与计划为临床提供会诊意见，并将治疗的计划与安排通知临床科室。治疗记录与治疗信息能共享给临床科室。

2、治疗系统对于已经安排定期治疗实现进行提醒，包括提醒治疗科室提前做好准备（如事先准备好放射治疗的体模或遮挡器））提醒患者治疗的时间，提醒临床科室安排引导与护送患者等等。对下达的治疗申请，具有自动预约功能，输入执行频率后，能自动计算出下次的执行治疗时间。对需要治疗的病人提醒临床和治疗室，提前做好准备。

3、可采用数据集成方式或界面集成方式。临床医生在门诊医生站、病房医生等系统中能够查询到治疗的情况。或者在临床医生使用的计算机上启动治疗科室提供的数据查询程序访问治疗安排和治疗记录或在计算机的浏览器上进入治疗科室系统网站访问入口查询数据。治疗数据通过数据集成方式供其他系统调用。在治疗系统中也能调阅病人的相关病历，在临床的门诊或者住院工作站中能够查询到治疗的安排情况及治疗结果的情况。

4、具有数据交换接口，能将治疗科室产生的治疗记录，供全院需要的科室共享访问。临床、检查科室、其他治疗科室和医院的管理机关等部门都有条件利用治疗安排、治疗记录信息做好对患者的诊治计划，提供更加优质、高效地进行医疗服务。

5、所有的治疗记录实现统一的管理模式下实现检索和访问，治疗记录通过治疗系统完成，临床医护工作站通过医院细腻平台共享所有治疗记录，与普通病历统一管理。医护人员可查看历次治疗的完整记录，包括治疗的用药、检查等。

6、治疗系统能够根据患者的临床诊断、检查与检验结果等信息，结合知识库和治疗规则或模板自动为医生提供治疗方案或治疗参数的提示。根据病人诊断、检查结果、检验结果等情况自动给出治疗的推荐方案，供医生参考。如病人一氧化碳中毒后，医生下达高压氧治疗时，能推荐预先设定好的治疗方案。

7、治疗过程的各个环节可监控和记录，质控系统中能查看治疗全过程数据，每一步的执行者执行时间等，实现全流程的监控。治疗科室能将治疗的过程共享给其他部门，在出现意外情况时医院能够及时掌握情况、组织	救治的力量。临床科室也可以通过对治疗过程的实时了解，为后续的治疗做好准备。

8、医技系统对高风险治疗有警示核查，能结合病人的诊断、年龄等信息进行综合判断。如患者有血液类疾病，若进行分米波治疗，能通过知识库判断，给予警示和合理性的核查。

检验管理

LIS系统

(1) 条码流程管理

检验设备条码通讯

具备条码标本直接上仪器试管架，自动核收的双向通讯功能。

支持与双工仪器对接，实现无条码标本按试管架和试管位置双向通讯功能。并可自动接收仪器检验结果及向仪器发送检验项目，以便仪器按指定项目检验标本功能。

(2) 常规检验管理

支持常规设备联机，实现各类设备仪器与信息系统的信息通讯，包含单向数据采集、仪器控制、双向通讯等辅助仪器实现自动化等功能。

支持从检验仪器自动接收检验结果功能。支持常规、急诊、质控数据接收功能。

标本登记及收费

具备实验室对标本进行集中、小组核收、标本的让步接收功能，包含对需要补充检验申请的添加检验申请并计费，记录签收人、签收时间、生成签收号。

具备条码标本接收登记、外来标本接收登记、手工单标本接收登记功能。

检验结果处理模块

具备检验结果确认/修改、批量确认/修改，多结果合并，外部数据导入，手工结果录入等功能。

具备对需要分类的标本进行分类、自动产生实验室内部标本号功能。

具备对报告的项目数据进行批量校正功能。具备对仪器，项目，检验日期，标本范围查询项目功能。

手术麻醉信息系统

手术排班 自动同步手术申请	支持自动同步接收HIS手术申请。

排班信息概览 支持自定义排班内容，支持多种条件查询，支持查看指定日期内各手术间的已安排手术，未安排手术，可安排的手术间和人员。

支持根据手术间查询手术列表。

支持排班打印。

手术申请安排 支持手术间、麻醉医师、护士、台次、手术时间安排，同时支持手术信息维护。

支持急诊或其他紧急情况下的快速手术申请，先行排班手术。

支持通过患者住院号等信息一键获取HIS病人信息，快速完成手术信息录入。

支持手录急诊手术与 his 下达的手术申请信息绑定合并，确保数据一致及关联性。

手术排台信息调整	支持在排台后调整已安排的手术间、医护人员。

手术取消	支持取消指定的手术申请，记录手术取消和取消原因。

手术审核	支持 HIS 下达的手术申请，先经过手术审核后，进入排班功能。

支持查看该手术下患者相关信息。支持批量审核。 支持驳回申请，记录驳回原因。

日历式手术排程：支持按日、周、月可视化日历表形式安排手术申请，以方便麻醉科工作人员排程。

体征监控记录：系统支持自动提取监护仪与麻醉机采集的患者生命体征参数，允许人工修正，支持生命体征数据的批量增加与删除，提供术中异常体征提醒。

麻醉用药信息：系统提供各种多种术中用药添加模式，提供用药总量统计，对于不用的药物可以自动分行显示，提供常用吸入麻醉药的用量计算功能。

手术事件登记：系统支持浏览，添加和修改手术麻醉过程的各项事件记录。

手术状态变更：系统提供手术取消操作及原因记录，支持手术期间患者状态变化追踪，包括离开病房、进手术室、麻醉开始\结束、手术开始\结束、出手术间、返回病房等各状态发生时间信息。

麻醉医师交接：系统支持手术进行中进行麻醉医师的工作交接。

手术风险评估：系统提供围手术期常见评分来对手术患者进行病情评估。

麻醉便捷操作：	系统在麻醉单界面中提供多种如模板、所见即所得、全屏缩放的易用快捷操作，提高医护人员工作效率。

急诊手术操作：	系统支持急诊病人不需要手术申请与排程快速开展手术，直接进入麻醉记录，并支持与HIS信息合并。

护理文书记录：	系统提供系统内建标准文书的术前护理访视单、术中护理记录单、手术清点记录单的查看、编辑、打印，对系统内建标准护理文书提供快速录入模板。

文书完成核查：	系统提供文书完成情况以及病案完成度的核查。

手术安全核查：	系统支持工作流程与三方安全核查一体化，将核查工作融合在手术麻醉工作流程中，在相关流程中自动弹出提示三方安全核查内容。

患者身份核查：	患者进手术区、进手术间前，提供扫码形式核对患者身份信息，核对不通过予警告提醒。

不良事件管理：	系统支持不良事件记录，提供不良事件统计。

复苏监控记录：	系统支持独立复苏工作站模式，即一个复苏工作站可以同时管理多个复苏床位，包括实时体征监控，复苏单信息录入，查看，打印等。

麻醉术后访视：	系统支持记录术后随访情况，提供麻醉术后访视单的查看，编辑，打印功能。

病案归档封存：	系统支持对已完成的麻醉文书进行归档，对已完成的病案进行封存，归档后的文书与封存后的病案不允许编辑、修改。

病案综合查询：	系统能够为医护人员提供麻醉病案数据自助查询平台，支持多条件组合检索。

信息共享：	系统支持医护协同，文书信息、手术信息、人员安排信息的共享，科室信息的传达。

安全协同：	系统支持医护安全协同，支持麻醉医生、手术室护士共同对手术患者安全进行核查，信息共享。

实时手术监控：	系统可集中显示当前所有手术间正在进行的手术，包括患者信息，手术信息，人员信息，实时体征信息等。支持医护人员查阅麻醉记录单，但不可修改。

常规统计报表：	系统提供系统内建手术麻醉常见的统计报表，支持饼图、柱状图、趋势图的多种形式展现。

麻醉专业医疗质量控制指标（2022版）	系统支持按卫健委要求的26项麻醉质控指标的数据收集，统计功能。

文书配置管理	系统支持根据医院文书样式进行配置，所见即所得，支持文本框、日期格式、选项录入、数据源自动读取的多种元素定义，支持按业务特性及角色分配不同的文书操作权限。

手术排程公告：	系统支持大屏幕液晶电视等设备显示当日手术排班情况，自动更新排班信息。显示当天需要完成的手术信息,包括手术时间，手术室，手术间，台次，病人信息，手术名称，手术医生，麻醉方式等。

家属消息通知	：系统支持通过大屏幕显示手术进程公告，在家属等候区显示当天做手术的患者信息，包括手术时间，患者信息，手术状态等相关信息，提供语音或者文字播报。

设备数据网关：	在设备接口满足开放采集的情况下，系统可以接入主流厂商的床边监护设备，可以采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压、潮气、心排量以及血气分析仪的数据。

基础字典：	系统支持字典表的设置，包括药品,用药途径，耗材以及院区、手术区、手术间信息和苏醒床位信息。

疾病、手术编码	系统提供标准的手术操作分类编码库及疾病分类编码库，提供编码对照，规范诊断操作。

麻醉方式：	系统支持对麻醉方式进行维护，并根据医院情况进行扩展。

用户权限：	系统支持维护系统用户及密码信息；支持根据科室医护人员职责分配不同的用户角色，支持根据角色配置对应的功能权限，方便用户集中处理所负责的工作。

手术信息概览：	系统为医护人员提供手术信息的概览视图，供医护人员统一的查看。概览视图包含今日手术完成情况、手术排程完成率、月度手术例数、今日手术患者、明日手术患者、消息中心。

系统安全维护：	系统支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，规则配置、锁定配置；支持登录密码RSA加密传输；支持重要数据的本地备份与恢复功能。

临床辅助诊疗（CDSS）

知识库模块

疾病知识	能够提供疾病知识内容，包含疾病概述、流行病学、病原体、病因和发病机制、病理、分类、临床表现、实验室及其他检查、并发症、诊断与鉴别诊断、护理、预防等内容。

药品知识

能够提供药品知识及药品说明书，包括西药和中成药，内容包含药品别名、剂型、药理作用、药动学、适应症、禁忌症、注意事项、不良反应、用法用量、药物相互作用、儿童用药、老年人用药、妊娠及哺乳期用药等内容。

检验知识

能够提供检验知识内容，包含定义、正常值、临床意义、样本要求、注意事项等内容。

检查知识

能够提供检查知识内容，包含定义、正常影像学表现、检查过程、临床意义、注意事项等内容。

手术知识

能够提供手术知识内容，包含适应症、禁忌症、术前准备、麻醉和体位、手术步骤、术后处理、并发症等内容。

评估表

能够提供评估表内容，包含评估内容、文献出处、评分自动计算等内容。

知识库检索	支持通过多种方式（拼音、首字母、关键词等）进行知识库检索，包括疾病、药品、检查、检验、手术、指南文献、评估表等。医生可以根据需要实时查询系统提供的默认知识库.

四级医学知识API服务	电子病历四级相关接口查询服务	根据传入查询关键字参数获取相匹配的结果列表，并返回实体相关信息。提供疾病查询、症状查询、检查查询、检验查询、药品查询、手术查询等相关静态知识查询功能。

支持电子病历四级评级要求，并配合甲方达到过四级要求，

支持医疗大模型模块，并根据客户要求调整。

3.2.3医院运营管理

统一支付对账平台

统一支付平台

通过统一支付平台实现与医院信息系统的实时连接，提供安全、可靠、标准、便捷的支付通道和对账服务，形成一个统一、高效、实时的支付管理和对账体系。医院通过统一支付平台的建设，实现支付接口的标准化、信息交互的安全化、财务管理的精确化、便民服务的多样化。

支付渠道接入

提供对微信支付、支付宝支付、POS支付及其他各种支付渠道进行统一的管理，进行统一的授权认证、开通服务，运行监控。

- 微信支付

通过对第三方微信支付渠道管理，实现微信交易信息下载与异常账目发现和处理，包括与微信进行充值、退款确认，实现对网络异常导致的支付退款消息重发确认机制。

- 支付宝支付

通过对第三方支付宝支付渠道管理，实现支付宝交易信息下载与异常账目发现和处理，包括与支付宝进行充值、退款确认，实现对网络异常导致的支付退款消息重发确认机制。

- 银联支付

通过对第三方银联云闪付支付渠道管理，实现银联云闪付交易信息下载与异常账目发现和处理，包括与银联云闪付进行充值、退款确认，实现对网络异常导致的支付退款消息重发确认机制。

- 其他支付方式

支持与其他第三方支付渠道连接进行充值、退款及相应的交易信息下载和确认。

支付信息管理

支付平台向医院及第三方支付平台开放对账后台。支付平台订单记录有医院端HIS订单流水号、第三方支付平台订单流水号、商户号及支付平台自身订单流水号，支付平台通过分别发起与医院端HIS和第三方支付平台的对账，记录同一订单三方流水号完整性，并通过HIS及第三方平台返回的确认支付通知状态判断订单是否为异常单。在此基础上，对账后台提供历史费用订单明细数据及时间范围条件下的总订单数量、订单总账和异常账数量及明细供查看。同时可提供简单的数据报表及数据导出功能，供进一步统计分析使用。

- 支付请求服务

提供支付请求的入口，包括接收自助机充值、窗口扫码付充值及相应的POS充值请求，用来响应预交金充值成功通知。

- 聚合支付

整合支付宝、微信、云闪付等多种当前热门的支付渠道，提供多种支付渠道同一个支付二维码的聚合支付服务。

- 支付信息识别

能够自动识别用户支付扫码信息，区分微信、支付宝等多种支付渠道，与对应的第三方支付平台进行支付服务对接，完成支付服务。

- 订单号生成服务

用户扫码后，统一支付平台将会动态的生成订单号，保证该次扫码支付的唯一性，避免了多人同时扫码、多渠道扫码支付等误操作造成的多次支付问题。

- 商户号管理

用户扫码支付后，统一支付平台请求第三方支付平台进行交易，根据交易订单动态生成商户号，为后续的异常退款、对账提供识别的依据。

- 支付信息确认

用户扫码后将会提供支付信息确认，包括充值卡号、姓名、手机号码、支付金额等，让用户进行支付信息的确认，减少支付错误的可能性。

- 交易信息确认

通过第三方确认完成的用户支付信息由平台统一管理，并形成有效的通知机制，返回给订单发起方，完成业务闭环。

多种服务渠道接入

线上支付支持微信公众号、支付宝服务窗与移动医疗APP的在线支付服务，由移动端发起支付订单，平台接受订单处理请求，返回支付确认并充值与院内HIS完成预交金充值业务闭环。减少患者在收费窗口的排队等待时间，提高患者就医体验。

- 医院APP接入

提供医院APP软件的支付服务接入界面，支持医院APP在线充值缴费。

- 公众号接入

提供医院公众号的支付服务接入界面，支持医院公众号服务的在线充值缴费。

- 支付宝生活号接入

提供支付宝生活号的支付服务接入界面，支持支付宝生活号的在线充值缴费。

- 自助机接入

提供自助机的多渠道支付服务接入界面，支持自助机的在线充值缴费。

- HIS系统接入

提供HIS的多渠道支付服务接入界面，支持HIS窗口的扫码支付缴费。

退款管理

- 线下窗口退款

患者在线下院内窗口退款时，可支持线上、线下所有充值、缴费款项的退款。由柜台受理退款申请，并在医院系统上操作完成退款流程，款项金额将由充值、缴费的原路退回患者账户。具体到款时间将参照患者使用的第三方支付平台所规定的退款周期，有可能会有延迟。

- 退款状态查询

成功退款后，具体到款时间将参照患者使用的第三方支付平台所规定的退款周期，有可能会有延迟。平台通过定时查询服务获取第三方退款状态，并记录退款明细。

退款路径管理

提供多种退款路径选择，记录每笔付款途径，可以选择多条路径和单条路径退款，单笔退款金额限制不能大于充值订单金额，有效防止套现。

- 自动退款处理

针对支付超时、支付取消等操作，导致用户支付完成，但支付平台没有正常完成交易的支付问题时，支付平台将通过自动退款服务，完成自动退款，避免了单边账的产生。

- 退款队列管理

由于账户中的金额每天定时流转，在当天医院第三方账户收入不足时，将有可能导致隔日退款的用户存在无法成功退款的问题。这时统一支付平台将通过退款队列服务，把退款任务依次加入到队列中进行自动退款操作，确保24小时内能够自动退款成功。

综合运营管理

- 交易信息查询

通过记录每一笔支付的请求信息与第三方交易明细进行比对，提供交易信息的查询服务，方便快速定位每一笔交易的交易时间、交易方式及交易支付方的信息。

- 成功充值统计

充值成功统计每一笔成功完成支付并同步到HIS预交金的订单信息，平台记录每笔订单的充值时间、患者姓名、充值金额及相关的订单号信息，方便管理人员查找每一笔交易记录。

- 异常充值统计

异常充值统计交易过程中由HIS及第三方超时、取消等引起的充值异常，为财务人员对账管理，查找异常账、单边账提供入口。

- 退款统计

退款统计记录每一笔由统一支付平台发起的成功退款记录，包括原充值订单号、退款订单号、退款金额和退款时间等信息，为财务对账提供依据。

统一扫码付

统一扫码付主要针对患者线下的多渠道预交金充值，包括窗口付款码支付与扫码支付，扫码付二维码支持聚合支付（包括微信及支付宝等），收费人员无需选择支付渠道，患者可以自由选择由微信或者支付宝完成预交金充值。

付款码支付

付款码支付由患者主动出示动态付款码完成订单支付，打开手机微信或支付宝付款码，主动贴近扫码墩，完成识读并扣费。统一支付平台通过与第三方确认扣费状态，完成窗口扫码支付业务闭环。

扫码支付

统一支付平台扫码支付应用在自助机、窗口、诊间支付等多个环节，通过打开手机微信或支付宝扫一扫功能识读付款二维码进行扫码支付，统一支付平台通过与第三方确认扣费成功状态，完成扫码支付的业务闭环。

窗口扫码付

窗口扫码支付由HIS发起，确认预交金充值金额，统一支付平台完成与第三方支付渠道的付款确认，并将充值成功状态通知到HIS，完成预交金充值。

自助机扫码付

自助机扫码支付通过由HIS发起的支付请求，统一支付平台处理支付订单，并于第三方支付渠道进行交易确认，微信、支付宝生成包含订单信息的二维码返回给用户进行扫码支付。统一支付平台通过与第三方确认扣费成功状态，完成扫码支付的业务闭环。

区域耗材、药品、低值易耗品精细化管理及追溯监管平台

建设目标：

建立医院药品、耗材及试剂的数据标准规范体系，包括厂商资质，以及产品的数据标准体系，严格按照国家相关监管的法律法规要求，实现供应商资质证照及产品信息的全程溯源管理，为后期系统的标准化字典数据奠定良好数据基础。

全面实现院内SPD服务模式，物资配送到药房、病区未实际使用前，物资产权归配送公司，在病区出库或者交患者后物资的产权转为医院并作为结帐的依据（先使用、后结算模式）。结合条码化或电子标签的形式实现全程条码化管理，实现与智能终端的对接，全面建立耗材柜的自动补货管理和高值耗材屋的以消代结管理，并且实现实时医保结算管理等功能。

实现高值医用耗材的规范化管理，实现高值耗材从申请、采购、预验收、接收、使用、收费、入库、出库、结算等各个环节全程管理，保障医疗安全。高值耗材采购实现通过云平台进行订单处理，确保院内使用时所有耗材只需扫描条码即可完成，减轻临床科室、采购部门和中心库房工作人员的使用难度。

对手术室等重点消耗部门，设立科室二级库房，对出库到科室的耗材消耗过程进行流程化管理，满足医院对于科室成本核算精细化管理的要求。科室二级库房与中心库房管理系统之间实现业务联动、无缝集成，方便医院实时掌握全院的耗材信息。

要求系统实现药品、耗材及试剂的全条码化管理，在药品、耗材的验收、入库、出库、消耗使用等所有环节均实现扫描条码快速录入。实现由供应商进行医院药品、耗材及试剂条码的批量打印。实现一物一码的条码生成、打印和识别，使用时可以精确跟踪到具体物品。

以服务临床一线为出发点对传统业务流程进行优化，实现科室网上请领、请购的一体化，并提供套餐等领用快捷方式，方便临床科室使用。并提供配送服务、设备网上报修、急救设备租赁服务等服务。

实现采购过程的全面电子化管理，减少人工处理的差错率，更好地保障采购过程准确、及时地完成。要求提供供应商采购协作平台，与供应商实现网络协同平台交互，提高采购效率。

实现可收费产品的流程化管理与不可收费产品的成本控制，从根本上解决药品、耗材及试剂管理中的漏洞，杜绝使用中的不合理浪费。

与HIS系统无缝连接，实现可收费产品的流程化管理及领用消耗的关联。对不可收费产品提供定额管理及使用控制等手段，从科室领用申请源头即对不可收费产品进行成本的事前控制。

实现药品、耗材及试剂零库存管理、供应商备货、第三方物流等管理模式，帮助医院减少库存资金积压。库存耗材进行高低储和安全量管理，并对失效进行预警提醒，提升仓储管理整体水平。

满足江苏省卫生、财政、药监等政府主管部门的政策法规等管理要求，医院还差精细化管理运营数据符合医院财务核算的管控要求，信息化建设内容符合江苏省三级医院评审要求。

采用先进的技术架构，满足医院未来5-10年的管理需求和信息资源管理的未来发展。软件要求基于B/S架构设计，免除客户端安装部署，降低维护成本。还要求程序具有良好的用户操作界面，设计结构合理、运行稳定、操作方便。实现参数化管理，具备较强的扩展性，便于增加新功能、新业务。

建设内容

| 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 库存上下限设置 | 一.在编号处可通过拼音码或者汉字模糊查询，可调取对应项目 |  |
|  | 二.比对项目的编码、品名、规格、当前库存数量、品牌、供应商是否与字典中一致 |  |
|  | 三.库存上下限的设置是否有校验 |  |
|  | 四.导出功能是否正常 |  |
|  | 五，此模块可以设置低值普通耗材和植/介入耗材的库存上下限。 |  |
| 药品、低值普通耗材、植/介入耗材（高值耗材），新耗材请领单 | 一.自动请领：可根据科室库存上下自动产生请领，并且自动产生的请领单各字段与字典一致，请领数量根据库存上下限产生，不同仓库的项目将单据进行拆分，可以看到一级库的库存情况。 |  |
|  | 二.手工录入：双击名称调出输入框，可通过拼音、汉字、五笔、别名等对项目和品牌进行检索，录入时可以查看项目的图片，不同仓库的项目将单据进行拆分，可以看到一级库的库存情况。 |  |
|  | 三.复制历史单据：在申请单查询界面，右击申请单可以”申请单复制”，可以自动插入到申请单界面，可以看到一级库的库存情况。 |  |
|  | 四.常用目录：常用目录处，可根据请领的次数将项目进行排序，次数多的在前面，双击可调用到请领单单中，并且序号标为红色，与其他调用方式区分，可以看到一级库的库存情况。 |  |
|  | 五.模板：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。调用的模板与手工录入的有颜色区分。 |  |
|  | 六.专科：对于字典中的项目设置专科的项目，只有设置的科室可以调用该项目进行请领。 |  |
|  | 七.请领单回复：双击可查看物资系统中对于请领单的回复内容，查看后自动变为已查看 |  |
|  | 八.请领单状态查询（请领单录入时间，录入人、审核时间，审核人，生成出库单时间、出库人、打回时间、打回人，生成采购计划单时间，生成人等） |  |
|  | 九.请领单未审核、已审核、已作废、已打回，状态都能根据操作进行变化，有颜色区分。 |  |
| 退货申请 | 一.退货申请：退货申请，退货数量与科室数量有校验，退货单保存时必须填写申请理由，申请单号与请领单有颜色区分。（退货单据生成后对应新物资科室退货模块里的科室退货申请确认TAB页） |  |
| ★请领单整合（提供系统截图扫描上传） | 一.通过申请单号、请领科室的模糊查询可以查询到对应的请领单据 |  |
|  | 二.每条申请单都对应明细，明细项目与请领程序中的所有数据一致 |  |
|  | 三.对应出库单：已处理后的单据，处理的部分会自动生成出库单，出库单的数据与处理的数据一致 |  |
|  | 四.对应申购草稿：已处理的单据，库存不足无法满足的请领的部分会自动产生采购计划单。 |  |
|  | 五.请领单处理标志可分为：可处理，可再处理，不可再处理，可处理及再处理，其中不可再处理有限制，点处理按钮有提示。可处理及再处理可以在一级库有库存后可以在进行处理。 |  |
| 请领单管理 | 一.请领单回复：右击某条单据，选择请领单回复，可输入回复内容，同时请领的科室对应的单据会产生该条回复数据。如果科室已查看，这边单据的状态变为已查看状态。 |  |
|  | 二.请领单打回：右击某条单据，选择请领单打回，可输入打回内容，同时请领的科室对应的单据会接收到打回内容，并且该单据的状态变为作废。已经出库的单据不能做打回操作，要有限制有提醒。 |  |
| ★采购计划录入（提供系统截图扫描上传） | 一.手工录入：在编号处可通过拼音、汉字、五笔、等对项目和品牌进行检索后录入，可自定义修改采购计划数量，其他字段内容不可修改。 |  |
|  | 二.引用采购计划草稿：支持单选或者多选采购计划草稿，确认调取后自动插入到采购计划单中，采购计划单草稿数量(由请领单产生)与采购计划数量一致，采购计划数量可以修改。 |  |
|  | 三.引用库存上下限：根据科室设置库存上下限，库存低于科室库存下限时，自动产生采购计划草稿，引用后，采购计划数量默认为科室库存下限数量，该数量可以修改。 |  |
|  | 四.历史使用量：每条采购计划单都会生成数据：历史使用量，历史使用量是由某段时间内，该项目的出库数量进行统计，时间段可以在设置中进行设置。 |  |
|  | 五.模板：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。调用的模板与手工录入的有颜色区分。 |  |
| 采购计划审批 | 一，系统审批：根据权限设置中功能权限设置(采购计划单审批)，有权限的人才可以使用审批按钮，审批后的采购计划单不能再进行修改。已审批的单据会在采购订单中看到。 |  |
|  | 二.微信审批：根据权限设置中功能权限设置(采购计划单微信审批)，有权限的人才能使用微信审批，发送微信审批请求后，微信能接收到对应采购计划单的单据信息：单号，明细项目。审批后该条对应的采购计划单同步变为已审批状态，如果审批不通过，必须填写不同意理由，并在采购计划界面同步显示。已审批的单据会在采购订单中看到。 |  |
| 采购计划查询 | 一采购计划查询：可查询某段时间内的所有采购计划单据，每条单据的生成方式都有颜色和文字的区分。有对应的审批状态和作废标志状态。每条单据可查询明细信息。 |  |
|  | 二.批量发送采购计划审批请求：可选中多条采购计划单，进行批量发送采购计划审批请求。 |  |
| 采购订单录入 | 一.手工录入：选择供应商，自动带出业务员信息，项目列表会显示该供应商对应的所有项目的字典，其他供应商不显示，录入后可进行修改和审核，并记录审核时间。 |  |
|  | 二.引用采购计划：可通过“引用采购计划”产生采购订单，不同供应商的采购订单会自动拆分 |  |
|  | 三.模板：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。 |  |
| 通知供应商 | 一.微信通知：选中某条单据可以通过发送微信将采购订单信息发送给对应的供应商下业务员(业务员必须字典中微信号，并该微信号已关注公众号)。 |  |
|  | 二.短信通知：选中某条单据可以通过发送短信方式将订单信息发送给供应商业务员(业务员字典中必须维护对应的手机号码)。 |  |
| 采购订单查询 | 一.采购计划查询：可查询某段时间内的所有采购订单单据，每条单据的生成方式都有颜色和文字的区分。有对应的审核状态和作废标志状态。每条单据可查询明细信息。 |  |
|  | 二.采购订单追溯：详细记录采购订单从采购计划单开始的生命周期，记录每一步的时间和操作员及操作内容。 |  |
|  | 三.短信微信发送记录：可记录某条采购订单的微信和短信的详细发送内容。 |  |
|  | 四.供应商回复：可查询供应商的订单单据的回复内容。 |  |
| 采购入库 | 一.手工录入：录入供应商，项目都为该供应商对应的项目，可查看供应商的证件。输入拼音、五笔、汉字、别名等都能检索出对应项目。数量、有效期和批号为必须录入项目，有校验。产品有效期预警有校验，注册证效期有预警校验。可打印入库单据。（此处对应入库查询表报） |  |
|  | 二..引用采购订单：选择一条采购订单的单据进行引用，入库单据与手工录入有颜色区分，可查看供应商的证件。 |  |
|  | 三.模版：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。调用的模板与手工录入的有颜色区分。 |  |
| 采购入库查询 | 1.采购入库查询:可查询某段时间内的所有采购入库单据，每条单据的生成方式都有颜色和文字的区分。有对应的审核状态和作废标志状态。每条单据可查询明细信息。 |  |
| 发票信息补录入 | 一.发票补录入：在入库单信息列表中选中一张单据或多张单据，双击后该需要的单据，补录入列表中就有该单据信息，输入发票号码，该单据就变为输入的发票信息。支持多张发票对应一张单据录入。也支持多张单据对应一张发票 |  |
|  | 二.发票信息查询：可查询某段时间内的所有的发票单据信息。 |  |
|  | 三.发票追溯：对某张发票的生命周期进行追溯，可记录操作员、操作时间、操作内容。 |  |
| 发货单收货 （低值普通耗材） | 一，此处可以接收低值普通耗材的供应商平台单据 二，单据信息由供应商平台填写完成，器械科直接进行审核确认，并打印入库单据， 三，确认收货后，商品相应的器械科大库库存会增加 |  |
| 库存查询 | 一.明细查询：可根据有效期时间段、所属仓库、耗材品名、单价、耗材品牌、品名库品名、型号、器械分类、财务分类等检索方式进行库存查询，按照批号有效期等字段进行区分统计。 |  |
|  | 二.按品种汇总：该处查询不以批号、有效期等方式分开统计，统计的是相同项目的库存数量 |  |
| 出库查询 | 一.出库明细查询：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、出库来源、单据号、领用科室、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号。查询出来的都是出库项目的明细项目。 |  |
|  | 二.各科室明细查询： 查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、出库来源、单据号、领用科室、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号。查询统计的是以科室为区分类别的项目统计。 |  |
|  | 三.科室支出项目汇总：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、出库来源、单据号、领用科室、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号。查询出来的是科室支出的项目汇总明细。 |  |
|  | 四. 科室支出汇总表：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、出库来源、单据号、领用科室、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号。查询出来的是科室支出总金额的汇总明细。 |  |
| 入库查询 | 一.入库明细查询：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、单据号、供应商、发票号、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号、入库来源、结账标志。查询出来的都是入库项目的明细项目，并可以打印入库单据。 |  |
|  | 二，类别汇总查询：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、单据号、供应商、发票号、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号、入库来源、结账标志。查询出来的都是按照器械分类、财务分类统计的明细项目。 |  |
|  | 三，购入汇总表：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、单据号、供应商、发票号、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号、入库来源、结账标志。查询出来的都是按照供应商名称汇总的入库总数量和总金额信息。 |  |
|  | 四，购入明细表：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、单据号、供应商、发票号、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号、入库来源、结账标志。查询出来的都是按照供应商所提供商品明细、单据日期、进价、数量、单位、总金额、财务或器械分类以及发票号信息。 |  |
|  | 五，入库汇总表：查询条件分为时间段、仓库、耗材品名、单据号、供应商、发票号、器械分类、财务分类、品名库品名、品牌、型号、入库来源、结账标志。查询出来的都是按照财务或器械分类的单据总张数，总金额，以及入库单起止号 |  |
| 科室库存查询 | 一.可根据有效期时间段、所属二级库、耗材品名、单价、耗材品牌、品名库品名、型号、器械分类、财务分类等检索方式进行库存查询，按照批号有效期等字段进行区分统计 |  |
| 药品、耗材盘点 | 一.开始盘点：盘点方式可分为按批号盘点和不按批号进行盘点，可选择排序方式、可打印空白盘点表、盘点结束后可取消盘点。 |  |
|  | 二.盘点实数录入：将检索出的库存数据呈现，根据实际盘点的实物并入录到系统中心。（此处对应进销存报表） |  |
|  | 三.耗材盘点审核，可以录入本次盘点小结 |  |
|  | 四.移动盘点，以货位或品名库为单位进行条码管理 ，扫描货位条码后选择货位项目,录入盘点数，支持单个项目条码管理，可通过拼音码或汉字调取项目，支持离线盘点 |  |
| 出库录入 | 一.手工录入：选择科室，填写发货人，在编号处录入出库项目支持拼音、五笔、汉字、别名等快速检索方式，输入发数量敲回车自动带出批号，如果存在多个批号的项目可以自由选择批号进行录入，保存时对于发数量和库存数减去开单未上账的数量有校验，对于产品注册的有效期预警有提示。出库方式遵循“先进先出”的原则(该规则可设置)。（此处对应出库查询报表） |  |
|  | 二.引用申请单：引用科室的申请单，自动带出出库科室和仓库，并且出库来源显示为“引用申请单”，自动将请领数量转变为发数量，也可自行定义修改发数量。 |  |
|  | 三.模版：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。 |  |
| 出库查询 | 一.出库查询:可查询某段时间内的所有出库单据，每条单据的生成方式都有颜色和文字的区分。有对应的审核状态和作废标志状态。每条单据可查询明细信息。 |  |
| 二级库入库确认 | 一.入库确认：选中一级库出库单据，查看明细项目是否与科室入库的项目一致，点击入库确认后，该单据跳转到已确认界面，单据背景颜色变为红色，并记录确认日期和确认人。（此处对应科室库存查询） |  |
| 二级库入库确认查询 | 一.二级库入库查询:可查询某段时间内的所有入库单据，每条单据的生成方式都有颜色和文字的区分。有对应的确认状态。每条单据可查询明细信息。 |  |
| ★药品、耗材使用（提供系统截图扫描上传） | 一，手工录入：选择科室（必选），填写仓库员（必选）和经手人在编号处录入使用耗材项目支持拼音、五笔、汉字、别名等快速检索方式，输入发数量敲回车自动带出批号，如果存在多个批号的项目可以自由选择批号进行录入，完成后保存该单据，进行审核即可（此处对应科室库存查询） |  |
|  | 二，科室耗材使用自动生成：与HIS系统做接口，做好耗材字典与HIS收费项目对应。 |  |
| 药品、耗材使用查询 | 一，耗材使用查询：可查询某段时间内的所有科室耗材使用单据，有对应的审核状态。每条单据可查询耗材使用明细信息 |  |
| 科室退货 | 一，单据由科室出库与科室请领程序退货请领产生。 二，科室出库的数量如果需要进行退货，填写相应需要退的数量即可。 |  |
| 科室退货申请确认 | 一，科室请领程序退货请领产生单据。核对后进行确认，会自动生成科室退号单据，并相应的减去科室库存，器械科大库库存增加。 |  |
| 科室退货查询 | 一，科室退货查询：可查询某段时间内的所有科室耗材退货单据，每条单据可查询耗材使用明细信息。 |  |
| 财务初始化 | 一，应付款余额初始化：通过财务初始化EXCEL标准格式将需要初始化的应付款余额财务数据填写好，直接导入系统保存并生成应付款余额数据（此处对应应付账款余额报表） |  |
|  | 二，可付款初始化：通过财务初始化EXCEL标准格式将需要初始化的可付款财务数据填写好，直接导入系统保存并生成可付款数据（此处对应可付账款月报表） |  |
| 供应商平台 （网页版） | 一..采用HTML5开发,跨平台，可以运行在PC、手机、平板等终端。 二.入口方便，供应商关注微信企业号，即可以接收订单通知与处理订单。 三.供应商可通过此平台，自行完善基本资料，证照信息等。 四.快过期的证照，系统可自动发送通知给供应商。提醒供应商及时换证 五.供应商可以查询订单，发货单当前状态与流程等，能及时得到院方反馈信息。 六.每次收货，院方可以给出一个评价，供应商可以看到此评价，不断完善自身工作质量。院方可以根据平时的评价自动汇总打分。 七.耗材的基本信息可以由供应商完善申报。 八.供应商可以实时查询自身耗材在院内的备货、库存，使用等情况。 |  |
| 发货单收货 （低值普通耗材） | 一，此处可以接受数据分为低值普通耗材，和植介入耗材。 二，数据有供应商平台填写完成，器械科直接进行审核确认，并打印入库单据， 三，确认收货后，商品相应的库存会增加，包括器械科大库和植介入耗材的备货库 四，植介入耗材收货时好需要输入主副码，在打印器械科内部条码，并可以对这次与供应商之间的交易进行评价。 |  |
| 应付账款月报表 | 一，统计口径规则：为产品的入库时的总金额。 |  |
| 可付款月报表 | 一，统计口径规则： 1.入库项目对应入库单已财务审核 2.入库项目对应入库单发票号已录入或补录入 3.入库项目对应入库单已全部出库 4.入库项目对应入库单发票对应还款周期已到 5.入库项目对应入库单已财务审批 6.帐表统计日期以发票对应入库单全部出库的最后一次出库日期为准 7.可付款发票为未停款发票 8.帐表统计显示统计日期内已结账(红色标识)和未结账的发票 9.发票结账结帐不需要勾选,全部结帐并且标注已结帐(红色标识) 10.入库月份为发票对应最后一张入库单月份 11.财务初始化可付款发票发票字段字体为(红色标识) 二，报表区分可付款月报表，提前还款月报表，延迟付款月报表。 三，可付款报表是自动生成。 |  |
| 应付账款余额报表 | 一，统计口径规则 1.应付款余额报表为 应付款报表减去可付款账表(已结账),其中:可付款账表(已结账)统计时间为:结账时间 2.可选时间,为时间结点非期间,某一结点前所有余额 |  |
| 发票结账状态审批 | 一，审批流程，先申请—部门审批—院级审批—财务审批。必须要按次流程一步步执行。如有异常每个审批环境都有驳回功能，可以进行作废。 二，可根据时间段查询所有发票的申请和审批情况，可通过结账方式进行筛选，时间段有多个条件可以直接定位时间，提前和延期有颜色区分，可直接输入发票号直接定位查询，可直接选择供应商查询。 三，取消停款：供应商产品注册证过期后，发票状态会变为停款，此处可以进行取消停款。 |  |
| 发票结账申请和审批状态查询 | 一，可根据时间段查询所有发票的申请和审批情况，有，可通过结账方式进行筛选，时间段有多个条件可以直接定位时间，提前和延期有颜色区分，也可直接输入发票号直接定位查询。 |  |
| 入库单财务审批 | 一，此模块之前与财务讨论关于入库单不需要财务进行审批。 |  |
| 发票结账查询 | 一，可根据时间段查询所有发票的结账情况，可以根据供应商进行筛选，选择发票后可以看到发票对应的入库单信息。 |  |
| 未对应发票入库单查询 | 一，可根据月份查询到未输入发票的入库单信息，可以根据供应商进行筛选，并可以导出，打印。 |  |
| 请领单查询表 | 一，可根据时间段查询所有请领单情况，并且可以对应查询到请领单明细，请领单对应出库单，请领单状态。 二，请领数量与实际出库数量不符的时候可以勾选此选项进行筛选出来。 |  |
| 发货单查询表 | 一，可根据时间段查询所有供应商平发货单情况，并且可以对应查询到发货单明细，可通过供应商或采购员进行筛选，并可以导出，打印。 |  |
| 盘点盈亏统计表 | 一，可根据时间段查询所有盘点盈亏数据，可根据耗材分类，耗材名称，耗材品牌进行筛选， 二，排序规则可以根据，耗材类型，耗材名称，耗材名称加品牌进行排序。 |  |
| 进销存报表 | 一，产品明细查询：可根据盘点时间，器械类别筛选，查询盘点的上期余金额，品牌，本期购进金额，本期支出金额，盈亏，零差和本期余金额。并可以导出，打印。 二，产品汇总查询：可根据盘点时间，器械类别筛选，查询盘点的上期余金额，本期购进金额，本期支出金额，盈亏，零差和本期余金额。并可以导出，打印 |  |
| 旧财务类型对比报表 | 一，可以通过参数设置需要对应的旧物资财务类型， 二，可以勾选器械类型选择需要统计的数据。 |  |
| 高值耗材请领单审批 | 一，科室请领单： 1，可根领时间查询出各科室高值请领单据信息，并进行审核。并可以取消审，审核状态会发送变化。 2，请领单据可以打回，也可以与科室进行回复沟通。 3，可以通过科室和审核状态进行数据筛选。 4，单据可以查询到请领单明细信息。 5，供应商处理后可以查询到对应订单信息。 6，审核完成后会生成订单发送给供应商平台 |  |
|  | 二，请领单查询： 1，可根据时间查询出各科室高值请领单据信息， 以及单据状态变化情况，分为是否审核，是否打回，是否作废 2，可以通过科室和审核状态进行数据筛选。 3，单据可以查询到请领单明细信息。 4，供应商处理后可以查询到对应订单信息。 |  |
|  | 三，订单查询： 1，已审核请领单可根据时间查询订单信息。 2，可以通过科室和审核状态进行数据筛选。 3，可以通过微信和短信发送信息给供应商，但要填写相关文字信息。 4，供应商在供应商平台将订单处理完成后，可以查询到相关订单明细，订单明细对应的申请单明细 5，可以查看短息和微信的发送记录信息。 |  |
| 高值耗材发货单补录入 | 一.手工录入：录入供应商，项目都为该供应商对应的项目，可查看供应商的证件。输入拼音、五笔、汉字、别名等都能检索出对应项目。数量、有效期和批号为必须录入项目，有校验。产品有效期预警有校验，注册证效期有预警校验。（此处对应高值耗材备货库查询） |  |
|  | 二..引用发货单：选择一条高值发货单的单据进行引用。此数据是由供应商平台生成的信息。 |  |
|  | 三.引用采购订单：选择一条高值采购订单的单据进行引用。此数据是由高值科室请领产生。 |  |
|  | 四.模版：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。 |  |
| 器械科收货 | 一，发货单发货： 1，此处可以接收植介入耗材（高值耗材），供应商平台的单据信息 2，单据信息由供应商平台填写完成，器械科直接进行审核确认， 3，进入备货库分为2种情况: 3.1.进入器械科备货库，器械科备货库的库存会增加，、 3.2.进入科室备货库，科室备货库的库存会增加 四，植介入耗材收货时好需要输入主副码，在打印器械科内部条码，并可以对这次与供应商之间的交易进行评价。 |  |
|  | 二,科室领用： 1，选择科室，填写领用科室和领用人，在条码输入框处扫描或录入条码号，通过内部条码信息直接定位到科室需要的高值耗材产品上并校验产品效期是否过期。 |  |
| ★高值耗材自动入出库（提供系统截图扫描上传） | 1，病人已使用记账的高值耗材，自动生成未审核单据，点击审核后自动生成入出库单，医院财务账表中会有该单据数据产生。 |  |
| 高值器械科备货库查询 | 一.明细查询：可根据有效期时间段、所属仓库、耗材品名、单价、耗材品牌、品名库品名、型号、器械分类、财务分类等检索方式进行库存查询，按照批号有效期等字段进行区分统计 |  |
| 跟台手术发货单验收 | 一.手工录入：输入病人病案号，选择供应商，在编号处录入出库项目支持拼音、五笔、汉字、别名等快速检索方式，填写产品数量，器械科验收数据量，批号，灭菌批号、产品有效期，进行保存。 |  |
|  | 二.调阅手术申请：引用病人手术申请，自动带出病人基本信息，预计手术时间，手术时间，手术医生，手术名称，疾病名称，联系人，手机号，联系电话等信息，手术备注字段可以填写需记录的文字信息。 |  |
|  | 三，添加材料包：通过调取已预设好的材料包模板，直接调用材料包的产品明细。 |  |
|  | 四.模版：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。 |  |
| 高值耗材收货确认 | 一,高值耗材收货： 1，数据由高值耗材科室领用模块产生。 2，可根据审核时间查询需要收货确认的单据，可通过发货单号，审核人，供应商，单据状态进行筛选。没有问题进行确认收货。 3，发货单可以对应查询到发货单明细数据。 |  |
| ★高值耗材记账关联病人（提供系统截图扫描上传） | 一，通过输入住院号获取病人基本信息，扫描高值耗材内部条码获取产品明细。保存，审核并进行记账。 二，打开划价单，可以对应病人所使用的产品进行划价。 三，调阅手术申请：引用病人手术申请，自动带出病人基本信息，预计手术时间，手术时间，手术医生，手术名称，疾病名称，联系人，手机号，联系电话等信息，手术备注字段可以填写需记录的文字信息。 |  |
| 高值耗材追溯 | 一，根据收货时间查询高值耗材使用情况，每个耗材都可以查询到流转日志。 二，可以根据住院号，患者姓名，手术医生，病案号，产品批次，条码号，耗材名称，发票号进行查询。 |  |
| 高值科室备货查询 | 一.明细查询：可根据有效期时间段、耗材品名、单价、耗材品牌、品名库品名、型号、器械分类、财务分类等检索方式进行库存查询，按照批号有效期等字段进行区分统计 |  |
| 高值耗材库备货库盘点 | 一，此功能信息可以参照低值普通耗材盘点。 |  |
| 跟台手术材料包申请 | 一.手工录入：输入病人病案号，选择供应商，在编号处录入出库项目支持拼音、五笔、汉字、等快速检索方式，输入材料包信息，保存审核提交个器械科审核。 |  |
|  | 二.调阅手术申请：引用病人手术申请，自动带出病人基本信息，预计手术时间，手术时间，手术医生，手术名称，疾病名称，联系人，手机号，联系电话等信息，手术备注字段可以填写需记录的文字信息。 |  |
|  | 三.模版：可以将某张单据收藏为模板，存入的项目必须是字典中最新的项目，收藏的模板可与个人、科室、公共联动，可以对模板进行编辑，修改模板名称，删除模板明细。 |  |
| 跟台手术使用登记 | 一，通过调取发货单信息，直接获取跟台手术产品明细信息， |  |
|  | 二.调阅手术申请：引用病人手术申请，自动带出病人基本信息，填写主管，手术医生等手术信息， |  |
| 供应商设置及证件管理 | 一，供应商列表：用于维护供应商基本信息，可以通过专门的EXCEL表格导入，也可以手工进行维护。 供应商过的多的时候界面可以拉伸。 |  |
|  | 二，证件到期提醒：供应商资质和产品注册证可以通过设置近期提醒天数达到提醒功能。提前告知供应商提供新的资质和产品注册证给院方。 |  |
|  | 三，供应商资质证明：用于维护供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证/备案表和授权书。 |  |
|  | 四，供应商产品注册证：用于维护需要换证的产品注册证。 |  |
|  | 五，供货目录：可以查询到该供应商所有的产品目录 |  |
|  | 六，更名目录：可以查询到该供应商更名信息。 |  |
| 供应商产品注册证维护 | 一，用于维护供应商产品注册证信息，可以通过专门的EXCEL表格导入，也可以手工进行维护。 二，证件到期提醒：供应商产品注册证可以通过设置近期提醒天数达到提醒功能。提前告知供应商提供新的产品注册证给院方。 三，可以通过注册证号，供应商，生产厂商，还有证件状态进行筛选查询。 |  |
| 供应商注册证查询 | 一，可以通过输入产品注册证号和资质证号查询证书情况， |  |
| 供应商业务员管理 | 1，可以通过读身份证、手工输入，过和供应商维护EXCEL导入进行业务原维护。 |  |
| 供应商黑名单 | 一，可通过拼音、五笔、汉字、等快速检索方式筛选供应商进行查询，也可以通过厂商类别筛选查询。 二，如果该供应商有不良记录可以将该供应商标记为黑名单 三，黑名单列表可以查询到目前是黑名单的供应商信息。 |  |
| 基础字典维护 | 一，品牌维护： 1，可以通过手工维护。 2，可以通过耗材品名库字典维护项目字典明细维护品牌的时候自动生成。 |  |
|  | 二，产地维护： 1，可以通过手工维护。 2，可以通过耗材品名库字典维护项目字典明细维护产地的时候自动生成。 |  |
|  | 三，采购依据 1，可以通过手工维护 2，在耗材品名库字典维护项目字典明细里采购依据字段里选取该维护的采购依据数据。 |  |
|  | 四，供应商级别维护 1，可以通过手工维护 2，在供应商设置及证件管理里供应商列表的厂商级别字段里选取该维护的级别数据 |  |
|  | 五，供应商证件类型维护 1，可以通过手工维护 2，在供应商设置及证件管理里供应商资质证明TAB页证件类型字段里选取该供应商证件类型维护的数据 |  |
|  | 六，国别维护 1，可以通过手工维护 |  |
|  | 七，生产厂商维护 1，可以通过手工维护 2，可以通过供应商产品注册证维护生产厂商的时候自动生成。 |  |
| 材质及费别设置 | 一，材质设置 1，可以通过手工维护。 2，可以通过耗材品名库字典维护项目字典明细维护材质的时候自动生成。 |  |
|  | 二，费别设置 1，可以通过手工维护。 2，如和HIS做接口可以直接同步HIS的费别信息 |  |
| 仓库设置 | 一，仓库设置： 1，可以设置一级仓库和二级仓库。（父类和子类） 2，可以设置仓库功能，分为混合仓库，设备仓库和耗材仓库。（默认后设置不可修改） 3，如果仓库为化验试剂仓库，则需要勾选是否化验试剂仓库为是。 4，如果仓库为植/介入类耗材仓库，则需要勾选是否植/介入类耗材仓库为是。 5，如都不是就不要进行勾选 6，有效期预警天数此处可以设置默认值。 7，在品名库字典维护项目字典明细维护仓库字段选取使用 |  |
|  | 二，修改流程：此处可通过时间段查询仓库所有的修改流水 |  |
| 科室设置 | 一，科室设置 1，可以手工维护物资科室的信息， 2，也可以通过导入EXCEL信息维护物资科室信息 3，科室列表可以处可以通过拼音码、五笔码、汉字进行模糊查询科室。 4，不使用的科室可以进行禁用。 5，与HIS做了接口后可以同步HIS科室数据。然后在HIS科室名称处调取到HIS的科室信息做对应。 6，修改过的科室信息可以通过修改记录流水进行查询 |  |
|  | 二，科室类别设置： 1，用于维护所有科室的类别 |  |
| 项目分类设置 | 一，器械分类基本信息： 1，用于维护项目字典的器械分类。 2，此处最多可以维护3级分类。 3，在品名库字典维护项目字典明细维护里进行器械分类字段选取使用 |  |
|  | 二，修改记录：此处可通过时间段和操作员查询器械分类所有的修改流水。 |  |
| 财务分类设置 | 一，财务项目分类维护 1，用于维护项目字典的财务分类。 2，此处最多可以维护2级分类。 3，不使用的财务分类可以禁用 4，修改记录可通过时间段和操作员查询财务分类所有的修改流水。 5，在品名库字典维护项目字典明细维护财务分类字段选取使用 |  |
|  | 二，旧财务项目分类维护 1，用于维护旧旧财务项目分类，用于新旧财务分类统计区分。（对应旧财务类型对应报表） 2，在品名库字典维护项目字典明细维护旧财务分类字段选取使用 3，不使用的旧财务分类可以禁用。 |  |
| 仓库对应财务分类设置 | 一，仓库对应财务项目分类设置 1，在未选财务项目分类列表选取需要对应仓库的财务分类。（对应入库查询，出库查询，器械科库存查询，科室库存查询，器械科高值备货库查询，科室高值备货库查询表报） 2，已选和未选财务分类可以通过添加和去除进行增减。 |  |
|  | 二，财务报表对应财务分类设置 1，手工添加财务表报统计名称。（名称可以自定） 2，选择需要对应财务分类编码的财务报表自定义名称数据。在财务分类编码列表选择需要与自定义名称做对应的财务分类。（使用对应：应付账款表报、可付账款月报表，应付账款余额报表，旧财务类型对应报表） 2，已选和未选财务分类可以通过添加和去除进行增减。 |  |
| 高值耗材材料包设置 | 一，材料包信息 1，用于维护跟台手术已知的高值耗材包名称， |  |
|  | 二，材料包明细 1，用于维护跟台手术已知的高值耗材包对应的包明细耗材项目 2，在编号处通过拼音码，五笔码，汉字查找该供应商下对应产品。填写数量后保存 |  |
| 耗材品名库字典设置 | 一,用于维护供应商基本信息，可以通过专门的EXCEL表格导入，也可以手工进行维护，维护时要先选择器械分类在维护品名库名称，在维护品名项目字典明细 二，器械分类，财务分类,是否转科，是否植/介入类耗材、和是否化验科化验试剂这个选项在品名库里维护好后，会自动带到，品名项目明细卡中，不许要再次输入。 三，产地、品牌、材质字段信息如果基础字典中没有此处直接输入中文，系统会自动保存到基础字典相关模块中去 四，产品注册证勾起后双击空白框处会自动弹出注册证维护界面给用户进行选取注册证，如果没有可以直接进行维护保存后在选取。 五，设置项目产品图片：可以通过拍照导入产品照片对产品进行照片维护，维护好后的照片在科室请领时可以看见。 六，调价：产品价格发生变化时候可以进行调价处理。 此处在人员权限中是有权限可以设置的。调价必须填写调价原因。 七，跟换供应商：如果此产品的供应商不在合作可以将此供应商进行跟换，该被替换的供应商产品会对应到新供应商下。 八，HIS收费项目对应：可以将耗材项目明细与HIS收费项目或收费材料进行对应。 九，是否转科：可以将需要设置转科使用的耗材项目字典明细进行设置，设置后只有被设置的科室才可以请领该耗材产品 十，可以查询某个耗材产品的，项目图片，历史供应商，历史调价记录，HIS收费项目对应情况和修改记录。 十一，批量修改分类，可以将需要修改器械分类的品名库耗材，转移到其他器械分类下去，并将该品名下的所有项目字典明细也一并转移过去。 |  |
| 角色管理 | 一，角色基本信息：用于维护物资程序使用角色信息， |  |
|  | 二，修改记录：可以查询到所有对角色修改后的记录 |  |
| 修改密码 | 一，通过输入原始密码，填写新密码，在核对一次新密码，确定即修改成功 |  |
| 操作员及权限设置 | 一，人员列表： 1，通过维护物资使用人员的基本信息，设置工作提醒内容，填写微信和电话号码，并选择角色类型。 |  |
|  | 二，角色列表： 1，通过对角色使用仓库进入权限进行设置。 2，通过对角色使用菜单权限进行设置。 3，通过对角色使用功能权限进行设置。 |  |
| 系统参数设置 | 一，单位名称：可以设置物资使用单位的名称。 二，请领审批时间与采购计划单生成提醒天数设置可以设置数据产生后多少天进行提醒。 三，请领审核时间限制：可以设置在什么时间后不可以进行审核。（此功能好像没有效果） 四，请领单请领数量与库存上限对比限制 设置后进行限制（默认勾选） 五，请领单请领数量与库存数量对比限制 设置后进行限制 六，请领未处理申请单限制天数提醒 设置后到相应天数即进行提醒。 七，采购计划单历史使用量天数设置 八，采购计划单是否按子级仓库拆分 勾选后拆分， 九，采购入库单价可修改 勾选后可以修改 十，采购入库保存后自动审核 勾选后自动审核 十一，发货单收货，黑名单供应商可以收货 勾选后可以收货（默认勾选） 十二，发货单收货，是否提示打印入库单信息 勾选后提示 十三，科室领用 项目有效期过期可以保存 勾选后可以保存，admin用户才有权限勾选 十四，科室领用 保存后自动审核 勾选后自动审核（默认勾选） 十五，科室领用 项目校验未上账数据 勾选后校验（默认勾选） 十六, 科室领用 项目产品有效期自动先进先出 勾选可后自动先进先出。 十七，工作提醒开关 勾选后开启提醒，并默认设置刷新周期为10秒，提醒天数设置为1天。 十八，供应商平台地址 可以填写供应商平台地址。 十九，高值耗材发货单补录入是否供应商条码号。 |  |

| 工作提醒 | 一，审核提醒 1，可设置耗材领用近期未审批天数 2，可设置耗材领用超期未审批天数 3，可设置耗材申请近期未审批天数 4，可设置耗材申请超期未审批天数 5，可设置设备申请近期未审批天数 6，可设置设备申请超期未审批天数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二，证件提醒 1，可设置供应商资质证明近期到期天数 2，可设置供应商产品注册证近期到期天数 |  |
|  | 三，库存提醒 1，可设置有效期即将到期天数 |  |
| 可疑医疗器械不良事件报告 | 一，可疑医疗器械不良事件报告表 根据报告表内容信息将需要填写的信息填写好，进行保存并审核、打印。 |  |
|  | 二，医疗器械不良事件补充报告表 根据报告表内容信息将需要填写的信息填写好，进行保存并打印。 |  |
| 可疑医疗器械不良事件查询 | 一，根据报告日期时间查询， 二，也可以按照患者姓名、生产企业、报告来源、报告状态、报告人、产品名称、报告状态呢进行筛选查询 三，所有修改都可以对应修改记录查询。 |  |

3.2.4接口管理

数据上报

传染病信息上报

实现对符合传染病（包括法定报告传染病、突发急性传染病等）、疑似传染病诊断标准的患者，以及各类突发公共卫生事件提供传染病和突发公共卫生事件直接网络直报或数据交换，支持上报卡登记、审核、统计，或直接网络上报。系统主要功能包括门诊传染病上报、院内传染病上报系统等。

1	传染病上报登记

门诊：门诊医生在录入门诊诊断时，系统自动判断是否传染病，自动弹出传染病登记卡，也可以事后补填传染病登记卡。每天自动生成试用抗结核药物的患者信息报表、传染病登记统计表等。

住院：住院在录入住院诊断时，系统自动判断是否传染病，自动弹出传染病登记卡，也可在专门窗口填写传染病报告卡。另外还提供死亡报告卡、恶性肿瘤、慢性病报告卡。每天自动生成出院诊断传染病明细报表、慢性非传染病疾病统计报表等。

2	暴发预警

此暴发预警针对实现维护好的规则进行预警，双击预警信息可以自动打开相关记录。

3	基础数据维护

传染病诊断及相关信息维护。

4	统计查询

根据用户自定义条件进行统计查询，并支持查询结果的导出、打印功能。

重大非传染性疾病及死亡信息上报

实现对重大非传染性疾病（包括严重精神障碍、恶性肿瘤、职业病、高血压、糖尿病、慢阻肺以及急性心梗，脑卒中，心脏性猝死等心脑血管事件等）监测及死亡登记，与电子健康档案的数据交换。具备重大非传染性疾病患者信息及死亡登记信息的上报、审核、导出、数据交换等功能。

1.上报流程审批

严重精神障碍、肿瘤、职业病等信息上报审批流程设置。规范严重精神障碍患者、肿瘤、职业病等信息上报流程，以及复核、审批的模板设置。

2.上报诊断触发

严重精神障碍、肿瘤、职业病等上报诊断触发。临床医生录入诊断为严重精神障碍、肿瘤、职业病患者信息自动触发上报。

3.患者信息釆集

基于个人主索引、电子病历等，按照国家信息釆集标准，釆集患者基本信息、疾病信息。

4.信息导出配置

配置导出文件类型、导出途径。

5.统计分析

对重大疾病信息上报情况进行统计分析。

6.质量控制管理

对于漏报情况进行监控和管理。

食源性疾病信息上报

实现对食源性疾病病例信息的规范上报，保证食源性疾病报告的时效性、可靠性、准确性。具体功能包括：食源性疾病相关信息、患者病历摘要信息、食源性疾病统计、实验室结果等信息的上报。

食源性相关疾病信息

提供食源性相关疾病信息的采集和录入功能，食源性相关疾病信息包括病患基本信息、主要症状与体征、初步诊断、既往病史、暴露信息、生物标本采集、病例信息、填报机构信息记录等。食品分类、加工或包装方式、进食或购买场所类型等信息项有基础字典数据支持，供医生录入监测信息表时直接选择使用。进行重点信息项完整性及逻辑错误的校验提示。

患者病例摘要信息

提供疑似食源性异常与异常健康事件信息采集和录入功能，支持包括报告卡编号、病例序号、姓名、出生年月、性别、证件类型和证件号码、联系地址及电话、主要症状体征、实验室检查结果和辅助检查结果、主要诊断、可疑病因、可疑食品、上报原因等信息记录。进行重点信息项完整性及逻辑错误的校验提示。

实验结果信息上报

支持食源性疾病病例监测生物标本检验结果信息的采集与上报，上报信息包括检验项目、检验日期、检测方法、定性结果、定量结果、定量单位、血清监测、鉴定结论等信息。

食源性疾病统计

支持在食源性疾病信息上报过程中，自动与上报系统进行编码对照，包括病例编码对照、标本编码对照、菌株编码对照3部分，根据医院信息系统中的规则进行编码对照后，将食源性疾病信息上报。

食源性疾病病例、疑似食源性异常病例的审核

医院专管部门的专管人员可通过系统对临床上报的食源性疾病病例/疑似食源性异常病例进行审核确认。在未提交审核之前,临床医生可进行修改、删除操作。只有已审核确诊的病例才向上级部门上报。

其他相关查询统计

食源性疾病病例/疑似食源性异常病例的病例数、发病率、中毒病例率、分布情况(如职业分布、时间分布、地区分布、年龄分布、临床科室分布、病因分布)、变化趋势等。

重点人群信息上报

按照国家和行业标准要求，实现医院数据按照标准要求定期规范上报，满足行业规范管理和医疗机构数据挖掘分析需要。

外部接口

本项目接口需支持所有政府或行政部门要求对外联通接口均应包含在本项目中，包含不限于以下说明的接口要求。

医保接口

系统支持与医保、新农合系统的无缝对接，完成医保、新农合病人在医院中发生的各种与医保/新农合相关的业务数据的交互，包括下载、上传、处理医保/新农合病人在医院中发生的各种与医疗保险/新农合有关的费用，诊疗项目清单等并做到及时结算。

国家卫生统计网络直报系统接口

按照《国家卫生统计网络直报系统接口规范》的要求，获取相关统计数据，形成规范要求的DBF文件并上传到国家卫生统计网络直报系统。

江苏省平台接口

系统支持与江苏省平台系统的无缝对接，完成省平台的数据提取，业务协同等工作。

扬州卫健委随身带数据接口

系统支持与扬州卫健委随身带数据平台的无缝对接，完成平台的数据提取，业务协同等工作。

高邮市卫健委健康平台接口

系统支持与江苏省平台系统的无缝对接，完成省平台的数据提取，业务协同等工作。

自助设备接口

系统支持与自助设备的接口对接，完成自助机的功能扩展等工作。

其他接口（接口明细）

| 外部接口 | 省医保接口 |
| --- | --- |
|  | 国家卫生统计网络直报系统接口 |
|  | 江苏省平台接口 |
|  | 扬州卫健委随身带数据平台接口 |
|  | 高邮卫健委健康平台接口 |
|  | 自助设备接口 |
|  | 区域检验平台系统接口 |
|  | 区域LIS检验系统接口 |
|  | 区域PACS影像系统接口 |
|  | 区域B超系统接口 |
|  | 区域心电系统接口 |
|  | 居民健康档案系统 |
|  | CA电子签名系统接口 |
|  | 合理用药系统接 |
|  | OA管理系统接口 |
|  | 镇每日数据统计分析系统接 |
|  | 家庭医生签约系统接口 |
|  | 体检健康管理系统接口 |
|  | 区域65岁老年人体检系统接口 |
|  | 职业病管理系统接口 |
|  | 扬州114预约挂号系统接 |
|  | 银医自助机系统接口 |
|  | 银医移动支付系统接口 功能：支付宝、微信、数字人民币、银行卡、银联码（农商行、建行、农行） |
|  | 外配处方流转接口 |
|  | 追溯码上传医保接口 |
|  | 省财政电子发票接口 |
|  | 医疗数据上传汇鑫融智省平台接口 |
|  | 检验数据互认上传省平台接口 |
|  | 特殊人群管理系统接口（无偿献血，低保户，优抚对象，高端人才） |
|  | 妇幼围产保健系统接口 |
|  | 婚前、孕前体检登记系统接口 |
|  | 传染病上传管理系统接口 |
|  | 医疗废弃物管理系统接口 |
|  | 供应室追溯管理系统接口 |
|  | 应急物资管理系统接口 |
|  | 其他满足电子病历评审要求的接口 |

3.2.5评级支持服务

电子病历评级支持服务

如国家相关标准更新，测评工具及服务内容应根据国家标准要求进行调整

电子病历四级评级过程支持服务

以《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018版）》的四级要求，作为评审目标进行项目自评，然后根据自评结果与电子病历评级的差异项进行项目建设完善工作，再进行项目文审实证材料准备和报审的相关工作，报审通过后进行专家组现场查验工作，在此期间医院各部门及各系统承建商应积极配合相关工作。

项目差距调研分析评估服务

在按相关标准进行医院信息系统建设之后，遵照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018版）》的要求开展电子病历评级差异化调研工作。

对医院信息系统功能、数据质量等与测评标准进行差异化分析，整理不符合标准的评分项，缺漏的功能和缺失的应用明细，指导进行改造。

在整个建设过程中，需要定期进行多次的项目差距调研分析评估，以保证建设\改造工作的完整性。

申报材料整理的指导和准备

指导医院自查各项功能，并提供相关实证材料。

实证内容包括：系统截屏、统计数据、方案说明与场景描述。

网上申报支持

指导完成网上申报工作。

文审答辩支持

整理文审所需材料，配合进行文审工作准备证明材料文件；在文审现场提供支持服务。

现场测评支持服务

在现场测评过程中，提供编制汇报材料、制定测评路线、模拟测评演练、专家疑问答疑等服务。

数据迁移服务

需要支持原有系统历史数据利用和数据无缝对接，建立病人全生命周期的数据，评估和选择数据迁移的软硬件平台、选择数据迁移方法、选择数据备份和恢复策略、设计数据迁移和测试方案等，数据迁移包含基础数据、在线业务数据、离线业务数据、统计数据。

四、方案编制要求

4.1总体方案设计

本项目聚焦网络基础架构革新、信息安全体系强化及医疗业务系统智能化升级，旨在构建高效、安全、智能的现代化医疗管理平台，支撑区域医疗卫生服务高质量发展。

随着互联网技术的飞速发展，医疗卫生系统全光网建设成为了现代通信网络建设的重要方向。全光网技术不仅帮助医疗机构建立高效的数据管理和存储系统，支持医疗机构开展远程医疗服务，还能够实现不同医疗机构之间、不同系统之间的信息互联互通，促进医疗信息的共享和交换，提高数据的安全可靠，有利于医疗机构的信息化建设。对卫健委大楼进行光纤线路改造，替换老旧线路，新增光纤敷设，优化线路布局；同时对相关设备升级，部署核心交换机、接入交换机、光分器等设备，提升传输效率；最后还要调整网络架构，对网络进行优化，提高传输速率和带宽利用率。

“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，信息安全已成为医疗卫生行业信息化建设的重点内容，也是实现自身核心业务安全稳定运行的关键。完善基础安全防护整体架构，加强信息安全管理工作，制订科学合理的信息安全工作方针、政策，建立科学、完备的安全管理体系，切实保障信息系统安全、稳定运行。

4.2项目技术方案

全光网改造

对高邮市卫生健康委员会大楼网络线路进行改造，更换老旧线路，新增光纤敷设。对相关设备更换升级，部署交换机、光分器等设备，调整网络架构，对网络进行优化。

信息安全

建立全面的信息安全管理体系，包括风险评估、安全防护、应急响应等，提升网络系统的抗攻击能力。

（3）软件部分

| 序号 | 分类 | 小类 | 系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院管理信息系统 | 门诊管理 | 门急诊挂号收费系统 |  |
| 2 |  |  | 门诊医生工作站 |  |
| 3 |  |  | 门诊应急系统 |  |
| 4 |  | 住院管理 | 住院收费系统 |  |
| 5 |  |  | 住院入出转管理 |  |
| 6 |  |  | 住院医生工作站 |  |
| 7 |  |  | 住院护士工作站 |  |
| 8 |  | 医技管理 | 医技计费管理系统 |  |
| 9 |  |  | 医技电子申请单系统 |  |
| 10 |  |  | 手术计费管理系统 |  |
| 11 |  |  | 输血管理信息系统 |  |
| 12 |  |  | 危急值管理系统 |  |
| 13 |  | 药品管理 | 药库管理系统 |  |
| 14 |  |  | 门急诊药房管理系统 |  |
| 15 |  |  | 住院药房管理系统 |  |
| 16 | 临床信息系统（CIS） | 电子病历 | 门诊电子病历系统 |  |
| 17 |  |  | 住院电子病历系统 |  |
| 18 |  |  | 护理电子病历系统 |  |
| 19 |  |  | 电子病历质量管理系统 |  |
| 20 |  |  | 治疗信息系统 |  |
| 21 |  | 检验管理 | LIS系统 |  |
| 22 |  | 手术麻醉 | 手术麻醉系统 |  |
| 23 |  | 临床辅助诊疗（CDSS） | 临床决策支持知识库 |  |
| 24 |  |  | 临床知识查询 |  |
| 25 |  |  | 自定义静态知识管理 |  |
| 26 |  |  | 知识库更新服务 |  |
| 27 | 医院运营管理 | 统一支付对账 | 统一支付对账平台 |  |
| 28 |  | 区域耗材、药品、低值易耗品精细化管理及追溯监管平台 | 区域耗材、药品、低值易耗品精细化管理及追溯监管平台 |  |
| 29 | 接口管理 | 数据上报 | 需确保与现有系统接口做无缝对接，并且满足电子病历评审所有接口要求(详见功能列表要求接口管理清单) |  |
| 30 |  | 外部接口 |  |  |
| 31 | 评级服务 | 电子病历四级评级 | 电子病历四级评级支持服务 |  |
| 32 | 数据迁移服务 | 数据迁移服务 |  |  |

4.3项目实施方案

项目组织管理

投标人应成立以项目负责人为首的项目组织，人员配备齐全合理，分工明确。

（1）项目负责人负责总体方向把控，与甲方负责沟通，项目管理内部协调，组织并推进项目进度。

（2）技术负责人负责组织编写项目设计书、实施方案，解决项目过程中存在的技术问题。

（3）质量负责人负责审核项目设计书、实施方案，组织质检部门定期检查，完成质量检查报告，对生产部门各批次的成果进行质检。

项目实施计划：第一阶段(合同签订之日起五个月内)，初步实现运营要素体系维护、运营数据采集管理;第二阶段(合同签订之日起8个月内)，完善运营要素体系维护、数据采集，实现运营管理系统运营管理视窗、国考指标监测、深度运营分析、资源配置分析等主体分析功能试运行;第三阶段(合同签订之日起12个月内)，在硬件环境配合情况下，全面完成扬州市公立医院运营管理信息系统，整合并分析来自各个公立医院的运营数据，为管理层提供科学的决策依据;通过数据监控和预警系统，及时发现运营中的异常和问题，实现运营管理的持续优化。

维护期:项目自实施完成后，经相关部门验收后，则进入维保阶段，供应商需提供5年免收维护费的维保运维期

质量保障措施及风险评估

在项目实施中，质量保障是核心要素。本项目要求中标人必须建立严格的质量管理体系，设立专门的质量监督小组，对项目各阶段进行全程监控，确保项目按时、按质、按量完成。按照ISO9001质量保证体系的要求建立项目质量控制体系，在本项目的相关作业技术标准的控制下，进行全过程质量管理。应依次通过实施单位作业部门的过程检查、实施单位管理部门的最终检查和业主组织的验收。项目风险评估是指针对特定项目进行全面评估和分析，以确定项目可能面临的各种潜在风险，并提出相应的应对措施，以降低风险对项目实施的影响。项目风险评估是项目管理中非常重要的一环，能够帮助项目团队预测和识别潜在的风险，以便及时采取相应的措施来应对风险，确保项目能够按计划顺利进行。对项目可能存在的问题进行重点难点分析，提出解决方案或合理化建议，重点难点定位应准确，解决方案或合理化建议具有可执行性。投标人需提供详细、完善的进度保障措施、质量保障措施、风险分析及应对措施等。

培训及售后服务要求

中标人应对采购人的相关人员进行培训，实现依据本项目所规定的系统服务的目标和功能。培训的相关费用应包含在本合同价款中，采购人不再另行支付培训费用。

中标人负责的采购人技术人员和管理人员的技术培训内容应包括以下几个方面：

（1）操作使用培训：提供现场+远程方式，由中标人指派有经验的工程师完成。

（2）应用软件操作维护培训：包括所提供软件的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材。

本项目自验收之日起提供5年免费质保。中标人必须提供全面、专业且响应迅速的售后服务支持，以确保信息系统在交付后能够持续稳定运行，并满足采购人的业务需求，服务内容应包括但不限于技术支持、故障排查与修复、系统维护升级等。质保期内中标人必须提供7*24小时便捷、优质的技术支持服务，确保系统运行正常。对于影响系统正常运行的故障修复时间不超过3小时，其他系统故障修复时间不超过12小时。质保期内现场需安排五个工程师长期驻场，至少有二名研发人员驻场，公司需培训信息科人员具有二次开发能力，并提供详尽的数据库文档及接口服务规范。系统出故障时做到5分钟内响应，30分钟内到达现场，1小时内提供解决方案。

质保期内，对系统提供免费现场巡检及维护服务，维护包括但不限于：包括但不限于BUG修复、系统优化；巡检包括但不限于：每月1次系统巡检，国定假、重大事件前系统巡检，保障医院业务正常运行。

质保期内，支持对系统进行免费定制化的二次开发。在项目实施过程中及维护期内，因国家政策或政府、医院上级部门要求导致的被动性程序修改，我公司应及时提供程序修改服务，并确保系统在政策要求的时限内正确运行。

在整个售后服务过程中，中标人必须严格遵守相关的法律法规及行业标准，对采购人的数据和信息进行充分的保护，中标人不得未经授权擅自使用、复制或泄露任何从采购人获得的信息，除非是为了履行合同义务所必需的行为。

安全保密制度

严格执行各项安全生产规定，落实安全生产责任制度，确保作业人员的人身财产安全。制定安全生产制度和安全生产应急预案，落实安全生产责任，加大对安全生产设备、防护装备的投入。

六、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。 其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术性能 （25分） | 根据投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得25分。 招标文件中标注为★的核心技术要求，需证明所投标产品实际硬件配置参数、软件系统界面等，证明须提供对应的清晰截图或其他能够证明满足的材料（原件扫描上传），否则视为无效证明，软件满足一项得2分，硬件满足一项得0.5分，不满足不得分。 |
| 项目总体方案 （5分） | 投标人提供的总体方案，优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分；不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 |
| 项目技术方案 （25分） | 1、医院管理信息系统、医院运营管理系统方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 2、临床信息系统方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 3、接口管理方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 4、评级支持服务、数据迁移服务、系统运维服务等设计方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 5、全光网改造及信息安全技术方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 |
| 项目实施方案 （15分） | 1、项目管理与实施、实施周期及工作计划方案: 投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 2、质量保障措施及风险评估方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 3、培训及售后服务方案：投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或没有相关内容的得0分。 |
| 功能演示 （5分） | 投标人需按照招标文件规定对软件功能列表中标▲项进行演示，演示时间不得超过10分钟，使用真实系统环境演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.5分；使用PPT演示的每个功能点得0.2分，本项满分5分，不演示或不符合要求不得分。 |
| 企业资质能力 （12分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证-软件安全开发资质证书，每提供一项得1分得，本项满分3分，不提供不得分。（上述须提供有效期内证书原件扫描上传） 2、投标人具有信息系统建设和服务能力等级四级（CS4）或以上证书得2分，四级以下得1分，本项满分2分，不提供不得分。（上述须提供有效期内证书原件扫描上传） 3、投标人具有CSMM软件能力成熟度等级证书，四级及以上得2分，三级及以下得1分，本项满分2分，不提供不得分。（上述须提供有效期内证书原件扫描上传） 4、投标人项目团队人员具备高级软件技术开发工程师、数据库系统工程师（高级）、网络规划设计师（高级）、高级网络信息安全工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP），每有一个得1分，满分5分，不提供不得分。 注：人员须提供证书及投标人近3个月任意一个月为其缴纳社保的证明，所有材料原件扫描上传。 |
| 业绩（3分） | 提供2021年1月1日以来的类似项目业绩合同，每提供壹份得1分，最多得3分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，未提供不得分） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023或2024年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心

根据贵方的JSZC-***-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  软件和信息技术服务业     行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  软件和信息技术服务业     行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。