招　标　文　件

项目名称：扬州市卫生健康委员会医疗卫生智慧监管项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0004

扬州市公共资源交易中心

2025年02月

总  目  录

第一章  投标邀请	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

第三章  合同文本	- 17 -

第四章  采购需求	- 21 -

第五章  评标方法与评标标准	- 40 -

第六章  投标文件格式	- 43 -

# 第一章  投标邀请

受[扬州市卫生健康委员会]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市卫生健康委员会医疗卫生智慧监管项目]([JSZC-321000-JZCG-G2025-0004])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市卫生健康委员会医疗卫生智慧监管项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0004

2.项目名称：扬州市卫生健康委员会医疗卫生智慧监管项目

3.预算金额：755.81万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为755.81万元

5.采购需求（简介）：通过数据对接、在医疗机构等单位部署物联网感知设备等建设扬州市医疗卫生智慧监管系统。通过数据比对、巡查，发现异常信息自动生成预警信息，推送至医疗机构等相关单位和卫生监督部门，使相关单位能够尽早发现、及时处理不良行为，有效提升其依法执业和管理服务水平；对逾期未处理的预警信息生成违法办案线索，开展监督检查，构建形成全闭环的日常监管新模式，推动提升卫生健康综合监督质效。

根据国家相关政策要求，以及参考国家对信息化基础设施的政府采购需求标准，系统需要支持国产化环境的适配，支持在符合国家安全可靠评测要求的主流服务器操作系统、客户端操作系统、中间件、硬件等软硬件环境上稳定、高效运行，从而加强系统的安全性、可靠性和自主可控能力。（详细内容见本招标文件采购需求。）

6.合同履行期限：合同签订之日起10个月内完成上线试运行，试运行1个月后，组织项目验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年3月18日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市卫生健康委员会

地址：扬州市维扬路268号

联系人：刘  君

联系方式：0514—87959836

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人： 陈畅

联系方式：0514-82087120

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本项目开发前乙方已经拥有的知识产权归乙方拥有，与甲方无关。根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权和著作权归甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（正常情况可填好：零）

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）验收通过后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总金额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《 快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市卫生健康委员会医疗卫生智慧监管项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 项目简介

### 项目背景

2023年，扬州市成为江苏省唯一入围中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目城市，为建设医疗卫生智慧监管项目提供了契机。依法执业是公立医院高质量可持续发展的基础，综合监管制度改革是深化医药卫生体制改革的重要方面，强化医疗卫生监管，创新监管手段对提升医疗卫生精细化管理能力，降低运营成本，降低违法违规风险和保障群众身体健康与生命安全有着重要意义。

### 建设目标

本项目构建立足于在医疗卫生行业构建以信息监管为核心多维度的闭环式监管制度体系，通过对接外部平台数据、在医疗机构等单位部署物联网感知设备等进一步丰富非现场执法应用，在行业监管中拓展智能应用场景，促进医疗卫生行业依法执业、规范化管理和精细化管理，实现医疗卫生行业智慧监管，提升监管效能和卫生数智健康监管服务水平。

### 建设规划

本项目立足于“执法与服务”，综合运用物联网、大数据和人工智能等新一代数字技术，重点围绕“综合监管中心、能力支撑平台、数据支撑平台、医疗机构诊疗行为智慧监管、口腔器械灭菌智慧监管、餐（饮）具集中消毒服务单位智慧监管、饮用水智慧监管、重点保障单位公共卫生智慧监管”进行项目总体规划。本次扬州市医疗卫生智慧监管系统架构，应充分考虑项目的可扩展性，确保已建设系统和未来建设的信息化系统都能够无缝接入到现有框架中。

本次建设的“医疗机构诊疗行为智慧监管、口腔器械灭菌智慧监管、餐（饮）具集中消毒服务单位智慧监管、饮用水智慧监管、重点保障单位公共卫生智慧监管”等系统需要完成与江苏省卫生健康监督综合管理平台、扬州市全民健康信息平台等关联系统的数据对接。

### 运行环境：

本项目系统要求部署在大数据管理中心机房 ,需要支持国产化安全可靠测评环境，可在主流国产化服务器、操作系统、数据库、中间件等满足安全可靠测评要求的软硬件环境中运行。

### 网络要求：

本项目网络架构统一使用电子政务外网。

本项目需要使用1条内网专用宽带，用于与长江水务信息平台数据的互联互通，带宽要求不低于50M。

## 建设要求

根据国家相关政策要求，以及参考国家对信息化基础设施的政府采购需求标准，本次扬州市医疗卫生智慧监管系统需要支持国产化环境的适配，支持在符合国家安全可靠评测要求的主流服务器操作系统、客户端操作系统、中间件、硬件等软硬件环境上稳定、高效运行，从而加强系统的安全性、可靠性和自主可控能力。

### 综合监管中心

具备可视化功能的综合监管中心，全面直观展示卫生监督工作开展情况和各类工作发展趋势，为卫生监督执法工作决策提供辅助支持。建设内容包含：卫生监督地图展示、卫生监督执法综合态势情况展示、医疗机构诊疗行为监管数据展示、口腔器械灭菌监管数据展示、餐（饮）具集中消毒服务单位监管数据展示、饮用水监管数据展示、重点保障单位公共卫生监管数据展示。

  - 卫生监督地图展示

可以通过电子地图查看所有被监管医疗卫生机构的点位信息，以及机构的基本情况，包括机构点位名称、统一社会信用代码、负责人及联系电话、详细地址和简介。

演示内容：

电子地图展示。演示：医疗卫生机构的点位信息，以及机构的基本情况。

  - 卫生监督执法综合态势情况展示

对本次项目所涉及预警数据进行整合，并按照医疗机构诊疗行为异常（执业许可过期、违规开展医疗技术、超范围开展诊疗活动、非医师行医等）、口腔器械灭菌数据异常（设备离线、灭菌温度异常、灭菌时间异常、灭菌压力异常等）、餐（饮）具集中消毒监测数据异常（高温消毒温度异常、检验异常或未开展检验、人员穿戴异常、设备异常等）、饮用水监测数据异常（浊度异常、出厂水余氯超标、末梢水余氯超标等）、重点保障单位公共卫生数据异常（空气质量异常、二次供水水质异常、游泳池水质异常等）等类别进行分类汇总，图形化方式宏观展现全市卫生监督业务预警情况和发展趋势。

演示内容：

卫生执法综合态势可视化。演示：医疗机构诊疗行为异常统计的预警信息，包括预警总数、已处理和未处理的预警数量等。

  - 医疗机构诊疗行为监管数据展示

需要对接扬州市全民健康信息系统，获取被监管医疗机构的信息，并对机构诊疗行为监管数据进行综合统计分析，统计监管机构个数，监管医师个数，分析全市不同类别诊疗行为违规预警行为的数量、整改情况、便于发现重点问题，有针对性的开展执法监督工作，做到监管有的放矢，精准有效。展示内容主要包括：医疗机构情况、医疗机构行为数据分析、异常预警数据、整改情况。

  - 口腔器械灭菌监管数据展示

对全市229家口腔医疗机构器械灭菌监管数据进行统计并展示。展示内容包括：口腔医疗机构基本情况、异常预警数据、整改情况、采集设备状态等。

  - 餐（饮）具集中消毒服务单位监管数据展示

对全市14家餐（饮）具集中消毒监管数据进行统计并展示。包括：餐（饮）具集中消毒服务单位基本情况、异常预警数据、整改情况、采集设备状态等。

  - 饮用水监管数据展示

对全市50个监测点位饮用水监管数据进行汇总统计，同时接入仪征智慧卫监平台中对应的饮用水监管数据。数据展示内容包括：饮用水监测点基本信息、水质异常预警数据、整改情况、采集设备状态等。

  - 重点保障单位公共卫生监管数据展示

对全市7家重点保障单位空气质量、二次供水水质、游泳池水质的监管数据进行统计分析并展示。展示内容包括：重点保障单位基本情况、异常预警数据、整改情况、采集设备状态等。

演示内容：

综合监管中心模块展示。演示：对口腔器械灭菌监管数据进行演示，需要涵盖口腔医疗机构的基本信息、采集设备状态、异常预警数据、整改情况等内容。

### 能力支撑平台

统一能力支撑平台是扬州市医疗机构智慧监管系统建设的核心，为系统中的各项应用提供底层及集成服务，各类应用系统运行于平台之上，实现统一的系统登录、安全认证、数据交换与共享、服务入口。功能主要包括：统一用户、统一门户、统一消息、统一视频管理中心、统一预警中心。

2.1 统一用户

通过设定统一的组织架构、统一的权限分配机制，实现对用户信息的统一管理。

统一组织架构：按照医疗机构智慧监管业务要求，从区域和监管部门两个维度，纵向市-区县，横向卫监-监管部门-被监管机构，建立统一的组织架构体系。

统一权限分配：需要根据业务组织架构，建立角色的运营体系，实现对用户一次分配权限即可。

统一认证：支持政务云密码资源池相关电子证书认证功能接入，实现双因子认证。

2.2 统一门户

系统通过建立统一业务应用集成门户需将医疗机构诊疗行为监管、口腔器械灭菌智慧监管、餐（饮）具集中消毒服务单位监管、饮用水监管、重点保障单位公共卫生监管等集成应用，构建项目统一入口，实现跨数据、跨应用的无缝接入和集成。

2.3 统一消息中心

统一消息中心需要集成短信和站内信两种通信渠道，系统管理员可以针对预警处置和任务派单两种场景自由设定通知消息的模板，一旦触发预警模型和任务派单，系统自动通过预警模型配置内容发送给相关人员提醒处理。其中，短信渠道需要支持接入市大数据中心统一短信推送平台，以便进行统一的消息推送。

2.4 统一视频管理中心

需支持将口腔医疗机构、餐（饮）具集中消毒服务单位、重点场所消毒间所安装的视频监控前端设备统一接入到视频管理中心，实现对各终端用户视频资源的集中管理，实现能力展示、分权分域、设备管理等功能。

视频统一采用云存储的形式进行保存，保存时间不少于30天。

统一视频管理中心主要由以下三大部分组成：

| 名 称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 前端监控摄像头 | 1、不低于400万像素 | 297 台 |
| 传输网络 | 不低于100M带宽带的视频线路 | 276 条 |
| 视频管理平台 | - 提供视频实时直播与轮巡播放等直播、视频录制、视频截屏等功能 - 提供用户管理，视频接入，权限分配，视频实况，录像查看等功能 - 提供设备查看、设备搜索等终端设备管理功能 - 支持进行云台控制、授权分享、定位播放等功能 - 提供不少于30天的视频存储 - PC 端主流浏览器播放视频时候，不需要安装控件，视频回看时支持倍速播放，能时间定位，能穿透防火墙 - APP 端视频回看时,需支持倍速播放、支持时间定位 - PC 端支持视频下载功能 | 1套 |

2.5 统一预警中心

需支持从医疗机构诊疗行为监管、口腔器械灭菌监管、餐（饮）具集中消毒监管、饮用水水质监测、重点保障单位公共卫生监管等场景定位风险隐患单位。需实现通过统一消息推送给相应的相对人和卫生监督执法人员，辅助监督执法部门精准化监管。主要包含智能预警模型、实时智能预警、风险隐患单位风险处置管理等功能。同时，需要支持预警信息上传至省监管平台。

### 数据支撑平台

数据支撑平台应遵循在用网络信息体系工程的总体标准、通用基础标准和卫生各业务领域标准基础上，研究制定满足法制稽查、综合业务、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全标准等卫生监管单位需求的数据专区。通过数据中台对卫生监管业务数据和卫健委业务系统等其他外部数据进行汇聚、标化治理和对外提供统一的数据支撑服务,建设内容包含：数据标准体系建设、大数据计算引擎搭建、数据接入服务、数据资产中心、数据治理、数据安全、数据服务、数据可视化。

3.1 数据标准体系建设

数据支撑平台应遵循在用网络信息体系工程的总体标准、通用基础标准和卫生各业务领域标准基础上，研究制定满足法制稽查、综合业务、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全标准等卫生监管单位需求的数据标准管理体系，包括：数据采集标准、数据表示标准、数据管理标准、软件平台建设标准、数据服务标准、安全保密标准等。

3.2 大数据计算引擎搭建

使用大数据开发的技术手段和大数据管理框架搭建，运用相关技术实现大数据收集、清洗、使用全流程平台系统，利用大数据提供辅助决策。

3.3 数据接入服务

提供数据源管理服务并允许用户配置需采集的数据源信息，支持国家安全可靠测评的关系型数据库，提供在线连通测试、数据源信息的编辑与删除功能。支持用户以可视化的形式配置从数据源中抽取数据至中台数据仓库的任务，包括任务清单管理、任务的创建/编辑/删除、执行/停止操作，以及任务日志的查看。提供文件采集页面，支持结构化（明确的字段定义的CSV/EXCEL等结构化文件）、服务器日志（文本文件）数据的采集支持对数据库表、图片以及文档文件形式的数据的采集和入库。

3.4 数据资产中心

构建智慧卫生数据资源分类体系、数据资源体系模型和专题数据库，建立数据分类体系，提供领域底层支撑数据通用化指标和个性化指标。

建立专题数据库体系，包括但不限于：基础数据库、动态数据库和决策数据库以及根据数据分类体系细化的各小类数据库

对接入的源数据按不同主题进行分类，同时按ODS、DWS、DWS、ADS四层结构建立数据仓库，对数据进行管理，并提供临时查询系统内数据的功能。提供数据的血缘分析、影响分析、全链路分析、关联度分析功能以用户的视角对资产进行归并、整理，全局展现资产的宏观信息，有效挖掘信息的潜在价值。

3.5 数据治理

数据治理服务管理全域（全业务域、全数据域、全时间域）的数据资产，完成数据的识别、清洗、治理、安全管控、权责梳理等工作；提供在线调研、数据识别、自动化血缘追溯、智能代码识别等能力；引入“数据OA”的全新治理理念，推动全员参与数据治理工作，帮助卫生监督工作持续提高数据的整体质量。

需支持面向业务层、贴源层、标准层、主题层、指标层的元数据管理以及面向元数据的标签化管理和元数据图谱分析，用于负责整个数据中台的底层数据资产识别的管理。

需支持面向数据标准、代码标准、管理标准为主题的数据标准体系的全业务管理服务，通过标准管理将明确医疗卫生监管项目的建设目标、梳理解决代码标准不统一的痛点、以及闭环数据“一数一源”管理体系。

3.6 数据安全

提供多租户服务，为不同业务部门提供独立的计算和存储资源，确保数据安全和授权共享。实现租户、部门、用户三级管理，为各部门和专项工作提供独立空间。提供敏感数据检测、监测和脱敏服务，包括自定义脱敏规则和可视化配置，防范敏感数据泄露。提供数据库数据存储加密和完整性保护，支持数据项级加密和权限设置。提供灾难恢复与系统备份服务。在灾难发生时利用备份系统快速恢复业务，减少数据损失，确保网络、数据和系统的可用性，提高系统稳定性和应对突发事件的能力。

3.7 数据服务

提供数据发布服务、数据订阅服务、数据监控服务和数据统计服务。用户通过数据接口及API接口发布数据，管理员可管控接口的各项信息，快速定制想要的数据服务内容；并且，为数据消费者提供数据订阅服务，用户可通过该服务查阅数据中台发布的全部数据服务，并自由选择自己需要的服务进行订阅；同时，在提供各类服务过程中，既可以通过该服务数据中台可提供实时统计每一次的接口调用服务，并提供失败日志供用户分析，实现问题的快速定位及处理，也可以统计并分析接口调用服务的各项信息并以图表形式展现给用户，让用户可以直观获取中台各项数据服务信息。

3.8数据可视化

支持根据实际业务场景配置数据及数据展示规则，可形成多维度数据报表，提供决策支持及管理协作的能力。

### 智慧监管端移动APP

扬州市医疗卫生智慧监管App，需要依托“健康扬州”“苏服办”“我的扬州”开发，并集成口腔器械灭菌监管、餐（饮）具集中消毒监管、饮用水水质监测、重点保障单位公共卫生监管系统的移动端应用。App分为监管端和企业端两大部分。

监管端：面向各市县卫监监管部门提供应用功能，包含消息通知、视频监控查看、预警处置跟踪、任务派单和数据看板。

企业端：面向各被监管医疗机构/企业提供应用功能，需要集成各子系统移动端功能，并通过统一权限进行控制，被监管单位只能查看与本单位相关业务系统。

### 医疗机构诊疗行为智慧监管

对接扬州市全民健康信息系统，面向全市约136家医疗机构开展诊疗行为监管，主要针对被监管医疗机构的执业许可证过期、违规开展医疗技术、超范围开展诊疗活动、非医师行医和医疗机构不良诊疗行为等五大不良诊疗行为进行监管。建立数据模型，通过对医疗机构、医护人员、患者就诊信息等数据的梳理、比对，发现违法线索，并生成预警信息。主要包括：基本信息管理、医疗数据对接、医疗数据处理、医疗行为数据分析等内容。

5.1 基本信息管理

对接扬州市全民健康信息系统，获取被监管医疗机构的基本信息进行管理，主要包括：医疗机构名称、医疗机构位置、负责人、联系电话等。

5.2 医疗数据对接

需要支持对接扬州市全民健康信息平台、江苏省卫生健康监督信息管理平台，获取被监管医疗机构的就诊数据，包括被监管医疗机构、医师的基本信息及医疗机构的就诊数据。

5.3 医疗数据处理

支持对所获取的医疗数据进行数据清洗、数据转换、数据脱敏等操作，然后输入到医疗行为数据分析模块进行分析，同时需要注意数据的脱敏和隐私保护。

5.4 医疗行为数据分析

支持对执业许可证过期、违规开展医疗技术、超范围开展诊疗活动、非医师行医和医疗机构不良诊疗行为这5类医疗行为进行监管，建立预警规则，满足自动识别医疗机构及医师的违规行为要求，对违规行为及时预警。监管要求如下：

| 序号 | 监管类别 | 预警行为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执业许可证过期 | 医疗机构的许可证过期 |
| 2 | 违规开展医疗技术 | - 使用抗菌药物开展静脉输注未经核准的行为 - 未取得主诊医师资质开展医疗美容服务的行为 |
| 3 | 超范围开展诊疗活动 | - 医疗机构开展的诊疗活动超过执业许可证的诊疗范围 - 医师开展的诊疗活动超过医师执业资质 - 开展禁止类医疗技术 |
| 4 | 非医师行医 | - 医生未在注册地行医行为 - 未取得相应资质行医行为 |
| 5 | 医疗机构不良诊疗行为 | - 医师越级使用抗菌药物 - 门诊使用特殊级抗菌药物 - 无权限开具抗菌药物处方 - 无处方权开具处方 - 无权限开具精麻药品处方 - 未按规定开具药品处方 |

5.5 异常数据预警

针对执业许可证过期、违规开展医疗技术、超范围开展诊疗活动、非医师行医和医疗机构不良诊疗行为进行自动识别管理，由本项目统一预警中心进行预警处置，预警信息同步推送相关医疗机构和卫生执法部门，系统支持处置数据上传、审核等功能内容。

演示内容：

医疗机构诊疗行为异常预警。演示：针对医疗机构执业许可证过期的行为预警数据进行展示。

5.6 统计分析

支持对医疗机构监测数据进行统计分析，如累计监管总数、异常数据总数等，支持按照机构名称、预警类别、时间范围等维度条件进行筛选和查询。支持数据导出。

### 口腔器械灭菌智慧监管

面向全市约229家口腔医疗机构开展口腔器械灭菌监管。通过安装灭菌采集器和消毒灭菌室的视频监控，对口腔消毒灭菌行为规范性进行监管，及时发现违法线索，并生成预警信息。主要包括：基本信息管理、压力蒸汽灭菌数据采集、异常数据预警、指定任务派发、数据统计分析、企业移动端改造等内容。

6.1 基本信息管理

（1）口腔医疗机构的基本信息管理

主要包括：机构名称、属地、位置信息、法人、许可证上传、所属监管单位等基本信息。

（2）消毒采集监测设备管理

主要包括：设备名称、设备编号、安装位置、设备状态、设备检查报告等基本信息。

（3）消毒人员基本信息管理

主要包括：人员名称、岗位、联系电话、入职时间、岗位状态等基本信息。

6.2 压力蒸汽灭菌数据采集服务

通过在各口腔医疗机构的高温压力蒸汽灭菌设备上安装压力蒸汽灭菌数据采集器，采集灭菌器原始灭菌参数，不加装第三方温控探头，采集数据通过网络上传至监管平台。

与采集服务配套的压力蒸汽灭菌数据采集设备需要满足以下要求：

| 名称 | 参数要求 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 压力蒸汽灭菌数据采集监测服务 | - 采集装置应通过检测机构检测通过GB4943信息技术设备安全要求部分（提供检测报告复印件扫描上传） - 自带适配宽电源9-30V； - 提供防水、防高温通讯连线； - 采用32 位高性能处理器，内置硬件看门狗电路，保证模块运行稳定； - 所有通讯接口均应防雷击、浪涌处理； - 支持4G及以上网络传输； - 投标人需要承诺所供设备能够适配本次项目所覆盖的229家口腔医疗机构中具备数据输出能力的压力蒸汽灭菌装置设备数据接入与解析。（提供承诺函，格式自拟） | 229 套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

目前，扬州市口腔医疗机构中使用的压力蒸汽灭菌装置品牌主要涉及以下产品：

| 公司 | 型号 |
| --- | --- |
| 山东新华医疗器械股份有限公司 | MOST-T 18/24/45L |
|  | XG1 |
| 宁波市奉化润达医疗器械有限公司 | MAX23L-III |
| 宁波蓝野医疗器械有限公司 | 瑞风 SEA-23L |
|  | 瑞风 SEA-29L |
|  | 瑞风 SEA-45L |
| 宁波悦医行齿科设备有限公司 | 海鸥BES18L/23L |
|  | 海燕BES18L/23L(B级-LCD) |
|  | 飞跃BES16L(B级-LCD) |
| 天津超拓医疗设备有限公司 | CT2000-Y |
|  | HSV台式压力蒸汽灭菌器 |
| 宁波艾康机电有限公司 | STE-23-C |

6.3 异常数据预警

依据《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》（WS506-2016）对被监管的口腔医疗机构灭菌数据进行监测，主要监测温度、压力、时间三项数据值。监管标准如下：

| 温度/℃ | 最短灭菌时间/min | 相对压力/kPa |
| --- | --- | --- |
| 121 | 15 | 103.6 |
| 132 | 4 | 185.4 |
| 134 | 3 | 202.8 |

若产生超范围数据，需要通过统一预警中心进行预警处置，预警信息同步推送至口腔医疗机构负责人和属地卫生监督员，系统支持处置数据上传、审核等功能内容。

演示内容：

灭菌作业过程异常预警。演示：灭菌温度异常预警数据展示。

6.4 指定任务派发

由属地监督员不定期发起主动巡查任务，对被监管口腔医疗机构发送任务单，机构完成后，对完成情况进行上传。

6.5 数据统计分析

支持对口腔医疗机构器械灭菌消毒数据监测数据进行统计分析，如累计灭菌总数、异常数据总数等，支持按照机构名称、预警类别、时间范围等多维度条件进行筛选和查询，支持数据导出。

6.6 企业移动端应用

面向口腔医疗机构提供移动端应用功能。本模块需要集成在扬州市医疗卫生智慧监管移动端APP应用中，包括：灭菌情况查看、视频监控查看、预警情况查看、预警信息处置、派发任务处置等五大类功能。

6.7数据及平台迁移

中标人需要将原云执法监管平台中已有的口腔器械灭菌监测执法数据迁移合并到本项目中，并完成与整体项目的适配和调测。投标人需要提供口腔器械灭菌智慧监管模块的数据迁移方案。

### 餐（饮）具集中消毒服务单位智慧监管

面向全市14家持有市场监督管理局《营业执照》的餐(饮)具集中消毒服务单位展开智慧监管。主要通过在餐(饮)具集中消毒服务单位消毒间安装温度监测采集器和视频监控设备，结合AI人工智能、物联网技术对监测数据进行分析，提升卫生监管的精准度，确保生产各环节的规范安全。

7.1 基本信息管理

基本信息管理主要包括：餐（饮）具集中消毒服务单位的基本信息管理、温度监测设备管理。

- 餐（饮）具集中消毒服务单位管理

主要包括：企业名称、统一信用代码、负责人、联系电话等基本信息。

- 温度监测设备管理

主要包括：设备名称、设备编号、安装位置、设备状态等基本信息。

7.2 消毒温度采集监测服务

面向14家餐(饮)具集中消毒服务单位安装温度检测仪，对消毒过程中的温度进行实时采集监测服务。与采集服务配套的温度采集设备需要满足以下要求：

| 名称 | 参数要求 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 温度采集监测服务 | 1、温度测量范围-200℃~ 200℃ 2、测量精度 ±0.3℃ 3、工作电压 3.6V~4.2V 4、工作电流 ≤130mA，持续时间 1 秒以内 5、休眠电流 ≤10uA 6、数据传输：支持4G及以上网络 | 14套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

7.3 AI视频分析服务

通过部署AI智能算法（AI算法部署所需要的计算及安全资源需要投标人提供），可以对视频监控中下列行为进行AI识别：

- 包装间工作人员是否规范穿衣、戴帽；

- 自检室24小时内是否有人员出入；

- 是否按规定开展检测。

7.4异常数据预警

依据《食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB 31651-2021）对被监管的餐(饮)具集中消毒单位高温消毒行为及消毒数据进行监测，主要形成4类预警：

- 检验异常或未开展检验

- 人员穿戴异常

- 高温消毒温度异常：低于80℃

- 设备异常

对上述预警数据，由本项目统一预警中心进行预警处置，预警信息同步推送至餐（饮）集中消毒单位负责人和属地卫生监督员，系统支持处置数据上传、审核等功能内容。

演示内容：

餐(饮)具集中消毒异常预警。演示:高温消毒温度异常预警数据展示。

7.5任务派发

由属地监督员不定期发起主动巡查任务，对被监管餐（饮）集中消毒单位发送任务单，餐（饮）集中消毒单位完成后，对完成情况进行上传。

7.6 数据统计分析

支持对餐（饮）集中消毒单位监测数据进行统计分析，如各单位开展监测总数量、异常数据总数等，支持按照单位名称、预警类别、时间范围等多维度条件进行筛选和查询，支持数据导出。

7.7 企业移动端应用

面向餐（饮）集中消毒单位提供移动端应用功能。本模块需要集成在扬州市医疗卫生智慧监管移动端APP应用中，包括：消毒数据查看、视频监控查看、预警情况查看、预警信息处置、任务派发处置等五大类功能。

### 饮用水智慧监管

面向主城区范围内50个饮用水监测点（含重点场所二次供水点位）的水质情况进行采集，提供24小时不间断对主城区不同点位出厂水、小区二次供水和末梢水进行在线监测服务。以便于卫生监督机构及时准确掌握全市出厂水和末梢水水质变化情况，确保全市人民饮用水质量，保障人民群众的用水安全。

8.1 基本信息管理

基本信息管理主要包括：饮用水监测点位的基本信息管理、采集监测设备信息管理。

- 饮用水监测点位的基本信息管理

主要包括：监测点名称、监测点位置、点位类别、负责人、联系电话等基本信息。

- 采集监测设备信息管理

主要包括：设备名称、设备编号、安装位置、设备状态等基本信息。

8.2 水质检测数据采集服务

通过在市区范围15个具有典型代表性的点位新安装水质采集监测设备，对饮用水水质中的浊度、消毒剂余量两项指标提供实时监测服务。并通过在其中4个重点监测点安装智慧监管显示设备，实时展示监测的水质指标数据。

与采集服务配套的水质监测设备及显示设备需要满足以下要求：

| 名称 | 参数要求 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 水质采集监测（浊度、消毒剂余量/臭氧）服务 | 测量参数：浊度、消毒剂(消毒剂余量/二氧化氯/臭氧) 量程：1）浊度：0~20NTU、0~100NTU；2）消毒剂：0~5mg/L、0~20mg/L； 分辨率：浊度≤0.001NTU；消毒剂≤0.001mg/L； 准确度：浊度±2%或±0.02取大者；消毒剂±5%或±0.05mg/L取大者； 工作温度：-5℃ ~ 45℃ 进水流量：500~1000mL/min 进水压力：0.5Mpa 接口：RS485接口+4G(web API)，可选配4-20mA模块 尺寸：≤470mm*580mm*185mm(宽高厚) 支持4G及以上无线网络数据传输 | 15套 |
| 数据展示 | 提供针对监管数据的展示服务，展示设备要求不低于： 显示尺寸：≥42英寸 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥350cd/㎡（中心点） 对比度：≥1200:1 | 4套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

8.3 异常数据预警

依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对被监管点位的饮用水水质进行监测，主要监测浊度、消毒剂余量两项数据值。监测标准如下：

- 浊度：<1NTU

- 出厂水余氯：0.3~2毫克/升

- 末梢水余氯：≥0.05毫克/升

若连续3次监测值均不在上述标准内，则判定水质不合格，由本项目统一预警中心进行预警处置，预警信息同步推送至监测点位负责人和属地卫生监督员，系统支持处置数据上传、审核等功能内容。

8.4 指定任务派发

由属地监督员不定期发起主动巡查任务，对被监管单位发送任务单，被监管单位完成后，对完成情况进行上传。

8.5 数据统计分析

支持对监测点水质数据监测数据进行统计分析，如监测总数量、异常数据总数等，支持按照机构名称、预警类别、时间范围等多维度条件进行筛选和查询，支持数据导出。

8.6 数据接入

需要和长江水务公司水质监测信息平台进行数据对接，获取平台已有28个点位的水质中浊度、消毒剂余量两项指标数据。

8.7 通知公告

供监管单位进行相关通知公告类信息的发布、管理。支持附件（图片、文件等）上传。

8.8 企业移动端应用

面向水质被监测单位提供移动端应用功能。本模块需要集成在扬州市医疗卫生智慧监管移动端APP应用中，包括：水质数据查看、预警情况查看、预警信息处置、任务派发处置等四大类功能。

### 重点保障单位公共卫生智慧监管

面向市区5家重大会议场所及住宿场所和2家重点活动场所进行卫生和保洁消毒工作提供智能监管服务，通过安装数据采集监测设备对空气质量、杯具消毒、二次供水水质和游泳池水质提供在线监测服务，并使用智慧监管显示设备，对被监管单位的空气、游泳水监测指标数据进行实时展示，助力卫生监督机构对重点保障单位公共卫生状态的实时掌握，实现精准化、针对性的保障。

9.1 基本信息管理

基本信息管理主要包括：重点保障单位基本信息管理、监测设备信息管理。

- 重点保障单位基本信息管理

主要包括：单位名称、统一社会信用代码、位置、类别、负责人、联系电话等基本信息。

- 数据采集监测设备信息管理

主要包括：设备名称、设备编号、安装位置、设备状态等基本信息

9.2 消毒间监测数据采集服务

在5家重点会议及住宿保障单位共计30个消毒间安装数据采集监测设备及视频监控设备，通过实时监测消毒柜的使用时长情况，对该单位是否规范开展杯具消毒进行监测。

与采集服务配套的消毒间消毒情况监测设备需要满足以下要求：

| 名称 | 技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 消毒间智能采集监测服务 | - 数据传输网络：4G及以上 - 额定电压：220V - 工作温度：-10℃~50℃ | 30套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

9.3 空气质量监测数据采集

在7家重点保障单位安装空气质量数据采集监测设备，对公共场所的空气温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM10、一氧化碳、TVOC等指标进行实时监测。

与采集服务配套的空气治理采集监测设备需要满足以下要求：

| 名称 | 技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 空气质量采集监测服务 | 安装方式为吸顶或壁挂 温度：量程：-20~80℃，分辨率：0.1℃，示值误差：≤±0.5℃ 湿度：量程：0~100%RH，分辨率：0.1%，示值误差：≤±3% PM2.5：量程: 0～1000ug/m3，分辨率：0.1ug/m3， PM10：量程：0～2000ug/m3，分辨率：0.1ug/m3 二氧化碳：量程：400~2000PPM，分辨率：0.1PPM，示值误差：≤±1.5%FS 甲醛：量程：0~5mg/m3，分辨率：0.001mg/m3，示值误差：≤±0.5 TVOC：量程：0~6mg/m3，分辨率：0.001mg/m3，示值误差：≤±3%FS 一氧化碳：量程：0~100PPM，分辨率：0.1PPM，示值误差：≤±6%FS - 支持4G及以上无线网络传输 | 9套 |
| 数据展示 | 提供针对监管数据的展示服务，展示设备要求不低于： 显示尺寸：≥42英寸 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥350cd/㎡（中心点） 对比度：≥1200:1 | 9套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

9.4 二次供水水质监测数据采集

在7家重点保障单位安装二次供水水质数据采集监测设备，对水质进行实时监测。其中5家单位检测浊度、消毒剂余量两项指标，另外2家单位检测浊度、臭氧两项指标。监测数据通过网络上传至监管平台。

与采集服务配套的水质采集监测设备需要满足以下要求：

| 名称 | 技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 二次供水水质采集监测数据服务 | 测量参数：浊度、消毒剂(消毒剂余量/二氧化氯/臭氧) 量程：1）浊度：0~20NTU、0~100NTU；2）消毒剂：0~5mg/L、0~20mg/L； 分辨率：浊度≤0.001NTU；消毒剂≤0.001mg/L； 准确度：浊度±2%或±0.02取大者；消毒剂±5%或±0.05mg/L取大者； 工作温度：-5℃ ~ 45℃ 进水流量：500~1000mL/min 进水压力：0.5Mpa 接口：RS485接口+4G(web API)，可选配4-20mA模块 尺寸：≤470mm*580mm*185mm(宽高厚) 支持4G及以上无线网络数据传输 | 7套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

9.5 泳池水水质监测数据采集

在4家重点保障单位安装泳池水水质数据采集监测设备，对游泳池水质中温度、消毒剂余量、浊度、pH、氧化还原电位等指标进行实时监测。监测数据通过网络上传至监管平台。

与采集服务配套的游泳池水质采集监测设备需要满足以下要求：

| 服务名称 | 技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 游泳池水质采集监测服务 | 测量参数：浊度、消毒剂(消毒剂余量/二氧化氯/臭氧)、pH、温度、ORP 量程：1）浊度：0~20NTU、0~100NTU；2）消毒剂：0~5mg/L、0~20mg/L；3）pH：0~14；4）温度：-5~60℃；6）ORP：±2000mV 分辨率：浊度≤0.001NTU；消毒剂≤0.001mg/L；pH≤0.01；温度≤0.1℃；ORP≤±1mV 准确度：浊度±2%或±0.02取大者；消毒剂±5%或±0.05mg/L取大者；pH±0.1；温度±0.5℃；ORP±20mV 工作温度：-5℃ ~ 45℃ 进水流量：500~1000mL/min 进水压力：0.5Mpa 接口：RS485接口+4G(web API)，可选配4-20mA模块 尺寸：≤470mm*580mm*185mm(宽高厚) 支持4G及以上无线网络数据传输 | 4套 |
| 数据展示 | 提供针对监管数据的展示服务，展示设备要求不低于： 显示尺寸：≥42英寸 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥350cd/㎡（中心点） 对比度：≥1200:1 | 4套 |

平台服务功能：监测数据通过网络上传至监管平台，由平台对异常数据进行自动识别。

9.6 异常数据预警

依据相关国家标准规范对被监管重点保障单位的空气质量、二次供水水质、消毒间杯具洗消、泳池水水质进行监测。

对所监测的异常数据，由本项目统一预警中心进行预警处置，预警信息同步推送至重点保障单位负责人和属地卫生监督员，系统支持处置数据上传、审核等功能内容。

演示内容：

1）消毒间异常预警。演示：消毒柜使用时长监测数据异常预警数据展示。

2）空气质量监测预警。演示：针对湿度、PM10两个指标的异常预警数据展示。

3）游泳池水质预警。演示pH、氧化还原电位两个指标的异常预警数据展示。

4）二次供水水质预警。演示：浊度的异常预警数据展示。

9.7指定任务派发

由属地监督员不定期发起主动巡查任务，对被监管重点保障单位发送任务单，被监管单位完成后，对完成情况进行上传。

9.8 数据统计分析

支持对重点保障单位各项监测数据进行统计分析，如监测总数量、异常数据总数等，支持按照重点保障单位名称、预警类别、时间范围等多维度条件进行筛选和查询，支持数据导出。

9.9 企业移动端应用

面向重点保障单位提供移动端应用功能。本模块需要集成在扬州市医疗卫生智慧监管移动端APP应用中，包括：监测数据查看、消毒间视频监控、预警情况查看、预警信息处置、任务派发处置等五大类功能。

### 系统安全管理

医疗机构智慧监管系统项目建设完成后，将保存有大量的卫生健康数据，这些数据可能包含有敏感机密信息、未发布的重要科研结果等，一旦泄露将会造成不可估量的损失。投标人需要从人员管理、权限管理、日志管理、制度管理等方面提出相应的信息安全管理方案。

同时医疗机构智慧监管系统建设服务需配合响应三级等保服务要求、密码应用安全性评估要求。

### 系统迁移与合并服务

扬州市卫生监督云监管执法系统是2022年建设的综合监管系统，主要包括云监控执法系统、在线监测系统、档案管理系统、预警及数据分析系统、口腔器械灭菌监管系统、办公OA系统软件等应用，目前部署在运营商机房内，系统满足二级等保要求。

本次需要对扬州市卫生监督云监管执法系统的部分功能及数据进行迁移，涉及内容如下：

- 实现原系统的数据迁移；

- 实现口腔器械灭菌监管系统与本次项目的合并

- 实现档案管理系统与本次项目的合并

### 关联系统对接要求

本项目需要实现与江苏省卫生健康监督综合管理平台、扬州市全民健康信息平台、长江水务公司水质监测信息平台、仪征智慧卫监平台等系统的对接。投标人需要承担本项目与第三方系统的接口对接费用。

## 三、实施进度

1、项目工期：本项目整体要求在合同签订之日起10个月内完成上线试运行，试运行1个月后，组织项目验收。中标人应制定切实可行的项目实施方案和实施计划。方案中要明确各阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等。

2、在项目实施的全过程中，采购人将安排监理方对项目进度、软件质量和工作状态进行监督控制的职责和权利，中标人应全面配合，定期向采购人及监理方提交项目进展情况报告。采购人根据监理意见有权要求中标人对问题进行整改，中标人必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求开发暂停或终止，由此造成的经济损失由中标人承担。

## 四、运维要求

- 本项目运维服务期三年（自验收合格之日起计）。

- 中标人需针对本项目提供本地化支撑服务团队。

- 中标人在运维期内应免费提供7*24小时的技术支持和服务。承诺故障响应时间小于30分钟，远程无法解决的故障，需在1小时内到达现场，对于影响系统运行的故障保证24小时内修复，不影响系统运行的故障保证48小时内修复。 （投标人需要提供承诺函，格式自拟）

- 在项目运维期内，中标人需免费负责系统软、硬件的安装、运行、维护和升级服务，对系统运行进行定期巡检，根据巡检情况进行系统分析和优化。

- 在项目运维期内，中标人需负责对其提供的硬件设备、软件系统进行现场维修服务，不收取额外费用。系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换，由此产生的费用由中标人承担。

- 中标人应向采购人提供相关培训，保证采购人能够进行系统的操作、维护等工作。

五、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100% |
| 技术方案（50分） | 1、项目方案总体设计。投标人需提供总体规划方案。优于项目要求得3分；符合项目要求得1分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 2、综合监管中心的功能设计。包括全市卫生监督电子地图、卫生执法综合态势可视化、监管数据展示等内容。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 3、能力支撑平台的功能设计。包括统一门户、统一用户、统一消息中心、统一视频管理中心、统一预警中心等内容。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 4、数据支撑平台的功能设计。包括数据标准体系、大数据计算引擎搭建、多源数据接入、数据资产管理、数据治理、数据安全、数据服务、数据可视化等内容。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 5、医疗机构诊疗行为智慧监管的功能设计。方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 6、口腔器械灭菌智慧监管的功能设计。方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 7、餐（饮）具集中消毒服务单位智慧监管的功能设计。方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 8、饮用水智慧监管的功能设计。方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 9、重点保障单位公共卫生智慧监管的功能设计。方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 10、信息安全管理方案。方案优于项目要求得2分；符合项目要求得1分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
|  | 11、实施及系统迁移合并方案。包括迁移合并方案、关联系统、数据对接、运维服务等内容。方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。 |
| 功能演示（15分），要求演示总时长不超过15分钟。 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 系统功能演示（可使用真实系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1.5分；使用DEMO演示的每个功能点得0.8分；使用PPT演示的每个功能点得0.4分，不演示或不符合要求不得分。 1、综合监管中心的功能演示（本项总分4.5分） （1）电子地图展示。演示：医疗卫生机构的点位信息，以及机构的基本情况。 （2）卫生执法综合态势可视化。演示：医疗机构诊疗行为异常统计的预警信息，包括预警总数、已处理和未处理的预警数量等。 （3）综合监管中心模块展示。演示：对口腔器械灭菌监管数据进行演示，需要涵盖口腔医疗机构的基本信息、采集设备状态、异常预警数据、整改情况等内容。 2、医疗机构诊疗行为智慧监管的功能演示（本项总分1.5分） （1）医疗机构诊疗行为异常预警。演示：针对医疗机构执业许可证过期的行为预警数据进行展示。 3、口腔器械灭菌智慧监管的功能演示（本项总分1.5分） （1）灭菌作业过程异常预警。演示：灭菌温度异常预警数据展示。 4、餐（饮）具集中消毒服务单位智慧监管（本项总分1.5分） （1）餐(饮)具集中消毒异常预警。演示:高温消毒温度异常预警数据展示。 5、重点保障单位公共卫生智慧监管的功能演示（本项总分6分） （1）消毒间异常预警。演示：消毒柜使用时长监测数据异常预警数据展示 （2）空气质量监测预警。演示：针对湿度、PM10两个指标的异常预警数据展示。 （3）游泳池水质预警。演示pH、氧化还原电位两个指标的异常预警数据展示。 （4）二次供水水质预警。演示：浊度的异常预警数据展示。 |
| 综合实力（15分） | 1、投标人具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书（LS），四级得3分，三级得2分，及以下得1分，不具备不得分。本项总分3分。（证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 2、投标人具有信息系统建设和服务能力证书，CS5得2分，CS4及以下得1分，不具备不得分。本项总分2分。（证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 3、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书，一级得1分，二级及以下的得0.5分，不具备不得分。本项总分1分。（证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 4、投标人具有隐私信息管理体系认证、数据治理安全管理体系证书、质量管理体系认证证书，每提供一个得1分，不具备不得分。本项总分3分。（原件扫描上传） |
|  | 5、投标人具有类似：①远程监管系统②视频图像AI分析系统 ③监测预警类系统，软件著作权证书，每提供一个得2分，满分6分。 （以上须提供有效期内证书且在投标人主体下，原件扫描上传，未提供不得分） |
| 团队成员 （5分） | 1、项目经理（2分） 具有信息系统项目管理师（软考）、系统规划与管理师（软考），每提供一个证书得1分，满分2分。 2、技术负责人（3分） 具有系统架构设计师证书、软件设计师证书、注册信息安全专业人员（CISP），每提供一个证书得1分，满分3分。 （以上人员需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
| 业绩（5分） | 供应商提供2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的业绩，每提供一份合同得1分，满分5分。（须提供合同，原件扫描上传） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。