编号：YDGCG-20250301

高邮区域重症同质化一体化诊疗平台项目

公开招标文件

采购人：高邮市卫生健康委员会

招标代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司

2025年03月

# 第一章 高邮市卫生健康委员会关于高邮区域重症同质化一体化诊疗平台项目(YDGCG-20250301)项目的招标公告

永道工程咨询（江苏）有限公司受高邮市卫生健康委员会的委托，高邮市卫生健康委员会就高邮区域重症同质化一体化诊疗平台项目(YDGCG-20250301)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

本项目面向区域疑难重症患者，以重症医学科为依托、信息化及大数据为手段，通过信息技术与物联网技术，建立“高邮区域重症同质化一体化诊疗平台”，实现本地区重症资源一体化，整体提升区域重症患者救治能力。

高邮区域重症同质化一体化诊疗平台项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YDGCG-20250301

2.项目名称：高邮区域重症同质化一体化治疗平台项目

3.预算金额：385万元

4.本项目设置最高限价：385万元

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：见招标文件第四章

7.本项目不接受联合体投标且中标后禁止转包和分包。

8、本项目 不接受 进口产品投标.

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 2022年度或2023年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表、现金流量表（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1、时间: 自招标文件公告发布之日起5个工作日，5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年04月18日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标方法:综合评分法。

七、其他补充事宜

1、有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：高邮市卫生健康委员会

地 址：高邮市海潮东路106号

联系人： 葛晓伟

联系方式： 13511732726

2. 采购代理机构信息

地　址：高邮市城南经济新区中心大道18号(科创大厦)

联系人： 张静

联系方式：15252511405

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

4.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

永道工程咨询（江苏）有限公司

2025年3月28日

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于YDGCG-20250301号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标由各分包中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）标准一次性支付给招标代理机构服务费。

4.3专家评审费暂定500元/人，如有外地评委或评审时间较长，将适当增加相关费用，按实结算，不提供发票。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1按电子投标模块组成。

10.2投标人应将投标文件按顺序逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金。

本项目免收投标保证金。

投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2开标仪式由代理机构组织。政府采购管理交易系统（苏采云）将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， 政府采购管理交易系统（苏采云）中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和地点做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购交易管理系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“扬州市政府采购交易管理系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理及评委会联系。

27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2 投标人的报价均超过采购预算或最高限价。

27.2.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

27.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27. 3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理机构将在 “扬州市政府采购网”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.4 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。。

31、 签订合同

31.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购单位负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

34、其他

34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2成交供应商需在中标通知书发出后3日内，向代理机构提供纸质投标文件并加盖公章（一正两副）。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

高邮市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：高邮区域重症同质化一体化诊疗平台项目                             项目编号：YDGCG-20250301

甲方：（买方）高邮市卫生健康委员会

乙方：（卖方）_________

见证方：永道工程咨询（江苏）有限公司

甲、乙双方根据高邮区域重症同质化一体化诊疗平台项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

一、服务及产品内容

1.1项目（产品）名称：

1.2项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式： 自合同签订之日起15个工作日内，付合同金额40%；自签订验收报告之日起15个工作日内，付合同金额50%；验收合格满一年后15个工作日内，付合同金额10%。（付款前中标人应开具对应金额的发票）

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2乙方提供的服务因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在半小时内到达甲方现场

十三、违约责任

13.1甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.2乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的服务不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝该服务，甲方可单方面解除合同，给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付合同总值5%的赔偿。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经高邮市卫生健康委员会见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（高邮市财政局政府采购管理处）各执一份。

| 甲方：高邮市卫生健康委员会 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：高邮市海潮东路 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方： 永道工程咨询（江苏）有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

1.建设清单

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域远程协同救治平台建设 | 1套 |  | 覆盖高邮市人民医院（21床）、高邮市中医医院（12床）、高邮中西医结合医院（8床）、临泽中心卫生院（4床）、送桥中心卫生院（2床）； 含配套设备数据采集套件1批 |
| 2 | 业务系统同质化建设 | 1套 |  |  |
| 3 | 定制化远程对接终端 | 5套 | 5家医院各一套 |  |
| 4 | ICU定制推车 | 13套 | 中医院7套；中西医结合医院2套；临泽卫生院2套；送桥卫生院2套 |  |

2技术参数要求

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 区域远程协同救治平台建设 |  |
| 专科数据集成中心 | 数据集成： 集成平台利用ESB和ETL等技术，通过异构数据整合和字典转换，实现重症诊疗平台所需临床数据的整合； 支持整合的数据包括ICU监护仪、呼吸机等设备产生的呼吸与循环数据； 还包括重症监护系统、HIS、LIS、EMR、医疗影像等系统存在的患者诊疗数据，最终实现诊疗与治疗数据的自动获取和转存； 支持通过设备监测数据及诊疗治疗数据的整合，为重症诊疗业务及数据中心的建设提供实时技术支撑； 临床研究： 支持重症诊疗数据中心的数据审核、数据治理、数据上传、数据导出等管理功能 |
| 专科培训教育中心 | 提供与制定培训单位互通，定期接受专家业务培训； 培训课程包括但不限于：指南规范解读、读书报告、疑难病例探索交流等； |
| 区域诊疗中心TeleICU | 我的患者： 支持患者总览，对所有业务类型患者进行分类展示，如“会诊中、查房中、托管中以及托管床位”等； 支持患者查询、重点观察患者置顶，便于专家聚焦重点患者； 支持用户切换医院、所有医院查看等功能。 支持对已通过流程的患者进行协同邀请，邀请其他专家参与诊疗，快速开展MDT； 支持快速查阅患者诊疗治疗情况，如患者生命体征信息、医嘱信息、检验信息、检查信息、护理信息、诊疗记录等； 支持申请单的诊疗意见填写，如会诊意见、查房意见，持续观察中的主要问题填写等功能； 支持已授权的用户自行对授权床位上患者进行浏览、会诊； 支持结束业务流程； |
|  | 远程需求： 支持新业务需求申请时，平台可视化提醒，并短信通知； 支持流程驳回、转交、通过、查询； 支持流程批量通过/驳回、查看申请单等功能； |
|  | 本科患者： 支持本科室患者按床头卡形式总览； 支持以患者为中心的业务流程，与指定医院/专家，发起会诊、发起查房、发起托管等业务类型； 支持上述业务通过实时传输患者体征、病例、医嘱、检验、检查、监护等信息及患者临床精准实时影像视频，实现专家、患者异地的情况下及时/随时接入； 支持自动集成患者的基本信息资料，便于快速发起流程； 支持编辑流程，提供患者的主要现病史、查体资料、检查资料、需要解决的主要问题等； |
|  | 统计分析： 支持对远程协同操作的历史记录做统计分析； 支持查看患者的所有流程记录（发起的流程在结束后会显示在统计分析中），同时所有患者按时间由近及远的顺序进行展现； 支持在列表中快速查阅本次业务流程的详细协同情况； 支持已授权的床位每次操作都记录到统计分析； 支持自定义筛选条件，如：时间段、患者所属机构、床位号、患者姓名、住院号等； 支持按业务类型进行筛选，如远程会诊、远程托管、远程查房、托管中浏览、托管中会诊等； |
|  | 排班管理-定向排班： 支持编辑/查阅本科室的联系人、联系方式； 支持区域中心机构针对下属机构安排定向对接人、定向业务以及时间，如定期的远程查房、定向对接下属医院的专家等； 排班管理-日常排班： 支持区域中心机构将负责远程业务的医生按每周/每月进行排班； 支持区域中心医院查阅历史班次、后期班次查看、随时修改班次等功能； 支持下属机构通过排班情况，了解当天除了定向对接人以外的在岗专家； 排班管理-科室人员： 支持科室医护人员总览，如所有科室人员、已认证人员、未认证人员等； 支持在科医生、护士的人员账号添加、管理； |
|  | 患者诊疗治疗详情： 基础信息： 系统提供在科患者/开放权限患者的基本信息、生命体征信息功能； 支持提供体征信息时间检索功能； 病历信息： 系统提供在科患者/开放权限患者的入院记录、入科记录、日常病程记录、专家查房记录、会诊记录、患者与手术相关的记录等详细病历资料； 支持对患者在科期间的病例历史资料，提供时间顺序查询； 医嘱信息： 系统提供在科患者/开放权限的所有医嘱信息； 支持对医嘱进行分类：长期医嘱/临时医嘱、当日医嘱/历史医嘱、药嘱/非药嘱，便于快速查询患者医嘱开立情况； 系统每条医嘱均有医嘱类型、开始时间、医嘱名称、使用规格、使用数量、频次、用法、停止时间显示，便于迅速了解患者医嘱执行情况； 检验信息： 系统提供在科患者/开放权限的检验信息，包含但不限于血常规、肝功生化、电解质、血气分析、凝血功能、降钙素原、心肌酶谱等报告信息； 系统自动提示患者检验指标异常值/不同颜色标注； 系统对患者在科期间的检验历史资料，提供时间顺序查询； 检查信息： 系统提供在科患者/开放权限的检验信息，包含但不限于普放、CT、B超等报告信息； 系统提供影像资料，相关影像资料可以调整布局、透明度、缩放等功能，便于诊断患者病情； 系统对患者在科期间的检查历史资料，提供时间顺序查询； 护理记录： 系统可完整集成床旁监护系统生成的护理记录单并可查阅大图详情，供专家查询患者监护情况； 系统对患者在科期间的、护理记录历史资料，提供时间顺序查询； 诊疗记录： 系统在患者流程业务中，专家及发起单位可通过该功能，实时提出诊疗建议/反馈，进行及时的反馈交流，形成书面协同诊治记录； 系统在业务流程（会诊/查房/托管）执行后，患者将自动纳入持续观察中直至患者出科，同时每天自动生成观察记录单，专科可添加该患者主要问题，便于下属机构医生聚焦待解决问题； |
|  | 运维与管理中心： 支持用户基本资料、职业信息设置； 支持用户账户安全、实名认证设置； 支持登入记录查询； 支持用户行为监控； 支持机构维护、用户维护、权限维护、系统维护、日志维护等。 |
| 业务系统同质化建设 |  |
| 医护工作站 |  |
| 设备集成 | 系统支持集成多种监护设备，包括心电监护、呼吸机、血气分析仪等； 支持接入监测数据实时监控功能； 支持集成多参数信息，包括体征信息、告警信息等； 支持对监护设备进行使用统计分析，包括使用时长统计、使用率分析等，并提供设备绑定全流程记录，为科室统计设备使用提供数据支撑。 支持延用医院整体内网建设，采集数据经医院内网直接存储至信息中心大数据服务器机房； 支持适配多种场景，包括已完成原设备厂商中央站组网的联网设备、通过有线连接的单机设备、通过有线连接的自组网设备、使用无线网络连接的单机设备； 系统具备高性能分发组健，集成信息以无阻塞通讯方式将海量、复杂的数据进行分发、供医院大量消费； |
| 信息集成 | 支持多种方式与医院其他信息系统集成，实现数据互联互通，方式包含但不限于视图、Web Service、存储过程、HL7等； HIS系统集成: 进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等的交互。 LIS/PACS-RIS系统集成： 进行检查、检验信息的集成交互，包括、结果数据、过程数据、报告调取等。 EMR系统集成： 与医生电子病历信息的交互，包括诊断信息、病程记录信息、出入院信息的集成和交互、医嘱执行信息交互。 |
| 床位管理 | 床头卡： 支持以床头卡的形式显示当前科室所有床位的情况包括在科、空床、预约、当日新入、紧急入科； 支持在空床头卡上快速进行患者入科、出科、换床、预约、紧急入科、取消预约、设备采集绑定、患者特殊标识标记等操作； 点击床头卡可快速的查看到患者的基本信息其中包含姓名、年龄、床位号、身高、体重、入科时间、住院号、患者来源、诊断信息、入科小结、家属信息、手术等信息。 |
|  | 床位一览： 支持显示当前科室所有床位的情况包括在科人数、空床、预约、当日新入、转出、出院和死亡患者人数； 支持实时更新所有床位情况； |
|  | 我的患者： 根据护士每日排班提供护士自主选择当前负责患者，并且只显示所负责的患者列表。 |
|  | 预约床位： 支持为入科患者预先锁定床位，并提前录入患者基本信息，便于后期患者入科后的信息维护； 支持随时取消预约。 |
|  | 更换床位： 支持在科患者床位更换； 持患者绑定的设备各自解绑并重新绑定。 |
|  | 出科： 系统自动集成医嘱中待出科患者； 支持出科患者按质量安全标准审查，同时支持出科转归情况（好转/痊愈/死亡/自动出院）、出科去向； 支持强制出科，患者未填写完Septic Shock和APACHE II评分，显示提示文字，签名出科。 |
|  | 设备绑定： 支持同时绑定多个设备与解绑； 支持自行选择机型、型号、绑定时间； 支持自行设置开始频率、开始持续时间、频率； 支持根据机型展现报警设置正常区间。 |
|  | 特殊标识： 支持授权用户管理特殊标识数量； 支持为入科患者添加特殊治疗标识，特殊标识包括但不限于护理级别、危重程度、饮食方式、高危风险等； 支持自动显示匹配的特殊标识。 |
|  | 质控评分快捷入口： 支持快捷显示质控统计APACHE II和SepticShock的填写情况，提供填写快捷入口，与待处理填写同步，与统计中心-质控统计同步，与强制出科签名相关。 |
|  | 出科总览： 支持提供查看所有已出科患者基本信息及在科病情信息； 支持搜索查询已出科患者，并提供已出科患者进行取消出科操作； |
| 入科管理 | 基础信息： 支持入科患者基本信息自动提取，提供基本信息的核对与实录，并提供设备绑定，完成患者入科及信息维护功能； 系统支持提取的信息包括但不限于住院号、姓名、性别、年龄、身高体重、BMI、体表面积等； 支持配置信息设置是否必填。 |
|  | 紧急入科： 支持患者紧急入科，正常录入信息进行治疗； 支持后期补充患者信息与系统待入科患者信息进行合并。 |
|  | 诊断信息： 支持自行添加删除诊断信息，修改查看历史信息； 支持添加信息时默认获取上次诊断信息； |
|  | 流转信息： 支持显示患者在本次入院期间的科室流转信息； 支持自动提取患者多次出入科时间，供医护人员快速判断19项国家指标中的转出48H内重返； |
|  | 手术信息： 支持自行维护患者的手术信息； 支持自动集成患者手术信息，供医护人员快速判断19项国家指标中术后非计划转入； 支持配置信息设置是否必填； |
|  | 家属信息： 支持自行维护患者家属信息； |
| 设备总览 | 总览: 支持提供全科室设备绑定一览，可查看已绑设备床位，各类设备当前绑定数量、今日新绑/解绑数量；查看每个床位的设备绑定情况； |
|  | 绑定设备： 支持以床头卡形式展现非空床位的设备绑定总览，同步科室总览内设备绑定信息；支持床头卡进行设备绑定操作； |
|  | 明细查看： 选择床头卡查看当前设备绑定信息；查看每个设备的绑定参数明细，支持设备绑定后预警值调整； |
| 医嘱管理 | 医嘱同步： 支持提供医嘱拆分的功能，同步HIS医嘱； 支持按照长、临，频次，途径等进行每日医嘱拆分工作，保证医护人员执行时的数据来源； |
|  | 新医嘱提示： 支持新开医嘱/未同步医嘱提示； |
|  | 医嘱分类： 根据医嘱途径以及类别（长嘱、临嘱、药嘱、非药嘱等）自动将医嘱进行分类显示，便于随时查询需要执行的医嘱； 药嘱： 支持不同药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持； 非药嘱： 支持多种非药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持。 |
|  | 医嘱执行： 支持对医嘱进行分类、可视化显示并操作； 支持执行过程中提供执行、结束、暂停、终止、加注/猛推、过程事件、流速或滴速变化； 支持每条医嘱都有独立、明确、连续的形式表现，同时支持静脉用药的通路选择； 支持可自动记入护理记录，支持自行设置记录模板，减轻护士做完一项医嘱后还需重新书写一遍护理记录的工作量； 支持医嘱小时入量的自动计算功能，有助于护士了解入量的信息来掌握病情； |
|  | 批量操作： 支持同一时间，相同的途径进行批量操作； |
|  | 医嘱班次： 支持根据时间自动切换班次； 上一个班次未完成的医嘱自行延续到下一个班次显示；以保证医嘱执行不遗漏； |
|  | 医嘱查询： 支持查询其他班次的医嘱执行情况； |
|  | 手动录入： 支持正常执行医嘱自行快速录入或补录功能； |
|  | 抢救医嘱： 支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能； |
|  | 智能辅助关联： 支持智能识别可能匹配的录入医嘱和同步医嘱，形成一对一预选组合，提供关联确认展示界面； 支持录入医嘱和同步医嘱关联关系查看、建立、解除； |
|  | 手动匹配关联： 为不满足智能关联条件或解除关联的录入医嘱提供手动匹配关联途径，支持在同一医嘱列表中自由建立录入医嘱和其他同步医嘱的一对一关联关系； 支持录入医嘱和同步医嘱关联关系查看、建立、解除； |
|  | 快速定位： 支持最新状态跳转，可跳转到最新状态所在的日期班次，快速定位医嘱进度； |
|  | 医嘱自动提示： 基于医嘱知识库，进行智能提示； 支持提示输血等特殊医嘱、过期医嘱、医嘱晶胶属性、摆药描述、超过执行时间24小时未执行的医嘱。 |
| 护理管理 | 护理监测： 支持按照班次从设备中自动提供患者生命体征数据提取功能； 支持连续的曲线展示生命体征趋势图； 支持自行添加与修改提取数据； 支持查看其他班次记录； 支持以柱状图的形式展现每个时间出入量平衡； 支持监护仪、CRRT、呼吸机、泵入药物、POCT、瞳孔、神志、疼痛等各种ICU观察和评分记录； 支持无法测量录入：某些指标无法测量时，可点击自动填充‘无法测量’标识录入； 支持平均血压可根据收缩压和舒张压自动计算得出； 支持体征数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注； |
|  | 管路监测： 支持以列表、人体图两种形式展现管路状态，同时在知识体系支撑下，可按不同分类模式展示：如高，中，低 危险度导管分类； 支持导管各项评估，监测内容的录入； 能提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管等医疗质量相关性数据录入和统计； 支持导管置管、导管管理和每日评估； 支持用户手动添加导管字典；配置后自动生成导管有效期至具体日期； 支持在管路监测过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录； 三管评估： ★支持气管内导管、血管内导管、导尿管数据提取，包括管路基本信息、管路维护评估指标信息、管路处置信息；(提供相关功能的截图证明) 支持VAP、CRBSI、CAUTI感染情况数据提取； 支持对三管评估记录进行审核； |
|  | 皮肤监测： ▲支持以列表、人体图两种形式展现皮肤状态，同时在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将皮肤内容标记在人体模型上，可进行皮肤护理操作记录；(提供相关功能的截图证明) 支持规范的皮肤部位、描述、结论的记录； 支持在皮肤护理过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录； 支持压疮的全周期管理，包括来源、发生时间、部分、面积等信息的完整记录，并可上传富媒体材料； |
|  | 口腔监测： ▲在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将口腔护理内容标记在口腔模型上，可进行口腔护理操作记录；(提供相关功能的截图证明) 支持规范的口腔护理部位、描述、结论的记录； 支持在口腔护理过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录。 |
|  | 基础护理： 支持基础护理配置及快捷记录功能，操作包括但不限于擦浴/洗头、翻身/拍背、运动、保护约束、末梢循环等； 支持所有基础护理记录，按时间顺序全部采集到历史基础护理中； 支持用户自定义基础护理； 支持历史护理记录筛选、查阅； |
|  | 常规护理： 支持所有常规护理记录，按时间顺序全部自动采集到的历史护理记录中； 支持用户自行设置护理记录模板，支持护理记录模板选取和修改功能； 支持快捷键从“医嘱”自行选择医嘱信息记入护理措施； 支持快捷键从“检验”自行选择检验信息记入护理措施； 支持对护理记录标记标签，如常规护理、抢救护理、交班护理、会诊护理等； 支持查询患者其他班次的护理记录单； 支持对护理记录单进行双签名审核； 支持模版权限，管理员建立的全部可见，个人建立的仅个人可见； 支持历史护理记录审核签名后，再次修改记录内容进行提示，确定修改移除签名； |
| 评估评分 | 评分总览： 支持展现患者入科后所有评分，并用颜色来区分危重等级（较好、轻微、中等、严重、致命）便于查看分析； 支持月份展现患者每天的评分并可以查看历史评分； |
|  | 评分项： 提供ICU护理常用评估项：GCS、RASS、CPOT、CAM-ICU、肌力评分、FPS、APACHE II、Caprini、NRS、Braden等； 支持根据指南及医院规则进行修改和添加； 支持一键提取评分项目所需的相关数据，方便医护人员快速得到分值，同时也降低人为查找错误因素； |
|  | 历史记录： 支持查看历史评分记录，自动形成相应的趋势图，综合展示趋势分析，提供评分历史记录详情展现； |
|  | 评分智能提醒 定时提醒： ▲提供评分定时提醒个性化配置，支持按天&班次定点提醒和按小时间隔提醒，可依据患者病程调整评分提醒频次；(提供相关功能的截图证明) 支持单项评分定时提醒频次设置和多项评分定时提醒批量设置； ▲评分程度提醒：支持依据配置显示近期评分严重程度，提示相关护理措施和注意事项，为护理工作提供规范性指导；(提供相关功能的截图证明) |
| 快捷操作栏 | 公告栏： 支持发布患者重要关注事项，提醒医护人员注意； 支持信息的添加、修改、删除； 支持信息排序功能； 支持自行决定信息是否显示。 |
|  | 护士交接班： 支持显示患者基本信息包括：床位号、姓名、住院号、入科时间、手术信息、最新诊断； 支持自动集成患者体征趋势图、当日新开医嘱、当日导管情况； 支持手动书写交班小结、接班备注； 支持显示交班人、接班人用户名称； 支持验证接班人用户、密码是否正确； 支持暂存信息，确认后在进行交班； 支持查看、删除历史交班信息。 |
|  | 抢救： 支持一键式抢救模式，启动后系统自动进入预设的抢救时期患者体征密集采集模式，支持修改采集频率； 支持抢救药物、抢救措施快速记录； 支持查看患者历史抢救记录详情； |
|  | 特护单： 支持系统实时集成显示特护单信息； 支持直接选择日期、科室、患者进行筛选查看功能； 支持特护单预览/打印功能； 支持显示患者基本信息包括：床位号、姓名、住院号、性别、年龄、身高、体重、日期、入院时间、入ICU天数、术后天数、诊断； 支持显示体征趋势图并实时记录；支持显示采集呼吸机上参数和患者实际呼吸指数，每小时实时记录； 支持显示包含药物和非药物，每小时记录详细的入量情况； 支持显示患者每天引流类导管的排出，每小时记录汇总； 支持显示每小时平衡，根据入量、出量，计算出每小时的差值； 支持显示执行当天24小时内的所有药嘱信息的用药记录； 支持24小时入出量汇总，分班次统计不同项目的在固定时间段内的入、出总量，并计算24小时内的入出情况； 支持显示护理记录包括：记录患者不同时间点的床旁护理情况、每班次对患者管路监测评估形成必要的记录护理记录、详细记录患者24小时内的各种护理操作、用药情况、评估情况、特殊事件等病情观察与措施； 支持查看所有类型的记录单，可对查询出的记录单历史记录进行排序切换查看。 |
| 查房总览 | 病情总览： 支持自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征信息和趋势，按天展示生命体征变化趋势； 支持展现危重评估、呼吸通气、新开医嘱、停止医嘱、检查信息、导管情况等模块信息； 支持查看患者历史信息； |
|  | 基础信息： 支持提供在科患者的基本信息、生命体征信息功能； 并提供体征信息时间检索功能； 支持同步体征监测、呼吸监测各个时间点数据； |
|  | 病情记录： 支持提供在科患者的入院记录、入科记录、日常病程记录、专家查房记录、会诊记录、患者与手术相关的记录等详细病历资料； 支持对患者在科期间的病例历史资料，提供时间顺序查询； 支持按照分类导入his病情记录； |
|  | 医嘱信息： 系统提供在科患者的所有医嘱信息； 支持对医嘱进行分类：长期医嘱/临时医嘱、当日医嘱/历史医嘱、药嘱/非药嘱，便于快速查询患者医嘱开立情况； 支持每条医嘱均有医嘱类型、开始时间、医嘱名称、使用规格、使用数量、频次、用法、停止时间显示，便于迅速了解患者医嘱执行情况； |
|  | 检验信息： 支持提供在科患者的检验信息，包含但不限于血常规、肝功生化、电解质、血气分析、凝血功能、降钙素原、心肌酶谱等报告信息； 支持自动提示患者检验指标异常值/不同颜色标注； 支持对患者在科期间的检验历史资料，提供时间顺序查询； 支持出现异常指标会伴随特殊颜色标识，并可一键筛选出全部异常指标进行查看 支持单项指标点击快捷键可跳转到指标的详细趋势； |
|  | 趋势分析： 支持提供在科患者的检验信息，包含但不限于血常规（静脉血）、生化组合（干化学）、细菌培养与鉴定、尿常规、心肌标志物四项等 支持输入检验指标名称进行检索； 支持体征数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注； 自定义趋势组合分析 ★支持自定义趋势组合新增、修改、删除操作； 支持自定义趋势组合配置，可进行跨检验单自定义组合指标，进行多维度趋势分析；(提供相关功能的截图证明) 支持对多个患者复用自定义组合指标，对患者个体的未出检验结果快速跟踪； |
|  | 检查信息： 支持提供在科患者的检查信息，包含但不限于普放、CT、B超等报告信息； 支持提供影像资料，相关影像资料可以调整布局、透明度、缩放等功能，便于诊断患者病情； 支持对患者在科期间的检查历史资料，提供时间顺序查询； |
|  | 护理记录： 支持完整集成床旁监护系统生成的护理记录单并可供导出，供专家查询患者监护情况； 支持患者在科期间的、护理记录历史资料，提供时间顺序查询； 支持特护单pdf格式查看； |
| 统计中心 |  |
| 日常统计 | 日常统计： 系统以直观的图表展示科室运营情况的统计，帮助科室进行全方位的管理； 支持的统计包括但不限于收治统计、抗菌药物统计、管路统计、各种操作统计、费用统计等； |
| 设备统计 | 设备基础统计： 支持对监护设备进行全生命周期管理，包括设备品牌、型号、采购日期、维修登记等； 患者绑定统计： 支持查看每个患者使用设备的统计情况； 支持按照病区、出科时间、在科情况、患者姓名进行筛选查看； 支持对绑定记录进行删除、新增和解绑； 设备使用统计： 支持查看所有设备当前绑定状态； 支持查看每台设备的绑定历史记录，包括每次的绑定、解绑时间、绑定患者、上机时长、解绑人、最后同步时间、报警累计等信息； 支持对绑定记录进行删除、新增和解绑； |
| 质控统计 | 质控统计： 支持选择科室、月份进行查询功能； 支持以柱状图的形式展现至查询月份一年的趋势图数据； 支持显示每个指标的计算方式； 支持展现每个指标的详情信息，并支持补录需修改； 支持自动提示患者指标是否修改/不同颜色标注； 支持显示本次操作用户/上次操作用户； 支持以excel格式导出数据。 数据补录： 提取APACHE II和SepticShock未填写完全的情况，方便用户快捷填写； ★一键上报：按照重症质控上报中心的填报要求，提供质控数据汇总预览，支持导出到本地；并满足重症医学国家质控平台接口对接，支持质控数据直接上报；(提供相关功能的截图证明) 19项国家指标： 系统支持2024年度公布的ICU国家质量上报的19个指标的自动统计功能，同时支持19项指标分项明细查询和过程追溯： 1.ICU床位使用率 2. ICU 医师床位比 3．ICU 护士床位比 4.急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15 分患者收治率 5.感染性休克患者集束化治疗（bundle）完成率 6.抗菌药物治疗前病原学送检率 7.深静脉血栓（DVT）预防率 8.中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位通气实施率 9.ICU 镇痛评估率 10.ICU 镇静评估率 11.ICU 患者标化病死指数 12. ICU 非计划气管插管拔管率 13. ICU 气管插管拔管后 48h 再插管率 14. 非计划转入ICU 率 15. 转出 ICU 后 48h 内重返率 16. ICU 呼吸机相关肺炎（VAP）发病率 17. ICU 血管导管相关血流感染（CRBSI）发病率 18. ICU 急性脑损伤患者意识评估率 19. 48h 内肠内营养（EN）启动率 支持质控指标过程质控管理，支持实时监控质控指标的执行状态，分类提醒医护人员进行操作； ★支持19项数据分子分母明细及数据来源展示；(提供相关功能的截图证明) |
| 智能辅助决策中心 |  |
| 临床诊疗 | Checklist： 支持每日医生工作核查功能，包括：“诊断修订、血流动力学和组织灌注、呼吸支持、血液净化治疗、营养、血糖控制、镇静镇痛、电解质酸碱平衡紊乱、DVT 预防、感染和抗菌药物应用、免疫功能的评价及调整、危重程度评估、康复锻炼、导管维护及监控、应激性溃疡的预防”； 支持患者出院工作核查、死亡患者工作核查； |
|  | 营养监测： 支持展示患者营养计算详细信息； 支持自行填写数据系统自动算出热量分配； 支持提取已有字典的医嘱信息； 支持字典维护功能； 支持保存信息后历史记录列表显示用户名称； 支持查看历史详情与打印功能。 系统具有患者每日所需营养量的计算，营养监测历史记录追溯功能。 |
|  | Sepsis bundle 支持sepsis预警，系统根据患者是否存在感染性休克或脓毒性休克进行判断是否激活集束化治疗操作； 支持集束化治疗，根据集束化治疗标准自动匹配3h/6h内检验检查、医嘱开具及执行等关键信息，实现集束化治疗完成情况的统一展示及记录，同时可以手动进行标识集束化治疗的完成情况； 系统可根据记录的数据自动统计到感染性休克3h/6h集束化治疗（bundle）完成率； |
|  | Ibsen know 系统提供重症患者诊疗治疗规范知识库，如设备监测规范、治疗操作规范等； 支持显示所有诊疗单、监测单历史记录并能显示开立医生、开立时间等历史详情； 支持医嘱单、诊疗单、监测单、记录单等单据的定制化与格式打印； |
| 智能提醒 | 即时通知 支持识别质控数据应评未评的患者个人，弹窗提示质控未完成事项； ▲支持与设备绑定自定义预警范围联动，获取设备采集到的异常体征值并进行即使通知提醒，提供异常体征列表快速定位；(提供相关功能的截图证明) 支持异常检验指标获取与即时通知提醒，提供异常检验单快速定位； 支持特殊医嘱信息获取，包括特殊医嘱类别、特殊医嘱名称、默认执行情况，对即将执行的特殊医嘱进行通知提醒，并提供医嘱执行列表快速定位； |
|  | 待办事项 支持显示待处理事件数量； 支持待处理事件全部完成后处理事件模块消失； 预警处理： ▲支持异常体征、异常指标、特殊医嘱执行等通知提醒总数显示；(提供相关功能的截图证明) 支持提供24h通知详情暂存，提供快捷定位通知来源； SepticShock填报提醒 支持实时监控SepticShock填报情况，动态显示未完成数量，提醒医护人员进行操作； 提供SepticShock填报快捷入口； 持实时监控质控指标的执行状态，分类提醒医护人员进行操作 APACHEII评分填报提醒 支持实时监控APACHEII评分填报情况，动态显示未完成数量，提供入科超24h未填写强提醒及实时填报数据提醒； 提供APACHEII填报快捷入口； 本院收治情况填报提醒 支持本院收治情况每月智能提醒，动态显示未完成月份，提供按月份填报的快捷入口。 |
| 教程中心 |  |
| 教程中心 | ▲为科室用户提供系统学习自助式解决方案，按照高频问题、常用模块分类，支持快速定位；(提供相关功能的截图证明) 支持搜索关键词进行全文检索； 支持按模块划分系统功能，依据模块快速定位教程； 支持图文结合方式展现使用教程，提供有实操性、简单易学的教程内容。 |
| 硬件配置要求 |  |
| 定制化远程对接终端 | 数量：5套 产品国产自主研发，支持国产操作系统 内存：DDR4 16GB 硬盘：256G固态硬盘 无线网络：802.11 ac/a/b/g/n 内置5G模块 支持5G物联网卡 电池电芯：三元锂电 充电时间：≤5小时 使用时间：工作站正常工作≥5小时； 模块式设计：电源控制系统模块式设计，利于稳定，便于维修； 开关设计：自锁式按钮开关，在不工作时彻底切断电源，利于运输安全及保护电池寿命； 电源线采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电及收纳； 漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能，电流电压保护具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能； 台面升降上下升降行程≥300mm； 工作台面尺寸：宽480mm*长460mm； 滚轮设计符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板 支架调整角度左右旋转≥180度，屏幕仰角可≥30度调整，显示高度调节150MM； 提供多种方式音频输入、音频输出； 提供内置多点控制器功能； 提供遥控器控制，画面布局遥控器多种选择； 提供非联网状态下的离线录制功能； 提供本地录制视频播放功能； 提供本地离线录制下将录制的视频流推送到流媒体服务器进行网络直播； 提供飞屏投影功能； 支持网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包时，声音连续，视频有少量马赛克但可恢复，会议基本流畅； 数据采集支持软硬两种方式，数据流的传输支持有线信号连接和网络采集（无需VGA等连线）； 1/2.8英寸842万图像传感器，120度水平视角无畸变光学镜头，内置两路高品质麦克风，拾音距离达5米，支持USB供电。 |
| ICU定制推车 | 数量：13套 医疗推车配置要求 材质：全部产品铝合金模具一体成型，外观精致小巧、结构稳固、便于清洁。 升降调节：可调节键盘及显示器的高度。 产品：1、导滑柱向后倾斜4°，满足人体工学 设计的要求。 2、键盘架可同时用于一体机，分体机，笔记本并自带拉手、方便移动，同时带有360°旋转可隐藏鼠标板及鼠标垫，方便工作时鼠标的操作。 安全性：静音带垫脚轮方便随时锁定。 兼容性：可配一体机、分体机。 尺寸：500*450*1390mm。 工作站配置要求 1.CPU ：国产CPU≥4核；； 2.内存 ：内存配置 ≥8G ； 3.硬盘：固态硬盘≥256G； 4.显示屏：≥21寸； 5. 支持国产操作系统。 |

3.供货时间和地点

3.1供货时间：成交单位须在签订合同后180个工作日内负责将所有货物运至采购人指定地点并安装调试培训完毕后，接受验收。

3.2交付地点：具体地点由采购人指定。

4.服务及售后要求

4.1结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

4.2培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

4.3应用软件在验收合格之日起，供应商必须提供软件3年的免费功能增强性维护及免费技术维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测），保证供应商所开发的软件正常运行。

4.4在维保期内，如遇医院突发性床位超收情况，供应商应提供临时床位资源以保障患者紧急入科收治需求，具体实施方案由双方根据实际情况协商确定（本授权为临时性应急措施，仅限突发公共卫生事件或不可抗力导致的医疗资源短期超负荷运转时启用，不作为常态化运营保障）

4.5对于系统发生故障或问题时，开发商故障响应时间为4小时内。服务期为7*24小时，并在12小时内给出解决方案，如远程不能解决问题，工程师在24小时内到现场解决问题，服务方式可远程可现场。

5.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

# 第五章 评标方法及评标标准

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，视同小型、微型企业。

8、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减 10 分， 给予本项目总分值 2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值 6%。

## 三、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*10。 | 10 |
| 技术参数响应（30分） | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★号指标为关键指标，有一项负偏离扣4分；打▲号指标为重要指标， 有一项负偏离扣2分。 | 30 |
| 信息系统集成（6分） | 投标人或投标人所投的产品的制造商能够具备与医院①HIS、②LIS、③PACS、④EMR系统对接的方案，并进行阐述，须阐述合理、接口清晰，每有一项内容阐述清晰并满足采购需求得1分；有内容但阐述不清楚或不能完全满足采购需求得0.5分；没有内容不得分；最高为4分。 供应商或供应商所投产品的制造商具备集成不同HIS、LIS、PACS、EMR品牌的能力，按成功集成的品牌计算，每种0.5分，最高得2分。（提供医院信息系统接口相关证明材料复印件佐证） | 6 |
| 医疗设备集成（4分） | 投标人或投标人所投的产品的制造商能够具备与医院各品牌医疗设备对接的方案，对①设备连接的方案②采集服务的搭建，进行阐述，须阐述合理、方案清晰，每有一项内容阐述清晰并满足采购需求得1分；有内容但阐述不清楚或不能完全满足采购需求得0.5分；没有内容不得分；最高得2分。 供应商或供应商所投产品的制造商具备集成不同床旁监测设备的能力，按成功集成的设备型号计算，每种得0.5分，最高得2分。（提供医院医疗设备数据兼容性相关证明材料复印件佐证） | 4 |
| 软件著作权（5分） | 投标人或投标人所投产品的制造商具有相关的软件著作权，每一个得1分，最高的5分。所需的软件著作权如下：重症诊疗平台相关软件著作权、重症大数据管理相关软件著作权、重症质量控制相关软件著作权、肾脏替代治疗相关软件著作权、远程音视频相关软件著作权。 所登记注册的软件名称可以与上述名称略有不同，但必须是功能相同的产品。（提供软件著作权复印件并加盖公章确认，软著注册时间需早于公告发布时间，否则视为无效投标） | 5 |
| 产品技术能力（5分） | 投标人或投标人所投产品的制造商具有以下技术能力：①监护数据处理能力、②患者集中监测能力、③重症监护设备监控能力、④机械通气脱机量化评估能力、⑤配方使用量确定能力，每具备一项得1分，最高得5分； （提供相关证明材料复印件，包括但不限于进行实质性审查的专利证书或第三方出具的检测报告或相关功能性证书） | 5 |
| 总体技术方案（6分） | 根据投标人或投标人所投的产品对①总体思路设计、②系统架构设计、③业务模型和技术架构，进行描述。上述内容须阐述合理、概念清晰，每有一项内容阐述清晰并满足采购需求得2分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求得1分；没有内容不得分；最高得6分。 | 6 |
| 实施培训方案（12分） | 根据投标人或投标人所投的产品对①项目管理、②项目组织结构、③项目实施进度、④人员培训、⑤工程质量管理、⑥验收方案，进行描述。上述内容须阐述合理、概念清晰，每有一项内容阐述清晰并满足采购需求得2分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求得1分；没有内容不得分；最高得12分。 | 12 |
| 售后服务方案（10分） | 根据投标人或投标人所投产品中有关①售后服务保障体系、②应急技术支持、③售后服务计划、④售后质量控制过程、⑤售后验收方案的内容进行打分。上述内容须阐述合理、概念清晰，每有一项内容阐述清晰并满足采购需求得2分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求得1分；没有内容不得分；最高分10分。 | 10 |
| 建设经验（12分） | 投标人或投标人所投产品的制造商自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有重症同质化诊疗平台类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 （提供合同复印件，并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） 投标人或投标人所投产品的制造商具有重症相关质量管理平台建设或对接经验的，每提供一个得2分，最高得4分。 （提供与重症质控中心的合作协议或合同的证明材料复印件） | 12 |
| 合计 |  | 100 |

# 第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投 标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

### 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月   日

## 投标函格式

致：高邮市卫生健康委员会

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________        __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加高邮市卫生健康委员会组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：