- 工程概况 - 建设规模:最高限价为122万元，详见工程量清单。 2、施工现场实际情况：施工场地较平整； 3、交通条件：交通便利，有主干道通入施工现场； 4、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。 二、招标范围： 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程(详见设计图纸) 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； 2.1、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省市政工程费用定额》（2014年）； 2.2、苏建函价(2024)348号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；苏建函价〔2019〕178号和 《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》 (建办标函〔2019〕193号)的规定； 2.3、其它相关计价规定和办法； 3、本工程项目的设计文件及相关资料；招标人提供的工程量清单。 4、与本工程项目有关的标准、规范、技术资料； 5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 6、主要价格参照《扬州工程造价管理》（2024年12月）的指导价及市场综合价，信息价缺失的参照市场综合价； 7、其他相关资料。 四、计价说明： 1、分部分项工程： 1.1、编制口径 1.1.1、本项目按建设单位提供的设计图纸及现场勘察实际情况编制，本综合单价中包括招标文件中要求投标人承担的风险费用；详细的做法见图纸，无详细说明的按清单项目特征描述的做法考虑；本工程所有主要材料按照主要价格按信息价进入造价，实际施工做法及工程量与预算不同时，征得招标人及其委托的监理人同意后竣工结算时方可按实调整； 1.1.2、主材价格：按市场价综合并结合清单项目特征描述按照市场价综合取定，所有材料采购前需经招标人确认，未涉及相关品牌的按合格产品考虑； 1.1.3、电缆头制安：路灯主线电缆引入检修门采用热缩式T型电缆头（五芯）变为户内干包式电缆头（五芯、压铜端子）接入漏电保护器、保险丝盒，并在接线仓内按规范固定到位，如需增加固定支架及构件，投标时综合考虑； 1.1.4、工程量清单BV4mm2、BVR4mm2、顶管为暂估工程量，用于灯杆内损坏的电线的更换，实际工程量按实结算。 1.1.5、路灯接地不在本次编制范围内； 1.1.6、箱变改造不在本次编制范围内； 2、总价措施项目： 2.1、现场安全文明施工费： 2.1.1、路灯及交通设施工程：基本费、扬尘污染防治增加费、冬雨季施工、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费率，建筑工人实名制费用、智慧工地分别按1.2%、0.1%、0.2%、0.01%、0.01%、1.1%、0.03%、0.02%、计取。 2.2、规费及税金： 2.2.1、路灯及交通设施工程：社会保险费、住房公积金分别按2.1%、0.37%计取，环境保护税未计。 2.2.3、税金按苏建价函（2019）178号文和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》 (建办标函〔2019〕193号)的 规定的规定9%计税标准计价。 2.3、单价措施项目：考虑场外钻机场外运输1台次、履带式挖掘机1m3以内场外运输1台次。 3、其它项目： 3.1、暂列金额: 0元 3.2、暂估价：0元； 3.3、材料暂估价：0元； 3.4、甲供材：无； 3.5、专业工程暂估价:0元； 3.6、计日工: 无。 江苏志诚工程咨询管理有限公司 2025-1-15