工程造价咨询报告书 咨询项目全称 ： 高邮市龙虬镇龙腾村特色田园乡村建设工程项目 咨询业务类别 ： 工程预算审核 咨询报告日期 ： 2025年1月19日 扬州九域工程咨询有限公司

咨询报告书编号： 20250119 咨询项目委托方全称：高邮市龙虬镇人民政府 咨询企业法定住所：高邮城南经济新区中心大道66号 邮 编：225600 联系电话：15761657606 咨询作业期： 2025-1-16至2025-1-19 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执业资格： 从事专业： 安装/土建 专业咨询员： 执业资格： 从事专业： 安装/土建 专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

扬州九域工程咨询有限公司

（司字第20250119号文）

高邮市龙虬镇龙腾村特色田园乡村建设工程预算审核报告

高邮市龙虬镇人民政府：

我单位受贵单位委托，按照诚实信用、客观公正的原则，对贵单位编制的高邮市龙虬镇龙腾村特色田园乡村建设工程预算进行了审核，我公司根据预算书及预算报告书，出具真实、合法的审核报告。现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

高邮市龙虬镇龙腾村特色田园乡村建设工程，建设单位高邮市龙虬镇人民政府，主要建设内容包括设施配套工程（农村道路、桥梁建设；公共服务设施建设）、环境提升工程（公厕土建、公厕安装、农村生活垃圾治理、农村水环境整治）、村庄风貌工程（公共空间治理、村庄绿化美化）。

二、审核情况：

根据工程项目的具体特点，依据提供的预算资料、工程量清单， 结合GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2007年《江苏省园林定额》及相关的造价文件；材料价格参考2024年第十二期《扬州工程造价管理》公布的材料指导价格：部分材料价格结合市场价计算；人工费参见苏建函价〔2024〕348号文，江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程工程人工工资指导价的通知。

三、项目概算审核说明

编制的预算书主要内容基本齐全，主要工程量与招标人设计清单基本吻合，也能反映该工程的分部分项要求，单价组成以及各项费用的取定与江苏省现行预算规定和造价文件基本一致。

报审预算总金额为324.655754万元，我司对其组成部分进行审核，具体审核内容如下：

- 、材料价格按2024年第12期《扬州工程造价管理》调整,部分材料参考市场价；

2）、块石120元/m3调整90元/m3、彩钢波纹瓦/灰色金属瓦30元/m2调整25元/m2、地砖80元/m2调整60元/m2、文化石65元/m2调整50元/m2、卫生间隔断650元/间调整500元/间、铝合金玻璃窗260元/m2调整220元/m2、金属美术字60元/个调整50元/个、立柱式洗手盆354.92元/只调整280元/只、常绿萱草0.44元/株调整0.15元/株、毛鹃45元/m2调整35元/m2、南天竹/火焰南天竹132.48元/m2调整60元/m2；

3）、综合单价（除税价）：φ50*0.5不锈钢仿竹栏杆高度0.45m40元/调整35元/m、墙面彩绘及脚 手架搭拆57.25元/m2调整30元/、混凝土栏杆260元/m调整160元/m；

4）、扣除农村道路、桥梁建设挖机大型机械进退场费；

5）、项目中包含160000元预留金未调整；

- 审核结论及建议

（一）、该工程申报预算总金额324.655754万元。

（二）、审核后预算总投资金额为310.201740万元，核减14.454014万元。

（三）建议：细化项目施工范围。合理安排施工流水作业线，减少对周边建筑的影响，严格控制变更工程量，减少变更，减少索赔。

附件：  预算审核汇总表

项目负责人：

扬州九域工程咨询有限公司

2025年1月19日

主题词：  工程  预算  审核

抄  送：

共印：5份