招　标　文　件

项目名称：扬州市妇幼保健院重症监护系统

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0029

扬州市公共资源交易中心

2025年4月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	17

第四章 采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	40

第六章  投标文件格式	50

第一章  投标邀请

受[扬州市妇幼保健院]的委托，扬州市公共资源交易中心就[JSZC-321000-JZCG-G2025-0029]([扬州市妇幼保健院重症监护系统])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市妇幼保健院重症监护系统) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年4月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0029

2.项目名称：扬州市妇幼保健院重症监护系统

3.预算金额：70万元

4.本项目设定最高限价为70万元。

5.采购需求（简介）：重症监护临床信息系统的建设能够规范监护病房的工作流程、实现监护过程中的信息数字化和网络化、自动生成各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等重症患者信息，实现对重症监护过程管理，从而提高整个重症监护周期工作的水平。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自签订合同之日起，项目建设周期3个月，验收合格后进入免费维保期，免费维保期5年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年4月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市妇幼保健院

地址：江苏省扬州市广陵区京杭北路50号

联系人：乔雅莉

联系方式：18852721092

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼

联系人：舒畅

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目验收合格，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清合同总价的70%尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市妇幼保健院重症监护系统 | 软件和信息技术服务业 |
|  | …… |  |

## 1.项目背景

随着我院重症患者体量日益增加，我院为进一步提升重症监护水平，确保能够为重症患者提供更为高效、精准、安全的治疗环境，计划采购一套先进的重症监护系统（Intensive Care Unit, ICU）。该系统不仅对于提高重症患者的生存率至关重要，也是医院实现智能化管理和优化资源配置的重要举措。

## 2.建设依据

### 2.1医疗卫生行业及信息化政策法规

| 标准号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 |
| GB/T 25000.51-2010 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 |
| GB/T 16260-2006 | 软件工程产品质量 |
| ISO/HL7 21731-2014 | 医疗信息交换标准HL7 |
| 国卫通[2016]21号 | 电子病历应用管理规范（试行） |
| 卫办发[2002]116号 | 医院信息系统基本功能规范 |
| 国中医药发〔2003〕53号 | 中医医院信息化建设基本规范（试行） |
| 卫医发[2002]190号 | 病历书写基本规范(试行) |
| 国中医药发〔2002〕36号 | 中医、中西医结合病历书写基本规范(试行) |
| 卫医政发〔2010〕114号 | 电子病历系统功能规范（试行） |
| 卫医政发〔2010〕24号 | 电子病历基本规范（试行） |
| 公通字200743号文 | 信息安全等级保护管理办法 |

### 2.2中国卫生信息数据标准--建议增加重症监护相关行业标准

1、《国家卫生信息化标准基础框架》

2、《中国卫生信息标准基础数据集》

3、《中国医院信息基本数据集标准》

4、《卫生信息数据规范指南》

5、《电子病历基本架构与数据标准》

6、《DB11/T 1866-2021 重症医学数据集患者数据》

7、《重症医学信息系统基本规范》

8、《重症医学专业医疗质量控制指标‌》

9、《重症医学系统卫生信息共享文档》

10、疾病分类与代码国家临床版2.0（2022年修订版）

11、手术操作分类代码国家临床版3.0（2022年修订版）

12、医学数字化影像通讯标准 DICOM3

13、系统化医学名称—临床术语标准 SNOMED CT

14、观测指标标识符逻辑命名和编码标准 LOINC

15、医疗卫生领域信息交换标准 HL7 V3

16、医疗卫生领域信息交换标准FHIR

17、临床文档架构 CDA R2

18、医疗企业集成规范 IHE

## 3.建设目标

本次重症临床信息系统改造项目拟面向重症医学，建成一套能够覆盖并优化临床医疗业务流程的信息化系统。它能够从医院现有信息系统、监测设备硬件及科室医务人员处获取诊疗治疗数据，并将这些复杂数据处理转化成可用信息，辅助医务人员实时做出更有效的决策，提升医疗质量，降低医疗差错。同时，需助力医院信息化等级评估，为医院提升分数，增加亮点。

采用计算机和通信技术，实现监护仪、呼吸机等设备输出数据的自动采集，采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享，根据采集结果，综合其他患者数据，自动生成相关医疗文书，以达到提高护理工作效率的目的，在一定程度上减轻医护人员书写医疗文书的压力。通过该系统的实施，能够规范重症病房的工作流程、实现护理过程中的信息数字化和网络化、自动生成护理过程中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现医疗过程电子化管理，从而提高整个医疗管理工作的水平。

一、规范重症医疗护理的工作流程

以危重病人的临床护理过程为主线，利用全方位的医疗护理管理信息，实现对危重病人的标准化、规范化、流程化的全程监护，科学管理ICU临床信息。

二、提高处理繁杂文档的工作效率

患者信息（患者生命体征值，平衡出入量等）自动采集、转记，各种液体营养出入量自动计算，患者出入ICU记录，重症体温表，护理记录，医嘱/护嘱实施记录等自动生成，减轻ICU护士记录患者体征参数和书写医疗文书的压力，使护士能够集中精力在患者的护理、治疗操作本身。

三、完善医疗各类管理的统计查询

根据临床诊断、用药、体征和生理参数、住院时间等患者信息进行按需检索。完整记录的患者医疗数据，对患者的医疗效果进行评价，对生命体征变化趋势和用药相关性进行分析，对相同诊断不同患者的恢复效果进行比较。设置患者查询、病案查询、补液平衡计算，病人流动统计、出入科统计、设备使用情况，典型病历分析等功能，通过统计分析医疗数据，指导临床治疗和护理、教学、科研，提高ICU业务水平。

四、实现各种报告资料的信息共享

与医院其他网络信息系统进行通讯，集成HIS、LIS、PACS等患者信息，实现了病人入出转信息、检查检验信息以及各种报告资料的共享，保证数据的完整准确。

### 3.1软件系统功能参数

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 设备集成 | 1、系统支持集成多种监护设备、麻醉机、呼吸机等类型医疗设备，包括监护仪、呼吸机、ECMO、血气分析仪、CRRT等； 2、支持集成多参数信息，包括体征信息、预警信息等； 3、因网络波动等因素导致的异常数据，系统自动提示，可对异常数据进行二次修改并在服务端留痕； 4、支持延用医院整体内网建设，采集数据经医院内网直接存储至信息中心大数据服务器机房； 5、支持适配多种场景，包括已完成原设备厂商中央站组网的联网设备、通过有线连接的单机设备、通过有线连接的自组网设备、使用无线网络连接的单机设备； 6、支持通过TCP/IP和RS232方式，对设备的服务启动时间服务IPMAC地址进行查阅和维护，支持HL7协议配置，获取支持HL7协议的临床设备体征数据。 |
| 信息集成 | 1、支持多种方式与医院其他信息系统集成，实现数据互联互通，方式包含但不限于视图、Web Service、存储过程、HL7等； 2、HIS系统集成:进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等的交互； 3、支持与LIS、PACS-RIS系统集成：进行检查、检验信息的集成交互及报告调取查阅等； 4、EMR系统集成等：与医生电子病历信息的交互，包括诊断信息、病程记录信息、出入院信息的集成和交互、医嘱执行信息交互等； 5、支持与医院使用的所有系统进行集成，包括但不限于：HIS、LIS、RIS、PACS、电子病历、移动护理、手麻院、感感系统、集成平台等系统无缝融合； 6、支持因国家地区行业政策变化主管部门要求及突发任务型调整； 7、支持提供在线文书浏览的方式与医院其他系统进行集成实现文书的相互调阅等功能； 8、业务汇聚：支持设置快捷方式以跳转到院内其他系统，跳转链接以图标形式呈现在跳转工具盒中。 |
| 科室总览 | 1、系统支持以标签/文本/图形化方式展示当前科室的整体情况，并支持自适应投屏至护士站大屏显示。 |
|  | 2、系统支持科室晨会提供患者基本护理情况的看板功能，包括显示当前科室今日患者的流转情况，包括出科、入科、死亡的患者数量及对应的床位号；显示当前科室上特级护理人数、呼吸机人数、压疮发生和高危人数、今日约束人数、危急值人数、出科48h重返人数、非计划气管拔管人数等护理情况的实时统计，并支持显示护理情况对应患者的具体床位号；显示当前科室患者总数、病重、病危的患者数量。 |
| 床位管理 | 1、支持在空床头卡上快速进行患者入科登记、换床、采集设备绑定等操作； 2、床头卡支持以颜色标签的形式展示患者病危病重，提供对新入科患者、过敏患者等的文字标识和筛选条件，根据标签快速筛选患者； - 3、我的患者：根据护士每日主管的床位进行分组管理，设置分组并添加床位，床卡列表可以快速筛选我的患者和所有患者，默认展示我的患者； 4、更换床位：支持在患者床卡快速换床。支持患者绑定的设备各自解绑并重新绑定等； 5、设备绑定：支持同时绑定多个设备与解绑；支持自行选择设备，系统自动记录设备绑定时间； 6、出科总览：系统采用wizard（向导）实现患者转出过程中的闭环管理，支持对已出科患者进行基本信息和出科详细信息进行确认。自动与HIS对接，实现自动出科，同步患者信息； 7、持同步HIS出科患者的撤回信息，实现对误出科患者的自动撤回，且恢复出科患者数据，支持手动对出科患者进行撤回，撤回后恢复患者数据 |
| 设备总览 | 1、总览: 通过床卡查看每个床位绑定的设备情况，当前绑定状态，绑定设备类型等。 2、绑定设备： 支持将设备患者床位进行绑定/解绑，将监护数据与患者匹配，实现患者在科期间的设备使用情的记录。 3、明细查看： 支持设备维护管理，可分类维护不同监护设备，如监护仪、呼吸机、输注泵、暖箱等，并支持设置设备与床位患者的关联关系。 |
| 入科管理 | 基础信息： 1、支持入科患者基本信息自动提取，提供基本信息的核对与实录，并提供设备绑定，完成患者入科及信息维护功能等； 2、系统支持提取的信息包括但不限于住院号、姓名、性别、年龄、身高体重、BMI、入科诊断等； 3、支持复核登记时必填信息的校验。 |
|  | 紧急入科： 1、针对突发或者紧急患者(HIS数据未同步的情况)设有绿色通道，支持简单录入患者信息即可快速入科； 2、支持后期补充患者信息与系统待入科患者信息进行合并。 |
|  | 诊断信息： 1、支持自行添加编辑诊断信息，修改查看历史信息； 2、支持添加信息时默认获取上次诊断信息。 |
|  | 流转信息： 1、★支持显示患者在本次入科时候的选择入科来源和重返情况；（需提供功能截图） 2、供医护人员快速判断15项国家指标中的转出48H内重返。 |
|  | 手术信息： 1、支持根据患者详细信息入科来源判断患者是否为手术患者； 2、系统支持手术患者选择非计划入科还是计划入科，供医护人员快速判断15项国家指标中术后非计划转入； 3、支持提交时必填信息的校验。 |
|  | 家属信息： 1、支持自行维护患者联系人及联系方式联系地址等信息； |
| 医嘱管理 | 医嘱同步： 1、支持提供医嘱拆分的功能，同步HIS医嘱； 2、支持按照长、临，频次，途径等维度进行每日医嘱自动拆分，保证医护人员执行时的数据来源。 |
|  | 新医嘱提示： 1、支持新开医嘱同步提示； |
|  | 医嘱分类： 1、根据医嘱途径以及类别（长嘱、临嘱、药物、非药物）自动将医嘱进行分类显示，通过筛选条件快速筛选，便于随时查询需要执行的医嘱； 药嘱： 2、支持不同药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持； 非药嘱： 3、支持多种非药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持。 |
|  | 医嘱执行： 1、支持对医嘱进行分类、可视化显示并操作； 2、支持执行过程中提供执行、结束、暂停、加推等过程事件、流速或滴速变化等； 3、支持以时间轴+甘特图的形式展示医嘱执行情况，便于全程跟踪医嘱的执行情况； 4、支持每条医嘱都有独立、明确、连续的形式表现； 5、支持可自动记入护理记录，支持自行设置记录模板，减轻护士做完一项医嘱后还需重新书写一遍护理记录的工作量等； 6、支持医嘱小时入量的自动计算功能，有助于护士了解入量的信息来掌握病情等。 |
|  | 批量操作： 1、支持医嘱的批量提取操作，提取完的医嘱自动到待执行列表； |
|  | 医嘱班次： - 支持根据时间自动切换班次； - 上一个班次未完成的医嘱自行延续到下一个班次，以保证医嘱执行不遗漏。 |
|  | 医嘱查询： 1、支持查询其他班次的医嘱执行情况； |
|  | 手动录入： 1、支持正常执行医嘱自行快速录入或补录功能； |
|  | 抢救医嘱： 1、支持抢救模式下医嘱快速录入功能；自动生成抢救记录； |
|  | 自动生成护理记录： 1、用户执行医嘱的同时，系统自动在特护单上即可自动生成符合科室要求的护理记录。 |
|  | 医嘱提示： 1、支持对医嘱执行情况进行操作。支持修改医嘱简称总液体量单次统计入量实际执行时间加推流速等情况；支持将所选医嘱的暂停或完成；支持查看并编辑医嘱实际执行的记录； 2、支持根据医嘱执行记录，自动暂停超过24小时结束的医嘱，支持恢复执行； 3、支持以不同颜色对医嘱状态进行标识。 |
| 护理管理 | 护理监测： 1、支持按照班次从设备中自动提供患者生命体征数据提取功能； 2、支持连续的曲线展示生命体征趋势图； 3、支持自行添加与修改提取数据； 4、支持查看其他班次记录； 5、支持以柱状图的形式展现每个时间出入量平衡； 6、支持监护仪、CRRT、呼吸机、泵入药物、POCT、瞳孔、神志、疼痛等各种ICU观察和评分记录； 7、支持无法测量录入：某些指标无法测量时，可点击自动填充‘无法测量’标识录入； 8、支持平均血压可根据收缩压和舒张压自动计算得出； 9、支持体征数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注； 10、支持不同科室维护不同的观察项目模板，支持根据不同患者的病情对观察项进行单独定制； 11、支持有成人体温单、母婴同室体温单、新生儿科体温单、新生儿（母婴同室）护理记录单、血糖监测记录单，并自动数据联动到护理文书系统，实现与病房护理文书的互通。 管路监测： 1、支持以卡片列表、3D人体图两种形式展现管路状态，同时在知识体系支撑下，可按不同分类模式展示：如高，中，低 危险度导管分类等； 2、支持导管各项评估，监测内容的录入等； 3、★能提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管等医疗质量相关性数据录入和统计等（需提供功能截图）； 4、支持导管置管、导管管理和每日评估等； 5、支持用户手动添加导管字典；配置后自动生成导管有效期至具体日期等； 6、支持在管路监测过程中提供互动操作界面，打开自动记录到特护单。 三管评估： 1、★支持气管内导管、血管内导管、导尿管监测记录，包括管路基本信息、管路维护评估指标信息、管路处置信息；（需提供功能截图） 2、支持VAP、CRBSI、CAUTI感染情况记录； 3、支持对三管评估记录单进行审核并签名； 4、支持管道有效期维护。 皮肤监测： 1、★支持以卡片列表、3D人体图两种形式展现皮肤状态，同时在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将皮肤内容标记在人体模型上，可进行皮肤护理操作记录（需提供功能截图）； 2、支持规范的皮肤部位、描述、皮肤观察项的记录等； 3、支持在皮肤护理过程中提供互动操作界面，自动记录到特护单； 4、支持压疮的全周期管理，包括来源、发生时间、部分、面积等信息的完整记录，并可上传富媒体材料等； 5、支持针对NICU，提供婴儿人体图，同步标记婴儿皮肤信息等； 6、支持与医院不良事件系统对接，实现压疮信息上报，根据皮肤的压疮类型，与压疮相关质控统计进行同步关联。 口腔监测： 1、★在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将口腔护理内容标记在口腔模型上，可进行口腔护理操作记录；（需提供功能截图） 2、支持规范的口腔护理部位、描述、结论的记录； 3、支持在口腔护理过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录。 基础护理： 1、支持基础护理配置及快捷记录功能，操作包括但不限于擦浴/洗头、翻身/拍背、运动、保护约束、末梢循环等； 2、支持所有基础护理记录，按时间顺序全部采集到历史基础护理中； 3、支持用户自定义基础护理； 4、支持历史护理记录筛选、查阅。 危急值管理： 1、支持与LIS、PACS系统、病理等系统对接，实现危急值实时预警； 2、支持针对护士医生两种角色进行提醒弹框处理，支持以报告时间的维度对危急值进行筛选。 |
|  | 常规护理： 1、支持所有常规护理记录，按时间顺序全部自动记录并生成到特护单； 2、支持用户自行设置护理记录模板，支持护理记录模板选取和修改等功能； 3、支持快捷键从“医嘱”自行选择医嘱信息记入护理措施； 4、支持快捷键从“检验”自行选择检验信息记入护理措施； 5、支持查询患者其他班次的护理记录单； 6、支持模版权限，管理员建立的全部可见，个人建立的仅个人可见； |
| 出科小结 | 系统自动集成医嘱中待出科患者； 支持出科患者按质量安全标准审查，同时支持出科转归情况（好转/痊愈/死亡/自动出院）、出科去向； 支持强制出科，患者未填写完Septic Shock和APACHE II评分，显示提示文字，签名出科； 支持提供查看所有已出科患者基本信息及在科病情信息； 支持搜索查询已出科患者，并提供已出科患者进行取消出科操作； |
| 评分评估 | 评分总览： 1、★支持展现患者入科后所有评分，并用评分趋势来呈现患者入科以来的评分情况；（需提供功能截图） 2、支持月份展现患者每天的评分并可以查看历史评分等； |
|  | 评分项： 1、提供ICU护理常用评估项：重症Braden压疮风险评估量表APACHE II 急性生理学及慢性健康评分 GCS 格拉斯哥昏迷评分（ Glasgow ） SOFA 序贯器官衰竭估计评分 NUTRIC 评分量表简易肠胃功能评分 SAS Riker 镇静 / 躁动评分压疮评分误吸评分NRS2002导管滑落风险评估谵妄评估RASS评估 Ramsay 镇静评分机械通气患者的 Brussels 镇静评分患者自理评估深静脉血栓Autar评分等； 2、支持根据指南及医院规则进行修改和添加； 3、支持一键提取评分项目患者身高体重年龄等基础信息相关数据，方便医护人员快速得到分值，同时也降低人为查找错误因素； |
|  | 历史记录： 1、支持查看历史评分记录，自动形成相应的趋势图，综合展示趋势分析，提供评分历史记录详情展现等； |
|  | 评分智能提醒： 1、★提供评分定时提醒个性化配置，支持按天&班次定点提醒和按小时间隔提醒，可依据患者病程调整评分提醒频次；（需提供功能截图） 2、★支持单项评分定时提醒频次设置和多项评分定时提醒批量设置； （需提供功能截图） 3、★支持根据不同评分结果自动计算风险等级，并给予建议，为护理工作提供规范性指导；（需提供功能截图） 4、支持实时计算患者评估项目得分； 5、支持对同种评分项目多次评分，选择时间补录评分； 6、支持以日期维度切换查看评分评估表。 |
| 日常操作 | 消息通知： 1、支持对即将执行完成医嘱未执行医嘱以及超过24小时未完成的医嘱进行提醒； 2、支持患者有最新医嘱时，提醒护理人员确认并核对医嘱内容； 3、支持对患者未执行的护理计划特殊交班进行提醒； 4、支持对提醒的消息一键已读。 |
|  | 护士交接班： 1、支持交班为SBAR 交班，采用 S（Situation 现状）、B（Background 背景）、A （Assessment 评估）、R（Recommendation 建议）的模式，可针对每个阶段插入交班模板； 2、支持显示患者基本信息包括：床位号、姓名、住院号、入科时间、最新诊断等； 3、支持自动集成患者体征数据、当日待执行和执行中的医嘱、当日导管情况； 4、支持系统自动提取转入、转出等类型的重症监护病房患者的基本信息及诊断、手动书写交接班注意事项，显示交班人、接班人用户名称、交接时间，自动提取患者生命体征数据等； 5、支持验证接班人用户、密码是否正确； 6、支持查看、删除历史交班信息； 7、支持批量导出打印交班记录； 8、自动统计当前未交班患者列表，进行交班确认。支持批量导出打印交班记录，支持查询统计每个班次的交班情况； 9、针对新入患者出科患者危重患者进行标签标识。 |
| 抢救纪录及特护单 | 抢救： 1、支持对患者的抢救进行信息化记录，提供抢救快速记录功能； 2、系统支持一键抢救采集模式，采集频率可通过设备端手动调整，支持快速记录功能；抢救记录生成至特护单； 3、支持抢救环节中自动生成抢救记录，支持抢救记录自动记录到患者特护单。 |
|  | 特护单： 1、支持系统实时集成显示特护单信息等； 2、支持直接选择日期进行筛选查看当前患者特护单记录信息等； 3、支持特护单预览/打印功能； 4、支持显示患者基本信息包括：床位号、姓名、住院号、性别、年龄、身高、体重、日期、诊断等； 5、支持显示体征趋势图并实时记录；支持显示采集呼吸机上参数每小时实时记录； 6、支持显示包含药物和非药物，每小时记录详细的入量情况等； 7、支持显示患者每天引流类导管的排出，每小时记录汇总等； 8、支持显示每小时平衡，根据入量、出量，计算出每小时的差值等； 9、支持显示执行当天24小时内的所有药嘱信息的用药记录等； 10、支持24小时入出量汇总，分班次统计不同项目的在固定时间段内的入、出总量，并计算24小时内的入出情况等； 11、支持显示护理记录包括：记录患者不同时间点的床旁护理情况、每班次对患者管路监测评估形成必要的记录护理记录、详细记录患者24小时内的各种护理操作、用药情况等； 12、支持对文书进行翻页操作，对当前特护单新增页面设置起始页码，支持打印按照是否续页进行配置； 13、特护单支持根据医院需求自定义配置呈现方式，支横版和纵版两种方式，特护单护理模块及模块参数都支持自定义配置。 |
| 文书审核 | 1、支持在科患者的文书以列表形式通过文书类型进行分类显示； 2、支持按照未归档、已归档筛选查询患者文书归档情况； 3、系统支持针对未归档的文书病案进行核对归档，已归档病案文书，系统支持有权限的用户进行解封修改并重新归档。 |
| 查房总览 | 病情总览： 1、支持自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征信息和趋势，按天展示生命体征变化趋势等； 2、支持展现危重评估、执行医嘱、暂停医嘱、检查信息、导管情况等模块信息； 3、支持查看患者近7天的血气情况； |
|  | 基础信息： 1、支持提供在科患者的基本信息、生命体征信息功能； 2、支持通过特护单查看患者每天的体征情况和病情记录； 3、支持同步体征监测、呼吸监测各个时间点数据； |
|  | 医嘱信息： 1、系统提供在科患者的所有医嘱信息； 2、支持对医嘱进行分类：长期医嘱/临时医嘱、药嘱/非药嘱等，便于快速查询患者医嘱开立情况； 3、支持每条医嘱均有医嘱类型、开始时间、医嘱名称、使用规格、使用数量、频次、用法、停止时间显示，便于迅速了解患者医嘱执行情况； |
|  | 检验信息： 1、支持提供在科患者的检验信息，包含但不限于血常规、肝功生化、电解质、血气分析、凝血功能、降钙素原、心肌酶谱等报告信息； 2、支持自动提示患者检验指标异常值/不同颜色标注； 3、支持对患者在科期间的检验历史资料，提供时间顺序查询； 4、支持出现异常指标会伴随特殊颜色标识，并可一键筛选出全部异常指标进行查看 |
|  | 专题视图分析： 1、支持提供在科患者的检验信息，包含但不限于血常规（静脉血）、生化组合（干化学）、细菌培养与鉴定、尿常规、心肌标志物四项等； 2、支持体征数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注； 3、支持自定义趋势组合新增、修改操作。 |
|  | 检查信息： 1、支持提供在科患者的检查信息，包含但不限于普放、CT、B超等报告信息； 2、支持提供影像资料，相关影像资料可以缩放便于诊断患者病情； 3、支持对患者在科期间的检查历史资料，提供时间顺序查询。 |
|  | 护理记录： 1、支持完整集成床旁监护系统生成的护理记录单并可供导出，供专家查询患者监护情况； 2、支持患者在科期间的、护理记录历史等资料，提供日期筛选查询； 3、支持特护单打印时另存为pdf格式进行查看。 |
| 患者360 | 1、对接院内患者360，获取患者历史住院信息：检验检查医嘱电子病历的呈现； 2、支持与医院现有LIS系统对接，采集患者入科期间的主要检验数据； 3、★支持异常体征、异常指标、特殊医嘱执行等通知提醒总数显示；(需提供功能截图) 4、支持与医院现有PACS-RIS心电超声系统整合，采集患者入科期间的检查报告单； 5、支持调取医院电子病历系统中的病历文书信息，可提供与患者相关的病历信息查阅。 |
| 专病管理 | 1、支持对脓毒症诊断指标进行监测，自动获取脓毒症患者的数据并进行3h和6hbundle集束化治疗，对治疗情况及达标情况进行监测； 2、提供确诊脓毒症感染患者的质控统计，对感染的数据自动进行标记及统计完成率； 3、支持对脓毒症患者进行手动确诊，确诊后自动关联系统其他模块，获取相关数据并统计至3h6h集束化治疗。 |
| 等级评审 | 1、满足医院等级评审中重症相关统计需求，支持自动统计，并能够以图表列表两种形式查看： ①重症医学科开放床位数 ②重症医学科医师人数与重症医学科开放床位数比 ③住院ICU患者导尿管相关性尿路感染发生率 ④住院ICU患者血管导管相关性感染发生率 ⑤住院ICU患者呼吸机相关性肺炎发生率 ⑨感染性休克病死率（脓毒症） ⑪非计划性入ICU率 ⑫急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ） |
| 设备统计 | 设备基础统计： 1、★支持对监护设备进行全生命周期管理，包括设备品牌、型号、采购日期等；（需提供功能截图） 2、支持查看每个患者使用设备的情况； 3、支持查看所有设备当前绑定状态。 |
| 质控统计 | 科室驾驶舱： 1、支持对科室进行实时监控，呈现最新的数据； 2、支持显示科室实时动态当月患者APACHEⅡ评估率三管发生率质控情况当前病床使用率患者流转情况等； 3、科室驾驶舱支持亮色+暗色双模式切换，同时支持放大全屏投至大屏端显示； 4、支持用户对所涉及的业务范围切换科室，进行数据查看； 5、支持重症科室个性化数据统计需求。 质控统计： 1、支持全科质控数据统计及展示； 2、支持选择科室、月份进行查询功能； 3、支持多样图表呈现，能够以柱状折线饼状图等图形化动态展示； 4、支持以excel格式导出数据； 5、★一键上报：按照重症质控上报中心的填报要求，提供质控数据汇总预览，支持导出到本地（需提供功能截图）；满足重症医学国家、省、市质控平台接口对接，支持质控数据直接上报国家重症质控平台（包含15项国家指标以及持续增加的指标） ① ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； ②急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）； ③ 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； ④ 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； ⑤ ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； ⑥ ICU深静脉血栓（DVT）预防率； ⑦ ICU患者预计病死率； ⑧ ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）； ⑨ ICU非计划气管插管拔管率； ⑩ ICU气管插管拔管后48h内再插管率； ⑪ 非计划转入ICU率； ⑫ 转出ICU后48h内重返率； ⑬ ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； ⑭ ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； ⑮ ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率； ★支持质控指标过程质控管理，支持用分数形式展示各质控指标的达标率，同时可溯源分子、分母对应的患者明细数据（患者姓名、住院号、床号、诊断）。（需提供功能截图） |
| 护理质控 | 1、支持选择科室、月份进行查询功能； 2、支持多样图表呈现，能够以柱状折线饼状图等图形化动态展示； 3、支持以excel格式导出数据。 |
| 临床诊疗 | Checklist： 支持每日医生工作核查功能，包括：“诊断修订、血流动力学和组织灌注、呼吸支持、血液净化治疗、营养、血糖控制、镇静镇痛、电解质酸碱平衡紊乱、DVT 预防、感染和抗菌药物应用、免疫功能的评价及调整、危重程度评估、康复锻炼、导管维护及监控、应激性溃疡的预防”； 支持患者出院工作核查、死亡患者工作核查。 |
|  | 排班： 支持科室内医生按月/每日进行排班； 支持查阅历史班次、随时修改班次等功能； 支持导入历史班次、每月自动排班等功能。 |
|  | 营养监测： 1、支持展示患者营养计算详细信息； 2、支持自行填写数据系统自动算出热量分配； 3、支持提取已有字典的医嘱信息； 4、支持字典维护功能； 5、支持基于肠内营养肠外营养监测，展示医生制定的营养目标与实际摄入热卡，以及相关的具体营养药物； 6、支持营养目标计算，根据热氮比等营养目标的制定，展示总热卡目标蛋白质脂肪等数据； 7、能够自动通过医生下达的营养医嘱及执行情况，自动计算出患者当前的实际营养摄入量。 |
|  | 专病管理： 1、支持脓毒症预警，系统根据患者是否存在感染性休克或脓毒性休克进行判断是否激活集束化治疗操作； 2、支持集束化治疗，根据集束化治疗标准自动匹配3h/6h内检验检查、医嘱开具及执行等关键信息，实现集束化治疗完成情况的统一展示及记录，同时可以手动进行标识集束化治疗的完成情况； 3、系统可根据记录的数据自动统计到感染性休克3h/6h集束化治疗（bundle）完成率； |
|  | 即时推送： 1、支持根据评分结果，进行评估频次提醒； 2、支持对即将执行完成医嘱未执行医嘱以及超过24小时未完成的医嘱进行提醒； 3、支持患者有最新医嘱时，提醒护理人员确认并核对医嘱内容； 4、支持对患者未执行的护理计划特殊交班进行提醒； 5、支持对提醒的消息一键已读； 6、★支持与设备绑定自定义预警范围联动，获取设备采集到的异常体征值并进行即使通知提醒，提供异常体征列表快速定位。（需提供功能截图） |
|  | 预警： 1、与检验系统对接，对有危急值的患者，进行预警标记； 2、支持对体征信息检查检验阳性指标血气评分评估进行预警，支持筛选病房和床位； |
| 知识库 | 1、系统支持知识库日常维护（上传PDF、Word等格式；手动录入各个相关规范），可树形展示各个知识库内容，如科室管理手册、单病种诊疗路径、呼吸机脱机指南、危重患者抢救指引、宣教知识库、护理操作手册等； 2、提供医学常用指南或文档的管理功能，支持文档、图片的自定义上传及命名。所上传文档需支持分类查询； 3、知识库文件支持按照用户角色类型以及科室和具体用户设置知识库文件的预览和下载权限。 |
| 其他 | - 1、满足并配合医院完成国家电子病历六级评审； 2、满足并配合医院完成国家互联互通成熟度四甲评审； 3、本项目要求等保根据公安的定级情况免费配合安全整改； 4、本项目验收前医院新增相关监护设备免费对接到位。 |

本项目涉及的定制开发功能知识产权归采购人所有。

### 3.2对接要求

1、覆盖重症医学科31床；

2、项目要求等保根据公安的定级情况免费配合安全整改；

3、配合采购人进行系统改造，按照国家电子病历六级、互联互通五乙测评标准进行系统升级；

4、完成与院内HIS、EMR、集成平台、移动护理系统、CDSS、CA接口对接，投标金额需包含本系统对接第三方系统时，中标供应商自身所需要的接口费及第三方公司所向医院收取的接口费。

### 3.3环境要求：

| 软件环境 | 系统环境 | 要求支持Linux、Windows及Docker环境部署，包括并不限于CentOS 7.9、RedHat 7、Windows 2012R2等环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持软件 | 要求支持Chrome、EDGE、360、火狐等浏览器进行系统访问，支持Chrome 79及以上内核版本浏览器进行全功能使用 |
|  | 安全软件 | 360天擎 |
|  | 开发语言 | 要求基于Java、VUE等主流语言研发,研发采用前后端分离，数据段整合，以实现响应需求迅速交付过程顺畅，扩展能力强 |
| 网络环境 | 网络接口 | 要求设备数据支持TCP/IP等方式传输 |
|  | 网络类型 | 支持IPV6、IPV4等多种地址方式访问 |
|  | 网络架构 | 系统采用B/S架构 |
|  | 带宽 | 100兆以上 |
|  | 有线、无线 | 有线+无线（设备连接） |
|  | 传输协议 | HTTPS、HTTP、TCP/UDP、串口 |
|  | 存储媒介 | SSD |
|  | 存储格式 | 随系统 |

### 3.4兼容性要求

| 支持与第三方系统无缝对接 | 实施期间包含的以下接口： - 医院HIS系统； - LIS检验系统； - PACS影像系统； - 集成平台接口对接； - 对接EMR系统； - 移动护理系统； - CA签名； - CDSS； |
| --- | --- |
| 支持与设备对接 | 实施期间与现有及新增设备进行对接并采集数据： - 重症科室监护仪； - 重症科室呼吸机； - 重症科室其他常用设备：监护仪、呼吸机、ECMO、血气分析仪、CRRT； |

### 3.5性能要求

- 总体要求：响应的速度快，响应时间不超过3秒。设备采集间隔小于1分钟，保响应速度优化。

（1）响应速度优化：

- 系统需保证核心业务场景（如数据查询、报表生成、用户操作指令）的响应时间不超过3秒，复杂计算场景（包含大数据分析）可适当放宽至10秒以内。

- 前端页面加载时间应控制在2秒内，静态资源需通过CDN加速，动态接口需采用缓存机制（包含Redis）和异步处理（包含消息队列）优化性能。

- （2）数据采集实时性

- 终端医疗设备（包含监护仪、呼吸机等）的数据采集间隔需严格小于1分钟，支持动态调整采集频率以适应不同场景需求。

- 设备时钟需与系统时间服务器（NTP协议）同步，误差不超过±1秒，确保数据时间戳的精准性。

- （3）高并发处理能力

- 系统需支持至少1000台终端设备同时在线，每秒处理500+并发请求，通过负载均衡（包含Nginx、HAProxy）和水平扩展保障性能稳定。证采集数据时间准确。

### 3.6容量要求

- 总体要求：采购人可自由添加用户，无上限。满足系统保存5年数据的容量要求。

- （1）用户规模弹性扩展

- 用户管理模块需支持无上限用户动态添加，采用分布式数据库和微服务架构实现横向扩展能力。单租户模式下用户数据隔离，多租户模式下支持资源配额动态分配。

- （2）数据存储与归档

- 系统需满足5年内日均1TB数据的存储需求，支持冷热数据分层管理：

- 热数据（近6个月）存储于高性能SSD，采用列式数据库优化查询效率。

- 冷数据（历史数据）通过压缩算法归档至对象存储。

- 存储容量需按年预留20%冗余空间，支持在线扩容且不影响业务连续性。

4.安全要求

- 总体要求：对敏感数据，比如患者电话号码，身份证号码，用户密码等进行加密存储。要求保证系统稳定性，需要系统支持建立集群进行相互灾备和分布式。

- （1）数据安全防护

- 敏感数据加密存储：用户密码用哈希算法加密，患者身份证号、电话号码等隐私信息使用AES对称加密算法，数据传输需全链路TLS加密，禁止明文传输敏感信息。

- （2）系统高可用与灾备

- Docker集群化部署：关键服务（如数据库、消息队列）至少部署3节点集群部署保障一致性。

- 跨地域灾备：主备数据中心距离≥100公里，通过DRBD或数据库主从复制实现数据实时同步，RTO≤5分钟，RPO≤30秒。

- 分布式架构：微服务间通过Service Mesh（如Istio）实现熔断、限流和降级，避免单点故障扩散。

- （3）安全合规性

- 日志审计保留6个月以上，支持GDPR、HIPAA等医疗隐私合规要求。

- 定期进行渗透测试与漏洞扫描，关键服务启用双因素认证（2FA）和IP白名单访问控制。

## 5.需求分析要求

围绕采购人的建设目标，投标人需提供需求分析报告(包括项目建设依据分析、采购人现状分析、采购人需求分析、重点难点分析)

一、项目建设依据分析

要求：围绕项目“建设依据”，从政策依据和业务发展等角度进行分析；

二、项目建设目标分析

要求：围绕项目“建设目标”，提供对采购人现状的分析（包括科室现状、信息化现状）；

三、项目建设需求分析

对采购人的软件功能参数、环境要求、兼容性要求、性能要求、容量要求进行详细分析；

四、项目重点难点分析

从技术层面和管理层面对项目的重点难点进行分析，并提供详细的解决方案。

## 6.实施方案要求

为保障项目能顺利实施，投标人需提供满足本项目的项目实施方案，包含项目管理计划方案、实施进度控制方案、质量管理方案、验收方案等内容，确保最终软件系统满足产品需求，并且按时保质的完成交付。

一、项目管理方案

项目组织架构：要求投标人建立清晰的项目组织架构，明确各成员的职责和分工，确保项目管理的高效运作。

二、实施进度控制方案

进度计划：详细规定项目各个阶段的开始时间、结束时间和关键里程碑节点，要求投标人制定出合理的项目进度安排，确保项目能够按时完成。

三、质量管理方案

质量管理：阐述项目的质量管理体系和措施，包括质量目标、质量控制流程、质量检验标准等，以保证项目成果符合规定的质量要求。

风险管理：识别项目可能面临的风险，如技术风险、市场风险、政策风险等，并制定相应的风险应对措施，降低风险对项目的影响。

四、验收方案

验收标准：明确项目验收的具体标准和指标，包括技术指标、性能指标、质量指标等，确保项目成果符合招标文件的要求。

验收流程：规定项目验收的具体步骤和程序，如验收申请、验收测试、验收报告等，保证验收工作的规范和公正。

## 7.设计方案要求

投标人提供本项目设计方案，设计方案需对产品总体思路设计有明确阐述，系统架构要清晰明确，梳理整套业务模型，清晰阐述软件系统的技术架构，确保软件满足医院需求。

一、设计思路

设计原则：提出设计过程中应遵循的基本原则，如用户体验至上、技术先进性、系统可扩展性、安全性、成本效益等原则，并对每个原则进行简要解释。​

设计理念：阐述项目设计所秉持的核心理念，如创新驱动、绿色环保、以人为本等，说明该理念如何贯穿于整个设计方案中，以确保项目具有独特性和竞争力。

二、系统架构

依据项目目标，详细列出系统或产品应具备的各项功能模块及子功能，明确各功能的具体操作流程和业务逻辑。

三、业务模型

梳理临床业务模型，结合实际业务场景进行调整和完善，明确系统对应解决问题。

四、技术架构

提供项目的整体技术架构图，说明采用的技术框架、分层架构设计以及各层的主要功能和职责。

## 8.售后服务方案：

一、质保服务要求

软件产品的免费维护期五年，从项目验收后开始计算。免费维护期结束后，签订技术售后服务合同，软件售后服务费用按照双方协议价格收取；

服务期（建设期和维护期）内免费系统升级，保证软件为最新、最高版本。

- 响应时间：售后服务须符合国家或者行业管理部门政策规定的售后服务要求。接到采购人通知后2小时内作出响应，4小时内（含上述2小时）到达现场，10小时内（含上述4小时）对出现质量问题的货物进行免费维修或更换。

二、巡检服务要求

巡检内容：检查系统运行、硬件状态、备份完整性；

项目巡检要求：投标人提供每年至少1次现场巡检服务。

三、售后培训服务要求

提供服务期日常培训方案，覆盖系统基础功能使用、数据管理及常规问题处理；

提供应急培训方案，包括常见故障快速诊断、应急操作流程，以及系统升级或功能变更后的培训。

四、运维服务要求

提供一套完善且切实可行的日常运维方案，以充分保障系统在整个服务期内的持续稳定、高效运行。包含系统监控与巡检，日常故障修复，处理性能优化调整；

提供完善且实用的运维应急预案，以应对各类突发状况，确保系统稳定运行，包含应急响应机制，灾难恢复策略，风险评估与预防措施。

## 9.项目培训要求

投标人需提供满足本项目的项目培训方案，使采购人能够熟练地对系统进行操作和运用。投标人提供培训方案需要明确列明相关培训计划，以及培训内容，培训方式，培训结果保障相关人员培训到位。

一、培训计划

（1）中标人需根据采购人实际需求，分阶段组织不少于2次培训。

（2）中标人应当根据系统功能及设备性能，安排相应的技术人员开展培训。

（3）中标人应当安排系统原厂家技术人员，开展用户课程培训和应用技术培训，直至所有用户可熟练操作为止。

二、培训内容

中标人应当就系统功能、日常使用操作、设备保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等内容开展培训。

三、培训方式

（1）应提供现场演示培训方式。明确演示场地要求、演示设备准备情况，以及演示过程中如何引导学员参与实践操作：

（2）提供在线培训服务，要说明在线培训平台的功能特点、使用方法，以及培训课程的录制与发布计划。

四、培训结果

阐述采用何种方式对培训效果进行评估，如理论考试、实际操作考核、学员反馈调查等，

根据培训效果评估结果如何制定改进措施，以不断优化培训计划。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术参数响应 （28分） | 一、重要参数部分（共28分）： 带“★”号（共14个）项指标参数为重要参数，每提供1项重要参数的证明材料，得2分，总分28分，不提供不得分。 注：须按要求提供相关证明材料、功能截图等。 |
| 技术方案 （40分） | 1、需求分析报告（8分） 根据投标人提供的需求分析报告进行综合评审：包含①项目建设依据分析②项目建设目标分析③项目建设需求分析④项目重点难点分析；以上4个方案内容（满分8分） 符合采购文件要求的，得2分； 不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 2、实施方案（8分） 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评审：包含①项目管理②实施进度控制③质量管理④验收方案；以上4个方案内容（满分8分）： 优于采购文件要求的，得2分； 符合采购文件要求的，得1分； 不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 3、设计方案（8分） 根据投标人提供的项目设计方案进行综合评审：包含①设计思路②系统架构设计③业务模型④技术架构；以上4个方案内容（满分8分）： 优于采购文件要求的，得2分； 符合采购文件要求的，得1分； 不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 4、售后服务方案（8分）： 根据投标人提供的项目售后服务方案进行综合评审：包含①质保服务要求②巡检服务要求③售后培训服务要求④运维服务要求；以上4个方案内容（满分8分）： 优于采购文件要求的，得2分； 符合采购文件要求的，得1分； 不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 5、项目培训方案（8分）： 根据投标人提供的项目培训方案进行综合评审：包含①培训计划②培训内容③培训方式④培训结果；以上4个方案内容（满分8分）： 优于采购文件要求的，得2分； 符合采购文件要求的，得1分； 不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
| 综合实力 （8分） | - 一、体系认证证书（有1个得1分，满分2分）： 1、信息安全管理体系认证证书； 2、信息技术服务管理体系认证证书。 注：以上须提供有效期内的证书，扫描上传，不提供不得分。 二、软件著作权（有1个得2分，满分6分） 1、具有临床设备（呼吸支持设备或CRRT血液透析设备等）数据管理系统相关软件著作权； 2、具有重症医学质量控制管理相关软件著作权； 3、具有诊疗平台相关软件著作权。 注：以上须提供有效期内的证书，扫描上传，不提供不得分。 |
| 团队实力 （5分） | 1.拟派本项目的工程师具有数据库系统工程师（须为人社部和工信部相关部门颁发），得2分； 2.项目经理2022年1月1日以来具有类似项目履约业绩的，有1个得1.5分，满分3分。 注：须提供投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明及其履约项目合同及验收报告，原件扫描上传，不提供不得分。 |
| 业绩 （9分） | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供一份合同得3分，满分9分。 （以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，未提供不得分） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于软件和信息服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。