编号：JSZC-321003-JSZR-C2025-0039

邗江区排水达标区“回头看”一标段排查工程(竹西、双桥片区等)竞争性磋商文件

采购人：扬州市邗江区市政设施管理中心

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

发放日期：2025年4月8日

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	8

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评审方法及评审标准	35

第六章 竞争性磋商响应文件格式	38

第一章 竞争性磋商采购公告

受 扬州市邗江区市政设施管理中心 的委托， 江苏中瑞建设项目管理有限公司 就 邗江区排水达标区“回头看”一标段排查工程( 竹西、双桥片区等)项目 实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

邗江区排水达标区“回头看”一标段排查工程( 竹西、双桥片区等)项目 的潜在供应商可在“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2025年4月21日14点30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321003-JSZR-C2025-0039

2、项目名称：邗江区排水达标区“回头看”一标段排查工程( 竹西、双桥片区等)项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：193.02万元（本项目最高限价：193.02万元：1、排查费用总价：187.02万元；2、无条件配合2025年12月31日前，中央、省、市各级通报、督察以及黑臭水体问题排口的排查和“回头看”工作，6万元包干）

5、采购需求：排查竹西和双桥街道等排水达标区范围内的排水管道，排查对象包括但不限于竹西和双桥街道达标区已实施的地块、道路和河道等详见磋商文件第四章项目需求。

- 6、合同履行期限：三十日历天。

- 7、本项目（是/否）接受联合体磋商：是，接受联合体

8、本项目 不 接受进口产品磋商。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 磋商响应函（原件）

1.2 资格声明（原件）

1.3 若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和被授权代表身份证复印件

1.4 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料（复印件加盖公章）

1.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件加盖公章）

1.6 供应商上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖公章）

1.7 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.8 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 1.9 供应商信用承诺书原件并加盖供应商公章（原件）

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购。供应商须提供《中小企业声明函》《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

- 本项目的特定资格要求：

- 3.1供应商应同时具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和测绘(工程测量专业)乙级及以上资质;

- 3.2拟派项目经理为本公司正式员工，县备市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证，(提供拟派项目经理建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月的社保证明)

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml.

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月21日 下午 14:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加磋商活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于响应产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市邗江区市政设施管理中心

地    址：扬州市邗江区兴城西路201号

联 系 人：田主任

联系电话：0514-87956110

2.代理机构信息

名    称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

地　　址：扬州市邗江区蜀冈怡庭小区商务楼59栋4楼

联 系 人：符舟

联系方式：17354991115

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321003-JSZR-C2025-0039号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中瑞建设项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由采购人按照发改价格【2011】534号服务类收费标准，一次性支付给采购代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：华夏银行股份有限公司扬州邗江支行

开户名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

开户账号：10371000000358249

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其他费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按照不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用磋商，因此带来的后果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子磋商系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至磋商系统。

17.6供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网””江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律法规的规定的。27.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

28.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

28.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2	8.5.5不同供应商的响应文件相互混装。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对磋商文件和响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：邗江区排水达标区“回头看”一标段排查工程( 竹西、双桥片区等)项目

项目编号：JSZC-321003-JSZR-C2025-0039

甲方：（买方）扬州市邗江区市政设施管理中心

乙方：（卖方）

见证方：江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目磋商结果签订本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：         圆（        元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

服务期：三十日历天。

九、服务方式及服务地点

9.1 服务方式： 按项目需求要求执行

9.2 服务地点： 扬州市邗江区

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款，甲方（整改单位、验收单位或者其他相关第三方等）对成交单位排查结果进行验收，验收合格后付至合同价的90%，剩余款项于项目质保期满后付清（以上资金待财政资金到位后支付）。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务或产品免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏中瑞建设项目管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：（采购单位） | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏中瑞建设项目管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

- 一、项目排查范围

主要排查竹西、双桥片区排水达标区以及甲方交办的其他范围内的排水设施，排查对象包括地块管网、道路管网及河道排口等。

双桥片区排水达标区面积6.21km2，由平山堂西路-扬子江路-念泗路-大虹桥路-二道河-四望亭路-文汇东路-新城河合围而成。

邗江双桥达标区范围图

竹西片区排水达标区面积2.45km2，由史可法路-上方寺路-叶桥路-北城路-运河北路-古运河合围而成。

邗江竹西达标区范围图

二、排查目的

本项目根据市政府办公室关于印发《扬州市城镇生活污水处理提质增效实施方案》的通知（扬府办发〔2024〕13号）要求对竹西片区排水达标区、双桥片区排水达标区及周边区域开展回头看工作。在现有资料的基础上，系统开展达标区回头看的管网排查工作，从河道排口向上溯源，根据污水直排口和存在污水排放的雨水排口、明渠等排查成果，向上游溯源查明雨污错接混接、污染物来源、排口溢流污染、地表水倒灌、雨污水立管错混接、排水户接管情况等问题，为实现后期“受纳水体—排口—排口通道—排水单元”全过程监督管理服务。重点查清雨污混接错接漏接，污水直排入河，雨水排口存在有污水排放入河，倒虹管、沿河截流井、管网闸口等污水设施河水倒灌等情况，为回头看工作提供重要依据。

三、排查对象

1、河道排水口

包括排水口类型、尺寸、高程、排水来源、水质以及河水倒灌情况。排水口排查需保证在同一天不同时间段多次进行排查。如排查过程中发现排口晴天有污水流出，应对上游进行溯源排查，确定污水来源，要求溯源至排水户。

2、道路排水管网

排水管网的基本情况，包括管道属性（雨水、污水或合流）、平面位置、尺寸、高程、走向及支管接入情况等；查清管道水位、雨污混接、外水入渗、交叉处管道联通情况。

3、地块排水管网

对地块进行全面的、有针对性地排查，重点关注所有地块与市政管网的接入点、楼前管与主管网的接入点及问题点位的出户管，如发现晴天有污水流出，对污水来源进行溯源排查，要求溯源至问题点位。

四、管网排查方法

1、调查

主要运用人工开井、辅助仪器探测等的方式进行排查，必要时采用封堵调排（费用不另计）等方法对排水口、管网进行调查。重点查清：（1）污水直排入河口；（2）雨污水错混接点位；（3）问题排水设施，包括倒虹管、沿河截流井及管网闸口等缺陷造成的污水入河或进入雨水管网的点位。

调查资料应及时形成调查成果，将问题点位及相关情况形成书面材料（提供相关佐证材料），提交甲方。如甲方提供相关测绘或竣工资料，需同步复核并协助修正。

2、评估

系统性梳理排水管网存在的各类问题，形成问题清单、图纸及报告，全程配合设计单位完成整改方案。

五、排查成果

为保证排水管网检测排查工作正常有序开展，现对排水管网检查井编号命名做如下规定，保证排查、检测及设计单位资料的一致性。

排水检查井编号要求：

检查井编号由“道路名部分+主管部分+支管部分”三部分组成。管井属性以大写属性首拼表示，Y为雨水，属性字符写于路名之后；支管（节点井到主管线间管段）编号以小写字母a、b、c顺序表示。

道路主管线检查井按水流方向依次编号；支管（节点井到主管线间管段）检查井按接入主管第一口井作为起点向上游依次编号。

如遇同一条道路上存在多条排水管或不同收集流向的排水管，可按排水管道敷设方位区分，额外在属性井后加入方位首拼（东D、南N、西X、北B），其余不变。根据检查井基本信息表及排水管道基本信息表，按道路统计检查井及管道存在问题，形成排水管道设施情况汇总小结，根据调查成果，形成管道系统图，图上需有管线，标注检查井坐标，管道材质、管径、管内底标高，在图上标明管道附属设施的位置，说明周边情况。

六、排查工作量清单

工作量清单包括但不限于：

地块排查清单（竹西片区排水达标区）

| 序号 | 名称 | 招标排查费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹西北苑（及西侧商铺） | 3400 |  |
| 2 | 竹西新村 | 3200 |  |
| 3 | 鸿福家园 | 13300 |  |
| 4 | 竹西花苑 | 4700 |  |
| 5 | 竹西小学 | 8400 |  |
| 6 | 扬子佳竹苑 | 8900 |  |
| 7 | 邗沟路50号地质大院 | 5000 |  |
| 8 | 扬州市民卡有限责任公司（史可法路） | 1300 |  |
| 9 | 正阳楼及金绒大厦（及原苏果超市楼） | 1100 |  |
| 10 | 华东石油局华东分公司规划设计研究院 | 1900 |  |
| 11 | 黄金苑小区（及北侧公园） | 9400 |  |
| 12 | 黄金坝城中村 | 12000 |  |
| 13 | 菲奇紫荆幼儿园（黄金村委员会、城北街道） | 1300 |  |
| 14 | 邗沟北苑（及东侧庄台） | 1100 |  |
| 15 | 弘扬中学 | 6800 |  |
| 16 | 黄金坝路26号小区 | 1100 |  |
| 17 | 黄金坝路16号小区 | 800 |  |
| 18 | 黄金坝路 28 号 | 800 |  |
| 19 | 扬州城建市政工程有限公司（及新盛建设咨询公司、众友建设公司） | 1100 |  |
| 20 | 黄金小区（及水云轩快捷酒店） | 1100 |  |
| 21 | 黄金坝农贸市场 | 2100 |  |
| 22 | 北区大润发 | 3900 |  |
| 23 | 御龙湾商业广场 | 5200 |  |
| 24 | 竹西公园及竹西公园宿舍 | 22700 |  |
| 25 | 御龙湾花园（及环球有约） | 32800 |  |
| 26 | 星硕智能科技有限公司及周边商铺 | 1300 |  |
| 27 | 盐厅子小区 | 4700 |  |
| 28 | 壹·点文创街区 | 3900 |  |
| 29 | 吴王夫差广场 | 3200 |  |
| 30 | 月明东苑 | 27100 |  |
| 31 | 月明西苑 | 63200 |  |
| 32 | 中海世玺 | 27900 |  |
| 33 | 吾悦广场 | 11000 |  |
| 34 | 吾悦朴墅 | 11200 |  |
| 35 | 吾悦首府 | 15600 |  |
| 36 | 美的大河 | 43200 |  |
| 37 | 大运河原点公园 | 11700 |  |
| 38 | 起点羽毛球馆（起点舞蹈等） | 1900 |  |
| 39 | 恒大帝景 | 28900 |  |
| 40 | 上方寺滨河公园 | 800 |  |
| 41 | 竹西好人园（及西侧公园、红星卡丁车、冶春等） | 17200 |  |
|  | 合计 | 426200 |  |

地块排查清单（双桥片区排水达标区）

| 序号 | 名称 | 招标排查费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬州京剧团宿舍 | 2100 |  |
| 2 | 新庄新村 | 8400 |  |
| 3 | 东方医院 | 3400 |  |
| 4 | 新庄二村 | 6000 |  |
| 5 | 念泗三村政文大院 | 1900 |  |
| 6 | 孙庄小区 | 5500 |  |
| 7 | 武塘新村 | 16900 |  |
| 8 | 文华苑 | 2100 |  |
| 9 | 石桥新村 | 2600 |  |
| 10 | 弘扬花园 | 5800 |  |
| 11 | 扬州中医院 | 7800 |  |
| 12 | 印象汇 | 7800 |  |
| 13 | 市级机关念泗住宅 | 5800 |  |
| 14 | 友好医院 | 6800 |  |
| 15 | 念香西苑加农贸市场 | 4200 |  |
| 16 | 念泗新村 | 15100 |  |
| 17 | 大学北路147-159号 | 1300 |  |
| 18 | 东梅庄 | 7800 |  |
| 19 | 富达文苑 | 800 |  |
| 20 | 海华宿舍 | 1300 |  |
| 21 | 秋南苑东区 | 6500 |  |
| 22 | 任庄 | 6000 |  |
| 23 | 贾庄 | 33800 |  |
| 24 | 王庄 | 4500 |  |
| 25 | 武庄 | 6100 |  |
| 26 | 新庄 | 9800 |  |
| 27 | 杨庄 | 8400 |  |
| 28 | 宰庄 | 6800 |  |
| 29 | 柳湖南苑、南湖巷、柳湖南苑9栋、苏农四村 | 12000 |  |
| 30 | 柳湖北苑 | 3900 |  |
| 31 | 杨庄街坊 | 7100 |  |
| 32 | 春江新村 | 1100 |  |
| 33 | 名门都汇 | 4700 |  |
| 34 | 宰庄机关宿舍楼 | 1600 |  |
| 35 | 康文苑 | 2100 |  |
| 36 | 康武苑 | 28600 |  |
| 37 | 秋雨东路1号楼 | 800 |  |
| 38 | 秋雨东路4号楼 | 1900 |  |
| 39 | 秋雨东路6号楼 | 1900 |  |
| 40 | 秋雨东路8号楼 | 1300 |  |
| 41 | 双桥新村 | 4700 |  |
| 42 | 顾庄 | 6500 |  |
| 43 | 钣金厂宿舍 | 1100 |  |
| 44 | 桐园 | 7800 |  |
| 45 | 紫金文昌 | 10400 |  |
| 46 | 市委党校宿舍楼 | 800 |  |
| 47 | 康乐新村 | 26000 |  |
| 48 | 四季园 | 59800 |  |
| 49 | 秋南苑西区 | 4700 |  |
| 50 | 四季园农贸市场 | 3700 |  |
| 51 | 四季园小学 | 2900 |  |
| 52 | 机关第三幼儿园 | 1300 |  |
| 53 | 翠岗中学 | 9100 |  |
| 54 | 梅岭小学西校区 | 10400 |  |
| 55 | 梅岭小学杨柳青校区 | 7800 |  |
| 56 | 柳馨花园 | 13000 |  |
| 57 | 扬州天下东升苑 | 47400 |  |
| 58 | 扬州天下西华苑 | 35900 |  |
| 59 | 西梅庄 | 15900 |  |
| 60 | 旺庭公馆（含祥生旺庭） | 20300 |  |
| 61 | 嘉丰苑 | 3700 |  |
| 62 | 念泗东苑 | 1100 |  |
| 63 | 念泗二村 | 11700 |  |
| 64 | 邗江地税局 | 800 |  |
| 65 | 商务局 | 1100 |  |
| 66 | 太和广场 | 2400 |  |
| 67 | 档案局 | 1300 |  |
| 68 | 气象局 | 800 |  |
| 69 | 市人大 | 1900 |  |
| 70 | 中级人民法院 | 1100 |  |
| 71 | 邗江文物局 | 800 |  |
| 72 | 金马大厦 | 800 |  |
| 73 | 双桥街道办 | 2400 |  |
| 74 | 优客工场 | 1900 |  |
| 75 | 邗江环卫办 | 800 |  |
| 76 | 邗江法院执行局，邗江行政执法局 | 3400 |  |
| 77 | 扬州自规局 | 3200 |  |
| 78 | 维扬实验小学 | 2600 |  |
| 79 | 扬州市政府 | 18200 |  |
| 80 | 新华中学 | 15600 |  |
| 81 | 扬州天下花园三期 | 47900 |  |
| 82 | 扬州农科院 | 9100 |  |
| 83 | 念香苑（含邗江区念香苑幼儿园） | 35900 |  |
| 84 | 英华丽园 | 2600 |  |
| 85 | 瘦西湖院子紫宸苑 | 6000 |  |
| 86 | 瘦西湖壹号院 | 8400 |  |
| 87 | 瘦西湖院子云桡苑 | 8400 |  |
| 88 | 二十四桥宾馆 | 4700 |  |
| 89 | 卜桥刘庄郊区公安局宿舍 | 800 |  |
| 90 | 锦绣花园 | 3900 |  |
| 91 | 扬州市天然气管理稽查大队 | 800 |  |
| 92 | 景汇华府 | 4200 |  |
| 93 | 双桥社区 | 800 |  |
| 94 | 瘦西湖院子冠云苑 | 2600 |  |
| 95 | 念泗三村 | 1600 |  |
| 96 | 念四机关宿舍 | 1100 |  |
| 97 | 念四三村住宅小区 | 4700 |  |
| 98 | 石桥新苑 | 3400 |  |
| 99 | 东方百合园（含东方剑桥东方百合园幼儿园） | 23200 |  |
| 100 | 扬州市生态环境局 | 2100 |  |
| 101 | 瘦西湖中集格兰云天大酒店 | 800 |  |
| 102 | 艺力广告装饰工程有限公司 | 1300 |  |
| 103 | 扬州枝上泉酒店（含苏朴大厦） | 800 |  |
| 104 | 扬州市建筑安全监察站 | 800 |  |
| 105 | 姚庄小区 | 1900 |  |
| 106 | 扬州市邗江区文化体育和旅游局（含邗江区版权局、双桥教工宿舍） | 1600 |  |
| 107 | 扬州市文物局 | 800 |  |
| 108 | 扬州扬鹏锦江大酒店（含扬州恒光国际大厦） | 1900 |  |
| 109 | 姚庄新村（含壳牌喜力爱车中心风骏汽车修理厂、扬州恩然商贸有限公司） | 2600 |  |
| 110 | 顾庄、双桥任庄 | 6300 |  |
| 111 | 周庄别墅 | 1300 |  |
| 112 | 中国海事 | 800 |  |
| 113 | 海事局家属院 | 1300 |  |
| 114 | 扬州国贸大厦 | 2900 |  |
| 115 | 国贸公园 | 800 |  |
| 116 | 公元国际大厦 | 2900 |  |
| 117 | 国家税务总局扬州市税务局 | 3200 |  |
| 118 | 瑞春园 | 3700 |  |
| 119 | 文艺苑（含新城河路税务局宿舍） | 2100 |  |
| 120 | 扬州文化艺术学校 | 3400 |  |
| 121 | 扬州戏曲园 | 3200 |  |
| 122 | 中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司 | 2400 |  |
| 123 | 扬州市邗江区烟草局 | 1900 |  |
| 124 | 扬州市烟草专卖局 | 2600 |  |
| 125 | 邗江区实验学校(双桥分校) | 2600 |  |
| 126 | 秋南新寓 | 1100 |  |
| 127 | 扬州市给排水管理处 | 800 |  |
| 128 | 中国石化加油站(扬州武塘站) | 800 |  |
| 129 | 廉政广场 | 4200 |  |
| 130 | 双桥崔庄 | 2100 |  |
| 131 | 扬州市少儿图书馆（含扬州少儿图书馆协会、扬州市古籍保护中心） | 2100 |  |
| 132 | 扬州市文化馆（含扬州市文化行政综合执法支队） | 2100 |  |
| 133 | 扬州市公安局开发区分局 | 800 |  |
| 134 | 康乐幼儿园 | 800 |  |
| 135 | 康泰苑 | 5500 |  |
| 136 | 江苏省高宝邵伯湖渔政监督支队 | 800 |  |
| 137 | 建松大厦 | 1300 |  |
| 138 | 苏农五村 | 11000 |  |
| 139 | 扬州万怡酒店 | 1600 |  |
| 140 | 文汇东路104号小区 | 800 |  |
| 141 | 武塘秋雨小区 | 5000 |  |
| 142 | 第二幼儿园 | 2400 |  |
| 143 | 江苏生活高级技工学校 | 3900 |  |
| 144 | 蕴博大厦 | 1900 |  |
| 145 | 邵庄 | 6800 |  |
| 146 | 扬州沁园 | 1900 |  |
| 147 | 苏农二村 | 1900 |  |
| 148 | 双桥农贸市场 | 800 |  |
| 149 | 扬州商务咨询服务集聚区 | 1900 |  |
| 150 | 念四桥路17-3号小区 | 800 |  |
| 151 | 念四桥路17-10号小区 | 2100 |  |
| 152 | 扬州市法律援助中心、扬州市社区矫正指挥中心、扬州市公共法律服务中心 | 1100 |  |
| 153 | 天惠数码广场 | 2100 |  |
| 154 | 扬州大学-念四学生公寓 | 2100 |  |
| 155 | 扬州市邗江区双桥社区卫生服务中心 | 800 |  |
| 156 | 念泗路12号小区 | 800 |  |
| 157 | 四望亭路326-1号小区 | 800 |  |
| 158 | 扬州老年大学（扬州老干部党校） | 2400 |  |
| 159 | 扬州大学瘦西湖校区 | 64300 |  |
| 160 | 华润万象汇 | 4700 |  |
| 161 | 中集·文昌商业中心 | 6000 |  |
| 162 | 邗供小区 | 800 |  |
| 163 | 扬州仁和康复医院 | 800 |  |
| 164 | 四季园派出所 | 1900 |  |
| 165 | 扬州市邗江区城市管理局 | 2400 |  |
| 166 | 高智苑 | 1600 |  |
| 167 | 龙电竞酒店 | 1100 |  |
| 168 | 骏怡连锁酒店扬州瘦西湖四望亭路店 | 800 |  |
| 169 | 扬州蓝天男科医院、新贵城邦 | 800 |  |
| 170 | 扬州农业银行 | 1300 |  |
| 171 | 锦江之星品尚 | 1100 |  |
| 172 | 胡桃里 | 800 |  |
| 173 | 豪斯顿精品酒店 | 800 |  |
| 174 | 中集紫金广场 | 2400 |  |
| 175 | 扬州海关 | 2400 |  |
| 176 | 扬州市卫生健康委员会 | 1100 |  |
| 177 | 旺庭大厦 | 800 |  |
| 178 | 扬州大学文汇路校区 | 129800 |  |
| 179 | 利群时代广场 | 2900 |  |
| 180 | 杨庄小区 | 4700 |  |
| 181 | 亚朵酒店 | 800 |  |
| 182 | 东宇大厦 | 800 |  |
| 183 | 扬州市级机关住宅区 | 1000 |  |
| 184 | 利豪沁园 | 1600 |  |
| 185 | 华懋 | 11000 |  |
| 186 | 工委综合楼 | 800 |  |
| 187 | 动物卫生监督所 | 800 |  |
| 188 | 皮肤病性病防治所 | 800 |  |
|  | 合计 | 1179700 |  |

道路排查清单（竹西街道）

| 序号 | 道路名称 | 起终点 | 招标排查费用(元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北城路 | 叶桥路-运河北路 | 2700 |
| 2 | 上方寺路 | 史可法路-太平北路 | 7900 |
| 3 | 安平路 | 史可法路-玉人路 | 1400 |
| 4 | 邗沟路 | 史可法路-运河北路 | 17400 |
| 5 | 史可法路 | 上方寺路-古运河 | 2100 |
| 6 | 玉人路 | 上方寺路-古运河 | 2000 |
| 7 | 黄金坝路 | 上方寺路-古运河 | 2100 |
| 8 | 四相路 | 上方寺路-邗沟路 | 1600 |
| 9 | 江都北路 | 上方寺路-古运河 | 4200 |
| 10 | 怀演路 | 上方寺路-邗沟路 | 1100 |
| 11 | 叶桥路 | 北城路-古运河 | 7000 |
| 12 | 太平北路 | 北城路-古运河 | 2900 |
| 13 | 运河北路 | 北城路-古运河 | 4700 |
| 14 | 金园街 |  | 1700 |
| 合计 |  |  | 58800 |

道路排查清单（双桥街道）

| 序号 | 道路名称 | 起终点 | 招标排查费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平山堂西路 | 邗江北路-扬子江路 | 9900 |
| 2 | 杨柳青路 | 新城河-扬子江路 | 9500 |
| 3 | 念四桥路 | 新城河路-文昌中路 | 7800 |
| 4 | 维扬路 | 平山堂西路-文汇西路 | 20400 |
| 5 | 扬子江路 | 平山堂西路-文汇西路 | 21000 |
| 6 | 大虹桥路 | 念泗桥路-二道河 | 2300 |
| 7 | 四望亭路 | 新城河路-二道河 | 6900 |
| 8 | 新城河路 | 杨柳青路-文汇西路 | 8400 |
| 9 | 文昌中路 | 新城河路-二道河 | 13800 |
| 10 | 秋雨路 | 新城河-扬子江中路 | 3600 |
| 11 | 大学路 | 四望亭路-文汇西路 | 7800 |
| 12 | 文汇路 | 新城河-二道河 | 13200 |
| 13 | 红马甲路 | 平山堂西路-杨柳青路 | 1500 |
| 合计 |  |  | 126100 |

河道排口排查清单

| 序号 | 名称 | 招标排查费用(元） | 所属街道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹西河 | 8400 | 竹西街道 |
| 2 | 冷却河 | 2800 | 竹西街道 |
| 3 | 官河 | 15600 | 竹西街道 |
| 4 | 念四河 | 10000 | 双桥街道 |
| 5 | 新城河（东侧） | 15000 | 双桥街道 |
| 6 | 宝带河 | 13600 | 双桥街道 |
| 7 | 杨庄河 | 7200 | 双桥街道 |
| 8 | 二道河（西侧） | 6800 | 双桥街道 |
| 合计 |  | 79400 |  |

七、项目最高限价

本项目最高限价：193.02万元（1、排查费用总价：187.02万元；2、无条件配合2025年12月31日前，中央、省、市各级通报、督察以及黑臭水体问题排口的排查和“回头看”工作，6万元包干。）

项目费用单价：1、地块排查费用单价，2600元/ha；2、道路管网排查费用单价，3元/m；3、排口排查费用单价，400元/个；

八、其他服务及验收

- 其他相关服务

- 提供检测成果后，需在施工整改期间进行配合服务，直至整改结束。

- 中标单位需于2025年度对重点区域进行常态化“回头看”服务。

- 项目清单内的子项费用包干，不做调整；因甲方原因取消的清单内子项费用全部扣除；项目清单外的另行计价，单价按中标单价进行结算。

- 2、成果验收

甲方（整改单位、验收单位或者其他相关第三方等）对中标单位排查结果进行验收，如发现单个地块或单元排查结果与实际问题偏差较大，甲方有权对中标单位扣除相关费用，并进行必要的处罚。费用扣除方法如下：（1）5ha及5ha以下，按照2个/ha容错（如0.8ha，有3个未发现点位，倒扣500元，2.3ha，8个未发现点位，倒扣1000元）；（2）5ha以上，按照1个/ha容错（如12.5ha，有15个未发现点位，倒扣1000元）。

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面对中小企业采购；

1.本项目接受联合体参加磋商。

（1）供应商为联合体的，每个联合体供应商最多由两家家单位组成，联合体各成员均应为中华人民共和国境内注册并取得营业执照或事业单位法人证书，具有独立承担民事责任能力的合法单位。

（2）联合体磋商的，必须提供联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务（联合体协议由供应商自拟）。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中的响应。

（4）联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。

（5）联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。

（6）响应文件由联合体牵头人编制并盖章，对联合体成员具有约束力。牵头人和联合体成员单位的人员、业绩、实力等材料等均可以作为评分依据。

- 评审标准

| 类别 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 (10分) | 报价 (10分) | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分满分10分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×10×100%（保留两位小数） 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 项目方案 （60分） | - 实施方案（10分） | - 包括工作范围、工作任务、工序流程、各工作程序的衔接等内容。 - 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得6分； - 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分； - 方案计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； - 不提供得0分。 |
|  | - 重难点和控制点分析 - （10分） | - 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； - 基本合理、描述一般、存在可操作性得4分； - 具有不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 不提供得0分。 |
|  | - 质量控制（10分） | - 包括企业管理制度、检测成果文件编制质量、资料归档质量等内容。 - 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； - 基本合理、描述一般、存在可操作性得4分； - 计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 不提供得0分。 |
|  | - 进度控制（10分） | - 包括进度保证措施，进度优化方案等内容。 - 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； - 基本合理、描述一般、存在可操作性得4分； - 计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 不提供得0分。 |
|  | - 配套设施（10分） | - 包括机构配备、岗位职责、技术力量与设备设施等内容。 - 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； - 基本合理、描述一般、存在可操作性得4分； - 计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 不提供得0分。 |
|  | - 售后服务（10分） | - 科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； - 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； - 基本合理、描述一般、存在可操作性得4分； - 计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 不提供得0分。 |
| 综合实力 （3分） | - 1.供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分； - 2.供应商具有有效期内的IOS14001环境管理体系认证证书得1分； - 3.供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 注：如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的得分材料均认可。需提供相关佐证材料扫描件上传，未上传不得分。 |  |
| 投入设备（5分） | - 每具有1台管道CCTV检测设备得1分，最多得1分； - 2. 每具有1台管道潜望镜得1分，最多得1分； - 3. 每具有1台全站仪（坐标定位）得1分，最多得1分； - 4. 每具有1台GPS测量设备（控制测量）得1分，最多得1分； - 5. 每具有1台管线探测仪得1分，最多得1分； - （上述设备为自有的，响应文件中须提供设备购置发票扫描件，设备为租赁的，响应文件中须提供设备租赁合同扫描件，如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的材料均认可。） |  |
| 业绩 （10分） | - 2022年1月1日以来，承担过类似排水管线测量项目业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。 注：提供中标（或成交）通知书及合同原件扫描件上传，合同日期以签订的时间为准，未提供不得分。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的业绩均认可。 - （以合同签订时间为准，提供原件扫描件上传） |  |
| 项目成员（9分） | - 拟派项目负责人具备高级工程师得5分，中级工程师得3分，其他不得分。 - 项目组成员有一人具备具有注册测绘师得2分，每多一人得2分，合计4分。 注：1、以上人员不重复计分。 2、项目组成员须为本单位人员，提供本项目磋商时前近6个月内任意一个月社保部门出具的供应商为其缴纳养老保险缴纳证明；不缴纳养老保险或养老保险改革过渡期的事业单位需提供其上级主管部门出具的证明文件。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的人员证书均认可。 |  |
| 响应性 服务 （3分） | 在质保期内，如有政府重大活动、节假日、重大检查及突击任务时，承诺0.5小时内到达现场（导航目的地：甲方指定地点）提供服务的得3分；承诺1小时内到达现场提供服务的得2分；承诺2小时内到达现场提供服务的得1分。 （提供服务承诺书原件扫描件上传） |  |
| - 合计：100分 |  |  |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商 ：         （电子签章）

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

磋商主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格证明文件

三、符合性审查响应对照表

四、非实质性响应对照表

五、磋商响应报价表

六、分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、拟投入人员一览表

十、技术方案

十一、主要标的信息

十二、其他…

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |

二、资格证明文件要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 磋商响应函（原件）

1.2 资格声明（原件）

1.3 若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和被授权代表身份证复印件

1.4 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料（复印件加盖公章）

1.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件加盖公章）

1.6 供应商上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供，复印件加盖公章）

1.7 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.8 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 1.9 供应商信用承诺书原件并加盖供应商公章（原件）

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购。供应商须提供《中小企业声明函》《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

- 本项目的特定资格要求：

- 3.1供应商应同时具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和测绘(工程测量专业)乙级及以上资质;

- 3.2拟派项目经理为本公司正式员工，县备市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证，(提供拟派项目经理建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月的社保证明)

- 注：如联合体磋商，上述第1、2、3条资料各联合体成员单位均须提供。

磋商响应函

致：扬州市邗江区市政设施管理中心

根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们可被贵方报监管部门后列入政府采购失信行为名单。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收。

7、遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8、与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：        联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商名称（公章）：

法定代表人姓名（签章）：

日期：  年  月  日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致磋商响应文件无效）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号及名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字/章）：

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的邗江区排水达标区“回头看”一标段排查工程( 竹西、双桥片区等)项目采购活动，单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏中瑞建设项目管理有限公司组织的采购编号为号（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合成交、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，占合同总金额的  %，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，占合同总金额的  %，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作、相应的责任及合同总金额占比）。

供应商单位1全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

供应商单位2全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

四、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

五、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 折扣系数（%） |
| --- | --- |
|  | 大写： 折 小写： % |
| 备注 |  |

磋商供应商全称（盖章）：

日   期：    年   月   日

备注：

1、磋商响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

3、包干单价随折扣系数同比例下浮。

六、分项报价表(如有)

供应商全称（公章）：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |

七、技术参数响应及偏离表

供应商全称（公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表

供应商全称（公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 响应要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 服务地点 |  |  |  |
| 5 | 磋商响应货币 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

九、拟投入人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书 | 职称 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：（公章）

日   期：    年  月   日

十、项目方案

（磋商文件中要求提供的资料及评标标准）

- 主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： | 名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息： |

十二、其他...