|  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招 标 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
|  | 表－01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工 程 造 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  |  | 咨 询 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扉－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 金源路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011612001001 |  | 管道拆除 | 1、管道种类、材质：路灯PE管道拆除 |  | m | 1095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 030408001001 |  | 电力电缆拆除 | 1、名称：电线拆除 2、敷设方式、部位：原路灯电线拆除 |  | m | 11424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 040803002001 |  | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、型号：PE管 3、规格：50*4.6 4、敷设方式：管道埋地（含挖填土） |  | m | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 030411004001 |  | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：BV-4mm2 4、配线部位：灯杆内 |  | m | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 030411004002 |  | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：BVR-4mm2 4、配线部位：灯杆内 |  | m | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 040803001001 |  | 电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*16mm2 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压(kV)：1KV以下 |  | m | 3942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 040803001002 |  | 电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16mm2 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压(kV)：1KV以下 |  | m | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 040501008001 |  | 水平导向钻进 | 1、土壤类别：投标人自行勘察 2、材质及规格：PE-75*6.8 3、泥浆要求：自行考虑 |  | m | 1082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 040504001001 |  | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层厚10CM 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：浆砌砖120厚高70cm 3、勾缝、抹面要求：内外侧抹水泥砂浆 4、盖板材质、规格：防盗复合井盖600*600 5、规格：内径600*600*50 |  | 座 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 030408006001 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：YJV-4*25+1*16 3、安装部位：热缩电缆头 4、电压等级（kW）：1KV以下 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 030408006002 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：YJV-5*16 3、安装部位：热缩中间T型电缆头 4、电压等级（kW）：1KV以下 |  | 个 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 030408006003 |  | 电力电缆头 | 1、名称：端子接线 2、型号、规格：YJV-5*16 3、材质、类型：压铜端子 |  | 个 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 030404019001 |  | 控制开关 | 1、名称：漏电保护器 |  | 个 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 040801022001 |  | 真空断路器 | 1、名称：保险丝盒 |  | 台 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 东阳北路（五顷排河至迎宾大道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 011612001002 |  | 管道拆除 | 1、管道种类、材质：路灯PE管道拆除 |  | m | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 030408001002 |  | 电力电缆拆除 | 1、名称：原路灯配线拆除 |  | m | 8923.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 040803002002 |  | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、型号：PE管 3、规格：50*4.6 4、敷设方式：埋地管道（含挖填土） |  | m | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 040801010001 |  | 落地式配电箱 | 1、名称：智能路灯控制箱 2、型号、规格：详见系统图 3、基础形式、材质、规格：C25混凝土基础 4、端子板外部接线材质、规格：手动控制、自动控制（定时控制，照度控制） 5、安装方式：落地安装 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 030411004003 |  | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：BV-4mm2 4、配线部位：灯杆内 |  | m | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 030411004004 |  | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：BVR-4mm2 4、配线部位：灯杆内 |  | m | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 040803001003 |  | 电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*10mm2 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压(kV)：1KV以下 |  | m | 1757.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 040803001004 |  | 电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5*16mm2 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压(kV)：1KV以下 |  | m | 1342.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 040501008002 |  | 水平导向钻进 | 1、土壤类别：投标人自行勘察 2、材质及规格：PE-75*6.8 |  | m | 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 040504001002 |  | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层厚10CM 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：浆砌砖120厚高70cm 3、勾缝、抹面要求：内外侧抹水泥砂浆 4、盖板材质、规格：防盗复合井盖600*600 5、规格：内径600*600*50 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 030408006004 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：YJV-5*16 3、安装部位：热缩中间T型电缆头 4、电压等级（kW）：1KV以下 |  | 个 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 030408006005 |  | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：YJV-5*16 3、材质、类型：户内干包式 |  | 个 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 030404019002 |  | 控制开关 | 1、名称：漏电保护器 |  | 个 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 040801022002 |  | 真空断路器 | 1、名称：保险丝盒 |  | 台 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 040807002001 |  | 供电系统调试 | 1、名称：交流供电系统调试 2、电压(kV)：1kV以下 |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 钻机 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 011705001002 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F.4 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 调整 费率 （%） |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 041109001001 |  | 现场安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 基本费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 扬尘污染防治费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 041109002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 041109003001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 041109004001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 041109005001 |  | 行车、行人干扰 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 041109006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 041109007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 041109008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 041109009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 041109010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 041109011001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 041109015001 |  | 智慧工地 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  | 金额 （元） |  |  | 结算金额 （元） | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料（工程设备）暂估价格及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料编码 |  | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  |  |  | 暂估（元） |  |  |  |  |  | 确认（元） |  |  |  |  |  | 差额±（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂估 |  |  | 确认 |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－3 |  |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  | 综合单价 （元） | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－4 |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 |  | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 计算费率 （%） |  |  | 金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 规费 |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | 环境保护税 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 税金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 江苏宝应经济开发区管理委员会开发区2024年路灯维修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险 系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  |  | 发承包人 确认单价 （元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25430311-1 |  | BV-4mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25430311-2 |  | BVR-4mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26061150 |  | PE-50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 26070321-1 |  | 热缩式电缆中间接头 YJV-5*16 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 26070321-2 |  | 热缩式电缆中间接头 35mm2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 26070502 |  | 户内热缩式电缆终端头 YJV-4*25+1*16 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33012341 |  | 混凝土井盖600*600 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | B003 |  | PE拖拉管-75*6.8 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zc0001 |  | 路灯控制箱 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | zc0002 |  | C25路灯控制箱基础 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | zc0003 |  | 漏电保护器 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | zc0007 |  | 管式保险丝座R05(L14)-（20）10A |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | zc0013-1 |  | YJV-5*10mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | zc0013-2 |  | YJV-5*16mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | zc0013-3 |  | YJV-4*25+1*16mm2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－21 |  |  |  |  |  |  |  |