编号：JSZC-321000-ZYCG-C2024-0044号

扬州市数据局2025-2027年电梯维保服务采购项目

竞争性磋商文件

扬州筑苑工程招标咨询有限公司

2024年12月27日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	19

第五章 评审方法及评审标准	30

第六章 竞争性磋商响应文件格式	33

- 竞争性磋商公告

项目概况：

扬州市数据局2025-2027年电梯维保服务采购项目JSZC-321000-ZYCG-C2024-0044号招标项目的潜在投标人应在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”获取采购文件，并于2025-1-7 9：30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321000-ZYCG-C2024-0044号

项目名称：扬州市数据局2025-2027年电梯维保服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1年预算38万元，3年总预算114万元。

最高限价：本项目设置最高限价，1年最高限价38万元,3年最高限价114万元，投标按3年期报价，每年合同签订金额为总报价÷3年。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：见磋商文件第四章。

- 合同履行期限：本项目合同首签一年（自签订合同之日起计），考核合格的情况下，采购人与成交人可签订下一年合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.供应商信用承诺函；

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》，不符合要求或未提供的，响应文件无效。

- 本项目的特定资格要求：供应商具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯、载货电梯）C级及以上或有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目涵盖：电梯安装(含修理)）（原件扫描件上传）

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-1-7 9：30

投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-1-7 9：30（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术支持联系方式：13813140731。

4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次采购不收取保证金。

7.集中考察或召开答疑会：本项目不组织供应商集中考察。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

9.本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条款，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

10.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

11.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

13.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：扬州市数据局(扬州市政务服务管理办公室)

联系人:吴健

联系电话：0514-87961661

办公地址：扬州市广陵区文昌东路9号

2.采购代理机构信息

单位名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

单位地址：扬州市邗江区润扬北路19号

联系人：谢国媛

联系电话：0514-87116778

3.项目联系方式

项目联系人：谢国媛

电话：0514-87116778

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州筑苑工程招标咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构服务费。

（1）代理服务费为：成交金额*1.5%*0.8，不足3000元则按3000元计收；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。设计方案）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州市数据局2025-2027年电梯维保服务采购项目                                  项目编号：JSZC-321000-ZYCG-C2024-0044号

甲方：（买方）扬州市数据局(扬州市政务服务管理办公室)

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州筑苑工程招标咨询有限公司招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

合同签订后，甲方自收到发票之日起15日内支付合同价的10%，每季度末支付合同价的20%，实际支付金额根据季度考核情况商定，剩余10%在服务期满，与下一年度服务单位交接无问题后一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日    签订日期：      年  月  日

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

### 维保电梯概况：

- 1.电梯品牌：垂直电梯三菱、自动扶梯沃克斯迅达

- 2.项目一览表

| 序 号 | 注册代码 | 设备名称 | 设备所在位置 | 电梯规格型号 | 层数(角度°) | 站数(梯级宽带mm) | 门数(水平跨度m) | 额定载重量kg\输送能力 p/h | 额定速度(m/s) | 提升高度（m） | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼东南区 | ELENESSA | 9 | 9 | 9 | 1600 | 1.5 |  | 三菱 |
| 2 | 31203210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼西南区 | HOPE-ⅡG | 9 | 9 | 9 | 2000 | 1 |  | 三菱 |
| 3 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼西北区东 | ELENESSA | 7 | 7 | 7 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 4 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼西北区中 | ELENESSA | 7 | 7 | 7 | 1275 | 1.5 |  | 三菱 |
| 5 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼西北区西 | ELENESSA | 7 | 7 | 7 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 6 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼东北区东 | ELENESSA | 6 | 2 | 2 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 7 | 311046601362020000000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1#楼东北区西 | ELENESSA |  |  |  |  |  |  | 三菱 |
| 8 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼东南区 | ELENESSA | 9 | 8 | 8 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 9 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼西南区 | ELENESSA | 9 | 8 | 8 | 1600 | 1.75 |  | 三菱 |
| 10 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼东北区东 | ELENESSA | 6 | 6 | 6 | 1275 | 1.5 |  | 三菱 |
| 11 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼东北区西 | ELENESSA | 5 | 5 | 5 | 1275 | 1.5 |  | 三菱 |
| 12 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼东北区中 | ELENESSA | 5 | 5 | 5 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 13 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼西北区东 | ELENESSA |  |  |  |  |  |  | 三菱 |
| 14 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2#楼西北区西 | ELENESSA |  |  |  |  |  |  | 三菱 |
| 15 | 31203210022015100000 | 曳引驱动载货电梯 | 3#楼东南区 | HOPE-ⅡG | 9 | 8 | 8 | 2000 | 1 |  | 三菱 |
| 16 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#楼西南区 | LEHY-III | 9 | 8 | 8 | 1350 | 1.75 |  | 三菱 |
| 17 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#楼东北区东 | ELENESSA | 6 | 2 | 2 | 1275 | 1.6 |  | 三菱 |
| 18 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#楼东北区西 | ELENESSA | 6 | 2 | 2 | 1275 | 1.6 |  | 三菱 |
| 19 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#楼西北区东 | ELENESSA | 6 | 6 | 6 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 20 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#楼西北区西 | ELENESSA | 5 | 5 | 5 | 1275 | 1.5 |  | 三菱 |
| 21 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3#楼西北区中 | ELENESSA | 6 | 6 | 6 | 1275 | 1.75 |  | 三菱 |
| 22 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼东北区东 | ELENESSA | 2 | 2 | 2 | 1275 | 1 |  | 三菱 |
| 23 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼东北区西 | ELENESSA | 2 | 2 | 2 | 1275 | 1 |  | 三菱 |
| 24 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼西南区东 | ELENESSA | 9 | 9 | 9 | 1257 | 1.75 |  | 三菱 |
| 25 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼西南区中 | ELENESSA | 5 | 5 | 5 | 1257 | 1.6 |  | 三菱 |
| 26 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼西南区西 | ELENESSA | 5 | 5 | 5 | 1257 | 1.6 |  | 三菱 |
| 27 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼西北区东 | ELENESSA | 6 | 2 | 2 | 1275 | 1.6 |  | 三菱 |
| 28 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼西北区西 | ELENESSA | 6 | 2 | 2 | 1275 | 1.6 |  | 三菱 |
| 29 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 4#楼东南西 | ELENESSA |  |  |  |  |  |  | 三菱 |
| 30 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1~2#楼观光区东 | ELENESSA | 4 | 3 | 3 | 1600 | 1 | 16.8 | 三菱 |
| 31 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 1~2#楼观光区西 | ELENESSA | 4 | 3 | 3 | 1600 | 1 | 16.8 | 三菱 |
| 32 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2~3#楼观光区东 | ELENESSA | 4 | 3 | 3 | 1600 | 1 | 16.8 | 三菱 |
| 33 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 2~3#楼观光区西 | ELENESSA | 4 | 3 | 3 | 1600 | 1 | 16.8 | 三菱 |
| 34 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3~4#楼观光区东 | ELENESSA | 4 | 3 | 3 | 1600 | 1 | 16.8 | 三菱 |
| 35 | 31103210022015100000 | 曳引驱动乘客电梯 | 3~4#楼观光区西 | ELENESSA | 4 | 3 | 3 | 1600 | 1 | 16.8 | 三菱 |
| 36 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼-1F 至 1F 东 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 37 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 1F 至 2F 东 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 38 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 2F 至 3F 东 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 39 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 3F 至 4F 东 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 40 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 4F 至 5F 东 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 41 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼-1F 至 1F 西 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 42 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 1F 至 2F 西 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 43 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 2F 至 3F 西 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 44 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 3F 至 4F 西 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 45 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 三号楼 4F 至 5F 西 | VF1000/0.5-35° | 35° | 1000 |  | 1000 | 0.5 | 6 | 沃克斯迅达 |
| 46 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 二号楼 1F 至 2F 北 |  |  |  |  |  |  |  | 沃克斯迅达 |
| 47 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 二号楼 2F 至 3F 北 |  |  |  |  |  |  |  | 沃克斯迅达 |
| 48 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 二号楼 3F 至 4F 南 |  |  |  |  |  |  |  | 沃克斯迅达 |
| 49 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 二号楼 3F 至 4F 北 |  |  |  |  |  |  |  | 沃克斯迅达 |
| 50 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 二号楼 1F 至 2F 南 |  |  |  |  |  |  |  | 沃克斯迅达 |
| 51 | 33103210022016000000 | 自动扶梯 | 二号楼 2F 至 3F 南 |  |  |  |  |  |  |  | 沃克斯迅达 |

三、维保要求：

（一）维保供应商应有相关类似维保经验，严格按照国家质量监督检验检疫总局颁布的《电梯使用管理与维护保养规则》所规定，进行电梯、立体停 车库例行保养和定期维护，严格执行半月保养（31项）、季度保养（44 项）、半年保养（59 项）和年度保养（76 项）基本内容和要求。

（二）维保供应商应选派技术能力强、业务精通熟练和责任心强的技术人员，从事电梯、立体停车库的日常保养工作，确保电梯、立体停车库安全运 行。提供全天候维修保养及应急处理服务，维保供应商至少安排两名人员提供维修保养及应急处理服务。采购人为维保供应商免费提供照明用电。接到报 修通知，维修人员 30 分钟内赶到现场。维保供应商为采购人提供维修保养服务的人员，必须符合国家法律规范要求并持合格有效的证件，原件须经采购 人验证后交复印件备案。维修保养服务人员固定，维保供应商如需要调换人员必须提前一周征得采购人同意。

（三）每年度至少进行 1 次自检，自检时间安排在年检之前进行。自检项目不少于电梯年检规定的项目及内容，自检结束向采购人出具加盖维保单位 公章的记录和报告。配合政府主管部门对电梯实施年检，并保证年检的顺利通过。因维保供应商责任造成一次年检未通过的，再次检测的费用由维保供应 商承担。对政府主管部门年检及例行检查提出的相关整改内容，由维保供应商进行整改直至符合政府主管部门要求。

- （四）严格按照合同内容、维保项目和要求提供服务，制订合理的维保计划与方案，报采 购人审核批准后实施。特殊情况须遵从采购人安排。

- （五）每月两次根据国家有关的技术规范和采购人的使用要求，在规定的时间内对电梯进 行检查、调整和保养工作。立体停车库维保、自检根据采购人使用情况决定，立体停车库的防 撞护角套如有损坏需及时修理更换。

- （六）维保供应商须自行配备维修保养工作所需的工具及设备，保养时必须设置现场安全 警示标志，特殊情况须派专人留守。维修保养结束后须做到工完场清。对于维修保养所产生的 废弃物进行分类，除了该交采购人的旧零配件，其他的废液、清洁污物、固体垃圾等由维保供 应商负责处理，不得丢弃在采购人所属范围内。如果造成二次污染而无法恢复，由维保供应商 负责赔偿。

- （七）维保供应商维修保养结束须按采购人要求及时填写相关记录，所更换的材料须填写 清楚、应急维修须填写急修任务单，包含报修时间、到达时间、完工时间、故障原因、更换配 件等。发生电梯困人时，在救出人员后须详细填写困人原因及救出时间，并且提交事故报告及 保障预防措施建议等。

- （八）所有维修保养记录须由采购人监护人员签字确认，整理后交采购人存档，维修和更 换零配件须由采购人确认，所更换的旧配件应及时交采购人。

- （九）制定应急措施和救援预案，每半年针对所维保的不同类别(类型)电梯进行一次电梯 困人应急演练和培训，并提交相关记录归档。

- （十）由于维保供应商维保不当等原因造成的电梯故障和配件损坏，维保供应商无条件免 费修复，并经采购人认可。

- （十一）维保供应商应设有配件库，应储备与本次采购相同型号电梯的配件，并接受采购 人随时对配件情况的检查。

- （十二）维保供应商维修保养(不含大修改造)所需的全部耗材（机油、润滑油、润滑脂、 清洁材料等）及所有的零配件包含在合同总价中（人为原因除外）。对于采购人自行采购的配 件，维保供应商免费更换，配件质量采购人负责，由维保供应商提供的零配件自更换投运之日 起 2 年内实行质保，在此期间发生的所更换的零配件损坏，由维保供应商无条件的免费更换， 并且 2 年质保期限重新开始计算。

- （十三）电梯需大修或改造的，由维保供应商提供书面报告和维修方案交采购人确认。采 购人根据公司相关规定予以实施，所产生的人工费、材料费、调试费等另行签订合同进行约定。 大修和改造的范围根据国家标准和地方规定确定。

- (十四)维保供应商须随时听取采购人的工作反馈和建议，对电梯运行存在的故障及安全  隐患须及时书面通知采购人，并分析和提供解决方案。当存在的故障严重影响电梯安全运行时， 须及时通知采购人暂停使用。

- （十五）维保供应商须备齐电梯、立体停车库正常运行所需的备品备件，确保电梯、立体 停车库发生故障维修时配件供应的及时性。

- （十六）维保供应商在合同期内因电梯、立体停车库维保质量问题遭到采购人投诉三次及 以上，采购人有权单方终止合同。

- （十七）采购人有重大活动时，维保供应商须安排专业技术人员在现场提供全程保障服务。

- （十八）维保供应商对施工安全负责，在施工中自身所发生的设备及人身安全事故，由维 保供应商自行负责。造成采购人或者其它第三方人身伤害、伤亡或经济损失，由维保供应商负 责赔偿并承担相应责任。

- （十九）维修保养标准：

- 1、保持机房通风良好，门应有锁；

- 2、轿厢内照明、通风良好、应急电源及报警装置工作正常；

- 3、曳引机无漏油，曳引绳在同一平面工作，曳引轮槽无磨制动器动作灵活、可靠；

- 4、限速器、安全钳、极限开关等各项安全保护开关工作可动作灵敏；

- 5、各导体之间和导体对地绝缘良好；

- 6、层门地坎与轿门地坎水平距离不大于 35mm；

- 7、楼层显示、召唤按钮齐全且工作正常；

- 8、电梯运行时各机构和电气设备无异常振动或撞击，运行平稳，客梯要求舒适感良好；

- 9、机房、轿顶、底坑清洁干净，设备见本色；

- 10、协助使用单位做好机房防范措施。 （二十）电梯暴雨应急预案

- 1、 目的

- 出现灾难性暴雨天气时，提前采取有效的措施，对电梯设备的财产损失降到最低程度。

- 2、 职责

- 遇到恶劣天气前：提前关注天气情况，一旦发现恶劣天气，提前把电梯开到顶楼，断电， 停止运行。

- 遇到恶劣天气中：加强现场巡查，配合物业做好排水的措施。

- 遇到恶劣天气后：增加人员，全力配合物业做好排水工作，统计因进水损坏的电梯配件，以最快速度更换配件，对电梯间进行安全检查后，方可开放运行。 （二十一）突发疫情应急预案

- 出现突发疫情，遇有小区、道路封锁等情况，第一时间与采购人联系，并积极申领通行证， 必须保证项目必要的维保工作，必要时安排人员驻场做好项目维保。

- （二十二）其他

- 1、所有涉及省市特种设备安全监督检验研究院现场检测检验费用由维保供应商承担。

- 2、维保供应商必须保证每年维保工时不低于 2500 工时,并且维保供应商必须提供 24 小 时响应服务，接到报修电话后须 30 分钟内赶到现场。发生困人事件须 20 分钟内赶到现场， 到达现场后 10 分钟内解救出被困人员。电梯故障停梯时间不得超过 24 小时，如有特殊情况 （电梯重大配件损坏需更换、发生事故需安全评估）停梯不得超过 3 天。

- 3、维保所需耗材全部由维保供应商提供（每部电梯每年使用的机油不得低于 6 升），所 需零部件由维保供应商提供。确需更换由采购人承担的零部件时，维保供应商应及时写出书面 说明，由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。

- 4、参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和 安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人、财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中， 正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购方相关工作人员的人身和财产的安全。

- 5、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。 因维保施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购方相关工作人 员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。

- 6、维保供应商在年度维保合同履行完毕后，应将年度使用配件、耗材清单等相关技术台 账报采购人处。

- 8、维保供应商必须要服从采购人及采购人指定的管理代表（物业公司）的日常管理，如 做好周工作报送、配合疫情防控管理、参与大楼日常安全巡查等。

- 9、除规定维保程序外，维保供应商还需日常巡查，以保证电梯的正常使用，发现问题及 时解决。

- 10、维保供应商需定期提供扬州市市民服务中心电梯运行报告。

- （二十三）考核办法

- 维保供应商须遵守采购人制定的考核办法。

- 扬州市市民服务中心电梯维保考核评分细则（暂行）如下，采购人可根据实际情况另行调整。

电梯维保考核评分细则

- 一、维保工作计划性（15分）：

- 1、维保单位必须在每月25日前，向设备使用、管理单位（政务综合服务中心）提交次月维保计划。月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到的效果、参加人员名单。未按要求提交月度维保计划每次扣3分。

2、维保单位每次维保工作必须按计划排定时间，严格按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知设备使用单位，并同时提交顺延后的维保日期，经设备使用单位书面同意后方可变更。未按质按量按计划进行维保的扣3分。

二、维保工作时效性（15 分）：

- 如设备出现紧急故障，接到使用单位通知后，维保人员必须在合同约定时间（30分钟）内到达现场处理突发事件。有一次迟到扣3分。

2、如设备出现紧急故障，必须确保系统24小时内能恢复正常（需要更换部件的、需厂家解决的或不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。有一次处理不及时扣3分。

- 维保作业规范性（50分）：

- 1、维保单位维保人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（维保单位与物业各一份）。同时物业将对维保情况按照记录进行随机抽查，如发现维保作业与月度计划不符或作业未达标，每发现一次扣2分。

- 2、维保单位的维保人员必须按月度制定的计划实施保养作业，必须以合同附件里的保养项目表作为范围依据，确保100%无漏点漏项，如已排定计划实施维保的电梯设备设施和项目，维保单位无正当理由或事先书面通知设备使用、管理单位，出现维保工作漏做或未做，每次每项扣2分。

- 3、每次维保作业中涉及配件更换的，应将更换的配件型号、数量记录清楚，并交由物业管理人员签字确认。每发现一次不符项扣2分。

- 4、维保单位更换的零配件必须为性能可靠、质量合格的产品，如所提供的配件因质量问题在正常使用期限内再次损坏，每次扣2分。

- 5、维保单位进行维保作业时必须放置安驻市民中心各甲方单位的反馈意见（根据反馈表得分按比例换算）安全围栏。如有疏忽每次扣2分，同时由此导致意外事件，全部责任由维保单位承担。

- 6、维保单位提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。电梯设备设施通过定期的维保，必须达到相关技术要求正常使用、运行。因维保不当导致电梯故障，较长时间不能使用该电梯引起用户投诉，每次扣2分。

- 四、其他（20分）：

- 驻市民中心各甲方单位的反馈意见（根据反馈表得分按比例换算）

- 一票否决：

- 维保单位在合同期内因电梯维保质量问题遭到采购人投诉三次及以上的；

- 采购人有重大活动时，应采购人要求，维保单位安排专业技术人员在现场提供全程 保障服务，未安排或保障不到位造成后果的；

- 发生责任安全事故，造成人员财产损失的。

- 满分 100 分，95 分合格，考核评定由电梯维保管理考核小组具体负责。每季考核平均分达到 95 分以上（含 95 分）为合格，该季服务费全额支付；每低于 1 分，该季应支付管理费扣除 1%。

- 附：半月、季度、半年和年度维保项目（内容）和要求

- A1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保 护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿 门 防 撞 击 保 护 装 置 (安 全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁 能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

- A2  季度维保项目（内容）和要求

- 季度维保项目（内容）和要求除符合 A1 半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合 表 A2 的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造 单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装 置 | 工作正常 |

- A3  半年维保项目（内容）和要求

- 半年维保项目（内容）和要求除符合 A2 季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合 表 A3 的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承 部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合 处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合 A3 半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合 表 A4 的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位 要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力， 必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器 安全钳 联动试验 (对 于使用年限不超过 15 年的限 速器，每 2 年进行一次限速器 动作速度校验；对于使用年限 超过 15 年的限速器，每年进 行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试 验 | 工作正常 |
| 10 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

- （1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容） 可适当进行调整；（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试，试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

- （3）维保基本要求，规定为“符合标准 ”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家 标准的应当符合行业标准、企业标准；

- （4）维保基本要求，规定为“制造单位要求 ”的，按照制造单位的要求，其他没有明确 的“要求 ”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为成交候选人。本项目推荐中标候选人3家。

- 政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10 分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋 商报价)× 10×100%（保留二位小数）。 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有 可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供 书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员 会应当将其作为无效响应处理。 |
| 服务承诺及服 务响应时间 （8 分） | 根据维保计划完备、工作安排及服务应急响应时间等方案进行综合打分。 响应及时，工作安排妥当、计划完备得 8 分；计划完备，响应稍缓，工作安排较妥 当得 5 分；响应不够及时，工作安排存在瑕疵得 2 分；工作安排不可行、不合理或 未阐述的不得分。 |
| 日常维保服务 方案 （8 分） | 根据维保方案的详细程度、针对性、可操作性及对磋商文件的响应程度进行综合打分。 维保方案详细全面，针对性强，可操作性强，响应程度高得 8 分；维保方案全面略 有欠缺，针对性、可操作性比较强，响应程度比较高得 5 分；维保方案基本合理但 描述内容简单、不详细全面，得 2 分；维保方案针对性不强、可操作性不强、不可 行、不合理或未阐述的不得分。 |
| 服务质量的保 证措施 （8分） | 根据维保服务有详细的质量控制并保证措施进行综合打分。 对维保服务有详细的质量控制并保证措施得当得 8 分；对维保服务质量控制并保证 措施较合理得当得 5分；对维保服务质量有基本详细的控制但保证措施存在瑕疵、 不详细全面，得 2 分；对维保服务没有详细的质量控制、没有保证措施、措施不可 行、不合理或未阐述的不得分。 |
| 管理制度 （8分） | 管理制度科学、严密、合理，描述详细且针对性强得 8 分；管理制度较科学、较严 密、较合理，描述较详细，得 5 分；管理制度基本合理但描述不全面详细，描述简 单，得 2 分；管理制度不科学、不严密、不合理、没有针对性或未阐述的不得分。 |
| 应急响应方案 （8分） | 应急响应方案要科学、严密、合理，描述详细且具有针对性。 应急响应方案科学、严密、合理，描述详细且针对性强得 8 分；应急响应方案较科 学、较严密、较合理，描述较详细得 5分；应急响应方案基本合理但描述不全面详 细，描述简单，得 2 分；应急响应方案不科学、不严密、不合理、没有针对性或未 阐述的不得分。 |
| 电梯安全技术 档案方案 (7分） | 供应商提供电梯安全技术档案方案，能建立健全的电梯安全技术档案。 建立电梯安全技术档案，档案资料齐全、详尽、规范得 7 分；建立电梯安全技术档 案，档案资料较齐全、较详尽、较规范得 4 分；建立电梯安全技术档案，但档案资 料不够规范、存在瑕疵，得 2 分；档案资料不齐全、不详尽、不规范或未阐述的不 得分。 |
| 撤场方案 （6 分） | 根据合同终止后的撤场方案，包括维保质量的验收、维保工作的交接、维保资料的 交接等方案进行综合打分。 撤场方案科学合理性、针对性强得 6 分；撤场方案较科学、较合理、较有针对性得 强 4 分；撤场方案基本合理但描述内容简单、不详细全面，得 2 分；撤场方案不科 学、不合理、针对性不强、不可行或未阐述的不得分。 |
| 企业维保星级 （5 分） | 供应商具有省级及以上行业主管部门颁发的有效期内的维保单位星级证书的：五星 得 5 分，四星得 3 分，三星得 1 分，二星及以下不得分。（提供证书原件扫描件上传） |
| 体系认证证书 （3 分） | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项有效证书得 1 分，满分 3 分。（提供证书原件扫描件上传） |
| 维保团队 （8 分） | 1、本项目配备的项目负责人：同时具备特种设备(电梯)操作证和高级工程师，得 4 分；同时具备特种设备(电梯)操作证和中级工程师，得 2 分。（提供项目负责人的 相关证书或证明材料、以及供应商至少一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描件上传）。 2、供应商为本项目配备固定维保团队：维保人员持有特种设备(电梯)操作证，每有 1 个得 1 分，满分 4 分。（提供维保人员的相关证书、以及供应商至少一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描件上传）。 注 1：以上人员不重复计分。 |
| 项目业绩 （10 分） | 2021年 1 月 1 日（时间以合同签订时间为准）以来，供应商承担过的类似电梯维保 业绩，有 1 个得 2 分，满分 10分。（须提供合同原件扫描件上传） |
| 售后服务机构 （6 分） | 供应商承诺成交后设有安装及售后服务驻点办公场所，且在质量技术监督局备案得 6 分。（提供承诺书原件，如若成交后不按承诺书履行服务， 按照供应商提供虚假材料谋取成交处理，采购人可立即终止合同） |
| 备件库设立 （5 分） | 供应商承诺成交后在设立备件库以保障维保服务的及时性得 5 分；不设立备件库的不得分。 （提供承诺书原件以及详细备件明细表，原件扫描件上传 。如若成交后不按承诺书 履行服务，按照供应商提供虚假材料谋取成交处理，采购人可立即终止合同） |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、磋商响应报价表

十四、主要标的信息

十五、其他

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于___ _年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、磋商响应函

致：（扬州筑苑工程招标咨询有限公司）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、磋商响应报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 | 是否为中小企业 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： （人民币：元） 小写： （人民币：圆） |  |
| 备注 |  |  |

日期：    年   月    日

磋商响应报价明细表

投标报价时，人工工资低于扬州市最低工资标准及社会保险未全员缴纳（已退休人员除外）测算的作无效报价处理。

十四、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

十五、其他