编号：JSZC-321000-JSWC-C2024-0070

2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目竞争性磋商文件

采  购  人：扬州市公路事业发展中心

采购代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

发 放 日 期： 2024年12月20日

目 录

第一章 江苏唯诚建设咨询有限公司关于扬州市公路事业发展中心2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目的竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法及评审标准	69

第六章 竞争性磋商响应文件格式	72

第一章 竞争性磋商采购公告

受扬州市公路事业发展中心的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬州市公路事业发展中心2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2024年12月31日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSWC-C2024-0070

2.项目名称：2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：353.51万元。包1：预算152.7万元；包2：预算200.81万元；

5.最高限价：353.51万元。包1：最高限价152.7万元；包2：最高限价200.81万元；投标报价不得高于各包最高限价，否则作废标处理

6.采购需求：截止到2024年12月底，全市普通国省道部分路网监测设施日常维护合同将到期。为保证路网监测设施正常运转，计划启动2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目采购.具体详见采购文件第四章

7.合同履行期限：一年

8.本项目不接收联合体响应。

9.本项目不接收进口产品响应。

10.投标供应商可以同时投标2个包，但最多只能成交1个包，开标、评标、定标顺序包1至包2。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 供应商近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅苏财购【2020】52号文规定，本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中：软件和信息技术服务业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年11月31日14点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间：2024年11月31日14点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市公路事业发展中心

地    址：扬州市史可法路50号

联 系 人：汤祺祺

联系方式：0514-87627403

2.江苏唯诚建设咨询有限公司信息

地　　址：扬州市维扬路106-1号19楼

联 系 人：王云

联系方式：0514-87880638-8010

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-JSWC-C2024-0070号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏唯诚建设咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由采购人支付代理服务费。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

扬州市政府采购合同（服务)

项目名称：2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目

项目编号：JSZC-321000-JSWC-C2024-0070

甲方：（买方）扬州市公路事业发展中心

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

甲、乙双方根据江苏唯诚建设咨询有限公司2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目采购文件磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品名称

1.1 项目（产品）名称：2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目采购

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许成交人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8、服务期

8.1 服务期     年。（自验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、支付方式

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后1个月内，甲方进行合同付款履约审查，通过审查甲方自收到乙方提供的发票之日起10个工作日内支付至合同总价的30%；实施半年后，甲方进行合同付款履约审查，通过审查甲方自收到乙方提供的发票之日起10个工作日内支付至合同总价的60%；项目实施结束，甲方进行合同付款履约审查，通过审查甲方自收到乙方提供的发票之日起10个工作日内支付完合同剩余费用。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 双方的权利和义备

12.1甲方权利与义务：

12.1.1配合乙方做好工程实施、运行维护相关协调工作。

12.1.2按合同要求对承包人的工作情况进行检查考核。乙方严重违约的，甲方有权解除合同，由乙方承担相关损失。

12.1.3按照合同及时支付费用。

12.1.4若因原设备供应商维护服务质量差、违约等导致监测设施维护受到较大影响，甲方有权指令乙方更换设备供应商，乙方保证更换期间正常传输运行。

12.1.5由于甲方原因引起的本地终端物理位置变更、需要进行网络线路调整时，甲方应提前10天通知乙方。网络线路调整涉及的具体事宜，由甲乙双方的承办机构协商确定。

12.1.6由于甲方业务需要进行网络扩容，新建大容量的传输通道时，甲方应向乙方提供网络扩容调整计划。乙方需根据实际情况与甲方进行协商，采取相应措施，以及时满足甲方需要。

12.1.7甲方在项目实施过程中，应定期将使用情况和除保密数据以外的相关数据同乙方交流，以保证业务的开展和使用的顺畅。

12.1.8甲方对乙方实施传输通道线路接入提供必要的配合和支持，应无偿提供安装相关设备所需的机房环境、电源和空调。

12.1.9甲方不得将线路用于传输各类违法信息，否则乙方有权终止合同并要求甲方承担违约责任。

12.1.10甲方保证遵守国家有关法律、法规，不传播非法内容或泄露国家机密，不允许操作国家及工业信息化部不允许的业务等，否则，甲方将承担其行为所引发的一切责任。

12.1.11甲方如果改变业务的用途，需要提前通知乙方并重新签署业务合作合同。如发现甲方擅自改变业务的用途或者业务设置，违反国家及工业信息化部的相关规定，乙方有权立即暂停甲方的数据专线 业务，甲方有义务立即整改并配合乙方及相关部门追查出现问题的原因和责任人。甲方如不整改，乙方有权提前终止合同，并要求甲方承担违约责任。

12.2乙方权利与义务：

12.2.1乙方应承诺成交后在扬州设立专门维护机构，配备3名及以上有实际运维经验人员，配备车辆，以便及时响应维修保障服务。乙方须投入投标时承诺的维护人员、维护设备材料、备品备件，乙方如有人员变动应提前申请甲方同意。专业维修维护人员如遇休假等情况不能正常进行维修维护服务时，乙方须经甲方同意后安排其他人员进行专业维修维护工作。乙方须提供投标时承诺成交后提供的技术授权等相关资料。乙方应每天监测所有委托维护设备工作情况，出现问题后应及时修复，同时向甲方报备。

12.2.2为保障维护不断档，点位原网络运营商、原设备供应商等原则上不作更换，若需更换，需经乙方书面提出申请，报甲方同意后，实施更换，乙方须保证更换期间正常传输运行。乙方须加强网络设备服务等管理，完善技术支持与服务约定，否则，产生的不良后果由乙方自行承担。若因原网络运营商、原设备供应商维护服务质量差、违约等导致监测设施维护受到较大影响，乙方有权书面提出申请，报甲方同意后，实施更换，乙方须保证更换期间正常传输运行。

12.2.3负责定期组织对有关人员的技术培训。按照甲方通知，组织一次全市路网相关人员培训，相关会务费、食宿费等费用纳入合同总价，不单独支付与计量。

12.2.4采取必要的安全防护措施并对维护人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要负责人负责安全工作，确保维护人员和车辆、设备的安全。产生不良后果均由乙方承担。

12.2.5作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道。乙方在维护过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。乙方应在整个维护期间对其为本合同工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在本合同总额价中，甲方不单独支付。

12.2.6乙方上路作业应按规定办理相关手续，遵守公路的有关规定，服从公安、路政等部门的管理，自觉保护维护公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环保和施工噪音等管理规定（江苏省交通运输厅工程质量监督局《关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知》（交质公[2016]35号、并满足《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》、《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》第90号、《扬州市交通建设项目工地扬尘污染防治管理办法（试行）》（扬交质〔2022〕5号）及《省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48号）文的要求，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

12.2.7本维护项目禁止转包或违法分包。

12.2.8经甲方认定不在合同约定范围内引起的故障，期间产生的数据中断时间不计入乙方考核范围。

12.2.9维护合同结束前，乙方提供系统完整的自检报告（包括且不限于设备数据质量、运行情况、立柱、 机箱、基础、线缆、安全评价、维护工作评价及建议等），甲方按照合同相关维护要求进行检查，并纳入考核。乙方须按要求整改。

12.2.10乙方应当依据《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）、《关于印发<江苏省超过法定退休年龄人员和实习生参加工伤保险办法>的通知》（苏人社规〔2020〕6号）规定，项目实施前，以项目为单元参加工伤保险，按工程合同总造价的 1‰（如遇政策调整，以人社等部门的最新规定为准），并一次性缴纳到项目所在地的工伤保险经办机构。如果乙方办理不及时，甲方有权直接办理，其费用由甲方直接扣回，乙方还须按合同条款向甲方支付违约金。工程项目工伤保险期限从维护开始之日起至维护结束之日止（合同工期）。

12.2.11乙方在合同实施期间，应按照国家、江苏省、扬州市及甲方规定，按照节能、环保的原则维护，制定相应的保障措施，因此产生的费用包含在合同总价中，发包不单独计量与支付。

12.2.12乙方应规范路网监测设施相关平台权限管理、密码管理，规范设备接口、远程监测等。确保路网监测设施网络安全。

12.2.13乙方负责提供履行本合同项下服务所需的基础网络支持，并确保本合同项下服务的正常进行。

12.2.14乙方负责提供透明传输通道，承担应用层设备（如：路由器）之前的所有投资（包括光端机、列架等）；有关应用层设备的新增与改造由甲方承担，乙方可配合提供组网建议并协助甲方做好相关工作。乙方向甲方提供的数据专线服务所涉及的传输设备及光缆的产权属于乙方，乙方保证维护段落的正常运行，进行日常维护和保养，同时甲方需配合乙方进行相应的维护工作。

12.2.15乙方从事设备安装、维护等工作，需由乙方人员携带相关证件及单位证明，与甲方相关部门联系并办理相关手续，甲方应及时提供相关配合。

12.2.16乙方保证本合同所涉及的传输通道为甲方专用，带宽独享。

12.2.17乙方根据自身网络的发展状况，需变动本合同项下的服务应用方案、修改通信接口和调度其它通信资源时，应事先书面向甲方提出相应的变动建议，且该变更不应损害甲方的利益。

12.2.18乙方对外场设施网络线路维护时，必须用专用钥匙打开设备箱门，不得以任何理由暴力开箱门。维护完成后须整理好设备线缆并锁好箱门。如造成设备损坏，乙方不能证明非乙方原因造成的，甲方有权从本合同中扣除甲方的经济损失费。

12.2.19乙方须对自身的数据专线进行通断监控，发现问题或故障应主动反馈告知甲方。

12.2.20乙方数据专线接入必须按甲方要求进行安装和理线，保证充足的维护备件。

12.2.21乙方必需安排专人完成本合同的履约工作，负责处理甲方《扬州市普通公路外场感知设施运维管理平台》故障派单处理。

12.2.22乙方每月进行合同内通讯线路自检，完成线路故障处理汇总统计，形成报告反馈给甲方。乙方在每期付款发票送达前应向甲方提供本月网络线路的运行状况信息和自检报告。

12.2.23乙方派员参加甲方组织召开的相关工作会议。

12.2.24乙方在数据专线租用服务交接时，有义务配合甲方和下一服务期成交方做好数据专线割接工作。

12.2.25乙方配合甲方处理数据专线接入到甲方设备后出现的各类问题。

12.2.26乙方指定专人负责监视监控路网监测设施断电（多状态）监测系统，发现异常后及时主动进行处置 处理。断对电（多状态）监测软件进行必要的升级、漏洞修复，以满足甲方的管理使用要求。保证内网离线地图更新工作，负责离线地图内网服务器升级和离线地图后期维护工作，确保平台正常使用。及时更新完善基础数据信息。

十三、交付和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据磋商文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务

14.1 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方执壹份。

| 甲方：扬州市公路事业发展中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：扬州市史可法路50号 | 地址： |
| 法定代表人： 联系电话： | 法定代表人： 联系电话 |

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目内容：

本项目主要是承担2025年度扬州市普通国省道路网监测设施日常维护项目数据质量、系统、设备、 杆件、机箱、基础、供电、网络、安全运行、基础信息等一体化运行维护工作。

1.维护范围：

包1：143处视频、24处一类交调、7处车检、9处情报板、3处上云监测设施的的数据质量、系统、设备、杆件、机箱、基础、供电、网络、安全运行、基础信息等一体化运行维护工作。

包2：209处视频、32处一类交调、17处车检、3处情报板、3处上云监测设施的的数据质量、系统、设备、杆件、机箱、基础、供电、网络、安全运行、基础信息等一体化运行维护工作。

2、维护方式：工程技术人员上门服务。

3、维护内容：维护内容主要包括一类交调站、车检器、情报板、气象监测设施的数据、系统、设备、杆件、机箱、基础、供电、网络、安全运行、基础信息等一体化运行维护工作；市、县路网中心的视频上云、情报板接入服务。（除供电部门停电、甲方系统平台自身问题、不可抗力外，为保证正常运行涉及的全部维护内容均由乙方负责）。

3.1路网监测设施日常维护（含设备风险）：

①内场设备

包括路网监测接入配套设备设施，如NVR、硬盘、交换机等，负责除不可抗力因素之外的维修更换工作。

②前端系统

交调、视频监控、车检器：设备、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷及接地系统、供电保障 （含电表、供电设备、供电线路、架电线杆）。保证数据正常传输，运行状态、数据质量符合交通运输部、省交通运输厅公路事业发展中心及扬州市公路事业发展中心相关规范和要求。

可变情报板：显示屏体、控制器、串口服务器、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷及接地系 统、供电保障（含电表、供电设备、供电线路、架电线杆）。保证在相关平台正常发布信息，运行状态、 数据质量符合交通运输部、省交通运输厅公路事业发展中心及扬州市公路事业发展中心相关规范和要求。

③平台系统

路网监测设施所涉及到的视频监控平台系统、交调平台系统、运维管理平台系统、情报板平台系统等 系统中要求的基础数据，及平台系统升级改造涉及的对接工作。建立相关资料档案，按要求及时更新完善 （如经纬度等）。

3.2路网监测设施供电线缆维护：

负责供电电表（含电表）至设备机箱之间的供电管线、架电线杆的排查、检修、维护工作（除不可抗力引起的故障之外的所有故障的维护修复）。

3.3断电（多状态）监测设备系统维护（含设备风险）：

本维护服务内容包括乙方对路网监测设施断电（多状态）监测设备的维修、更换、新增、拆除，为完成监测数据传输所涉及到的软硬件维护等全套服务，保证系统的可靠工作、数据通信传输正常。主要内容如下：

①设备硬件的维护

保证终端设备数据通信传输正常、通信程序数据收发正常；

2）乙方为甲方提供设备的更换、维修及拆除服务。

②路网设施工作状态数据库

1）开放数据库表结构并根据业主的需求及时修改完善。

2）提供其他业务系统对设备工作状态数据库调用的技术支持。

③其他要求

1）所有设备安装均应符合外场监测设施管理部门相关要求。

2）按甲方要求做好断电（多状态）监测数据接入运维管理平台，做好平台对接工作，保证正常使用，保证网络安全。

本合同内断电（多状态）监测所有软硬件设施的损坏、丢失等影响系统正常运行的情况，均由乙方负 责恢复正常,费用包干使用，因设备损坏产生的更换费用甲方不再单独支付。

4.维护考核要求：

保证数据采集正常传输，运行状态、数据质量符合交通运输部和省交通运输厅公路事业发展中心相关 规范和要求。做好系统软、硬件检测、维护更新、故障排除、系统升级等。保证路网监测设施正常运行状 态。保证路网监测设施外场设施的网络和信息安全，防止网络入侵和不良信息发布。保证路网监测设施设 备、杆件及其附属设施安全运行，做好防雷接地、防漏电等，严禁发生安全事故。 故障须在24小时内完成修复并上线运行。

所有点位的级联电力（含私户供电电源）和网络的设备、线缆等全部由接入（借用）使用的一方负责 排查维护；如特殊点位排查不出故障原因，需要乙方申请与其他相关单位共同去排查处置，并各自出具证 明。如乙方出具证明与最终实际不符，或者乙方未主动申请联合排查处置，所有后果由乙方承担，并进行 服务履约信誉考核；由于乙方增加、更换的设备、线缆引起的故障，均由乙方负责协调至此点位恢复正常；如设备被盗，乙方需要按照规定时间及时上报，如延迟上报，后续恢复由乙方负责；设备被盗后，乙 方要牵头及时拿出恢复方案并组织实施；乙方按时校准设备采集准确性，并定时向甲方汇报数据调试结果，每天核查后台设备数据，如缺失、不正常，及时维护；情报板故障或者屏幕区域显示不完整，乙方及 时维护、更换，按照甲方要求按时完成设备开关、信息发布等任务。乙方反馈电力不稳定情况，需24小时内提供第三方现场检测情况说明并签字盖章，如最终与事实情况不符，后续恢复由乙方负责，产生后果全部由乙方承担，并从严履约考核。

保证断电（多状态）监测设备系统数据采集正常传输，数据质量符合交通运输部和省交通运输厅公路 事业发展中心相关规范和要求。做好断电（多状态）监测系统软、硬件检测、维护更新、故障排除、系统 升级等。保证本协议涉及设施的网络和信息安全，防止网络入侵和不良信息发布。保证设备安装牢固，安全可靠，保证本协议涉及设施设备及其附属设施安全运行，做好防雷接地、防漏电等，严禁发生安全事故。

采购人根据部省市平台系统统计及通报或简报、第三方检测报告，进行履约考核。经乙方佐证申请，采购人评估，认为本项有关指标不达标的原因，不是乙方的责任或者乙方责任较轻或者有其他特殊情况的，不予扣减合同费用。否则，甲方有权按照相关系统、检查等考核结果扣除费用。

（1）乙方每日对所有站点至少系统巡查1次，及时主动排查、24小时内修复故障，单个设备(交调、视频监控、车检器、情报板)当月在线率达95%以上（即设备当月累计离线时长不得超过36小时）。若单个设备单次故障每超期1天，或单个设备当月累计离线时长每超期1天，每多1天，甲方有权扣除300元（按费用高者扣除）；若单个设备当月发生故障2次及以上，每多1次，甲方有权扣除300元；若单个设备当月累计离线时长超过7天（168小时），或者单个设备当月发生故障4次及以上，甲方有权按照《江苏 省公路水运工程服务类单位信用评价实施细则》等相关文件履约行为考核“未按照合同全面履行合同义务”等条款，每发现一次扣5分，满分40，扣完为止。（以上不足1天，按1天计算）若情报板无法正常通过平台远程发布信息，乙方为第一维护责任人，须统筹协调、及时排查修复，否 则，对其从严履约考核。

（2）交调设备每月在线率达100%。设备数据每月完整率达98%以上、及时率达99%以上，异常率和24小时零流量率1%以下。数据质量保持设备流量95%以上、车速精度在95%以上、车型精度在90%以上。根据部省市平台系统统计及通报或简报、第三方检测报告：

A、在线率在100%以下、完整率在98%以下、及时率在99%以下，异常率和24小时零流量率1%以上的，每出现一次扣除500元。

B、流量、车速、车型精度指标不达标但在70%以上的，1个指标一次扣除1000元；误差在70%以下的， 1个指标一次扣除3000元。

C、若数据质量不达标，设备指标位列全省后五名的，1个指标一次扣除5000元。（若有重复， 以此项为准）

D、被上级部门通报的其他问题，每发生一次扣除500元。

若单个交调设备流量、车速、车速精度其中一项在60%以下，采购人有权按照《江苏省公路水运工程服务类单位信用评价实施细则》等相关文件履约行为考核“未按照合同全面履行合同义务”等条款，每发现一 次扣5分，满分40，扣完为止。

（3）车检器数据质量流量、车速精度保持在90%以上，车型精度保持在85%以上。

若单个车检器设备流量、车速精度在90%以下，车型精度在85%以下，甲方有权对每个站点每个指标扣 除500元；若单个车检器设备流量、车速、车速精度其中一项在60%以下，甲方有权按照《江苏省公路水运 工程服务类单位信用评价实施细则》等相关文件履约行为考核“未按照合同全面履行合同义务”等条款， 每发现一次扣5分，满分40，扣完为止。车检器实际状态与平台不符，乙方主动与平台维护人员协调排查解决。

（4）断电（多状态）监测设备故障在24小时内修复，否则，单个设备单次故障每超期24小时（不足24 小时的按24小时计），甲方有权扣除300元。

（5）每月3号前向甲方提交上月故障及排除情况汇总表，采用纸质文件（附电子档）由项目负责人当 面、书面报甲方。汇总表包括故障站点、时间、原因、详细处置过程、恢复时间、累计故障时间等详细信 息（含设备设施、供电、网络、断电监测等全部内容），不得迟报、漏报。每季度末对所有站点设备运行 情况进行1次定期巡检和保养。巡检内容包括站点名称、巡检时间、发现问题、设备运行状况、数据精度、 详细处置过程、保养情况等信息（含设备设施、供电、网络、断电监测等全部内容）。每季度首月8号前， 由项目负责人当面、书面报甲方，不得迟报、漏报。不符合以上任一要求的，每发现一次，甲方有权扣除4000元。

（6）其他维护质量完全符合《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》苏交公路网﹝2018﹞186号文的要求；按照省、市公路部门规范及要求，及时更新完善基础数据信息，每发现1处未按要求填写，甲方有权扣除200元；严格落实省中心、市中心的数据核查整改要求，及时上报整改报告，每拖延1天，甲方有权扣除500元。

（7）服务范围内所有路网外场监测设备、路网中心及机房设备等故障需要维修或者更换零配件时，承包人应自行采购更换，更换后总体性能不得低于在用设备，并满足江苏省交通运输厅公路事业发展中心相关要求。如需更换设备，应报发包人同意，更换设备单点费用3000元以下自行承担，费用3000元以上另行与发包人结算，但因维护造成的设备损坏应由成交供应商负责。

（8）成交供应商应承诺对更换的新设备按照质保期的要求进行质保，该成交供应商服务期满但仍属于质保期内的设备，设备维修更换所产生的费用由该成交供应商承担。

（9）每个维护单位需保证配备1名维护人员提供7*24小时服务（工作日及应急时期），专职履行路网监测设施系统巡检、数据质量分析、故障维修及现场巡检等服务，服从甲方的管理，遵守各项规章制度及工作纪律。成交人须保证7*24小时服务人员的稳定性，用工符合《劳动法》等法律法规，按规定办 缴纳“五险一金”等，保障劳动者合法权益。

（10）本次采购人设定10万元人民币暂估价/包，用于对采购人故障责任风险范围的路网运行监测设施损坏设备的维修及更换工作，投标人投标报价时不得修改。 在合同实施过程中，承包人应按采购人要求将维修及更换工作内容及费用书面报采购人审批，经采购人同意后方可实施，费用经审计后按实计量支付。

（11）维护单位负责自行储备一定数量的常用备品备件，保障维护工作的及时开展，备品备件数量由维护单位自定。

（12）其他违约行为严格按照《江苏省公路水运服务类单位信用评价实施细则》苏交规〔2020〕3号等相关现行法律、法规、规范和标准进行履约考核。

（13）严重违约情形

A、成交人中途单方面终止合同。

B、交调、车检器流量、车速、车型某一精度指标在60%以下的站点数量占维护总数的20%及以上。

C、任何一个公历月度，因成交人维护不力，造成单个设备在线率50%以下。

D、成交人方拒不履行合同相关要求，情节严重的。

E、信用评价累计扣减达40分。

对于出现以上严重违约情形之一的，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》等 对承包人进行履约考核，考核不得高于“中”，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行 政主管部门核实后计入承包人信用档案。

5.设施更新升级：

如路网监测设施主要设备及附属设施等损坏无法修复或存在安全隐患的，成交人负责免费为甲方更换，甲方不再另支付费用。

更换的设备原厂不再生产或不再销售的，成交人应提供原品牌厂家的升级产品，相关费用包含在合同总 价中，甲方不再另付费用。

6.甲方指令的其他维护内容：

根据甲方的其他要求，完成另外的维护工作，按市场价格据实计量，另行支付。

二、适用规范标准

承包人在开发及技术服务工作中必须使用下述法律、法规或行业管理规定(包括但不限于)：

1、《省交通运输厅公路局关于进一步加强全省路网监测设施数据质量管理工作的通知》（苏交公路网 [2017]282号）；

2、《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏交公路网[2018]186 号）；

3、《公路网运行监测与服务暂行技术要求》（2012年第3号公告）；

4、《江苏省干线公路视频监控系统建设技术要求（2019年修订版）》；

5、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

6、《江苏省主线公路通信专网总体建设要求》。

7、《中华人民共和国网络安全法》

8、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》  GBT22239-2019

9、关于印发《江苏省公路信息化工程网络维护管理指导意见》的通知交公技（2002）240号

10、 《公路交通情况调查设备 第1部分：技术条件》（JT/T 1008.1-2015）；

11、 《公路交通情况调查设备 第2部分：通信协议》（JT/T 1008.2-2015）；

12、 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254~50259-06）；

13、 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）；

14、 《低压配电设计规范》（GB-50054-2011）；

15、 《供配电系统设计规程》（GB 50052-2009）；

16、 《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）；

17、路网设备断电（多状态）监测通信协议满足JT/T808-2013协议；

18、新增和更换现场断电（多状态）监测模块能够对接采购方已有监测系统平台。

三、发包人财产清单

1.发包人提供的设备、设施：7*24小时服务人员办公场所包括计算机设施、办公桌椅、文件柜等。

2.发包人提供的资料：本项目相关资料需承包人自行收集并承担所有相关费用，发包人不另行支付费用。

四、承包人需要自备的工作条件

1.承包人自备的工作手册：如本项目必备的法律、法规、规范、标准等；

2.承包人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等；

3.承包人自备的交通工具：如出行车辆等；

4.承包人自备的安全设施：如交通安全标志标牌、锥桶、反光服、安全帽、安全鞋、手电筒等；

5.承包人自备检测仪器、设备、维修机械工具等；

6.承包人自备工作餐；

7.承包人应根据实际需要：

（一）自行搜集调查资料等工作；

（二）承包人现状调研。

五、维护工具(包括但不限于)：

工程车、登高作业车、电焊机、气焊机、光纤熔接机、冲击钻、开孔机、切割机、光缆连接工具、 电缆连接工具、示波器、光功率计、光衰减器、数字万用表、线缆测试仪、RCL测试仪、光时域反射仪、便携计算机、施工限速标志标识、锥筒、反光服、多用工具包等。

包1：

| 序号 | 名称 | 桩号（系统） | 建设时间 | 维护期时间 | 辖区 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S356江苏扬州邗江K293+100京杭运河大桥下行 | K293+100 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 2 | S356江苏扬州邗江K304+230建华大桥上行 | K304+230 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 3 | S356江苏扬州邗江K298+820八里交调站上行 | K298+820 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 4 | S356江苏扬州邗江K302+200扬溧高速瓜州出入口上行 | K302+200 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 5 | S356江苏扬州邗江K292+552京杭运河大桥下行 | K292+552 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 6 | S356江苏扬州邗江K290+700小夹江大桥下行 | K290+700 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 7 | S356江苏扬州邗江K301+400与S243交叉口下行 | K301+400 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 8 | S356江苏扬州邗江K300+200古运河大桥下行 | K300+200 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 9 | S356江苏扬州邗江K302+900扬溧高速跨线桥上行 | K302+900 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 10 | S28江苏扬州邗江启扬高速瘦西湖出入口 | / | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 11 | S437江苏扬州邗江K7+300与S356交叉口下行 | K7+300 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 12 | S437江苏扬州邗江K0+000沪陕高速扬州南出入口上行 | K0+000 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 13 | S437江苏扬州邗江K2+400古运河大桥上行 | K2+400 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 14 | S243江苏扬州邗江K2+950瓜洲汽渡上行 | K2+950 | 2018.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 15 | S611江苏扬州邗江K34+200宁启铁路与运河路交汇点上行 | K34+200 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 16 | S356江苏扬州邗江K281+900李典交调站中分带 | K281+900 | 2018.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 17 | S417江苏扬州邗江K1+700与新甘泉大道交叉口下行 | K1+700 | 2018.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 18 | S417江苏扬州邗江K0+152启扬高速扬州北出入口下行 | K0+152 | 2018.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 19 | S417江苏扬州邗江K7+150甘泉服务区上行 | K7+150 | 2018.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 20 | S356江苏扬州邗江K280+480与S461交叉口下行 | K280+480 | 2019.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 21 | S611江苏扬州邗江K31+700团结河小桥下行 | K31+700 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 22 | S611江苏扬州邗江K25+900姚槐岗下行 | K25+900 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 23 | S611江苏扬州邗江K9+000向阳河大桥下行 | K9+000 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 24 | S611江苏扬州邗江K32+400姚大岗向北300米下行 | K32+400 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 25 | S611江苏扬州邗江K21+000施庄下行 | K21+000 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 26 | S611江苏扬州邗江K10+410人民河中桥上行 | K10+410 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 27 | S461江苏扬州邗江K10+750杭集交调站中分带 | K10+750 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 28 | S611江苏扬州邗江K24+200北方寺大桥下行 | K24+200 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 29 | S611江苏扬州邗江K15+000公道河大桥下行 | K15+000 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 30 | S462江苏扬州邗江K4+400广陵新城交调站中分带 | K4+400 | 2017.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 31 | S356江苏扬州邗江K308+600扬仪界上行 | K308+600 | 2020.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 32 | S417江苏扬州邗江K8+700杨寿镇公路集村卫生服务站下行 | K8+700 | 2020.12 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 33 | S356江苏扬州邗江K275+110连济南线交叉口下行 | K275+110 | 2021年 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 34 | S461江苏扬州邗江K6+660田桥大桥南下行 | K6+660 | 2021年 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 35 | S461江苏扬州邗江K9+200沪陕高速杭集南出入口下行 | K9+200 | 2021年 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 36 | S417江苏扬州邗江K6+080甘泉交调站下行 | K6+080 | 2021年 | 2024.12 | 邗江分中心 | 视频 |
| 37 | S243江苏扬州邗江K2+950瓜洲汽渡上行 | K2+950 | 2018.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 38 | G328江苏扬州广陵K302+800龙川南路下行 | K302+800 | 2021.10.1 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 39 | G328江苏扬州广陵K304+200广州路下行 | K304+200 | 2021.10.1 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 40 | G328江苏扬州广陵K309+870廖家沟大桥上行 | K309+870 | 2019 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 41 | G328江苏扬州广陵K315+200运河南路立交上行 | K315+200 | 2015.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 42 | G328江苏扬州广陵K327+200公路站下行 | K327+200 | 2015 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 43 | G328江苏扬州广陵K329+500八字桥上行 | K329+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 44 | G328江苏扬州广陵K329+500八字桥下行 | K329+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 45 | G328江苏扬州广陵K329+700八字桥下行 | K329+700 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 46 | G328江苏扬州广陵K332+150人民路跨线桥西下行 | K332+150 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 47 | G328江苏扬州广陵K332+950人民路跨线桥西上行 | K332+950 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 48 | G328江苏扬州广陵K333+800七方中桥上行 | K333+800 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 49 | G328江苏扬州广陵K335+100金家中桥下行 | K335+100 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 50 | G328江苏扬州广陵K336+500金家中桥上行 | K336+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 51 | G328江苏扬州广陵K337+750科研二路跨线大桥上行 | K337+750 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 52 | G328江苏扬州广陵K339+100闵泰大道跨线桥上行 | K339+100 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 53 | G328江苏扬州广陵K340+000新城大桥下行 | K340+000 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 54 | G328江苏扬州广陵K341+500与S125跨线桥上行 | K341+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 55 | G328江苏扬州广陵K342+600新城大桥西下行 | K342+600 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 56 | G328江苏扬州广陵K343+600新城互通立交下行 | K343+600 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 57 | G328江苏扬州广陵K344+500石河桥大桥下行 | K344+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 58 | G328江苏扬州广陵K344+900石河桥西下行 | K344+900 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 59 | G328江苏扬州广陵K344+950工农路出口上行 | K344+950 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 60 | G328江苏扬州广陵K346+750万年大道上跨桥上行 | K346+750 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 61 | G328江苏扬州广陵K346+750万年大道上跨桥下行 | K346+750 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 62 | G328江苏扬州广陵K348+500浦东路大桥下行 | K348+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 63 | G328江苏扬州广陵K349+950胥浦河大桥下行 | K349+950 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 64 | G328江苏扬州广陵K352+050芍药园化工园区下行 | K352+050 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 65 | G328江苏扬州广陵K353+800汉金大道下行 | K353+800 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 66 | G328江苏扬州广陵K355+900安墩桥下行 | K355+900 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 67 | G328江苏扬州广陵K357+110长山路大桥上行 | K357+110 | 2021.12.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 68 | G328江苏扬州广陵K357+500长山路大桥上行 | K357+500 | 2021.1.31 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 69 | G328江苏扬州广陵K304+654芒稻河大桥下 | K304+654 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 70 | G328江苏扬州广陵K304+870杭集出入口上行 | K304+870 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 71 | G328江苏扬州广陵K306+700与S461交叉口上行 | K306+700 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 72 | G328江苏扬州广陵K309+870廖家沟大桥全断面 | K309+870 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 73 | G328江苏扬州广陵K309+900廖家沟大桥中分带 | K309+900 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 74 | G328江苏扬州广陵K314+000运河大桥下行 | K314+000 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 75 | G328江苏扬州广陵K314+200京杭运河大桥下 | K314+200 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 76 | G328江苏扬州广陵K317+200运河桥上行 | K317+200 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 77 | G328江苏扬州广陵K319+500古运河大桥下行 | K319+500 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 78 | G328江苏扬州广陵K321+500邗江路交叉口上行 | K321+500 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 79 | G328江苏扬州广陵K323润扬路交叉口上行 | K323 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 80 | G328江苏扬州广陵K326+640江阳路沪陕高速蒋王出入口下行 | K326+640 | 2019.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 视频 |
| 81 | G345江苏扬州邗江K353+970如意桥下行 | K353+970 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 82 | G345江苏扬州仪征K353+446与S417天扬线交叉口上行 | K353+446 | 2021年 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 83 | S418江苏扬州邗江K2+500金田交调站下行 | K2+500 | 2021年 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 84 | S125江苏扬州仪征K12+405G40上跨S125跨桥线下行 | K12+405 | 2016.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 85 | S125江苏扬州仪征K1+220S125与S356交叉口上行 | K1+220 | 2016.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 86 | S125江苏扬州仪征K16+850马集交调站上行 | K16+850 | 2015建2021改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 87 | S353江苏扬州仪征K163+998马集交调站中分带 | K163+998 | 2017.9 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 88 | G345江苏扬州仪征K357+130大仪镇王庄上行 | K357+130 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 89 | G345江苏扬州仪征K359+050扬州传化公路港下行 | K359+050 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 90 | G345江苏扬州仪征K364+450张家村村委会下行 | K364+450 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 91 | G345江苏扬州仪征K367+720香沟中心学校下行 | K367+720 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 92 | G345江苏扬州仪征K369+700苏皖省界下行 | K369+700 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 93 | S125江苏扬州仪征K8+400真州交调站中分带 | K8+400 | 2020.11 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 94 | S125江苏扬州仪征K36+400大仪交调站上行 | K36+400 | 2012建2020改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 95 | S353江苏扬州仪征K153+450龙涧河中桥下行 | K153+450 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 96 | S353江苏扬州仪征K169+300四庄服务区下行 | K169+300 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 97 | S353江苏扬州仪征K179+000宁扬市界下行 | K179+000 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 98 | S356江苏扬州仪征K315+000十二圩交调站上行 | K315+000 | 2020.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 99 | S356江苏扬州仪征K327+330胥浦交调站下行 | K327+330 | 2014建2020改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 100 | S356江苏扬州仪征K334+020宁扬市界下行 | K334+020 | 2020.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 101 | G345江苏扬州仪征K346+846邱庄交调站下行 | K346+846 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 102 | G345江苏扬州仪征K349+646与仓房路交叉口上行 | K349+646 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 103 | G345江苏扬州仪征K351+246气象站下行 | K351+246 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 104 | G345江苏扬州仪征K339+746与S418交叉口上行 | K339+746 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 105 | G345江苏扬州仪征K352+546卞庄上行 | K352+546 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 106 | G345江苏扬州仪征K345+346中利水库溢洪河中桥下行 | K345+346 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 107 | G345江苏扬州仪征K343+860与X304交叉口下行 | K343+860 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 108 | G345江苏扬州仪征K348+146新扬高速刘集出入口上行 | K348+146 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 109 | G345江苏扬州仪征K342+446与茶果路交叉口上行 | K342+446 | 2020.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 110 | G345江苏扬州仪征K361+750与S125交叉口下行 | K361+750 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 111 | S125江苏扬州仪征K20+810捺山地质公园下行 | K20+810 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 112 | S125江苏扬州仪征K24+740丁营下行 | K24+740 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 113 | S125江苏扬州仪征K26+150陈集镇大糜庄下行 | K26+150 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 114 | S125江苏扬州仪征K27+620孔雀山公园上行 | K27+620 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 115 | S125江苏扬州仪征K32+200与西山路交叉口下行 | K32+200 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 116 | S125江苏扬州仪征K39+800广塘上行 | K39+800 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 117 | S353江苏扬州仪征K154+700丰收河小桥下行 | K154+700 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 118 | S356江苏扬州仪征K332+915官山小桥弯道下行 | K332+915 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 119 | S356江苏扬州仪征K330+720潘庄弯道上行 | K330+720 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 120 | G345江苏扬州仪征K340+996与江宁路交叉口下行 | K340+996 | 2021.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 121 | S125江苏扬州仪征K17+610与S353道路交叉口下行 | K17+610 | 2016.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 122 | S125江苏扬州仪征K22+200月塘镇俞庄上行 | K22+200 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 123 | S125江苏扬州仪征K29+600陈集中学下行 | K29+600 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 124 | S125江苏扬州仪征K18+930与仪天线交叉口下行 | K18+930 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 125 | S125江苏扬州仪征K34+920糜庄上行 | K34+920 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 126 | S353江苏扬州仪征K161+400新民村党群服务中心上行 | K161+400 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 127 | S353江苏扬州仪征K156+600与X305交叉口上行 | K156+600 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 128 | S353江苏扬州仪征K152+340与X201 交叉口上行 | K152+340 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 129 | S356江苏扬州仪征K316+680与S125交叉口上行 | K316+680 | 2021.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 130 | S418江苏扬州邗江K1+000宁启铁路上跨桥下行 | K1+000 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 131 | S418江苏扬州邗江K0+000扬溧高速扬州西出入口上行 | K0+000 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 132 | S125江苏扬州仪征K3+000开发区交调站中分带 | K3+000 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 133 | S125江苏扬州仪征K4+100仪扬河大桥下行 | K4+100 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 134 | S125江苏扬州仪征K7+900上跨CP5铁路专线桥下行 | K7+900 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 135 | S125江苏扬州仪征K9+400下穿宁启铁路桥上下行（易积水） | K9+400 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 136 | S125江苏扬州仪征K33+200新扬高速陈集出入口下行 | K33+200 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 137 | S356江苏扬州仪征K320+020仪扬河大桥中分带 | K320+020 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 138 | S356江苏扬州仪征K328+200与X204交叉口下行 | K328+200 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 139 | S353江苏扬州仪征K158+000龙河大桥中分带 | K158+000 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 140 | S353江苏扬州仪征K171+600胥浦河大桥下行 | K171+600 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 141 | S353江苏扬州仪征K177+500月塘交调站上行 | K177+500 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 142 | G345江苏扬州仪征K363+000大仪交调站上行 | K363+000 | 2019建2021改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 143 | G345江苏扬州仪征K368+500大仪公安检查站上行 | K368+500 | 2019.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 视频 |
| 1 | 扬州G328八字桥 | K329+500 | 2021.3.23 | 2024.12 | 广陵分中心 | 一类交调 |
| 2 | 扬州G328廖家沟 | K311+200 | 2012.9.1（2019年改造 | 2024.12 | 广陵分中心 | 一类交调 |
| 3 | 扬州G328枣林湾 | K357+110 | 2021.8.19（2021年改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 4 | 扬州G345大仪 | K363+000 | 2019.11.14（2021年改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 5 | 扬州G345邱庄 | K346+846 | 2021.1.12 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 6 | 扬州S125马集 | K16+850 | 2015.11.20（2021年改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 7 | 扬州S125大仪 | K36+400 | 2012.11.16（2020年改造 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 8 | 扬州S125真州 | K8+400 | 44162 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 9 | 扬州S125开发区 | K3+000 | 2019.12.1 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 10 | 扬州S243瓜州 | K3+400 | 2022年迁移 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 11 | 扬州S353马集 | K163+998 | 2017.10.24 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 12 | 扬州S353月塘 | K177+500 | 2019.11.15 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 13 | 扬州S356十二圩 | K315+000 | 2020.10.31 | 2024.12 | 仪征分中心 | 一类交调 |
| 14 | 扬州S356八里 | K298+820 | 2019.11.14 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 15 | 扬州S356李典 | K280+530 | 2014.11.11（2018年迁移 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 16 | 扬州S356胥浦 | K327+330 | 2020.11.18（2020年改造 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 17 | 扬州S417甘泉 | K6+080 | 2015.7.31（2021年改造 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 18 | 扬州S418金田 | K2+500 | 2021.12.6 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 19 | 扬州S461杭集 | K5+980 | 2017.10.31 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 20 | 扬州S462广陵新城 | K4+400 | 2017.11.1 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 21 | S437江苏扬州邗江K002+400扬子津交调站 | K2+400 | 2022 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 22 | S243江苏扬州邗江K002+750瓜洲交调站 | K2+750 | 2022 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 23 | S611江苏扬州邗江K021+560沿湖交调站 | K21+560 | 2022 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 24 | 扬州G345朴席 | K4+670 | 2023 | 2024.12 | 邗江分中心 | 一类交调 |
| 1 | 扬州G328 广陵分中心前 | K328+400 | 2020.12.28（2023.8.18更新设备） | 2024.12 | 广陵分中心 | 车检 |
| 2 | 扬州G328 运河桥西 | K315+600 | 2015.11.6 | 2024.12 | 广陵分中心 | 车检 |
| 3 | 扬州G328广州路大桥 | K304+000 | 2021.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 车检 |
| 4 | 扬州G328龙川南路桥 | K302+600 | 2021.12 | 2024.12 | 广陵分中心 | 车检 |
| 5 | S125与S353交叉车检 | K17+610 | 2018.11.6 | 2024.12 | 仪征分中心 | 车检 |
| 6 | S125上跨G40 | K12+405 | 2018.11.6 | 2024.12 | 仪征分中心 | 车检 |
| 7 | S243瓜洲汽渡 | K2+780 | 2018.11.1 | 2024.12 | 邗江分中心 | 车检 |
| 1 | G345K2+300立柱情报板 | K2+250 |  | 2024.12 | 仪征分中心 | 情报板 |
| 2 | G345K5+620立柱情报板 | K5+620 |  | 2024.12 | 仪征分中心 | 情报板 |
| 3 | G345K6+750立柱情报板 | K6+750 |  | 2024.12 | 仪征分中心 | 情报板 |
| 4 | G345K346+866立柱情报板 | K346+866 |  | 2024.12 | 仪征分中心 | 情报板 |
| 5 | G345K348+136立柱情报板 | K348+136 |  | 2024.12 | 仪征分中心 | 情报板 |
| 6 | G328安墩南K358+900 | K358+900 |  | 2024.12 | 广陵分中心 | 情报板 |
| 7 | G328青山北K357+250 | K357+250 |  | 2024.12 | 广陵分中心 | 情报板 |
| 8 | G328新集南K335+900 | K335+900 |  | 2024.12 | 广陵分中心 | 情报板 |
| 9 | G328新集北K335+900 | K335+900 |  | 2024.12 | 广陵分中心 | 情报板 |
|  | 仪征分中心上云（73路） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 扬州分中心上云（42路） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 邗江分中心上云（53路） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | G345江苏扬州仪征K351+246气象站 | K351+246 |  | 2024.12 |  | 气象设备 |
|  | 青云SD-WAN接入云盒租用（4个） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 青云SD-WAN链路服务5M（4个） |  |  | 2024.12 |  |  |

包2：

| 序号 | 名称 | 桩号（系统） | 建设时间 | 维护期时间 | 辖区 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G233江苏扬州宝应K1509+000二排河桥上行 | K1509+000 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 2 | G233江苏扬州宝应K1511+240大溪河中桥上行 | K1511+240 | 2021 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 3 | G233江苏扬州宝应K1512+230泾龙交调站上行 | K1512+230 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 4 | G233江苏扬州宝应K1518+190宝曹河中桥上行 | K1518+190 | 2021 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 5 | G233江苏扬州宝应K1532+650一横河中桥上行 | K1532+650 | 2021 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 6 | G233江苏扬州宝应K1534+000劳动河中桥下行 | K1534+000 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 7 | G233江苏扬州宝应K1536+800与通湖路交叉口下行 | K1536+800 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 8 | G233江苏扬州宝应K1547+150宝应高邮界下行 | K1547+150 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 9 | S331江苏扬州宝应K148+400与X204交叉口上行 | K148+400 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 10 | S264江苏扬州宝应K121+700刁夷交调站下行 | K121+700 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 11 | G344江苏扬州宝应K165+600宝应运河三桥上行 | K165+600 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 12 | G344江苏扬州宝应K164+800宝应运河三桥中分带 | K164+800 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 13 | G344江苏扬州宝应K163+750宝应运河三桥中分带 | K163+750 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 14 | G344江苏扬州宝应K164+380宝应运河三桥中分带 | K164+380 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 15 | G344江苏扬州宝应K159+200王乔交调站中分带 | K159+200 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 16 | G344江苏扬州宝应K169+000宝应湖退水闸大桥扬州与淮安交界下行 | K169+000 | 2018 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 17 | G344江苏扬州宝应K168+680汜西交调站中分带 | K168+680 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 18 | S264江苏扬州宝应K132+400与新S331交叉口下行 | K132+400 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 19 | S264江苏扬州宝应K139+200柳堡电工电气产业园上行 | K139+200 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 20 | S264江苏扬州宝应K140+680与X304交叉口芦氾河桥上行 | K140+680 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 21 | S264江苏扬州宝应K147+100与X352交叉口上行 | K147+100 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 22 | S414江苏扬州宝应K5+380曹甸集镇段下行 | K5+380 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 23 | S414江苏扬州宝应K13+544泾河交调站中分带 | K13+544 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 24 | S414江苏扬州宝应K19+700与G233交叉口下行 | K19+700 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 25 | S414江苏扬州宝应K22+650与X252交叉口下行 | K22+650 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 26 | S264江苏扬州宝应K133+890鲁垛服务区上行 | K133+890 | 2021 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 27 | G233江苏扬州宝应K1506+600与S414交叉路口南侧上行 | K1506+600 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 28 | G233江苏扬州宝应K1508+000上行周圩加油站南 | K1508+000 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 29 | G233江苏扬州宝应K1510+150施小庄北侧下行 | K1510+150 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 30 | G233江苏扬州宝应K1515+600小刘庄下行 | K1515+600 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 31 | G233江苏扬州宝应K1516+050八浅大沟桥上行 | K1516+050 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 32 | G233江苏扬州宝应K1519+800与东阳北路交叉口下行 | K1519+800 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 33 | G233江苏扬州宝应K1521+300北河东路丁字路口下行 | K1521+300 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 34 | G233江苏扬州宝应K1525+750与宝楠路交叉口南上行 | K1525+750 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 35 | G233江苏扬州宝应K1535+150与成龙路交叉南下行 | K1535+150 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 36 | G233江苏扬州宝应K1537+800与X304交叉口北下行 | K1537+800 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 37 | G233江苏扬州宝应K1538+850与宋埠路交叉口南下行 | K1538+850 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 38 | G233江苏扬州宝应K1541+450与范夏路交叉口南上行 | K1541+450 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 39 | G233江苏扬州宝应K1546+050与G344交叉口北下行 | K1546+050 | 2023.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 40 | G233江苏扬州宝应K1522+585宝应汽车客运站上行 | K1522+585 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 41 | G233江苏扬州宝应K1524+070宝射河桥南下行 | K1524+070 | 2019迁移 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 42 | G233江苏扬州宝应K1527+590与新S331交叉口上行 | K1527+590 | 2020 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 43 | G233江苏扬州宝应K1528+700潘桥交调站下行 | K1528+700 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 44 | G233江苏扬州宝应K1531+300与X303交叉口上行 | K1531+300 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 45 | G233江苏扬州宝应K1540+200与宋埠村村道交叉口下行 | K1540+200 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 46 | G233江苏扬州宝应K1543+750新民交调站下行 | K1543+750 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 47 | G233江苏扬州宝应K1544+100潼河大桥上行 | K1544+100 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 48 | G344江苏扬州宝应K153+470王营集镇段绕行弯道下行 | K153+470 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 49 | S414江苏扬州宝应K17+680京沪高速泾河出入口上行 | K17+680 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 50 | S264江苏扬州宝应K126+900宝射河大桥上行 | K126+900 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 51 | S264江苏扬州宝应K112+200绿草荡大桥下行 | K112+200 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 52 | S264江苏扬州宝应K120+950大溪河大桥上行 | K120+950 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 53 | S264江苏扬州宝应K118+700大官河大桥下行 | K118+700 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 54 | S264江苏扬州宝应K142+600三横河大桥下行 | K142+600 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 55 | S264江苏扬州宝应K113+800与S414交叉口下行 | K113+800 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 56 | S264江苏扬州宝应K150+750大三王河桥下行 | K150+750 | 2019 | 2024.12 | 宝应分中心 | 视频 |
| 57 | S125江苏扬州高邮K70+520高邮湖大桥湖滨村上行 | K70+520 | 2017 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 58 | S125江苏扬州高邮K63+380高邮湖大桥西桥墩下下行 | K63+380 | 2017 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 59 | S125江苏扬州高邮K49+250与X311交叉口下行 | K49+250 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 60 | S125江苏扬州高邮K56+500与X310交叉口下行 | K56+500 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 61 | S125江苏扬州高邮K63+880高邮湖大桥上行 | K63+880 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 62 | S125江苏扬州高邮K65+740高邮湖大桥上行 | K65+740 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 63 | S125江苏扬州高邮K67+850高邮湖大桥上行 | K67+850 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 64 | S125江苏扬州高邮K69+620高邮湖大桥上行 | K69+620 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 65 | S125江苏扬州高邮K71+800高邮湖大桥下行 | K71+800 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 66 | G344江苏扬州高邮K144+680与振兴路交叉口上行 | K144+680 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 67 | G344江苏扬州高邮K136+910与甘临线交叉口下行 | K136+910 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 68 | X308江苏扬州高邮K7+500 京沪高速八桥出入口下行 | K7+500 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 69 | G344江苏扬州高邮K141+100蒋颜湾上行 | K141+100 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 70 | G344江苏扬州高邮K135+750 扬州与兴化交界下行 | K135+750 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 71 | G344江苏扬州高邮K145+790 临泽公路桥下行 | K145+790 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 72 | G344江苏扬州高邮K160+500京沪高速界首收费站出入口上行 | K160+500 | 2017 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 73 | S611江苏扬州高邮K7+570向阳河大桥上行 | K7+570 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 74 | S611江苏扬州高邮K0+185与S125交叉口上行 | K0+185 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 75 | S611江苏扬州K1+255与漫水公路交叉口上行 | K1+255 | 2016 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 76 | G344江苏扬州高邮K139+200临泽东交调站下行 | K139+200 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 77 | S264江苏扬州高邮K168+820与X303交叉口下行 | K168+820 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 78 | S333江苏扬州高邮K7+000扬州泰州市界上行 | K7+000 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 79 | S333江苏扬州高邮K36+767京沪高速高邮出入口下行 | K36+767 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 80 | S333江苏扬州高邮K23+950三垛交调站上行 | K23+950 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 81 | S333江苏扬州高邮K27+010卸甲交调站下行 | K27+010 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 82 | S125江苏扬州高邮K45+630送桥交调站下行 | K45+630 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 83 | S125江苏扬州高邮K44+320高邮仪征界下行 | K44+320 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 84 | S125江苏扬州高邮K59+670与金柳大道交叉口下行 | K59+670 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 85 | S125江苏扬州高邮K51+890与送桥大道交叉口下行 | K51+890 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 86 | S125江苏扬州高邮K57+650向阳河中桥下行 | K57+650 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 87 | S264江苏扬州高邮K176+070洛阳河桥上行 | K176+070 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 88 | S264江苏扬州高邮K183+900北澄子河大桥交调站上行 | K183+900 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 89 | S264江苏扬州高邮K178+060顾家庄下行 | K178+060 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 90 | S264江苏扬州高邮K156+870与X302交叉口下行 | K156+870 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 91 | G233江苏扬州高邮K1549+700与国庆路交叉口下行 | K1549+700 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 92 | G233江苏扬州高邮K1553+600与新X302交叉口上行 | K1553+600 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 93 | G233江苏扬州高邮K1555+570新六安河中桥上行 | K1555+570 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 94 | G233江苏扬州高邮K1557+000与旧X302交叉口下行 | K1557+000 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 95 | G233扬州高邮K1558+700立新河中桥马棚交调站上行 | K1558+700 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 96 | G233江苏扬州高邮K1562+410清水潭度假区下行 | K1562+410 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 97 | G233江苏扬州高邮K1563+600龙虬下行 | K1563+600 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 98 | G233江苏扬州高邮K1570+200与横立路交叉口上行 | K1570+200 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 99 | G233江苏扬州高邮K1573+300北澄子河桥墩下下行 | K1573+300 | 2017 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 100 | G233江苏扬州高邮K1574+210与通湖路交叉口下行 | K1574+210 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 101 | G233江苏扬州高邮K1575+340与海潮东路交叉口下行 | K1575+340 | 2021.11 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 102 | G233江苏扬州高邮K1577+500与武安路交叉口上行 | K1577+500 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 103 | G233江苏扬州高邮K1582+050与X307交叉口下行 | K1582+050 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 104 | G233江苏扬州高邮K1583+870南澄子河中桥车逻交调站上行 | K1583+870 | 2018 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 105 | G233江苏扬州高邮K1586+290城南新区上行 | K1586+290 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 106 | G233江苏扬州高邮K1590+000城南新区下行 | K1590+000 | 2020 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 107 | G233 江苏扬州高邮K1551+550界东河中桥上行 | K1551+550 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 108 | G233江苏扬州高邮 K1561+100老横泾河路北上行 | K1561+100 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 109 | G233江苏扬州高邮 K1561+600X303交叉口下行 | K1561+600 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 110 | G233 江苏扬州高邮K1564+500与何庄路交叉口南下行 | K1564+500 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 111 | G233 江苏扬州高邮K1566+000凌家庄上行 | K1566+000 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 112 | G233江苏扬州高邮 K1569+450波司登大道丁字路口下行 | K1569+450 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 113 | G233江苏扬州高邮 K1571+100凌波路南 | K1571+100 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 114 | G233 江苏扬州高邮K1579+000中心大道交叉口南下行 | K1579+000 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 115 | G233 江苏扬州高邮K1579+950S333交叉口南下行 | K1579+950 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 116 | G233江苏扬州高邮 K1581+000勤王北路下行 | K1581+000 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 117 | G233 江苏扬州高邮K1584+400S352交叉口南下行 | K1584+400 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 118 | G233江苏扬州高邮 K1587+100藏量河中桥下行 | K1587+100 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 119 | G233 江苏扬州高邮K1588+500大龙庄上行 | K1588+500 | 2023.1 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 120 | S125江苏扬州高邮K71+680高邮湖大桥东桥头桥下上行 | K71+680 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 121 | S264江苏扬州高邮K159+480荡区一号大桥下行 | K159+480 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 122 | S264江苏扬州高邮K160+750荡区二号大桥下行 | K160+750 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 123 | S264江苏扬州高邮K161+450荡区三号大桥下行 | K161+450 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 124 | S264江苏扬州高邮K163+080荡区四号大桥上行 | K163+080 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 125 | S264江苏扬州高邮K180+100北澄子河大桥下行 | K180+100 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 126 | S264江苏扬州高邮K185+850与甸汤线交叉口上行 | K185+850 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 127 | S264江苏扬州高邮K188+300曾钰河大桥上行 | K188+300 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 128 | S611江苏扬州高邮K5+500郭集交调站下行 | K5+500 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 129 | G233江苏扬州高邮K1567+100与甘马线交叉口下行 | K1567+100 | 2019 | 2024.12 | 高邮分中心 | 视频 |
| 130 | G328江苏扬州江都K295+300砖桥集镇段下行 | K295+300 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 131 | G328江苏扬州江都K274+980郭村周家楼上行 | K274+980 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 132 | G328江苏扬州江都K299+700新都路交叉口下行 | K299+700 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 133 | G328江苏扬州江都K281+000广福桥下行 | K281+000 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 134 | G328江苏扬州江都K290+900焦庄加油站上行 | K290+900 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 135 | G328江苏扬州江都K294+000阿波罗花木市场上行 | K294+000 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 136 | G328江苏扬州江都K277+050郭村胡庄上行 | K277+050 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 137 | G328江苏扬州江都K284+040宜陵小湖庄上行 | K284+040 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 138 | G328江苏扬州江都K278+900郭村四庄下行 | K278+900 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 139 | S356江苏扬州江都K271+000夹江大桥上行 | K271+000 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 140 | G345江苏扬州江都K281+430大江线交叉口下行 | K281+430 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 141 | S264江苏扬州江都K215+650新通扬运河桥北上行 | K215+650 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 142 | G345江苏扬州江都K293+300江宜高速出入口上行 | K293+300 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 143 | S264江苏扬州江都K196+600樊川大桥中分带 | K196+600 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 144 | G345江苏扬州江都K295+000新建交调站上行 | K295+000 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 145 | S264江苏扬州江都K230+300童兴交调站下行 | K230+300 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 146 | S264江苏扬州江都K227+600白塔河大桥下行 | K227+600 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 147 | S264江苏扬州江都K197+100樊川大桥南下行 | K197+100 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 148 | S264江苏扬州江都K212+550启扬高速扬泰机场出入口上行 | K212+550 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 149 | G345江苏扬州江都K278+000嘶马闸桥下行 | K278+000 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 150 | G345江苏扬州江都K286+890中海船厂上行 | K286+890 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 151 | S356江苏扬州江都K272+100夹江大桥上行 | K272+100 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 152 | S264江苏扬州江都K228+200沪陕高速大桥出入口下行 | K228+200 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 153 | G345江苏扬州江都K271+540扬州与泰州交界上行 | K271+540 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 154 | G345江苏扬州江都K297+400沪陕高速江都南出入口下行 | K297+400 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 155 | S356江苏扬州江都K271+100夹江大桥桥下 | K271+100 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 156 | G233江苏扬州江都K1599+980邵伯原种厂上行 | K1599+980 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 157 | G233江苏扬州江都K1622+790长红交调站上行（易积水） | K1622+790 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 158 | G328江苏扬州江都K288+500宜陵动态称重检测点上行 | K288+500 | 2015.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 159 | G328江苏扬州江都K302+000张岗大转盘下行 | K302+000 | 2015.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 160 | G328江苏扬州江都K286+300与264省道交叉口下行 | K286+300 | 2015.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 161 | S264江苏扬州江都K233+600与345国道交叉口上行 | K233+600 | 2016.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 162 | S264江苏扬州江都K211+400机场路交叉口上行 | K211+400 | 2016.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 163 | S352江苏扬州江都K120+364三阳河大桥下行 | K120+364 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 164 | S352江苏扬州江都K116+955盐邵河大桥上行 | K116+955 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 165 | G328江苏扬州江都K297+000京沪高速江都东出入口下行 | K297+000 | 2015.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 166 | S352江苏扬州江都K108+762野田河大桥上行 | K108+762 | 2019.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 167 | G345江苏扬州江都K274+150武嘶线交叉口下行 | K274+150 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 168 | S264江苏扬州江都K201+450樊川交调站下行 | K201+450 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 169 | S264江苏扬州江都K206+125纪安线路口上行 | K206+125 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 170 | S264江苏扬州江都K209+150空港路口下行 | K209+150 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 171 | S264江苏扬州江都K218+000宜陵停车区南上行 | K218+000 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 172 | S264江苏扬州江都K219+980吴桥交调站中分带 | K219+980 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 173 | S264江苏扬州江都K224+600吴桥三防篷布厂上行 | K224+600 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 174 | S264江苏扬州江都K237+270江都港下行 | K237+270 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 175 | S352江苏扬州江都K102+468塘头河中桥上行 | K102+468 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 176 | S356江苏扬州江都K271+350夹江大桥桥下 | K271+350 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 177 | G328江苏扬州江都K279+650郭村交调站下行 | K279+650 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 178 | G345江苏扬州江都K273+000杨桥集镇段上行 | K273+000 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 179 | S352江苏扬州江都K106+080扬泰交界交调站上行 | K106+080 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 180 | S352江苏扬州江都K113+910缪家厦下行 | K113+910 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 181 | S264江苏扬州江都K192+870高邮江都界下行 | K192+870 | 2020 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 182 | X202江苏扬州江都K4+000沪陕高速浦头出入口下行 | K4+000 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 183 | S352江苏扬州江都K122+130钱家厦交调站下行 | K122+130 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 184 | G233江苏扬州江都K1594+000江都高邮交界上行 | K1594+000 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 185 | G233江苏扬州江都K1598+000四号河桥南上行 | K1598+000 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 186 | G233江苏扬州江都K1603+700盐邵河大桥南下行 | K1603+700 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 187 | G233江苏扬州江都1604+650邵伯交调站下行 | K1604+650 | 2018.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 188 | G233江苏扬州江都K1605+500罡邵线交叉口下行 | K1605+500 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 189 | G233江苏扬州江都K1610+900跨启扬高速大桥 | K1610+900 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 190 | G233江苏扬州江都K1611+800江丁线交叉口下行 | K1611+800 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 191 | G233江苏扬州江都K1613+700物流园下行 | K1613+700 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 192 | G233江苏扬州江都K1613+900宁启铁路下穿南上行（易积水） | K1613+900 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 193 | G233江苏扬州江都K1614+350新老通扬运河大桥南上行 | K1614+350 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 194 | G233江苏扬州江都K1616+200新老通扬运河大桥西上行 | K1616+200 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 195 | G233江苏扬州江都K1616+450跨328国道大桥下行 | K1616+450 | 2021.11 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 196 | G233江苏扬州江都K1618+050刘桥岗下行 | K1618+050 | 2020.12 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 197 | G233江苏扬州江都K1619+700宁通公路北下行（易积水） | K1619+700 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 198 | G233江苏扬州江都K1619+800宁通公路南下行（易积水） | K1619+800 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 199 | G233江苏扬州江都K1621+450大江线交叉口下行 | K1621+450 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 200 | G233江苏扬州江都K1624+600与G345交叉口下行 | K1624+600 | 2021.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 201 | G233江苏扬州江都K1591+050绿洋湖公路交叉口上行 | K1591+050 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 202 | G233江苏扬州江都K1595+400樊昭线交叉口北上行 | K1595+400 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 203 | G233江苏扬州江都K1602+200昭关干渠桥上行 | K1602+200 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 204 | G233江苏扬州江都K1606+900星荡河桥上行 | K1606+900 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 205 | G233江苏扬州江都K1608+790扬州菩提寺下行 | K1608+790 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 206 | G233江苏扬州江都K1612+790延马路下行 | K1612+790 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 207 | G233江苏扬州江都K1615+000华山路交叉口南下行 | K1615+000 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 208 | G233江苏扬州江都K1617+350跨328国道大桥南下行 | K1617+350 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 209 | G233江苏扬州江都K1619+200友善路交叉口北下行 | K1619+200 | 2023.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 视频 |
| 1 | 扬州G233泾龙 | K1512+230 | 2019.3.1 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 2 | 扬州G233车逻 | K1583+870 | 2019.11.18 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 3 | 扬州G233马棚 | K1558+700 | 2018.11.18 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 4 | 扬州G233邵伯 | K1604+700 | 2019.12.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 5 | 扬州G233长红 | K1622+790 | 2019.11.15 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 6 | 扬州G233潘桥 | K1528+700 | 2019.11.15 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 7 | 扬州G233新民 | K1543+750 | 2019.11.15 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 8 | 扬州G233物流园 | K1613+750 | 2020.10.31 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 9 | 扬州G328宜陵 | K288+500 | 2013.7.30（2021年改造） | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 10 | 扬州G328郭村 | K279+650 | 2021.11.30 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 11 | 扬州G344临泽东 | K139+200 | 2020.10.31 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 12 | 扬州G344氾西 | K168+680 | 2016年11月 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 13 | 扬州G344王乔 | K159+163 | 2012.8.25 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 14 | 扬州G345大桥 | K281+020 | 2012.8.30 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 15 | 扬州S125湖西 | K71+800 | 2013.12.21 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 16 | 扬州S125送桥 | K45+503 | 2021.11.30 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 17 | 扬州S264临泽 | K155+550 | 2016.11.10 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 18 | 扬州S264北澄子河 | K183+900 | 2014.1.2 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 19 | 扬州S264野元 | K210+521 | 2013.11.19 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 20 | 扬州S264刁夷 | K121+750 | 2018.11.18 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 21 | 扬州S264童兴 | K230+300 | 2019.11.15 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 22 | 扬州S264樊川 | K201+450 | 2020.10.31 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 23 | 扬州S264吴桥 | K219+980 | 2020.11.27 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 24 | 扬州S331山阳 | K151+871 | 2014.1.2（2018年升级 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 25 | 扬州S333三垛 | K23+950 | 2012.8.7（2021年改造 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 26 | 扬州S333卸甲 | K27+010 | 2021.11.30 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 27 | 扬州S352扬泰交界 | K3+850 | 2021.11.30 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 28 | 扬州S352钱家厦 | K20+140 | 2021.11.30 | 2024.12 | 江都分中心 | 一类交调 |
| 29 | 扬州S414泾河 | K13+544 | 2016.1.8 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 30 | 扬州S611郭集 | K5+500 | 2019.11.15 | 2024.12 | 高邮分中心 | 一类交调 |
| 31 | S264江苏扬州宝应K133+180鲁垛交调站全覆盖 | K133+180 | 2022.10.28 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 32 | 扬州S331蔷薇河大桥 | K40+000 | 2022.2.22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 一类交调 |
| 1 | 扬州G233高邮北澄子河大桥北 | K1572+990 | 2014.8.7（2021.12. 21更新设备 | 2024.12 | 高邮分中心 | 车检 |
| 2 | 扬州G233高邮车樊公路附近 | K1584+730 | 2018.11.6 | 2024.12 | 高邮分中心 | 车检 |
| 3 | 扬州G233 江都通扬河大桥南 | K1616+200 | 2015.11.6 | 2024.12 | 高邮分中心 | 车检 |
| 4 | 扬州G328江都大转盘 | K301+850 | 2015.11.6 | 2024.12 | 江都分中心 | 车检 |
| 5 | 扬州G328 江都超限站附近 | K286+000 | 2015.11.6 | 2024.12 | 江都分中心 | 车检 |
| 6 | 扬州G328郭村 | K277+000 | 2019.12.1 | 2024.12 | 江都分中心 | 车检 |
| 7 | 扬州S125 K56.27 | K56+270 | 2018 .11.6 | 2024.12 | 高邮分中心 | 车检 |
| 8 | 扬州S125 K49.1 | K49+100 | 2018.11.6 | 2024.12 | 高邮分中心 | 车检 |
| 9 | 扬州江都S264与S336（S356）交叉口 | K233+400 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 10 | S331 K4+700（上行） | K4+700 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 11 | S331 K9+300（下行） | K9+300 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 12 | S331 K14+800（下行） | K14+800 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 13 | S331 K19+100（上行） | K19+100 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 14 | S331 K24+500（下行） | K24+500 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 15 | S331 K29+200（下行） | K29+200 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 16 | S331 K31+000（下行） | K31+000 | 2016/12/08 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 17 | S331 K37+000（上行） | K37+000 | 2022/02/22 | 2024.12 | 宝应分中心 | 车检 |
| 1 | G233K1523+500立柱情报板 | K1523+500 |  | 2024.12 | 宝应分中心 | 情报板 |
| 2 | G233K1572+300立柱情报板 | K1572+300 |  | 2024.12 | 高邮分中心 | 情报板 |
| 3 | S611K2+380立柱情报板 | K2+380 |  | 2024.12 | 高邮分中心 | 情报板 |
|  | S611向阳河大桥气象站 | K7+770 |  | 2024.12 | 高邮分中心 | 气象设备 |
|  | 宝应分中心上云（64路） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 高邮分中心上云（82路） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 江都分中心上云（80路） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 青云SD-WAN接入云盒租用（3个） |  |  | 2024.12 |  |  |
|  | 青云SD-WAN链路服务5M（3个） |  |  | 2024.12 |  |  |

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、落实政府采购政策及政府采购不诚信记录扣分评审

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报 价 （10分） | 以满足磋商文件要求的最低投标报价为评审基准价，得满分10分。其他投标报价得分=（评审基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 实施方案 （45分） | 根据各投标人提供的实施方案及措施，进行综合评分： - 对项目的理解程度（9分） 根据投标人关于（1）对本项目点位外场设施设备、平台系统、维管平台的运行现状了解与认识；（2）对部省市公路部门维护管理规范及要求的理解； 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；方案较合理、严密、描述较为详细的得6分；方案基本合理、描述一般的得3分；方案较差、描述欠缺的得1分；方案具有不合理项或无方案的不得分。 2、维护方案（9分）包括（1）维护工作方法及技术措施；（2）维护响应时间、故障处理效率、日常维护措施、应急方案、定期巡检、预防性维护措施及维护质量和成效保证措施；（3）维护队伍整体配备数量、技术能力、相关工作经验； （4）安全、环保方案及保证措施。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；方案较合理、严密、描述较为详细的得6分；方案基本合理、描述一般的得3分；方案较差、描述欠缺的得1分；方案具有不合理项或无方案的不得分。 - 针对项目重点难点分析及相关建议方案（9分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；方案较合理、严密、描述较为详细的得6分；方案基本合理、描述一般的得3分；方案较差、描述欠缺的得1分；方案具有不合理项或无方案的不得分。 4、维护工具及备品备件（9分） （1）维护机械、设备、材料等维护工具配备；（2）主要设备设施的备品备件的种类、数量及保证措施。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；方案较合理、严密、描述较为详细的得6分；方案基本合理、描述一般的得3分；方案较差、描述欠缺的得1分；方案具有不合理项或无方案的不得分。 5、维护服务方案（9分）包括维护服务保障措施、应急预案及合理化建议。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；方案较合理、严密、描述较为详细的得6分；方案基本合理、描述一般的得3分；方案较差、描述欠缺的得1分；方案具有不合理项或无方案的不得分。 |
| 综合实力 （13分） | 1、具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分； 2、具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分，没有不得分； 3、具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得1分，没有不得分； 4、具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分，没有不得分； 以上提供证书原件扫描上传 5、对主要设备（交调设备、摄像机）进行维护的：承诺成交后合同签署之前取得原厂家授权的得4分；提供承诺书（格式自拟）； 6、采购更换新设备进行维护的：承诺按照《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》苏交公路网﹝2018﹞186号文要求，不低于原设备技术参数更换新设备进行维护的得3分；提供承诺书（格式自拟）； 7、投标人具有电子与智能化专业承包二级及以上资质或具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级及以上资质的得2分； |
| 项目团队（24分） | 1、拟投入项目负责人：拟投入的项目负责人具有中级职称得2分；具有高级或以上职称得4分；同时具有机电安装工程或公路工程二级及以上注册建造师执业资格的得2分。本项最高得6分； 2、拟投入项目负责人：2020年1月1日（以合同签订的时间为准）承担过类似监测设施维护项目业绩的。每有一个项目得4分，最多得8分。 合同若不能完整反映项目负责人在提供的业绩中所担任职务、工作内容等，另需由业主出具证明材料。 3、拟投入项目团队其他人员（不含项目负责人）：具有中级及以上职称证书的，每提供1名得2分，本项最多得10分。 注：提供上述人员的相关证书及由投标人为其缴纳近三个月任意一月的社保证明材料原件扫描上传。 |
| 企业业绩 （8分） | 投标人2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似监测设施维护项目业绩，每提供1个业绩案例得2分，满分8分，没有不得分； 注：项目负责人业绩和企业业绩不同时计分 合同原件扫描上传。 |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

一、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

五、分项报价表

包1:

一、2025年度路网监测设施维护

| 类别 |  | 数量 | 单位 | 维护周期（年） | 单价（元/个*年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频 |  | 143 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 交调 |  | 24 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 车检器 |  | 7 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 情报板 |  | 9 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 气象设备 |  | 1 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 二、2025年度上云维护工作量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数量（路） | 价格（元/年） |  |  |  | 备注 |
| 1 | 上云维护 |  |  |  |  |  | 负责视频上云和情报板上云系统的日常在线和相关调试保障，包括（青云SD-WAN接入云盒租用、青云SD-WAN链路服务、视频上云保障服务、视频上云网关设备维保、情报板上云保障服务、情报板接入网关设备维保）等。 |
| 三、损坏设备的维修及更换（暂估价10万元人民币，投标报价阶段不得修改，合同实施过程按实计量支付） |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 合计:(一)+(二)+(三) |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、损坏设备的维修及更换（暂估价10万元人民币，投标报价阶段不得修改，合同实施过程按实计量支付。

包2:

一、2025年度路网监测设施维护

| 类别 |  | 数量 | 单位 | 维护周期（年） | 单价（元/个*年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频 |  | 209 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 交调 |  | 32 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 车检器 |  | 17 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 情报板 |  | 3 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 气象设备 |  | 1 | 处 | 1 |  |  | 自合同签订之日起至合同截止 |
| 二、2025年度上云维护工作量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数量（路） | 价格（元/年） |  |  |  | 备注 |
| 1 | 上云维护 |  |  |  |  |  | 负责视频上云和情报板上云系统的日常在线和相关调试保障，包括（青云SD-WAN接入云盒租用、青云SD-WAN链路服务、视频上云保障服务、视频上云网关设备维保、情报板上云保障服务、情报板接入网关设备维保）等。 |
| 三、损坏设备的维修及更换（暂估价10万元人民币，投标报价阶段不得修改，合同实施过程按实计量支付） |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 合计:(一)+(二)+(三) |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、损坏设备的维修及更换（暂估价10万元人民币，投标报价阶段不得修改，合同实施过程按实计量支付。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 | 磋商文件规定的时间 |  |  |
| 交货方式 | 磋商文件规定的方式 |  |  |
| 交货地点 | 磋商文件规定的地点 |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |