编号：JSZC-321023-JCQY-G2025-0018

- 宝应县住房和城乡建设局2025年城区污水管网维护服务项目

公开招标文件

江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

2025年4月

目 录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章合同条款及格式	19

第四章项目需求	24

第五章评标方法及评标标准	37

第六章投标文件格式	41

- 招标公告

关于宝应县住房和城乡建设局2025年城区污水管网维护服务项目

(JSZC-321023-JCQY-G2025-0018)公开招标公告

受宝应县住房和城乡建设局的委托，江苏精诚群业项目咨询管理有限公司就宝应县住房和城乡建设局2025年城区污水管网维护服务项目(JSZC-321023-JCQY-G2025-0018)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应县住房和城乡建设局2025年城区污水管网维护服务项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 自行下载招标文件，并于2025年5月13日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JCQY-G2025-0018

2.项目名称：宝应县住房和城乡建设局2025年城区污水管网维护服务项目

3.预算金额：100万元。

4.最高限价：100万元。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起壹年。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7供应商信用承诺函

1.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年5月13日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。

5.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宝应县住房和城乡建设局

地    址：宝应县苏中中路625号

联系方式：18361312639

2.采购机构信息

名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

地　　址：宝应县淮江大道5号

联系方式：0514-88261798

3.项目联系方式

采购人本项目联系人：张弛            电　　 话：18361312639

项目联系人：胡玲                     电　　 话：0514-88261798

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-JCQY-G2025-0018号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照苏招协【2022】002号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在报价中单列，包含在总价中，由中标单位支付给代理机构。

账户名：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司宝应部；

开户行：宝应建行开发区支行；

账号：32001747446052501965。

4.3在服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.5 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.5.1项目总价：包含但不限于以下全部费用，中标供应商不得再向采购人收取投标报价以外的任何费用。主要包括完成本项目所需的人工费、差旅费、伙食费、住宿费、设备费、管理费、利润、税金等全部费用，结合本项目实际情况并综合考虑与服务成果相关的踏勘、会议、评审、咨询、验收、资料收集装订、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

12.5.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1本项目免收投标人投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标。

22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.11投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定并公示期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（服务）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额、期限

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__零__元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无。

6.2.2履约保证金退还时间：无。

6.2.3履约保证金退还条件：无。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期

自合同签订之日起壹年。

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：自合同签订之日起壹年。

9.2 交付方式：/

9.3 交付地点：采购人指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）签订合同后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%；（2）服务期满后按实结算，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付剩余款项。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：/。

14、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

14.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5 %赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏精诚群业项目咨询管理有限公司见证盖章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　				  　　 乙方：

地址：				                      地址：

法定代表人：                            法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

项目经办人：胡玲

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

项目属性:服务类项目

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

一、采购内容

（一）泵站维修

南二支排河泵站、阳光水岸院墙南泵站、观象路提升泵站、柳沟河地埋式一体化泵站、宋泾河1#一体化泵站、宋泾河2#一体化泵站、宋泾河3#一体化泵站、三支排河1#提升泵站、三支排河2#提升泵站、邰家河1＃智慧溢流井、邰家河2＃智慧溢流井、城市河1＃截留井、城市河2＃截留井、城市河3＃截留井、城市河4＃截留井

- 潜水员封堵：对进泵站内DN600管道气囊封堵，隔断上游来水，进行泵站维修；

- 泵站清淤：对泵站内底部淤泥进行清理；清除物及泥浆装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑，且自行处理；

- 离心污水泵：对离心污水泵的拆装检查维修；泵内更换配件；

- 接触器：接触器损坏进行跟换；

- 变频器：变频器损坏进行更换（根据泵站原配件更换）；

- 流量费：泵站远程控制流量费；

- 格栅清杂：定时对每个泵站内水泵吊出后清理缠绕在扇叶的杂物及人工进入泵站清理格栅上的杂物；

- 泵、粉碎格栅维修：对泵站内水泵因被缠绕造成超负荷造成损坏或烧坏进行维修或更换；

- 除草：对泵站处杂物、生长的杂草、树木进行砍伐、清理；

- 泵站日常巡查：对每个泵站每月一次专人对泵站运行情况进行日常巡查、记录、汇报；

- 紧急排涝：潜水泵紧急排涝（紧急情况及雨季）；

南三支排河泵站

- 气囊堵管口：对上游进水管道进行气囊堵管口φ1500；

- 泵站外河道清淤：对泵站外河道淤泥进行清理；清除物及淤泥装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑；

- 离心污水泵检修：离心污水泵的拆装检查维修；泵内更换配件按实结算；

- 接触器：损坏接触器进行更换；

- 变频器；更换变频器（根据泵站原配件更换）；

- 空气断路器：更换塑壳断路器；

- 流量费：泵站远程控制流量费；

- 格栅清杂：定时对每个泵站内水泵吊出后清理缠绕在扇叶的杂物及人工进入泵站清理格栅上的杂物；

- 泵、粉碎格栅维修：对泵站内水泵因被缠绕造成超负荷造成损坏或烧坏进行维修或更换；

- 除草：对泵站处杂物、生长的杂草、树木进行砍伐、清理；

- 泵站日常巡查：对每个泵站每月一次专人对泵站运行情况进行日常巡查、记录、汇报；

- 紧急排涝：潜水泵紧急排涝（紧急情况及雨季）；

（二）污水管网巡查、维护

1、人工巡查：对管养范围内污水管道、检查井进行日常巡查、记录、汇报（一个月一次）；

2、污水井盖更换（圆形）：对丢失、损坏的污水圆形井盖进行拆除后重新安装D700圆形铸铁井盖（荷花）；

3、污水井盖更换（方形）：对丢失、损坏的污水圆形井盖进行拆除后重新安装600*600方形铸铁井盖；

4、隔油池井盖更换：对损坏的隔油池更换500*1100钢筋砼井盖；

5、管道疏通：对被杂物、油污堵塞的管道采用疏通车进行疏通；

6、吸污车吸污：对居民反映的污水管堵塞进行吸污；

7、污水管网损坏部位进行修复（开挖）：路面形式混凝土路面、沥青路面；开挖修复管网材质包含DN315/DN450/DN560；

8、污水井砌筑：Φ700圆形污水检查井；Φ900圆形污水检查井；Φ1100圆形污水检查井；Φ1300圆形污水检查井；600*600方井；700*700方井；

9、气囊封堵：维修过程中会对现在管线进行封堵（φ400-φ1500管道封堵等）；

10、管道疏通检测：CCTV检测Φ300-Φ600以内管网，对管道进行疏通；CCTV视频检测并提供报告；

11、管道疏通检测：CCTV检测Φ600以上管网，对管道进行疏通；CCTV视频检测并提供报告；

12、管道疏通检测：QV检测Φ300以内管网，对管道进行疏通；QV视频检测并提供报告；

13、污水井渗漏处理：巡查发现污水井渗漏后，采用堵漏王对渗漏点封堵，封堵后砂浆抹面；

14、PVC出户管维修：河岸边DN110PVC出户管维修，重新接入污水管网；

15、污水管网非开挖修复：紫外线光固化修复、点状原位修复、水刀切割修复；

二、服务要求

服务响应

- 快速响应机制：维修服务团队需提供24小时服务热线，确保在接到报修通知后，市区范围内1小时内、郊区2小时内响应，紧急情况30分钟内响应，同时明确反馈方式与内容，如短信、电话告知到达时间等。

- 现场勘查时效：响应后，2 -4小时内到达现场进行勘查，确定污水管网损坏的具体情况，包括损坏位置、程度、影响范围等，并向委托方汇报初步勘查结果。

维修实施

- 制定维修方案：根据现场勘查结果，在24小时内制定详细的维修方案，方案内容包含维修技术、施工流程、人员安排、所需材料与设备、施工进度计划等，同时对可能出现的问题提出应对措施。

- 施工规范：施工过程严格遵循国家、行业以及地方的相关标准与规范，采取安全防护措施，如设置警示标识，避免人员坠落与交通事故，妥善处理污水和废弃物，防止二次污染。

- 材料与设备：使用符合质量标准的材料和设备，提供产品合格证明与检验报告，设备定期维护保养，确保性能良好。

质量保障

- 维修质量标准：维修后的污水管网需满足排水畅通、无渗漏的要求，检查井、井盖等附属设施安装牢固、平稳，符合相关标准，且需通过闭水试验或其他专业检测。

- 质量保证期：维修工程提供不少于1 - 2年的质量保证期，在质保期内出现质量问题，维修服务团队免费进行修复。

后续管理

1、维修记录与报告：维修完成后，及时整理维修记录，包括维修时间、地点、内容、使用材料、参与人员等信息，提交维修报告，报告含维修前后对比照片或视频。

2、回访与满意度调查：维修完成后的一周内，对委托方进行回访，了解其对维修服务的满意度，收集意见和建议，持续改进服务质量。

三、泵站维修及污水管网维修标准

污水泵站维修标准

- 水泵维修标准:叶轮与泵轴：叶轮应无裂纹、磨损和腐蚀，与泵轴的配合应紧密，间隙符合规定值。泵轴应无弯曲、磨损，直线度偏差不超过0.05mm/m;密封装置：机械密封或填料密封应完好，无泄漏。机械密封的弹簧弹性应良好，动环和静环的接触面应光滑，平面度偏差不超过0.02mm;联轴器：联轴器的连接应牢固，无松动。两半联轴器的径向位移不超过0.05mm，轴向倾斜不超过0.2/1000;

- 电机维修标准:定子与转子：定子绕组应绝缘良好，无破损、短路和接地现象。转子应转动灵活，无卡涩，与定子的间隙均匀，偏差不超过规定值;轴承：轴承应转动灵活，无杂音，润滑良好。轴承的径向游隙和轴向窜动量应符合标准，磨损超过规定值时应更换;电机绝缘：电机的绝缘电阻应符合要求，在常温下，定子绕组的绝缘电阻不低于0.5MΩ，转子绕组的绝缘电阻不低于0.15MΩ;

- 管道与阀门维修标准:管道：管道应无裂缝、破损和腐蚀，连接牢固，无泄漏。管道的坡度应符合设计要求，偏差不超过±0.002;阀门：阀门应开关灵活，关闭严密，无泄漏。阀门的密封面应光滑，无磨损和划痕，阀芯与阀座的配合间隙符合规定值;

- 电气系统维修标准:配电柜：配电柜内的电器元件应完好，动作灵敏，接触良好。配电柜的接地应可靠，接地电阻不超过4Ω;电缆：电缆应无破损、老化和受潮现象，绝缘电阻符合要求。电缆的敷设应整齐，固定牢固，标识清晰;

- 泵站整体性能标准:运行参数：维修后的污水泵站在运行时，其流量、扬程、功率等参数应符合设计要求，偏差不超过±5%;噪声与振动：泵站运行时的噪声应不超过85dB(A)，机组的振动烈度应符合相关标准，一般要求振动速度有效值不超过4.5mm/s;

污水管网维修标准

- 管道修复标准：接口修复：采用合适的密封材料，如橡胶圈、密封胶等，确保接口处无渗漏。接口的允许渗漏量应符合相关标准，一般要求在一定时间内，渗漏量不超过规定的数值；管道局部修复：对于较小的裂缝、孔洞等损坏，可采用局部修复方法，如环氧树脂贴片法、不锈钢卡箍法等。修复后的部位应与原管道紧密结合，强度不低于原管道；管道整体修复：当管道损坏较为严重时，可能需要进行整体修复，如内衬法、喷涂法等。内衬材料应具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和柔韧性，与原管道内壁贴合紧密，无空鼓、褶皱等缺陷。喷涂的涂层应均匀、光滑，厚度符合设计要求；

- 检查井修复标准：井壁修复：井壁应垂直、平整，无裂缝、剥落等现象。修复时，应将损坏的部分清理干净，采用高强度的水泥砂浆或混凝土进行修补，确保修补后的井壁强度和密封性；井盖及井座安装：井盖与井座应配套，安装牢固、平稳，井盖与路面的高差应符合要求，一般不超过±5mm。井盖的标识应清晰、准确，便于识别；

- 管道坡度及高程标准：管道坡度：污水管道的坡度应符合设计要求，以保证污水能够顺利流动。一般来说，不同管径的污水管道有相应的最小坡度要求，如DN300的管道最小坡度为0.003；管道高程：维修后的管道高程应与原管道及周边管道相衔接，误差应控制在允许范围内，通常为±20mm；

- 闭水试验标准：试验要求：维修后的污水管网应进行闭水试验，以检验管道的密封性。试验前，应将管道两端封堵，向管道内注水，使管道内的水位达到规定高度；试验时间与渗水量：试验时间一般不少于30分钟，在试验期间，观察管道及接口处是否有渗漏现象。渗水量应符合相关标准，如每公里管道24小时的渗水量不超过规定的允许值；

- 此外，在污水管网维修过程中，还应遵守相关的安全标准和环保要求，确保施工安全和环境不受污染；

文明安全维修

1、维修人员操作时统一佩戴安全帽，并做好其他安全防护措施。

2、在维修工程施工时，在作业区域周边设置警戒标志，必要的进行围挡。

3、中标人必须根据采购人要求，在中标实施区域内设置公示牌，对外公示维修内容和监督电话，接受社会监督。

其他

1、每一次县级及以上的检查，都能及时组织人力、物力，并迅速处理好工地的一切情况。

2、中标人按有关要求将项目负责人和技术负责人以书面材料的形式报采购人，如果企业更换项目负责人，应提前5天以书面形式通知采购人并征得采购人同意。

3、中标人必须保证足够的专业技术人员、技术工人、设备、机械等到位。

4、每月28日前维修企业向采购人报送上月小结与下月工作计划和有关的汇报材料。

5、因紧急工作需要，采购人通知中标人有关人员到维修现场或其它指定地点，相关人员必须按时到达。

四、考核

采购人不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对维修单位维修质量进行考核验收。采购人及监理单位有权根据招标文件规定的维修标准对中标人管养不达标的事项进行处罚（视情节轻重一次可处罚金5000元-20000元不等），中标人整改不到位，采购人及监理单位有权要求中标人停工整顿，拒不服从管理的采购人有权终止合同，造成损失由中标人承担。

五、工程量

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南二支排河泵站、阳光水岸院墙南泵站、观象路提升泵站、柳沟河地埋式一体化泵站、宋泾河1#一体化泵站、宋泾河2#一体化泵站、宋泾河3#一体化泵站、三支排河1#提升泵站、三支排河2#提升泵站、邰家河1＃智慧溢流井、邰家河2＃智慧溢流井、城市河1＃截留井、城市河2＃截留井、城市河3＃截留井、城市河4＃截留井 |  |  |  |
| 1 | 潜水员封堵 | 1、潜水员进泵站内DN600管道气囊封堵 | 次 | 1 |
| 2 | 气囊堵管口 | 1、气囊堵管口φ600 | 个 | 9 |
| 3 | 泵站清淤 | 1、对泵站桶内底部淤泥进行清理 2、清除物及泥浆装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑 3、含污泥处理费 | m3 | 9 |
| 4 | 离心污水泵 | 1、离心污水泵的拆装检查维修 2、泵内更换配件按实结算 | 台 | 9 |
| 5 | 接触器 | 1、更换接触器 | 台 | 9 |
| 6 | 变频器 | 1、更换变频器（根据泵站原配件更换） | 个 | 9 |
| 7 | 空气断路器 | 1、更换塑壳断路器 | 个 | 9 |
| 8 | 流量费 | 1、泵站远程控制流量费 | 个 | 9 |
| 9 | 泵、粉碎格栅维修 | 1、对泵站内水泵因被缠绕造成超负荷造成损坏或烧坏进行维修或更换 2、含吊车费 | 台 | 9 |
| 10 | 格栅清杂 | 1、定时对每个泵站内水泵吊出后清理缠绕在扇叶的杂物及人工进入泵站清理格栅上的杂物 | 次 | 9 |
| 11 | 除草 | 1、对泵站处杂物、生长的杂草、树木进行砍伐、清理 | 次 | 9 |
| 12 | 泵站日常巡查 | 1、每月一次专人对泵站运行情况进行日常巡查、记录、汇报 2、包含9个泵站 | 次 | 108 |
| 13 | 紧急排涝 | 1、潜水泵紧急排涝 | 台班 | 9 |
| 14 | 气囊堵管口 | 1、气囊堵管口φ1500 | 个 | 1 |
| 15 | 泵站外河道清淤 | 1、对泵站外河道淤泥进行清理 2、清除物及淤泥装车外运弃置、外卸地点及运距投标单位自行考虑 | m3 | 1 |
| 16 | 离心污水泵 | 1、离心污水泵的拆装检查维修 2、泵内更换配件按实结算 | 台 | 1 |
| 17 | 接触器 | 1、更换接触器 | 台 | 1 |
| 18 | 变频器 | 1、更换变频器（根据泵站原配件更换） | 个 | 1 |
| 19 | 空气断路器 | 1、更换塑壳断路器 | 个 | 1 |
| 20 | 流量费 | 1、泵站远程控制流量费 | 个 | 1 |
| 21 | 泵、粉碎格栅维修 | 1、对泵站内水泵因被缠绕造成超负荷造成损坏或烧坏进行维修或更换 2、含吊车费 | 台 | 1 |
| 22 | 格栅清杂 | 1、定时对每个泵站内水泵吊出后清理缠绕在扇叶的杂物及人工进入泵站清理格栅上的杂物 | 次 | 1 |
| 23 | 除草 | 1、对泵站处杂物、生长的杂草、树木进行砍伐、清理 | 次 | 1 |
| 24 | 紧急排涝 | 1、潜水泵紧急排涝 | 台班 | 1 |
| 25 | 人工巡查 | 1、对管养范围内污水管道、检查井进行日常巡查、记录、汇报（一个月一次） | 公里/每次 | 1800 |
| 26 | 圆形井盖更换 | 1、对丢失、损坏的污水圆形井盖进行拆除后重新安装D700圆形铸铁井盖（荷花） | 套 | 10 |
| 27 | 方形井盖更换 | 1、对丢失、损坏的污水圆形井盖进行拆除后重新安装600*600方形铸铁井盖 | 套 | 10 |
| 28 | 隔油池井盖更换 | 1、对损坏的隔油池更换500*1100钢筋砼井盖 | 套 | 10 |
| 29 | 管道疏通 | 1、对被杂物、油污堵塞的管道采用疏通车进行疏通 | 台班 | 10 |
| 30 | 吸污车吸污 | 1、对居民反映的污水管堵塞进行吸污 | 台班 | 10 |
| 31 | 塑料管 | DN315管道，混凝土路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照10cm碎石和18cm混凝土考虑 | m | 10 |
| 32 | 塑料管 | DN315管道，沥青路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照沥青路面10cm+20cmC30混凝土+10cm碎石 | m | 10 |
| 33 | 塑料管 | DN450管道，混凝土路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照10cm碎石和18cm混凝土考虑 | m | 10 |
| 34 | 塑料管 | DN450管道，沥青路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照沥青路面10cm+20cmC30混凝土+10cm碎石 | m | 10 |
| 35 | 塑料管 | DN560管道，混凝土路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照10cm碎石和18cm混凝土考虑 | m | 10 |
| 36 | 塑料管 | DN560管道，沥青路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照沥青路面10cm+20cmC30混凝土+10cm碎石 | m | 10 |
| 37 | 塑料管 | DN630管道，混凝土路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照10cm碎石和18cm混凝土考虑 | m | 10 |
| 38 | 塑料管 | DN630管道，沥青路面 1、路面拆除 2、沟槽开挖 3、管道更换 4、沟槽回填 5、路面恢复按照沥青路面10cm+20cmC30混凝土+10cm碎石 | m | 10 |
| 39 | 砌筑井 | 1、井规格、型号：Φ700圆形污水检查井，平均井深2m，详见12S522-20 2、垫层、基础材质及厚度：150厚商混C25(S6) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 4、勾缝、抹面要求：内外M10水泥砂浆勾缝 5、混凝土强度等级：灌孔商混C25(S6) 6、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖及防坠安全网 7、井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈 8、踏步材质、规格：成品球墨铸铁踏步 9、含原井拆除 | 座 | 10 |
| 40 | 砌筑井 | 1、井规格、型号：Φ900圆形污水检查井，平均井深2m，详见12S522-22 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15商混+200厚商混C25(S6) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 4、勾缝、抹面要求：内外M10水泥砂浆勾缝 5、混凝土强度等级：灌孔商混C25(S6) 6、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖及防坠安全网 7、井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈 8、踏步材质、规格：成品球墨铸铁踏步 9、含原井拆除 | 座 | 10 |
| 41 | 砌筑井 | 1、井规格、型号：Φ1100圆形污水检查井，井深2m，详见12S522-21 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15商混+200厚商混C25(S6) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 4、勾缝、抹面要求：内外M10水泥砂浆勾缝 5、混凝土强度等级：灌孔商混C25(S6) 6、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖及防坠安全网 7、井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈 8、踏步材质、规格：成品球墨铸铁踏步 9、含原井拆除 | 座 | 10 |
| 42 | 砌筑井 | 1、井规格、型号：Φ1300圆形污水检查井，井深2m，详见12S522-21 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15商混+200厚商混C25(S6) 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 4、勾缝、抹面要求：内外M10水泥砂浆勾缝 5、混凝土强度等级：灌孔商混C25(S6) 6、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖及防坠安全网 7、井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈 8、踏步材质、规格：成品球墨铸铁踏步 9、含原井拆除 | 座 | 10 |
| 43 | 砌筑井 | 1、井规格、型号：600*600方井，井深0.8m，苏S01-2021-219，污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20商混垫层+150厚C30P6商混基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：外侧20厚1:2防水砂浆抹灰，内侧20厚聚合物水泥砂浆抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖500*500，及防坠安全网 7、井盖、井圈材质及规格：预制混凝土井圈 8、踏步材质、规格：包塑爬梯 9、含原井拆除 | 座 | 10 |
| 44 | 砌筑井 | 1、井规格、型号：700*700方井，井深0.8m，苏S01-2021-219，污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20商混垫层+150厚C30P6商混基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：外侧20厚1:2防水砂浆抹灰，内侧20厚聚合物水泥砂浆抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖500*500，及防坠安全网 7、井盖、井圈材质及规格：预制混凝土井圈 8、踏步材质、规格：包塑爬梯 9、含原井拆除 | 座 | 10 |
| 45 | 潜水员封堵 | 1、潜水员深井封堵 | 次 | 3 |
| 46 | 气囊堵管口 | 1、气囊堵管口φ400-φ600 | 个 | 5 |
| 47 | 气囊堵管口 | 1、气囊堵管口φ600-1000 | 个 | 5 |
| 48 | 气囊堵管口 | 1、气囊堵管口φ1200 | 个 | 5 |
| 49 | 气囊堵管口 | 1、气囊堵管口φ1500 | 个 | 5 |
| 50 | 管道疏通检测 | CCTV检测Φ300-Φ600以内 1、对管道进行疏通 2、CCTV视频检测 3、施工单位自行检测并提供报告。 | m | 10 |
| 51 | 管道检测 | CCTV检测Φ600以上 1、对管道进行疏通 2、CCTV视频检测 3、施工单位自行检测并提供报告。 | m | 10 |
| 52 | 管道检测 | QV检测Φ300以内 1、对管道进行疏通 2、QV视频检测 3、施工单位自行检测并提供报告。 | m | 10 |
| 53 | 污水井渗漏处理 | 1、污水井渗漏处理 2、巡查发现污水井渗漏后，采用堵漏王对渗漏点封堵，封堵后砂浆抹面 | 座 | 10 |
| 54 | PVC管 | 1、河岸边DN160PVC出户管维修，重新接入 | m | 10 |
| 55 | PVC管 | 1、河岸边DN110PVC出户管维修，重新接入 | m | 10 |
| 56 | 砌筑井与污水管连接处渗漏处理 | 1、砌筑井与污水管连接处渗漏处理，采用防水砂浆封堵 | 座 | 8 |
| 57 | 紫外线光固化 | 1、紫外线光固化非开挖修复，DN600 | m | 4 |
| 58 | 紫外线光固化 | 1、紫外线光固化非开挖修复，DN400 | m | 3 |
| 59 | 点状原位固化 | 1、点状原位固化非开挖修复，DN600 | 点 | 2 |
| 60 | 点状原位固化 | 1、点状原位固化非开挖修复，DN400 | 点 | 2 |
| 61 | 水刀切割修复 | 1、水刀切刀修复 | 处 | 2 |

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标标准

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 10分 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务方案 | 60分 | 1、根据国家及省、市的有关市政设施养护施工规范、验收标准及本项目的养护服务标准和要求，结合本项目的特点，根据投标人编制的实施方案（包含维修实施整体制度、日常巡视、检查、检测、检修等方面）进行评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 2、根据投标人提供本项目的技术保障措施、质量保证措施、进度保证措施、季节性施工措施、内部考核制度等方面进行评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 3、根据投标人提供本项目的泵站维护、管网维护、管网巡查、设备、后续管理等方面进行评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 4、根据投标人提供本项目的应急处理方案、抢修人员安排、抢修细则、抢修要求、抢修时间等方面进行评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 5、根据投标人提供的在维护工作中安全文明作业的保障措施（包含制度、人员管理、材料管理、机械管理、环境保护、防噪措施等方面）进行评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 6、根据投标人提供的拟投入本项目的人员工作安排、人员分配、与其它相关部门的综合协调方案、夜间和节假日管理人员的合理调配换岗、突发任务处置方案等进行评审。满分10分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得10分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 |
| 企业实力 | 12分 | 1、投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（体系覆盖范围包括：市政工程等），每有一个得3分，满分9分。（提供相关证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图上传，否则不得分。） 2、投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得3分。（提供证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 项目负责人 | 4分 | 项目负责人具有市政工程一级建造师的得4分, 具有市政工程二级建造师的得2分。（提供证书及投标人为其缴纳的2025年1月-2025年3月任意一个月社会养老保险的有效凭证的原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 项目团队（不含项目负责人） | 6分 | 项目团队（不含项目负责人）中具有工程类高级及以上职称的，有1人得3分，满分6分。（提供证书及投标人为其缴纳的2025年1月-2025年3月任意一个月社会养老保险的有效凭证的原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 业绩 | 8分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩，有一个得4分，满分8分。（提供中标（成交）通知书和合同原件扫描件形式上传，否则不得分。） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

编       号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章) |  |  |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |  |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |  |
| 7 | 供应商信用承诺函（原件） |  |  |  |
| 8 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料） |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |  |
| 10 | 无 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |  |
| 11 | 投标函（原件） |  |  |  |
| 12 | 法人授权书（原件） |  |  |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或被授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）采购活动的合法人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

授权人签字：_______________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 | 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于  （其他未列明行业）（该行业类别不可修改）  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （其他未列明行业）（该行业类别不可修改）  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | （小写）：¥ （大写）：人民币 |

日期：  年月日

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

五、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

投标人全称(公章):

法定代表人或授权代表签字：

日     期:

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |  |

服务方案

项目组人员一览表（如有）

投标人全称（加盖公章）：             项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年    月     日