**扬州市广陵区中医院彩色超声全身机采购项目**

**更正公告二次**

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321002-SWGC-G2024-0311

原公告的采购项目名称：扬州市广陵区中医院彩色超声全身机采购项目

首次公告日期：2024-12-30

## 二、更正信息

**更正事项：采购文件**

**更正内容1：招标文件第四章包二：**

6、具备剪切波弹性成像：6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头

**现更正为：**6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头、腔内探头

**更正内容2：招标文件第四章招标需求中（四）、相关要求：**

*3、须为近五年内(以国家药品监督管理局首次注册时间为准，要求提供注册证证明)推出的全新设备，支持用户现场和远程更新升级能力，可满足将来临床应用扩展需求（投标人提供承诺函原件扫描件上传）*

**现更正为：本条删除**

**更正内容3：第五章评标方法及评标标准内容部分更正如下**

|  |
| --- |
| **一、价格（30分）** |
| **序号** | **评分标准** | **满分** |
| **1** | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/报价）×30×100%，结果保留两位有效小数。**注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。** | **30** |
| **二、技术指标（39分）** |
| **序号** | **技术指标** | **满分** |
| 1 | 投标人所投产品技术参数完全满足或高于招标文件要求的得满分35分；招标文件中技术参数打**▲**项的，每有一项不满足的扣2.5分；招标文件中技术参数非**▲**项，每有一项不满足的扣1.5分，扣完为止。满分35分（提供相应证明材料，原件扫描上传）**注：投标人须在“技术参数响应及偏离表”中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况，否则视为负偏离扣分；在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能提供相应的证明材料进行佐证的（如白皮书、产品彩页、技术资料书、检测报告等），作为负偏离扣除相应技术得分。** | 35分 |
| 2 | 投标人或所投产品制造商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投产品的业绩，每提供1份得1分，满分4分。**（合同扫描件系统上传，合同要素需包含签订时间、合同双方名称、产品名称以及合同总价，合同要素不完整的不视为有效合同；投标人对合同真实性负责，如经核实有虚假行为，将按照法律法规追究责任。）** | 4分 |
| **二、商务条款（31分）** |
| **序号** | **要求** | **满分** |
| 1 | **培训方案（培训方案应包括不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地等情况介绍。）**培训方案涵盖内容优于上述要求，培训方案综合评估完善全面，科学合理，内容及时间安排等可实施性强，相关计划安排优于采购需求，得6分；培训方案涵盖内容满足上述要求，培训方案综合评估较为完善全面，内容及时间安排等可实施性较强，相关计划安排较好满足采购需求，得4分；培训方案涵盖内容满足上述要求，培训方案综合评估较为完善合理，内容及时间安排等可实施性一般，相关计划安排基本满足采购需求，得2分；培训方案内容欠缺，缺乏可操作性，较难满足采购需求，或者未提供相关内容的不得分。 | 6分 |
| 2 | **安装实施方案（针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装方案应包括不限于：项目团队情况描述、岗位分工职责、货物包装、运输计划、安装调试等相关情况等描述。）**安装实施方案内容符合规范，内容涵盖全面，充分体现项目安装实施计划流程，进度计划配置合理，可操作性及针对性优于项目需求，得4分；安装实施方案内容较为规范，内容涵盖上述要求，较好体现项目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较强，满足采购需求，得2分；安装实施方案内容基本符合规范，内容涵盖基本全面，基本体现目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性一般，基本满足采购需求，得1分；安装实施方案内容欠缺，缺乏可操作性，较难满足采购需求，或者未提供相关内容的不得分。 | 4分 |
| 3 | **售后服务方案（包括但不限于维保方案、服务响应、备品备件、应急保障等描述。）**售后服务方案科学合理，服务响应迅速，备品备件完善，得6分；售后服务方案部分合理，服务响应较快，备品备件基本完善，得4分；售后服务方案一般，服务响应一般，备品备件有一定欠缺，得2分；售后服务方案不合理，服务响应滞后，备品备件不足，或者未提供相关内容的不得分。 | 6分 |
| 4 | **应急预案（包括但不限于紧急事件处置经验、紧急事件处置配备人员、紧急事件处置设备等描述）**应急方案涵盖内容优于上述要求，应急方案综合评估完善全面，科学合理，内容及时间安排等可实施性强，可操作性及针对性优于项目需求，得4分；应急方案涵盖内容满足上述要求，应急方案综合评估较为完善全面，内容及时间安排等可实施性较强，可操作性及针对性较强，满足采购需求，得2分；应急方案涵盖内容满足上述要求，应急方案综合评估较为完善合理，内容及时间安排等可实施性一般，可操作性及针对性一般，基本满足采购需求，得1分；应急方案内容欠缺，缺乏可操作性，较难满足采购需求，或者未提供相关内容的不得分。 | 4分 |
| 5 | **根据投标人提供的质量保证措施进行评分**：质量保证措施科学、合理，描述详细，针对性强的，得5分；质量保证措施可行，描述简单，针对性一般的，得3分；质量保证措施一般，描述简单，得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 6 | 主机、探头原厂免费质量保修期在3年的基础上，每增加一年原厂免费质量保修期的得3分，本项最高得6分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担**（以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分）** | 6分 |

**更正内容3：提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.时间：2025年2月8日上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

**现更正为：**

1.时间：2025年2月24日下午2:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

具体详见附件

更正日期：2025-2-7

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：扬州市广陵区中医院

单位地址：扬州市广陵区广陵路71号

联系人：唐女士

联系电话：0514-80987113

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：金雨薇

联系方式：0514-82129596