工程造价咨询报告书

咨询项目全称   朴席镇曹桥村宜居宜业和美乡村景观绿化工程

咨询业务类别           最高投标限价审核

咨询报告日期          2024年11月20日

永道工程咨询（江苏）有限公司

咨询报告书编号：永道扬审字（2024）第334号 咨询项目委托方全称：扬州市朴席镇人民政府 咨询企业法定住所：南京市玄武区沙塘园7号1807室 邮 编：210024 联系电话：025-83242234 咨询作业期：2024年11月15日-2024年11月20日 法定代表人：郭浸秋 技术负责人：王长进 项目负责人：杨 旭 执业资格：造价师 从事专业：土建 专业咨询员：许 涛 执业资格：造价师 从事专业：土建 专业咨询员：张奎亮 执业资格：造价师 从事专业：土建 专业咨询员：童 智 执业资格：造价师 从事专业：安装

| 咨 询 报 告 书 目 录 第 1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 定额计算价审核报告书 | 杨旭 |  |  |
| 2 | 附件：1、工程量清单和定额计算价审核汇总表 | 杨旭 |  |  |

永道工程咨询（江苏）有限公司

发文号：永道扬审字（2024）第334号

朴席镇曹桥村宜居宜业和美乡村景观绿化工程最高投标限限价审核报告

扬州市朴席镇人民政府：

受贵单位委托，对朴席镇曹桥村宜居宜业和美乡村景观绿化工程进行最高投标限限价审核，我方根据委托方提供的相关资料，依据现行的国家和地方关于建设工程造价的相关法律、法规、计量计价规范和标准等政策性文件，按《工程造价咨询业务操作指导规程》等规定进行审核工作，现将审核情况报告如下：

一、项目概况：

1、工程名称：朴席镇曹桥村宜居宜业和美乡村景观绿化工程；

2、工程地点：扬州市朴席镇曹桥村；

3、建设规模及内容：朴席镇曹桥村宜居宜业和美乡村景观绿化工程，主要施工内容包括：仓基桥桥梁栏杆提升、园林小品新建及景观硬质提升等。

4、投资规模：项目总投资约300万元；

5、资金来源:本项目投资开发区财政统筹安排；

6、项目批复：扬开管许发【2024】131号；

二、审核依据：

- 扬州筑苑工程招标咨询有限公司提供的朴席镇曹桥村宜居宜业和美乡村景观绿化工程工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

- 《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价（2020）178号）；

- 人工工资参照苏建函价〔2024〕348号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

- 材料价格依据《扬州工程造价管理》2024年10月信息价，信息价中没有的材料、设备参照市场调查价；

- 江苏省和扬州市关于工程造价的现行有关规定及其它相关的工程造价法规等。

- 工程地质勘探报告；

- 工程图纸；

- 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 其他相关资料。

- 审核范围：

- 设计施工图纸范围内的仓基桥桥梁栏杆提升、园林小品新建、景观硬质提升、绿化工程等

- 四、编制说明：

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

（5）工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（6）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

（7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明

（1）本工程原有混凝土栏杆拆除工程量暂估，如与实际现场不符按实结算；

（2）本工程河塘清淤驳岸整治暂估清淤深度为1.5米，清淤断面为1:2；

（3）经与设计确认，杉木桩间距不详暂按1.5米考虑，如与实际现场不符按实结算；

（4）经于设计确认，钓鱼平台预制方桩长度设计未提供，暂按6米计入；柱暂按平均2米计入；

（5）图纸总平面图未明确矮墙种类，暂按矮墙一考虑；

（6）本工程土方外运运距暂按5km考虑；

（7）本标底不考虑二次转运费，由施工单位自行考虑；

（8）本项目所用混凝土均按商品混凝土、砂浆按现场预拌砂浆计入。

（9）本工程暂列金额按分部分项的3%计取；

（10）安全文明施工费：按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容计取基本费、增加费（暂按省级一星标准计取）、扬尘污染防治增加费，安全文明施工费结算时按造价管理部门核定的费率调整，未经核定，不得计取；

（11）夜间施工费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护、临时设施费、智慧工地按《江苏省建设工程费定额》（2014年）及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容中规定的相应费率中间值计取，建筑工人实名制费按规范计取；

（12）规费、税金按现行文件规定计取；

（13）其他未尽事宜详见计算书。

- 五、审核说明：

1、铺装工程

（1）清单16标志牌，道旗单价488.01元/个过高，予以调整；

2、道路、桥梁栏杆工程

（1）清单9，圆木桩后贴1.0m深土工布，标底计算3m深，工程量调整；

3、土建工程

（1）清单1预制钢筋混凝土方桩，定额中方桩含量调整为1.01

4、一体化泵站工程

（1）清单7护坡，7cm碎石垫层，子目按8cm计算，予以调整；

六、审核结论：

本工程最高投标限价送审总价为3100183.11元（人民币：叁佰壹拾万零壹佰捌拾叁元壹角壹分），最高投标限价审核总价为：3044688.27元（人民币：叁佰零肆万肆仟陆佰捌拾捌元贰角柒分），本工程共核减造价为55494.84元。

附件：1、建设工程最高投标限价审核汇总表

- 最高投标限价

项目负责人:(资格专用章)

永道工程咨询（江苏）有限公司

报告日期：2024年11月20日

主题词：工程  最高投标限价  审核

抄  送：

正本 叁 份                    副本 零 份                      共印：叁份