招　标　文　件

项目名称：扬州市邗江区蜀冈初级中学教室设备及实验器材采购项目

项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2024-0029

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2024年11月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	165

第六章  投标文件格式	171

# 第一章  投标邀请

受扬州市西区新城管理委员会的委托，扬州市公共资源交易中心邗江分中心就扬州市邗江区蜀冈初级中学教室设备及实验器材采购项目(JSZC-321003-JZCG-G2024-0029 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市邗江区蜀冈初级中学教室设备及实验器材采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年2月13日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2024-0029

2.项目名称：扬州市邗江区蜀冈初级中学教室设备及实验器材采购项目

3.预算金额：590万元（采购包1：306万元；采购包2：284万元）

4.本项目设定最高限价，最高限价为590万元，其中包1（物理、化学、生物、历史、地理教室）最高限价为306万元；包2（美术、音乐、舞蹈、书法室、技术教室）最高限价为284万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。投标人可同时参与本项目包1包2的投标，但不可兼中。本项目开标评标定标顺序为包1至包2

6.合同履行期限：自签订合同起60天安装调试并交付。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月18日至2025年2月13日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年2月13日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1．采购人信息：

名 称：扬州市西区新城管理委员会

地址：扬州市邗江区西湖街道润扬北路8号

联系人：景先生

联系方式：15852889528

2.扬州市公共资源交易中心邗江分中心信息

地　址：扬州市邗江区国展路28号恒通AI科创大厦三楼

联系人：姚红俊

联系方式：0514-82882275

- 其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心邗江分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心邗江分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具发票10个工作日内支付合同价的30%；项目验收合格无问题，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具发票后10个工作日内甲方支付剩余合同价款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值      的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 万分之三     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

17.1招标文件为本合同内容，乙方应根据招标文件中的约定履行相应义务，承担相应责任。

17.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

经办人：                                       经办人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目节能产品、环境标志产品：实验室三联水嘴、实验室双联水嘴、水龙头。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

二、核心产品

包1核心产品：教师演示台、学生实验桌

包2核心产品：情绪及压力调适训练系统、教师专用触摸教育显示终端

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市邗江区蜀冈初级中学教室设备及实验器材采购项目包1、包2 | 工业 |

- 四、项目需求

- （一）项目清单

包1：

| 化学实验室3间，物理实验室3间、生物实验室3间，准备室11间）实验室设备及家具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 教师演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸≥2800mm（长）×700mm（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 ▲3、台面：采用国内≥13mm厚实芯（双面）理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成，各项性能满足或优于如下要求： （1）台面甲醛释放量检测结果值＜0.08mg/M3（未检出）。（检测依据GB18580-2017-甲醛释放量） （2）检测结果重金属铅≤1.1，镉、铬、汞均未检出。（检测依据GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，逐项提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 ▲4、教师演示台技术性能需满足以下要求： （1）、形状位置公差：台面、正视面板平整度≤0.2，底脚平稳性≤0.5，分缝≤1.7，抽屉下垂度≤3，抽屉摆动度≤3；有害物质限量：甲醛释放量≤0.7mg/L；安全性：活动部件间距离应≤8mm或≥25mm；操作台台面理化性能：耐磨性能耐磨值≤80mg/100r,耐龟裂性不低于1级，物理实验台面抗冲击凹坑直径≤10mm，生物实验台面耐污染≤1级；操作台柜体及储物柜表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性≥9级，金属喷漆（塑）涂层附着力≤1级。力学性能：独立操作台垂直加载稳定性，有抽屉加载750N；水平耐久性试验：加载力150N,循环次数5000次；垂直耐久性试验：加载力300N,循环次数5000次。（检测依据GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件) 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 5、教师演示台拉手技术性能需满足以下要求： （1）进行抗盐雾检测，检测结果符合标准要求。 ▲6、教师演示台铰链技术性能需满足以下要求： （1）进行耐久性、耐腐蚀检测，检测结果符合标准要求。（检测依据QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链) 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 张 | 9 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。 | 套 | 5 |
| 3 | 实验室三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计，手感舒适。(此项为节能产品以及环境标志产品) | 付 | 7 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径490mm×390mm×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 ▲6、PP水槽技术性能需满足以下要求： （1）、水盆底部的强度：在水盆中央负载45kgf，试验后无变形，无塌陷、无渗漏。检测结果：符合要求。水盆的水漏：向水盆注入3/4的水，试验后不漏水。检测结果：符合要求。（检测依据GB/T21747-2008教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法) 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 个 | 7 |
| 5 | 教师电源 | 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 1、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 2、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 3、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 4、交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。 6、直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 7、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）； ▲8、教师电源应满足以下性能要求： （1）、结构、外观、控制面板、功能符合相应标准 接触电流要求：电源输入端对地≤0.17mA。技术要求：电源输入端对外壳≤0.007mA。抗电强度要求：在电源输入端两极与接地端子之间，施加50Hz，1500V，1min和在电源输入端两极与外壳之间，施加50Hz，3000V，1min 无击穿、无飞弧。接地电阻≤0.046Ω。高温：（60±2）℃，时间：4h。试验后，工作正常。低温：（-40±2）℃，时间：4h。试验后，工作正常。高温高湿：温度（50±2）℃，湿度：（90±2）%，时间：4h。试验后，工作正常。（检测依据JY001-2003教学仪器设备产品一般质量要求，GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分安全要求， GB/T2423-2008电工电子产品环境试验) 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 台 | 7 |
| 6 | 教学安全总电源 | 1、交流高压220V/2A插座输出。 2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3、过载，短路保护。 4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。 5、符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求。 | 台 | 2 |
| 7 | 电源 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 组 | 10 |
| 8 | 教师椅 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 25 |
| 9 | 准备桌 | 1、尺寸≥2400mm（长）×600mm（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 4 |
| 10 | 准备桌 | 1、尺寸≥1200mm（长）×600mm（宽）×780mm（高）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式，柜子带活层层板。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至≥25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 1 |
| 11 | 试剂架 | 尺寸≥1000mm*200mm*550mm，单层。 1、立柱采用80mm*42mm*1mm 铝合金专用型材，挡条采用40mm*15mm*1mm 的铝合金专用型材。 2、支撑件采用1mm 厚的镀锌钢板冲压成型。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。 3、固定件采用4mm厚的专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性。 4、电源插座采用10A多功能透明防溅。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝，层板采用8-12mm浮法玻璃。 | 组 | 1 |
| 12 | 试剂架 | 尺寸≥2200mm*200mm*550mm，单层。 1、立柱采用80mm*42mm*1mm 铝合金专用型材，挡条采用40mm*15mm*1mm 的铝合金专用型材。 2、支撑件采用1mm 厚的镀锌钢板冲压成型。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。 3、固定件采用4mm厚的专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性。 4、电源插座采用10A多功能透明防溅。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝，层板采用8-12mm浮法玻璃。 | 组 | 2 |
| 学生操作区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、尺寸≥1200mm（长）×600mm（宽）×780mm（高）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 ▲3、学生实验桌台面：采用20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。各项性能满足如下要求： （1）、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；耐污染性能：为保证台面耐污染、易清洁的要求台面耐污染性能不低于5级；（检测依据GB/T3810.13-2016） （2）、重金属含量要求：提供铅、镉溶出量为未检出的检验报告。（检测依据GB/T4100-2015 ,GB/T3810.15-2016） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，逐项提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸不小于480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。技术性能需满足以下要求： （1）、重金属/（mg/kg）限量：可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 ▲8、学生实验桌技术性能需满足以下要求： （1）、形状位置公差：台面、正视面板翘曲度≤1.0、平整度≤0.2，底脚平稳性≤1.0；操作台台面理化性能：耐磨性能耐磨值≤80mg/100r,耐龟裂性≤0级，耐干热≤1级，生物实验台面耐污染≤1级。操作台柜体及储物柜表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性≥7级，金属喷漆（塑）涂层附着力≥1级，操作台力学性能：独立操作台垂直加载稳定性，有抽屉加载750N；水平耐久性试验：加载力150N,循环次数5000次；垂直耐久性试验：加载力300N,循环次数5000次。(检测依据GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 张 | 240 |
| 2 | 功能柱 | 1、尺寸≥350mm（长）×220mm（宽）×750mm（高） 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 ▲4、功能柱技术性能需满足以下要求： （1）、甲醛释放量（mg/m³）：木家具等其他家具≤0.05mg/m³；苯（mg/m³）：木家具等其他家具≤0.05mg/m³；甲苯（mg/m³）：木家具等其他家具≤0.1mg/m³；二甲苯（mg/m³）：木家具等其他家具≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m³）：木家具等其他家具≤0.3mg/m³；苯并[a]芘(mg/kg)≤0.5mg/kg。(检测依据GB/T35607-2024绿色产品评价家具） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 台 | 182 |
| 3 | 学生实验电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 ▲4、学生安全电源需满足以下技术性能要求： （1）、结构、外观，控制面板，功能符合相应标准。接触电流技术要求：电源输入端对地≤0.16mA。技术要求：电源输入端对外壳≤0.006mA。抗电强度技术要求：在电源输入端两极与接地端子之间，施加50Hz，1500V，1min和在电源输入端两极与外壳之间，施加50Hz，3000V，1min ，无击穿、无飞弧。接地电阻≤0.045Ω。高温（60±2）℃，时间：4h。试验后，工作正常。低温（-40±2）℃，时间：4h。试验后，工作正常。（检测依据JY001-2003教学一般设备产品一般质量要求， GB4943.1-2022信息技术设备安全，GB/T2423-2008电工电子产品环境试验） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 台 | 78 |
| 4 | 塑料水槽柜 | 1、尺寸≥600mm（长）×450mm（宽）×840mm/1150mm。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、柜门：柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，确保柜门合上后不松动。 6、柜体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架，。 ▲7、塑料水槽柜技术性能需满足以下要求： （1）、塑料件邵氏D硬度≥HD78；甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。(检测依据GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件，GB/T35607-2024绿色产品评价家具） （2）、苯并[a]芘(mg/kg)≤0.5mg/kg。(检测依据GB/T35607-2024绿色产品评价家具） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，逐项提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 台 | 68 |
| 5 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。 | 套 | 3 |
| 6 | 实验室双联水嘴 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。（此项为节能产品以及环境标志产品） | 付 | 68 |
| 7 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径不小于320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径为160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用大于等于16×36×1.8 mm的冷轧钢管一次弯曲成型，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围450mm-520mm。 4、制作工艺：涂层:环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 5、学生凳技术性能需满足以下要求： （1）、凳子任意方向倾斜：垂直加力600N,水平加力量20N；座面、椅背联合静载荷：座面加力1600N，椅背加力760N，10次；椅腿向前静载荷：椅面加力1250N，椅腿加力620N，10次；椅腿跌落：高度600MM，10次。 | 张 | 468 |
| 8 | 塑料仪器柜 | 1、规格不小于1000mm*500mm*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 10、塑料仪器柜技术性能需满足以下要求： （1）形状位置公差：台面、正视面翘曲度对角线长度≤2.0；台面、正视面板平整度≤0.2，分缝≤1.0； （2）木工及外观要求：板件或不见在接触人体或贮物部件无毛刺、刃口或棱角； （3）安全性：活动部件间距离应≤8mm或≥25mm； （4）力学性能：搁板稳定性试验：垂直力100N；拉门强度测试：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次。 （5）仪器柜层板检测抗化学试剂项目，检测结果合格。 | 个 | 97 |
| 9 | 通风药品柜 | 1、规格≥1000mm*500mm*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。上柜配置有PP材质一次注塑成型阶梯型层板，增加储物空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 3 |
| 10 | 标本柜 | 1、柜体尺寸≥1000mm（宽）×500mm（深）×2000mm（高）。 2、上柜柜体≥1000mm（宽）×500mm（深）×1400mm（高）。上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分2种组成，横截面外径分别为：27×37mm和37×37mm，壁厚≥1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深10mm，卡槽宽5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、层板托：上柜两边分别配置两根层板托，采用磨具成型的专用铝型材，横截外径为：24×15mm，壁厚≥1.2mm，受力部分凸出10mm飞边，放置层板。层板托通过内置三卡锁与上柜框架卡槽固定，可自由调节高度。承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。 4、下柜柜体：1000（宽）×500（深）×600mm（高）。采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 5、下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 6、层板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。上柜搁板采用活动白玻(厚度10mm磨边)搁板，下柜搁板所用的板材与柜体板材相同，搁板厚度不小于18mm。 7、柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。 | 个 | 7 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱 | 1、规格：≥525*210*650mm。 2、控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套，配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 2.1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 2.3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 2.4、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有： 2.4.1、LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等。 2.4.2、额定输入电压：三相380V，±15%。 2.4.3、额定输入频率：50/60 HZ。 2.4.4、控制方式：空间电压矢量控制。 2.4.5、输出频率：1.00~50 HZ。 2.4.6、过载能力：150%额定电流。 2.4.7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。 2.5、供排水控制系统： 2.5.1、供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。 2.5.2、排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。 2.5.3、供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 | 台 | 2 |
| 2 | 智能控制屏 | 1、规格：≥10寸高分辨率平板电脑，集中控制系统，可执行各选项控制。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 6、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 套 | 2 |
| 3 | app吊装控制系统 | 1、APP登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭。 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值，如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 | 项 | 2 |
| 4 | 学生端分组控制系统 | 每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 项 | 2 |
| 5 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，在液晶屏上实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 2 |
| 6 | 智能系统控制柜 | 1、控制柜外形尺寸≥680*420*140mm。机柜采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、控制箱内置：10寸彩色液晶触摸屏一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制模块1套，急停控制系统1套；启动开关一个，工作指示灯系统1套。 | 套 | 4 |
| 7 | 顶装智能控制平台 | 规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项控制，初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停来进行升降操作。升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当电源模块在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 （3）高压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以分别控制学生，老师端。高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 （4）低压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）照明：对电源模块系统内照明模块可以进行分组选择选择，全选，单选等操作分组控制； （6）信息：状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解各个设备运行情况，在线设备台数，以不同色块来显示正常运行异常工作状态，可以实时记录异常状态日志，便于以后查验检修。 | 套 | 4 |
| 8 | 机柜智能控制板 | 采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 套 | 4 |
| 9 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 套 | 4 |
| 集成控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主体框架 | 采用标准模块化组成，整体采用0.8mm、1.2mm、2.0mm、3.0mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 26 |
| 2 | 主体保护罩 | 采用PVC阻燃塑料一次挤塑成格栅造型，厚度≥2.0mm，增加外框强度，耐酸耐碱耐腐蚀，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。格栅槽内嵌12V LED氛围灯带，线性灯罩采用PC塑料一次成型，设计成磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 26 |
| 3 | 多功能摇臂集成功能模块舱体 | 摆臂采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥170*72mm，壁厚≥1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。中部有状态灯，通电后常亮，摆臂运动过程中闪烁，下部集成学生电源功能模块。 | 套 | 26 |
| 4 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于48dB（环境噪音≤40dB），铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关，推杆行程195mm，推杆速度4.5mm/s，推杆推力拉力6000N。 | 套 | 26 |
| 5 | 自动控制系统 | 整体产品的通信核心终端设备，与教师控制对接的控制系统，主要用单片机、电源模块、控制电路组成： 1、给排水控制系统： 1.1、给水系统：设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用不锈钢波纹管编织软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接，用时接上，不用时可收起。 1.2、自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质不锈钢波纹管编织软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 套 | 26 |
| 6 | 魔方学生电源舱体 | 整体魔方造型，有低压交流0-30V输出1组、直流0-30V输出1组、输交流220V插座4个、USB输出5V电源2组（报价不含网络工程及网线等）、液晶显示屏1块、RJ45网络接口2个。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用5.0寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V，额定电流2A。 | 套 | 26 |
| 7 | 供应端口 | 给排水接头使用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源连接电源线。 | 套 | 13 |
| 8 | 故障显示系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED故障灯1个，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 26 |
| 9 | 废水处理系统 | 1、采用PP材质存储设备，尺寸≥350*250*340mm，具有耐酸碱； 2、柜体内部装有水过滤网。 3、入水口处设置有液位计，抽水装置中设置有水泵和控制器，水泵的抽水口为水箱底部，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。实现了清洗、晾晒和过滤等功能； 4、设备下部有水泵控制一套、水泵一个组成一个排水系统，防止水泵工作时水管负压变形，设备设有高位透气孔。 | 套 | 13 |
| 10 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 26 |
| 11 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 26 |
| 12 | 照明补偿 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯带3根，每根12W，灯罩采用PC一次成型，灯罩规格720*250mm，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 26 |
| 13 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构，有效减少噪音震动，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 52 |
| 14 | 电源升降系统 | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 个 | 52 |
| 15 | 升降电源主体 | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 个 | 52 |
| 16 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，圆形2寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过按键调整交流电源输出，AC 1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源通过按键调整直流电源输出，DC 1.5V~30V，分辨率0.2V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能 5、液晶屏外圈设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯屏幕背景整个变成红色模式 | 个 | 52 |
| 17 | USB充电模块 | 1、输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整； 2、输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）； 3、支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护。支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通 QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；快充协议AFC；快充协议SFCP。 | 个 | 104 |
| 18 | 网络模块 | 内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统 | 个 | 104 |
| 19 | 高压电源模块 | 采用4组220V国标多功能安全插座，带漏电保护功能，高压输出有状态显示灯 | 个 | 208 |
| 20 | 舱体通讯线缆 | 定制多芯线电缆，高低压，通讯，网络线路采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 52 |
| 21 | 智能照明 | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用1.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 套 | 52 |
| 22 | 光源系统 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：7W。 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 | 盏 | 26 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩（铝合金） | 1、抽风管为直径75mm铝管，铝管螺纹固定，牢度强。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，无变形。 2、抽气罩与底座连接件为铝合金360°旋转装置，坚固耐用。 3、罩口直径：210mm。 4、罩口：拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质，加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 5、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 6、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 7、关节连接杆：304不锈钢。 8、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。覆盖范围：长度1.5米以固定架为中心最大活动半径可达1070mm。 | 个 | 1 |
| 2 | 活动式学生端抽风装置 | 吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线，整体整洁大方。 1、伸缩风管：采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料，壁厚≥3.5mm，使用温度-10度至100度。口径变化率10%，长度变化率30%。 2、风罩固定柄：采用ABS塑料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。 3、拱形集气罩：直径160mm高75mm，不易老化之高密度高弹硅胶吸风罩。 4、限位装置：风管尾款设有ABS材质限位装置，防止风管掉落。 | 个 | 26 |
| 3 | 室内风管及配件 | 1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，优质PVC成品管道； 2、支管道规格：φ110mm/φ200mm，优质PVC成品管道； 3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 4、实际管径视现场情况可适当调整。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外风管及配件 | 1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，优质PVC成品管道； 2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3、安装附件：固定铁卡。 | 套 | 1 |
| 5 | 离心风机 | 1、风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为5.5kW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家规定排放标准； 2、风机减振器：PVC胶垫； 3、防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； | 台 | 1 |
| 6 | 风机消音器 | 通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声≤65db，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。 | 个 | 1 |
| 7 | 风机控制线 | 采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 1、电缆的额定电压300/500V。 2、电缆长期工作温度-30～90℃。 3、电缆敷设温度不低于0℃。 4、WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍。 5、低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 套 | 1 |
| 8 | 药品柜通风系统 | 轴流风机，排出废气至室外，通风主管道采用优质国标PVC材料，根据实际通风需要设计规格， | 套 | 1 |
| 系统安装调试工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 2 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 3 | 供排水系统 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 套 | 3 |
| 4 | 供排水系统（地上部分） | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 5、教室进水总开关配截止阀1个。 | 套 | 4 |
| 5 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 套 | 5 |
| 6 | 电气布线(地面以上部分) | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 套 | 3 |
| 7 | 智能供电控制线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 6 |
| 8 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 6 |
| 9 | 固定支架保护罩 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 项 | 30 |
| 10 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 套 | 9 |

| 初中物理仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 工作服 | 棉 | 件 | 52 |
| 2 | 机械危害防护手套 | 3 级 | 双 | 52 |
| 3 | 套袖 | 棉 | 套 | 52 |
| 4 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 52 |
| 5 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 52 |
| 6 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 1 |
| 7 | 吹风机 | 功率≥1000 W | 个 | 2 |
| 8 | 仪器车 | ≥600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg | 辆 | 2 |
| 9 | 小托盘 | ≥200 mm×300 mm×60 mm | 套 | 25 |
| 10 | 大托盘 | ≥250 mm×400 mm×80 mm | 套 | 2 |
| 11 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 个 | 2 |
| 12 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 2 |
| 13 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 2 |
| 14 | 剥线钳 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 把 | 2 |
| 15 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 把 | 1 |
| 16 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 把 | 1 |
| 17 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 把 | 1 |
| 18 | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 | 把 | 1 |
| 19 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P1P220、P1000～P2000 | 张 | 52 |
| 20 | 民用剪刀 | 长 170 mm，用于剪布 | 把 | 1 |
| 21 | 电烙铁套装 | 20 W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 22 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 |
| 23 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 450 |
| 24 | 松香 | 助焊 | g | 100 |
| 25 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 | 套 | 1 |
| 26 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 个 | 1 |
| 27 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 个 | 2 |
| 28 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 2 |
| 29 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 2 |
| 30 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 支 | 60 |
| 31 | 数字温度计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 支 | 2 |
| 32 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2 |
| 33 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 个 | 25 |
| 34 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 25 |
| 35 | 试管 | Φ15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 36 | 试管 | Φ30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 5 |
| 37 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 38 | 烧瓶 | 平、长，250 mL | 个 | 5 |
| 39 | 烧杯 | 100 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 60 |
| 40 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |
| 41 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 个 | 5 |
| 42 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 4 |
| 43 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 25 |
| 44 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 25 |
| 45 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 25 |
| 46 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个 | 2 |
| 47 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 | 套 | 25 |
| 48 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 套 | 2 |
| 49 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg | 台 | 2 |
| 50 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 个 | 4 |
| 51 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 2 |
| 52 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 25 |
| 53 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 25 |
| 54 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm带钩子 | 套 | 25 |
| 55 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 套 | 25 |
| 56 | 量筒 | 100 mL，1 mL | 个 | 60 |
| 57 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 个 | 25 |
| 58 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 59 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2， 挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 2 |
| 60 | 食用色素 | 红色 | mL | 10 |
| 61 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 50 |
| 62 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 25 |
| 63 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | 25 |
| 64 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 25 |
| 65 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 25 |
| 66 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 2 |
| 67 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 25 |
|  |  | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 25 |
|  |  | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 25 |
|  |  | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 25 |
| 68 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 |
| 69 | 重锤 | 300 g | 个 | 2 |
| 70 | 金属钩码 | 10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×250 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 套 | 25 |
| 71 | 摩擦力实验器 | 由摩擦长板、摩擦短板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机（附、定滑轮、测力计支架、细绳、钩码等组成。 3 种不同粗糙程度的摩擦面。摩擦长板约800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 25 |
| 72 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过 | 套 | 2 |
| 73 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 套 | 2 |
| 74 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 25 |
| 75 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门， | 套 | 2 |
| 76 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 2 |
| 77 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 2 |
| 78 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔， | 套 | 2 |
| 79 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm | 套 | 2 |
| 80 | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3 个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 2 |
| 81 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm 有手动转动机构，有标尺 | 套 | 25 |
| 82 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 台 | 25 |
| 83 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm， 个分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 个 | 25 |
| 84 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或 台盖，有表示深度的标尺 | 台 | 2 |
| 85 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％ | m | 10 |
| 86 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％ | m | 10 |
| 87 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 套 | 2 |
| 88 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa | 台 | 2 |
| 89 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成。底座金属制成，长220mm,宽120mm,面板金属制成宽210mm，高260mm,玻璃件由U形管一根，玻璃流通管一根，两头大，中间小。 | 套 | 2 |
| 90 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 套 | 2 |
| 91 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 套 | 2 |
| 92 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 2 |
| 93 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 25 |
| 94 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | 2 |
| 95 | 滑轮组 | 可卡式。1、配件：单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、单滑轮和二并滑轮为封闭式，二串滑轮和可卡为半封闭式的框架结构，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成、直径40mm，框架为金属制，表面电镀处理。 | 组 | 25 |
| 96 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mmX80mmX40mm；在环境噪声不大于30 dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90 dB | 套 | 25 |
| 97 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mmX80mmX40mm；在环境噪声不大于30 dB的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 25 |
| 98 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 个 | 2 |
| 99 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa ， 并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 2 |
| 100 | 旋片真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg+管子2m | 台 | 2 |
| 101 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 套 | 2 |
| 102 | 发音齿轮 | 1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。 | 个 | 2 |
| 103 | 手摇离心转台 |  | 台 | 2 |
| 104 | 电动离心转台 |  | 台 | 2 |
| 105 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 106 | 示波器 | 数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 107 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 2 |
| 108 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 2 |
| 109 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 台 | 25 |
| 110 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 25 |
| 111 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。 | 套 | 25 |
| 112 | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 2 |
| 113 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 25 |
| 114 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 2 |
| 115 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 25 |
| 116 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 2 |
| 117 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 25 |
| 118 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 25 |
| 119 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 25 |
| 120 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 对 | 50 |
| 121 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 2 |
| 122 | 箔片验电器 | 教师用，一对装。产品由金属外壳、金属球、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。外形尺寸约14cm×8.5cm×20cm。 | 对 | 2 |
| 123 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：275mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 2 |
| 124 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 25 |
| 125 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 25 |
| 126 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 5 |
| 127 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 25 |
| 128 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 2 |
| 129 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 2 |
| 130 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | 2 |
| 131 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 台 | 25 |
| 132 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V | 台 | 25 |
| 133 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V 直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V） | 台 | 2 |
| 134 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 2 |
| 135 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃ 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 个 | 2 |
| 136 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝， 线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 套 | 25 |
| 137 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 138 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm | 个 | 2 |
| 139 | 方形线圈 | 内径62mm，宽10mm，带导线 | 套 | 25 |
| 140 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 | 2 |
| 141 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。5、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 142 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 套 | 2 |
| 143 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 2 |
| 144 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6: 8:1，整体高不小于300mm | 个 | 2 |
| 145 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶ 16∶1，整体高不小于300mm | 个 | 2 |
| 146 | 演示电表 | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A， 直流电压：2.5V、10V，检流：-100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 2 |
| 147 | 数字演示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％； 电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 只 | 2 |
| 148 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 50 |
| 149 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 只 | 50 |
| 150 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 只 | 2 |
| 151 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 2 |
| 152 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 只 | 25 |
| 153 | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 个 | 50 |
| 154 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 100 |
| 155 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A |  | 100 |
| 156 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A |  | 100 |
| 157 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | 100 |
| 158 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 3 |
| 159 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 50 |
| 160 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 13 |
| 161 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | 25 |
| 162 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 | 2 |
| 163 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 164 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 165 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 166 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 150 |
| 167 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 2 |
| 168 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 3 |
| 169 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线， 右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 2 |
| 170 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线， 经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机）， 经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 2 |
| 171 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上； 单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm， 10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 2 |
| 初中化学仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 危险化学品储存柜 | ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁 | 个 | 3 |
| 2 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 3 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 个 | 1 |
| 4 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 52 |
| 5 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 个 | 52 |
| 6 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 |
| 7 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 |
| 8 |  | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 |
| 9 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 | 双 | 2 |
| 10 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次 | 套 | 1 |
| 11 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25 L | 个 | 5 |
| 12 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 13 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ | 台 | 1 |
| 14 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 15 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档 | 台 | 1 |
| 16 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×35 mm | 个 | 12 |
| 18 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 |
| 19 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 20 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 21 | 钢丝钳 | 160 mm | 把 | 1 |
| 22 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 23 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 个 | 1 |
| 24 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 | 把 | 3 |
| 25 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 2 |
| 26 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 27 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 28 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |
| 29 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g | 台 | 25 |
| 30 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g | 台 | 1 |
| 31 | 托盘天平 | 1000 g，0.1 g | 台 | 1 |
| 32 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 25 |
| 33 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 支 | 1 |
| 34 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 |
| 35 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 |
| 36 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |
| 37 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 25 |
| 38 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固 | 个 | 25 |
|  |  | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm | 个 | 4 |
|  |  | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm | 个 | 4 |
| 39 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 1 |
| 40 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |
| 41 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 1 |
| 42 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 25 |
| 43 | 量筒 | 10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 44 | 量筒 | 25 mL | 个 | 25 |
| 45 | 量筒 | 50 mL | 个 | 25 |
| 46 | 量筒 | 100 mL | 个 | 2 |
| 47 | 量筒 | 500 mL | 个 | 2 |
| 48 | 容量瓶 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 个 | 1 |
| 49 | 容量瓶 | 500 mL | 个 | 1 |
| 50 | 滴定管 | 酸式，具塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |
| 51 | 滴定管 | 碱式，无塞，25 mL | 支 | 1 |
| 52 | 试管 | Φ 12 mm ×70 mm | 支 | 125 |
| 53 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm | 支 | 250 |
| 54 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm | 支 | 75 |
| 55 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm | 支 | 75 |
| 56 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm | 支 | 10 |
| 57 | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm | 支 | 10 |
| 58 | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm | 支 | 10 |
| 59 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm | 支 | 10 |
| 60 | 烧杯 | 10 mL | 个 | 50 |
| 61 | 烧杯 | 25 mL | 个 | 75 |
| 62 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 75 |
| 63 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 75 |
| 64 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 50 |
| 65 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 3 |
| 66 | 烧杯 | 1000 mL | 个 | 3 |
| 67 | 烧瓶 | 250 mL， 圆底 | 个 | 13 |
| 68 | 烧瓶 | 250 mL， 平底 | 个 | 3 |
| 69 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 50 |
| 70 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 71 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 个 | 2 |
| 72 | 集气瓶 | 125 mL | 个 | 100 |
| 73 | 集气瓶 | 250 mL | 个 | 20 |
| 74 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 75 | 广口瓶 | 60 mL | 个 | 170 |
| 76 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 25 |
| 77 | 广口瓶 | 250 mL | 个 | 25 |
| 78 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 5 |
| 79 | 茶色广口瓶 | 60 mL | 个 | 30 |
| 80 | 茶色广口瓶 | 125 mL | 个 | 5 |
| 81 | 茶色广口瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 82 | 细口瓶 | 60 mL | 个 | 50 |
| 83 | 细口瓶 | 125 mL | 个 | 200 |
| 84 | 细口瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 85 | 细口瓶 | 500 mL | 个 | 5 |
| 86 | 细口瓶 | 1000 mL | 个 | 2 |
| 87 | 细口瓶 | 3000 mL | 个 | 2 |
| 88 | 茶色细口瓶 | 60 mL | 个 | 5 |
| 89 | 茶色细口瓶 | 125 mL | 个 | 25 |
| 90 | 茶色细口瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 91 | 茶色细口瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 92 | 茶色细口瓶 | 1000 mL | 个 | 1 |
| 93 | 滴瓶 | 30 mL | 个 | 50 |
| 94 | 滴瓶 | 60 mL | 个 | 75 |
| 95 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 25 |
| 96 | 茶色滴瓶 | 60 mL | 个 | 5 |
| 97 | 酒精灯 | 150 mL | 个 | 25 |
| 98 | 干燥器 | 150 mm | 个 | 1 |
| 99 | 气体发生器 | 250 mL | 个 | 1 |
| 100 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm | 支 | 2 |
| 101 | 牛角管 | Φ 18 mm × 150 mm | 支 | 2 |
| 102 | 漏斗 | 60 mm | 个 | 25 |
| 103 | 漏斗 | 90 mm | 个 | 3 |
| 104 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm | 个 | 25 |
| 105 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 106 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型 | 个 | 5 |
| 107 | 分液漏斗 | 50 mL，球型 | 个 | 5 |
| 108 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 2 |
| 109 | 三通连接管 | Y 形 | 个 | 2 |
| 110 | 滴管 | 100 mm | 支 | 50 |
| 111 | 滴管 | 150 mm | 支 | 50 |
| 112 | 干燥管 | 145 mm，单球 | 支 | 4 |
| 113 | 干燥管 | Φ 15 mm × 150 mm， U 型 | 支 | 2 |
| 114 | 玻璃活塞 | 直形 | 支 | 2 |
| 115 | 圆水槽 | Φ210 mm ×110 mm | 个 | 2 |
| 116 | 圆水槽 | Φ270 mm ×140 mm | 个 | 2 |
| 117 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 个 | 25 |
| 118 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |
| 119 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 25 |
| 120 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 个 | 25 |
| 121 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 122 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm | 个 | 5 |
| 123 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 25 |
| 124 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 |  |  |
| 125 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 25 |
| 126 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 25 |
| 127 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～6 mm | kg | 5 |
| 128 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 4 |
| 129 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 1 |
| 130 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～6 mm | kg | 3 |
| 131 | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 3 |
| 132 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 | kg | 8 |
| 133 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | kg | 3 |
| 134 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm | m | 20 |
| 135 | 乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm | m | 20 |
| 136 | 乳胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 20 |
| 137 | 试管刷 | Φ 12 mm | 个 | 25 |
| 138 | 试管刷 | Φ 18 mm | 个 | 25 |
| 139 | 试管刷 | Φ 32 mm | 个 | 5 |
| 140 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 | 个 | 5 |
| 141 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用 | 个 | 5 |
| 142 | 结晶皿 | 80 mm，平底 | 个 | 2 |
| 143 | 表面皿 | 60 mm | 个 | 25 |
| 144 | 表面皿 | 100 mm | 个 | 2 |
| 145 | 研钵 | 60 mm | 个 | 25 |
| 146 | 研钵 | 100 mm | 个 | 1 |
| 147 | 蒸发皿 | 100 mm | 个 | 25 |
| 148 | 蒸发皿 | 120 mm | 个 | 3 |
| 149 | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 25 |
| 150 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 151 | 井穴板 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 152 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 | 支 | 250 |
| 153 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 25 |
| 154 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 25 |
| 155 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 25 |
| 156 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 157 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 只 | 25 |
| 158 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个 | 2 |
| 159 | 储气装置 | 容积≥2 L | 台 | 2 |
| 160 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 5 |
| 161 | 铝片 |  | g | 100 |
| 162 | 铝丝 |  | g | 100 |
| 163 | 铝箔 |  | g | 50 |
| 164 | 锌片（锌花） | 工业 | g | 250 |
| 165 | 锌粒 | 工业 | g | 250 |
| 166 | 铁粉 | 试剂 | g | 50 |
| 167 | 铁丝 | 直径≤2 mm | g | 250 |
| 168 | 紫铜片 |  | g | 250 |
| 169 | 铜丝 |  | g | 100 |
| 170 | 活性炭 |  | g | 1000 |
| 171 | 碘 | 试剂 | g | 100 |
| 172 | 二氧化锰 | 试剂 | g | 250 |
| 173 | 三氧化二铁 | 试剂 | g | 250 |
| 174 | 氧化铜 | 试剂 | g | 250 |
| 175 | 氧化钙 | 试剂 | g | 500 |
| 176 | 氯化钾 | 试剂 | g | 250 |
| 177 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 |
| 178 | 氯化钠 | 工业 | g | 1000 |
| 179 | 氯化钙 | 试剂 | g | 250 |
| 180 | 无水氯化钙 | 工业 | g | 100 |
| 181 | 氯化镁 | 试剂 | g | 250 |
| 182 | 三氯化铁 | 试剂 | g | 250 |
| 183 | 氯化铵 | 工业 | g | 500 |
| 184 | 氯化钡 b | 试剂 | g | 25 |
| 185 | 硫酸钾 | 试剂 | g | 250 |
| 186 | 硫酸铝 | 试剂 | g | 250 |
| 187 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | g | 500 |
| 188 | 无水硫酸铜 | 试剂 | g | 100 |
| 189 | 硫酸铵 | 工业 | g | 250 |
| 190 | 硫酸铝钾 | 工业 | g | 500 |
| 191 | 碳酸钾 | 试剂 | g | 100 |
| 192 | 碳酸钠 | 工业 | g | 1000 |
| 193 | 碳酸氢钠 | 工业 | g | 1000 |
| 194 | 大理石 | 块状 | g | 1500 |
| 195 | 碳酸钙 | 粉末 | g | 500 |
| 196 | 碳酸氢铵 | 工业 | g | 500 |
| 197 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | g | 500 |
| 198 | 氢氧化钠 b | 试剂 | g | 100 |
| 199 | 氢氧化钠 b | 工业 | g | 1000 |
| 200 | 氢氧化钡 b | 试剂 | g | 50 |
| 201 | 氨水 | 试剂 | mL | 500 |
| 202 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | g | 500 |
| 203 | 蔗糖 | 试剂 | g | 250 |
| 204 | 石蕊 | 指示剂 | g | 10 |
| 205 | 酚酞 | 指示剂 | g | 5 |
| 206 | pH 广泛试纸 | 14 | 本 | 25 |
| 207 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5 |
| 208 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5 |
| 209 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 5 |
| 210 |  | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 1 |
| 211 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |
| 212 | 溶液导电演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 2 |
| 213 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 套 | 25 |
| 214 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 5 |
| 215 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 套 | 1 |
| 216 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 套 | 1 |
| 217 | 碳-60 结构模型 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属2杆 90 根 | 套 | 1 |
| 218 | 碘升华凝华管 | ≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 25 |
| 219 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 30 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 1 |
| 220 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 套 | 1 |
| 221 | 元素周期表 | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看 | 件 | 1 |
| 222 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 1 |
| 223 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 套 | 1 |
| 224 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 |
| 225 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 盒 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 初中生物仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 2 |
| 3 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 52 |
| 4 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 52 |
| 5 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 52 |
| 6 | 一次性 PE 手套 | 塑料材质 | 包 | 10 |
| 7 | 电冰箱 | ≥180 L | 台 | 1 |
| 8 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600 W | 个 | 1 |
| 9 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |
| 10 | 榨汁机 | ≥18000 r/min，≥1.0 L | 台 | 1 |
| 11 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 12 | 高压灭菌器 | ≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 个 | 1 |
| 13 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃ | 台 | 1 |
| 14 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 |
| 15 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 个 | 10 |
| 16 | 大托盘 | 400 mm×300 mm×60 mm | 个 | 5 |
| 17 | 小托盘 | 300 mm×200 mm×40 mm | 个 | 26 |
| 18 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 |
| 19 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 2 |
| 20 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 21 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 22 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1 |
| 23 | 一字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢， 旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 1 |
| 24 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 1 |
| 25 | 钢手锯 | A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）； 可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N 拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时， 侧弯不得超过 1.8 mm | 把 | 1 |
| 26 | 剥线钳 | 规格180mm，有四种剥线口 | 把 | 1 |
| 27 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°； 嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ 16 mm 钢丝， 580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 |
| 28 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 29 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC | 把 | 1 |
| 30 | 砂轮片 | Φ 20 mm～Φ 30 mm | 片 | 5 |
| 31 | 软尺 | 1500 mm | 个 | 25 |
| 32 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 13 |
| 33 | 电子天平 | 500 g, 0.01 g | 台 | 1 |
| 34 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 25 |
| 35 | 红液温度计 | 0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 60 |
| 36 | 水银温度计 | 0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 支 | 5 |
| 37 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度0%～100% | 个 | 25 |
| 38 | 计数器 | 手持式 | 个 | 25 |
| 39 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 25 |
| 40 | 解剖盘 | 260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘 | 个 | 25 |
| 41 | 骨剪 | 不锈钢材料，130 mm | 把 | 1 |
| 42 | 普通手术剪 | 尖头，140 mm | 把 | 2 |
| 43 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 把 | 2 |
| 44 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 2 |
| 45 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 2 |
| 46 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 包 | 10 |
| 47 | 镊子 | 尖头，140 mm | 把 | 2 |
| 48 | 镊子 | 弯头，140 mm | 把 | 2 |
| 49 | 眼科镊 | 直，100 mm | 把 | 2 |
| 50 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 2 |
| 51 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |
| 52 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 25 |
| 53 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 个 | 25 |
| 54 | 量筒 | 10 mL | 个 | 30 |
| 55 | 量筒 | 50 mL | 个 | 30 |
| 56 | 量筒 | 100 mL | 个 | 30 |
| 57 | 量筒 | 500 mL | 个 | 2 |
| 58 | 容量瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 59 | 试管 | Φ 12 mm×70 mm | 支 | 60 |
| 60 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm |  | 120 |
| 61 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 60 |
| 62 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 60 |
| 63 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 60 |
| 64 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 60 |
| 65 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 30 |
| 66 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 60 |
| 67 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 120 |
| 68 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 120 |
| 69 | 细口瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 70 | 细口瓶 | 500 mL | 个 | 10 |
| 71 | 滴瓶 | 30 mL | 个 | 150 |
| 72 | 滴瓶 | 60 mL | 个 | 150 |
| 73 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 150 |
| 74 | 茶色滴瓶 | 60 mL | 个 | 150 |
| 75 | 培养皿 | 60 mm | 套 | 120 |
| 76 | 培养皿 | 90 mm | 套 | 120 |
| 77 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔 | 个 | 1 |
| 78 | 干燥管 | U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm， 最好有防滑脱沟槽 | 个 | 30 |
| 79 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 30 |
| 80 | 三通连接管 | Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 30 |
| 81 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 300 |
| 82 | 玻璃钟罩 | Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 个 | 2 |
| 83 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 10 |
| 84 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 50 |
| 85 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |
| 86 | 玻璃管 | Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故 | kg | 1 |
| 87 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 0.5 |
| 88 | 玻璃棒 | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀 | kg | 1 |
| 89 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 把 | 25 |
| 90 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 91 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土 | 个 | 25 |
| 92 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm， 长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 25 |
| 93 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 25 |
| 94 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 1 |
| 95 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |
| 96 | 试管刷 | Φ 12 mm | 个 | 30 |
| 97 | 试管刷 | Φ 18 mm | 个 | 30 |
| 98 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 |
| 99 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 片 | 125 |
| 100 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 8 |
| 101 | 水网 | 水网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 把 | 8 |
| 102 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 5 |
| 103 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 25 |
| 104 | 碘 | 试剂 | g | 250 |
| 105 | 碘化钾 | 试剂 | g | 250 |
| 106 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 |
| 107 | 碳酸氢钠 | 试剂 | g | 500 |
| 108 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | g | 500 |
| 109 | 氢氧化钠 b | 试剂 | g | 500 |
| 110 | 柠檬酸钠 | 试剂 | g | 500 |
| 111 | 蔗糖 | 试剂 | g | 500 |
| 112 | 酚酞 | 试剂 | g | 5 |
| 113 | pH 广泛试纸 | 14 | 本 | 125 |
| 114 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 10 |
| 115 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 50 |
| 116 | 数码液晶显微镜a | 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×（选配）；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；自带液晶屏（液晶屏≥9 寸，分辨率≥1280×800），拍照≥500 万像素，录像分辨率≥720 p/30 fps | 台 | 1 |
| 117 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 60 |
| 118 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 台 | 50 |
| 119 | 放大镜 |  | 个 | 50 |
| 120 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 |
| 121 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 2 |
| 122 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2 |
| 123 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | 2 |
| 124 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 |
| 125 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 60 |
| 126 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 60 |
| 127 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 60 |
| 128 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 |
| 129 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 60 |
| 130 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 60 |
| 131 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60 |
| 132 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 60 |
| 133 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面， 突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 2 |
| 134 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 60 |
| 135 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 60 |
| 136 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 13 |
| 137 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确， 修饰自然、正确 | 件 | 2 |
| 138 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 2 |
| 139 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 2 |
| 140 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 60 |
| 141 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 60 |
| 142 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 2 |
| 143 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 |
| 144 | 人体半身模型 | 自然大，塑胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |
| 145 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60 |
| 146 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 2 |
| 147 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2 |
| 148 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2 |
| 149 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60 |
| 150 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 片 | 60 |
| 151 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 2 |
| 152 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 13 |
| 153 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 13 |
| 154 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 155 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 156 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2 |
| 157 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 13 |
| 158 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 159 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 2 |
| 160 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 2 |
| 161 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 13 |
| 162 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 8 |
| 163 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰， 富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 164 | 人体肌肉模型 | 850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |
| 165 | 家蚕生活史标本 | 干制 | 盒/块 | 1 |
| 166 | 蝗虫生活史标本 | 干制 | 盒/块 | 1 |
| 167 | 蜜蜂生活史标本 | 干制 | 盒/块 | 1 |
| 168 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制 | 盒/块 | 1 |
| 169 | 蛙发育顺序标本 | 浸制 | 瓶/块 | 1 |
| 170 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 60 |
| 171 | 蛔虫标本 | 浸制 | 瓶/块 | 1 |
| 172 | 节肢动物标本 | 干制 | 盒/块 | 1 |
| 173 | 昆虫标本 | 干制 | 盒/块 | 1 |
| 174 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 60 |
| 175 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 60 |
| 176 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 60 |
| 177 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 60 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 历史教室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础配套区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 防尘玻璃罩 | 950mm×650mm×500mm，采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 |  | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 仿古柜 | 980mm×680mm×500m，机制木工板加工，1.6密度板造型，防火板贴面。 |  | 个 | 10 |  |  |
| 二、教室课桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 课桌椅 | 1200mm×400mm×690 mm,实木雕刻，故桃木色着色。古案几设计，不设课桌抽屉，两头装饰角斗。凳子规格Φ300mm×450mm |  | 套 | 24 |  |  |
| 4 | 仿古讲台 | 材质：采用实木落叶松作为原材料。台面：采用指节木板无缝拼接，木梢连接，拼花采用传统工艺雕刻，造型花纹，两头翘起仿古桌案。 桌身：桌身两边镂空雕刻艺术造型，榫铆结构，造型美观，经久耐用；古案几设计，不设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过立邦环保漆仿古喷涂，亚光永不退色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 三、数字化配套区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多媒体历史长河教学系统 | 一、产品尺寸≥4200mm×1400mm×1600mm 二、产品构成：55寸LED显示屏一套， 4200mm×1400mm ops多媒体硬件一套、多点触摸系统一套。 三、电器及硬件参数：供电参数：交流220V/2.5A，三脚电源插座，必须带有接地线。 多媒体硬件参数：配备标准化系统，容量120G，屏幕分辨率不低于1920×1080 触摸参数：支持4点以上同时触摸功能。 四、产品功能：多媒体历史长河教学系统作为中学历史教学产品，在历史教学中起着不可替代的作用，历史长河产品涵盖了视频内容、语音内容、3D模型、重要知识图版、手写白板、二维码知识扩展平台等内容，可以说涵盖了所有的历史教学题材的内容。历史长河的内容编排不仅参考了通史的内容特征，而且还对高中历史教学的史论结合、知识点多而交叉的特点进行了重点知识的展现和拓展。使用方面：形象的使用方式以及传统教学和多媒体教学方式的呈现，让教师能够更加灵活的选择适合的教学方式，知识图版的任意组合让教学更加多样性，二维码知识扩展平台扩展了更多的历史知识让固定的图版内容可以增添更多的学习资源。 五、软件功能：系统要求：win7以上系统 功能说明：1、推拉式的互动体验方式：产品设计思路以历史卷轴为设计蓝本。推拉式的使用方式在推拉的过程中仿佛游离在历史的大变革之中。促使使用者去探索历史的真相及内容。 2、定位跟随功能：先进的跟随系统可以根据使用者当前所处的位置自动运行到相应的历史阶段供使用者选择学习内容。 3、丰富的多媒体内容：多媒体内容涵盖图片、3D模型、视频、动画以及图片内容，且这些内容根据需要进行了不同的功能细化。图片内容可以进行书写交互功能，能够对图片进行放大、插入画笔、自由书写文字以及保存分享功能；3D模型，可以任意自由度旋转观看、可以任意放大，可以观看各种文物的细节内容。立体的呈现方式让历史文物可以逼真的呈现在我们眼前；视频内容可以控制快进、音量大小、暂停等功能。 4、知识的扩展功能：每个历史主题内容都进行了相应知识的扩展，知识扩展主要根据同时期发生的历史事件以及同时期和世界历史内容的知识扩展。 5、多套软件演示内容的呈现：历史长河配备了中国史的演示内容以及世界历史的演示内容，还可以根据需求定制其他需要的历史内容，例如：中国红军长征史等。 6、知识图板的任意组合功能，历史长河配备有各种知识图板，这些图板为磁性材料，使用时可随意拼贴。教师可以根据各种历史史实进行重点知识的讲解，知识图板带有二维码，通过扫描可以扩展更多的历史知识。 7、系统带有中国历史文化中的笔墨纸砚工艺鉴赏等内容 a笔：包含历史渊源、工艺特征、工艺流程、传承保护、社会影响。 b、墨：包含历史渊源、工艺特征、工艺流程、传承保护、主要流派、社会影响。 c、纸：包含历史渊源、工艺特征、工艺流程、传承保护、社会影响。 d、砚：砚的历史、砚的特征、砚的制作、砚的社会价值。。 e、中国文房四宝典型代表制作工艺鉴赏：笔选取软毫、硬毫、兼毫及复唐款鸡距笔进行赏析教学；墨选取松烟墨和油烟墨进行赏析教学；宣纸通过册页式呈现，对按原料分类、按厚薄分类、按纸纹分类下的各种单品进行赏析教学；砚优选精工成品，对“砚集书法、绘画、雕刻于一体，天然巧琢，风雅庄重，滋熙於精。” ▲投标人须提供此项与演示内容相关的软件著作权证书复印件，并加盖投标人公章 六、主要演示内容： 1.中国历史： （1）旧、新石器时代（1元谋人；2蓝田人；3北京人;4山顶洞人;5旧石器时代；6新石器时代；7半坡遗址；8人面鱼纹彩陶盆；9小口尖底陶瓶；10河姆渡遗址；11双鸟朝阳纹牙雕；12骨耜） （2）金石并用时代（1黄帝；2颛帝；3帝喾；4帝尧；5帝舜；6大禹治水） （3）夏朝（1夏启；2夏桀；3二里头遗址；4七孔玉刀礼器；5青铜爵；6灰陶三足盘；7青铜盉；8钺） （4）商朝（1商汤；2商纣；3比干；4四羊方尊；5司母戊大方鼎；6父戊方鼎；7甲骨文） （5）周朝（1牧野之战；2周文王；3周武王；4周公旦；5姜子牙；6原始青瓷双系罐；7玉凤纹刀；8硕父鬲；9周平王；10孔子；11老子；12孙子兵法；13三足羊首鼎；14孟子；15扁鹊；16商鞅；17铜小口鼎；18三星堆青铜立人像） （6）秦朝（1秦始皇；2秦统一六国货币；3秦统一六国文字；4秦兵马俑） （7）汉朝（1汉高祖刘邦；2汉武帝刘彻；3董仲舒；4长信宫灯；5“万岁”瓦当；6《史记》 司马迁；7王莽；8新莽铜嘉量；9新莽币十布；10新莽币铜范；11干栏式铜仓；12光武帝刘秀；13蔡伦；14张衡；15华佗；16《伤寒杂病论》；17马踏飞燕；18西汉耧车） （8）魏晋（1曹丕；2刘备；3孙权；4诸葛亮；5司马炎；6司马睿；7顾恺之；8王羲之） （9）南北朝（1拓跋宏；2贾思勰；3高洋；4元宝炬；5宇文觉；6刘裕；7陶渊明；8萧道成；9维卫尊佛像；10萧衍；11陈霸先） （10）随朝（1杨坚；2杨广；3京杭大运河） （11）唐朝（1李渊；2李世民；3武则天；4玄奘；5李白；6雕版印刷） （12）五代十国（1朱温；2李存勖；3石晋瑭；4刘知远；5郭威） （13）宋朝（1赵匡胤；2王安石；3清明上河图；4毕昇；5《资治通鉴》；6赵构；7陆游；8岳飞；9文天祥；10汝窑；11钧窑；12官窑；13哥窑；14吉州窑白地褐彩盖罐） （14）元朝（1忽必烈；2郭守敬；3关汉卿；4青花海水白龙纹八方梅瓶；5釉里红地白花暗刻云龙纹四系扁壶；6元曲《窦娥冤》；7元曲《西厢记》） （15）明朝（1朱元璋；2海瑞；3戚继光；4郑和；5吴承恩；6汤显祖；7唐伯虎；8《徐霞客游记》；9《本草纲目》李时珍） （16）清朝（1爱新觉罗·皇太极；2爱新觉罗·玄烨；3吴敬梓；4曹雪芹；5聊斋志异；6林则徐禁烟运动；7第一次鸦片战争；8八国联军侵华；9圆明园兽首） （17）中华民国（1中国民国建立；2新文化运动；3五四运动；4中国共产党成立；5南昌起义；6九一八事变；7七七事变；8解放战争） （18）中华人民共和国（1新中国成立；2三大改造；3新中国第一颗原子弹；4文化大革命；5东方红卫星；6尼克松访华；7杂交水稻之父袁隆平；8十一届三中全会；9香港回归；10澳门回归；11汶川地震；12北京奥运会；13上海世博会；14科学发展观；15中共十八大；16嫦娥三号；17神舟七号；18庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵） 2.世界历史： （1）世界上古史（1南方古猿露西；2克罗马农人；3农业革命；4爱琴文明；5古埃及文明；6古希腊城邦；7古印度文明；8两河流域文明；9印度阿育王石柱遗址；10黄金时代的民主伯利克里；11梭伦改革；12十二铜表法） （2）世界中古史（1玛雅文化；2津巴布韦石城；3早期佛教；4十字军东征） （3）资本主义与资产阶级革命（1哥伦布发现新大陆；2圈地运动；3三角贸易；4英国殖民霸权的确立；5英国资产阶级革命；6英国君主立宪制；7美国1787年宪法的制定；8拿破仑） （4）西方人文与科学（1文艺复兴；2伏尔泰；3孟德斯鸠；4伽利略；5哥白尼；6艾萨克·牛顿） （5）工业革命（1英国工业革命；2瓦特；3世界市场的基本形成） （6）资产阶级革命与国际工人运动（1俄国农奴制改革；2日本明治维新；3法兰西的共和之路；4共产党宣言；5巴黎公社） （7）第二次工业革命（1第二次工业革命；2爱迪生；3汽车；4诺贝尔；5莱特兄弟） （8）帝国主义的到来（1垄断组织的产生；2帝国主义瓜分非洲；3世界连接为一体） （9）第一次世界大战（1第一次世界大战；2三国同盟和三国协约；3萨拉热窝事件） （10）十月革命与苏联社会主义建设（1十月革命；2苏俄新经济政策；3苏联的社会主义工业化；4斯大林模式） （11）凡尔赛华盛顿体系下的东西方世界（1凡尔赛—华盛顿体系；2非暴力不合作运动；3凯末尔革命；4德国法西斯统治；5 1929年经济危机；6第二次世界大战；7罗斯福新政） （12）二战后的世界经济（1二战后美国经济繁荣；2布协顿森林体系的建立；3欧盟成立；4世贸组织） （13）二战后的世界格局（1联合国；2美国冷战政策；3社会主义阵营的形成；4 911事件；5科索沃战争；6古巴导弹危机；7不结盟运动会议；8越南战争；9巴以冲突；10伊拉克入侵科威特；11东欧剧变；12苏联解体；13海湾战争） （14）科技文化（1.美国信息化时代的到来；2.苏联首次载人宇宙飞行；3.卓别林） |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 历史教室新图版中国古代、近代史、现代史 | 800mm×1200mm×50mm，触摸式控制播放，描述中国古代史始于170万年前，到新中国成立和巩固，阐述了这段时间内的朝代更替、重要历史变革、经济和社会发展情况、中国对人类文明的贡献、中国文化的深远影响和发展等。 1.边框采用高级电泳铝合金材料 2.彩色室外高精度灯片写真，内置电容式触摸系统和灯光显示以及语音系统3.语音内容详实，除图片本身文字以外，语音内容还增加一些与图片有关的历史史实，教师使用时可以根据此图片讲解一些与图片有关的历史内容和当时的时代背景等内容，起到以点带面逐步深入的学习方法，拓宽学生的知识面，语音还穿插一些真实历史事件，让学生在学习的过程中不感觉学习的枯燥，帮助记忆和提高学习兴趣等 4.高精度的电容式触摸技术操作简单灵活，替代了机械开关操作不便的弊端，展板整体没有安装任何开关，保证了展板的光洁和整体感。因为为电容式触摸技术，请不要用其他材料进行与图纸接触，只能用手进行触摸感应，保证了产品长期使用不会因为触摸不当损毁展板面板。 5.高亮度的LED替代了传统日光灯做背光的技术，需要演示某个内容某个LED才会发光，使整个产品的功率大幅降低，更加节省能源的消耗，更有利于环保。新的LED显示技术也完全解决了传统灯箱光照度不均衡的问题。 |  | 块 |  | 3 |  |
| 7 | 历史教室新图版世界古代、近代史、现代史 | 800mm×1200mm ,触摸式控制播放，描述世界古代史始自三、四百万年前人类的出现，经历了原始社会、奴隶社会、封建社会和16世纪前后开始的资本主义社会产生、发展的历史 1.边框采用高级电泳铝合金材料 2.彩色室外高精度灯片写真，内置电容式触摸系统和灯光显示以及语音系统3.语音内容详实，除图片本身文字以外，语音内容还增加一些与图片有关的历史史实，教师使用时可以根据此图片讲解一些与图片有关的历史内容和当时的时代背景等内容，起到以点带面逐步深入的学习方法，拓宽学生的知识面，语音还穿插一些真实历史事件，让学生在学习的过程中不感觉学习的枯燥，帮助记忆和提高学习兴趣等 4.高精度的电容式触摸技术操作简单灵活，替代了机械开关操作不便的弊端，展板整体没有安装任何开关，保证了展板的光洁和整体感。因为为电容式触摸技术，请不要用其他材料进行与图纸接触，只能用手进行触摸感应，保证了产品长期使用不会因为触摸不当损毁展板面板。 5.高亮度的LED替代了传统日光灯做背光的技术，需要演示某个内容某个LED才会发光，使整个产品的功率大幅降低，更加节省能源的消耗，更有利于环保。新的LED显示技术也完全解决了传统灯箱光照度不均衡的问题。 |  | 块 |  | 3 |  |
| 8 | 数字模型（全息） | 一、硬件要求 1.整机规格：不小于1040mm*680mm*1600mm，设备整机应采用一体化设计，通过嵌入式触控屏对系统进行控制。 2.硬件要求： 1)成像面：全息玻璃≥3块，可视角度≥270° 2)液晶屏：液晶屏x1，不小于43寸，显示比例：16：9；分辨率不低于：1920x1080 3)多媒体硬件规格：标准化互动系统，存储容量不小于120G 4)操作台：不小于1040*680*1100，全钣金结构，外嵌不小于19寸触摸屏，内含散热装置，两侧内置式音箱，预留检修门，全钢结构，底部不少于两个万向轮；内置集成电源模块,及音箱。外观整洁，磨砂黑色，一体化电源设计。 二、软件构成： 立体视频播放器： 1）资源需可按分类显示，可播放资源3D模型视频，并同步显示图文解说和音频解说； 2）3D模型需可顺、逆时针旋转，可放大、缩小、复位，可上下左右移动，可暂停在某个状态以便仔细观察； 3）音频播放可在播放器中静音、据需要调节音量大小； 4）可存储多个播放列表，播放列表可增、删、改，可将某分类下资源整体添加为播放列表，也可选择单个资源添加到某个播放列表中； 5）用户的自有3D资源可作为自定义分类添加，也可单独添加到新建的播放列表中，并自动生成缩略图。 6）要求新增一个自定义名称的播放列表，向该列表中添加一个系统资源、从磁盘上添加一个自有3D资源进列表，并播放该自有资源。 三、资源内容 资源应不少于100个，应该包括以下核心内容： 旧石器时代：山顶洞人头骨，北京人头部复原像，骨鱼镖（复制品） 新石器时代：石耘田器，石破土器，人面鱼纹彩陶盆，小口尖底瓶 夏朝：嵌绿松石饕餮纹铜牌饰 商朝：妇好墓玉凤，四羊方尊，后母戊鼎 西周：利簋，何尊，鸭尊 春秋：莲鹤铜方壶，镶嵌狩猎纹豆 战国：曾侯乙尊盘，武士斗兽纹铜镜 秦朝：冕旒冠，大瓦当，彩绘跪射俑 西汉：长信宫灯，弦纹玻璃杯，马蹄金，铜火锅 东汉：击鼓说唱俑，马踏飞燕，浑天仪模型，地动仪模型 魏晋南北朝：大泉五千，鲜卑服饰女武士俑，青铜弩机 隋朝：白瓷鸡首图 唐朝：开元通宝，彩绘帷帽仕女骑马木俑 五代十国：白瓷茶具，青瓷六系罐 宋朝：定窑孩儿枕，汝窑青瓷无纹水仙盆 元朝：简仪模型，龙泉窑缠枝牡丹纹瓶 明：成化斗彩鸡缸杯 清：金奔巴瓶 近代：京张人字铁路 现代：中国中央人民政府之印 世界标志性建筑：东京塔，埃菲尔铁塔，荷兰风车 世界古代建筑：印度泰姬陵，古埃及狮身人面像，古希腊帕特农神庙 |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 数字历史馆 | 数字历史馆是以初高中历史新课程标准为依据，以古今中外文物图画音视素材为载体，基于互联网信息技术、数码摄影技术、电子存储以及其他多媒体技术开发的多用途教学软件产品。数字历史馆致力于解决目前历史教学平面化、碎片化、单一化、枯燥化等问题。系统设置文物博览、专题研读、影像资料、自主探究、教学研究、情系家园等模块，模块相互联系又各有侧重；资源内容涵盖初高中，贯穿古今中外；资源类型包含高清图片、高清视频、音频、PPT、WORD等格式的文件，其中高清资源数量不低于11000份，支持多种格式上传资源，并可进行多线程异步转换，上传过程中自动转换为统一格式。系统可以创建不同的角色，并赋予用户不同的使用权限；系统采用JAVA开发，可提供接口并与第三方系统进行无缝融合。 教学应用 资源数量： ▲1、历史教学数字内容资源1套，包含的数字内容同步部编版初中历史教材，并在此基础上，加入了更丰富的数字教学资源。（提供此项软件内容依照统编版初中历史教材编写，同步数字资源到章到节（共计34个单元129课）的证明目录清单，需提供软件资源截图并加盖投标人公章） 2、同步课堂1套，课程资源与部编版初中历史教材同步，逐章逐节，并在此基础上，加入了更丰富的数字教学资源。在右侧“本课资源库”新增了“资源添加”和“顺序调整”两大实用功能：1、资源添加：老师可将个人准备的图片、视频、音频等资源添加到“本课资源库”，满足个性化的教学需求；2、顺序调整：老师可根据自己的教学安排，对“本课资源库”的资源进行顺序调整。 3、时空纵览1套，同步教材单元，精炼时代特征，以影音级动画呈现。学习过程中，可随时切换时/空模式，快速建构学生“时空观念”的历史核心素养。 4、互动板书1套，教师可选择以传统板书方式授课，名师设计内容，同步统编教材课程。加入教师个性化编辑功能，大量节省课程书写时间，帮助学生系统学习与记忆 5、导图点记1套，依据《义务教育历史课程标准》，淬炼当课考点，以思维导图布局，并与板书互为补充。即学即练，辅助教师随堂检测知识掌握情况。 6、互动地图1套，以识记历史知识为任务，巧妙设计课堂活动。 7、2D文献1套，通过数字建模及特效呈现，还原教材中各时代的经典文献。 ▲8、3D历史文物模型1套，通过数字立体建模及特效呈现，仿真还原教材中各时代的经典器物。720全景漫游1套，透过720°VR空中航拍及地面摄影，真实呈现教材中的相关场景。（需提供此项软件内容资源截图并加盖投标人公章） 9、放映室1套，用音视频呈现与课程相关的话题，丰富教师史料素材，帮助学生提升共情能力与深度学习的能力，进而培养“家国情怀”的历史核心素养。 10、小档案1套，搜集与课程知识相关联的文史材料，通过释音、释义、全篇译文，帮助教师丰富史料素材，同时，帮助提高学生对材料的解读、分析能力。为教材中重要的人物事件，制作专业的图文档案，是同步课堂教学的补充资源。帮助教师节省查找素材的精力和时间。 11、时空长廊1套，打造多媒体虚拟历史博物馆，将各时代的文物、人物、事件及疆域图依时间轴陈列展示。教师可按教学主题自由组合、切换呈现。 12、优选课件1套，精选优秀PPT课件，匹配统编版初中历史教材，构建数字教学资源库，为教师补充案边资料，直接调用或参考截取，让优质课件资源公平共享。同时，启发思路，借鉴经验，让课堂教学更加精彩和高效。 13、超链接功能1套，将软件里面的数字内容模块化、碎片化，所有资源可以通过复制超链接的方式直接植入教师自己的备课PPT中，真正实现PPT课件和软件资源使用的无缝对接，避免切换程序给老师带上的课堂不方便，让学生上课注意力不分散。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 四、常规模型展示区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 秦明古长城模型 |  | 930×630×200mm(±5mm ),复合材料复制 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 半坡遗址模型 |  | 930×630×200mm(±5mm ),全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 秦始皇兵马俑一号坑复原图 |  | 930×630×200mm(±5mm ),全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 都江堰古水利工程模型 |  | 930×630×200mm(±5mm ),全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 金镂玉衣模型 |  | 610×410×120mm(±5mm )，全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 翻水车模型 |  | 940×200×280mm(±5mm )，木制 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 马王堆乘云绣 |  | 高仿真复制 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 铜奔马 |  | 高仿 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 铜镜（海兽葡萄镜） |  | 全铜高仿真复制 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 击鼓说唱俑 |  | 东汉，580×460×360mm(±5mm )高仿真复制 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 筒车模型 |  | 450×190×360mm(±5mm )木制 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 猪纹陶钵 |  | 210×170×120mm(±5mm )，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 黑陶高柄杯 |  | 70×60×150mm(±5mm )，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 二里头铜爵 |  | 博物馆原物拓制 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 卜甲、卜骨 |  | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 十二字砖 |  | 308×267×40mm(±5mm )，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 古钱币 |  | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 汉竹、木简 |  | 320×150×25mm(±5mm ) | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 漆耳杯 |  | 190×140×110mm(±5mm )，博物馆原物复制 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 至顺三年铜炮 |  | 高仿真复制 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 东汉市井画像砖模型 |  | 484mm×270mm(±5mm ) | 件 | 1 |  |  |
| 31 | 唐代瓜形执壶模型 |  | 越窑青瓷，酒具，1974年浙江省宁波市出土，高22.6厘米，口径10.2厘米，喇叭形口，长颈，短流，腹部作瓜形形。 | 件 | 1 |  |  |
| 32 | 盆形鸟啄足鼎 |  | 新石器时代·龙山文化 尺寸:高18.5厘米、口径26厘米 | 件 | 1 |  |  |
| 33 | 甘肃出土的中国最早的铜刀模型 |  | 模型长123mm、宽24mm | 件 | 1 |  |  |
| 34 | 大汶口遗址出土的白陶鬶复原模型 |  | 模型高148mm(±5mm ) 白陶鬶，属新石器时代·大汶口文化（约公元前4300～前2500年），1959年山东泰安大汶口遗址出土，现收藏在中国国家博物馆。 | 件 | 1 |  |  |
| 35 | 贾湖遗址出土的刻符龟甲复原模型 |  | 规格参数：162mm*99mm(±2mm ) | 件 | 1 |  |  |
| 36 | 贾湖遗址出土的骨笛复原模型 |  | 规格参数：260mm*15mm(±2mm ) | 件 | 1 |  |  |

| 地理教室配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教室基础配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六边桌（含凳子） | 1、桌子规格：对角1200mm*1200mm*780mm（等边六边形）产品结构和功能：铝木结构。 2、主要材料：桌面采用浅蓝色0.6mm耐磨、弯曲防火板，板芯厚度为25mm。桌身采用18E1级环保型18mm厚三聚氢胺板，双面贴优质高压三聚氰胺贴面板。 3、所有板材截面均采用进口全自动热溶封边机以1.5mm厚PVC封边条热溶封边具有：粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点。实验桌采用三聚氰胺板围边,优质工程塑料脚垫。 | 8 | 套 |
| 2 | 地形地貌柜 | 760*560*500mm 1.6密度板造型，防火板饰面，。造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。 | 12 | 个 |
| 3 | 防尘玻璃罩 | 750mm*550mm*500mm 采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 12 | 个 |
| 4 | 多媒体讲台 | 材质：桌面主体选用优质冷轧钢板，精加工制作,板材厚度1.2mm。表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用、桌面前部为高密度防火板。具有防尘钢化汽车玻璃，要求达到防水、防尘功能。 | 1 | 台 |
| 二、数字化展示区 |  |  |  |  |
| 5 | 中学地理图课教学系统 | 一、软件运行软件环境：标准化系统。 二、软件运行硬件环境：分辨率不低于1920*1080 三、软件介绍：中学地理教学数字地图（地球）系统主要包括在用户模块、系统设置模块、屏幕自适应功能模块、二维地图教学系统和三维虚拟地球地图教学系统五个部分。二维地图教学系统主要实现了包括政区、地形、水系、气候、中国植被与土壤、重要城市、人文等多个专题的二维地图数据的显示与管理、人机交互等功能。三维虚拟地球地图教学系统主要实现了全球地名与边界、地球模式、经纬线显示、国家和城市介绍等显示与管理功能。四、软件功能： 1.在联网状态下，软件平台应支持“搜索”、“在线同步”、“重新下载课程资源”、“检查新版本”、“资源求助”等常规功能。在联网状态下，开启“在线同步”，平台应自动同步客户端和云端资源；使用“重新下载”，平台应强行对比本地资源和云端资源，重新下载不一致的资源；使用“检查新版本”，平台应检查当前客户端版本是否为最新版，否则将下载最新版进行安装。 2.课程界面应包含“系统课程”、“我的课程”、“共享课程”，功能应包含“编辑”、“导入”、“上课”、“打包去上课”、“新建课程”、“共享课程”及“删除课程”。应支持用户将课程打包为自运行的课程包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；也应支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享课程，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的课程。 3.课程应由主PPT文件和若干媒体资源构成，媒体资源应包含地图、图片、视频、动画、文本；每个媒体资源应与主PPT的某页形成关联或与某页的某个区域形成链接，确保在播放课程时，可自动（关联）或手动点击（链接）同步播放该页PPT内容和相关的媒体资源。4.地图界面应包含“系统地图”、“我的地图”和“共享地图”，功能应包含“新建地图”、“添加到课程”、“编辑”、“共享”、“删除”、“导入”、“播放”及“打包去上课”。应支持用户将地图打包为自运行的地图包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；也应支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享地图，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的地图。 5.系统中的地图应由底图层、透镜层、动画层、热区层中的一层或多层多幅素材构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，均应支持多幅图层叠加。播放时，多图层叠加的每个图层均应实现单独控制显示播放；平台应提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。 6.系统内课程播放或打包课程单独播放，应实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕，要求如下：① 课程播放时，应弹出窗口供用户选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上，可自动标识屏幕序号。② 若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半）③ 若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果。④ 地图播放时，应支持通过屏幕触控或鼠标滚轮来控制地图的放大与缩小。 7、配套资源要求： 一、课程资源 ▲1、配套课程要求： 预装初中课程应不少于38节，每个课程应由主PPT课件+关联地图、图片、视频、动画等资源构成。课程应包含“我国五十六个民族简介、气候多样季风显著、中国的河流和湖泊、中国的交通运输、中国的水资源、中国的地理差异、地球和地球仪、大洲和大洋、海陆变迁、世界的气候、降水的变化与分布、人口与人种、世界的语言和宗教、地图的阅读、气温的变化与分布、北方地区——自然特征与农业、辽阔的疆域、西北地区、中国的农业、多样的气候、中国的地形和地势、世界大城市实时天气、澳大利亚（区域）、美国（区域）、日本（区域）、巴西（区域）、俄罗斯（区域）、南方地区自然环境与农业（区域）、高原湿地──三江源地区（区域）、青藏地区自然特征与农业（区域）、世界最大的黄土堆积区（区域）、台湾省（区域）、印度（区域）、中东（区域）、黄土高原的水土流失、欧洲西部、撒哈拉以南的非洲、东南亚”等课程内容。 要求提供此项课程资源的“新课标地理课程包”作品登记证书并加盖投标人公章。 二、平台资源 ▲1.平台资源开发应以义务教育地理课程标准、初中地理教材及地图册为依据，预装不少于900幅覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的系统动画地图资源；并提供底图层、透镜层、动画层等素材资源，支持教师通过图层叠加自主创建个性化教学所需的动画地图资源。（提供此项软件资源截图并加盖投标人公章） 2.平台应提供课程所需图片、视频、文档等资源；并支持从云端同步课程和地图等最新资源； 3.平台应提供资源更新服务，提供地图、课程资源定制及配套的功能支持服务。 ▲投标人所投产品中学地理教学电子地图教学系统须获得测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号，需提供测绘地理信息行政主管部门颁发的地图审核批准书复印件和配套的地图内容审查意见书复印件，并加盖投标人公章（地图内容审查意见书中地图规格应为电子地图，数量不少于900幅，扫描地图审核批准书上的二维码，能查看地图审核批准书电子版）。 | 1 | 套 |
| 6 | 数字化岩石矿物观测墙 | 一、产品简介数字化岩石矿物观测墙是打破传统的观测方式和学习方法的一款地理教学创新产品。产品采用挂墙的方式根据岩石矿物的形成等因素分类存放，配套有相应的操作工具及观测工具。相关学科知识利用计算机文档、视频、图片、思维导图等介绍方式呈现，配合真实的、可以直接观察和触摸的岩石矿物标本进行具有观测、实验及探索的实践功能。只需要拿起任意岩石矿物，系统会自动播放文档、视频、图片、思维导图讲解知识，通过触摸屏幕内容可以打开不同的知识内容。产品带有智能灯光提示功能，利用不同颜色的灯光表示产品的使用状态。 二、产品尺寸及构成（单位：mm）：≥1600mm(长)×1000（宽）mm×200(厚)mm产品构成： 1、多媒体系统； 2、岩石矿物观测与多媒体系统软件； 3、触摸屏操作系统； 4、灯光显示系统； 5、智能识别系统。 三、电气参数整机交流220V/3.0A, 控制系统经过变压设备采用5V直流电源工作。 多媒体硬件参数：标准化多媒体系统 屏幕参数：面板类型：IPS带有触摸功能； 面板尺寸大于等于32英寸；屏幕比例：16:9；分辨率不低于：1920x1080@60Hz。 射频传感器参数：支持ISO/IEC 14443A\MIFARE。数字模块具有处理完整的ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。SPI（串行外设接口），通讯速率10Mbit/s 供电电压2.5V至3.6V。 四、功能说明 （1）：提示信息功能：所有标本放置区拿出和放入，多媒体端都会提示相应信息和做出相应操作。 （2）：软件带有自动读取标本信息，自动演示和内容排队功能：使用者只需拿取相应的标本，系统就会自动判断相关标本信息、自动演示，如果一次性取走两件以上的标本，系统就会进行排队演示。 （3）：标本墙放置区灯光提示功能：放置台座为磨砂亚克力，标本放置有该岩石矿物标本的简介和二维码。放置台设有智能灯光提示，利用不同颜色的灯光来表示正在讲解的内容（绿色），未讲解的内容（白色），放错标本在其他放置台（红色）以及自动提示放错标本正确的放置台（蓝色）。（4）：视频，文字用户自定义功能：软件为开源性设计，用户可以加入自己对该标本介绍的视频，文字和图片放置于指定的文件夹中，启动软件时就可以自动调出并演示。 （5）：自动纠错学习功能:标本区的每个岩石矿物的位置都是固定的，利用自动纠错功能帮助学生从识别标本外观来辨别岩石名称，可以让学生以竞赛的方式判断标本的属性等知识内容。 （6）：二维码知识扩展功能：每个岩石矿物标本都带有二维码扫描功能，通过移动端扫描可以获取更多的知识内容。 （7）显微观察功能，可提供三相调节，适用于各种不同规格的矿物岩石，同时可以提供放大功能。 ▲(8)后台端带有统计功能，可实时显示每个标本二维码扫描登录学习的统计结果，便于教师掌握学生的学习情况。统计结果以饼状图和曲线图的方式呈现，直观简洁。曲线图的显示时间包含当日、昨日、7日、30日和自定义几个维度。(投标人需提供此项软件视频截图并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 7 | 多媒体土壤展示柜 | 一、产品简介 多媒体土壤展示柜主要是利用多媒体文档、视频、图片、思维导图等介绍方式，并配合真实的、可以直接观察和触摸的土壤标本，介绍不同土壤的形成过程、主要特征、分布情况、类型划分等知识点。既可作为科技馆展示亦可作为中学地理教学使用。产品带有智能识别功能，只需要拿起展示柜上的任意土壤标本，系统会自动播放文档、视频、图片、思维导图讲解土壤的知识，通过触摸屏幕内容可以打开不同的知识内容。产品带有智能灯光提示功能，利用不同颜色的灯光表示产品的使用状态。产品不仅整合了教科书中关于土壤的理论知识内容还具有实际观察土壤标本的功能。 二、产品尺寸及构成 （单位：mm）：≥1600mm(长)×1000（宽）mm×200(厚)mm。 产品构成：1、多媒体硬件系统；2、土壤多媒体展示系统软件；3、触摸屏操作系统；4、36种土壤标本；5、灯光显示系统；6、智能识别系统。 三、电气参数 整机交流220V/3.0A, 控制系统经过变压设备采用5V直流电源工作。 多媒体硬件参数：标准化多媒体系统 屏幕参数：面板类型：IPS带有触摸功能；面板尺寸：32英寸；屏幕比例：16:9；分辨率不低于：1920x1080@60Hz。 射频传感器参数：支持ISO/IEC 14443A\MIFARE。数字模块具有处理完整的ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。SPI（串行外设接口），通讯速率10Mbit/s 供电电压2.5V至3.6V。 四、功能说明 （1）信息功能：所有土壤标本从标本放置区拿出和放入，多媒体端都会提示相应信息和做出相应操作。 （2）软件带有自动读取土壤标本信息，自动演示和内容排队功能：使用者只需拿取相应的标本，系统就会自动判断相关土壤标本信息、自动演示，如果一次性取走两件以上的标本，系统就会进行排队演示。 （3）土壤标本放置区灯光提示功能：放置台座为磨砂亚克力，放置台正面有挡片防止土壤掉落挡片上有该土壤标本的简介和二维码。放置台设有智能灯光提示，利用不同颜色的灯光来表示正在讲解的土壤（绿色），未讲解的土壤（白色），放错土壤在其他土壤放置台（红色）以及自动提示放错土壤正确的放置台（蓝色）。 （4）视频，文字用户自定义功能：软件为开源性设计，用户可以加入自己对该土壤介绍的视频，文字和图片放置于指定的文件夹中，启动软件时就可以自动调出并演示。 （5）自动纠错学习功能:标本区的每个土壤的位置都是固定的，利用自动纠错功能帮助学生从识别标本外观来辨别土壤名称，可以让学生以竞赛的方式判断土壤标本的属性等知识内容。 | 1 | 套 |
| 8 | 中国立体地形模型 | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：300万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容； 3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 ▲投标人所投产品中国立体地形模型需通过国家具有地图测绘资格的相关部门审核，有对应审图编号，投标人需提供相关材料复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 9 | 世界立体地形模型 | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：1680万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容； 3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 ▲投标人所投产品世界立体地形模型需通过国家具有地图测绘资格的相关部门审核，有对应审图编号，投标人需提供相关材料复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 三、常规模型及实验器材 |  |  |  |  |
| 10 | 球面式日晷 | 1.产品由球体和支架等组成。 2.球体直径为210±5mm,平面比例尺1:60000000 | 1 | 套 |
| 11 | 平面政区地球仪 | Φ32cm （1：4000万） | 1 | 个 |
| 12 | 平面地形地球仪 | Φ32cm（1：4000万） | 1 | 个 |
| 13 | 平面政区地球仪 | Φ21cm（1：6000万） | 8 | 个 |
| 14 | 立体地形地球仪 | Φ32cm（1：4000万） | 1 | 个 |
| 15 | 平面两用地球仪 | Φ32cm（1：4000万） | 1 | 个 |
| 16 | 经纬度模型 | Φ32cm（1：4000万） | 1 | 个 |
| 17 | 天球仪 | Φ32cm | 1 | 个 |
| 18 | 典型地形地貌模型 | 1、规格：68cm*48cm,ABS模具注塑；优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。符合相关教育仪器设备产品的相关要求。 2、包含内容：1) 流水地貌2) 黄土地貌3) 冰川地貌4) 海岸侵蚀地貌5) 丹霞地貌6) 重力地貌7) 喀斯特地貌8) 风化9) 火山熔岩地貌10) 地质构造11) 温室效应后果之一12) 风沙地貌13) 地下水模型14) 五种地形模型15) 地震模型16) 煤、石油矿质构造17) 地上河模型18) 等高线模型（任选16种） | 12 | 个 |
| 19 | 等高线地形图判读模型 | 分层演示,模型根据等高线地形图原理制作而成，可演示平面地形图与实际地形部位的对应关系，基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇、缓坡、陡坡。模型表面绘有等高线并可分为若干层，分层部分可自由取下以演示平面等高线与模型等高线的关系，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面图。本模型具有结果简单、材料轻巧、搭拆方便、形象直观等特点。 | 1 | 件 |
| 20 | 板块构造及地表形态模型 | 600×330×107mm(±10mm ),采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成。带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。 | 1 | 件 |
| 21 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 510×230×170 mm(±10mm ),采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，可概括、缩小、集中的表现褶皱构造现象及其它地表形态的动态变化过程。 | 1 | 件 |
| 22 | 岛屿成因演示模型 | 570×420×130mm(±10mm ),采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 1 | 件 |
| 23 | 海底地形模型 | 470×230 mm(±10mm ),采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 1 | 件 |
| 24 | 断层、褶皱模型 | 470×90×130(±10mm ),采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 1 | 件 |
| 25 | 地壳变动模型 | 480×170×200(±10mm ),采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 1 | 件 |
| 26 | 水土流失演示模型 | 配置要求：产品尺寸（约）：≥1000mm×40mm×310mm(±10mm )。实验箱1套；可调节承载板1块；各种实验材料若干；塑料挡板2块；收集槽1个；雨水系统1套；塑料量杯2个；电子台秤1台；实验记录及说明书一份；护目镜1个。 实验要求：能够完成5种模式的地表流失实验，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验内容：将承载板分别放入实验装置中标示的位置1-5中，观察表面的流动情况和下沟谷的水量变化。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 | 1 | 套 |
| 27 | 光照强度实验装置 | 配置要求：产品尺寸（约）：60mm×42mm×38mm(±5mm )。实验装置支架1套；辐射源1套；投射屏1套、数据采集系统1套，实验记录及说明书1份。护目镜1个。 实验要求：1、能够完成3次不同的实验要求；2、能够对投射光源的位置等进行改变；3；能够对投射屏的位移进行读数及投射点进行调节。4、投射屏能够进行翻转。 实验目的：通过实验让学生了解和掌握一些天气、气候等因素对辐射强度的影响资质要求： | 1 | 套 |
| 28 | 比例尺演示装置 | 一、比例尺演示装置，比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为：比例尺=图上距离与实际距离的比。比例尺有三种表示方法：数值比例尺、图示比例尺和文字比例尺。本产品通过一张中国地图作为地图演示比例尺的算法以及要是过程结果，产品带有灯光辅助投影功能，带有标尺。 | 1 | 套 |
| 29 | 地图图层学习箱 | 地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力体。 1. 教学内容： 2. 教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3) 地理投影功能。 3. 产品构成： 1) 地理学习工具盒； 2) 地图学习卡集，包括基础底图与图层卡； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； - 产品材质：整体产品采用PVC材质，经过高温环境存放，外观保持正常，可以实现拉伸强度≥14Mpa 。 ▲投标人所投产品地图图层学习箱需通过国家具有地图测绘资格的相关部门审核，有对应审图编号，投标人需提供相关材料复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 30 | 长江三角洲城市分布图 | 地图表面材料:采用优质、环保0.3mm白色PVC材料、通过高温高压吸塑技术一次成型，厚度均匀无拼逢。 产品外框尺寸：760mm*1070mm*30mm(±5mm )外框采用电泳铝合金材料包装。 产品特色：地图根据等高线分层设色，不同颜色展现不同的地势高低。能够直观体现典型的地形地貌特征:山峰、山脉、河流、湖泊、平原等；地图内容准确丰富、外形美观、材质轻便、牢固不变形；地图符合《教学仪器产品一般质量要求》及教学仪器行业标准、符合地图学地图标注标准规定。 地图展现的主要内容：图面包含省级行政中心、地市级行政中心、县级行政中心、省界、铁路、高速铁路、高速公路、国道及编号。 比例尺1：1400000 长江三角洲范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域（面积35.8万平方公里）。长江三角洲（以下简称长三角）地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。推动长三角一体化发展，增强长三角地区创新能力和竞争能力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率，对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。 | 1 | 套 |

包2：

初中美术教室3间（52人/间）

| 分类代码 | 名称 | 规格型号功能 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 美术专用教室 |  |  |  |  |
| 1 | 衬布 | 尺寸≥100cm×200cm ；材质：棉、麻、丝、绒搭配，独立包装。 |  | 块 | 30 |
| 2 | 遮光窗帘 | - 适用范围：适用于中学美术教学使用。 - 技术要求：1.规格：≥1800mm×2200mm。2．正面为暗红色、反面亮银色。．布体严格要求高强遮光底衬，双层锁边，不透光、防晒、防水，每块窗帘一个独立包装。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 块 | 12 |
| 3 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  | 个 | 104 |
| 4 | 写生灯 | 立式可升降，1、落地升降总高度1500mm—2600mm；2三节升降杆:由一根直径为25mm钢管和二根直径分别为19mm、12.7mm不锈钢管组成，升降固定钮用高强ABS件组成，3、聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm，4、五角支撑架用高强ABS而成，脚用直径16mm铁管静电喷塑制成，5、高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的优质电线，插头；6、照度角度120度可调。 |  | 只 | 10 |
| 5 | 工作台 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．材料：采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，优质PVC封边，厚度≥25mm。2．规格：尺寸≥1800mm×800mm×750mm，可折叠。3.底部为≥40mm×40mm、壁厚≥0.9mm方管焊接成型的对折式支撑架。4．台架工艺要求：表面经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，漆面不脱落，圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 个 | 4 |
| 6 | 学生台 | 尺寸≥2000mm×1200mm×750mm，桌面为木纹色抗倍特板，桌腿及横拉50mm×50mm方管，壁厚≥1.2mm。 |  | 台 | 9 |
| 7 | 美术教学用品柜 | 1、规格：800×1800×400mm。2.采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用的粉沫使产品真正的环保无毒害。 |  | 个 | 12 |
| 8 | 静物台 | 优质榉木升降写生台，带背板，台面及背板尺寸约600*900mm，桌面下带抽屉，可放置物品，带轮可移动 |  | 个 | 3 |
| 9 | 磁性白黑板 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．书写面为白色钢质板面，表面平正，涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。背面采用优质镀锌板。2．规格：1000mm×2000mm。3.双面用，铝合金包框，配板擦1件。4.要求：附着度：用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀（在1米处观察），线条明显（在8米处观察）；易擦拭度：用新的白板擦往复擦拭白板上字迹，往复擦二次后在1米处观察无清楚的残留笔迹；用湿式黑板擦拭无淤积的残迹；用有磁性的教具在黑板各点测试应能牢靠吸附，带可移动支架。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 块 | 3 |
| 10 | 展示画框 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．规格：600mm×450mm±10mm。2．材质：边框材质为PVC发泡材料；底板为中纤板；表层为透明PVC片。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 个 | 30 |
| 11 |  | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．规格：600mm×900mm±10mm。2．材质：边框材质为PVC发泡材料；底板为中纤板；表层为透明PVC片。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 个 | 30 |
| 12 | 初中美术教学挂图 | 1、对开，128克铜版纸印刷，幅数不少于58幅。 2、挂图内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。 |  | 套 | 3 |
| 13 | 美术教学软件 | 1.具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于50种仿真画笔（软件自带，无需用户自行添加），具备橡皮擦和一键清除图层功能； 2.具备软硬两种橡皮模式，可通过拖拽调节橡皮大小，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 3.不少于18项图像编辑功能，可对图像进行模糊渐变、添加色彩互换、反向模式、灰阶调节、黑白转换、阴影、风格化设置、前景背景互换、明亮度调节、色彩度调节、透明度调节等后期处理。 4.不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 5.包含不少于780个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 6.可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 7.支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 8.不少于6种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 9.可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置不少于8种字体效果以供快速切换。 10.支持数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 11.支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 12.支持同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 13.支持同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 14.支持学生将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 15.支持学生查看班级其它成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 16.支持独立的教师管理端软件，支持不少于45个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件。 |  | 套 | 3 |
| 14 | 美术教学网络系统 | 1.借助互联网云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习；支持Windows、安卓等操作系统；支持PC、平板、手机等各种台式和移动终端； 2.支持以最新、最热、同城等方式查看全国中小学师生上传的作品。 3.为学校、团体提供精致小巧的自主交流区，包含讨论版与作品库两大模块。 4.教师可创建相关班级，学生可自主加入或通过教师邀请，班级模块内，教师可以布置任务，同时进行班级管理。 5.提供不少于1100个、22000分钟参与国家级评比的优质教学录相和美术微课。 6.提供不少于1850个国家级、省级评比获奖课件，实现人教、人美、湘美、苏少、浙美五大出版社国标本美术教材一课一件。 7.提供不少于1850个参与国家级评比活动的优质教案。实现人教、人美、湘美、苏少、浙美五大出版社国标本美术教材一课一件。 8.提供不少于2100幅中外名画欣赏与评述。 9.提供不少于3050篇美术教育专业期刊发表和获奖的论文，资源支持搜索、在线阅览和下载。 10.学生可以快速通过上传功能上传作品，作品可以以作品墙、时光机、数字美术馆或电子相册的方式呈现。 |  | 套 | 3 |
| 15 | 影像资料 | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等 |  | 套 | 3 |
| 16 | 写生画板 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．规格：2#图板，不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽不小于5mm、45度割角拼接，四周包边。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、整体无疤痕，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 块 | 52 |
| 17 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质。 |  | 个 | 6 |
| 18 | 云台 | 直径不小于295mm，高度不小于15cm。 |  | 台 | 78 |
| 19 | 泥工工具（泥塑工具） | 1．配置：⑴拍板1件：木质，弧形背板，长×宽×高≥190mm×65mm×15mm；⑵泥塑刀7件：黄杨木材质，长度≥175mm；⑶环型刀3件：木柄又头环型刀长度≥175mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件；⑸型板1件：黄杨木型板；⑹切割线1件：木手柄≥65mm；⑺小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥100mm，高度≥30mm；⑻喷壶1件；⑼海绵1块；⑽刮板1件。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |  | 套 | 104 |
| 20 | 纸工工具（剪纸工具） | 配备参数：1、蛇形尺1件：长度不小于300mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于160mm；3、花边剪3件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；5、笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；6、直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；7、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，长度不小于150mm；8、订书机一件；9、切割垫板1块：尺寸A4，工具箱1件。 |  | 套 | 104 |
| 21 | 美术学具 | 配备参数：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于140mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于130mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.水溶性油墨1支：黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装。 |  | 套 | 156 |
| 22 | 美术课配套材料 | 配备参数：勾线笔1支、12色油画棒一盒、固体胶1支、12色彩色水笔1盒、12色彩泥1套、12彩色铅笔一盒、双面胶一个、陶泥1袋、12色水粉画颜料1盒、100g墨汁1瓶、12色中国画颜料1盒、胶辊1支、胶版（水溶性）1块、油墨（黑色）1支，工具箱包装。 |  | 套 | 156 |
| 23 | 教具 |  |  |  |  |
| 24 | 写生画箱 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。 二、技术要求：1.箱体、箱腿为全木质（曲柳木）。2.箱体：500mm×330mm±10mm、三腿对折式，箱内分格4个，用来存放绘画工具、颜料等；箱体有提把、表面镀铬，背带由30mm的混纺编织带制成，长短可调。3.产品表面环保清漆处理，接缝无开裂、内部构造光滑无毛刺、零件无锈斑。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 只 | 3 |
| 25 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、罗马青年（头像）。木架箱包装 |  | 套 | 3 |
| 26 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体等，不少于15个。木架箱包装 |  | 套 | 3 |
| 27 | 写生教具（3） | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．配置：⑴彩陶2件：直径≥200mm；⑵釉陶2件：直径≥200mm；⑶木质关节人1件:≥320mm；⑷仿真水果6件；⑸塑料花1束；共5类10件。2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存；应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 套 | 3 |
| 28 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 |  | 套 | 3 |
| 29 | 画架 | 优质榉木前倾式画架，双重角度可调节，外观尺寸约580*600*1710（2350）mm,最大夹画:126cm |  | 个 | 55 |
| 30 | 画板 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．规格：2#图板，不小于600mm×450mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽不小于5mm、45度割角拼接，四周包边。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、整体无疤痕，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 块 | 55 |
| 31 | 绘图工具 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．配置：⑴直尺1件：≥300mm；⑵三角板1付：≥220mm；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：≥120mm；⑸蛇形尺1件：≥300mm；共5类5件。2．塑料箱包装，便于携带、存放。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 套 | 3 |
| 32 | 大圆规 | 圆规总长不小于380MM,木质或ABS塑料材质;圆心的腿非针状,要求是吸盘或橡皮头;可以夹水笔使用 |  | 个 | 3 |
| 33 | 丁字尺 | 一、适用范围：适用于中小美术教学使用。 二、技术要求：1．有机玻璃或有机塑料，全长≥1200mm。2．丁字头与丁字成直角固定中间。3．直尺边上印有刻线数码，最小刻度直尺为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。4．示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。5．丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线断线、缺字。6．符合QB/T1474.4-2005《绘图仪尺丁字尺》的有关规定。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 只 | 3 |
| 34 | 直尺 | 长度不小于1000mm，有机塑料，边缘整齐，划线清晰，表面平整 |  | 只 | 3 |
| 35 | 曲线板 | 1.外形尺寸不小于250mm，厚度≥1mm。2.曲线板为有机玻璃制品，板面平整、光洁、透明、无划痕、不变形。3.曲线数量≥9条。 |  | 块 | 3 |
| 36 | 三角板 | 每套2个，45º、60º各一，不小于250mm。有机塑料，边缘整齐，划线清晰，表面平整 |  | 付 | 3 |
| 37 | 大三角板 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．ABS工程塑料。2．每副三角板60度、45度各1块。3．等腰三角形，其斜边长不小于550mm,两底角为45度。4．60度直角三角板的长直角边不小于590mm，与斜边的夹角为30度（另一底角为60度）。5．所有角度误差不超过±2度。6．三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。7．三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 付 | 3 |
| 38 | 版画工具 | 配备参数：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸约140*50*25mm；⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔：木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |  | 套 | 2 |
| 39 | 绘画工具 | 一、适用范围：适用于中学美术教学使用。 二、技术要求：1．配置：⑴调色板1个；⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件；共5类37件。2．所有产品中空吹塑定位包装，便于携带、存放。应符合JY0001-2003的有关规定。 |  | 套 | 3 |
| 40 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件，定位包装箱。 |  | 套 | 2 |
| 41 | 国画和书法工具 | 国画和书法工具产品配备参数：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径约155mm，高度约45mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度约130mm；3、砚台1件：石砚戴盖，直径约120mm，高度不小于25mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径约75mm，带印泥；5、墨1件：金不换；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡尺寸约450mm×600mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径约130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽约295mm×245mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于200±3mm×40mm×11±3mm,工具箱1件。 |  | 套 | 3 |
| 42 | 电子绘画板（教师用） | 1.产品尺寸（长*宽*厚）不小于330*200*7mm 2.无源无线电磁压感笔 3.压感级别不少于8192级压感 4.读取速率/报点率不少于266点/秒 5.EMR分辨率不少于0.01毫米 （5080 ppi） 6.书写感应高度不少于1.0厘米 7.绘画区域不小于250×150毫米 8.笔无需充电 9.自定义快捷键不少于10个，笔侧按键不少于2个 10.致辞Android™ 设备 (Android 4.3 或更新并支持OTG连接), 电脑USB接口支持USB2.0及以上 11.支持USB数据连接 12.需配套与国家义务教育版《美术》教材对应的美术软件 |  | 块 | 2 |
| 43 | 美术活动器材 |  |  |  |  |
| 44 | 版画 | 版画机 | 印4开画幅版画印刷机1台、微型版画机6台 | 套 | 2 |
| 45 |  | 工具 | 木刻刀五件、胶滚、木刻用椴木五夹板，工具箱包装 | 套 | 52 |
| 46 |  | 耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等，工具箱包装 | 套 | 52 |
| 47 | 剪纸与拼贴 | 工具 | 小剪刀、刻纸刀，工具箱包装 | 套 | 52 |
| 48 |  | 耗材 | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等，工具箱包装 | 套 | 52 |
| 49 |  | 学生美术桌凳 | - 古典式设计，喷漆处理，圆弧桌腿；一桌两凳 2.规格：≥1400mm×600mm×750mm（双人位）； 3.甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T3324-2017&GB18584-2001标准，保护学生安全 4.配实木凳子，跟临摹台面颜色和图案纹理一致； | 个 | 26 |
| 50 |  | 作品展示架 | 规格：不小于120×35×195cm，5层A字型、隔板可调节，材质：整体实木，环保清漆处理。 | 个 | 12 |
| 51 | 学生台 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求：1．材料：优质橡木，厚度≥20mm，桌边加厚40mm，2．规格：尺寸≥1800mm×800mm×750mm。3.桌腿尺寸不小于48*48mm，整体桌面凭证，桌腿稳固。 |  | 个 | 9 |
| 52 | 水柜 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12mm厚实芯抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：采用18mm厚生态免漆板加工制作，柜体设板式对开门多组；边台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 尺寸≥2000×600×760mm 水龙头： 台式三口鹅颈水龙头(3套) 1、主体：加厚铜质，台式三口鹅颈水龙头 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 （此项为节能产品以及环境标志产品） 水槽： 1、不锈钢水盆，含上下水辅材。尺寸：1800×300×300mm |  | 套 | 3 |
| 53 | 毛毡墙面 | 专业毛毡处理，木条封边处理。可将作品附着在墙面，尺寸根据教室尺寸定制。尺寸：1500×4000mm |  | 套 | 3 |

初中音乐教室3间

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧音乐云平台 | 智慧音乐云平台采用账号登录，登录时需要输入账号、密码、按照提示输入正确验证码，并插入配置的高拍仪可进入系统。系统具有后台注册账号及密码找回功能，需要输入手机号，系统会自动发送验证码到应对手机，输入验证码，和密码进行账号注册。 资源授课版块 具有曲集、视唱、教材与题库资源，不低于2000课时，可进行视唱练耳，资源全部免费； 资源呈多层级展示，可根据需求选择不同层级资源进行教学。 具有不低于200的视唱练耳曲目、不低于200的钢琴教学视频、不低于150的乐理教学视频，视频课程包含钢琴手型、曲目讲解、乐理知识介绍等内容。 支持认识琴键教学，可设置键位为49/61/88键；一键显隐键盘、标尺、网格、音名、唱名、音组等。 具有调式教学版块，可修改调号，可进行首调以及固定调的教学；首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化。 音色教学板块：支持128种保真音色修改；播放时，可直接操作电子琴或电钢琴的音色按钮改变音色进行播放，可任意调用电子琴或电钢琴的音色通过电子琴或电钢琴的扬声器发声。 具有谱例类型教学板块：支持五线谱、简谱、节奏谱教学；支持谱例对照教学：可添加五线谱、简谱、节奏谱、吉他谱、尤克里里谱、三弦乐器谱、不同调式对照谱等。 可一键显隐唱名、图文、歌词、拼音、科尔文记号、直笛谱、陶笛铺、竹笛谱、葫芦丝谱、小节序号等。 具有不低于11种的播放模式：谱曲播放、男生唱名、女生唱名、伴奏+旋律、真人唱名、伴奏播放、男声节奏、女声节奏、女生试唱、打击节奏、范唱播放等；可暂停、停止以及修改播放速度；可选段播放。 支持单声部或多声部设置：可选声部进行播放，可修改声部音色以及音量。 支持课件二次编辑并保存至本地。 ▲支持六种细分节拍选择（单音、双音、三连音、四连音、前八后十六、前十六后八），改变分母大小，细分节拍时值会跟随改变；播放时会跟随细分进行播放。（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 乐理授课板块 具有大谱表、乐理知识、虚拟琴键以及曲谱展示大的乐理教学展台。 具有认识琴键教学，可设置键位为49/61/88键；一键显隐音名、唱名、音组。 具有调式教学版块，可修改调号，可进行首调以及固定调的教学；首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化；支持128种保真音色。 一键显隐键盘、间线、节奏图；具有五度调式教学板块，外圈调号、中圈大调、内圈小调，点击外圈调号，谱表调号跟随改变。 大谱表、虚拟琴键与MIDI实体键交互，弹奏实体琴键时，展台会同时展示虚拟琴键键位、音符位置以及由强到弱的7种颜色的弹奏力度。 具有和弦教学板块：32种和弦分为协和和不协和和弦，可根据选择的根音，展示和弦的键位，黑键白键区别展示，对比明显。 具有音程教学板块：25种音程分为协和和不协和音程，可根据选择的根音，展示音程的键位，黑键白键区别展示，对比明显。 支持在展台上直接点击谱表发声，并展示相应音符的位置。 展台可无限漫游，大谱表中的音符会保留在展台上不消失，可无限延伸以及左右滑动。 具有键位专项教学：开启后，插入的音符、音程以及和弦的键位都会保持高亮不消失，直到插入下一个音符、音程以及和弦或关闭该模式后高亮消失。 版块内支持乐理知识讲解，包括：音、音符与音乐记号、音程、和弦、节拍、中国民族调式、自然大小调式、自然大小调的变体等，可对乐理知识课件进行模糊搜索。 钢琴教学板块 通过与演示终端连接，可实现实体琴键虚化背景展示且和虚拟琴键画面1比1对应；可展示弹奏键位以及弹奏力度，弹奏力度由强到弱7种不同颜色展示。 具有认识琴键教学，可设置键位为49/61/88键；一键显隐音名、唱名、音组。 具有调式教学版块，可修改调号，可进行首调以及固定调的教学；首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化；支持128种保真音色。 ▲支持修改键位为49键、61键、88键；一键显隐音名、唱名、音组。（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 乐谱创编板块 支持标准的曲谱制作，包括空白谱表、高音、中音、低音、次中音、大谱表、简谱、合唱谱表、独奏谱表、爵士乐谱表、室内乐谱表、打击乐谱表、流行乐谱表以及自定义乐器谱表（如铜管、打击乐、键盘、弦乐以及木管乐器等）。 曲谱支持添加演奏术语和演奏记号，如：调号、拍号、谱号、反复记号、线条记号、倚音、力度记号等。 可对曲谱进行属性设置：标题、作曲、谱表数、小节数、调号、节拍、速度、弱起、散板等。 具有声部设置插件：可对谱表类型、谱号类型、谱号、名称、双声部、节奏音符、音色等进行设置。 具有曲谱排版插件：可对标题字体、标题颜色、歌词字体、歌词颜色、页宽、各种间距以及倚音位置进行排版。 具有音符属性插件：一键升降音或八度、无限添加歌词以及文本、单独音符添加音乐术语和音乐记号等（功能标记、谱号、变化音、倚音、指法、琶音和滑音、力度、震音、品格图、换气、线条记号、节奏符、朝向等） 具有小节属性插件：可对小节进行谱号、调号、拍号、速度、反复等术语的插入；可对小节进行换行、左右插入小节、删除小节等操作。 具有谱例微操插件，如：在前倚音或后倚音上添加指法、移动删除线条记号、显隐休止符等；具有特殊类型谱例插件，如：音符二重唱展示、大谱表跨越谱表插入音符等。 具有音符插入模式：可选择不同时值音符插入，可选择不同调式以及音级的和弦插入。 具有音符修改模式：该模式下，可使用电脑键盘1234567和CDEFGAB/系统内虚拟琴键/屏幕点击/电子钢琴实体琴键等多种方式插入或修改音符。 具有智能插入模式：可根据点击虚拟琴键或实体琴键的时长，自动插入对应时值的音符。 添加的音符均符合音值组合法，自动进行节拍的分割。 具有音符调整插件：选中音符上下拖动/使用电脑键盘上下键/.使用系统内置功能按键（可一键升降8度）/.通过虚拟琴键/实体琴键等调整音符音高。 时值快捷切换插件：可使用实体键盘的F1到F7进行快捷切换。 支持插入不同时值休止符；支持插入附点音符；支持添加临时记号等。 支持认识琴键教学，可设置键位为49/61/88键；一键显隐键盘、标尺、网格、音名、唱名、音组等。 具有自定义面板功能，如：显隐谱例属性、缩略图、排版、符号面板等。 具有调式教学版块，可修改调号，可进行首调以及固定调的教学；首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化；支持128种保真音色。 支持删除、撤销、恢复操作；支持复制粘贴音符；支持新增、删除、刷新缩略图。 具有谱例类型教学板块：支持五线谱、简谱、节奏谱教学；支持谱例对照教学：可添加五线谱、简谱、节奏谱、吉他谱、尤克里里谱、三弦乐器谱、不同调式对照谱等。 可一键显隐唱名、图文、歌词、拼音、科尔文记号、直笛谱、陶笛铺、竹笛谱、葫芦丝谱、小节序号等。 具有不低于11种的播放模式：谱曲播放、男生唱名、女生唱名、伴奏+旋律、真人唱名、伴奏播放、男声节奏、女声节奏、女生试唱、打击节奏、范唱播放等；可暂停、停止以及修改播放速度；可选段播放。 支持单声部或多声部设置：可选声部进行播放，可修改声部音色以及音量。 支持音频同步插件：可添加伴奏、唱名、范唱、节奏旋律等音频文件进行同步，可实时进行播放。 具有调号编辑器：可对谱子进行移调（15种调式）；具有速度调整：可通过时值、数字、术语等进行调速。 具有资源导入插件：可插入或删除不低于80个的小图标；可插入或删除图片、视频。音频等；支持插入或删除字体，可修改字体、颜色、粗细、斜体等。 具有MIDI操作插件：可导出曲谱为可播放的MIDI文件，也可导入MIDI文件为可编辑的曲谱并播放。 支持新建乐谱、打开文件、保存以及另存文件；支持合并文件；支持导出唱名。 具有多媒体操作器：可对导入的音视频文件进行压缩、剪辑、缩放、添加水印等操作。 具有不低于12种的快捷键可供使用。 具有背景修改插件：可修改背景颜色、背景图片等 ▲音符调整方式有：选中音符上下拖动/使用电脑键盘上下键/.使用系统内置功能按键（可一键升降8度）/.通过虚拟琴键/实体琴键等调整音符音高；可以使用实体键盘的F1到F7进行时值的快捷切换。（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 支持修改调号；支持修改唱名类型为首调或固定调（首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化）；支持修改128种高保真音色。 扩展资源赏析板块 不低于200种的中西方乐器介绍、不低于300位的中西方音乐家介绍、不低于300个的乐器或音乐术语的音视频讲解、不低于200位的中国戏曲家介绍以及音乐术语和音乐记号等介绍。 不低于1000首的古典音乐、流行音乐、美声歌曲、民族民间音乐。 不低于500首且种类不低于10种的戏曲，包含京剧、豫剧、秦腔、黄梅戏、越剧、昆曲、评剧等。 板块内支持模糊搜素；以图片、文字、音频、视频进行的混合教学。 ▲五线谱表、虚拟音乐键盘与MIDI键盘相互映射；教师进行MIDI键盘演奏过程中，虚拟音乐键盘同时显示乐符在键盘上的弹奏位置；可显示弹奏力度，弹奏力度由强到弱7种不同颜色展示。（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 教学管理 班级管理：可创建、修改、删除以及搜索班级；可添加、修改、删除学生。 作业管理：可创建、修改、删除作业；可查看作业完成情况；可对作业进行批阅。 题库管理：具有个人题库和平台题库；可创建、修改、删除题库；可编辑题库内容，可添加单选、多选、填空等多种题型，可设置选项以及分值。 考试管理：可创建、修改、删除音乐考试；考试完成后，自动生成考试数据以及分数，可查看考试人员、得分情况、正确率等。 快捷工具： 录屏：可单独录制系统声音、麦克风声音或全部录制，录制后可进行保存。 截图：可对系统界面进行截图并保存。 节拍教学助手：可进行不同节拍的教学，可调整节拍的分子和分母；支持修改节拍声音的强弱；具有不低于六种的细分节拍教学，细分节拍根据分母实时变化； 节拍教学助手：具有不低于4种速度调整方式，手动输入、加减号调整、不低于10种的常用速度选择、手动测速等。 节拍教学助手：具有时间管理插件，可设置倒计时，倒计时结束后教学停止。 电子白板：开启后，界面变为可进行板书的白板，可进行铅笔、喷雾器、直线、虚线、箭头、方块、圆形、椭圆形、三角形的书写以及文本的插入。 电子白板：可调整板书颜色、文本颜色、线条粗细10级调整；可拖拽、旋转或放大缩小板书内容；可对板书内容济宁撤销、恢复、删除等；具有橡皮擦功能。 可对展台区域进行大小调整，收起侧边栏。 合唱教学板块 曲谱教学：包含男声、女生、童声、混声四种合唱类型，不低于200首。 包含不低于11种播放模式（曲谱播放、男声唱名、女生唱名、真人唱名、男声节奏、女生节奏、打击节奏、范唱、伴奏等）；可修改不同声部音色；可调整播放速度。 具有谱例类型教学板块：支持五线谱、简谱、节奏谱教学；支持谱例对照教学：可添加五线谱、简谱、节奏谱、吉他谱、尤克里里谱、三弦乐器谱、不同调式对照谱等。 具有视唱功能，可进行录音、回放以及评分。 具有旋律插件，可选择曲线教学或音块教学，播放时曲线或音块会跟随节奏同步移动。 合唱知识：包含合唱指挥、合唱种类、合唱团体、合唱训练四个板块，支持文字、图片综合教学不低于20万字。 标准音：可进行标准音播放。 计时器：可进行计时、倒计时，可以调节倒计时时长。 模唱训练：具有C大调音阶，从二度音程到七度音程的训练。 音准训练：可以播放标准音和当前音，可以设置性别以及结束时间，点击开始后系统会根据模唱的音进行评分，可以切换音高。 音组训练：内置13种单音可供训练，可选择单音或多音来进行练习。开始训练后，按照选择的顺序进行音的播放，也可以重新选择需要练习的音。 稳定性训练：可进行难度选择，有入门级、标准级、专业级三种选择模式。点击开始后可进行声音的录制，根据发声的稳定性，会有相应的波动显示。 音域检测：具有从C1到c5的音域范围，分为低音区、中音区、高音区三个音区。系统会根据演唱的实际音高进行音域检测。 可创建、修改、删除、查看合唱团；可添加、修改、删除合唱团员；可添加、修改、删除合唱曲目，可设置声部名称、声部长或成员等；可进入曲目进行练习。 可查看成员练习情况：如练习时长、次数、时间等。 数字化电教版 具有可配置化五线谱展台、虚拟琴键以及操作区。 展台谱表可配置为高音、低音、中音、次中音或钢琴谱；可修改谱表为简谱或五线谱；支持小节添加或删除。 可插入多种音符，如：全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符、六十四分音符以及休止符和附点音符。 可点击虚拟琴键插入音符；可根据点击黑键的位置插入对应的升降音；可插入和弦以及音程。 具有认识琴键教学，可设置键位为49/61/88键；一键显隐音名、唱名、音组。 具有调式教学版块，可修改调号，可进行首调以及固定调的教学；首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化；支持128种保真音色。 具有五度调式教学板块，外圈调号、中圈大调、内圈小调，点击外圈调号，谱表调号跟随改变；可通过移调功能进行调号修改。 具有课件导入功能，可进行课件导入，进行播放、暂停、停止，播放时音符和虚拟琴键会同步高亮。 支持进行播放速度的修改以及小节拍号的修改。 具有和弦教学板块：32种和弦分为协和和不协和和弦，可根据选择的根音，展示和弦的键位，黑键白键区别展示，对比明显。 具有音程教学板块：25种音程分为协和和不协和音程，可根据选择的根音，展示音程的键位，黑键白键区别展示，对比明显。 具有键位专项教学：开启后，插入的音符、音程以及和弦的键位都会保持高亮不消失，直到插入下一个音符、音程以及和弦或关闭该模式后高亮消失。 板块内支持乐理知识讲解，包括：音、音符与音乐记号、音程、和弦、节拍、中国民族调式、自然大小调式、自然大小调的变体等，可对乐理知识课件进行模糊搜索。 14.支持多种谱表切换，如：五线谱、简谱、五线谱节奏谱、简谱节奏谱；支持添加多种对照谱表，如：五线谱、简谱、五线谱节奏谱、简谱节奏谱、三线谱、四线谱、六线谱、不同调式的对照谱。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 操作台 | 1.外形尺寸≥1150*780*1000mm；上柜体≥长度1150mm，宽度780，高度330mm；下柜体≥长度850mm，宽度660mm，高度670mm；底座部分≥长度810mm,宽度630mm，高度65mm. 2.采用裸板0.8mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,立梁板厚1.2mm、扶手铁拖板厚1.2mm、托盘板厚1.0mm.其他0.8mm.经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转90度至135度。键盘采用180度翻转式设计，右台面前方可选放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备；桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉（长*宽*高：500*500*170 mm）承重≥12千克。 5.讲台扶手50mm宽，背板长535mm采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面12mm厚三聚氰胺板木纹色，整个讲台看起来美观大方。整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 6.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜内部标准19英寸，也可作为储物柜使用； 7.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 8.整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大的减少了运输成本。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 五线谱电教板 | 1、键盘：61键电钢琴键盘。 2、五线谱表：一组大谱表，采用白色可书写面板。 3、教学：采用键盘、五线谱教鞭同步教学方式。 4、音色：标准GM音色（128种）+ 一组标准键盘打击乐。 5、节奏：内置200种常用节奏。 6、示范曲：内存700首，600首中小学常用歌曲，100首中外名曲；插上U盘将致无限量。 7、显示：4.7寸彩色液晶显示面板，实体触摸按键，LED标准简谱显示。 8、操作：采用数字按键、+/-键配合，操作方便，更人性化。 9、蓝牙：手机蓝牙连接 10、变调：五线谱12中变调，并显示调名（键盘全乐理教学）。 11、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换键。 12、和弦：自动和弦。 13、录音：录音时间超过两小时。 14、七彩色键盘显示灯，显示效果更直观有趣，增强教学效果。 15、主音量：具有32级音量调节范围。 16、伴奏音量：具有32级音量调节范围。 17、节奏控制：启动/停止、自动低音和弦（A.B.C）、同步启动 18、FUNCTION：延音、颤音、节拍器等。 19、具有U盘、可直接播放卡内的MP3文件。 20、接口：双教鞭接口；MIDI输入/输出；线路输入/输出。 21、乐理：四根双七彩标尺演示能更清新分析和理解基础乐理。 22、具有键位与五线谱对应的LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。在播放示范区时，对应的LED会显示音高，寓教于乐。可直接与电脑连接使用。尺寸重量：180*100*6厘米±10mm，重量：26KG | 3 | 块 |  |
| 4 | 功放 | 主要功能特点： 1、可连接4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、RS232控制接口（定制功能)； 4、带显视； 5、三路音源输入，带输入选择切换开关； 6、四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）； 7、采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 8、机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 9、全中文界面,易于国内用户使用； 10、可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×120W/8Ω； 2、最大功率：2×120W/8Ω； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度 ≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：4A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：喷沙处理； 13、颜色：银色； | 2 | 台 |  |
| 5 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、每只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~690MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； | 3 | 套 |  |
| 6 | 音箱 | 主要功能特点： 1、两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； | 4 | 只 |  |
| 7 | 机柜 | 上述产品配套使用，含辅助配套配件及音响系统连接线材 | 1 | 套 |  |
| 8 | 立式钢琴 | 1.型号: 123机械钢琴，具有机械钢琴必备的三个踏板，包括延音踏板、弱音踏板、柔音踏板； 钢琴款型:立式钢琴； 2.钢琴键数:88键，音质：全音域均匀、连贯、无杂音，音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚； 3.产品规格：长151cm，宽61cm，高123cm； 4.音板: 采用不等厚纯实木单板音板； 5.肋木：在原木上切出直纹并进行成型加工后,将称为 肋木的粗而结实的木材与音板的横纹交叉装配,由操 作熟练的工匠精心组装而成。 6.油漆：光面乌黑色,树脂环保涂料，钢琴烤漆工艺，琴整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀，各活动件开闭方便，稳妥可靠； 7.机芯：采用优质原装机芯，制作工艺达到 0.05 毫米的精密度； 8.马克：1436马克； 9.铁板：采用真空铸造技术，其铸铁板承重超过20吨的标准，踏瓣、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮、锁的表面光洁，没有锈蚀和变色；外观色泽一致，不起泡、脱皮和露底，电镀件防锈能力，耐腐蚀等级不小于６级； 10.琴弦：琴弦采用优质琴弦； 11.弦码：采用色木多层板制作。 12.琴槌：采用优质的专业榔头； 13.键盘：采用实木复合键盘，键盘表面硬度2H以上，砝码加铅技术，内置高级液压缓降器，白键前端长度为48.0mm，黑键底宽度为11.0mm，黑键长度为94mm，黑键前端距白键面的高度为11.5mm，琴键面排列平整，各键倒棱、倒角，中盘底面距地面高度不低于570mm，白键面距地面高度不低于640mm。 14.缓降器：采用原装高级液压不锈钢缓降器，防止压手，反复使用可达50万次。" | 4 | 台 |  |
| 9 | 手风琴 | 律制：十二平均律标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求,音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度纯，四度，五度均匀； 1.琴箱：长482mm,宽190mm. 2.风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 3.键盘：41个条形琴键，有24根白键，17根黑键组成，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 4.音域：从F到A。 5.键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚.变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 6.贝斯：120个键钮，排列整齐，运动灵活，经久耐用，不易掉齿。 7.贝斯变音器：三个变音键组成，排列整齐、音列组合标志应清晰、准确；传动装置应灵敏有效。 8.琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有 松动现象。 9.音质：高音明亮，中音丰富有力，低音浑厚，音质纯净，无哑音； | 1 | 架 |  |
| 10 | 乐器储藏柜 | 1、规格：800×1800×400mm。 2、采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用优质品牌的粉沫使产品真正的环保无毒害。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 音乐节拍器 | 1.材料：注塑外壳 纯金属机芯 2.机芯：高档金属机芯 3.模式：传统示拍模式 4.速度：40~208拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便,外观时尚 8.尺寸：20.5*9.7*105mm,无须电池 | 2 | 个 |  |
| 12 | 音叉 | 1.材质：钢制 2.规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm 3.结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4.使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 | 2 | 个 |  |
| 13 | 初中音乐教育教学相关图书及杂志 | 包括音乐基本理论、音乐史、音乐教学、音乐教育学等各种图书、工具书及音乐专业杂志 | 20 | 本 |  |
| 14 | 初中音乐教学挂图 | 符合初中音乐教科书的有关要求，符合初中音乐课程标准的指导思想。 | 5 | 套 |  |
| 15 | 15音铝板琴 | 尺寸：41*17.5*5cm 颜色：蓝白色 材质：铝质琴片，木质琴盒 包装：牛皮纸盒包装，配专业琴锤 特点：琴盒一体设计，方便收纳与演奏，优质铝质琴片，声音清脆明亮。 使用方式：蓝白配色，干净清新，用专业琴锤，进行演奏，声音清脆，明亮。 ▲有害物质甲醛含量未检出或甲醛含量≤0.01mg/m³； （检测依据GB 28489-2022 乐器有害物质限量） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 木制沙锤 | 1.材质：桦木，沙粒 2.规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧134mm，手柄直径≧24mm 3.结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 | 4 | 对 |  |
| 17 | 小鹿塑料砂筒 | 尺寸：12*5.5cm 颜色：蓝绿色 材质：塑料 包装：塑料袋包装 特点：长颈鹿造型，新奇可爱，脖颈地方方便抓握演奏，同时小鹿塑料沙筒，可立于桌面，美观易摆放。 使用方式：小鹿造型，新奇可爱。手握砂筒，用手摇摆晃动，内含小颗粒碰撞发出沙沙的声音。 ▲有害物质甲醛含量未检出或甲醛含量≤0.01mg/m³； （检测依据GB 28489-2022 乐器有害物质限量） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 4 | 个 |  |
| 18 | 底座砂球 | 尺寸：15.5*4cm 颜色：彩色 材质：桦木头，杨木手柄 包装：透明密封塑料包装 特点：木质底座，可立于平面，便于摆放；多种颜色设计，具有鲜明的视觉体现；木质手柄，无毛刺，手感光滑。 使用方式：双手各持沙球手柄，用手臂带动手腕交替上下摇动或振动进行演奏。还可用沙球敲击身体部位发出声音进行演奏。 | 2 | 个 |  |
| 19 | 卡巴撒 | 1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3.规格：头部木块直径≧130mm，厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄直径≧17-24mm； | 2 | 个 |  |
| 20 | 卡巴撒 | 1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3.规格：头部木块直径≧65mm， 注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带 ； | 3 | 个 |  |
| 21 | 双响筒 | 1.材质：红木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根； 2.规格：筒全长≧184mm，直径≧40mm，握把长≧180mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧178mm，锤头直径≧15mm； 高音筒长49mm，低音筒长45mm； 3.音色：发音清脆，无杂音； | 8 | 副 |  |
| 22 | 响板 | 1.材质：桦木 2.规格：全长≧235mm，响板头直径≧55mm，响板厚度≧35mm；手柄厚度≧19mm， 3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起; 4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音； | 8 | 个 |  |
| 23 | 火车笛 | 尺寸：21*3.5cm 颜色：清漆原木色 材质：木质 包装：透明密封塑料包装 特点：全清漆原木色卡祖笛，彰显品质，边角圆润处理，做工精细，手感光滑。 使用方式：使用嘴巴吹箱火车笛顶部，即可发出嘟嘟嘟的声音，宛如火车鸣笛。 | 4 | 个 |  |
| 24 | 北梆子 | 1.材质：梨木； 2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮； 3.规格：长≧190mm，宽≧47mm，高≧34mm；另一根尺寸≧190mm*26mm； 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； | 4 | 副 |  |
| 25 | 南梆子 | 1.材质：梨木或硬杂木； 2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。 3.规格：长≧195mm，宽≧39mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧14mm； 4.音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音； 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； | 4 | 副 |  |
| 26 | 木鱼 | 1.材质：椿木； 2.结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。 3.规格：尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头直径≧24mm，球形，把为圆柱形，直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手持击锤敲击即可； | 6 | 套 |  |
| 27 | 大号木鱼 | 材质：杏木 尺寸：长20cm宽11cm高10cm 握把：长10cm高7.5cm | 1 | 套 |  |
| 28 | 20音风铃 | 尺寸：40*27*6cm 颜色：镀金色 材质：铝制风铃，木质架子 包装：盒装 特点：优质铝质风铃，声音清脆空灵，木质风铃架，可立于桌面，便于演奏，风铃架上设有木槌收纳处，便于收纳，不易丢失。 使用方式：将风铃架在架子上，用手或木槌拨动风铃即可发出清脆悦耳的声音。 | 2 | 套 |  |
| 29 | 7音音素 | 尺寸：19*14*3cm 颜色：镀银色音管，原木色底座 材质：木质底座，铝质音管 包装：盒装 特点：原木色底座+银色音管，极简颜色配置，彰显品质，优质铝管材质，声音清脆空灵。 使用方式：用打锤进行敲击铝管，即可发出清脆悦耳的声音，长短不同，声音不同。 ▲有害物质甲醛含量未检出或甲醛含量≤0.01mg/m³； （检测依据GB 28489-2022 乐器有害物质限量） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 2 | 个 |  |
| 30 | 10寸六角木鼓 | 尺寸：10寸 颜色：原木色 材质：木质 包装：纸箱包装 特点：六角手鼓，方便拿握，圆润边角，做工精细，六边设计，可立在平面进行演奏，演奏形式多样。 使用方式：左手拿鼓，手鼓的重量相对来说是比较轻，在击奏时只要左手多一些握力，可以使手鼓不会在手中有较大的摆动，而影响发声和节奏，手鼓演奏时，主要是拇指和三 四 五指起作用。 ▲有害物质甲醛含量未检出或甲醛含量≤0.01mg/m³； （检测依据GB 28489-2022 乐器有害物质限量） 投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供检测机构出具的检测合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章。 | 4 | 个 |  |
| 31 | 带架三角铁 | 尺寸：30*20cm 颜色：镀银色 材质：钢丝材质，木质带架 包装：透明密封塑料包装防氧化 特点：木质带架三角铁，可利于桌面，方便演奏，金属锤可插入底座内，方便收纳，不易丢失。 使用方式：一只手拿起金属锤，敲击三角铁开口所对另一侧的边，敲击中间部位或将金属锤至于三角铁内部，进行画圈演奏。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 三角铁 | 1.材质：锰钢 2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用; 3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：250mm ；200mm ；145mm ；金属敲棒的长度130mm ；三角铁的直径8mm ，金属击棒的直径5mm 4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强， 5.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音； | 4 | 套 |  |
| 33 | 碰钟 | 1.材质：响铜； 2.结构：两个一对，丝带连接； 3.规格：直径≧56mm，高≧40mm， 4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕； 5.使用方法：手持互相碰撞发声； | 4 | 副 |  |
| 34 | 大号碰钟 | 材质：纯铜，直径100mm，厚3mm，高90mm，两个一对； | 1 | 副 |  |
| 35 | 环形手摇铃 | 尺寸：7cm直径 颜色：原木色 材质：木质手柄，铃铛为防锈铁 包装：透明密封塑料包装 特点：封闭圆形木质手柄，区别于市面传统塑料拼接手柄，更具品质，圆形手柄，便于抓握，木质手柄，精细处理，手感光滑。 使用方式：手握手柄，抖动或者摇晃引起的振动而发音，可以在音乐的弱拍上使用，声音清脆。 | 8 | 个 |  |
| 36 | 大军鼓 | 材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格： Bass Drum 24"×10" ，鼓面的直径≧627mm，鼓高直径≧260mm，鼓棒长≧285mm，鼓棒直径≧19mm； 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 2 | 个 |  |
| 37 | 小军鼓 | 材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓尺寸14"×4" ，鼓面的直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm； 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 4 | 个 |  |
| 38 | （三鼓）多音鼓 | 尺寸：10"12"13" 工艺：喷砂化处理 配件：扳手、鼓棒、鼓钥匙，带鼓架 | 1 | 套 |  |
| 39 | 吉它 | 面板材料：云杉夹板，底侧板材料：沙比利，琴体面板包边：象牙白ABS五线，琴体侧板包边：象牙白ABS，背中线/尾中线：象牙白ABS五线，指板材料：玫瑰木，指板包边：象牙白ABS，指板音点：5MM白色星点，琴颈材料：那都，琴头包边：琴头包边，音孔装饰：ABS+咖啡色赛璐璐，上下弦枕：象牙白ABS，琴 钮：镀铬全封闭式/钢印商标 | 6 | 把 |  |
| 40 | 堂鼓 | 1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木； 2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3.规格:鼓面直径≧250mm，高度≧170mm ，鼓锤长度≧300mm，鼓锤直径≧14mm 4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音； 5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； | 2 | 个 |  |
| 41 | 中虎音锣 | 1.材质：优质响铜； 2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧2mm,中心脐直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm； 4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变； | 1 | 个 |  |
| 42 | 小锣 | 1.材质：优质响铜; 2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm 4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变； | 2 | 个 |  |
| 43 | 铙 | 1、材质：响铜 2、规格：直径≧28CM 3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付 | 1 | 副 |  |
| 44 | 钹 | 1、材质：响铜 2、规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付 | 2 | 副 |  |
| 45 | 抽屉音乐凳 | 1.尺寸：285*300*338mm。厚度：坐面5mm,凳脚20mm,抽屉侧板3mm,抽屉前后板4.5mm； 2.材质：优质ABS； 3.工艺：（1）注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒（3）凳脚须配防滑橡胶条。 （4）侧边必须为双层结构，增加产品的坚固性及承重性，保证产品使用过程中的安全性 4.功能：配置ABS塑料抽屉，可堆叠，既可做合唱台，也可以作为收纳小柜子使用。 | 104 | 个 |  |
| 46 | 指挥台（含指挥棒） | 1.指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，800-1200mm.任意调节。 2.谱台板尺寸:650*420mm 3.二层台板尺寸:300*400mm 4.谱台板高度尺寸:800-1200mm 可调 5.护栏高度尺寸:高900mm 宽:700mm 6.站台尺寸:1000*1200*250mm | 1 | 台 |  |
| 47 | 可伸缩合唱台 | 伸缩合唱台，尺寸1200*1300*900mm，整体采用18mm松木实木制作，使用时可以直接把台子展开，不使用时可以将台子像抽屉一样收起。前二层板宽400mm，最顶层板宽500mm，每层高：300mm，内部采用18mm橡木支撑，每层站三人，每层承重1000斤以内，下面带万向轮，可推拉，万向轮带锁可固定，边角做弧形处理。具有坚固耐用，美观大方，可伸缩，易收纳，防滑，耐磨，防潮，等特点。 | 6 | 组 |  |
| 48 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁，磨砂面 2、规格:谱台面直径≧47.5CM，高度≧34CM，最大可升降到1.4-1.5米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧1.9CM 3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 | 52 | 个 |  |
| 49 | 六面体凳 | 1、材质：复合木制板材、带ABS包边材料、硬质包角钉制； 2、规格：300*360*410含护角部分 3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑 4、使用方法：打开包装即可使用，根据需要可组合各种形状 | 52 | 个 |  |
| 50 | 音箱 | 主要功能特点： 1、对音质表现真实自然，其最大的特点就是轻巧而又拥有较高的声压级，满足需要小巧音箱而空间较大的场合； 2、持久耐用的外表，使用了高密度桦木夹板作为箱体的结构材料，而箱体表面采用了耐久度高的黑色聚亚安酯点漆，抗老化强度方面非常强； 3、应用领域：小型会议室、小型多功能厅的主扩声；室内餐厅、商场、超市等室内场地。 主要技术参数： 1、额定功率：200W； 2、频响范围：65Hz-20KHz； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：96dB； 5、最大声压级：119dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁； 1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 8、号角材质：ABS，号角可调； 9、音箱材质：15mm高密多层桦木板； 10、表面处理：水性环保砂粒黑色漆 ； 11、音箱铁网：板材厚1.5mm，多孔钢网内衬防尘棉； 12、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 14、吊挂硬件：14xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； 15、箱体尺寸：335×510×325mm（W×H×D）； 16、包装尺寸：415×415×600mm（L×W×H）； 17、净重：13.3Kg。 | 4 | 只 |  |
| 51 | 功放 | 主要功能特点： 1、CA系列功率放大器是一款带有LCD液晶数字显示屏，电路成熟、效率高强、设计新颖、性能稳定的AB+H类双重电路巧妙的结合于一体的独特设计功率放大器，简洁大方的布局令您耳目一新； 2、时尚的LCD液晶数字显示屏，可实时显示当前工作状态，可实时显示L\R音量、温度、灵敏度输入电压数值，采用专业大环牛纯铜变压器，高密度线圈集式绕制，功率输出澎湃强劲，低频强劲厚实、中频圆润甜美、高频清晰细腻； 3、采用了全新特殊的轨道式结构的大型散热系统设计，搭配双室换气，双重散热，可变速风扇进行元器件冷却，大大加强了散热能力，能迅速降低机箱内的温度，提高整机稳定性，使功率放大器长期处于最佳的工作状态； 4、高品质滤波大电容，保证大功率工作时提供能量充沛，起到高效滤波作用，把电流电波干扰杂音过滤，从而降低本噪，保持声音纯净无暇； 5、设有压限保护、直流输出保护、输出短路保护、开关机防冲击电流保护以及温度保护等多种完善的保护电路，保证了设备的安全可靠； 6、精心挑选匹配的高精度元器件，使本机的音质表现的非常饱满、细腻、完美。 主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω（400W*2）, 4Ω（525W*2）； 2、桥接功率：8Ω（700W）； 3、电压增益：32dB； 4、总谐波失真（THD%）:0.05% ； 5、转换速率：60V/us； 6、阻尼系数：400:1； 7、信噪比（A计权）：101dB； 8、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 9、灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 10、输入阻抗：10KΩ(非平衡）,-20KΩ（平衡）； 11、保护功能：压限、过热、短路、直流、开关机零冲击 12、面板指示灯:Signal,active,clip/limiting； 13、电源：220V,50/60Hz； 14、电源消耗功率：800W； | 2 | 台 |  |
| 52 | 效果器 | 主要功能特点： 1、采用32位高性能DSP和AD/DA，24位/48K采样纯数字的专业前级效果器； 2、LCD彩色高分辨率中英文显示； 3、双模蓝牙，播放高品质音乐，同时可控制手机安卓APP； 4、U盘音乐播放功能，支持MP3/WMA/WAV/FLAC/APE多种格式； 5、光纤数字音频输入； 6、AB组麦克风，双路独立5段参量均衡； 7、独特的麦克风反馈拟制算法，有4级强度可调； 8、专业演唱的回音效果和混响效果，音乐变调功能； 9、输出通道都可以独立输出； 10、唱歌模式/热舞模式/自动模式； 11、管理者、用户和初级模式，密码管理； 12、密码按键锁的功能，音量初始值和最大值； 13、用户参数存储和调用； 14、VOD点歌控制接口； 15、免驱动USB接口连接，实时通过PC软件控制全部参数； 16、开关电源实现宽电源工作（85—250V，50/60HZ），节能环保，低功耗。 主要技术参数： 1、频率范围：MIC:20-200000Hz，MUSIC:20-20000Hz； 2、频率响应:+/-1dB； 3、信噪比 SNR:>93dB； 4、失真度 THD+N:<0.01%； 5、动态范围 :ADC 105dB, DAC 105dB； 6、最大输入电平:MIC:160mVrms/-15dBV，MUSIC:3.8Vrms/12dBV； 7、最大输出电平:MIC:3.8Vrms/12dBV，MUSIC:3.8Vrms/12dBV； 8、噪声 ：MIC:<-85dBu，MUSIC:<-90dBu； 9、输入接口 :MIC:2路有线话筒，分A/B组，MUSIC:莲花（IN1/2)、光纤（Optical）、同轴（Coaxial）、U盘、蓝牙； 10、输出接口 ：6个卡侬（XLR）6声道输出，1个立体声录音输出； 11、参量均衡 :主输出7段、中置7段、环绕7段、超低5段； 12、MIC:双5段参量/7段定频、混响５段、回声５段，MUSIC:双5段参量/7段定频； 13、分频器:输出7种类型12/24dB 高、低通； 14、MIC:3种类型12/18/24dB 高、低通;MUSIC:3种类型12/18/24dB 高、低通； 15、限幅器 :输出可调参数限幅器，MIC:可调参数限幅器，MUSIC:可调参数限幅器； 16、啸叫抑制功能:软件内置4级啸叫抑制； 17、电源要求和消耗：85—250V，50/60HZ，15W； | 1 | 台 |  |
| 53 | 8*8数字 音频矩阵 处理器 | 主要功能特点： 1、8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整； 2、带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流； 3、带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号； 4、每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 5、内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源； 6、每路输入带48V幻相电源开关，可以驱动各类电容麦克风单元； 7、每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节； 8、带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象； 9、内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况； 10、输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统； 11、带视像跟踪控制功能，RS232等协议； 12、支持免驱自动连接软件调试； 13、支持手机APP TCON软件网络控制； 14、支持4寸触控屏线控控制； 15、支持存档加锁，避免误操作或人为扰乱处理器参数，维持系统稳定；存档支持开机档设置，可设置自动保存所有即时调试的参数，也可设置唯一的开机状态参数，满足不同的系统维护需求； 16、支持GPIO； 17、Mconsole统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程、多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能； 18、支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232实现中控控制功能。 主要技术参数： 1、DSP芯片： 信号处理：32-bit floating-point DSP 400MHz； 音频系统延迟: < 2ms； 数模转换:24-bit 2、模拟音频输入输出： 输入通道：8路平衡输入. Mic/line level in； 音频接口: 3.81 mm 凤凰插, 12-pin； 输入阻抗: 11.5KΩ； 最大输入电平：12dBu/Line, -7dBu/Mic； 幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道独立配置； 输出通道：8路平衡输出, line level out； 输出阻抗：150Ω； 3、音频指标： 频响曲线：20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line； 20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic； THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line； -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic； 信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line； 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic； 4、连接和显示： USB：Type-B, 免驱； RS232：Serial port communication串口通信； TCP/IP网口：RJ45； 指示灯：Power, Link, +48V,输入输出音频信号； 5、电气与物理参数： 供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 工作温度：-20℃--80℃； | 1 | 台 |  |
| 54 | 反馈抑制器 | 主要功能特点 1.会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2.中英文可选； 3.移频防啸叫，5档可选； 4.每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5.每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置； 5.噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 6.输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 7.响应时间快，适应更多应用场景需求； 8.USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 9.可存储10组配置，灵活存储调用参数指标： 主要技术参数： 1.输入阻抗：平衡47kΩ，非平衡20kΩ； 2.输出阻抗：平衡>120Ω，非平衡>60Ω； 3.最大输入电平：≥15dBu； 4.最大输出电平：≥15dBu； 5.总谐波失真+噪声：<0.025%(20Hz~20kHz）； 6.最小固定延时：<2ms； 9.电源: 220V 50/60Hz； 10.功耗：≤20W； | 1 | 台 |  |
| 55 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1.一拖二真分集接收线路设计无线麦克风； 2.使用距离：200米以上，空阔空间约达200-300米； 3.超高UHF频段传输信号，载波频率范围:640-690MHz； 4.双通道接收信号,采用微电脑双CPU控制； 5.采用稳定的PLL数位锁相环合成.杂讯检测技术，整机接收.抗抗扰性能稳定性显著提高； 6.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持8台叠机使用（即8台接收机和16个通道发射器）； 7.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 8.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 11.使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电，可连续使用6小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； 13.适用于各种会议.演讲.教学.户外表演等语言扩声场所。 主要技术参数： 接收机： 1.机箱规格：标准1U机箱； 2.频道组数：双通道； 3.载波频段:UHF 620-820MHz； 4.调制方式：FM； 5.振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBuV时，S/N>60dB； 7.FM最大调制频率偏: ±45KHz； 8.频带宽度：24MHz； 9.综合S/N比：>100dB； 10.综合T.H.D：‹0.5% @1KHz； 11.综合频率响应：50Hz--18KHz±3dB； 12.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω，非平衡式：-4dBV/5KΩ； 13.输出接口：XLR平衡式以及不平衡式插口； 14.电源供应：0.5A 12-15VDC； 15.毛重：手持3.43Kg/套；头戴3Kg/套。 16.功耗：3W 发射机： 1.载波频段:UHF 620-820MHz； 2.振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 3.功率输出：30mW； 4.频率响应：50Hz--18KHz； 5.最大输入声压：130dB SPL； 6.音头: 动圈式； 7.电流消耗：<110mA； | 1 | 套 |  |
| 56 | 调音台 | 主要功能特点： 1、八路话筒输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高中低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑 ； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，单独一个推子控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定； 16、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 18、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 19、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满； 20、大功率外置电源，有效提升调音台性能。 主要技术参数： 1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3、等效输入噪音：≤-110dBm； 4、输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5、线路输入时的最大增益：≥20dB； 6、传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7、输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8、输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10、整机功率：≤ 40W； 11、输入电源： AC220V 50Hz； | 1 | 台 |  |
| 57 | 电源时序器 | 主要功能特点： 1.一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口； 2.可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； 3.内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，外加1路交流直通输出； 4.8路自锁开关； 5.单路最大输出电流10A； 6.R232开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要求； 7.可实现远程集中控制。 主要技术参数： 1.通道数量：8路； 2.单路最大输出电流：10A； 3.额定总输出电流：40A至46A； 4.工作电压：180V-240V； 5.输出插座标准；万用电源座； 6.开关间隔时间：1秒； | 1 | 台 |  |
| 58 | 小振膜合唱麦 | 主要功能特点: 1.拥有出色的清晰度和瞬态响应，全动态范围，超低失真度； 2.全铜结构外壳和铜结构电容咪芯部件。保证了精准的电声性能和严苛的使用环境下无忧； 3.小震膜电容咪芯采用心形指向,专为大合唱演出而设计,拾音距离广，灵敏度高，细节表现丰富； 主要技术参数： 1.指向性： 心型指响； 2.灵敏度 :－52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 3.电源 ：8-50V幻象电源；电流约1.8mA 4.信噪比 S/N：70.5dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL) 5.谐波失真：THD 0.7 %/1KHz； 声压级:94dB | 3 | 支 |  |
| 59 | 航空机柜 | 1.专业航空机柜，行业标准尺寸设计； 2.颜色：黑色； 3.选用优质8mm防火板制作，安全耐用； 4.容量：16U； 5.尺寸：600*500*960mm； | 2 | 台 |  |

舞蹈教室2间

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放 | 主要功能特点： 1、独立的左右静音功能，能瞬间控制现场节奏和气氛，方便操控； 2、超静音温控风扇设计散热系统能自动调节风扇速度，小信号时低速运转，大功率时风扇自动调节提高 风扇转速，保证了设备的安全可靠； 3、面板具备短路保护； 4、面板；欠压保护功能； 5、机器背板具备卡侬(XLR)全平衡输入，6.35双接口输入，莲花座立体声插口输入，降低噪声，带卡侬 （XLR）平衡输出插座，多台功率放大器可同时并联使用； 6、预留485控制接口，后续按需配置后可控制和升级设备； 7、内置完美的智能保护电路,有效延长了机器的使用寿命； 8、立体声,桥接,二种工作方式可供选择； 9、内置削波限制器； 10、能根据温度变化调整输出功率的温度控制系统.无论是短路,长时间满载连续工作,或正常范围,机器都能处于正常的工作状态； 主要技术参数： 1、立体声功率：8Ω（300W*2）, 4Ω（380W*2）； 2、桥接功率:8Ω（750W）； 3、频率响应：10Hz-50KHz（-1.5dB)； 4、输入灵敏度：0.775V/26db/1.4V； 5、最大输入电平：21dB/9V； 6、输入阻抗：20KΩ； 7、信号信噪比：〉90dB； 8、信道分离度：〉70dB； 9、阻尼系数：〉350； 10、转换速率：40V/μS； 11、保护：短路、电流限制、直流故障、交流保险丝、过热、加电/电源中断瞬间保护； 12、冷却：可调速风扇； | 1 | 台 |  |
| 2 | 音箱（含音箱安装支架） | 主要功能特点： 1、造型美观，木质外壳铁网；卓越的语音、音乐还原性； 2、应用领域：小型会议室、多功能厅的主扩声；会议厅、剧场的辅助音箱；餐厅、商场等室内场地。 主要技术参数： 1、额定功率：150W； 2、最大输入功率：300W 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：70Hz-20KHz； 5、系统类型:10寸二路二单元全频； 6、高音单元：34芯高音×1； 7、低音单元：10寸低音×1； 8、标准覆盖角：90°（H）x60°（V）； 9、最大声压级：118dB； 10、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)； 11、箱体型式：倒相式； 12、箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 13、连接器：正负极接线柱； 14、吊挂硬件：2xM8吊点、底托； 15、颜色：黑色； | 1 | 对 |  |
| 3 | 调音台 | 主要功能特点： 1、四路话筒输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高中低三段均衡，5-8路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，单独一个推子控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定； 16、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠； 18、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 19、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满； 20、大功率外置电源，有效提升调音台性能。 主要技术参数： 1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3、等效输入噪音：≤-110dBm 4、输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5、线路输入时的最大增益：≥20dB； 6、传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7、输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8、输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10、整机功率：≤ 40W； 11、输入电源： AC220V 50Hz； | 1 | 台 |  |
| 4 | 把杆 | 要求，水曲柳木直径低于120mm，内穿15mm软钢。升降式，三米一组（包含两个底座）。 | 12 | 组 |  |
| 5 | 舞蹈凳 | 简约现代所设计、超纤皮方形黑色、材质：超纤皮。35*35*60cm。 | 26 | 个 |  |
| 6 | 舞蹈压腿凳 | 练功凳，尺寸：24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 8 | 个 |  |
| 7 | 舞蹈压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 30 | 个 |  |
| 8 | 舞蹈垫 | 尺寸:180*80cm,高密度TPE环保材质,厚度:8mm。 | 104 | 面 |  |
| 9 | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 1500MM*150MM*0.35MM | 52 | 根 |  |
| 10 | ABS更衣柜 | 1、 单门规格 高455mm*宽385mm*深468mm （不含底座）。 2、板材框架厚度： 侧板22mm 顶板30mm 门板 27mm 底座 80mm。 3、柜体、柜门必须采用100%全新ABS塑料，五大合成树脂之一制成。不得有两种或多种塑料混搭，柜体不使用任何五金件（锁具除外） 4、顶板、底板和外侧板采用凸起设计，凸起部分需≥5mm，以增强承重力。 5、每门标配配件：机械锁*1个，眼镜盒*1个，门牌号*1张。 二、工艺及产品检测说明 1、大型钢模注塑，无需另外加工。 2、使用榫卯链接结构，卡槽设计，并合理布局加强筋。柜体与柜门安装时使用全塑尼龙铰链连接，不使用螺丝和其他五金连接件，可反复拆装。 3、全塑尼龙铰链具有环保、防水防锈防腐蚀功能，使用寿命长等特点。 4、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。门板与底板、顶板使用尼龙L轴连接。 5、门板需要加装门内板，使其更结实。门外板可根据要求设计添加生产祥云浮雕图案。 6、背插板上下端各有两处凸起造型设计，可以更好的锁住板材，柜子更牢固。中间位置设计有小孔组成的大圆圈，让柜子内部空气得到流通。 7、底座为正长方形四周及柜门无任何拱型凸位，底座放平后为全密闭底座，有利于阻挡污水赃物进入底座内侧。 | 104 | 个 |  |
| 11 | 更衣凳 | 1.长凳全部为ABS全新工程塑料制成，强度高韧性好、耐冲击、不易腐蚀无毒无味、环保耐用，尺寸：长1500mm×宽400mm×高450mm 2.采用钢制模具注塑一次成型 3.产品不变形、不扭曲达到可重复拆装使用。 | 12 | 个 |  |
| 12 | 舞蹈鞋柜 | 实木材质，原木色，尺寸根据教室需要定制。尺寸：100*30*70cm | 6 | 个 |  |

书法教室3间

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 书法教学系统 | （一）专递同步互动录播直播 1.可提供4K高清分辨率，以30帧/秒拍摄同步直播教学； 2.可提供多种视频模式选择，包括单摄像头画面、左右画面、画中画及三目画面等视频模式，可以从正面和侧面清楚的看到中锋和侧锋的运笔轨迹； 3.可提供摄像头画面可一键切换功能； 4.可提供一键录制和一键截图并进行保存，支持历史回看查询功能，可对之前录制或截屏内容进行查询； 5.可提供修改功能，可修改图片、音频、视频文件名称，支持通过第三方软件编辑音频、视频功能； | 套 | 3 |  |
|  |  |  | - 碑帖大全系统 1.可提供中国自先秦秦代时期至近现代时期高清碑帖，包括篆书、隶书、草书、行书、楷书、甲骨文及金文等多种字体； 2.可通过年代、作者、碑帖名称、关键字临摹按键、欣赏按键进行分类查询和智能化检索，支持拼音简拼、全拼和汉字检索功能； 3.主要碑帖可在同一界面查看相碑帖的关简介，包括碑帖简介和作者简介并支持语音播报功能； 4.可提供缩略图功能，打开单张碑帖后，可在同一界面中提供缩略图模块，多图碑帖缩略图自动按顺序排列并可智能收起； 5.可提供黑白模式、荧光模式、高光模式、红外模式、3D模式、双钩正和双钩反七种效果模式和一键还原功能； 6.可提供黑白反向功能，原帖是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原帖是黑底白字的可以直接转换成白底黑字； 7.每个碑帖均为高清大图，可任意放大缩小不变形，并可任意拖动字帖。 8. 代表性碑帖可提供在同一界面操作查看相关作者简介和碑帖简介功能，并可提供语音播报功能； 9.可提供一键切换书写示范功能，录播直播界面显示原碑帖图片，可进行临写直播教学，原碑帖图片支持随意移动、旋转、镜像、关闭、放大和缩小功能； 10.支持任意批注功能。 |  |  |  |
|  |  |  | （三）五体教学系统 1.可提供单字视频、点画偏旁和教学视频三大视频模块； 2.单字视频可提供楷书（赵体、颜体、欧体）、篆书、隶书等多种书体； 3.点画偏旁可提供楷书的欧体、颜体、赵体、柳体，隶书的曹全碑和篆书的峄山碑，分为笔画和偏旁两个部分，每个课时可提供至少1个点画偏旁和2个相关例字的教学视频，可提供实时显示当前课程所在路径； 4.教学视频可提供知名书法家真人示范和讲解的曹全碑、兰亭序和集王圣教序整套教学视频，讲解内容包含原帖对比教学，不低于60课时； 5.可提供软笔视频单字视频数量不低于3100个；点画偏旁视频数量不低于1000个； 6.单字视频可提供单字或多字的智能检索、支持按书体分类检索和字形结构检索，支持键盘输入和屏幕虚拟键盘输入两种输入模式； 7.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释；可提供视频动态批注功能，在播放视频的过程中可选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 8.可提供快速、正常、慢速三种播放速度模式；可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势调节音量等功能； |  |  |  |
|  |  |  | （四）软笔硬笔字帖制作系统 1.可提供硬笔和软笔楷书(颜、欧、柳、赵)、行书、隶书和篆书等书体。可提供单字和多字的智能搜索功能，搜索出的软笔碑帖单字可提供作者、书体或来源出处，并可按书体、作者进行二次筛选，可提供保存搜索历史记录和一键清空历史记录功能； 2.可提供软笔、硬笔混排功能；软硬笔字帖支持1-900字任意排列；内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于9万个字帖库资源；内置中性笔、钢笔、粉笔楷书、粉笔行书四种硬笔字帖文件，不少于1万个字帖库资源； 3.可提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；可提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；可提供选中单字一键移除功能； 4.可提供白板、黑板、宣纸、画布、团扇和扇面六种背景模式；可提供无边框、米字格、田字格、九宫格、回字格和大方格六种格式框；可提供白色、黑色和红色三种框体颜色； 5. ▲可提供四种字帖模式，包括：标准模式、行列模式、自由模式及方格模式；标准模式可提供不低于八种字帖模板，并可一键生成；行列模式可自由选择字帖的行、列数量，可提供不少于800种字帖模板；自由模式可提供扇面、斗方、横幅、中堂等不少于十六种字帖模板，支持例字的自由拖动、放大和缩小；方格模式可提供不少于1500格的字帖模板；（投标人应针对▲项产品技术参数要求，提供产品功能截图并加盖投标人公章） 6.可提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图； 7.可提供一笔一划功能，例字笔画按行笔顺序拆分，每个笔画可单独在字格中体现； 8.可提供一次性触控选择多个字格，单击所需例字即可在选中字格中生成相应字帖，也可拖动例字至目标字格生成相应字帖； 9.生成好的字帖可提供整体放大、缩小和随意摆放功能，如连接打印机，可一键打印生成纸质字帖；还可提供保存功能，可任意修改文件名称及保存路径； 10.可提供书写示范功能，一键切换到直播演示界面并显示原字字帖，原字字帖可提供放大、缩小、拖动、旋转和镜像等功能； |  |  |  |
|  |  |  | - 课堂讲义教材资料库系统 1.可提供系统课件和自定义课件，自定义课件可自由导入、删除；系统课件是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；系统课件支持字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容可以一键切换； 2.系统课件可提供包括欧体、赵体、多宝塔碑上、多宝塔碑下、柳体、隶书、篆书和勤礼碑在内的不低于8套书法课件，课件不低于700课时；自定义课件可提供自主编辑功能，包括PPT、 Word等不少于3种编辑模式，编辑好的课件可以同步传送到学生端； - 3.系统课件的标题和文字可提供语音播报功能； 4.系统课件可提供示范例字字体的一键切换功能；核心例字可提供文字演变及书法知识点讲解功能； 5.▲系统课件可提供强化色功能，可提供色板功能，字帖背景或单字颜色可任意选择，可提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构；（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 6.系统课件内每个例字均可以支持手势放大缩小，支持例字视频播放、支持查看例字来源碑帖以及碑帖和作者介绍、支持查看例字单钩和双钩模式，提供不低于5种格式框方便老师教学，支持查看例字来源碑帖中其他任意单字的单钩、双钩和例字视频； 7.系统课件支持手势翻页及点击翻页；支持查看例字的笔顺、笔画、偏旁部首、组词、发音，字体分解动画，字体笔顺分解； 8.系统课件每节课时可提供例字练习功能，包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写和临写五个练习步骤； |  |  |  |
|  |  |  | - 书法字典系统 1.▲可提供专业的集字创作工具，内置不低于15万个全部来源于碑帖的历代书法家单字，每个单字均为PNG格式，无背景色，方便集字创作；（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 2.可提供单字、多字搜索，文本复制搜索，可复制整段文字进行搜索；可提供前置搜索条件，可通过正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者搜索和筛选、碑帖名称搜索和筛选，可自由创作作品的正文、落款及印章，系统可提供三种印章模式，可自由选择使用，印章支持放大、缩小及自由移动功能，可以生成自己的专属作品； 3.▲可提供1-100行自由控制集字行数和自动换行功能，可提供1-700例字的整体转换功能，可一键转换为行书、楷书、隶书、草书、篆书；可一键调整从左到右或从右到左的排列顺序；（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） 4.可提供整体例字中所选单个例字的书体转换功能，自动匹配出所选例字的历代作者或出处及书体的所有作品，并标注作者或出处及书体名称；匹配结果支持书体、作者或出处的二次筛选，也可点击加载更多按钮，显示更多的匹配结果，选择其中的任意例字书体可一键替换所选例字的书体； 5.可提供作品一键保存功能，保存位置及名称可自主选择； 6.可提供历史调取查看功能，可自由选择调取查看自己保存过的作品，支持手势放大、缩小和自由移动； 7.可提供一键打印功能，可将自由创作后的作品通过打印机打印出来形成纸质作品； 8.可提供整体例字作品的自由拖动、手势放大和缩小功能，可提供整体例字中单个例字的自由拖动、旋转、手势放大和缩小功能； 9.可提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于17个创作模板，可提供自由拖动和模块拖动两种模式，在模块拖动下，创作作品可自由调节作品行数和文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大和缩小；自由拖动模式下作品可支持一键自适应创作模块的位置、大小与角度，不需要手动调节；支持单个例字的位置、大小与角度调节；支持一键还原功能； 10.作品内容可提供9种字体颜色选择，可以一键切换字体颜色； 11.创作作品可提供一键分享功能，可一键生成二维码，移动端可以通过微信扫描二维码查看作品内容，该作品可提供手势移动、放大和缩小功能，可转发至微信好友或朋友圈进行作品分享； |  |  |  |
|  |  |  | - 硬笔书法教学系统 1.可提供中性笔、钢笔、铅笔和粉笔4种常用笔类教学视频和硬笔基础课程教学视频，粉笔可提供楷书和行书两种教学视频，笔类教学视频均可按例字、偏旁和笔画进行分类查询；硬笔基础课程可提供坐姿与纸笔、基本笔画、基本偏旁和基本结构4种教学模块； 2.可提供硬笔（中性笔、钢笔、铅笔）单字资源不少于4000个，粉笔楷书单字资源不少于3100个，行书单字资源不少于3100个； - 中性笔教学可采用三步教学法，每个单字视频通过笔画、结构、书写技巧三个书写过程进行逐步教学； 4.硬笔基础课程为非PPT格式，是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；可提供汉字演变过程展示及书法故事拓展；支持手势翻页及点击翻页；支持一键转换至字帖排版系统； 5.硬笔基础课程内设硬笔行书课程，课程采用行楷手写体为主导，包含点画偏旁、例字赏析、拓展观察、书法小课堂、文字演变历史和一字一故事等内容； 6.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释；视频支持快速、正常、慢速三种播放速度模式。支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势控制音量等功能； 7.支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； |  |  |  |
|  |  |  | - 对照教学系统 1.可提供不同书体对照教学工具，实现同一作者不同时期的同字对比，同一碑帖不同位置的同字对比，不同作者的同字对比，不同书体的同字对比； 2.可提供单字、多字、词语、成语、常用短语、诗词为索引的检索功能，搜索结果可提供作者、书体或来源出处，可对已检索出的例字书体进行二次筛选； 3.可提供软笔楷书、篆书、隶书、行书和草书的对照教学；可提供粉笔行书、粉笔楷书、中性笔和钢笔的对照教学； 4.对已搜索出的例字，可单击选择例字的不同书体或不同例字自动添加排列至对照界面，也可单击选择对照界面中的例字会自动搜索出该例字的不同书体，同时支持最多八个例字的对照讲解，每个例字均可手势移动、放大和缩小且不影响其他例字；可一键查看所选例字的原始碑帖，可一键调取碑帖的相关内容，在原始碑帖模式中，单击碑帖中的任意例字均可自动生成该例字模板并自动添加至对照界面，所选例字可提供手势自由移动、放大和缩小功能，可以查看所选例字的单、双钩模式及观看真人书写视频； 5.可提供强化色功能，可提供色板，字帖背景或单字颜色可任意选择，可提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构，可分别对不同字帖背景或单字使用不同颜色，方便不同字帖间对照比较； 6. 可提供一键单钩、一键双钩和一键还原至碑帖例字模式，在单、双钩模式下，可以实现例字无底色叠加对比； 7.可提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图；可提供核心示范例字的文字演变功能； 8.可提供回字格、米字格等不低于五种格式框，可提供不低于三种框体颜色； 9.可提供单个例字的手势移动、放大和缩小功能，且不影响其他例字的位置和大小；可提供单个例字的双击移除功能； |  |  |  |
|  |  |  | （九）集字创作系统 1.可提供海量高清集字书法作品，集字内容可提供楷书、隶书、篆书、行草书和行书等不少于五种书体； 2.楷书可提供颜体、欧体、柳体、赵体和褚体；隶书可提供曹全碑集字，行草书可提供米芾集字和王铎集字；行书可提供赵体集字和王羲之集字等字体； 3.可提供单字和多字的智能搜索，集字作品可根据需要随意移动位置、放大和缩小； 4.可提供不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解； |  |  |  |
|  |  |  | （十）板书示范系统 1.采用嵌入式架构，板书示范功能在每一个模块中都可调用，提供三个按钮，画笔、擦除和指针，方便老师使用； 2.提供模拟毛笔工具，老师可用毛笔在红外触控一体机屏幕上或红外投影电子白板上不用水、不用墨，直接模拟毛笔书写效果，方便给学生们演示毛笔的起笔、运笔、顿笔、切笔、收笔以及整体结构的整个书写过程； 3.支持毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、签字笔等不少于12种笔类的书写功能； 4.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控；支持1600万色色板，颜色可自由设置； 5.支持在字帖排版模式下选用白板、黑板、古纸和皮纸四种模式作为背景底纹；支持米字格、田字格、回字格、九宫格和无格作为写字用底格，支持从一字格到三十六字格共十五种不同排版方式； 6.软件支持任意通道标注和具有橡皮擦功能，支持一键清屏功能。 |  |  |  |
| 2 |  | 高清网络传输系统 | 1.核心频率≥675MHz 2.显存频率≥3600MHz 3.显存类型：GDDR5 4.显存容量≧1024MB 5.最大分辨率：≧2560×1600 6.接口类型：PCI Express 2.0 16X 7.I/O接口：DisplayPort接口/Mini HDMI接口/DVI接口 8.电源接口：6pin+6pin 9.支持HDCP、NVIDIA SLI技术，支持PhysX物理加速技术，支持节能技术 | 点 | 52 |  |
| 3 | 硬件 | 学生临摹桌 | - 古典款式设计，喷漆处理，尺寸：≥140cm×60cm×80cm（双人位）； 2.需提供2个临摹桌洞，可以放置宣纸、毛笔等学习用品，尺寸：≥45cm×10cm×5cm； 3.需配备2个实木方凳，跟临摹台面颜色和图案纹理一致，尺寸：≥45cm×35cm×25cm ； 4.甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB18584-2001标准，保护学生安全； 5.标配山字形实木笔搁和墨盒圆孔底座； | 张 | 26 |  |
| 4 |  | 水写临摹台 | 1.毛笔沾水即可书写，无需纸墨，耐磨耐用，随擦随干，环保节能，书写笔迹不渗不散，运笔轨迹清晰可见； 2.采用白色米字格丝印设计，尺寸≥45cm×25cm，与触摸教育显示终端尺寸相同，便于后续在不进行二次加工的前提下无缝升级； 3.同时支持在临摹台上采用笔、墨、纸、砚的传统方式书写练习； 4.采用嵌入式设计，与桌面水平平齐，防滑防撞击，方便使用； | 台 | 45 |  |
| 5 |  | 教师专用触摸教育显示终端 | 1）需采用一体化设计，无外接主机，基于Android或IOS系统开发，方便后续远程升级；内置≥3Wx2（8Ω）音箱和4.0蓝牙功能；可采用传统的毛笔和宣纸进行高清临摹的书写和绘画 2）需镶嵌于教师中控桌内且与桌面齐平，屏幕与边框处于同一水平面，无明显凹凸； 3）临摹屏需采用21.5寸ADS超宽视角液晶技术和外置钢化玻璃全贴合技术，屏幕显示尺寸：≥45cm×25cm； 4）可视角度需≥170°，表面硬度需达到6H级别，承重水平需达到87kg以上且无裂痕，保证了在临摹按压时无水波纹的产生，同时需支持防水耐磨功能，可承受100000次以上的自然摩擦且无划痕，确保使用效果和临摹效果； 5）配置四核，最高主频 1.8GHz 6）配置容量：不低于2+16G； 7）应提供护眼功能，屏幕钢化玻璃下方内置光源感应器清晰可见，铺上宣纸遮蔽光源感应器后，屏幕会自动将亮度调整到最高以保证字帖清晰度，未遮蔽时亮度自动降低至260nit以下，保护视力； 8）应提供智能锁屏功能，支持在任意界面，覆盖宣纸临摹时自动锁屏，拿掉宣纸自动解锁，无需手动点击锁屏或解锁按钮； 9）接口要求：RJ45接口、TF接口、HDMI接口、USB接口、Micro USB接口、耳机接口和DC12V接口，支持WiFi-802.11b/g/n；所有接口机身一体化，无外接； 10）无须借助外网直接触控操作4套软件系统：历代碑帖系统、历代篆刻系统、诗词赏析和书法字典四大模块。 ①历代碑帖系统：包含先秦到近现代的碑帖资源，任意碑帖放大缩小不变形不失真，可直接用手指书写临摹或者覆盖宣纸用真笔真墨临摹；支持拼音、汉字、作者、年代查询碑帖；支持屏幕智能手写识别输入。 ②历代篆刻资源：印章不低于3500个，任意印章可以放大，锁屏，可直接用手指书写临摹或者覆盖宣纸进行临摹；支持拼音、汉字、作者、年代查询碑帖；支持屏幕智能手写识别输入。 ③诗词赏析系统：精选的古诗词、文言文、名句、对联；支持菜单搜索，可通过作者、朝代、人名、 类别、形式、字数进行一键查询；支持简体繁体一键切换；支持放大缩小功能；支持一键切换进书法字典查询集字创作；支持屏幕智能手写识别输入。 ④书法字典系统：提供专业的集字创作工具，内置单字不少于13万个，支持用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹；支持单字、多字搜索，可自由更改集字内容的书体及作者，也可对其中单字书体进行切换；支持草书、行书、楷书、隶书、篆书等多种书体查询，可按字名、书体进行搜索例字；支持屏幕智能手写识别输入。 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 教师中控条案 | 1.尺寸：≥180cmX80cmX80cm； 2.外观设计：古典款式设计，实木框架结构，圆弧桌腿，喷漆处理，圆弧倒角设计，保护师生安全； 3.配备实木方凳1个，尺寸≥45cm×35cm×25cm； 4.配备教师书法专用套装：大号上品兼毫，锋长5.0cm，口径1.2cm，杆长24cm；中号上品兼毫，锋长4.4cm，口径1.0cm，杆长24cm；小号上品兼毫，3.8cm，口径0.9cm，杆长24cm；中号上品狼毫，锋长4.3cm，口径1.0cm，杆长24cm；小号上品狼毫，锋长3.5cm，口径0.9cm，杆长24cm；灵飞经小楷，锋长1.9cm，口径0.5cm，杆长20cm；青瓷五只笔山10cm×2.6cm×3.6cm；青瓷水滴，9.4cm×3.3cm；青瓷印尼7.2cm×3.6cm；锦鲤笔洗6.4cm×3.2cm；澄泥砚15cm×10cm×2.0cm；四两松烟墨条11.5cm×3.2cm×1.1cm；镇尺一对17.5cm×4.1cm×2.1cm； | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 学生临摹马鞍桌 | - 古典式设计，喷漆处理，圆弧桌腿； 2.规格：≥1400mm×600mm×750mm（双人位）； 3.甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T3324-2017&GB18584-2001标准，保护学生安全； 4.配实木凳子，跟临摹台面颜色和图案纹理一致； | 张 | 52 |  |
| 8 |  | 教师中控条案 | 1.尺寸：≥160cmX60cmX75cm； 2.外观设计：古典款式设计，实木框架结构，圆弧桌腿，喷漆处理，保护师生安全； 3.配备实木方凳1个，尺寸≥45cm×35cm×25cm； 4.配备教师书法专用套装：大号上品兼毫，锋长5.0cm，口径1.2cm，杆长24cm；中号上品兼毫，锋长4.4cm，口径1.0cm，杆长24cm；小号上品兼毫，3.8cm，口径0.9cm，杆长24cm；中号上品狼毫，锋长4.3cm，口径1.0cm，杆长24cm；小号上品狼毫，锋长3.5cm，口径0.9cm，杆长24cm；灵飞经小楷，锋长1.9cm，口径0.5cm，杆长20cm；青瓷五只笔山10cm×2.6cm×3.6cm；青瓷水滴，9.4cm×3.3cm；青瓷印尼7.2cm×3.6cm；锦鲤笔洗6.4cm×3.2cm；澄泥砚15cm×10cm×2.0cm；四两松烟墨条11.5cm×3.2cm×1.1cm；镇尺一对17.5cm×4.1cm×2.1cm； | 套 | 2 |  |
| 9 |  | 中控系统 | 1.支持分体控制教室内电源：大屏幕、学生终端、音响等设备； 2.通过中控系统直接控制书法直播系统、大屏等软硬件系统；软件基于多点触控技术，大图标中文标识，贴合老师使用习惯，适配学校现有多媒体教学设备触控使用（液晶触控一体机或投影电子白板）； 3.教师端支持账号、密码登录操作或无账号、无密码操作，支持一键返回教学系统主页面功能，教学系统一键在线更新功能，教学系统一键最小化功能，系统内控制教师端直接关机功能，系统内控制教师端直接重启功能；退出教师端功能和设置功能；内含系统使用说明功能，方便教师在日常使用中查看学习；如配备触摸教育显示终端可实现系统内控制学生端直接关机功能，系统内控制学生端和教师端同时关机功能； 4.教师软件提供侧边栏和下边栏，侧边栏可自动隐藏，方便老师使用；提供悬浮快捷菜单，位置可自由移动； 5.系统模块支持操作记忆功能，可对上一系统模块的操作进行记忆保存，保持老师授课的连续性和一致性； 控制系统产品配置： 1.配置六核，十二线程，主频2.5GHZ，最高睿频4.4GHZ ，三级缓存18M 及以上； 3.配置容量：≥8GB 4.支持DDR4，不少于2个DIMM插槽（支持双通道），最大支持32G；存储≥1TB； 支持5.1声道环绕立体 配置≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口,≥8个USB接口(前4后4设计) 板书专用手写屏：21.5寸（16:9）；分辨率: ≥1920*1080； 防水:屏表面支持防水功能； 支持接口:USB2.0；DC12V接口；HDMI；DVI接口；VGA接口； 触控技术:电磁技术，支持电磁笔书写；含电磁笔1支。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 三目书法演示仪 | 1.可采用铝合金材质的金属架构,嵌入式无底座设计；尺寸≤550mm×350mm×600mm； 2.接口要求：USB2.0；可采用USB供电，线材不外漏； 3.可采用无畸变镜头，视场水平角度H≥75°，对角D≥92°； 4.摄像机可提供的有效像素≥800万，内置麦克风； 5.可提供4K高清分辨率≥3840*2160，每秒≥30帧； 6.可适配Win10和Win11系统并免驱动安装； 7.可提供3台摄像机，正面摄像机、侧面摄像机和特写摄像机，可自由旋转从不同角度进行拍摄，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍）； | 台 | 2 |  |
| 11 |  | 墨盒 | 嵌入式多功能墨盒，椭圆型设计，尺寸≥124*110*47mm，有墨盒嘴方便倒墨汁，墨盒边缘带有小凹槽可放置毛笔。墨盒分为盛水和盛墨区域，集刮笔、舔笔、润笔功能于一体；支持防挥发功能。 | 套 | 26 |  |
| 12 |  | 毛毡 | 书法专用毛毡 | 张 | 156 |  |
| 13 |  | 墨汁 | 250g墨汁 | 瓶 | 156 |  |
| 14 |  | 毛笔 | 专用毛笔，兼毫中锋 | 支 | 156 |  |
| 15 |  | 镇尺 | 专用实木镇尺，尺寸≥长20cm×宽4cm×高2cm | 对 | 156 |  |
| 16 |  | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包，吸墨性好，且不透墨。 | 包 | 156 |  |
| 17 |  | 陶瓷笔洗 | 陶瓷笔洗 | 个 | 104 |  |
| 18 |  | 笔架 | 山字形实木笔架 | 个 | 104 |  |
| 19 |  | 墨盒 | 石质螺纹砚台 | 个 | 52 |  |
| 20 |  | 水柜 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12mm厚实芯抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 3、台身：采用18mm厚生态免漆板加工制作，柜体设板式对开门多组；边台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 尺寸：2000×600×760mm 水龙头： 台式三口鹅颈水龙头(3套) 1、主体：加厚铜质，台式三口鹅颈水龙头 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适(此项为节能产品以及环境标志产品) 水槽： 1、不锈钢水盆，含上下水辅材。尺寸：1800×300×300mm | 套 | 3 |  |
| 21 |  | 毛毡墙面 | 专业毛毡处理，木条封边处理。可将作品附着在墙面，尺寸根据教室尺寸定制。尺寸：1500×4000mm | 套 | 3 |  |

心理咨询室

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 办公桌尺寸：1200×600×750mm， 1、面材：采用25mm厚的高密度刨花板，强度高、刚性好、不变形 2、比重合理,达到优质握钉力测试标准。 3、金属配件：采用优质产品，安装简单快捷。 4、封边：采用2mm厚的PVC封边。 5、台面采用优质流行的成型板工艺充分体现人工学原理" 6、配套高级液压升降式仿皮五轮转椅。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 心理测评软件 | 一、量表组成： 智力测验：瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验； 人格测验：艾森克个性测验(7-15岁)(EPQ)，艾森克个性测验(16-18岁)，卡特尔16pf人格测验； 情绪测验：抑郁自评量表(SDS)，抑郁状态问卷(DSI)，流调用抑郁自评量表(CES)，焦虑自评量表(SAS)，儿童社交焦虑量表(SASC)，Sarason考试焦虑量表； 行为测验：儿童行为量表(CBCL)，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，Conners父母用问卷(PSQ)，Conners教师用问卷(TRS)，Conners简明行为量表(ASQ)，多动症诊断标准； 学习及能力测验：威廉斯创造能力测验，超常行为检查表，学习障碍儿童筛查量表，划消测验（注意力测验），婴儿－初中学生社会生活能力量表； 心理健康：90项症状清单(SCL90)，中学生心理健康检测； 自我意识：Piers—Harris儿童自我意识量表，儿童社会期望量表(CSD)； 家庭教育环境：父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)； 职业倾向：职业兴趣调查问卷，霍兰德职业倾向问卷； 学习及能力测验：中学生学习方法测验，中学生学习动机调查表，中学生意志力调查表，考试行为困扰心理测查； 心理健康：小学生心理健康综合测量，中学生心理健康综合测量，一般性焦虑问卷（GAT）； 自我意识：中学生自信心困扰检测，一般自我效能感测验； 生活环境：中学生在校适应能力诊断，学生人际交往能力自我评定，同学关系困扰调查表，师生关系困扰调查表。 其他：儿童感觉统合检核表，自杀态度问卷(QSA)，青少年生活事件量表(ASLEC)。 二、系统特点 1、测验量表：本系统包括了目前所有最权威、最常用的学生心理量表，采用全国常模及标准评分方法，能针对学生各方面心理特点进行测查。 2、便捷的操作方式：人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作，防止受测者由于电脑操作失误而影响测验结果。既能个别测查，又能同时进行多人测验，操作简单方便。 3、专业的自动诊断：专门针对学校设计的开放式自动诊断专家系统，可自动分析测验数据并生成相应的文字报告。使用者还可根据具体情况，对报告进行添加、修改等灵活处理，大大实现了操作人员的可参与性。 4、数据管理：测验数据以DBF数据库的格式进行贮存，用户可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印。系统自带部分统计和报表生成功能，能迅速反馈某特定学生群体的心理状况，并与专业的统计分析软件（如SPSS）兼容，可直接调用进行统计分析处理，方便学校开展各种教学、科研活动。 5、报告输出：报告结果的贮存，用户可根据自己需要，选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式，并能以WORD样式显示，可直接在当前系统界面进行文档操作。所有报告均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 接待沙发 | 主材材质：布艺；沙发样式:多人沙发+茶几；沙发骨架: 木骨架；内部填充物: 中密度泡沫海绵。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 文件柜 | 整体尺寸：1800（高）*850（长）*400mm（宽）；上下两节,上节为玻璃对开门，内部配置二块活动层板（高度可调节），下节是对开门柜，内部配置一块活动层板，可以存放文件、资料、储物，常规灰白色。采用质钢材，钢架壁厚≥0.6mm,表面须经酸洗磷化无锈处理后静电无尘粉末喷涂处理；抽屉或门均带锁。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 心理挂图 | 1、高级实木裱框挂图，可选择自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等类型中的挂图。 2、参考规格：64*48.5（cm）。 | 副 | 1 |  |
| 二 | 个案辅导减压室 |  |  |  |  |
| 1 | 个案咨询沙发 | 1、心理咨询师对学员进行一对一深度咨询及档案资料储存的场所； 2、实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性;坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色 3、2个单人沙发和1个配套茶几 | 套 | 1 |  |
| 2 | 多功能脑波减压身心训练系统（高级版） | 一、配置要求 1、多功能生理指标采集系统：通过血氧饱和度、脉率的准确监测，在进行放松训练时实时监测HRV、心率、脉博等人体重要生理指标，智能评估放松情况、判断减压放松的有效性。 2、多功能脑波减压身心训练软件 ▲（1）包含脑波减压、音乐调适、学习方法、身心训练等≥5种功能，（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章）具体包含如下： ①脑波减压至少包含专业合成α脑波、α脑波同步放松、专业减压放松、辅助催眠放松等≥5种放松训练类型； ②音乐调适至少包含个性音乐、情绪音乐等≥3种音乐。 ③包含呼吸放松、意象放松、肌肉放松等≥3种心理素质训练的学习方法 ④包含菩提树、神枪手、高空挑战等≥3种身心训练场景 （2）包括中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐等≥5种放松音乐种类；包含下雨天、海边、山林幽静、田野夜色、小桥流水等≥5种放松环境。呼吸放松、意象放松、肌肉放松、催眠放松≥4种放松指导语； 3、脑波减压身心训练系统主机 （1）减压放松专用计算机配置 ①CPU: i3 四核； ②内存8GB； ③硬盘240GB； ④鼠标、键盘 （2）高清液晶显示器：21寸液晶显示器，分辨率大于等于1440×900 。 4、工作台：可移动式、环保型PVC、PVU材料 5、训练座椅 （1）人体工程学设计，太空棉头枕靠背；（2）高档透气纳米皮；（3）静音伸展合金支架； （4）电动坐躺，舒适可躺自由调节。 二、系统功能 1、自动分析放松者在放松训练前的各项生理指标。 2、智能选择放松训练内容。 （1）确定放松时间（2）确定放松方案。 3、全程实时监测放松者生理指标，判断放松效果： （1）原方案有效，继续保持原放松方案（2）原方案无效，智能调整。 4、多种放松类型和音频组合，营造完美放松情境，生理指标实时监测和量化评估报告。 5、多种图文并茂实用放松方法，有效地辅助学习和掌握缓解压力、放松心情的方法。 ①至少包含胸腹式呼吸法、按摩式呼吸法等≥2种呼吸放松训练学习方法。 ②至少包含大海、草原、湖泊、森林等≥4种意向放松训练学习方法。 ③至少包含暗示渐进肌肉放松、基本渐进肌肉放松等≥2种肌肉放松学习方法。 6、通过多种心理视频引导、多种心理图片进行专业性放松。 7、通过可视化的训练场景反馈，有效学会在压力情境中更好地调控心理情绪。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 心理挂图 | 1、高级实木裱框挂图，可选择自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等类型中的挂图。 2、参考规格：64*48.5（cm）。 | 副 | 1 |  |
| 三 | VR心理体验室 |  |  |  |  |
| 1 | VR心理综合训练系统 | 一、系统组成： 1、VR一体机：内存≥4G；Android8.0以上系统；屏幕：3.5 inch * 2；分辨率≥1440*1600*2；刷新率≥90Hz；视场角≥100°；手柄≥3DoF；双立体声喇叭：360度环绕一体式耳机，支持3D空间音效。 2、生理传感器：由生理数据采集器和呼吸带组成，无线传输连接，可采集脉搏、呼吸、HRV、LF/HF、吸呼比I:E、身心指数等指标。 3、VR心理综合训练系统软件： （1）至少包含身心训练、脱敏训练、减压放松、认知训练、投射测验、职业体验、生命教育、安全教育、爱国教育等训练内容。 （2）至少包含≥3种音乐减压（古墨山水、海底世界、庐山风光）、≥3种身心训练（怦然心动、美丽极光、花海月夜）、≥1种投射测试（树的意象）、≥2种脱敏训练（高空旅行、隧道探险）、≥2种认知训练（奇点图形、几何图形）等内容。 （3）≥4种职业体验（太空出动、十万火急、特种部队、科学实验）、≥2种生命教育（人体结构、生命之旅）、≥1种安全教育（扫除毒害）、≥2种爱国教育（长征精神、古韵中国）等训练内容。 ▲（4）系统须包括训练监控、内容管理、数据查询、身心训练、减压放松等功能模块（投标人应针对▲项提供软件截图并加盖投标人公章） （5）在VR心理综合训练系统中包含功能性、可靠性、易用性、信息安全性等测试项目 二、功能要求： 1、通过生理传感器，实时采集心率、呼吸等多导生理数据，数据动态显示在头盔中，并可对生理数据进行动态分析、评估和反馈。要求提供不少于5个VR训练场景中心率HR、心率变异性HRV、呼吸频率BR、心理状态或身心控制曲线图。 2、在VR仿真场景中进行身心素质训练，那个通过动画训练场景及时反馈身心控制状态的变化。 3、可进行注意力、感知觉、反应时等多项认知能力的综合训练。 4、通过图形投射出训练者的真实情绪、情感、态度、需要、动机、观点、信念和个性特点等。 5、可在虚拟真实场景中，体验不同职业的实际工作环境、职业技能、职业难点等，增加对职业环境、所需技能的了解，便于训练者进行职业判断和规划。 6、可进行安全、生命、爱国教育， 使训练者增强自我保护意识，学会尊重生命，培养民族自尊心和自信心。 | 套 | 1 |  |
| 2 | VR训练椅 | 1、个性化蛋椅，玻璃钢异形材质植绒布内饰， 参考尺寸：高1420±100mm*宽1000±100mm*深890±100mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 心理挂图 | 1、高级实木裱框挂图，可选择自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等类型中的挂图。 2、参考规格：64*48.5（cm）。 | 副 | 1 |  |
| 四 | 沙盘游戏室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙盘器材 | 产品组件：沙盘训练系统由沙盘、沙子、放置架、沙具、沙盘管理软件共5大部份组成。 一、沙盘： 1、实木标准沙盘：一个；外径尺寸60.5(±2cm)×75.5(±2cm)×9.5(±0.5cm)，总高度68cm±2cm。 2、团体沙盘：一个；外径尺寸83.5(±2cm)×123.5(±2cm)×10.5(±0.5cm)，总高度70±2cm 3、颜色：外侧涂深颜色或木本色，内侧涂蓝色，带防水膜 4、放置架：木制标准放置架一个。 5、沙盘材质为木质，沙盘甲醛释放量须符合国家要求 二、沙子：专用细沙，数量≥15kg/袋×1袋； 三、沙具柜： 1、尺寸175（±2 cm）×56（±2 cm）×24.5（±1 cm），层数≥5层，数量≥3个，颜色：自然木纹色； 2、沙具柜甲醛释放量须符合国家要求。 四、沙具： 1、种类≥18大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。沙具至少包含汽车大巴火车、少林功夫、实验小学、坦克 、小恐龙、洋房、职业人物、琴棋书画、七个小矮人、鹿、空想人物、假山、婚礼门、风车、恩爱老人、栅栏、大蒜头、厨房餐具、兵马俑、贝壳、狮身人面像、太阳、草坪、海星、蝙蝠、秦始皇、梳妆台、小杂树、玉带桥等。 2、数量≥1000个 3、材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样 4、颜色：五彩 五、沙盘训练软件： 可分类对沙盘训练分析图片、视频以及文字资料进行管理。可以进行连续性对比观察分析。常见的沙具样图及配置明细，极大的方便沙盘的工作开展。 六、系统功能： 1、系统可用于呈现使用者的潜意识内容，“提供意识和无意识合作的桥梁”； 2、系统是非语言交流的工具，帮助使用者表达内心的想法，促进人际沟通。 七、提供沙盘学习视频，至少包含以下主题课程： 1、心理分析与沙盘游戏治疗。 2、荣格心理分析的基本原理与临床应用。 3、荣格词语联想技术与情节理论及其应用。 4、心理分析与沙盘游戏治疗沙游综合应用分析。 5、沙盘游戏治疗过程中的治愈因素与操作性分析。 6、沙盘中的色彩及其意义。 7、沙盘游戏治疗的解释原则及其应用。 8、沙盘游戏治疗过程中的治愈因素与操作性分析。 9、沙盘游戏治疗的主题延伸—神话故事及其操作性分析。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 心理挂图 | 1、高级实木裱框挂图，可选择自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等类型中的挂图。 2、参考规格：64*48.5（cm）。 | 副 | 1 |  |
| 五 | 情绪宣泄室 |  |  |  |  |
| 1 | 基础宣泄系统 | 为了帮助来访者在一个安全、可控的范围内，通过流线型仿真人形宣泄人有效进行情绪、压力的释放与疏导，具有安全宣泄、抗击打、抗磨损等特点。 一、配置要求： 1、宣泄人1个：由流线型仿真人形宣泄主体和固定底座两部份组成，增强宣泄的趣味性。 2、三层仿真外形：主体高度1020±30mm。 （1）主体内层：高密度环保PU，抗击打，耐变形。 （2）主体中层：高回弹PU（环保聚氨酯），一次成型。 （3）主体外层：涤纶橡胶复合材料，耐磨性高。 3、固定底座：高690±30mm，直径760±30mm。采用高密度聚乙烯精工处理，坚实牢固；超大容量底座，可注水、注沙，稳定性极佳。配有涤纶橡胶复合材料为主体的底座保护罩。 连接组件：一级ABS压模成型，弹性摆动，辅螺旋钢制金属紧固件，连接紧实。 4、宣泄手套1副。 二、系统功能： 1、通过击打缓解痛苦、压抑、恐惧等强烈的情绪骚动，减轻压力，放松身心，培养自信与健全人格，帮助宣泄者在一个安全、可控的范围内，通过有效途径进行情绪、压力的释放与疏导。 2、抗击打抗磨损无漏气：三层仿真外形，采用高密度环保PU填充，无需充气，具有抗击打、防滑、耐磨性高、环保的特点，形象逼真。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 情绪及压力调适训练系统 | 系统基于“人机互动”概念设计，通过无线可穿戴式生理传感器实时采集用户的生理指数，实现个性化的击打、呐喊、减压放松、正念引导为一体的闭环训练方案和场景交互功能；结合心理暗示疏导、神经生物效应、心理宣泄等心理学理论，采用击打、呐喊、正念引导、减压放松四位一体的闭环训练方式。 一、配置要求： 1、一体机显示设备 （1）屏幕：42寸显示触控屏幕； （2）分辨率：分辨率≥1920*1080； （3）亮度：450cd/m2； （4）比列：16:9； （5）对比度：2000W:1 （6）可视角度：L890/R890/U890/D890； （7）响应时间：4毫秒； （8）画质： DDHD3数字动态全高清芯片； （9）机柜外观：机柜材质采用1.2MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作； （10）机体：表面采用金属烤漆，机柜外层表面及金固件均经过防锈及绝缘等5道工序处理；机柜表面通过酸洗、底漆 防锈处理、打平、打磨、镀锌等专业处理，能防火、防水 防锈、防震、防磁、防干扰、防静电全钢材料、防腐蚀、耐磨。 （11）扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响 2、配置要求 CPU主频：2.5GHz 最高睿频：4.4GHz 核心数量：六核 线程数量：十二线程 内存容量：≥8G、 显存容量：8GB、 存储容量：240GB 7、其它组件 辅助设备、数据传输线等组成。 ▲8、情绪及压力调适训练软件： 至少包含击打训练、呐喊训练、正念引导、减压放松、游戏解压、心理科普、生理指标实时监测等功能 （检测依据GB/T 25000.51-2016）（投标人应针对▲参数提供检测机构出具的测试合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章） 二、功能要求： ▲1、击打训练至少包括学习压力释放、人际压力释放、工作压力释放、生活压力释放、自我探索压力释放，可以实现前测试题、击打训练、放松训练、后测试题及查看报告功能（检测依据GB/T 25000.51-2016）（投标人应针对▲参数提供检测机构出具的测试合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章） 2、击打训练界面内容包括： （1）自我探索压力：在于需要面对未知的挑战与重建内在的力量。场景设计为与怪兽的搏斗，眼前呈现的一个个怪兽就是自我成长道路上的一个个的挑战与相应的压力，训练者在体验自这些压力的同时，运用击打，打败怪兽的同时，感受到视角转换所代表的成长茁壮，增加面对压力的勇气，有效减少内心存在的自我探索压力。 （2）学习压力：通过设计教室内漫天飞舞的课桌椅及课本，匹配当下心烦意乱、压力巨大的心境，让训练者在体验自己压力的同时，运用击打让教室恢复整洁干净，感受到凌乱教室所代表的繁忙无序的学习生活，在自己的力量中重新获得秩序感，排解累积的压力。 （3）人际压力：通过设计热闹的舞会场景，通过击打力度和频率的不断攀升，越来越多的人加入到舞台中央，跟随音乐扭动身体，重现现实中解放自我，与人们直接愉悦互动的场景，进而释放掉各种人际压力，享受与周围的人与事物建立联系的快乐。 （4）工作压力:通过设计满满的计划和一个个会议场景，无数待解决问题，符合训练者当下在工作中所面临的重重压力与过度的负荷，通过击打力度及频率的不断攀升，眼前堆叠的事务与问题逐一消去，变成一个轻松、舒服的场景，反映训练者内心的期盼与行动结果，达到释放负性能量，平缓情绪，调适身心健康的目的。 （5）生活压力：让比喻生活压力的小鸡们，通过在一次次击打中消失，让训练者感受到自己面对大大小小的生活压力，一一击倒它们的力量与勇气，达到降低生活压力的效果。 （6）自我探索压力、学习压力、人际压力、工作压力、生活压力必须具有训练前、训练后压力状态自评和对比。 ▲3、呐喊训练至少包含焦虑情绪宣泄、愤怒情绪宣泄、悲伤情绪宣泄、恐惧情绪宣泄、沮丧情绪宣泄，可以实现前测试题、呐喊训练、放松训练、后测试题及查看报告功能。（检测依据GB/T 25000.51-2016）（投标人应针对▲参数提供检测机构出具的测试合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章） 4、呐喊训练界面内容包括： （1）沮丧情绪（扬帆航行）:核心是无助与无能，要体验的是成长与自我价值，设计扬帆出海的场景，通过高频率呐喊实现船只坚定方向，搏击风浪，从而帮助宣泄者重拾信心与找回自我。 （2）愤怒情绪（火山爆发）:核心是不公平，用火山象征内在的愤怒蓄积，通过呐喊，引发的火山喷发的场景代表内心愤怒的释放，不同的呐喊强度会带来不同高度的火山喷发，最终呐喊出所有的负性情绪后，火山变成一片蓝色的海洋，引导个人从喷涌的激烈情绪中，恢复到平和状态，从而达到身心调适的目的。 （3）悲伤情绪（沙漠变绿洲）：核心是伤害与失去，对应方式是希望与力量，设计荒芜沙漠变绿洲的场景。伴随着呐喊音量的高低和声音的频率，荒芜一人、飞沙走石的沙漠景观随之变化。声音越大音量越高，绿草如茵、枝繁叶茂的绿洲美景逐渐呈现出来。 （4）恐惧情绪（和谐自然）：核心是未知与威胁，对应方式是安全与稳定。设计黎明之前浓雾中的森林场景与生机盎然的森林对比，通过呐喊的音波，让树林中的蝴蝶惊觉飞起，浓雾慢慢褪去。根据声音大小的不同，可出现不同数量的蝴蝶、逐渐清晰的美景，充分感受通过自己的力量让恐惧散去，建立信心，重拾明亮阳光的过程，到达远离恐惧的效果。 （5）焦虑情绪（音乐喷泉）：核心是控制感与执着，缓解焦虑的一个部分是获得控制感以及学会放手。将呐喊宣泄和喷泉喷水的流量结合，暗示使用者会将压力像喷泉喷出的水一样宣泄而出，呐喊声音越大喷泉流量越大，喷射距离越远。在通过声音信号对场景的操控中，提升使用者的心理控制感，并且在持续的练习中，达到提升内在力量，与心理调适目的。 （6）焦虑情绪、愤怒情绪、悲伤情绪、恐惧情绪、沮丧情绪五种情绪训练必须具有训练前、训练后压力状态自评和对比。 ▲5、正念引导：可选择包括考前引导、肯定自我、构建自信、正念呼吸、身体扫描进行训练。（检测依据GB/T 25000.51-2016）（投标人应针对▲参数提供检测机构出具的测试合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章） ▲6、减压放松：可以实现减压放松功能，选择放松训练项目包括呼吸放松、肌肉放松和催眠放松进行训练，训练完成后可完成压力测试题（检测依据GB/T 25000.51-2016）（投标人应针对▲参数提供检测机构出具的测试合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章） 7、游戏解压：可以实现游戏解压功能。 由魔方、弹跳球游戏组成，作为调动情绪水平的工具，激发训练者的良好情绪，增进训练者协调能力和反应能力。 8、心理科普：由压力管理、13种压力管理方法、了解心理压力、情绪管理等模块组成，可以实现心理科普功能。 9、生理指标实时监测：可以通过无线可穿戴式生理传感器采集与监测生理指标和训练指标，在训练完成后生成报告，内容包含心率、力度、次数等指标并给出指导建议。 10、训练完成生成专业训练报告，包含各项训练指标、训练中的生理指标、心率曲线图，以数据、图表等形式展示。 为结果的评估提供有力支撑。同时，系统还会针对性的生成指导建议，提升认知或宣泄训练的效果。 | 套 | 1 |  |
| 六 | 团体活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 团体活动包 | 一、产品组成：团体活动训练专用器具包由团体活动教学管理软件、团体活动工具三个室内活动器材箱，一个户外团体活动器材箱、配套使用教学录像、专用说明书等四个部份组成。 1、团体活动工具室内工具箱： （1）活动内容： 团体活动训练一包有不少于8个活动：体验放松、我说你画、心中的塔、畅想拼图、于无声处、时装秀、祝福花篮、感恩父母； 团体活动训练二包有不少于9个活动：个性名片、寻人行动、我要、遵从指导、传球夺秒、比比谁高、一分钟价值、集思广益、寻宝记； 团体活动训练三包有不少于9个活动：最佳配图、广告设计、画“自画像”、留舍最爱、价值拍卖、时间分割、资源共享、承担责任、命运之牌； 团体活动训练四包有不少于8个活动：变形虫、风雨同行、三个进球、“啄木鸟”行动、造房子、解开“手链”、“蜘蛛网”、举手仪式。 （2）包含漂流瓶、胶水、彩笔、剪刀、拍卖槌、铅笔等专业团体活动道具。 2、团体活动教学管理软件：本软件提供所有相关训练方案的目的、方案、针对人数、时间、场地、活动前准备、活动关注点、点评要点、分享注意事项等； 3、配套使用教学录像：教学录像以U盘形式发放，以便培训师能迅速掌握开展中队员团体训练； 4、专用使用手册：包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍，同时还附有更为详细完整的教材。 二、系统功能： 1、八个团体活动主题：环境适应、人际交往、竞争分析、自我意识、创新实践、学习管理、意志责任、心灵成长。数十种团体活动方案，满足广大培训人员的团体咨询的需求，方便团体心理训练有声有色的开展； 2、团体活动教学管理软件的应用：软件提供所有相关训练方案的信息，更可方便的记录每次训练的视频资料，方便建立完善的活动实施档案； 3、团体心理活动训练软件包括指导示范、活动查询、添加活动、团体维护、用户管理等主要功能。 4、精心制作了团体心理活动工具包：工具包种配备使用教学录像和专用使用手册，大大方便使用人员的运用。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 素质拓展训练箱 | 素质拓展训练游戏是心理工作重要的内容之一，游戏设计结合了投射效应、马斯洛层次需求理论、移情效应、沉浸感理论、情绪心理理论等心理学效应理论，通过团体内人际交互作用，促使个体在交往中通过观察、学习和体验，认识自我、探讨自我、接纳自我、调整和改善人际的关系，学习态度和行为方式，以发展良好的生活适应的助人过程。心理游戏是开展心理健康活动必不可少的一环，同时也可以有效地帮助用户解决集体建设中面对的如环境适应性、成功激励、合作竞争、创新拓展等难题。因此正逐步在学校、公检法、部队、企业等各行各业团队中兴起。相关的指导手册、活动器材及相关培训等都是开展工作的必须工具。 一、素质拓展游戏活动列表： 1、齐头并进：本活动是一种需要团队协作的游戏，参与者需要共同解决问题、分工合作和达成共同目标。这样的游戏在心理学上有一些有趣的意义：首先，该游戏游戏可以帮助参与者发展团队合作和协作的能力，其次，可以培养参与者的问题解决和创新思维能力，此外可以增强参与者的领导力和决策能力。 2、感恩的心：本活动可以促进积极情绪和心理健康。通过参与活动，参与者被鼓励思考和表达感激之情。这可以帮助他们关注和意识到自己周围的积极和值得感恩的事物，增加积极情绪和幸福感。研究表明，感激和感恩的态度与心理健康、幸福感和满意度有着密切的联系。 3、突破雷阵；旨在训练打破思维定势，增强体验者的责任意识、风险意识、团队意识，体会分工是相对的，合作是绝对的。 4、穿越火线：本活动可以帮助参与者发展团队合作和协作能力 、问题解决和创新思维能力、反应速度和决策能力以及提高参与者的情绪管理和团队意识。 5、盗梦空间：是一种考验人的意志和智慧、挖掘人的潜能和培养团队协作精神的运动。它的每一项让每个人在心灵和精神上都有一个新的超越，重新认识自我、认识生命，使我明白一个人的能力是有限的，但意志和精神的力量是无限的。 6、能量传输：本活动可以帮助参与者发展团队合作和协作能力，培养问题解决和创新思维能力，增强沟通和交流能力，以及提高情绪管理和团队意识。这些能力对于个人的发展和团队的成功都非常重要。 7、无敌风火轮：本活动是一个培养体验者团队精神的户外素质拓展活动，通过活动将培养体验者的团队合作能力、组织计划与协调能力，培养大家服从指挥、一丝不苟的工作态度、队员间的相互信任和理解以及每个成员的规则意识。 8、鼓动人心： 本活动可以帮助参与者增强自我认知和自信心，提高团队合作和领导能力，发展应对挑战和压力的能力，以及提高情绪管理和团队意识。这些能力对于个人的成长和发展都非常重要 9、蛟龙出海：本活动可以帮助参与者发展团队合作能力、问题解决和决策能力，提高情绪管理和应对压力的能力，以及增强沟通和交流能力。这些能力对于个人的职业发展和人际关系的建立都非常重要。 10、同心杆：同心杆游戏具有重要的心理学意义，它不仅可以提高参与者的感知运动能力、问题解决能力、团体合作精神、还可以缓解压力、稳定情绪并激发意识潜能。 二、产品特点： 1、行李箱式手提箱:因游戏产品具有一定重量，采用行李箱式存放箱，底部带滚轮，可拖行，减少户外活动负担，方便老师携带开展团体活动。 2、团体活动器材:基本包含活动所需的全部道具（除特殊仪器外）；所配置道具大多可重复利用，避免浪费。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 心理挂图 | 1、高级实木裱框挂图，可选择自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等类型中的挂图。 2、参考规格：64*48.5（cm）。 | 副 | 2 |  |

| 技术教室（陶艺坊） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数/特征/用途 | 单位 | 配置 数量 |
| 1 | 洗手沉淀池 | 每套1.6米榆木双层实木工作台1张，鹅卵石洗手盆2个，仿古铜水龙头2个，下水器2套，沉淀池1套等。 | 套 | 2 |
| 2 | 教师工作台 | 1.规格≥长2000x宽1000x高750mm； 2.4位长方形实木钢架结构，便于讲师及助教同时使用，桌面采用60mm松木拼接板； 3.桌架采用不小于50mmx50mm加厚镀锌方管焊接并经酸洗喷塑表面处理； 4.桌面均倒角磨圆处理，表面光滑无毛刺； 5.桌面采用精密五金构件连接，桌腿带防滑脚垫； 6.桌面采用净味环保油漆喷涂，无甲醛刺激气味。 | 张 | 1 |
| 3 | 学生工作台 | 1.规格≥长1800x宽800x高650mm； 2.4工位长方形实木钢架结构，桌面采用60mm松木拼接板； 3.桌架采用不小于50mmx50mm加厚镀锌方管焊接并经酸洗喷塑表面处理； 4.桌面均倒角磨圆处理，表面光滑无毛刺； 5.桌面采用精密五金构件连接，桌腿带防滑脚垫； 桌面采用净味环保油漆喷涂，无甲醛刺激气味。 | 张 | 8 |
| 4 | 工作凳 | 1.规格：长34x宽24x高45cm； 2.钢木结构，长方形凳面 3.凳面采用25mmE1级三聚氰胺板面，并用PVC封边条封边处理，浅胡桃颜色 腿架25x25mm加厚镀锌方管焊接，表面喷塑防锈防滑，腿部带有防滑脚垫 | 个 | 50 |
| 5 | 作品展示架 | 1.五层结构，带底柜，外形尺寸≥宽120*深40*高210cm； 2.钢木结构，架子采用加厚方管焊接，稳固可靠，表面采用喷塑防锈处理，耐磨抗噪； 3.层板及柜体均采用高品质密度板制作，表面防水耐湿，耐磨防滑； 4.层板设计摆放学生课堂作品及创客展示样板，底柜可存放部分工具、辅料、耗材等。 | 组 | 4 |
| 6 | 工具物料柜 | 1.陶艺工具专用物料柜，柜体采用厚度不低于15mm的辐射松实木指接板制作，台面采用橡胶木实木指接板制作，表面喷环保亚光水漆，净味无甲醛，防潮防裂耐脏，可用水擦拭。 2.外形尺寸约长100cmx高80cmx宽45cm，不带柜门，方便学生快速取用分发，收集回放课堂所用工具、泥料、釉料等，柜内带中层隔板，分上下两层结构。 3.组合后全长5cm，依次排列靠放于教室后墙或者侧边墙。 | 组 | 10 |
| 7 | 工坊门牌 | 定制款门楣顶挂牌匾1块，采用宽度不小于15cm厚度不小于2cm的松木木板或自然随型做旧木板雕刻，长度不低于100cm，采用实木经CNC雕刻而成，带有学校logo，文字雕刻为“xx学校陶工坊”，字体描色后整体喷环保漆封闭处理 | 套 | 1 |
| 8 | 文化窗帘 | 陶艺文化主题窗帘，根据教室实际尺寸定制，印刷图案均以陶艺文化为素材，主题明确，特色鲜明。PVC加厚材质，防水耐磨，不掉色，遮光耐老化，珠链卷轴格式。 | 室 | 1 |
| 9 | 文化展板 | 陶艺KT文化展板，单幅规格：450×780×5mm±10mm，简介内容包括为什么要学习陶艺1幅；陶泥的认识1幅；陶艺成型技法1幅；施釉技法1副；釉彩的种类1幅；陶艺教室管理规定；拉坯机使用注意事项；练泥机使用注意事项；烘干机使用注意事项；泥条机使用注意事项；电窑及釉烧注意事项；锔瓷工艺；六边形陶艺制作流程文化展板6个1组等，不低于18幅每套. | 套 | 1 |
| 10 | 陶艺教学标本 | 每套含陶艺素烧、釉烧、彩绘、课程作品、微陶、紫砂、锔瓷等工艺、材料制成的瓶类、盘类、碗类、杯类、罐类、摆件类、挂件类多题材作品不少于40件，所有作品要求为手工作品，具有工艺代表性，具备示教功能，对学生的创作具有启发、引导、举一反三的教育意义。 | 套 | 1 |
| 11 | 清洁工具 | 每套含40L摇盖式塑料垃圾桶1个；长柄扫刷1把；大号簸箕1个；38cm大号强力胶棉拖把1个；10L塑料水桶2个；30x30cm干湿两用抹布5块；4030号塑料泥料收集盆5个。 | 套 | 1 |
| 12 | 围裙挂架 | 实木双层层防护用品专用挂托架，配有挂钩位不少于16个，4031防护用品收纳盒2个，底层用于挂放围裙，顶层用于摆放防护口罩、急救箱、手套等 | 套 | 1 |
| 13 | 围裙袖套 | 每套含围裙1件，袖套1付，涤纶材质，防水防油耐脏，带束腰系带，穿戴简单方便，易清洗，防静电。可定制丝印学校logo | 套 | 50 |
| 14 | 泥工板 | 材质：实木 尺寸：25*30cm±10mm 实木材质，吸水性高，表面平整光滑，用于陶艺作品的摆放和晾干，特别是创作一些大型的捏雕作品时，必不可少的摆放工具。 | 个 | 50 |
| 15 | 工具收纳箱 | 4031号创客工坊专用收纳盒，PP聚丙烯塑料材质，外形尺寸长40cmx宽31cmx深15cm±10mm，收纳存放各种陶艺工具、材料、辅料等。 | 个 | 50 |
| 16 | 泥塑工具 | 每套含40x50cm白帆布2块；19cm塑钢转台1个；5件木质捏雕工具1套；11件套修坯工具1套；实木擀泥棒1根；花纹擀泥棒1根；30cm大泥拍1个；18cm塑料刮泥板1个；19头旋转式挤泥器1套，33件陶艺印花模具1套；4件套木柄半圆打孔器1套；磨坯棉1块；弓形割泥器1把；陶艺圆规1把；喷水壶1个，20cm钢直尺1把等，主要用于泥料压扁、捏雕、塑型、清理等作业。 | 个 | 25 |
| 17 | 搁手板 | 搁手板，实木材质，外形尺寸约35x7x4.8cm，用于瓷器绘画时放置手腕 | 个 | 25 |
| 18 | 彩绘工具套装 | 每套含方形海绵1个；海绵球1个；海绵4件套；料钵（小）；挤泥浆瓶1个；6孔圆型调色盘1个；勾线笔1支；大白云1支、特小红毛1支、小号补水笔1支；分水笔1支；80ml可撕胶1瓶 | 套 | 25 |
| 19 | 釉上彩颜料色条 | 1、每条六色。 2、水料液态，开盖即用，不需要长时间磨料调制，简单方便，省时省力。 3、烧成温度范围在750-850度，最佳烧制温度在800。 用途：1、应用于釉上彩绘，在成瓷的在胎体上进图案绘制，再入窑以800度的温度曲线烧制即可； | 套 | 50 |
| 20 | 釉下彩颜料色条 | 1、每条六色。 2、由多种矿物质组成成分按一定的比例配比制成（锆、钒、硅）； 3、不易沉淀，附着力强，更易涂画均匀，烧成饱和度高； 4、烧成温度范围在1180-1260°。 用途： 1、应用于釉下彩绘，在素坯和泥坯的在坯体上进图案绘制，再覆盖一层透明釉，入窑以1240度的温度曲线烧制即可。 2、可调配彩色泥浆和彩色泥料 | 套 | 50 |
| 21 | 青花料 | 1、每套含仿古青花料、现代青花料各50g/瓶，100ml桃胶1瓶 2、主要组成成分包含钴珠明料等其他矿物质，发色稳定； 3、目数：320 4、温度：1180度～1260度左右 用途：1、应用于釉下青花彩绘，在素坯和泥坯的在坯体上进图案绘制或者进行分水、拓水等，再覆盖一层透明釉，入窑以1260度的温度曲线烧制即可； 2、桃胶为青花料的增稠剂，可以增加颜料的附着力 | 套 | 10 |
| 22 | 泥浆浇筑模具 | 石膏材质，含12生肖模具一套；2件花瓶模具1套；橡胶绑带1套；倒浆瓢1个 | 套 | 8 |
| 23 | 高白泥浆 | 300ML/瓶 | 瓶 | 50 |
| 24 | 白胎素坯组合 | 8寸瓷盘1个、茶杯素坯1个、素坯碗1个、6寸素坯盘1个、花瓶素坯1个 | 套 | 8 |
| 25 | 教学陶泥 | 每套含高白泥、中白泥、黄陶泥、灰陶泥、红陶泥各1袋。规格：500g/袋 高白泥、中白泥、黄陶泥、灰陶泥、红陶泥，材质：石英、云母、长石等天然矿石，红陶泥材质：石英、云母、赤铁矿和粘土。 | 套 | 200 |
| 26 | 彩泥 | 彩泥12色套装500g*12 | 套 | 12 |
| 27 | 真空练泥机 | 电机功率：2.2kw 电压220V 真空电机功率：550w 转速：1390转/分 出泥直径：60mm 形式：双轴水平卧式 生产能力：150-300公斤/小时 尺寸：长123高76cm | 台 | 1 |
| 28 | 手动泥板机 | 1.外形尺寸≥100cm*78cm*110cm, 2.全钢制台架，操作稳固，安全性能好； 3.铝合金双滚轴齿轮变速，可加工挤压泥板厚度0mm-60mm； 4、装有压泥厚度调节器，厚度0~60㎜可调（附有厚度标尺）； 5.台面≥55cm*100cm，PE固定面板，平整度高不老化不褪色； 6.采用60cm大手轮驱动，运转时轻松省力，孩子可轻松操作； 7、支脚采用可拆卸式安装，并且增加了不锈钢可调节脚杯可应用不同地面。 | 台 | 1 |
| 29 | 电动泥条机 | 1.额定功率370w，额定电压220v，外形尺寸≥54*65*134cm； 2.电动作业，不需要手动按压施力，省时省力； 3.配5种泥条模板，通过更换不用的出泥模板，可以挤压出所需形状的泥条，使泥条盘筑造型课不再单调 4.一键启动，方便快捷，高效批量快速的挤压出泥条，可满足全班同学的创作素材的批量需求 | 台 | 1 |
| 30 | 高精度拉坯机 | 电压：220V，纯铜电机功率：150W，外壳尺寸≥宽420mm*高420mm*长560mm（含水盆尺寸），转速1、采用先进的电子控制系统，无极调速控制。 2、主要部件及电子件采用优质器件，提高了产品的稳定性及使用寿命。 3、电机采用超静音直流有刷电机，具有静音特点。 4、拉坯机有漏电保护装置，装有漏电保护插头，保障使用者的人身安全。 5、所有配件采用航空插头，维护、检修更便捷 。 6、铝合金转盘，永不生锈。 7、ABS工程塑料挡板，抗压性更好。 8、停止时可作手动转盘使用 拉坯机的转速出厂默认设定值是0～250r/min。可定制高转速。：0-250转，正反转可调，脚动调速,转盘直径：280mm，带漏电保护10A插头 功率：150W-200W；转盘尺寸：280mm；控速方式： 脚调+触屏调速；转速：0－280；传动方式：多槽皮带； 电机：直流调速电机；外观尺寸：56＊37*43Cm 电压：220V ；噪音:≤60db。钢质结构，全封闭设计， 安全可靠。小巧轻便，方便移动。电子触摸按键，方便 简洁。性能稳定，转动平稳。是一款针对大人和儿童使 用的拉坯机。 | 台 | 16 |
| 31 | 拉坯机置物台 | 实木三层结构，外形尺寸≥宽30cmx高70cm*长90cm,摆放于拉坯机侧边，用于摆放拉坯工具、坯料等 | 个 | 16 |
| 32 | 拉坯凳 | 实木拉坯凳，≥长28CM宽28CM高32CM,蹬腿带防滑脚垫 | 个 | 16 |
| 33 | 拉坯工具 | 每套含8件套拉坯工具1套；不锈钢利坯刀1套；铝柄修坯刀6件套1套；30cm吸水密度板1块；硬底折叠水桶1个；修坯刮片10件套1套 | 套 | 16 |
| 34 | 修坯套筒 | 3件套，石膏制品 | 套 | 4 |
| 35 | 基础釉料 | 每套包含透明釉5桶、单色釉12*2桶、艺术釉4*1桶、珍珠釉5*1桶，2.5kg/桶 | 套 | 1 |
| 36 | 施釉工具 | 中号，不锈钢，口吹式 | 个 | 8 |
| 37 | 晾坯架 | 外形尺寸≥W1200*D400*H1600（mm)，5层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm框架采用40*40mm国标方钢管焊接制作，厚度为1.5mm，底部装有4个静音万象轮，每个万象轮可承重100公斤。焊接后经过打磨抛光，表面烤漆，防锈耐磨。 层板为实木木板 | 个 | 2 |
| 38 | 柜式电窑（氧化烧成） | 外部尺寸≥H110*W74*L117cm，内径尺寸：W32*D40*H57cm，内电压：220V，功率：9KW，需要接10平方国标铜芯线，重量360kg，最高温度1300度，长期使用温度1260度，1. 适合烧制各种瓷器、陶器和紫砂产品 2.采用新型高温莫来石砖炉膛，保温层棉结构，节能环保，经久耐用,使用寿命长 3. 全自动温度控制系统，可预设三十个烧制曲线，方便使用者随时使用，操作更为便捷。 4.电窑发热丝采用硅钼丝。 | 台 | 1 |
| 39 | 窑具 | 方形棚板28*34cm：7块；马脚5cm：12个；马脚8cm：6个；马脚12cm：6个。烧成时垫胚体使用的支撑棚板、撑脚，可以多层次的搭建空间、提高烧成空间效率。 窑具收纳车1辆，外形尺寸：70*56*46cm 重量：18kg。 1、窑具一车收纳，规整码放；2、安装360°旋转轮，方便随意移动；3、最大可放宽度为52cm的棚板； | 套 | 1 |
| 40 | 教学资源 | 含教师教学参考图书3本；系统化陶艺校本课程PPT教学课件不少于6学期96学时；陶艺教学视频1套，不少于6学期96学时，并与PPT教学课件一一配套 | 校 | 1 |
| 41 | 入校培训 | 提供3天12课时入校培训，培训内容包含以下几项 1、设备使用：窑炉使用、拉坯机使用；2、基础拉坯初级培训；3、上釉满窑烧窑初级培训； 4、泥料处理循环使用初级培训；5、泥条泥片泥板成型初级培训；5、釉上彩釉下彩颜料使用初级培训；6、中国陶瓷历史初级培训；7、陶艺课程开展经验交流。 | 校 | 1 |

| 技术教室（布艺手工坊） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 配置 数量 |
| 1 | 教师操作台套装 | 1.规格：长2000x宽700x高750mm；（一桌二椅） 2.3位长方形实木钢架结构，便于讲师及助教同时使用，桌面采用80mm松木拼接板； 3.桌架采用不小于40mmx60mm加厚镀锌方管焊接并经酸洗喷塑表面处理； 4.桌面均倒角磨圆处理，表面光滑无毛刺； 5.桌面采用精密五金构件连接，桌腿带防滑脚垫； 6.桌面采用净味环保油漆喷涂，无甲醛刺激气味。 7.配隐藏式伸缩电源插排 |  | 张 | 1 |
| 2 | 学生操作台套装 | 1.规格：长1400x宽800x高650mm；（一桌四椅） 2.两位长方形实木钢架结构，桌面采用50mm松木拼接板； 3.桌架采用不小于40mmx60mm加厚镀锌方管焊接并经酸洗喷塑表面处理； 4.桌面均倒角磨圆处理，表面光滑无毛刺； 5.桌面采用精密五金构件连接，桌腿带防滑脚垫； 桌面采用净味环保油漆喷涂，无甲醛刺激气味。 6.配隐藏式伸缩电源插排 |  | 张 | 12 |
| 3 | 书集资料架 | 1.采用厚度不低于15mm的辐射松、樟子松指接板制作，表面喷环保亚光水漆，净味无甲醛，防潮防裂耐脏，可用水擦拭。 2.外形尺寸约长100cmx高60cmx宽25cm，（尺寸可能会根据工坊现场空间布局做相应调整），上下两层结构，一层三格，一层四格 3.架子整体通过膨胀螺丝固定于教室合适墙面，存放指导布艺类书籍、参考资料、办公用品、绿植等。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 作品展示架 | 1.五层结构，带底柜，外形尺寸宽120*深40*高215cm； 2.钢木结构，架子采用加厚方管焊接，稳固可靠，表面采用喷塑防锈处理，耐磨抗噪； 3.层板及柜体均采用高品质密度板制作，表面防水耐湿，耐磨防滑； 4.层板设计摆放学生课堂作品及创客展示样板，底柜可存放部分工具、辅料、耗材等。 |  | 组 | 4 |
| 5 | 工具柜 | 1.布艺工具专用物料柜，柜体采用厚度不低于15mm的辐射松实木指接板制作，台面采用橡胶木实木指接板制作，表面喷环保亚光水漆，净味无甲醛，防潮防裂耐脏，可用水擦拭。 2.外形尺寸约长100cmx高80cmx宽45cm，不带柜门，方便学生快速取用分发，收集回放课堂所用工具、辅料、材料包等，柜内带中层隔板，分上下两层结构。 3.组合后全长5cm，依次排列靠放于教室后墙或者侧边墙。 |  | 组 | 10 |
| 6 | 安全防护类 | 消防套装 | 包含4具4kg，ABC-1型干粉灭火器，检验有效，符合国家消防配置标准要求，2个4kg灭火器箱 | 套 | 1 |
|  |  | 简易急救箱 | 便携式医用药箱1个，碘酒(碘伏)（100mL）2瓶、红（紫）药水（20mL）2瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶、医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布卷1卷、创可贴50张、烫伤药膏2支、云南白药1瓶和不锈钢制镊子1把、剪刀1把，止血带1根。以上均应有药品生产许可编号，原包装且均在有效期。 | 套 | 1 |
|  |  | 围裙袖套 | 每套含围裙1件，袖套1付。 涤纶材质，防水防油耐脏，带束腰系带，穿戴简单方便，易清洗，防静电。（可定制丝印学校logo） | 套 | 50 |
| 9 | 清洁类 | 清洁工具 | 每套含40L摇盖式塑料垃圾桶1个；长柄扫刷1把；大号簸箕1个；38cm大号强力胶棉拖把1个；10L塑料水桶2个；30x30cm干湿两用抹布5块；PP优质桌面扫刷6把，手持簸箕6个，每桌一套。 | 套 | 1 |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 配置 数量 |
| 1 | 窗帘 |  | 布艺文化主题窗帘，根据教室实际尺寸定制，印刷图案均以布艺文化为素材，主题明确，特色鲜明。PVC加厚材质，防水耐磨，不掉色，遮光耐老化，珠链卷轴格式。 | 室 | 1 |
| 2 | 文化展牌系列 |  | 1、创意文化展板，单幅规格不小于：450×780×5mm。简介内容包括布艺创客文化、教室管理规定、设备管理规定等，不低于6幅为1套 2、工坊铭牌，门楣顶挂牌匾1块，采用宽度不小于20cm厚度不小于20cm的松木木板或自然随型破旧木板雕刻，长度不低于120cm，采用实木经CNC雕刻而成，带有学校logo，文字雕刻为“xx学校布工坊”，字体描色后整体喷环保漆封闭处理 3、软木带框展示板，一块，尺寸约90x150mm，2.5cm加宽实木松木外框，内部为软木背板，可以插入大 头针，用于粘贴展示设计图纸、草图、参考照片等 | 套 | 1 |
| 3 | 教学标本 |  | 包含不少于28件课程对应成品展示模型均为手工制作， 用于教学示范，装扮教室空间，交流学习等用途。 | 套 | 1 |
| 4 | 挂架系列 |  | 1、布料收纳架，100*40*150带底板。 2、围裙挂架，单层托板结构，304加厚不锈钢支架2个，层板厚2cmx宽25cmx长100cm（尺寸可能会根据工坊现场空间布局做相应调整），层板配带2个4031号创客工坊收纳箱收纳袖套，下部配有最少10个挂钩，用于挂放围裙等。 | 套 | 1 |
| 5 | 儿童模特套装 |  | 内含男童模特、女童模特各一个，服饰各一套。 | 套 | 1 |
| 3.工具器材与辅料、物料 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 | 单位 | 配置 数量 |
| 1 | 工具类 | 教师切割垫板 | A3幅面，9层夹白芯优质切割垫板，耐切割，减少纸张打滑及保护刻刀刀片、操作台台面 | 张 | 2 |
| 2 |  | 学生切割垫板 | A4幅面，9层夹白芯优质切割垫板，耐切割，减少纸张打滑及保护刻刀刀片、操作台台面 | 张 | 50 |
| 3 |  | 喷壶 | 规格：19cm*7.5cm*2.5cm±10mm | 个 | 25 |
| 4 |  | 熨烫套装 | 1、电熨斗额定电压220V 额定频率50HZ, 额定功率1400W，1.采用特氟龙涂层钢板2.带爆炸式蒸汽/喷雾，自动除垢 3.多档位调 节，适合熨烫不同材质的布料 4.附带加水量杯，加水方便。 2、桌面熨台,60x36cm | 个 | 25 |
| 5 |  | 布艺制作工具 | 中空吹塑工具箱1个，工具定点定位存放，内含裁布刀1把，水性笔1支，水银笔6只（不同色），划线轮1把，线头剪1把，办公剪1把，1号不锈钢家用剪1把，拆线刀1把，锥子2把（直头、勾头各1把），竹尺1把，30cm不锈钢直尺1把，大卷缝纫线10卷，元件盒1个(内含引针器1个，彩色纽扣10颗，金属暗扣5只，顶针1个，别针10只),9寸不锈钢缝纫剪1把，纱线剪刀1把，加厚不锈钢镊子2把（直头弯头各1把），3米钢卷尺1把，针扎1个，珠针1盘，盒装金尾手缝针30支，划粉1盒、45cm多功能裁剪尺1把等，合计不少于28种66件套。 | 套 | 25 |
| 6 |  | 缝纫机 | 台式大型多功能家用缝纫机，型号653，额定电压220V，额定功率70W，内芯材质：金属，针距长度：0-4mm，针迹长度3.6mm，压脚高度5mm，线迹种类:20种，面线张力：0-9，外形尺寸（长*宽*高）:410x170x320mm，重约9kg。 | 台 | 25 |
| 8 |  | 电剪刀 | KLT-70型裁剪机，功率150w，电压220v，裁布厚度为2.5cm。 | 台 | 4 |
| 9 |  | 热熔胶枪 | 50W热熔胶枪，含5根7mm胶棒 | 个 | 25 |
| 10 | 辅料类 | 创想辅料 | 1、布料：棉麻布、棉布、绸缎、帆布、防水布、先染布各25米 2、辅料套装：扎染颜料5色、气眼打孔工具、拉链、绷子、缝纫针90-14、粘合衬、字母贴、气眼、日字扣、美纹纸、纽扣、动物眼睛、棉绳、麻绳、棉带、锁边带、蕾丝带、松紧带、手提带等 3、线盒：拼布线、棉线、丝线、涤纶线 4、纸:牛皮纸、制图用纸、复写纸 | 套 | 2 |
| 11 | 布艺课程材料包 | 扎染——T恤 | 四学期六十四课时材料包一套，内含：扎染——T恤、扎染——围巾、蔬你“葱”明、蔬你最辣、蔬你“茄”意、蔬“胡”不得、果“香”四溢、“西西”哈哈、“苹苹”安安、“莓”开眼笑、国旗、帽子、启明星、鱼、荷包、香囊、蝴蝶结、方纸巾盒、笔袋、拉链钱包、手提袋、 居家环保收纳袋、长腿兔子、布艺方形抱枕、 娃娃的汉服、围裙、书包，材料包各一包。 | 套 | 50 |
| 4.教学资源 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 配置 数量 |
| 1 | 挂图 |  | 布艺教学挂图，不少于8张/套 | 套 | 1 |
| 2 | 布艺教学课程资料 |  | 《布艺创新素养课制作教程》PPT,共64课时系统化布艺课程，与材料包一一对应。 包含扎染——T恤、扎染——围巾、蔬你“葱”明、蔬你最辣、蔬你“茄”意、蔬“胡”不得、果“香”四溢、“西西”哈哈、“苹苹”安安、“莓”开眼笑、国旗、帽子、启明星、鱼、荷包、香囊、蝴蝶结、方纸巾盒、笔袋、拉链钱包、手提袋、居家环保收纳袋、长腿兔子、布艺方形抱枕、娃娃的汉服、围裙、书包。 | 套 | 1 |
| 3 | 参考工具书 |  | 布艺类入门、进阶相关书籍不少于10本 | 套 | 1 |

| 技术教室(中学木工坊) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.教学资源 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 配置 数量 |  |
| 1 | 教学资源课件 | 含教师木工教学参考图书3本；中学阶段系统化、进阶式木工创新素养教育教学大纲1本，大纲学时为6学期合计96课时；与教学大纲一一对应的PPT版校本课程及教学视频（U盘）1套。 七年级上学期课程内容：（1）木工和木工工具的认识、（2）木头的认识、（3）木工刨的认识和使用、（4）木工锯的认识和使用、（5）木工修型及打磨工具的认识和使用、（6）木头的表面处理、（7）冰清玉润水仙花、（8）乘风破浪、（9）古典华服书签、（10）水培墙画、（11）旺仔小兔。 七年级下学期课程内容：（1）认识木头、（2）认识榫卯、（3）木工凿的认识和使用、（4）巧用蝴蝶榫、（5）送妈妈的戒指、（6）孝心献爸爸、（7）树枝花瓶、（8）白鲸故事、（9）奔跑的袋鼠、（10）三根鲁班锁。 八年级上学期课程内容：（1）刃具修磨、（2）木工划线、（3）手机支架、（4）手拉陀螺、（5）滑竿啄木鸟、（6）平衡蜻蜓、（7）拼木我最“牛”、（8）有梦想的餐叉。 八年级下学期课程内容：（1）妈妈的发簪、（2）拉线螳螂、（3）小芳下楼、（4）食尚木勺、（5）皮筋小船、（6）双翼战斗机 九年级上学期课程内容：（1）木旋的认识、（2）木旋实践。 九年级下学期课程内容：（1）四仰八叉凳。 | 套 | 1 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 配置 数量 |  |
| 1 | 工坊铭牌 | 悬挂固定在工具墙居中正上方，采用实木雕刻定制，采用实木经CNC雕刻，可定制带有学校logo，文字雕刻为“xx学校木工坊”，字体描色后整体喷环保漆封闭处理。采用实木雕刻定制，悬挂或固定在墙壁上，对相应作业或摆放区域进行提示，内容可根据工坊现场需要定做，一般包含但不限于“木工手作区”，“木旋区”，“防护用品”，“创意设计展示”，“学生工具存放区”，“木工创客作品展示样板”，“课程材料”，“防护用品区”，“清洁工具”等。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 文化窗帘 | 木工文化主题窗帘，定制款，PVC加厚材质，防水耐磨，不掉色，珠链卷轴格式，根据教室实际尺寸设计图案，印刷，制作，安装。要求木工文化主题突出，设计风格与工坊文化、校园文化相得益彰。 | 室 | 1 |  |
| 3 | 文化展板 | 木工文化展板，不少于8幅每套，展板内容包括木工加工流程、鲁班简介、工匠精神、教室管理制度、教师职责学生守则、安全操作规范等，单幅规格不小于：450×780×5mm；40cm六边形木工工艺展示板1套10幅。每幅配置挂钩. | 套 | 1 |  |
| 4 | 创意实木生态装饰画 | 手工制作创意实木生态装饰画6幅，采用18寸（38.5x48.7cm）实木相框挂放，包含“中国地图木版画”1幅，“三棵树木片画”1幅，“年轮片画”1幅，“太阳木拼画”1幅，“国旗树皮画”1幅，“乘风破浪刨花画”1幅等.每幅配置挂钩. | 套 | 1 |  |
| 5 | 木料小样 | 4层亚力克透明展示架，插放展示28件常见木料实物小样，包含常见的28种木料实物样板，如樟子松、辐射松、橡胶木、红橡、榆木、榉木、硬枫、水曲柳、椴木、桐木、银杏木、柏木、香樟木、紫芯苏木、黑胡桃、小叶黄杨、红花梨、沙比利、菠萝格、鸡翅木、缅花、科檀、血檀、绿檀、紫光檀、巴花、墨西哥黄花梨、交趾黄檀等，单个小样尺寸为12x4x1cm，表面抛光并擦涂环保木蜡油，每个材料牌需用激光雕刻相应的木料名称及气干密度等。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 木工创客作品样板 | 每套包含不少于以下24种60件木工文化展示样板模型，包含7件袖珍家具模型1套；车辆模型2辆；欢动啄木鸟1套；拉线陀螺1套；小芳下楼创意作品1套；锥体爬坡2件；树枝花瓶1套；平衡蜻蜓1套；拉线动物1套；爬绳小猴1套；鲁班锁10件；木皮永生花束1套；小象创意笔筒1个；榫卯结构置物盒1个；木质食器7件；木皮创可贴画2件；经典倍力桥作品1套；檀木佩饰小物3件；拉花创意小城堡1套；古典中国风创意书签4件；木雕小物5件；创意木旋作品5件；榫卯结构展示模型1件等。 | 套 | 1 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 清洁工具 | 包含40L摇盖式塑料垃圾桶1个；桌面套扫6套；地面套扫1套；30x30cm干湿两用抹布6块；15L1200W塑料磨砂桶大吸力吸尘器1个等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 简易急救箱 | 便携式医用药箱1个，碘酒(碘伏)（100mL）2瓶、红（紫）药水（20mL）2瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶、医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布卷1卷、创可贴50张、烫伤药膏2支、云南白药1瓶和不锈钢制镊子1把、剪刀1把，止血带1根。以上均应有药品生产许可编号，原包装且均在有效期。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 防护用品置物架 | 实木双层防护用品专用挂托架，配有挂钩位不少于16个，4031防护用品收纳盒2个。（底层用于挂放围裙，顶层用于摆放防护口罩、急救箱、手套等） | 组 | 1 |  |
| 4 | 围裙袖套 | 每套含围裙1件，袖套1付。 涤纶材质，防水防油耐脏，带束腰系带，穿戴简单方便，易清洗，防静电。（可定制丝印学校logo） | 件 | 50 |  |
| 5 | 防护手套 | 13针无尘涂掌白色PU防滑手套，松紧舒适，带防滑涂层，12付/包 | 包 | 5 |  |
| 6 | 木旋专用防护服 | 木旋专用，领口全封闭式防护服。 | 件 | 2 |  |
| 7 | 耳罩 | 专业级隔音耳罩，有效降低操作电动工具时的噪音 | 个 | 2 |  |
| 8 | 防护面罩 | 木旋操作专用，防冲击飞溅面罩，宽22cm，长32cm。加强型透明PC聚碳酸脂屏片，帽式,松紧可调，重314g | 付 | 2 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 教师工作台 | 重型四桌钳方形木工桌，外形尺寸1440mmx宽1370mmx高815mm，桌面尺寸长1320mmx宽1250mmx厚度37mm，桌腿采用65x53mm实木，1）桌面四边各带1套导杆式桌钳，方便夹持工件进行切割、打磨、锯切、锉削等加工；2）带可调节高度方形金属挡削4个，普通铁质挡削16个，搭配桌面48个圆形挡削孔、24个方形挡削孔可灵活使用. | 张 | 1 |  |
| 2 | 木工桌 | 老榆木重型学生木工桌，4人位设计，长1400mmx宽800mmx700mm，桌面厚60mm，门型款。 1.整体采用榆木实木材质，榆木材质韧性好，抗冲击，相比松木等能更好的适应木工制作时的敲击、凿打，磕碰，划伤等高强度作业状况。 2.加重型，专业化设计，单张净重超90kg，使用时不存在摇摆晃动现象，既能保证工件加工精度，又能保证操作安全，体验感良好。 3.桌腿为立板式桌腿，与桌面榫接为一体式结构，安全牢固，经久耐用，整体结构简单大方，强度高，抗晃动 4.表面擦涂环保木蜡油，无刺激性气味。蜡油干燥后起到封闭表面的作用，可以有效防止工作台干裂，变形，耐脏，可以用湿抹布擦拭清理。 5.每桌配套1个专用伸缩隐藏式电源插座，新国标3位5孔，带总电源开关，电源指示灯，额定功率220V，额定电流10A，3x1.5平方铜芯线。木工桌用70mm开孔器开孔后将插座固定在桌面上，使用时，从桌面上方抽出，不用时，按压推回隐藏即可。保持桌面整洁有序。 | 张 | 12 |  |
| 3 | 木凳 | 实木方凳，长28CMx宽28CMx高45CM，凳腿带防滑脚垫 | 把 | 50 |  |
| 4 | 作品展示柜 | 作品展示柜， 1.采用厚度不低于15mm的辐射松、樟子松指接板制作，表面喷环保亚光水漆，净味无甲醛，防潮防裂耐脏，可用水擦拭。 2.外形尺寸宽100cmx总高220cm(底柜高70cm)x上宽22cm（下宽50cm）。 3.底柜上方为四层隔板结构或三层吊柜加底柜，根据学校教室情况选配，适当用于摆放展示木艺创客样品，学生作品等； 4.底部橱柜为双开门结构，柜内带中层隔板，分上下两层，用于收纳存放学生用课程材料包、辅料等 5.▲甲醛释放量应符合有害物质甲醛含量未检出或甲醛含量≤0.14mg/L（检测依据GB18584-2001）（提供检测机构出具的测试合格报告原件扫描上传并加盖投标人公章） | 组 | 4 |  |
| 5 | 工具墙底柜 | 教师专用工具物料收纳柜， 1.采用厚度不低于15mm的辐射松、樟子松指接板制作，表面喷环保亚光水漆，净味无甲醛，防潮防裂耐脏，可用水擦拭。 2.外形尺寸约长100cmx高60cmx宽45cm，柜内带中层隔板，分上下两层。 3.组合后全长5m，依次排列置于教师工具墙下。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 学生工具柜 | 学生专用工具物料柜， 1.采用厚度不低于15mm的辐射松、樟子松指接板制作，，表面喷环保亚光水漆，净味无甲醛，防潮防裂耐脏，可用水擦拭。 2.外形尺寸约长100cmx高70cmx宽45cm，不带柜门，方便学生快速取用分发，收集回放课堂所用工具，柜内带中层隔板，分上下两层结构。 3.组合后全长5cm，依次排列靠放于教室后墙或者侧边墙。 | 个 | 5 |  |
| 7 | 设备边台 | 双层式，外形尺寸约长160cmx宽60cmx高70cm，桌面厚度不低于4cm，采用榆木实木材质制造，全榫卯结构，榆木材质抗冲击，结实耐用，用于存放设计小型木工机械设备：砂带机、小带锯、台钻、台式拉花锯、抛光机、砂轮砂带机等 | 张 | 3 |  |
| 8 | 创意设计展板 | 尺寸约90x120mm，3cm加宽实木松木外框，内部为软木背板，可以插入大头针，用于粘贴展示设计图纸、草图、参考照片等 | 块 | 1 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 教师工具墙集成 | 1.重要性：工具墙为整个木工创客空间的一面镜子，是一完整木作空间的系统化表现，是环创的一个重要组成部分，工具墙系统的搭建，关乎整个木工教室的环境氛围。 2.用途要求：教师日常教学备课、指导各类实践创作、竞赛比赛等活动中常用手工工具，工具要求配置专业性强、配置种类全面、使用安全、便于收纳等特点。所有工具均有序合理的挂放在工具墙上和大件工具摆放于配套的底柜中，方便取用及展示，确保整洁美观，井然有序。 3.尺寸：工具墙背景采用松木木方打底，工具挂架为实木扁方组成格栅，或实木洞洞板结构，外形尺寸原则上不小于高120cmx长360cm，能够挂摆放标准化工具墙中的所有工具及附件等。 4.工具配置：各类教师专用木工手工工具、手持类电动工具、附件、辅料、耗材不少于102种940件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 桌面盒套件 | 每个工作台一套，套件包含：桌面盒1个，绘图铅笔4支，橡皮2块，小号美工刀2个，小号美工刀片2盒，细杆黑色油性笔2支，15cm不锈钢钢板尺2个，夹笔式绘图圆规2套，圆珠笔2支，固体胶棒2支等。 桌面盒为2格型，樟子松实木制作，指接榫卯结构。外形尺寸约180x75x85mm，表面擦环保木蜡油，耐脏防裂。底部预留螺丝安装孔，将其固定在教师及学生工作台面中间，用于收纳整理上述套件物品。 | 套 | 13 |  |
| 3 | 中号工具收纳箱 | 4031存放周转教师、学生常用、备用的中小号工具、物料、器材、辅料、木料等，摆放于教师工具柜及学生工具柜内 | 个 | 30 |  |
| 4 | 大号工具收纳箱 | 4640号创客工坊专用收纳盒，PP聚丙烯塑料材质，外形尺寸长46cmx宽40cmx深15cm，存放学生及教学常用备用的中大号工具器材、物料、辅料、木料等，摆放于教师工具柜及学生工具柜内。 | 个 | 30 |  |
| 5 | 桌虎钳 | 安装在工作台上。规格：70mm，铸铁钳体，钢制钳口，钳口宽度70mm，最大开口尺寸约50mm，最大桌面夹持厚度60mm，净重不低于1.6kg，表面喷塑，银花或蓝色，含防护套一对。 | 个 | 26 |  |
| 6 | 切割垫板 | A3幅面，9层夹白芯优质切割垫板，耐切割，减少纸张打滑及保护刻刀刀片、操作台台面 | 张 | 25 |  |
| 7 | 木工锯 | 每套含6寸钢丝拉花锯1把，使用带双环钢丝锯条，锯条规格150mm，锯弓喉深150mm，总长度330mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；225mm细齿木工手锯1把，替刃式设计，锯片长265mm，17齿，齿间距1.5mm，锯路宽约0.8mm，锯片厚0.6mm，齿牙高度2.3mm，三面机械磨齿，切割效率比普通手锯切割效率提高1.5倍，TPR舒适软胶手柄，防滑舒适。 | 套 | 24 |  |
| 8 | 木工刨 | 180mm传统中式木刨，刃宽44mm；刨床采用印尼菠萝格木料或青冈硬木精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨 | 把 | 24 |  |
| 9 | 敲击工具 | 8OZ 225g迷你短柄羊角锤，全长约155mm，45号钢锻打锤头，TPR包胶防滑手柄握持舒适，手柄装配灌环氧树脂胶，连接更牢固。 | 套 | 24 |  |
| 10 | 雕凿工具 | 每套含10mm木工扁铲1把，铲体采用优质CR-V合金钢锻打，刃口淬火精磨，凿削锋利，手柄采用水曲柳或PVC包胶防震手柄；盒装8件套木工雕花凿1套，全长16cm，65锰钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长约98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、小弯圆弧刀，直小圆弧刀，V型刀，斜口刀等。亦可配套迷你木工车床作为车刀使用。 | 套 | 24 |  |
| 11 | 剪切工具 | 每套含8寸200mm省力款合金树枝剪1把，专业级剪刀，采用优质SK-5弹簧钢制造，硬度高，耐磨，韧性好，手柄防滑，握持舒适；3#6寸不不锈钢剪刀1把，木工制作中裁剪纸张、线材、刨花、木皮等使用。 | 套 | 24 |  |
| 12 | 修形工具 | 每套包含8寸中齿木工锉1把，扁圆形，锉刀为中碳钢制造，锉牙中细，表面电泳金黄色，可以慢速的锉削木料，加工面相对平滑，手柄采用TPR双色包胶手柄，防滑防磨手；木砂棒1把，锉长约85mm，总长约200mm，中齿刺牙锯条缠绕制成，椭圆棒形，木柄，可以快速的锉削木料；4x160mm袋装6支什锦木锉1套，含圆、扁圆、三角、方形、平锉、半圆形锉刀各1把，锉刀为中碳钢制造，锉牙较粗，可以快速的锉削木料，加工切面较为粗糙，手柄采用TPR双色包胶手柄，防滑防磨手；6寸木柄铜丝锉刷1把 | 套 | 24 |  |
| 13 | 刃磨工具 | 每套包含定角磨刀器1个，5-82mm夹持宽度，钳体采用不锈钢或锌合金材质，导杆为不锈钢材质，不锈钢滚轮，用于木工凿、扁铲、雕刻刀、雕花凿、木工刨刀的开锋修刃使用；不锈钢磨刀器底座1套。外形尺寸约290*70*30mm，导杆采用304不锈钢材质，三段尺寸可调式防滑底座设计，可夹持多种规格油石，使磨刀磨刃更牢固，安全便利；磨刃油石1块，尺寸为180x60x30mm，粗细双面形，粗面磨薄，细面磨快，优质碳化硅粉末经高温烧制，碳化硅为磨削合金钢等较硬材质专用材料；磨刃水盆1个；PP聚丙烯加厚材质，外形尺寸约310x200x88mm，用于搁置油石底座和盛水，方便修磨木刨、扁铲、凿类刃口使用； | 套 | 6 |  |
| 14 | 钻孔工具 | 每套包含1/4英寸1把，可夹持0-6.5mm，全钢型，手柄一体精密铸造，双齿轮驱动驱动，带钥匙精密三爪钻夹头，手柄ABS材质；0.8-3mm10件套微细钻头1套；10件3-10mm木工专用三尖钻头1套。 | 套 | 24 |  |
| 15 | 测量工具 | 3米x15mm钢卷尺1把，尺带涂覆优质尼龙，印刷清晰耐磨，活动尺勾设计，测量更精准，65锰合金钢卷簧抗疲劳强度好，带刹车结构，外壳为ABS工程塑料，抗摔；30cm不锈钢活动直角尺1把；120mm精制铝座45度角尺1把型材工业铝合金底座，不锈钢尺条，电腐蚀工艺刻度，精准清晰；6寸150mm不锈钢半圆型量角器1把。 | 套 | 24 |  |
| 16 | 夹持工具 | 每套包含50x250德式重型F夹1把，玛钢精铸钳体，碳钢防滑尺杆，为木工制作中常用的夹具；5寸G形夹1把，夹持范围134mm，球铁精铸工艺，加厚钳体，梯形螺杆，夹持力量大；4寸高强度弹簧A形木工夹1把，用于轻型快速夹持，ABS工程塑料材质；4mx25mm高强度尼龙绑带夹1套，用于束紧夹持组装相框、圆形，多边形等框类工件；高弹性捆扎乳胶圈1包，单根周长320x宽5X厚1.5m，用于捆扎制作笔筒、拼木小件等 | 套 | 12 |  |
| 17 | 胶粘工具材料 | 每套包含100W足功率热熔胶枪，专业级陶瓷发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯；11x200mm热熔胶条20支；500ml专业级木工白乳胶1瓶，无毒无害聚乙烯丙，符合允许的间接食品级接触标准，为木工制作必备胶水；20g瓶装木工401专用粘接速干胶水1瓶 | 套 | 24 |  |
| 18 | 辅助工具 | 5x100mm两用型螺丝刀1把，铬钒钢刀杆，刀头淬火加硬，带磁性，TRP包胶防滑手柄，用于调整刨刃螺丝及课程制作中拧螺丝使用；6寸双色柄尖嘴钳1把； | 套 | 12 |  |
| 19 | 首饰工具 | 1-27#手镯圈1套；1-33#戒指圈1套，木艺主题特色课程使用量校具 | 套 | 6 |  |
| 20 | 锂电工具 | 12V多用锂电充电钻1把，钻孔,拧螺丝均适用，专业级品质，2挡转速，无极变速开关，10mm自紧式钻夹头，扭矩可调，最大扭力可达30N.m，标配2.0Ah2块，快速充电器1个；1-13mm25件套钻头1套 | 套 | 6 |  |
| 21 | 木旋车床 | 每套含8寸桌面型木工车床1台，输入功率550W，最大加工长度230mm，标配卡盘、车刀架、车床尾座等附件；制笔工具1套，含压笔器1件、涨胎1件；木工专用车刀1套。 | 套 | 2 |  |
| 22 | 台式曲线锯 | 优质台式拉花锯，DS460，额定电压：AC220V 50HZ,额定输入功率：205W,切割深度：0-50mm，往复次数：900-1400次/min，往复行程：19mm，锯割厚度：软木60mm，塑料35mm，硬木30mm，有色金属10-15mm；适用锯条：130mm无耳线锯条；锯臂喉深：460mm；工作台尺寸：400x250mm，机身尺寸：580x320x300mm；材质：铸铁底座，铝合金工作台；镁合金锯臂；净重约：20kg。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 曲线锯锯条 | 5寸130mm，优质线锯条，赠送锯条插筒一个 | 根 | 288 |  |
| 24 | 10寸小型带锯 | 10寸细木工带锯机是一款高性价比的小型细木工带锯机，专门设计用于学校、科研机构、工作室、个人家庭diy发烧友，小型木工房使用；产品精巧、超低噪音、性能稳定，适合软硬木、塑料及软性金属切割，是一款理想的锯切工具。 1、550W功率电机，为您的锯切提供强劲动力。 2、超低噪音感应电机，让您始终在低噪音环境下享受操作的乐趣。 3、精确的工作台调整机构，方便精准实现锯切需求。 4、铸铝靠山配置偏移调整机构，方便靠山的平行锯切。 5、延伸工作台，超大的工作台为您的锯切如虎添翼。 6、可调整锯条防护机构，安全方便。 7、加厚钢板机身，采用喷塑处理，确保整机的刚性和美观耐用。 8、精确动平衡上下飞轮，确保稳定回转惯性输出，锯切效果超出您的想象。 9、精准独特的锯卡设计，确保锯切时的准确性。 10、超低工作电流，确保在家庭就可以随意使用。 11、采用安全电磁开关，保证使用操作时的安全性，提供强力的安全保证。 12、整机超轻重量、超小外形尺寸，占用空间小、移动方便。 电机类型：感应电机：220V/50HZ 电机功率：550W 电机转速：1450RPM 开关：安全电磁开关 工作台材质：铸铁工作台带延伸 工作台尺寸：335x345MM 含延伸工作台尺寸335X490MM 工作台倾斜角度：0-45度 工作台倾斜方向：右倾 锯轮材质：铸铝锯轮 锯轮直径：255MM 切削高度：100MM 切削宽度：245MM 锯条规格：1712x9.5x0.35MM 锯条最小宽度：3.2MM 锯条最大宽度：13MM 锯条线速度：780米/分钟 三合一吸尘口直径： φ100MM、φ62MM、φ47MM 平行架（靠山）：有平行架 分度盘（推尺）：有推尺 机器尺寸：590x500x800MM 净重/毛重：34/37KG 包装尺寸：885x390x475MM | 台 | 1 |  |
| 25 | 10寸带锯条 | 1712x9.5x0.35MM，适配带锯 | 根 | 20 |  |
| 26 | 14寸带锯条 | 2819mm，适配14寸带锯 | 根 | 20 |  |
| 27 | 6x10寸砂盘砂带机 | 6x10寸砂盘砂带机，使用大功率纯铜线绕组感应电机，铸铁底座，快速更换砂带装置，可调节角度的工作台，滚套轴承设计低噪音，是一款高性价比的砂盘砂带机，专门设计用于学校、科研机构、工作室、个人家庭diy发烧友，小型木工房使用；产品精巧、超低噪音、性能稳定，适合软硬木、塑料及软性金属打磨，是一款理想的打磨工具。 电机类型：感应电机 220V/50HZ 电机功率：1000W 电机转速：2850RPM 砂带尺寸：152X1220MM 砂带：标配 80目棕刚玉砂带纸 砂带速度：8m/s 砂盘尺寸：250MM 砂盘纸：标配 80目背胶砂盘纸 砂盘工作台材质：铸铝 砂盘工作台尺寸：330X170MM 砂盘工作台倾斜角度：0-45度 推尺：标配 集尘口：50MM 机器尺寸：800X530X800MM 净重：31KG | 台 | 1 |  |
| 28 | 6寸棕刚玉砂带 | 180目，砂带尺寸：152X1220MM，适配6x10寸砂盘砂带机 | 条 | 50 |  |
| 29 | 10寸背胶砂纸 | 180目，棕刚玉材质 | 片 | 200 |  |
| 30 | 台钻 | 木工钻床电机使用纯铜线电机并执行更加严格的生产标准。皮带调速设计，性能出众，变速轮静音设计，运转时声音和震动极小，变速顺畅、方便，5种速度用于钻不同的材料，皮带的安装拆卸简单快捷；激光交叉指示钻孔中心，定位准确，加工方便；高精度铸铁工作台，工作台升降调节高度通过齿轮齿条调节，简单明确，调节方便；厚重铸铁底座和机柱增强机器稳定性。加工能力强，应用范围广，厚重的材料及大功率电机配置让您可以长时间连续工作，深受专业木工和业余爱好者欢迎。 电机类型：感应电机 220V50HZ 电机功率：550W 电机转速：1450RPM 皮带调速：5速-500-2580RPM 夹头类型：B16 夹头尺寸：1.5-13MM 主轴锥度：B16 主轴行程：50MM 钻孔能力：1.5-13MM 钻孔深度：50MM 主轴到立柱距离：127MM 工作台类型：铸铁工作台 工作台尺寸：195X165MM 工作台角度：0-45度、左右45度回转、360度回转 主轴到工作台最大距离：300MM 立柱直径：48MM 底座尺寸：319X186MM 底座工作台尺寸：160X170MM 主轴到底座最大距离：410MM 机器高度：732MM 开关：安全开关 激光灯：有 净重/毛重：23.5/25KG 包装尺寸：610X370X290MM | 台 | 1 |  |
| 31 | 平口钳 | 铸铁型4寸平口钳，钳口宽度100mm，配套安装螺丝，可与台钻平台相连安装。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 便携式集尘器 | 电机类型：220V/50HZ 电机功率：1200W 风量：150立方米/小时 风扇直径：100MM 最大真空度：25KPa 集尘桶容积：50升 集尘袋规格：0.5微米 吸尘管直径：100MM 吸尘管长度：2000MM 集尘口：组合式（内径35/40/45/70MM） 机器尺寸：φ400X600MM 净重/毛重：10.3/12KG 包装尺寸 ：415X425X720MM | 套 | 2 |  |
| 33 | 砂布 | 100mm宽高品质静电植砂砂布卷，带防静电涂层，手撕型，每套含120目、240目各一卷，每卷不少于50米。 | 套 | 6 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 体验木料 | 各类红木木料下脚料随机搭配组合等，用于教师练手，创作，社团兴趣创意开发用，可以制作各类书签、发簪、吊坠、钥匙牌、耳坠、各类小牌牌、点缀部件、杯垫、小勺等，包含但不限于小叶黄杨、大红酸枝、小叶紫檀、紫光檀、微凹黄檀、大叶紫檀、科檀等 | 千克 | 30 |  |
| 2 | 规格木板料 | 辐射松板料，每套含厚度10mm、15mm、20mm，宽20cmx长30cm各20块 | 套 | 1 |  |
| 3 | 规格木方料 | 樟子松方料，每套含1.7cmx3.3cm，3cmx5.5cm，长50cm木方方料各20根 | 套 | 1 |  |
| 4 | 规格圆棒料 | 榉木圆木棒，每套包含直径4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm各20根，单根长度均为50cm。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 规格圆球料 | 禾木无孔木球，8mm，10mm，12mm，16mm，20mm混装搭配 | 千克 | 1 |  |
| 6 | 木旋材料 | 树段、圆棒、方棒、制笔料混搭 | 千克 | 30 |  |
| 7 | 美术材料 | 每套含3mm、5mm粗麻绳各1卷；12色12ml盒装水彩画颜料1套，用水调和，适合给木皮花瓣、叶子涂色；6支装水粉画笔套装1套；梅花调色盒1个 | 套 | 4 |  |
| 8 | 七年级系统化木工课程材料包（32课时） | 七年级专用课程材料包，上学期下学期各16课时，合计32课时。 七年级上学期含：（1）冰清玉润水仙花、（2）乘风破浪、（3）古典华服书签、（4）水培墙画、（5）旺仔小兔，十六课时材料包一套。 七年级下学期含：（1）巧用蝴蝶榫、（2）送妈妈的戒指、（3）孝心献爸爸、（4）树枝花瓶、（5）白鲸故事、（6）奔跑的袋鼠、（7）三根鲁班锁，十六课时材料包一套。 | 套 | 50 |  |
| 9 | 八年级系统化木工课程材料包（32课时） | 八年级专用课程材料包，上学期下学期各16课时，合计32课时。 八年级上学期含：（1）手机支架、（2）手拉陀螺、（3）滑竿啄木鸟、（4）平衡蜻蜓、（5）拼木我最“牛”、（6）有梦想的餐叉，十六课时材料包一套。 八年级下学期含：（1）妈妈的发簪、（2）拉线螳螂、（3）小芳下楼、（4）时尚木勺、（5）皮筋小船、（6）双翼战斗机，十六课时材料包一套。 | 套 | 50 |  |
| 10 | 九年级系统化木工课程材料包（32课时） | 九年级专用课程材料包，上学期下学期各16课时，合计32课时。 九年级上学期含：（1）木旋实践，十六课时材料包一套。 九年级下学期含：（1）四仰八叉凳，十六课时材料包一套。 | 套 | 50 |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 安装施工 | 包含以下方案中列明的桌椅、橱柜、展架、设备、工具、材料等全部物资的搬运、陈列、摆放、安装、调试、售后维保等工作 | 校 | 1 |  |
| 2 | 入校培训 | 提供3天12课时现场教学培训，梳理教学大纲课程，讲解示范课程 | 校 | 1 |  |

（二）实施方案要求

投标人基于对本项目需求的理解制定详细的项目实施方案，包括但不限于项目组织、人员安排、实施计划、管理措施、协调方法、风险管理、质量管理等。

1、提供满足本项目生产所需的人员投入（不少于6人），包括项目总负责人1人、技术人员4人、设计人员1人等，具有类似项目从业经验。

2、提供满足本项目生产所需的机械设备，并进行产能的介绍。

3、制定本项目生产工艺流程和质量保证措施，确保达到招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准。

（三）安全管理要求

1、针对本项目制定安全管理制度和操作规程，中标人应遵守采购人各项规章制度，文明施工。进入项目现场的车辆、设备按指定地点停放，及时清理现场垃圾，如造成地面、墙面、门窗等损坏，需恢复原状或赔偿相应损失。

2、在项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

3、在产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

（四）进度保证要求

针对本项目提供进度计划表，合理安排现场复核、深化设计、材料采购、批量生产、检验包装、货物运输、现场安装等各项事宜，制定科学、合理、有针对性的进度控制方案及保障措施，确保项目顺利实施。

（五）项目演示

包1

一、中学地理教学电子地图教学系统

1、系统中的地图应由底图层、透镜层、动画层、热区层中的一层或多层多幅素材构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，均应支持多幅图层叠加。播放时，多图层叠加的每个图层均应实现单独控制显示播放；平台应提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。

2、系统内课程播放或打包课程单独播放，应实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕， 课程播放时，应弹出窗口供用户选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上，可自动标识屏幕序号。

3、课程播放时，若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半）

4、课程播放时， 若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果。

5、地图播放时，应支持通过屏幕触控或鼠标滚轮来控制地图的放大与缩小。

二、数字历史馆

1、提供数字历史馆“时空纵览”功能演示，同步教材单元，精炼时代特征，以影音级动画呈现。学习过程中，可随时切换时/空模式，快速建构学生“时空观念”的历史核心素养。

2、要求新增一个自定义名称的播放列表，向该列表中添加一个系统资源、从磁盘上添加一个自有3D资源进列表，并播放该自有资源。

包2

一、书法教室-书法教学系统

1、碑帖大全系统中主要碑帖可在同一界面查看相碑帖的相关简介，包括碑帖简介和作者简介并支持语音播报功能。五体教学系统中视频可提供快速、正常、慢速三种播放速度模式；可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势调节音量等功能；课堂讲义教材资料库系统中可提供系统课件和自定义课件，系统课件是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；系统课件支持字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容可以一键切换。

2、软笔硬笔字帖制作系统中可提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；可提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；可提供选中单字一键移除功能；提供选中单字一键移除功能。对照教学系统中可提供强化色功能，可提供色板，字帖背景或单字颜色可任意选择，可提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构，可分别对不同字帖背景或单字使用不同颜色，方便不同字帖间对照比较

3、书法字典系统中可提供单字、多字搜索，文本复制搜索，可复制整段文字进行搜索；可提供前置搜索条件，可通过正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者搜索和筛选、碑帖名称搜索和筛选，可自由创作作品的正文、落款及印章，系统可提供三种印章模式，可自由选择使用，印章支持放大、缩小及自由移动功能，可以生成自己的专属作品；作品内容可提供9种字体颜色选择，可以一键切换字体颜色

二、布艺教学课程

1、演示展示提供布艺教学课程资料内不少于4学期64课时纸质版创意布艺课程教学大纲，用以证明课程的良好落地性、进阶性、创新创意性。

2、演示布艺教学课程资料内“苹苹”安安、国旗、香囊、等不少于三个布艺课程，要求作品具有布艺手工制作的代表性，能体现布艺创新素养教育、劳动教育与美育结合的特色。

（六）安装验收要求

1.交货时间：自签订合同起60天安装调试并交付。（提供承诺函）

2.交货地点：采购人指定地点。

3.货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施，中标人应保证货物安全运达采购人指定地点，货物在交付前发生的风险均由中标人负责。

4.制定本项目搬运安装方案，确保指挥有序，安装规范，摆放准确。

5.所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与招标文件要求和响应文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

6.项目安装结束后，采购人将随机抽取货物送至检测机构对货物的技术参数及甲醛等有害物质进行检测，相关检测费用由中标人承担，如果随机抽取的任意一款货物检测不合格，采购人将视为所有货物验收不合格而退回所有货物，由此产生的经济损失由中标人承担。

7.根据《教育部办公厅关于加强学校新建校舍室内空气质量管理的通知》(教发厅函〔2020〕32 号），在货物投入使用前，参照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020），对校舍室内空气质量进行检测，费用由中标人承担。

8.货物抽检合格并且空气检测符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）后采购人组织验收。

（七）、售后服务要求

1.质保期：本项目免费质保期3年。（自验收合格之日起计）（提供承诺函）

2.中标人能提供及时有效的售后服务，拥有固定的售后服务机构和固定的售后服务人员，如在使用过程中发生质量问题，在接到采购人通知后2小时内到达采购人现场，24小时内予以解决。

3.免费质保期内，免费提供备品备件，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。

4.超过免费质保期的家具，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、投标人须提供包括电话、信函、传真、电子邮件、远程协助等在内的长期服务。

（八）、培训要求

1、负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

2、投标人应提供项目培训方案，具有规范的内部培训制度及体系，具有稳定的培训授课老师，合理的课程安排，确保完成技术培训工作。

3、投标人提供详细的操作手册、常见问题处理方法等相关技术资料。

### 五、其他

1、项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2、项目实施过程中若发生相关的安全事故由中标供应商自行负责。

3、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标供应商必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标供应商安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标供应商负责及时清理垃圾。

4、货物由中标供应商运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标供应商负责。项目完工采购人将安排专业检测单位对系统进行相关检测，如果建成指标未达到招标文件或投标文件要求，则取消其中标资格，自行承担一切后果。并且承担相应的检测费用、误工费用等相关费用。

5、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

6、中标供应商提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品操作使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和投标文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

7、投标人承诺在中标后，向采购人提供相关软件并满足参数要求。（承诺函格式自拟）

8、本项目中标人应自行完成深化设计，并负责完成相关设施的水电接驳。

9、投标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。

8、本项目节能产品、环境标志产品：实验室三联水嘴、实验室双联水嘴、水龙头。（提供节能产品认证证书和环境标志产品证书原件扫描件上传）

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

包1：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分，其他报价=（基准价/其他报价）×30×100% |
| 产品性能 （30分） | 根据投标供应商所投产品技术参数，完全满足招标文件技术参数要求得30分，其中 “▲”指标为重点功能要求，若不满足每项扣减1.5分，若技术参数要求提供证明材料的需按实提供，不提供则视为不满足。 |
| 视频演示 （12分） | 投标人根据本次项目需求要求，视频演示以下产品的功能要求，采用视频录制真实软件或者软件demo视频方式进行逐项功能演示方式进行功能演示（视频画面须清晰，演示内容明确），采用PPT、文档或视频播放形式（无实际操作动作的）不得分，视频须一次性连贯拍摄，若存在视频模糊或出现马赛克等影响视频真实性及演示画面清晰度的问题，将视为不满足演示要求，演示需要的相关设备自行配备，总分12分。演示时长不超过20分钟，视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。演示内容如下： 一、地理教室： 视频演示：视频须一次性连贯拍摄，中间不可剪辑。 中学地理图课教学系统（6分，不提供演示或演示不全不得分） 1、系统中的地图应由底图层、透镜层、动画层、热区层中的一层或多层多幅素材构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，均应支持多幅图层叠加。播放时，多图层叠加的每个图层均应实现单独控制显示播放；平台应提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。（2分，演示全部功能得2分，不提供演示或演示不全不得分） 2、系统内课程播放或打包课程单独播放，应实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕， 课程播放时，应弹出窗口供用户选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上，可自动标识屏幕序号。（1分，演示全部功能得1分，不提供演示或演示不全不得分） 3、课程播放时，若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半）（1分，演示全部功能得1分，不提供演示或演示不全不得分） 4、课程播放时， 若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果。（1分，演示全部功能得1分，不提供演示或演示不全不得分） 5、地图播放时，应支持通过屏幕触控或鼠标滚轮来控制地图的放大与缩小。（1分，演示全部功能得1分，不提供演示或演示不全不得分） 二、历史教室： 视频演示：视频须一次性连贯拍摄，中间不可剪辑。 1、数字历史馆（4分） 提供数字历史馆“时空纵览”功能演示，同步教材单元，精炼时代特征，以影音级动画呈现。学习过程中，可随时切换时/空模式，快速建构学生“时空观念”的历史核心素养。（4分，演示全部功能得4分，不提供演示或演示不全不得分） 2、数字模型（全息）（2分） 要求新增一个自定义名称的播放列表，向该列表中添加一个系统资源、从磁盘上添加一个自有3D资源进列表，并播放该自有资源。（2分，演示全部功能得2分，不提供演示或演示不全不得分） |
| 实施方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的，得5分； 方案内容符合招标文件要求的，得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 安全管理方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的，得5分； 方案内容符合招标文件要求的，得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 进度控制措施 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的，得5分； 方案内容符合招标文件要求的，得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务方案（3分） | 方案内容优于招标文件要求的得3分； 符合招标文件要求的得1分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （5分） | - 提供24小时售后服务电话，接到使用单位维修通知后2小时内到达现场的得3分；2小时后3小时内到达现场的，得2分；3小时后4小时内到达现场的，得1分，超过4小时到达的不得分。（需提供承诺书扫描上传） 2、质保期3年，在此基础上投标人承诺每延长一年得1分，最多得2分。（需提供承诺书扫描上传） |
| 共计 | 100分 |

包2：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 (30分) | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分，其他报价=（基准价/其他报价）×30×100% |
| 产品性能 （30分） | 根据投标供应商所投产品技术参数，完全满足招标文件技术参数要求得30分，其中 “▲”指标为重点功能要求，若不满足每项扣减1.5分，若技术参数要求提供证明材料的需按实提供，不提供则视为不满足。 |
| 演示 （12分） | 投标人根据本次项目需求要求，视频演示以下产品的功能要求，采用视频录制真实软件或者软件demo视频方式进行逐项功能演示方式进行功能演示（视频画面须清晰，演示内容明确），采用PPT、文档或视频播放形式（无实际操作动作的）不得分，视频须一次性连贯拍摄，若存在视频模糊或出现马赛克等影响视频真实性及演示画面清晰度的问题，将视为不满足演示要求，演示需要的相关设备自行配备，总分12分。演示时长不超过20分钟，视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。演示内容如下： 一、书法教室-书法教学系统（6分）：视频演示：视频须一次性连贯拍摄，中间不可剪辑。 1、碑帖大全系统中主要碑帖可在同一界面查看相碑帖的相关简介，包括碑帖简介和作者简介并支持语音播报功能。五体教学系统中视频可提供快速、正常、慢速三种播放速度模式；可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、手势调节音量等功能；课堂讲义教材资料库系统中可提供系统课件和自定义课件，系统课件是以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；系统课件支持字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容可以一键切换；演示完全满足得 2 分，演示不满足或不演示不得分。 2、软笔硬笔字帖制作系统中可提供一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置功能；可提供一键生成五步学习法，其中包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤全部在同一界面；可提供选中单字一键移除功能；提供选中单字一键移除功能。对照教学系统中可提供强化色功能，可提供色板，字帖背景或单字颜色可任意选择，可提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构，可分别对不同字帖背景或单字使用不同颜色，方便不同字帖间对照比较；演示完全满足得 2 分，演示不满足或不演示不得分 3、书法字典系统中可提供单字、多字搜索，文本复制搜索，可复制整段文字进行搜索；可提供前置搜索条件，可通过正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者搜索和筛选、碑帖名称搜索和筛选，可自由创作作品的正文、落款及印章，系统可提供三种印章模式，可自由选择使用，印章支持放大、缩小及自由移动功能，可以生成自己的专属作品；作品内容可提供9种字体颜色选择，可以一键切换字体颜色；演示完全满足得 2 分，演示不满足或不演示不得分。 二、布艺教学课程资料（6分）：视频演示：视频须一次性连贯拍摄，中间不可剪辑。 1、演示展示提供布艺教学课程资料内不少于4学期64课时纸质版创意布艺课程教学大纲，用以证明课程的良好落地性、进阶性、创新创意性。演示完全满足得3分，演示不满足或不演示不得分； 2、演示布艺教学课程资料内“苹苹”安安、国旗、香囊、等不少于三个布艺课程，要求作品具有布艺手工制作的代表性，能体现布艺创新素养教育、劳动教育与美育结合的特色。演示完全满足得3分，演示不满足或不演示不得分。 |
| 实施方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的，得5分； 方案内容符合招标文件要求的，得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 安全管理方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的，得5分； 方案内容符合招标文件要求的，得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 进度控制措施 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的，得5分； 方案内容符合招标文件要求的，得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 方案内容优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务方案（3分） | 方案内容优于招标文件要求的得3分； 符合招标文件要求的得1分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （5分） | - 提供24小时售后服务电话，接到使用单位维修通知后2小时内到达现场的得3分；2小时后3小时内到达现场的，得2分；3小时后4小时内到达现场的，得1分，超过4小时到达的不得分。（需提供承诺书扫描上传） 2、质保期3年，在此基础上投标人承诺每延长一年得1分，最多得2分。（需提供承诺书扫描上传） |
| 共计 | 100分 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心邗江分中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（在对应□内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（ □中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：  ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。