- JSZC-321000-YZLZ-C2024-0010

- 扬州市水利局全市规模以下在线计量设施改造项目

- 竞争性磋商文件

- 采购人：扬州市水利局

采购代理机构：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

发放日期：2024年10月12日

- 目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评审方法和评审标准	34

第六章 竞争性磋商响应文件格式	38

# 竞争性磋商公告

项目概况 扬州市水利局全市规模以下在线计量设施改造项目JSZC-321000-YZLZ-C2024-0010采购项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网” 获取采购文件，并于2024-10-23 14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321000-YZLZ-C2024-0010

项目名称：扬州市水利局全市规模以下在线计量设施改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180万元

最高限价：180万元。报价超过最高限价做无效响应文件处理。

采购需求：详见第四章项目需求。

合同履行期限：

（1）2024年11月30日前完成全部安装测试工作并验收合格；

（2）维护管理期为验收合格后3年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3.供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

8.供应商信用承诺书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其它未列明行业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024-10-12  00:00 - 2024-10-23  14:30 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”

方式：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-10-23  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2024-10-23   14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

7.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

8.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

10.落实好政府采购履约资金扶持政策。成交/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

12.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

13.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：扬州市水利局

单位地址：广陵区文昌中路460号

联系人：陈女士

联系电话：87322940

2.采购代理机构信息

单位名称：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

单位地址：扬州市邗江区玉箫路18号瘦西湖名苑商业配套用房4楼

联系人：殷梦秋

联系电话：13912131736

- 项目联系方式

项目联系人：殷梦秋

电话：13912131736

# 第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-YZLZ-C2024-

0005号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州览众建设工程咨询服务有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和成交或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 其他

- 32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专

用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对磋商文件和

磋商响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州览众建设工程咨询服务有限公司关于本项目竞争性磋商的结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见竞争性磋商文件及响应文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________________________元人民币（¥         元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

2.3 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的竞争性磋商文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件；                   （2）磋商报价文件；

（3）项目组人员表；               （4）服务要求响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加磋商时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

甲方提供的技术资料仅限本合同有效期内使用，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。未经甲方同意，不得将成果应用至其他项目。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、转包或分包

6.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

6.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

7、免费维保期

免费维保期   3   年。（自验收合格之日起计）

8、服务期、服务方式及服务地点

8.1 服务期：

（1）2024年11月30日前完成全部安装测试工作并验收合格；

（2）维护管理期为验收合格后3年。

8.2 服务方式：   根据甲方要求完成。

8.3 服务地点：   甲方指定地点。

9、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3履约保证金

金额：10 %签约合同价。

形式：银行保函（含电子）、保险（保单）（含电子)、担保保单（含电子）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式。

期限：经采购人验收后退回履约保证金。

9.4付款方式：本合同为固定总价合同，成交价即为合同价。合同签订后，承包人按要求支付履约保证金后，采购人向承包人支付合同价款的30%作为预付款，经采购人验收通过后付清剩余合同价。

(注：每次支付，甲方应自收到乙方发票之日起10个工作日内付款。)

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、售后服务

11.1 乙方应按磋商文件规定及响应文件的承诺向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合采购文件和响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3 服务期内，乙方应对所提供服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

12、交付和验收

12.1 乙方应当在合同签订后合同签订后        日历天内完成全部工作内容。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

12.2 验收标准：按乙方响应文件的承诺，并不低于国家或行业相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在  7  工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的要求进行验收。

12.3 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

12.4甲乙双方关于验收的其他约定：       /      。

13、安全

13.1在规定的服务期内，发生的风险均由乙方负责。

13.2 在规定的服务期内，发生一切安全责任事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任和补偿。

14、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝验收的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日千分之二向甲方支付违约金，最高不超过合同总金额的10%，甲方可以从待付款项中扣除。

14.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5 乙方所交的服务项目全部不符合合同规定及采购文件规定的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 10 %违约金。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1 乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应文件承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州览众建设工程咨询服务有限公司见证盖章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：	                                    乙方：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

日期：      年    月    日                  日期：      年    月    日

见证方：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

日期：     年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目背景

根据《省水利厅关于下达2024年度实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》（苏水资2024〕6号）的要求，开展扬州市规模以下非农取水设施在线计量建设以及在线监测站点设备更新，并接入江苏省水资源管理信息系统，其中一体化无源遥测终端机通信协议符合《水资源监控管理系统数据传输规约》(SL427-2012)标准。

二、服务期

（1）2024年11月30日前完成全部安装测试工作并验收合格；

（2）维护管理期为验收合格后3年。

三、服务成果要求

完成138个非农取水设施在线计量安装完成并取得计量设施检验证书，接入江苏省水资源管理信息系统；完成98个在线监测站点设备更新，并确保在江苏省水资源管理信息系统正常运行；提交安装总结报告电子版及印刷装订五份。根据现场安装情况和取用水户更新情况，出于工作需要，安装和更新计量设施设备的个数可在不超出原计划5%的情况下进行调整。

- 四、投标报价要求

1、本项目费用包括合同范围内设备安装运行管理、维护管理、维修管理所需的人员费、差旅费、维修费、设备更新费（包括RTU、DTU、电源系统、水表、机箱等）、利税等所有费用。请各响应供应商认真考虑其风险，除合同规定外，采购人不再另行支付。

五、计量设施总体要求

1、计量设施选型及精度要求

按照《取水计量技术导则》（GB/T 28714）的规定执行。设备、设施（器具）配备、安装、运行、管理应符合《取水计量技术导则》（GB/T 28714）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）、《水量计量设备基本技术条件）(SL 426）等标准规范规定。

表2  计量设施选型与精度要求

| 计量设施类型 | 计量要素 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 管段式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于0.5级 |
| 插入式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于1.5级 |
| 外夹式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于1.5级 |
| 内贴式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于1.5级 |
| 机械水表 | 流量、水量 | 不低于2级 |

2、设备及信息传输要求

数据信息传输由各采集站传送至省中心，采用4G或5G网络传输。数据传输执行《水资源监侧数据传输规约》（SL 427)。流量、图像等参数信息可根据需要设定采集频度，测量时间间隔不应大于10 min，水量数据统计时间间隔不应大于1 h，数据传输时间间隔不应大于24 h。

3、取用水监控体系结构设计

取用水监控体系由监测点、监控中心、监测点与监控中心的信息传输信道构成。取用水监测信息通过水量自动监测单元自动采集流量、图像等监测数据，然后通过4G或5G网络将数据传输到省水资源监控管理平台数据库。

4、监测站总体要求

选用的仪器设备除应具有产品合格证外，还应具备：数据采集传输终端设备全项检测报告、规约符合性报告、计量设施的检定校准或检测报告等。

新建或改建的计量设施选用一体化设备，即流量计自带内置电池及传输终端，按照SL427要求通过4G或5G将数据发送至省中心。

监测设备根据使用场合和地区的不同，应分别采取防寒、防高温、防腐蚀、防电磁干扰、防盗和防雷等措施。

监测站基本功能要求：

- 具备流量等相关信息自动连续监测功能；

- 具备定时自报或召测报信功能；

- 具备现地和远程参数配置、监测频度、时段和工作方式设置等功能；

- 具备现地和远程数据下载功能；

- 具备实时数据滤波、计算和处理功能；

- 本地存储容量保证存储测量数据1年以上；

- 具有设备故障、工作异常及参数越限自动报警功能。

5、现场校准要求

所有取水计量设施应实行定期校准制度，校准周期和精度要求应符合下表3和表4的要求：

- 表3  校准周期要求

| 类型 | 计量器具 | 周期/年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN＞300 | DN≤300 |
| 管道计量 | 管段式管道流量计 | 3 | 5 |
|  | 插入式管道流量计 | 2 | 3 |
|  | 外夹式管道流量计 | 1 | 2 |
|  | 内贴式管道流量计 | 2 | 3 |
|  | 机械水表 | 2 | 3 |

- 表4  校准精度要求

| 取水用途 |  | 现场数据最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 工业 | 一般工业 | ±3.0% |
|  | 火（核）电、水力发电、蓄水工程 | ±5.0% |
| 公共供水 |  | ±5.0% |
| 居民生活、服务业 |  | ±3.0% |

# 六、规模以下非农监测站设计要求

- 采购设备如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波双声道水表 （低功耗电池供电） | 1. 超声波通道数量：双声道。 2. 水表供电方式：电池供电，可使用6年以上。 3. 远传系统供电方式：电池供电，可使用6年以上。 4. 电池放置方式：内置在水表表头、远传系统表头内。 5. 供电电池：DC3.6V功率型锂电池 6. 平均功耗：≤100uA。 7. 重复性：0.2级及以上。 8. 使用环境温度：-25℃-45℃。 9. 防护等级：水表、远传系统整体均为IP68级防护，可在水下2米内使用。 10. 计量表头、远传表头防护：均配有塑料表盖防护。 11. 准确性等级： 2级。 12. 流程比：R100。 13. 最高工作压力：1.6Mpa。 14. 压力损失等级：△p10。 15. 温度等级：T30。 16. 气候和环境类别：C级。 17. 流场敏感度等级：U3、D0。 18. 电磁兼容性等级：E2等级。 19. 面板操作方式：磁感应键。 20. 显示器：液晶9位数字+提示符 21. 显示内容：正累积量、负累积量、瞬时流量、瞬时流速、运行时间、错误代码、信号质量、工作状态、电池电压、仪表参数、历史数据 22. 最大计量：正累积量：99999999m3，分辨力：0.0001m3；负累积量：99999999m3，分辨力：0.0001m3。 23. 通讯接口： RS485 | 台 | 138 |
| 2 | 一体化遥测终端机 （低功耗电池供电） | 1.★具有《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)、《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016、《水资源监测数据传输规约》SL/T427-2021的全项通过检测报告(提供相关检测机构出具的检测报告扫描件)； 2.★符合《水文自动测报系统设备遥测终端机》SL180-2015、《水资源监测设备技术要求》SZY203-2016的要求（提供相关检测机构出具加盖CMA章的检测报告扫描件） 4. 4G/5G全网兼容，内嵌TCP/UDP等主流协议； 5. 内置时钟：精度优于+1s/d，具有实时时钟校准功能； 6.★存储： 固态存储器容量≥128MB； (提供相关检测机构出具的加盖CMA章的检测报告扫描件) 7. 定时或触发采集水位、流量等现场数据； 8. 数据报告方式：允许以外部事件阈值、时间阈值或两者兼有的方式决定是否自报，召测应立即响应； 9.★静态值守电流≤0.015mA； (提供相关检测机构出具的加盖CMA章的检测报告扫描件) 10.★工作电流≤10mA (提供相关检测机构出具的加盖CMA章的检测报告扫描件) 11. 内置锂电池组可连续不间断工作3～5年，且更换便捷； 12. 采集模块与通讯模块一体化设计，性能更稳定可靠，集成度高，防破坏，性能可靠。 | 台 | 138 |
| 3 | 安装支架及相关辅材 | 根据需要定制 | 套 | 138 |
| 4 | 通讯卡 | 3年 | 项 | 138 |
| 5 | 校准 |  | 项 | 138 |

- 计量设施在线建设清单如下：

| 序号 | 水源类型 | 取水口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 扬州市捷达混凝土有限公司 |
| 2 | 地表水 | 扬州明扬混凝土有限公司第一分公司 |
| 3 | 地表水 | 扬州天予混凝土有限公司 |
| 4 | 地表水 | 扬州市铭星建筑材料科技有限公司 |
| 5 | 地表水 | 扬州宏鑫混凝土制品有限公司 |
| 6 | 地下水 | 扬州解放桥农产品市场有限公司 |
| 7 | 地下水 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司扬州旅居康养中心（铁道宾馆） |
| 8 | 地下水 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司长春路东侧 |
| 9 | 地下水 | 扬州迎宾馆经营管理有限公司 |
| 10 | 地下水 | 扬州宏福铝业有限公司 |
| 11 | 地下水 | 扬州联澳生物医药有限公司 |
| 12 | 地下水 | 扬州市醉温泉宾馆有限公司 |
| 13 | 地下水 | 扬州聚贤纺织有限公司 |
| 14 | 地下水 | 扬州君兰羽绒服饰有限公司 |
| 15 | 地下水 | 扬州骏翔羽绒制品有限公司 |
| 16 | 地下水 | 扬州市万里客车配件厂 |
| 17 | 地下水 | 扬州中厦新型建材有限公司 |
| 18 | 地下水 | 扬州三源机械有限公司 |
| 19 | 地下水 | 扬州市仁和电子有限公司 |
| 20 | 地下水 | 扬州市邗江成功鞋业有限公司 |
| 21 | 地下水 | 扬州上建开源混凝土有限公司 |
| 22 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）2号 |
| 23 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）4号 |
| 24 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）5号 |
| 25 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）6号 |
| 26 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）7号 |
| 27 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）8号 |
| 28 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）9号 |
| 29 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）10号 |
| 30 | 地下水 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（江苏油田分公司采油二厂黄珏生产班站）11号 |
| 31 | 地下水 | 扬州和光新能源科技有限责任公司 |
| 32 | 地下水 | 扬州瑞月化纤有限公司 |
| 33 | 地下水 | 扬州长江建材有限公司 |
| 34 | 地下水 | 扬州市兴华牧业有限公司1号 |
| 35 | 地下水 | 扬州市兴华牧业有限公司2号 |
| 36 | 地表水 | 江苏和天下节能科技股份有限公司新港分公司 |
| 37 | 地表水 | 江苏和天下节能科技股份有限公司高新区分公司扩大 |
| 38 | 地表水 | 扬州元立国际度假俱乐部有限公司 |
| 39 | 地表水 | 扬州金城混凝土有限公司 |
| 40 | 地下水 | 扬州市江都区北郊农副产品市场 |
| 41 | 地下水 | 扬州筑润新材料有限责任公司 |
| 42 | 地下水 | 扬州市瑞晟机械铸造有限公司1号 |
| 43 | 地下水 | 江苏爱德福乳胶制品有限公司 |
| 44 | 地下水 | 扬州杰赟水产有限公司 |
| 45 | 地下水 | 扬州奥吉特生物科技有限公司 |
| 46 | 地下水 | 江苏江亚消防科技股份有限公司 |
| 47 | 地下水 | 扬州贝尔新环境科技有限公司1号 |
| 48 | 地下水 | 扬州峰达农牧科技有限公司 |
| 49 | 地下水 | 江苏秋客汇畜牧有限公司 |
| 50 | 地下水 | 博立尔化工（扬州）有限公司 |
| 51 | 地下水 | 江苏油田分公司采油一厂花26 |
| 52 | 地下水 | 江苏油田分公司采油一厂周61 |
| 53 | 地下水 | 江苏油田分公司采油一厂周22 |
| 54 | 地下水 | 江苏油田分公司采油一厂联38 |
| 55 | 地下水 | 江苏油田分公司采油一厂永13 |
| 56 | 地下水 | 江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司 |
| 57 | 地下水 | 扬州诚德钢管有限公司 |
| 58 | 地下水 | 扬州费兰特牛仔布织造有限公司 |
| 59 | 地下水 | 扬州科宇化工有限公司地下 |
| 60 | 地下水 | 江苏华光双顺机械制造公司 |
| 61 | 地下水 | 扬州星月燃油喷射有限公司 |
| 62 | 地下水 | 江都区东方大厦 |
| 63 | 地下水 | 扬州大运集团公司 |
| 64 | 地下水 | 扬州伊赛德型钢有限公司 |
| 65 | 地下水 | 扬州致信商贸有限公司 |
| 66 | 地下水 | 扬州上建混凝土有限公司地下 |
| 67 | 地下水 | 扬州市华新鼎力混凝土有限公司 |
| 68 | 地下水 | 扬州市强祥混凝土制品有限公司 |
| 69 | 地下水 | 扬州仙娥羽绒制品有限公司 |
| 70 | 地下水 | 扬州市金四方纸业有限公司 |
| 71 | 地下水 | 扬州市安普车业有限公司 |
| 72 | 地下水 | 扬州神舟汽车内饰件有限公司 |
| 73 | 地下水 | 江都区小纪镇奥顺水产品经营部 |
| 74 | 地下水 | 扬州市永业罗氏沼虾良种繁育有限公司 |
| 75 | 地下水 | 江都区小纪镇东海水产经营 |
| 76 | 地下水 | 扬州市鲁汀特种水产专业合作社 |
| 77 | 地下水 | 扬州市众发水产品销售专业合作社 |
| 78 | 地下水 | 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 |
| 79 | 地下水 | 扬州市洪宇特种水产专业合作社 |
| 80 | 地下水 | 江苏海浩实业有限公司 |
| 81 | 地下水 | 江苏诚德钢管股份有限公司 |
| 82 | 地下水 | 江苏天沃农业科技有限公司 |
| 83 | 地下水 | 扬州市江都区海辰化有限公司 |
| 84 | 地下水 | 扬州群润水产有限公司 |
| 85 | 地下水 | 扬州东哥水产专业合作社 |
| 86 | 地下水 | 扬州市宝进水产品专业合作社 |
| 87 | 地下水 | 扬州市江都区龙港虾业专业合作社 |
| 88 | 地表水 | 扬州上建混凝土有限公司地表水取口 |
| 89 | 地表水 | 江苏捷凯电力器材有限公司地表 |
| 90 | 地表水 | 扬州贝尔新环境科技有限公司地表 |
| 91 | 地表水 | 扬州合义新材料有限公司 |
| 92 | 地表水 | 扬州久鼎混凝土制品有限公司 |
| 93 | 地表水 | 扬州科宇化工有限公司地表 |
| 94 | 地表水 | 扬州光辉汽车零部件有限公司 |
| 95 | 地表水 | 扬州市华伦溶剂有限公司 |
| 96 | 地表水 | 扬州市瑞晟机械铸造造有限公司地表 |
| 97 | 地表水 | 天和药业股份有限公司 |
| 98 | 地表水 | 扬州金硕球墨铸铁有限公司 |
| 99 | 地表水 | 扬州奔宇新材料科技有限公司 |
| 100 | 地表水 | 扬州市江都区雄都饭店有限公司 |
| 101 | 地表水 | 扬州市飞匠新型建筑材料有限公司 |
| 102 | 地表水 | 江苏省扬州港务集团有限公司 |
| 103 | 地表水 | 江都区周西东风水泥预制厂 |
| 104 | 地表水 | 扬州筑友混凝土制品有限公司 |
| 105 | 地表水 | 招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司 |
| 106 | 地表水 | 江都区武坚镇明书水泥砂石经营部 |
| 107 | 地下水 | 扬州五星集团有限公司 |
| 108 | 地下水 | 江都区武坚镇春定水产经营部 |
| 109 | 地下水 | 扬州华吉水产养殖专业合作社 |
| 110 | 地下水 | 扬州神驰新材料科技有限公司 |
| 111 | 地下水 | 仪征宝泰合金有限公司 |
| 112 | 地下水 | 仪征市兴月混凝土有限公司 |
| 113 | 地下水 | 江苏港湾农业科技集团有限公司 |
| 114 | 地下水 | 仪征万博物业服务有限公司 |
| 115 | 地下水 | 扬州锐恒新型科技建材有限公司 |
| 116 | 地下水 | 仪征海峰工贸有限公司 |
| 117 | 地下水 | 仪征全新活塞环有限公司 |
| 118 | 地下水 | 仪征长盛农业生态园有限公司 |
| 119 | 地下水 | 扬州明扬混凝土有限公司 |
| 120 | 地下水 | 仪征市橡胶制品有限公司 |
| 121 | 地下水 | 扬州益华混凝土有限公司 |
| 122 | 地下水 | 扬州东星橡胶股份有限公司 |
| 123 | 地下水 | 扬州市佳美纺织有限公司 |
| 124 | 地下水 | 仪征扬子玩具礼品有限公司 |
| 125 | 地下水 | 扬州紫洋葱食品有限公司 |
| 126 | 地下水 | 扬州灵宣牛肉食品有限公司 |
| 127 | 地下水 | 江苏荣能集团仪征混凝土有限公司 |
| 128 | 地下水 | 江苏锦润农业科技有限公司 |
| 129 | 地下水 | 仪征天华活塞环有限公司 |
| 130 | 地下水 | 仪征市星海化纤有限公司 |
| 131 | 地表水 | 扬州华腾印染有限公司 |
| 132 | 地表水 | 仪征金城混凝土有限公司 |
| 133 | 地表水 | 仪征江扬投资置业有限公司 |
| 134 | 地表水 | 仪征市高特水泥有限公司 |
| 135 | 地表水 | 扬州君润混凝土有限公司 |
| 136 | 地表水 | 扬州元益混凝土有限公司 |
| 137 | 地表水 | 扬州盛发新型环保建材有限公司 |
| 138 | 地表水 | 仪征江阳砼制品有限公司 |

（备注：原则上更新设备的数量以138个为准，如遇特殊情况，在双方协商下，可以在原计划的5%以内进行调整）

# 七、在线监测站点更新设计要求

1、要开展98个在线监测站设备更新，确保在江苏省水资源管理信息系统正常上线和运行。具体设备采购如下：

| 序号 | 项目或设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能 电池板 | 最大工作电压:17.82V 最大输出电流:5.99A 开路电压 VOC:21V 短路电流ISC:6.20A 输出功率:100w 电池片的转换效率：≥17.2% 绝缘强度：≥100MΩ 耐压：AC500V，DC500V 抗风强度：60m/s 工作温度：-45℃～85℃ 特点：正常工作寿命大于15年，免维护 太阳能板采用单晶硅太阳能组件 防反向充电功能和过充保护功能、防风、防雨 备注:含太阳能板支架 | 面 | 98 |
| 2 | 充电控制器 | 最大充电电流(50℃):20A 最大负载电流(50℃):20A 系统电压:12/24Vdc 最大自损耗:4mA 最终充电电压:13.7V 过放保护值：11.1V（SOC＝30%） 过放恢复值：12.6V（SOC＝50%） 保护功能 过充电、过放电保护 正、负极反接保护 误操作保护 内置保险管 电子短路保护 充电功能 充电过程快速、平稳 内置蓄电池温度补偿器 12V、24V电压自适应 自耗电小 环境温度：－25℃～＋50℃ | 台 | 98 |
| 3 | 12V100A蓄电池 | 1.12V100单体电池 2.单体电池额定电压：12V 3.单体电池浮充电电压： 13.5-13.8V 4.单体电池均衡充电电压： 14.1-14.4V 5.单体电池放电终止电压：10.8V 6.★蓄电池应通过UL、CE、泰尔认证。投标产品必须通过泰尔认证，并提供泰尔认证证书，和泰尔检验报告（提供证书和检验报告扫描件）； | 块 | 98 |
| 4 | 站点修复 | 确保98个在线监测站在江苏省水资源管理信息系统的正常上线与运行，对所有站点进行修复（含所有设备更换费用） | 项 | 1 |

- 具体站点如下：

| 序号 | 站号 | 站名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 321002-7000 | 头桥港闸 |
| 2 | 321002-7001 | 北洲东闸 |
| 3 | 321002-7002 | 夏小闸 |
| 4 | 321002-7003 | 田桥港闸 |
| 5 | 321002-7004 | 连三圩闸 |
| 6 | 321002-7005 | 头桥十圩闸 |
| 7 | 321002-7006 | 沙头西江闸 |
| 8 | 321002-7007 | 头桥跃进闸 |
| 9 | 321003-7000 | 甘泉王冲一级站 |
| 10 | 321003-7001 | 向阳一级站 |
| 11 | 321003-7002 | 墩留一级站 |
| 12 | 321003-7003 | 永和北一站 |
| 13 | 321003-7004 | 方集一集站 |
| 14 | 321003-7005 | 新龙大殷站 |
| 15 | 321003-7006 | 爱国顾庄站 |
| 16 | 321003-7007 | 湖滨村杨庄闸 |
| 17 | 321003-7008 | 湖湖滨桥头套闸 |
| 18 | 321003-7009 | 滨湖套闸 |
| 19 | 321003-7010 | 新民涵 |
| 20 | 321003-7011 | 白马闸 |
| 21 | 321003-7012 | 方巷中学旁 |
| 22 | 321003-7013 | 裔家村徐庄组旁 |
| 23 | 321003-7014 | 利民村引水河旁 |
| 24 | 321003-7015 | 方巷村何大桥 |
| 25 | 321003-7016 | 正大仇庄南侧 |
| 26 | 321003-7017 | 酒甸节闸 |
| 27 | 321003-7018 | 酒甸泵站 |
| 28 | 321003-7019 | 坝头站 |
| 29 | 321003-7020 | 杜桥站 |
| 30 | 321003-7021 | 丁港闸 |
| 31 | 321003-7022 | 公道镇谷营一级泵站 |
| 32 | 321003-7023 | 公道镇谷营二级泵站 |
| 33 | 321003-7024 | 官塘组泵站 |
| 34 | 321003-7025 | 顺利组泵站 |
| 35 | 321003-7026 | 和平组泵站 |
| 36 | 321023-7013 | 姬风村罗舍泵站 |
| 37 | 321023-7014 | 平江村大界沟泵 |
| 38 | 321023-7015 | 鹅村村小联圩泵 |
| 39 | 321023-7016 | 落潮村小溪河泵 |
| 40 | 321023-7017 | 射渔村廖渔泵站 |
| 41 | 321023-7018 | 吴坝村蔡庄站 |
| 42 | 321023-7019 | 山阳居委会街北站 |
| 43 | 321023-7020 | 吴坝村王桥西站 |
| 44 | 321023-7021 | 徐庄村尹河1站 |
| 45 | 321023-7022 | 徐庄村尹河2站 |
| 46 | 321081-7013 | 凤岭南站 |
| 47 | 321081-7014 | 朱桥一级站 |
| 48 | 321081-7015 | 稽山一级站 |
| 49 | 321081-7016 | 东风一级站 |
| 50 | 321081-7017 | 白羊山电灌站 |
| 51 | 321081-7018 | 红光一级站 |
| 52 | 321081-7019 | 马集镇恒华村沟北组沟北1电灌站 |
| 53 | 321081-7020 | 马集镇恒华村沟北组沟北2电灌站 |
| 54 | 321081-7021 | 通新集一级站 |
| 55 | 321081-7022 | 烟台山电灌站 |
| 56 | 321081-7023 | 青山一级站 |
| 57 | 321081-7024 | 土桥翻水站 |
| 58 | 321081-7025 | 候马泵站 |
| 59 | 321084-7014 | 司徒九组站（三垛镇司徒村三阳河左岸） |
| 60 | 321084-7015 | 司徒十二组站（三垛镇司徒村三阳河右岸） |
| 61 | 321084-7016 | 官垛五组站（三垛镇官垛村阳河右岸） |
| 62 | 321084-7017 | 司徒十一组站（三垛镇司徒村三阳河左岸） |
| 63 | 321084-7018 | 孙童三组站（三垛镇柘垛村三阳河左岸） |
| 64 | 321084-7019 | 汉西二站（汤庄镇汉留村五号河右岸） |
| 65 | 321084-7020 | 韩王北灌溉站（汤庄镇友谊村王家河右岸） |
| 66 | 321084-7021 | 京家站（汤庄镇京汉村长沟头河左岸） |
| 67 | 321084-7022 | 曾钰二站（汤庄镇曾钰村韩家庄南河右岸） |
| 68 | 321084-7023 | 汉西一站（汤庄镇汉留村五号河右岸） |
| 69 | 321084-7024 | 春生8组站（三垛镇春生村三阳河左岸） |
| 70 | 321084-7025 | 柳南8组站（三垛镇柳南村三阳河右岸） |
| 71 | 321084-7026 | 荡楼一组站（三垛镇东楼村阳河左岸 |
| 72 | 321084-7027 | 瓦庄6组站（三垛镇春生村三阳河右岸） |
| 73 | 321084-7028 | 联北二组站（三垛镇武宁村阳河右岸） |
| 74 | 321084-7029 | 送桥镇神居山村山南提水泵站（送桥镇神居山村茆家菱沟河右岸） |
| 75 | 321084-7030 | 送桥镇郭集村先锋泵站（送桥镇郭集村先锋组右岸） |
| 76 | 321084-7031 | 送桥镇肖祠村东墩坎一级提水泵站（送桥镇肖祠村马家圩引水河右岸） |
| 77 | 321084-7032 | 送桥镇李古村代庄一级提水泵站（送桥镇李古村外向阳河左岸） |
| 78 | 321084-7033 | 送桥镇南茶村红星水库提水泵站（送桥镇南茶村红星水库） |
| 79 | 321088-7015 | 宜北村四组（东站） |
| 80 | 321088-7016 | 宜北村十三组（西站） |
| 81 | 321088-7017 | 同兴村王伏组（南站） |
| 82 | 321088-7018 | 同兴村郭套组（郭套站） |
| 83 | 321088-7019 | 同兴村李庄组（同兴站） |
| 84 | 321088-7020 | 陆巷村徐腾组（徐腾站） |
| 85 | 321088-7021 | 陆巷村官东组（官东站） |
| 86 | 321088-7022 | 陆巷村桥西组（桥西站） |
| 87 | 321088-7023 | 友爱村红旗组（红旗站） |
| 88 | 321088-7024 | 樊南村花家组（花家站） |
| 89 | 321088-7025 | 黄思村于沟组（于沟站） |
| 90 | 321088-7026 | 新联村河西组（河西站） |
| 91 | 321088-7027 | 新联村新夏组（新夏站） |
| 92 | 321088-7028 | 杨景村高伙组（高伙站） |
| 93 | 321088-7029 | 杨景村朱东组（朱东站） |
| 94 | 321088-7030 | 化市村东盛组（东盛电灌站） |
| 95 | 321088-7031 | 新华村宝石组（宝石站） |
| 96 | 321088-7032 | 金陵村岔港（岔港站） |
| 97 | 321088-7033 | 金陵村劳动组9号桥位置（劳动泵站） |
| 98 | 321088-7034 | 长红村明月山庄门口（团结南站） |

（备注：原则上更新设备的数量以98个为准，如遇特殊情况，在双方协商下，可以在原计划的5%以内进行调整）

- 八、其他技术要求

1、所有设备须有良好的表面处理，以确保长期抗腐蚀、防生锈，表面层应牢固，易锈、易氧化的部件须进行特殊表面工艺处理。

3、采用的所有材料、元件、构件、设备、接口、软件和加工工艺，应符合本技术要求及国家、部颁相关标准。设备机械结构（除不装在机箱、架上的设备外）的尺寸应符合国家标准或有关行业标准规格要求。没有技术标准的特殊材料、元件、设备、接口和软件，应经专业确认后方可采用。

4、采购设备时，要选择知名度高、产品成熟、稳定可靠、兼容性强、通用性好、安全性能较高、售后服务优的公司的产品。

5、所有设备（含软件）应提交符合合同规定期限的保修单或保修证明，并提供终身技术支持和售后服务。

6、所有软件必须是合法版本，并须购买该软件的用户许可、介质、使用手册、用户指南等全套文档。

7、信息采集设备应具有在工程现场可通过硬件或软件方式进行设定或更改有关参数的功能。

8、传感器至监测终端的信号电缆一般采用地下埋设，并用DN15镀锌钢管铺设，无人、车行走的地段，埋深不小于0.4米；有人、车行走的地段，埋深不小于0.6米。按一定间距（一般≤18m）或按实际情况做维修井，维修井须具有防水和导渗措施。管线进户，管口与内墙平，室外管口端，管口向下，加橡胶护套。室内，可用PVC管或线槽板。管线敷设垂直度误差0.5%，总误差不大于20mm。水平度误差0.2%，总误差不大于20mm。

9、跨越公路的电缆可采用直径不小于8mm的钢缆空中架设或地下埋设方式，空中架设不低于规定限高，地埋深度不小于0.8米，并在架设电缆下挂有标示其高度的标牌。

10、须按规范完成各监测设备的接地和监测站的避雷接地系统。接地体、避雷线及引下线的连接必须用焊接，焊接搭接长度不小于100mm，焊接处应防腐处理。要求监测站接地电阻≤10Ω。

11、项目验收合格后，供应商需提供3年的维护管理服务。（提供承诺函，格式自拟）。

- 评审方法和评审标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。本项目选取1家成交候选人。

二、小型和微型企业服务价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业服务给予20%扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%价格扣除，用扣除后

的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%价格

扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

- 三、评分标准

| 项 目 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  | 以满足磋商文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他响应报价）×10×100% |
| 采购需求响应（18分） |  | 技术参数和性能满足招标文件的要求，采购需求的带“★”号的有一项负偏离扣3分，扣完为止。（根据要求提供相关证明材料，未提供视为负偏离） |
| 服务及技术方案（50分） | 建设方案 （10分） | 制定相应的建设方案。 1、方案完整，内容全面、符合实际，针对性和可操作性强得10分； 2、方案较完整，内容较全、符合实际，具有针对性和可操作性得8分； 3、方案内容基本完整，与实际有一定偏差，但不影响实质性内容表达，针对性和可操作性不强得6分； 4、方案内容不完整，缺项较多，无针对性和可操作性得4分； 5、未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施（10分） | 1、质量保证措施落实，条理清晰，有完整的质量管理组织机构，有完整的质量管理措施以及质量管理规章制度得10分； 2、质量保证措施落实，条理较清晰，质量管理有专人负责，有比较齐全的质量管理措施以及质量管理规章制度得8分； 3、质量保证措施能基本落实、条理基本清晰，有质量管理措施以及质量管理规章制度得6分； 4、质量保证措施能不能落实、条理基本模糊，质量管理措施以及质量管理规章制度欠妥得4分； 5、无质量保证措施要或未提供不得分。 |
|  | 进度计划与措施（10分） | 1、施工进度计划科学合理、施工工期保障措施详细、可行得10分； 2、施工进度计划较科学合理、施工工期保障措施较详细、基本可行得8分； 3、施工进度计划基本科学合理、施工工期保障措施基本详细、可行性一般得6分； 4、施工进度计划不够科学合理、施工工期保障措施不够详细、可行性较差得4分； 5、不能能满足工程需要或未提供不得分。 |
|  | 运行维护方案（10分） | 制定相应的运维方案。包括运行管理机构、运行管理制度、日常运维计划、安全保障措施、操作规程、维护方法、周期、售后服务等方案等进行打分。 1、方案完整，内容全面、符合实际，针对本项目主要工作内容要求制定了细化方案，针对性和可操作性强得10分； 2、方案较完整，内容较全、符合实际，针对本项目制定较完善的工作方案，具有针对性和可操作性得8分； 3、方案内容基本完整，与实际有一定偏差，但不影响实质性内容表达，针对性和可操作性不强得6分； 4、方案内容不完整，缺项较多，无针对性和可操作性得4分； 5、未提供的不得分。 |
|  | 故障应急处理方案（10分） | 相应的故障应急处理方案，包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时间，故障修复时间等等方案等进行打分。 1、方案完整，内容全面、符合实际，针对本项目主要工作内容要求制定了细化方案，针对性和可操作性强得10分； 2、方案较完整，内容较全、符合实际，针对本项目制定较完善的工作方案，具有针对性和可操作性得8分； 3、方案内容基本完整，与实际有一定偏差，但不影响实质性内容表达，针对性和可操作性不强得6分； 4、方案内容不完整，缺项较多，无针对性和可操作性得4分； 5、未提供的不得分。 |
| 人员配备（12分） |  | 1、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分；供应商具有职业健康安全管理体系证书的，得1分；供应商具有环境管理体系认证证书的，得1分；供应商具有售后服务完善度认证证书的，得1分；最多得4分。（提供证书扫描件加盖供应商公章） 2、供应商针对本项目拟投入项目负责人具有副高级工程师（电子信息工程相关专业）（含）及以上职称证书的得3分。（提供扫描件加盖供应商公章；项目负责人提供近3个月内任意一个月的社保证明材料扫描件加盖供应商公章） 3、供应商针对本项目拟投入的项目组其他技术人员具有中级工程师（含）及以上职称证书的每有1个得2分，具有助理工程师职称证书的每1个得1分，本项最多得5分。（提供扫描件加盖供应商公章；相关人员提供近3个月内任意一个月的社保证明材料扫描件加盖供应商公章） |
| 类似业绩（10分） |  | - 供应商自2020年1月1日以来，承接类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分。备注：供应商须提供合同扫描件上传，日期以合同签订日期为准，合同内容必须包含合同首页、合同签订时间页、双方签字盖章页。 |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、拟投入人员一览表

八、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺书 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | - 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：           。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：              年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

磋商响应函

致：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

根据贵方的          号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：_____年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权__________（被授权人的姓名）为我方就         号（项目编号）扬州市水利局全市规模以下在线计量设施改造项目项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：____________________

联系电话（手机）：

单位名称（公章）：________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其它未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其它未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取成交、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的采购文件编号为          的            项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）       圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 扬州市水利局全市规模以下在线计量设施改造项目 | 大写： 小写： （人民币） |
| 是否小微企业 | □是 □否 |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 维护管理期 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

七、拟投入人员一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

八、其他

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加