一、工程概况 洋河新区创意产业园配套供热管网工程位于宿迁市洋河新区，主要内容包括：管网敷设、顶管、土方开挖、管道支墩、道路破除及恢复、绿化破除及恢复等。本次招标是支墩架编号1001-1072之间的管道安装及配套工程，本项目为一期工程。 二、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）； 3、《江苏省安装工程计价定额》（2014）； 4、《江苏省市政工程计价定额》（2014）； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及配套文件； 6、苏建[2018]第 24 号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方 法的公告”； 7、苏建函价〔2019〕178 号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的 通知 ”； 8、省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定； 9、相关标准图集以及现行有关文件； 10、材料价格按2025年第1期宿迁工程造价管理计入，指导价中没有的材料根据市 场行情计入； 11、人工费按照江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价[2024]348 号文相应的人工费 执行。 三、根据发包人要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明： 1、根据设计院回复并经发包人同意，拖拉管直埋预制保温管工作管Φ273×7mm/外护管Φ720*10mm按48m计入本次招标； 2、道路、围墙拆除与恢复投标人需现场踏勘，施工工艺及做法在施工前须经甲方同意后方可施工，施工做法、按原状恢复，包含切缝等，投标人自行考虑相关风险，费用含在总额和报价内，不再另计； 3、移栽灌木至指定位置，待施工完毕重新栽植，区域由业主指定，确保苗木成活率，现场不足部分由投标人补足，含在报价内。不考虑大树移栽，移植灌木密集暂按间隔每平方35株，二级养护3年，投标人自行考虑相关风险，费用含在总额和报价内，不再另计，包含苗木运费等一切费用； 4、暂列金额及专业暂估价:详见工程量清单中相关表格，报价时必须计入； 5、总价措施项目清单数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人可根据施工组织设计 采用的方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中； 6、投标人须自行踏勘现场充分了解工地位置、环境、道路装卸限制等任何足以影响 报价的情况，合理编制投标施工组织设计进行措施项目的报价，包括但不限于临时道路、 场地硬化、施工围挡、降排水、材料二次搬运费等费用，发包人不另行支付，投标人在 投标报价时自行考虑，结算时费用不予调整； 7、工程现场施工用水、用电搭接费用及与供电供水部门的协调均由投标人充分考虑 计入报价中，施工用水电费差价自行考虑计入报价，结算时不作调整； 8、工程在施工过程中涉及的噪音、渣土、大气扬尘环保治理等（包括但不限于）一切手续及费用由乙方自行负责办理和承担。 施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染，项目区中因施工所产生的垃圾和扬尘的清理由承包单位负责，全面服从并执行地方政府住建、城管、安监等监管部门关于文明工地监管要求，及创卫、创文明等施工工地现场管理规范与要求，并承担其相关治理、整理、清理等费用； 9、施工单位须协助甲方负责本项目涉及的物探等相关事宜，投标人自行考虑相关费用并含在综合报价内，不再另计。 10、图纸中已明示但清单中未列明的子目及工程量以及为完成本工程应考虑的明示或 隐含的其它因素，投标人应充分考虑，包含在投标报价中，结算时单价不调整； 11、投标人采购的所有材料必须保证符合国家有关质量标准要求，发包人有权针对每 一批进场材料随机现场取样送检验，如检验结果不合格，投标人需无条件拆除、修复及 重新采购合格材料，并承担由此发生的一切费用，同时投标人必须按本合同有关规定承 担相应的违约责任； 12、管道的螺柱螺母及相关紧固件均包含在管道管件中，不得单独计算； 13、清单中如有要求材料或设备的检测报告、检验报告、合格证明等资料，需在工 程中标后，根据建设方要求提供的时间节点提供； 14、投标单位应充分考虑工程现场原有工程及设备的成品保护，如有损坏，应修复 到位，不予增加费用。 四、清单及总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用，竣工结算时不得要求增加调整费用。