招　标　文　件

项目名称：沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）

项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2024-0002

（服务项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：沭阳县住房和城乡建设局

采购代理机构：沭阳县公共资源交易中心

2024年10月25日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………27

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………36

# 第一章  投标邀请

受沭阳县住房和城乡建设局的委托，沭阳县公共资源交易中心就沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）(JSZC-321322-JZCG-G2024-0002)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）JSZC-321322-JZCG-G2024-0002招标项目的潜在投标人应在供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 获取招标文件，并于2024年11月14日 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2024-0002

项目名称：沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）

预算金额：1090万元

最高限价（如有）：最高限价为1090万元；高于此限价作废标处理。

采购需求：以“综合监管+智慧监测”的思路，构建沭阳县城市生命线安全监管体系，建立跨部门应急联动机制。从数据资源汇聚和数据库建设、支撑平台建设、应用场景建设等方面，搭建沭阳县城市生命线安全管理平台。在县区84.47平方公里范围内，开展燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、水质监测、智慧路灯等应用场景建设；完成各场景监测感知设备数据的对接设计，负责县级系统平台与市级相关系统数据对接，负责本次项目建设内容涉及的各类软硬件设备联动调试，详见采购需求部分。具体内容详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.响应声明及承诺函

2.信用信息

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月14日09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-83559270。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位或采购代理联系人。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：沭阳县住房和城乡建设局

单位地址：沭阳县康平路1号

联系人：李春

联系电话：15261275705

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：沭阳县公共资源交易中心

单位地址：沭阳县台州北路41号

联系人：杜睿

联系电话：0527-80631527

3.项目联系方式

项目联系人：杜睿

电话：0527-80631527

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：无需支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务、税费、人工等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：沭阳县住房和城乡建设局、沭阳县公共资源交易中心

联系电话：李春15261275705、杜睿0527-80631527

通讯地址：沭阳康平路1号、沭阳县台州北路41号

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第2方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下b方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

服务类项目

（1）合同签订且在收到供应商发票后15日内，采购人向成交人支付到合同总价款的10%作为预付款（承包人向发包人提供合同价款10%的预付款担保后）；

（2）软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成，并通过甲方确认，支付至合同总价的30%；

（3）项目通过甲方组织的由监理单位、软件第三方测评单位、信息化专家等参加的初验，初验合格后支付至合同总价的60%；

（4）系统连续稳定试运行3个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方、监理单位、软件第三方测评单位、相关专家书面确认后，项目终验合格后支付至合同总价的75%；

（5）甲方安排相关单位对项目进行审计，确定项目审定价，付至审定价的85%。

（6）运维期间，第一年付至审定价的92.5%，第二年付至审定价的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）合同

编号：

甲方：

地址：

电话：

乙方

地址：

电话：

沭阳县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规规定，本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，特签订本合同，共同信守。

一、采购内容和要求

（一）项目服务内容

1.初步设计方案编制

乙方应根据甲方要求编制初步设计方案，并提供相应成果。初步设计方案应满足《宿迁市市级政务信息化项目建设管理办法》等相关规定要求。初步设计方案应达到文档材料完整、内容设计科学、投资概算合理等方面的要求。

2.系统建设

（1）监管平台建设与复用：包括1个综合应用系统、7个专项应用系统和2个特色应用。综合应用包括新建综合监管一张图，综合风险分析&重点地块综合监管以及复用市级平台已建功能；专项应用包括复用市级已建燃气爆炸、排水监管、供水爆管、地下管线交互风险、桥梁倒塌、道路塌陷、第三方施工破坏的监管系统和监测系统，新建各专项一张图；特色应用为新建水质监测监管、智慧路灯应用。

（2）一套支撑中台：包括复用业务中台、数据中台和技术中台。

（3）数据资源建设：汇聚市政基础设施信息、第三方施工项目信息、行业监管信息、企业运行数据、各类传感器监测感知数据，按照省市数据标准进行数据治理，建设专项主题库，并与省级城市生命线安全监管系统对接。

（4）一个县级门户：建立统一门户，汇聚各专项监管监测系统，以及业务关联紧密的业务系统，为各单位部门提供统一登录访问入口。门户提供系统搜索功能，实现业务系统的统一管理和便捷访问。

（5）一套移动端应用系统：包括复用移动端业务系统和新建领导驾驶舱。

（二）技术服务要求

甲方委托乙方实施沭阳县城市生命线安全工程建设及相关设备系统对接、本系统与相关软硬件联调、售后服务以及实施和使用中的相关技术支持服务，并按建设完成情况向乙方支付合同费用，乙方接受委托并提供各专项的开发和配套技术服务。本合同项下开发服务项目的具体要求包括：

1.技术目标

系统整体功能符合经甲方同意的详细系统开发服务计划项下的使用要求。应达到安全性、可靠性、实用性等技术指标，并保证相关技术服务符合国家的相关规定和甲方的相应需求。

2.技术内容

系统应按照GB/T22239-2019网络安全等级保护基本要求的第三级标准进行设计、开发、部署、运行和维护。具体事项包括但不限于如下内容：系统的需求采集和分析、系统的设计、开发建设、系统自测测试阶段的测试报告、部署调试、需求变更及甲方（建设单位）意见建议的必要修改和系统完善、配合甲方（建设单位）进行第三方系统测试、第三方网络安全验收测试、网络安全等级保护测评、网络安全风险评估等测试并按甲方（建设单位）要求进行整改、系统交付、运行维护、使用培训、信息安全维护、系统升级、漏洞修复、运行保障等相关服务。

3.技术开发成果

本项目乙方需要向甲方提交的技术开发成果包括但不限于：

（1）系统开发运行全生命周期中形成的相关文档，包括但不限于系统需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、自测测试报告（包含功能与性能）、自测测试用例、部署报告、用户手册。

（2）满足甲方（建设单位）要求的软件部署、调试、测试、整改、运行等相关的技术服务。

（3）本项目定制开发形成的技术成果，包括但不限于软件著作权由甲方享有。

4.系统安装要求

4.1名称：沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）

4.2安装地址：甲方（建设单位）指定的服务器和终端。

5.其他内容

5.1 售后服务：项目通过终验代表系统正式上线，上线后乙方应在本合同约定的售后服务期内，保证合同产品适当、稳定运行，消除合同产品故障，并负责提供合同产品及配套设备的更新维护服务、咨询服务、技术指导以及对出现故障的合同产品及配套设备进行必要的更换服务。

5.2 通过终验项目进入运维期，通过终验日期为运维期起始时间，期限两年。运维期内提供建设内容质保服务，对运维期的质保服务不单独收取费用。两年后的运维费用由双方协商，另行解决。

如甲方需要，乙方承诺在本项目建设及运维期内完成与市级城市生命线平台及其他县级相关平台系统数据对接、县级城市生命线平台侧的开发工作，不单独收取费用。

5.3 服务期限：自合同签订之日起至运维期结束。

5.4补充条款： 无

5.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同书

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）采购文件

（5）其他合同文件。

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）：           元整（¥             元整）人民币（含税）。

2.该费用已涵盖乙方因提供本合同项下服务而发生的或可能发生的所有费用，除上述费用外，乙方不得就本合同向甲方主张任何名目的其他款项。

3.付款

（1）合同签订且在收到供应商发票后15日内，采购人向成交人支付到合同总价款的10%作为预付款（承包人向发包人提供合同价款10%的预付款担保后）；

（2）软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成，并通过甲方确认，支付至合同总价的30%；

（3）项目通过甲方组织的由监理单位、软件第三方测评单位、信息化专家等参加的初验，初验合格后支付至合同总价的60%；

（4）系统连续稳定试运行3个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方、监理单位、软件第三方测评单位、相关专家书面确认后，项目终验合格后支付至合同总价的75%；

（5）甲方安排相关单位对项目进行审计，确定项目审定价，付至审定价的85%。

（6）运维期间，第一年付至审定价的92.5%，第二年付至审定价的100%。

4.税

（1）乙方因履行本合同所产生的一切税费均由乙方自行承担且已包含在合同总价款中。

（2）因乙方过错引发退费的，乙方应当根据甲方要求，配合办理相关结算凭证、票据的调整、重开、红冲等工作。

三、具体内容安排

（一）系统开发服务计划

乙方应在本合同签订后14日内，以书面形式向甲方提交各专项的开发服务计划，系统开发服务计划应包括以下主要内容：

1. 乙方就履行本合同项下的服务内容而成立的各专项工作组织负责人及工作人员名单、履历（需报送相关资质证书）、联系方式；

2. 设计方案、部署方案、实施计划、阶段性成果、人员安排、处理突发事件应急预案和工作流程；

3. 系统的运行维护计划；

4. 甲方届时要求的其他合理内容。

（二）系统开发

1. 自本合同签订之日起，乙方应履行其在系统开发服务计划中规定的义务，按时完成并交付系统及相关服务，其质量标准应符合国家的相关规定，并确保系统及技术服务符合采购文件或投标响应文件，不低于甲方的需求。

2. 需求与需求分析

2.1双方将根据采购文件中各专项的需求和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交各专项需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的系统功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

2.2 乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成项目需求分析并报甲方审核。

3. 系统设计方案、需求规格说明书、概要设计说明书和详细设计说明书：乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的需求，并根据实际业务需求和网络安全要求编制各专项系统设计方案，完成系统需求规格说明书、概要设计说明书以及详细设计说明书。以上四项完成后，均提交甲方审核，审核通过后，则甲方在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。甲方认为确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核，直至甲方认可。

4. 开发及自测

乙方在甲方指定测试环境，按照甲方要求完成相关测试并提交相关测试报告等甲方要求的文档，文档甲方审核同意后，乙方方可进行系统生产环境部署。

5. 第三方测试

乙方应配合甲方进行第三方软件测试、第三方网络安全验收测试等其他甲方认为必要的第三方测试，并按甲方要求完成整改。

（三）项目周期

项目周期：自合同签订之日起，12个月内交付全部建设内容并完成终验，且要求于2024年11月底完成初步设计，12月底完成县级对市级基础平台复用相关工作，12月底完成县级数据汇聚，2025年2月底完成系统调试、接入已建硬件监测数据、初步实现市县数据对接，2025年5月底完成主要功能开发并开始上线试运行，试运行3个月，试运行无问题后开始终验。

（四）项目变更

实施过程中，甲方提出的需求变化，由乙方评估并经甲方确认后，发生的需求、流程、交互、UI、架构等变化，视为变更。

上述各方确认后，各专项变更须由双方共同认定形成补充协议并签字盖章，形成变更补充协议的签署。自甲方提出需求变化起，至补充协议签署前，乙方将暂停开发工作。由此导致的项目延期，不视为乙方违约。

（五）交付物

乙方应按照本合同项中所约定的专项内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供阅读的。乙方在交付前应对该交付物进行自检，以确认其符合本合同的规定。

乙方应在每项交付物交付前10个工作日内，以书面方式通知甲方。应当在接到通知后的10个工作日内安排接受交付，但不视为验收。交付地点为甲方指定地点。

现约定交付物清单如下：软件系统交付物清单

| 序号 | 交付物 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 |  |
| 2 | 成交确认函 |  |
| 3 | 项目合同 |  |
| 4 | 项目进度计划 | 包含项目明细任务、资源分配、各里程碑的目标日期和关键路径。 |
| 5 | 项目质量保证计划 |  |
| 6 | 技术方案 |  |
| 7 | 实施方案 |  |
| 8 | 需求调研方案 |  |
| 9 | 需求评审记录 |  |
| 10 | 需求规格说明书 | 系统范围基准 |
| 11 | 概要设计说明书 |  |
| 12 | 详细设计说明书 |  |
| 13 | 数据库设计说明书 |  |
| 14 | 系统接口说明书 |  |
| 15 | 系统编码规范 |  |
| 16 | 测试大纲 |  |
| 17 | 阶段性测试方案 |  |
| 18 | 测试用例 |  |
| 19 | 回归测试报告 |  |
| 20 | 系统上线部署方案 |  |
| 21 | 系统安装配置手册 |  |
| 22 | 软件安装说明书 |  |
| 23 | 用户手册 | 用户手册包含的内容是：系统实施后，使用人员、支持人员（IT人员、系统管理员）要进行的日常操作流程的描述。 |
| 24 | 运行维护服务方案 |  |
| 25 | 处理突发事件应急预案 |  |
| 26 | 系统实施总结报告 |  |
| 27 | 变更申请表 项目周工作进度报告 项目月工作进度报告 会议纪要报告 | 项目管理过程文件 |
| 28 | 初验验收申请 |  |

（六）项目交付

1.乙方在    年    月    日前完成各个专项建设并移交甲方。

2.交付方式及交付地点

2.1 交付方式：甲方指定方式

2.2 交付地点：甲方指定地点

3.项目初验前，乙方应当提供不少于8名相关业务领域工程师全天候驻场开发服务。初验后至交付期间，甲方根据项目实施情况提出驻场人员要求。

（七）项目验收

所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

1）基础软件部署和需求确认

基础软件部署

中标供应商应在招标人规定的时限内在招标人指定的环境完成基础软件部署工作。中标供应商向招标人提出基础软件部署完成确认申请，由招标人进行确认。待确认通过，即为完成基础软件部署。

需求确认

中标供应商应在招标人规定的时限内完成需求确认工作。中标供应商向招标人提交《需求规格说明书》，由招标人审核，审核通过即为完成需求确认。

2）初验验收

初验验收内容为软件、文档和数据。

中标供应商根据项目完成情况向招标人提出书面初验验收申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能），自测测试用例。

软件部分中标供应商应先完成自测，自测完成后需提交招标人组织项目初验。招标人应在收到中标供应商提交的验收申请后7个工作日内组织验收。招标人盖章后通过初验。

文档部分验收需点验如下文档

| 序号 | 交付物 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | □ 通过 □ 不通过 |
| 2 | 成交确认函 | □ 通过 □ 不通过 |
| 3 | 项目合同 | □ 通过 □ 不通过 |
| 4 | 项目进度计划 | □ 通过 □ 不通过 |
| 5 | 项目质量保证计划 | □ 通过 □ 不通过 |
| 6 | 初步设计方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 7 | 技术方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 8 | 实施方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 9 | 需求调研方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 10 | 需求评审记录 | □ 通过 □ 不通过 |
| 11 | 需求规格说明书 | □ 通过 □ 不通过 |
| 12 | 概要设计说明书 | □ 通过 □ 不通过 |
| 13 | 详细设计说明书 | □ 通过 □ 不通过 |
| 14 | 数据库设计说明书 | □ 通过 □ 不通过 |
| 15 | 系统接口说明书 | □ 通过 □ 不通过 |
| 16 | 系统编码规范 | □ 通过 □ 不通过 |
| 17 | 测试大纲 | □ 通过 □ 不通过 |
| 18 | 阶段性测试方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 19 | 测试用例 | □ 通过 □ 不通过 |
| 20 | 回归测试报告 | □ 通过 □ 不通过 |
| 21 | 系统上线部署方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 22 | 系统安装配置手册 | □ 通过 □ 不通过 |
| 23 | 软件安装说明书 | □ 通过 □ 不通过 |
| 24 | 用户手册 | □ 通过 □ 不通过 |
| 25 | 运行维护服务方案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 26 | 处理突发事件应急预案 | □ 通过 □ 不通过 |
| 27 | 系统实施总结报告 | □ 通过 □ 不通过 |
| 28 | 变更申请表 项目周工作进度报告 项目月工作进度报告 会议纪要报告 | □ 通过 □ 不通过 |
| 29 | 初验验收申请 | □ 通过 □ 不通过 |

初验验收不合格的处置方法：

对于验收中发现的系统存在的不符合本合同约定或甲方需求之问题，乙方负责修改完善，提交甲方审核，通过后由甲方组织再次对系统功能进行验收，直至验收合格。

3）终验验收

终验验收启动条件

项目初验完成后三个月内甲方组织进行终验，未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由乙方提出终验申请，甲方应在收到乙方提交的终验申请后20个工作日内组织验收。

终验验收方法

甲方依据合同约定，组织终验，验收通过后，甲方应向乙方开具终验验收报告（盖章）。

终验验收不合格的处置方法：

对于试运行中发现的各专项系统无法满足合同约定或甲方需求之问题，乙方负责进行修改完善，在甲方（建设单位）指定的时间内完成修改，并进行终验验收。

4）其他内容

项目终验前，乙方必须通过等保测评、商用密码应用安全评估、数据安全风险评估及信息安全风险评估并提供相关测评报告。

项目终验前，乙方需配合甲方通过市有关部门组织的项目档案验收。

因乙方原因导致验收不合格引发的延期及增加费用，由乙方自行承担。

乙方除在规定时间内按照合同的要求完成服务内容外，还应做好项目档案管理（包括但不限于建档、归档工作），并向甲方提供完整的电子档案和纸质档案，并列出档案清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

（八）培训及售后服务

1. 培训

乙方应当为甲方提供必要的现场操作培训，协助甲方一起试用一个月，直到符合技术要求，否则甲方有权延迟终验。

2. 售后服务

2.1售后服务：项目通过终验代表系统正式上线，上线后乙方应在本合同约定的售后服务期内，保证合同产品适当、稳定运行，消除合同产品故障，并负责提供合同产品及配套设备的更新维护服务、咨询服务、技术指导以及对出现故障的合同产品及配套设备进行必要的更换服务。

2.2通过终验项目进入运维期，通过终验日期为运维期起始时间，期限两年。运维期内提供的建设内容不另外收取费用。两年后的运维费用由双方协商，另行解决。

2.3初验合格后，乙方（中标单位）应当提供7×24小时售后服务，安装、运营、维护以及其他该系统实施和使用中的相关技术服务（相关费用已包含在本项目合同总价中）。

2.4售后服务内容包括因乙方原因造成的系统缺陷、故障及合理范围内的专项系统功能的部分修改和完善等。甲方因工作需要要求对部分功能作小范围改动时，乙方认可改动在合理范围内的，乙方应给予完成（相关费用已包含在本项目合同总价中）。

2.5修理、重做、更换成本过高（费用达到本合同总价款的5%或者耗时超过30天）的，甲方有权解除合同；因此导致合同解除的，甲方退回产品和服务，乙方退还甲方支付的全部款项并赔偿甲方全部损失。

2.6在运维期内提供的运维人员未经甲方许可，乙方不得自行更换。

2.7通过终验进入运维期，通过终验日期为运维期起始时间，期限两年。两年后的运维期由双方协商，另行解决。在运维期内，乙方保证在出现应用系统故障或网络安全事件时应及时、积极响应。乙方派往现场处理故障的人员，应当在甲方报修后1小时内到达事故现场并开展应急处置。

2.8乙方在合同服务期内，需配合甲方做好在市级及以上媒体的宣传工作，并完成其他相关材料准备。

四、售后服务费用

终验通过后，进入运行维护期，运行维护期为两年。如果乙方不履行合同约定的售后服务义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的售后服务费。具体详见违约责任。

五、履约保证金

1.履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

2.履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

3.履约保证金退还的条件：按以下第2种方式实行：

（1）货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

（2）服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

（3）工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

4.履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

5.履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

6.逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五、双方权利与义务

1. 甲方（建设单位）权利与义务

（1）甲方应当根据乙方履行义务的情况，按照合同约定由甲方向乙方支付产品与技术服务费用。

（2）甲方向乙方送交的所有文件、材料和陈述的内容应合法、真实、有效。

（3）甲方有权监督乙方履行本合同的全过程，并及时提出建议和改进意见，包括但不限于根据乙方需要，参与项目的相关讨论和调研活动，或给予支持、指导与建议；对乙方的开发进度、费用使用及阶段性成果进行监督、检查；对乙方提交的各类方案、计划、名单及其他文件提出修改意见，乙方应根据甲方的意见改进相关内容。

2. 乙方权利与义务

（1）乙方在充分履行合同义务的前提下，有权要求甲方按照约定向其支付产品与服务费用。

（2）乙方在项目实施过程中，应该按要求向甲方提供相关文档，并配合甲方对项目进行验收。

（3）乙方应积极配合甲方及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实甲方和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求。

（4）乙方负责提供沭阳县城市生命线安全监管平台侧的开发工作。针对企业侧数据，凡在江苏省级传感监测设备应用推广产品目录内监测设备的监测数据，需要应接尽接，不得要求企业使用特定监测设备及相关产品，不得另外收取任何形式费用。

（5）乙方应当具备与其从事的系统开发／维护等工作相适应的专业知识和技术能力以及从事该项工作的人员。法律法规要求从业人员须具有相关资格证书的，乙方应保证符合相关法律法规的规定。

（6）乙方应投入足够的人力和物力，在约定的期限内负责详细需求调查、设计、开发、安装、调试等，保证按照甲方提出的各项技术指标、要求按时、按质地完成工作任务。在系统／软件开发／维护等工作完成后，将项目成果以及相关的技术文件完整地交给甲方。

（7）乙方明确，乙方人员并非甲方之雇员，乙方有义务为乙方人员支付工资、办理保险并保障其人身安全。若于本合同期限内，非因甲方直接故意的原因造成乙方人员人身伤害、财产损失的，应由乙方自行承担并妥善解决，甲方对此不承担任何责任。项目驻场期间，驻场人员产生的用餐、住宿、交通等相关费用由乙方自理。

（8）乙方在履行合同过程中，按甲方要求如实向甲方汇报进展情况，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的系统开发项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。如遇突发或紧急情况，应及时向甲方报告；如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起5个工作日内向甲方做出书面报告。甲方在收到乙方进展情况后，可提出意见，乙方应按照甲方提出的异议和改进意见就本合同的履行情况进行改进和完善。

（9）确保项目实施过程中无违法违规行为，不侵犯甲方及任何第三方的知识产权，交付成果不违反国家法律法规的相关规定。

（10）乙方应严格履行本合同第七条约定的保密义务，包括但不限于未经甲方书面同意，乙方在履行本合同过程中及履行结束后均不得将甲方提供的资料以任何形式泄露给第三方。

（11）乙方应当根据其向甲方提交的培训计划或方案，对甲方人员进行系统的操作培训，对常见问题分析及处理方法进行培训，并接受甲方人员的咨询。

六、保密义务

1. 一方（接收方）确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的另一方（披露方）保密信息予以保密。未经披露方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。

2. 接收方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。接收方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，乙方除留存壹份存档外还应将相关工作人员签订的保密承诺书提供壹份给甲方作为本合同的有效组成部分。若乙方驻场服务人员及与本项目有关的其他工作人员发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密义务。因乙方及其人员（含离职人员）泄密给甲方造成的损失，均由乙方承担所有赔偿及连带责任。

3. 本合同保密范围包括但不限于沭阳县各委办局的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，包括但不限于：

3.1 本合同全部条款或因履行本合同或在本合同履行期间获得的或收到的具有保密性质的信息、文件和资料。

3.2 接收方受托工作中涉及的一切不对外公开或者没有对外公开的信息。

4. 本合同有效期届满或终止后，或披露方另有要求的，接收方应当立即归还或销毁、删除由其制作、控制或持有的含有保密信息的资料，包括但不限于各种形式的文本、文件、电子数据以及以其它任何形式记载、复制或者存储保密信息的载体，包括但不限于一方从另一方直接或间接获取的，制作、以其名义制作、由其委托制作的或者因其他方式由其控制、持有的含保密信息的资料。

5. 本条规定自接收方接触到本合同所称保密信息之日起即应履行，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。如在此期限内因接收方之外的原因致使保密信息泄露或进入公共领域，则接收方对该信息的保密责任在泄露或公开之日起终止。

6. 如接收方违反上述保密规定，由此引起的一切责任由接收方承担。

七、知识产权

1. 技术开发成果的知识产权归属

1.1 乙方按本合同要求为本项目开发的系统所有权归甲方，其中为本项目定制开发的相关技术开发成果的知识产权由甲方享有。甲方享有包括但不限于该系统的著作权、署名权、发表权、发行权、出租权、许可权、转让权、使用权、修改权、信息网络传播权、翻译权和复制权及其它从第三方机构或个人获取经济利益的权利，但一方将此合同项下开发的技术成果用于本合同外其它用途需提前征得另一方同意。

1.2 乙方只能将甲方提供的数据及流程，用于此软件系统的设计、开发、测试和使用，不得用于其它任何用途。

1.3 乙方在开发软件系统的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为，否则，应对外承担全部侵权责任。

2. 乙方保证乙方交付的所有技术开发成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方或甲方利益相关方因此遭受的前述全部损失。（因甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方不承担任何责任）。

3. 如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

4. 本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

八、违约责任

1. 本合同签订后，任何一方不履行、不完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，也有权要求违约方支付违约金，违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 因一方违约行为给另一方造成损失的，如果违约金不足以弥补守约方经济损失，违约方还应当赔偿守约方经济损失。本合同所指的守约方的损失，包括直接损失、守约方为弥补损失所支出的费用、守约方为向违约方主张权利所支出的费用（包括但不限于聘请律师的费用、公证费、诉讼费、鉴定费、仲裁费、差旅费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失等）。

3. 违约责任分为履约违约和售后服务违约

3.1履约违约责任

3.1.1因乙方原因，乙方未按本合同约定交付时间及要求完成各项义务的，自约定交付日起每逾期1日，应向甲方支付逾期交付部分总价万分之一的违约金。因乙方原因逾期超过90天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付对价但乙方未交付通过终验验收的合同款，并按照合同总价的1%向甲方支付违约金且应赔偿由此给甲方造成的一切损失，乙方由此累计支付的违约金及赔偿金总额最高不超过合同总金额的5%。

3.1.2履约违约金支付方法为，如协议继续履行甲方将违约金金额从下一笔待支付合同费用中扣除；如协议解除，乙方应直接向甲方支付。

3.2乙方应保证系统性能、功能等符合验收要求，乙方如不配合甲方及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，未按照甲方提出的整改要求限期整改的，每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

3.3售后服务违约责任

3.3.1由于乙方原因造成系统瘫痪，系统（包括但不限于接口数据处理、甲方应用访问、系统运行）无法正常工作持续期间达到或超过72小时，每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

3.3.2系统售后服务期间，乙方未按照甲方要求对系统进行整改或未履行7×24小时服务，由于乙方原因造成系统无法正常工作。每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

3.3.3售后服务违约金支付方法为，甲方将违约金金额从售后服务费用中扣除。

4. 甲方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一个自然日，甲方向乙方支付迟延履行部分金额万分之一的违约金。

5. 一方如未按本合同第七条履行保密义务，另一方有权终止合同并要求违约方向守约方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

九、合同的变更及解除

1. 经甲方和乙方双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

2. 一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

2.2 在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

2.3 一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。

2.4 一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

2.5 法律规定或本合同约定的其他情形。

3、若因非乙方原因导致本合同终止，甲方应向乙方支付已完成部分的合理费用。

十、不可抗力

1. 不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。

2.在合同履行过程中，发生不可抗力事件的，乙方应于知晓不可抗力发生后3个工作日内通知甲方，并在14个工作日内出具官方证明文件，并采取妥善措施努力避免、减小不可抗力对履约的影响；乙方怠于履行负面影响控制义务导致不可抗力引发的损失扩大的，应当向甲方承担相应的赔偿责任。乙方向甲方主张相关事由构成不可抗力的，应当向甲方提供有关权威机构出具的书面证明。

3.任一方确因不可抗力导致不能履行合同的，由双方协商确定变更或延期履行的具体方案，各方均不因此承担违约责任。但甲方和乙方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

十一、法律适用及争议解决

1. 本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释。

2. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲方和乙方应当协商解决，经双方协商不能解决的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他

1.未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.本合同自甲方和乙方双方法定代表人或授权负责人签署并加盖公章之日起生效。本合同中法定的、明示的或可合理推断的应该在本合同届满或提前解除后仍然有效的条款，不受本合同有效期的限制。

3.对本合同的任何修改和补充均应以补充合同的形式作出，由甲方和乙方签署后生效。本合同的注解、附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准。

4.合同组成

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下（按支配地位递减的顺序排列）：

（1）本合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）采购文件；

（5）其他合同文件

5.本合同一式【4】份，甲方持有【2】份，乙方持有【2】份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权负责人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权负责人（签字）：

日期：

第四章 采购需求

- 一、项目概况

1.总体项目背景

根据《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔 2021〕 6号）和省委、省政府主要领导指示要求，2022年江苏省住房和城乡建设厅会同工业和信息化厅、应急管理厅、自然资源厅等部门组织开展全省城市生命线安全工程建设，立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，确定7个试点城市开展生命线安全工程建设，并发布了《关于进一步推动江苏省城市生命线安全工程建设试点工作的通知》，明确省住建厅城建处作为省级生命线平台的主要牵头单位；要求试点城市尽快制定试点实施方案；建议各地市推进先行先试探索，系统、设备等数据接入归集工作可以先开展实施；各地市应尽早开展数据的汇聚整合工作，并充分利用灾害普查、市政地下管线数据、建立前置库，支撑省平台的数据运行。

为深入贯彻落实江苏省城市生命线安全工程建设推进工作领导小组工作要求与决策部署，聚焦提升城市安全韧性，全面推进城市安全发展，切实有效提升城市生命线本质安全水平，宿迁市在《江苏省城市生命线安全一期工程技术指导书》的要求下，开展了城市生命线安全工程一期建设工作。按照 “综合监管 +智慧监测” 思路，整合、完善政府部门和企业监管系统，将信息化建设与规范化管理进行一体化融合，在提升行业本质安全的基础上，结合重点区域设置监测感知设备进行动态监测，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，打造了宿迁市城市生命线安全监管平台。

沭阳县作为江苏省宿迁市城市生命线安全工程重点县区之一，积极响应省级和市级城市生命线安全工程建设推进工作领导小组和省住房和城乡建设厅、市住房和城乡建设局的要求，积极推进沭阳县城市生命线安全工程建设工作。将沭阳县建成区作为城市生命线安全工程的建设范围，包括淮沭河以东、新沂河以南、迎晖路以西、新S324省道、柴米河北侧。

2.总体建设目标

积极借力“新城建”，对接智慧城市和安全发展示范城市，通过日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智慧监测等方式，将信息化建设与规范化管理一体化融合，建立健全城市生命线安全监管工作机制，实现监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，为城市运行“一网统管”提供有力支撑，助力安全监测精准化、辅助决策科学化、部门协作联动化、公共服务高效化，全面提升城市本质安全水平。

- 二、服务内容

本项目是在宿迁市城市生命线安全工程（一期）项目已建系统的基础上进行监管能力提升，以“综合监管+智慧监测”的思路，构建沭阳县城市生命线安全监管体系，建立跨部门应急联动机制。本项目主要建设内容为沭阳县城市生命线安全工程建设项目(软件平台等内容）初步设计方案编制及平台建设。

平台建设从数据资源建设、统一门户建设、支撑平台建设、应用场景建设等方面，搭建沭阳县城市生命线安全管理平台。基础设施依托宿迁市政务云资源及沭阳县政务云资源，基于已布设或新布设传感设备的监测数据，结合城市基础设施数据与各部门业务监管数据，建立丰富的底层数据归集库与主题库，为本项目搭建数据支撑体系；借助业务中台与技术中台等平台能力作为本项目的技术能力支撑；以“综合应用+专项应用+特色应用”相结合的模式，实现从整体到专项、从普遍到特色的全面监管和展示。

投标人应在中标后根据甲方要求编制初步设计方案，并提供相应成果。初步设计方案应满足《沭阳县政务信息化项目建设管理办法》等相关规定要求。初步设计方案应达到文档材料完整、内容设计科学、投资概算合理等方面的要求。

本项目建设内容涵盖燃气、供水、排水、道路、桥梁等市政行业多个领域，投标人需熟悉燃气、供水、排水、道路、桥梁等市政行业情况，能够从采购人的管理职责出发，完整、准确、深刻理解上述领域中不同场景下的业务需求，需要具备全面、综合的设计能力和信息系统设计研发能力。

本次项目涉及到的现状情况，投标人可视自身需求进行现场勘察。根据投标人自行设计的情况进行勘察内容记录。

1.总体设计要求

1.1初步设计方案编制

编制初步设计方案，并提供相应成果。初步设计方案应满足《沭阳县政务信息化项目建设管理办法》等相关规定要求。初步设计方案应达到文档材料完整、内容设计科学、投资概算合理等方面的要求。

1.2需求理解与总体技术能力要求

结合本地实际情况，通过梳理城市生命线本底情况、监测和监管现状、信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求等内容予以分析并给出解决策略，进而明确沭阳县城市生命线项目建设的建设目标、建设思路和建设内容。

基于对现状的分析和需求理解，对沭阳县城市生命线项目，给出逻辑合理、技术先进的项目设计思路，通过总体架构、业务架构、应用架构、数据架构、网络架构等方面的设计，从总体建设框架搭建、业务逻辑梳理、应用系统耦合、数据全生命周期管理、网络运行环境及系统部署对接等方面，对本次建设内容进行全面、系统的分析。

1.3总体建设内容要求

（1）监管平台建设与复用：包括1个综合应用系统、7个专项应用系统和2个特色应用。综合应用包括新建综合监管一张图，综合风险分析&重点地块综合监管以及复用市级平台已建功能；专项应用包括复用市级已建燃气爆炸、排水监管、供水爆管、地下管线交互风险、桥梁倒塌、道路塌陷、第三方施工破坏的监管系统和监测系统，新建各专项一张图；特色应用为新建水质监测监管、智慧路灯应用。

（2）一套支撑中台：包括复用业务中台、数据中台和技术中台。

（3）数据资源建设：汇聚市政基础设施信息、第三方施工项目信息、行业监管信息、企业运行数据、各类传感器监测感知数据，按照省市数据标准进行数据治理，建设专项主题库，并与省级城市生命线安全监管系统对接。

（4）一个县级门户：建立统一门户，汇聚各专项监管监测系统，以及业务关联紧密的业务系统，为各单位部门提供统一登录访问入口。门户提供系统搜索功能，实现业务系统的统一管理和便捷访问。

（5）一套移动端应用系统：包括复用移动端业务系统和新建领导驾驶舱。

2.监管平台建设要求

城市生命线安全工程建设方案中，对宿迁市已有监管系统架构、功能、数据情况、业务情况等充分分析，提供沭阳县城市生命线各系统的建设和复用思路及方案，以及本县各专项一张图建设的详实方案。

2.1综合应用

以集约化建设、统筹管理为目标，将城市生命线各专项场景的共性需求提炼为综合应用能力，支撑各专项场景监管监测和可视化需求，需包括但不限于综合监管一张图、综合风险分析&重点地块综合监管、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、社会公众服务及运行维护管理等内容。其中，综合监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；综合风险分析&重点地块综合监管为新建，对风险进行全面监测并对重点地块风险以可视化的方式进行呈现跟踪，其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.2燃气爆炸

针对当前燃气行业基础信息分散、未形成统一的电子台账、监管部门无统一渠道及时掌握燃气公司巡检巡查情况和事件处置情况、无智能化风险分析研判手段等问题，本次燃气爆炸专项场景需提供燃气一张图、综合监管和智慧监测系统。其中，燃气监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路方案。

2.3排水监管

针对当前排水行业基础信息分散、未形成统一的电子台账、监管部门无统一渠道及时掌握运营单位巡检巡查情况和事件处置情况、无智能化风险分析研判手段等问题，本次排水专项场景需提供面向排水和污水两方面的总览一张图、综合监管和智慧监测系统。其中，排水监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.4供水爆管

针对当前供水行业基础信息分散、未形成统一的电子台账、监管部门无统一渠道及时掌握供水公司巡检巡查情况和事件处置情况、无智能化风险分析研判手段等问题，本次供水爆管专项场景需提供供水一张图、综合监管和智慧监测系统。其中，供水监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.5地下管线交互风险

针对综合管线在建设及运营方面存在各自为政、缺乏统一监管等问题，需要打通各综合管线项目管理平台或系统的业务数据，强化协同监管流程，本次地下管线交互风险专项需提供地下管线综合一张图、综合监管、交互风险分析、综合管廊等应用系统。其中，地下管线交互风险监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.6桥梁倒塌

针对全县桥梁的全流程、系统性监管需求，以及对于相关桥梁隐患、危桥整治、安全防护设施等专项整治业务，需要利用数字化手段、系统化方式进行监管和健康度智能评估。本次桥梁倒塌场景专项需提供桥梁一张图、综合监管、智慧监测系统建设。其中，桥梁监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.7道路塌陷

为加强市政道路及附属设施的管理和道路塌陷的预防，掌握城市道路总体情况、主要塌陷隐患区域及处置结果，减少因道路病害而发生的事故，建设道路塌陷隐患风险专项监管应用。本次专项建设需提供道路一张图、综合监管和智慧监测系统。其中，道路监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.8第三方施工破坏

针对目前第三方施工破坏问题频发，无有效监管手段和监管机制进行信息统一管理和事件处置、联合惩戒等问题，本次建设第三方施工破坏专项，需提供第三方施工管控一张图、综合监管和智慧监测应用系统。其中，第三方施工破坏监管一张图需新建，以满足本县对辖区内城市生命线基础设施运行情况的全面了解和市级主管部门对本县的业务管理要求；其他功能模块应基于市级平台能力提供复用思路和方案。

2.9水质监测监管

水质监测监管专项为沭阳县城市生命线安全工程的特色应用场景，需对城市重要位置的水质监测数据进行实时数据展示、趋势分析、异常情况预警；需对黑臭水体水质进行动态监测监管和综合分析，对城市黑臭水体相关事件进行综合展示和预警处置分析，并及时与协同部门形成信息互通联动。

2.10智慧路灯

智慧路灯通过接入沭阳县已有的路灯系统，完善路灯监测内容，展示智慧路灯分布、实时监测数据、各路灯监测数据变化趋势、路灯预警事件分析及处置情况分析，辅助城市生命线相关场景建立预警模型。

2.11移动端应用

移动端应用需包括移动端业务系统和领导驾驶舱两部分。移动端业务系统以复用市级平台为主，本次方案需基于市级平台能力提供复用思路和方案；领导驾驶舱建设面向县政府和监管部门主要领导的领导驾驶舱，需提供但不限于首页重点关注、监测预警、运行报告、事件处置、专题展示等模块，使领导可随时查看本县城市生命线运行情况。

3.支撑中台建设要求

依托市级城市生命线安全工程建设内容，本次建设需在保障沭阳县城市生命线安全工程稳定运行的基础上，以集约化建设为原则，通过利旧复用的方式，实现业务中台与技术中台对城市生命线应用场景的共性支撑体系。

3.1业务中台

业务中台主要包括地理信息能力集、专业模型能力集和基础业务能力集。本次建设复用市级平台已建的业务中台，需结合市级平台能力提供业务中台复用思路和方案，需提供基于本县数据对重点模型的调试方案。

3.2数据中台

数据中台主要包括数据汇聚平台、数据治理平台和时空数据管理平台。本次建设复用市级平台已建的数据中台，需结合市级平台能力提供数据中台复用思路和方案。

3.3技术中台

技术中台主要包括地理信息平台、物联网平台和视频平台。其中，地理信息平台可复用宿迁市已建CIM平台，为各应用场景提供基础二/三维GIS支撑服务，并升级本县管线数据服务相关功能，需结合市级平台能力提供CIM平台复用思路和方案；物联网平台复用市级已建物联网平台，需结合市级平台的设备管理、消息处理、物模型管理、可视化管理等能力提供物联网平台复用思路和方案，保证已建和新建设备的对接和管理；视频平台复用沭阳县已建视频平台，为城市内涝、桥梁风险监测等提供实时监控调用与管理能力，需结合现有平台能力提供视频平台复用思路和方案，保证已建和新建视频监控的对接和管理。

4.数据服务建设要求

基于沭阳县各行业领域已建信息化管理系统，推进全县城市生命线工程相关数据资源归集，实现部门之间、不同层级之间数据有序流动、安全应用。按照全省统一数据标准，汇聚整合相关设施基础数据、行业监管信息、动态监测数据以及相关部门业务数据，建设归集库与主题数据库，推进数据治理，提升数据归集率、合格率、共享率，夯实城市生命线数据底座，构建以城市生命线安全工程为核心的信息共享机制，打破各部门之间的数据壁垒，实现城市生命线各类数据的互通、共享、分析与运用，赋能城市生命线各项场景应用。

如甲方需要，乙方承诺在本项目建设及售后服务期内完成与省级城市生命线平台及其他相关平台系统数据对接，市级（县级）城市生命线平台侧的开发工作，不另外收取费用。

乙方在本项目建设期内，针对企业侧数据，凡在江苏省级传感监测设备应用推广产品目录内监测设备的监测数据，乙方需要应接尽接，乙方不得要求企业使用特定监测设备及相关产品，不得另外收取任何形式费用。

4.1数据需求调研

数据指标需求确认后，需到各个委办局进行调研，并产出数据资源接入清单。

4.2数据汇聚

本次项目需要汇聚城市生命线安全工程相关的燃气、供水、排水（排水防涝、污水）、桥梁、道路、第三方施工等专项的基础数据；需汇聚燃气、排水（排水防涝、污水）、供水、桥梁、道路、第三方施工等监管数据；需汇聚燃气、排水（排水防涝、污水）、供水、桥梁、道路、第三方施工等监测预警数据；需汇聚各委办局的相关业务数据。

4.3数据整合建库

对汇聚的各类数据进行整合建库，包括归集库、空间地理信息库、实时数据库、主题库/专题库。

（1）归集库：面向数据归集的来源建立各类归集库，实现结构化数据的统一汇聚、统一管理、可追溯、可查询。

（2）主题库/专题库：面向专题场景，主题库的建设应包括主题梳理、建设元数据标准、数据分析建模和数据ETL；专题库主要指满足智慧路灯、水质监测专题场景的监管和可视化需求的专题数据库，专题库的建设应包括专题梳理、元数据标准、分析建模、数据ETL、专题DIM建设。

（3）公共基础库：公共基础库存储满足共性数据需求的公共基础数据，应包括重点防护目标数据、重点危险源数据、应急资源信息数据等。公共基础库的建设应包括主题梳理、建设元数据标准、数据分析建模和数据ETL。

（4）空间地理信息库：面向影像数据、二维矢量数据、三维模型数据等各类空间数据建立空间地理信息库，对栅格数据以及点、线、面要素的空间位置及属性等信息予以分类管理。

（5）实时数据库：要求结合上层应用对数据的实时要求，对数据进行数据归集、监控、数据清洗比对、实时数据汇总计算，实现为各个应用专题提供实时数据服务。

4.4数据治理

本次项目中的数据治理工程需满足省市两级相关数据治理标准中，对数据开发、数据质量、数据标准、数据更新等方面的要求，数据类型包括传感器监测数据、企业运行数据、监管部门监管数据、二三维空间数据等与本次建设内容相关的各类数据。

4.4.1结构化数据治理

针对各类监管数据、监测数据、城市生命线设施基础数据，以及各委办局相关数据中的结构化数据，提供数据治理服务，包括但不限于元数据管理服务、数据质量管理服务、数据标准管理服务、数据安全管理服务、数据生命周期服务、数据更新维护和数据共享等服务内容，满足城市生命线安全工程中各专项数据的规范化、标准化管理，满足数据质量问题稽核、溯源，满足专项应用的数据分析和可视化。

4.4.2空间数据治理

空间数据治理一方面需根据地下管网普查后的修正结果，对现有三维模型数据予以修正和完善，另一方面需提供数据目录梳理、数据归集、数据处理、数据融合转换、数据质检、数据导入导出、数据入库、数据更新、地图设计、数据发布、数据备份等方面的服务，满足空间数据与结构化数据的融合分析，满足专项应用的空间可视化需求。

5.系统对接要求

针对综合应用和各专项监管系统的业务运行需求，涉及事件处置时，需体现与现有市级/县级事件分拨平台的业务流程之间的关系，保证事件全生命周期管理的相关数据的共享，对跨部门事件及时上报分拨处置。

本次项目关于支撑中台的建设内容采用复用为主，升级为辅的方式，复用则以复用市级平台能力为主，复用本地平台能力为辅。本次项目建设需要结合本地实际，重点体现与市级CIM平台、物联网平台和县级视频开放平台等相关平台从数据、功能等方面之间的关系，保证空间地理数据、实时监测数据和视频数据在符合数据安全要求下的汇聚共享和数据分析等需求。

- 三、建设清单

| 序号 | 类别 | 系统/服务 | 子系统/服务分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管平台 | 综合应用 | 监管一张图 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 综合统计分析 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 应急联动处置 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 行业综合监管 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 社会公众服务 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 运行维护管理 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 综合风险分析&重点地块综合监管 | 套 | 1 |
| 8 |  | 统一门户 | 统一门户 | 套 | 1 |
| 9 |  | 燃气爆炸专项 | 燃气一张图 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 燃气综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |
| 11 |  | 供水爆管专项 | 供水一张图 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 供水综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |
| 13 |  | 排水防涝专项 | 排水防涝一张图 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 污水一张图 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 排水防涝综合监管 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 污水监管 | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 第三方施工破坏管理 | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 排水智慧监测 | 套 | 1 |
| 19 |  | 地下管线综合专项 | 地下管线综合一张图 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | 地下管线综合监管 | 套 | 1 |
| 21 |  |  | 地下管线交互风险分析 | 套 | 1 |
| 22 |  |  | 综合管廊 | 套 | 1 |
| 23 |  | 桥梁倒塌专项 | 桥梁一张图 | 套 | 1 |
| 24 |  |  | 桥梁综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |
| 25 |  | 道路塌陷专项 | 道路一张图 | 套 | 1 |
| 26 |  |  | 道路综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |
| 27 |  | 第三方施工破坏专项 | 第三方施工管控一张图 | 套 | 1 |
| 28 |  |  | 第三方施工综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |
| 29 |  | 水质监测监管专项 | 水质监测监管一张图 | 套 | 1 |
| 30 |  | 智慧路灯专项 | 智慧路灯专项一张图 | 套 | 1 |
| 31 |  | 移动端应用 | 县级移动驾驶舱 | 套 | 1 |
| 32 |  |  | 移动端业务系统 | 套 | 1 |
| 33 | 支撑中台 | 业务中台 | 地理信息能力集 | 套 | 1 |
| 34 |  |  | 专业模型能力集 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 基础业务能力集 | 套 | 1 |
| 36 |  | 数据中台 | 数据汇聚平台 | 套 | 1 |
| 37 |  |  | 数据治理平台 | 套 | 1 |
| 38 |  |  | 时空数据管理平台 | 套 | 1 |
| 39 |  | 技术中台 | 大数据平台 | 套 | 1 |
| 40 |  |  | CIM平台 | 套 | 1 |
| 41 |  |  | 物联网平台 | 套 | 1 |
| 42 |  |  | 视频平台 | 套 | 1 |
| 43 | 数据服务 | 数据需求调研 | 数据需求调研 | 项 | 1 |
| 44 |  | 数据汇聚 | 基础数据 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 监管数据 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 监测数据 | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 相关业务数据 | 项 | 1 |
| 48 |  | 数据整合建库 | 归集库 | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 主题库 | 项 | 1 |
| 50 |  |  | 专题库 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 公共基础库 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 空间地理信息库 | 项 | 1 |
| 53 |  |  | 实时数据库 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 重点地块高精度三维模型 | 项 | 1 |
| 55 |  | 数据治理 | 结构化数据治理 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 空间数据治理 | 项 | 1 |
| 其他方面内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 项目服务期内的售后服务 |  | 项 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |

- 四、项目工期

项目建设周期：自合同签订之日起，12个月内交付全部建设内容并完成终验，且要求于2024年11月底完成初步设计，12月底完成县级对市级基础平台复用相关工作，12月底完成县级数据汇聚，2025年2月底完成系统调试、接入已建硬件监测数据、初步实现市县数据对接，2025年5月底完成主要功能开发并开始上线试运行，试运行3个月，2025年8月终验。

项目运维期：项目终验后两年。

- 五、项目实施要求

项目在实施过程中，为顺利完成沭阳县城市生命线安全工程项目，应严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，投标人需提供的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、人员组成、质量保证、工期管理、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

- 六、项目组人员配备要求

以下人员配备要求均为最低要求，不允许负偏离。投标文件中须提供全部响应的承诺函（承诺函格式见附件），未按要求提供承诺函的作无效标处理。

1）组建不少于8人的专业项目组团队，要有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。团队管理人员需配备专职项目负责人不少1人、架构师不少于1人及研发管理负责人不少于1人。

2）在项目实施过程中，成交投标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购方汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。

3）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 七、售后服务要求

投标人自项目终验合格之日起，提供为期两年的运维服务（包含在本次报价中），服务期内，确保系统持续稳定运行，运维服务内容包括：

1.需求调整和完善。售后服务期内投标人应对采购人提出具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访，对系统进行性能调优、系统诊断，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2.系统修正和升级。对于系统升级及建设本身的缺陷和错误，投标人应长期免费修正、提供补丁和系统升级。

3.故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：投标人必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场，及时解决故障或启用应急措施保证系统正常运行。

4.培训要求。需对沭阳县住房和城乡建设局、市域社会治理现代化指挥中心等相关人员（包括管理人员、业务人员以及后期维护人员等）开展针对性的培训，培训内容包括但不限于系统管理、系统使用、系统维护等内容。

5.本项目在响应、验收过程中所产生的其他工程费用（如：第三方软件测试费用、安全测评费用、培训费、宣传费等）由采购人承担。

- 八、验收标准和要求

所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

1）基础软件部署和需求确认

基础软件部署

中标供应商应在招标人规定的时限内在招标人指定的环境完成基础软件部署工作。中标供应商向招标人提出基础软件部署完成确认申请，由招标人进行确认。待确认通过，即为完成基础软件部署。

需求确认

中标供应商应在招标人规定的时限内完成需求确认工作。中标供应商向招标人提交《需求规格说明书》，由招标人审核，审核通过即为完成需求确认。

2）初验验收

初验验收内容为软件、文档和数据。

中标供应商根据项目完成情况向招标人提出书面初验验收申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能），自测测试用例。

软件部分中标供应商应先完成自测，自测完成后需提交招标人组织项目初验。招标人应在收到中标供应商提交的验收申请后7个工作日内组织验收。招标人盖章后通过初验。

3）终验验收

项目初验完成后三个月内招标人组织进行终验，未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由中标供应商提出终验申请，招标人应在收到中标供应商提交的终验申请后20个工作日内组织验收。

招标人依据合同约定，组织终验，验收通过后，招标人应向中标供应商开具终验验收报告（盖章）。

4）运维期

通过终验进入运维期，通过终验日期为运维期起始时间，期限两年。在运维期内，中标供应商保证在出现应用系统故障或网络安全事件时应及时、积极响应，达到运维的基本要求和招标人认可，运维期结束采购人进行履约评价。

- 九、付款方式

（1）合同签订且在收到供应商发票后15日内，采购人向成交人支付到合同总价款的10%作为预付款（承包人向发包人提供合同价款10%的预付款担保后）；

（2）软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成，并通过甲方确认，支付至合同总价的30%；

（3）项目通过甲方组织的由监理单位、软件第三方测评单位、信息化专家等参加的初验，初验合格后支付至合同总价的60%；

（4）系统连续稳定试运行3个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方、监理单位、软件第三方测评单位、相关专家书面确认后，项目终验合格后支付至合同总价的75%；

（5）甲方安排相关单位对项目进行审计，确定项目审定价，付至审定价的85%。

（6）运维期间，第一年付至审定价的92.5%，第二年付至审定价的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 11.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*11。符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 需求理解 | 5.00分 | 结合本地实际情况，对沭阳县城市生命线项目建设的建设目标、建设内容、城市生命线本底情况，监测和监管现状、信息系统现状、覆盖业务需求、功能需求等内容理解，优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；有偏差但基本符合采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 总体设计 | 5.00分 | 结合本地实际情况，对本项目中数据资源建设、监管平台、支撑中台等进行整体设计，设计内容包括：1）项目设计思路；2）总体架构；3）业务架构；4）应用架构；5）数据架构；6）网络架构。供应商应充分理解本项目的背景、目标与业务需求及相关信息化系统建设现状的基础上，覆盖采购需求的所有服务内容，结合市级城市生命线一期建设成果进行详细阐述，描述清晰且覆盖上述6项要点。优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 综合应用建设方案 | 5.00分 | 结合本地实际情况，对沭阳县城市生命线项目，供应商给出针对综合应用的建设方案：1）市级系统功能复用思路和复用功能详细说明；2）综合应用一张图详细建设内容。优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 专项监管平台建设方案 | 5.00分 | 结合本地实际情况，对沭阳县城市生命线项目，供应商给出燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工破坏防控7个专项监管平台建设方案：1）市级系统功能复用思路和复用功能详细描述；2）专项一张图详细建设内容。优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 特色应用建设方案 | 5.00分 | 结合本地实际情况，对沭阳县城市生命线项目的水质监测监管和智慧路灯两个特色应用，供应商给出建设内容包括：1）水质监测监管需包括城市水源监管、污染源监管、城市水体监管；2）智慧路灯需包括资产汇总、用电量管理、单灯控制、视频监控、安全监测。 优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 支撑中台方案 | 5.00分 | 对沭阳县城市生命线项目，供应商提供支撑中台建设方案，建设内容包括业务中台、数据中台和技术中台的复用思路，能结合市级平台已建业务模型能力提供重点模型复用调试方案。优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 平台对接方案 | 5.00分 | 针对监管平台和支撑中台，需要结合本地实际，充分考虑与本地已建系统平台的对接关系。涉及事件处置时，需体现与现有市级/县级事件分拨平台的业务流程之间的关系；支撑中台需体现与市级CIM平台、物联网平台和县级视频开放平台等相关平台从数据、功能等方面的关系。优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 数据资源体系建设 | 5.00分 | 结合本地实际情况提出针对结构化数据的资源体系建设（含实时数据）方案，根据项目需求对归集库、主题库、专题库、实时库等库进行概念模型、逻辑模型和物理模型设计，提出合理的数据资源体系规划及数据共享交换思路。 优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 空间数据治理 | 5.00分 | 结合本地实际情况提出针对空间地理数据库的建设，投标人需根据实际情况，提出合理的空间地理数据资源体系规划及数据共享交换思路；根据项目需求从数据采集到数据发布等全过程进行空间地理数据库整体设计。优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；方案有偏差但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 系统演示 | 16.00分 | 投标人需提供软件系统操作演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15 分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成—“演示”中，单个视频不超过50M，数量不限，未按要求操作无法上传的，责任由投标人自负。未按要求上传的，对应项不得分。演示内容为： 1、针对燃气、供水、排水、道路、桥梁等五个专项监管平台进行演示（任选一个场景即可），演示功能包括专项一张图、风险隐患管理、监测预警管理、辅助决策、设备管理、基础信息管理、管线空间分析、辅助模型分析等相关内容。完全满足各项功能的，得8分；满足四项以上功能但未完全满足的，得4分；否则不得分。 2、针对燃气、供水、排水、道路、桥梁等五个专项场景事件的监测预警及事件调度（任选一个场景即可），以某一事件举例演示，功能包括预警审核、预警发布、事件分拨、预警处置、处置反馈、预警解除、预警归档统计、历史预警查询调阅等相关内容完全满足各项功能的，得8分；满足四项以上功能但未完全满足的，得4分；否则不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 9.00分 | 投标人自2020年1月1日以来承担过类似业绩的。每有一个业绩得1.5分，最高得9分。注：1、提供中标（成交）通知书与合同（主要内容、标的、数量清晰可见），二者缺一不可，否则不得分。2、上述业绩资料电子件可从诚信库中挑选，也可直接上传至投标文件中；3、投标人提供的业绩将随成交结果一并公开。 |
|  | 企业荣誉 | 3.00分 | 2021年1月1日以来，投标人承担的类似项目获得工信部门颁发的信息技术应用创新类荣誉奖项，国家级得3分，省级得1分；最高得3分。 注：1、投标文件提供获奖证明电子件，未提供的不得分；2、中标供应商提供的获奖证明材料将随中标结果同步公开。 |
|  | 软件著作权 | 4.00分 | 投标人具有类似燃气综合治理管理平台或供水综合治理管理平台或易涝点综合治理管理平台或综合管理驾驶舱系统相关的软件著作权，每有一个得1分，本项最高得4分。注：1、投标文件中提供有效期内的软件著作权登记证书电子件，未提供不得分；2、同一类型的不重复计分。 |
|  | 相关证书 | 2.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，每有一个得1分，本项最高得2分。注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标供应商提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施计划方案 | 4.00分 | 投标人提供的实施计划与进度、完善可行的项目实施方案、质量保证、工期管理，风险预防及控制措施方案进行打分。方案优于采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全且优于采购需求，得4分；项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求，得2分；有项目实施方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 3.00分 | 投标人提供的服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、服务人员等进行评分，方案详细、响应及时、服务人员数量、服务体系完整且优于采购需求，得3分；方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，能够满足采购需求，得2分；方案笼统、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施，承诺经过优化可实现采购需求，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 培训方案 | 3.00分 | 根据供应商提供的培训服务方案进行打分，培训方案详细、操作性强、方式灵活多样，优于采购需求的得3分；培训方案内容完整、 培训形式多样可行，能较好地满足采购需求的得 2分；培训方案内容完整， 经过优化可以满足需要得 1 分；其他情况不得分。 |

备注：在办理保密等手续后，投标人可查看宿迁市城市生命线安全工程（一期）项目相关数据。

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为的项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

六、投标报价明细表

| 序号 | 类别 | 系统/服务 | 子系统/服务分项 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管平台 | 综合应用 | 监管一张图 | 套 | 1 |  |
| 2 |  |  | 综合统计分析 | 套 | 1 |  |
| 3 |  |  | 应急联动处置 | 套 | 1 |  |
| 4 |  |  | 行业综合监管 | 套 | 1 |  |
| 5 |  |  | 社会公众服务 | 套 | 1 |  |
| 6 |  |  | 运行维护管理 | 套 | 1 |  |
| 7 |  |  | 综合风险分析&重点地块综合监管 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 统一门户 | 统一门户 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 燃气爆炸专项 | 燃气一张图 | 套 | 1 |  |
| 10 |  |  | 燃气综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 供水爆管专项 | 供水一张图 | 套 | 1 |  |
| 12 |  |  | 供水综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 排水防涝专项 | 排水防涝一张图 | 套 | 1 |  |
| 14 |  |  | 污水一张图 | 套 | 1 |  |
| 15 |  |  | 排水防涝综合监管 | 套 | 1 |  |
| 16 |  |  | 污水监管 | 套 | 1 |  |
| 17 |  |  | 第三方施工破坏管理 | 套 | 1 |  |
| 18 |  |  | 排水智慧监测 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 地下管线综合专项 | 地下管线综合一张图 | 套 | 1 |  |
| 20 |  |  | 地下管线综合监管 | 套 | 1 |  |
| 21 |  |  | 地下管线交互风险分析 | 套 | 1 |  |
| 22 |  |  | 综合管廊 | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 桥梁倒塌专项 | 桥梁一张图 | 套 | 1 |  |
| 24 |  |  | 桥梁综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 道路塌陷专项 | 道路一张图 | 套 | 1 |  |
| 26 |  |  | 道路综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 第三方施工破坏专项 | 第三方施工管控一张图 | 套 | 1 |  |
| 28 |  |  | 第三方施工综合监管与智慧监测 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 水质监测监管专项 | 水质监测监管一张图 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 智慧路灯专项 | 智慧路灯专项一张图 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 移动端应用 | 县级移动驾驶舱 | 套 | 1 |  |
| 32 |  |  | 移动端业务系统 | 套 | 1 |  |
| 33 | 支撑中台 | 业务中台 | 地理信息能力集 | 套 | 1 |  |
| 34 |  |  | 专业模型能力集 | 套 | 1 |  |
| 35 |  |  | 基础业务能力集 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 数据中台 | 数据汇聚平台 | 套 | 1 |  |
| 37 |  |  | 数据治理平台 | 套 | 1 |  |
| 38 |  |  | 时空数据管理平台 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 技术中台 | 大数据平台 | 套 | 1 |  |
| 40 |  |  | CIM平台 | 套 | 1 |  |
| 41 |  |  | 物联网平台 | 套 | 1 |  |
| 42 |  |  | 视频平台 | 套 | 1 |  |
| 43 | 数据服务 | 数据需求调研 | 数据需求调研 | 项 | 1 |  |
| 44 |  | 数据汇聚 | 基础数据 | 项 | 1 |  |
| 45 |  |  | 监管数据 | 项 | 1 |  |
| 46 |  |  | 监测数据 | 项 | 1 |  |
| 47 |  |  | 相关业务数据 | 项 | 1 |  |
| 48 |  | 数据整合建库 | 归集库 | 项 | 1 |  |
| 49 |  |  | 主题库 | 项 | 1 |  |
| 50 |  |  | 专题库 | 项 | 1 |  |
| 51 |  |  | 公共基础库 | 项 | 1 |  |
| 52 |  |  | 空间地理信息库 | 项 | 1 |  |
| 53 |  |  | 实时数据库 | 项 | 1 |  |
| 54 |  |  | 重点地块高精度三维模型 | 项 | 1 |  |
| 55 |  | 数据治理 | 结构化数据治理 | 项 | 1 |  |
| 56 |  |  | 空间数据治理 | 项 | 1 |  |
| 其他方面内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 项目服务期内的售后服务 |  | 项 | 1 |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）：佰拾 万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于农、林、牧、渔业行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。