招　标　文　件

- 项目名称：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）

项目编号：JSZC-321324-SQYF-G2025-0004

- （货物类项目，本项目 是 专门面向中小企业采购）

- 采   购   人：泗洪县畜牧兽医站

- 采购代理机构：宿迁市永丰工程管理有限公司

2025年03月25日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章 采购需求	44

第五章  评标方法与评标标准	70

第六章  投标文件格式	76

- 第一章  投标邀请

受泗洪县畜牧兽医站的委托，宿迁市永丰工程管理有限公司就2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）（JSZC-321324-SQYF-G2025-0004）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月16日9 时00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321324-SQYF-G2025-0004

2、项目名称：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）

3、预算金额：100.38万元

4、本项目设定最高限价，最高限价为100.38万元

注：本项目设定预算单价，统一按照优惠率报价。0%≤优惠率≤100%为有效报价；优惠率＞100%作无效投标处理。

5、采购需求（简介）：泗洪县畜牧兽医站拟采购10%聚维酮碘、20%戊二醛、一次性采血器、猪瘟抗体检测试剂盒、猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒、0型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒、奶牛结核菌素试剂、病毒核酸(RNA/DNA)提取试剂、非洲猪瘟病毒实时荧光 PCR检测试剂盒等。（详细内容见本招标文件第四章采购需求）

6、合同履行期限：合同签订后履约期限1年。按采购单位用量需求分批次供货。

7、本项目 不接受  联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业或残疾人福利性单位声明函）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

三、获取招标文件

- 1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

- 2、地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

- 3、方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

- 4、售价：0.00元

- 本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年04月16日09点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1、财政部门监督电话：0527-88359233。

2、“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3、宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4、如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5、现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县畜牧兽医站

地 址：泗洪县人民北路10号

联系人：王伟

联系方式：15896080821

2.采购代理机构信息

名 称：宿迁市永丰工程管理有限公司

地 址：泗洪县臻龙国际西北角2楼

联系人：汪静文

联系方式：15366961466

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.本项目不采购进口产品。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，宿迁市永丰工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002文件规定标准收取。（可采用数字人民币支付）。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物费用（包含与货物相关的服务）、安装调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、国内运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县畜牧兽医站、宿迁市永丰工程管理有限公司

联系电话：15896080821、15366961466

通讯地址：泗洪县人民北路10号、泗洪县臻龙国际西北角2楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 (2) 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第  (2)  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的  2  %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，运营机构：中国交通银行股份有限公司），并备注为：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）履约保证金；

采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第  a  种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起 7 日历天内提交；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下（1）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同最高限价的  30  %，合同签订后按规定支付；

进度款：第一批次供货完成后付至合同最高限价的90%，待供货全部完成并验收合格后付至合同实际金额的100%。（可以使用数字人民币支付） 。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 / %，合同签订后按规定支付；

进度款：        /       。

- （3）工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：        /       。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）

合同编号：JSZC-321324-SQYF-G2025-0004

甲    方：泗洪县畜牧兽医站

乙    方：

签订时间： 2025年  月  日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：泗洪县畜牧兽医站（采购人）

乙方（全称）：                （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）

- 采购项目编号：JSZC-321324-SQYF-G2025-0004

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：     金额：

- ☑否

- （4）政府采购组织形式： □政府集中采购   □部门集中采购   ☑分散采购

- （5）政府采购方式： ☑公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判  □竞争性磋商

- □询价  □单一来源  □框架协议  □其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： ☑是       □否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： ☑是  □否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是    □否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： □是    □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： □是        □否

（7）合同是否分包： □是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业  □中型企业  □小微型企业

□残疾人福利性单位   □监狱企业    □其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

☑否

- （10）是否涉及节能产品：

- □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- □强制采购       ☑优先采购

- □否

- 是否涉及环境标志产品：

- □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- □强制采购       ☑优先采购

- □否

- 是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- □强制采购       □优先采购

☑否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ☑是       □否      □不涉及

- 合同金额

- 合同金额按此次中标的投标优惠率执行，投标优惠率:        ，成交单价=招标文件提供的试剂耗材清单中各类产品预算单价x(1-优惠率)。

- （2）合同总金额暂定为（大写）               （￥         ），合同最高限价为采购预算金额：（大写）人民币壹佰万零叁仟捌佰元整（￥：1003800.00）。（单价及预估数量详见附件计划采购清单）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 □固定单价 ☑固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式：

□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：第一批次供货完成后付至合同最高限价的90%，待供货全部完成并验收合格后付至合同实际金额的100% ，其中涉及预付款的：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同最高限价的30% 。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）剩余资金甲方可根据本地重大动物疫病实际流行发生情况及工作需要自行决定所需试剂种类及发货数量。合同实际金额按最终供货数量据实结算,且不超过采购预算100.38万元。甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用(包括个人)。

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

- （1）交货时间：合同签订后履约期限1年。按采购单位用量需求分批次供货。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 合同验收

- （1）验收组织方式：□自行组织 ☑委托第三方组织

验收主体： 泗洪县畜牧兽医站

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：            ☑否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项： 无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：

①合同签订生效后，成交单位按照采购人需求分批次供货，投标人将第一批次货物送达后，采购方对首批货物的数量、品牌、规格、技术参数、运输保存方式等进行检查验收并出具验收报告及签收单；待合同履行期满，全部货物供货完毕后由成交单位向采购人提交技术资料、采购方出具的验收报告、签收单以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署验收报告。

②采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收不合格的项目，成交单位应无条件退货或换货。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

③如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资。

④若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（5）履约验收的内容:按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准:依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，同时服丛甲方安排要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否

（8）履约验收其他事项：/。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 泗洪县畜牧兽医站 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复。确保甲方能正常开展工作。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 自收到乙方发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不涉及。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 1年。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见乙方投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.售后服务期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的千分之一支付违约金，违约金可直接从待付货款中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。 |

- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目 不接受 进口产品。

- 一、项目概况

1、项目名称：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）。

2、预算金额：100.38万元。

3、主要内容为：泗洪县畜牧兽医站拟采购10%聚维酮碘、20%戊二醛、一次性采血器、猪瘟抗体检测试剂盒、猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒、0型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒、奶牛结核菌素试剂、病毒核酸(RNA/DNA)提取试剂、非洲猪瘟病毒实时荧光 PCR检测试剂盒等。

4、供货地点：采购人指定地点。

5、合同履行期限：合同签订后履约期限1年。按采购单位用量需求分批次供货。

6、售后服务期：自产品验收合格之日起计算，售后服务期不低于1年，采购技术要求中对于产品售后服务期有特殊要求的则按照特殊要求履行。

7、质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

- 二、付款方式

签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同最高限价的30%，第一批次供货完成后付至合同最高限价的90%，待供货全部完成并验收合格后付至合同实际金额的100%。（可以使用数字人民币支付）

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

- 采购清单及技术参数要求

- 采购清单及最高限价单价

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪瘟抗体检测试剂盒 | 5盒 | 7000 |
| 2 | 猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒 | 5盒 | 9800 |
| 3 | O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒 | 15盒 | 3000 |
| 4 | O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒 | 4盒 | 3000 |
| 5 | A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒 | 4盒 | 3000 |
| 6 | 羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 5盒 | 4600 |
| 7 | 布鲁氏菌病抗体检测试剂盒 | 4盒 | 6000 |
| 8 | 牛结节性皮肤病抗体检测试剂盒 | 2盒 | 3000 |
| 9 | 猪伪狂犬病gE抗体检测试剂盒 | 4盒 | 2000 |
| 10 | 猪伪狂犬病gB抗体检测试剂盒 | 4盒 | 2000 |
| 11 | 牛结核病抗体检测试剂盒 | 2盒 | 3000 |
| 12 | 禽流感H5N6-13株抗体检测试剂 | 6瓶 | 300 |
| 13 | 禽流感H5N8-14株抗体检测试剂 | 6瓶 | 300 |
| 14 | 禽流感H7N9-4株抗体检测试剂 | 6瓶 | 300 |
| 15 | 新城疫抗体检测试剂 | 3瓶 | 300 |
| 16 | 奶牛布病虎红凝集检测试剂 | 50瓶 | 200 |
| 17 | 奶牛结核菌素试剂 | 150瓶 | 300 |
| 18 | 小反刍兽疫病原学（PCR）检测试剂盒 | 2盒 | 1500 |
| 19 | 猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒 | 2盒 | 1350 |
| 20 | 蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒 | 2盒 | 1350 |
| 21 | 口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒 | 2盒 | 1350 |
| 22 | 禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒 | 2盒 | 1350 |
| 23 | 病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂 | 100盒 | 1300 |
| ●24 | 非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 100盒 | 1300 |
| 25 | 200ul吸头 | 100包 | 50 |
| 26 | 200ul吸头 | 100盒 | 10 |
| 27 | 10ul吸头 | 30包 | 40 |
| 28 | 10ul吸头 | 100盒 | 10 |
| 29 | 1.5ml指型管 | 100包 | 50 |
| 30 | 2ml指型管 | 100包 | 50 |
| 31 | 一次性血凝版 | 1箱 | 1500 |
| 32 | 一次性长筒靴式鞋套 | 100卷 | 10 |
| 33 | 一次性医用乳胶手套 | 100盒 | 40 |
| 34 | 9号一次性采血器（5ML） | 10箱 | 2000 |
| 35 | 7号一次性采血器（5ML） | 5箱 | 2000 |
| 36 | 羊OP液取样探杯 | 2个 | 100 |
| 37 | 牛OP液取样探杯 | 3个 | 100 |
| 38 | 虎红平板反应试纸卡 | 5包 | 100 |
| 39 | 20%戊二醛 | 11吨 | 18000 |
| 40 | 10%聚维酮碘 | 11吨 | 17000 |

- 采购清单技术参数要求

- （1）猪瘟抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

1.猪血清或血浆; 特异性:100% (CI95%: 90.82%-100%) 重复性:CV%小于10%；

2.短时孵育和过夜孵育两种模式可供选择；

3. IDSoft软件辅助分析数据；

4.在450 nm 波长处读取和记录吸光值；

5.包被重组 E2 糖蛋白的反应板；

6.浓缩酶标抗体（10X）；

7.浓缩洗液（20X）洗涤；

▲8.样本所呈现的 S/N%:S/N % ≤ 60 % PI ≥ 40% 阳性；60%< S/N%<70% 40%>PI>30% 可疑；S/N % ≥ 70 % PI ≤ 30% 阴性；（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲9．试剂盒有效期不低于12个月；

▲10．投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

- （2）猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

1.猪血清或血浆; 特异性:99.9 % (CI95%: 99.5 – 100.0) 重复性:

2.板间及批次间CV%小于5%; 3.IDSoft软件辅助分析数据;

3.在450 nm 波长处读取和记录吸光值；

4.包被 PRRSV 重组N蛋白的反应板;

5.浓缩酶标抗体（10X）；

6.浓缩洗液（20X）洗涤；

▲7.样本所呈现的 S/P：小于 0.4 视为阴性；等于或大于 0.4 视为阳性；S/P < 0.4为阴性；S/P ≥ 0.4为阳性（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲8．试剂盒有效期不低于12个月；

▲9．投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

- O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒(规格：100T/盒)

1．用途：用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

2．规格：10板/盒；

3．保存条件：抗原：-20℃以下保存（-40℃以下更稳定）；其余试剂盒组分放置2~8℃保存；

4．试剂盒组成：包被ELISA板、抗原抗体反应板、移液槽、病毒抗原、抗体工作液、阳性对照；

5．判定标准：抗体效价大于或等于1:128判为口蹄疫O型抗体阳性；1:64～1:128时，判为可疑；小于1:64，判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于1:128，判为阳性，小于1:128判为阴性。

▲6．试剂盒有效期不低于12个月；

▲7.投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（4）O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

1.采用间接ELISA方法，可以用于检测猪血清或血浆中O型口蹄疫病毒抗体；

2.保存条件：2~8℃保存；

3.酶标记结合物为直接使用的工作液，无须进行稀释；

4.待测样品按照1：20的比例稀释进行加样；

5.试剂盒性能指标：阳性对照OD450值介于0.9~2.0之间；阴性对照OD450值≤0.15；

6.结果判断：临界值（Cut Off值）=阳性对照OD450值平均值×0.17 。待检样品OD450值≥临界值（Cut Off值），该结果判阳性；待检样品OD450值＜临界值（Cut Off值），该结果判阴性；

7.试剂盒规格：192T/盒；

▲8.试剂盒有效期不低于12个月；

▲9.提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲10.提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

▲11.提供生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（5）A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒（规格：100T/盒）

1. 用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。

2．规格：10板/盒；

3．保存条件：抗原：-20℃以下保存（-40℃以下更稳定）；其余试剂盒组分放置2~8℃保存；

4．试剂盒组成：包被ELISA板、抗原抗体反应板、移液槽、病毒抗原、抗体工作液、阳性对照；

5．判定标准：抗体效价大于或等于1:128判为口蹄疫A型抗体阳性；1:64～1:128时，判为可疑；小于1:64，判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于1:128，判为阳性，小于1:128

判为阴性；

▲6．试剂盒有效期不低于12个月，（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲7.投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（6）羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

1．作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体；

2．保存条件： 2~8℃保存；

3．试剂盒规格：480 孔/盒 ；

4．试剂盒组成：PPRV B 抗原包被板 、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、PPRV B样品稀释液、PPRV B酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液、终止液；

5．结果判定

(1).PPRV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；PPRV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；酶标抗

体（空白）的平均 OD 值即 ODCm；样品的 OD 值即为 ODS；

(2).阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PBPC=100-ODPC/ODCm×100；

阴性对照血清阻断率即 PBNC =100-ODNC/ODCm×100；

样品阻断率即 PBS =100-ODS/ODCm×100；

(3).试验成立条件：PBNC＜40 且 PBPC＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验；

(4).判定：在试验成立的前提下，待检血清阻断率即PBS＞50，结果判为阳性；PBS≤50，结果判为阴性；

▲6．试剂盒有效期不低于15个月；

▲7．提供小反刍兽疫参考实验室及国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件电子件；

▲9．提供认定中国动物卫生与流行病学中心为小反刍兽疫参考实验室证明文件电子件；

▲10.提供中国动卫中心技术支持文件电子件。

（7）布鲁氏菌病抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

1．作用与用途：用于检测牛、羊的血清和奶样中的光滑型布鲁氏菌抗体；

2．保存条件： 2~8℃保存；

3．试剂盒规格： 480 孔/盒 ；

4．试剂盒组成：BRU C抗原包被板 、BRU C 阴性血清、BRU C 阳性血清、BRU C竞争抗体、BRU C酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液；

5 结果判定 计算方法 1 或计算方法 2 均可；

51 计算方法 1

5.1.1 BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；

5.1.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PIPC=(ODNC-ODPC)/ODNC×100%

样品抑制率即 PIS =(ODNC-ODS)/ODNC×100%；

5.1.3 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 PIPC＞60%，试验结果有效；否则，重新进行试验；

5.1.4 判定：在试验成立的前提下，样品抑制率即 PIS＞50%，结果判为阳性；PIS≤50%，结果判为阴性；

5.2 计算方法 2

5.2.1 BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；

5.2.2 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 ODPC＜ODNC/2，试验结果有效；否则，重新进行试验；

5.2.3 判定：在试验成立的前提下，ODS＜ODNC/2，结果判为阳性；ODS≥ODNC/2，结果判为阴性；

▲6．试剂盒有效期不低于15个月；

▲7．提供该产品批准文号电子件；

▲8．提供中国兽医药品监察所提供生产与检验报告电子件；

▲9．提供国家布鲁氏菌专业实验室提供技术支持文件电子件；

▲10．提供中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持文件电子件。

- 牛结节性皮肤病抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

1.用途：检测牛结节性皮肤病血清抗体

2.竞争ELISA。

3.规格：192孔/盒。

4.血清样本无需稀释

5.试剂盒组成：抗原包被板、阳性对照、阴性对照、单克隆抗体、酶标记物、20倍浓缩洗涤液、底物显色液、终止液。

6.试验规定反应时间≤75分钟。

7.操作步骤：（1）取抗原包被板，每孔加入稀释好的洗涤液 300μl，洗涤2次；（2）先将待检血清、阳性对照和阴性对照各取50μl 加入到抗原包被板中，再加入单克隆抗体50μl，置37℃反应30分钟；（3）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗涤5次；（4）每孔加入酶标记物 100μl，置37℃反应 30 分钟；（5）洗涤5次，方法同（3）；（6）每孔加入底物显色液100µl，置37℃避光显色15分钟；（7）每孔加入终止液50μl，10分钟内在酶标仪上测各孔OD450nm 值

结果判定：抑制率（PI）=（阴性对照OD450nm-检测样品OD450nm）／阴性对照OD450nm×100%。抑制率（PI）≥55%判为阳性，抑制率（PI）＜55%判为阴性；

▲8.试剂盒有效期不低于15个月；

▲9.提供生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件；

▲10.提供生产厂家获得农业部重点实验室证明文件扫描件。

- 猪伪狂犬病gE抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

1.用途：检测猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体。

2.阻断ELISA

3.规格：192孔/盒；

4.血清样本按1:1稀释；

5.试剂盒组成：抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液；

6.试验规定反应时间≤95分钟；

7.操作步骤：（1）取抗原包被板，将稀释好的待检血清、阴性对照和阳性对照各取100µl加入到抗原包被板中，待检血清设1孔，阳性对照和阴性对照各设2孔，置37℃温育60分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗板5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育20分钟；（4）洗板5次，方法同（2）；（5）每孔先加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色15分钟；（6）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm值；

▲8.试剂盒有效期不低于12个月；

▲9.提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲10.提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

▲11.提供生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（10）猪伪狂犬病gB抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

1.用途：检测猪伪狂犬病gB蛋白抗体；

2.阻断ELISA；

3.规格：192孔/盒；

4.血清样本按1:1稀释；

5.试剂盒组成：抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液；

6.试验规定反应时间≤75分钟；

7.操作步骤（1）取抗原包被板，将稀释好的待检血清、阴性对照和阳性对照各取100µl加入到抗原包被板中，置37℃温育30分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗板5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育30分钟；（4）洗板5次，方法同（2）；（5）每孔先加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色10分钟。（6）每孔加入终止液50μl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm值；

▲8.试剂盒有效期不低于12个月；

▲9.提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲10.提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

▲11.提供生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（11）牛结核病抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

1.用途：牛结核病的诊断。

2.夹心ELISA。

3.规格：192孔/盒。

4.血清样本不用稀释

5.试剂盒组成：单抗包被板、牛结核菌素、禽结核菌素、阳性对照、阴性对照、酶标记物、20倍浓缩洗涤液、底物显色液、终止液、无菌PBS；

6.试验规定反应时间≤70分钟。

7.操作步骤：（1）取出单抗包被板按样本布局表加入刺激后的血液培养上清样本，100μl/孔；置37℃温育30分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300µl，重复洗涤共计5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育30分钟；（6）洗板5次，方法同（2）；（7）每孔加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色10分钟；（8）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD450nm 值。

8.结果判定：bPPD血液培养上清孔OD450nm值记作ODbPPD，aPPD血液培养上清孔OD450nm值记作ODaPPD，PBS血液培养上清孔OD450nm值记作ODPBS。计算ODbPPD、ODaPPD及ODPBS之间的差值；ODbPPD-ODPBS≥0.1且ODbPPD-ODaPPD≥0.1判为牛结核病阳性；其它情形均判为牛结核病阴性。

▲9.试剂盒有效期不低于12个月；

▲10. 提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲11. 提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

▲12.提供该起草该检测方法并获得国家标准证明材料电子件。

▲13. 提供生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

- 禽流感H5N6-13株抗体检测试剂（规格：2ml/瓶）

1.适用于HI试验检测禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7-Re4抗体检测；

2.试剂盒满足《高致病性禽流感诊断技术（GB/T 18936-2020）》《高致病性禽流感防治技术规范》《2022-2025年江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作方案（苏农办牧〔2022〕7号）》等规定的禽流感抗体检测方法标准；

3.性能质量：抗原含量：HI效价≥7log2；

4.因国家禽流感免疫疫苗毒株更换而导致现有抗原毒株不符而不能使用时，同意按成交价提供符合检测要求的同规格的抗原品种；

5.投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（13）禽流感H5N8-14株抗体检测试剂（规格：2ml/瓶）

参数同序号（12）

（14）禽流感H7N9-4株抗体检测试剂（规格：2ml/瓶）

参数同序号（12）

（15）新城疫抗体检测试剂（规格：2ml/瓶）

1．适用于HI试验检测新城疫病毒抗体检测；

2．试剂盒满足《新城疫诊断技术GB/T 16550-2020》、《高致病性禽流感防治技术规范》、《2022-2025年江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作方案（苏农办牧〔2022〕7号）》等规定的新城疫抗体检测方法。

3．性能质量：抗原含量：HI效价≥7log2；

4．试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于四分之三有效期。

（16）奶牛布病虎红凝集检测试剂（规格：10ml/瓶）

1．用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病；

2．主要成分与含量：本品主要成分为布氏菌S2株（CVCC70502 )或S2和A99株CVCC70502和CVCC70203 )，含量为与1:45稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与1：55稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应；

3．凝集反应判定标准：

+ + + +出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明；

+ + +有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明；

+ +有较明显的凝集颗粒，液体稍透明；

+稍能见到凝集，液体混浊；

-无凝集，液体均匀混浊；

▲4．试剂有效期不低于12个月；

▲5. 提供试剂批准文号电子件。

（17）奶牛结核菌素试剂（规格：50T/瓶）

1．可用于牛结核病抗体检测；

2．试剂盒满足《2022-2025年江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作方案（苏农办牧[2022]7号）》等规定的抗原抗体检测方法；

3．规格：50头份/瓶；

4．试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于10个月；

5．使用方便快速简单；

6．试剂在有效期内，如发现有问题，承诺免费更换新的有效试剂。

（18）小反刍兽疫病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

1.能特异性的检测小反刍兽疫病毒；

2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）；

3.主要成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品；

每份反应总体积不低于25ul；

4.最低检出限1000copies/ml，特异性100%，批内和批间差异＜3%；

5.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线；

▲6.试剂盒有效期不低于12个月；

▲7. 提供生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件；

▲8. 提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

（19）猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

1．采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样品的猪瘟病毒的特异性检测；

2．试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪；

3．试剂盒组成：猪瘟病毒 反应液 1管，猪瘟病毒 阳性对照 1管，核酸扩增反应液 1管，RT-PCR酶混液 1管，阴性对照 1管；

4．最低检测限：500 copies/mL；

5．特异性：100%。

6．重复性：批内CV值≤2%，批间CV值≤3%；

7．反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号；

8．对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None；

▲9．反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，猪瘟病毒 反应液2µL/份，RT-PCR酶混液 2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲10．试剂盒有效期不低于12个月；

▲11．投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

▲12. 提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

（20）耳病病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

1．采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样品的猪蓝耳病病毒（猪繁殖与呼吸综合征病毒）的特异性检测；

2．试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪；

3．试剂盒组成：猪蓝耳病病毒 反应液 1管，猪蓝耳病病毒 阳性对照 1管，核酸扩增反应液 1管，RT-PCR酶混液 1管，阴性对照 1管；

4．最低检测限：500 copies/mL；

5．特异性：100%。

6．重复性：批内CV值≤2%，批间CV值≤3%；

7．反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号；

8．对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None；

▲9．反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，猪蓝耳病病毒 反应液2µL/份，RT-PCR酶混液 ▲2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲10．试剂盒有效期不低于12个月；

▲11．投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

▲13. 提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

（21）口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

1．采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒口腔、蹄冠上的水泡上皮组织、水泡液、血液、口腔分泌物和组织等样品的口蹄疫病毒通用型特异性检测；

2．试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪；

3．试剂盒组成：口蹄疫病毒通用型 反应液 1管，口蹄疫病毒通用型 阳性对照 1管，核酸扩增反应液 1管，RT-PCR酶混液 1管，阴性对照 1管；

4．最低检测限：500 copies/mL；

5．特异性：100%。

6．重复性：批内CV值≤2%，批间CV值≤3%；

7．反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号；

8．对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None；

▲9．反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，口蹄疫病毒通用型 反应液2µL/份，RT-PCR酶混液 2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲10．试剂盒有效期不低于12个月；

▲11．投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

▲12. 提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

- 禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

1、本试剂盒采用RT-PCR方法结合荧光探针的扩增检测技术，反应在同一管内连续进行，操作简单，并有效防止了污染，能对样品中的禽流感病毒RNA进行快速检测；

2、用途：用于检测禽组织、分泌物、排泄物及尿囊液中所有亚型的禽流感病毒（AIV）的RNA，适用于AIV的检测、诊断和流行病学调查；

3、主要成分与含量：RT-PCR 反应液750μl×1 管、PPRV-U 引物探针混合液250μl×1 管、阴性对照200μl×1 管、阳性对照200μl×1 管；

4、反应程序：50℃15分钟1次循环，95℃3分钟1次循环，95℃15秒50℃30秒72℃30秒5次循环，94℃15秒 58℃30秒40次循环收集荧光；

5、结果判定：

5.1阳性：被检样品Ct 值≤33 并出现特异的扩增曲线。

5.2可疑：被检样品Ct 值＞33 并出现特异的扩增曲线。可疑样品需重新提取核酸进行复检，复检结果无Ct 值，判为阴性，否则判为阳性。

▲5.3阴性：被检样品无Ct值。对于某些未呈现特异的扩增曲线，但本底较高的样品，（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲6、提供中国动物卫生与流行病学中心国家禽流感专业实验室评价报告电子件；

▲7、试剂盒有效期不低于12个月；

▲8、提供具备CNAS或CMA资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

（23）病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂（规格：64 T/盒）

1.检测原理：核酸提取过程中，配合天隆NP968系列仪器、GeneRotex96或PANA9600S核酸提取工作站，利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取；

2.样本适用性：鼻咽拭子、环境样本、血清、血拭子、组织样本；

▲3.操作指示剂：操作孔位具有蓝色指示剂，防止样本加错空位；提供试剂孔位照片；

4.操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶K等；磁珠和裂解液分同别位于不同孔中；

▲5.单次提取时间：≤12分钟；并提供说明书电子件；

▲6.上样量： ≥400ul；并提供说明书电子件；

7.板内精密度：同一提取模板16个重复PCR的CT值重复性误差CV≤5%；

8.洗脱体积：≤60ul；

9.灵敏度：达到100copies/ml 检测限；

10、规格：64T/盒（16T/板×4）、20T/盒(5T/板*4板)

40T/盒(10T/板*4板) 、480T/盒（16T/板*30板）；

▲11.储存及有效期：室温保存条件下，有效期≥18个月；提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于16个月；并提供说明书电子件；

▲12.仪器匹配性：适用天隆提取系列仪器、NP968-S、GeneRotex96或PANA9600S核酸提取工作站，供应商提供非机器同品牌的试剂，需提供中国兽医药品监察所、中国动物疫病预防控制中心等国家级权威部门试剂相关性能的比对检测报告。

▲13.售后服务期：提供不低于18个月的免费质保；

▲14.提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

●（24）非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒（规格：50T/盒）

1.作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

2．保存条件：-20℃以下冷冻保存。

3．试剂盒规格：50 检份/盒。

4.试剂盒组成：荧光PCR酶混合液900μl/管、引物探针、阳性对照100μl/管、阴性对照100μl/管。

5.敏感性100%，特异性100%

6．反应程序：50℃孵育 2 分钟，95℃预变性 5 分钟；95℃变性 15 秒，60℃退火延伸 1 分钟，45 个循环，在每一循环的 60℃时收集 FAM 荧光信号。

7.结果判定：（1）阳性对照Ct值应＜30且出现特异性扩增曲线，阴性对照应无Ct值且Ct值≥ 40且无特异性扩增曲线，试验结果有效；否则应重新进行试验。

（2）被检样品 Ct 值≤38 且出现特异性扩增曲线，判为阳性；当无 Ct 值或 Ct 值≥40， 判为阴性；当 38＜Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线，判为疑似。对疑似样品，模板量加倍（4µl）进行复检 2 次，有 1 次出现 Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线即判为阳性，否则判为阴性。

▲8．试剂盒有效期不低于12个月；

▲9．提供国家非洲猪瘟参考实验室技术支持文件及非洲猪瘟参考实验室提供技术支持电子件；

▲10.提供中国动卫中心技术支持文件及中国兽医药品监察所生产与检验报告电子件；

▲11.提供中国动卫中心性能验证及评价报告电子件；

▲12.提供该产品新兽药公告及兽药批准文号；

▲13. 提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方实验室试剂使用报告电子件。

（25）200ul吸头（规格：1000个/包）

1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

2.规格：1000个/包；

3.适配国内外知名品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，独特工艺有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（26）200ul吸头（规格：96个/盒）

1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

2.规格：96个/盒；

3.适配国内外知名品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，独特工艺有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（27）10ul吸头（规格：1000个/包）

1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

2.规格：1000个/包；

3.适配国内外知名品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，独特工艺有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（28）10ul吸头（规格：96个/盒）

1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

2.规格：96个/盒；

3.适配国内外知名品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，独特工艺有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（29）1.5ml指型管（规格：500个/包）

1.医疗级聚丙烯材质制成，耐低温和耐化学腐蚀；

2.规格：1.5ml；

3.管体高透明，便于样本观测；刻度清晰、准确，便于读取； 大面积磨砂面，方便书写；管盖独特设计，增强密封性， 可单手操作；平盖设计易于书写和标记；

▲4.无 DNA 酶、无 RNA 酶，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（30）2ml指型管（规格：500个/包）

1.医疗级聚丙烯材质制成，耐低温和耐化学腐蚀；

2.规格：2.0ml；

3.管体高透明，便于样本观测；刻度清晰、准确，便于读取；大面积磨砂面，方便书写；管盖独特设计，增强密封性，可单手操作；平盖设计易于书写和标记；

▲4.无 DNA 酶、无 RNA 酶，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（31）一次性血凝版（规格：3000板/箱）

1.材质：聚氯乙烯（PVC）材质；

2.规格：V底90°，V底110°，U底等；

3.用于血清稀释，蛋白和抗体浓度稀释。

（32）一次性长筒靴式鞋套（规格：10双/卷）

1.名称; 一次性长筒靴式鞋套；

2.材质：PE；

3.规格：长筒；

4.颜色：蓝色；

5.弹力束口，不易脱落。

（33）一次性医用乳胶手套（规格：50副/盒）

1．名称：一次性医用乳胶手套

2．材质：加厚天然乳胶

3．颜色：乳胶色

4．规格：S、M、L，50副/盒。

5．特点：佩戴舒适灵活，无毒无味无臭，耐酸碱防油污，强度高韧性好。

（34）9号一次性采血器（5ML）（规格：2000支/箱）

1．盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚 乙烯材料制造；

2．盛血器活塞采用天然乳胶；

3．外套最小分度值为0.5ml，容量允差为±6%；

4．盛血器所配用注射针应针尖锋利，无弯钩、毛刺、毛边等缺陷；

5．盛血器外观应透明、清洁，无气泡、杂质，表面字样刻线应完整清晰；

6．盛血器的滑动性能应用5N力作用于拉手，芯杆能顺利地全程滑动；

7．盛血器能承受1500r/min，持续5min离心力，应无渗漏。

（35）7号一次性采血器（5ML）（规格：2000支/箱）

1.盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚 乙烯材料制造；

2.盛血器活塞采用天然乳胶；

3.外套最小分度值为0.5ml，容量允差为±6%；

4.盛血器所配用注射针应针尖锋利，无弯钩、毛刺、毛边等缺陷；

5.盛血器外观应透明、清洁，无气泡、杂质，表面字样刻线应完整清晰；

6.盛血器的滑动性能应用5N力作用于拉手，芯杆能顺利地全程滑动；

7.盛血器能承受1500r/min，持续5min离心力，应无渗漏。

（36）羊OP液取样探杯（全铜材质）

1．用途：采集羊食道、咽部分泌物；

▲2．尺寸：总长≥750mm、探杆直径≥5mm、探杯直径≥17mm、探杯厚度≥1mm、探杯容量≥4.4ml；

3．材质：黄铜；

▲4．连接方式：探杯与探杆为螺栓固定而非焊接，杯口圆弧工艺，防止划伤。

▲5．提供使用单位使用满意度调查表。

（37）牛OP液取样探杯（全铜材质）

1．用途：采集羊食道、咽部分泌物；

▲2．尺寸：总长≥950mm、探杆直径≥5mm、探杯直径≥28mm、探杯厚度≥1mm、探杯容量≥18.5ml；

3．材质：黄铜；

▲4．连接方式：探杯与探杆为螺栓固定而非焊接，杯口圆弧工艺，防止划伤。

▲5．提供使用单位使用满意度调查表。

（38）虎红平板反应试纸卡（规格：50张/包）

1.替代载玻片等传统反应载体；用于布病虎红平板凝集试验；

2.每张板可以做样本数量不低于50份；

3.检测孔凹凸设计，防止外溢；

4.每孔下方有对应的阿拉伯数字。

（39）20%戊二醛（规格：50箱/吨）

1．主要成分 ：戊二醛;

2．性状：本品为无色至淡黄色的澄清液体；有刺激性特臭;

3．用途：醛类消毒防腐药。用于橡胶、塑料物品及手术器械消毒;

4．药理作用：戊二醛为消毒防腐药，具有广谱、高效和速效的消毒作用。对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均具有迅速的杀菌作用，对细菌繁殖体、芽孢、病毒、结核杆菌和真菌等均有很好的杀灭作用。水溶液在pH7.5-7.8时，抗菌效果最佳;

5.含量规格：20%（g/g）;

6.包装规格：500ml/瓶（20瓶/箱）;

7.投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件;

▲8提供该产品批准文号电子件。

（40）10%聚维酮碘（规格：50箱/吨）

1.主要成分 ：碘;

2.性状：本品为红棕色液体;

3.用途：卤素类消毒防腐药。用于手术部位、皮肤黏膜消毒;

4.药理作用：本品通过不断释放游离碘，破坏病原微生物的新陈代谢而使之死亡。是一种高效低毒的消毒药物，对细菌、病毒和真菌均有良好的杀灭作用;

5.含量规格：10%;

6.包装规格：500ml/瓶（20瓶/箱）;

7.投标人提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件;

▲8.供应商提供该产品批准文号电子件。

- （三）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

1、上述清单中标注“●”为核心产品的，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数。

3、一般技术参数（除标注“▲”号标记的技术参数）。

- 4、标注“▲”号标记的技术参数和一般技术参数，投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应；标注“▲”号标记的技术参数未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为无效响应。

5、标注“▲”号标记的技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未指定的证明材料可以是第三方检测报告，或技术白皮书或公开发行产品彩页或注明链接的官网截图或现场实物图片等文件的电子件。

6、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、规格、产地等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。在投标文件中必须标明所投产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

四、项目要求

（一）供货要求

1、中标人应提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原厂正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

2、所投产品如果不能满足实验需要，甲方有权要求更换产品品牌直至满足实验要求。

3、所投产品在供货时不按投标参数提供的，将列入采购黑名单。

（二）质量保证

（1）投标人应承诺提供的所有产品都是全新的，符合国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求。货物最终验收后，在售后服务期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内更换有缺陷的货物。

（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

（三）货物的包装、发运及运输

（1）投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。投标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

（6）货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

（四）验收

（1）验收要求

验收时间：货物经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准：

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

（五）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

（六）商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（七）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

五、项目实施要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：质量保证方案、突发应急事件处置方案、培训及技术支持方案等。

（一）质量保证要求

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

（1）详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等。

（2）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

（二）突发应急事件处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

- 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。

（三）培训及技术支持要求

根据日常运行和维护工作情况，投标人结合用户实际情况，对采购人工程师和操作人员进行现场操作培训并提供快捷操作指南。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

六、售后服务要求

投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）自产品验收合格之日起计算，售后服务期不低于1年，采购技术要求中对于产品售后服务期有特殊要求的则按照特殊要求履行。

（2）在售后服务期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务，并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知成交单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

七、报价要求

1、报价内容包括：所投货物费用（包含与货物相关的服务）、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 特定资格要求要求 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。（小数点保留2位）。 |
| 技术响应 | 技术响应 | 45.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中“三、采购清单及技术参数”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得45分。 标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，每有一项负偏离扣0.5分；一般技术参，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 注：1、标注“▲”号标记的技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未指定的证明材料可以是技术白皮书或现场实物图片等文件的电子件。 - 2、其他技术参数，供应商针对本内容在《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 2.00分 | 投标人自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注： - （1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（或成交）通知书、合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 - （2）合同甲方履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的企业业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 质量保证方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（一）质量保证要求”制定质量保证方案，评标委员会根据投标人提供的质量保证方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 突发应急事件处置方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（二）突发应急事件处置要求”制定突发应急事件处置方案，评标委员会根据投标人提供的突发应急事件处置方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得6分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得4分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得2分；没有内容者不得分。 |
|  | 培训及技术支持方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求—（三）培训及技术支持要求”制定培训及技术支持方案，评标委员会根据投标人提供的培训及技术支持方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—六、售后服务要求”制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得6分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得4分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得2分；没有内容者不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、所提供产品技术资料或样本等

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的           项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

注： 后附授权委托人身份证扫描件

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称(CA公章) : 供应商名称

采购项目编号：

采购项目名称：2024年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物        由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为          万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

注：1、投标单位需声明出产品制造商的所属行业和中小企业情况（中型企业、小型企业、微型企业）；投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标货物技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1.凡投标文件中所投货物或服务，均应在此表中“偏离内容及说明”一栏中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。响应偏离情况使用：正偏离、负偏离或符合标明。

2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应，否则作无效投标处理。

3.招标文件如要求提供证明材料的，投标人需将证明材料列于该表之下。

4.上述表格行数不够，可自行添加。

九、所提供产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。