竞争性磋商文件

项目名称：宿豫高新区雨污管网检测项目

项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0004

（服务类项目，专门面向中小企业）

| 采购人： | 宿迁高新技术产业开发区管理委员会 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏信德工程管理咨询有限公司 |

2025年03月07日

目录

第一章  磋商邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取磋商文件	2

四、提交响应文件截止时间	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次磋商联系方式	3

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表：	4

一、总 则	5

二、竞争性磋商文件	6

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的提交	8

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	9

六、磋商程序及最后报价	10

七、成交及合同签订	12

八、验收及付款	13

九、质疑与投诉	14

第三章  评标办法	16

第四章  采购需求	19

一、项目概况	19

二、工作内容及要求：	19

三、检测成果报告	23

四、质量与验收	23

五、售后服务要求	24

六、项目实施方案	24

七、报价其他要求	30

第五章  合同文本	33

政府采购合同（合同编号）	34

一、合同内容	34

二、合同价格与支付	35

三、技术资料	36

四、知识产权	36

五、产权担保	36

六、履约保证金	36

七、合同转包或分包	36

八、税费	37

九、项目验收	37

十、甲、乙双方权利义务	37

十一、违约责任	38

十二、供应商合法权益补偿机制	39

十三、不可抗力事件处理	39

十四、解决争议的方法	39

十五、合同生效及其它	39

第六章  响应文件格式	40

一、磋商申请及声明	42

二、法人授权书	43

三、磋商报价表	44

四、分项报价表	45

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函	46

六、CMA证书	48

七、企业业绩	49

八、项目组成员	50

九、项目实施方案	51

十、技术响应偏离表	52

十一、磋商所需其他材料	53

# 第一章  磋商邀请

受宿迁高新技术产业开发区管理委员会的委托，江苏信德工程管理咨询有限公司就宿豫高新区雨污管网检测项目(项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0004)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿豫高新区雨污管网检测项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年03月17日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0004

2.项目名称：宿豫高新区雨污管网检测项目

3.预算金额：311.5万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为3017058.1元

5.采购需求（简介）：拟对高新区18条市政道路约92公里雨污水管网检测(含管道及检查井清淤)等采购，详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后90日历天完成本项目服务

7.本项目不接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供响应声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年03月17日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

地址：江苏省宿迁市宿豫区开发大道1号

联系人：宋光亮

联系方式：0527-84498022

2.采购代理机构信息

名称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

联系人：葛优

联系方式：0527-84355588

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 3 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 4 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 5 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》 (财库(2007) 119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248 号文) 等相关规定；2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 8 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人：1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包。 2.不允许分包。 |
| 10 | 代理费用收取方式及标准 | 按照苏招协【2002】1980号文标准的56.88%由采购人支付。 |
| 11 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

5、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为5.1

5.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”与“采购需求”相关内容为准。）

## 二、竞争性磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2磋商文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对供应商具有约束力。

8.3供应商应及时登录“苏采云”平台获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

9.3成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质响应文件。

9.4响应文件须盖电子签章之处，应按要求盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。以联合体参加本项目的，要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的电子签章。

9.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标磋商，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子磋商）。未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件

10.1.1磋商申请及声明；

10.1.2法人授权书；

10.1.3本项目特定资格证书

10.1.4供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

10.2报价文件

10.2.1磋商报价表；

10.2.2分项报价表；

10.2.3中小企业或残疾人福利性单位声明函。

10.3技术文件

10.3.1项目组成员；

10.3.2技术响应偏离表；

10.3.3综合评审评分项相关技术文件。

10.4商务文件

10.4.1CMA证书

10.4.2供应商承担的类似项目业绩一览表；

10.4.3其他商务文件。

10.5供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

11、响应文件的加密

供应商应使用经“苏采云”系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其响应文件认证并加密，未按要求加密并认证的响应文件，不予受理。

12、响应文件的价格部分

12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：完成本项目所列范围全部服务工作内容所需的所有费用，包括相应的服务本身、管道疏通、清淤、排查检测设备、劳务、材料工具、设计咨询、资料采集、成果编制、技术图纸资料、方案审查修改、管理、维护、利润、税金、技术解答、伴随及后续服务等费用及项目实施过程中涉及到的其他不可预见费用。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

14、响应有效期

14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

15.3电子响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成上传至“苏采云”系统的最后一份响应文件为准。

15.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

17、无效标条款

17.1供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2 响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

17.3未按竞争性磋商文件要求提供电子响应文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

17.4报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

17.5响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

17.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.7供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；

17.8其它磋商小组认为有必要取消的申请；

17.9法律、法规规定的其它情况。

18、废标条款

18.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4因重大变故，采购任务取消的。

18.5磋商小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

18.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

19、供应商不足三家情形处理

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三条第四项或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形的，提交最后报价的响应人可以为2家，磋商采购活动可以继续进行。

20、取消成交候选人资格条款

20.1提供虚假材料谋取成交的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6法律、法规规定的其它情况。

21、恶意串通的情形

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

21.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

21.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

21.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 六、磋商程序及最后报价

22、磋商会议

22.1采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

22.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。

22.3供应商应使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。

供应商应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其退出磋商。

22.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

23、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人并确定成交人。

24、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

25、磋商程序

25.1磋商会议流程

25.1.1开标主持；

25.1.2解密电子响应文件；

25.1.3磋商会议结束。

25.2磋商程序

25.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

25.2.2磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过“苏采云”系统告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

25.2.3磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者盖公章。

25.2.4需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。

磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

25.2.4磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26、最后报价

26.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.2最后报价全部在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价并完成上传。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

26.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

27、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。

28、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 七、成交及合同签订

29、确定成交供应商

29.1采购人按须知前附表确定的方式确定成交供应商。

29.2在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

30、成交通知书

30.1成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

30.2成交通知书发出之日起5个工作日内，成交人应提供2份与网上响应文件一致的纸质打印响应文件。

30.3项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第（1）种方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证。履约保证金应在采购合同答订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的 / %(使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代缴我纳履约保证金，按采购合同价的 / %)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 八、验收及付款

34、验收

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下（2）服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：/；

进度款：/。

（2）服务类项目

预付款：合同签订且甲方在收到乙方发票后 10 个工作日内，支付合同价款的 10%作为预付款；

进度款：乙方提交检测报告、影像资料和管网绘制图并通过验收后付至合同价款的80%，经审计结束后付至审定价款的100%。（无息）(最终结算的金额以实际最终工作量为准，实际支付总金额可能与合同价有差异)

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

## 九、质疑与投诉

36、质疑与投诉

36.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内(具体起算时间见 36.2)，通过 CA数字证书登录“苏采云系统”，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

36.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

36.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

36.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评标办法

一、评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

三、符合性评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行符合性评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

四、 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报价分 | - 投标报价 | - 30.00 | - 即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30。注：磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 企业经营业绩、人员 | - 企业实力 | - 2.00分 | 供应商具有CMA计量认证证书（检测资质附表中包含管道检测、地下管线探测项目）的得2分。 注：1、响应文件中提供证书及相关内容证明材料扫描件，未提供或提供不全不得分。 2、成交供应商提供的有关证书将随成交结果同步公开。 |
|  | - 企业业绩 | - 12.00分 | 供应商自 2021年1月1日(含)以来(以签订合同时间为准)以来承担过类似项目的，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：1、响应文件中同时提供合同和验收通过（或同等意思表达）材料扫描件，主要内容需清晰可见，未提供或提供内容不能反映出上述要求的，不得分。 2、成交供应商的有关业绩材料将随成交结果同步公开。 |
|  | - 项目负责人 | - 2.00分 | - 拟派项目负责人具有测绘、检测或物探专业高级工程师职称得 1分，具有注册测绘师资格得 1分，最高得2分。 - 注：1、提供相关证书扫描件及截至投标前6个月内任意一个月社保证明扫描件，否则该项不得分。 2、成交供应商提供的有关证书将随成交结果同步公开。 |
|  | - 项目组成员 | - 4.00分 | - 项目组成员(项目负责人除外)具有注册测绘师或物探、测绘、检测类工程师及以上职称的，每有一个得1分;本项最高得3分，未提供不得分。 - 项目组成员中配备具有注册安全工程师的得1分，最高得1分。 - 注 :1、本项综合得分最高得4分。 - 2、提供相关证书扫描件及截至投标前6个月内任意一个月社保证明扫描件，否则该项不得分。 - 3、成交供应商提供的有关证书将随成交结果同步公开。 |
| - 项目实施方案 | - 项目阐述及实施计划 | - 10.00分 | - 供应商提供针对采购文件“第四部分、采购需求”中的“六、项目实施方案1、项目阐述及实施计划。”磋商小组结合供应商提供的项目阐述及实施计划进行综合评分。理解阐述内容全面具体、详实，实施计划能够体现专业针对性强，优于采购需求的，得10分；理解阐述有具体内容，实施计划有专业性，可以实现采购需求的，得8分；理解阐述内容不具体不全面，有欠缺，实施计划未体现有专业性，无法实现采购需求，但经过后期改进，可以实现采购需求的，得6分；没有内容不得分。 |
|  | - 检测技术方案 | - 10.00分 | - 供应商提供针对采购文件“第四部分、采购需求”中的“六、项目实施方案2、检测技术方案。”磋商小组结合供应商的方案内容进行评审。供应商提供检测技术方案，对仪器选型的合理性、可操作性，检测工作工艺流程、技术方法的完整性、先进性、合理性、可操作性等方面进行综合评定，对仪器运用合理、检测技术合理完整，可操作性强且优于采购需求的得10分;仪器运用较合理，检测技术较合理，可操作性满足采购需求的得8分;仪器运用一般，检测技术一般，可操作性一般经过后期改进，能够满足采购需求的得6分；没有内容不得分。 |
|  | - 管道清淤方案 | - 10.00分 | - 供应商提供针对采购文件“第四部分、采购需求”中的“六、项目实施方案3、管道清淤方案。”磋商小组结合供应商提供项目管道清於疏通实施方案，含项目各片区清疏工作外部条件分析，工作重点和难点分析等进行综合评分。实施方案内容具体详实，项目各片区清疏工作外部条件分析内容全面，思路清晰，重点突出，清於疏通方法技术依据有标准，结合区域实际重点、难点分析要点明确，解决思路清晰，具体运用有案例经验的详细阐述，优于采购需求的，得10分；实施方案有具体内容，项目各片区清疏工作外部条件分析有内容，有思路，有要求，清於疏通方法技术依据有标准，结合区域实际，有重点、难点分析，有解决问题思路，可以实现采购需求的，得8分； 实施方案内容不具体，项目各片区清疏工作外部条件分析不全面，有欠缺，思路不清晰，重点不明确，清於疏通方法技术依据有标准，未体现结合区域实际的重点、难点分析，解决问题思路不明确，无法实现采购需求的，但经过后期改进，可以实现采购需求的，得6分；没有内容不得分。 |
|  | - 安全保障措施 | - 10.00分 | - 供应商提供针对采购文件“第四部分、采购需求”中的“六、项目实施方案4、安全保障措施。”磋商小组结合供应商提供的施工安全保障措施，人员防护、设备安全、环境安全、现场安全管理等进行综合评分。内容构思缜密、符合实际、完整详细，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，语言表述准确清晰，得10分；内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的工作方案，完整和实用的得8分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得6分。未提供不得分。 |
|  | - 售后服务方案 | - 10.00分 | - 供应商提供针对采购文件“第四部分、采购需求”中的“六、项目实施方案5、售后服务方案。”磋商小组结合供应商提供的成果解读服务、报告修订服务、成果应用指导、成果拓展服务进行综合评分。方案完全满足采购文件要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，得10分；能够满足采购文件要求，方案完整，措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得8分；有方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，不过承诺通过后期优化能够实现采购文件要求，得6分。没有内容不得分。 |

五、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第四章  采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：宿豫高新区雨污管网检测项目

2、最高限价（如有）：3017058.1元

3、合同履行期限：合同签订后90日历天完成本项目服务

4、付款方式：

合同签订且甲方在收到乙方发票后 10个工作日内，支付合同价款的 10%作为预付款； 乙方提交检测报告、影像资料和管网绘制图并通过验收后付至合同价款的80%，经审计结束后付至审定价款的100%。（无息）(最终结算的金额以实际最终工作量为准，实际支付总金额可能与合同价有差异)

注：签订合同时，成交人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 二、工作内容及要求：

对高新区18条市政道路约92公里雨污水管网检测(含管道及检查井清淤)等，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 雨污水管网长度 （最终结算以实际为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水管网检测 （管径400-600mm） | 米 | 51839 |
| 2 | 雨污水管网检测 （管径601-800mm） | 米 | 24656 |
| 3 | 雨污水管网检测 （管径801-1000mm） | 米 | 9359 |
| 4 | 雨污水管网检测 （管径1000mm以上） | 米 | 6163 |

注：本项目采用清单工程量，结算时按实际发生量结算。

1、市政雨污水网管清淤疏通：包括雨污水主管、支管清淤疏通，检查井、雨水口清淤等工作，确保雨污水管网畅通。

注：污泥由成交人合理、合法处置，符合环保、城市管理等规定。

- 市政雨污水管网(含检查井)检测：所有雨污水管道均采用CCTV和QV检测，如因客观原因无法采用 CCTV和QV 检测的管道，经采购人与监理单位同意后，可以采用声呐或其他采购人可接受的方式进行检测。

- (1)CCTV 检测:检测范围包括排水管道、检查井等附属设施;检测内容包括临时封堵、渡水、潜水、降排水、CCTV 检测、出具 CMA 检测报告(含影像资料);

- (2)QV 检测:检测范围包括检查井及排水干支管道;检测内容包括潜望镜检测.出具 CMA 检测报告(含影像资料)、按照采购人要求出具 CAD 图纸;

(3)CCTV 、QV及暗管（暗沟）检测要求：

1）外观质量检测(含雨污水管道内部视频资料):对检查井、检查井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井简等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价;按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰连续、完整，能准确反映雨污水管道内部情况，竣工报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并把标注的井号拍摄在视频内;按要求填写检查井调查表，并将其作为成果资料之一上交。

2）破裂检测:管道及配套的检查井、检查井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况;

3）变形检测:管道及配套的检查井、检查井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价;

4）砼腐蚀性检测:对雨污水管壁腐蚀情况进行测定，对结构的侵蚀程度进行评

价;

- 5）错口检测:对雨污水管道接口的错位进行检测，错口影响排水的程度进行评价;

- 6）起伏检测:对雨污水管道接口位置偏移，管道竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价;

7）脱节评价:对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价;

8）接口材料脱落检测:对雨污水管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价;

9）雨污混接检测:对雨污混接管道进行检测;

10）异物穿入检测:对非排水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测,并对可能造成的影响进行评价;

11）渗漏检测:对管道外水流入管道情况进行检测;

12）功能性缺陷检测:对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝 根，树根，浮渣等情况进行检测。

3、检测依据:

(1)《城镇排水与污水处理条例》;

(2)《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2016年版);

(3)《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012;

(4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;

(5)《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012;

(6)《排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009;

(7)《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003;

(8)《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》(苏建城(2020)138号);

(9)其它有关现行国家、地方、行业设计规范、标准及强制性条文。

注：如有最新要求，参照最新要求。

4、质量技术控制要求:

(1)成交供应商应配备满足该项目需求的仪器设备设施，应配备满足该项目需求的人员技术力量，费用包含在投标报价中;

(2)成交供应商应遵守疏通排查规范要求，做到安全文明施工。作业过程中应布置好安全交通标识牌，并及时清理垃圾，保证作业场地清洁不影响市民出行。

(3)成交供应商从业人员对车辆设备、管线等造成损坏的，成交供应商应负责修复及承担一切责任和费用。

(4)成交供应商承担作业期间自身人员及第三方人员的安全责任，发生安全事故的，成交供应商承担全部责任和费用。

5、项目配备仪器设备要求:为本项目配备满足项目需要的 CCTV 检测管道机器人、清洗疏通车、QV管道潜望镜、管线探测仪、声纳检测设备、全站仪、GNSS 接收机、探地雷达等。

6、项目组成人员要求:

项目组须配备一名项目负责人、一名技术负责人、一名专职安全员和其他满足项目需求的人员。项目负责人必须能熟练使用电脑、手机上网等;具有良好的沟通协调能力处理问题能力;项目负责人作为与采购人的联络人，须实时了解养护和普查进展情况中标单位项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标单位承担。技术负责人必须能熟练使用电脑、手机上网等;具有良好的沟通协调能力处理问题能力;技术负责人必须具体参与管网普查、日常养护管理、应急助排抢险、现场投诉处理及回复。中标单位技术负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标单位承担。

7、台账资料要求

(1)根据实施内容定期汇报完成情况，并形成总结文件。

(2)实施过程中，若确实遇到井盖无法打开等情况需及时上报。

(3)日常实施报表中雨、污水井的数量须按实际数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则采取重罚。

(4)所有疏通过的管道需绘制详细图表，图表内容包括:疏通时间、地点，管道大小、井深、流向、出水口、无法疏通的管道和疏通过程中遇到的问题等所有与管道检查有关的内容。所有无法疏通的管道和遇到的问题，需详细调查原因，在图表上列出。

(5)台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需完全相同。

8、安全作业及其它要求

(1)严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6)的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

(2)疏挖过程中不得损坏原有雨、污水管道及其附属设施。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。

(3)作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，作业范围边界应有人在现场监护或设置安全锥及安全警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育。

(4)下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求才可下井。并上监护人员不得少于两人;进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过 1h。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

(5)针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。

(6)疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通

(7)所有施工人员应购买意外保险。

1)管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封气囊及内壁粘结牢固。

2)下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳。

- 三、检测成果报告

1、成果绘制

(1)查清理清雨污水管道及附属设施现状，调查过程中，按照检查井编号，记录检查井坐标、形式、尺寸、存在问题情况，及污水管道的材质、管径、管内底标高存在问题情况，最终形成检查井基本信息表、检查井调查表及雨污水管道基本信息表雨污水管道调查表;

(2)根据检查井基本信息表及污水管道基本信息表，统计检查井及管道存在问题，形成雨污水管道设施情况汇总小结;

(3)查清理清雨污水管道及附属设施现状，绘制管道系统图，图上需有地形、管线，需标注检查井坐标，管道材质、管径、管内底标高，管道附属设施位置需在图上标明。

(4)影像资料，所有检测录像、图像均要提供U盘和光盘

详细成果要求按《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ-181-2012)执行。

- 四、质量与验收

1、质量要求：合格。符合国家、行业现行政策及标准与规范要求。

2、验收方案

验收主体：宿迁高新技术产业开发区管理委员会。

验收时间：项目竣工后，提供全套成果（含本项目整体检测报告、绘图、影视影像资料等）后，3个工作日内，宿迁高新技术产业开发区管理委员会，组织开展本项目的验收，出具验收报告；

验收标准：应符合国家、行业有关现行政策及标准与规范要求。符合本项目磋商文件需求及要求、响应文件及其承诺。

- 五、售后服务要求

响应时间为 2小时内，一般问题即时电话支持，难点、重点问题 48 小时内现场解决。

- 六、项目实施方案

供应商提供的实施方案，包含但不限于以下内容：

1、项目整体理解阐述与实施计划方案。供应商提供对项目整体理解阐述与实施计划方案，含对项目目标、服务内容、技术要求等具体理解阐述，项目实施的整体思路、实施原则、方法及步骤等。

1.1项目整体理解

1.1.1项目目标

需精准掌握管道内部的实际状况，包括但不限于管道结构是否完整、有无破裂变形、存在何种程度的淤积以及是否发生渗漏等问题。

需为管道的维护、修复以及后续规划提供可靠且详实的数据支撑，辅助采购人做出科学决策。

需提前识别管道潜在隐患，预防因管道故障引发的诸如道路塌陷、污水外溢等严重影响城市正常运转的事故，降低整体运维成本。

1.1.2服务内容

需包含管道检测：利用 CCTV 检测设备，对各类地下管道（如污水管、雨水管等）进行全面细致的检测，获取管道内部清晰影像资料。

需包含污泥外运：污泥合理、合法处置，符合环保、城市管理等规定。

需包含数据处理与分析：对检测采集到的数据与影像进行系统整理，依据行业标准判断管道病害类型、位置及严重程度，完成管道状况评级。

需包含报告编制与交付：撰写涵盖项目概况、检测依据、管道现状描述、病害分析及处理建议等内容的详细检测报告、出具 CMA 检测报告(含影像资料)、按照采购人要求出具 CAD 图纸，并及时交付采购人，同时提供成果解读服务。

1.1.3技术要求

CCTV 检测设备需具备高分辨率摄像头，能够清晰捕捉管道内部细微缺陷，爬行器要适应不同管径与复杂管道环境，运行稳定。

数据存储与传输系统可靠，确保检测过程中采集的数据不丢失、不损坏，且能实时传输至控制终端。

检测技术人员应熟练掌握设备操作，准确识别管道病害，遵循相关技术规范开展检测工作。

1.2实施计划方案

1.2.1整体思路

需保障检测数据准确、高效完成检测任务为核心，严格按照前期准备、现场检测、后期成果处理的流程推进。注重各环节的衔接与质量把控，确保为采购人提供优质的检测服务。

1.2.2实施原则

科学性原则：依据科学的检测方法与技术标准，规范开展检测工作，保证检测结果真实可靠。

安全性原则：高度重视现场作业安全，做好安全防护与风险管控，保障人员与设备安全。

高效性原则：合理安排资源与时间，优化检测流程，在规定期限内高质量完成项目。

1.2.3方法及步骤

需包含前期准备

人员组建：调配经验丰富的检测技术人员与现场管理人员，组织专业培训，考核合格后方可上岗。

设备筹备：选用性能优良的 CCTV 检测系统，完成设备调试与校准。准备高压水车、吸污车等辅助设备，用于管道清淤。

资料收集：收集管道图纸、周边环境资料，掌握管道走向、管径、埋深及周边障碍物等信息。

现场勘察：实地查看检测现场，确定检查井位置、管道进出口，评估作业条件，制定安全防护与交通疏导方案。

需包含检测实施

现场布置：设置警示标识，拉设警戒带封闭作业区，搭建检测作业平台。

管道清淤（按需）：针对淤积管道，先用高压水车冲洗，再用吸污车清理，保障管道畅通。

CCTV 检测：将设备放入管道，按预设路线与速度推进，操作人员实时观察、标记问题，记录影像资料。

需包含后期成果处理

数据整理：对检测数据与影像分类整理，分析管道病害情况，依据标准评级。

报告编制：撰写检测报告，内容全面且图文结合，清晰呈现检测成果。

成果交付：及时将报告及影像交付采购人，提供解读服务，确保采购人理解检测结果。

2、管道检测技术方案。供应商提供管道检测技术方案，含仪器的选型、管道检测工作工艺流程、技术方法。

2.1仪器选型

2.1.1爬行器

适配 DN400 - DN1000以上管径，动力强可克服坡度与淤积。

2.1.2摄像头

采用≥1080P 高清、低照度变焦摄像头，能捕捉细微缺陷，具备360°旋转与俯仰功能，镜头耐磨耐腐蚀。

2.1.3线缆与控制器

配备高强度低电阻线缆，依管道最长距离定长，控制器可实时显示影像、调节参数与存储数据。

2.2管道检测工作工艺流程

2.2.1检测前准备

收集管道图纸等资料，调试检测仪器，现场设警示标识、封闭区域并做好安全防护。

2.2.2现场检测

设备下放：通过检查井将调试好的检测设备缓慢放入管道或暗管（暗沟）。对于暗沟，若无法直接从井口放入，可采用特制的牵引设备，将爬行器沿暗沟底部推进。

检测推进：爬行器匀速前进，摄像头同步采集影像。检测人员实时观察控制器端影像，发现破裂、变形、淤积、渗漏等问题，立即标记位置与严重程度。

复杂区域处理：遇到管道或暗管（暗沟）变形严重、有障碍物等复杂区域，暂停检测，控制摄像头多角度观察，必要时结合声呐等辅助设备获取更全面信息。

2.2.3检测后处理

导出影像数据整理建档案，依据标准评估管道，编写报告并清理现场、保养设备。

2.3技术方法

2.3.1影像采集技术

通过高清摄像头实时采集管道影像，传输至控制器并数字化存储。

2.3.2缺陷识别技术

检测人员依影像特征识别缺陷，借助软件辅助判断，结合历史数据对比分析。

2.3.3定位技术

爬行器装高精度定位装置，结合起始坐标实时计算位置，利用特征点校准，精准标记缺陷位置。

3、管线清疏方案。供应商提供管道清疏方案，含项目清疏工作外部条件分析，工作重点和难点分析等。

3.1项目清疏工作外部条件分析

3.1.2交通状况

需检测的管线位于城市道路下方，周边交通流量大。施工时需与交管部门沟通，合理安排作业时间，如选择交通流量相对小的夜间时段，或申请局部道路临时封闭，以保障清疏作业安全，减少对交通的影响。

3.1.3周边环境

部分管线周边可能存在建筑物、绿化带等。在清疏作业过程中，要注意保护周边设施，避免因施工造成建筑物基础损坏、绿化植被破坏等问题，必要时需对周边设施进行防护。

3.1.4地下管线分布

待清疏管线周边可能存在其他地下管线，如燃气、电力、通信管线等。清疏前需详细查阅地下管线资料，精准定位其他管线位置，在施工中谨慎操作，防止对相邻管线造成破坏。

3.2工作重点和难点分析

3.2.1工作重点

高效清淤：快速、彻底地清除管道内的淤积物，是保障 CCTV 检测设备顺利通行与获取清晰影像的关键。需合理调配高压水车、吸污车等设备，优化清淤流程，确保在规定时间内完成清淤任务。

设备保护：在清疏过程中，要防止清疏工具、设备碰撞待检测管道，避免对管道结构造成二次损坏，影响检测结果与管道后续使用。

3.2.2工作难点

复杂淤积物处理：管道内淤积物成分复杂，可能包含石块、混凝土块、树枝等，对于此类顽固、大块淤积物，常规清疏方法效果不佳，需采用特殊工具与技术，如机械破碎、人工井下清理等，增加了清疏难度与安全风险。

特殊管道工况应对：部分管道可能存在变形、缩径、深埋等特殊工况。对于变形、缩径管道，清疏设备通行困难，需先对管道进行预处理；深埋管道清疏作业深度大，通风、人员上下井等安全保障措施要求更高。

3.2.3清疏方案实施

清疏前准备：再次确认地下管线分布，设置明显警示标识，搭建安全作业平台，准备好清疏设备与工具，并进行调试。

清疏作业：先利用高压水车对管道进行分段冲洗，将淤积物冲散，吸污车紧跟其后吸除淤泥与杂物。对于顽固淤积物，采用机械破碎或人工井下清理相结合的方式处理。在清疏过程中，密切关注设备运行情况与管道状况。

清疏后检查：清疏完成后，对管道进行初步检查，确保无明显淤积物残留，管道畅通，为后续 CCTV 检测工作创造良好条件。

4、安全保障措施。供应商提供安全保障措施，措施应包含人员防护、设备安全、环境安全、现场安全管理等。

4.1人员防护

配备装备：为检测人员提供安全帽，抵御高空坠物；发放防护手套，防止手部被尖锐物划伤；配备安全鞋，保障足部免受重物砸伤与地面尖锐物穿刺。针对井下等可能存在有害气体的环境，必须配备防毒面具，且定期检查面具的气密性与滤毒效果。

安全培训：在检测作业前，组织全面的安全培训。培训内容涵盖安全操作规程、应急处理方法等，确保检测人员熟悉检测流程中的各类风险及应对措施，考核合格后方可上岗。

4.2设备安全

定期维护：对 CCTV 检测设备进行定期保养与维护，每次使用前仔细检查设备外观是否有损坏、线路是否破损老化。检测设备的爬行器、摄像头等关键部件要着重检查，确保其运行灵活、图像采集清晰。

正确操作：制定详细的设备操作手册，检测人员严格按照手册要求操作设备。在设备放入管道前，要确保设备固定牢固，防止在管道内掉落损坏；操作过程中，控制好设备行进速度，避免因速度过快导致设备碰撞管道内壁而损坏或引发安全事故。

4.3环境安全

气体检测：在进入井下或封闭管道空间前，使用专业气体检测仪器对环境气体进行检测。检测内容包括氧气含量、易燃易爆气体浓度、有毒有害气体浓度等，只有当气体环境符合安全标准后，检测人员方可进入。在检测过程中，持续监测气体环境变化，一旦发现异常立即停止作业，组织人员撤离。

通风措施：对于井下及封闭管道空间，作业前及作业过程中均要保持良好通风。可采用机械通风设备，如风机等，向检测区域输送新鲜空气，排出有害气体，降低作业环境中的危险气体浓度，保障检测人员的生命安全。

4.4现场安全管理

设置警示标识：在检测作业现场周围设置明显的警示标识，如 “检测作业，禁止入内”“注意安全” 等标识牌，拉设警戒带，明确划分作业区域，防止无关人员误入。

专人监护：安排专人负责现场安全监护，监护人员不得擅自离岗。监护人员要密切关注检测人员及设备的作业情况，一旦发现异常，如人员身体不适、设备故障、环境气体突变等，立即发出警报并采取相应的应急措施。

5、售后服务方案。供应商提供项目售后服务方案，有成果解读服务、报告修订服务、成果应用指导、成果拓展服务等。

5.1成果解读服务

及时响应解读需求：设立专门的成果咨询热线，保证工作日 8 小时内有人值守。采购人提出对检测成果的解读需求后，1 小时内安排专业技术人员对接，约定详细解读时间，通常不超过 2 个工作日。

多形式解读：可通过线上视频会议，结合检测报告与 CCTV 影像资料，向采购人详细讲解管道的病害类型、位置、严重程度等关键信息；也可应采购人要求，安排技术人员前往现场，对照实际管道进行成果解读，帮助采购人更直观理解。

5.2报告修订服务

反馈受理：若采购人对检测报告内容有异议，售后团队在收到反馈后，2 小时内启动审核流程，确认报告问题所在。

快速修订：对于报告中的笔误、数据统计错误等简单问题，1 个工作日内完成报告修订并重新提交给采购人；若涉及对检测成果的重新评估、补充检测等复杂情况，根据实际工作量，承诺在 5 个工作日内给出修订后的报告。

5.3成果应用指导

提供解决方案建议：根据检测成果，针对管道存在的问题，为采购人提供相应的修复、维护方案建议，包括适用的技术方法、施工流程、材料选用等，助力采购人制定合理的管道治理策略。

后续跟踪指导：在采购人依据检测成果开展管道修复或维护工作期间，售后团队提供电话、邮件等远程指导服务，解答采购人在施工过程中遇到的与检测成果相关的疑问，必要时安排技术人员前往现场提供技术支持。

5.4成果拓展服务

数据整合分析：应采购人需求，协助将本次 CCTV 检测成果与过往检测数据进行整合分析，帮助采购人掌握管道状况的长期变化趋势，为管道的全生命周期管理提供数据支撑。

定制化报告：根据采购人特定的业务需求，如向第三方机构汇报、对检测成果进行二次加工，定制个性化的报告形式与内容，突出采购人关注的重点信息。

- 七、报价其他要求

1、报价。本项目报价包含：完成本项目所列范围全部服务工作内容所需的所有费用，包括相应的服务本身、管道疏通、清淤、排查检测设备、劳务、材料工具、设计咨询、资料采集、成果编制、技术图纸资料、方案审查修改、管理、维护、利润、税金、技术解答、伴随及后续服务等费用及项目实施过程中涉及到的其他不可预见费用。

1.1 供应商报价时应充分考虑可能影响到报价的因素，自行踏勘了解，充分了解本项目实施存在或隐含的问题，综合考虑各项风险和不可预见的情况，根据现场实际情况进行核准并作出报价。因勘察不足或不全面，导致供应商磋商产生的风险均由供应商自行承担。

如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为。供应商应充分考虑本项目实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，磋商、成交后，合同价不予调整。

- 2、项目实施其他要求

2.1本工程管线疏通清淤，淤泥需合理、合法处置，运距自行考虑；

2.2管线内淤积土土质类别综合考虑在报价中，付款结算时不因土质类别不同而调整单价；

2.3供应商应充分考虑临时封堵、抽水排水、调水、下井安全防护、现场安全措施、临时水电等措施费用，并根据施工现场实际情况，自行考虑接入位置，此项费用不单列，含在报价中；结算时不作调整。

2.4供应商应充分考虑实施现场围护、疏导交通、夜间警示（水马围护）等费用，此项费用不单列，含在投标单价中；自行考虑设备进场次数，所涉及的相关费用结算时不予调整。

2.5现场实施要求：须满足地方政府住建、城管、环保、安监等部门监管要求及创卫、创文明，扬尘管控、大气治理等治理要求，供应商自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计。

2.5.1所有涉及到本项目拆除、垃圾清运、城管及保洁事项，供应商自行踏勘现场，自行考虑自行报价风险自行承担。不再另行增加费用。

2.5.2成品保护要求：项目实施时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实际需要，供应商须及时在项目完成时按原样恢复。否则，供应商自愿缴纳每处5000元的违约金，且采购人有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。

2.5.3供应商全面承担项目实施关联区域的保洁、垃圾清理和现场整理工作；以上费用均计入磋商报价，结算时不予增加。

2.5.4供应商负责检测准备、临时封堵、调排水、监测作业等全过程检测过程的安全生产、质量保证等。供应商应积极对采购人巡查时发现的安全隐患及整改事项限期完成整改，对整改未达标的，采购人有权暂停施工作业，直至整改完成。供应商负责作业区段、路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施维护、人员及车辆疏导等现场维护责任），保证通行正常秩序。供应商应充分考虑交通组织所发生的费用，含在报价中，结算付款时不予调整。

2.6供应商以下相关事务须综合考虑在磋商报价中，在磋商报价中予以考虑，结算不予调整：（1）项目的验收涉及资料准备和申报必须符合主管部门要求；（2）积极配合市、区两级现场检查。

2.6.1项目验收，若供应商未能按照相关部门及采购人要求限期内完成整改工作导致项目无法按期完成验收移交，产生相关费用及法律责任由供应商自行全面承担。

# 第五章  合同文本

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

项目名称：宿豫高新区雨污管网检测项目

采购人名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

成交供应商：

签订地点：

签订日期：2025年  月  日

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：宿豫高新区雨污管网检测项目   项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0004

甲方：（买方）宿迁高新技术产业开发区管理委员会

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宿豫高新区雨污管网检测项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：宿豫高新区雨污管网检测项目

1.2 标的质量：合格。符合国家、行业现行政策及标准与规范要求。

1.3 标的数量（规模）：高新区18条市政道路约92公里市政雨污水管网疏通清淤、CCTV检测等。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后90日历天完成本项目服务

1.5 履行地点：宿迁高新区

1.6 工作内容及要求：

1.6.1工作内容：1、市政雨污水网管清淤疏通：包括雨污水主管、支管清淤疏通，检查井、雨水口清淤等工作，确保雨污水管网畅通。注：污泥由成交人自行处理，符合环保、城市管理等规定。

2、市政雨污水管网(含检查井)检测：所有雨污水管道均采用CCTV 和QV检测，如因客观原因无法采用 CCTV 或 QV 检测的管道，经采购人与监理单位同意后，可以采用声呐或其他采购人可接受的方式进行检测。

1.6.2作业要求：1、成交供应商应配备满足该项目需求的仪器设备设施，应配备满足该项目需求的人员技术力量，费用包含在投标报价中。

2、成交供应商应遵守疏通排查规范要求，做到安全文明施工。作业过程中应布置好安全交通标识牌，并及时清理垃圾，保证作业场地清洁不影响市民出行。

3、成交供应商从业人员对车辆设备、管线等造成损坏的，中标人应负责修复及承担一切责任和费用。

4、成交供应商承担作业期间自身人员及第三方人员的安全责任，发生安全事故的，成交供应商承担全部责任和费用。

1.7 检测成果报告：

1、工程概括：工程的依据、目的和要求、工程的概况、地理位置、检测检查时的天气和环境、开竣工日期、实际完成的工作量、工程组织情况等；

2、技术措施：各工序作业时的标准依据、采用的设备和技术方法；

3、原始记录：各种原始记录表；

4、评估与建议：管渠和井环盖养护质量评价、评分建议、整改建议；

5、质量保证措施：各工序质量的控制情况；

6、附图：CCTV 检测、QV检测录像、图像（彩色）；问题点的照片（彩色）；

7、应说明的问题及处理措施；

8、影像资料，所有检测录像、图像均要提供 U 盘和光盘。

1.8 履行方式：按照磋商文件和投标响应文件及合同约定履行，全面服从甲方工作安排及要求。

- 二、合同价格与支付

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）。本合同价格包含：完成本项目所列范围全部服务工作内容所需的所有费用，包括相应的服务本身、管道疏通、清淤、排查检测设备、劳务、材料工具、设计咨询、资料采集、成果编制、技术图纸资料、方案审查修改、管理、维护、利润、税金、技术解答、伴随及后续服务等费用及项目实施过程中涉及到的其他不可预见费用。

2、费用结算：

合同签订且甲方在收到乙方发票后 10个工作日内，支付合同价款的 10%作为预付款； 乙方提交检测报告、影像资料和管网绘制图并通过验收后付至合同价款的80%，经审计结束后付至审定价款的100%。（无息）(最终结算的金额以实际最终工作量为准，实际支付总金额可能与合同价有差异)

（2）乙方向甲方结算服务费用时须提供下列单据：

①合格的发票；

②《政府采购合同履行验收报告》；

③甲方要求的其他资料。

（3）付款方式：银行转账。

（4）如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在未支付的服务费用中扣除。

3、乙方应熟知并确认因国家或地方政府政策性调整所带来的各项风险，并自行承担此类风险。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、在政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标底相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十、甲、乙双方权利义务

10.1甲方权利义务：

甲方对乙方的项目实施情况实施监督检查，对发现的任何不符合本合同给定及相关技术标准规定的情形，有权进行批评和要求整改，对拒不整改或多次（3次及以上）整改不到位情况或验收不合格扣减相应合同价款，5000元/整改不到位.次，40000元/验收不合格.次，总扣款最高不超过合同价的2%。 二次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同，且乙方不得主张任何与之关联的有益于乙方的权益。

10.2乙方权利义务：

10.2.1乙方应制定项目实施详细方案，报甲方批准同意后实施，乙方保障项目实施的整体安全事务并承担所有与项目实施关联的安全责任。乙方负责提供项目全套成果及档案资料。

10.2.2乙方应办理相关保险，以预防项目实施过程的人员及其他意外。

10.2.3乙方承担由于自身或项目实施原因给甲方或第三方造成的一切损失。因不可抗力造成所管理财产的损坏、灭失及其他风险，乙方不承担责任，但应及时报告甲方。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无故逾期办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之一，最高不超过逾期付款总额的千分之二向乙方支付违约金。

11.2 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。违约金上限最高不超过逾期付款总额的百分之一。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务导致甲方解除合同的，乙方除了按上述要求向甲方支付违约金外，如给甲方造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.6 乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于承乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11.7 如果甲方发现乙方提供的检测数据存在疑议，甲方可以委托第三方检测机构对同一内容进行现场核实，如核实乙方确有数据疑议，该部分服务费扣除，且相关核实费用由乙方支付。

- 十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、CMA证书

七、企业业绩

八、项目组成员

九、项目实施方案

十、技术响应偏离表

十一、磋商所需其他材料

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

宿迁高新技术产业开发区管理委员会：

根据已收到的项目编号为        的宿豫高新区雨污管网检测项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                   号宿豫高新区雨污管网检测项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价                           货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 宿豫高新区雨污管网检测项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：  供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水管网检测 （管径400-600mm） |  | 米 | 51839 |  |  |
| 2 | 雨污水管网检测 （管径601-800mm） |  | 米 | 24656 |  |  |
| 3 | 雨污水管网检测 （管径801-1000mm） |  | 米 | 9359 |  |  |
| 4 | 雨污水管网检测 （管径1000mm以上） |  | 米 | 6163 |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注： 磋商报价应包括完成本项目所列范围全部服务工作内容所需的所有费用，包括相应的服务本身、管道疏通、清淤、排查检测设备、劳务、材料工具、设计咨询、资料采集、成果编制、技术图纸资料、方案审查修改、管理、维护、利润、税金、技术解答、伴随及后续服务等费用及项目实施过程中涉及到的其他不可预见费用。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加宿迁高新技术产业开发区管理委员会的宿豫高新区雨污管网检测项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁高新技术产业开发区管理委员会的宿豫高新区雨污管网检测项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督；2、非残疾人福利性单位不需提供此函；）

## 六、CMA证书

## 七、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 八、项目组成员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

## 九、项目实施方案

## 十、技术响应偏离表

响应偏离表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

1、凡响应文件中所投货物或服务与采购文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。

2、供应商所投产品如与采购文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。

## 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。