招　标　文　件

项目名称：泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0039

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：泗洪县公安局

采购代理机构：泗洪县公共资源交易中心

2024年 12 月 4 日

- 总  目  录

- 招标公告……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………26

- 采购需求……………………………………45

- 评标方法与评标标准………………………73

- 投标文件格式………………………………78

# 第一章 招标公告

项目概况 泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目 JSZC-321324-JZCG-G2024-0039招标项目的潜在投标人应在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 获取招标文件，并于2024-12-25 09：00 （北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0039

项目名称：泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目

预算金额：983.769000万元。

最高限价（如有）：

本项目 设定 最高限价，最高限价为983.769000万元。

采购需求：

1、农村监控补盲：在我县农村地区，围绕省际、县际、乡镇交界、村村交界等共计建设650个点位，1090台相机，大幅度提升我县农村地区监控覆盖密度。

2、升级视频监控安全共享平台：按照省厅、市局的统一部署，将现有的视频监控共享平台，升级建设成为符合GB35114 C级标准的视频监控安全共享平台。

3、视频云存储系统扩容：扩容视频云存储系统，满足新建前端视频存储1个月，图片存储1年的需求，新增6台视频云存储节点，合计2304TB存储空间。

4、视频围栏系统扩容，增加150路人脸人体视频流授权，用于跨省、跨市、跨县（区）人脸、人体视频联解析、轨迹查询和身份核验等应用。增加58路人脸图片流授权，用于新建设的52路国密人脸抓拍PT摄像机和6路国密全结构化球机人脸图片解析。

5、外场设施与施工：前端杆件、网络线路、电费、施工工程、维护等。

（详细内容见本招标文件第四章）。

合同履行期限：

采购合同签订后 180 日内供货安装调试完毕并交付使用，租赁服务期三年，免费运行维护期两年。租赁服务期、免费运行维护期满后软硬资产移交泗洪县公安局。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。 信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.不接受联合体投标。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包意向协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于80%，投标文件中须提供分包意向协议及中小（微）企业声明函。

（三）本项目的特定资格要求：

无

### 三、获取招标文件

时间：2024-12-05至2024-12-11，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-25   09：00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

财政部门监督电话：0527-88359233。

“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：泗洪县公安局

地  址：泗洪县淮河东路6号

联系人：陈言兵

联系方式：15950613231

2.采购代理机构信息

名  称：泗洪县公共资源交易中心

地　址：泗洪县仁和路5号

联系人：李承阳

联系方式：0527-89889059

3.项目联系方式

项目联系人：朱楠

电话：18944864851

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泗洪县公共资源交易中心（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.1 种方式执行：

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：/。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效标条款和废标条款

27.1无效标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县公安局、泗洪县公共资源交易中心

联系电话：15950613231、0527-89889059

通讯地址：泗洪县淮河东路6号、泗洪县仁和路5号

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：80%。

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同金额的2%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同金额的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

备注：

1.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交。

2.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

3.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目履约保证金。

4.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。（网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。

#### 32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10% ，合同签订后按规定支付；

进度款：验收合格支付至合同金额的30%；赁服务期满一年后支付结算价的20%；赁服务期满二年后支付结算价的20%；赁服务期满三年后支付结算价的10%；免费运行维护期满一年后支付结算价的10%；免费运营维护期满二年后支付结算价的10%。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付；

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算；

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；

（6）扣除考核费用，考核细则详见招标文就第四部分第三项第（七）条考核细则）。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的承接企业是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的承接企业是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的承接企业是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       þ优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       þ优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：验收合格支付至合同金额的30%；赁服务期满一年后支付结算价的20%；赁服务期满二年后支付结算价的20%；赁服务期满三年后支付结算价的10%；免费运行维护期满一年后支付结算价的10%；免费运营维护期满二年后支付结算价的10%。其中涉及预付款的：合同金额的10%，合同签订后按规定支付。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算；

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；

（6）扣除考核费用，考核细则详见合同附件。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：按采购合同金额的2%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同金额的1.2%）计取。

履约担保期限：至项目验收合格之日止。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 þ委托第三方组织

- 验收主体： 泗洪县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项： 无

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起 3 个工作日内组织验收）。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）。

（4）履约验收程序：（一）归集验收依据。实施验收前，采购人应当将采购合同、采购文件、供应商响应文件等验收依据进行归集。

（二）制定验收方案。采购人应当根据采购合同规定的每项技术、服务、安全、质量、数量等内容，结合采购文件和供应商响应文件内容，认真编制“验收内容项及其验收标准清单”，验收清单要全面客观反映货物供给、服务承接和工程施工完结情况，并依据验收清单内容的特点制定验收实施方法，形成总体验收方案。验收方案应当全面完整，确保合同履约要素验收不缺项漏项和不降低标准。

（三）验收实施。采购人应当根据制定的验收实施方法和验收清单开展验收工作。对验收清单列明的验收内容及标准进行逐项验收，并提供相对应的验收印证资料进行验收印证。验收印证资料包括不限于技术资料、测试测评资料、检验检测资料、专家论证资料、调研分析资料、分期验收资料、工作量及采购需求变更情况说明材料等，验收印证资料应当具有针对性和完整性，并确保相关验收印证资料具有证明效力。

（四）出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见。验收意见报告应当根据验收方案制作，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由。采购人应当对验收小组出具的验收意见进行审查，验收意见与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

验收结束后，采购人应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由合同当事人双方共同签署。

（5）履约验收的内容：按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项： 无 。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 详见招标文件。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议 （2）政府采购合同专用条款 （3）政府采购合同通用条款 （4）中标（成交）通知书 （5）投标（响应）文件 （6）采购文件 （7）有关技术文件，图纸 （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 租赁服务期 3 年。 租赁服务期满后：中标人须再提供为期 2 年的免费运行维护服务。租赁服务期、免费运行维护期满后软硬资产移交泗洪县公安局。 租赁服务期的起始时间：以安装、调试到位并通过验收合格次日起开始计算。在租赁服务期内中标人对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，接到故障电话通知立即响应、不超过 2 小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由中标人承担。 免费运行维护期的起始时间：以租赁服务期满次日起开始计算。在免费运行维护期内中标人对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，接到故障电话通知立即响应、不超过2小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由中标人承担。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，接到故障电话通知立即响应、不超过2小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由中标人承担。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 自收到乙方发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 运行监督、维修期限为 5 年。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见乙方响应文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同金额的万分之一支付违约金，违约金可直接从合同金额中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。 |

- 附件：考核细则

- 依据政府采购合同文件要求，明确乙方的权利和义务，保障本项目工作。对乙方进行定期考核，细则如下。

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣0.5分。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报以及群众投诉的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣2分。 2.上级通报、考核和群众投诉涉及的故障，未按要求及时修复，每次扣3分，影响考核成绩的，每次扣5分。 3.因监控故障导致案、事件线索中断的，每次扣5分。 |
| 3 | 完好率 | 主干网络完好率98%，机房内设备完好率98%，软件系统完好率98%。维修超出规定时间。 | 在线率每低一个百分点扣1分，网络、硬件设备、软件系统等出现中级（含）以上故障，每次扣5分，严重故障（含）每次扣10分。 |
| 4 | 日常维护 | 每月对软硬件资产进行巡检维护。 | 未巡检或巡检未出报告，每次扣10分。 |
| 5 | 其他事项 | 按采购方要求做好设备故障处理的管控。 按采购方要求做好其他事项的服务保障工作。 | 工作响应不及时，每次扣1分，未按要求做好服务工作或配合不到位，每次扣2分。 |
| 考核说明： 1、由考核小组会同相关部门联合进行考核，每半年考核1次，采取明查和暗查相结合方式。考核内容详见考核细则。 2、计分方式为以平均分为付款考核得分，平均分=每半年考核分数总分/考核次数。 3、考核结果经确认后，考核人员将考核情况汇总上报分管领导和主要负责人，并以书面形式通报给乙方，考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（不含95分）全额支付费用； （2）考核成绩在95—85分（含95分）之间的，支付费用标准的95%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的90%； （4）考核成绩在75—65分（含75分）之间的，支付费用标准的80%； （5）考核成绩在65分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：服务商在服务期限内停止服务或连续两次考核结果均低于65分的，解除与该服务商的合约。 服务商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

第四章 采购需求

1.项目属性

| 序号 | 项目属性 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目为服务类 |

- 2.本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 1 | 软件和信息技术服务业 |

3.进口产品投标

| 序号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

一、项目概况

（一）项目名称：泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目

（二）预算金额：983.769000万元。

（三）项目提出的背景：

随着泗洪县社会经济发展的步伐不断加快，城市化进程快速推进，跨区域的人流、物流、车流增大，各种社会矛盾错综复杂，社会治安问题相对突出，现有社会治安防控技术水平难以适应社会管理的需要。为全面贯彻中共中央、国务院办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发[2014]69号）、公安部《关于加强社会防控体系建设的指导意见》（公通字[2011]37号）、国家发展和改革委员会等九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）精神，践行省厅“苏警数智”和市局“宿警数智”行动方案，为加强构建泗洪县的天网工程，提升新形势下公安机关维护国家安全和社会稳定的能力，提高人民群众安全感和满意度，结合泗洪县的实际情况，启动了泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目建设规划。

建设泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目是实现农村安全和社会治安稳定的重要基础，它不仅可以满足治安管理、乡村管理、交通管理、应急指挥等需求，在预防、发现、控制、打击违法犯罪，提供破案线索，固定违法犯罪证据等方面也发挥人防、物防所不可替代的作用，对于提升乡村可视化管理水平和政府应急处置能力，维护乡村公共安全具有十分重大的意义。

（四）现有建设情况和存在问题：

目前我县视频监控覆盖范围大多位于城区、城郊及主要交通道路等部位。近年来，随着经济社会的快速发展，我县与省交界处、邻县（区）之间、乡镇之间、村与村之间，新增很多道路，这些部位大多处于监控盲区。

同时，随着视频监控建设的深入发展，雪亮工程、天网工程、视频大数据系统的不断成熟与完善，视频监控系统在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了不可替代的作用。然而现有的视频监控设备及相关系统中缺乏安全措施，对应的安全规划没有跟上，存在非法入侵、劫持、信令和视频数据篡改重要视频数据被窃取的风险，导致整个视频监控体系面临极大的安全威胁。

（五）本项目建设内容如下：

1、农村监控补盲：在我县农村地区，围绕省际、县际、乡镇交界、村村交界等共计建设650个点位，1090台相机，大幅度提升我县农村地区监控覆盖密度。

2、升级视频监控安全共享平台：按照省厅、市局的统一部署，将现有的视频监控共享平台，升级建设成为符合GB35114 C级标准的视频监控安全共享平台。

3、视频云存储系统扩容：扩容视频云存储系统，满足新建前端视频存储1个月，图片存储1年的需求，新增6台视频云存储节点，合计2304TB存储空间。

4、视频围栏系统扩容，增加150路人脸人体视频流授权，用于跨省、跨市、跨县（区）人脸、人体视频联解析、轨迹查询和身份核验等应用。增加58路人脸图片流授权，用于新建设的52路国密人脸抓拍PT摄像机和6路国密全结构化球机人脸图片解析。

5、外场设施与施工：前端杆件、网络线路、电费、施工工程、维护等。

（六）款项支付

款项的支付方式及进度安排：

资金支付的方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：验收合格支付至合同金额的30%；赁服务期满一年后支付结算价的20%；赁服务期满二年后支付结算价的20%；赁服务期满三年后支付结算价的10%；免费运行维护期满一年后支付结算价的10%；免费运营维护期满二年后支付结算价的10%。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付；

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算；

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；

（6）扣除考核费用，考核细则详见招标文就第四章采购需求第三项第（六）条考核细则）。

（七）工期、服务地点及施工注意事项

7.1工期：采购合同签订后180日内供货安装调试完毕并交付使用，租赁服务期三年，免费运行维护期两年。租赁服务期、免费运行维护期满后软硬资产移交泗洪县公安局。

7.2服务地点：采购人指定地点。

7.3施工注意事项：中标人必须注意现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责，与采购人无关。施工过程中中标人应做好原有建筑及设施防护工作，如因中标人原因造成原有建筑及设施损坏，由中标人负责维修恢复原样，费用由中标人承担。

二、采购清单及技术参数要求

（一）技术参数的说明：《采购清单及技术参数要求》中如下：

1.产品名称前标注“●”的为核心产品（核心产品相关说明具体详见招标文件第二章 投标人须知 五、开标与评标 26.6）。

2.标注“★”项为实质性技术参数，无响应或无效响应或不满足，均将按无效标处理。

（2.1）标注“★”项的技术参数，投标人须详尽真实的在《实质性要求响应及偏离表》内逐条响应，且均须在《实质性要求响应及偏离表》内详尽真实的列出“超出、符合或偏离”情况，采购需求要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求未要求提供证明材料的，以《实质性要求响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料或证明材料不满足技术参数要求的或未在《实质性要求响应及偏离表》中列明偏离情况的对应项的，均将视为无响应或无效响应均将按无效标处理。

（2.2）《实质性要求响应及偏离表》格式详见投标文件格式附件9。

3.标注“▲”项为重要技术参数，无响应或无效响应或不满足，均将视为无响应或无效响应均进行扣分处理。

4.标注“*”项为一般技术参数，无响应或无效响应或不满足，均将视为无响应或无效响应均进行扣分处理。

（4.1）标注“▲”和标注“*”项技术参数，投标人需在《技术要求响应及偏离表》中逐条列出“超出、符合或偏离”情况，采购需求要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料或证明材料不满足技术参数要求的或未在《技术要求响应及偏离表》中列明偏离情况的对应项的，均将视为无响应或无效响应均进行扣分处理。

（4.2）《技术要求响应及偏离表》格式详见投标文件格式附件3。

5.技术参数序号前未标注任何符号标记（除标注“★”、“▲”和“*”号标记的技术参数）的为不重复计分的条目。

6.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

7.投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效标处理。

（二）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称（标注“●”的为核心产品） | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | ●国密轻智能视频摄像机 （核心产品） | *1、摄像机内置不低于F1.0大光圈全彩镜头，分辨率不低于400万像素，并在此分辨率下可输出不低于25fps实时全彩图像。 *2、对乡村、河边、水库等场景下蚊虫、蜘蛛多，摄像机视窗前方易结网，视频画面受到干扰，成像模糊不清，需要人工维护等问题做技术优化。 *3、采用减少对蚊虫吸引的光源，镜灯分离，高分子涂层圆润前盖，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰，降低蜘蛛结网。 *4、Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警。 *5、设备内置不少于16颗高功率温和补光灯，每颗补光灯功率不低于0.5W，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果。 *6、支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB。 *7、支持三码流技术，支持同时不少于20路取流。 *8、支持开放型网络视频接口，GB/T28181-2016，视图库。 *9、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密。 *10、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 *11、传感器类型：1/1.8吋CMOS 。 *12、焦距及视场角：4mm。 *13、补光灯类型：暖白光(黄光)。 *14、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 *15、补光距离：不小于60米。 *16、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 *17、最大图像尺寸：2560 × 1440。 *18、定位：支持北斗定位。 *19、复位：支持恢复到设备出厂状态。 *20、报警：不少于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 *21、音频：不少于1路输入（Line in），1路输出（Line out）。 *22、RS-485：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D协议。 *23、接口类型：外甩线，无端子。 *24、电源输出：DC12 V，100 mA。 *25、网络：不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 *26、SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，支持不低于256 GB。 *27、启动、工作、存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)。 *28、恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复。 *29、供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护。 *30、PoE：IEEE 802.3at class 4。 *31、防护：不低于IP67。 | 台 | 1032 |  |  |  |
| A02 | 国密人脸抓拍PT摄像机 | *1、内置3个镜头，其中1个靶面不小于1/1.8吋另2个靶面不小于1/2.5吋。 ▲2、通道1（细节通道）分辨率不小于2560×1440，通道2（全景通道）分辨率不小于3632×1632。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲3、通道2（全景通道）所有码流均可实时输出由2路实时采集的图像水平拼接后的码流，其水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *4、内置三个镜头焦距分别为：10~50mm、4mm、4mm。 *5、全景拼接图像的2路源图像的采集时差≤5ms。 *6、可在2米~200米距离成像面上拼接图像。 *7、双通道最低照度均满足：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 *8、具有不少于1颗GPU芯片。 *9、支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。 *10、支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。 *11、支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。 *12、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 内置一个云台。 ▲13、通道1和通道2均具有电动控制PT功能，支持远程电动调节。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲14、内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *15、双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲16、内置不少于6颗补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *17、支持不低于IP67防护等级。 *18、内置不少于2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡卡槽。采用DC12V电源供电。 | 台 | 52 |  |  |  |
| A03 | 国密全结构化球机 | *1、全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 *2、摄像机内置3个镜头，1路全景输出和1路细节输出，其中全景内置2个镜头，细节内置1个镜头。 *3、全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯。细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯。红外补光灯每颗功率不低于1.8W，白光灯每颗功率不低于1W。 *4、全景通道和细节通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 ▲5、细节内置镜头，具有自动聚焦功能，具备定光圈功能，镜头最大焦距不小于240mm。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°，并可进行调节。 *7、支持不少于300个预置点，可设置不少于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 *8、设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。 ▲9、内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素。全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *10、设备具备声音报警输出功能；具备闪光灯报警输出功能。 *11、摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能。 *12、支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 *13、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。可通过浏览器显示检测区域移动目标属性信息。 *14、支持数据感知功能。支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。 *15、全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，区域入侵检测最远距离为不低于50m。 *16、防尘防水等级不低于IP67。 ▲17、全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *18、设备具备布控接力跟踪功能、遮挡跟踪功能、车辆布控跟踪功能。 *19、红外补光距离不小于250米。 *20、支持不少于7路报警输入接口，不少于2路报警输出接口，支持不少于1路音频输入和输出接口。 | 台 | 6 |  |  |  |
| B、后端设备、平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 视频云存储节点 | *1、机架式≥48盘位，≥64位多核处理器；缓存≥16GB；冗余电源；本次配置≥48块≥8T的企业级IoT硬盘；千兆网口≥6个；SSD系统盘，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 ▲2、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲3、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲4、负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲5、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 6 |  |  |  |
| B02 | 视频图片流媒体主机 | *1、CPU：C86架构处理器，核数≥16，主频≥2.5GHz。 *2、内存：≥128G DDR4，≥16根内存插槽。 *3、硬盘：不少于2块≥480G SSD硬盘，不少于2块≥4T 7.2K SATA硬盘。 *4、阵列卡：SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）。PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽。 *5、网口：不少于2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。其他接口：不少于1个千兆RJ-45管理接口，不少于4个USB 3.0接口，不少于2个位于机箱后部，不少于2个位于机箱前部；不少于1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部。 *6、电源：不少于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 2 |  |  |  |
| B03 | 35114安全监控平台升级 | - 升级现有视频监控共享平台（infovision PVIA v1.3.0）为视频监控安全共享平台，实现如下功能。 1、编码设备管理 *（1）支持在选定区域下手动添加编码设备，支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。 *（2）支持列表展示选中区域下的编码设备信息，包括所属区域、设备接入协议、设备编号、设备型号、IP地址及端口号、密码强度、视频通道数、报警通道数、能力集状态、数据接入协议、数据接入协议状态。 *（3）支持依据模板批量导入编码设备，及编码设备数据导出。支持编辑及同步编码设备信息。支持针对编码设备添加标签。支持设备能力集校准编辑，监控点通道能力集继承设备能力集。支持根据名称或IP模糊搜索编码设备，支持批量删除编码设备。 *（4）提供编码设备的增、删、改接口，支持批量操作。 *（5）支持数据接入协议配置。支持厂商和设备接入协议联动。 2、监控点管理 *（1）支持批量添加选中区域及其上级区域的编码设备中的监控点。支持通过导入导出经纬度功能，批量修改监控点经纬度信息。 *（2）支持批量更改监控点所属区域及批量删除监控点，支持修改监控点排序，支持根据名称或IP模糊搜索监控点。 *（3）支持列表展示选中区域下的监控点信息，包括监控点名称、传输协议、所属设备、IP地址、端口及通道号等。 *（4）支持查看、编辑监控点基本信息、能力集信息、音视频信息及类型信息，支持针对监控点添加标签。 *（5）支持手动输入经纬度信息或地图定位方式标注监控点位置。支持级联点位标签设置。支持osd信息叠加配置，支持osd全局配置，包括监控点名称、时间的显示隐藏，以及位置配置。 3、安全视频联网 （1）GB35114标准协议级联 *支持通过GB 35114标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。 （2）GB35114资源联网管理 *1）支持针对本域或外域的GB35114资源进行共享。支持对下级域进行GB35114资源检索查询。 - *2）支持对GB35114标准的联网信令服务、联网媒体服务、多线路网域进行管理。 *3）支持对本级域与下级域进行GB35114资源定期同步，并对冗余资源进行清除。 *4）支持展示本级域与下级域的GB35114资源状态，以及外域链接状态。支持展示本级域与下级域的GB35114资源状态，以及共享给上级的资源信息。 4、设备信息管理 *（1）支持用户依据模板在基础目录中批量导入GB35114标准的编码设备、编辑及同步编码设备信息。 *（2）支持在选定区域下手动添加GB35114标准的编码设备，包括单、单编号添加及编号段添加等多种方式。 *（3）支持针对GB35114标准的编码设备添加标签。支持自动获取GB35114标准的编码设备的视频通道。 *（4）支持用户批量添加所选区域及其上级区域的GB35114标准的编码设备中的监控点。 - *（5）支持以列表形式展示GB35114标准的编码设备监控点详情信息。 *（6）支持查看、编辑GB35114标准的监控点基本信息、音视频信息及类型信息。 *（7）支持针对GB35114标准监控点添加标签。支持对GB35114设备的能力集校准能力集，解决现场设备能力集获取不准确的问题。 5、基础目录管理 *（1）基础目录以GB 35114标准为基础，进行省、市、区、街道划分，并附以国标的编号，并且不可更改。 *（2）支持在相应目录下进行GB35114标准的监控点的导入、导出操作。 - *（3）支持在资源组织目录中对本级直连的GB35114设备进行等级配置。支持按照统一编码规则查看GB35114设备信息。 6、业务目录管理 *（1）业务目录可根据GB35114标准用户需求，自定义进行更改和编辑。 *（2）支持在业务目录上添加GB35114标准的监控点、卡口等关联业务树区域，支持对添加的设备进行删除、移动位置和排序操作。 7、用户信息管理 *（1）支持GB35114标准的用户身份管理，实现用户基本信息、属性信息、用户ID对应的身份证号和用户证书的身份证号一致性。 *（2）支持为不同GB35114标准的用户分配不同的菜单权限和应用资源权限，实现GB35114标准的用户授权管理。 8、安全视频巡逻 *（1）支持GB35114设备画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面等进行分割。 *（2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持35114C级SVAC2.0码流的视频预览、回放的功能等基础视频功能。 *（3）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持提供视频安全前端设备采集的视频数据完整性验证功能。 *（4）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持实时svac2.0码流下载功能。 9、安全录像回放 *（1）支持对GB35114点位进行多录像同步播放、异步播放。 *（2）支持筛选GB35114点位进行录像类型，包括移动录像、报警录像、计划录像、手动录像。 *（3）支持对GB35114点位录像进行框选、下载等操作。支持打开GB35114A级设备智能信息，实时分析画面中的人脸等要素。 *（4）支持单画面及多画面播放控制，支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级（h.264/h.265码流）设备录像画面倒放，逐帧倒放、逐帧前进。 *（5）支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级设备多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4：3或16：9展示，支持全屏播放。 *（6）GB35114设备录像计划配置：支持GB35114 设备录像计划配置。 *（7）GB35114设备录像存储：支持GB35114设备原始码流录像存储；若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持保留B级设备码流签名信息，C级设备码流签名+加密信息。 *（8）GB35114设备录像点播及下载：支持GB35114设备码流录像点播，支持GB35114 设备码流录像文件下载。 10、视频安全管理 *（1）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持提供标准SVAC播放库，并向客户端提供安全码流解码播放能力。 *（2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持接入具备SVAC2.0解密能力的解码器，并实现SVAC2.0码流解码上墙。 *（3）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持为视频客户端、解码器、视频级联平台等视频调阅应用提供SVAC码流转分发能力。 11、加密视频下载 *（1）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持分别进行密钥不变和密钥变换的历史和实时加密视频下载，支持本域和跨域场景。 *（2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持通过安全存储介质（如安全USBKey）导出加密视频，导出时支持更换视频密钥加密密钥，并对导出视频进行播放次数、时间等播放权限的授权，相关播放权限写入到存储介质的安全芯片中。 12、离线加密播放 *若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持将通过安全存储介质（如安全USBKey）导出的离线加密视频文件进行预览播放。 13、电子地图 *若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持在电子地图中播放GB35114C级点位的视频。 二、新增视频安全密码部件 1、设备接入安全 *（1）支持SM2、SM3、SM4等国密算法。支持获取管理相关GB35114 设备证书信息。支持GB35114 设备接入。 *（2）提供符合GB35114标准要求的基于数字证书的前端设备接入认证功能，用于前端设备身份的鉴定。 *（3）支持GB35114 设备控制信令交互及设备信息管理。 *（4）提供符合GB35114标准要求的SIP控制信令认证功能，实现与满足GB35114要求的前端设备之间的SIP信令处理认证和SIP路由。 2、系统接入安全 *（1）支持SM2、SM3、SM4等国密算法。支持导入管理相关GB35114 平台的相关证书（CA证书、签名证书、加密证书）信息。 *（2）支持GB35114 平台接入。提供符合GB35114标准要求的基于数字证书的平台接入认证功能，用于平台身份的鉴定。 *（3）支持GB35114 平台控制信令交互及设备信息管理。 *（4）提供符合GB35114标准要求的SIP控制信令认证功能，实现与满足GB35114要求的平台之间的SIP信令处理认证和SIP路由。 3、资源数据开放 *（1）支持将接入的GB35114设备资源数据通过开放接口或标准协议（GB35114或GB28181）对外开放共享。 *（2）支持将接入的非GB35114设备资源数据通过GB35114协议对外开放共享。 4、码流数据转发 *（1）支持将接入的GB35114A级码流数据通过标准协议（RTSP或GB35114）对外转发。 *（2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持将接入的GB35114C级SVAC2.0加密签名码流数据通过标准协议（RTSP或GB35114）对外转发。 5、用户身份认证服务 *（1）提供C/S客户端基于SIP协议的双向身份认证模式下的用户身份认证功能。 *（2）支持基于GB35114标准协议的数字证书的身份认证服务。支持多个用户通过GB35114协议进行登录认证。 *（3）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持客户端进行SVAC2.0码流解码时提供身份证书功能。 6、多种登录服务 *（1）支持Ukey的插拔检测功能。支持通过PC客户端实现GB35114标准的登录。 *（2）支持通过账户密码或PKI认证登录。 - *（3）支持对账户密码提供安全设置。 - *（4）支持对账户密码有效期设置。 三、新增视频证书目录&视频密钥管理（国产化）软硬件一体机1台。 1、视频证书目录 - 基础目录管理 *1）支持目录查询、更新、复制、认证管理等功能支持目录同步，支持配置同步周期。 *2）支持账号统一管理和权限访问控制管理。 - *3）支持TLS/SSL加密传输。 *4）支持可视化的图形界面工具对目录资源的管理。 （2）视频证书管理。 *1）支持对视频监控系统工作对象（设备、用户、平台等）的证书发布。 *2）支持视频证书黑名单发布。支持视频证书更新发布。 *3）支持视频证书及属性信息绑定管理，提供目录服务业务监控功能。 （3）性能参数 *1）证书签发数：≥10000。 *2）证书签发速度：≥100次/秒。 2、视频密钥管理 （1）授权名单管控 *1）支持授权名单对系统全局访问调用权限进行管控。 *2）支持授权名单对系统API接口调用权限进行管控。 （2）账户分级授权 *1）支持三级账户分级授权管理。 *2）支持账户管控到数据访问管理。 *3）支持账户管控到操作权限管理。 （3）身份安全鉴别 *支持基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证。 （4）日志审计管理 *1）支持安全操作日志记录能力。 *2）支持安全操作日志查询能力。 *3）支持安全操作日志审计管理能力。 （5）运行监控管理 *1）支持服务器CPU使用率运行状态的实时监控与平台告警。 *2）支持服务器内存使用率运行状态的实时监控与平台告警。 *3）支持服务器磁盘使用率运行状态的实时监控与平台告警。 *4）支持服务器JVM使用率运行状态的实时监控与平台告警。 （6）安全备份管理 *支持系统整机备份及恢复管理，可支持双机热备安全管理。 （7）视频密钥服务 *1）支持对视频监控系统相关工作密钥（包括VEK、VKEK、VEM、VETK等）提供多级密钥管理机制。 *2）支持SM1，SM2，SM3，SM4等算法，相关密码算法基于硬件密码模块实现，具备国家商用密码认证证书。 *3）支持密钥安全生成能力，基于硬件密码模块生成视频相关密钥，通过国密局随机数安全检测。 *4）支持密钥安全存储能力，密钥存储于硬件密码模块中，在使用和传输过程全程加密处理，确保其在工作过程中的安全性。 *5）支持密钥安全更新能力，相关密钥支持周期性动态更新，相关更新周期支持动态配置，并限制最长更新周期范围。 *6）支持密钥批量查询能力，可基于参数查询历史密钥，单个或者批量返回条件内密钥列表。 （8）性能参数 *1）VKEK生成速度：≥200次/秒。 *2）VKEK查询速度：≥200次/秒。 3、硬件参数 *（1）CPU：≥32核 2.8GHz。 *（2）内存：≥32G DDR4。 *（3）硬盘容量：可用空间不少于1.0TB。 *（4）网络接口：不少于2个千兆电口。 *（5）可扩展模块：不少于4个PCIE扩展槽。 *（6）加密卡：不少于1张通用国密密码卡。 *（7）电源：AC/DC双输入，550W，冗余电源。 *（8）浏览器：适配红莲花国密浏览器。 *（9）操作系统：适配银河麒麟操作系统v10-sp1。 *（10）数据库：适配pg11（预装）、人大金仓数据库V8R6。 *（11）Web中间件：适配tomcat 9（预装）、东方通。7.0.4.7E。 四、新增视频可信鉴定（国产化）软硬件一体机1台。 1、安全合规管理 *（1）支持稳定的设备并发调用、高速万兆数据加解密签名验签服务。 *（2）符合不低于GM/T 0028安全二级要求，可为系统提供安全的数据加解密服务。 *（3）符合国家标准接口规范，支持适配各类标准设备，且支持灵活扩展，可为多业务系统提供服务。 *（4）支持通信报文高效压缩，提高传输效率，实现高并发、大吞吐、低时延场景下的稳定运行。 *（5）支持双机热备及集群部署。 2、可信鉴定 *（1）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持基于数字签名视频数据完整性和不可否认性校验。 *（2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持基于消息鉴别码的视频数据完整性校验。 *（3）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持前端视频码流验签功能，校验单帧或者一段视频数据是否非法篡改。 *（4）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持多样的数据传入方式，可直接传入数据或传入数据存储的路径。 *（5）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持视频可信鉴定的同时支持视频码流的加解密处理。 3、性能参数 *（1）SM1：≥80Mbps。 *（2）SM2签名：≥3400次/秒。 *（3）SM2验签：≥1500次/秒。 *（4）SM3：≥900 Mbps。 *（5）SM4：≥900 Mbps。 *（6）单台支持 不低于20000个直连GB35114前端/用户/平台交互信令的加解密。 *（7）支持集群部署。 4、硬件参数 *（1）CPU：≥32核 2.8GHz。 *（2）内存：≥32G DDR4。 *（3）网络接口：不少于2个千兆电口，支持 10 /100/1000Mbps自适应。 *（4）加密卡：通用国密密码卡。 *（5）电源：冗余电源。 五、新增视频加解密软硬件一体机1台。 *（1）支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 *（2）支持将指定的GB35114 C级设备SVAC2.0实时加密流进行解密转换为明文SVAC2.0码流，并进行转分发。 *（3）支持将指定的GB35114 C级设备SVAC2.0历史加密流进行解密转换为明文SVAC2.0码流，并进行转发。 *（4）千兆网卡，支持不少于150路4M SVAC2.0加密码流解密。 六、新增智能密码钥匙300个。 *1、国密型号：WST4102PA V1.0。 2、硬件参数 *（1）≥32位CPU。 *（2）闪存不少于548KB。 *（3）≥40KB 系统内存。 *（4）USB接口。 *（5）壳体为铝合金材质，帽盖、尾塞为ABS材质。 3、电气特性 *（1）工作温度：-25℃~85℃。 *（2）存储温度：-40℃~125℃。 *（3）工作电压：4.5V~5.5V。 *（4）ESD保护：>4000V（HBM）。 4、功能参数 *（1）运行环境支持：支持Windows、Linux、Android、嵌入式Linux操作系统。 *（2）具有数字证书存储和保护功能。 *（3）具有密钥存储和保护功能。 *（4）具有符合SM2算法的电子签名、签名验证等功能。 *（5）具备包括取响应指令、获取设备信息、取随机数等内容，其中取响应指令用于获取响应数据，获取设备信息指令用于获取设备信息，取随机数指令用于取随机数。 *（6）文件管理：文件管理包括选择文件/目录、创建文件/目录、删除文件/目录、更新密钥、读二进制文件、更新二进制文件、读记录文件、更新/追加记录文件等内容，用于管理USB KEY中的文件。 *（7）权限管理：权限管理包括内部认证、外部任职、校验PIN、修改PIN、解锁PIN、重装PIN、应用锁定、应用解锁、设备锁定、密钥分散等功能，通过权限管理来更好的管理设备使用情况。 *（8）对称算法：对称算法功能包括明文导入会话密钥、对称加解密运算等内容，支持SM1、SM4、AES、DES、3DES等算法的运算。 *（9）哈希算法：包括哈希运算的内容，支持SHA1/SHA256/SM3等算法。 *（10）非对称算法：包括RSA生成公私钥对、RSA加密/验签、RSA解密/签名、导入RSA公钥、导入RSA私钥、SM2生成公私钥对、SM2加密/验签、SM2解密/签名、导入SM2公钥、导入SM2私钥、产生数字信封、打开数字信封、导出RSA/SM2公钥、导出RSA/SM2私钥、导入RSA公私钥对扩展等功能。 单北斗校时服务器2台 ▲1、支持强制北斗卫星模式选择。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲2、支持闰秒显示和预告功能。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲3、支持双机心跳监测互备功能；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *4、支持多网域校时。处理器：嵌入式ARM处理器。同步精度：卫星同步精度<20ns。存储：≥512M。守时精度：≤28us。 *5、跟踪通道数：≥32。捕获通道数：≥128。冷启动捕获灵敏度：-148dBm。热启动捕获灵敏度：-156dBm。热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min。 *6、授时容量：≥10000次/每秒（单千兆网口）。授时精度：≤5us。授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz。 *7、接口（4个可插拔模块化输出卡）。 *8、NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定。 *9、NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定。 *10、光输出卡1（ST）：1-4路。RS422/485输出卡1：1-5路。 *11、网络管理端口（RJ45）：管理口。NTP输入端口（RJ45）：NTP INP。 *12、PPS授时端口（SMA）：1PPS。10M授时端口（SMA）：10MHZ。串行管理端口（RS232）：串口。1路BD线接口 （支持选配2路）。 *13、支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能。 | 项 | 1 |  |  |  |
| B04 | 视频围栏系统扩容 | *扩容现有的视频围栏系统（依图视频围栏系统v1.0），增加不少于150路人脸人体视频流授权，不少于58路人脸图片流授权。 1、硬件需求： *（1）芯片：内嵌不低于6个使用深度学习的专用国产化智能计算AI芯片（卡），支持SOC架构设计；搭载人脸解析算法，满足全天候7×24小时无间断人脸实时解析；生成特征值及WZZDR结构化属性等数据信息，为上层应用平台提供智能研判基础数据；云端计算，满足集群化、虚拟化及容器化的需求；支持以芯片簇为颗粒度进行算法调度；支持不同光照条件下（过曝、欠曝、阴阳、逆光等）的人脸检出；支持对不低于30×30像素的人脸检出；支持对解析服务进行容器化管理；支持通用视觉，包括检测，分类，识别，分割，跟踪等；支持计算资源虚拟化，支持Docker，支持Kubernetes。 *（2）1U机架式设备。 *（3）千兆网口。 *（4）功耗<200W。 *（5）电源：100Vac~200Vac。 2、功能需求： *（1）对现有的视频围栏系统进行扩容，可以使用市局视频围栏系统下发的人像及人体特征码进行比对，比对结果能够汇聚至市局视频围栏系统，满足人脸及人体识别的要求。 *（2）扩容内容包含150路人脸人体视频流授权，用于跨省、跨市、跨县（区）人脸、人体视频联解析、轨迹查询和身份核验等应用。增加58路人脸图片流授权，用于新建设的52路国密人脸抓拍PT摄像机和6路国密全结构化球机人脸图片解析。 *1）身份核验：对上传的2张照片给出相似值。 *2）静态检索：千万级人像库秒级结果返回。 *3）n：N交叉检索：人像库与人像库进行比对。 *4）同人多帧检索：可以一次性最多上传10张照片，点击检索出的路人照片。 *5）图像调优功能：双目标注；镜像翻转；框选人脸等。 *6）卡口功能：支持抓拍机中的人脸抓拍、人体抓拍展示，支持结构化标签筛选，同时本界面也可展示布控比对结果。 *7）布控报警：支持查看任意时间段内的抓拍和报警信息，同时支持导出报警信息。 *8）路人检索：实现1：N路人检索，实现人像卡口下人脸展示；结构化信息检索：针对人脸目标结构化属性识别。包括年龄、性别、眼镜、帽子、墨镜、口罩、打电话、胡须、发型；轨迹管理：通过时间、空间和人员的对应关系，用于描绘某一人员时空行为曲线。通过对历史轨迹的研判，可以找出此人的活动规律。 3、性能要求： ▲（1）1000万人脸库规模下，单张人脸图片进行以脸搜脸检索后台平均响应速度不超过0.5秒。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（2）人脸图像识别：支持识别30×30像素~7000×8000像素的人脸图片。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（3）支持对水平转动角不超过±75°、俯仰角不超过±45°及两眼瞳间距不大于15像素点的视频或图片进行人脸分析功能。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（4）同画面人脸抓拍：同一画面人脸数大于50人、人脸大于40像素×40像素条件下，人脸抓拍率大于99%，人脸识别准确率大于99%。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（5）视频流抓拍率：支持对视频流进行人脸抓拍，人脸抓拍率≥99.9%，人脸误抓拍率≤0.1%。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（6）报警响应时间：千万人脸库规模下，布控报警平均响应时间不超过0.5秒。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（7）实时布控报警能力：黑名单报警误报率不超过0.1%，黑名单报警首位命中准确率不低于99%，黑名单漏报率不超过1%。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 ▲（8）对于遮挡不大于1/3的人脸，人脸遮挡检出率大于99%，人脸遮挡识别准确率大于95%。（投标人需提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 *4、授权需求：不少于150路人脸人体视频流授权，不少于58路人脸图片流授权。 | 项 | 1 |  |  |  |
| C、基础设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 4.5M立杆(1-2M) | *1、材质：不锈钢标准件，采用Q235B优质管材，主杆为等径管，杆高≥4.5m，直径≥φ114mm，壁厚≥3.5mm；底板法兰：≥300×300mm，厚度≥12mm。 *2、横臂：长度1.0m-2.0m，等径管≥φ60mm，横臂壁厚≥3.0mm；（配置≥2个枪机安装固定法兰）。 *3、地笼：≥4-M18×750mm 接地热镀锌扁铁：≥L1200mm。开挖基础尺寸建议：≥800×800×800mm，C25砼。 *4、加工工艺：清除毛刺以及锐边倒钝，焊接保证强度，焊缝均匀牢固，无虚焊、假焊。 *5、表面处理要求：整体热镀锌、表面静电喷涂；颜色上白下蓝。 | 套 | 274 |  |  |  |
| C02 | 6M立杆(3-5M) | *1、材质：采用Q235钢板，一次成型卷板，八棱形杆，杆高≥6m，上口径≥φ150mm，下口径为≥φ190mm，主杆壁厚≥5mm；底板法兰：≥φ400mm×17mm。 *2、横臂：横臂长度3-5m，末端≥φ90，末梢径为≥φ150mm，横臂壁厚≥4m。 *3、地笼：≥6-M20×1000mm，接地热镀锌扁铁：≥L2000mm；开挖基础尺寸建议：≥1000×1000×1200mm，C25砼。 *4、加工工艺：清除毛刺以及锐边倒钝，焊接保证强度，焊缝均匀牢固，无虚焊、假焊。 *5、表面处理要求：整体热镀锌、表面静电喷涂，加工时清除毛刺，锐边倒钝，焊接保证强度，焊缝均匀牢固，无虚焊、假焊；主杆颜色：上白下蓝。 | 套 | 18 |  |  |  |
| C03 | 挑臂（0.5-2M） | *材质Q235横臂采用≥Ø60钢管加工制作而成，厚度≥3mm，采用≥8.8级紧固件。表面处理要求：整体热镀锌，静电喷涂，颜色白色（配置≥2个枪机法兰）。槽钢靠装，杆装与壁装互用。 | 根 | 191 |  |  |  |
| C04 | 设备箱 | *箱体内部应提供电源配电模块、防雷模块、接地铜排、自动重合闸、接线端子，预留网络传输设备、弱电及网络防雷模块、摄像机电源适配器等放置空间。要求能够实现监控箱远程负载重启和环境参数监控，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力。用于箱体的金属材料应具备抵抗腐蚀、防酸雨能力，监控箱结构为露天环境使用，应具有良好的防水、防尘、散热、防盗、防曝晒等能力。箱体表面按业主要求喷涂相关标识并预留编号牌安装位置。 *1、智能监控箱采用室外防雨帽设计，箱体尺寸不小于400×300×200mm。 *2、监控箱采用室外防雨帽设计，箱顶防雨帽檐超出箱门不少于5mm，超出箱体不少于8mm，箱体门框配U型橡胶防水密封条，左开门设计，开启角度不小于120°，不锈钢轴式铰链，两侧带防尘网百叶窗。 *3、监控箱采用镀锌板喷塑处理，箱体厚度不小于1.2mm，包含导轨条、不少于2P 32A空气开关、不少于2个2P导轨式五孔万用插座、20KA电源防雷器，并配置风扇、熔纤盒、机械锁、接地铜排等。 *4、箱体内两侧有强电、弱电分离走线槽，并预留其他设备放置空间。 *5、工业级设计，能在AC145V~AC270V范围内正常工作；最高工作温度85℃，最低工作温度-40℃。 *6、含箱体安装配件。 *7、可以接入采购人现有的设备箱管理系统，统一管理。 | 个 | 524 |  |  |  |
| C05 | 超五类非屏蔽双绞线 | *1、室外超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，24AWG，工作温度为-20~60℃。 *2、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行超5类线缆100MHz标准。 *3、标准装箱长度：305m±1.5m。 *4、芯线规格：24AWG，无氧铜。 *5、线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。 | 米 | 6540 |  |  |  |
| C06 | RVV 2×1.0平方 | *1、RVV电源线。 *2、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 *3、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 *4、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 *5、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 *6、符合RoHS 2.0 环保认证。 *7、导体类型：无氧铜。 *8、护套类型：PVC。 *9、线缆芯数：2芯。 *10、线缆类型（电源线）：RVV。 *11、屏蔽性能：非屏蔽。 *12、标称截面积：1mm²。 | 米 | 6540 |  |  |  |
| C07 | RVV2×1.5平方 | 1、RVV电源线。 2、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 3、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 4、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 5、线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 6、符合RoHS 2.0 环保认证。 7、导体类型：无氧铜。 8、护套类型：PVC。 9、线缆芯数：2芯。 10、线缆类型（电源线）：RVV。 11、屏蔽性能：非屏蔽。 *12、标称截面积：1.5mm²。 | 米 | 58500 |  |  |  |
| C08 | BVR10平方 | *1、BVR电源线。 2、无氧铜线芯，导体纯度高，导电性能强，直流电阻小。 3、环保绝缘，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，可靠耐用。 4、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。 *5、印字清晰，不易擦拭。 *6、多种护套颜色，根据使用场景、功能等轻松区分，便于识别。 7、符合RoHS 2.0认证，绿色环保。 8、导体类型：无氧铜。 9、护套类型：PVC。 *10、线缆芯数：1芯。 *11、线缆类型（电源线）：BVR。 12、屏蔽性能：非屏蔽。 *13、防火等级：单根阻燃。 *14、标称截面积：10mm² 。 | 米 | 900 |  |  |  |
| C09 | 漏电保护器16A | *漏电保护器16A。 | 个 | 150 |  |  |  |
| C10 | 支架 | *壁装支架。 | 个 | 20 |  |  |  |
| C11 | 万向节 | *万向节。 | 个 | 1090 |  |  |  |
| C12 | 电源适配器（12V2A） | *电源适配器（12V2A）。 | 个 | 1090 |  |  |  |
| C13 | 立杆基础（混凝土） | *1、4.5M立杆(1-2M)：开挖基础尺寸建议：800×800×800mm，C25砼。 *2、6M立杆(3-5M)：开挖基础尺寸建议：1000×1000×1200mm，C25砼。 | 方 | 170 |  |  |  |
| D、安装施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 安装施工费 | ★1、包含外场前端摄像机安装、调试，基础、杆件施工。 ★2、后端机房设备安装施工；包含人工、工具、机械设备、特种作业、保险等全包费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| E、线路、电费、维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 前端电费 | ★1、按时缴纳前端设备电费，不欠费。 ★2、包含挂表及其产生的施工、工具、辅材等费用。 | 年 | 5 |  |  |  |
| E02 | 维保服务 | ★1、设备故障检测、维修、维护、镜头清理、遮挡物清理（包含点位迁移），提供专业保障。 ★2、提供服务团队（不少于2人）驻场，7×24H 运维保障服务。要求：本地化部署专业保障服务团队驻场值守，包括人力、车辆、机具等，以及必要的物料储备。 ★3、提供后端设备运行的机房环境和电费。 ★4、采购方根据运维考核管理办法进行考核。 | 项 | 1 |  |  |  |
| E03 | 线路租赁 | ★1、前端点位需光纤线路接入泗洪县公安局数据存储中心。 ★2、机房现有视频图像信息综合应用平台，前端接入设备单台独享带宽不低于100M。 | 条 | 572 |  |  |  |

三、项目要求

（一）供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原厂原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

（三）产品的包装、发运及运输

（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。投标人对产品的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

（6）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。

（四）商品包装、快递包装特殊要求

1.商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

2.快递包装环保要求

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（五）培训要求

根据日常运行和维护工作情况，投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

（六）验收要求及验收标准

（1）验收要求

（1.1）验收时间：签订合同后180天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕中标人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。

（1.2）验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

（1.3）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（1.4）验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（1.5）若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准：

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

- （七）考核细则

- 依据政府采购合同文件要求，明确服务中标机构的权利和义务，保障本项目工作。对服务中标机构进行定期考核，细则如下。

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣0.5分。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报以及群众投诉的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣2分。 2.上级通报、考核和群众投诉涉及的故障，未按要求及时修复，每次扣3分，影响考核成绩的，每次扣5分。 3.因监控故障导致案、事件线索中断的，每次扣5分。 |
| 3 | 完好率 | 主干网络完好率98%，机房内设备完好率98%，软件系统完好率98%。维修超出规定时间。 | 在线率每低一个百分点扣1分，网络、硬件设备、软件系统等出现中级（含）以上故障，每次扣5分，严重故障（含）每次扣10分。 |
| 4 | 日常维护 | 每月对软硬件资产进行巡检维护。 | 未巡检或巡检未出报告，每次扣10分。 |
| 5 | 其他事项 | 按采购方要求做好设备故障处理的管控。 按采购方要求做好其他事项的服务保障工作。 | 工作响应不及时，每次扣1分，未按要求做好服务工作或配合不到位，每次扣2分。 |
| 考核说明： 1、由考核小组会同相关部门联合进行考核，每半年考核1次，采取明查和暗查相结合方式。考核内容详见考核细则。 2、计分方式为以平均分为付款考核得分，平均分=每半年考核分数总分/考核次数。 3、考核结果经确认后，考核人员将考核情况汇总上报分管领导和主要负责人，并以书面形式通报给乙方，考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（不含95分）全额支付费用； （2）考核成绩在95—85分（含95分）之间的，支付费用标准的95%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的90%； （4）考核成绩在75—65分（含75分）之间的，支付费用标准的80%； （5）考核成绩在65分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：服务商在服务期限内停止服务或连续两次考核结果均低于65分的，解除与该服务商的合约。 服务商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

（八）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

- （九）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（十）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

四、项目实施方案要求

投标人提供针对本项目的实施方案，内容至少包括进度安排、质量保障措施、安装调试方案、突发应急事件处置方案，以确保按期、保质保量的交付货物。

（一）进度安排要求

投标人针对针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。

内容包括但不限于：

（1）根据实际需求，确定本项目采购所有产品的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

（2）对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

（二）质量保障措施要求

投标人针对本项目提供详细质量保障措施，内容包括但不限于：

（1）详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等。

（2）包括但不限于提供所投产品的知名度、市场占有率等。

（3）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

（三）安装及调试要求

投标人针对本项目提供详细的安装及调试方案，内容包括但不限于：

（1）安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测等；

（2）人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等；

（3）安装调试保障措施，如安装调试过程中可能存在的风险，投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品安装调试完毕并运行正常等。

（四）突发应急事件处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

- 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。

五、维保服务方案要求

（1）租赁服务期  三  年，免费运行维护期  两  年。

租赁服务期的起始时间：以安装、调试到位并通过验收合格次日起开始计算。在租赁服务期内中标人对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，接到故障电话通知立即响应、不超过 2 小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由中标人承担。

免费运行维护期的起始时间：以租赁服务期满次日起开始计算。在免费运行维护期内中标人对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，接到故障电话通知立即响应、不超过2小时内积极配合解决故障。由此引起的一切费用由中标人承担。

（2）投标人需提供详细租赁服务期、免费运行维护期服务方案，包括但不限于：设备安装建设规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

（4）维保服务人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。租赁服务期、免费运行维护期人员配备不少于2人驻场，提供租赁服务期、免费运行维护期人员相关信息及联系电话。

（5）技术支持响应时间。在售后服务期内，投标人服务时间应为 7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，接到故障电话通知立即响应、不超过2小时内积极配合解决故障。

（6）响应时间：投标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（7）免费运行维护期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（8）维保服务具体响应要求

| 故障级别 | 事件描述 | 服务响应事件 |
| --- | --- | --- |
| 特别严重（Ⅰ） | 系统出现严重问题，无法正常进行。造成安全事故和损失。 | 立即响应，并解决问题。 |
| 严重（Ⅱ） | 虽有暂时性的解决方案，但影响到业务正常使用率，或系统可以运行，但存在信息安全问题：或信息丢失。 | 立即响应，1小时提出解决方案，并在2小时内解决问题。 |
| 高级（Ⅲ） | 系统可以运行，但功能受到严重影响：系统性能受到严重影响或出现其他未知异常现象：大规模范围出现用户速度明显偏慢。 | 立即响应，2小时提出解决方案，并在4小时内解决问题。 |
| 中级（Ⅳ） | 系统可以正常运行，但出现小范围的功能问题或者性能问题，采取修改配置等措施后仍无法正常运行。 | 立即响应，4小时提出解决方案，并在8小时内解决问题。 |
| 轻级（Ⅴ） | 用户有问题询问 | 立即响应，8小时提出解决方案，并在12小时内解决问题。 |

- 中标人未在上述规定时间内履行租赁服务期、免费运行维护期服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由中标人承担。

- （10）维保服务期满后主要产品、配件优惠方案：维保服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审：评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。（四舍五入保留到小数点后两位）。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 55.00分 | 对招标文件“第四部分、采购需求中的“（二）采购清单及技术参数”所列内容(★项除外)进行评分，完全满足或优于文件要求的得55分，标注“▲”项为重要参数，每有一项(一个句号的完整内容为一“项”)不满足的扣0.5分；标注“*”项，每有一项(一个句号的完整内容为一“项”)不满足扣0.145分，扣完为止。 注：标注“▲”和标注“*”项技术参数，投标人需在《技术要求响应及偏离表》中逐条列出“超出、符合或偏离”情况，采购需求要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，未按要求提供证明材料或或证明材料不满足技术参数要求的或未在《技术要求响应及偏离表》中列明偏离情况的对应项的，均将视为无响应或无效响应均进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 类似业绩 | 4.00分 | 投标人自2021年01月01日以来（以合同或者合同协议书签订时间为准）已完成类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 注： - 投标人需提供类似业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含合同（或者合同协议书）、采购人履约评价或验收合格报告（或者验收合格证明），二者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 - 合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的类似业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 进度安排 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案要求—（一）进度安排要求”制定进度安排，评标委员会根据投标人提供的进度安排进行评审；优于采购需求得 5分；满足采购需求得4分；没有内容不得分。 |
|  | 质量保障措施 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案要求—（二）质量保障措施要求”制定质量保障措施；评标委员会根据投标人提供的质量保障措施进行评审，优于采购需求得 5分；满足采购需求得4 分；没有内容不得分。 |
|  | 安装及调试方案 | 5.00分 | - 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案要求—（三）安装及调试方案要求”制定安装及调试方案；评标委员会根据投标人提供的安装及调试方案进行评审，优于采购需求得5分；满足采购需求得4 分；没有内容不得分。 |
|  | 突发应急事件处置方案 | 5.00分 | - 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案要求—（四）突发应急事件处置要求”制定突发应急事件处置方案；评标委员会根据投标人提供的突发应急事件处置方案进行评审，优于采购需求得5分；满足采购需求得4 分；没有内容不得分。 |
|  | 项目组成员 | - 5.00分 | - （1）投标人针对本项目拟派的项目组成员具有网络工程师证书、信息系统项目管理师证书，每有一个得2分，最高得4分。 - （2）投标人针对本项目拟派的项目组成员具有电工证，每有一个得1分，最高得1分。 - 注： - 以上项目组成员必须为本单位员工，需提供2024年5月1日以来内任意一个月社保部门出具的投标人为其缴纳社会养老保险或者医疗保险的证明材料，否则不得分。 - （2）以上项目组成员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分。 - （3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分。 - （5）投标人提供的项目组成员信息将随中标结果公告同步公开。 |
| 其他 | 维保服务方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、维保服务方案要求”制定维保服务方案，评标委员会根据投标人提供的租维保服务方案进行评审；优于采购需求得 5分；满足采购需求得4分；没有内容的不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （3） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包意向协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于80%，投标文件中须提供分包意向协议及中小（微）企业声明函。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标声明及承诺函（格式见附件5）

2.信用信息

3.联合体投标

4.落实政府采购政策需满足的资格要求

5.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

三、符合性审查内容

1.法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件6）

2.投标人必须对技术要求和商务要求中实质性要求（打“★”内容）逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效标处理。（格式见附件9）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

附件1      开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2          投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 合同签订 后 日 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意品牌型号的准确填写。

投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、完成本项工作所需的人员工资及节假日加班费等补助和福利费、假日值班、培训、人身安全保险和意外伤害险、和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3         技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5                           投标函（分包号：）

致：

根据已收到的项目编号为          ，（项目名称）（分包号：）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

附件6                        法人授权书（分包号：）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为          ，（项目名称）（分包号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7        中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）项目编号为           ，（项目名称）（分包号：）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件8           残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为         ，（项目名称）（分包号：）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

附件9           实质性要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件9-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效标处理。

- 附件10   分包意向协议

分包意向协议

分包意向协议格式自拟，具体要求详见投标邀请函。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。