招　标　文　件

- 项目名称：公安技防护安工程技防城二期维保服务项目

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0038

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

- 采   购  人：  泗洪县公安局

采购代理机构： 泗洪县公共资源交易中心

2024年12月04日

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	.19

第四章 采购需求	.27

第五章   评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	54

第一章  招标公告

项目概况：

公安技防护安工程技防城二期维保服务项目 JSZC-321324-JZCG-G2024-0038 招标项目的潜在投标人应在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 获取招标文件，并于2024-12-25 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2024-0038

项目名称：公安技防护安工程技防城二期维保服务项目

预算金额：526.301600万元

最高限价（如有）：本项目设定最高限价，最高限价为5263016.00元。

采购需求（简介）：1328个点位维护、电费、通信线路租赁，运维中心改造等。包括更换点位电源线、杆件出新、更换摄像机200台、拆除杆件184套、采购4T硬盘263块及配套。具体详见本项目采购文件第四章采购需求。

合同履行期限：合同签订后120日内完成项目改造施工，维保服务期三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。 信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于80%，投标文件中须提供分包意向协议书及中小（微）企业声明函。

（三）本项目的特定资格要求：

- 无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-25 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：泗洪县公安局（本级）

单位地址：泗洪县淮河东路6号

联系人：陈言兵

联系电话：15950613231

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：泗洪县公共资源交易中心

单位地址：泗洪县仁和路5号

联系人：朱楠

联系电话：0527-89889053

3.项目联系方式

项目联系人：朱楠

电话：0527-89889053

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、费用承担

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泗洪县公共资源交易中心（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.1 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：              /               。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及服务过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、开评标过程、评标结果、中标结果有质疑的请向采购人提出，由采购人负责答复。

根据本项目的《委托代理协议》，本项目由 泗洪县公安局答复。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县公安局/泗洪县公共资源交易中心

联系电话：15950613231/0527-89889053

通讯地址：泗洪县淮河东路6号/泗洪县仁和路5号

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定：

1.允许分包，允许大型企业向一家或者多家中小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：80%。

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 （2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同金额的 2 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同金额的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

备注：

1.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起7日历天内提交。

2.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

3.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目履约保证金。

4.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同签订后付合同价款的 10%；

进度款：服务所需人员、物料和相关措施准备到位，可以进场提供约定的服务，经验收合格后付至合同价的30%；维保服务满一年经考核合格后，付至结算价的60%；维保服务满两年经考核合格后，付至结算价的80%；维保服务期满经考核合格后，按结算价付清尾款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；可采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（草案）

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

项目名称：

项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目采购结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

如因政策原因导致方案名称和年份发生变化，合同继续执行。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同总金额为固定单价合同。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；            （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表               （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；        （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同金额的 2 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同金额的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

备注：

1.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起7日历天内提交。

2.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

3.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：泗洪县公安技防护安工程视频监控补盲项目履约保证金。

4.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2本合同允许大型企业向中小微企业分包，分包比例不低于合同金额的80%

8、项目履约期限：合同签订后120日内完成项目改造施工，维保服务期三年。

9、服务地点

9.1项目（服务）地点：  采购人指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户

10.4付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同签订后付合同价款的 10%；

进度款：服务所需人员、物料和相关措施准备到位，可以进场提供约定的服务，经验收合格后付至合同价的30%；维保服务满一年经考核合格后，付至结算价的60%；维保服务满两年经考核合格后，付至结算价的80%；维保服务期满经考核合格后，按结算价付清尾款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；可采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后按照招标文件约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2验收：采购人以采购文件、中标供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

13.3 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

14、违约责任

14.1乙方无正当理由逾期交付服务项目的，乙方应按未付服务项目款金额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之一向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

14.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宿迁市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，采购监管机构、采购代理机构备案机构各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

合同附件：

考核细则

- 依据政府采购合同文件要求，明确乙方的权利和义务，保障本项目工作。对乙方进行定期考核，细则如下。

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣0.5分。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报以及群众投诉的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣2分。 2.上级通报、考核和群众投诉涉及的故障，未按要求及时修复，每次扣3分，影响考核成绩的，每次扣5分。 3.因监控故障导致案、事件线索中断的，每次扣5分。 |
| 3 | 完好率 | 监控在线率98%，主干网络完好率98%，机房内设备完好率98%，软件系统完好率98%。 | 在线率每低一个百分点扣1分，网络、硬件设备、软件系统等出现中级（含）以上故障，每次扣5分，严重故障（含）每次扣10分。 |
| 4 | 日常维护 | 每月对软硬件资产进行巡检维护 | 未巡检或巡检未出报告，每次扣10分。 |
| 5 | 其他事项 | 按采购方要求做好设备故障处理的管控。 按采购方要求做好其他事项的服务保障工作。 | 工作响应不及时，每次扣1分，未按要求做好服务工作或配合不到位，每次扣2分。 |
| 考核说明： 1、由考核小组会同相关部门联合进行考核，每半年考核1次，采取明查和暗查相结合方式。考核内容详见考核细则。 2、计分方式为以平均分为付款考核得分，平均分=每半年考核分数总分/考核次数。 3、考核结果经确认后，考核人员将考核情况汇总上报分管领导和主要负责人，并以书面形式通报给乙方，考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（不含95分）全额支付费用； （2）考核成绩在95—85分（含95分）之间的，支付费用标准的95%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的90%； （4）考核成绩在75—65分（含75分）之间的，支付费用标准的80%； （5）考核成绩在65分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：服务商在服务期限内停止服务或连续两次考核结果均低于65分的，解除与该服务商的合同。 服务商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

本项目不接受进口产品。

- 一、项目概况

1、项目名称：公安技防护安工程技防城二期维保服务项目

2、项目主要内容：1328个点位维护、电费、通信线路租赁，运维中心改造等。包括更换点位电源线、杆件出新、更换摄像机200台、拆除杆件184套、采购4T硬盘263块及配套。具体详见采购清单。

3、项目预算及最高限价：5263016.00元。

4、付款方式：

预付款：合同签订后付合同价款的 10%；

进度款：服务所需人员、物料和相关措施准备到位，可以进场提供约定的服务，经验收合格后付至合同价的30%；维保服务满一年经考核合格后，付至结算价的60%；维保服务满两年经考核合格后，付至结算价的80%；维保服务期满经考核合格后，按结算价付清尾款。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；可采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

5、合同履行期限：合同签订后120日内完成项目改造施工，维保服务期三年。

6、地点：采购人指定地点。

- 二、维保服务内容和要求

- 1、服务内容

1328个点位维护、电费、通信线路租赁，运维中心改造等。包括更换点位电源线、杆件出新、更换摄像机200台、拆除杆件184套、采购4T硬盘263块及配套。

- 2、服务要求

- (一) 运维服务总体实施方案

1.巡检服务。中标供应商应每日至少通过后端平台对所有设备进行一次在线率和画面质量巡检（包含节假日），每日至少一次对后端设备进行现场巡检（包含节假日），及时发现并排除故障，并将巡检和故障处理结果每日上报采购人；每个月检查机房通风、散热、净尘、供电设施，检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患；每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行；每月将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报采购人。

2.现场技术服务。设备、线路发生损坏后，供应商立即派人到现场提供服务，维修、更换故障设备，确保监控在线率达到98%以上，必须保证上级部门重点考核点位的在线率保持100%。

- 运维保障服务内容及相关要求

1.运维期间必须保证监控设备及附属设备、供电设备及供电线路、传输线路、存储系统、后端管理平台等的正常运行。

2.根据考核要求，监控点位的在线率必须达到98%以上，上级部门重点考核点位在线率必须保持在100%。

3.供电线路、传输线路、摄像机控制线路的检测、所有接口的检测、隐患排查、故障排除及设备更换。

4.由于公共安全视频监控的不断建设完善，部分取电点位设备增多，出现了供电不足的问题。因此类问题导致相机离线或抓拍效果不佳的点位，中标供应商应负责进行接电改造，确保在线率符合标准并具备较好的视图采集效果。

5.中标供应商在处理监控相机的镜头清理、设备除尘、树枝修剪、位置调整、设备维修、故障排除、设备更换、线缆改迁等过程中，更换的摄像机及使用线缆的技术参数和质量须符合采购人要求，线缆敷设须按照采购人提供的国家标准规范执行。

6.防雷设施、杆件漏电保护设施必须在每年雷雨季节到来前进行全量检测保养，确保杆件及周围环境不发生各类安全隐患。

7.对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复，抱箍全部更换为不锈钢抱箍。如立杆、设备箱等设施锈蚀损坏情况严重，应对立杆、设备箱等设施更换。

8.中标供应商在维护和保养过程中，对短期无法修复的故障应提前做出预警机制，制定响应计划和准备相关备品备件等。

9.若发生硬盘故障需要更换硬盘，中标供应商完成备用硬盘更换后，损坏硬盘必须交采购人进行封存保管。

10.遇重大安保活动或突发事件（如突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，根据采购人通知，中标供应商应在活动或事件发生前对系统进行全方位排查，及时发现并排除故障，并根据采购人要求，在日常运维人员基础上增加人员对活动或事件处理全程提供现场保障。

11.中标供应商需自行勘察线路走向；设备产生的相关电费及重新取电的费用由中标方承担。

12.中标供应商应保证前端监控采集的数据能和市局平台有效对接，并保证在考核和重大活动安保等工作中按要求将图像和数据上传到上级部门。

13.中标供应商在项目维保期间，应按采购人要求，收集、整理设备的名称、经纬度等基础信息，制作和更新设备档案（即形成一机一档）。

14.中标供应商应结合设备安装现场的道路走向、设备能力等实际情况进行设备能力和设备朝向的精调。

15.运维单位完成合同签订的2个月内完成首次维护工作，首次维护工作应完成对整体系统的检测维护，完成前端摄像头镜头擦拭一次，完成前端设备的巡检并对故障设备和问题设备进行维修更换，确保前端点位在线率达到98%以上，完成杆件的检测修复，完成机房内设备的检测、清灰、整理、线缆打印标签和绑扎，完成制作设备档案（即形成一机一档）等工作。

- 运维服务响应方案

- 线路、设备故障，不影响系统运行：7×24小时电话支持，2小时到达现场。

- 线路、设备损坏，但系统正常运行：7×24小时电话支持，2小时到达现场。一般故障，前端设备3小时内修复、后端设备4小时内修复。重大故障（8个摄像点以上不能正常工作）24小时内修复。

- 系统故障：7×24小时电话支持，2小时到达现场，4小时内修复。

- 网络攻击、硬件故障、自然灾害等突发事件可能导致IT系统瘫痪，给系统带来巨大损失。为了有效应对这些风险，中标供应商要建立一套完善的运维应急服务响应预案。要求从应急响应时间、组织安排、处置程序、反馈报告机制等方面综合阐述。

- 中标供应商须提供运维实施计划和应急预案，计划和方案应科学合理、可行性高。应急预案中应设置非工作日应急值班人员，非工作日值班期间保持通信畅通，随时准备处理紧急事务，需要到现场处理的紧急事情，非工作日值班期间应在30分钟内响应处理，两小时内完成处理。

- 服务质量保障

要求投标单位制定服务质量保障方案，具备对服务全过程的质量控制措施。包括且不限于对各类日常技术服务工作流程的内部管控制度，提交的各类技术资料、文档内容真实性完整性的管理，备品备件的管理，与采购人管理制度衔接措施等，提交方案应科学合理，可操作性强。

- 项目人员管理

维保服务期要求有2名技术人员在采购人指定工作地点驻场，驻场人员能够负责项目维护范围内的设备及软件日常维修维护，不得兼职其他项目，未经采购方允许，不得擅自更换人员。

驻场人员提供现场保障服务，驻场人员须按采购人相关要求提供规定时间的现场保障服务。

项目须安排具有相应技术能力的项目负责人1名负责项目的整体管理，不低于3名外场技术服务人员进行日常、月度、季度例行巡检,全面维修维护所有硬件设备，检查系统软件及程序运行情况，巡检、维护、维修及排除设备隐患工具折旧及材料损耗均不另外计算。维保期内，故障报修后2小时内到场维修。

中标单位需针对驻场人员考勤管理，巡检人员的服务质量、运维保障制度等内容提供方案。

- 网络安全

根据公安信息网的网络安全现状及结合等级保护等相关标准，将公安网络，主要是以应用系统为视点中心进行网络安全域划分，主要包含4个区域：边界接入域、业务系统域、网络核心域和管理支撑域。

本项目网络安全要求：本系统设计把安全性放在首位，通过构建纵深的安全技术防护体系，从前端安全、边界安全、平台安全等多个维度实现对网络的整体安全防护，符合网络安全法、公安部视频传输网建设指南等相关要求，满足泗洪县公安局和上级公安机关针对视频网络传输的安全相关建设要求。

基于系统安全性要求，在各个层次对访问都进行控制，设置严格的操作权限，严禁数据外泄，所有数据的存储与处理均在指定网络内，同时充分利用日志系统、备份系统和恢复策略以增强系统的安全性。

- 根据信息系统安全需求和系统安全建设的目标要求，信息安全体系是一个涵盖策略决策、组织管理、技术保障、运行安全、服务与安全协议等各个安全层面的完整、统一的安全保障体系。安全保障体系的整体框架，包括安全技术体系和安全管理服务体系为主体，以及贯穿始终的安全策略。各部分之间协同工作，共同支撑着整个系统的安全。

- 网络规划方案

提供传输线路服务的实施方案，至少包含项目线路实施路由规划表（节点及链路）且应覆盖招标文件中实施区域点位分布表的全部点位，提供点位和设备的网络架构图。

- 存储设备维保方案

现有15台已过保老存储设备（型号DS-A71048R-CVS）运行维护，提供存储设备维保解决方案，包含检测工具的检测结论截图（功能不少于节点IP、域ID、在线状态、节点状态、CPU消耗、IO消耗、内存消耗、总块数、空闲块数、块大小）。

- 运维中心改造

1、针对本项目提供改造方案，包括但不限于项目实施方案、进度管理、安全管理、风险预防及控制措施突发事件处置方案等。

2、改造的具体实施内容；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制；所提供产品效果图及设计理念等。

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、前端设备及材料 |  |  |  |  |
| A01 | ●GB35114枪机 | *（1）内置F1.0大光圈全彩镜头，分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像。 *（2）采用减少对蚊虫吸引的光源；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层圆润前盖。 *（3）Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警。 *（4）设备支持低照度场景下的成像效果和目标识别效果。 ▲（5）支持定位功能，定位模式支持北斗模式。 *（6）支持10M/100M自适应网口。 *（7）支持透雾、电子防抖，支持宽动态120dB。 *（8）支持三码流技术，支持同时20路取流。 *（9）支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库。 ▲（10）支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密。 *（11）音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 *（12）电源供应：DC：12 V ± 20%。 *（13）防护等级：≥IP67。 *（14）宽动态：120dB。 *（15）最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 *（16）传感器类型：1/1.8寸CMOS 。 *（17）焦距及视场角：4mm，水平视场角≥88°，垂直视场角≥42°，对角线视场角≥106°；6mm，水平视场角≥54°，垂直视场角≥28°，对角线视场角≥64°，8mm，水平视场角≥40°，垂直视场角≥22°，对角线视场角≥45°。 *（18）补光灯类型：暖白光(黄光)。 *（19）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 *（20）补光距离：≥60M 。 *（21）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 *（22）最大图像尺寸：2560 × 1440。 *（23）RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。 *（24）电源输出：DC12 V，100 mA。 *（25）网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 *（26）SD卡扩展：最大支持256GB。 *（27）存储温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)。 | 149 | 台 |
| A02 | CB35114出入口抓拍机 | *（1）设备内置不少于3个镜头和3颗图像传感器；细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 ▲（2）主码流分辨率不小于2688x1520；全景通道主码流分辨率不小于3632x1632。 *（3）支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成。 ▲（4）全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。 ▲（5）全景通道的2个图像传感器间的采集同步误差不大于1ms。 *（6）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001lx。 *（7）内置不少于2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。 *（8）可在多种智能应用中来回切换，切换过程中样机不应重启，且预览画面应流畅，不应出现中断、卡顿、水波纹、条纹和花屏等异常现象。 （9）智能应用包含全结构化、人脸抓拍、道路监控、smart事件、人脸比对、人数统计。 *（10）支持配置3个人员密度等级，支持设置每个等级的人数或区域占空比报警阈值，当人员数量或者区域占空比达到设置阈值时，可触发报警。 *（11）支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 ▲（12）支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 ▲（13）人脸比对准确率不低于99%。 *（14）支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 *（15）设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 *（16）设备支持低照度场景下的成像效果和目标识别效果。 *（17）支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 *（19）防尘防水≥IP67。 *（20）内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，采用DC12V/POE供电。 | 51 | 台 |
| A03 | 电源线 RVV2*1.0 | - *(1)线缆芯数：2芯。 - ▲(2)标称截面积：1mm2。 - *(3)线缆类型（电源线）：RVV。 - *(4)屏蔽性能：非屏蔽。 - *(5)导体类型：无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 - *(6)护套类型：PVC环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 - *(7)线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 | 7968 | 米 |
| A04 | 电源线 RVV2*1.5 | - *(1)线缆芯数：2芯。 - ▲(2)标称截面积：1.5mm2。 - *(3)线缆类型（电源线）：RVV。 - *(4)屏蔽性能：非屏蔽。 - *(5)导体类型：无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 - *(6)护套类型：PVC环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 - *(7)线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 | 64232 | 米 |
| A05 | 网线 | - *(1)室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃。 - *(2)标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求。 - *(3)标准装箱长度:305m±1.5m。 - *(4)芯线规格:24AWG,无氧铜。 - *(5)线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 7968 | 米 |
| B、外场施工 |  |  |  |  |
| B01 | 杆件拆除 | 1、杆件拆除施工，并运输至采购人指定位置。 2、垃圾清理、基坑恢复。 | 184 | 处 |
| B02 | 杆件、设备箱出新 | 工艺流程：1、锈迹打磨，2、防锈处理，3、重新刷漆 | 152 | 根 |
| B03 | 现有点位改造安装施工费 | 1、现有设备拆除、安装调试、人工、工具与机械。 2、老线缆更换。 | 1328 | 点 |
| B04 | 运行维护 | 1、设备故障检测、维修、维护、镜头清理、遮挡物清理（包含点位迁移），提供专业保障。 ★2、服务团队（不少于 2 人）驻场。7*24H 运维保障服务。要求：本地化部署专业保障服务团队驻场值守，包括人力、车辆、机具等，以及必要的物料储备。 3、采购方根据运维考核管理办法进行考核。 | 3 | 年 |
| C、后端存储及配套 |  |  |  |  |
| C01 | 4T企业级硬盘 | 用于48盘位存储设备使用 ▲（1）硬盘容量：4T、缓存：128MB。 *（2）盘体尺寸：3.5英寸。 *（3）转速：7200转/分。 *（4）平均无故障时间:200万小时。 | 263 | 块 |
| C02 | 老存储设备3年维保 | 现有15台已过保老存储设备（型号DS-A71048R-CVS）运行维护，包含故障配件更换、系统升级、电费、设备运行的机房环境、运行保障。 | 15 | 台 |
| C03 | 线路租赁3年 | ★前端点位需光纤线路接入县公安局数据存储中心机房现有视频图像信息综合应用平台，前端接入设备单台独享带宽不低于100M。 | 1144 | 条 |
| C04 | 前端电费3年 | ★1、按时缴纳前端设备电费，不欠费。 ★2、包含挂表及其产生的施工、工具、辅材等费用。 | 1328 | 点 |
| D、运维中心改造 |  |  |  |  |
| （一）拆除、土建、搭建工程 |  |  |  |  |
| D01 | 插座墙地面开槽 | 1、开槽所需机器、工具、人工（含垃圾外运）。 | 1 | 项 |
| D02 | 线路回填 | 1、所有开槽后的恢复，包含所需材料、工具、人工。 | 1 | 项 |
| D03 | 大数据实战赋能中心单开门洞 | 1、开门洞3㎡以内，机器、工具、人工（含垃圾外运）。 | 1 | 项 |
| D04 | 大数据实战赋能中心两个柜子拆除及垃圾清理 | 1、拆除所需人工、机械及辅料。 2、垃圾清运。 | 1 | 项 |
| D05 | 大数据实战赋能中心窗户贴膜 | 1、膜及安装所需磨砂膜、刮板等工具及辅材。 2、人工。 | 1 | 个 |
| D06 | 大数据实战赋能中心封室内窗户 | 1、0.9mm厚石膏板。 2、15mm厚木工板基础。 3、隔音棉。 4、人工辅料。 | 1 | 项 |
| D07 | 大数据实战赋能中心封室内门洞 | 1、轻钢龙骨、穿心龙、天地龙； 2、15mm厚木工板基础、 3、0.9mm厚石膏板； 4、隔音棉、人工辅料 | 2 | 项 |
| D08 | 大数据实战赋能中心封室内门洞外墙粉补 | 1、腻子两遍。 2、环保乳胶漆两遍。 3、人工辅料。 | 1 | 项 |
| D09 | 805、806、807、809、810、811、812、819、大数据实战赋能中心房间原600*600硅钙板吊顶拆除及清运 | 1、拆除所需人工、机械及辅料。 2、垃圾清运。 | 1 | 项 |
| D10 | 806图控中心地面现有防静电高架地板拆除及垃圾清理 | 1、拆除所需人工、机械及辅料。 2、垃圾清运。 | 1 | 项 |
| D11 | 806图控中心、大数据实战赋能中心现有踢脚线拆除 | 1、拆除所需人工、机械及辅料。 2、垃圾清运。 | 1 | 项 |
| D12 | 806图控中心地面现有东面背景墙拆除 | 1、拆除所需人工、机械及辅料。 2、垃圾清运。 | 1 | 项 |
| D13 | 大数据实战赋能中心地面拼接方块地毯 | - 规格：500*500mm。 - 丙纶加密毯面。 - 人工辅料。 | 74 | ㎡ |
| D14 | 大数据实战赋能中心金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线。 2、木工板基础。 3、人工辅料。 | 37 | m |
| D15 | 806图控中心地面地胶铺贴 | 1、5mm厚地胶。 2、人工辅料。 | 36 | ㎡ |
| D16 | 806图控中心地面明装电线不锈钢线槽 | 1、高50mm,宽100mm不锈钢。 2、人工辅料。 | 18 | ㎡ |
| D17 | 806图控中心金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线。 2、木工板基础。 3、人工辅料。 | 13 | m |
| （三）天花装饰 |  |  |  |  |
| D18 | 大数据实战赋能中心石膏板顶面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 32 | ㎡ |
| D19 | 大数据实战赋能中心方通顶部黑色喷涂 | 1、环保乳胶漆两遍（黑色） | 45 | ㎡ |
| D20 | 大数据实战赋能中心窗帘盒 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | 4 | m |
| D21 | 大数据实战赋能中心吊顶嵌入式线性灯条 | 1、led铝槽灯条、变压器、PC扩散灯罩。 2、人工、辅料。 | 31 | m |
| D22 | 大数据实战赋能中心铝方通吊顶 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、50*100@100铝方通 | 37 | ㎡ |
| D23 | 805、806、807、809、810、811、812、819房间600*600铝扣板吊顶 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、600*600铝扣板 | 281 | ㎡ |
| D24 | 805、806、807、809、810、811、813、819房间600*600LED平板灯 | 1、600*600LED平板灯。 2、220V。 3、安装形式：吊装。 | 34 | 个 |
| （四）墙面装饰 |  |  |  |  |
| D25 | 805房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 68 | ㎡ |
| D26 | 806房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 69 | ㎡ |
| D27 | 807房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 67 | ㎡ |
| D28 | 809房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 68 | ㎡ |
| D29 | 810房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 66 | ㎡ |
| D30 | 811房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 57 | ㎡ |
| D31 | 813房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 66 | ㎡ |
| D32 | 819房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 60 | ㎡ |
| D33 | 806图控中心主题背景造型墙(凹凸造型） | 1、木龙骨，刷防火涂料。 2、木工板基础、石膏板。 3、人工、辅料。 4、内嵌线性灯基础槽口。 | 18 | ㎡ |
| D34 | 806图控中心主题背景造型墙蓝色铝塑板 | 1、木工板基础。 2、铝塑板。 3、人工、辅料。 | 9 | ㎡ |
| D35 | 806图控中心主题背景造型墙黑色压边条 | 1、黑色不锈钢卡条。 2、人工辅料。 | 13 | m |
| D36 | 806图控中心主题背景造型墙嵌入式线性灯条 | 1、led铝槽灯条、变压器、PC扩散灯罩。 2、人工、辅料。 | 14 | m |
| D37 | 大数据实战赋能中心房间基础墙抹灰面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 36 | ㎡ |
| D38 | 大数据实战赋能中心房间石膏板墙面油漆 | - 腻子两遍。 - 环保乳胶漆两遍。 | 50 | ㎡ |
| D39 | 大数据实战赋能中心房间墙面上色 | 1、彩色乳胶漆（单独调制颜色）。 | 1 | 项 |
| D40 | 大数据实战赋能中心水吧休息区墙面嵌入式线性灯条（常规） | 1、led铝槽灯条、变压器、PC扩散灯罩。2、人工、辅料。 | 3 | m |
| D41 | 大数据实战赋能中心墙面嵌入式线性灯条(异形） | 1、led灯条、变压器。 2、人工、辅料。 | 40 | m |
| D42 | 大数据实战赋能中心房间投影造型墙(凹凸造型） | 1、木龙骨，刷防火涂料。 2、木工板、石膏板。 3、人工、辅料。 | 25 | ㎡ |
| D43 | 大数据实战赋能中心投影造型墙嵌入式线性灯条 | - led灯条、变压器。 - 人工、辅料。 | 25 | m |
| D44 | 大数据实战赋能中心主题背景造型墙蓝色铝塑板 | 1、钢架基础、木工板。 2、铝塑板。 3、人工、辅料。 | 23 | ㎡ |
| D45 | 大数据实战赋能中心主题背景造型墙主题LOGO定制（发光） | 1、迷你发光字。 3、变压器。 4、人工、辅料。 | 1 | 项 |
| D46 | 大数据实战赋能中心主题背景造型墙“泗洪县公安局大数据实战赋能中心”发光字 | 1、迷你发光字。 2、变压器。 3、人工、辅料。 4、32*35cm*15个。 | 1 | 项 |
| （五）其它 |  |  |  |  |
| D47 | 大理石窗台板 | 1、雅士白窗台板，厚度≥15mm。 2、机械、人工。 | 13 | m |
| D48 | 大理石水吧台 | 1、爵士白石材吧台台面，厚度≥18mm。 2、机械、人工。 | 4 | m |
| D49 | 大理石水吧台基础 | 1、钢架基础，喷漆。 2、机械、人工。 | 4 | m |
| D50 | 吧台椅 | - 铁艺框架，高温烤漆。 - 绒布坐垫。 | 3 | 个 |
| D51 | 大数据实战赋能中心定制书柜 | 1、马六甲板材。 2、玻璃柜门，金属包边。 3、铝槽、PC扩散灯罩、LED芯片灯带、变压器、感应器。 4、人工、辅料。 | 4 | ㎡ |
| D52 | 大数据实战赋能中心定制吧台收纳柜 | 1、马六甲板材。 2、铝槽、PC扩散灯罩、LED芯片灯带、变压器、感应器。 3、人工、辅料。 | 2 | ㎡ |
| D53 | 值班室衣柜 | - 马六甲板材。 - 金属把手 | 6 | ㎡ |
| D54 | 值班室床头柜 | - 实木。 - 0.5*0.45*0.4米。 | 4 | 个 |
| D55 | 值班室床 | - 实木框架。 - 松木床板。 - 1.2*2米。 - 10cm厚床垫。 | 4 | 个 |
| D56 | 大数据实战赋能中心定制指挥席办公桌 | - 1、框架结构采用模块化组合，内部主框架为钢架，外表面静电塑粉喷涂。 - 2、台面使用高压耐磨免漆板。 | 1 | 组 |
| D57 | 大数据实战赋能中心定制四人位办公桌 | - 1、框架结构采用模块化组合，内部主框架为钢架，外表面静电塑粉喷涂。 - 2、台面使用高压耐磨免漆板。 | 4 | 组 |
| D58 | 大数据实战赋能中心办公椅 | - 头枕。 - 腰托。 - 聚酰胺网布。 - 办公椅 | 18 | 个 |
| D59 | 大数据实战赋能中心免漆门 | 1、尺寸：1.2*2.2米，子母门，免漆实木多层门 含门套。 | 1 | 樘 |
| D60 | 脚手架 | 1、施工及安装需要的所有脚手架。 | 1 | 项 |
| （六）安装电路系统 |  |  |  |  |
| D61 | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL。 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5/4。 3、安装方式：明装,底边距地1.6米。 | 1 | 台 |
| D62 | 漏电开关 | 1、漏电保护开关一组,总闸63A，分闸32A5个，双进双出单P1个。 | 1 | 项 |
| D63 | 配管 | 1、名称：电气配管。 2、材质：PVC塑料管。 3、规格：DN20mm。 4、配线部位：管内敷设。 | 124 | m |
| D64 | 配管 | 1、名称：电气配管。 2、材质：PVC塑料管。 3、规格：DN25mm。 4、配线部位：管内敷设。 | 749 | m |
| D65 | 配线 | 1、名称：照明线。 2、规格：BV-2.5mm2。 3、材质：铜芯线。 4、配线部位：管内敷设。 | 2240 | m |
| D66 | 接线盒 | 1、名称：接线盒。 2、材质：PVC。 3、安装形式：暗装。 | 88 | 个 |
| D67 | 开关盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：PVC。 3、安装形式：暗装。 | 8 | 个 |
| D68 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线。 2、规格：UTP5E。 3、敷设方式：管及桥架内敷设。 | 270 | m |
| D69 | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。 2、安装方式：暗装,底边距地1.6米。 | 23 | 个 |
| D70 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双开。 2、规格：250V,10A。 3、安装方式：暗装,底边距地1.3米。 | 8 | 个 |
| D71 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装)。 2、规格：250V,10A。 3、安装方式：墙面安装。 | 49 | 个 |
| D72 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装)。 2、规格：250V,10A。 3、安装方式：地面安装。 | 69 | 个 |
| D73 | 筒灯 | 1、名称：φ90mmLED筒灯。 2、规格：~220V1x9W。 3、安装形式：吸顶安装。 | 26 | 个 |
| D74 | 铝方通LED灯 | 1、名称：LEDTV灯管。 2、规格：~220V1x15W。 3、安装形式：吊装。 | 10 | m |

注：1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理；

2.以货物为主的条目（A01-35114枪机、A02-35114出入口抓拍机、A03-电源线RVV2*1.0、A04-电源线RVV2*1.5、A05-网线、C01-4T企业级硬盘）的应该标明品牌和规格型号的设备，在响应文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，否则按无效标处理。

3.供应商在编制投标文件时，供应商应依据采购清单分项进行填报《明细报价表》不得自行增减或改变采购清单数量，否则按无效标处理。

4.依据对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

5.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

7.为加快数据中心绿色转型，本项目如涉及绿色数据中心的，应符合财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）标准。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 四、考核方案

- 项目运维保障服务期间，中标供应商应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。

- 运维保障服务期间采购人对所发现的问题应书面或电话通知中标供应商，中标供应商在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，或拒不执行并警告无效后，将予以每次500元处罚。

- 在运维保障服务期内，对故障点位，中标供应商未按要求及时修复的，每次扣200元。在运维保障服务期内，因中标供应商自身原因引起的故障，中标供应商未按要求及时修复的，每次扣400元。在运维保障服务期内，中标供应商应每季度对本项目系统、机房进行巡检、维护保养（电力供应、布线、设备除尘等）一次，未巡检、保养的，每次扣500元。

- 遇重大安保活动或突发事件（如突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，中标供应商未按要求对系统进行全方位排查，导致隐患故障未能得到及时有效解决，每次扣款800元，未安排专人全程提供现场保障，每次扣款1000元。

- 因中标供应商维修不及时，导致监控在线率达不到98%，或者导致上级部门重点考核点位在线率低于100%，每降低1%每1天罚款400元，不足1%按1%计。

- 每月巡检工作：每月至少开展一次所有前端设备和后端设备安全检查工作，检查内容包括但不限于机房通风、散热、净尘、供电设施，前端电源、交换机、漏电保护设施等；检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患。每月将本月项目运维保障工作形成纸质档报告上报采购人，提供不合格报告的或者不提供的，每次扣款500元。

- 每季度巡检工作：每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行，对容易老化的设备部件每季度进行检查、及时更换；对长时间工作的设备定期维护，及时发现并排除故障。每季度将本月项目运维保障工作形成纸质档报告上报采购人，提供不合格报告的或者不提供的，每次扣款800元。

- 考核方式及标准

- 依据政府采购合同文件要求，明确中标供应商的权利和义务，保障本项目工作。对中标供应商进行定期考核，细则如下。

考核办法（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣0.5分。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报以及群众投诉的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣2分。 2.上级通报、考核和群众投诉涉及的故障，未按要求及时修复，每次扣3分，影响考核成绩的，每次扣5分。 3.因监控故障导致案、事件线索中断的，每次扣5分。 |
| 3 | 完好率 | 监控在线率98%，主干网络完好率98%，机房内设备完好率98%，软件系统完好率98%。 | 在线率每低一个百分点扣1分，网络、硬件设备、软件系统等出现中级（含）以上故障，每次扣5分，严重故障（含）每次扣10分。 |
| 4 | 日常维护 | 每月对软硬件资产进行巡检维护 | 未巡检或巡检未出报告，每次扣10分。 |
| 5 | 其他事项 | 按采购方要求做好设备故障处理的管控。 按采购方要求做好其他事项的服务保障工作。 | 工作响应不及时，每次扣1分，未按要求做好服务工作或配合不到位，每次扣2分。 |
| 考核说明： 1、由考核小组会同相关部门联合进行考核，每半年考核1次，采取明查和暗查相结合方式。考核内容详见考核细则。 2、计分方式为以平均分为付款考核得分，平均分=每半年考核分数总分/考核次数。 3、考核结果经确认后，考核人员将考核情况汇总上报分管领导和主要负责人，并以书面形式通报给中标供应商，考核结果作为费用结算的依据。 （1）考核成绩在95分以上（不含95分）全额支付费用； （2）考核成绩在95—85分（含95分）之间的，支付费用标准的95%； （3）考核成绩在85—75分（含85分）之间的，支付费用标准的90%； （4）考核成绩在75—65分（含75分）之间的，支付费用标准的80%； （5）考核成绩在65分及以下的视为考核不合格，不支付费用。 注：服务商在服务期限内停止服务或连续两次考核结果均低于65分的，解除与该服务商的合同。 服务商在服务期限内中断服务的，扣除中断期间的所有费用。 |  |  |  |

- 五、项目实施要求

（一）项目实施方案

1、针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于项目实施方案、进度管理、完整性要求、风险预防及控制措施突发事件处置方案。

2、人员的职责架构及分工、项目管理运行机制；安装调试保障措施等。

- 六、其他要求

1、报价内容包括: 服务本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及服务过程中涉及到的其他一切费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自付。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目涉及商品包装和快递包装的应符合财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

4、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，按《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》执行。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 技术响应 | 技术要求 | 55 | 所有标的产品满足或优于招标文件“第四章采购需求-三、采购清单中（A01-35114枪机、A02-35114出入口抓拍机、A03-电源线RVV2*1.0、A04-电源线RVV2*1.5、A05-网线、C01-4T企业级硬盘）中技术参数要求”的得满分55分。 1、标注有“▲”的为重要技术参数，共计10项,每负偏离一项扣1分；标“*”的为一般技术参数,共计60项，每负偏离一项扣0.75分，扣完为止。无响应或无效响应或不满足不得分。 注：（1）供应商针对本内容在《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。（2）交货时实际产品如与投标中的技术参数不符的，则取消中标资格，并按相关法规处理。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、在财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 |
|  | 运维服务总体实施方案 | 5 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-二、维保服务内容和要求2、服务要求（一）运维服务总体实施方案”制定运维服务总体实施方案，评标委员会根据投标人提供的运维服务总体实施方案进行打分。结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而完整详细的，优于采购需求的得5分;内容较完整详实，基本符合项目需求的得3分;没有内容不得分。 |
|  | 运维保障服务内容及相关要求 | 5 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-二、维保服务内容和要求2、服务要求（二）运维保障服务内容及相关要求”制定运维服务巡检方案，评标委员会根据投标人提供的运维服务保障方案进行打分。优于采购需求的得5分;方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求得3分;没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 运维服务响应方案 | 5 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-二、维保服务内容和要求2、服务要求（三）运维服务响应方案”制定运维服务响应方案，评标委员会根据投标人提供的运维服务响应方案进行打分。方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得5分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 网络规划方案 | 5 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-二、维保服务内容和要求2、服务要求（七）网络规划方案”制定网络规划方案，评标委员会根据投标人提供的网络规划方案进行打分。方案内容详细、清晰且优于采购需求，得5分；方案内容完整，能够满足采购需求，得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 存储维保方案 | 5 | 投标人根据招标文件“第四部分、采购需求-二、维保服务内容和要求2、服务要求（八）存储设备维保方案”制定存储设备维保方案，评标委员会根据投标人提供的存储设备维保方案进行打分。方案内容详细、清晰且优于采购需求，得5分；方案内容完整，能够满足采购需求，得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 企业经营业绩、能力 | 企业业绩 | 4 | 自2021年1月1日（以合同或合同协议书签订日期为准）以来，投标人承担过类似业绩，每有一个得1分，最高得4分。 注： （1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含业绩中标（或成交）通知书、合同（或合同协议书）、采购人履约评价（或验收报告或验收资料），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 （2）合同采购人出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施人员 | 项目组成员配备 | 5 | 1、投标人针对本项目拟派的项目组成员中具有信息系统项目管理师证书或信息化工程类高级及以上职称证书的，每有1人得2.5分，本项最高得5分。 注： （1）以上项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2024年4月以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）以上项目组成员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分； （3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分； （4）提供上述项目组成员相关证书原件备查，服务过程中，人员不得更改。 （5）投标人提供的人员证书信息将随中标结果公告同步公开。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4、5

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（3）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例/%），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 /%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的80%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于80%，投标文件中须提供分包意向协议书及中小（微）企业声明函。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书（如有授权）

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函

八、响应及偏离表

九、投标人根据招标文件要求制定本项目详细的服务实施方案

十、项目组成员

十一、企业业绩

十二、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

注： 后附授权委托人身份证

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的 服务本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及服务过程中涉及到的其他一切费用。招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不享受小微企业价格扣除政策。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 八、响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件9-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效标处理。

技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 九、投标人根据招标文件要求制定本项目详细的服务实施方案

投标人依据招标文件及评审办法自行拟定。

- 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组成员 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

- 十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 分包意向协议

- （格式自拟）

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。