采购需求

1.项目属性

| 序号 | 项目属性 |
| --- | --- |
| 采购包1 | 本项目为货物类 |
| 采购包2 | 本项目为货物类 |

- 2.采购标的清单对应中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 采购标的清单对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 采购包1 | 工业 |
| 采购包2 | 工业 |

3.进口产品投标

| 序号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 采购包1 | 否 |
| 采购包2 | 否 |

一、项目概况

（一）项目名称：泗洪姜堰实验学校初中部课桌椅、办公桌椅采购项目

（二）预算金额：262.808000万元，（采购包1：66.600000万元；采购包2：  196.208000万元）。

（三）采购内容：泗洪姜堰实验学校初中部课桌椅、办公桌椅采购项目，其中：

采购包1：采购学生课桌椅等详见采购包1《采购清单及技术参数》；

采购包2：采购办公桌椅、办公家具、报告厅座椅、合班教室桌椅、会议室桌椅、讲桌、电脑工作台、电脑工作椅、双位电脑桌、机房学生凳等详见采购包2《采购清单及技术参数》。

（四）款项支付

款项的支付方式及进度安排：

资金支付的方式：

预付款；签订合同后，自收到供应商发票10个工作日内采购人支付合同总价款的30%；

进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行并经采购人验收合格后，自收到供应商发票10个工作日内采购人将货款支付到合同总价款的100%。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付；

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算；

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）供货时间、售后服务期、实施地点及施工注意事项

1、供货时间：采购合同签订后20日内供货安装调试完毕并交付使用。

2、售后服务期：两年（自货物最终交付验收合格之日计算）。

3、实施地点：采购人指定地点。

4、施工注意事项：成交人必须现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由成交人负责，与采购人无关。施工过程中成交人应做好原有建筑及设施防护工作，如因成交人原因造成原有建筑及设施损坏，由成交人负责维修恢复原样。

二、采购清单及技术参数要求

（一）技术参数的说明：采购清单及技术参数要求中如下：

1、产品名称前标注“●”的为核心产品。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照询价通知书规定的方式确定一个参加评标的投标人，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

★2、采购包1采购清单及技术参数要求和采购包2采购清单及技术参数要求中所有技术参数均为实质性要求，均不接受负偏离，存在负偏离的，按无效投标处理；其中技术参数要求提供证明材料的均须按指定要求上传证明材料，存在负偏离或未按指定要求上传证明材料的，均按无效投标处理。

★成交后3个工作日内提供原件备查，成交人如果无法提供的，成交人须承担因此发生的一切责任与经济损失，采购人有权取消其成交资格并有权要求其承担采购人的一切损失。

★3、投标人需详尽真实的提供投标产品的实质性要求响应及偏离表，且均需在实质性要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则将视为无响应或无效响应，均按无效投标处理；未按指定要求提供相关技术资料证明材料，将视为无效响应，按无效投标处理。

4、除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

★5、供应商须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照询价通知书中响应文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在响应文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

6、报价注意事项：投标前投标人自行踏勘现场（踏勘联系人及电话：许校长15996758631）；分项单价报价为最终报价，中标后根据现场实际情况安装，后期不作调整，报价包含安装调试所需一切辅材及电路改造等。

7、成交人供货时产品的品牌、型号必须和响应文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求成交人按响应文件中填写的产品的品牌、型号供货。

（二）采购清单及技术参数

（1）采购包1采购清单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 分项单价（元） | 分项合价（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生课桌凳 | 一、双腿单层升降课桌 1、课桌规格尺寸：600mm×400mm×760mm。 2、桌面：采用环保平行条纹米黄色抗倍特板，单层厚度为≥18mm。四周采用PP塑料一次注塑封边成型，采用专用螺丝固定。 3、桌腿立管：≥50×20×1.0mm椭圆管。 4、桌腿拉管：≥50×20×1.0mm椭圆管。 5、桌脚管：≥50×20×1.0mm椭圆管。 6、桌斗板 ≥0.8mm厚优质冷轧板。 7、升降片：≥0.9mm厚优质冷轧板，总高≥320mm，上高≥170mm，上宽≥320mm，下宽220mm；升降片上必须具有两列调节孔、每列必须具有7个调节孔。孔与孔的中心距为≥30mm，列与列的中心距为≥90mm。 8、桌子两侧均设塑料书包挂钩。挂钩的外侧不得超过桌面外侧的边沿。 9、脚套：优质塑料，脚套底子厚≥5mm并且带防滑功能、自锁装置。 二、方凳： 1、整体规格尺寸：360×260×440mm（±5mm）。 2、凳腿采用≥20×40×1.2mm的方管。 3、拉管采用≥20×20×1.0mm的方管。 4、凳面：≥320×220×20mm，采用环保平行条纹米黄色抗倍特板，单层厚度为≥18mm，采用专用螺丝固定。 5、边框：四周采用≥20×20×1.0mm方管三面无节接头包边方凳框。 6、凳面下焊制网斗（如图）。 7、脚套采用橡胶塑料,并且带防滑功能。 | 3700 | 套 |  |  |  |

（2）采购包2采购清单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 分项单价（元） | 分项合价（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风卡座 | 1、规格尺寸：1500×1400×1100(mm)。 2、基材：刨花板，符合：GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1300N，板边≥950N；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。甲醛释放量检测合格；防潮性能；外观无光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷。抗菌性、防霉菌。 3、面材：三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 4、白乳胶（胶粘剂）：采用无毒无异味的环保水基型白乳胶（胶粘剂）；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO） ≤5mg/kg；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；总挥发性有机物≤31g/L。 5、热熔胶：采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 6、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 7、铝材：采用优质铝材，金属表面耐腐蚀：连续喷雾≥18小时，镀层对基体的保护等级达到10级。 8、导轨：符合GB/T 228.1-2010、GB/T3280-2015标准要求。垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、操作力、拉出安全性、下沉量、力学性能均合格。耐久性200000次试验后无缺陷。 9、铰链：符合GB/T 4956-2003、GB/T 6739-2006,GB/T 700-2006 标准要求。垂直静载荷、水平静载荷、操作力、下沉量、化学成分、力学性能、180度冷弯试验、硬度、涂层厚度均合格。耐久性100000次试验后无缺陷。 10、玻璃：采用具有抗冲击强度高、抗弯强度大优质玻璃，外观质量：无裂纹、无断面、无线道、无夹钳印。弯曲度达到国家标准；耐热冲击性能达到国家标准，检验依据符合国家GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》。 11、（1）桌面厚度≥25mm；（2）PVC封边条大于等于1.2mm同色封边；（3）45铝材壁厚≥1.2mm；（4）桌面右侧无层板，抽屉不带锁；5、侧柜背板≥12mm。 | 230 | 张 |  |  |  |
| 2 | 办公椅A | 1、规格尺寸：575×680×1050(mm)。 - 2、内衬板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。 - 3、海绵：采用高弹阻燃定型海绵，40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具海绵检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 4、网布：采用优质环保尼龙网布：甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 - 5、椅扶手：采用优质环保ABS塑料：塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔；重金属：可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤0.15mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。检验依据符合国家GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 - 6、弓形架：采用优质弓形脚，管材无裂缝、叠缝。金属表面耐腐蚀，镀层耐腐蚀等级10级。 - 7、（1）座板厚≥15mm；（2）定型海绵厚度大于等于45mm；（3）扁形电镀弓形架钢管壁厚≥1.8mm；（4）座背为黑色弹力布或灰色双网；整体椅承重力≥200 KG。 | 335 | 把 |  |  |  |
| 3 | 保险柜 | 1、规格尺寸：W900mm×D420mm×H1850mm。 2、材质：采用全≥1.2mm优质冷轧钢板，检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、硬度≥2H，附着力达到1级，金属表面耐腐蚀：连续喷雾≥18小时，镀层对基体的保护等级达到10级。 3、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末。 4、门板、带智能密码锁，密码设置数字+指纹，柜体可更换颜色。 5、采用≥12mm边框，“顶包侧”结构，顶部无焊接缝。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 财务凭证储存柜 | 1、规格尺寸：W900mm×D420mm×H1850mm。 2、材质：采用全≥0.7mm优质冷轧钢板，检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》硬度≥2H，附着力达到1级，金属表面耐腐蚀：连续喷雾≥18小时，镀层对基体的保护等级达到10级。 3、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg。 4、对开铁门，内置多块可调节层板，铰链：符合GB/T 4956-2003、GB/T 6739-2006,GB/T 700-2006 标准要求。垂直静载荷、水平静载荷、操作力、下沉量、化学成分、力学性能、180度冷弯试验、硬度、涂层厚度均合格。耐久性100000次试验后无缺陷。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 5 | 钢制文件柜 | - 1、规格尺寸：W900mm×D390mm×H1850mm ；对开铁门，内多块可调节层板（上下2层A4）。 2、材质：采用全≥0.8mm优质冷轧钢板，检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，硬度≥2H，附着力达到1级，金属表面耐腐蚀：连续喷雾≥18小时，镀层对基体的保护等级达到10级。 - 防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg。 - 4、对开铁门，内多块可调节层板（中间两个带锁抽屉），铰链：符合GB/T 4956-2003、GB/T 6739-2006,GB/T 700-2006 标准要求。垂直静载荷、水平静载荷、操作力、下沉量、化学成分、力学性能、180度冷弯试验、硬度、涂层厚度均合格。耐久性100000次试验后无缺陷。 - 5、锁具：采用优质锌合金整体锻造而成坚固耐用，安全可靠。 6、上层玻璃柜门，采用优质钢化玻璃（玻璃），玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、砂砾、疙瘩和麻点等缺陷。 | 60 | 个 |  |  |  |
| 6 | 备课室A （30人） | - 1、规格尺寸：W10000mm×D2200mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具水性底漆检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具水性面漆检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 - 6、三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具三合一连接件检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 - 7、封边条：同色木皮封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 4 | 张 |  |  |  |
| 7 | 备课室B （16人） | - 1、规格尺寸：W6000mm×D2000mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、三合一连接件：三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 7、封边条：同色木皮封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 8 | 备课室C （13人） | - 1、规格尺寸：W4200mm×D1600mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、三合一连接件：三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 7、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 9 | 备课室椅子 | 1、规格尺寸：W920mm×D470mm×H480mm。 2、椅架：采用40×20扁管精抛光电镀弓形脚架，采用优质弓形脚，管材无裂缝、叠缝。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾18小时）镀层耐腐蚀等级10级。镀层对基体的保护等级10级。 3、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》；（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具西皮检测报告，其检测标准和数据满足或优于以上技术参数）。 4、尼龙玻纤椅身，网布甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。 5、背筐：采用PP加纤全新料，PP塑料符合GB 28481-2012检测依据，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯均未检出。 6、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 | 180 | 把 |  |  |  |
| 10 | 备课室A 条桌 | 1、规格尺寸：W1200mm×D400mm×H760mm。 2、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、基材：刨花板，符合：GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1300N，板边≥950N；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。甲醛释放量检测合格；防潮性能；外观无光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷。抗菌性、防霉菌。 4、封边用材：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 40 | 张 |  |  |  |
| 11 | 讲桌 | 1、规格尺寸：W1400mm×D700mm×H900mm； 2、台面：采用优质橡胶木含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》； 3、桌体：采用优质冷轧钢板 厚度≥0.8mm；整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害； 4、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg；可溶性镉≤0.5mg/kg；可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg。 | 126 | 个 |  |  |  |
| 12 | 绿绒板 | 1、整体规格：外径 4400mm×1300mm，一次成型设计；产品表面为绿色帆布，下层为≥ 5mm 软木板、高密度泡沫、镀锌钢板，每层涂胶压制而成；边框：采用加厚铝边框，模具挤压一次成型，厚度≥1.2mm。 | 90 | 块 |  |  |  |
| 13 | 作业柜 | - 1、规格尺寸：W900mm×D500mm×H1850mm ；2层设计，底层规格尺寸：W900mm×D500mm×H900mm ；带两扇对开柜门和两个抽屉，且都配有门锁，中间带一层层板；上层规格尺寸：W900mm×D300mm×H950mm，无门、三层层板设计；层板高度可以根据要求随意调动。 2、材质：全采用≥0.7mm优质冷轧钢板，硬度≥2H，附着力达到1级，金属表面耐腐蚀：连续喷雾≥18小时，镀层对基体的保护等级达到10级。 3、防腐抗菌喷涂粉末：采用优质环保防腐抗菌喷涂粉末；抗菌性能 金黄色葡萄球菌≥66.2%。大肠埃希氏菌≥52.6%。总铅（Pb)含量≤2mg/kg； 可溶性镉≤0.5mg/kg； 可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤1mg/kg。 - 4、锁具：采用优质锌合金整体锻造而成坚固耐用，安全可靠。 | 90 | 个 |  |  |  |
| 14 | 双位电脑桌 | - 1、规格尺寸：W1200mm×D600mm×H750mm；双人位。 2、桌面：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺板；三聚氰胺板(刨花板），符合：GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1300N，板边≥950N；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。甲醛释放量检测合格；防潮性能；外观无光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷。抗菌性、防霉菌。 3、封边用材：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、桌腿：主优质冷轧钢板经过冲压、折弯等工艺制作而成。检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；硬度≥2H，附着力达到1级，金属表面耐腐蚀：连续喷雾≥18小时，镀层对基体的保护等级达到10级。 - 5、工艺：采用二氧化碳保护焊接，然后平。焊纹均匀，无焊瘤、无叠缝，不出现偏焊、漏焊、焊穿、气孔等。表面经酸洗磷化处理后，用静电喷涂，具有耐腐蚀、耐磨、耐热、耐酸减、耐烟灼、耐撞击、防水、防老化等优点，且光滑、无疵点，坚固美观。 | 120 | 张 |  |  |  |
| 15 | 机房学生凳 | - 1、规格尺寸：W360mm×D260mm×H450mm。 2、凳面：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺板；三聚氰胺板(刨花板），符合：GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1300N，板边≥950N；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。甲醛释放量检测合格；防潮性能；外观无光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷。抗菌性、防霉菌。 3、封边用材：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 4、桌腿：主管采用直径40mm×40mm壁厚≥0.8m优质冷轧钢管，辅管采用≥20mm×20mm×0.7mm的优质冷轧钢管。钢管符合GB/T3825-2017《金属家具通用技术条件》国家检测标准，金属表面耐腐蚀，抗盐雾（连续喷雾18小时），达到国家检测要求；外观无夹渣，表面光滑，色泽一至。 - 5、工艺：采用二氧化碳保护焊接，然后平。焊纹均匀，无焊瘤、无叠缝，不出现偏焊、漏焊、焊穿、气孔等。表面经酸洗磷化处理后，用静电喷涂，具有耐腐蚀、耐磨、耐热、耐酸减、耐烟灼、耐撞击、防水、防老化等优点，且光滑、无疵点，坚固美观。 | 240 | 把 |  |  |  |
| 16 | 电脑工作台 | 钢结构单人电脑工作台，约1400×700×750mm；桌面采用≥2.5cm厚灰白色防火板材质，鸭嘴边，桌面有直径5cm穿线孔，桌后钢板有穿线槽、散热孔，框架钢板厚度≥1.0mm，侧面板厚度≥0.5mm，右侧机箱位，可放置约230×460×460mm机箱，带门锁；桌面下方中位安装塑料一次成型的可抽拉的键盘托盘，左侧为带锁四个钢制抽屉。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 电脑工作椅 | 采用优质回形电镀钢架、高强度密度板、高回弹海棉、3D网布面料组成；全高度约90cm，坐垫高度约为45cm，坐垫规格约为46×48cm，靠背高约46cm、宽约46cm、留有透气方孔；扶手与靠背固定连接，配塑胶护套；采用高密度高回弹复合定型海绵，密度≥30KG/m3 ，回弹性≥40%。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 18 | 地垫 | 1、规格尺寸：500×400×30(mm)。 2、座垫内部：海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 3、尼龙网布：采用优质环保尼龙网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；参照：GB 17927.1-2011的规定进行试验和检查时，通过香烟抗引燃特性试验。 | 56 | 张 |  |  |  |
| 二、综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌（小） | - 1、规格尺寸：W4200mm×D1600mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据； 7、三合一连接件：三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 - 9、满足无纸化办公。 | 2 | 张 |  |  |  |
| 2 | 会议桌（中） | - 1、规格尺寸：W6000mm×D2000mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据； 7、三合一连接件：三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 - 8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 3 | 会议桌（大） | 1、规格尺寸：W9000mm×D2200mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 - 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆、符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据； 7、三合一连接件：三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 会议椅A | 1、规格尺寸：1120Wmm×680Dmm×680Hmm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、橡胶木椅架：木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 5、油漆：采用水性底漆、水性面漆，环保无甲醛。 6、实木扶手：实木扶手符合GB/T3324-2017；GB 18584-2001检测依据，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 100 | 把 |  |  |  |
| 5 | 会议条桌（大会议室） | - 1、规格尺寸：W1200mm×D400mm×H760mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆、符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、三合一连接件：三合一连接件：符合：（1）主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格；（2）外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格；（3）理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格；（4）三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N×m；（5）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级；（6）乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级。 - 8、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 55 | 张 |  |  |  |
| 6 | 会议椅B | - 1、规格尺寸：W900mm×D460mm×H480mm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 - 4、橡胶木椅架：木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 - 5、油漆：采用水性底漆、水性面漆，环保无甲醛。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 120 | 把 |  |  |  |
| 7 | 会议室边柜 | - 1、规格尺寸：W13000mm×D400mm×H750mm；含柜门。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 8 | 培训桌 (党员活动室） | 1、规格尺寸：W1200mm×D400mm×H750mm。 2、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、基材：采用优质三聚氰胺板(刨花板），厚度≥18mm，三聚氰胺板(刨花板）符合：GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1300N，板边≥950N；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。甲醛释放量检测合格；防潮性能；外观无光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷。抗菌性、防霉菌。 4、封边用材：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 5、热熔胶：采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 8 | 张 |  |  |  |
| 9 | 折叠椅 | 1、规格尺寸：630×670×450/1020mm。 2、黑色框架靠背，时尚设计，简约大方；靠背优质特网，透气舒适高弹力，不易磨损，靠背铝合金连接件，功能可逍遥。 3、≥1.5内管壁厚，不易变形；海绵：采用高密度原生海绵。 4、扶手：PP塑料符合GB 28481-2012检测依据，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯均未检出。 5、脚轮：黑色静音PU轮，脚轮符合QB/T4765-2014检测依据，外观：脚轮的轮面光洁无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷。装配检测合格，抗冲击性检测，试验后脚轮的零部件未出现分离和松动，脚轮的滚动旋转和制动等功能未受到损伤。 | 16 | 把 |  |  |  |
| 10 | 洽谈桌 | - 1、规格尺寸：φ：800×720mm。 2、基材：采用优质环保E1级及以上实木多层板；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格；检验依据符合：GB/T 35601－2017、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580－2017 标准要求。 - 3、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 4、油漆：采用环保水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 5、采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 6、桌腿：采用优质橡木材质，橡胶木含水率≤9%，参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》。 | 2 | 张 |  |  |  |
| 11 | 洽谈椅 | - 1、规格尺寸：560×560×730cm。 2、椅坐：采用优质环保ABS塑料：塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔；重金属：可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤0.15mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。检验依据符合国家GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》； 3、椅架：采用优质橡胶木木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 | 8 | 把 |  |  |  |
| 12 | 办公桌B | 1、规格尺寸：W1600mm×D1450mm×H750mm。 2、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》。 3、基材：采用优质三聚氰胺板(刨花板），厚度≥18mm，三聚氰胺板(刨花板）三聚氰胺板(刨花板）符合：GB/T35601-2017、GB/T17657-2022标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤1.4%；表面胶合强度≥1.8MPa；静曲强度≥21MPa；弹性模量≥2600MPa；内胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力：板面≥1300N，板边≥950N；板内密度偏差±1，均检测合格。含水率≤5%。甲醛释放量检测合格；防潮性能；外观无光泽不均，鼓泡，鼓包，纸张撕裂，局部缺纸，崩边，影响使用和装饰效果的严重缺陷。抗菌性、防霉菌。 4、封边用材：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边；1）PVC封边条耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、均合格；2）甲醛释放量未检出；3）氯乙烯单体未检出；4）可迁移性元素（可溶性重金属）：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞（Hg）未检出、砷（As）未检出、钡（Ba）≤2.2mg/kg、锑（Sb）未检出、硒（Se）未检出；5）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；6）多溴联苯未检出；7）多溴联苯醚未检出。 5、热熔胶：采用无毒无异味黏合强度大的优质环保热熔胶；1）苯未检出；2）甲苯+乙苯+二甲苯未检出；3）卤代烃未检出；4）总挥发性有机物未检出；检验依据符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 70 | 张 |  |  |  |
| 13 | 办公椅B | - 1、规格尺寸：W920mm×D470mm×H480mm。 2、椅架：采用40×20扁管精抛光电镀弓形脚架，采用优质弓形脚，管材无裂缝、叠缝。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾18小时）镀层耐腐蚀等级10级。镀层对基体的保护等级10级。 3、软包面料采用优质环保尼龙网布：甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃秀性试验；卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌均未检出（仅适用于仲裁检验），检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 - 4、尼龙玻纤椅身，网布甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出； 5、背筐：采用PP加纤全新料，PP塑料符合GB 28481-2012检测依据，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯均未检出。 6、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 | 120 | 把 |  |  |  |
| 14 | 文件柜A | - 1、规格尺寸：W1200mm×430Dmm×2000Hmm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据，理化性能：耐干热性达到：应无龟裂、无鼓泡；耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；耐开裂性≥1级； 耐老化性，无开裂；耐冷热循环性达到：应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4级，符合要求；多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素未检出，邻苯二甲酸酯未检出，氯乙烯单体未检出，重金属未检出，多环芳烃未检出、多溴二苯醚未检出，垂直燃烧性能V-0级。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 15 | 茶水柜 | - 1、规格尺寸：1600Wmm×450Dmm×800Hmm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆、符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 5、油漆：采用环保水性面漆、符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 22 | 个 |  |  |  |
| 16 | 办公桌C | - 1、规格尺寸：W2800mm×D1150mm×H780mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆、符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 张 |  |  |  |
| 17 | 办公椅C | 1、规格尺寸：W670mm×D665mm×H670/1100mm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、垫盘：采用厚度≥1.2mm钢管符合GB/T3825-2017《金属家具通用技术条件》国家检测标准，金属表面耐腐蚀，抗盐雾（连续喷雾18小时），达到国家检测要求；外观无夹渣，表面光滑，色泽一至；脚架：采用350精抛电镀脚。 5、脚轮：黑色静音PU轮，脚轮符合QB/T4765-2014检测依据，外观：脚轮的轮面光洁无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷。装配检测合格，抗冲击性检测，试验后脚轮的零部件未出现分离和松动，脚轮的滚动旋转和制动等功能未受到损伤。 6、带电动调节后背舒适度。 | 8 | 把 |  |  |  |
| 18 | 文件柜B | - 1、规格尺寸：2400W×430D×2000H。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 | 办公桌D | - 1、规格尺寸：W2200mm×D1100mm×H780mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 张 |  |  |  |
| 20 | 茶吧几 | - 1、规格尺寸：1500W×700D×450H。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 21 |  |  |  |  |
| 21 | 3人沙发 | - 1、规格尺寸：W2250mm×D900mm×H860mm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 - 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 - 4、弹簧：弹簧：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。 5、框架：采用优质橡胶木框架，木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 | 20 | 张 |  |  |  |
| 22 | 接待单人沙发 | - 1、单人：W1100mm×D800mm×H960mm。 2、软包面料采用优质阻燃绒布，符合1）甲醛含量：B类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；2）香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃性试验；3）卫生、安全：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌未检出（仅适用于仲裁检验）检验依据符合GB 18401－2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；QB/T 1952.2－2011《软体家具 弹簧软床垫》；GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》。 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、弹簧：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。 5、框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 | 16 | 张 |  |  |  |
| 23 | 边几 | - 1、规格尺寸：680W×480D×550H。 2、框架：采用优质橡胶木框架，木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 - 3、油漆：采用环保水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 4、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 | 16 | 张 |  |  |  |
| 24 | 阶梯排椅 前排 | 1、规格尺寸：中心距：520mm（±5mm）、座高：450mm（±5mm）、椅深：457mm（±5mm）、椅高：945mm（±5mm）、写字板高度：750mm（±5mm）。 2、固定写字板：采用固定式后桌板结构装置；桌面板采用厚≥25mm（±2mm）,宽300mm（±2mm）刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，环保耐用。左右两边采用≥1.5mm厚PVC热熔封边处理环保耐用，安全、牢固。 3、站脚：采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型,需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准，金属件外观：中性盐雾360h，保护评级Rp/Ra均为10级；座轴总承采用内嵌式设计，具有防夹手功能，且有层次感，设计加强筋线条时尚自然美观，与整椅风格相协调，整体脚架转角位圆润光滑；表面作防氧化处理后经高温喷涂处理，附着力强抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用；站脚重量不低于2.87KG，中排和后排站脚高度为945mm，扶手高度为658mm，长度为457mm，站脚宽度为53mm，站脚底脚板长度为330mm，两个安装孔距为278mm；脚架边缘为R5圆角模具成型，此设计在使用过程中碰撞时产生应力扩散，碰撞时能有效减轻疼痛感；全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个PP塑胶螺丝盖，防尘、安全、美观。（±2mm）。 4、椅背：外型根据人体工程学设计，背板采用≥8mm优质旋切木多层板经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色；需符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》和GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放限量≤0.015mg/m³；框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成；背框横条采用≥1.5mm优质钢板经模压型；表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 5、椅座：外型根据人体工程学设计，采用不小于16mm厚的优质旋切木多层板经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色；座板与一体压铸成型的铝合金角码，采用2个M8圆柱头六角螺丝穿透式连接，整体弧度及曲线符合人体工程学设计；强度高、抗老化、经久耐用、坐感舒适。需符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》和GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放限量≤0.015mg/m³。 6、桌面支撑件：固定桌面支撑件：采用≥1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 和GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T6461-2002、《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，金属件外观、金属喷漆（塑）涂层：附着力0级，中性盐雾360h；保护评级Rp/Ra均为10级。 7、书网：采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 8、采用一体压铸成型的铝合金座角码，需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准，金属件外观：中性盐雾360h，保护评级Rp/Ra均为10级；经静音处理重力自动回复机构；座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，坚固耐用，防夹手功能。 9、固定螺丝：采用不锈钢内六角膨胀螺丝，永不生锈，外附PP塑胶盖，防尘，美观。需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，金属件外观、金属喷漆（塑）涂层：附着力0级，中性盐雾360h；保护评级Rp/Ra均为10级。 10、环保要求：执行标准不低于：QB/T 4071-2021 《课桌椅》、GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具排桌椅检测报告，其检测标准满足或优于以上要求。 | 31 | 位 |  |  |  |
| 25 | 阶梯排椅 中排 |  | 315 | 位 |  |  |  |
| 26 | 阶梯排椅 后排 |  | 31 | 位 |  |  |  |
| 三、报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ●礼堂椅 （核心产品） | 1、规格尺寸：580W×740D×1030H( mm)（±10mm）。 2、背外板：采用优质高强度曲木夹板经热压成型，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度≥15mm。 3、背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，内置夹板加海绵结构，海绵采用优质原料模塑成型的冷发泡高密度聚氨脂定型海棉，表观密度为50±5Kg/m³，为确保座背的舒适柔软，外覆专业座椅优质麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度≥3mm。 4、扶手面：扶手面选用榉木或橡胶木，尾部为鸭嘴型设计，方便联排时不影响扶手面打开，设计感舒适，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚度≥30mm, 美观典雅,宽度≥85mm。 5、座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用优质原料模塑成型的冷发泡高密度聚氨脂定型海棉，表观密度为60±5Kg /m³，确保座背的舒适柔软，外覆专业座椅优质麻绒布料，使坐感更加舒适，座框架采用（≥1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 6、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形，表面油环保聚氨酯漆，并附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率≥0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 7、站脚及框架：扶手框架为A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用密度板覆薄海棉包布装饰；其中立柱底脚采用铝合金材质经模具一体压铸成型，重量不低于1.17Kg,立管柱尺寸宽度为100mm×65mm，承重力度高，且表面带三条加强筋，边部两条加强筋宽25mm，中部加强筋宽12mm，顶部平台200×65×10mm；四角处带4条S形三角形托臂，加强承重强度；底部脚镶长城图案，稳重大气，底脚尺寸为：L350×W75×H240(mm)；地爆孔采用隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，地爆安装中心孔距尺寸为275mm，外封方形PP塑胶地爆盖，地爆盖尺寸为41×41×7（mm）；底脚整体外观流畅饱满，优美简洁,美观大气。 8、写字板：后背大刀写字板。 9、面料：采用优质专用座椅麻绒布料，耐磨、不褪色，多色选择，可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可加工阻燃功能。 10、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 11、固定方式：固定方式采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐。 12、所有五金件均经打磨、抛光、除锈、酸洗、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 二、环保要求： - （1）实木多层板（胶合板）：采用优质环保E1级及以上实木多层板。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格；检验依据符合：GB/T 35601－2017、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580－2017标准要求。 （2）五金件：执行标准GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检验内容及参数指标：金属件外观；金属喷漆（塑）涂层：附着力0级，中性盐雾360h；保护评级Rp/Ra均为10级。 （3）铝合金：执行标准GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检验内容及参数指标：金属件外观；中性盐雾360h；保护评级Rp/Ra均为10级。（提供标识有CMA或CNAS检测机构出具铝合金检测报告，其检测数值标准满足或优于以上要求）。 （4）海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 | 644 | 位 |  |  |  |
| 2 | 主席台桌 | - 1、规格尺寸：2100Wmm×600Dmm×760Hmm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 张 |  |  |  |
| 3 | 主席台椅 | - 1、规格尺寸：1120Wmm×680Dmm×680Hmm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、实木椅架：采用优质橡胶木框架，木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 - 5、油漆：采用水性底漆、水性面漆，环保无甲醛。 6、实木扶手：实木扶手符合GB/T3324-2017；GB 18584-2001检测依据，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 16 | 把 |  |  |  |
| 4 | 报告厅条桌 | - 1、规格尺寸：1200Wmm×400Dmm×760Hmm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 20 | 张 |  |  |  |
| 5 | 演讲台 | - 1、规格尺寸：760Wmm×510Dmm×1150Hmm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 - 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 接待单人（1+1+3） | - 1、规格尺寸：W2150mm×D910mm×H860mm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 - 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、弹簧：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。 5、框架：采用优质橡胶木框架，木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 7 | 茶几 | - 1、规格尺寸：W1200mm×D600mm×H450mm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 5、油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 边几 | - 1、规格尺寸：600Wmm×600Dmm×450Hmm。 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合GB/T 13010－2020《木材工业用单板》。GB/T 35601-2017、GB 18584-2001标准要求。 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格。 4、油漆：采用环保水性底漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量、甲醛含量均未检出、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 油漆：采用环保水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。VOC含量≤4g/L、甲醛含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出。 - 6、封边条：同色木皮封边；封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测依据。 7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 9 | 化妆镜 | 1、规格尺寸：1000Wmm×450Dmm×750Hmm；化妆镜尺寸：≥600×800mm。 2、台面采用人造大理石台面，表面光滑，耐污、耐刮、易清洁。 3、桌腿采用透明有机玻璃，厚度≥15mm,底部带有不锈钢管支撑。 4、化妆镜四周带有嵌入式灯带，且带触控式开关。 | 12 | 个 |  |  |  |
| 10 | 化妆椅 | - 1、规格尺寸：W900mm×D460mm×H480mm。 2、软包面料采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 3、软包辅料海绵：采用高弹阻燃定型海绵。40%压陷硬度≥210N。外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、实木椅架：木材含水率达≤8.9%，参照：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》。 - 5、油漆：采用水性底漆、水性面漆，环保无甲醛。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 12 | 把 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

★三、项目要求

（一）供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，成交人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由成交人负责。如成交人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为成交人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（二）质量保证

（1）供应商应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或供应商的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向供应商发出索赔通知。

（3）供应商在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果供应商在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

（三）货物的包装、发运及运输

（1）供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

（6）货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。

（四）培训要求

根据日常运行和维护工作情况，供应商结合用户实际情况，制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：供应商完成供货并交付用户使用之日起两周内对所有用户完成培训。交付使用1个月后供应商须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：供应商须委派专业技术人员对用户进行培训。

（9）供应商负责培训的一切费用包含在本次投标报价内。

（五）验收要求

（1）签订合同后20天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕成交供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。

（2）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（3）对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

（4）如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见询价通知书验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向成交人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（7）成交人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

（8）若因成交人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究成交人的违约责任。

（9）合同履行期满，成交人向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

（10）验收标准：按照询价通知书、响应文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求，同时服从采购人安排要求。

（六）售后服务

（1）服务内容：本项目要求售后服务期：两年（自货物最终交付验收合格之日计算）。售后服务期内供应商对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由供应商承担。

（2）详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

（3）售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。售后人员配备不少于3人，提供售后人员相关信息及联系电话。

（4）响应时间：供应商应严格按照询价通知书的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，供应商在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（5）售后服务期过后，供应商仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（6）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，供应商应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（7）供应商未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担。

（七）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

- （八）商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（九）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

（十）商品包装、快递包装特殊要求

1.商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

2.快递包装环保要求

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。