清单编制说明

工程名称：宿城区中运河右堤K20+800～K21+060段护岸应急修复项目

一、工程概况： 本次工程位于宿城区中运河右岸洋北街道段处，主要建设内容围堰修筑、排水，混凝土挡墙制作等工作。 二、清单编制范围： 工程实施方案所示的工作内容。 三、清单编制依据： 1、贵州卓灏工程项目管理有限公司设计的宿城区中运河右堤 K20+800～K21+060 段护岸应急修复项目实施方案； 2、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）； 3、水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(办水总[2016]132号)； 4、省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知(苏水规[2017]2号)； 5、《水利工程清单计价规范》（2007年） 6、根据国家相关机关发布的通知及公告 7、拟定的招标文件及招标工程量清单； 8、与工程建设有关的标准、规范、技术资料； 9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 四、其他说明 根据建设单位要求以及结合工程具体情况，本控制价作如下说明： 1、采用商品混凝土，施工单位必须选用有资质等级的单位提供材料，同时综合考虑是否采用泵送与非泵送，采用机制自拌混凝土必须使用带电子配料的强制拌合系统； 2、建筑物模板优先采用钢模板，如使用木模板需采用新的黑色木模板； 3、土方及项目区公示牌采用固定总价，后期审计量价不予以调整； 4、围堰由投标人勘察现场后自行考虑，结算时不予调整； 5、降排水由投标人勘察现场后自行考虑，结算时不再计取增加费用； 6、投标人根据图纸综合考虑脚手架费用（如需），结算时不再计取增加脚手架费用； 7、各投标单位进行投标报价时，不得改变工程量清单的内容； 8、相应附属构件采用符合江苏省地方标准的产品； 9、本工程取费计取安全文明措施费、其他费、临时设施费现场管理费、间接费、利润、税金；安全文明措施费为不可竞争费，安全文明措施费按政府规定费率标准计取。通用措施项目中环境保护措施取费、临时工程、交通工程、保险费取费费率按1.0%计取。 10、安全文明措施费为不可竞争费用。投标人按招标控制价中工程措施项目清单中给定固定金额18926.88元报价。