|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程项目招标控制价汇总表 | | |
| 工程名称：宿迁市宿城区蔡集镇初级 中学运动场改造 |  | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 | | |
| 暂估价（元） | 安全文明施工费  （元） | 规费（元） |
|  | 1 | 宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | 2771964.24 |  | 78373.35 | 93593.8 |
|  | 1.1 | 足球场工程--人工草 皮 | 2744624.43 |  | 77968.11 | 92882.17 |
|  | 1.2 | 运动场预埋及基础 | 27339.81 |  | 405.24 | 711.63 |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | | 2771964.24 |  | 78373.35 | 93593.8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初 级中学运动场改造 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额:(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程 | | 2275778.67 | |  |
| 1.1 | 人工费 | | 181817.63 | |  |
| 1.2 | 材料费 | | 2002468.96 | |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | | 16205.48 | |  |
| 1.4 | 企业管理费 | | 51521.87 | |  |
| 1.5 | 利润 | | 23764.74 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 129343.22 | |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | 10676.21 | |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | 118667.01 | |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | | 77968.11 | |  |
| 3 | 其他项目 | | 20000 | | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | 20000 | | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |  | | - |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | | - |
| 4 | 规费 | | 92882.17 | | - |
| 5 | 税金 | | 226620.37 | | - |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费\_含设备/1.01 | | | 2,744,624.43 | | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 1 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  | |  | 2550 | |  |
| 1 | 011601001001 | 已有沙坑拆除 | 1.现场已有沙坑 拆除  2.拆除后垃圾清 运投标人综合考 虑报价  3.需满足新建沙 坑施工要求 | 项 | 1 | | 255 | 255 | |  |
| 2 | 011601001002 | 现有看台部分拆 除 | 1.原有看台部分 拆除  2.拆除垃圾外运 投标人综合考虑 报价  3.保留部分需做 保护 | 项 | 1 | | 1020 | 1020 | |  |
| 3 | 011601001003 | 原有单双杠移位 安装 | 原有单双杠移位 安装，含原位拆 除及新装位置基 础施工等 | 项 | 1 | | 1275 | 1275 | |  |
|  |  | 足球场 |  |  |  | |  | 604226.72 | |  |
| 4 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综 合  2.挖土深度:综 合  3.弃土运距:投 标人综合考虑报 价 | m3 | 692 | | 15.66 | 10836.72 | |  |
| 5 | 010101001003 | 场地夯实 | 场地进行整平、  碾压。其平整度 、压实度应该符 合《市政道路基 层施工技术规范 》 (JTJ034)规定 | m2 | 3460 | | 1.86 | 6435.6 | |  |
| 6 | 010404001007 | 碎石垫层 | 100mm厚碎石垫 层 | m2 | 3460 | | 33.45 | 115737 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 135559.32 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 2 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 7 | 010501001004 | 混凝土基础 | 120mm厚C30砼基 础,4×6m做切割 缝;在场地总长度 的三分之一处各 设置一道胀缝,所 有缝隙处理后均 镶填塑胶专用填 缝胶 | m2 | 3460 | | 55.83 | 193171.8 | |  |
| 8 | 011103004003 | 人造草坪 | 1、50mm厚人造 草坪,双色间铺  2、10mm厚人造 草坪减震垫  3、50mm人造草 按28-30kg/m2充 (注)40-80目石 英砂,要求用机械 充砂,边充砂边梳 理,采取纵横交替 充砂,确保平整度  4、按5kg/m2充( 注)2-3mm弹性环 保TPV胶粒,要求 用机械充粒三遍 、人工找平,要求 既平整又不露砂 白  5、验收按GB/T2 0033.3-2006规 定,人造草坪项目 竣工后见证取样 送检测机构检测 合格  6、人造草坪上标 线用白色草丝,线 宽8cm；其他要  求详见施工图纸 | m2 | 3460 | | 80.36 | 278045.6 | |  |
|  |  | 绿化区域 |  |  |  | |  | 5497.12 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 471217.4 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 3 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 9 | 011605001001 | 地面拆除 | 1.原铺装面拆除 至素土层  2.材质及厚度投 标人勘察看场后 综合考虑报价  3.拆除后建筑垃 圾外运投标人综 合考虑 | m2 | 121.95 | | 4.18 | 509.75 | |  |
| 10 | 010103001002 | 种植土回填 | 1.回填种植土  2.坡度满足排水 要求，压实度满 足图纸要求  3.种植土外购投 标人综合考虑报 价 | m3 | 18.29 | | 33.65 | 615.46 | |  |
| 11 | 050102012002 | 天然草坪 | 1.种植结缕草  2.含养护2年  3.满足图纸相关 要求 | m2 | 121.95 | | 35.85 | 4371.91 | |  |
|  |  | 塑胶跑道及跳远 场地 |  |  |  | |  | 1335995.31 | |  |
| 12 | 011605001002 | 地面拆除 | 1.原场地塑胶面 拆除  2.厚度投标人勘 察看场后综合考 虑报价  3.拆除后建筑垃 圾外运投标人综 合考虑 | m2 | 5853.98 | | 4.08 | 23884.24 | |  |
| 13 | 010501001001 | 混凝土基础 | 150mm厚C30砼基 础,长≤6m,缝宽 10 | m2 | 5853.98 | | 67.8 | 396899.84 | |  |
| 14 | 011103004002 | 塑胶跑道 | 1.13mm厚聚氨酯 全塑型自结纹塑 胶面层  2.其他要求详见 施工图纸  3.塑胶面层上标 线用白色塑胶， 线宽8cm | m2 | 5853.98 | | 156.34 | 915211.23 | |  |
|  |  | 跳远沙池 |  |  |  | |  | 10039.06 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 1341492.43 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 4 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 15 | 010403004001 | 沙坑侧墙 | 1、150mm厚C25 砼压顶，200宽  2、M7.5水泥砂 浆MU10混凝土实 心砖砌筑侧墙  3、100mm厚C15 砼垫层  4、素土夯实 | m | 23.6 | | 114.59 | 2704.32 | |  |
| 16 | 010101001002 | 场地夯实 | 场地进行整平、  碾压。其平整度 、压实度应该符 合《市政道路基 层施工技术规范 》 (JTJ034)规定 | m2 | 28 | | 1.85 | 51.8 | |  |
| 17 | 010404001002 | 碎石垫层 | 150mm厚碎石渗 水层 | m2 | 28 | | 43.6 | 1220.8 | |  |
| 18 | 010404001003 | 碎石垫层 | 50mm厚瓜子片透 水层 | m2 | 28 | | 14.54 | 407.12 | |  |
| 19 | 010404001005 | 砂垫层 | 500厚水洗砂层( 含泥量≤1%,无 杂质) | m2 | 28 | | 135.9 | 3805.2 | |  |
| 20 | 010902004001 | 塑料排水管 | Φ110u-PVC管就 近接入排水系统 间距@100交错开 打3个Φ10渗水 孔 | m | 30 | | 24.41 | 732.3 | |  |
| 21 | 010501006001 | 设备基础 | 起跳板基础  1.混凝土等级：  C25素混凝土  2.120mm厚（含 模板制安及拆除 )  3.具体详见施工 图 | m3 | 0.23 | | 423.98 | 97.52 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9019.06 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 5 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 22 | 010808002001 | 成品跳板 | 1.起跳板、橡皮 泥显示板及固定 的盒子为成品  2.尺寸： 1220\*3 00\*100mm  3.含购置、运输 、安装等  4.含所有构配件 购置安装等  5.具体样式详见 施工图 | 套 | 1 | | 1020 | 1020 | |  |
|  |  | 球场排水工程 |  |  |  | |  | 209843.02 | |  |
| 23 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材 质及厚度:180度 砂石基础  2.材质及规格: PE实壁管DN500 3.连接形式:热 熔连接  4.铺设深度:按 现场实际  5.管道检验及试 验要求:管道需做 闭水试验,整体施 工完成后需做  CCTV检测 | m | 45 | | 285.23 | 12835.35 | |  |
| 24 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟增加15 0mm厚C25混凝土 压顶  2.C25混凝土预 制沟盖板更换  3.原有排水沟破 损位置修复，水 沟内清淤（含沉 沙井） | m | 385.26 | | 115.98 | 44682.45 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 58537.8 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 6 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 25 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 水沟内径300\*35 0  1.预制钢筋混凝 土盖板6cm厚  2.内部20厚DPM2 0预拌砂浆,抹压 平整  3.240厚MU20混 凝土实心砖(容重 20kN/m3)DPM20 预拌砂浆砌筑侧 墙  4.100厚C15混凝 土垫层  5.100厚碎石垫 层  6.含土方开挖回 填夯实,压实系数 ≥93% | m | 312.71 | | 255.28 | 79828.61 | |  |
| 26 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材 质及厚度:180度 砂石基础  2.材质及规格: PE实壁管DN400 3.连接形式:热 熔连接  4.铺设深度:按 现场实际  5.管道检验及试 验要求:管道需做 闭水试验,整体施 工完成后需做  CCTV检测  6.含土方开挖回 填夯实 | m | 171.85 | | 218.19 | 37495.95 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 117324.56 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 7 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 27 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材 质及厚度:180度 砂石基础  2.材质及规格: PE实壁管DN200 3.连接形式:热 熔连接  4.铺设深度:按 现场实际  5.管道检验及试 验要求:管道需做 闭水试验,整体施 工完成后需做  CCTV检测  6.含土方开挖回 填夯实 | m | 171.08 | | 92.69 | 15857.41 | |  |
| 28 | 040504002001 | 混凝土井 | 1. Φ1000mm成品 混凝土排水检查 井 ,均做成落底 式  2.做法详见图集 苏S13-2022-P13 ~17 | 座 | 5 | | 2318.03 | 11590.15 | |  |
| 29 | 040504009001 | 雨水口 | 雨水口采用防沉 降平篦式球墨铸 铁雨水口 (尺寸 为380\*680) | 座 | 15 | | 503.54 | 7553.1 | |  |
|  |  | 压花地坪 |  |  |  | |  | 37390.38 | |  |
| 30 | 011102001003 | 压花地坪 | 1.2~4厚压印地 坪  2.150厚C30混凝 土,长≤6m,缝宽 10  3.原花砖面层拆 除 | m2 | 421.49 | | 88.71 | 37390.38 | |  |
|  |  | 旗台 |  |  |  | |  | 7434.39 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 72391.04 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 8 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 31 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综 合  2.挖土深度:2m 内  3.弃土运距:综 合考虑 | m3 | 4.86 | | 7.06 | 34.31 | |  |
| 32 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求: 夯填  2.填方材料品种 :素土  3.填方来源、运 距:综合考虑 | m3 | 2.36 | | 36.64 | 86.47 | |  |
| 33 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类: 预拌  2.混凝土强度等 级:C15  3.含模板制作安 装及拆除 | m3 | 0.4 | | 469.46 | 187.78 | |  |
| 34 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类: 预拌  2.混凝土强度等 级:C30  3.含模板制作安 装及拆除，含预 埋铁件 | m3 | 2.22 | | 502.25 | 1115 | |  |
| 35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规 格:HRB400 25以 内 | t | 0.324 | | 3932.99 | 1274.29 | |  |
| 36 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.30厚600x600 芝麻灰荔枝面花 岗岩  2.20厚1:3水泥 砂浆粘结层  3.200厚C30混凝 土垫层  4.250厚级配碎 石垫层  5.素土夯实 | m2 | 12.96 | | 306.75 | 3975.48 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 6673.33 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 9 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 37 | 011506002001 | 金属旗杆 | 旗杆高度12.88m ,上口径80,下口 径184,4厚304不 锈钢（利旧安装 ) | 根 | 1 | | 761.06 | 761.06 | |  |
|  |  | 看台改造 |  |  |  | |  | 28756.93 | |  |
| 38 | 010404001006 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.65 | | 290.65 | 479.57 | |  |
| 39 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C15混凝土 垫层 | m3 | 1.65 | | 394.74 | 651.32 | |  |
| 40 | 010401001001 | 砖基础 | MU5砖墙M7.5水 泥砂浆砌筑 | m3 | 8.18 | | 463.45 | 3791.02 | |  |
| 41 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.30厚花岗岩贴 面  2.20厚1:3水泥 砂浆  3.100厚C25混凝 土垫层  4.100厚碎石垫 层  5.素土夯实 | m2 | 1.08 | | 221.42 | 239.13 | |  |
| 42 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30厚花岗岩贴 面  2.20厚1:3水泥 砂浆 | m2 | 99.02 | | 135.85 | 13451.87 | |  |
| 43 | 011102001002 | 基层 | 3.100厚C25混凝 土垫层  2.100厚碎石垫 层  3.素土夯实 | m2 | 27.5 | | 156.29 | 4297.98 | |  |
| 44 | 011204001001 | 石材墙面 | 300x600x20厚芝 麻灰荔枝面花岗 岩贴面 | m2 | 32.83 | | 178.07 | 5846.04 | |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | |  | 34045.74 | |  |
| 45 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘 )石 | 1.新建路牙石 2.100x200x600 芝麻灰光面花岗 岩侧石  3.含水泥砂浆结 合层、靠背混凝 土等 | m | 498.09 | | 59.82 | 29795.74 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 59313.73 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | | 第 10 页 共 10 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 46 | 011501018001 | 成品球门 | 1.足球门为成品 ,钢管材料  2.含足门插穴( 成品），插穴盖 （成品）  3.含所有构配件 购买、安装等  4.满足业主方要 求 | 个 | 2 | | 2125 | 4250 | |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  | |  | 2275778.67 | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  | |  | 10676.21 | |  |
| 47 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 投标人综合考虑 投入机械型号及 类型，综合考虑 报价 | 项 | 1 | | 10676.21 | 10676.21 | |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  | |  | 10676.21 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 14926.21 | |  |
| 合 计 | | | | | | | | 2286454.88 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | | | | 第 1 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | |  | 77968.11 |  | |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 3.1 | 70880.1 |  | |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0.31 | 7088.01 |  | |  |  |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  | 在计取非夜 间施工照明 费时，建筑 工程、仿古 工程、修缮 土建部分仅 地下室（地 宫）部分可 计取；单独 装饰、安装 工程、园林 绿化工程、 修缮安装部 分仅特殊施 工部位内施 工项目可计  取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- | | 0 |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | | | | 第 2 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 技术措施项目设备 费 | |  |  |  | |  |  |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 1.65 | 37726.51 |  | |  |  |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  | 在计取住宅  分户验收时  ,大型土石  方工程、桩  基工程和地  下室部分不  计入计费基  础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0.05 | 1143.23 |  | |  | 建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0. 5系数计取 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  | 表-11 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | | | | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0.08 | 1829.16 |  | |  |  |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | 118667.01 |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  | 表-11 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初级 中学运动场改造 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 20000 |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | - |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | |  |  | | 明细详见表-12-6 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | 合 计 | | 20000 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 12 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初级中 学运动场改造 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 名称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金 | | 元 | 20000 | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 20000 | |  |



表— 12— 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | | |
| 工程名称：足球场工程--人工草皮 | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初级 中学运动场改造 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率  (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保 护税 | |  | |  | 92882.17 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 | | 2425121.89 | | 3.2 | 77603.9 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 | | 2425121.89 | | 0.53 | 12853.15 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 | | 2425121.89 | | 0.1 | 2425.12 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01 | | 2518004.06 | | 9 | 226620.37 |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | 319502.54 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初 级中学运动场改造 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额:(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程 | | 23697.73 | |  |
| 1.1 | 人工费 | | 7721.37 | |  |
| 1.2 | 材料费 | | 13043.32 | |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | |  | |  |
| 1.4 | 企业管理费 | | 2007.78 | |  |
| 1.5 | 利润 | | 925.26 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 673.03 | |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | 673.03 | |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | | 405.24 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |  | | - |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | | - |
| 4 | 规费 | | 711.63 | | - |
| 5 | 税金 | | 2257.42 | | - |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费\_含设备/1.01 | | | 27,339.81 | | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | | | | | 标段：宿迁市宿城区 蔡集镇初级中学运动 场改造 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  | |  | 23697.73 |  |
| 1 | 010501006003 | 设备基础 | 1.汇聚箱设备基 础  2.具体做法详见 图纸  3.含基础模版等 所有 | 个 | 3 | | 685.78 | 2057.34 |  |
| 2 | 010501006004 | 设备基础 | 1.非跑步类基坑 2.规格：400\*40 0\*500  2.含基础模版等 所有 | 个 | 7 | | 277.78 | 1944.46 |  |
| 3 | 010501006005 | 设备基础 | 1.跑步类基坑  2.规格：800\*80 0\*1000  2.含基础模版等 所有 | 个 | 5 | | 555.56 | 2777.8 |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线  2.配线形式:RVV 3\*1.5\*1  3.配线部位:穿 管敷设 | m | 300 | | 7.34 | 2202 |  |
| 5 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯室外 光纤  2.敷设方式:穿 管敷设 | m | 300 | | 4.29 | 1287 |  |
| 6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网 线  2.敷设方式:穿 管敷设 | m | 1076.2 | | 2.36 | 2539.83 |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管  2.材质:PE32  3.含挖沟槽土方 及回填 | m | 618.71 | | 17.6 | 10889.3 |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  | |  | 23697.73 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 23697.73 |  |
| 合 计 | | | | | | | | 23697.73 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 表— 08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | | | | 第 1 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | |  | 405.24 |  | |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 1.5 | 355.47 |  | |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0.21 | 49.77 |  | |  |  |
| 2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  | 在计取非夜 间施工照明 费时，建筑 工程、仿古 工程、修缮 土建部分仅 地下室（地 宫）部分可 计取；单独 装饰、安装 工程、园林 绿化工程、 修缮安装部 分仅特殊施 工部位内施 工项目可计  取 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- | | 0 |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | | | | 第 2 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 技术措施项目设备 费 | |  |  |  | |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 1.1 | 260.68 |  | |  |  |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  | 在计取住宅  分户验收时  ,大型土石  方工程、桩  基工程和地  下室部分不  计入计费基  础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0.03 | 7.11 |  | |  | 建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0. 5系数计取 |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇 初级中学运动场改造 | | | | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
| 14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 | | 0 |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | 673.03 |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初级 中学运动场改造 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | - |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | |  |  | | 明细详见表-12-6 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | 合 计 | |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | | |
| 工程名称：运动场预埋及基础 | | | 标段：宿迁市宿城区蔡集镇初级 中学运动场改造 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率  (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保 护税 | |  | |  | 711.63 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 | | 24370.76 | | 2.4 | 584.9 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 | | 24370.76 | | 0.42 | 102.36 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 | | 24370.76 | | 0.1 | 24.37 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01 | | 25082.39 | | 9 | 2257.42 |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | 2969.05 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 13 |