一、工程概况 本工程位于宿迁市宿城区，项目名称为1#系办公楼改造成学生公寓楼对浴室、洗衣房、开水房学生公寓、土建水电改造。 二、工程量清单编制依据 - 发包方提供的工程量清单、图纸及其他资料； - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》《江苏省建设工程费用定额2014》《江苏省修缮建筑定额2009》《江苏省修缮安装计价定额2009》《江苏省安装工程计价定额2014》及其配套文件； - 本工程涉及的图集、规范等其他造价资料； - 苏政发[2011]3号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》； - 苏建函价〔2018〕298号关于“省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知”； - 苏建[2018]第24号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告”； - 苏建函价〔2019〕178号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”； - 苏建[2019]第19号“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”； - 省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定。 三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明： 土建工程： - 浴室、开水房、洗衣房等改造部分墙体按照层高3.3m计算，部分框架梁抹灰高度按照0.5m计算； - 详细改造要求需参照4#楼已完成改造的最终效果及发包方提供的相关文件； - 其他按照现行施工及验收规范实施。 安装工程： 1、智能电表箱仅计算安装费用。 2、拆除原有房间电源明管线，拆除后垃圾要清运到校外；新增BV-2.5线、PC25线管； 3、根据发包方要求：室内供电配管改用槽板，具体参照宿迁学院1#宿舍楼改造工程。 推荐品牌： 材料名称; 推荐品牌; 备注. 漏电保护器; TCL、德力西、飞雕. 电力电缆; 人民、远东、江南. PPR塑料管; 日丰、伟星、公元. UPVC塑料管; 华亚、日丰、公元. 桥架/线槽; 鸿蒙. 瓷砖; 东鹏、亚细亚、诺贝尔、鹰牌. 涂料; 立邦、美涂士、多乐士、汇丽. - 工程量清单编制总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。