招　标　文　件

项目名称：宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具采购项目

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0004

（货物类项目，本项目 专 门面向中小企业）

采购人：泗洪县双沟镇人民政府

采购代理机构：泗洪县公共资源交易中心

2025年 03 月 20 日

总目录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式

# 第一章投标邀请函

项目概况 宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具采购项目JSZC-321324-JZCG-G2025-0004招标项目的潜在投标人应在供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“kedt”）获取招标文件，并于2025-04-14 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0004

2.项目名称：宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具采购项目

3.预算金额：98.9589万元

4.本项目 设定  最高限价，最高限价为 98.9589 万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县双沟镇人民政府拟对宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具进行采购，采购厨具有灶台、工作台、蒸饭车等，项目总投资约98.9589万元。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：30日历天。

7.本项目 不接受  联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。 信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.不接受联合体投标

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，所投产品制造商应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。所投产品制造商为非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“kedt”）

3.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“kedt”）

售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年04月14日 09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、公告期限

### 自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县双沟镇人民政府

地址：泗洪县双沟镇便民路3号

项目联系人：丁佳俊

联系方式：0527-88359023

2.采购代理机构信息

名 称：泗洪县公共资源交易中心

地址：泗洪县仁和路5号

联系人：朱楠

联系方式：0527-89889053

### 3.项目联系方式

### 项目联系人：朱楠

### 联系电话：0527-89889053

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泗洪县公共资源交易中心（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.1 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：/。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费)及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

#### 18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县双沟镇人民政府  / 泗洪县公共资源交易中心

联系电话：0527-88359023 /0527-89889053

通讯地址：泗洪县双沟镇便民路3号/泗洪县仁和路5号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的  2% （使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳;

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交；

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包（钱包ID：0092118799300008，运营机构：中国交通银行股份有限公司），并备注为：宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具采购项目 履约保证金；

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

具体操作流程见相关网页https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场经验收合格后在收到供应商发票后10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。

可以使用数字人民币支付。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

# 第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                    （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：  /

关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /

关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /

关键部件：     /      品牌：    /     型号：    /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： þ是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：    /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：   /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：    /

大写：   /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场经验收合格后在收到供应商发票后10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。

可以使用数字人民币支付。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

¨成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方缴纳；

收取履约保证金金额：按采购合同总价的 2%（使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。

履约担保期限：履约验收合格为止。

（4）分期履行要求：   /

（5）风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：□自行组织 þ委托第三方组织

验收主体：  泗洪县双沟镇人民政府

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项： 无 。

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起3个工作日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（一）归集验收依据。实施验收前，甲方应当将采购合同、采购文件、供应商响应文件等验收依据进行归集。

（二）制定验收方案。甲方应当根据采购合同规定的每项技术、服务、安全、质量、数量等内容，结合采购文件和供应商响应文件内容，认真编制“验收内容项及其验收标准清单”，验收清单要全面客观反映货物供给、服务承接和工程施工完结情况，并依据验收清单内容的特点制定验收实施方法，形成总体验收方案。验收方案应当全面完整，确保合同履约要素验收不缺项漏项和不降低标准。

（三）验收实施。甲方应当根据制定的验收实施方法和验收清单开展验收工作。对验收清单列明的验收内容及标准进行逐项验收，并提供相对应的验收印证资料进行验收印证。验收印证资料包括不限于技术资料、测试测评资料、检验检测资料、专家论证资料、调研分析资料、分期验收资料、工作量及采购需求变更情况说明材料等，验收印证资料应当具有针对性和完整性，并确保相关验收印证资料具有证明效力。

（四）出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见。验收意见报告应当根据验收方案制作，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由。甲方应当对验收小组出具的验收意见进行审查，验收意见与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

验收结束后，甲方应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由合同当事人双方共同签署。

（5）履约验收的内容：按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：  /。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  泗洪县双沟镇人民政府

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 运行维护期（售后服务期） | 二年（自货物最终交付验收合格之日计算）。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。二年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 收到供应商发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付； 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还； 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 二年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.售后服务期为二年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

1.项目名称：宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具采购项目

2.预算金额：989589元

3.本项目设定最高限价，最高限价为989589元。

4.采购需求（简介）：本次采购内容为宿迁市西南岗区域养老服务中心厨具采购项目，包括厨具制作、运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。

5.合同期：30日历天。

6.售后服务期：2年（自验收合格之日起计算）；供应商的产品在质保期内因发生质量问题，供应商应在接到故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

7.质量标准：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、付款方式

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场经验收合格后在收到供应商发票后10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。 可以使用数字人民币支付。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

- 采购清单：

本项目核心产品为油烟净化器

| 序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#颐养楼厨房设备清单 |  |  |  |  |
| A更衣间 |  |  |  |  |
| A01 | 六门更衣柜 | #2层6门设计；材质为优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，环保静电喷涂；有透气孔和号插；规格mm：900*400*1800。 | 台 | 4 |
| A02 | 紫外线消毒灯 | #双石英管；功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80。 | 台 | 1 |
| A03 | 挂衣钩 | #304 不锈钢制作，6 个挂钩；规格mm：410*45*50。 | 台 | 1 |
| A04 | 干手器 | #规格mm：156*176*207；功率约1250W，壁挂式安装，单面出风，冷/热风，干手时间5-15s。 | 台 | 1 |
| A05 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管； 台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：400*400*500。 | 台 | 1 |
| A06 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| B仓库 |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | - #整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚；规格mm：1200*500*1550；每层荷载约500kg。 | 台 | 6 |
| B02 | 米面架 | - #整体采304不锈钢制作，厚度≥1.2mm；横柱用≥38×25×1.2mm厚不锈钢；立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫；规格mm：1000*600*150，荷载约500kg。 | 台 | 3 |
| B03 | 电子秤 | - #最大称重300kg，不锈钢表头，高清大屏幕，可90度折叠；内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；规格mm：400*500*800 | 台 | 1 |
| B04 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 2 |
| B05 | 平板车 | - #材料：304 不锈钢板制造；底板： 1.2mm 不锈钢制造；推把： Φ25×1.0mm 不锈钢圆管整体弯制成型。注：配 4 寸耐磨万向脚轮，其中二个带刹车；规格mm：600*900*900 | 台 | 5 |
| C加工间 |  |  |  |  |
| C01 | 双层平板工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38*25*1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚；规格mm：1000*600*800。 | 台 | 1 |
| C02 | 三星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：1800*600*950。 | 台 | 2 |
| C03 | 洗地龙头 | #规格mm：蓝色液压管可配15米；采用不锈钢开放式卷盘厚度≥1.2MM，底座钢板厚度≥5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 1 |
| C04 | 绞切肉机 | - #采用优质不锈钢板；采用铜芯电机3KW/220V；主要适用于肉类、切丝、绞馅等；规格mm：700*500*800 | 台 | 1 |
| C05 | 电热水器 | #规格mm：80L；参数：自动恒温 数字显示节能省电。 | 台 | 1 |
| C06 | 双层平板工作台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：1200*600*800 | 台 | 1 |
| C07 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| D后厨加工间 |  |  |  |  |
| D01 | 洗地龙头 | #规格mm：蓝色液压管可配15米；采用不锈钢开放式卷盘厚度≥1.2MM，底座钢板厚度≥5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 1 |
| D02 | 开水器带底座 | #电压：380V~50Hz，功率：12KW±1KW，出水量：120L/h；不锈钢材质。数显面板，双开出水；规格 510*450*1300mm(±5mm)。 | 台 | 1 |
| D03 | 双星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：1200*600*950 | 台 | 1 |
| D04 | 双温四门高身柜 | #规格mm：1200*710*1950mm；材质：内胆采用抗菌不锈钢板制作，外板采用不锈钢板制作，铜管蒸发器；有效容积： ≥900L；双机双温,温度范围：-18~8℃；功率：380W；制冷方式：直冷。 | 台 | 2 |
| D05 | 电饼铛 | - #加厚不锈钢机壳，金属护线管；内径53公分合金铝盘，导热性好，耐变形能力强，受热均匀；工作温度0-300，自动控温，上下系统独立；先进的大把手悬浮锅体，上下锅接触更密切，操作方便更实用；可调式支撑腿直接插入机壳内部，造型独特，抓地能力强，牢固不晃动；电压：220/380可选，功率5KW+-1KW；规格mm：600*800*800mm。 | 台 | 3 |
| D06 | 双动双速和面机 | - #铜制电机，电压：380V，电机功率：1.5kW；经特别设计和面杆和辅助杆，以及与料筒协调的转速，能获得更好的揉面效果；采用齿轮和链条传动，克服同类产品传动易打滑，易磨损及需要经常调整更换的缺点；每次和面量：12kg；料筒容积：30L；规格mm：450*730*925。 | 台 | 1 |
| D07 | 压面机 | - #不锈钢壳体，可自动揉面压面，可揉压各种酥性、韧性面团；轧辊间隙 1mm-20mm 范围内无极调节；功率：1.5KW±1KW /380V~50Hz；机身采用不锈钢制作；规格mm：600*500*1000mm。 | 台 | 1 |
| D08 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 3 |
| D09 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：2400*1200*500。 | 台 | 1 |
| D10 | 紫外线消毒灯 | - #双石英管，功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80。 | 台 | 2 |
| D11 | 双层平板工作台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：1500*800*800。 | 台 | 3 |
| D12 | 双通工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层结构；规格mm：1800*800*800。 | 台 | 3 |
| D13 | 双门蒸饭车(电热) | - #用料材质：整体采用304不锈钢板；箱面板选用厚度为1.2mm 不锈钢拉丝板。内胆厚度为 1.0mm 不锈钢拉丝板；后背板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢磨砂板；骨架采用 40*40mm*4 优质不锈钢角钢；可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢；温度：≥125℃，功率24kw/380V；规格mm：1000*730*1500。 | 台 | 1 |
| D14 | 单头大锅灶 | - #采用优质不锈钢。台面厚度为≥1.5mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，大锅直径≥800mm，设有来水摇摆龙头，运行噪音：≤65db；热效率55%以上，节能30%以上；天然气≤3.4m³/眼/小时，液化气≤2.8公斤/眼/小时，节能30%以上；铸铁双层炉膛，内部增设聚热网，配80W静音风机；每立方一氧化碳排放量≤0.002%；全新感应式自动点火装置，在打开火种阀的同时自动打火；规格mm：1100*1200*800+450。 | 台 | 1 |
| D15 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：2900*1200*500。 | 台 | 1 |
| D16 | 双头单尾小炒灶 | - #优质不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度≥1.5mm，炉身、炉背厚度≥1.0mm。运行噪音：≤65db；热效率55%以上，节能30%以上；天然气≤3.4m³/眼/小时，液化气≤2.8公斤/眼/小时；铸铁双层炉膛，内部增设聚热网，配80W静音风机；每立方一氧化碳排放量≤0.002%；规格mm：1800*1000*800+450。 | 台 | 1 |
| D17 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：4300*1200*500 | 台 | 1 |
| D18 | 简易炉拼台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：350*1000*800+450 | 台 | 2 |
| D19 | 四头煲仔炉 | - #要求板材采用SUS304不锈钢板制作；台面1.2mm不锈钢板，炉身围板、加强筋1.2mm不锈钢板；台面座活动铸铁炉花，气管采用国标镀锌管及配套管件，铜制气阀；炉腿Ø51*1.2mm不锈钢圆管，配全钢调节脚；规格mm：900*900*800+150。 | 台 | 1 |
| D20 | 单头低背矮汤炉 | - #面板采用 304-2B#不锈钢板用 1.2mm 厚，下层厚 1.2mm 不锈钢板；全不锈钢子弹调节腿，与炉子匹配；规格mm：600*730*550+250。 | 台 | 2 |
| D21 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：1700*1200*500。 | 台 | 1 |
| D22 | 灭火系统 | #1、外形尺寸：700*240*650。执行标准：XF498-2012。 #2、贮存压力：13MPa。工作温度4-55℃。 #3、滑轮弯头最大数量：7个。灭火剂容量：2×12L。 #4、灭火剂有效限期：8年。驱动气体名称：氮气。 #5、充装压力：13MPa。容量：2.0L ▲1.所投厨房设备灭火装置符合标准XF498-2012《厨房设备灭火装置》 CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》的要求，获得消防产品认证证书，证书可在全国认证网查询。提供查询结果截图 ▲2.依据XF498-2012《厨房设备灭火装置》、CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》，检测项目CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》规定的全部适用检验项目：产品对装置整机的外观与标志、启动方式、联动性能、灭火性能、抗飞溅性能。容器组件的材料、密封、强度、抗振性能、耐使用介质腐蚀性能、耐高低温性能、压力显示器。控制盘的电源要求、报警功能、控制及显示功能。容器阀的材料、耐盐雾腐蚀性能、耐氨应力腐蚀性能、工作可靠性。减压阀的材料、密封性能、强度、耐腐蚀性能、减压特性、水流联动阀的材料、密封、强度、耐腐蚀性能、工作可靠性。燃气联动阀的结构、密封、强度、耐腐蚀性能、工作可靠性。单向阀的密封、强度、耐腐蚀性能、工作可靠性、开启压力，喷嘴的结构、材料、耐冲击性能、耐高温性能、耐腐蚀性能，感温器的动作温度、热稳定性、耐腐蚀性能，驱动器的驱动力、工作可靠性、耐腐蚀性能，连接管、管路、管件的材料、密封和强度，灭火剂和驱动气体的检测，以上检测结果均符合标准要求，结论合格的报告。 ▲3.所投厨房灭火装置主机箱，按照GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，样品放置在防尘箱中，试验持续8H ,试验后样品内部无进尘，试验结果为IP5X。喷水孔布满于摆管半圆180度内，按规定调节水流量，并用流量计测量，被试外壳放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180度，共360度，试验进行10min，试验后，样品内部无水进入的痕迹。在试验结果为IPX4。报告符合IP54防护等级，提供相关检测报告，报告内含有试验过程图片，且报告含有CMA,中国认可国际互认检测等标志。 | 套 | 1 |
| E备餐间 |  |  |  |  |
| E01 | 单门留样柜 | - #内外均采用不锈钢制作，进口压缩机，全铜管，温度均衡，微电子中央处理器，液晶数显功能，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规化冷藏空间；规格mm：560*650*1800 | 台 | 1 |
| E02 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢； 台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：600*600*950。 | 台 | 1 |
| E03 | 紫外线消毒灯 | - #双石英管；功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80 | 台 | 2 |
| E04 | 单通工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层结构；规格mm：1800*700*800 | 台 | 1 |
| E05 | 保温售饭工作台 | - #用材标准：304 不锈钢板制造；台面 1.2mm，水胆 1.2mm；层板 1.0mm 不钢锈板制作，加强筋 1.5mm；立柱Ф38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚；配 525×325×50 不锈钢份盆 5 只；优质发热管，220V/3kw×2 根；规格mm：1800*700*800 | 台 | 1 |
| E06 | 五格售饭工作台 | - #用材标准：304 不锈钢板制造；台面 1.2mm，水胆 1.2mm；层板 1.0mm 不钢锈板制作，加强筋 1.5mm；立柱Ф38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚；配 525×325×50 不锈钢份盆 5 只；优质发热管，220V/3kw×2 根；规格mm：1800*700*800 | 台 | 2 |
| E07 | 单通工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层结构；规格mm：800*700*800 | 台 | 1 |
| E08 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：400*400*500 | 台 | 1 |
| E09 | 干手器 | - #功率约1250W，壁挂式安装，单面出风，冷/热风，干手时间5-15s；规格mm：156*176*207 | 台 | 1 |
| E10 | 挂衣钩 | #304 不锈钢制作，6 个挂钩；规格 440*30mm。 | 台 | 2 |
| F洗消间 |  |  |  |  |
| F01 | 洗地龙头 | #规格：蓝色液压管可配15米；采用不锈钢开放式卷盘厚度≥1.2MM，底座钢板厚度≥5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 1 |
| F02 | 单门不锈钢门消毒柜 | - #单门不锈钢门消毒柜，内外均为不锈钢；配不锈钢碗筐；热风循环消毒方式，消毒无死角，更彻底；规格mm：650*650*1800。 | 台 | 1 |
| F03 | 双门不锈钢门消毒柜 | - #全304不锈钢打造箱体;内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温；采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;容积≥700L；设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节；规格mm：1300*650*1800；产品不锈钢板符合户内防强腐蚀（F2）要求。具有产品食品接触产品安全认证证书。 | 台 | 1 |
| F04 | 双层平板工作台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：1200*700*800。 | 台 | 1 |
| F05 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管； 台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：1200*700*950 | 台 | 3 |
| F06 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| F07 | 紫外线消毒灯 | - #双石英管；功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80 | 台 | 1 |
| F08 | 开水器带底座 | #电压：380V~50Hz，功率：12KW±1KW，出水量：120L/h不锈钢材质；数显面板，双开出水；规格 510*450*1300mm(±5mm)。 | 台 | 1 |
| F09 | 四层平板货架 | - #整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚；规格mm：1200*500*1550。 | 台 | 2 |
| F10 | 双孔收餐台 | - #材质：采用 304 不锈钢板制造；配置可调活动子弹脚，支架.通脚带后挡板，板厚≥1.2mm；规格mm：1500*750*800。 | 台 | 1 |
| G餐厅 |  |  |  |  |
| G01 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 2 |
| H排烟系统 |  |  |  |  |
| H01 | 集烟箱 | - #采用304不锈钢板，面板厚1.0mm；内这边无缝焊接；两侧封；规格mm：600*1000*11300 | 平方米 | 37.4 |
| H02 | 排烟管 | - #采用304不锈钢板，面板厚1.0mm；规格mm：600*1000。 | 平方米 | 134.4 |
| H03 | 弯头 | - #采用304不锈钢板，面板厚1.0mm；规格mm：600*1000。 | 只 | 4 |
| H04 | 变径 | #采用优质不锈钢制作，板厚1.0mm。 | 只 | 2 |
| H05 | 法兰 | #4*4国标镀锌角铁；规格mm：600*1000。 | 对 | 48 |
| H06 | 风柜 | - #1、风柜风量：≥40000m3/h；全压：≥720Pa。 ▲2、标准化风道性能试验》标准认定的《离心通风机性能测试中心》并获得中国合格评定国家认可委员会认可。并具有机械工业风机产品质量监督检测中心颁发的《通风机性能测试系统认定证书》与《中国合格评定国家认可委员会认可决定书。 ▲3、风机（核心部件叶轮）通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。 ▲4、风机品牌企业制造或监制三相异步电机，通过GB/T14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》和GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境实验 第2部分：试验方法 试验B:高温》，在280℃高温中，持续2小时后，绝缘电阻：63MΩ，电机正常运行。 - #5、功率：15KW 对标注带▲的技术参数及功能点，需提供第三方（检测）机构出具的检测报告进行佐证。 | 台 | 1 |
| H07 | ●油烟净化器 | #1、处理风量≥40000m³/h，净化效率不低于95%;功率4680W±5W。 #2、设备外壳为1.2MM以上厚度的A3碳钢，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理。 #3、高压电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制，对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电压、输出电流，同时配备LED显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息。 ▲4、电场主体绝缘子材质为耐高温、耐高压、耐碱性强且不易碎的聚四氟乙烯，通过了直流90KV耐压5min检测，确保使用寿命长。依据GB/T 1033.1-2008标准测试密度平均值≥2.0g/cm3。依据GB/T 2411-2008 测试邵氏硬度（Shore-D 型）结果：≥58。提供第三方检测报告。 ▲5、净化机芯采用不锈钢材质，烧碱千洗不变色，盐雾腐蚀测试达到GB/T2423.17-2008、GB/T19745-2005的检测标准。提供第三方检测报告。 ▲6、设备低气压运行试验检测符合GB/T20626.1-2017、GB/2423.21-2008标准。提供第三方检测报告。 ▲7、净化器高压电源性能测试：①可耐受-40℃～100℃温度冲击试验，试验结果符合GB/T2423.22-2012要求，②正弦振动试验符合GB/T2423.10-2019标准要求。提供第三方检测报告。 ▲8、设备整机恒定湿热试验，按照（60±2）℃、（95±3）%RH 测试 24小时后恢复，净化器工作正常，符合GB/T2423.3-2016 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 恒定湿热试验》标准要求。提供第三方检测报告。 ▲9、油烟净化器具有符合CQC51-439182-2018认证规则要求的中国环保产品认证证书（CQC）证书。提供第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| H08 | 缺相保护器（星三角二次启动） | #与风柜机配套。配置参数：工作电压AC380V±10%，频率60Hz，需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 | 台 | 1 |
| H09 | 出风口 | #整体采用304不锈钢制作，板厚1.0mm | 只 | 1 |
| H10 | 防火阀 | #1、规格mm： 1000mm*600mm。 ± 10mm。 #2、阀门结构： 阀体-采用厚度≥2mm 优质热镀锌低碳钢板制作，防火阀叶片采用 2mm 镀锌板制作，锌层重量不小于80g/m2。阀门主要制作工艺为铆接，少部分位置采用焊接以保证强度，焊接部位采用刷防锈底漆和镀锌面漆的方法防锈处理。叶片与框体之间的密封采用不锈钢弹性钢皮，密封性好。 阀门叶片轴采用轴径≥12mm 镀锌圆钢或不锈钢材料制作，轴套为黄铜材质。 #3、技术参数：工作状态常开，额定电压：DC24V±10%额定电源：0.7A，动作方法： 电磁铁.手动.温感器，动作时间瞬间，复位方法：手柄复位（开启阀门） #4、动作温度 70℃ , 开启方向逆时针方向开启，驱动形式内置扭簧式，风量调整 6 档位：0 °—30 °—45 °—60 °—75 °—90 °。 #5、额定通电：连续通电（自动切断方式）。 #6、信号输出：关闭信号及联锁控制信号。 #7、接点容量：380V 3A。 | 只 | 4 |
| H11 | 辅材 | #包含安装烟罩用的材料与开孔费用 | 套 | 1 |
| I其他 |  |  |  |  |
| I01 | 刀具 | #不锈钢厨师刀：壁厚≥2mm,总长≥312mm,把手长≥105mm,刀宽≥88mm,刀刃长≥207mm。 | 把 | 6 |
| I02 | 砍刀 | #30CR13不锈钢材质,壁厚≥3mm,总长≥312mm；把手长≥130mm，刀宽≥11mm， 刀刃长≥长190mm。 | 把 | 6 |
| I03 | 剪刀 | #工业级剪刀采用工业级锰钢，精抛剪体、加厚铆钉、软塑柄套长度约19cm。 | 把 | 6 |
| I04 | 刀盒 | #整体采用食品级不锈钢制作,刀具盒尺寸≥26*22*14cm,五格带盖。 | 个 | 2 |
| I05 | 磨刀石 | #双面分粗细（尺寸20.5*5.5*3cm）。 | 个 | 4 |
| I06 | 挡刀棒 | #手柄采用ABS 工程塑料。棒体采用钢碳钢;手柄长≥10.5cm;全长≥32cm。 | 个 | 2 |
| I07 | 砧板(木质) | ##直径≥43cm，厚度≥8mm。（材质为水蜜梨）。 | 块 | 12 |
| I08 | 炒菜铲 | #长度约 1000mm，采用304不锈钢。 | 把 | 6 |
| I09 | 保鲜膜 | #PE 聚乙烯材质,长≥30M,宽≥40CM。（每卷30m） | 个 | 20 |
| I10 | 大号细眼菜筐白色 | #材质：熟塑料,规格≥690*470*360mm。 | 个 | 10 |
| I11 | 大号细眼菜筐黄或蓝色 | #材质：熟塑料,规格≥690*470*360mm。 | 个 | 10 |
| I12 | 周转筐 | #材质 PE 新料，白色塑料周转筐，规格660*440*160 ㎜。 | 个 | 20 |
| I13 | 味勺 | #食品级 304 不锈钢,尺寸≥19.6*2.5公分.厚度≥1mm。 | 个 | 20 |
| I14 | 打汤勺 | #食品级 304 不锈钢。壁厚≥1.0mm，300mm*7.5mm。 | 个 | 48 |
| I15 | 格漏 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥手柄长度 50CM,深度 8CM,网面 30CM。 | 个 | 4 |
| I16 | 密漏 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥手柄长度 50CM,深度 8CM,网面 30CM。 | 个 | 4 |
| I17 | 板漏 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥手柄长度 50CM,深度 8CM,网面 30CM。 | 个 | 4 |
| I18 | 铲子 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥长 35CM,宽 8CM。 | 个 | 24 |
| I19 | 竹刷 | #材质：竹制,长度≥30CM。 | 个 | 20 |
| I20 | 垃圾桶 | #环保高密度聚乙烯原料，容量≥240L。有轮加厚，壁厚≥2mm。 | 个 | 8 |
| I21 | 黑垃圾袋 | #聚乙烯材质，尺寸≥120*140cm。（每包50条装） | 包 | 50 |
| I22 | 清洁球 | #不锈钢材质（每包6个装）。 | 包 | 100 |
| I23 | 拖把 | #拖把柄采用不锈钢材质,拖把头长≥60cm,高≥5cm,把手伸长≥135cm。 | 个 | 20 |
| I24 | 脚踩式带盖垃圾桶 | #材质:高密度聚乙烯原料，容量≥100L。壁厚≥2mm.整体规格≥长48.5, 宽 47, 高 84cm。 | 个 | 8 |
| I25 | 大扫帚 | #竹制品，整体规格参数要求≥高约 190cm，头宽 80cm. | 个 | 10 |
| I26 | 留样盒 | #食品级塑料材质,整体规格参数要求≥长 8.7CM，宽 8.7CM，高 6.7CM，300ml。 | 个 | 10 |
| I27 | 舀子 | #食品级 304 不锈钢,整体规格参数要求：柄长≥55cm，舀头直径≥17cm,壁厚≥1.0mm。 | 个 | 10 |
| I28 | 饭铲 | #食品级 304 不锈钢,整体规格参数要求≥柄长 100cm，铲头长 16cm,宽16cm，壁厚 1.0mm。 | 个 | 2 |
| I29 | 挂钩 | #304 不锈钢材质，整体规格参数要求≥长度 44cm，宽 2.8CM，6勾。 | 个 | 24 |
| I30 | 抹布 | #涤纶复合丝纤维材质，40cm*60cm。 | 个 | 100 |
| I31 | 方巾 | #材质：超细纤维，特点：柔软吸水不掉毛，尺寸：25*25 ㎝。 | 个 | 100 |
| I32 | 海绵拖把 | #海绵头长≥38cm,厚≥5cm,把手最长≥130cm，最短≥100cm。 | 个 | 10 |
| I33 | 扫把簸箕套装 | #材质聚乙烯+铁管，扫把长：85*27cm，簸萁：25*25cm。 | 个 | 10 |
| I34 | 橡胶手套 | #天然橡胶、加长袖套。 | 副 | 30 |
| I35 | 不锈钢盆 | #304 不锈钢食品级,整体规格参数要求≥外径 70cm，厚度 1.2mm，深 19cm。 | 个 | 20 |
| I36 | 不锈钢盆 | #304 不锈钢食品级,整体规格参数要求≥外径 50cm，厚度 1.2mm，深 16cm。 | 个 | 20 |
| I37 | 围裙 | #材质：PVC软皮(防水)，可调节肩带满足成人使用。 | 个 | 30 |
| I38 | 厨师服 | #厨师服、厨师帽材质均为 98%棉,满足成人使用。 | 套 | 30 |
| I39 | 护袖 | #材质为高档 PVC 软皮 (防水) ，满足成人使用。 | 副 | 30 |
| I40 | 纱手套 | #棉线制作，满足成人使用。 | 副 | 100 |
| I41 | 靴子 | #鞋面材质:塑胶,鞋底材质:TPR;具有防滑功能，满足成人使用。 | 双 | 30 |
| I42 | 中汤桶 | #304 不锈钢食品级材质；整体规格参数要求≥高 40cm，直径 40cm，壁厚 3.0mm。（含不锈钢盖） | 个 | 12 |
| I43 | 不锈钢碗 | #内外食品级 304 钢。碗口直径为10.5cm左右；无缝无毛刺，碗口光滑细腻，不伤嘴不进水、双层隔热保温。 | 只 | 200 |
| I44 | 不锈钢餐盘 | #加厚大五格快餐盒（1.0厚），304食品级不锈钢。 | 只 | 200 |
| I45 | 不锈钢筷子 | #材质 304 不锈钢，成人专用。 | 双 | 200 |
| I46 | 防鼠挡板 | #用材标准：304 不锈钢，厚度 1.2mm，尺寸：高度 60cm 宽度根据现场门框的宽度定制。 | 块 | 4 |
| I47 | 微波炉 | #容量: ≥15L(含)19L(含)，功率: 1300W 以上，面板类型: 透明 镜面，底盘类型: 平板式，内胆材质: 不锈钢，控制方式: 电脑式，开门方式: 侧拉式，尺寸 422*508*337㎜。 | 个 | 1 |
| I48 | 地刷 | - #外塑内钢，加厚舒适握杆；轻松去污，刮除水渍，密集毛刷，刮刷两用，悬挂设计，180 °清洁 ；刷头：30cm 刷头宽度：9cm。 | 个 | 10 |
| I49 | 双温水龙头 | #1、台式单孔双温、主体方形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 #2、加厚黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 #3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 #4、不锈钢 7 字形水管，管径 24，厚 1.0(±0.1mm）, 360度全角度取水。 | 个 | 10 |
| I50 | 单温水龙头 | #1、台式单孔单温、主体方形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 #2、加厚黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 #3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 #4、不锈钢 7 字形水管，管径 24，厚 1.0(±0.1mm）, 360度全角度取水。 | 个 | 10 |
| I51 | 感应水龙头 | #1、黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 #2、可同时使用AC/DC 控制模块，电池必须采用 1.5V*4 的全新 AA 碱性 #3、感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%），可调至 30cm范围内感应工作。 #4、具备断电 3 秒内止水的节水功能，避免断电后不止水造成浪费。 | 个 | 2 |
| I52 | 上水软管 | #规格：1000mm；材质：304不锈钢编织管；质量要求：通用接口，防爆、防漏、耐高温。 | 根 | 22 |
| 5#康养楼厨房设备清单 |  |  |  |  |
| A更衣间 |  |  |  |  |
| A01 | 六门更衣柜 | #2层6门设计；材质为优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，环保静电喷涂；有透气孔和号插；规格mm：900*400*1800。 | 台 | 4 |
| A02 | 紫外线消毒灯 | #双石英管；功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80。 | 台 | 1 |
| A03 | 挂衣钩 | #304 不锈钢制作，6 个挂钩；规格mm：410*45*50。 | 台 | 1 |
| A04 | 干手器 | #规格mm：156*176*207；功率约1250W，壁挂式安装，单面出风，冷/热风，干手时间5-15s。 | 台 | 1 |
| A05 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管； 台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：400*400*500。 | 台 | 1 |
| A06 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| B仓库 |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | - #整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚；规格mm：1200*500*1550 | 台 | 6 |
| B02 | 米面架 | - #整体采304不锈钢制作，厚度≥1.2mm；横柱用≥38×25×1.2mm厚不锈钢；立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫；规格mm：1000*600*150 | 台 | 3 |
| B03 | 电子秤 | - #最大称重300kg，不锈钢表头，高清大屏幕，可90度折叠；内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；规格mm：400*500*800 | 台 | 1 |
| B04 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| B05 | 平板车 | - #材料：304 不锈钢板制造；底板： 1.2mm 不锈钢制造；推把： Φ25×1.0mm 不锈钢圆管整体弯制成型。注：配 4 寸耐磨万向脚轮，其中二个带刹车；规格mm：600*900*900 | 台 | 5 |
| C加工间 |  |  |  |  |
| C01 | 双层平板工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38*25*1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚；规格mm：1000*600*800。 | 台 | 1 |
| C02 | 三星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：1800*600*950。 | 台 | 2 |
| C03 | 洗地龙头 | #规格mm：蓝色液压管可配15米；采用不锈钢开放式卷盘厚度≥1.2MM，底座钢板厚度≥5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 1 |
| C04 | 绞切肉机 | - #采用优质不锈钢板；采用铜芯电机3KW/220V；主要适用于肉类、切丝、绞馅等；规格mm：700*500*800 | 台 | 1 |
| C05 | 电热水器 | #规格mm：80L；参数：自动恒温 数字显示节能省电。 | 台 | 1 |
| C06 | 双层平板工作台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：1200*600*800 | 台 | 1 |
| C07 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| D后厨加工间 |  |  |  |  |
| D01 | 洗地龙头 | #规格mm：蓝色液压管可配15米；采用不锈钢开放式卷盘厚度≥1.2MM，底座钢板厚度≥5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 1 |
| D02 | 开水器带底座 | #电压：380V~50Hz，功率：12KW±1KW，出水量：120L/h；不锈钢材质。数显面板，双开出水；规格 510*450*1300mm(±5mm)。 | 台 | 1 |
| D03 | 双星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：1200*600*950 | 台 | 1 |
| D04 | 双温四门高身柜 | #规格mm：1200*710*1950mm；材质：内胆采用抗菌不锈钢板制作，外板采用不锈钢板制作，铜管蒸发器；有效容积： ≥900L；双机双温,温度范围：-18~8℃；功率：380W；制冷方式：直冷。 | 台 | 2 |
| D05 | 电饼铛 | - #加厚不锈钢机壳，金属护线管；内径53公分合金铝盘，导热性好，耐变形能力强，受热均匀；工作温度0-300，自动控温，上下系统独立；先进的大把手悬浮锅体，上下锅接触更密切，操作方便更实用；可调式支撑腿直接插入机壳内部，造型独特，抓地能力强，牢固不晃动；电压：220/380可选，功率5KW+-1KW；规格mm：600*800*800mm。 | 台 | 3 |
| D06 | 双动双速和面机 | - #铜制电机，电压：380V，电机功率：1.5kW；经特别设计和面杆和辅助杆，以及与料筒协调的转速，能获得更好的揉面效果；采用齿轮和链条传动，克服同类产品传动易打滑，易磨损及需要经常调整更换的缺点；每次和面量：12kg；料筒容积：30L；规格mm：450*730*925。 | 台 | 1 |
| D07 | 压面机 | - #不锈钢壳体，可自动揉面压面，可揉压各种酥性、韧性面团；轧辊间隙 1mm-20mm 范围内无极调节；功率：1.5KW±1KW /380V~50Hz；机身采用不锈钢制作；规格mm：600*500*1000mm。 | 台 | 1 |
| D08 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 3 |
| D09 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：2400*1200*500。 | 台 | 1 |
| D10 | 紫外线消毒灯 | - #双石英管，功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80。 | 台 | 2 |
| D11 | 双层平板工作台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：1500*800*800。 | 台 | 3 |
| D12 | 双通工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层结构；规格mm：1800*800*800。 | 台 | 3 |
| D13 | 双门蒸饭车(电热) | - #用料材质：整体采用304不锈钢板；箱面板选用厚度为1.2mm 不锈钢拉丝板。内胆厚度为 1.0mm 不锈钢拉丝板；后背板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢磨砂板；骨架采用 40*40mm*4 优质不锈钢角钢；可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢；温度：≥125℃，功率24kw/380V；规格mm：1000*730*1500。 | 台 | 1 |
| D14 | 单头大锅灶 | - #采用优质不锈钢。台面厚度为≥1.5mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，大锅直径≥800mm，设有来水摇摆龙头，运行噪音：≤65db；热效率55%以上，节能30%以上；天然气≤3.4m³/眼/小时，液化气≤2.8公斤/眼/小时，节能30%以上；铸铁双层炉膛，内部增设聚热网，配80W静音风机；每立方一氧化碳排放量≤0.002%；全新感应式自动点火装置，在打开火种阀的同时自动打火；规格mm：1100*1200*800+450。 | 台 | 1 |
| D15 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：2900*1200*500。 | 台 | 1 |
| D16 | 双头单尾小炒灶 | - #优质不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度≥1.5mm，炉身、炉背厚度≥1.0mm。运行噪音：≤65db；热效率55%以上，节能30%以上；天然气≤3.4m³/眼/小时，液化气≤2.8公斤/眼/小时；铸铁双层炉膛，内部增设聚热网，配80W静音风机；每立方一氧化碳排放量≤0.002%；规格mm：1800*1000*800+450。 | 台 | 1 |
| D17 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：4300*1200*500 | 台 | 1 |
| D18 | 简易炉拼台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：350*1000*800+450 | 台 | 2 |
| D19 | 四头煲仔炉 | - #要求板材采用SUS304不锈钢板制作；台面1.2mm不锈钢板，炉身围板、加强筋1.2mm不锈钢板；台面座活动铸铁炉花，气管采用国标镀锌管及配套管件，铜制气阀；炉腿Ø51*1.2mm不锈钢圆管，配全钢调节脚；规格mm：900*900*800+150。 | 台 | 1 |
| D20 | 单头低背矮汤炉 | - #面板采用 304-2B#不锈钢板用 1.2mm 厚，下层厚 1.2mm 不锈钢板；全不锈钢子弹调节腿，与炉子匹配；规格mm：600*730*550+250。 | 台 | 2 |
| D21 | 油网烟罩 | #304不锈钢板制作，板材：罩体为1.2mm厚不锈钢板制作，推拉式调节风口；规格mm：1700*1200*500。 | 台 | 1 |
| D22 | 灭火系统 | #1、外形尺寸：700*240*650。执行标准：XF498-2012。 #2、贮存压力：13MPa。工作温度4-55℃。 #3、滑轮弯头最大数量：7个。灭火剂容量：2×12L。 #4、灭火剂有效限期：8年。驱动气体名称：氮气。 #5、充装压力：13MPa。容量：2.0L ▲1.所投厨房设备灭火装置符合标准XF498-2012《厨房设备灭火装置》 CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》的要求，获得消防产品认证证书，证书可在全国认证网查询。提供查询结果截图 ▲2.依据XF498-2012《厨房设备灭火装置》、CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》，检测项目CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》规定的全部适用检验项目：产品对装置整机的外观与标志、启动方式、联动性能、灭火性能、抗飞溅性能。容器组件的材料、密封、强度、抗振性能、耐使用介质腐蚀性能、耐高低温性能、压力显示器。控制盘的电源要求、报警功能、控制及显示功能。容器阀的材料、耐盐雾腐蚀性能、耐氨应力腐蚀性能、工作可靠性。减压阀的材料、密封性能、强度、耐腐蚀性能、减压特性、水流联动阀的材料、密封、强度、耐腐蚀性能、工作可靠性。燃气联动阀的结构、密封、强度、耐腐蚀性能、工作可靠性。单向阀的密封、强度、耐腐蚀性能、工作可靠性、开启压力，喷嘴的结构、材料、耐冲击性能、耐高温性能、耐腐蚀性能，感温器的动作温度、热稳定性、耐腐蚀性能，驱动器的驱动力、工作可靠性、耐腐蚀性能，连接管、管路、管件的材料、密封和强度，灭火剂和驱动气体的检测，以上检测结果均符合标准要求，结论合格的报告。 ▲3.所投厨房灭火装置主机箱，按照GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，样品放置在防尘箱中，试验持续8H ,试验后样品内部无进尘，试验结果为IP5X。喷水孔布满于摆管半圆180度内，按规定调节水流量，并用流量计测量，被试外壳放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180度，共360度，试验进行10min，试验后，样品内部无水进入的痕迹。在试验结果为IPX4。报告符合IP54防护等级，提供相关检测报告，报告内含有试验过程图片，且报告含有CMA,中国认可国际互认检测等标志。 | 套 | 1 |
| E备餐间 |  |  |  |  |
| E01 | 单门留样柜 | - #内外均采用不锈钢制作，进口压缩机，全铜管，温度均衡，微电子中央处理器，液晶数显功能，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规化冷藏空间；规格mm：560*650*1800 | 台 | 1 |
| E02 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢； 台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：600*600*950。 | 台 | 1 |
| E03 | 紫外线消毒灯 | - #双石英管；功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80 | 台 | 2 |
| E04 | 单通工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层结构；规格mm：1800*700*800 | 台 | 1 |
| E05 | 保温售饭工作台 | - #用材标准：304 不锈钢板制造；台面 1.2mm，水胆 1.2mm；层板 1.0mm 不钢锈板制作，加强筋 1.5mm；立柱Ф38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚；配 525×325×50 不锈钢份盆 5 只；优质发热管，220V/3kw×2 根；规格mm：1800*700*800 | 台 | 1 |
| E06 | 五格售饭工作台 | - #用材标准：304 不锈钢板制造；台面 1.2mm，水胆 1.2mm；层板 1.0mm 不钢锈板制作，加强筋 1.5mm；立柱Ф38×1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚；配 525×325×50 不锈钢份盆 5 只；优质发热管，220V/3kw×2 根；规格mm：1800*700*800 | 台 | 2 |
| E07 | 单通工作台 | - #整体采用304不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层结构；规格mm：800*700*800 | 台 | 1 |
| E08 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：400*400*500 | 台 | 1 |
| E09 | 干手器 | - #功率约1250W，壁挂式安装，单面出风，冷/热风，干手时间5-15s；规格mm：156*176*207 | 台 | 1 |
| E10 | 挂衣钩 | #304 不锈钢制作，6 个挂钩；规格 440*30mm。 | 台 | 2 |
| F洗消间 |  |  |  |  |
| F01 | 洗地龙头 | #规格：蓝色液压管可配15米；采用不锈钢开放式卷盘厚度≥1.2MM，底座钢板厚度≥5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；标配一把喷枪或花洒喷头。 | 台 | 1 |
| F02 | 单门不锈钢门消毒柜 | - #单门不锈钢门消毒柜，内外均为不锈钢；配不锈钢碗筐；热风循环消毒方式，消毒无死角，更彻底；规格mm：650*650*1800。 | 台 | 1 |
| F03 | 双门不锈钢门消毒柜 | - #全304不锈钢打造箱体;内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温；采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;容积≥700L；设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节；规格mm：1300*650*1800；产品不锈钢板符合户内防强腐蚀（F2）要求。具有产品食品接触产品安全认证证书。 | 台 | 1 |
| F04 | 双层平板工作台 | - #采用优质SUS304板，面厚1.2mm；立管为￠48mm壁厚1.5mm的型材管（6根）；层板为SUS304不锈钢板，厚1.0mm；不锈钢子弹调节脚；规格mm：1200*700*800。 | 台 | 1 |
| F05 | 单星水池 | - #用材标准：304 不锈钢；台面：304-1.2mm 不锈钢；水斗：304-1.0mm 不锈钢；立柱：38×1.0mm 圆管；横管：ø25×1.2mm 圆管； 台脚：可调节不锈钢子弹脚；配不锈钢防臭落水；规格mm：1200*700*950 | 台 | 3 |
| F06 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |
| F07 | 紫外线消毒灯 | - #双石英管；功率≥40w,加三防灯架（防雾、防潮、防爆），可悬挂；规格mm：920*130*80 | 台 | 1 |
| F08 | 开水器带底座 | #电压：380V~50Hz，功率：12KW±1KW，出水量：120L/h不锈钢材质；数显面板，双开出水；规格 510*450*1300mm(±5mm)。 | 台 | 1 |
| F09 | 四层平板货架 | - #整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚；规格mm：1200*500*1550。 | 台 | 2 |
| F10 | 双孔收餐台 | - #材质：采用 304 不锈钢板制造；配置可调活动子弹脚，支架.通脚带后挡板，板厚≥1.2mm；规格mm：1500*750*800。 | 台 | 1 |
| G餐厅 |  |  |  |  |
| G01 | 灭蝇灯 | #电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：双灯管紫外线灯；覆盖面积≥40㎡；外壳ABS防阻燃材料，插座带3C；灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 2 |
| H排烟系统 |  |  |  |  |
| H01 | 集烟箱 | - #采用304不锈钢板，面板厚1.0mm；内这边无缝焊接；两侧封；规格mm：600*1000*11300 | 平方米 | 37.4 |
| H02 | 排烟管 | - #采用304不锈钢板，面板厚1.0mm；规格mm：600*1000。 | 平方米 | 134.4 |
| H03 | 弯头 | - #采用304不锈钢板，面板厚1.0mm；规格mm：600*1000。 | 只 | 4 |
| H04 | 变径 | #采用优质不锈钢制作，板厚1.0mm。 | 只 | 2 |
| H05 | 法兰 | #4*4国标镀锌角铁；规格mm：600*1000。 | 对 | 48 |
| H06 | 风柜 | - #1、风柜风量：≥40000m3/h；全压：≥720Pa。 ▲2、标准化风道性能试验》标准认定的《离心通风机性能测试中心》并获得中国合格评定国家认可委员会认可。并具有机械工业风机产品质量监督检测中心颁发的《通风机性能测试系统认定证书》与《中国合格评定国家认可委员会认可决定书。 ▲3、风机（核心部件叶轮）通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。 ▲4、风机品牌企业制造或监制三相异步电机，通过GB/T14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》和GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境实验 第2部分：试验方法 试验B:高温》，在280℃高温中，持续2小时后，绝缘电阻：63MΩ，电机正常运行。 - #5、功率：15KW 对标注带▲的技术参数及功能点，需提供第三方（检测）机构出具的检测报告进行佐证。 | 台 | 1 |
| H07 | ●油烟净化器 | #1、处理风量≥40000m³/h，净化效率不低于95%;功率4680W±5W。 #2、设备外壳为1.2MM以上厚度的A3碳钢，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理。 #3、高压电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制，对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电压、输出电流，同时配备LED显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息。 ▲4、电场主体绝缘子材质为耐高温、耐高压、耐碱性强且不易碎的聚四氟乙烯，通过了直流90KV耐压5min检测，确保使用寿命长。依据GB/T 1033.1-2008标准测试密度平均值≥2.0g/cm3。依据GB/T 2411-2008 测试邵氏硬度（Shore-D 型）结果：≥58。提供第三方检测报告。 ▲5、净化机芯采用不锈钢材质，烧碱千洗不变色，盐雾腐蚀测试达到GB/T2423.17-2008、GB/T19745-2005的检测标准。提供第三方检测报告。 ▲6、设备低气压运行试验检测符合GB/T20626.1-2017、GB/2423.21-2008标准。提供第三方检测报告。 ▲7、净化器高压电源性能测试：①可耐受-40℃～100℃温度冲击试验，试验结果符合GB/T2423.22-2012要求，②正弦振动试验符合GB/T2423.10-2019标准要求。提供第三方检测报告。 ▲8、设备整机恒定湿热试验，按照（60±2）℃、（95±3）%RH 测试 24小时后恢复，净化器工作正常，符合GB/T2423.3-2016 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 恒定湿热试验》标准要求。提供第三方检测报告。 ▲9、油烟净化器具有符合CQC51-439182-2018认证规则要求的中国环保产品认证证书（CQC）证书。提供第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| H08 | 缺相保护器（星三角二次启动） | #与风柜机配套。配置参数：工作电压AC380V±10%，频率60Hz，需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 | 台 | 1 |
| H09 | 出风口 | #整体采用304不锈钢制作，板厚1.0mm | 只 | 1 |
| H10 | 防火阀 | #1、规格mm： 1000mm*600mm。 ± 10mm。 #2、阀门结构： 阀体-采用厚度≥2mm 优质热镀锌低碳钢板制作，防火阀叶片采用 2mm 镀锌板制作，锌层重量不小于80g/m2。阀门主要制作工艺为铆接，少部分位置采用焊接以保证强度，焊接部位采用刷防锈底漆和镀锌面漆的方法防锈处理。叶片与框体之间的密封采用不锈钢弹性钢皮，密封性好。 阀门叶片轴采用轴径≥12mm 镀锌圆钢或不锈钢材料制作，轴套为黄铜材质。 #3、技术参数：工作状态常开，额定电压：DC24V±10%额定电源：0.7A，动作方法： 电磁铁.手动.温感器，动作时间瞬间，复位方法：手柄复位（开启阀门） #4、动作温度 70℃ , 开启方向逆时针方向开启，驱动形式内置扭簧式，风量调整 6 档位：0 °—30 °—45 °—60 °—75 °—90 °。 #5、额定通电：连续通电（自动切断方式）。 #6、信号输出：关闭信号及联锁控制信号。 #7、接点容量：380V 3A。 | 只 | 4 |
| H11 | 辅材 | #包含安装烟罩用的材料与开孔费用 | 套 | 1 |
| I其他 |  |  |  |  |
| I01 | 刀具 | #不锈钢厨师刀：壁厚≥2mm,总长≥312mm,把手长≥105mm,刀宽≥88mm,刀刃长≥207mm。 | 把 | 6 |
| I02 | 砍刀 | #30CR13不锈钢材质,壁厚≥3mm,总长≥312mm；把手长≥130mm，刀宽≥11mm， 刀刃长≥长190mm。 | 把 | 6 |
| I03 | 剪刀 | #工业级剪刀采用工业级锰钢，精抛剪体、加厚铆钉、软塑柄套长度约19cm。 | 把 | 6 |
| I04 | 刀盒 | #整体采用食品级不锈钢制作,刀具盒尺寸≥26*22*14cm,五格带盖。 | 个 | 2 |
| I05 | 磨刀石 | #双面分粗细（尺寸20.5*5.5*3cm）。 | 个 | 4 |
| I06 | 挡刀棒 | #手柄采用ABS 工程塑料。棒体采用钢碳钢;手柄长≥10.5cm;全长≥32cm。 | 个 | 2 |
| I07 | 砧板(木质) | ##直径≥43cm，厚度≥8mm。（材质为水蜜梨）。 | 块 | 12 |
| I08 | 炒菜铲 | #长度约 1000mm，采用304不锈钢。 | 把 | 6 |
| I09 | 保鲜膜 | #PE 聚乙烯材质,长≥30M,宽≥40CM。（每卷30m） | 个 | 20 |
| I10 | 大号细眼菜筐白色 | #材质：熟塑料,规格≥690*470*360mm。 | 个 | 10 |
| I11 | 大号细眼菜筐黄或蓝色 | #材质：熟塑料,规格≥690*470*360mm。 | 个 | 10 |
| I12 | 周转筐 | #材质 PE 新料，白色塑料周转筐，规格660*440*160 ㎜。 | 个 | 20 |
| I13 | 味勺 | #食品级 304 不锈钢,尺寸≥19.6*2.5公分.厚度≥1mm。 | 个 | 20 |
| I14 | 打汤勺 | #食品级 304 不锈钢。壁厚≥1.0mm，300mm*7.5mm。 | 个 | 48 |
| I15 | 格漏 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥手柄长度 50CM,深度 8CM,网面 30CM。 | 个 | 4 |
| I16 | 密漏 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥手柄长度 50CM,深度 8CM,网面 30CM。 | 个 | 4 |
| I17 | 板漏 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥手柄长度 50CM,深度 8CM,网面 30CM。 | 个 | 4 |
| I18 | 铲子 | #食品级 304 不锈钢，整体规格≥长 35CM,宽 8CM。 | 个 | 24 |
| I19 | 竹刷 | #材质：竹制,长度≥30CM。 | 个 | 20 |
| I20 | 垃圾桶 | #环保高密度聚乙烯原料，容量≥240L。有轮加厚，壁厚≥2mm。 | 个 | 8 |
| I21 | 黑垃圾袋 | #聚乙烯材质，尺寸≥120*140cm。（每包50条装） | 包 | 50 |
| I22 | 清洁球 | #不锈钢材质（每包6个装）。 | 包 | 100 |
| I23 | 拖把 | #拖把柄采用不锈钢材质,拖把头长≥60cm,高≥5cm,把手伸长≥135cm。 | 个 | 20 |
| I24 | 脚踩式带盖垃圾桶 | #材质:高密度聚乙烯原料，容量≥100L。壁厚≥2mm.整体规格≥长48.5, 宽 47, 高 84cm。 | 个 | 8 |
| I25 | 大扫帚 | #竹制品，整体规格参数要求≥高约 190cm，头宽 80cm. | 个 | 10 |
| I26 | 留样盒 | #食品级塑料材质,整体规格参数要求≥长 8.7CM，宽 8.7CM，高 6.7CM，300ml。 | 个 | 10 |
| I27 | 舀子 | #食品级 304 不锈钢,整体规格参数要求：柄长≥55cm，舀头直径≥17cm,壁厚≥1.0mm。 | 个 | 10 |
| I28 | 饭铲 | #食品级 304 不锈钢,整体规格参数要求≥柄长 100cm，铲头长 16cm,宽16cm，壁厚 1.0mm。 | 个 | 2 |
| I29 | 挂钩 | #304 不锈钢材质，整体规格参数要求≥长度 44cm，宽 2.8CM，6勾。 | 个 | 24 |
| I30 | 抹布 | #涤纶复合丝纤维材质，40cm*60cm。 | 个 | 100 |
| I31 | 方巾 | #材质：超细纤维，特点：柔软吸水不掉毛，尺寸：25*25 ㎝。 | 个 | 100 |
| I32 | 海绵拖把 | #海绵头长≥38cm,厚≥5cm,把手最长≥130cm，最短≥100cm。 | 个 | 10 |
| I33 | 扫把簸箕套装 | #材质聚乙烯+铁管，扫把长：85*27cm，簸萁：25*25cm。 | 个 | 10 |
| I34 | 橡胶手套 | #天然橡胶、加长袖套。 | 副 | 30 |
| I35 | 不锈钢盆 | #304 不锈钢食品级,整体规格参数要求≥外径 70cm，厚度 1.2mm，深 19cm。 | 个 | 20 |
| I36 | 不锈钢盆 | #304 不锈钢食品级,整体规格参数要求≥外径 50cm，厚度 1.2mm，深 16cm。 | 个 | 20 |
| I37 | 围裙 | #材质：PVC软皮(防水)，可调节肩带满足成人使用。 | 个 | 30 |
| I38 | 厨师服 | #厨师服、厨师帽材质均为 98%棉,满足成人使用。 | 套 | 30 |
| I39 | 护袖 | #材质为高档 PVC 软皮 (防水) ，满足成人使用。 | 副 | 30 |
| I40 | 纱手套 | #棉线制作，满足成人使用。 | 副 | 100 |
| I41 | 靴子 | #鞋面材质:塑胶,鞋底材质:TPR;具有防滑功能，满足成人使用。 | 双 | 30 |
| I42 | 中汤桶 | #304 不锈钢食品级材质；整体规格参数要求≥高 40cm，直径 40cm，壁厚 3.0mm。（含不锈钢盖） | 个 | 12 |
| I43 | 不锈钢碗 | #内外食品级 304 钢。碗口直径为10.5cm左右；无缝无毛刺，碗口光滑细腻，不伤嘴不进水、双层隔热保温。 | 只 | 300 |
| I44 | 不锈钢餐盘 | #加厚大五格快餐盒（1.0厚），304食品级不锈钢。 | 只 | 300 |
| I45 | 不锈钢筷子 | #材质 304 不锈钢，成人专用。 | 双 | 300 |
| I46 | 防鼠挡板 | #用材标准：304 不锈钢，厚度 1.2mm，尺寸：高度 60cm 宽度根据现场门框的宽度定制。 | 块 | 4 |
| I47 | 微波炉 | #容量: ≥15L(含)19L(含)，功率: 1300W 以上，面板类型: 透明 镜面，底盘类型: 平板式，内胆材质: 不锈钢，控制方式: 电脑式，开门方式: 侧拉式，尺寸 422*508*337㎜。 | 个 | 1 |
| I48 | 地刷 | - #外塑内钢，加厚舒适握杆；轻松去污，刮除水渍，密集毛刷，刮刷两用，悬挂设计，180 °清洁 ；刷头：30cm 刷头宽度：9cm。 | 个 | 10 |
| I49 | 双温水龙头 | #1、台式单孔双温、主体方形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 #2、加厚黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 #3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 #4、不锈钢 7 字形水管，管径 24，厚 1.0(±0.1mm）, 360度全角度取水。 | 个 | 10 |
| I50 | 单温水龙头 | #1、台式单孔单温、主体方形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 #2、加厚黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 #3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 #4、不锈钢 7 字形水管，管径 24，厚 1.0(±0.1mm）, 360度全角度取水。 | 个 | 10 |
| I51 | 感应水龙头 | #1、黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 #2、可同时使用AC/DC 控制模块，电池必须采用 1.5V*4 的全新 AA 碱性。 #3、感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%），可调至 30cm范围内感应工作。 #4、具备断电 3 秒内止水的节水功能，避免断电后不止水造成浪费。 | 个 | 2 |
| I52 | 上水软管 | #规格：1000mm；材质：304不锈钢编织管；质量要求：通用接口，防爆、防漏、耐高温。 | 根 | 22 |
| 厨房内饰 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | #集成铝扣板吊顶，8#吊杆，38型u型主龙骨，竖向98型三角副龙骨0.8mm厚30*60铝扣板，含不低于60瓦LED照明灯。 | ㎡ | 276 |
| 2 | 地面 | #800*800mm全瓷防滑地砖，厚度1cm，含美缝，防刮耐磨、易清洗。 | ㎡ | 276 |
| 3 | 墙面 | #400*800mm全瓷墙砖，厚度1cm，含美缝，防刮耐磨、易清洗。 | ㎡ | 850 |
| 4 | 房间水电改装 | #主线2.5mm铜芯线、2.0pvc阻燃线管 灯头1.5mm国标铜芯线，五孔插座。下水管pvc，直径为φ75φ120。含开槽及垃圾清运费。 | 项 | 1 |
| 5 | 灯具 | #24瓦节能灯，根据实际装修风格配置。 | 盏 | 60 |

注：核心产品与重要技术参数要求

- 1、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

2、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料。中标后七个工作日内提供原件备查，未提供属于提供虚假材料谋取中标，采购单位有权取消中标资格；

3、采购清单中技术要求前标有“#”的为一般技术参数，按要求响应，需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。

4、《采购清单及技术参数要求》中：尺寸标示为“≥、≤、＜、＞”的，不允许偏差；已经特别标注偏差的，按标注处理。其它未标明偏差范围的标的物规格尺寸允许偏差范围为±5%。

5、与服务相关的货物：投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

6、中标人供货时产品的品牌、型号必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

7、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

四、落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品

认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

五、项目实施要求

（一 ）平面布置方案

根据采购文件需求、勘察现场结合实际情况，提供厨具布置平面设计图和厨具设计效果图，深化厨具布置方案。

（二）项目供货方案

根据供应商提供详细项目实施计划及实施方案、节点控制、验收等内容。方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的人员组织架构 ,安全管理制度和项目管理运行机制健全。

（三）质量保障方案

提供的货物的规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要满足使用要求，质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行，应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运，措施方案应符合政策规定及切合当地实际情况，具有具体的保障措施手段充分保障项目质量，方案内容应当全面、细致、具体可行。

（三）培训方案

供应商为用户提供有针对性的培训工作，提供完善、全面、科学规范、可操作、便于实施的方案。培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。明确培训目标、内容、要点、人数、时间的安排等。中标供应商除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，且具备一定解决故障的应急能力。

（四）售后服务方案

内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1.服务内容：本项目要求售后服务期：2年（自货物最终交付验收合格后）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担。

2.详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

3.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于3人，提供售后人员相关信息及联系电话。

4.响应时间：投标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

5.售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

6.售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

7.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

- 其他要求

- 1、本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

- 2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

# 第五章评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30.00。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 42.50分 | 投标人所投产品的技术参数能够完全响应招标文件要求的得42.5分， 1、标“▲”部分，为重要技术参数（共24条，合计12分），每有一项负偏离扣0.5分，重要技术参数是否偏离以采购需求技术要求中规定的证明性材料为准，否则视为无响应或无效响应； 2、标“#”部分为一般技术参数（共305条，合计30.5分），每有一项负偏离扣0.1分,本项扣完为止，投标人需详尽真实的提供投标产品的技术参数响应偏离表，且均需在技术响应偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 2.50分 | 投标人具有自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来,承担过与本项目类似业绩，每提供一个得0.5分，最多得2.5分。注：（1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含业绩中标（或成交）通知书、合同（或合同协议书）、验收报告，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 （2）投标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 节能、环保产品认证证书 | 2.0分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1 分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 项目实施方案 | 平面布局方案 | 3.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施要求（一）平面布置方案”制定项目相应方案，投标人现场勘察情况 (自行勘查) 设计产品整体布局图 ，评委根据内容进行打分，提供的产品布局图可行、合理、完整、清晰、美观的，能够完全满足或优于采购需求的，得3分；提供的产品布局图较合理、较完整、 较可行、较美观的，能够基本满足采购需求的，得 2分；提供的产品布局图合理性、完整性、 可行性、美观性一 般的，中标方经过后期改进，能够满足采购需求，得1分， 未提供内容不得分。 |
|  | 项目供货方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施要求（二）项目供货方案”制定项目相应方案，评标委员会根据投标人提供的供货方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案笼统，不满足采购需求的，得1分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 质量保障方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施要求（三）质量保障方案”制定项目相应方案，评标委员会根据投标人提供的供货方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案笼统，不满足采购需求的，得1分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施要求（四）培训方案”制定项目相应方案，评标委员会根据投标人提供的供货方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案笼统，不满足采购需求的，得1分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施要求（五）售后服务方案”制定项目相应方案，评标委员会根据投标人提供的供货方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案笼统，不满足采购需求的，得1分；其它情况或没有内容的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3 、4

- 1、采购本国货物、工程和服务

- 政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 15 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标声明及承诺函（格式见附件5）

2.信用信息

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件7、8）

4.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，

必须提供）

三、符合性审查内容

1.法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件6）

2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）逐条做出明确响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件9）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 合同签订 后 日 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意品牌型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

- 投标声明及承诺函

致：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

1.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

2.我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

3.我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期。

4.如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信。

5.我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

6.我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321324-JZCG-G2025-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7  中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-321324-JZCG-G2025-0004，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

注：《中小企业声明函》怎么填写？ https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw

中小企业声明函填写不符合要求，是导致无效标的重要因素之一。

附件8  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-321324-JZCG-G2025-0004的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件9实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件9-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。