竞争性谈判文件

项目名称：宿城区埠子初级中学功能室改造及设备采购项目

项目编号：JSZC-321302-YXGS-T2025-0001

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿城区埠子初级中学

采购代理机构：江苏云祥项目管理有限公司

2025年3月31日

目   录

第一章  谈判邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取谈判文件	2

四、提交响应文件截止时间	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次谈判联系方式	3

八、其他	3

第二章 供应商须知	4

第三章 评审方法与评审标准	1

第四章 采购需求	4

第五章  合同文本	73

第六章  响应文件格式	84

四、小微企业或残疾人福利性单位声明函	85

一、 响应声明及承诺函	86

二、供应商基本信息	87

三、法人授权书	88

四、小微企业或残疾人福利性单位声明函	89

五、报价一览表	91

六、分项报价表（分包号：**）（货物类）	92

七、商务响应偏离表	93

八、技术响应及偏离表（分包号：**）	94

九、项目实施方案	95

十、质量保证、售后服务方案及培训要求	95

十一、项目组人员	96

十二、企业业绩	97

十三、谈判所需其他材料	98

- 第一章  谈判邀请

受宿迁宿城区埠子初级中学的委托，江苏云祥项目管理有限公司就宿城区埠子初级中学功能室改造及设备采购项目(项目编号：JSZC-321302-YXGS-T2025-0001)进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

宿城区埠子初级中学功能室改造及设备采购项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年4月11日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321302-YXGS-T2025-0001

2、项目名称：宿城区埠子初级中学功能室改造及设备采购项目

3、预算金额：73万元

4、本项目设定最高限价：最高限价为73万元。

5、采购需求（简介）：宿迁市宿城区埠子初级中学拟定对功能室改造及设备进行采购，本次采购的主要内容有：拓印教室、航模教室、心理咨询室设计及装修升级改造、文化氛围营造、设施设备采购等（详细内容见本谈判文件第四章）。

6、合同履行期限：合同生效之日起40日供货安装调试完毕。

7、本项目不接收联合体参与。

8、本项目不专门面向中小型企业。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2、信用信息。

（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

（2）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取谈判文件

（一）时间： 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 3 日17：30。

（二）方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

（三）本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取谈判文件。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

（一）提交首次响应文件截止时间： 2025 年 4 月 11 日 14 点  30分（北京时间）。

（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

（一）财政部门监督电话：0527-82963292。

（二）“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

（三）宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

（四）如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（五）现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次谈判联系方式

（一）采购人信息

名 称：宿迁市宿城区埠子初级中学

地 址：宿迁市宿城区埠子镇天一路与人民北路交叉口西20米

联系人：刘建

联系方式：13812306456

（二）采购代理机构信息

名  称：江苏云祥项目管理有限公司

地　址：宿迁市经济技术开发区世纪大道900号

联系人：毛秀雨

联系方式：18552750495

- 八、其他

（一）有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

（二）本次谈判不收取谈判保证金。

- 第二章 供应商须知

前附表：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宿城区埠子初级中学功能室改造及设备采购项目 项目编号：JSZC-321302-YXGS-T2025-0001 资金来源：专项资金 |
| 2 | 项目属性：R货物 £工程 £服务 |
| 3 | 响应文件有效期：供应商提交响应文件截止之日起 60天。 |
| 4 | 本项目最高限价：柒拾叁万元整（￥730000.00）采购人不接受高于此限价的响应文件。 |
| 5 | 开标：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 成交原则：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 本项目落实节能、环保产品政策：经评审有效报价并列最低的供应商提供所投产品节能产品认证证书电子件和环境标志产品认证证书电子件总份数最多的优先确定为第一成交候选人，总份数相同的，由谈判小组采取抽签方式确定成交人候选人。（注：以上证书以财政部等公布的“节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单”内，且国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品（环境标志产品）认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的证书为准。） |
| 7 | 分包：经采购人同意允许分包，分包部分比例不超过合同总价的30%。 （1）供应商若没有“出版物经营许可证”，图书部分可以分包给具有此证的供应商；（2）供应商若没有“建筑装修装饰工程专业承包资质”装修部分经采购人同意可以分包给具有此资质的供应商。 注：签订合同时，成交供应商需将上述分包事项报采购人处备案（提供相关证书的复印件及分包合同）。 |
| 8 | 现场踏勘：自行踏勘，因踏勘不仔细或未踏勘造成的损失自负。 |
| 9 | 其他：请各供应商在响应文件接收截止日前随时关注更正补充通知或答疑澄清通知。 |

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2成交供应商支付，具体方式及标准为：按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协〔2022〕002号文规定计算标准向代理机构支付代理服务费。评审费按实收取。

5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期 5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的竞标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。竞标报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、运输、安装、集成、调试、人工、产品损耗、维护保养、利润、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。

13、响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交供应商的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

四、响应文件的递交

18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.1条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

23、谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.3按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿城区埠子初级中学/江苏云祥项目管理有限公司

联系电话：13812306456/18552720999

通讯地址：宿迁市宿城区埠子镇天一路与人民北路交叉口西20米/宿迁市经济技术开发区世纪大道900号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第1种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：不高于合同金额的30%；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的   %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第     种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

33、标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

35、验收及付款

35.1验收

35.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

35.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

35.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35.2付款

35.2.1按照以下（1）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后，采购人自收到成交供应商发票后10个工作日内支付到位；

进度款：项目安装调试完毕经验收合格后，采购人自收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同价的100%。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的     %，合同签订后按规定支付；

进度款：                    。

工程类项目

预付款：合同金额的   %，合同签订后按规定支付；

进度款：                   。

（3）预付款要求和变更

①在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；

②项目实施过程中采购人若追加或减少与合同标的相同的货物，结算时按实际完成量结算并按规定履行相关手续，若采购人追加与合同标的不同的货物，则结算报告须经审计后采购人再行支付；

③追加部分不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 第三章 评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 控股管理关系 | 符合谈判文件要求 |
| 联合体竞标 | 不接受联合体竞标 |

二、符合性审查。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合谈判文件要求 |
| 其他（有效性、完整性、对谈判文件的响应程度） | 符合谈判文件要求 |

三、成交原则

（一）成交原则。谈判小组将从符合采购需求，质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

1、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

2、谈判小组按谈判文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

3、本项目落实节能、环保产品政策，经评审有效报价并列最低的供应商提供所投产品节能产品认证证书电子件和环境标志产品认证证书电子件总份数最多的优先确定为第一中标（成交）候选人，总份数相同的，由谈判小组采取抽签方式确定中标（成交）人。（注：以上证书以财政部等公布的“节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单”内，且国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品（环境标志产品）认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的证书为准。）

（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价通知书要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交供应商。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。

本项目不接受进口产品。

- 项目概况

（一）宿迁市宿城区埠子初级中学拟定对功能室改造及设备进行采购，本次采购的主要内容有：拓印教室、航模教室、心理咨询室设计及装修升级改造、文化氛围营造、设施设备采购等。

- 采购范围：货物、设计、安装、培训及售后服务等。

（三）付款方式：

按照以下确定的付款方式及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的成交供应商账户或成交供应商数字人民币账户。

1、预付款：合同金额的30%，合同签订后，采购人自收到成交供应商发票后10个工作日内支付到位；

2、进度款：项目安装调试完毕经验收合格后，采购人自收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同价的100%。

3、预付款要求和变更

（1）在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；

（2）项目实施过程中采购人若追加或减少与合同标的相同的货物，结算时按实际完成量结算并按规定履行相关手续，若采购人追加与合同标的不同的货物，则结算报告须经审计后采购人再行支付；

（3）追加部分不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 采购清单（★为实质性响应内容，未响应的作无效标处理）

| 序号 | 名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 拓印教室 |  |  |  |  |
| 一 | 教具 |  |  |  |  |
| 1 | 作品展示板 | 1、规格：≧1200mm*2400mm。 2、E0级及以上高密度软木材料，配置实木边框，配图钉1盒。 | 2 | 块 |  |
| 2 | 拷贝台 | 1、A3尺寸，透图≧420mm*300mm。 2、亚克力台面，LED灯源。 | 2 | 张 |  |
| 3 | 民间美术样本 | 1、木版年画（杨柳青年画1件）。 2、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1 件）。 3、皮影人物2件。 4、扎染：规格≧500*500mm，1件；蜡染：规格≧700*500mm，1件；绣片：2件。 5、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）。 6、布老虎1个。 7、泥老虎1个。 8、挂饰（香包2件，中国结2件）。 9、工艺品竹提篮1个。 10、陕西凤翔挂虎1件。 11、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）。 12、民间玩具（风车1件、空竹1件）。 13、泥塑作品一组（5件）。 14、共13类。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 展示框1 | 1、规格：30*20cm。 2、边框材质：松木。 3、面板是PVC材质。 | 60 | 个 |  |
| 5 | 展示框2 | 1、30*30cm。 2、边框材质：松木。 3、面板是PVC材质。 | 60 | 个 |  |
| 6 | 展示框3 | 1、≧45*60cm。 2、边框材质：松木。 3、面板是PVC材质。 | 60 | 个 |  |
| 7 | 大圆规 | 1、ABS材质，演示用，附橡皮脚。 2、≧45cm*40cm。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 丁字尺 | 1、演示用,≧100cm。 2、材质：塑料。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 直尺 | 1、规格：100cm。 2、材质：塑料。 | 2 | 只 |  |
| 10 | 大三角板 | 1、45cm。 2、45º、60º各1件，材质：木质。 | 2 | 付 |  |
| 11 | 晾画架 | 1、外观规格：≧660*450*820mm。 2、双面50层 ,整体金属材质，配有4个万向轮。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 简易急救箱 | 1、含创可贴、胶布、碘伏棉球1球、酒精棉球1瓶、酒精棉签、垫付棉签、酒精面片、大纱布块1袋、小纱布块1袋、纱布绷带2卷、透气敷料贴、酒精湿巾、外科口罩1包、KN95口罩1包、儿童口罩1包、剪刀1把、镊子1个、急救毯1个、护目镜1个、急救口哨1个、清凉油1瓶、风油精1瓶、急救手册等不少于40种用品。 2、规格：≧40cm*20cm*22cm。 3、主要材质：铝合金+pp+中纤板。 | 1 | 套 |  |
| 二 | 拓印-版画 |  |  |  |  |
| 13 | 版画机 | 1、外观规格：≧80x70x45cm。 2、拓画规格：≧45x80cm。 3、拓印垫板为优质铝制合金，整体框架钢板切割焊接制作而成，配手摇轮。 4、滚筒直径≧10cm,齿轮传速比1:3.2。 5、用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 微型版画机 | 1、规格：≧35x20x25cm。 2、拓画规格：≧16x35cm。 3、拓印垫板为优质绝缘板，整体框架优质钢板切割焊接制作而成，配手摇柄。 4、齿轮传速比1:3.2。 5、用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。 | 12 | 台 |  |
| 15 | 绘图工具 | 1、绘图绘画尺1件：≧300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道。 2、三角板1付：25cm，直角三角形和等腰三角形各1支。 3、曲线板1件：≧250mm。 4、圆规：5件套大圆规，塑盒包装。 5、蛇形尺1件：≧300mm。 6、针管笔1支，型号0.3mm。 7、4B绘图橡皮1块，外观尺寸40*25*15mm±2mm。 8、素描速写比例尺1件。 9、绘图铅笔2支：型号2B。 10、丁字尺1件。 11、铁笔1支，≧120mm。 12、共11类。 13、中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 | 25 | 套 |  |
| 16 | 木刻刀 | 1、刀头采用SK2合金钢材质，手柄为榉木材质。 2、刀型分别为：大平口、大斜口、中半圆、三角刀、小半圆、平圆口、小平口、小斜口、尖刀、大半圆共10支，塑料盒包装。 | 50 | 套 |  |
| 17 | 刻板1 | 1、材质：椴木刻板。 2、规格：220*150mm。 | 100 | 块 |  |
| 18 | 刻板2 | 1、材质：椴木刻板。 2、规格：600*450mm。 | 50 | 块 |  |
| 19 | 胶板 | 1、A4，尺寸200x300mm。 2、厚度≧3mm。 | 100 | 张 |  |
| 20 | 油石 | 1、长度20cm，宽度7cm，厚度3cm。 2、材质：棕刚玉。 | 10 | 块 |  |
| 21 | 滚筒 | 1、每套3、4、5、6、8英寸各一个。 2、材质：橡胶胶辊。 | 10 | 套 |  |
| 22 | 油墨 | 1、水溶性版画油墨100Ml/支。 2、每盒共6色。 | 10 | 套 |  |
| 23 | 调色油 | 1、500ml。 2、瓶装。 | 10 | 瓶 |  |
| 24 | 版画调墨刀 | 1、5件套，金属刀头。 2、手柄长度8cm。 | 10 | 套 |  |
| 25 | 无味松节油 | 1、规格：500ml。 2、瓶装。 | 15 | 瓶 |  |
| 26 | 版画纸 | 1、全棉300g加厚版画纸。 2、A2尺寸420x594mm。 | 100 | 张 |  |
| 27 | 笔刀 | 1、铝合金手柄，配10片刀片，塑盒定位包装。 2、手柄长度9cm。 | 55 | 套 |  |
| 28 | 铅笔 | 素描铅笔，2B型号，每盒10支。 | 10 | 盒 |  |
| 29 | 毛刷 | 1、优质羊毫。 2、刷头宽度3cm。 | 25 | 支 |  |
| 30 | 马莲 | 1、塑料材质。 2、直径12cm。 | 55 | 个 |  |
| 三 | 拓印-传统拓片 |  |  |  |  |
| 31 | 文字拓板 | 1、规格：≧230*230*30mm。 2、材质：合成石材，用于拓印文字教学。 | 10 | 块 |  |
| 32 | 图像拓板 | 1、规格：≧190*130*20mm。 2、材质：合成石材，用于拓印图像教学。 | 10 | 块 |  |
| 33 | 拓印工具 | 1、拓包4个，直径1-4cm各1个。 2、100ml喷瓶1个。 3、棕老虎1个。 4、棕刷1把。 5、红色墨汁1瓶。 6、墨碟1个，工具箱包装。 | 30 | 套 |  |
| 34 | 皮宣纸 | 1、拓印专用皮纸。 2、规格：宽度35cm，总长度25米/卷。 | 12 | 卷 |  |
| 四 | 拓印-活字印刷 |  |  |  |  |
| 35 | 教师活字印刷套装 | 配置要求：1、活字80个；2、空白字块40个；3、排字木板1个；4、胶辊1个；5、油墨1瓶；6、展架1个；7、宣纸1包；8、海绵刷1个；9、垫板1张。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 活字印刷套装 | 1、古诗活字印刷板6张。 2、海绵刷2把。 3、墨碟2个。 4、刷子2把。 5、墨汁1瓶。 6、宣纸40张。 | 8 | 套 |  |
| 五 | 装饰装修及文化营造 |  |  |  |  |
| 37 | 铝方通 | 1、间距≦10cm。 2、壁厚≧0.6mm。 3、材质：铝合金。 4、防火等级：A级不燃。 5、边高70mm*底宽40mm。 6、含辅材及安装等。 7、顶部铝方通安装需增加溜边石膏顶，具体尺寸根据现场情况以及甲方要求。 8、铝方通吊顶时预留好窗帘盒位置，颜色根据采购人要求。 | 1 | 间 |  |
| 38 | 自流平地面 | 1、原地砖拆除；厚度≧5mm，耐火等级：A 级，水泥硬度达到 C30，具备抗冲击性，防滑，耐磨。 2、执行标准：JC/T985-2005《地面水泥基自流平砂浆》。 3、包含地面找平、材料、施工等所有费用。 | 1 | 间 |  |
| 39 | 塑胶地面 | 1、pvc 塑胶地面铺设，规格 2 m宽，厚度≧3mm，全屋铺设。 2、包含教室踢脚线。 3、包含材料、施工等所有费用。 | 1 | 间 |  |
| 40 | 室内墙面处理 | 1、原墙面铲除，找平处理。 2、批腻子两遍。 3、打磨处理。 4、粉刷2遍。 5、材料符合环保标准，含材料施工等所有费用。 | 1 | 间 |  |
| 41 | 窗户 | 1、原窗户拆除。 2、80系列推拉窗，材质为铝合金，型材厚度≧1.4mm。 3、玻璃采用≧6mm+5mm+6mm厚中空钢化玻璃。 4、含材料施工垃圾清运等所有费用。 | 20 | ㎡ |  |
| 42 | 窗帘 | 1、面料材质：涤棉（20%棉.80%涤纶）； 2、克重：≧400克/㎡ ； 3、安全环保，甲醛符合国家标准，高经高纬； 4、阻燃：≧B1级，遮光度：≧90%； 5、产品经纬密度，色牢度，耐磨度等均符合国家标准； 6、高度：2.4m，褶皱比1:2； 7、安装严格按照规范标准执行，安装方式为暗装。 8、窗帘颜色施工前由采购人确认。 | 23 | m |  |
| 43 | 教室门 | 1、原门拆除。 2、主材质：锌合金。 3、规格：2750mm*1000mm*50mm。 4、门扇材质≧0.8mm镀锌钢板。 5、门框材质≧1.5mm镀锌钢板。 6、包含门套、配套五金（门锁、合页、门吸），施工前门的颜色由采购人确定。 | 2 | 扇 |  |
| 44 | LED教室灯 | 1、LED教室灯采用刚性金属吊杆安装，吊杆采用管状中空金属管，外径：≧10mm，壁厚：≧1.0mm表面经阳极氧化处理；吸顶盒采用塑料材质。 2、LED教室灯灯功率：≤38W。输入电压范围：AC200V-240V。 3、灯具背板采用金属材质，厚度≧0.35mm，整灯尺寸：长≧1195mm，≧295mm，厚≧35mm。 4、LED教室灯色温在4300K—5300K，显色指数Ra＞90,R9≧50，功率因数≧0.95。 5、LED教室灯产品蓝光危害为RG0、光输出波形的波动深度≤0.6%，产品维持平均照度≧400Lux，照度均匀度≧0.9，UGR≤15，功率密度≤5W/m²。 6、LED教室灯人眼视觉舒适度指数VICO≤1。 7、LED 教室灯配光采用对称配光，即LED 教室灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面≧90°，在 C90-270 面≧90°。 8、所投教室灯产品发光面亮度均匀度需≧0.9。 9、提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 10、满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 9 | 盏 |  |
| 45 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯采用刚性金属吊杆安装，外径：≧10mm，壁厚：≧1.0mm表面经阳极氧化处理；吸顶盒采用塑料材质。为方便安装，吸顶盒和吊杆间采用两脚抓合方式固定。 2、LED黑板灯额定功率：≤45W。输入电压范围：AC200V-240V。 3、主体采用铝型材以加强散热，灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，透镜材质为高透光PMMA，单套产品为4条透镜，整灯尺寸：长≧1200mm，宽≧85mm，厚≧55mm。 4、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”。 5、LED黑板灯色温在4300K—5300K，显色指数Ra＞90,R9＞50，功率因数≧0.95。 6、LED黑板灯产品蓝光危害为RG0、光输出波形的波动深度≤0.6%，产品维持平均照度≧500lux，照度均匀度≧0.8。 7、LED黑板灯人眼视觉舒适度指数VICO≤1。 8、提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 9、 满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 3 | 盏 |  |
| 46 | 强弱电改造 | 1、原线路拆除。 2、DN40mm、DN25mm阻燃线管。 3、4平方、2.5平方国标线材，符合国家标准。 4、供应商可勘查现场，根据使用功能，进行线路改造，满足现场教室使用要求，所用材料符合国标标准。 5、包含满足国家标准的开关、插座、漏保。 6、监控网络线路改造和空调线路及插座改造，满足监控和空调设备正常使用要求，且线头不许裸露，导线要求采用低烟无卤型。 | 1 | 项 |  |
| 47 | 文化墙 | 1、根据手工教室布局进行相应文化布置，进行前后墙面，侧墙面布置等，内容要符合教室环境，风格具有校园特色。 2、外墙设置教室特色门牌或标语，室内可增加手工教室制度版面。 3、材质根据设计内容可选择彩色环保涂料，高清UV画面，高密度≧1cm厚雪弗板激光雕刻立体造型，亚克力立体雕刻字等方式实施。 4、方案由采购人确认后方可实施。 | 1 | 项 |  |
| B | 航模教室 |  |  |  |  |
| 一 | 航空模型学习部分 |  |  |  |  |
| 48 | 空气动力火箭 | 1、规格：≧115mm火箭3支，≧8mm*65mm气囊1个，发射支架一个。 2、发射距离≧10m。 3、特点：安全材质，发射角度可调。 4、拓展：可根据量角器准确调整发射角度，适合开展STEAM课程，了解压缩空气知识和数学知识。 5、材质：ABS、EPS。 | 10 | 套 |  |
| 49 | 初级橡筋动力飞机 | 1、规格：翼展≧490mm，机长≧490mm。 2、酷炫造型，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。 3、碳纤杆机身，折叠桨叶组件，精准重心调节，制作时间15-20分钟，飞行时间≧60秒。 4、适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛。 | 10 | 套 |  |
| 50 | 电动自由飞机 | 1、规格：翼展≧350mm，机长≧325mm。 2、经典普及型电动自由飞。 3、在充电器内置入2节5号电池（含2节5号电池）并对含镍氢电池的机头进行充电60秒以内，可实现60秒以上的飞行时间。 4、机翼尾翼均为成型品，含2支高效率螺旋桨。组装时间5分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展留空赛。 | 10 | 套 |  |
| 51 | 飞行员系列-仿真橡筋动力特技飞机 | 1、规格：翼展:≧420mm、机长≧360mm。 2、仿真型中单翼橡筋动力飞机；制作时间需10-15分钟，飞行时间最长可达15秒以上。 3、机翼带上反角，三色精美印刷。 4、适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛。 | 10 | 套 |  |
| 52 | 创意电动纸飞机 | 1、翼展≧160mm，机长≧210mm。 2、造型炫酷的创意电动纸飞机。 3、在充电器内置入3节7号（含3节7号电池）电池并对含超级电容的机头进行充电20秒以内，可实现30-60秒的飞行时间。 4、每套提供2张精致炫酷设计机翼，2支高效率螺旋桨。组装时间15分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展创意留空赛。 | 10 | 套 |  |
| 53 | 电动线操纵飞机 | 1、翼展≧410mm，机长≧320mm。 2、需要自行组装的线操纵器材。 3、在手柄中置入6节5号电池启动开关即可实现操作（含6节5号电池），飞行半径4米，机头配双重防撞装置，平凸机翼造型。 4、组装时间30分钟，适合开展各类科技活动，可开展定点降落赛。 | 10 | 套 |  |
| 54 | 遥控双翼机 | 1、翼展≧290mm，机长≧315mm。 2、2.4G遥控双翼机是一款易操纵的航空模型，采用飞行性能及其稳定的双翼设计，适合在室内环境下飞行。 3、二通道2.4G遥控，配置3.7V 70mAh锂电池，20克舵机，遥控距离≧50米，遥控时间≧15分钟。 | 10 | 套 |  |
| 55 | 电动遥控直升机 | 1、机长≧220mm，旋翼直径≧190mm。 2、校园普及型经典遥控4通道直升机。 3、搭载2.4G遥控技术，28克舵机，配置3.7V 130mAh锂电池，比例操控，可轻松实现侧飞、旋转摆尾、悬停，运载重物等特技动作。充放电均能在短时间内迅速完成，在户外，由装入4节5号电池（含4节5号电池）的发射器即可对模型进行充电，充电时间30分钟，遥控时间10分钟。 | 10 | 套 |  |
| 56 | 电动遥控飞机 | 1、规格：翼展≧540mm，机长≧385mm。 2、适合校园推广的专业级三通道特技遥控滑翔机，室内室外均可飞行。 3、搭载2.4G遥控技术，机身仅重45g，配置150mAh锂电池。充电30分钟可飞行≧15分钟，遥控距离≧150米。 4、超大翼展，可平地起飞，能做翻筋斗、8字飞行等多项特技动作。适合全年龄段开展各类科技活动，可开展绕标及定点降落赛。 | 10 | 套 |  |
| 57 | 遥控滑翔机 | 1、规格：≧翼展890mm，机长≧670mm，机高≧220mm。 2、超大翼展，超强稳定性，适合室外遥控的滑翔机。 3、搭载2.4G遥控技术，180动力马达，配置7.4V 420mAh锂电池，充电60分钟可飞行≧10分钟，遥控距离≧200米。可平地起飞，能做翻筋斗、8字飞行等特技。 4、多项特技动作，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展绕标及定点降落赛。 | 10 | 套 |  |
| 二 | 初级训练无人机学习部分 |  |  |  |  |
| 58 | 初级训练无人机学习套装 | 1、通信频段:2.400MHZ-2.525MHZ。 2、空中速率：250k~2Mbps。 3、发射功率：20dBm。 4、机架：PC+碳纤维材质。 5、重量：<75g（含电池、桨叶、保护罩）。 6、轴距：135mm-140mm。 7、桨叶：65mm双叶桨。 8、电机：空心杯电机。 9、电池：800mah以上/3.7v/1S/Lipo。 10、桨叶保护罩：快拆式保护罩。 11、活动半径：<50米。 12、留空时间：8分钟以上。 13、飞行环境：室内。 | 8 | 套 |  |
| 59 | 初级训练无人机配件包 | 1、电池*1：3.7Vv-800mah，30C。 2、桨叶*2对：正反桨叶各2片，65MM双叶桨，PC材质。 3、保护罩*4 ，PP材质。 4、电机*2：正反电机各1个，1s-8620定制大扭力电机 。 | 8 | 套 |  |
| 60 | 课程资源 | - 提供不少于16课时的课程资源。 2、课程以航空理念为内核，以无人机为载体。学生可以系统的学习无人机相关知识，并通过实验室场景模拟行业应用的场景，方便学生学习和了解前沿的无人机知识。从安全法规、知识学习、DIY动手、飞行操控、智能编程等多个维度，全面提升学生动手能力、操控能力、空间判断能力、团队协作能力、科学认知能力、工程实践能力、解决问题能力、智能化水平及科学艺术素养。学习优异可参加全国青少年无人机大赛等白名单赛事。 3、系列课程中的“遥控无人机”部分，包含3个主题： （1）飞将小知识：了解飞机的历史文化、无人机飞行的重要法规等内容，保证安全守法飞行；还包括飞机的动力来源等相关物理等知识，为更好的入门无人机，进行实操打下良好基础； - 飞行初体验：了解无人机的基本结构和遥控方法，并进行初步的飞行体验； （3）飞将训练场：完成不同的飞行任务，熟练遥控无人机的操作方法，提升飞行技巧与能力。 | 1 | 套 |  |
| 三 | 编程无人机学习部分 |  |  |  |  |
| 61 | 编程无人机学习套装 | 一、无人机基本技术参数 1、通信频段:2.400MHZ-2.525MHZ。 2、空中速率：250k~2Mbps。 3、发射功率：20dBm。 4、机架：PP+尼龙。 5、重量：<100g（含电池、桨叶、保护罩）。 6、轴距：152mm。 7、桨叶：65mm双叶桨。 8、电机：空心杯电机。 9、电池：800mah以上/3.8v/1S/Lip。 10、桨叶保护罩：快拆式保护罩。 11、活动半径：<50米。 12、留空时间：7分钟以上。 13、飞行环境：室内。 14、支持红外拓展模块。 二、功能应用 1、支持多语言编程（图形化编程、Python编程、C++编程）。 2、定位方式：视觉、光流。 3、定高：气压、激光、惯导融合定高。 4、支持无人机一键起降、一键回正、一键校准、一键急停、无头模式。 5、支持地面站修改通道及密码。 6、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态。 7、支持AI自主巡线、AI颜色识别、AI语音识别。 8、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据。 9、支持选择性色块定位，支持自定义标志定位。 10、支持多类别外挂执行器（舵机、彩灯、激光、红外、电磁铁等）。 11、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等。 12、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度。 13、支持多机联动。 | 3 | 套 |  |
| 62 | 编程无人机电池 | 无人机锂电池1块，3.8v-800mah，30C 。 | 10 | 块 |  |
| 63 | 编程无人机配件包 | 主架*2套，上盖*1块，下盖*1块，电机*4个（正反电机各2个），桨叶*16片（正反桨叶各8片），保护罩*8个 。 | 4 | 套 |  |
| 64 | 课程资源 | 1、提供不少于16课时的课程资源。 2、课程以航空理念为内核，以无人机为载体。学生可以系统地学习无人机相关知识，并通过实验室场景模拟行业应用的场景，方便学生学习和了解前沿的无人机知识。从安全法规、知识学习、DIY动手、飞行操控、智能编程等多个维度，全面提升学生动手能力、操控能力、空间判断能力、团队协作能力、科学认知能力、工程实践能力、解决问题能力、智能化水平及科学艺术素养。课程为系列课程中的“编程无人机”部分，包含4个主题：主题1内容：含了解无人机的发展史、种类及应用，并进行初步的无人机飞行体验等内容；主题2内容：含学习图形化编程控制无人机的基本方法，通过基础编程实现简单的无人机飞行等内容；主题3内容：含巩固编程控制无人机的方法，实现一般难度的无人机飞行任务等内容;主题4内容：含熟练运用编程方法控制无人机完成场景化任务等内容。 | 1 | 套 |  |
| 四 | 无人机竞赛场地 |  |  |  |  |
| 65 | 竞赛场地及道具 | 1、竖杆：1.5米。 2、横杆：竖杆高度 1.5米、 横杆长度 0.8米、横杆离地高度 为 1.2米。 3、竖圈：竖杆高度 1.5米、圈直径 0.7米、圈中心离地高度为 1.2米。 4、横圈：竖杆高度 1.5米、圈直径 0.7米、 圈中心离地高度为 1.2米。 5、多圈：竖杆高度 1.5米、圈直径 0.7米、三个圈的中心离地高度分别为1米、 1.2米、 1.4米。 6、绕横8字：竖杆高度 1.5米、两个竖杆间距 1米。 7、绕竖8字：竖杆高度 1.5米、横杆长度 0.8米、横杆离地高度 1.2米、两组道具间距 1.2米。 8、穿高低圈：竖杆高度 1.5米；圈直径 0.7米、高圈中心离地高度 1.4米、低圈中心离地高度 1米。 | 1 | 套 |  |
| 五 | 航天航空展示部分 |  |  |  |  |
| 66 | 直-10直升机模型 | 1、真机与模型比例为1：48；≧34*28*20cm。 2、直-10（英文：CAIC Z-10，中方代号：霹雳火 Fiery Thunderbolt，亦有直接称之为直-10的叫法）。 | 1 | 套 |  |
| 67 | 直-19直升机模型 | 1、真机与模型比例为1：48；模型尺寸≧cm35*10*22cm。 2、直-19（代号：WZ-19），基于直9、H410A、H425以及H450民用直升机的军用衍生型，其命名为黑旋风直-19E中文别名“鸢 ”英文全名为“Z-19E Yuan Dedicated Attack Helicopter”，武直-19设计源自于直-9W，采用串列座舱布局、四叶复合材料旋翼、涵道尾桨、外置4个武器外挂点和后三点起落架。 | 1 | 套 |  |
| 68 | 直-20直升机模型 | 1、真机与模型比例为1：48，模型尺寸≧45*30*8cm含螺旋桨。 2、直-20采用单旋翼尾桨、低位后置平尾构型，采用低阻气动外形、高性能旋翼气动布局总体设计，配装两台国产的先进涡轴发动机，应用了电传飞控、旋翼防/冰等新技术，能在昼、夜复杂气象条件下，遂行机降和运输等多样化任务，具有全域、全时出动能力，该型机兼具良好的平原和高原使用性能，具有良好的扩展兼容性，基本运输型平台可快捷拓展为其他任务状态。 | 1 | 套 |  |
| 69 | 空警-2000 模型 | 1、真机与模型比例为1：130；模型尺寸≧35*40*22cm。 2、空警-2000（代号：KJ-2000，英文：Xian KJ-2000，北约代号：Mainring，中文：主环），是自主研制的大型、全天候、多传感器空中预警与指挥控制飞机。 | 1 | 套 |  |
| 70 | 歼-10 模型 | 1、真机与模型比例为1:48，模型尺寸≧35*20*25CM。 2、歼-10（英文：J-10或F-10，北约代号：Firebird，译文：火鸟）。 3、采用大推力涡扇发动机和鸭式气动布局，是中型、多功能、超音速、全天候空中优势战斗机。 | 1 | 套 |  |
| 71 | 歼-11 模型 | 1、真机与模型比例为1:48；模型尺寸≧45*30*28cm。 2、歼-11（英文名：J11，北约代号：Shenyang J11或F11）。 | 1 | 套 |  |
| 72 | 歼-15 模型 | 1、真机与模型比例为1:48；模型尺寸≧44*30*12cm。 2、歼-15舰载战斗机（英文：J-15，中文绰号：飞鲨“Fēishā”，英文：Flying Shark，北约代号：侧卫D型，英文：Flanker-D）。 | 1 | 套 |  |
| 73 | 歼-20 模型 | 1、真机与模型比例为1:48；模型尺寸≧45*30*34cm。 2、歼-20（英文：Chengdu J-20，代号：威龙，北约代号：Fire Fang，译文：火牙）。 | 1 | 套 |  |
| 74 | 歼-31 模型 | 1、真机与模型比例为1:48；模型尺寸≧35*24*25cm。 2、该型机是一种单座、双发、外倾双垂尾、全动平尾的正常式布局，两侧布置大S弯进气道，配置内埋武器舱。 | 1 | 套 |  |
| 75 | 神舟十二号模型 | 1、真机与模型比例为1：50。 2、材质：锌合金+ABS。 3、长度：≧18cm。 4、宽度：≧35cm。 5、高度：≧20cm。 | 1 | 套 |  |
| 76 | 嫦娥五号组合模型 | 1、真机与模型比例为：1：26。 2、材质：锌合金+木质底座。 3、模型尺寸≧32*22*33（cm)。 | 1 | 套 |  |
| 77 | 天问一号模型 | 1、材质：锌合金。 2、真机与模型比例为1：26。 3、长度：≧34.5cm。 4、宽度：≧23cm。 5、高度：≧40cm。 | 1 | 套 |  |
| 78 | 月球车 模型 | 1、真机与模型比例为1:16。 2、模型尺寸:≧15*9.5*11cm。 3、模型尺寸(含外罩底座):≧20*20*17cm。 4、模型材质:锌合金/工程塑料。 | 1 | 套 |  |
| 79 | 航天发射塔模型 | 1、材质：锌合金。 2、真机与模型比例为1：330。 3、宽度：≧19.8cm。 4、高度：≧34cm。 5、长度：≧19.8cm。 | 1 | 套 |  |
| 80 | 航天员模型 | 1、规格：高≧70cm。 2、材质：树脂。 3、电镀金属面罩，环保树脂，月球造型底座，摆放稳定。 | 1 | 套 |  |
| 81 | “天和号”核心舰模型 | 1、材质：合金+木座。 2、真机与模型比例为1：150。 3、长度：≧24cm。 4、宽度：≧9cm。 5、高度：≧25cm。 6、翼展：≧15cm。 | 1 | 套 |  |
| 82 | 航空展示架定制 | 1、规格：≧1000mm（宽）*300mm（深）*1600mm（高）。 2、根据现场场地情况定制，顶板厚≧25mm、隔背板厚≧18mm。 3、分为四层，边柜不做门。 | 2 | 个 |  |
| 六 | 航拍无人机互动部分 |  |  |  |  |
| 83 | 航拍无人机 | 1、类型：四轴飞行器。 2、飞行载重：≧950g。 3、最大上升速度：8 米/秒。 4、最大下降速度：6 米/秒。 5、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：21 米/秒。 6、最大起飞高度：6000 米。 7、最长飞行时间：≧40分钟。 8、最大抗风速度：12 米/秒。 9、最大可倾斜角度：35°。 10、工作环境温度：-10℃ 至 40℃。 11、卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou。 12、相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万。 13、中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万。 14、长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万。 15、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器。 | 1 | 套 |  |
| 七 | 装饰装修及文化营造 |  |  |  |  |
| 84 | 铝方通 | 1、间距≦10cm。 2、壁厚≧0.6mm。 3、材质：铝合金。 4、防火等级：A级不燃。 5、边高70mm*底宽40mm。 6、含辅材及安装等。 7、顶部铝方通（颜色根据采购人要求）安装需增加溜边石膏顶，具体尺寸根据现场情况以及采购人要求。 8、铝方通吊顶时预留好窗帘盒位置。 | 1 | 间 |  |
| 85 | 自流平地面 | - 原地砖拆除。 - 厚度≧5mm，耐火等级：A 级，水泥硬度达到 C30，具备抗冲击性，防滑，耐磨。 3、执行标准：JC/T985-2005《地面水泥基自流平砂浆》。 4、包含地面找平、材料、施工等所有费用。 | 1 | 间 |  |
| 86 | 塑胶地面 | 1、pvc 塑胶地面铺设，规格 2 m宽，厚度≧3mm，全屋铺设。 2、包含教室踢脚线。 3、包含材料、施工等所有费用。 | 1 | 间 |  |
| 87 | 室内墙面处理 | 1、原墙面铲除，找平处理。 2、批腻子两遍。 3、打磨处理。 4、粉刷2遍。 5、材料符合环保标准，含材料施工等所有费用。 | 1 | 间 |  |
| 88 | 窗户 | 1、原窗户拆除。 2、80系列推拉窗，材质为铝合金，型材厚度≧1.4mm。 3、玻璃采用≧6mm+5mm+6mm厚中空钢化玻璃。 4、含材料施工垃圾清运等所有费用。 | 20 | ㎡ |  |
| 89 | 窗帘 | 1、面料材质：涤棉（20%棉.80%涤纶）。 2、克重：≧400克/㎡ 。 3、安全环保，甲醛符合国家标准。 4、阻燃：≧B1级，遮光度：≧90%。 5、产品经纬密度，色牢度，耐磨度等均符合国家标准。 6、高度：2.4m，褶皱比1:2。 7、安装严格按照规范标准执行。 8、安装方式为暗装。 9、窗帘颜色施工前由采购人确认。 | 23 | m |  |
| 90 | 教室门 | 1、原门拆除。 2、主材质：锌合金。 3、规格：2750mm*1000mm*50mm。 4、门扇材质≧08mm镀锌钢板。 5、门框材质≧1.5mm镀锌钢板。 6、包含门套、配套五金（门锁、合页、门吸），施工前门的颜色由采购人确定。 | 2 | 扇 |  |
| 91 | LED教室灯 | 1、LED教室灯采用刚性金属吊杆安装，吊杆采用管状中空金属管，外径≧10mm，壁厚≧1.0mm表面经阳极氧化处理；吸顶盒采用塑料材质。 2、LED教室灯灯功率：≤38W。输入电压范围：AC200V-240V。 3、灯具背板采用金属材质，厚度≧0.35mm，整灯规格：长≧1195mm，宽≧295mm，厚≧35mm。 4、LED教室灯色温在4300K—5300K，显色指数Ra＞90,R9≧50，功率因数≧0.95。 5、LED教室灯产品蓝光危害为RG0、光输出波形的波动深度≤0.6%，产品维持平均照度≧400Lux，照度均匀度≧0.9，UGR≤15，功率密度≤5W/m²。 6、LED教室灯人眼视觉舒适度指数VICO≤1。 7、LED 教室灯配光采用对称配光，即LED 教室灯半峰边角（50%）光束角在 C0-180 面≧90°，在 C90-270 面≧90°。 8、所投教室灯产品发光面亮度均匀度需≧0.9。 9、提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 10、满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 9 | 盏 |  |
| 92 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯采用刚性金属吊杆安装，外径≧10mm，壁厚≧1.0mm，表面经阳极氧化处理；吸顶盒采用塑料材质。为方便安装，吸顶盒和吊杆间采用两脚抓合方式固定。 2、LED黑板灯额定功率：≤45W。输入电压范围：AC200V-240V。 3、主体采用铝型材以加强散热，灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，透镜材质为高透光PMMA，单套产品为4条透镜，整灯尺寸：长≧1200mm，宽≧85mm，厚≧55mm。 4、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”。 5、LED黑板灯色温在4300K—5300K，显色指数Ra＞90,R9＞50，功率因数≧0.95。 6、LED黑板灯产品蓝光危害为RG0、光输出波形的波动深度≤0.6%，产品维持平均照度≧500lux，照度均匀度≧0.8。 7、LED黑板灯人眼视觉舒适度指数VICO≤1。 8、提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 9、满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 3 | 盏 |  |
| 93 | 强弱电改造 | 1、原线路拆除。 2、DN40mm、DN25mm阻燃线管。 3、4平方、2.5平方国标线材，符合国家标准。 4、供应商可勘查现场，根据使用功能，进行线路改造，满足现场教室使用要求，所用材料符合国标标准。 5、包含满足国家标准的开关、插座、漏保。 6、监控网络线路改造和空调线路及插座改造，满足监控和空调设备正常使用要求，且线头不许裸露，导线要求采用低烟无卤型。 | 1 | 项 |  |
| 94 | 文化墙 | 1、勘查现场，根据航模教室布局进行相应文化布置，进行前后墙面，侧墙面布置等，内容要符合航模教室环境，风格具有校园特色。 2、外墙设置航模教室特色门牌或标语，室内可增加航模教室制度版面。 3、材质根据设计内容可选择彩色环保涂料，高清UV画面，高密度1cm厚雪弗板激光雕刻立体造型，亚克力立体雕刻等方式实施。 4、方案由采购人确认后方可实施。 | 1 | 项 |  |
| C | 心理咨询室 |  |  |  |  |
| 一 | 办公接待室 |  |  |  |  |
| 95 | 无声挂钟 | 1、规格: ≧12英寸。 2、机芯：静音机芯。 3、材质：金属，玻璃。 | 1 | 个 |  |
| 96 | 悄悄话信箱 | 1、材质：铝合金，壁厚≧0.6mm。 2、摆放方式：壁挂式。 3、规格：≧200mm*100mm*270mm。 | 1 | 个 |  |
| 97 | 小音响 | 1、规格：≧直径50mm，高56mm。 2、移动便携，悬挂设计。 3、一灯一键。 4、≧3W全频喇叭，内置麦克风，可实现语音通话。 5、IP54级防水。 6、功率：≧5W。 7、喇叭数量：单喇叭。 8、外壳材质：金属。 9、链接方式：3.5MM音频插口，USB，蓝牙连接。 10、播放时长：≧8小时。 | 1 | 台 |  |
| 98 | 紧急安全铃 | 1、音量：0-110分贝。 2、温度：-20~50℃。 3、响铃功率：0.5w。 4、接收器：110~240V，50/60HZ。 5、按铃尺寸：78*40*11mm。 6、响铃尺寸：95*48*15mm。 7、信号距离：空旷地无干扰180m。 8、无线频率：433MHZ。 | 1 | 个 |  |
| 99 | 电话 | 1、全网通无线座机，双卡双待； 2、清晰大屏。 | 1 | 个 |  |
| 100 | 书刊收纳架 | 1、颜色：根据采购人要求。 2、材质：碳素钢。 3、规格：≧55cm*87cm*35.5cm。 | 1 | 个 |  |
| 101 | 绿植 | 观叶植物，植物含盆高不少于1.5米，三年内包活。 | 1 | 盆 |  |
| 102 | 饮水机 | 1、外观: 立式。 2、100℃沸腾，置顶双出水口，下置式水桶轻松换水，双壶配置。 3、烧水功率：≧1200W。 4、保温壶功率：≧15W。 5、烧水壶容量：≧1L。 6、保温壶容量：≧1.2L。 | 1 | 台 |  |
| 103 | 校园心育系统 | 一、系统：通过“一人一案”提供个性化心理疏导和心理危机干预，并根据干预效果，动态更新重点关爱学生清单。校园心育系统基于科学心理学.云计算.物联网.人工智能以及大数据，为学校或者区县级及以上教育系统搭建的心理大数据云平台，可实现心育工作在教育系统的纵向互通，在家校社的横向互联。围绕心育工作的相关组织和人员，紧扣心育工作相关举措，打造一个从心理筛查.心理评估.预警管理.学生心理发展.教育教学.家庭教育.心育科研等功能的心育闭环平台。 二、技术要求： 系统架构：整个系统基于B/S架构，采用应用服务器+数据库+客户端浏览器的运行模式。 三、基础数据服务 支持部门、角色以及人员管理和设置，满足客户的基本使用要求，包含部门管理、角色管理、机构人员管理、老师管理、学生管理功能。支持部门管理、支持角色管理、支持机构人员管理、支持老师管理、支持学生管理等。 四、家校心育中心 1、心理预约：学校的心理老师入驻平台后，为学校师生和家长开放预约时间表，学校师生及家长可在线对本校的心理老师进行心理咨询预约。 2、心理普查：师生及家长可在平台完成学校的心理普查和测评.家庭教育调研等工作。 3、家校共育：针对学生的问题，在家校间进行观察.跟踪和共育。助于家长和教师更全面地了解学生的发展，同步学生成长信息，协同采取相应的支持措施。 五、危机管理中心 1、支持心理健康管理数据概况总览：包括机构介绍、数据总览、快捷入口、查看学生总数、老师总数、预警人数、普查测评报告数。 2、支持普查测评关于动机、行为、家庭教养方式、能力、人格、心理等量表类型。 3、发起普查：自定义发布普查计划（设置普查名称、普查说明、普查开始、结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等）。 4、普查列表：普查动态：测评进度统计（已普查人数、未普查人数）；支持统计图表；查看普查报告（普查筛查标准、筛查工具、心理测试分析、预警名单、对策与建议等）；预警名单支持对普查存在风险或问题的人员进行识别预警级别和名单； 5、日常观察：日常观察记录：支持记录和管理个体的信息和在日常生活中的行为和情绪变化、学习表现、思维；共享观察记录：支持观察记录数据共享；支持日常观察数据删除。 6、校内评估：量表评估：支持通过使用标准化的心理测量工具（即量表）来评估受测者在某些特定领域的心理特征或状态，可针对普查预警名单人员发起二次测评操作；心理访谈：支持专业心理工作者与受测者进行有目的.有计划.有针对性的交谈内容记录；支持校内评估信息删除。 7、家校观察评估：家校观察记录：支持记录和管理个体的信息和在学校及家里生活中的行为和情绪变化.学习表现.思维等信息；共享观察记录：支持观察记录数据共享； 支持家校观察数据删除。 8、评估总结：支持包括量表评估结果.心理访谈记录.观察记录查看，在完成心理评估后，对受测者的情况进行汇总和总结。 9、个体危机管理：危机干预：支持校内辅导.校外转介等干预方式；流转：支持对预警用户的预警级别进行流转，包括个体心理辅导、普查档案、老师排班管理、预排班查看等功能。 10、上报管理：支持查看上报的普查数据；提供普查档案上报：支持查看下级对上级进行上报的普查档案数据；提供危机上报：支持查看上报的危机预警数据；(提供CMA标记的“校园心育系统”报告扫描件以及功能性截图) 六、智慧大数据中心 1、支持以学校为单位的数据查看与分析。 2、支持数据可视化展示功能，通过曲线图.柱形图.饼状图等图表的方式展示机构内的不同心理数据，动态监测心理大数据。 3、支持查看机构数据分析，通过对比折线图的形式体现当前机构数量月度趋势。 4、支持师资数据分析，包括当前教师总数.各类型用户师资配比，查看到心理老师.普通老师.班主任等师资分布比例和数量。 七、物联设备管理（与已有终端设备联接） 1、校园心育系统统一、集中、汇总性的报表系统，所有统计分析类的数据，包括数据总览，明细列表，图表分析展示、列表展示、数据搜索等数据报表。 2、支持查看所购买过的并且有权限同时已上云的设备APP使用的数据概览和使用数据的明细列表，并且可以通过跟踪筛选条件进行分维度筛选。 | 1 | 项 |  |
| 104 | 初中心理课例课 | 一、课程 运用元认知心理干预技术，实施心理教育。根据学生的年龄、心理特点与现实问题，深刻揭示学生常见心理行为问题的潜意识根源，明确提供科学高效的问题解决策略和行动支持，为心理教师、班主任教师提供心理课例课落地。 通过课堂学习让学生了解常用的科学心理学原理，学会用心理技术调试情绪、增进友情、改善师生关系，不断提升自己的认知水平，习得积极应对事务的程序性知识。随着课程的展开，学生可以更加清晰地了解自己，更好地调试自己，不断丰富情绪情感体验，塑造优秀性格，成长为优秀的中学生。 课堂从校园适应、情绪调控、学习潜能开发、营造和谐人际关系、性格塑造、生涯规划等方面来阐述学生心理教育的方法。课程内容符合不同年龄阶段学生特点，将会助力学生掌握适应学习环境，调控情绪、学会学习、和谐人际、塑造积极上进的个性品质、追求美好未来的知识。 二、课程内容≧30课时， 含菁菁校园， 开启人生新旅程（≧5课时）；学海无涯， 我的学习我做主（≧5课时）； 完善自我， 浩然通达天地间（≧6课时）； 百变情绪， 掌控有法做主人（≧4课时）；珍惜生命， 活出精彩的人生（≧6课时）； 未来可期， 多彩生涯我描画（≧4课时）等内容。 三、初中心理课课例配置 1、《成长有方，中学生心理课课例设计与实践》1本。 2、PPT（含配套音视频资源）。 3、学生手册50册。 4、课堂道具箱1个（含配套课程四本、《心灵掠影卡片》10套、信封200个、1米长的PVC管20根 、方形便利贴3包、彩笔4盒、铝箱1个 ）。 | 1 | 套 |  |
| 105 | 心育自助服务系统 | 一、系统 心育自助服务系统致力于帮助学生改善心理健康和增强心理适应能力的自助服务系统。提供心理自助课堂、心理自助训练、运动放松调节等内容，通过视频的形式，帮助用户了解心理问题的本质和解决方法。系统提供多种心理自助训练，帮助用户提高自我认知和自我调节能力，以达到减轻心理压力和焦虑情绪的效果。心育自助服务系统集学习、训练、调节、服务于一体的心理自助服务系统，帮助用户提高心理健康和适应能力，同时提供在线预约和紧急援助等服务，帮助学生更好地应对学习和生活中碰到的问题。 二、硬件参数：≧22寸红外触摸显示终端。表面材质：前覆钢化玻璃机，铝合金氧化边框，五金后盖，圆角，安装方式：立式。 三、用户注册登录： 1、支持密码登录和人脸登录进入系统。 2、支持可通过手机号验证码找回密码。 四、软件系统功能： 系统主要分为心理自助课堂、心理自助训练、运动放松调节、互动训练、预咨询、紧急援助、机构风采等不少于7个功能模块。 1、心理自助训练：提供爱的化解.打败嫉妒.放下手机.合理拒绝.纠正偏科.科学自信等不少于6个主题类的课程教学视频。 2、运动放松调节：提供多种运动放松调节方式，如前后交叉小跳.原地慢跑.屈膝后侧拉伸等运动，通过身体活动来缓解压力.舒缓紧张情绪.提升心理健康的不少于4个课程教学视频。 3、互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等不少于3个训练模块。 （1）专注力训练：专注力训练至少提供黑桃A.圈数字.观察力训练.反应力训练.舒尔特方格等5个训练项目。 （2）情绪主题：情绪主题提供情绪区分、情绪来源、情绪识别等不少于3个情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习，情绪主题训练不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪和条件性情绪视频内容的学习。 （3）认知主题：认知主题提供被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习。 认知主题训练不少于3个训练内容，支持答题后给出对应的指导提示和视频内容学习。 4、预约咨询：支持心理老师在线预咨询服务功能和设备在线预约功能。 （1）支持用户在线预约心理老师，查看预咨询信息，包括可预约心理老师姓名、心理老师简介、具体时间等信息，用户根据需求选择相应咨询师进行预约时，须填写申请原因并选择心理老师咨询时段进行预申请，同时可对预信息进行取消操作。 （2）支持用户可查看预约心理设备信息，包括设备介绍、可预约时间等信息，用户根据需求选择心理设备进行预约，同时可对预约设备进行取消操作。 5、动态屏保：支持可控制设备屏幕保护功能的开启和关闭功能。 6、个人信息管理：支持可记录头像、昵称、性别、年龄、出生年月、学校、年级和班级信息。 7、校园风采：支持以文字、图片、视频等形式展示校园整体形象、文化特点和教育品质作品等。 | 1 | 台 |  |
| 106 | 心理文化墙装饰画系列一 | 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质:结皮PVC板，厚度5mm，形态：圆形。 3、规格：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。 | 1 | 套 |  |
| 107 | 制度挂图 | 1、内芯材质: 高清相纸。 2、装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板。 3、风格: 简约现代，可免拆边框更换内芯。 4、含框尺寸: ≧440*570mm。 | 3 | 幅 |  |
| 108 | 心理图书 | - 适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志。 2、适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志。 3、适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志。 | 100 | 本 |  |
| 109 | 心灵图卡 | 1、韦特塔罗：心理疗愈88张图卡+88张文字卡+2张空白卡+全彩指导手册+收纳袋； 2、参数：图卡尺寸≧85*60mm，字卡尺寸≧110*88mm（欧卡标准+19种拓展卡包括不限于：1001夜天方夜谈卡、抽象卡、土著卡、自然环境卡、大溪地画家卡、克服卡、人像卡、孩童卡、伴侣卡、食物卡、空白卡等）。 | 8 | 套 |  |
| 二 | 情绪疏导室 |  |  |  |  |
| 110 | 无声挂钟 | 1、规格: ≧12英寸。 2、机芯：静音机芯。 3、材质：金属，玻璃。 | 1 | 个 |  |
| 111 | 录音笔 | 1、录音用，内存不少于64G。 2、DSP智能降噪，断电保存，支持手机和电脑传输。 3、彩色屏幕≧1英寸；具有录音转文字功能。 | 1 | 支 |  |
| 112 | 绿植 | 观叶植物，植物含盆高不少于1.5米，三年内包活。 | 1 | 盆 |  |
| 113 | 3D音乐放松椅 | - 音乐按摩椅直立规格≧1560×750×1000mm，平躺≧1700×750×850mm，额定功率60W，可承受重量：100kg，表层材质：PU皮，采用背部揉捶双头机芯，电机个数：5个电机 （颈部机芯2个电机，背部2个电机，电动推杆1个），噪音级别：<55分贝，音响配置：蓝牙音响； 2、气囊数：肩部4个，手臂6个， 臀部2个，腿部6个；气阀：1组3个气阀； 3、按摩手法：揉捏、锤打、推拿； 4、按摩强度：三档可调，气囊强度：三档可调； 5、按摩方式：座部按摩：臀部滚轮按摩，足部按摩：气囊+脚底滚轮； 6、终端屏幕≧10寸，系统内存：≧6G；储存空间：≧128G；支持任意格式音乐、心理文章、心理图片、心理电影播放，可连接Wi-Fi。运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，视觉体验出众； 7、音乐放松管理系统： 音乐放松管理系统是一款集心理影音、心理训练和心理助手等功能于一身的综合性系统，不仅提供了丰富多样的心理音乐、心理图片和心理电影资源，还能帮助你学习心理学知识、放松身心和提高专注力。使用这个系统，可以有效的改善用户的心理健康状况； 系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心四大模块： 7.1心理影音包括：大量心理图片，其中包括风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图；心理电影及讲座；心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为； 十大心理音乐类型包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ； - 消除寂寞、减少失落感 ； （3）消除悲伤、抚慰心灵； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞； （5）消除浮躁、促进内心平静； （6）消除紧张、焦虑，自信训练； （7）消除自卑、提升自信； （8）缓解身心疲劳； （9）解除忧郁情绪； （10）陶冶心情、醒脑提神。 7.2心理训练包括：三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内容不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 7.3放松助手包括：呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；睡眠训练助手内置不少于30种场景音乐，不少于8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 7.4个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 8、产品配置 （1）音乐按摩椅1台； （2）支架1个； （3）终端、音乐放松管理系统1套； （4）遮光眼罩2个； （5）音乐导论1本。 | 1 | 套 |  |
| 114 | 学习潜能提升训练系统 | 一、系统功能 学习潜能提升训练系统制定多种放松练习，帮助用户通过训练能学会调节生理机能及控制情绪状态，从而达到心理、肌体放松和快速解压的目的，是一款集生理指标采集分析、放松反馈训练、情绪状态监测为一体的反馈型放松产品。能够帮助用户了解自己的情绪稳定性，并且通过放松训练和解决方案的指导提升自身的情绪认知。 二、硬件参数 1、整体尺寸：≧760mm（长）*820mm（宽）*1220mm(高）(椅背收起)。 ≧1900mm（长）*820mm（宽）*1120mm(高）（椅背展开）， 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）。 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉，整体使用舒适，颜色经采购人确认后供货。 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背.腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 4、播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐。 5、遮光头罩≧740mm（长）*750mm（宽）*2mm(厚），材料ABS+PMMA，可通过遥控手柄调节。 6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种体感模式，可通过蓝牙的方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和体感同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 7、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度等。 8、播放系统：采用安卓系统，≧10寸触摸终端，系统内存：≧6G；储存空间：≧128G；支持任意格式音乐、心理文章，心理图片.心理电影播放，可连接Wi-Fi。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 9、智能一体化操作系统：实现系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成一体化。 三、用户注册登录： 1、支持密码登录和人脸登录进入系统。 2、支持单个用户注册和多个用户批量导入。 3、支持可通过手机号与验证码找回密码。 4、支持首页展示用户信息以及功能列表。 四、软件系统功能 （一）放松训练模块：包含主题放松、音乐放松、通用放松、数据中心等不少于4个功能模块。 1、主题放松：包含考试焦虑、作业拖延、上课分心等主题选择。（提供功能性界面截图） （1）支持考试焦虑包括（老师宣布要考试、同学说到要考试、即将进入考场、考试时遇到难题、宣布即将结束考试）等场景下选择不同的情绪状态，包括兴奋、平静和紧张。 （2）作业拖延包括：当遇到不会的题时、妈妈催促写作业时、发现做错很多题时等不少于5个作业拖延场景选择。 （3）上课分心包括：上不喜欢的课时、老师讲课听不懂时、课前被老师批评时等不少于5个上课分心场景选择。 2、音乐放松：包括中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、国内外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁多种音乐类型内容，音频包含≧50首供用户自助放松练习。 3、通用放松：由呼吸放松、肌肉放松、想象放松等不少于三种放松训练组成。 （1）呼吸放松：以系统专业的真人训练视频教学方式，通过视频方式引导用户进行呼吸放松训练，有效地帮助训练者缓解压力、放松心情，提升使用者的放松效果。 （2）肌肉方式：以系统专业的真人训练视频教学方式，通过视频方式引导用户进行肌肉放松训练，有效地帮助训练者缓解压力、放松心情，提升使用者的放松效果。 （3）想象放松：支持大海、田野、草原不少于三种放松训练，可根据音频和图片进行放松训练。 （4）系统可自动连接已经打开并已绑定生理采集仪，实时采集和反馈使用者的生理指标变化。生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、R-R/HRV多项数据；并且系统可智能判断评估放松情况；运用独特的模型算法，对使用者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 4、数据中心：具有查看训练数据和训练报告管理功能，用户可通过数据中心查看训练结束后的生物反馈指标、训练记录数据、训练时间、报告总结、调节训练建议等内容。 （1）具有Web管理端功能，支持管理员通过Web页面，登录系统进行报告管理，可按照用户信息进行查询，可对报告进行预览等操作。 （2）支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看等管理功能。 （3）支持软件更新功能。 （4）支持人脸绑定和人脸解绑功能。 （二）产品配置： 1、体感音乐放松椅1台。 2、学习潜能提升训练系统1套。 3、生理指标采集器1套。 4、遮光眼罩2个。 5、心理健康与潜能开发的策略1本。 6、头罩1个。 7、支架1个。 | 1 | 套 |  |
| 115 | VR心理蛋椅 | 通过VR蛋椅产品可在休息放松的同时做到安全无碰撞、无障碍体验VR沉浸式内容，VR软件将传统文字、图片、视频等平面知识场景化、互动化，可实现自助体验、无障碍VR互动、舒适放松休息、提升场景质感等效果。 一、光学技术： 1、视场角≧98度。 2、支持物理瞳距调节。 3、TUV低蓝光认证（可开启）。 二、显示功能： 1、屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT。 2、分辨率：4K高清屏幕(3664x1920），PPI：773。 3、刷新率：≧90Hz，已与VR软件匹配。 4、头盔外壳摄像头：鱼眼摄像头≧4个，支持头部6DoF定位。 三、交互系统： 1、可与VR软件联动的6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达。 2、每个手柄机身按键≧7个，共两套手柄不少于14个交互按键。 四、其他部件： 1、尺寸：≧850*850*1300mm。 2、电压：220V 功率：80W。 3、无人值守，自助设备，占地面积1.5平方米。 4、外观绚丽、可发光、可旋转。 5、高质感、高舒适度人体工学座椅。 一、软件： 体验者可身临其境进入虚拟空间体验舒缓解压、冥想放松、宣泄、脱敏等VR软件；VR软件中融合加入多类型专业主题知识点；VR软件具备超简易使用、沉浸感好、资源丰富等特点，可将传统平面素材立体化，形成一个可进入的虚拟空间世界。体验者通过VR软件可进入虚拟空间中身临其境学习、体验各类资源，并可在VR资源中完成互动、行走、点击、抓取等自由度动作。 二、VR心理系统： 1、VR头盔开机后自动进入VR系统。 2、系统可屏蔽与主题无关内容，给用户一个独立的沉浸式虚拟体验空间。 3、系统带有背景音乐功能，用户在虚拟场馆场景界面选择内容的同时还可收听优美的放松音乐。 4、主界面为虚拟心理放松室场景，主菜单在心理放松室内场景中；为用户提供一个高质感的虚拟空间。 5、主界面带有内容分类、翻页、LOGO显示、产品名称显示、电量剩余显示等功能。 6、主界面菜单分类支持心理健康所需五大主题：心理疏导、宣泄解压、应激训练、旅行放松、职业生涯。 三、VR心理软件至少提供含≧120个场景的≧50节主题VR软件，并包含并不限于以下分类内容： 1、心理疏导： 冥想漫游、心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、美好人生、专注力训练、心理测评、精神压力自测问卷、同学关系测验问卷、性格倾向测试、自我压力测试量表、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机等； 2、宣泄解压： 解压花园、海洋动物、解压运动馆、太阳系、跳伞、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松等； 3、应激训练： 冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风等； 4、职业生涯： 运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、办公室职员等； 5、旅行放松： 长城、颐和园、香山、圆明园、天坛、北海公园、天安门、北京等。 | 1 | 个 |  |
| 116 | 心理文化墙装饰画系列二 | 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质：结皮PVC板，厚度≧5mm，形态：六边形。 3、每幅规格：≧620*560mm。 | 1 | 套 |  |
| 117 | 制度挂图 | 1、内芯材质： 高清相纸。 2、装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板。 3、风格: 简约现代，可免拆边框更换内芯。 4、含框尺寸: ≧440*570mm。 | 2 | 幅 |  |
| 三 | 个体辅导室 |  |  |  |  |
| 118 | 无声挂钟 | 1、规格: ≧12英寸。 2、机芯：静音机芯。 3、材质：金属，玻璃。 | 1 | 个 |  |
| 119 | 绿植 | 观叶植物，植物含盆高不少于1.5米，三年内包活。 | 1 | 盆 |  |
| 120 | 制度挂图 | 1、内芯材质: 高清相纸。 2、装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板。 3、风格: 简约现代，可免拆边框更换内芯。 4、含框尺寸: ≧440*570mm。 | 1 | 幅 |  |
| 121 | 心理文化墙装饰画系列三 | 心理文化墙装饰画系列三： 1、心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质:结皮PVC板，厚度≧5mm，形态：不规则图形。 3、每幅规格：≧480*480mm。 | 1 | 套 |  |
| 四 | 沙盘游戏室 |  |  |  |  |
| 122 | 实木心理沙盘 | 1、2套个体实木心理沙盘，规格：≧长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≧15mm，沙盘含架子整体高度≧750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≧1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 3、1000个沙具种类：18 大类（风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类等）。 4、沙盘游戏书1本。 5、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 6、沙具选取框1套（沙具选取框2个，清理刷2个）。 | 1 | 套 |  |
| 123 | 心理文化墙装饰画系列四 | 心理文化墙装饰画系列四： 1、心理知识4幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质:结皮PVC板，厚度≧5mm，形态：不规则图形。 3、每幅规格：≧500*430mm。 | 1 | 套 |  |
| 124 | 制度挂图 | 1、内芯材质: 高清相纸。 2、装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板。 3、风格: 简约现代，可免拆边框更换内芯。 4、含框规格: ≧440*570mm。 | 1 | 幅 |  |
| 五 | 情绪宣泄室 |  |  |  |  |
| 125 | 智能情绪调节释压系统 | 1、智能仿真型宣泄人1个（男）; （1）外观设计采用拥抱击打部分及机身稳定部分组成，高度以及大小符合学生使用，金属支架结构；身高180cm±5cm，内部填充环保材料，无缝对接闭合，仿真人外形，真人服装。智能语音开关：产品通电后无需打开操作电源开关，通过直接多触点震动芯片感应即可启动机器进入工作状态。远程语音采集传感器：语音感应采集传感技术；语音感应最佳距离10cm-20cm，工作电压4.5V，内置语音储存芯片，可存储，可删除,可播放; （2）整体一体成型，增加了仿真性和耐用性，采用进口高缓冲材料，一次性模具成型，大大提高了释压手感，在释压的同时可以很好地保护来访者; （3）底座采用稳定型底座，稳定安全；可注干沙，底座语音操作控制系统内置自定义电路板模块可实现录音功能; （4）智能仿真型宣泄人发声系统默认≧5种不同的求饶声，并内置有语音自定义存储器为来访者录制自己的释压语，来访者可连续录制≧5段自定义语音，并可以随机播放，电路板5V安全电压供电，简易安全。 2、护手套2对(可有效地缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料); 3、摔打释压球4个（橡胶）; 4、立式释压球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节）; 5、释压挂图4张（高清晰画质、永不褪色）; 6、宣泄室制度1张（高清晰画质、永不褪色）; 7、充气释压棒2根（长80cm，锥形）。 | 1 | 套 |  |
| 126 | 智能优秀品格塑造系统 | - 硬件参数： 1、整机尺寸：≧1060mm（长）*500mm（宽）*1750mm(高），采用43寸高清LED触控终端，显示尺寸940*526mm；屏幕分辨率1920*1080，感应方式红外触摸屏供电系统，底座具有氛围灯。 2、配置：多核 CPU（处理器）；内存≧4G；储存空间≧16G；播放模式支持循环、定时、插播等多种播放模式。 3、摄像头：≧1920*1080；连接接口USB2.0 SMD；有效焦距≤3mm；供电电压DC5V；工作电流150-180MA。 二、用户注册登录： 1、支持账号密码登录和人脸登录进入系统。 2、支持单个用户注册和多个用户批量导入。 3、支持可通过手机号与验证码找回密码。 4、支持首页展示用户信息以及功能列表。 三、软件系统功能： 1、系统包括自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩等不少于6个优秀品格塑造模块。 2、优秀品格塑造模块包括微课、动画故事、心能训练、学习中心等不少于4个学习模块。 （1）支持通过微课播放不少于6种品质视频，通过视频的教学形式，以提升学习效果和吸引力。 （2）支持通过动画故事播放不少于6种动画故事，以引起用户的兴趣和注意力，通过故事情节和角色塑造，帮助用户理解和应对不同情境下的品格问题。 （3）支持心能训练：走出沙漠、自信小鸟、培育小树、取长补短、即兴演讲、勇攀高峰、逃离孤岛、搭建房子、海纳百川、平心静气等不少于10个心能训练。（提供具有CMA标志的“智能优秀品格塑造系统”测试报告以及功能性界面截图） （4）支持互动训练、可参与互动活动功能，涵盖了多个场景和挑战，让用户在不同的情境中进行心理训练。以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对训练者的应答内容、声音强度、次数、状态等进行采集，智能同步输出相应的正向语音引导、培养自信心的训练，从而达到调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理状态的目的。 （5）支持学习中心通过音频课堂播放、不少于6种音频内容。 （6）支持学习中心通过视频课堂播放不少于6种视频内容。 （7）音频课堂包括不少于50首专业策划的音频学习内容，涵盖了心理健康相关的各个方面，包括情绪管理、焦虑缓解、压力调节等，能够有效地帮助用户了解和掌握心理健康知识，提升心理健康水平。 （8）视频课堂包括不少于20个精心制作的视频课程，内容具有针对性，涵盖了心理健康的各个方面，如自信、虚心、坚强等。视频课程配有生动形象的图像和案例，具有很强的启发性和实践性。 3、支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看等管理功能。 4、支持检测版本并更新。 5、支持人脸绑定和人脸解绑功能。 | 1 | 套 |  |
| 127 | 智能体感互动仪 | 1、≧43英寸显示器。 2、内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。 3、系统内置心理游戏包含肢体协调、反应力训练、虚拟释压、智力训练等多维训练方式等；系统采用微软最新的体感音乐控制技术，无须任何外接控制器，摄像头扫描全身。应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康释压设计、自主平衡训练、力学智能感应、智能体能测评分析、互动式释压等关键因素，为用户提供全新的、健康的释压体验，达到良好的心理引导疏通效果。 4、主要游戏类型包括：身心平衡训练，注意力集中训练，综合反应能力训练，记忆广度训练，心理素质训练，利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果。 5、自闭症辅助训练、感觉统合训练、特殊康复训练、左右脑协调、注意力矫正、虚拟情绪释压等通过游戏的方式来训练和转移不良情绪。 6、系统可实现多人互动释压，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等训练，有助于提高小孩的沟通配合能力。 | 1 | 套 |  |
| 128 | 动感单车 | 1、规格：≧长89cm*宽53cm*高112cm。 2、最大承重：≧120kg。 3、飞轮重量：≧4Kg。 4、机器净重：≧24kg。 5、旋转式阻力调节。 6、刹车方式：耐磨纤维。 7、磁控+牛皮阻力系统。 | 1 | 辆 |  |
| 129 | 制度挂图 | 1、内芯材质: 高清相纸。 2、装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板。 3、风格: 简约现代，可免拆边框更换内芯。 4、含框尺寸: ≧440*570mm。 | 1 | 幅 |  |
| 六 | 团体辅导室 |  |  |  |  |
| 130 | 心理文化墙装饰画系列五 | 心理文化墙装饰画系列五： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质:结皮PVC板，厚度≧5mm，形态：六边形。 3、每幅规格：590*520mm。 | 1 | 套 |  |
| 131 | 心理文化墙装饰画系列六 | 心理文化墙装饰画系列六： 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围。 2、材质:结皮PVC板，厚度≧5mm，形态：不规则图形。 3、每幅规格尺寸：540*540mm。 | 1 | 套 |  |
| 132 | 制度挂图 | 1、内芯材质: 高清相纸。 2、装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板。 3、风格: 简约现代，可免拆边框更换内芯。 4、含框尺寸: ≧440*570mm。 | 1 | 幅 |  |
| 133 | 团体辅导箱 | - 团体辅导箱4个，规格≧长 500mm×宽 450mm×高 250mm；各类型的活动适合30－50个人同时使用。 活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任等，内容：小音箱、扩音器、针线盒、剪刀、MP3、七巧板（活动箱)、12色彩笔、记录本、U盘、礼品盒、扑克牌、回形针、塑料吸管、漂流瓶、信封、弹力球、托盘（活动箱）、秒表、中性笔、油画棒、拍卖锤、拍卖卡片、道具币、彩色复印纸、12色彩笔、套装尺、短绳、篮球网、铃铛、口罩、弹力球、塑料吸管、秒表、橡皮筋、创可贴、便利贴、眼罩、网球、乒乓球网、团体心理游戏指导手册、活动箱资料、文件袋等多种活动器材。 1、自我探索：包含成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择等内容。 2、亲情联接：包含家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母.我的家庭树等内容。 - 3、人际互动：包含身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖等内容。 4、团队熔炼：包含背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动等内容。 5、学会学习：包含撕纸条、疯狂一分钟、出谋划策、没有你我怎么办、神奇大变身等内容。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸等内容。 7、领导管理：包含勇于面对、今天我当家.老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说我来做、穿越障碍、勇闯夺命岛等内容。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖等内容。 9、价值选择：包含找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、海上求生、价值拍卖、红黑游戏等内容。 10、社会责任：包含承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城等内容。 | 1 | 套 |  |
| 134 | 户外拓展训练器材 | 1、户外拓展训练箱1个，尺寸：≧870mm*420mm*180mm；拉杆箱带轮，方便携带。适用于户外团体活动使用，内容包括：穿越雷阵、管理七巧板*35、珠行万里30cm套装（10片装）、珠行万里30CM套装（5片装）、急速60秒小号、不倒森林1.2米、绑腿带*20（两人三行）、神笔马良水写套餐、击鼓颠球板鼓、摸石过河（浅蓝）、摸石过河（紫色）、盲人方阵30米、说明书、包装袋等。 2、游戏包括：管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。 3、管理七巧板：开发智力和想象力，可拼成多种图案。 4、急速60秒：在一个圈内放置了30张未知的数字信息卡片，要求在60秒的时间内把1－30的数字信息卡片按照依次全部的要求交给培训师。 培训目标：a、体验高速度的配合，体验团队成功的喜悦；b、团队内合理分工、有效计划、增强执行力。 5、穿越雷阵：有利于团体之前的沟通，以及增强逻辑思维能力。 6、击鼓颠球：充分激发团体的运动激情，挖掘潜力。 7、摸石过河： a、向前放置砖头的距离不能大于手臂长度，一般和手臂长度相等即可，这样容易放和拿； b、三块砖头要放在一条直线上，或者接近一条直线； c、每次向前跨不同的脚，不要在砖头上换脚，身体的朝向必须是一左一右，这样速度快。 8、盲人方阵：增强团队合作精神。 9、神笔马良：考验团体合作能力以及卸料能力。 10、不倒森林：需团队协作一起完成任务，考验团体能力与协作。 11、珠行万里：考验团体协作能力与平衡能力。 12、两人三足：考验团体合作能力。 | 1 | 套 |  |
| 135 | 艺术心理辅导箱 | 一、工具包组成 ： 舞蹈包、绘画包、音乐包、纸工包、软陶包，共五个辅导箱子，规格：舞蹈包、绘画包、音乐包、纸工包≧450mm*380mm*200mm,软陶包≧400mm*300mm*160mm。 二、工具包内容： 艺术表达性心理辅导工具≧110个： 1、舞蹈包：包括舞蹈扇、竖纹三色扇子、手摇花球、瑜伽练功垫、瑜伽球、丝巾、瑜伽砖、秧歌扇子、瑜伽伸展带、真丝扇不少于10种工具。 2、绘画包：包括8格梅花形调色碟、素描画板、米字格画毡、国画宣纸 （1刀100张）、速写本、剪刀等不少于29种工具。 3、纸工包：包括橡皮、圆规、花边剪刀、双脚钉、彩珠大头针、压花器（雪花形、星形、梅花形）等不少于26种工具。 4、音乐包：包括八音木敲琴、十三音铝板琴、原木响板、手柄响板、齿木、加沟双响筒、奥尔夫三音梆子等不少于28种工具。 5、软陶包：包括家用电烤箱、小刀片、三件人形不锈钢工具、黄杨木塑形工具、软陶调和剂、金粉等不少于17种工具。 专业指导手册包括舞蹈、绘画、纸工、音乐和软陶4本专用指导手册，每个手册包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。 艺术表达性心理辅导指导活动方案不少于47个： 1、舞蹈包：不少于6个活动快乐的舞毯舞、蝴蝶找花、稻草人、昏眩调息法、瑜伽放松法、瑜伽姿势。 2、绘画包：不少于15个活动画情绪、自画像、心中的我和理想的我、我的T恤衫、风景构成法、我生命中的一条河、房树人绘画、画人测试之“画一个雨中的人”、画树测试——树木人格测试、房屋绘画法、九分割统合绘画、画我的家庭、我今天的情绪、团体涂鸦绘画、粘贴画。 3、纸工包：不少于9个活动拉手小人、洞洞窗花、纸壁挂、四废物变成宝、小叮当开车、小蛇、园真快乐、拉拉手做游戏、小刺猬。 4、音乐包：不少于10个活动森林音乐会、三只小猪、卖汤圆、打击乐《头发、肩膀、膝盖、脚》、拔根芦柴花、啤酒桶波尔卡、郊游、小星星、奥尔夫音乐“龟兔赛跑”、月光长廊。 5、软陶包：不少于7个活动软陶玫瑰花贺卡、软陶奶瓶的制作、软陶天鹅的制作、软陶饼干制作、软陶逼真可爱的小草莓、软陶人偶制作教程、用软陶做愤怒的小鸟卡通玩偶。 | 1 | 套 |  |
| 136 | 教学一体机 | 1、整机为双系统，内置操作系统，CPU核数不小于8核，嵌入式操作系统；同时嵌入式操作系统下可实现教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，运存≧4G；内存≧32G（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告）。 2、整机屏幕≧86英寸液晶显示器。 3、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。 4、屏幕≧3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≧莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 5、为满足教师实际教学需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口3个；HDMI接口1个；全功能Type-C接口1个（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，快速充电功能，接管摄像头在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面、调用扬声器），可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能，且前置接口采用可防护的磁吸式盖板；侧置输入接口具备1路HDMIIN、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出。整机前置接口具有丝印标识。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 7、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，人脸识别解锁，扫码解锁，NFC解锁；人脸识别解锁，老师人脸库由学校自行录入系统，并在2秒内完成设备解锁；扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁，在整机没有网络的情况下，也可以支持手机扫码解锁（提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告）。 8、整机一体化设计，集成支持双系统智能设计；在内嵌式系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 9、裸机外形尺寸（不含壁挂）≧1960 mm×1170mm×85mm。 10、物理分辨率≧3840×2160，亮度≧380cd/m²，对比度≧4000 : 1。 11、触摸方式：光学红外触摸 触控点：50点触控书写 触控响应速度≦5 ms 12、内部喇叭：15W中高音×2+15W重低音×2。 13、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离至少15米。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 | 1 | 台 |  |
| 137 | ops电脑 | 1、采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。 2、处理器：不小于6核12线程，主频≧2.5GHz，单核睿频≧4.5GHz。 3、内存≧8G DDR4。 4、硬盘≧256G SSD 固态硬盘。 5、支持系统还原保护。 6、为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 | 1 | 台 |  |
| 138 | 移动支架 | 1、颜色：成交后由采购人确定。 2、表面处理：喷涂。 3、载荷承重：≧135 kg。 4、外壳材料：SPCC优质钢板。 5、适用尺寸：≧86 寸。 | 1 | 套 |  |
| 七 | 装修以及校园文化 |  |  |  |  |
| 139 | 石膏板隔断墙 | 1、横向纵向龙骨采用75系列轻钢龙骨，龙骨壁厚≧0.45mm。 2、穿心龙骨采用38系列轻钢龙骨，龙骨壁厚≧0.45mm。 3、≧18mm厚木工板做基层。 4、9.5mm厚双层纸面石膏板罩面。 5、木方尺寸：3cm*4cm。 6、披挂腻子2遍，滚涂环保乳胶漆2遍。 | 58 | ㎡ |  |
| 140 | 自流平地面 | 1、原地砖拆除；厚度≧5mm，耐火等级：A 级，水泥硬度达到 C30，具备抗冲击性，防滑，耐磨。 2、执行标准：JC/T985-2005《地面水泥基自流平砂浆》。 3、包含地面找平、材料、施工等所有费用。 4、面积约130㎡。 | 1 | 项 |  |
| 141 | 塑胶地面 | 1、pvc 塑胶地面铺设，规格2m宽，厚度≧3mm，全屋铺设。 2、包含教室踢脚线。 3、包含材料、施工等所有费用。 4、面积约130㎡。 | 1 | 项 |  |
| 142 | 铝方通 | 1、间距≦10cm。 2、壁厚≧0.6mm。 3、材质：铝合金。 4、防火等级：A级不燃。 5、边高70mm*底宽40mm。 6、含辅材及安装等。 7、顶部铝方通安装需增加溜边石膏顶，具体尺寸和颜色根据现场情况以及甲方要求。 8、铝方通吊顶时预留好窗帘盒位置。 | 1 | 间 |  |
| 143 | 石膏板造型顶 | 1、9.5mm厚双层纸面石膏板； 2、18mm厚木工板做造型基层； 3、吊杆是∅8镀锌圆钢，∅12螺帽； 4、主龙骨规格：30mm*30mm*0.6mm； 5、次龙骨规格：50mm*20mm*0.45mm； 6、边龙骨规格：30mm*20mm*0.45cm； 7、嵌缝，披挂2遍腻子； 8、滚涂环保乳胶漆2遍。 9、面积约75㎡。 | 4 | 间 |  |
| 144 | 疏导室顶部软膜灯箱 | 1、面积约23㎡。 2、框架材质：FZ-LM6卡-C 电灰。 3、背板材质：5MM雪弗板。 4、灯带：室内12V漫反射灯条。 5、软膜材质：42P天花软膜 22S。 6、电源：静音款300W-12V。 7、石膏板留边顶。 | 1 | 项 |  |
| 145 | 室内墙面处理 | 1、原墙面铲除，找平处理。 2、批腻子两遍。 3、打磨处理。 4、粉刷2遍。 5、材料符合环保标准，含材料施工等所有费用。 6、面积约440㎡。 | 7 | 间 |  |
| 146 | 走廊外墙面加顶面处理 | 1、三楼心理咨询室外面走廊原墙面铲除，找平处理。 2、批腻子两遍。 3、打磨处理。 4、粉刷两遍。 5、材料符合环保标准，含材料施工垃圾清运等所有费用。 6、走廊长约38m、高3.4m。 | 1 | 项 |  |
| 147 | 窗户 | 1、原窗户拆除。 2、80系列推拉窗，材质为铝合金，型材厚度≧1.4mm。 3、玻璃采用≧6mm+5mm+6mm厚中空钢化玻璃。 4、含材料施工垃圾清运等所有费用。 | 74 | ㎡ |  |
| 148 | 窗帘 | 1、面料材质：涤棉（20%棉.80%涤纶）。 2、克重：≧400克/㎡ 。 3、安全环保，甲醛符合国家标准，高经高纬。 4、阻燃：≧B1级，遮光度：≧90%。 5、产品经纬密度，色牢度，耐磨度等均符合国家标准。 6、高度：2.4m，褶皱比1:2。 7、安装严格按照规范标准执行； 8、安装方式为暗装。 9、窗帘颜色施工前由采购人确认。 | 84 | m |  |
| 149 | 疏导室地板 | 1、无毒.环保产品。 2、规格：100cm*100cm*2.5cm。 3、EVA发泡材料，表面有物理压花，无毒，环保，防滑。超强回弹，防水易清理，可以有效缓冲释压时的回弹，保持宣泄室清洁。 | 1 | 间 |  |
| 150 | 疏导室软包 | 1、无毒高密度海绵，外包双层胶压面料。 2、尺寸：高100cm*宽100cm*厚3cm/块软包到顶。 | 1 | 间 |  |
| 151 | 隔断木门 | 1、尺寸：宽900mm*高2100mm*厚220mm。 2、材质：面层为面漆饰面板，芯材为桥洞力学板填充。 3、包含配套五金（门锁、合页、门吸）。 4、施工前门的颜色由采购人确定。 | 1 | 扇 |  |
| 152 | 教室门 | 1、原门拆除。 2、主材质：锌合金。 3、尺寸：2750mm*1000mm*50mm。 4、门扇材质≧08mm镀锌钢板。 5、门框材质≧1.5mm镀锌钢板。 6、包含门套、配套五金（门锁、合页、门吸），施工前门的颜色由采购人确定。 | 8 | 扇 |  |
| 153 | 石棉板吊顶 | 1、石棉板规格60cm*60cm。 2、吊杆采用直径为Φ6的钢筋制作并刷防锈漆，吊点间距900-1200mm。 3、安装龙骨，采用UC50和U38龙骨，吊顶龙骨间距小于1200mm。 4、包含安装和材料等。 5、面积约100㎡。 | 1 | 间 |  |
| 154 | 校园文化 | 1、根据心理咨询室布局进行相应文化布置，进行前后墙面，侧墙面布置等，内容要符合心理咨询室环境，风格具有校园特色。 2、外墙设置心理咨询室特色门牌或标语，室内可增加心理咨询室制度版面。 3、材质根据设计内容可选择彩色环保涂料，高清UV画面，高密度1cm厚雪弗板激光雕刻立体造型，亚克力立体雕刻等方式实施。 4、四口教室文化营造。 5、三楼西侧走廊心理文化渲染。 6、三楼西侧楼梯口心理文化渲染。 7、三楼西侧走廊顶部装修装饰。 8、进场前，成交供应商须提供深化设计方案以及施工图纸供采购人审核后方可实施。 | 1 | 项 |  |
| 155 | 圆形护眼灯 | 1、LED灯功率：≤30W；功率因数>0.9 。 2、整灯尺寸：直径480mm，厚度60mm。灯具散热装置采用优质金属材质，厚度≧0.4mm,表面喷粉防氧化处理，灯具产品外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED护眼教室灯产品色温3300--5300K。色品容差≤5，显指Ra>90,R9>50,产品灯具效能≧80lm/W。 4、LED灯的视网膜蓝光危害应为RG0（无危险类）。 5、LED灯光输出波形的波形频率≧100Hz：波动深度≤3.2%。 6、LED灯在安装后，教室照明质量可达到教室课桌面维持平均照度达到>300lux的基础上，需达到均匀度≧0.7，UGR≤16，功率密度≤8W/m²。 7、包含电线等所有辅材以及施工费用。 8、提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 9、满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 22 | 盏 |  |
| 156 | LED 护眼面板灯 | 1、LED 面板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具,灯具尺寸：长度≧595mm，宽度≧595mm，厚度≤15mm,为有效防止眩光，灯具须采用微晶光学面板。 2、LED面板灯整灯需通过国家强制性产品认证和节能认证。 3、LED面板灯色温正常燃点20000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）差值≤100K。 4、LED面板灯正常燃点20000小时或以上时间后与初始测试（0或1000小时）光通维持率≧96%。 5、提供节能产品认证证书及3C认证证书。 6、满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 15 | 盏 |  |
| 157 | 护眼黑板灯 | 1、LED黑板灯采用刚性金属吊杆安装，外径：≧10mm，壁厚：≧1.0mm表面经阳极氧化处理；吸顶盒采用塑料材质。为方便安装，吸顶盒和吊杆间采用两脚抓合方式固定。 2、LED黑板灯额定功率：≤45W。输入电压范围：AC200V-240V。 3、主体采用铝型材以加强散热，灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，透镜材质为高透光PMMA，单套产品为4条透镜，整灯尺寸：长1200±5mm，宽85±2mm，厚55±2mm。 4、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”。 5、LED黑板灯色温在4300K—5300K，显色指数Ra＞90,R9＞50，功率因数≧0.95。 6、LED黑板灯产品蓝光危害为RG0、光输出波形的波动深度≤0.6%，产品维持平均照度≧500lux，照度均匀度≧0.8。 7、LED黑板灯人眼视觉舒适度指数VICO≤1。 8、提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 9、满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）和《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规程（2022年修订）》的要求。 | 3 | 盏 |  |
| 158 | 网络电路线路改造 | 1、原线路拆除。 2、DN40mm、DN25mm阻燃线管。 3、4平方、2.5平方国标线材，符合国家标准。 4、供应商可勘查现场，根据使用功能，进行线路改造，满足现场教室使用要求，所用材料符合国标标准。 5、包含满足国家标准的开关、插座、漏保。 6、四间教室面积约230㎡。监控网络线路改造和空调线路及插座改造，满足监控和空调设备正常使用要求，且线头不许裸露，导线要求采用低烟无卤型。 | 1 | 项 |  |
| 八 | 心育科普室会议系统 |  |  |  |  |
| 159 | 无线会议麦克风 | 一、系统指标： 1、频率范围：640-690MHz。 2、振荡模式：PLL锁相环频率合成。 3、可调范围：60MHz。 4、信道范围：300。 5、信道间隔：200KHz。 6、频率稳定度：0.005%以内。 7、动态范围：>105Db。 8、最大频偏：45KHz。 9、音频响应：30Hz-18KHz。 10、综合S/N比：>115dB。 11、综合失真：<0.2%。 二、接收机指标： 1、输入功率：5W。 2、无线接口：BNC/50Ω。 3、灵敏度：12dB（80dBS/N）。 4、灵敏度调节范围：10-32dB。 5、杂散抑制：>95dB。 6、最大输出电平：-10dBV。 7、输出阻抗：分别平衡200 Ω，2路合并非平衡600 Ω。 8、输出接口：平衡式 XLR接头，非平衡式 TRS6.35mm接头。 9、电源：DC 12V 1A。 三、发射器指标： 1、天线程式：手持麦克风，内置天线。 2、输出功率： 20mW。 3、杂散抑制：-60dB。 4、最大偏移度：70KHz。 5、最大输入音压：140dB SPL。 6、供电：两节AA电池。 7、使用时间：8-10小时。 | 1 | 套 |  |
| 160 | 双通道定阻专业功率放大器 | 1、8Ω立体声额定功率：350W×2。 2、4Ω立体声额定功率：650W×2。 3、8Ω桥接功率:620W。 4、总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz。 5、信噪比：>90dB A计权。 6、上升速率：＞40V/ms。 7、阻尼系数：> 300@1KHz。 8、频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant。 9、输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入。 10、电压增益：32dB/40dB。 11、保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 1 | 台 |  |
| 161 | 专业音箱 | 1、箱体采用精选BB级高密度复合中纤板材制作，进口木胶粉粘合，角码加强工艺，经过技师们精心打造，表面采用最流行的水性洒点耐磨喷漆工艺，经久耐用。 2、配备≧13个M8的吊点，可以适应各种不同环境的吊装需要，适应使用钢丝绳，吊架等多种安装方式。 3、频率响应：65Hz-18kHz。 4、灵敏度： 102dB/1W/1M@。 5、额定功率：180W/8Ω。 6、峰值功率：360W/8Ω。 7、声压级：112dB Continuous 118dB Peak。 8、连接器：NL4x2。 9、箱体材料：18mm/BB级中纤板。 10、表面处理：黑色浮点耐磨喷漆。 11、指向性：80X50(Deg)。 12、尺寸：≧327x403x316(mm)。 | 4 | 只 |  |
| 162 | 8路调音台 | 1、话筒输入均采用三段式通道均衡器。 2、内置8种数码混响效果，可灵活选择效果器效果。 3、60mm长寿命高分析推子。 4、话筒有的48V幻象供电开关控制。 5、系列提供8路单声道输入，一路返送，两路录音输入输出。 6、内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙。 7、输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB。 8、立体声通道输入Stereo channel input：-40dB。 9、效果发送Echo send：-20dB。 10、效果返回Echo back：-20Db。 11、输出Output：最大4V。 12、信噪比S/N：-80Db。 13、均衡Equalization。 14、高频high：15dB/10KHZ。 15、中频Mid：15dB/250KHZ~6KHZ。 16、低频Low：15dB/60HZ。 17、最大输出电平Max output level：20dBm。 18、谐波失真T.H.D：≤＇3d0.1%。 19、信噪比S/N:80Db。 20、幻相电压MIC:48V。 | 1 | 台 |  |
| 163 | 会议机柜 | 1、结构：优质≧2mm冷轧板柜体。 2、通风:顶部配有2个轴流风扇，底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 3、载重：静态载重能力≧300Kg。 4、尺寸（W×D×H）:≧600×600×1000mm。 5、含会议系统所有配套线材。 | 1 | 台 |  |
| 164 | 反馈抑制器 | 1、可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2、主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 3、支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4、模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 5、每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 6、支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 7、采用24BIT A/D及D/A转换。 8、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 9、自动扫描啸叫点并抑制。 10、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 11、每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 12、采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 13、设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 14、独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 15、支持20组场景调用和保存。 | 1 | 台 |  |
| 165 | 电源时序器 | 1、工作电源：220VAC, 50/60Hz。 2、输出通道延时：0到999秒。 3、输出电流：单路额定输出电流13A。4、额定总输出电流30A。 5、线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 。 6、工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%。 | 1 | 台 |  |
| 九 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 166 | 网络硬盘录像机 | 5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。 一、硬件规格 1、存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘； 2、视频接口：2×HDMI，1×VGA； 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 5、反向供电：1路DC12V 1A； 6、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 7、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0； 8、扩展接口：1×eSATA。 二、产品性能 9、输入带宽：160Mbps； 10、输出带宽：160Mbps； 11、接入能力：16路H.264.H.265格式高清码流接入； 12、解码能力：最大支持16×1080P； 13、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 二、智能应用 14、目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图.按姓名检索.按属性检索； 15、目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张； 16、目标抓拍：2路（4MP）视频流； 17、目标比对：8路图片流。 | 1 | 台 |  |
| 167 | 硬盘 | 1、≧8TB，≧3.5英寸 SATA 3.0接口。 2、转速：≧5400RPM。 3、缓存：≧256MB。 4、24×7全天候高效稳定运行。 | 6 | 个 |  |
| 168 | 半球网络摄像机 | 1、400万网络摄像机； 2、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps； 3、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 6、支持ROI感兴趣区域增强编码； 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入； 8、防护等级IP66； 9、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 10、最低照度：彩色0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR； 11、宽动态：数字宽动态； 12、调节角度：水平0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 13、焦距&视场角： （1）2.8mm，水平视场角≧94°，垂直视场角≧49°，对角视场角≧114°； （2）4mm，水平视场角≧70°，垂直视场角≧35°，对角视场角≧85°； （3）6mm，水平视场角≧46°，垂直视场角≧24°，对角视场角≧54°； （4）8mm，水平视场角≧43°，垂直视场角≧24°，对角视场角≧50°； （5）12 mm，水平视场角≧27°，垂直视场角≧15°，对角视场角≧31°； 14、防补光过曝：支持； 15、补光灯类型：红外灯； 16、补光距离≧30m； 17、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 18、子码流：H.265/H.264/MJPEG ； 19、音频：1个内置麦克风； 20、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 21、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 22、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 23、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W； 24、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗≦6.5W。 | 12 | 台 |  |
| 169 | 筒型网络摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、主码流不低于2560×1440 25帧/秒。 补光距离不小于30米； 3、照度适应范围不小于140dB。具有8颗组合补光灯，支持红外和白光双光智能补光； 4、具有1个内置麦克风，1个RJ45网络接口。 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%5、范围内变化时可以正常工作； 5、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 6、最低照度：彩色：0.005 Lux ； 7、宽动态：数字宽动态； 8、焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°； （1）6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°； （2）8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51°； （3）12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°； 9、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 10、补光距离：红外最远可达50 m，白光最远可达30 m； 11、红外波长范围：850 nm； 12、防补光过曝：支持 ； 13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； 14、子码流：H.265/H.264； 15、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 16、音频：1个内置麦克风； 17、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 18、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； 19、电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W； 20、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 21、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口； 22、防护等级：IP67； 23、铝合金支架。 | 3 | 台 |  |
| 170 | 交换机 | 1、提供16个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口。 2、交换容量：≧9.2 Gbps。 3、包转发率：≧6.85 Mpps。 4、支持PoE标准IEEE 802.3af，IEEE 802.3at。 5、端口最大供电功率：30 W。 6、整机最大供电功率：230 W。 7、支持最远250 m传输：端口1～16。 8、支持PoE看门狗。 9、支持6 KV防浪涌（PoE口）。 10、支持红口保障：端口1~8。 11、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 12、支持管理平台管理。 13、支持手机APP管理。 14、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 15、支持VLAN。 16、支持SNMPv1/v2c协议。 17、支持DHCP Snooping。 18、支持静态链路聚合。 19、支持终端安全防护。 20、坚固式高强度金属外壳。 | 1 | 台 |  |

★注：实质性响应内容，下列6条为相关实质性要求，未响应的作无效标处理。

- 根据表格要求在报价清单内须注明产品的品牌、规格或型号，生产厂家具体名称、生产厂家具体地址；图书除外，图书须提供正版图书；清单内要求提供检验或测试报告、功能截图、节能认证、3C认证等证明材料根据要求提供；

| 序号 | 设备名称 | 清单内需要提供的相关材料 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 规格/ 型号 | 证明材料 | 生产厂家具体名称 | 生产厂家具体地址 |  |  |
| A | 拓印教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 教具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 作品展示板 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 2 | 拷贝台 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 3 | 民间美术样本 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 4 | 展示框1 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 5 | 展示框2 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 6 | 展示框3 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 7 | 大圆规 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 8 | 丁字尺 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 9 | 直尺 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 10 | 大三角板 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 11 | 晾画架 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 12 | 简易急救箱 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 二 | 拓印-版画 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 版画机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 14 | 微型版画机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 15 | 绘图工具 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 16 | 木刻刀 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 17 | 刻板1 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 18 | 刻板2 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 19 | 胶板 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 20 | 油石 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 21 | 滚筒 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 22 | 油墨 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 23 | 调色油 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 24 | 版画调墨刀 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 25 | 无味松节油 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 26 | 版画纸 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 27 | 笔刀 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 28 | 铅笔 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 29 | 毛刷 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 30 | 马莲 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 三 | 拓印-传统拓片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 文字拓板 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 32 | 图像拓板 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 33 | 拓印工具 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 34 | 皮宣纸 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 四 | 拓印-活字印刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 教师活字印刷套装 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 36 | 活字印刷套装 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 五 | 装饰装修及文化营造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 铝方通 | √ |  |  | √ |  | √ | 铝材 |
| 38 | 自流平地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 塑胶地面 | √ |  |  | √ |  | √ | PVC |
| 40 | 室内墙面处理 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 41 | 窗户 | √ |  |  | √ |  | √ | 铝材 |
| 42 | 窗帘 | √ |  |  | √ |  | √ | 面料 |
| 43 | 教室门 | √ |  |  | √ |  | √ | 门 |
| 44 | LED教室灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 45 | LED黑板灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 46 | 强弱电改造 | √ |  |  | √ |  | √ | 电线、网线 |
| 47 | 文化墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 航模教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 航空模型学习部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 空气动力火箭 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 49 | 初级橡筋动力飞机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 50 | 电动自由飞机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 51 | 飞行员系列-仿真橡筋动力特技飞机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 52 | 创意电动纸 飞机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 53 | 电动线操纵 飞机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 54 | 遥控双翼机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 55 | 电动遥控 直升机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 56 | 电动遥控飞机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 57 | 遥控滑翔机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 二 | 初级训练无人机学习部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 初级训练无人机学习套装 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 59 | 初级训练无人机配件包 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 60 | 课程资源 |  |  |  |  |  |  | 正版 |
| 三 | 编程无人机学习部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 编程无人机学习套装 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 62 | 编程无人机 电池 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 63 | 编程无人机配件包 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 64 | 课程资源 |  |  |  |  |  |  | 正版 |
| 四 | 无人机竞赛场地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 竞赛场地及道具 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 五 | 航天航空展示部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 直-10直升机模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 67 | 直-19直升机模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 68 | 直-20直升机模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 69 | 空警-2000 模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 70 | 歼-10 模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 71 | 歼-11模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 72 | 歼-15模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 73 | 歼-20模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 74 | 歼-31模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 75 | 神舟十二号模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 76 | 嫦娥五号组合模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 77 | 天问一号模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 78 | 月球车模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 79 | 航天发射塔模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 80 | 航天员模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 81 | “天和号”核心舰模型 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 82 | 航空展示架定制 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 六 | 航拍无人机互动部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 航拍无人机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 七 | 装饰装修及文化营造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 铝方通 | √ |  |  | √ |  | √ | 铝材 |
| 85 | 自流平地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 塑胶地面 | √ |  |  | √ |  | √ | PVC |
| 87 | 室内墙面处理 | √ |  |  | √ |  | √ | 环保涂料 |
| 88 | 窗户 | √ |  |  | √ |  | √ | 铝材 |
| 89 | 窗帘 | √ |  |  | √ |  | √ | 面料 |
| 90 | 教室门 | √ |  |  | √ |  | √ | 门 |
| 91 | LED教室灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 92 | LED黑板灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 93 | 强弱电改造 | √ |  |  | √ |  | √ | 电线、网线 |
| 94 | 文化墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 心理咨询室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 办公接待室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 无声挂钟 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 96 | 悄悄话信箱 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 97 | 小音响 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 98 | 紧急安全铃 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 99 | 电话 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 100 | 书刊收纳架 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 101 | 绿植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 饮水机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 103 | 校园心育系统 |  |  | 针对“五、危机管理中心”序号 10、上报管理：提供CMA标记的“校园心育系统”报告扫描件以及功能性截图 | √ |  | √ | 软件开发商 |
| 104 | 初中心理课 例课 |  |  |  |  |  |  | 正版 |
| 105 | 心育自助服务系统 |  |  |  | √ |  | √ | 软件开发商 |
| 106 | 心理文化墙装饰画系列一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 制度挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 心理图书 |  |  |  |  |  |  | 正版 |
| 109 | 心灵图卡 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 情绪疏导室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 无声挂钟 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 111 | 录音笔 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 112 | 绿植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 3D音乐放松椅 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 114 | 学习潜能提升训练系统 |  |  | 针对“四、软件系统功能” 参数序号1、主题放松：提供功能性界面截图。 | √ |  | √ | 软件开发商 |
| 115 | VR心理蛋椅 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 116 | 心理文化墙装饰画系列二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 制度挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 个体辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 无声挂钟 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 119 | 绿植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 制度挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 心理文化墙装饰画系列三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 沙盘游戏室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 实木心理沙盘 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 123 | 心理文化墙装饰画系列四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 制度挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 情绪宣泄室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 智能情绪调节释压系统 |  |  |  | √ |  | √ | 软件开发商 |
| 126 | 智能优秀品格塑造系统 |  |  | 针对“三、软件系统功能”参数序号（3）支持心能训练：提供具有CMA标志的“智能优秀品格塑造系统”测试报告以及功能性界面截图。 | √ |  | √ | 软件开发商 |
| 127 | 智能体感 互动仪 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 128 | 动感单车 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 129 | 制度挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 团体辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 心理文化墙装饰画系列五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 心理文化墙装饰画系列六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 制度挂图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 团体辅导箱 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 134 | 户外拓展训练器材 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 135 | 艺术心理辅导箱 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 136 | 教学一体机 | √ | √ | 一、针对参数序号1、提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告。 二、针对参数序号7、提供封面具有CMA标志的权威检测机构的检测报告。 | √ |  | √ |  |
| 137 | ops电脑 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 138 | 移动支架 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 七 | 装修以及校园文化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 石膏板隔断墙 | √ |  |  | √ |  | √ | 石膏板 |
| 140 | 自流平地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 塑胶地面 | √ |  |  | √ |  | √ | PVC |
| 142 | 铝方通 | √ |  |  | √ |  | √ | 铝材 |
| 143 | 石膏板造型顶 | √ |  |  | √ |  | √ | 石膏板 |
| 144 | 疏导室顶部软膜灯箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 室内墙面处理 | √ |  |  | √ |  | √ | 环保漆料 |
| 146 | 走廊外墙面加顶面处理 | √ |  |  | √ |  | √ | 环保漆料 |
| 147 | 窗户 | √ |  |  | √ |  | √ | 铝材 |
| 148 | 窗帘 | √ |  |  | √ |  | √ | 面料 |
| 149 | 疏导室地板 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 150 | 疏导室软包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 隔断木门 | √ |  |  | √ |  | √ | 门 |
| 152 | 教室门 | √ |  |  | √ |  | √ | 门 |
| 153 | 石棉板吊顶 | √ |  |  | √ |  | √ | 石棉板 |
| 154 | 校园文化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 圆形护眼灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 156 | LED 护眼面板灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 157 | 护眼黑板灯 | √ | √ | 提供节能产品认证证书以及3c产品认证证书。 | √ |  | √ |  |
| 158 | 网络电路线路改造 | √ |  |  | √ |  | √ | 电线、网线 |
| 八 | 心育科普室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 无线会议麦克风 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 160 | 双通道定阻专业功率放大器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 专业音箱 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 162 | 8路调音台 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 163 | 专业会议机柜 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 164 | 反馈抑制器 | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 165 | 电源时序器 | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 九 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 网络硬盘 录像机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 167 | 硬盘 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 168 | 半球网络摄像机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 169 | 筒型网络摄像机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 170 | 交换机 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |

- 所有产品参数及功能均要满足采购需求，不接受负偏离，请供应商在技术偏离表中逐条响应并列明偏离情况，未逐条响应的做无效标处理；

3、供应商提供“出版物经营许可证”扫描件；供应商若没有“出版物经营许可证”，图书部分成交后可以分包给具有“出版物经营许可证”的供应商，签订合同前，提供证书资料到采购人处备案（并出具承诺函）；

4、供应商提供“建筑装修装饰工程专业承包资质”扫描件，供应商若没有“建筑装修装饰工程专业承包资质”；装修部分成交后可以分包给具有“建筑装修装饰工程专业承包资质”的供应商，签订合同前，提供证书资料（资质证书、项目负责人证书和安全许可证）到采购人处备案（并出具承诺函）；

5、供应商在响应文件中提供拓印教室、航模教室、心理咨询室三间功能室的平面图和前后不同角度俯瞰效果图，每间总数不少于3张，并在响应文件中备注是什么图；供应商根据现场实际情况，自行现场踏勘后设计；要求色彩鲜明，比例合适，尺寸数据准确，物品摆放和功能布局合理；

6、可能实质性变动的内容：心理咨询室装修样式、材料、材质，成交后提供深化设计效果图经采购人同意后方可施工，完工后提供室内环境检测报告，费用包含在竞标报价中（提供承诺函，格式自拟）。

三、工期、质保期和运维服务期限及实施地点

（一）工期：40日供货安装调试完毕。

（二）质保期和运维服务期限：三年（验收合格后起算）。

（三）实施地点：采购人指定地点。

四、产品质量要求

（一）产品质量应当符合下列要求：

1、不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；

2、具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；

3、符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

（二）产品或者其包装上的标识必须真实

（三）供应商不得提供国家明令淘汰的产品。

（四）供应商或生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。

（五）供应商或生产者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

（六）供应商或生产者生产的产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

（七）供应商提供的产品属于《实施强制性产品认证的产品目录》内的产品，响应文件中应提供3C认证证明。

（八）教室灯安装方式要求固定在屋顶上，不得直接安装在铝方通上。

五、安全责任

成交供应商为本项目实施人员缴纳意外等人身保险，货物现场装卸、安装、调试运行等项目实施过程中产生的一切安全问题由成交供应商负责，与采购人无关。

六、验收要求

（一）采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照采购文件约定的验收标准，对成交供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。

（二）采购人或其委托的采购代理机构根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

（三）采购人或者采购代理机构成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收内容根据本项目采购需求“二、采购清单”和“四、质量要求”的相关规定，验收时所有以现场测量为准。采购人组织验收并出具验收报告，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。项目最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺、材料的缺陷或其他原因而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（四）验收合格的项目，根据采购合同的约定及时向成交供应商支付采购资金。验收不合格的项目，应在1天内向成交供应商提出书面意见，不签发验收单。成交供应商在接到采购人书面意见后，应在2天内予以处理。

（五）货物进场后，应仔细检查货物自身无缺陷后方可交付，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，招标人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由成交供应商承担。

（六）如果产品的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），招标人应报请法定检验机构进行检测（检测费由成交供应商承担），有权凭其出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

（七）履约验收要求提供的资料有：验收申请书、中标（成交）通知书、合同、相关实施方案、进度计划表、材料设备进场报验（含清单、检验报告、合格证、使用说明等）、工序报验（含安装的项目）、隐蔽工程现场图片记录（预埋管线每个点位都要显示测量记录），签证单、变更单、完工报告、交接清单（含每个点位的坐标）、培训计划、完成报告，大型设备和集成类项目还须出具试运行报告、施工现场点位图、重要及易损零部件的备用情况等。将上述资料装订成册一式三份，带原件的供采购人留存。成交供应商还需出具验收申请，由采购人签字确认后组织验收。

七、★项目实施方案要求

供应商应在响应文件中提供针对本项目的实施方案，方案包括供应商针对心理咨询室设施设备采购、心理咨询室的设计和装修等方面提供整体实施方案内容、计划进度、质量保证措施、项目管理等，要求详细、全面、可实施性强，相关标准、技术要求科学规范，方案要符合本项目特征。

八、★质量保证、售后服务方案及培训要求

售后服务方案包含售后服务体系、服务措施、保修期外售后维护、维修承诺及收费标准、售后服务方案及其人员组成与经验、产品检验、产品发生故障后的补救措施及响应时间长短、培训等情况。

（一）验收通过之日起免费质保三年，在质保期内成交供应商对产品质量实行三包。在质保期内因产品质量而引起的各类问题，成交供应商应立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由成交供应商承担。

（二）售后服务支持响应时间：使用过程中甲方发现产品质量问题，应立即通知乙方，乙方应在接到通知后2小时内到现场并解决问题，产品在质保期内维修或调换费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

（三）在保修期内，应成立售后服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。

（四）成交供应商提交保修期内免费售后服务承诺书，其中注明有效的联系方式和相关服务流程。

（五）成交供应商要根据项目的特点制定培训计划，定期、不定期地组织培训，培训计划要经过采购人审核后方可实施。

（六）组织培训时要有相关书面记录和图片记录，并经过相关人员确认。

九、平台监管要求 （★提供承诺函格式自拟）

（一）供应商必须承诺接受“宿城区教育装备管理工作平台”的信息化过程管理， 在“宿城区教育装备管理工作平台”中公开响应文件，合同与合同清单，接受宿城区教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（二）供应商必须承诺在履约过程中，严格按照“宿城区教育装备管理工作平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（三）供应商在合同履约过程中，必须通过“宿城区教育装备管理工作平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，招标人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（四）供应商必须承诺对所有进入固定资产的设备，按宿城区的统一要求，通过“宿城区教育装备管理工作平台 ”（宿城区教育装备管理工作平台 http://scq.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

（五）供应商必须承诺通过“宿城区教育装备管理工作平台”提供售后维护维保服务。

- 落实政府采购政策

（一）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

（二）对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

（三）落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（四）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

十一、其他注意事项

（一）本项目不接受备选的竞标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。竞标报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、运输、安装、集成、调试、人工、产品损耗、维护保养、利润、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。

（二）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

（三）保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

（四）履约期间，如发生成交供应商工作人员工伤或遇成交供应商工作人员人身伤亡事故，均由成交供应商负责；由于成交供应商人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。

（五）除另有约定外，成交供应商负责完成本项目施工所需的材料设备的采购、验收、运输和保管。所有材料设备质量必须符合设计和国家标准要求。

（六）成交供应商必须严格按照谈判文件及相关承诺，并按照经采购人会签审定的施工设计所规定的质量等进行采购和施工，确保材料品质和项目质量。

（七）主要材料设备在用于施工前，成交供应商应向采购人提交有关的材料样品和有效的材料质量证明及相关资料。按采购人的要求，在制造、加工、准备地点或其他地点进行检查。

（八）主要材料设备在用于施工前，成交供应商应按采购人选择的要求，提交有关的材料样品，以供检验；并向采购人提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料是合格的。

- 第五章  合同文本

政府采购合同（合同编号）

采购人（全称）：                              （简称甲方）

成交供应商（全称）：                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就编号为****             的                             相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为人民币          （￥       ）的标的货物/服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌.规格/型号.厂名.厂址 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

二、工期、质保期及地点

（一）工期：采购合同签订后        日内供货安装调试完毕；

（二）质保期：     年；

（三）交货地点： 甲方指定地点。

三、质量技术标准

（一）乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

（二）乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

（三）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

（一）乙方不得将合同标的转包给他人履行。

（二）如需分包，乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同，分包协议须经甲方同意。

（三）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

按照以下确定的付款方式及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

（一）预付款：合同金额的30%，合同签订后，甲方自收到乙方发票后10个工作日内支付到位；

（二）进度款：项目安装调试完毕经验收合格后，甲方自收到乙方发票后10个工作日内支付合同价的100%。

（三）预付款要求和变更

1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定；

2、项目实施过程中甲方若追加或减少与合同标的相同的货物，结算时按实际完成量结算并按规定履行相关手续，若甲方追加与合同标的不同的货物，则结算报告须经审计后甲方再行支付；

3、追加部分不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

十、项目验收

（一）甲方应当组成验收小组，验收人员应当按照采购文件约定的验收标准，对乙方的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。

（二）甲方或其委托的采购代理机构根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

（三）甲方或者采购代理机构成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收内容根据本项目采购需求的相关规定，验收时所有以现场测量为准。甲方组织验收并出具验收报告，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。项目最终验收后，乙方应对由于设计、工艺、材料的缺陷或其他原因而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（四）验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，应在1天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在2天内予以处理。

（五）货物进场后，应仔细检查货物自身无缺陷后方可交付，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

（六）如果产品的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

（七）履约验收要求提供的资料有：验收申请书、中标（成交）通知书、合同、相关实施方案、进度计划表、材料设备进场报验（含清单、检验报告、合格证、使用说明等）、工序报验（含安装的项目）、隐蔽工程现场图片记录（预埋管线每个点位都要显示测量记录），签证单、变更单、完工报告、交接清单（含每个点位的坐标）、培训计划、完成报告，大型设备和集成类项目还须出具试运行报告、施工现场点位图、重要及易损零部件的备用情况等。将上述资料装订成册一式三份，带原件的供甲方留存。乙方还需出具验收申请，由甲方签字确认后组织验收。

十一、货物的包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。

（二） 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三） 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

（二） 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十三、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，招标人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十四、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、安装及施工安全要求

（一）施工安装中涉及运费、强弱电、水电材料与人工费均由乙方负责。

（二）设备安装时若损坏装修等，乙方负责全部恢复，费用含在采购清单报价内。

（三）一切安全问题由乙方负责。

（四）乙方为本项目实施人员缴纳意外等人身保险，货物现场装卸、安装、调试运行等项目实施过程中产生的一切安全问题由乙方负责，与甲方无关。

十六、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费质保三年，在质保期内乙方对产品质量实行三包。在质保期内因产品质量而引起的各类问题，乙方应立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）售后服务支持响应时间：使用过程中甲方发现产品质量问题，应立即通知乙方，乙方应在接到通知后2小时内到现场并解决问题，产品在质保期内维修或调换费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

十七、平台监管要求

（一）乙方必须接受“宿城区教育装备管理工作平台 ”的信息化过程管理，在“宿城区教育装备管理工作平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受宿城区教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（二）乙方必须在履约过程中，严格按照“宿城区教育装备管理工作平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（三）乙方在合同履约过程中，必须通过“宿城区教育装备管理工作平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，甲方有权依据法律追究合同乙方的责任。

（四）乙方必须对所有进入固定资产的设备，按宿城区的统一要求，通过“宿城区教育装备管理工作平台”（http://scq.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

（五）乙方必须通过“宿城区教育装备管理工作平台”提供售后维护维保服务。

十八、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出谈判文件和响应文件的实质性内容。

十九、合同的组成部分

（一）本合同条款、成交通知书、谈判文件、响应文件及乙方在谈判时的书面承诺等构成合同的组成部分。

（二）本合同一式四份，以中文书写，甲方二份，乙方、采购代理机构各一份。

二十、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规及有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

二十一、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）采购单位，即                        。

（六）供应商，提供货物和服务的公司或实体，即                    。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及合同条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

二十二、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购清单所附的技术规格响应表相一致。

二十三、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任（包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、公证费、鉴定费、差旅费等）。

二十四、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

二十五、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十六、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、 发票；

2、 制造厂家出具的质量检验合格证书等；

3、 装箱单；

4、 验收合格证书；

5、 甲方证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十七、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十八、质量保证及安全责任

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

（三）乙方须对项目实施过程中人员的意外或伤亡负全部责任。甲方对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。 乙方为本项目实施人员缴纳意外等人身保险，货物现场装卸、安装、调试运行等项目实施过程中产生的一切安全问题由乙方负责，与甲方无关。

二十九、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

三十、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、 乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2、 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。因乙方原因造成甲方损失的，乙方除应赔偿甲方的损失外，还应负担甲方为实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费用、担保费、律师费用、通知费用、催告费用、公证费、鉴定费、差旅费用等）

三十一、误期赔偿

除合同约定外，如果乙方没有按照合同约定的时间交货或提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，每延迟一日赔偿费按合同价的1%计收，直至交货或提供服务为止。赔偿费一旦达到合同价的10%，甲方有权解除合同。

三十二、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120日以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

三十三、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

三十四、合同争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

三十五、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三十六、合同生效及其他

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

（三） 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方及代理机构各执一份。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：     年    月   日     签订日期：      年    月   日

项目廉政责任书

采购人：                              （简称甲方）

成交供应商：                          （简称乙方）

在                          实施过程中，为加强项目廉政建设，规范项目建设各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设项目的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设项目合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设项目管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，执行项目建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一，三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设项目采购合同的组成部分，与建设项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格之日止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |

年  月  日                                       年  月  日

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本情况表

三、法人授权书

- 四、小微企业或残疾人福利性单位声明函

五、报价一览表

六、分项报价表

七、商务响应偏离表

八、技术响应及偏离表

九、项目实施方案

十、质量保证、售后服务方案及培训要求

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、谈判所需其他材料

- 响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、小微企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购代理机构）组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 五、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 |  |
| 工期 | 日 |  |
| 质保期 | 年 |  |
| 质量要求 | / |  |
| 备注 | / |  |

单位电子公章：

法定代表人（或授权代表）电子签名或盖章：

- 六、分项报价表（分包号：**）（货物类）

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 品牌.规格/型号.厂名.厂址 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计 |  | ¥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。谈判文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及的其他一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中竞标报价总价应与对应报价一览表中竞标总价一致。

单位电子公章：

法定代表人（或授权代表）电子签名或盖章：

- 七、商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 谈判文件内容 | 响应文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

商务条款是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

单位电子公章：

法定代表人（或授权代表）电子签名或盖章：

- 八、技术响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 1、凡响应文件中所提供货物或服务不接受负偏离，供应商应逐条响应，未在此表中逐条响应的做无效标处理。

2、若技术响应偏离表与响应文件中技术参数不一致，以技术响应偏离表为准。

3、行数不够，可自行添加。

单位电子公章：

法定代表人（或授权代表）电子签名或盖章：

- 九、项目实施方案

格式自拟

- 十、质量保证、售后服务方案及培训要求

格式自拟

- 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

- 十二、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。